苏州工业园区政府采购

招标文件

（公开招标---综合评分法）

| 采购编号： | JSZC-320591-JZCG-G2024-0035 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2024年园区湖西片区隧道及地下车库综合监控系统软件运行维护服务 |
| 采购人： | 苏州工业园区综合行政执法局 |
| 项目类别： | 服务类 |

苏州工业园区集中采购中心

二0二四年七月

目    录

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 采购需求

- 合同文本

- 评标办法及评分标准

- 招标公告

项目概况： 2024年园区湖西片区隧道及地下车库综合监控系统软件运行维护服务的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2024年8月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-JZCG-G2024-0035

项目名称：2024年园区湖西片区隧道及地下车库综合监控系统软件运行维护服务

预算金额：人民币柒佰零叁万元整（￥7030000.00）

最高限价：人民币柒佰零叁万元整（￥7030000.00）

采购需求：包含金鸡湖隧道综合监控系统中的中央计算机系统、设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统、中央控制大屏系统、巡检机器人系统、养护管理系统维保和软件功能优化完善、等保系统、管线系统、监控中心网络系统、监控中心应急通信系统；星港街隧道综合监控系统中的中央计算机系统、设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统、中央控制大屏系统、有线广播系统、管线系统及苏州中心配套地下车库综合监控中的有线广播系统、设备监控系统、视频监控系统、中央控制大屏系统。具体工作包含以上所有系统的日常维护、设备定期检测检查、系统故障及时排查处理和系统软件维护。具体采购需求详见招标文件第四章。

合同履行期限：24个月（计划进场日期为2024年8月16日，实际进场日期以采购人书面通知为准。金鸡湖隧道综合监控系统以缺陷期解除实际时间作为维保起始时间）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1、时间：2024年7月17日至2024年7月24日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3、方式：（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、售价：免费。

5、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2024年8月7日9点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、方式：投标文件网上递交

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

2、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位全称：苏州工业园区综合行政执法局

地址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦六楼

联系方式：0512-62838430

2、采购代理机构信息

名称： 苏州工业园区集中采购中心

地址： 苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区集中采购中心

联系方式：0512-66600173

3、项目联系方式

项目联系人：荣怡

电话：0512-66600173

- 投标人须知

- 总则

  - 投标人资格要求

    - 详见第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类投标人是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 联合体投标：第一章招标公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

  - 投标费用

（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论采购结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

（2）本次招标不收取招标文件费用及代理服务费用。

  - 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

  - 计量单位

除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.9现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.10集中现场考察

本项目按以下第  ①  种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在”苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：   /年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：    /     。

联系人：    /     ；联系电话：    /     。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

1.11法律适用

本次招标活动及因本次招标产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 招标文件的说明

  - 招标文件的获取

见第一章招标公告

  - 招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

  - 招标文件的澄清或修改

（1）在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

（2）为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

（3）投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。

2.4招标文件的约束力

（1）投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

（2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 投标文件的说明

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

  - 投标文件的组成

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价表（格式见第三章）；

    - 资格性审查文件

      - 具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

      - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

      - 中小企业声明函（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；

      - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

      - 监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.1.3.1—3.1.3.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.1.3.8项资料，否则投标无效。

    - 符合性审查文件

      - 投标函（格式见第三章）；

      - 商务和技术偏离表（格式见第三章）；

      - 投入本项目人员配备一览表（格式见第三章）

      - 采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

      - 法人授权委托书（如有授权委托，格式见第六章）或法定代表人身份证；

      - 代理人身份证（如有授权委托）；

以上3.1.4.1—3.1.4.5为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.4.6项材料，否则投标无效。

    - 综合评审文件

      - 评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

    - 价格折扣文件（如有）

      - 非专门面向中小企业的项目如提供3.1.3.6或3.1.3.7或3.1.3.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。

如投标人投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

    - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

    - 一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。

    - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

  - 投标保证金：无

  - 投标文件的有效期

本项目投标有效期为〖90〗天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。特殊情况下需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人应书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

  - 电子投标文件的编制与递交

    - 电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

    - 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

    - 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

    - 联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

    - 如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

  - 技术支持

    - CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

    - 网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

  - 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 开标和评标

  - 开标

    - 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

    - 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

    - 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

    - 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

    - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

    - 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

    - 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

    - 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

    - 至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

    - 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 资格审查

    - 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标无效。

    - 信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

      - 查询时间：投标文件提交截止时间。

      - 查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

      - 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

      - 信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

      - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

  - 评标委员会

    - 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，评标委员会负责具体评标事务，并独立履行职责。

    - 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

    - 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

    - 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

  - 评标

    - 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

    - 投标文件的比较和评价

      - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

      - 本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。评标办法和标准见第六章。

      - 价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

      - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

    - 投标的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 本项目采用线上澄清。

      - 线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为电子（投标）响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

      - 接到澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 中标

  - 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内将中标人在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

  - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 履约保证金

  - 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

  - 详见本采购文件合同文本中的约定。

- 合同

  - 采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标人签订政府采购合同。

  - 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

- 质疑

  - 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向集采中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，集采中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人联系电话：0512-62838430、0512-62995447

采购人通讯地址：苏州工业园区南施街233号城市管理大厦

  - 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向集采中心提出，采购人委托集采中心负责答复。

集采中心联系电话：0512-66600173、0512-66605611

集采中心通讯地址：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区集中采购中心

  - 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，集采中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 其他事项

  - 招标过程将通过公证机关进行公证。

  - 未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州工业园区集中采购中心组织实施的编号为   （采购编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

二、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 单位：（元） 人民币 |  |

注：本表中的报价为综合报价，总报价应包括完成本项目所有服务产生的费用、所有设备投入、人员配备及服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

三、公开分项报价表

公开分项报价表

项目编号：	单位（人民币）：元

| 序号 | 名称 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金鸡湖隧道综合监控系统 |  |  |
| 2 | 星港街隧道综合监控系统 |  |  |
| 3 | 苏州中心配套地下车库综合监控 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |

注：投标总报价应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

四、投标函

致：苏州工业园区集中采购中心：

我方已仔细研究了本项目的招标文件，决定参加本次投标。

- 我方愿意按提供满足招标文件全部要求的货物及服务工作，提供招标文件要求的所有资料，投标总报价包括完成本招标项目全部内容的一切费用。

- 如果中标，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

- 我方承诺本投标书的有效期限为 90  天。

- 我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

- 我方保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。

- 我方承诺投标过程中不存在以下行为：

a）提供虚假材料谋取中标、成交；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

c）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；

g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

所有有关标书的函电，可按下列地址联系：

联系人：              联系电话：               电子邮箱：

地址：                                         邮政编码：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州工业园区集中采购中心：

我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

# 六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于软件和信息技术服务业；承接企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称）   ，属于软件和信息技术服务业；承接企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、	投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

八、商务和技术偏离表

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对本招标文件第四章采购需求里的要求，投标人的情况与招标文件规定有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。表格可根据实际情况自行调整、编辑。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

九、投入本项目人员配备一览表

投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 从事本工作时间 | 健康 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2. 第四章采购需求第三条为投标单位必须达到的最低要求，投标单位配置的人员必须达到或高于以上要求。投标单位需在投标文件中提供投标单位为项目组人员缴纳的近六个月内任意一期社保证明扫描件（有社保局盖章）和身份证扫描件，否则投标无效。

请将相关人员证明材料扫描件附在本表后面。（如：身份证、毕业证书、工作经验证明及其他相关证书、证明等）。

十、投入本项目专业设备及易耗品清单

投入本项目专业设备及易耗品清单

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

十一、相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

第四章  采购需求

## 一、项目概况

(一)服务内容

包含金鸡湖隧道综合监控系统中的中央计算机系统、设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统、中央控制大屏系统、巡检机器人系统、养护管理系统维保和软件功能优化完善、等保系统、管线系统、监控中心网络系统、监控中心应急通信系统；星港街隧道综合监控系统中的中央计算机系统、设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统、中央控制大屏系统、有线广播系统、管线系统；苏州中心配套地下车库综合监控中的有线广播系统、设备监控系统、视频监控系统、中央控制大屏系统。具体工作包含以上所有系统的日常维护、设备定期检测检查、系统故障及时排查处理和系统软件维护。

（二）服务范围

1、金鸡湖隧道综合监控系统

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央计算机系统维保 | 项 | 1 | 系统能对隧道进行集中监控，并对其历史信息进行集中查询。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。增强中央计算机系统的数据集成能力，确保与设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统等子系统的无缝对接，实现数据实时共享与统一管理。 |
| 2 | 设备监控系统维保 | 项 | 1 | 系统监控对象包括通风系统、给排水系统、信号灯、供电系统和照明系统等。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。优化远程监控界面，提升监控精度和响应速度。 |
| 3 | 交通监控系统维保 | 项 | 1 | 系统具有控制、疏导隧道车流的功能，通过手动或调用预案控制情报板的显示内容。在隧道内发生某些交通事件时，如有抛洒物、非机动车、行人、逆行等交通事件，系统会立即报警，并调用相应的联动预案供监控人员及时查看到隧道的交通情况。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。优化交通数据处理算法，提高交通状态识别的准确性和实时性 |
| 4 | 视频监控系统维保 | 项 | 1 | 在客户工作站上为用户提供实时图像信息，可以完成在工作站上视频画面的切换与控制，同时对带有云台和可控镜头的摄像机进行远程控制。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。升级视频编码技术，确保高清视频数据的稳定传输和存储。优化网络带宽利用率，减少延迟和丢包现象。 |
| 5 | 中央控制大屏系统维保 | 项 | 1 | 系统支持实时视频信号以及网络方式的上屏幕操作，即可以利用视频监控系统将需要的摄像机图像显示在大屏幕上，也可以通过网络方式将工作站的画面上传到大屏幕上。主要功能包括：1）组合显示模式控制；2）在大屏幕上显示视频信号；3）在大屏幕上显示网络PC的信号。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。确保大屏系统能够清晰展示隧道内各类监控数据和图像信息。优化大屏系统的操作界面设计，增加触摸屏、手势识别等交互方式。提高管理人员的操作便捷性和用户体验。 |
| 6 | 巡检机器人系统维保 | 项 | 1 | 系统能够实时管理及控制机器人在线进行巡检任务作业，同时将巡检状态和结果通过桌面控制器传输到服务器，第一时间得到巡检报告及报警信息。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。优化巡检机器人的自主导航算法和避障机制，提高其在复杂环境中的适应性和稳定性。 |
| 7 | 养护管理系统维保和软件功能优化完善 | 项 | 1 | 系统包含大数据运行养护、运维基础数据管理、设备状态评定、隧道养护全过程管理等主要功能。除常规日常维保外，根据业主要求对该系统平台进行功能完善。优化养护过程监控功能，实现对养护人员的作业进度、作业质量和安全规范的实时监控和评估。 |
| 8 | 等保系统维保 | 项 | 1 | 保障金鸡湖隧道智能化工程综合监控系统的二级等保系统安全等级测评正常通过。 |
| 9 | 管线系统维保 | 项 | 1 | 保障金鸡湖隧道管理中心网络线路正常使用。 |
| 10 | 监控中心网络系统维保 | 项 | 1 | 保障给管养服务器使用的固定IP地址正常使用。 |
| 11 | 监控中心应急通信系统维保 | 项 | 1 | 保障应急电话正常使用。 |

2、星港街隧道综合监控系统

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央计算机系统维保 | 项 | 1 | 系统能对隧道进行集中监控，并对其历史信息进行集中查询。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。增强中央计算机系统的数据集成能力，确保与设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统等子系统的无缝对接，实现数据实时共享与统一管理。 |
| 2 | 设备监控系统维保 | 项 | 1 | 系统监控对象包括通风系统、给排水系统、信号灯、供电系统和照明系统等。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。优化远程监控界面，提升监控精度和响应速度。 |
| 3 | 交通监控系统维保 | 项 | 1 | 系统具有控制、疏导隧道车流的功能，通过手动或调用预案控制情报板的显示内容。在隧道内发生某些交通事件时，如有抛洒物、非机动车、行人、逆行等交通事件，系统会立即报警，并调用相应的联动预案供监控人员及时查看到隧道的交通情况。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。优化交通数据处理算法，提高交通状态识别的准确性和实时性。 |
| 4 | 视频监控系统维保 | 项 | 1 | 在客户工作站上为用户提供实时图像信息，可以完成在工作站上视频画面的切换与控制，同时对带有云台和可控镜头的摄像机进行远程控制。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。升级视频编码技术，确保高清视频数据的稳定传输和存储。优化网络带宽利用率，减少延迟和丢包现象。 |
| 5 | 中央控制大屏系统维保 | 项 | 1 | 系统支持实时视频信号以及网络方式的上屏幕操作，即可以利用视频监控系统将需要的摄像机图像显示在大屏幕上，也可以通过网络方式将工作站的画面上传到大屏幕上。主要功能包括：1）组合显示模式控制；2）在大屏幕上显示视频信号；3）在大屏幕上显示网络PC的信号。根据业主要求，对平台现有功能进行必要的进一步开发完善。确保大屏系统能够清晰展示隧道内各类监控数据和图像信息。优化大屏系统的操作界面设计，增加触摸屏、手势识别等交互方式。提高管理人员的操作便捷性和用户体验。 |
| 6 | 有线广播系统维保 | 项 | 1 | 对广播系统的控制，可以灵活地选择广播内容，同时提供丰富的广播预案供管理人员使用。主要功能包括：1）控制音源开闭：2）控制音区开闭：3）控制不同音区播放不同音源的广播内容：4）广播预案调用功能。 |
| 7 | 管线系统维保 | 项 | 1 | 保障扬帆路隧道-星港街隧道网络线路正常使用。 |

3、苏州中心配套地下车库综合监控

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线广播系统维保 | 项 | 1 | 对广播系统的控制，可以灵活地选择广播内容，同时提供丰富的广播预案供管理人员使用。主要功能包括：1）控制音源开闭：2）控制音区开闭：3）控制不同音区播放不同音源的广播内容：4）广播预案调用功能。 |
| 2 | 设备监控系统维保 | 项 | 1 | 系统监控对象包括通风系统、给排水系统等。 |
| 3 | 视频监控系统维保 | 项 | 1 | 在客户工作站上为用户提供实时图像信息，可以完成在工作站上视频画面的切换与控制，同时对带有云台和可控镜头的摄像机进行远程控制。 |
| 4 | 中央控制大屏系统维保 | 项 | 1 | 系统支持实时视频信号以及网络方式的上屏幕操作，即可以利用视频监控系统将需要的摄像机图像显示在大屏幕上，也可以通过网络方式将工作站的画面上传到大屏幕上。主要功能包括：1）组合显示模式控制；2）在大屏幕上显示视频信号；3）在大屏幕上显示网络PC的信号。 |

## 二、服务要求及考核

## （一）运维目标

（1）综合监控系统软件功能完好率98%以上。

（2）完善的专业维护保养服务，确保平台正常良好地运转。

（3）预防性维护策略，把故障消灭在萌芽状态。

（4）及时响应故障呼叫，力争修复率100%，尽快恢复系统功能。

（5）为用户设备的升级、改善、改造更新和系统迁移提出建议与解决方案。

（6）运维方提供对操作人员的必要培训和规范操作及注意事项的建议，并形成培训文字记录。

（二）运维服务要求

1、运维单位在接到管养单位通知后，应立即响应，在要求的时间内完成故障修复。

2、运维单位需每月进行一次平台系统程序模块定期检查及测试，主要进行平台系统程序的例行检查，故障诊断、分析和处理；接口测试。

3、运维单位需每月对中央计算机系统进行一次平台系统程序维护。主要针对：服务器操作系统、工作站操作系统、可编程控制器编程、组态程序和数据库等系统程序的各项监控功能。

4、运维单位需每月对组态程序进行一次功能检查。主要针对监控信息的准确性、实时性等指标。查看组态程序中的数据处理和图像显示功能是否正常，是否符合各系统监控要求，状态报警提示和联动功能是否完好，数据报表统计是否正常。异常情况应上报处理并作记录。

5、运维单位需每年对交通自动检测系统进行两次平台系统程序维护。主要针对误报率、及时性及车流量的准确性进行测定。

6、运维单位需结合业主方提出的养护管理平台优化建议，制定实施方案并落实整改，确保平台信息的实时、准确，保障功能完善。

7、运维单位需每年对隧道及地下车库各分系统程序进行一次全面的检测维护，在检测维护后应及时向业主方提供专业检测报告。检测维护中所需专业的检测设备由运维单位自行提供。

8、运维单位对日常运行中出现的所有软件功能故障都应按照“维护服务质量”中要求的抢修时间进行修复。

9、运维单位主要负责平台系统程序调试、系统接入，确保各项设备功能完全实现。

10、在设备采购前，运维单位应配合业主做好审核工作，对管养单位采购的设备及配件的品牌型号、渠道品质严格把控，确保更换后的设备符合设计要求，保障系统正常运行。

11、运维单位在维护中按业主方要求及时做好各种维保、检测记录，并接受业主的考核工作。

## （三）系统性维护项目

1、系统状态风险评估

每年进行一次系统状态风险评估，主要内容：综合监控系统状态报告及系统整体性能评估与优化。

2、系统应急维护抢修

及时响应故障呼叫，力争修复率100%，尽快恢复系统功能。

3、运维范围内安全管理要求及措施

（1）运维安全应包括正常营运及运维作业时，发生事故的交通组织和安全防护。

（2）运维单位应及时掌握隧道及地库的信息，作出预测，采用必要的预防性安全措施。

（3）运维单位每年需提供与视频监控系统，有线广播系统，交通监控系统，中控室大屏等的消防报警联动方案，检测各设备的联动功能。

## （四）维护服务质量

1、确保设备本体运行正常，以达到最大的运行效果，发挥最大的功用。

2、检测、维护根据设备的情况，制订定期的检测计划。

3、急修：当系统发生一般故障，4天内修复，紧急情况下以及设备本体的特殊问题双方另行商定，但原则是确保设备以最快时间恢复正常运行。故障级别与响应时间见下表：

| 故障级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| Level1：系统不能运行，客户业务不能继续开展；信号灯、情报板显示不正常。 | 12小时内到现场 |
| Level2：系统能运行，但部分功能失效性能下降，客户业务能继续开展； | 24小时内到现场 |
| Level3：系统能运行，设备出现警告性报错，客户业务能继续开展； | 48小时内到现场 |
| Level4：客户提出系统改进或产品应用问题，不影响系统运行与业务开展。 | 72小时内到现场 |

## （五）其他事项说明

1、对于涉及系统配置变动的操作，运维单位不得擅自执行，必须根据情况事前与业主方商量，经业主方确认后方可执行，并填写《系统配置变更表》留存。特殊情况下（如：抢修），应在作业后以书面形式将配置变动信息填写在《系统配置变更表》交业主方留存。

2、运维单位不允许擅自修改或删除系统数据和配置。

3、运维单位处理故障结束后要填写《客户服务报告单》、存档，并提交业主方。运维单位每半年对设备运行状况进行一次分析并形成分析报告。

4、运维期间所需要的水、电费用由业主单位承担。

## 三、人员、设备配备基本要求

（一）人员配备基本要求

1、人员培训与考核

运维单位应定期对养护单位检修人员进行培训。培训内容主要包括：故障排查技能、故障修复技能、监控系统理论知识和检修制度。平时应定期安排检修效果的考核评定。

2、运维期间人员要求

1）运维单位必须为参与本项目的企业员工购买意外伤害险并交纳社保，不得非法用工。

2）现场技术负责人及项目经理应按时到岗，如需请假原则上应书面得到业主同意，但必须保证运维工作的连续性，不得对隧道的安全运行造成影响。

本项目工作人员配备表

| 序号 | 人员类别 | 最低人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 全面负责系统的运行维护项目管理（包括定期向主管部门汇报系统运行状态） |
| 2 | 现场技术负责人 | 1人 | 系统日常运行维护（日常故障的解决；系统、应用及网络日常运行检查），主要负责平台的软件功能完善。 |
| 3 | 技术人员 | 1人 | 负责系统维护任务（包括系统平台、应用、网络等）的制定、实施；负责硬件故障的排除，检查。配合现场技术负责人完成平台的软件功能完善。 |

项目组人员含：项目经理、现场技术负责人、技术人员。

注：投标单位所投项目经理、现场技术负责人和技术人员的数量均只能为一人且不得为同一个人，投标文件中提供投标人为项目组人员缴纳的近六个月内任意一期社保证明扫描件（有社保局盖章）和身份证扫描件，不满足要求或材料未提供、提供不完整的视为未实质性响应，为无效标。

## 四、人员专用原则

1、项目组人员专用原则：承包人如需更换项目组人员，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论承包人申请更换或因不称职更换项目组人员均视为承包人违约行为，采购方有权向中标单位收取违约金，6个月内项目经理50000元/人·次，6个月后项目经理5000元/人·次。

2、人员不得与其他项目重复的要求：拟投入本项目人员不得与其他项目重复，一经发现，采购人有权解除合同。

五、人员核验要求

合同签订后，中标单位须将投标文件中的人员证件送至采购人审核，未送达、证件不全、证件与投标文件不符或者有证件伪造变造、派驻项目人员与投标文件不一致等情况，采购人有权解除合同。

六、综合要求

投标单位提供的服务能够至少达到采购需求的全部要求，投标单位不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按非实质性响应处理。投标单位应将采购需求中不同意的条款和更有利的条款在第三章投标文件格式中的“商务和技术偏离表”中列出，供应商完全同意的条款不需要列出。

七、其他要求

其它要求包括第五章合同文本中约定的所有条款，投标人完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，投标人不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按非实质性响应处理。

投标单位应将不同意的条款和更有利的条款在第三章投标文件格式中的“商务和技术偏离表”中列出。

第五章 合同文本

政府采购合同（服务）

项目名称：                       项目编号：

甲方（采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（中标人）：

联系人：

单位地址：

电话：

项目经理：

项目经理联系方式：

甲方所需        (项目名称)            经苏州工业园区集中采购中心  以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件；

（二）成交供应商投标文件；

（三）合同条款；

（四）成交供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件；

（五）确定成交供应商的文件（包括但不限于中标通知书、成交通知书等）；

（六）本合同附件。

二、服务内容

本合同项下乙方所提供的服务内容为：                     。

三、合同金额

合同总金额为：（大写）人民币        元，小写：        。

合同金额包括在服务期内所需的劳务支出及其配套的工具设备、耗材、垃圾清运、通讯器材、保洁设备、保洁用品、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、其它临时性杂项应急服务费、各种税费、保险、劳保、维护、支持与培训等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第1款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2、预付款、付款条件和付款时间:

2.1预付款：

□乙方明确表示无需预付款 ；

□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除。

2.2进度款：按季度结算费用，每季度支付的服务费用=[（中标价-预付款）/8*95%-考核应扣费用]。

尾款支付：尾款=Σ季度实际服务费*5%，合同到期后一次性支付。乙方在合同期内未能完全履行相关义务造成服务中断、员工上访、罢工歇业、劳动合同争议或其他纠纷，甲方有权拒付尾款，并由服务单位承担违约责任。

2.3甲方每季度对服务内容进行考核，并根据考核情况支付相应的服务费用。

在首次付款前，乙方应提供合同复印件、履约保证金缴纳凭证、甲方对其出具的人员进场核验报告等。乙方未提交相关资料的或提交的相关资料不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款期限。

乙方季度工作完成，并达到合同约定的支付条件后，于次月5日前向甲方提交完整的付款申请资料，经甲方审核，双方确认支付金额后，60天内完成支付工作。支付前乙方应向甲方开具相应金额的增值税普通发票。因上级部门流转审批致使超出前述期限的甲方不构成违约。

2.4付款前，乙方需向甲方提供：

A、合格发票（发票必须备注中标单位的收款银行和账号）；

B、日常维护考核评分表考核结果；

C、履约保证金缴纳凭证。

2.5在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

五、服务履行地点、期限

1、服务履行地点：苏州工业园区。

2、服务期限：24个月。

六、服务要求

乙方提供的服务应符合采购文件、投标文件的服务标准及乙方做出的书面澄清及承诺。

七、考核与验收

1、甲方委派专门部门负责乙方日常工作的监管、协调、考核，乙方应服从甲方管理。在检查中发现礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁、工作质量、服务态度、执行制度等方面存在的问题，甲方依据《日常维护考核评分表》的要求进行考核，同时考核结果与物业费的支付进行挂钩。本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，验收专家劳务报酬费由甲方承担，其余履约验收产生的费用由乙方承担。确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

2、合同到期前30日，乙方向甲方提出书面的项目验收申请，乙方与甲方进行项目验收，甲方按中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、合同中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者进行验收，出具验收情况的书面意见，明确整改内容和时间，乙方应按时完成整改。如乙方未提出申请，经甲方催告后仍不申请的，甲方有权和新中标单位进行现场查看，单独完成验收。

3、如乙方未按约履行上述义务，甲方有权与新中标单位直接办理移交。乙方合同到期日起满一年仍未移交结束的，视为乙方主动放弃该合同所有养护遗留尾款及保证金，甲方不再予以支付。

八、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目采购文件规定的服务标准。

2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5、乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

6、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中直接扣除。

7、因乙方管理不善，造成保安、保洁等工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，甲方有权要求乙方负责赔偿损失，情节严重的可解除合同甚至诉讼法律。

8、甲方与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理。乙方应加强对员工的安全教育。乙方和派驻人员应遵守各项安全制度和操作规程，凡发生设备损坏和人身伤害等事故，以及派驻人员生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿，与甲方无涉。

九、售后服务

乙方应按采购文件、投标文件及乙方在采购过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十、履约保证金

1、□不要求提交履约保证金

2、☑要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的  5  %（不得超过合同金额的10%），即人民币  /  元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。如选择转帐方式提交履约保证金的，款项转入以下帐户：

帐户：苏州工业园区国库支付中心

开户行：农行苏州工业园区支行营业部

帐号：550101040132474

成交单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：中国人民银行同期贷款基准利率，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、履约保证金退还条件：履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，乙方配合甲方和新中标单位办理移交手续，由甲方签发《竣工验收鉴定书》后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除，不足部分由乙方以自有资金即时主动补足。

5、履约保证金退还时间：甲方签发《竣工验收鉴定书》后退还。

6、履约保证金退还方式：  全额无息退还履约保证金。

7、履约保证金不予退还的情形：乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

8、其他：中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

9、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十一、违约责任

1、若乙方未按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）乙方未按合同约定期限提供服务的，每迟延一日，乙方应按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟累计达【7】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书【7】日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或保证金中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约致使不能实现合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。

4、因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金并承担所有费用。（此条请采购人根据实际需要选用）

5、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、乙方如不符合或达不到甲方的要求，甲方书面告知乙方整改；若经整改后仍不能达到甲方要求，甲方有权解除合同，并无需支付因解除合同而产生的相关费用，乙方应按合同约定向甲方支付违约金、赔偿甲方损失。

十二、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）采购文件约定的解除合同的情形。

2、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

3、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业，否则甲方有权单方解除合同。

4、合同的部分和全部都不得转让，否则甲方有权单方解除合同。

5、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。

十三、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后15日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十四、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十五、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十六、争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十七、合同生效及其他

1、如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。

2、如签署纸质合同，壹式肆份，甲方及相关部门执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

3、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、合同附件：日常维护考核评分表

甲    方：                             乙    方：

名称(公章)：                          名称(公章)：

签订日期：                            签订日期：

# 附件：

日常维护考核评分表

| 类别 | 处罚标准 | 处罚事件 | 扣款金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常维护管理 | 1、实际人员配置少于招标文件要求（-2000元/人次）；无证上岗（-2000元/人次）；主要管理人员请假未经业主批准（-1000元/人次）； |  |  |
|  | 2、上班时喝酒、睡觉、离岗等违纪行为 (-1000元/人次)； |  |  |
|  | 3、未按合同要求购买相关保险（-1000元/人次）； |  |  |
|  | 4、未按时上交工作计划、检测报告或资料台账记录等不完整、不规范、不及时等（-1000元/次）； |  |  |
|  | 5、未及时处置故障或处置不当影响正常运行（-2000元/项）； |  |  |
|  | 6、维保时，未经业主验收进入下一阶段（-1000元/次）；未在规定时限内完成故障修复（-1000元/次），造成严重后果的（-5000元/次）； |  |  |
|  | 7、未能及时完成业主布置的工作任务（-2000元/次） |  |  |
| 其它 | 1、突发性事件或重大活动保障中不能及时响应（-5000元） |  |  |
|  | 2、非用工或拖欠工资给我司造成负面影响的（-10000元） |  |  |
|  | 3、有责投诉或媒体曝光造成负面影响的（-5000元） |  |  |
|  | 4、考核后未对问题整改，第二次考核则双倍扣款，第三次考核扣除每季度养护金额的2%。 |  |  |
| 考核人： 考核日期： |  |  |  |

本项目考核采用日常考核方式，业主每季度不定期的对供应商的作业情况进行考核，并填写《日常维护考核评分表》。考核或暗查或明查，暗查是指在不通知供应商的情况下由管理人员独立进行考核；明查是指预先通知供应商检查的时间，并和供应商共同检查。

业主单位每季度合计明查与暗查的扣款总额，按合同每季度汇总一次，作为该供应商当季度应付养护费用计算的依据。

第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2、评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

二、评分标准

| 评审类别 | 评审项 |  | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分（20分） | 投标报价 |  | 第一步：未被认定投标无效的投标报价为有效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为评标基准价。 第三步：将所有有效投标报价与评标基准价相比较：等于评标基准价的得20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 | 20分 |
| 技术 部分 （80分） | 1 | 提供针对中央计算机系统的平台系统的巡检方案 | 指金鸡湖隧道综合监控系统和星港街隧道综合监控系统的中央计算机系统。巡检方案包含巡检样例，巡检对象需包括linux操作系统、windows server操作系统、IHDB实时数据库、报表程序、组态程序。 方案详细完整、流程规范、科学合理、针对性强的得 10分；方案较完整、流程较规范、具有针对性的得7分；方案基本完整、流程规范性差、针对性较差，的得4分；未提供相关内容不得分。 | 10分 |
|  | 2 | 提供对组态程序的运维服务方案 | 指金鸡湖隧道综合监控系统和星港街隧道综合监控系统的组态程序。需从组态程序的日常维护内容、常见故障分析及维修方法来具体阐述。 方案详细完整、流程规范、科学合理、针对性强的得 10分；方案较完整、流程较规范、具有针对性的得 7分；方案基本完整、流程规范性差、针对性较差的得4分；未提供相关内容不得分。 | 10分 |
|  | 3 | 针对运维期间的消防报警联动方案 | 针对运维期间的消防联动工作，对消防联动流程、步骤、相关配置进行梳理，编写与视频监控系统，有线广播系统，可变情报板，车道指示灯，中控室大屏等的消防报警联动方案。 联动方案详细完整、流程规范、科学合理、针对性强的得 10分；联动方案较完整、 流程较规范、具有针对性的得 7分；联动方案基本完整、流程规范性差、针对性较差的得4分；未提供相关内容不得分。 | 10分 |
|  | 4 | ▲项目经理 | 具有IT服务项目经理证书的得3分； 具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得3分； 具有网络安全能力认证（CCSC）证书的得3分； 具有信息系统项目管理师职业资格证书的得3分。 注：投标文件中须提供有效期内的证书扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 12分 |
|  | 5 | ▲现场技术负责人 | 具有系统架构设计师职业资格证书的得3分 具有信息安全保障人员（CISAW）认证证书的得3分； 具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得3分。 注：投标文件中须提供有效期内的证书扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 9分 |
|  | 6 | ▲技术人员 | 具有网络工程师职业资格证书的得3分； 具有软件设计师职业资格证书的得3分； 具有信息安全保障人员（CISAW）认证证书的得3分。 注：投标文件中须提供有效期内的证书扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 9分 |
|  | 7 | ▲综合实力 | 投标单位具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）一级的得3分，二级的得2分；三级或以下的得1分。 注：投标文件中须提供有效期内的证书扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 3分 |
|  | 8 | ▲认证证书 | 投标单位具有有效期内的信息安全服务资质认证证书（CCRC）信息系统安全运维服务资质认证证书一级的得2分，二级或以下的得1分。 投标单位具有有效期内的信息安全服务资质认证证书（CCRC）信息系统安全集成服务资质认证证书一级的得2分，二级或以下的得1分。 投标单位具有有效期内的大数据服务安全能力评价认证证书的得3分。 投标单位具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得1分。 注：上述认证证书，须在有效认证期内，必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图及证书扫描件，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 | 8分 |
|  | 9 | ▲类似业绩 | 投标单位自2021年1月1日（以合同签署日期为准）以来独立完成类似项目业绩，每提供1个得3分，本项最高得9分。 注：投标文件中提供完整合同扫描件及服务期内任意一期发票的扫描件。缺失、不符或不提供者，对应项不得分，时间以合同签订时间为准。 | 9分 |

备注：

1、打“▲”项目为客观分。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的,视为不具备该项得分的条件。

3、提供的各种证书、资质必须在有效期内，否则不得分。

三、政府采购政策：

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1、本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如承接服务的供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对其报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）绿色采购

1、为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（本文完）