公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-GHXM-G2025-0006 项目名称：栖霞区多校厨具项目采购

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二五年五月

第一章  投标邀请

项目概况

栖霞区多校厨具项目采购 招标项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025年06月19日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-GHXM-G2025-0006

项目名称：栖霞区多校厨具项目采购

预算金额：150万元

最高限价：150万元（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：本项目为栖霞区多校厨具项目采购采购，具体详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有建筑业企业资质证书（承包工程范围：包含燃气灶具的安装维修业务）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年06月19日 14:30（北京时间）

开标时间：2025年06月19日 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

3、集中考察现场及答疑：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》和《供应商信用承诺函》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 6、响应文件制作：

- 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

7、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 南京市栖霞区教育局

地 址： 南京市栖霞区仙林大学城文苑路118号仙林政务中心6层

联系方式： 汪老师   18951778655

2.采购代理机构信息

名 称：江苏国豪项目管理有限公司

地 址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼

联系方式：025-83602880-0/025-83602880-8003

3.项目联系方式

项目联系人： 刘青

电 话：025-83602880-0/025-83602880-8003

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、评分标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标文件

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明（投标函）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★ 《供应商信用承诺函》和《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★ 《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术条款偏离表》；

（2）★ 货物、服务的详细说明；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1 投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标文件的修改

- 19.1.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.2 投标文件的撤回

- 19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、供应商信用承诺函、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）未提供《供应商信用承诺函》；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（8）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的；（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）因重大变故采购任务取消。

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.4 投标文件的澄清

21.2.4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.5 投标文件的进一步评审

21.2.5.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.5.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.3 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标公告公示期结束后，中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费后领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.4 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 25.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 25.4 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 25.5 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

25.6 中标供应商拒绝签订政府采购合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑供应商名称、地址、法人、联系电话、授权代表、联系电话、邮编；

（2）质疑项目名称、项目编号、分包号、采购人名称；

（3）提起质疑的日期、具体的质疑事项、事实依据、必要的法律依据（具体条款）；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 40 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲号为重要指标（详见附件1），有一项负偏离扣2分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。具体由评委根据各投标人提供的投标文件中技术支持相关资料（如白皮书，彩页、手册、检测报告等）进行打分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 注：同一产品同一参数不重复扣分。 | 29 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人提供具有CNAS或CMA标识的原材料检验或检测报告结果为合格的报告扫描件并加盖公章，满足以下要求： 1、提供厨房设备用不锈钢板材符合GB/T24170.1-2023、QB/T4371-2012标准，不锈钢板材对鼠伤寒沙门氏菌、金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌的抗菌性能≥99%，检验结果符合要求的得2分。 2、提供厨房设备用不锈钢板材符合QB/T4371-2012标准，不锈钢板对大肠杆菌的抗菌率≥99.9%，检验结果符合要求的得2分。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 产品证书及产品检验报告 | - 1、投标人所投的①炊用燃气大锅灶、②中餐燃气炒菜灶具有国家认可的检测机构出具的满足GB/T 36503-2018标准的《产品认证证书》的，每提供一个得1分，最高得2分，提供证书扫描件并加盖公章。 - 2、投标人所投①不锈钢带盖餐盒、②不锈钢蒸饭盘、③不锈钢菜盆、④不锈钢餐盘符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的检测报告，每提供一个得1分，最高得4分，提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章。 - 3、投标人所投消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002年版）可杀灭幽门螺旋杆菌，杀灭率≥99.99%，检验结果符合的得2分，提供提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验合格的检测报告扫描件并加盖公章。 | 8 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括技术配合方案、安装调试、实施步骤、质量保证措施等内容）进行综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得3分； （2）方案比较完整、比较科学合理，可操作性较强的，得2分； （3）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的，得0分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案(包含但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划等内容)进行综合评分： （1）培训方案目标明确性、内容完整性、安排合理性、针对性强的，得3分； （2）培训方案目标明确性、内容完整性、安排合理性、针对性较强的，得2分； （2）培训方案有基本的目标明确性、内容完整性、安排合理性、针对性的，得1分； （3）培训方案目标没有明确性、内容不完整性、安排不合理性、针对性不强或未提供的，得0分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）进行综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得3分； （2）投标人具备比较完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得2分； （3）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得1分； （4）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足或未提供的，得0分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目的成功案例，提供业绩合同扫描件及与合同对应的付款发票扫描件并加盖公章，每提供一个得2分，最高得6分。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 人员证书 | 投标人拟投入人员具有燃气燃烧器具安装维修人员培训合格证的，每提供一人得1分，最高得4分。 注：提供以上拟投入人员证书扫描件并加盖公章，以及近半年内（2024年12月-2025年5月）任意一个月投标供应商为其缴纳的社保记录。（必须是社保机构出具的社保证明材料，并加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码。） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

附件1：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号/产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一中思益学校 |  |  |
| 1 | 长龙式洗碗机 | ▲10、商用洗碗机主机、弹簧、传送链条、控制器、传动电机、304不锈钢外壳、调速器、离心通风机、电箱、轴杆、隔渣网、止回阀等部件具有满足GB/T 26572-2011、GB/T39560.1-2020、GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021标准的有毒有害物质限量认证。且提供铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)等物质限量检测合格的检测报告。 ▲11、商用洗碗机依据GB/T2423.4-2008标准要求，其：试验12个周期，样品外观完好无变形损坏，且无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象，通电运行正常；依据GB/T 2423.10-2019标准要求，其:每个轴测试1个小时。样品外观完整、无变形损坏、零部件脱落现象，无异响。依据GB/T2423.18-2021标准要求，其：一个循环为8h,进行45次循环。样品外观完好无变形损坏，且无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象。 ▲12、商用洗碗机①三相异步电机具有满足GB/T 4942-2021标准要求、水泵具有满足GB/T 4208-2017标准要求的产品外壳防护等级认证证书，且产品外壳防护等级为：IP69；②商用洗碗机水泵、电机具有满足GB 4706.1-2005、GB/T4208-2017标准要求，其：防水测试时水温保持在≥（80±5）℃，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，有外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到IP69的检测合格报告。 【上述10-12条参数，投标时提供:①提供有效期内的认证证书扫描件并加盖公章和第三方检测机构出具的“具有检验检测资质”的检验检测报告扫描件并加盖公章佐证上述参数；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。】 | 台 | 1 |
|  |  | 附小仙林文澜校区 |  |  |
| 16 | 高压箱式风机 | ▲6.所投产品依据标准GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，提供环保产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲7.所投产品依据GB4706.1-2005、GB/T 17626.2-2018标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲8.所投产品依据GB/T 18313-2001标准，提供低噪声产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲9.所投产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 9286-2021，附着力不低于2级，依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H,检验结果合格；提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 | 台 | 1 |
| 18 | 油烟净化器1 | ▲4.所投产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 ▲5.所投产品依据GB/T 17626.2-2018标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲6.所投产品依据GB/T 18313-2001标准，提供低噪声产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 | 台 | 1 |

第四章 采购需求

一、项目简介：本项目为栖霞区多校厨具项目采购采购。

- 二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 三、设备需求清单及参数表：

1、栖霞区多校厨具项目采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价报价上限(元) | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新港中专丁家庄校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶1 | 台 | 1 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 大单星水池1 | 台 | 4 | 1700 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 双门电蒸饭箱 | 台 | 2 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 4 | 双层送餐车1 | 辆 | 2 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 平板拖车 | 辆 | 2 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 开水器连底座1 | 台 | 1 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 开水器连底座2 | 台 | 1 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 不锈钢筷子 | 双 | 2000 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 不锈钢双层汤碗1 | 个 | 500 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 铝烤盘 | 个 | 20 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 带盖塑料残余垃圾桶 | 个 | 4 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 带盖塑料圆桶 | 个 | 4 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 加厚大锅 | 个 | 2 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 不锈钢蒸饭盘 | 个 | 48 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 四门双温冰箱 | 台 | 1 | 8200 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 高身留样冰箱 | 台 | 1 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 2 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 新港中专尧化门校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶1 | 台 | 1 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 开水器连底座1 | 台 | 1 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢筷子 | 双 | 1000 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 不锈钢双层汤碗1 | 个 | 500 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢双层汤碗2 | 个 | 200 | 7 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 带盖塑料残余垃圾桶 | 个 | 4 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 带盖塑料圆桶 | 个 | 4 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 加厚大锅 | 个 | 3 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 高身留样冰箱 | 台 | 1 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 四格保温售卖台 | 台 | 4 | 2950 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 双门电蒸饭箱 | 台 | 1 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 新港中专迈皋桥校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门双温冰箱 | 台 | 1 | 8200 |  | 工业 | 货物 |
| 燕子矶中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶2 | 台 | 4 | 5800 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 炊用燃气大锅灶1 | 台 | 2 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 中餐燃气炒菜灶1 | 台 | 1 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 四门双温冰箱 | 台 | 4 | 8200 |  | 工业 | 货物 |
| 营防中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢八人餐桌椅1 | 台 | 10 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 摄山中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动型豆浆机1 | 台 | 1 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 大单星水池2 | 台 | 1 | 1950 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 教师实木桌椅 | 套 | 20 | 1780 |  | 工业 | 货物 |
| 实验初中尧化门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 套 | 600 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 筷子消毒车 | 台 | 1 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢汤碗1 | 个 | 500 | 9 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 密胺筷子1 | 双 | 2000 | 1 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 双层平板工作台 | 台 | 6 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 不锈钢地架1 | 台 | 6 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | EPP保温箱 | 个 | 8 | 420 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 不锈钢保温桶1 | 个 | 3 | 280 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 不锈钢保温桶2 | 个 | 10 | 180 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 不锈钢汤桶1 | 个 | 1 | 240 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 不锈钢汤桶2 | 个 | 1 | 410 |  | 工业 | 货物 |
| 实验初中炼油厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绞切肉机 | 台 | 1 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 一中思益学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长龙式洗碗机 | 台 | 1 | 58700 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 牛角罩 | 只 | 2 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢烟管 | 平方 | 48 | 260 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 软连接 | 台 | 1 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 轴流风机1 | 台 | 1 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 风机控制器 | 台 | 1 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 排烟系统安装辅材1 | 项 | 1 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 四门双温冰箱 | 台 | 1 | 8200 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 炊用燃气大锅灶1 | 台 | 1 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 不锈钢带盖份数盆 | 套 | 20 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 双层收碗车 | 台 | 4 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 附中仙林文范校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层汤碗1 | 个 | 1500 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢汤碗2 | 个 | 300 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢餐勺1 | 把 | 1000 | 4 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 开水器连底座1 | 台 | 1 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 附中仙林文澜校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微波炉 | 台 | 2 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢双层汤碗1 | 个 | 300 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢餐勺2 | 把 | 500 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 大单星水池3 | 台 | 2 | 1950 |  | 工业 | 货物 |
| 中桥中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能变频切菜机 | 台 | 1 | 16500 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 四门双温冰箱 | 台 | 1 | 8200 |  | 工业 | 货物 |
| 金中仙林中学部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 | 组 | 3 | 5700 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 镀锌板烟管 | 平方 | 120 | 140 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 轴流风机2 | 台 | 3 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 双门燃气蒸箱 | 台 | 1 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 三层烤箱 | 台 | 1 | 7500 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 3 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 双层送餐车2 | 台 | 6 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 套 | 600 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 不锈钢餐勺3 | 把 | 600 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 不锈钢双层汤碗3 | 个 | 600 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 保温箱1 | 个 | 10 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 多功能清洁手推车（带清洁桶） | 台 | 3 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 移动式吹地机 | 台 | 3 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 工业挂壁摇头电风扇 | 台 | 6 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 不锈钢地架2 | 台 | 20 | 380 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 八人不锈钢餐桌 | 台 | 2 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 单门热风循环消毒柜 | 台 | 1 | 3400 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 炊用燃气大锅灶2 | 台 | 2 | 5800 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 19 | 不锈钢油网烟罩 | 组 | 1 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 镀锌板烟管 | 平方 | 68 | 140 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 低噪音风柜机1 | 台 | 1 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 风机底座 | 台 | 1 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 减震器 | 只 | 4 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 软连接 | 台 | 2 | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 风机启动保护器 | 台 | 1 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 金中仙林龙潭校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层汤碗3 | 个 | 300 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢餐勺1 | 把 | 1500 | 4 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢拎水桶 | 个 | 4 | 75 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 刨丝器 | 个 | 4 | 15 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 菜刀 | 把 | 5 | 95 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 油炸筷子 | 双 | 2 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 不锈钢笊篱 | 个 | 2 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | PP方形砧板1 | 块 | 6 | 160 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | PP圆形砧板1 | 块 | 6 | 210 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 保温箱1 | 个 | 7 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 不锈钢调料缸带盖1 | 个 | 10 | 32 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 单眼矮仔炉（带熄保） | 台 | 1 | 3600 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 炊用燃气大锅灶1 | 台 | 1 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 微波炉 | 台 | 1 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 不锈钢保温桶3 | 个 | 2 | 240 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 电饼铛 | 台 | 1 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 仙外华侨城中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面条机 | 台 | 1 | 5800 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢餐勺1 | 把 | 1200 | 4 |  | 工业 | 货物 |
| 金陵小学守敬路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 1 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢餐勺1 | 把 | 1000 | 4 |  | 工业 | 货物 |
| 金陵小学广志路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能变频切菜机 | 台 | 1 | 16500 |  | 工业 | 货物 |
| 附小仙林学思路校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水器连底座2 | 台 | 1 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢六门更衣柜 | 台 | 2 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 筷子消毒机 | 台 | 2 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 刀具砧板消毒柜 | 台 | 1 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 高身留样冰箱 | 台 | 1 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 密胺筷子1 | 双 | 400 | 1 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 不锈钢平板推车1 | 台 | 6 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 双层送餐车3 | 台 | 6 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 附小仙林文澜校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门电蒸饭箱 | 台 | 3 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 四门双温冰箱 | 台 | 2 | 8200 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 刀具砧板消毒柜 | 台 | 1 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | PP圆形砧板2 | 块 | 6 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢餐勺2 | 把 | 500 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 不锈钢汤碗3 | 个 | 300 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 菜刀 | 把 | 5 | 95 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 塑料整理箱带盖 | 个 | 30 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 莴笋刨子 | 个 | 10 | 35 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 双头刨子 | 个 | 10 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 不锈钢拎水桶 | 个 | 8 | 75 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 不锈钢保温桶4 | 个 | 20 | 210 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 高身留样冰箱 | 台 | 1 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 不锈钢油网烟罩 | ㎡ | 13.5 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 不锈钢排油烟管道 | ㎡ | 162 | 260 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 高压箱式风机 | 台 | 1 | 14500 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 箱式风机 | 台 | 1 | 5800 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 油烟净化器1 | 台 | 1 | 17500 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 不锈钢油网烟罩 | ㎡ | 2 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 拆除旧设备 | 项 | 1 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 打墙孔开玻璃封堵 | 项 | 1 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 风机变频启动器 | 台 | 1 | 6400 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 缺项保护器 | 台 | 1 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 风机净化器底座 | 台 | 3 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 减震器 | 个 | 8 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 燕子矶新城小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 1 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 套 | 250 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢双层汤碗1 | 个 | 250 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 不锈钢餐勺2 | 把 | 250 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢蒸饭盘 | 个 | 20 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 不锈钢餐盘 | 个 | 30 | 15 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 不锈钢保温桶5 | 个 | 30 | 170 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 不锈钢菜盆1 | 个 | 5 | 95 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 不锈钢菜盆2 | 个 | 8 | 76 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 不锈钢菜盆3 | 个 | 10 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 保温箱2 | 个 | 10 | 580 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 筷子消毒机 | 台 | 1 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 燃气摇摆汤锅 | 台 | 1 | 14000 |  | 工业 | 货物 |
| 花港二小 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢八人餐桌椅2 | 台 | 10 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢菜盆4 | 个 | 4 | 62 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢冲孔洗菜盆1 | 个 | 6 | 70 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 不锈钢冲孔洗菜盆2 | 个 | 4 | 52 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢拎水桶 | 个 | 20 | 75 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 菜刀 | 把 | 10 | 95 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 不锈钢打汤勺1 | 把 | 6 | 29 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 不锈钢餐勺2 | 把 | 40 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 不锈钢餐勺1 | 把 | 40 | 4 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 刨丝器 | 个 | 4 | 15 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 不锈钢平板推车2 | 台 | 1 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 电子秤 | 台 | 1 | 750 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 开水器连底座1 | 台 | 1 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 不锈钢双层汤碗3 | 个 | 400 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 炒菜锅 | 个 | 1 | 170 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 双耳炒菜锅 | 个 | 3 | 260 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 不锈钢调料缸带盖1 | 个 | 6 | 32 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 不锈钢调料缸带盖2 | 个 | 6 | 36 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 不锈钢筷子 | 双 | 50 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 不锈钢四格带盖餐盒2 | 套 | 40 | 28 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 不锈钢保温桶5 | 个 | 4 | 170 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 留样冰箱 | 台 | 1 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 大锅铲 | 把 | 2 | 85 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | PP方形砧板2 | 块 | 4 | 140 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 塑料洗菜筐 | 个 | 10 | 70 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 四层货架 | 台 | 1 | 2200 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 两层货架 | 台 | 1 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 实小尧化门校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门电蒸饭箱 | 台 | 2 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 多功能搅拌机 | 台 | 1 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 土豆去皮机 | 台 | 1 | 4600 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 双层送餐车4 | 台 | 1 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 实小前塘路校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能变频切菜机 | 台 | 1 | 16500 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 自动型豆浆机2 | 台 | 1 | 6500 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 保温箱3 | 个 | 26 | 320 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 不锈钢保温桶6 | 个 | 10 | 170 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢打汤勺2 | 把 | 10 | 25 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 不锈钢平板推车3 | 台 | 5 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 2 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 实小尧辰路校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门电蒸饭箱 | 台 | 1 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 双温平冷工作台 | 台 | 1 | 4600 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢保温桶5 | 个 | 50 | 170 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 炊用燃气大锅灶3 | 台 | 3 | 6900 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 多功能搅拌机 | 台 | 1 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 自动型豆浆机3 | 台 | 1 | 6800 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 保温箱3 | 个 | 50 | 320 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 不锈钢平板推车4 | 台 | 5 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 不锈钢油网烟罩 | 组 | 1 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 低噪音风柜机2 | 台 | 1 | 8900 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 风机启动保护器 | 台 | 1 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 不锈钢排油烟管道 | 平方 | 26 | 280 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 风机底座 | 台 | 1 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 减震器 | 只 | 4 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 排烟系统安装辅材2 | 项 | 1 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 实小尧和路校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门燃气蒸箱 | 台 | 1 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 南师附中丁家庄中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 | 组 | 1 | 10920 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 中餐燃气炒菜灶2 | 台 | 1 | 5800 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 炊用燃气大锅灶1 | 台 | 1 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 单眼矮仔炉（带熄保） | 台 | 1 | 3600 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 双门燃气蒸箱 | 台 | 1 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 厨房灭火系统 | 组 | 1 | 13600 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 洗手星 | 台 | 1 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 感应龙头 | 台 | 1 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 不锈钢去水制连配件 | 套 | 1 | 180 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 3 | 280 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 双层工作台1 | 台 | 1 | 1400 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 四格保温售卖台 | 台 | 1 | 2950 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 暖饭车 | 台 | 1 | 1650 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 1 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 双层工作台2 | 台 | 1 | 1600 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 低噪音风柜机3 | 台 | 1 | 9200 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 油烟净化器2 | 台 | 1 | 16800 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 不锈钢排油烟管道 | ㎡ | 92 | 260 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 风机启动保护器 | 台 | 1 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 软连接 | 台 | 1 | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 风机净化器底座 | 台 | 2 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 减震器 | 只 | 4 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 五格带盖餐盒 | 套 | 800 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 保温箱4 | 只 | 24 | 420 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 密胺筷子2 | 双 | 1000 | 1 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 倒餐桶 | 个 | 30 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 丁家庄第二小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能绞切一体机 | 台 | 1 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 电饼铛 | 台 | 1 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 台式搅拌机 | 台 | 1 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 不锈钢汤碗4 | 个 | 300 | 9 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢汤碗5 | 个 | 300 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 不锈钢餐勺2 | 把 | 1000 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 不锈钢平板推车5 | 台 | 4 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 双层送餐车5 | 台 | 4 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 自动型豆浆机4 | 台 | 1 | 2100 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 双门电蒸饭箱 | 台 | 1 | 5500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 迈皋桥小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 2 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 中电颐和小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶1 | 台 | 2 | 10200 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 炊用燃气大锅灶2 | 台 | 1 | 5800 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 3 | 双门热风循环消毒柜1 | 台 | 2 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 青秀城小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜2 | 台 | 2 | 7200 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 套 | 100 | 30 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 不锈钢餐勺2 | 把 | 200 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 菜刀 | 把 | 22 | 95 |  | 工业 | 货物 |
| 丁家庄小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼矮仔炉（带熄保） | 台 | 1 | 5800 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 大单星水池4 | 台 | 3 | 1950 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 单冷水龙头 | 个 | 3 | 160 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 不锈钢去水制连配件 | 套 | 3 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢平板推车6 | 台 | 5 | 950 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 四门双温冰箱 | 台 | 1 | 8200 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 两层烤箱 | 台 | 1 | 5800 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 不锈钢油钵 | 个 | 4 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 丁家庄第三小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层收碗车 | 台 | 4 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 双层送餐车1 | 台 | 5 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 塑料平板车 | 台 | 5 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 不锈钢四格带盖餐盒2 | 套 | 400 | 28 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 不锈钢菜盆2 | 个 | 1 | 76 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 不锈钢冲孔洗菜盆3 | 个 | 1 | 82 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 不锈钢笊篱 | 个 | 10 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 菜刀 | 把 | 10 | 95 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 大锅铲 | 把 | 5 | 85 |  | 工业 | 货物 |

2、栖霞区多校厨具项目采购需求明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号/产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新港中专丁家庄校区 |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅贰只； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
| 2 | 大单星水池1 | 规格：1000*750*800+150mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，台面厚度为：1.5mm,星盆、加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板，星斗:800*600*400，底部向排水口倾斜，以方便排水；管脚：Φ38mm*1.2mm/304不锈钢圆管，承力脚：不锈钢可调式子弹脚；配冷热水龙头及去水制各壹套。 | 台 | 4 |
| 3 | 双门电蒸饭箱 | 规格：24盘 1.一体成型柜体设计； 2.CKC 低水位保护系统，水位精确控制； 3.可拆卸、清洗密封门；304 精铸门合叶铰链； 4.液体膨胀式干烧保护系统； 5.整机三防设计， IPX4 防水等级； 6.可清洗式主副水箱设计；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生的烫伤、触电安全隐患发生； 7.电压：380V，功率：24KW 8.双门电蒸饭箱满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 2 |
| 4 | 双层送餐车1 | 规格：500*900*900mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 辆 | 2 |
| 5 | 平板拖车 | 规格：900*600*900mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，面板下加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 辆 | 2 |
| 6 | 开水器连底座1 | 功率：12KW/380V 容量：≥80L；出水量：≥120L/h 发泡保温，冷热水分开，机身底座连体。 | 台 | 1 |
| 7 | 开水器连底座2 | 功率：15KW/380V 容量：≥100L；出开水量：≥120L/h 发泡保温，冷热水分开。 | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢筷子 | 规格：L=230mm 材质：304不锈钢 | 双 | 2000 |
| 9 | 不锈钢双层汤碗1 | 规格：直径130mm 材质：304不锈钢 | 个 | 500 |
| 10 | 铝烤盘 | 规格：600*400mm 材质：铝制 | 个 | 20 |
| 11 | 带盖塑料残余垃圾桶 | 容积：120L 材质：HPDE高密度聚乙烯 配置：带盖，带轮。 | 个 | 4 |
| 12 | 带盖塑料圆桶 | 容积：40L 材质：HPDE高密度聚乙烯 | 个 | 4 |
| 13 | 加厚大锅 | 规格：直径860mm 材质：铁制 | 个 | 2 |
| 14 | 不锈钢蒸饭盘 | 规格：400*600*50mm 材质：304不锈钢 | 个 | 48 |
| 15 | 四门双温冰箱 | 规格：1220*760*1950mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.外箱材质：304#不锈钢磨砂； 6.内箱材料：304#不锈钢； 7.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 8.净容积：≧440L+440L； 9.制冷方式：风冷，制冷剂：R134a； 10.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑； 11.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 12.整机功率：≥0.687kw220v； 13.门数量：4； 14.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 16 | 高身留样冰箱 | 规格：610*720*1950mm 1.易拆卸磁性门封，带锁； 2.温度范围：0℃~10℃； 3.净容积：≧400L； 4.制冷剂：R134a； 5.控温类型：电子数字温控，温度控制精准； 6.发泡料：环戊烷； 7.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 17 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:304不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 2 |
|  |  | 新港中专尧化门校区 |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅贰只。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
| 2 | 开水器连底座1 | 功率：380V/12KW 容量：≥80L；出水量：≥120L/h 发泡保温，冷热水分开，机身底座连体。 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢筷子 | 规格：L=230mm 材质：304不锈钢 | 双 | 1000 |
| 4 | 不锈钢双层汤碗1 | 规格：直径130mm 材质：304不锈钢 | 个 | 500 |
| 5 | 不锈钢双层汤碗2 | 规格：直径140mm 材质：304不锈钢 | 个 | 200 |
| 6 | 带盖塑料残余垃圾桶 | 容积：120L 材质：HPDE高密度聚乙烯 配置：带盖，带轮。 | 个 | 4 |
| 7 | 带盖塑料圆桶 | 容积：40L 材质：HPDE高密度聚乙烯 | 个 | 4 |
| 8 | 加厚大锅 | 规格：直径860mm 材质：铁制 | 个 | 3 |
| 9 | 高身留样冰箱 | 规格：610*720*1950mm 1.易拆卸磁性门封，带锁； 2.温度范围：0℃~10℃； 3.净容积：≥400L； 4.制冷剂：R134a； 5.控温类型：电子数字温控，温度控制精准； 6.发泡料：环戊烷； 7.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 10 | 四格保温售卖台 | 规格：1500*700*800mm 柜体采用1.2mm厚304/2B不锈钢板，层板厚1.2mm，围板采用0.8mm，下层拉档：25*38*1.2mm方管，腿38*38*1.5mm，配不锈钢调节脚；电压：220V，功率：3KW；配不锈钢份数盆连盖4套；四格保温售卖台满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 4 |
| 11 | 双门电蒸饭箱 | 规格：24盘 1.一体成型柜体设计； 2.CKC 低水位保护系统，水位精确控制； 3.可拆卸、清洗密封门；304 精铸门合叶铰链； 4.液体膨胀式干烧保护系统； 5.整机三防设计， IPX4 防水等级； 6.可清洗式主副水箱设计；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生的烫伤、触电安全隐患发生； 7.电压：380V，功率：24KW； 8.双门电蒸饭箱满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
|  |  | 新港中专迈皋桥校区 |  |  |
| 1 | 四门双温冰箱 | 规格：1220*760*1950mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.外箱材质：304#不锈钢磨砂； 6.内箱材料：304#不锈钢； 7.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 8.净容积：≧440L+440L； 9.制冷方式：风冷，制冷剂：R134a； 10.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑； 11.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 12.整机功率：≥0.687kw220v； 13.门数量：4； 14.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 燕子矶中学 |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶2 | 规格：1200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅壹只。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 4 |
| 2 | 炊用燃气大锅灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅贰只。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 2 |
| 3 | 中餐燃气炒菜灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标镀锌角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.2mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水龙头、不锈钢汤锅等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
| 4 | 四门双温冰箱 | 规格：1220*760*1950mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.外箱材质：304#不锈钢磨砂； 6.内箱材料：304#不锈钢； 7.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 8.净容积：≧440L+440L； 9.制冷方式：风冷，制冷剂：R134a； 10.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑； 11.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 12.整机功率：≥0.687kw220v； 13.门数量：4； 14.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 4 |
|  |  | 营防中学 |  |  |
| 1 | 不锈钢八人餐桌椅1 | 规格：2000*1400*800mm 材质：采用SUS304－2B不锈钢板拉丝制作,面板：2000×600*35厚度1.2mm不锈钢板，面板下采用20*20镀锌方管做框架，底衬12mm厚PVC发泡板；支架采用50*50*1.2mm不锈钢方管，两头支撑面板设2只立管，椅面采用橡胶木实木板：1900*240*30mm。 | 台 | 10 |
|  |  | 摄山中学 |  |  |
| 1 | 自动型豆浆机1 | 产品容量：25L 加热功率：5KW 电机功率：1.2kw 额定电压：220V 产品尺寸：370*1090mm | 台 | 1 |
| 2 | 大单星水池2 | 规格：1200*800*800/150mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，台面厚度为：1.5mm,星盆、加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板，星斗:1060*585*240，底部向排水口倾斜，以方便排水；管脚：Φ38mm*1.2mm/304不锈钢圆管，承力脚：不锈钢可调式子弹脚，配冷热水龙头及去水制各壹套。 | 台 | 1 |
| 3 | 教师实木桌椅 | 规格：1300*800*760mm 餐桌餐椅主材：采用橡胶木，含水率在8%-12%之间，厚度≥18mm，桌面厚度20mm，桌腿为橡胶木尺寸80*80mm，加工工艺为榫卯结构，桌腿与横档之间用横拉撑链接使之更加牢固。 油漆：采用环保聚酯木器漆，采用三底两面工艺。 成品：机器打孔，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 其他：脚底配橡胶软垫；配套实木餐椅肆台。 | 套 | 20 |
|  |  | 实验初中尧化门 |  |  |
| 1 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 规格：220*280*40mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作 | 套 | 600 |
| 2 | 筷子消毒车 | 规格：750*450*800mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2.层板：1.5mm不锈钢拉丝板； 3.围板及门板：1.0mm不锈钢拉丝板； 4.配4寸静音脚轮两只带刹； 5.内置消毒装置及控制器壹套； 6.筷子消毒车满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢汤碗1 | 规格：直径153mm 材质：304不锈钢 | 个 | 500 |
| 4 | 密胺筷子1 | 规格：L=270mm 材质：密胺脂 | 双 | 2000 |
| 5 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 2.台面：1.2mm不锈钢拉丝板； 3.层板：1.2mm不锈钢拉丝板； 4.加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板； 5.立柱：38*38*1.2mm/304不锈钢方管； 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 7.焊接处均为满焊。 | 台 | 6 |
| 6 | 不锈钢地架1 | 规格：600*800*600mm 主材\横档：38*38*1.2mm不锈钢方管； 内拉档采用25*38*1.2mm不锈钢方管； 配可调节性不锈钢子弹脚。 | 台 | 6 |
| 7 | EPP保温箱 | 容量：108升 把手材质：不锈钢 材质:EPP | 个 | 8 |
| 8 | 不锈钢保温桶1 | 规格：内径380mm，内高370mm 材质：304不锈钢 | 个 | 3 |
| 9 | 不锈钢保温桶2 | 规格：内径240mm，内高350mm 材质：304不锈钢 | 个 | 10 |
| 10 | 不锈钢汤桶1 | 规格：直径510mm，高500mm 材质：304不锈钢 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢汤桶2 | 规格：直径600mm，高600mm 材质：304不锈钢 | 个 | 1 |
|  |  | 实验初中炼油厂 |  |  |
| 1 | 绞切肉机 | 规格：640*520*840mm 1.效率：切肉片400kg/h、c 绞肉 250kg/h； 2.肉片厚度： 3mm、5mm； 3.功率： 2.2kw/220v； 4.刀轴转速： 470r/min； 5.绞龙转速： 302r/min； 6.额定频率： 50Hz； 7.防水等级： IPX1； 8.三角带： A1270-1、A1100-1； 9.不锈钢蛟龙、孔板及十字刀。 | 台 | 1 |
|  |  | 一中思益学校 |  |  |
| 1 | 长龙式洗碗机 | - 规格：3550*840*2050mm 1、基础配置：整机功率≤50kW（380V/50Hz），有效清洗尺寸≥620×460mm（宽×高），清洗数量3000-5000碟/小时； 2、功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块； 3、整机特点：整机采用SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合； 4、节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具，有效节约水电能效； 5、排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水； 6、调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，0-3米/分钟随意调节； 7、电控特点：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8、洗涤特点：一体式冲压上5下4六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件； 9、安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等； ▲10、商用洗碗机主机、弹簧、传送链条、控制器、传动电机、304不锈钢外壳、调速器、离心通风机、电箱、轴杆、隔渣网、止回阀等部件具有满足GB/T 26572-2011、GB/T39560.1-2020、GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021标准的有毒有害物质限量认证。且提供铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)等物质限量检测合格的检测报告。 ▲11、商用洗碗机依据GB/T2423.4-2008标准要求，其：试验12个周期，样品外观完好无变形损坏，且无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象，通电运行正常；依据GB/T 2423.10-2019标准要求，其:每个轴测试1个小时。样品外观完整、无变形损坏、零部件脱落现象，无异响。依据GB/T2423.18-2021标准要求，其：一个循环为8h,进行45次循环。样品外观完好无变形损坏，且无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象。 ▲12、商用洗碗机①三相异步电机具有满足GB/T 4942-2021标准要求、水泵具有满足GB/T 4208-2017标准要求的产品外壳防护等级认证证书，且产品外壳防护等级为：IP69；②商用洗碗机水泵、电机具有满足GB 4706.1-2005、GB/T4208-2017标准要求，其：防水测试时水温保持在≥（80±5）℃，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，有外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到IP69的检测合格报告。 【上述10-12条参数，投标时提供:①提供有效期内的认证证书扫描件并加盖公章和第三方检测机构出具的“具有检验检测资质”的检验检测报告扫描件并加盖公章佐证上述参数；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。】 | 台 | 1 |
| 2 | 牛角罩 | 规格：900*400*300mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，罩体：1.2mm优质304#2B不锈钢雪花拉丝板 | 只 | 2 |
| 3 | 不锈钢烟管 | 定制 采用SUS304不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，法兰采用40*40*4mm国标角钢制做,接口用密封材料确保不漏油。烟管与法兰用合金铆钉铆接；法兰焊接处底漆为红防锈漆，外层采用银粉漆。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 | 平方 | 48 |
| 4 | 软连接 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 轴流风机1 | 规格：直径500mm 功率：0.55kw 电压：2200v | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制器 | 配套风机 1.智能显示面板，动行状态显示类，显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例； 2.对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能； 3.风机、净化器可单独控制，也可一次启停。 | 台 | 1 |
| 7 | 排烟系统安装辅材1 | 包含墙面开洞、支架及拆装吊顶。 | 项 | 1 |
| 8 | 四门双温冰箱 | 规格：1220*760*1950mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.外箱材质：304#不锈钢磨砂； 6.内箱材料：304#不锈钢； 7.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 8.净容积：≧440L+440L； 9.制冷方式：风冷，制冷剂：R134a； 10.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑； 11.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 12.整机功率：≥0.687kw220v； 13.门数量：4； 14.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 9 | 炊用燃气大锅灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅贰只。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢带盖份数盆 | 规格：530*325*150mm 材质：304不锈钢 | 套 | 20 |
| 11 | 双层收碗车 | 规格：460*900*900mm 板材：车斗厚度δ=1.2mm不锈钢板，配静音脚轮。管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮。 每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 4 |
|  |  | 附中仙林文范校区 |  |  |
| 1 | 不锈钢双层汤碗1 | 规格：直径130mm 材质：304不锈钢 | 个 | 1500 |
| 2 | 不锈钢汤碗2 | 规格：直径155mm 材质：304不锈钢 | 个 | 300 |
| 3 | 不锈钢餐勺1 | 规格：180*38*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 1000 |
| 4 | 开水器连底座1 | 功率：12kW/380V 容量：≥80L；出水量：≥120L/h 发泡保温，冷热水分开，机身底座连体 | 台 | 1 |
|  |  | 附中仙林文澜校区 |  |  |
| 1 | 微波炉 | 1.内腔容量：≥23L 2.控制模式：旋钮式 3.开门方式：按键门 4.内胆材质：纳米内胆 5.额定电压：220V，输出功率：700W 6.加热方式：平板加热 | 台 | 2 |
| 2 | 不锈钢双层汤碗1 | 规格：直径130mm 材质：304不锈钢 | 个 | 300 |
| 3 | 不锈钢餐勺2 | 规格：170*35*3mm 材质：304加厚不锈钢 | 把 | 500 |
| 4 | 大单星水池3 | 规格：1200*760*800/150mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，台面厚度为：1.5mm,星盆、加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板，星斗:1000*500*400，底部向排水口倾斜，以方便排水；管脚：Φ38mm*1.2mm/304不锈钢圆管，承力脚：不锈钢可调式子弹脚，配冷热水龙头及去水制各壹套；大单星水池满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 2 |
|  |  | 中桥中学 |  |  |
| 1 | 多功能变频切菜机 | 规格：1160*530*1300mm 产量：300-1000kg/h 功率：2.22kw 可切丁、切片、切丝、切断，适合食堂，中央厨房等环境使用。传送带宽：120mm 机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料，球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm)。 | 台 | 1 |
| 2 | 四门双温冰箱 | 规格：1220*760*1950mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.外箱材质：304#不锈钢磨砂； 6.内箱材料：304#不锈钢； 7.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 8.净容积：≧440L+440L； 9.制冷方式：风冷，制冷剂：R134a； 10.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑； 11.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 12.整机功率：≥0.687kw220v； 13.门数量：4； 14.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 金中仙林中学部 |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 | 规格：4800*1000*500mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，罩体：1.2mm采用304#2B不锈钢拉丝板，配滤油网、防爆灯、接油杯 说明：一层、二层、三层各1组 | 组 | 3 |
| 2 | 镀锌板烟管 | 定制 板烟管板材采用1.2mm镀锌板制做，法兰采用40*40*4mm国标角钢制做,接口用密封材料确保不漏油。烟管与法兰用合金铆钉铆接；法兰焊接处底漆为红防锈漆，外层采用银粉漆。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 说明：一层、二层、三层各40平方，包含拆装吊顶及恢复费用。 | 平方 | 120 |
| 3 | 轴流风机2 | 规格：直径600mm 功率：1.1kw 电压：380v 包含出风口百叶壹套 说明：一层、二层、三层各1台，包含拆装吊顶及恢复费用。 | 台 | 3 |
| 4 | 双门燃气蒸箱 | 规格：1050*785*1750mm 1.整机采用304不锈钢材质制作，门板保温使用高密度保温材料，整机箱体保温性能优异，不烫手，硅胶密封，密封性能稳定；烟囱外置，铸铁火炬炉头，不用火排；工业级门铰链，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。进水口：DN15。配24只手工蒸饭盘。 2.所投蒸箱适用燃气种类为天然气（12T）。点火方式：脉冲点火。额定燃气压力：2.0kpa。排烟方式：间接排烟式。额定热负荷：12kW×2。水蒸气利用：非冷凝式。配备安全熄火保护装置。运行噪声≤50。干烟气中CO(a=1），%，≤0.05 ，提供证明材料加盖公章 3.非金属材料易接触部位金属及其类似材料≤7，不易接触的非工作的表面，金属及其类似材料≤20。燃气阀门外壳的表面，≤10或不大于阀门的最高许用温度。燃气接头≤8 ，点火器及导线的表面≤10或不大于点火线的最高许用温度。安装燃具地面表面面板的表面≤15。 | 台 | 1 |
| 5 | 三层烤箱 | 功率：19.8KW 电压：380v 烤盘：三层六盘 工作温度范围：0~300℃ 外形尺寸：1224*866*1530mm 内胆采用不锈钢制作 配6只铝制烤盘 | 台 | 1 |
| 6 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 3 |
| 7 | 双层送餐车2 | 规格：900*600*900mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理，餐车每层均带有护栏。 | 台 | 6 |
| 8 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 规格：220*280*40mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作，带有304标识。 | 套 | 600 |
| 9 | 不锈钢餐勺3 | 规格：195*42*3mm 材质：304加厚不锈钢 | 把 | 600 |
| 10 | 不锈钢双层汤碗3 | 规格：直径120mm 材质：304不锈钢 带有304标识 | 个 | 600 |
| 11 | 保温箱1 | 规格：1150*540*520mm 内尺寸:930*480*360mm 保温层材质：PU 外层+内层：PE+PS | 个 | 10 |
| 12 | 多功能清洁手推车（带清洁桶） | 规格：1120*510*960mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理，配不锈钢筷斗壹只。 | 台 | 3 |
| 13 | 移动式吹地机 | 功率：1000W 电压：220V 尺寸：430*435*510 | 台 | 3 |
| 14 | 工业挂壁摇头电风扇 | 规格：直径700mm 功率：280W 强风力电机 加密防护网 | 台 | 6 |
| 15 | 不锈钢地架2 | 规格：600*400*60mm 主材\横档：38*38*1.2mm不锈钢方管； 内拉档采用25*38*1.2mm不锈钢方管； 配可调节性不锈钢子弹脚。 | 台 | 20 |
| 16 | 八人不锈钢餐桌 | 规格：2000*1400*800mm 材质：采用SUS304－2B不锈钢板拉丝制作,面板：2000*600*35厚度1.0mm不锈钢板，面板下采用20*20方管做框架，底衬PVC发泡板。支架采用50*50*1.2mm不锈钢方管，两头支撑面板设2只立管，椅面：2000*240*30mm厚度1.0mm不锈钢板，底衬PVC发泡板，椅面离地420。 | 台 | 2 |
| 17 | 单门热风循环消毒柜 | 规格：610*640*1950mm 产品材质:不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 1 |
| 18 | 炊用燃气大锅灶2 | 规格：1200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅壹只； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 2 |
| 19 | 不锈钢油网烟罩 | 规格：3800*1200*500mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，罩体：1.2mm优质304#2B不锈钢雪花拉丝板，配滤油网、防爆灯、接油杯。 说明：包含拆装吊顶及恢复费用。 | 组 | 1 |
| 20 | 镀锌板烟管 | 定制，通至屋面风机处 板烟管板材采用1.2mm镀锌板制做，法兰采用40*40*4mm国标角钢制做,接口用密封材料确保不漏油。烟管与法兰用合金铆钉铆接；法兰焊接处底漆为红防锈漆，外层采用银粉漆。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 说明：包含拆装吊顶及恢复费用。 | 平方 | 68 |
| 21 | 低噪音风柜机1 | 规格：4KW/380V 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.2mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装；说明：包含吊装费用。 | 台 | 1 |
| 23 | 风机底座 | 配套风机净化器 采用8号槽钢焊接制作，表面刷防锈漆 | 台 | 1 |
| 24 | 减震器 | 承重：150KG/只 | 只 | 4 |
| 25 | 软连接 | 配套 加厚帆布 | 台 | 2 |
| 26 | 风机启动保护器 | 配套风机 1.对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能 2.风机可单独控制，也可一次启停 | 台 | 1 |
|  |  | 金中仙林龙潭校区 |  |  |
| 1 | 不锈钢双层汤碗3 | 规格：直径120mm 材质：304不锈钢 | 个 | 300 |
| 2 | 不锈钢餐勺1 | 规格：180*38*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 1500 |
| 3 | 不锈钢拎水桶 | 规格：直径310mm 材质：304不锈钢 | 个 | 4 |
| 4 | 刨丝器 | 规格：250*110mm | 个 | 4 |
| 5 | 菜刀 | 规格：327*102mm 材质：不锈钢 | 把 | 5 |
| 6 | 油炸筷子 | 规格：长420mm 材质：木制 | 双 | 2 |
| 7 | 不锈钢笊篱 | 规格：直径300mm 材质：不锈钢 | 个 | 2 |
| 8 | PP方形砧板1 | 规格：400*300*25mm 材质：食品级PP材料 颜色：根据校方要求供货 | 块 | 6 |
| 9 | PP圆形砧板1 | 规格：直径400mm*厚50mm 材质：食品级PP材料 颜色：根据校方要求供货 | 块 | 6 |
| 10 | 保温箱1 | 规格：1150*540*520mm 内尺寸:930*480*360mm 保温层材质：PU 外层+内层：PE+PS | 个 | 7 |
| 11 | 不锈钢调料缸带盖1 | 规格：直径220mm 材质：304不锈钢 | 个 | 10 |
| 12 | 单眼矮仔炉（带熄保） | 规格：700*700*500/150mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2、炉芯：采用节能炉头；配电子点火装置及熄火保护装置； 3、炉框：球墨铸铁； 4、台面：304-1.5mm不锈钢； 5、侧板：304-1.0mm不锈钢； 6、立柱：ø38×1.2mm圆管； 7、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8、提供矮仔炉满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 13 | 炊用燃气大锅灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅贰只； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
| 14 | 微波炉 | 1.内腔容量：≥23L 2.控制模式：旋钮式 3.开门方式：按键门 4.内胆材质：纳米内胆 5.额定电压：220V，输出功率：700W 6.加热方式：平板加热 | 台 | 1 |
| 15 | 不锈钢保温桶3 | 容积：40L 材质：304不锈钢 | 个 | 2 |
| 16 | 电饼铛 | 1.规格：870*660*440mm ±50mm 2.电压：220V/50HZ； 3.功率：5kw； 4.温度范围：20℃~300℃； 5.工作温度：140℃-280℃； 6.不锈钢外壳。 | 台 | 1 |
|  |  | 仙外华侨城中学 |  |  |
| 1 | 面条机 | 生产能力：50kg/h 电机：1.1KW 电压：380V 外形尺寸：850*440*1200mm | 台 | 1 |
| 2 | 不锈钢餐勺1 | 规格：180*38*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 1200 |
|  |  | 金陵小学守敬路 |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 1 |
| 2 | 不锈钢餐勺1 | 规格：180*38*3mm 材质：304加厚不锈钢 | 把 | 1000 |
|  |  | 金陵小学广志路 |  |  |
| 1 | 多功能变频切菜机 | 规格：1160*530*1300mm 产量：300-1000kg/h 功率：2.22kw 可切丁、切片、切丝、切断，适合食堂，中央厨房等环境使用。传送带宽：120mm 机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料，球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm)。 | 台 | 1 |
|  |  | 附小仙林学思路校区 |  |  |
| 1 | 开水器连底座2 | 功率：15KW/380V 容量：≥100L；出水量：≥150L/h 发泡保温，冷热水分开，机身底座连体 | 台 | 1 |
| 2 | 不锈钢六门更衣柜 | 规格：1200*500*1800mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，台面：1.2mm优质304#2B不锈钢雪花拉丝板，层板、底板、加强筋、侧板、后背板：1.2-1.0mm优质304#2B不锈钢雪花拉丝板，管脚：Φ50mm*1.2mm/304不锈钢管,脚:不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |
| 3 | 筷子消毒机 | 规格：285*335*240mm 额定电压：220V 额定功率：12W 消毒时间：30-45min 容量：200双 | 台 | 2 |
| 4 | 刀具砧板消毒柜 | 规格：800*550*1300mm 板材采用 SUS304-2B (0Cr18Ni9)不锈钢拉丝板； 台面厚度为：1.0mm 不锈钢拉丝板； 砧板支架： 304 不锈钢管； 采用紫外线消毒，定时器为：120分钟； 承力脚：不锈钢可调式子弹脚； 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭。 | 台 | 1 |
| 5 | 高身留样冰箱 | 规格：610*720*1950mm 1.易拆卸磁性门封，带锁； 2.温度范围：0℃~10℃ 3.净容积：≥400L； 4.制冷剂：R134a； 5.控温类型：电子数字温控，温度控制精准； 6.发泡料：环戊烷； 7.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 6 | 密胺筷子1 | 规格：L=270mm 材质：密胺脂 | 双 | 400 |
| 7 | 不锈钢平板推车1 | 规格：870*600*900mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，面板下加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 6 |
| 8 | 双层送餐车3 | 规格：830*450*900mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 6 |
|  |  | 附小仙林文澜校区 |  |  |
| 1 | 双门电蒸饭箱 | 规格：24盘 1.一体成型柜体设计； 2.CKC 低水位保护系统，水位精确控制； 3.可拆卸、清洗密封门；304 精铸门合叶铰链； 4.液体膨胀式干烧保护系统； 5.整机三防设计， IPX4 防水等级； 6.可清洗式主副水箱设计；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生的烫伤、触电安全隐患发生； 7.电压：380V，功率：24KW； 8.双门电蒸饭箱满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 3 |
| 2 | 四门双温冰箱 | 规格：1220*760*1950mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.外箱材质：304#不锈钢磨砂； 6.内箱材料：304#不锈钢； 7.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 8.净容积：≧440L+440L； 9.制冷方式：风冷，制冷剂：R134a； 10.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑； 11.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 12.整机功率：≥0.687kw220v； 13.门数量：4； 14.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 2 |
| 3 | 刀具砧板消毒柜 | 规格：800*550*1300mm 板材采用 SUS304-2B不锈钢拉丝板； 台面厚度为：1.0mm不锈钢拉丝板； 砧板支架：304不锈钢管； 采用紫外线消毒，定时器为：120分钟； 承力脚：不锈钢可调式子弹脚； 安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭。 | 台 | 1 |
| 4 | PP圆形砧板2 | 规格：直径450mm*厚50mm 材质：食品级PP材料 颜色：绿色3块，蓝色3块 | 块 | 6 |
| 5 | 不锈钢餐勺2 | 规格：170*35*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 500 |
| 6 | 不锈钢汤碗3 | 规格：直径150mm 材质：304不锈钢 | 个 | 300 |
| 7 | 菜刀 | 规格：327*102mm 材质：不锈钢 | 把 | 5 |
| 8 | 塑料整理箱带盖 | 规格：630*470*380mm 材质：塑料，连盖 颜色：乳白色 | 个 | 30 |
| 9 | 莴笋刨子 | 规格：2# | 个 | 10 |
| 10 | 双头刨子 | 规格：200*40mm 材质：不锈钢 | 个 | 10 |
| 11 | 不锈钢拎水桶 | 规格：直径310mm 材质：304不锈钢 | 个 | 8 |
| 12 | 不锈钢保温桶4 | 规格：24L 材质：304不锈钢 | 个 | 20 |
| 13 | 高身留样冰箱 | 规格：610*720*1950mm 1.易拆卸磁性门封，带锁； 2.温度范围：0℃~10℃； 3.净容积：≥400L； 4.制冷剂：R134a； 5.控温类型：电子数字温控，温度控制精准； 6.发泡料：环戊烷； 7.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢油网烟罩 | 规格：10000*1350*500mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，罩体：1.2mm优质304#2B不锈钢雪花拉丝板，配滤油网、防爆灯、接油杯。 | ㎡ | 13.5 |
| 15 | 不锈钢排油烟管道 | 定制，按实结算 板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，法兰采用40*40*4mm国标角钢制做,接口用密封材料确保不漏油。烟管与法兰用合金铆钉铆接；法兰焊接处底漆为红防锈漆，外层采用银粉漆。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 | ㎡ | 162 |
| 16 | 高压箱式风机 | 1.功率：15KW/380V、风量35000立方/H； 2.包含5*6平方电缆线60米； 3、电机：纯铜芯国标电机； 4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 5、底部自带槽钢支架，便于安装； ▲6.所投产品依据标准GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，提供环保产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲7.所投产品依据GB4706.1-2005、GB/T 17626.2-2018标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲8.所投产品依据GB/T 18313-2001标准，提供低噪声产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲9.所投产品依据GB/T 1732-2020，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据GB/T 9286-2021，附着力不低于2级，依据GB/T 6739-2022，漆膜硬度≥4H,检验结果合格；提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 | 台 | 1 |
| 17 | 箱式风机 | 1、功率：4KW/380V、风量12000立方/H； 2、包含5*4平方电缆线60米； 3、电机：纯铜芯国标电机； 4、叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 5、底部自带槽钢支架，便于安装。 | 台 | 1 |
| 18 | 油烟净化器1 | 1.处理风量：25000m³/h。 2.包含3*2.5平方线60米。 3.外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.0mm。处理效果：净化率≥95%。模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 ▲4.所投产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 ▲5.所投产品依据GB/T 17626.2-2018标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 ▲6.所投产品依据GB/T 18313-2001标准，提供低噪声产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 | 台 | 1 |
| 19 | 不锈钢油网烟罩 | 规格：2000*1000*500mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，罩体：1.2mm不锈钢拉丝板，配滤油网、防爆灯、接油杯。 | ㎡ | 2 |
| 20 | 拆除旧设备 | 1、拆除旧烟罩、风管、风机和净化器； 2、安装设备时拆除吊顶及恢复吊顶。 | 项 | 1 |
| 21 | 打墙孔开玻璃封堵 | 安装时需开墙孔及安装完成后进行封堵。 | 项 | 1 |
| 22 | 风机变频启动器 | 功率：15KW 1、智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；可实时查看设备运行状态和节能效益。 2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。 | 台 | 1 |
| 23 | 缺项保护器 | 功率：4KW 1、智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例；可实时查看设备运行状态和节能效益。 2、对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。 | 台 | 1 |
| 24 | 风机净化器底座 | 规格：现场制作 采用10号槽钢焊接而成 | 台 | 3 |
| 25 | 减震器 | 承重：150KG/只 | 个 | 8 |
|  |  | 燕子矶新城小学 |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:304不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 1 |
| 2 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 规格：220*280*40mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作 | 套 | 250 |
| 3 | 不锈钢双层汤碗1 | 规格：直径130mm 材质：304不锈钢 | 个 | 250 |
| 4 | 不锈钢餐勺2 | 规格：170*35*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 250 |
| 5 | 不锈钢蒸饭盘 | 规格：400*600*50mm 材质：304不锈钢 | 个 | 20 |
| 6 | 不锈钢餐盘 | 规格：六格 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作 | 个 | 30 |
| 7 | 不锈钢保温桶5 | 容积：20L 材质：304不锈钢 | 个 | 30 |
| 8 | 不锈钢菜盆1 | 规格：直径770mm 材质：304不锈钢 | 个 | 5 |
| 9 | 不锈钢菜盆2 | 规格：直径680mm 材质：304不锈钢 | 个 | 8 |
| 10 | 不锈钢菜盆3 | 规格：直径480mm 材质：304不锈钢 | 个 | 10 |
| 11 | 保温箱2 | 容积：90L 把手材质：不锈钢 材质:EPP 颜色：深蓝色 | 个 | 10 |
| 12 | 筷子消毒机 | 规格：285*335*240mm 额定电压：220V 额定功率：12W 消毒时间：30-45min 容量：200双 | 台 | 1 |
| 13 | 燃气摇摆汤锅 | 容积：200L 锅胆容积200L，天燃气 5-6 m³/h,锅内直径：900mm，锅深：470mm，锅胆304，3mm厚，外壳和支架采用304不锈钢。 功能特点：配备电子点火及熄火保护装置。 主要结构：由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
|  |  | 花港二小 |  |  |
| 1 | 不锈钢八人餐桌椅2 | 规格：2100*1400*800mm 材质：采用SUS304－2B不锈钢板拉丝制作,面板：2000×600*35厚度1.2mm不锈钢板，面板下采用20*20镀锌方管做框架，底衬12mm厚PVC发泡板；支架采用50*50*1.2mm不锈钢方管，两头支撑面板设2只立管，椅面采用橡胶木实木板：1900*240*30mm。 | 台 | 10 |
| 2 | 不锈钢菜盆4 | 规格：直径570mm 材质：304不锈钢 | 个 | 4 |
| 3 | 不锈钢冲孔洗菜盆1 | 规格：直径500mm 材质：304不锈钢 | 个 | 6 |
| 4 | 不锈钢冲孔洗菜盆2 | 规格：直径370mm 材质：304不锈钢 | 个 | 4 |
| 5 | 不锈钢拎水桶 | 规格：直径310mm 材质：304不锈钢 | 个 | 20 |
| 6 | 菜刀 | 规格：327*102mm 材质：不锈钢 | 把 | 10 |
| 7 | 不锈钢打汤勺1 | 规格：直径110mm 材质：不锈钢 | 把 | 6 |
| 8 | 不锈钢餐勺2 | 规格：170*35*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 40 |
| 9 | 不锈钢餐勺1 | 规格：180*38*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 40 |
| 10 | 刨丝器 | 规格：250*110mm 材质：不锈钢 | 个 | 4 |
| 11 | 不锈钢平板推车2 | 规格：550*900*900mm 板材：厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 1 |
| 12 | 电子秤 | 1.最大秤重量：300KG 2.台面：不锈钢 | 台 | 1 |
| 13 | 开水器连底座1 | 功率：12kW/380V 容量：≥80L；出水量：≥120L/h 发泡保温，冷热水分开，机身底座连体。 | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢双层汤碗3 | 规格：直径120mm 材质：304不锈钢 | 个 | 400 |
| 15 | 炒菜锅 | 规格：直径340mm 材质：铁制 | 个 | 1 |
| 16 | 双耳炒菜锅 | 规格：直径490mm 材质：铁制 | 个 | 3 |
| 17 | 不锈钢调料缸带盖1 | 规格：直径220mm 材质：304不锈钢 | 个 | 6 |
| 18 | 不锈钢调料缸带盖2 | 规格：直径260mm 材质：304不锈钢 | 个 | 6 |
| 19 | 不锈钢筷子 | 规格：L=230mm 材质：304不锈钢 | 双 | 50 |
| 20 | 不锈钢四格带盖餐盒2 | 规格：240*170*42mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作。 | 套 | 40 |
| 21 | 不锈钢保温桶5 | 容积：20L 材质：SUS304不锈钢 | 个 | 4 |
| 22 | 留样冰箱 | 规格：98L 输入电压：AC220-240V 产品功率：制冷85W;制热：170W 玻璃门、自带门锁、温度可调节 | 台 | 1 |
| 23 | 大锅铲 | 规格：铲头190mm 材质：不锈钢 | 把 | 2 |
| 24 | PP方形砧板2 | 规格：600*400*15mm 材质：食品级PP材料 颜色：根据校方要求供货 | 块 | 4 |
| 25 | 塑料洗菜筐 | 规格：560*420*200mm 材质：HPDE高密度聚乙烯 颜色：根据校方要求供货 | 个 | 10 |
| 26 | 四层货架 | 规格：2000*500*1450mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.2mm的不锈钢圆管，连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 | 台 | 1 |
| 27 | 两层货架 | 规格：400*400*600mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，层板板为1.2mm厚304/2B不锈钢，立柱采用Ø38×1.2mm的不锈钢圆管，连接处满焊，配全钢Ø38可调节子弹脚。 | 台 | 1 |
|  |  | 实小尧化门校区 |  |  |
| 1 | 双门电蒸饭箱 | 规格：24盘 1.一体成型柜体设计； 2.CKC 低水位保护系统，水位精确控制； 3.可拆卸、清洗密封门；304 精铸门合叶铰链； 4.液体膨胀式干烧保护系统； 5.整机三防设计， IPX4 防水等级； 6.可清洗式主副水箱设计；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生的烫伤、触电安全隐患发生； 7.电压：380V，功率：24KW； 8.双门电蒸饭箱满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 2 |
| 2 | 多功能搅拌机 | 容积：30L 额定电压/频率：380V 50Hz 额定功率：1.8kw 最大和面量：8.5KG 搅拌轴速度：292/168/88RPM 外形尺寸：600*530*890mm | 台 | 1 |
| 3 | 土豆去皮机 | 电压：380V 功率：0.75kw 效率：360kg/h 规格：485*675*1245mm | 台 | 1 |
| 4 | 双层送餐车4 | 规格：700*1000*900 板材：厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 1 |
|  |  | 实小前塘路校区 |  |  |
| 1 | 多功能变频切菜机 | 规格：1160*530*1300mm 产量：300-1000kg/h 功率：2.22kw 可切丁、切片、切丝、切断，适合食堂，中央厨房等环境使用。传送带宽：120mm 机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料，球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm)。 | 台 | 1 |
| 2 | 自动型豆浆机2 | 生产容量：45L 额定电压：220V~ 加热功率：5KW 电机功率：1.2kw 外形尺寸：580*430*1155mm | 台 | 1 |
| 3 | 保温箱3 | 规格：630*485*360mm 内胆材质：食品级材质PP 保温层材质：聚氨酯PU | 个 | 26 |
| 4 | 不锈钢保温桶6 | 规格：内径250内高300 材质：304不锈钢 | 个 | 10 |
| 5 | 不锈钢打汤勺2 | 规格：直径85mm 材质：304不锈钢 | 把 | 10 |
| 6 | 不锈钢平板推车3 | 规格：1160*600*900mm 板材：厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 5 |
| 7 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 2 |
|  |  | 实小尧辰路校区 |  |  |
| 1 | 双门电蒸饭箱 | 规格：24盘 1.一体成型柜体设计； 2.CKC 低水位保护系统，水位精确控制； 3.可拆卸、清洗密封门；304 精铸门合叶铰链； 4.液体膨胀式干烧保护系统； 5.整机三防设计， IPX4 防水等级； 6.可清洗式主副水箱设计；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生的烫伤、触电安全隐患发生； 7.电压：380V，功率：24KW； 8.双门电蒸饭箱满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 双温平冷工作台 | 规格：1800*800*800mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 6.净容积：≧400L； 7.制冷方式：风冷，制冷剂：R290a； 8.物架层数：1层，材质：钢丝浸塑； 9.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 10.整机功率：≧0.156kw 220v； 11.门数量：2； 12.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢保温桶5 | 容积：20L 材质：304不锈钢 | 个 | 50 |
| 4 | 炊用燃气大锅灶3 | 规格：1300*1300*800mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径960mm加厚大锅壹只； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 3 |
| 5 | 多功能搅拌机 | 容积：30L 额定电压/频率：380V 50Hz 额定功率：1.8kw 最大和面量：8.5KG 搅拌轴速度：292/168/88RPM 尺寸：600*530*890mm | 台 | 1 |
| 6 | 自动型豆浆机3 | 生产容量：35L 额定电压：220V~ 加热功率：5KW 电机功率：1.2kw 产品尺寸：580*430*1080mm | 台 | 1 |
| 7 | 保温箱3 | 规格：630*485*360mm 内胆材质：食品级材质PP 保温层材质：聚氨酯PU | 个 | 50 |
| 8 | 不锈钢平板推车4 | 规格：600*1100*900mm 板材采用SUSU-304不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，支架为￠38×1.2mm不锈钢圆管，配承重型静音角轮，带刹车。 | 台 | 5 |
| 9 | 不锈钢油网烟罩 | 规格：3000*1000*550mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，罩体：1.2mm优质304#2B不锈钢雪花拉丝板，配滤油网、防爆灯、接油杯。 | 组 | 1 |
| 10 | 低噪音风柜机2 | 1.功率/电压：5.5KW/380V 2.风压：不小于700Pa 3.风量：18000立方 4.低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.2mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门；底部自带槽钢支架，便于安装； 5.所投产品具有中国环境标志（II型）产品认证证书，具有防腐等级≥户外一级、防雷等级≥8级认证证书，具有防变形产品认证证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 11 | 风机启动保护器 | 配套风机 1.对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能； 2.风机可单独控制，也可一次启停。 | 台 | 1 |
| 12 | 不锈钢排油烟管道 | 定制 采用SUS304不锈钢拉丝板拉丝制作,板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，法兰采用40*40*4mm国标角钢制做,接口用密封材料确保不漏油。烟管与法兰用合金铆钉铆接；法兰焊接处底漆为红防锈漆，外层采用银粉漆。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 | 平方 | 26 |
| 13 | 风机底座 | 配套风机 采用8号槽钢焊接制作，表面刷防锈漆。 | 台 | 1 |
| 14 | 减震器 | 承重：150KG/只 | 只 | 4 |
| 15 | 排烟系统安装辅材2 | 含吊装、三脚架、软连接、打洞等相关辅材，原有管道与主厨房管道截断并封堵，与新增排气罩的管道连接后排至室外。 | 项 | 1 |
|  |  | 实小尧和路校区 |  |  |
| 1 | 双门燃气蒸箱 | 规格：1050*785*1750mm 1.整机采用304不锈钢材质制作，门板保温使用高密度保温材料，整机箱体保温性能优异，不烫手，硅胶密封，密封性能稳定；烟囱外置，铸铁火炬炉头，不用火排；工业级门铰链，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。进水口：DN15。配24只手工蒸饭盘。 2.所投蒸箱适用燃气种类为天然气（12T）。点火方式：脉冲点火。额定燃气压力：2.0kpa。排烟方式：间接排烟式。额定热负荷：12kW×2。水蒸气利用：非冷凝式。配备安全熄火保护装置。运行噪声≤50。干烟气中CO(a=1），%，≤0.05 。 3.非金属材料易接触部位金属及其类似材料≤7，不易接触的非工作的表面，金属及其类似材料≤20。燃气阀门外壳的表面，≤10或不大于阀门的最高许用温度。燃气接头≤8 ，点火器及导线的表面≤10或不大于点火线的最高许用温度。安装燃具地面表面面板的表面≤15。 | 台 | 1 |
|  |  | 南师附中丁家庄中学 |  |  |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 | 规格：6600*1300*550mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，罩体：1.2mm优质304#2B不锈钢雪花拉丝板，配滤油网、防爆灯、接油杯。 | 组 | 1 |
| 2 | 中餐燃气炒菜灶2 | 规格：1200*1200*120mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标镀锌角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.2mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水龙头、不锈钢汤锅等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求； 具有国家认可的第三方检测机构出具的满足GB/T 36503-2018标准的检验报告扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 3 | 炊用燃气大锅灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅贰只； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
| 4 | 单眼矮仔炉（带熄保） | 规格：700*700*500/150mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2、炉芯：采用节能炉头；配电子点火装置及熄火保护装置； 3、炉框：球墨铸铁； 4、台面：304-1.5mm不锈钢； 5、侧板：304-1.0mm不锈钢； 6、立柱：ø38×1.2mm圆管； 7、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8、符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求; 9、所投矮仔炉具有符合CQC13-448212-2019 认证规则的《产品认证证书》，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 5 | 双门燃气蒸箱 | 规格：1050*785*1750mm 1.整机采用304不锈钢材质制作，门板保温使用高密度保温材料，整机箱体保温性能优异，不烫手，硅胶密封，密封性能稳定；烟囱外置，铸铁火炬炉头，不用火排；工业级门铰链，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。进水口：DN15。配24只手工蒸饭盘。 2.所投蒸箱适用燃气种类为天然气（12T）。点火方式：脉冲点火。额定燃气压力：2.0kpa。排烟方式：间接排烟式。额定热负荷：12kW×2。水蒸气利用：非冷凝式。配备安全熄火保护装置。运行噪声≤50。干烟气中CO(a=1），%，≤0.05。 3.非金属材料易接触部位金属及其类似材料≤7，不易接触的非工作的表面，金属及其类似材料≤20。燃气阀门外壳的表面，≤10或不大于阀门的最高许用温度。燃气接头≤8 ，点火器及导线的表面≤10或不大于点火线的最高许用温度。安装燃具地面表面面板的表面≤15。 | 台 | 1 |
| 6 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 1、设备应采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），系统装置包括：控制箱、管路喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；当探测器发现温度异常时启动灭火程序，通过高压驱动气体推动设备自带的灭火剂对灶台、烟罩和排风管道灭火，同时打开自来水辅助降温，防止复燃。 2、提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的《消防产品认证证书》扫描件并加盖公章。 3、产品使用的灭火剂凝固点≤0°C，7≤PH值≤9，毒性为0，灭火时间≤4秒，符合GB15308-2006、GB/T 13267-1991、GB 17835-2008和GB/T 6682-2008等标准，投标文件提供公安部或应急管理部认可的《食用油专用灭火剂全项试验报告》和《食用油专用灭火剂毒性试验报告》，提供扫描件并加盖公章。 4、连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚大于等于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 | 组 | 1 |
| 7 | 洗手星 | 规格：400*300*250mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，台面厚度为：1.5mm,星盆、加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板，底部向排水口倾斜，以方便排水；管脚：Φ38mm*1.2mm/304不锈钢圆管，承力脚：不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 1 |
| 8 | 感应龙头 | 1.中心距为4”（102mm）感应龙头 2.台式安装，铸造水嘴 | 台 | 1 |
| 9 | 不锈钢去水制连配件 | 规格：DN60 不锈钢制作，包含去水配件 | 套 | 1 |
| 10 | 紫外线消毒灯 | 功率：40W LED灯管，灯管寿命30000小时，电网高压1600V-2800V，双灯管。 | 盏 | 3 |
| 11 | 双层工作台1 | 规格：1400*700*800mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2.台面：1.2mm不锈钢拉丝板； 3.层板：1.2mm不锈钢拉丝板； 4.加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板； 5.立柱：38*38*1.2mm/304不锈钢方管； 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 7.焊接处均为满焊。 | 台 | 1 |
| 12 | 四格保温售卖台 | 规格：1500*700*800mm 柜体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢拉丝板，层板厚1.2mm，围板采用0.8mm，下层拉档：25*38*1.2mm方管，腿38*38*1.5mm，配不锈钢调节脚。电压：220V 功率：3KW。 | 台 | 1 |
| 13 | 暖饭车 | 规格：700*700*800mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2.面板厚为1.2mm； 3.其余1.0mm； 4.采用电热恒温保温,配不锈钢桶； 5.采用优质科顺轮、带刹车； 6.暖饭车满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 14 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:304不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 1 |
| 15 | 双层工作台2 | 规格：1600*700*800mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2.台面：1.2mm不锈钢拉丝板； 3.层板：1.2mm不锈钢拉丝板； 4.加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板； 5.立柱：38*38*1.2mm/304不锈钢方管； 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 7.焊接处均为满焊。 | 台 | 1 |
| 16 | 低噪音风柜机3 | 规格：7.5KW/380V 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.2mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 | 台 | 1 |
| 17 | 油烟净化器2 | 1.处理风量：20000m³/h 2.外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.0mm。处理效果：净化率≥95%。模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 3.所投产品依据GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 4.所投产品依据GB/T 17626.2-2018标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 5.所投产品依据GB/T 18313-2001标准，提供低噪声产品认证证书扫描件并加盖公章，证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。 | 台 | 1 |
| 18 | 不锈钢排油烟管道 | 定制，按实结算 采用SUS304不锈钢拉丝板拉丝制作， 板烟管板材采用1.2mm不锈钢制做，法兰采用40*40*4mm国标角钢制做,接口用密封材料确保不漏油。烟管与法兰用合金铆钉铆接；法兰焊接处底漆为红防锈漆，外层采用银粉漆。烟管安装时吊筋间距≤2000mm。 | ㎡ | 92 |
| 19 | 风机启动保护器 | 配套风机 1.对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能； 2.风机可单独控制，也可一次启停。 | 台 | 1 |
| 20 | 软连接 | 配套 加厚帆布 | 台 | 1 |
| 21 | 风机净化器底座 | 现场制作 配套风机净化器； 采用8号槽钢焊接制作，表面刷防锈漆。 | 台 | 2 |
| 22 | 减震器 | 承重：150KG/只 | 只 | 4 |
| 23 | 五格带盖餐盒 | 规格：220*281*40mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作。 | 套 | 800 |
| 24 | 保温箱4 | 容积：108升 把手材质：不锈钢 材质:EPP 颜色：深蓝色 | 只 | 24 |
| 25 | 密胺筷子2 | 规格：长180mm 材质：密胺 | 双 | 1000 |
| 26 | 倒餐桶 | 规格：直径400mm 材质：塑料，连盖 | 个 | 30 |
|  |  | 丁家庄第二小学 |  |  |
| 1 | 多功能绞切一体机 | 电压：220V 50Hz 功率：1.5KW 生产能力：300KG/h 切片厚度3.5&5mm 产品尺寸：485*340*435mm | 台 | 1 |
| 2 | 电饼铛 | 1.规格：870*660*440mm±50mm 2.电压：3N~380V/220V； 3.功率：5kw； 4.温度范围：20℃~300℃； 5.工作温度：140℃-280℃； 6.不锈钢外壳。 | 台 | 1 |
| 3 | 台式搅拌机 | 料桶容量：15L 电压：220V 50Hz 功率：750W 单次加工量：1-8斤 | 台 | 1 |
| 4 | 不锈钢汤碗4 | 规格：直径170mm 材质：304不锈钢 | 个 | 300 |
| 5 | 不锈钢汤碗5 | 规格：直径120mm 材质：304不锈钢 | 个 | 300 |
| 6 | 不锈钢餐勺2 | 规格：170*35*3mm 材质：304加厚不锈钢 | 把 | 1000 |
| 7 | 不锈钢平板推车5 | 规格：550*850*800mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，面板下加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 4 |
| 8 | 双层送餐车5 | 规格：500*850*800mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 4 |
| 9 | 自动型豆浆机4 | 产品容量：20L 加热功率：2.2KW 电机功率：0.8KW 额定电压：220V 产品尺寸：345*675mm | 台 | 1 |
| 10 | 双门电蒸饭箱 | 规格：24盘 1.一体成型柜体设计； 2.CKC 低水位保护系统，水位精确控制； 3.可拆卸、清洗密封门；304 精铸门合叶铰链； 4.液体膨胀式干烧保护系统； 5.整机三防设计，IPX4 防水等级； 6.可清洗式主副水箱设计；内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生的烫伤、触电安全隐患发生； 7.电压：380V，功率：24KW； 8.双门电蒸饭箱满足最新标准的食品接触CQC安全试验报告及证书，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
|  |  | 迈皋桥小学 |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 2 |
|  |  | 中电颐和小学 |  |  |
| 1 | 炊用燃气大锅灶1 | 规格：2200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅贰只； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 2 |
| 2 | 炊用燃气大锅灶2 | 规格：1200*1200*800+400mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，炉面板采用1.5mm不锈钢磨砂板,炉膛采用A3：b=3mm铁板,炉身及炉背采用1.0mm不锈钢磨砂板；炉体骨架采用A3：L40*40国标角钢,炉脚采用Ф2无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；采用节能炉头配火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用304#b=1.5mm不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；每个炉配摇摆水笼头等配套件，采用一键启动电子点火装置及熄火保护装置，配直径860mm加厚大锅壹只； 符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求。 | 台 | 1 |
| 3 | 双门热风循环消毒柜1 | 规格：1300*640*1950mm 产品材质:不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 2 |
|  |  | 青秀城小学 |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜2 | 规格：1380*700*1950mm 产品材质:不锈钢 消毒方式:热风循环高温消毒 消毒温度:125℃(+45℃,-5℃) 消毒时间:≥30分钟 电源:220V-50Hz 额定功率:4900W | 台 | 2 |
| 2 | 不锈钢四格带盖餐盒1 | 规格：220*280*40mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作 | 套 | 100 |
| 3 | 不锈钢餐勺2 | 规格：170*35*3mm 材质：加厚不锈钢 | 把 | 200 |
| 4 | 菜刀 | 规格：327*102mm 材质：不锈钢 | 把 | 22 |
|  |  | 丁家庄小学 |  |  |
| 1 | 双眼矮仔炉（带熄保） | 规格：1200*700*500/150mm 1.板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板； 2、炉芯：采用节能炉头；配电子点火装置及熄火保护装置； 3、炉框：球墨铸铁； 4、台面：304-1.5mm不锈钢； 5、侧板：304-1.0mm不锈钢； 6、立柱：ø38×1.2mm圆管； 7、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 8、符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024标准要求； 9、所投矮仔炉具有符合 CQC13-448212-2019 认证规则的《产品认证证书》，提供扫描件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 大单星水池4 | 规格：1000*900*800/150mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，台面厚度为：1.5mm,星盆、加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板，星斗:860*720*395，底部向排水口倾斜，以方便排水；管脚：Φ38mm*1.2mm/304不锈钢圆管，承力脚：不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 3 |
| 3 | 单冷水龙头 | 规格：DN15 纯铜阀体，表面镀铬处理，光滑无毛刺，冷热水龙头中心间距：4";一字型手柄，摇摆龙头伸出的垂直中心距：356mm，配置止回阀，防止逆流；陶瓷阀芯。 | 个 | 3 |
| 4 | 不锈钢去水制连配件 | 规格：DN60 | 套 | 3 |
| 5 | 不锈钢平板推车6 | 规格：900*600*900mm 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板， 厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，面板下加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 5 |
| 6 | 四门双温冰箱 | 规格：1220*760*1950mm 1.自动回归门设计，避免冷量流失； 2.易拆卸磁性门封，便于清洗； 3.风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水； 4.风冷系统，节能环保； 5.外箱材质：304#不锈钢磨砂； 6.内箱材料：304#不锈钢； 7.温度范围：保鲜0℃~+10℃，冷冻-18℃； 8.净容积：≧440L+440L； 9.制冷方式：风冷，制冷剂：R134a； 10.物架层数：3层，材质：钢丝浸塑； 11.控温类型：电子数字温控，清晰易读，温度控制精准； 12.整机功率：≥0.687kw220v； 13.门数量：4； 14.柜脚类型：脚轮/子弹脚。 | 台 | 1 |
| 7 | 两层烤箱 | 1.额定电压：380V 3N~ 2.功率：13.2KW 3.烤盘：二层四盘 4.工作温度范围：0~300℃ 5.内胆采用不锈钢制作 6.产品尺寸：1224*866*1105mm | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢油钵 | 规格：直径300mm 材质：304不锈钢 | 个 | 4 |
|  |  | 丁家庄第三小学 |  |  |
| 1 | 双层收碗车 | 规格：460*900*900mm 板材：车斗厚度δ=1.2mm不锈钢板，配静音脚轮。管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮。 每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 4 |
| 2 | 双层送餐车1 | 规格：500*900*900mm 板材：厚度δ=1.2mm不锈钢板，管材立柱：25*25*1.2mm不锈钢管；采用承重静音角轮，每层车斗加横档加强筋，车身连接口满焊处理。 | 台 | 5 |
| 3 | 塑料平板车 | 规格：1100*650*900mm | 台 | 5 |
| 4 | 不锈钢四格带盖餐盒2 | 规格：240*170*42mm 壁厚：采用1.0mm厚304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，不锈钢餐盒盖采用304食品级拉伸制作。 | 套 | 400 |
| 5 | 不锈钢菜盆2 | 规格：直径680mm 材质：304不锈钢 | 个 | 1 |
| 6 | 不锈钢冲孔洗菜盆3 | 规格：直径680mm 材质：304不锈钢 | 个 | 1 |
| 7 | 不锈钢笊篱 | 规格：直径300mm 材质：加厚不锈钢 | 个 | 10 |
| 8 | 菜刀 | 规格：327*102mm 材质：不锈钢 | 把 | 10 |
| 9 | 大锅铲 | 规格：铲头190mm 材质：不锈钢 | 把 | 5 |

- 四、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市栖霞区教育局 |
| 2 | 该项目核心产品 | - 1、该项目核心产品为：炊用燃气大锅灶2 - 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不得低于3年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。） |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后20天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 供应商对采购设备的使用和维护提供培训方案，包括培训目标、培训对象、培训内容、培训计划等内容。 |
| 8 | 平台监管要求 | 1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 9 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 10 | 付款条件 | 1、报价中含清单所列及安装、运输、送货等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 2、安装、调试完毕，学校接收并全系统正常运行1周后，由学校组织验收，验收合格后即可办理付款手续，采购人一次性支付合同款。 |
| 11 | 报价要求 | 本项目为整体组合全包交钥匙工程，供应商必须包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。投标报价时应包含系统正常运行所需的辅助设备和安装材料（如安装辅助材料、龙头、角阀、加长管线等）及施工、安装、运输、调试等与本项目相关的一切费用。 |
| 12 | 其他要求 | 本项目拟投入人员需具有特种作业操作证电工作业证书、特种作业操作证焊接与热切割作业证书、特种作业操作证高处作业证书、特种作业操作证制冷与空调作业证书，投标人提供证书扫描件，原件备查。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：                      。

第十条、履约保证金

乙方在签订本合同时，无需递交履约保证金。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件（资格性和符合性审查响应对照表）

- 法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 供应商信用承诺函

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

- 商务条款偏离表

- 合同条款

- 投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

- 技术条款偏离表

- 货物、服务的详细说明

- 核心产品品牌一览表

- 项目实施方案

- 服务承诺

- 投标需要的其他技术资料（若有)

- 开标一览表

- 投标分项报价表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

- 目录一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （加盖电子公章）

- 日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                      （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机号）

投标人名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

目录三、资格证明文件

资格性审查响应对照表

项目编号：                                       项目名称：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标申请及声明； |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）； |  |  |
| 3 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明； |  |  |
| 4 | 提供供应商信用承诺函； |  |  |
| 5 | 提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书； |  |  |
| 6 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）； |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

符合性审查响应对照表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超过预算或最高限价； |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章）； |  |  |
| 3 | 不存在重大负偏离； |  |  |
| 4 | 招标文件中的其他实质性要求（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录四、法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 目录五、供应商信用承诺函格式

供应商信用承诺函

江苏国豪项目管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

- （1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

- （2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料并加盖公章。

（3）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料并加盖公章；

（4）提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）提供在“信用中国”网站或“中国政府采购网”无失信违法记录的信用查询网页截图。

- 本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

- 投标人名称：（加盖电子公章）

- 日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

- （一）供应商被列入严重失信主体名单；

- （二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 目录六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

## 目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 目录八、合同条款格式

## 目录九、投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

## 目录十、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

## 目录十一、货物、服务的详细说明

- 目录十二、核心产品品牌一览表格式

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

目录十三、项目实施方案

目录十四、服务承诺

目录十五、投标需要的其他资料（若有）

## 目录十六、开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

## 目录十七、投标分项报价表格式

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |