工程量清单编制说明

工程名称：桥林街道高层小区消防封堵工程

1.工程概况：桥林街道高层小区消防封堵工程。 建设规模:建设内容包含兰桥雅居一、二期、林山雅苑一期、捋马雅居一期小区楼栋内强弱电、自来水井进行消防封堵等。 2.施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，作出考量一并考虑在投标报价中。 计划工期：见招标文件。 3.工程招标和分包范围：工程量清单的全部内容，不分包。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以清单计价规范及施工规范为准。凡说明了的工作内容均应包括在报价范围内，清单中未描述到但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价范围中。投标人在投标报价中如发现清单存在遗漏内容应在答疑期间提出，否则视同已综合考虑至投标报价中或视同让利，结算时不再另行增加。 投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价。 4.工程量清单编制依据： ①建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 等； ②计价依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50586-2013、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及其他相关文件。人工费计取执行苏建函价〔2025〕66号文，材料有信息价的按南京市2025年5月份建设工程材料市场信息价计取，无信息价通过市场询价，采用市场合理价计取 。 5.工程质量、材料、施工等的特殊要求：需通过消防验收及施工规范要求。 6.招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。 - 7.各投标方根据工程具体情况（或工程现场条件情况）及施工方案可以自行增添措施项目清单内容，自行报价。 8.暂列金额：详见工程量清单。 9.其他须说明的问题： （1）垃圾清理及外运、材料二次转运费用综合考虑,含在清单报价中； （2）投标限价总价措施项目费用计取了安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完成工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制费用、智慧工地费用，其中冬雨季施工、已完成工程及设备保护、临时设施、智慧工地费用采用浮动费率的项目按中间值计取。