苏州市吴江区政府采购

磋商项目采购文件

采购编号：JSZC-320509-CJZB-C2025-0086

采购内容：零星维修工程服务

采 购 人：苏州市第九人民医院

采购代理：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

采购类别：工程类

二〇二五年五月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-CJZB-C2025-0086 |
| 2 | 项目名称 | 零星维修工程服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室 联系人：路丽丽 潘莉莉 施紫秋 联系电话：0512-65238816 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市第九人民医院 地址：苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号 联系人：熊美娟 联系电话：0512-82881151 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起45天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年6月3日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年6月3日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年6月3日13点30分（北京时间） 吴江公共资源交易中心三楼评标室 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无。按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目    录

一、磋商公告

二、采购需求

三、评标方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

- 一、磋商公告

项目概况

零星维修工程服务采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年6月3日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-CJZB-C2025-0086

项目名称：零星维修工程服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（最高限价）：人民币叁佰陆拾万元整（￥3600000.00），此预算金额为三年预估量，具体以实际维修工程量为准，按实结算。

采购需求：

1.项目概况：苏州市第九人民医院全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装；

2.工程地点：苏州市第九人民医院（苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号）；

3.工作范围：全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装：

4、供应商应组织成立施工项目组，项目负责人具有建筑工程专业二级或以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）；委派至少两名维修人员常驻医院并根据维修量及时增加维修人员。

5、技术要求：

（1）根据采购单位现场情况出具方案如有施工图按施工图组织施工；

（2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；

6、合同履行期限：3年或合同签订后实际结算金额达到预算金额（二者中以先到者为准）。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为建筑业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（5）其他特定资格要求：

5.1响应单位具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（建筑施工）。

5.2拟选派项目经理须具备建筑工程专业二级(含)以上注册建造师资质和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）。

5.3项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（提供承诺书，格式自拟）

5.4项目经理是否变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。（提供承诺书，格式自拟）。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日(具体见政府采购网本项目招标公告）

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年6月3日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年6月3日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：苏州市第九人民医院

地  址：苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号

联系人：熊美娟

联系电话：0512-82881151

2.采购代理机构信息

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地　　址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联 系 人：路丽丽  潘莉莉  施紫秋

联系方式：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：路丽丽

电　　  话：0512-65238816

- 二、采购需求

受苏州市第九人民医院之委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司对其需采购的零星维修工程服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、采购编号：JSZC-320509-CJZB-C2025-0086

- 二、项目名称：零星维修工程服务

三、采购项目预算（最高限价）：人民币叁佰陆拾万元整（￥3600000.00）

- 四、采购需求：

1.项目概况：苏州市第九人民医院全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装；

2.工程地点：苏州市第九人民医院（苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号）；

3.工作范围：全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装，包含但不限于以下具体项目：

3.1、全院范围内的房屋（瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等损毁渗漏）

3.2、全院范围内的门窗（木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等），含五金配件；

3.3、全院范围内的室内外吊顶（石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等）；

3.4、全院范围内的室内外墙面（装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等）；

3.5、全院范围内的室内外地面（道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石、压条等）；

3.6、全院范围内的室内外其他设施（楼梯扶手、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及业主要求检查维修的其他内容）

4、工作清单

| 序号 | 项目名称 | 维修要求 | 单位 | 工程量 | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、拆除砖砌体、砌块砌体 2、拆除、清理、垃圾归堆 3、墙厚综合考虑 | ㎡ | 1 | 33.41 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、拆除砖基础 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m³ | 1 | 192.71 |
| 3 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土小型构件 2、拆除、清理、垃圾归堆 3、构件类型综合考虑 | m³ | 1 | 496.60 |
| 4 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土台阶 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 47.38 |
| 5 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土柱及柱类构件 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m³ | 1 | 1181.82 |
| 6 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土梁及梁类构件 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m³ | 1 | 1063.23 |
| 7 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土板及板类构件 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m³ | 1 | 1120.20 |
| 8 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土雨篷、挑檐板、阳台 2、拆除、清理、垃圾归堆 3、构件类型综合考虑 | ㎡ | 1 | 97.33 |
| 9 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除混凝土墙体 2、拆除、清理、垃圾归堆 3、墙厚综合考虑 | m³ | 1 | 972.94 |
| 10 | 平面抹灰层拆除 | 1、凿除水平砂浆地坪、简易水泥地坪，厚度不超过30mm 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 15.54 |
| 11 | 平面抹灰层拆除 | 1、拆除混凝土地坪及路面 2、厚度100mm内综合考虑，无筋 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 24.84 |
| 12 | 平面抹灰层拆除 | 1、拆除混凝土地坪及路面 2、厚度100mm内综合考虑，有筋 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 39.36 |
| 13 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除墙面抹灰层 2、抹灰种类、厚度综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 16.10 |
| 14 | 平面块料拆除 | 1、拆除地砖面层及附着抹灰层 2、地砖类型综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 43.88 |
| 15 | 平面块料拆除 | 1、拆除地面石材面层及附着抹灰层 2、石材类型综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 62.42 |
| 16 | 立面块料拆除 | 1、拆除墙面砖及附着抹灰层 2、墙砖类型综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 27.61 |
| 17 | 立面块料拆除 | 1、拆除墙面石材面层（砂浆、干挂） 2、石材类型综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 50.28 |
| 18 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除木地板面层 2、地板类型、厚度综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 20.37 |
| 19 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除墙面装饰板面层 2、装饰板材质综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 14.98 |
| 20 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除扣板、矿棉板吊顶面层 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 14.00 |
| 21 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除石膏板吊顶面层 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 12.23 |
| 22 | 刚性层拆除 | 1、拆除屋面刚性防水层 2、厚度不大于40mm 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 35.45 |
| 23 | 防水层拆除 | 1、拆除屋面卷材防水层 2、卷材种类、厚度综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 10.18 |
| 24 | 铲除油漆面 | 1、铲除油漆面层、涂料面层（含腻子） 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 9.09 |
| 25 | 铲除裱糊面 | 1、铲除墙纸、贴纸 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 5.06 |
| 26 | 栏杆、栏板拆除 | 1、拆除木栏杆、金属栏杆 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 20.56 |
| 27 | 栏杆、栏板拆除 | 1、拆除金属围栏、围网 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 23.63 |
| 28 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除轻质隔墙、石膏板隔墙 2、墙厚综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 23.09 |
| 29 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除彩钢夹芯板隔断 2、拆除、清理、垃圾归堆 | ㎡ | 1 | 15.75 |
| 30 | 木门窗拆除 | 1、拆除木质门，仅拆除不维修 2、单开双开综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | 樘 | 1 | 44.49 |
| 31 | 金属门窗拆除 | 1、拆除金属门、铝合金门、玻璃门等，仅拆除不维修 2、单开双开综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | 樘 | 1 | 54.35 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 金属门窗拆除 | 1、拆除地弹簧，型号综合考虑 2、拆除、清理、垃圾归堆 | 套 | 1 | 67.40 |
| 33 | 金属门窗拆除 | 1、拆除铝合金窗、钢窗等，仅拆除不维修 2、窗类型综合考虑 3、拆除、清理、垃圾归堆 | 樘 | 1 | 48.26 |
| 34 | 其他金属构件拆除 | 1、拆除地沟金属盖板 2、拆除、清理、垃圾归堆 | m | 1 | 50.00 |
| 35 | 管道拆除 | 1、拆除电线管 2、公称直径50mm以内综合考虑 | m | 1 | 5.10 |
| 36 | 管道拆除 | 1、拆除钢管 2、公称直径50mm以内综合考虑 | m | 1 | 7.53 |
| 37 | 管道拆除 | 1、拆除钢管 2、公称直径50-100mm以内综合考虑 | m | 1 | 16.34 |
| 38 | 管道拆除 | 1、拆除塑料管 2、公称直径50mm以内综合考虑 | m | 1 | 5.42 |
| 39 | 管道拆除 | 1、拆除塑料管 2、公称直径50-100mm以内综合考虑 | m | 1 | 9.07 |
| 40 | 管道拆除 | 1、拆除金属软管 2、公称直径50mm以内综合考虑 | m | 1 | 16.70 |
| 41 | 管线拆除 | 1、管内配线拆除 2、导线截面综合考虑 | m | 1 | 1.42 |
| 42 | 管路配件拆除 | 1、配电箱拆除 2、配电箱半周长综合考虑 | 台 | 1 | 69.71 |
| 43 | 管路配件拆除 | 1、配电板拆除 | 块 | 1 | 15.32 |
| 44 | 管路配件拆除 | 1、接线盒、开关盒拆除 | 只 | 1 | 7.66 |
| 45 | 管路配件拆除 | 1、各类明暗开关、防水开关、转换开关拆除 | 个 | 1 | 3.99 |
| 46 | 管路配件拆除 | 1、各类明暗插座、防水插座等拆除 | 个 | 1 | 4.14 |
| 47 | 灯具拆除 | 1、拆除吊顶内嵌入式灯具 2、规格综合考虑 | 套 | 1 | 22.21 |
| 48 | 灯具拆除 | 1、拆除吸顶灯 2、规格综合考虑 | 套 | 1 | 18.39 |
| 49 | 灯具拆除 | 1、拆除排风扇 | 套 | 1 | 53.61 |
| 50 | 卫生洁具拆除 | 1、淋浴器拆除 2、管材综合考虑 | 套 | 1 | 42.13 |
| 51 | 卫生洁具拆除 | 1、面盆拆除 2、类型综合考虑 | 套 | 1 | 66.65 |
| 52 | 卫生洁具拆除 | 1、洗涤盆、拖把池拆除 | 套 | 1 | 49.02 |
| 53 | 卫生洁具拆除 | 1、座便器拆除 2、规格综合考虑 | 套 | 1 | 48.26 |
| 54 | 卫生洁具拆除 | 1、蹲便器拆除 2、规格综合考虑 | 套 | 1 | 111.52 |
| 55 | 卫生洁具拆除 | 1、大便器配套水箱拆除 2、高低水箱综合考虑 | 套 | 1 | 38.30 |
| 56 | 卫生洁具拆除 | 1、小便器拆除 2、挂式立式综合考虑 | 套 | 1 | 34.01 |
| 57 | 卫生洁具拆除 | 1、地漏拆除 2、尺寸综合考虑 | 套 | 1 | 15.32 |
| 58 | 混凝土构件拆除 | 1、混凝土路面开槽 2、开槽宽度不大于200mm，深度不大于100mm综合考虑 | m | 1 | 45.00 |
| 59 | 开孔（打洞） | 1、办公桌台面开孔打洞 2、开孔尺寸要求由现场确认 3、边缘修补清理，垃圾外运 | 个 | 1 | 20.00 |
| 60 | 开孔（打洞） | 1、墙面空调钻孔开洞 2、边缘修补清理，墙面卫生保洁，垃圾外运 | 个 | 1 | 90.00 |
| 61 | 开孔（打洞） | 1、混凝土墙面钻孔打洞 2、开孔尺寸要求由现场确认 3、边缘修补清理，垃圾外运 | 个 | 1 | 140.00 |
| 62 | 垃圾清运 | 1、垃圾清理外运使用电瓶车运费，含人工费及车辆运费 2、运距自行考虑 | 车 | 1 | 300.00 |
| 63 | 垃圾清运 | 1、垃圾清理外运使用燃油车辆运费，含人工费及车辆运费 2、运距自行考虑 | 车 | 1 | 650.00 |
| 64 | 砌块墙 | 1、加气混凝土砌块墙 2、专用粘结剂 3、厚度200mm | ㎡ | 1 | 112.64 |
| 65 | 砌块墙 | 1、加气混凝土砌块墙 2、专用粘结剂 3、厚度100mm | ㎡ | 1 | 56.31 |
| 66 | 防盗门 | 1、成品防盗门安装 2、含门锁、五金配件、安装等全部工作内容 | ㎡ | 1 | 1300.00 |
| 67 | 防盗门 | 1、成品304不锈钢防盗门安装 2、含门锁、五金配件、安装等全部工作内容 | ㎡ | 1 | 1600.00 |
| 68 | 木质门带套 | 1、成品实木门安装 2、含门锁、五金配件、门吸门阻、门套及线条、安装等全部工作内容 | ㎡ | 1 | 1200.00 |
| 69 | 金属格栅窗 | 1、成品304不锈钢防盗窗安装 2、不锈钢管内配钢筋 3、含五金配件、安装等全部工作内容 | ㎡ | 1 | 360.00 |
| 70 | 金属纱门（窗） | 1、定制304不锈钢纱门（窗） 2、含五金配件，样式样式由业主确认 3、清单量按门（窗）外框面积 | ㎡ | 1 | 394.89 |
| 71 | 金属纱窗 | 1、安装金刚网纱窗 2、网眼规格由业主确认 | ㎡ | 1 | 310.09 |
| 72 | 金属门窗套 | 1、304不锈钢门窗套、挡鼠板制作安装 2、含基层细木工板、木龙骨等 3、不锈钢板面板厚度不低于1.0mm | ㎡ | 1 | 404.35 |
| 73 | 传递窗 | 1、400*400传递窗安装（带电磁互锁装置） 2、含五金配件，样式样式由业主确认 | 个 | 1 | 1080.00 |
| 74 | 更换玻璃 | 1、更换12mm钢化玻璃 2、含拆换等工作内容 | ㎡ | 1 | 262.83 |
| 75 | 更换玻璃 | 1、更换8mm钢化玻璃 2、含拆换等工作内容 | ㎡ | 1 | 193.73 |
| 76 | 更换玻璃 | 1、更换夹层钢化玻璃6+1.52pvb+6 2、含拆换等工作内容 | ㎡ | 1 | 408.21 |
| 77 | 更换玻璃 | 1、更换中空钢化玻璃8+12A+8 2、含拆换等工作内容 | ㎡ | 1 | 368.81 |
| 78 | 更换玻璃 | 1、更换中空Low-e钢化玻璃8+12A+8 2、含拆换等工作内容 | ㎡ | 1 | 453.15 |
| 79 | 维修门 | 1、维修木门、防盗门、防火门等 2、简易维修，包含开启关闭异常、简单五金件更换、保养、润滑、异响等 | 樘 | 1 | 120.00 |
| 80 | 门锁开锁 | 1、专业开门锁 2、不得损坏锁芯、门扇 | 扇 | 1 | 50.00 |
| 81 | 配钥匙 | 1、门锁配钥匙 2、规格综合考虑 | 把 | 1 | 8.00 |
| 82 | 防盗门锁芯 | 1、安装防盗门锁芯 2、含钥匙，拆换等工作内容 | 套 | 1 | 137.02 |
| 83 | 防盗门锁体 | 1、安装防盗门锁体（含办公室门防火门） 2、含钥匙，拆换等工作内容 | 套 | 1 | 217.02 |
| 84 | 玻璃门锁 | 1、更换338平头锁玻璃门锁 2、含钥匙，拆换等工作内容 | 套 | 1 | 480.00 |
| 85 | 办公室锁芯 | 1、安装办公室门锁芯 2、含钥匙，拆换等工作内容 | 套 | 1 | 97.02 |
| 86 | 闭门器 | 1、安装成品闭门器（轻型） 2、含拆换等工作内容 | 付 | 1 | 140.20 |
| 87 | 闭门器 | 1、安装成品闭门器（中型） 2、含拆换等工作内容 | 付 | 1 | 220.20 |
| 88 | 闭门器 | 1、安装成品闭门器（重型） 2、含拆换等工作内容 | 付 | 1 | 310.20 |
| 89 | 门窗铰链 | 1、更换门窗铰链 2、材质综合考虑 | 只 | 1 | 48.48 |
| 90 | 门窗插销 | 1、更换门窗插销 2、材质综合考虑 | 付 | 1 | 68.96 |
| 91 | 金属窗滑轮 | 1、金属窗换滑轮 2、不锈钢材质，规格综合考虑 | 个 | 1 | 84.34 |
| 92 | 推拉门窗限位装置 | 1、推拉门窗限位装置 2、不锈钢材质，规格综合考虑 | 个 | 1 | 66.85 |
| 93 | 地弹簧安装 | 1、安装地弹簧（中轻型） 2、含拆换等工作内容 | 只 | 1 | 316.45 |
| 94 | 不锈钢拉手 | 1、安装不锈钢玻璃门拉手 2、304不锈钢 3、含拆换等工作内容 | 付 | 1 | 220.00 |
| 95 | 防盗门拉手 | 1、安装防盗门拉手（含办公室门） 2、含拆换等工作内容 | 付 | 1 | 120.00 |
| 96 | 玻璃磨砂纸 | 1、玻璃或平面贴磨砂纸、警示带、标识标语宣传画等 | ㎡ | 1 | 47.69 |
| 97 | 窗帘 | 1、成品遮光卷帘（材质综合考虑），含五金配件等全部内容 2、图案样式由业主确认 3、清单量按展开面积 | ㎡ | 1 | 145.00 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 98 | 窗帘 | 1、成品医用隔离帘安装 2、清单量按展开面积 | ㎡ | 1 | 41.08 |
| 99 | 窗帘 | 1、成品浴帘安装 2、清单量按展开面积 | ㎡ | 1 | 36.03 |
| 100 | 帘子杆 | 1、成品配套医用隔离帘导轨安装 | m | 1 | 45.67 |
| 101 | 帘子杆 | 1、φ30不锈钢浴帘挂杆安装 | m | 1 | 40.00 |
| 102 | 注浆堵漏 | 1、防水堵漏（注浆） 2、适用于点状防水防渗 | 支 | 1 | 56.00 |
| 103 | 水不漏堵漏 | 1、防水堵漏（水不漏） 2、适用于小面积防水防渗 | 处 | 1 | 80.00 |
| 104 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 2、适用于墙面、楼地面 | ㎡ | 1 | 50.26 |
| 105 | 屋面卷材防水 | 1、4mmSBS改性沥青卷材防水 2、适用于屋面 | ㎡ | 1 | 65.38 |
| 106 | 楼（地）面卷材防水 | 1、20厚 排水蓄水阻根板 | ㎡ | 1 | 44.99 |
| 107 | 零星项目一般抹灰 | 1、水泥砂浆粉刷修补门窗洞口侧壁等零星部位 2、砂浆总厚度不低于20mm | ㎡ | 1 | 108.66 |
| 108 | 石材楼地面 | 1、花岗岩（品种综合考虑）楼地面面层，厚度15-25mm 2、水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 | ㎡ | 1 | 342.21 |
| 109 | 石材楼地面 | 1、大理石（品种综合考虑）楼地面面层，厚度15-25mm 2、水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 | ㎡ | 1 | 461.01 |
| 110 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖面层，厚度8-12mm 2、水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 | ㎡ | 1 | 201.79 |
| 111 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖面层，厚度8-12mm 2、水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 | ㎡ | 1 | 188.64 |
| 112 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖面层，厚度8-12mm 2、水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 | ㎡ | 1 | 193.94 |
| 113 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑地砖面层，厚度8-12mm 2、水泥砂浆粘贴，厚度综合考虑 | ㎡ | 1 | 201.38 |
| 114 | 塑料卷材楼地面 | 1、PVC卷材（≥2mm），颜色由业主确认 2、6厚复合砂浆自流平 | ㎡ | 1 | 233.54 |
| 115 | 块料踢脚线 | 1、安装石材块料踢脚线，石材按地面需要综合考虑 2、高度50-120mm 3、水泥砂浆粘贴 | m | 1 | 64.28 |
| 116 | 块料踢脚线 | 1、同质面砖踢脚线水泥砂浆粘贴，面砖材质类别按地面需要综合考虑 2、高度80-120mm | m | 1 | 37.09 |
| 117 | 金属踢脚线 | 1、安装成品304不锈钢踢脚线 2、高度80-120mm 3、带细木工板衬板 | m | 1 | 47.54 |
| 118 | 金属踢脚线 | 1、安装成品铝合金踢脚线 2、高度80-120mm 3、带细木工板衬板 | m | 1 | 34.82 |
| 119 | 木质踢脚线 | 1、安装成品木质踢脚线，与木地板材质配套 2、高度50-120mm | m | 1 | 37.55 |
| 120 | 塑料板踢脚线 | 1、80-120mm高PVC卷材踢脚线 2、PVC专用铝合金压条 | m | 1 | 36.27 |
| 121 | 墙面装饰板 | 1、成品5-8mm医疗洁净板，颜色由业主确认 2、配套铝合金装饰嵌条 3、镀锌型钢专用龙骨，焊接处防锈漆三遍 | ㎡ | 1 | 357.99 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 122 | 隔断 | 1、双层耐水纸面石膏板面层，单层不小于9.5mm厚度 2、轻钢龙骨基层 3、石膏板表面批腻子刷乳胶漆 4、工程量按单面隔断面积 | ㎡ | 1 | 191.45 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 123 | 隔断 | 1、单层耐水纸面石膏板面层，单层不小于9.5mm厚度 2、轻钢龙骨基层 3、石膏板表面涂料 4、工程量按单面隔断面积 | ㎡ | 1 | 118.41 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 124 | 木隔断 | 1、成品免漆板隔断制作安装 2、含配套边条、五金件等 | ㎡ | 1 | 199.39 |
| 125 | 金属隔断 | 1、彩钢夹芯板隔断隔墙制作安装 2、含五金配件、压条、开门处理（门五金另计） 3、彩钢夹芯板厚度不小于75mm，钢板不小于0.3厚 | ㎡ | 1 | 153.32 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 126 | 隔断填充 | 1、隔断内部填充岩棉板 2、厚度不小于80mm | ㎡ | 1 | 45.37 |
| 127 | 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃隔断制作安装 2、不锈钢包边框 | ㎡ | 1 | 480.00 |
| 128 | 玻璃隔断 | 1、6+6钢化夹胶玻璃隔断制作安装 2、不锈钢包边框 | ㎡ | 1 | 560.00 |
| 129 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面刷乳胶漆 2、多乐士五合一竹炭漆，满足环保要求 3、不低于两遍腻子、两遍乳胶漆 | ㎡ | 1 | 45.87 |
| 130 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面刷乳胶漆 2、立邦漆，满足环保要求 3、不低于两遍腻子、两遍乳胶漆 | ㎡ | 1 | 40.83 |
| 131 | 润玉釉瓷涂料 | 1、耐水腻子找平一遍 2、耐水腻子收光二遍 3、无机底漆一遍 4、润玉釉瓷面漆二遍 5、做法详见润玉釉瓷涂料施工指导书 | ㎡ | 1 | 105.00 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 132 | 吊顶天棚 | 1、新做矿棉板吊顶面层 2、轻钢龙骨、吊筋 | ㎡ | 1 | 190.99 |
| 133 | 吊顶天棚 | 1、矿棉板吊顶单独更换面层 2、主材甲供 | ㎡ | 1 | 37.10 |
| 134 | 吊顶天棚 | 1、矿棉板吊顶单独更换面层 2、主材乙供 | ㎡ | 1 | 113.26 |
| 135 | 吊顶天棚 | 1、耐水纸面石膏板吊顶面层，单层，厚度不小于9.5mm 2、轻钢龙骨、吊筋制作安装 3、乳胶漆二遍，批腻子二遍 | ㎡ | 1 | 120.92 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 136 | 吊顶天棚 | 1、耐水纸面石膏板吊顶面层，双层，单层厚度不小于9.5mm 2、轻钢龙骨、吊筋制作安装 3、乳胶漆二遍，批腻子二遍 | ㎡ | 1 | 156.69 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 137 | 检修孔 | 1、安装成品铝合金检修孔 2、400*400 | 个 | 1 | 95.00 |
| 138 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷乳胶漆 2、多乐士五合一竹炭漆，满足环保要求 3、不低于两遍腻子、两遍乳胶漆 | ㎡ | 1 | 47.75 |
| 139 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷乳胶漆 2、立邦漆，满足环保要求 3、不低于两遍腻子、两遍乳胶漆 | ㎡ | 1 | 42.71 |
| 140 | 金属面油漆 | 1、普通管道表面喷刷防锈漆 2、遍数不低于两遍 3、工程量按管道长度，管径已综合考虑 | m | 1 | 26.08 |
| 141 | 金属面油漆 | 1、金属围栏、网栏、栏杆类刷防锈漆 2、遍数不低于两遍 3、工程量按金属构件外框投影面积，综合考虑 | ㎡ | 1 | 34.58 |
| 142 | 塑料装饰线 | 1、60-100mm宽成品PVC护角条安装 | m | 1 | 29.18 |
| 143 | 金属装饰线 | 1、成品医用铝合金护角条安装 2、高度1.2-1.5m | m | 1 | 101.28 |
| 144 | 金属靠墙扶手 | 1、成品医用靠墙扶手安装 2、与原有靠墙扶手材质样式一致 | m | 1 | 127.70 |
| 145 | 大理石台面 | 1、安装大理石台面 2、不小于20mm厚度，进口大理石，颜色样式及参数要求由业主确认 3、含铁件制作安装、安装石材、清理等全部操作过程 | ㎡ | 1 | 699.60 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 146 | 人造石台面 | 1、安装人造石台面 2、不小于12mm厚度，颜色样式及参数要求由业主确认 3、含铁件制作安装、安装石材、清理等全部操作过程 | ㎡ | 1 | 489.60 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 147 | 定制橱柜 | 1、品牌定制橱柜，双面板 2、板材厚度不小于12mm，环保阻燃 3、含五金配件、安装、门锁及拉手等全部工作内容 4、工程量按立面投影面积 | ㎡ | 1 | 1300.00 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 148 | 电视机架子 | 1、安装电视机架子（含底座） 2、含制作安装 | 台 | 1 | 80.00 |
| 149 | 氧气瓶架子 | 1、定制安装小氧气瓶架子 2、含架子油漆等 | 个 | 1 | 180.00 |
| 150 | 电焊零星维修 | 1、使用电焊维修各种钢构件 2、含焊条等辅材，更换其他主材另计 | 次 | 1 | 125.00 |
| 151 | 小家具维修 | 1、文件柜、抽屉等小家具零星维修 2、简单五金件拆换 | 次 | 1 | 240.00 |
| 152 | 搬运零星人工 | 1、家具、物资搬运及转移地点零星人工 2、运距综合考虑，含新购家具包装拆除、垃圾清运 | 工 | 1 | 150.00 |
| 153 | 石材零星项目 | 1、安装花岗岩毛石（300*600） 2、水泥砂浆铺贴 3、石材厚度不低于20mm | 块 | 1 | 62.30 |
| 154 | 石材零星项目 | 1、安装花岗岩毛石（600*600） 2、水泥砂浆铺贴 3、石材厚度不低于20mm | ㎡ | 1 | 346.07 |
| 155 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土场地浇筑 2、厚度100mm，混凝土标号不低于C25 | ㎡ | 1 | 74.93 |
| 156 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土场地浇筑 2、厚度150mm，混凝土标号不低于C25 | ㎡ | 1 | 107.16 |
| 157 | 混凝土场地 | 1、混凝土场地浇筑 2、厚度100mm，混凝土标号不低于C30 | ㎡ | 1 | 74.81 |
| 158 | 混凝土楼场地 | 1、混凝土场地浇筑 2、厚度150mm，混凝土标号不低于C30 | ㎡ | 1 | 106.98 |
| 159 | 混凝土楼场地 | 1、混凝土场地浇筑 2、厚度200mm，混凝土标号不低于C30 | ㎡ | 1 | 139.12 |
| 160 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、20*10cm花岗石侧石铺设 | m | 1 | 110.95 |
| 161 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、30*10cm花岗石平石铺设 | m | 1 | 123.87 |
| 162 | 零星钢构件 | 1、5厚不锈钢条，M10膨胀螺丝固定 | m | 1 | 120.00 |
| 163 | 金属墙面 | 1、3厚304不锈钢墙面 2、膨胀螺丝固定 | ㎡ | 1 | 480.00 |
| 164 | 阳光板屋面 | 1、8厚乳白色阳光板，耐候结构胶 | ㎡ | 1 | 127.01 |
| 165 | 打胶 | 1、零星修补打胶 | m | 1 | 35.02 |
| 166 | 彩钢板围挡 | 1、单层彩钢板施工围栏制作及安装 2、2.0m高，立柱:每4米一档；横档3道，40*60方管 3、施工期间保持彩钢板立面完好清洁 | m | 1 | 100.00 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 167 | 防腐木坐凳 | 50*50樟子松龙骨@300，M10膨胀螺丝固定，50厚 90*L樟子松防腐木 缝10，栗色清漆三道 ，M10沉头螺钉 | ㎡ | 1 | 330.00 |
| 168 | 吊车租赁 | 1、高空作业汽吊租赁费用 2、含机械台班费、进退场费、操作人员费用等 | 项 | 1 | 2000.00 |
| 169 | 沟道盖板 | 1、304不锈钢地沟盖板安装 2、盖板尺寸及规格按现场实际情况 | m | 1 | 250.00 |
| 170 | 塑料罩类 | 1、变压器防水罩安装 2、PVC材质200*300 | 个 | 1 | 40.00 |
| 171 | 车挡 | 1、地面车挡安装 2、含打孔、五金件等，车挡规格材质由业主确认 | 个 | 1 | 95.00 |
| 172 | 地面字擦除 | 1、原有路面字擦除 2、清单量按单个字体面积1㎡考虑 | 个 | 1 | 50.00 |
| 173 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、成品铸铁井盖座安装 2、含原有井盖拆除清运 3、井盖座尺寸800mm以下综合考虑 | 块(套) | 1 | 600.00 |
| 174 | 网络线 | 1、六类网络线铺设安装 | m | 1 | 7.23 |
| 175 | 硬盘 | 1、数据硬盘安装 2、容量：4T 3、满足兼容性等要求 | 个 | 1 | 595.00 |
| 176 | 硬盘 | 1、数据硬盘安装 2、容量：2T 3、满足兼容性等要求 | 个 | 1 | 382.50 |
| 177 | 摄像机 | 1、海康威视鱼眼360度摄像机安装调试 2、满足兼容性等要求 | 台 | 1 | 637.50 |
| 178 | 摄像机 | 1、海康威视户外全彩摄像机安装调试 2、满足兼容性等要求 | 台 | 1 | 1800.00 |
| 179 | 录像机 | 1、海康威视8路录像机安装调试 2、满足兼容性等要求 | 台 | 1 | 595.00 |
| 180 | 摄像机电源 | 1、匹配摄像机电源安装 | 台 | 1 | 85.00 |
| 181 | 摄像机 | 1、大华400W网络红外半球摄像机安装调试 2、满足兼容性等要求 | 台 | 1 | 892.50 |
| 182 | 交换机 | 1、千兆48口交换机（H3C）安装调试 | 台 | 1 | 9350.00 |
| 183 | 交换机 | 1、千兆24口交换机（H3C）安装调试 | 台 | 1 | 4760.00 |
| 184 | 门禁相关 | 1、门禁读卡器（瑞立德）制作安装 2、满足兼容性等要求 | 个 | 1 | 1062.50 |
| 185 | 门禁相关 | 1、门禁手动按钮（瑞立德）安装 | 个 | 1 | 40.80 |
| 186 | 门禁相关 | 1、门禁发卡器（瑞立德）制作安装 2、满足兼容性等要求 | 个 | 1 | 1062.50 |
| 187 | 门禁相关 | 1、门禁控制器（瑞立德）制作安装 2、满足兼容性等要求 | 个 | 1 | 4930.00 |
| 188 | 门禁相关 | 1、门禁电磁锁（双门）制作安装 2、满足兼容性等要求 | 个 | 1 | 535.50 |
| 189 | 门禁相关 | 1、门禁电磁锁（阳极）制作安装 2、满足兼容性等要求 | 个 | 1 | 382.50 |
| 190 | 网络面板 | 1、网络单口面板（含模块）制作安装 | 块 | 1 | 25.50 |
| 191 | 网络面板 | 1、网络双口面板（含模块）制作安装 | 块 | 1 | 47.60 |
| 192 | 线架 | 1、48口六类配线架制作安装 | 个 | 1 | 850.00 |
| 193 | 线架 | 1、24口六类配线架制作安装 | 个 | 1 | 510.00 |
| 194 | 电源线 | 1、电源线RVV2*1.5铺设安装 | m | 1 | 3.86 |
| 195 | 信号线 | 1、信号线RVV6*0.5铺设安装 | m | 1 | 4.71 |
| 196 | 跳线 | 1、六类跳线制作安装 | 根 | 1 | 28.05 |
| 197 | 跳线 | 1、光纤跳线制作安装 | 根 | 1 | 323.00 |
| 198 | 网络机柜 | 1、网络机柜（22U）安装 | 个 | 1 | 1360.00 |
| 199 | 淋浴喷头 | 1、普通淋浴莲蓬头 | 只 | 1 | 113.06 |
| 200 | 不锈钢软管 | 1、不锈钢软管 | 根 | 1 | 128.45 |
| 201 | 空调充氟 | 1、空调充氟 2、1.5P以下综合考虑 | 台 | 1 | 195.78 |
| 202 | 空调外机支架 | 1、不锈钢空调外机支架安装 | 台 | 1 | 157.05 |
| 203 | 线路查找整理 | 1、电线线路、网线线路、给排水管路等管线排查整理 | 项 | 1 | 300.00 |
| 204 | 遥控开关 | 1、配遥控开关 2、型号符合移门控制系统安装调试完成 | 个 | 1 | 350.00 |
| 205 | 配线 | 1、名称：BV-2.5 2、配线形式：管内穿线 | m | 1 | 3.58 |
| 206 | 配线 | 1、名称：ZRBV-2.5 2、配线形式：管内穿线 | m | 1 | 5.00 |
| 207 | 配线 | 1、名称：WDZB-BYJ-2.5 2、配线形式：线槽配线 | m | 1 | 16.40 |
| 208 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：NHYJV-1*2.5 | m | 1 | 6.47 |
| 209 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZRYJV-3*2.5 | m | 1 | 11.81 |
| 210 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*4 | m | 1 | 23.04 |
| 211 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6 | m | 1 | 32.57 |
| 212 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZRYJV-5*10 | m | 1 | 50.93 |
| 213 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷 | m | 1 | 26.87 |
| 214 | 配管 | 1、名称：PC32 2、配置形式：暗配 | m | 1 | 19.36 |
| 215 | 荧光灯 | 1、名称：单管LED灯 2、规格：20W | 套 | 1 | 95.08 |
| 216 | 荧光灯 | 1、名称：双管LED灯 2、规格：40W 3、安装形式：吸顶 | 套 | 1 | 152.31 |
| 217 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：220V,10A | 个 | 1 | 30.40 |
| 218 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V,10A | 个 | 1 | 34.48 |
| 219 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：220V,10A | 个 | 1 | 38.56 |
| 220 | 明盒 | 1、明盒 | 个 | 1 | 11.86 |
| 221 | 五孔插座 | 1、名称：二极加三极安全型插座 2、规格：220V 10A | 个 | 1 | 38.72 |
| 222 | 地面插座 | 1、名称：二极加三极安全型地插 2、规格：220V 10A IP54 | 个 | 1 | 190.96 |
| 223 | DN32复合管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：钢塑复合管DN32 3、连接形式：丝接 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗、水压试验 | m | 1 | 34.94 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 224 | PPR给水管DN20 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管DN20,含管件 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗、水压试验 | m | 1 | 20.58 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 225 | PPR给水管DN25 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管DN25,含管件 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗、水压试验 | m | 1 | 24.08 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 226 | PPR给水管DN32 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR给水管DN32,含管件 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗、水压试验 | m | 1 | 26.99 |
|  |  |  |  | 1 |  |
| 227 | UPVC排水管DN100 | 1、安装部位：室内 2、介质：UPVC排水管DN100；含管件 3、连接形式：粘接 | m | 1 | 63.82 |
| 228 | UPVC排水管DN75 | 1、安装部位：室内 2、介质：UPVC排水管DN75；含管件 3、连接形式：粘接 | m | 1 | 46.82 |
| 229 | UPVC排水管DN50 | 1、安装部位：室内 2、介质：UPVC排水管DN50；含管件 3、连接形式：粘接 | m | 1 | 31.36 |

备注：上述单价含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、 夜间施工费、交通运输等费用。如涉及维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算。

五、工作要求：

1、供应商应组织成立施工项目组：

（1）项目负责人1名；

（2）为本项目配备技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员且各施工人员持有相应岗位证书。

（3）需委派至少两名维修人员常驻医院并根据维修量的多少及时增加维修人员。维修人员工作时间为周一至周日8:00-17:00.其余时间段根据甲方通知随时响应。

2、供应商必须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候招标人的调遣，积极参与应急抢险任务。

3、供应商维修人员均须按规范要求持证上岗，严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。

4、对于出现故障，接招标人通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，服务商可在招标人同意的时间内到达现场维修；成交人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

5、施工组织设计包括总体概述、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案应科学合理；劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位；机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确；安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，施工质量保证措施科学、合理，给出应对措施验收条件明晰可行等内容。

6、根据本项目情况，施工单位应编制完善的施工方案，应包括但不限于施工方式、详细施工计划、安全防护措施、安全操作规程等内容。

7、施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。

六、服务要求：

1、质量要求：合格

2、质保期：所有涉及更换的产品质保期≥1年。（人为因素除外）

3、提供维修队伍以及项目现场负责人员名单。

4、响应单位必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、内容及服务方式和范围。

七、报价要求：

1、投标报价方式：包含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。本次采购文件中零星维修清单中的项目是招标人服务期内可能需要进行的维修项目，请各响应单位在不超过单价最高限价的基础上统一报折扣（即为系统中所填报的“优惠率”），单价不变、按实结算，此下浮率适用所有维修项目。（举例说明：如零星维修项目单价最高限价为100元，响应单位填报投标折扣为95%，则最终结算价为95元。）

2、各投标人须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

3、零星维修工程服务项目的结算总价根据实际的维修项目的工程量以实际发生的为准，发布任务前填写维修表单，维修单价以《零星工程参考单价》以及合同约定折扣幅度计算，未列入《零星工程参考单价》的项目按照新点工程造价软件为定额标准后，再同等折扣幅度计算。最终服务费用根据审计事务所的审计价格进行结算，按季度结算。

八、其他要求：

1、成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

2、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

3、需医院配合的工作：响应单位应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要配合的工作和需要提供的条件。

4、采购人配合工作：

负责协调成交人施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交人所需的图纸和相关资料；组织成交人与其他工作单位人员的协调。上述事项发生的费用由成交人承担，均已包括在本次招标的总报价中。

5、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、响应单位全部服务人员劳动合同须严格按《中华人民共和国劳动法》执行。

7、成交单位在合同期内如因考核不合格或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购人做好交接工作。

8、本项目工作清单为采购单位三年内可能遇到的维修内容，合同履行过程中的工程量以实际发生为准，按实结算。结算金额达到采购预算金额（人民币360万元）或服务期限达到合同履行期限，则合同履行完毕，以先到为准。

九、综合说明：

1、付款方式：详见合同主要条款

2、合同履行期限：三年（具体以合同起止时间为准）

3、项目验收：具体按合同约定执行。

4、知识产权：响应单位应保证采购人免除且投标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）

- 十、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1、封面

2、开标一览表

3、磋商报价分析表

4、资格审查响应文件

4.1合格供应商的基本条件：

4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.2响应单位具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具备安全生产条件，并取得具有在有效期内的安全生产许可证。

4.3拟选派项目经理须具备建筑工程专业二级(含)以上注册建造师资质和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）。

4.4项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（提供承诺书，格式自拟）

4.5项目经理是否变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。（提供承诺书，格式自拟）。

4.6落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）。

4.7其它有关资格证明的文件（如有）；

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；

5.2技术及服务偏离表；

5.3商务条款偏离表；

5.4关于资格文件的声明函；

5.5磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法人授权委托书和磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

5.6投标（响应）保证承诺书；

5.7磋商响应单位基本情况表；

5.8其他有关符合性证明的文件（如有）；

6、综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

6.1项目施工组织方案；

6.2针对本项目的人员配置表；

6.3 类似项目业绩一览表；

6.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

7、价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣）

注：（1）以上4.1-4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 十一、磋商程序

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、由磋商小组对各响应单位的资格进行审查。资格审查内容包括：

（1）供应商是否满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件；

（2）信用查询：现场审查供应商是否在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）专门面向中小企业的项目，应当在资格审查环节对供应商出具的中小企业文件进行审查；

（4）接受联合体投标的项目，联合体各方是否满足采购文件规定并提交相应证明文件；

（5）供应商是否满足采购文件规定的其他特定条件；

（6）供应商是否存在其他不得参与该政府采购项目的情形。

资格审查责任主体应按照采购文件的要求对投标（响应）供应商提供的资格审查文件独立进行资格审查并提交资格审查结果。

6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 十一、综合说明

1、磋商响应报价包括：人工费、材料费、机械设备费、机械设备费进退场费、机械设备（含配件）的各种损耗、机械设备场内二次运输、施工用水电费、技术措施费、安全文明施工措施费、赶工费、管理费、临时设施费、检验费、规费、利润、税金、保险、设计费等在完成本项目过程中必须支付的费用。

2、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商保证金：

不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

4、成交服务费：由成交单位按照预算金额计算并支付，具体为100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。本项目服务费金额为人民币肆万叁仟陆佰元整。

服务费交纳账户：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

开户银行：江苏银行苏州金阊支行

账    号：30100188000004892

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）参加磋商响应响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家），磋商采购失败。

（6）最终合同单价按最终总报价同比例下浮。

6、联合投标：本项目不接受联合投标。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随响应文件一并提交给招标代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

- 联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 除非另有规定或说明，本文中“响应单位”一词亦指联合体各成员。

7、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

8、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

9、告知成交结果

采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其通报给财政部门。

11、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。

12、成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展招标活动。

13、质疑处理

13.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

13.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

13.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

13.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：路丽丽  潘莉莉   施紫秋

联系电话：0512-65238891

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

14、相关政策（如涉及）

（1）本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

（2）小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，其投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

16、导致无效投标因素

投标人（响应单位）存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标（响应）文件未按招标（采购）文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标（采购）文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标（采购）文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

（4）投标（响应）文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

（6）法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

- 三、评标方法及评分标准

- 一、评标方法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交候选单位。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为磋商响应单位的总得分。

3、如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为成交单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

4、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评分标准

（一）价格基准分（20分，以最后报价作为计算依据）

第一步：投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足磋商文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格权值×100（价格权值为20%）。

（二）施工组织设计（63分）

1、总体概述（7分）

工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。概述描述最完整、清晰明了、科学合理、可实施性强的得7分；概述描述较为完整、可实施性一般、有微小缺陷的得5分；概述描述不够完整有缺漏、可实施性较差、或有有重大缺陷的得3分；不提供的不得分。

2、施工总进度计划（7分）

关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施比较。施工进度安排最合理、进度控制保证措施最到位、可行性强的得7分；施工进度安排较为合理、进度控制保证措施较为到位但有缺陷的、可行性一般的得5分；施工进度安排基本合理、进度控制保证措施基本到位但有重大缺陷的、可行性较差的得3分；不提供的不得分。

3、分部、分项工程的施工方案（7分）

该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施比较。工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施最科学合理、操作性强、规范、高效的得7分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施较为科学合理、操作性较强但有微小缺陷的得5分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施基本合理、操作性较差、或有重大缺陷的得3分；不提供的不得分。

4、安全文明施工措施（7分)

该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施比较。措施具有可操作性强，内容描述详细的得7分；措施可操作性尚可，内容描述较为简单或有微小缺陷的得5分；措施可操作性差，内容描述空洞或有多处不合理的得3分；不提供的不得分。

5、劳动力配备（7分）

劳动力配备计划最完整、合理、全面、可行性强的得满分7分，配备计划较完整、较为合理、有微小缺陷、可行性一般的得5分；配备计划片面、有较多不合理之处、可行性差的得3分；不提供不得分。

6、机械设备的投入（7分）

用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较。针对本项目的投入仪器设备、施工机械的种类、使用效率、及其合理性情况比较。种类齐全、易用、效率高效的得7分；种类较齐全、使用较繁琐、效率一般的得5分；种类单一、效率低下的得3分；不提供的不得分。

7、季节性施工（5分）

季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施比较。季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效的得5分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施较为合理、操作性一般、效率一般的得3分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施片面、缺乏合理性、操作性较差的得1分；不提供的不得分。

8、响应单位内部管理架构、规章制度及考核管理办法情况（6分）

管理责任清晰、规章制度完善、考核管理办法针对性强、内容扎实的得6分；管理责任含糊、规章制度较完善、考核管理办法针对性一般的得3分；管理责任模糊、规章制度欠缺、考核管理办法没有针对性的得1分；不提供的不得分。

9、突发事件的应急措施方案（7分）

应急措施有效扎实，管理责任清晰的得7分；应急措施缺略、管理责任较为清晰的得5分；应急措施不合理、管理责任模糊的得3分；不提供不得分。

10、减弱噪声措施比较（3分）

减弱噪声措施最完整、科学、合理、全面的得3分，减弱噪声措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得1分，不提供不得分。

（三）拟投入项目组成员（最高为10分）

1、项目经理情况（4分）

项目经理具有本科及以上学历得2分，具有专科学历得1分；具有高级工程师职称的得2分，具有中级工程师职称的得1分。本项最高为4分。（响应文件中提供对应职称证书、学历证书复印件及响应单位为其缴纳的2025年1月至今任意一期社保证明复印件，否则不得分）

2、技术负责人情况（2分）

项目技术负责人具有高级工程师职称的得2分，具有中级工程师职称的得1分。本项最高为2分。（响应文件中提供对应职称证书复印件及响应单位为其缴纳的2025年1月至今任意一期社保证明复印件，否则不得分）

3、项目组其他人员（项目经理、项目技术负责人除外）配置情况（4分）

项目组配备人员中（项目经理、项目技术负责人除外）具有安全员、质量员、施工员、资料员的，每具备1个得1分，最多计4人，最高得4分。（响应文件中提供对应证书复印件及响应单位为其缴纳的2025年1月至今任意一期社保证明复印件，否则不得分）

（四）综合实力（7分）

1、响应单位体系认证证书（3分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高3分；提供证明材料的复印件，同时提供国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的相关信息截图，未提供不得分。

2、响应单位业绩情况（4分）

响应单位自本项目采购公告挂网之日前三年（以竣工验收日期为准）承接过类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高为4分。响应文件中提供合同复印件、竣工验收资料复印件加盖响应单位公章，否则不得分。

注：

1、报价超过最高限价或付款步骤、质保、工期有负偏离的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替；要求提供复印件的，可用扫描件代替。

- 四、合同主要条款及格式

甲  方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙  方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据苏州市吴江区政府采购招标编号JSZC-320509-CJZB-C2025-0086号采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙各方就此次乙方成交的             项目事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力；如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容执行。

二、项目概况：

1.项目名称：零星维修工程服务

2.项目地点：苏州市第九人民医院（苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号）

3.承包方式：包工包料

4.质量标准：合格

5.合同履行时间：3年（2025年  月  日至2028年  月  日）或合同签订后实际结算金额达到预算金额（二者中以先到者为准）。

三、价格与支付：

1、本项目成交固定折扣为    ，合同结算总金额为人民币：大写（ 叁佰陆拾万元整），小写（￥3600000.00），包含人工费、材料费、机械设备费、机械设备费进退场费、机械设备（含配件）的各种损耗、机械设备场内二次运输、施工用水电费、技术措施费、安全文明施工措施费、赶工费、管理费、临时设施费、检验费、规费、利润、税金、保险、设计费等在完成本项目过程中必须支付的费用。

2、付款方式：甲乙双方根据实际维修情况在每个月的25日结算上月的费用(维修清单内的项目按合同单价结算，维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算)。乙方出具合格的发票。

3.甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决；与甲方无关。

4.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

7.付款方式：银行转账、汇票或其他甲方认可的方式。乙方账户信息如下：

账户开户银行：

账户开户名称：

账户账号：

四、服务质量：

1.乙方应按照采购文件的有关规定提供合格材料，按采购文件要求及实际服务质量标准进行验收。

2.乙方需接受甲方在服务质量等方面的统一管理。

3.乙方承办的维修项目服务出现一般性失误时，第一次甲方口头提出，第二次甲方将提出书面整改通知；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知，乙方承担相关损失，再次出现，甲方提出警告；出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失；每张整改通知经核实，扣除项目结算费用的5%；每张警告扣除项目结算费用的5%；乙方出现严重失误承担相关损失同时扣除项目结算费用的10%，并终止合同。

4.维修中所用主材质量必须符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌。维修前由采购单位会同相关部门组织进场验收，原则上不得低于原损坏材料的档次，材料不合格的不得使用。

5.有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证和条件，并按国家有关部门规定，定期体检且有年审合格记录。

6.服务质量：按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的服务执行。

7.施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

8.质量要求：合格。

9.质量保修期限：所有涉及更换的产品质保期为1年。（人为因素除外），质量保修期从项目验收合格之日起计算。

10.乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。

五、验收：

1.履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件规定。

2.履约验收主体：由甲方进行验收。

3.履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

4.验收程序：

4.1履约验收时间：本项目采用分期验收。甲方对乙方提供的服务进行月度验收。每月末，乙方应向甲方提交书面工作报告，详细说明当月工作完成情况。甲方应在收到报告后5个工作日内完成验收，并将验收结果书面通知乙方。

4.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

4.3甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

4.4验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

4.5履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

5.经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

6.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方服务工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的服务导致的乙方及其雇员、甲方或任何第三方人身、财产、环境安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，乙方必须无条件调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方或第三方造成的一切损失的，由乙方负责赔偿，与甲方无关。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

（三）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

2.乙方违约责任：

2.1乙方不能提供服务的，或交付的服务不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2乙方逾期完成的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应按照逾期合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。如乙方无正当理由，逾期超过15日未交付的，视为乙方不能履行本合同，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方相应损失。

2.3乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

2.4乙方如有其它违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.5乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

2.6甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

七、其它

1、乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择，保险费用由乙方承担）。

2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3、乙方人员需遵守有关保密规定。

4、乙方人员需遵守消防安全管理规定。

八、廉洁条款

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：

1.合同各方按照《民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。

2.甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。

7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8.本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

九、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同修改：甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十一、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.本项目不接受分包。

十二、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、合同的解除：

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十四、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方及招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（或授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（或授权）代表人（签字或盖章）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

建设工程安全生产管理协议

为在施工合同的执行过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，特此签订本安全生产管理协议：

1. 共同职责

（1）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和按照“管行业、管业务、管生产必须同时管安全”的基本原则，进行安全生产管理。

（2）共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等一系列国家、地方现行有关安全生产的法律、法规、规章和标准，认真执行工程承包合同中有关安全生产的约定。

（3）安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

2. 发包人职责

（1）按行业有关规定申报办理安全监督手续，参加专项方案安全性论证，及时审批施工组织设计等有关安全的专项方案，主动履行发包人职责。

（2）定期参加工程项目例会，及时传达中央、地方及发包人有关安全生产的精神及要求。

（3）定期开展多种形式的安全检查工作，督促承包人及时处理发现的各种安全隐患。

（4）按照工程承包合同约定，及时、足额向承包人拨付保障施工作业安全所需的资金。

（5）发生安全事故时，发包人应立即了解情况，督促承包人及时处理并第一时间上报有关部门。

3.承包人职责

（1）依法建立健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，主动履行承包人职责。

（2）积极配合、主动接受各级各类安全管理、监督、检查工作，确保所提供资料的完整性和真实性，及时排除检查过程中发现的安全隐患。

（3）应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定的数量和资质条件，设置安全生产管理机构，配备专职及兼职安全生产管理人员。

（4）必须具有安全生产许可证。参加施工作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业人员应经安全技术培训、安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作资格证后，方可上岗从事相应作业。

（5）操作人员上岗，必须经安全交底并按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴使用情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业，不合格的防护用品严禁使用。

（6）所有施工机具、设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态。特种设备应经专业检查验收，并在有效检验周期内使用。不合格的机具、设备严禁使用。

（7）生产区域、生活区域、储存区域之间的安全距离以及周边防护安全距离，应当符合国家标准或者行业标准。施工作业环境应当满足消防、防护、通风、照明等安全作业要求。施工现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备充足的消防设施和器材。

（8）应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家对专项方案进行论证。

（9）必须根据本工程项目的特点，按照国家有关规定，编制生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或指定应急救援人员，配备救援设备和器材，并定期组织演练。

（9）应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定对安全生产费用进行使用和管理。保证施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等方面的资金投入。

（10）应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，发生安全事故及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

4.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，事故责任由责任方承担。

5.协议生效

本协议作为建设工程施工合同的附属文件，由法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，工程竣工验收后失效。

6.协议份数

本协议一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份。

| 发包人： (盖单位章) 法定代表人或其 授权代理人： （签字） 年 月 日 | 承包人： (盖单位章) 法定代表人或其 授权代理人： （签字） 年 月 日 |
| --- | --- |

- 五、磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1：开标一览表（磋商响应报价表）

开标一览表（磋商响应报价表）

采购编号：

| 项目名称 | 投标固定折扣(%) | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：本表中的“投标固定折扣”即为系统中所填报的“优惠率”。响应单位投标时投报投标固定折扣，例如投标固定折扣填报80%的则表示按采购文件规定价格基础上打八折。

磋商响应单位（签章）：

日期：

附件2：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为    号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件中的所有资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

附件3：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 附件4：（磋商响应单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性磋商项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

- 附件5：磋商响应函

磋商响应函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-CJZB-C2025-0086号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次采购的全部服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自开标之日起45日。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们愿意按照贵公司磋商采购文件的要求提供电子响应文件，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：               邮编：

联系人：             地址：

开户名称：           电话：

开户银行：           传真：

开户账号：           邮箱地址：

数字人民币账户信息：

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

# 附件6：磋商报价分析表

磋商报价分析表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 工程量 | 单位 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌体拆除 |  | 1 | ㎡ |  |
| 2 | 砖砌体拆除 |  | 1 | m³ |  |
| 3 | 混凝土构件拆除 |  | 1 | m³ |  |
| 4 | 混凝土构件拆除 |  | 1 | ㎡ |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：单价保留2位小数点。

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

附件7：技术及服务偏离表

技术及服务偏离表

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同条款 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

- 附件9：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

- 附件10：项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

（建设单位名称）

一、我公司郑重承诺就（项目名称）拟派的（项目经理姓名）（身份证号码） （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（       ）条情形：

1、项目经理是非变更后无在建工程；

2、项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续；

4、项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料扫描件附后，无证明材料不予认可。

二、我公司拟派项目负责人（项目经理）不存在以下情形：

项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

特此承诺。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

承诺人（签章）：

日期：

附件11：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商响应单位（签章）：

日期：

附件12：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 竣工验收日期 | 工程类型 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

磋商响应单位（签章）：

日期：

- 附件13：中小企业声明函（参考格式）

中小企业声明函（工程）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需盖章放置响应文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）