- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-CCTC-G2025-0002

- 项目名称：节能环保储能材料制备实训室建设项目—新能源风光互补发电实训系统

采 购 人：南京技师学院

类    型：货物类

- 采购代理机构：中邮建技术有限公司

二○二五年九月

目    录

第一章 投标邀请书（招标公告）	4

一、 项目基本情况	4

二、 投标供应商的资格要求：	4

三、 获取招标文件	5

四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、 公告期限	5

六、 其他补充事宜	5

七、 联系方式	8

八、 采购公告发布信息	8

第二章  投标供应商须知	9

一、 总 则	10

二、 招标文件构成	12

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	15

五、 开标、评标与定标	16

六、 签订合同	20

七、 质疑和投诉	20

第三章 评标标准	23

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	27

第五章 合同主要条款及格式	47

第六章  投标文件格式	53

附件一、投标申请及声明格式	56

附件二、法定代表人授权委托书格式	58

附件三、开标一览表格式	58

附件四、分项报价表格式	61

附件五、技术条款偏离表格式	62

附件六、商务条款偏离表格式	63

附件七、拟参与本项目服务人员一览表	64

附件八、投标供应商类似业绩情况表	65

附件九、项目实施方案	66

附件十、供应商资格承诺函	67

附件十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	70

附件十二、中小企业声明函格式	71

附件十三、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件	74

附件十四、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书	75

# 投标邀请书（招标公告）

项目概况

节能环保储能材料制备实训室建设项目—新能源风光互补发电实训系统采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2025年10月10日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320100-CCTC-G2025-0002

- 项目名称：节能环保储能材料制备实训室建设项目—新能源风光互补发电实训系统

- 预算金额：161万元

- 最高限价：161万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。

- 采购需求：节能环保储能材料制备实训室建设项目—新能源风光互补发电实训系统。具体详见招标文件第四章。

- 合同履行期限：签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不接受进口产品投标。

## 投标供应商的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2023年度（或2024年度）经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 拒绝下列供应商参加本次采购活动：

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）

方式：网上下载

## 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月10日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅

## 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

- “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

- 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

- 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

- 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- 符合国家相关规定的财务状况报告；

- 依法缴纳税收的证明材料；

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.集中考察现场或答疑：招标人不统一组织现场踏勘。

6.相同品牌产品投标要求：

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。本次采购项目核心产品：风光互补发电实训室安全教育及消防灭火配套设备。

7.本次采购公告在“江苏政府采购网”“南京技师学院官网”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京技师学院官网”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。

## 联系方式

### 招标人信息

名 称：南京技师学院

地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号

联系人：司老师

电话：13813964587

### 采购代理机构信息

名 称：中邮建技术有限公司

地　址：南京市雨花台区雨花西路210号

联系方式：徐工 15365184515

# 第二章  投标供应商须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：南京技师学院 地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号 联系人：司老师 电话：13813964587 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：中邮建技术有限公司 地址：南京市雨花台区雨花西路210号 联系人：徐工 联系方式：15365184515 |
| 3 | 项目名称 | 节能环保储能材料制备实训室建设项目—新能源风光互补发电实训系统 |
| 4 | 项目概况 | 节能环保储能材料制备实训室建设项目—新能源风光互补发电实训系统。具体详见招标文件第四章。 |
| 5 | 项目预算 | 161万元 |
| 6 | 最高限价 | R有 □无 161万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。 |
| 7 | 项目是否分包 及分包预算 | □是 |
|  |  | ☑否 |
| 8 | 资金来源 | ☑财政资金 □自有资金 □其他 |
| 9 | 项目实施地点 | 江苏省南京市 |
| 10 | 采购方式 | 公开招标 |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 12 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 14 | 投标供应商企业信用信息 | (1)查询人：招标人或招标代理机构； (2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)； (3)查询时间：资格审查时； (4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存； (5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。 |
| 15 | 核心产品 | 风光互补发电实训室安全教育及消防灭火配套设备 |
| 16 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理； （3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |
| 17 | 项目所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 18 | 信用承诺相关规定 | （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |

## 总 则

### 适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

### 定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “投标供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

- “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

### 政策功能

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 招标文件构成

### 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标供应商须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

- 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

- 采购代理机构如果要求投标供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标供应商参考，并不是限制条件。

### 招标文件的澄清或者修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

## 投标文件的编制

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

- 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

- 投标供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标供应商全称、地址、电话、传真等。

- 投标供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 投标文件的组成

- 投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- ★投标函（投标申请及声明） ；

- ★法人授权书

- ★投标供应商资格资信证明文件：

- 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

- ★开标一览表及附表 ；

- ★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

- ★《商务条款偏离表》；

- 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- ★《技术条款偏离表》

- 技术说明或服务方案；

- 服务承诺；

- 投标供应商认为需要提供的其他技术资料。

- 投标文件的价格内容

- 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

- 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标供应商认为需要的其他费用等。

- 投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 投标费用

- 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标代理服务费：本项目代理服务费6000元，此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。

## 投标文件的递交

### 投标文件的递交

17.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

### 投标文件的解密

- 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

- 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

### 投标文件的修改和撤回

#### 投标文件的撤回

- 投标供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 投标文件的修改

- 投标供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

### 诚实信用

- 投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。

- 在评标过程中发现投标供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 开标、评标与定标

### 开标

- 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标供应商名称和投标价格。

- 投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标供应商不足3家的，不得开标。

- 投标供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 评标

#### 评标委员会

- 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。

##### 22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

#### 评标程序

- 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。合格投标供应商不足3家的，不得评标。

- 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

- 投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

- 有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标供应商以明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

- 澄清有关问题。

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标供应商都做澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

### 确定中标供应商

- 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 按以下第（2）种方式确定中标供应商：

- 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

- 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 中标供应商确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

### 中标通知书

- 中标结果确定后，将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 评标过程的保密性

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

- 投标供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 招标人和评委会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

## 签订合同

### 26、签订合同

- 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

- 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

- 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 质疑和投诉

### 质疑

- 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

- 事实依据（具体条款）；

- 必要的法律依据（具体条款）；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

- 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

- 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

### 投诉

- 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

- 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

- 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

- 采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

| 分项 | 评分内容及分数 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（50分） | 投标报价 （50分） | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为50分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50分(价格部分保留两位小数)。 注:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。提供《中小企业声明函》 |
| 商务技术分（50分） | 技术响应（26分） | 所有产品技术参数全部满足招标文件第四章技术参数要求的得26分。 - 带“★”项为实质性要求，不允许负偏离的，否则按无效标处理； - 带“▲”项为重要技术指标，每一项负偏离扣2分，扣完为止；（包含要求提供加盖公章的功能截图或实物照片） - 其他技术条款为一般性指标，每有一项出现负偏离扣1分。扣完为止； 备注：拟定中标供应商签订合同前采购方有权对带“★”项进行技术参数响应核实，如不满足采购方需求作虚假应标处理。 |
|  | 产品演示 （9分） | - 1、能够演示出能源互联网云平台在物联云单元中搭建预测性维护项目案例的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 2、能够演示出能源互联网云平台样本管理自动和手动采样的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 3、能够演示出能源互联网云平台功能在云MES单元中的工艺中心拖拽配置工艺的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 4、能够演示出能源互联网云平台功能在云MES单元中的订单中心检索订单的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 5、能够演示出教学资源制作系统支持对物体直接拖拽至指定列表的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 6、能够演示出教学资源制作系统自动识别并填充物体的空间坐标信息的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 7、能够演示出教学资源制作系统在步骤中正确与错误情况下的反馈机制的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 8、能够演示出教学资源制作系统碰撞体的显示及隐藏状态的功能得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； - 9、能够演示出教学资源制作系统读取实训设备数据的功能，并且完整加载并读取各类设备模型及其相关数据的得1分，有偏差、不满足或不演示不得分； 【演示视频（推荐使用*.mp4格式,大小：投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，以上1-9条，每条视频演示不超过1分钟，视频时长总计不超过9分钟。如上传过程中出现问题，请及时与苏采云网络服务人员联系，以确保上传演示无误），由供应商自行上传至电子投标文件中。评审小组根据演示内容打分；如因供应商自身原因导致无法上传，后果自负】 |
|  | 企业实力（1分） | - 1、投标供应商具有虚拟灭火教育系统软件著作权证书得1分； （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） 备注：提供证书复印件并加盖投标供应商公章。 |
|  | 实施人员 （2分） | 1、项目实施成员中具有高级信息系统项目管理师证书（由人社部门颁发）得1分； 2、项目实施成员中有具有高级系统分析师证书（由人社部门颁发）得1分。 备注：投标文件中提供对应证书及厂家为对应人员缴纳社保的证明原件扫描件并加盖公章。 |
|  | 规划方案 （5分） | 按照“工学一体化”实训室建设标准，房间尺寸按照20m*14m，满足一个班教学，充分考虑本次采购的设备及配套桌椅进行项目规划设计，含平面图（设备摆放平面图）、效果图(3D渲染图、设备建模图)、强弱电布置图）等。 - 方案详细完整，合理且可操作性强的得5分； 2、方案较详细完整，较合理且可操作性较强的得3分； 3、方案基本完整，基本合理且可操作性较弱的得1分。 4、未提供不得分。 |
|  | - 培训方案 - （4分） | - 根据供应商提供的培训方案：包括但不限于培训师资力量、培训课程、培训教材、培训质量保证措施等。 - 1、内容详细，方案表述全面，相关措施可操作性强，得4分； - 2、内容基本详实、相关措施具有操作性、能够满足采购需求，得2分； - 3、方案内容有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分； - 4、未提供的不得分。 |
|  | 售后服务 （3分） | 对“保修期结束后售后服务的设备维修、保养、培训、技术支持、响应时间等”进行评分。 1、售后服务内容要素完善全面，表述详尽清晰、内容明确详实。完全符合此要求，得3分； 2、售后服务内容详细、人员配置齐全，响应虽有滞后、服务体系尚算完整，能基本确保设备稳定运行的，能够满足采购需求的，得2分； 3、售后服务内容笼统、响应滞后、服务体系虽完整，人员配置不全且缺乏有效保障设备稳定运行的措施，承诺经过优化可实现采购需求得1分； 4、未提供的不得分。 |

说明：

- 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 小微型企业价格扣除

- 如供应商拟为本项目对提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予 10%的扣除价格，用 扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

- 残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

# 第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、技术要求及相关说明

| 编号 | 模块 | 详细配置 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 一、光伏供电装置（7套） 1、光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、光照度传感器、汇流箱、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。 2、▲提供风光互补发电实训系统该新能源设备第三方检测机构出具的检测报告复印件证明。（提供检测报告复印材料并加盖投标供应商公章） | - 光伏供电装置台架 1台 | - 长×宽×高:1040mm×1008mm×1530mm，偏差±10mm； |
|  |  | - 光伏电池组件 4个 | 1、功率≥20W； 2、误差：±5%； 3、输出电压≥17.V； 4、输出电流≥1.10A； 5、开路电压≥21V； |
|  |  | （三）光线传感器 1套 | 1、输出电压：0-24V； 2、跟踪精度：1°； |
|  |  | （四）光照度传感器 1套 | 1、工作电源：DC 24V； 2、电流：4-20mA； 3、光谱范围：300-1100nm； 4、测量范围：0~1500 W/m²； 5、灵敏度：7-14μ V/W.m-2； 6、分辨率≥1 W/m²； 7、准确度：±5%； 8、响应时间：＜5s； 9、工作环境：温度-40°c-60°c； 10、产品功耗≥400mW； |
|  |  | （五）投射灯 2个 | 1、电压：220V； 2、频率：50Hz； 3、电流：1.36A； 4、最大功率≥300W； |
|  |  | （六）追日机构 1套 | 1、结构：涡轮蜗杆结构（减速箱）； 2、驱动：直流电机； 3、轴数：双轴二维； 4、双级涡轮减速机参数：速比3000； 5、输入电压：AC220V； 6、转速≥1400r/min； |
|  |  | （七）单相交流键槽感应电动机 1个 | 1、输入电压：AC220V； 2、输出功率≥90W； 3、额定转速：1250r/min； |
|  |  | （八）汇流箱 1套 | 1、参考尺寸：≥180*80*70mm； 2、输入电池组数：8路； 3、输出组数：2路； |
|  |  | （九）接近开关 2个 | 1、电源：DC 2线式12-24VDC； 2、检测面直径≥M08； 3、检测距离≥2mm； 4、控制输出：常开； 5、防护等级≥IP67； |
| 2 | - 二、风力供电装置（7套） 1、风力供电装置主要由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航控制机构、直流电动机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。 | （一）风力供电装置台架 1台 | 1、长×宽×高：1330mm×808mm×1539mm，偏差±10mm； |
|  |  | （二）水平轴永磁同步风力发电机 1个 | 1、输出功率：300W； 2、输出（整流）电压：＞ +12V； 3、叶片旋转直径≥1m； 4、叶片数量：不少于3个； 5、叶片材质：推荐玻璃纤维或可替代的材质； 6、启动风速：≥1m/s； 7、切入风速：≥1.5m/s； 8、安全风速：≥25 m/s； 9、偏航：程序控制自动偏航； 10、偏航电机：工作电压（DC 24V）、转速（25rpm）； |
|  |  | （三）风速仪 1个 | 1、输出电压：0~5V； 2、风碗数：不少于3个； |
|  |  | - 轴流通风机 1个 | 1、流量：≥2100m³/h； 2、电压：380V（由变频器控制）； 3、全压：≥215Pa； 4、频率：≥50Hz； 5、功率：≥0.37Kw； 6、额定电流≥1.92/1.11A； 7、防护等级≥IP55； 8、转速≥1400r/min； 9、功率因数≥0.72p/s； 10、轴流风机支架； 11、轴流风机框罩； |
|  |  | （五）风向控制电机 1套 | 1、减速比：1：40； 2、电压：AC220V； 3、额定电流：0.8A； 4、额定频率：50Hz； 5、防护等级：IP20； 6、和运动机构的链接机构：链轮； |
|  |  | （六）接近开关 1个 | 1、电源：DC 2线式12-24VDC； 2、检测面直径：≥M08； 3、检测距离：≥2mm； 4、标准检测物：推荐8×8×1mm(铁)； 5、控制输出：常开； 6、防护等级：≥IP67； |
| 3 | - 三、光伏供电系统（7套） 1、光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、PLC、PLC模拟量扩展模块、调压模块、继电器组、接线端子排、蓄电池组、可调电阻、断路器、24V开关电源、网孔架等组成。 | （一）光伏供电系统台架 1台 | 1、长×宽×高:800mm×608mm×1910mm，偏差±10mm； |
|  |  | （二）光伏电源控制单元 1套 | 含漏电保护断路器，AC220V和DC24V状态指示灯、AC220V电源插座，接线端子排。 |
|  |  | （三）光伏输出显示单元 1套 | 1、含显示单元面板、显示单元盒体、控制盒侧边型材、直流电流表、直流电压表、接线端子排等； 1)精度等级：0.5级； 2)显示方式：LED； 3)相数：单相； 4)输入方式：直流信号输入； 5)通信接口：RS485（Modbus RTU协议）； 6）准确度：电压电流0.5%； 7）接线方式：单相； 8）电压：DC 0~30V； 9) 电流：DC 0~5A； 10）电源工作范围：AC、DC 80-270V；频率50/60Hz；功率≤5VA； |
|  |  | （四）光伏供电控制单元 1套 | 1、电池板跟踪方向：东、南、西、北； 2、投光灯控制：灯1、灯2； 3、投光灯运动方向：东西、西东、停止； 4、自动控制：启动、急停； |
|  |  | （五）触摸屏 1个 | 1、品牌与PLC CPU一致； 2、通讯接口：RS232； |
|  |  | （六）充、放电控制器 1套 | 含核心板，接口底板，信号处理板 - 核心板参数： 1）采用TI公司的DSP芯片，主频≥150MHz； 2）指令周期（150MHz）: ≤6.67ns； 3）输入、输出口电压: 3.3V； 4）片内RAM: ≥18K×16位； 5）片内Flash: ≥128K×16位； 6）不小于32位的CPU定时器； 7）12位的ADC: ≥16通道； 8）外部中断源: ≥3个； 2、接口底板参数： 1）工作电源:24Vdc； 2）模拟量输入：≥7路； 3） 模拟量输入范围：0~5V； 4）数字量输入：≥4路； 5）数字量输出：≥12路（不少于10路5V，2路24V）； 6）通讯接口：RS232*2； 7）保护：短路保护； 3、信号处理版参数： 1）工作电源：24Vdc； 2）模拟量输出：≥4路； 3）模拟量输出范围：0~5V； 4）测量电站输入范围：0~30Vdc； 5）测量蓄电池输入范围：0~20Vdc； 6）保护：短路保护、过充保护、过放保护，过流保护； |
|  |  | - （七）PLC CPU 1套 | 1、供电电源：24VDC； 2、数字量输入数量：≥14点； 3、数字量输出数量：≥10点； 4、输出类型：固态-MOSTET； 5、模拟量输入数量：≥2路； 6、模拟量输入范围：0~10V； 7、最大本地I/O数量：≥284； 8、高速计数器：≥6路； 9、脉冲输出：≥4路100KHz； 10、布尔运算执行速度：≥0.08us/指令； 11、移动字执行速度：≥1.7us/指令； 12、实数数学运算执行速度：≥2.3us/指令； 13、端口数：以太网口*1； 14、数据传输率：10/100Mb/s； 15、通讯：支持ProfiNET通讯； |
|  |  | - （八）PLC数字量扩展模块 1套 | 1、数字量扩展模块品牌需与PLC CPU一致； 2、输入通道：≥8*24VDC，PNP&NPN兼容； 3、输出通道：≥8*24VDC，晶体管PNP； |
|  |  | - （九）PLC模拟量扩展模块 1套 | 1、模拟量扩展模块品牌需与PLC CPU一致； 2、模拟量输出通道：≥2路； 3、模拟量输出类型：电压或电流； 4、模拟量输出范围：±10V，±5V，±2.5V，或0~20mA； 5、模拟量输出分辨率：电压模式14位+符号；电流模式13位； |
|  |  | （十）调压模块 1个 | 1、控制方式：电压、电流或PWM控制； 2、输入电流控制：4~20mA； 3、输入电压控制：0~10V； 4、LED指示：POW，OUT指示灯； 5、额定工作电压：AC 220V； 6、调节响应时间：＜10ms； 7、关断最大延时：＜10ms； 8、允许通过最大电流：15A； |
|  |  | （十一）可调电阻 1个 | 1、可调范围：0~1000欧姆，连续可调； 2、功率：≥100W； 3、允许偏差：±5%； 4、外型：圆盘； |
|  |  | （十二）继电器组 11个 | 1、线圈额定电压：24V； 2、常开触点：≥4路； 3、常闭触点：≥4路； 4、带有继电器底座； |
|  |  | （十三）铅酸蓄电池 4节 | 1、容量：12V/20Ah/20HR； 2、单个重量：≥4.5kg； 3、尺寸：180mm*75mm*170mm偏差±5mm； |
| 4 | - 四、风力供电系统（7套） 1、风力供电系统主要由风力电源控制单元、风力输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。 | （一）风力供电系统台架 1台 | 1、长×宽×高:800mm×608mm×1910mm，偏差±10mm； |
|  |  | （二）风力电源控制单元 1套 | 1、含漏电保护断路器，AC220V和DC24V状态指示灯、电源插座； |
|  |  | （三）风力输出显示单元 1套 | 含显示单元面板、显示单元盒体、控制盒侧边型材、直流电流表、直流电压表、接线端子排等； 1、精度等级：0.5级； 2、显示方式：LED； 3、相数：单相； 4、输入方式：直流信号输入； 5、通信接口：RS485（Modbus RTU协议）； 6、准确度：电压电流0.5%； 7、接线方式：单相 8、电压：DC 0~30V； 9、电流：DC 0~5A； 10、电源工作范围：AC、DC 80-270V；频率50/60Hz；功率≤5VA； |
|  |  | （四）风力供电控制单元 1套 | 1、风场运动方向：顺时、逆时； 2、偏航控制：偏航、恢复； 3、自动控制：启动、急停； |
|  |  | （五）触摸屏 1个 | 1、品牌与PLC CPU一致； 2、通讯接口：RS232； |
|  |  | （六）充、放电控制器 1套 | 含核心板，接口底板，信号处理板 1、核心板参数： 1）DSP芯片，主频≥150MHz； 2）指令周期（150MHz）:≤ 6.67ns； 3）输入、输出口电压: ≤3.3V； 4）片内RAM: ≥18K×16位； 5）片内Flash: ≥128K×16位； 6）不小于32位的CPU定时器； 7）12位的ADC: ≥16通道； 8）串行通信接口SCI: SCIA、SCIB； 9）外部中断源: ≥3个； 2、接口底板参数： 1）工作电源:24Vdc； 2）模拟量输入：≥7路； 3） 模拟量输入范围：0~5V； 4）数字量输入：≥4路； 5）数字量输出：≥12路（不小于10路5V，2路24V）； 6）通讯接口：RS232*2； 7）保护：短路保护； 3、信号处理版参数： 1）工作电源：24Vdc； 2）模拟量输出：≥4路； 3）模拟量输出范围：0~5V； 4）测量电站输入范围：0~30Vdc； 5）测量蓄电池输入范围：0~20Vdc； 6）保护：短路保护、过充保护、过放保护，过流保护； |
|  |  | - （七）PLC CPU 1套 | 1、供电电源：24VDC； 2、字量输入数量：≥14点； 3、数字量输出数量：≥10点； 4、输出类型：固态-MOSTET； 5、模拟量输入数量：≥2路； 6、模拟量输入范围：0~10V； 7、最大本地I/O数量：≥284； 8、高速计数器：≥6路； 9、脉冲输出：≥4路100KHz； 10、布尔运算执行速度：≥0.08us/指令； 11、移动字执行速度：≥1.7us/指令； 12、实数数学运算执行速度：≥2.3us/指令； 13、端口数：以太网口*1； 14、数据传输率：10/100Mb/s； 15、通讯：支持ProfiNET通讯； |
|  |  | - （八）PLC数字量扩展模块 1套 | 1、数字量扩展模块品牌需与PLC CPU一致； 2、输入通道：≥8*24VDC，PNP&NPN兼容； 3、输出通道：≥8*24VDC，晶体管PNP； |
|  |  | （九）变频器 1个 | 1、工作电源：AC 220V； 2、额定功率：≥0.37kw； 3、控制方式：电压/频率控制方式；线性V/f控制、V²/f控制、多点V/f控制；磁通电流控制方式：FCC； 4、模拟量输入：≥2路，电流/电压模式； 5、模拟量输出：≥1路，0~20mA; 6、数字量输入：≥14路，光隔离PNP/NPN模式； 7、数字量输出：不少于1路晶体管输出；1路继电器输出； |
|  |  | （十）可调电阻 1个 | 1、可调范围：0~1000欧姆，连续可调； 2、额定功率：≥100W； 3、允许偏差：±5%； 4、外型：圆盘 |
|  |  | （十一）继电器组 4个； | 1、线圈额定电压：24V； 2、常开触点：≥4路； 3、常闭触点：≥4路； 4、带有继电器底座； |
| 5 | - 五、逆变与负载系统（7套） 1、逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、逆变控制单元、直流升压单元、全桥逆变单元、逆变器参数检测模块、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。 | （一）逆变与负载系统台架 1台 | 1、长×宽×高:800mm×608mm×1910mm，偏差±10mm； |
|  |  | （二）逆变电源控制单元 1套 | 1、含漏电保护断路器，AC220V和DC24V状态指示灯、电源插座； |
|  |  | （三）逆变输出显示单元 1套 | 含显示单元面板、显示单元盒体、控制盒侧边型材、交流电流表、交流电压表、接线端子排等 1、精度等级：≥0.5级； 2、显示方式：LED； 3、相数：单相； 4、输入方式：交流信号输入； 5、通信接口：RS485（Modbus RTU协议）； 6、精度等级：≥0.5级； 7、显示方式：LED； 8、相数：单相； 9、输入方式：交流信号输入； 10、通信接口：RS485（Modbus RTU协议）； 11、准确度：电压电流≥0.5%； 12、电压：标称输入AC220V； 13、电流：额定值In：直接接入0-5A，初次显示0-9999； 过负荷：持续1.2倍；瞬时：10倍/3秒；电压：2倍/秒；功耗：＜0.4VA(每相)；阻抗：＜20MΩ； 14、频率：45-65Hz； 15、电源工作范围：AC、DC 80-270V；频率50/60Hz；功率≤5VA； |
|  |  | （四）开关电源 1个 | 1、输入电压：AC220V； 2、输出电压：DC24V； |
|  |  | （五）变频器 | 1、工作电源：AC 220V； 2、功率：≥0.37kw； 3、控制方式：电压/频率控制方式；线性V/f控制、V²/f控制、多点V/f控制；磁通电流控制方式：FCC； 4、模拟量输入：2路，电流/电压模式； 5、模拟量输出：1路，0~20mA; 6、数字量输入：14路，光隔离PNP/NPN模式； 7、数字量输出：1路晶体管输出； 1路继电器输出； |
|  |  | （六）负载电动机 1个 | 1、功率：≥25W； 2、电压：AC220V； 3、转速：≥1250rpm； |
|  |  | （七）模拟舞台灯光负载 1个 | 1、二极管字样为“KNT”的发光模块； |
|  |  | （八）报警灯 1个 | 1、工作电压：AC220V； 2、功率：≥15W； 3、颜色：红色； 4、工作方式：闪亮； 5、安装方式：螺杆安装； 6、防护等级：IP55防尘、防水； |
|  |  | （九）逆变控制器：包含接口底板、核心板、DC升压板、全桥逆变板 1套 | 1、接口底板参数： 1）工作电源:24Vdc； 2）模拟量输入：≥7路； 3）模拟量输入范围：0~5V； 4）数字量输入：≥4路； 5）数字量输出：不少于12路（不少于10路5V，2路24V）； 6）通讯接口：RS232*2； 7）保护：短路保护； 2、核心板参数： 1）采用DSP芯片，主频≥150MHz； 2）指令周期（150MHz）: 小于等于6.67ns； 3）输入、输出口电压: 3.3V； 4）片内RAM: ≥18K×16位； 5) 片内Flash: ≥128K×16位； 6) 不小于32位的CPU定时器； 7) 12位的ADC: ≥16通道； 8) 串行通信接口SCI: SCIA、SCIB； 9）外部中断源: ≥ 3个 3、 DC升压板参数： 1）输入电压：DC12V； 2）输出直流高压电压范围：280~320Vdc可调； 3）输出直流低压：20Vdc； 4、全桥逆变板参数： 1）输入电压：315Vdc； 2）输出电压：AC180~220V可调±5%； 3）额定输出电流：≥1.4A； 4）输出频率：50Hz~60Hz可调±0.5Hz； 5）额定功率：≥200VA； 6）输出波形：正弦波； 7）波形失真：＜5%； 8）转换效率：＞85%； |
| 6 | - 六、监控系统（7套） 1、监控系统主要由一体机、EMS能量管理系统、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、串口服务器、工业交换机、微软操作系统、力控组态软件等组成。 | （一）一体机 1台 | 1、分辨率：≥1024*768； 2、硬盘：≥64G SSD； 3、含键盘鼠标； 4、含正版微软操作系统Window7； |
|  |  | - （二）EMS能量管理系统软件 1套 | 集成微网系统发电和储能监控、供电监控等功能，同时接收电网调度中心下发的调度指令，并根据当前电池组和微网逆变器的运行信息合理的分配调度指令，实现智能微电网的运营调度； 调度监控系统通过控制光伏发电单元、风力发电单元、储能单元、微电网系统，完成风-光-传统电力-储能互补一体化系统搭建，进行EMS能量管理系统正常运行；主要实现数据监控、能源调度管理、电网运行优化等功能； 1、在手动模式下可以进行光伏储能模式、风力纯能模式、逆变模式切换；可以显示储能累计放电量，监测蓄电池电量； 2、在自动运行模式下，系统能够实现正常运行调度，依照“持续供电”、“电价最低”等原则，控制各电源、负荷进行自动投切； 3、在报表管理系统，可以监测各单元的能量流动和电表数据； 4、在数据监测系统中可以监测负载单元的数据； 5、在风光互补系统控制界面中可以控制负载的投入切出。 |
|  |  | （三）串口网关服务器：1个 | 1、≥8路 |
|  |  | （四）工业以太网交换机 1个 | 1、≥8路； 2、含安装支架； |
|  |  | （五）智能无线终端 1个 | 1、供电电源：9~28Vdc（典型值24Vdc）； 2、支持≥2路以太网接口，方便组网； 3、串行通讯口:RS485*2、RS232*1； 4、CPU： ARM-Cortex A7,800MHz主频，512MB内存，4GB储存空间； 5、支持联网方式：4G； |
|  |  | （六）物联网卡 1个 | 1、4G网卡，≥1GB流量； |
| 7 | - 七、能源互联网云平台（7套） 1、能源互联网云平台由智能无线终端、能源互联网云平台等组成。用户可以通过PC端和移动端进行远程数据监控和运维，实现互联网+能源互联功能。 | （一）能源互联网云平台 1个 | 能源互联网云平台通过互联网（以太网、4G 等），将现场实训设备中各个模块的数据或者程序，传输到远端的云数据中心，实现远程数据监控，设备诊断、程序维护和故障报警等功能，为用户提供一种可靠的能源互联网云平台数据远程传输方案。在能源互联网云平台中，云端服务器用于连接现场的智能无线终端，实现大量远程设备的连接管理、数据采集、存储和传送等功能。 ▲为避免知识产权纠纷及风光互补发电实训系统硬件设备与云平台更好的进行切合，以保障设备运行及提供系统性的技术支持，方便教学使用，能源互联网云平台制造商须有ICP代备案记录。（提供证明材料并加盖投标供应商公章） 1、物联云，主要功能：至少包含运营中心、设备中心、分析中心、组态中心、物联中心、用户中心、系统中心、消息中心和预测维护等功能。 1）运营中心应含有运营驾驶舱，用于在云端展示报表、组态、设备地图监控等信息，实现远程设备监控； 2）设备中心应需能够进行设备管理，并对设备的数据信息、报警信息等进行监控； 3）分析中心应需能够以图表的形式进行数据展示与分析，报表的类型有指标卡、表格、折线图、柱状图、饼图等； 4）组态中心应具有云端组态编辑功能； 5）物联中心需支持物联管理，应能够进行数据模板管理、盒子管理和报警规则管理； 6）用户中心可用于用户账号管理以及用户权限设置； 7）系统中心可用于设定个性化设置与存储配置； 8）消息中心应能够查询到云平台的操作日志，对于操作人员、操作时间、操作地址进行查看； ▲2、教学云：可通过账号登陆网页版的在线学习平台进行教学资源管理以及在线学习，该教学云平台包含：视频管理、文档管理、分组管理、学习教程等模块，具体功能如下（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章）： 1）视频管理能够新增上传教学视频作为学习资源，并可对该新增的视频资源的标题、描述、分组、标签等内容进行编辑或选择，同时还可对已上传的教学视频进行查看、删除、恢复等操作； 2）文档管理能够新增上传教学文档、视频作为学习资源，并可对该新增的文档、视频资源的标题、描述、分组、标签等内容进行编辑或选择，同时还可对已上传的教学文档进行查看、删除、恢复等操作； 3）分组管理能够对平台上所有的教学资源（视频资源、文档资源）进行统一分类管理，可增加相关的分组名和分组描述； 4）学习教程作为学生学习在线教学资源的入口，能够支持从不同的维度（如：资源的标题、筛选标签、上传时间、资源类型等）对相关教学资料类型进行筛选； 5）支持在线查看相关系统数据，如：今日资源查看总量、今日视频播放次数、今日文档查看次数、今日访问总人次、今日新增资源数等相关数据。 3、开发云 提供软件开发的API接口，支持跨平台、跨语言物联网应用实训开发。能够支持Python脚本编程、工业协议开发、物联网协议开发、边缘计算等实训内容； 4、云MES包含设备管理中心、WMS库管理系统、工艺中心、质量中心、订单中心等模块，设备管理中心具备工作站新建、查看、编辑、删除工作站等操作，WMS库管理中心支持库位的定义、出入库等操作，工艺中心支持以拖拽的形式进行工艺配置，订单中心可进行订单查看、下发、检索等操作。 |
| 8 | - 八、新能源光伏系统设计软件（7套） | （一）新能源光伏系统设计软件 1个 | 1、多样化的光伏系统设计； 能够建立不同类型的光伏系统，主要包含：路灯、光伏水泵、离网、用户侧并网、高压并网等系统。（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） 2、完善的地理信息数据； 选定某城市后，软件能自动给出所选城市的经纬度、海拔、当地的气象数据等。（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） 3、强大的数据信息管理； 预留了自定义更改数据库权限，可手动更改已知某地区的气象数据库内容。（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） 4、丰富的选型体系结构； 提供选型资料库，自动展示该产品的详细技术参数。（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） 5、节能减排环保性能分析； 提供详细的环保效益分析，并给出温室气体减排量以及标准煤节约量等。（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） 6、全面的方案报告分析； 根据所填参数，自动生成光伏系统方案报告（支持输出.doc文档）。（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） 7、电站性能分析； 根据给定信息计算出光伏电站的发电量与整体收益，并对电站的整体投资价值进行估算。（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） 8、提供中文版软件界面；（提供系统功能截图并加盖投标供应商公章） ▲为避免后续纠纷，能够提供全面及时的技术支持和保障，方便教学使用,新能源光伏系统设计软件制造商须提供不涉及自主知识产权纠纷的证明材料，(提供证明材料并加盖投标供应商公章）。 |
| 9 | - 九、软网关系统（7套） | （一）、硬件配置 | 1、CPU：≥Intel I7-13700； 2、内存：≥16GB DDR4 3200，双内存插槽，最大支持64G； 3、硬盘：≥512G NVMe M.2 SSD固态硬盘； 4、主板：≥Inter 770芯片组； 5、显卡：≥RTX3050 8G独立显卡； 6、扩展槽：≥1个PCI、≥1个PCIe x1、≥1个PCIe x16、≥2个M.2； 7、接口： 1)前置：≥1个耳机/麦克风组合插孔；≥2个SuperSpeed USB Type-A® 10Gbps 信率端口；≥4个SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口； 2)后置：≥1个 HDMI；≥1个音频输入；≥1个音频输出；≥1个电源接口；≥1个RJ-45；≥1个VGA；≥2个USB 2.0； 8、键鼠：标准USB商务键盘鼠标； 9、★机箱电源：≥15L 电源：≥350W节能电源； 10、系统：正版操作系统； 11、显示器：23.8寸显示器"宽屏16:9 LED背光液晶显示器。 ★12、保修：整机原厂不低于三年上门服务，2小时内响应。 13、管理软件： 1）支持BIOS底层对终端进行还原类型设置，支持每次开机还原、手动还原、每天特定时间还原、每周特定时间还原、每月特定时间还原、以及不还原等多种数据还原方式，同时也可在Windows系统下通过主控端对被控端批量远程设置相同的还原参数（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）。 2）支持BIOS底层和Windows操作系统两种方式下，对管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）。 3）支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线的智能对拷功能，可设置广播、组播、单播三种不同的智能对拷模式，以及根据实际网络情况设置全速、高速、快速、流畅四种延时类型，对拷过程中用户可查看当前对拷速度、当前对拷分区、延时、总剩余数据量、已用时间，剩余时间、克隆速率等相关对拷信息，实时掌握对拷进度和状态。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）。 4）支持虚拟系统快速建立功能，每个虚拟系统在BIOS底层开机启动菜单可显示到对应真实系统下，方便用户分辨虚拟系统和真实系统的所属关系，避免用户误操作。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）； 5）支持管理端登录超时机制，可设置从不、30分钟、1小时、3小时、6小时等不同超时时长。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）。 6）支持系统克隆功能，当需要安装多个相同系统时，无需重复多次安装操作，只需要在BIOS底层通过系统克隆功能即可完成多个系统的建立，同时可预设新克隆的系统数据还原方式。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）； 7）支持Windows系统下的在线考试功能，支持试卷编辑、下发试卷、开始考试、试卷查看、发送答案、试卷导出、停止考试等操作。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章） 8）支持Winodws系统下的随堂点名功能，点名过程中，学生端可输入班级、学号、姓名等信息，提交后教师端列表会显示当前点名的计算机名、学生名、班级、学号、在线状态、出勤状态、IP地址，学生总数、已签到人数、未签到人数等信息，也可将点名信息导出保存。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）； 9）支持Windows系统下的发送消息功能，教师端对学生端可批量发送消息或通知，通知的内容会以滚动字幕的方式显示在接收端的系统桌面，滚动播放，时刻提醒用户注意查看重要信息。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）； 10）支持Windows系统下的本机操作功能，提供网络设置、快速保存、快速还原、分区设置、模式管理、系统切换、系统更新、智能USB、文件粉碎等多种本机管理功能。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）； 11）支持Windows系统下组策略功能，教师端可对学生端批量禁止修改壁纸、禁止修改颜色外观和分辨率、禁止访问控制面板和设置、禁止访问注册表编辑器（Regedit.exe）、禁止访问关机、重启、睡眠和休眠命令、禁止访问设备管理器、禁止访问磁盘管理、禁止访问组策略编辑器、禁止访问计算机管理、禁止访问服务等多种管控机制，确保学生机教学环境不被损坏。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）； 12）支持Windows系统下的设备锁定功能，教师端可对学生端批量设置锁定键鼠、解锁键鼠、锁定屏幕、解锁屏幕、锁定USB、解锁USB、锁定光驱、解锁光驱、开启黑屏肃静、关闭黑屏肃静、禁用网络、启用网络、禁用扬声器、启用扬声器等多种操作。（提供软件功能界面截图并加盖投标供应商公章）； 13）为保障系统与硬件关联流畅，该硬件配套的软件系统具备独立的软件著作权证书，出具投标供应商软件著作权复印件并加盖投标供应商公章。 |
|  |  | ▲（二）、系统配置 | 1、最大连接设备数量不小于30台（提供承诺函并加盖投标供应商公章）; 2、变量数：≥3000（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 3、采集性能：≤毫秒级（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 4、脚本新增设备个数：≥10（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 5、脚本新增变量个数：≥300（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 6、脚本代码行数：≥1000（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 7、断点续传变量个数：≥300（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 8、规则个数：≥300（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 9、南向协议：主流工业协议，如Profinet、ModBus TCP等（提供承诺函并加盖投标供应商公章）； 10、北向接口：MQTT/HTTP/Modbus/OPC UA（提供承诺函并加盖投标供应商公章）。 11、主要功能（提供承诺函并加盖投标供应商公章）： 1）具有设备管理、变量配置、接口转发、全局配置、规则管理、脚本编程、系统管理、故障诊断等功能。 2）链路诊断：通过拓扑图详尽展示设备状态和接口状态，可迅速识别链路中的潜在问题。具备Ping测试能力，能够精确到设备端口，问题定位更加精准。 3）网关诊断：诊断页面可开启日志查看和发送指令。 4）点表诊断：当点表出现异常时，可在诊断页面直接进行修改。 5）接口诊断：面对接口异常问题，能够即时调试。 |
| 10 | - 十、配套课程资源（7套） | （一）设备配套教学课程教材 1套 | ▲为确保配套课程资源可以满足教学需求，提供由正规出版社出版制造商有版权的设备配套教学课程教材1本；（提供证明材料照片，包含封面、目录、实验实训项目并加盖投标供应商公章） |
|  |  | （二）、风光互补发电实训系统简介 | 主要包括光伏供电装置和光伏供电系统、风力供电装置和风力供电系统、逆变与负载系统、监控系统等内容，不少于80页。 |
|  |  | （三）、实验实训项目 | 应支持实验实训项目有： 1、光伏供电装置实训： 1）光伏电源方阵的安装； 2）光伏供电装置组装； 2、光伏供电系统实训： 1）光伏供电系统连线； 2）光线传感器； 3）光伏电池组件光源跟踪控制程序设计； 4）光伏电池的输出特性； 5）蓄电池的充电特性和放电保护； 3、风力供电装置实训： 1）水平轴永磁同步风力发电机组装； 2）模拟风场装置组装； 3）侧风偏航装置的组装； 4、风力供电系统实训： 1）风力供电系统接线； 2）模拟风场控制程序设计； 3）风力发电机侧风偏航控制程序设计； 4）风力发电机输出特性测试； 5、逆变与负载系统实训： 1）逆变器的测试； 2）逆变器的负载安装、调试； |
|  |  | （四）、为确保配套课程资源可以满足教学需求，需要提供《风光互补发电实训系统》实训指导书1本，内容除涵盖以上设备简介和和实验实训项目外，包括以下内容： | 1、光伏供电系统程序； 2、风力供电系统程序； 3、光伏板卡接线图纸； 4、风力板卡接线图纸； 5、数字信息处理器（DSP）基本原理； 6、板卡寄存器定义： 1）光伏发电控制系统板卡寄存器； 2）风能发电控制系统板卡寄存器； 3）逆变控制系统控制板卡寄存器； 4）仪表寄存器； 7、工业互联网配置； |
|  |  | ★（五）、为确保配套课程资源可以满足教学需求，需要提供《风光互补发电实训系统》上位机组态教学视频截图 | 1、IO设备设置（提供截图并加盖投标供应商公章）； 2、数据创建（提供截图并加盖投标供应商公章）； 3、用户管理创建（提供截图并加盖投标供应商公章）； 4、风光互补界面设计（提供截图并加盖投标供应商公章）； 5、逆变界面设计（提供截图并加盖投标供应商公章）； 6、系统数据采集界面设计（提供截图并加盖投标供应商公章）； 7、特性测试界面设计（提供截图并加盖投标供应商公章）； 8、风光互补运行效果展示（提供截图并加盖投标供应商公章）。 |
| 11 | - 十一、工具及耗材（7套） | 工具及耗材 | 1、万用表：数量1个 2、网线钳：数量1个 3、网线测试仪：数量1个 4、电池：数量1个 5、针型端子压线钳：数量1个 6、叉型端子压线钳：数量1个 7、小一字螺丝刀：2.4*50；数量1个 8、小十字螺丝刀：2.4*50；数量1个 9、长柄螺丝刀：5*150；数量1个 10、剥线钳：0.2-1.2mm²；数量1个 11、剪刀：短口小剪刀；数量1个 12、内六角扳手：2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm（6件）；数量1套 13、保险丝：2A，直径5mm*20mm；数量5个 14、保险丝：10A，直径5mm*20mm；数量5个 15、斜口钳：6-150；数量1个 16、电烙铁：60W可调；数量1个 17、编程电缆：5米成品网线；数量1根 18、超强型塑料工具箱：17〃；数量1个 19、充电器：12V；数量1个 20、电线（红色）：BVR-0.75 mm²；数量100米 21、电线（黑色）：BVR-0.75 mm²；数量100米 22、电线（黄绿色）：BVR-0.75 mm²；数量100米 23、电线（红色）：BVR-0.3 mm²；数量100米 24、电线（白色）：BVR-0.3 mm²；数量100米 25、电线（蓝色）：BVR-0.3 mm²；数量300米 26、两芯电缆：2*0.3 mm²；数量5米 27、两芯屏蔽电缆：2*0.3 mm²；数量10米 28、压接头：叉型：￠1.25-3 100个/包；数量5包 29、压接头：管型0.5 1000个/包；数量2包 30、压接头：管型1.0 1000个/包；数量1包 31、网线：超五类；数量20米 32、水晶头：RJ45；数量20个 33、焊锡丝、松香：￠0.8 3米/卷；数量1卷 |
| 12 | - 十二、风光互补发电实训室安全教育及消防灭火配套设备（1套） | （一）、内置资源 | ★1、应支持四种灭火器（水基型灭火器、干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器）（提供系统截图）； 2、应支持十大场景，包括：商场、家庭、电动车、办公室、宿舍、学校、公交车、工地现场、仓库、食堂； 3、应支持21种险情，包括：商场店铺、商场通道、卧室、厨房、楼道电表箱、电动车库、楼道电动车、电脑老化、垃圾桶着火、取暖器着火、化学实验室、宿舍、公交车内部、发动机、母材着火、保温塑料着火、配电箱着火、仓库着火、货物着火、油锅着火、电闸着火； 4、应支持仓库、宿舍、办公场地等多种场景，工人通过演练，熟练掌握和明确灭火器的使用场景，提高工人的防范意味，减少火灾带来的后果； 5、应支持在建筑工地、消防单位、应急管理部门、学校等场地使用； |
|  |  | （二）、硬件功能 | 1、CPU：I5 电容屏 2、主板：工控固态节能主板； 3、内存：8G DDR3 1600； 4、硬盘：250G SATA 硬盘； 5、操作系统：win10； |
|  |  | （三）、教学资源制作系统 | ★1、应支持Revit、Bentley、Rhinoce、Catia、Creo、SolidWorks、3Dmax、SketchUp、Tekla、ArchiCAD、NavisWorks等主流建模软件的模型导入，能够支持BIM模型和3D模型无缝导入VR设计平台，需兼容完整的模型、材质、贴图等内容，并提供模型导入前和导入后的场景画面截图，如Revit场景截图，及Revit场景导入VR平台后的模型截图，要求导入前和导入后的模型、材质、贴图均一致。软件截图须包括Revit、Bentley、Rhinoce、Catia、Creo、SolidWorks、3Dmax、SketchUp、Tekla、ArchiCAD、Navisworks等软件（提供软件截图并加盖投标供应商公章）； 2、应支持直接加载、读取风光互补发电实训室各设备模型数据的功能；（提供系统截图并加盖投标供应商公章）； ★3、应支持让老师5分钟内内制作并管理制作的模型，并且直接发布并应用于增强现实（AR）和虚拟现实（VR），软件应支持发布案例至APP端应用。（提供系统截图并加盖投标供应商公章）； ★4、软件后台应具有我的工程库、我的部品库功能、个人中心、基础资料，应支持删除分享我的案例，可查看已开通权限及权限到期时间节点，可修改账户昵称及密码；（提供系统截图并加盖投标供应商公章）； - ★5、应具备专业VR场景编辑功能，如材质编辑功能、构件编辑功能、动画制作功能、交互区域自定义功能、灯光编辑功能等，应支持以上所有编辑操作无需进行编程即可完成；需提供相关虚拟现实设计平台软件测试报告； ▲6、应支持发布全景图图片，同时生成二维码和链接地址，可在微信或浏览器中直接扫描二维码进行查看全景内容，全景内容包含点赞、评论、转发功能，能够查看全景图人气值，能够开启VR模式，提供具有虚拟现实场景管理设备的发明证书； 7、应能够把资源生成的全景图自动同步到全景云平台，在全景云平台可直接查看生成的全景图，全景云平台包含可视化编辑、背景音乐设置、语音解说设置、链接电话与导航、天空地面遮罩、开场提示、自定义邮件、自定义logo、自定义作者名、离线下载、密码访问等功能，可视化编辑中可进行语音、图文、视频热点编辑和沙盘小地图编辑，以及视频、图片贴片编辑；（提供软件截图并加盖投标供应商公章）； 8、全景图应有完善的网页管理平台，能够通过账号登录，账号应和虚拟现实设计平台账号同步，登录后应可查看用户在虚拟现实设计平台场景中生成的全景图； 9、制作系统应支持播放360全景视频、3D动画、视频、音乐、PPT、Flash； |
|  |  | （四）、配套消防器材 | 1、二氧化碳灭火器（7个） 1）移动方式：手提式； 2）灭火等级：34B； 3）药剂净重：≤5KG； 4）灭火剂：二氧化碳灭火剂； 5）纯度：≥99.5%； 6）使用温度：-10℃~60℃； 7）水压试验压力：≥25.5MPa； 8）灭火种类：B类、E类； 9）瓶体材质：合金钢； 10）尺寸：≥宽13CM高75CM； 11）药剂有效期：5年； 12）新国标3C认证； 2、干粉灭火器（7个） 1）罐体材质：碳钢； 2）移动方式：手提式； 3）工作压力：≥1.2MPa； 4）灭火等级：3A 89B C E； 5）使用温度：-20℃~+60℃； 6）灭火类型：A类B类C类E类； 7）容积：≥5KG； 8）驱动气体：氮气； 9）灭火剂：磷酸二氢铵：75%；硫酸铵：15%； 10）水压试验：2.1MPa 11）产品总重：≤7.9KG 12）尺寸：≥宽145MM高515MM 13）保质期：3年 14）新国标3C认证 |

备注：本章加★号要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

- 商务要求

- （一）说明

1.投标供应商需要根据上述要求报价，报价前请考虑实际安装的损耗及偏差，采购人将不予支付实际施工时产生的任何增项。

2.在项目实施过程中保证规范安装、文明安装、安全安装、出现任何涉及人身安全、财产损失的事故或违法事件，一律与采购人无关，完全由中标供应商承担一切责任。

3.带★项为重要技术参数项，不接受负偏离，若出现负偏离即作无效投标处理。

★（二）质量、验收标准

1.所供产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的技术参数要求，达到国家或行业规定的最新标准，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，使用单位可要求退货。中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。甲方有权对乙方提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，甲方有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由乙方承担。在规定的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

2.本项目不接受任何盗版或破解软件，投标供应商提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权；需提供正版、终身的软件许可使用证书或授权书。否则，投标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。（提供承诺书原件加盖投标供应商公章）

3.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

4、供应商中标后，采购人有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时中标方须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。

★（三）交货期要求及交货地点

（1）签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。

（2）交货地点为：南京技师学院指定地点。

★（四）付款方式

（1）合同签订后15个工作日内，支付合同价款的30%，中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，设备安装调试完毕，培训完成，待验收合格后15个工作日内支付至审定价的100% 。

（2）乙方一律不得将本项目分包、转包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算下达后无息拨付。

★（五）合同签订

招标人和中标供应商应当自公示结束后30日内签订采购合同。货物交付后采购方有权对中标方进行技术参数响应核实，如不满足采购方需求作虚假应标处理。

★（六）售后服务及服务承诺

1.中标供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向校方提供未经使用的全新产品。

2.中标供应商提供的货物在质保期内因货物质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到采购文件规定的技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1）更换。由中标供应商承担所发生的全部费用。

2）退货处理。中标供应商应退还校方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

★3.上述的货物免费保修期为≥3年。

4.为保证中标后的服务质量和时效，提供7*24小时在线技术支持服务，在24小时内可以到达现场响应。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。

5.在质保期内，中标供应商提供定期回访服务，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。更换后的零部件质保期须顺延。维修后产品如不满足使用要求须更换全新产品。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修。

6.免费维保期满后，维修配件按出厂成本价收取，维修费用由双方协商处理。

（七）其他

1.根据财库【2019】9号文件《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，为落实采购节能环保产品改革要求，完善政府绿色采购政策，政府采购鼓励采购节能环保产品，同等条件下，投标方提供的产品符合节约资源和保护环境要求，给予优先待遇。

# 第五章 合同主要条款及格式

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照组织结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物单人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输方式及费用承担（含保险）、保险、安装、调试、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的最终报价中。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于 节能环保储能材料制备实训室建设项目—新能源风光互补发电实训系统 的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的技术参数要求，达到国家或行业规定的最新标准，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，使用单位可要求退货。中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。甲方有权对乙方提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，甲方有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由乙方承担。在规定的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

2、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：货物产品合格证书、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。所提供的货物、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。

3、本项目不接受任何盗版或破解软件，乙方提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权；需提供正版、终身的软件许可使用证书或授权书。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4、在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责，货物送到甲方指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由乙方负责。

5、甲方使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

第六条  交货和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方应将货物送到甲方指定地点，并负责办理运输、装卸、安装和调试等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物/软件不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、所有货物须提交详细的技术参数，并注明品牌产地和生产产地。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

6、供应商中标后，用户有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时中标方须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。

第七条  伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜；

3.2 服务时间：为保证中标后的服务质量和时效，提供7*24小时在线技术支持服务，在24小时内可以到达现场响应。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。

3.3 质保期满后的服务：质保期满后必须继续提供优惠的咨询服务与免费的指导升级服务。

3.4 乙方提供以下培训服务：供应商提供设备完整的实训教学指导书，且应安排采购人学习。供应商需提供不少于7天的培训服务。服务费由乙方承担。

3.5 提供不低于三年质保（质保期内因质量问题不能正常使用的提供免费维修、维护和更换）；自设备验收之日起生效。

3.6 乙方提供的货物在质保期内因货物质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到采购文件规定的技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1）更换。由中标供应商承担所发生的全部费用。

2）贬值处理。由中标供应商与校方双方合议定价。

3）退货处理。中标供应商应退还校方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

3.7 在质保期内，乙方提供定期回访服务，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。更换后的零部件质保期须顺延。维修后产品如不满足使用要求须更换全新产品。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修。

3.8 免费维保期满后，维修配件按出厂成本价收取，维修费用由双方协商处理。

3.9 乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常教学（工作）的，甲方保留进一步处罚的权利。

第八条 履约保证金

无。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、

（1）合同签订后15个工作日内，支付合同价款的30%，中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，设备安装调试完毕，培训完成，待验收合格后15个工作日内支付至审定价的100% 。

（2）乙方一律不得将本项目分包、转包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算下达后无息拨付。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的赔偿金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，并视同为不能交付货物。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

- 投标供应商名称：               （盖电子公章）

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 投标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标供应商名称（盖电子公章）：

日 期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件

附件一、投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

致：南京技师学院

根据贵方             （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 按招标要求，我们的投标总报价为（大写）          元人民币。

- 本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

- 我们的报价产品中     （有或无）进口产品。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称：                 （盖电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

# 法定代表人授权委托书

致：南京技师学院、中邮建技术有限公司

本授权书声明：注册于             （投标供应商住址）的            （投标供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

## 法定代表人签字：

## 授权委托人签字：

## 投标供应商名称（公章）：

## 日     期：        年    月    日

附：法定代表人、投标供应商授权代表的身份证明文件的复印件:

说明：

- 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。

- 授权委托人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

授权委托人社保缴纳证明材料复印件：

附件三、开标一览表格式

# 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价（单位：元） | 大写： 小写： |
| 核心产品品牌 |  |
| ## 交付使用时间 | ## 满足招标文件要求 |
| 投标货物中有无进口产品 | 有 无 |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |

说明：

- 《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- “投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

## 投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

## 日期：     年    月    日

附件四、分项报价表格式

# 分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价(元) | 制造商 | 是否为小微产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

- 供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

- 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价，投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

投标供应商名称:                                           （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件五、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 本项目招标文件中“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”的相关需求，供应商必须在投标文件《技术条款偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术条款偏离表》中“投标实际参数”，必须是供应商所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中参数；“技术条款偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项。

- 供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明及证明材料（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，招标人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件六、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |
|  |  | 实施要求 |  |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  |  |
|  |  | 服务响应时间 |  |  |  |
|  |  | 培训要求 |  |  |  |
|  |  | 付款条件 |  |  |  |
|  |  | 交货时间和地点 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

# 拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业 资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

- 2、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：                                    （盖电子公章）

日        期：       年    月    日

附件八、投标供应商类似业绩情况表

# 投标供应商业绩情况表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

投标供应商名称:                                                （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件九、项目实施方案

（各投标供应商根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

附件十、资格审查证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2023年度（或2024年度）经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

格式1、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京技师学院：

我单位                                       （投标供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

格式2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京技师学院：

我单位                             （投标供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

- 其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）

附件十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中。

注：

- 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

- 附件十二、中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业） ； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：

日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：各行业划型标准为：

- 农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件十三、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

- 附件十四、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

- 节能产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）