澄江路消防中心站消防装备购置项目

公开招标

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

采购人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

招标代理：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

二〇二四年四月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 采购需求	17

第四章  合同条款及格式	67

第五章 投标文件格式	70

- 第一章 招标公告

项目概况

澄江路消防中心站消防装备购置项目 JSZC-321283-HQGC-G2024-0027 招标项目的潜在投标人应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。（特别提醒：报名后必须在系统里及时下载招标文件，过了报名期将无法下载招标文件，会导致后面无法制作投标文件） 获取招标文件，并于2024-05-09 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-HQGC-G2024-0027

项目名称：澄江路消防中心站消防装备购置项目

预算金额：578.046万元（采购包1：303.886万元；采购包2：274.16万元）

最高限价：采购包1最高限价：303.886万元；采购包2最高限价：274.16万元

采购需求：消防装备购置，划分为2个包，具体要求详见第三章采购需求。

质保期：自消防器材验收合格之日起不少于2年（第三章采购需求中部分货物有质保期要求的按采购需求执行）。

合同履行期限：自合同签订之日起45日内完成供货。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业。根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有合法经营资格的独立企业法人，须具备本次项目所需服务能力。

（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自2024年4月19日9:00:00至2024年4月26日17:30:00截止（招标文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏省政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目招标文件。（特别提醒：报名后必须在系统里及时下载招标文件，过了报名期将无法下载招标文件，会导致后面无法制作投标文件）

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-05-09 09:00 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名  称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

地  址：泰兴市福泰路一号

联系方式：0523-87911911

2、采购代理机构信息：

名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

地址：泰兴市星港新村二区2幢300室

联系方式：0523-86982663

3、项目联系方式

项目联系人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

刘先生    电话：0523-87911911

项目联系人： 江苏华强工程投资管理咨询有限公司

闵女士    电话：0523-86982663

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：澄江路消防中心站消防装备购置项目 |
| 2 | 代理单位：江苏华强工程投资管理咨询有限公司 代理单位地址：泰兴市星港新村二区2幢300室 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 质保期：自消防器材验收合格之日起不少于2年（第三章采购需求中部分货物有质保期要求的按采购需求执行）。 |
| 5 | 供货地点为采购人指定地点。 |
| 6 | 投标有效期：90天 |
| 7 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：2024年5月9日9:00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 8 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-86893080，18136281137），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |
| 9 | 签订合同地点：江苏省泰兴经济开发区管理委员会 合同形式：固定单价合同 |
| 10 | 投标保证金：无 履约保证金金额：中标合同价的10 % 缴纳形式：可选银行电汇或网上银行支付 、保函、支票、保证保险。 递交时间：中标后签订合同前。 履约保证金的退还：货物送达甲方指定地点并经验收合格后一个月内无息退还。 |
| 11 | 踏勘现场：本项目采购人不组织现场踏勘，投标人需自行踏勘工作现场，详细了解项目任务详情及工作要求后谨慎投标 ，相关进场协调工作及费用由供应商自行承担。 |
| 12 | 投标预备会：不召开 |
| 13 | 付款方式：合同签订后30日历天内，支付合同价款30%的预付款；货物全部到场安装调试验收合格并经审核后付至审核价的95%；余款合同履行期限满一年后付清余款。供应商申请付款时须提供正式发票。 |
| 14 | 注：供应商要充分考虑知识产权问题，由于采购人在其本国使用成交供应商设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行政程序索赔等由成交供应商承担，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）均由成交供应商承担。 |

一、投标须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分（支）公司名义参与投标，采购文件中涉及的“法定代表人/单位负责人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构（单位）负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取采购文件（http://jszfcg.jsczt.cn/），按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归江苏省泰兴经济开发区管理委员会。

（四） 招标文件的补充或修正：

1、招标代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3、如需对招标文件进行澄清或修正，招标代理机构将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

1、投标函（格式见附件）；

2、资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立企业法人营业执照原件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证原件扫描件；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）采购人要求的特定资质证明原件扫描件（详见“招标公告”－“投标人资格要求”中要求）。

3、开标一览表（格式见附件）；

4、明细报价表（格式见附件）；

5、技术参数响应及偏离表（格式见附件）；

6、商务条款响应及偏离表（格式见附件）；

7、评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

8、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

9、其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5、投标费用自理。

6、投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

（七）投标文件的递交：

1、电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统要求为准）

本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（八）投标文件的拒收：

1、采购人及招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

（九）投标文件的撤回和修改：

1、投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2、投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

（十）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1、投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3、投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4、采购人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为记录名单；

7、投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8、投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13、不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14、项目（采购包）投标总价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20、法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（十一）开标、评标：

1、招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

2、开标仪式由招标代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

3、投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

4、投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “泰州市政府采购交易管理系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5、开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7、评标程序

评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入严重失信主体名单，通过“中国政府采购网”查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入政府采购严重失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8、评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

9、评分标准

详见附件。

（十二）定标：

1、评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏华强工程投资管理咨询有限公司将在江苏省政府采购网发布中标公告。江苏华强工程投资管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏华强工程投资管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏华强工程投资管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏华强工程投资管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2、招标代理机构向中标供应商发中标通知书。

2.1 招标代理机构将以书面的形式向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（十三）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消。

5、因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

（十四）中标无效的确认：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4、向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2、中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十六）中标服务费：

1、招标代理服务费：本项目招标代理服务费等由中标单位支付，代理服务费收费标准为计价格[2002]1980号文件规定的58%，暂定37841元，最终按实结算，由中标单位在领取中标通知书前一次性向招标代理机构付清，其费用充分考虑在本次投标报价中。

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（十七）特别提醒：

投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

（十八）政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件：

采购包1 评分标准（总分100分）

| 序号 | 评分因素分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 40分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评 标基准价，其价格分为满分 40 分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算 ：投标报价得分=(评标基准 价/投标报价)×40（小数点保留两位） |
| 2 | 技术响应 48分 | 注：投标人需对第三章采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在“投标技术响应偏差表”中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；否则评标委员会有权做负偏离处理。 所投产品完全响应招标文件要求的得 43 分，重要技术条款正偏离最高得 5 分；此项最低分 0 分，最高分得48 分。 1.标记“▲”为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得 30 分；负偏离 每项扣0.3 分，扣完为止。 2.打“▲”重要技术条款正偏离，每项加 0.5分；本项最高5分。 3.无标记为一般技术条款，一般技术条款全部响应得13分；负偏离每项扣0.2 分，扣完为止。 4.标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，不得负偏离，负偏离则为无效投标。 本项最高得48分。 |
|  | 服务方案 9分 | 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案（包括但不限于项目交付、验收、培训等内容）进行综合评审： 实施方案内容全面、详细完整、科学合理且可行性高，得3 分； 实施方案内容简单，条理笼统，有一定可行性，得2分； 实施方案内容简少，条理模糊，未切合实际，得1分。 未提供实施方案的不得分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务人员、时间、服务具体内容等）进行综合评审： 服务方案全面，细致，有针对性，且售后服务人员、时间、服务方案周全的，得3分； 服务方案较全面，细致，有较强针对性，且售后服务人员、时间、服务方案基本周全的，得2分； 服务方案不够全面，细致，无针对性，且售后服务人员、时间、服务方案内容不够周全的，得1分。 未提供售后服务方案的不得分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目供货产品配件更换方案进行综合比较后评分 : 1.根据投标人列举所投产品可更换维修的配件清单及单价（包括但不限于所投产品种类、价格合理性等）进行综合评审： 更换维修配件清单全面、有针对性、详细完整、价格合理，得 3 分； 更换维修配件清单较为全面、基本完整、价格较为合理，得 2 分； 更换维修配件清单的全面性、完整性、价格合理性一般，得 1 分； 未提供更换方案的不得分。 |
|  | 业绩 3分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似产品（非单一产品包为核心产品） 的销供货成交业绩的，提供 1 个得 1 分，最高得3分。 （提供合同原件扫描件加盖公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同）。 |

采购包2 评分标准（总分100分）

| 序号 | 评分因素分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 40分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评 标基准价，其价格分为满分 40 分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算 ：投标报价得分=(评标基准 价/投标报价)×40（小数点保留两位） |
| 2 | 技术响应 48分 | 注：投标人需对第三章采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在“投标技术响应偏差表”中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；否则评标委员会有权做负偏离处理。 所投产品完全响应招标文件要求的得 43 分，重要技术条款正偏离最高得 5 分；此项最低分 0 分，最高分得48 分。 1.标记“▲”为重要技术条款，“▲”重要技术条款全部响应得 30 分；负偏离 每项扣1 分，扣完为止。 2.打“▲”重要技术条款正偏离，每项加 0.5分；本项最高5分。 3.无标记为一般技术条款，一般技术条款全部响应得13分；负偏离每项扣0.5 分，扣完为止。 4.标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，不得负偏离，负偏离则为无效投标。 本项最高得48分。 |
|  | 服务方案 9分 | 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案（包括但不限于项目交付、验收、培训等内容）进行综合评审： 实施方案内容全面、详细完整、科学合理且可行性高，得3 分； 实施方案内容简单，条理笼统，有一定可行性，得2分； 实施方案内容简少，条理模糊，未切合实际，得1分。 未提供实施方案的不得分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务人员、时间、服务具体内容等）进行综合评审： 服务方案全面，细致，有针对性，且售后服务人员、时间、服务方案周全的，得3分； 服务方案较全面，细致，有较强针对性，且售后服务人员、时间、服务方案基本周全的，得2分； 服务方案不够全面，细致，无针对性，且售后服务人员、时间、服务方案内容不够周全的，得1分。 未提供售后服务方案的不得分。 |
|  |  | 根据投标人针对本项目供货产品配件更换方案进行综合比较后评分 : 1.根据投标人列举所投产品可更换维修的配件清单及单价（包括但不限于所投产品种类、价格合理性等）进行综合评审： 更换维修配件清单全面、有针对性、详细完整、价格合理，得 3 分； 更换维修配件清单较为全面、基本完整、价格较为合理，得 2 分； 更换维修配件清单的全面性、完整性、价格合理性一般，得 1 分； 未提供更换方案的不得分。 |
|  | 业绩 3分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似产品（非单一产品包为核心产品） 的销供货成交业绩的，提供 1 个得 1 分，最高得3分。 （提供合同扫描件加盖公章，合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同）。 |

注：

1.供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

2.在本项评分标准中材料提供扫描件的，供应商须保证扫描件与原件一致，并加盖电子公章。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

3.项目采用百分制，评审保留至小数点后两位。

- 第三章 采购需求

根据住房城乡建设部、国家发展改革委关于城市消防站建设【建标152-2017-75号】标准要求。结合泰兴经济开发区实际情况，进一步提升园区消防队伍综合应急救援能力，制定本购置计划。消防装备购置预算金额为578.046万元，（采购包1预算金额303.886万元，采购包2预算金额274.16万元）具体购置清单如下：

采购包1：个人防护、救生类、破拆工具等（预算金额303.886万元）

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品需求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护 | 1 | 消防护目镜 | 32 | 120 | 3840 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1、总体性能符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准。提供国家级检测机构出具的检验报告。 2.护目镜用于固定作用的头带可调节，护目镜头带的宽度≥15mm。 ▲3.镜片规格：长：≥160mm，宽：≥72mm，厚：≥2.0mm。 4.护目镜的质量≤105g； 5.耐热性能：置于55℃烘箱内1h后，取出放置常温1h，试样无异常现象。 6.耐磨性能：经耐磨试验后，护目镜的广角散射测量值：≤2.5%。 5.抗高速粒子冲击性能：护目镜能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后镜片无破损：镜片无碎裂表面无碎片脱落，钢球未穿透镜片；镜片外框和镜架无损坏，侧面防护损坏：侧面防护片无碎裂，镜片表面的撞击点处无脱离现象，或被钢球完全穿透，或护目镜无零件裂开。 |
|  | 2 | 抢险救援头盔 | 47 | 680 | 31960 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1.符合《消防员抢险救援头盔试验大纲》的要求和应急管理部消防局统型标准要求，提供国家级检测机构出具的检验报告。 2.抢险救援头盔具有多功能模块化滑轨设计。由帽壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 （1）帽壳：半盔无沿式，顶部设有加强筋，耐高温阻燃材质，橘红色，色差≥3 级。 （2）滑轨：盔壳两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。滑块和配饰颜色为黑色，色差≥3 级。 （3）缓冲层：耐高温阻燃材质，缓冲层采用吸收能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成。 （4）舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫或双层仿羊皮衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 （5）下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度＞15 mm，长短可调。同时搭配有快速调节功能，装配快速插扣。 （6）佩戴装置：为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍调节范围约 52 至 65cm；加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 （7）反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，颜色为荧光黄色，色差≥2 级。 （8）所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙 66 材料。 3.性能： ▲（1）阻燃性能：火源离开帽壳后，其离火自熄时间0 秒，无熔融、滴落现象。 ▲（2）冲击吸收性能：高温预处理：最大冲击力≤1750N。低温预处理：最大冲击力≤1600N。浸水预处理：最大冲击力≤1900N； （3）热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形;硬质附件保持功能完好;反光材料表面无炭化、脱落现象。 ▲（4）电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.9mA。 ▲（5）侧向刚性：帽壳最大变形值≤14 mm,卸载后残余变形值≤ 2mm，帽壳无碎片脱落。 ▲（6）下颏带抗拉强度 ：按规定程序测试，下颏带延伸长度≤10mm,且不出现断裂、连接件脱落和搭扣松脱现象。 （7）质量：≤900g。 |
|  | 3 | 抢险救援手套 | 240 | 250 | 60000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求和应急管理部消防局统型标准。提供国家级检测机构出具的检验报告。 2、采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。 3、手背结构：外层桔红色内层黄色芳纶针织布，克重为380克±10克； 4、手掌结构：内层为100%对位芳纶针织布，克重为260克±10克，颜色为黄色。 5、外层用牛皮头层加强，牛皮厚度为1.0mm（±0.2mm），颜色为黄色。具有永久性阻燃、隔热、抗静电、防油、防水、反光，舒适性及包裹性良好，为操作人员提供良好的保护。 ▲6、防护性能： （1）抗切割性能≥13N； （2）耐撕破性能：径向≥120N，纬向≥200N； （3）抗机械刺穿性能≥200N； （4）抓握性能：≥101%；手套口有限制杂物进入设计，与救援服的袖口配套，手套为五指分离式。 |
|  | 4 | 抢险救援服 | 88 | 1800 | 158400 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。提供国家级检测机构出具的检验报告。 1、采用复合织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、款式规格： （1）橘红色，色差≥3级。外表面颜色为桔红色。上下分体式结构，衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm。上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 （2）前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm（2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm（2英寸）宽反光标志带。衣领设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合，拉链齿不小于8号。 （3）肩背部拼接。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。 （4）标识魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴，用于粘贴盾牌型标识。左胸设19消防员软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴19消防员软胸徽或19消防干部软胸徽。右胸设90mm×57mm长方形魔术贴。 （5）袖口及腋下。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。 （6）裤腰及门襟。下裤裤腰两侧装橡筋收紧，门襟拉链闭合。 （7）裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 （8）补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 （9）左右肩部设有两个挂袢。符合应急管理部消防救援局标识统型要求。 ▲3、防护性能： （1）阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度经向≤45mm、纬向均≤47mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； （2）表面抗湿性能：面料洗涤5次后，沾水等级≥4级。 （3）断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力：经向≥810N、纬向≥780N； （4）撕破强力：面料撕破强力，经向≥180N、纬向≥160N； （5）热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料尺寸变化率经向≤1%，纬向≤2%，且试样表面无明显变化。 （6）面料单位面积：面料单位面积质量：≥205g/㎡。 （7）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度≥4级。 （8）色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。 （9）针距密度：各部位明暗线每3cm≥13针，包缝线每3cm≥11针。 （10）接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力≥880N。 （11）硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，硬质附件应保持其原有功能。 （12）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，缝纫线无熔融、烧焦的现象。 （13）防静电性能：上下衣的带电量每件分别≤0.3μC。 |
|  | 5 | 护膝护肘 | 150 | 150 | 22500 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合GB2451-2009《手部防护机械危害防护手套》标准要求。提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检验报告。 1、用于抢险救援作业时的肘部和膝部防护。 2、外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料。 3、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，配有舒适网状层，固定装置可调节。内外层均为黑色，应有盾牌标识。可以保护您在最紧急时，因需突然紧急跪下、匍匐卧倒所造成的冲击或做匍匐前进的等危险动作，有限制性的承受您的重量、保护您的双膝双肘。 ▲4、防护性能： （1）耐摩擦性：＞2000周期； （2）防穿刺性：护肘≥250N；护膝≥250N. （3）抗冲击性：经冲击试验后，试样无碎片脱落、无破损现象； （4）质量：≤450g。 |
|  | 6 | 消防员灭火防护服 | 90 | 2800 | 252000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，提供国家级检测机构出具的检验报告。 1.颜色：藏蓝色，色差≥4级 ★2.款式：20式消防员灭火防护服，背部设有风琴褶，结构由防火外层、防水透气TPU膜、芳纶水刺毡隔热层、舒适层四层组成。 ▲3.防火性能 3.1 防火外层：面料采用原液芳纶，单位面积质量：（195±9）g/㎡；阻燃性能：其经向损毁长度≤36mm，纬向损毁长度≤29mm,其续燃时间为 0 秒，且无熔融、滴落现象。热稳定性能试验后，沿经、纬外层面料沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化 。缩水率：经向≤0.9%；纬向≤0.9%。断裂强力径向≥1310N,纬向≥1190N;撕破强力经向≥250N,纬向≥197N；接缝断裂强力：经向≥884N，纬向≥761N 3.2 隔热层：采用隔热性能好的100%芳纶水刺毡。单位面积质量：（72±3.6）g/㎡；具有良好的隔热、御寒性能。阻燃性能：其经向损毁长度≤36mm，纬向损毁长度≤35mm。缩水率：经向≤2.3%；纬向≤0.6% 3.3 防水透气层：为优质芳纶基布覆膜 PTFE。单位面积质量：（108±5.4）g/㎡；具有良好的防水、透气性能。拒油性能：洗涤 25 次后，拒油≥3 级 3.4 舒适层：为 50%芳纶与 50%阻燃粘胶混纺材料，单位面积质量：（120±6）g/㎡；反光标志带:宽度为 50.8mm（2 英寸）“黄银黄”组合色打孔透气型反光标志带。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。阻燃性能：其经向损毁长度≤38mm，纬向损毁长度≤37mm。缩水率：经向≤1.3%；纬向≤1.2%.断裂强力径向≥486N,纬向≥456N。 3.5全套服装重量≤2.6Kg 4.主体结构 4.1上下分体式结构。整体协调，穿着舒适，肩、肘、膝部加厚处理增加耐磨性，作战款上衣和裤子间重叠部分≥200mm 4.2衣领。衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。衣领高度≥100mm，并有搭接配件 4.3反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设1条360度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带。反光标志带宽度为50.8mm（2英寸）“黄银黄”组合色打孔透气型反光标志带 4.4裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计 4.5裤子背带。配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸。每厘米宽度含橡筋丝量12～14条，缝接处加固，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍 4.6上衣前门襟、裤子前襟采用芳纶基布的阻燃拉链号型≥8号。5.附属结构5.1口袋。上衣左胸外设置电台立体口袋，门襟内侧设插袋，防水拉链闭合，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔 5.2魔术贴：左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴，用于粘贴盾牌型标识。左胸设119消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴119消防员软胸徽或119消防干部软胸徽。右胸设90mm×57mm长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识 5.3袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置螺纹防护护腕，螺纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布 5.4上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花 5.5上衣下摆。上衣舒适层下摆增加≥5cm高度的对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布制作的防水层 5.6裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布做防水处理，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边 5.7补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗 5.8左右肩部设有两个挂袢 |
|  | 7 | 消防全盔（含灯） | 115 | 960 | 110400 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合GA44-2015《消防头盔》标准及应急管理部消防救援局统型标准要求,提供国家级检测机构出具的检验报告和应急管理部消防产品强制性认证证书。 一、颜色： 1、盔壳：黄色，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光桔红色，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)。 4、滑块和配饰：黑色，色差≥3级。 ★二、款式： （一）由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 （二）盔壳：全盔式，采用耐高温阻燃聚酰胺材料(PA66)材质,一次性注塑成型. （三）滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，采用耐高温阻燃材质； （四）缓冲层：采用耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 （五）舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 （六）佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫：插扣为快脱插扣。 （七）面罩：采用耐高温阻燃材质。 （八）披肩：采用藏蓝色芳纶防火布,可完全覆盖消防员肩部与颈部。颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 （九）反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。 （十）所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 ▲三、防护性能： （一）冲击吸收性能：高温预处理：最大冲击力≤2915N; 辐射热预处理：最大冲击力≤3089N; 低温预处理：最大冲击力≤2920N; 侵水预处理：最大冲击力≤3134N;帽壳无碎片脱落，帽托、帽箍与帽壳连接机构无损坏和断裂现象。 （二）抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤133gn; 帽顶前部：最大冲击加速度≤305gn; 加速度﹥150gn，其持续时间≤5.0ms；加速度﹥200gn，其持续时间≤2.1ms；帽顶侧部：最大冲击加速度≤312gn; 加速度﹥150gn，其持续时间≤5.1ms；加速度﹥200gn，其持续时间≤2.0ms；帽顶后部：最大冲击加速度≤310gn; 加速度﹥150gn，其持续时间≤5.2ms；加速度﹥200gn，其持续时间≤2.1ms； （三）阻燃性能：下颏带：损毁长度≤8mm，续燃时间0s，披肩：损毁长度≤27mm，续燃时间0s，面罩：续燃时间0s，无熔融滴落现象。 （四）电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.88mA； （五）下颏带拉伸强度：延伸长度≤16.5mm，无断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象； （六）侧向钢性：帽壳最大变形≤33mm，卸载后变形≤3mm，帽壳无碎片脱落。 （七）面罩透光率：浅色≥69%； （八）披肩防水性能：耐静水压﹥17kPa； （九）头盔质量≤1250g。 佩戴式防爆照明灯： ★1.技术性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》 标准； 2.功能：具有强.弱光切换功能；具有闪烁方式的低电压告警功能； ▲3.主要技术性能： 3.1 防爆性能：符合 GB 3836.1-2010 ； 3.2 质量：≤0.13Kg； 3.3 照度：灯具按规定方法试验，当测试距离为 2m，测试光束直径为 150mm时，强光模式照度平均值为1126.74lx，最小值为 961.36lx；弱光模式照度平均值为743.25lx，最小值为539.32lx； 3.4连续稳定工作时间：强光模式连续稳定工作时大于240分钟，弱光模式连续稳定工作时间大于480分钟；低电压状态下，强光模式连续稳定工作时间大于15分钟，弱光模式下连续稳定工作时间大于30分钟； 3.5外壳防护等级：外壳防护等级为IP66/IP68的要求，灯具的潜水深度1.5m，持续时间1h； 3.6能与灭火头盔配套使用。 |
|  | 8 | 抢险救援靴 | 168 | 650 | 109200 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准和应急管理部消防局统型标准，提供国家级检测机构出具的检验报告。 2、用于扑救火灾和抢险过程中，保护脚部和小腿部安全。靴底材料为优质橡胶并装有防穿刺钢板，具备防水、防刺、防滑、耐热性能，带钢包头、钢底板，采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成。在满足技术性能同时透气性好；满足小腿部及足部的防护需求；具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚；鞋底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型。 ▲3、防护性能： （1）靴头性能：靴头分别经10.78KN静压力试验和冲击锤质量为23kg落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度：耐压力试验≥19.8mm；冲击试验≥20.5mm； （2）靴底抗刺穿性能：≥1710N；防滑性能：始滑角≥22.5°； （3）热稳定性能：在温度为180℃，经5min热稳定性能试验后，救援靴上任何部件无熔融滴落现象，所有硬质附件保持性能完好； 4、靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“消防救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，鞋带颜色跟服装颜色一致。 |
| 特种防护 | 9 | 内置劳动保护手套 | 120 | 10 | 1200 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 符合GB/T22845-2009《防静电手套》标准要求，具备防静电、质地柔软的性能。为五指式针织手套，可与防化手套配套使用。用于应急救援时的手部内层防护。性能：带电电荷量：≤0.05μC/只。 |
|  | 10 | 强制送风呼吸器(滤毒罐1:2备份） | 4 | 7800 | 31200 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合GB/30864—2014《动力送风过滤式呼吸器》呼吸标准要求， 1.本动力送风过滤式呼吸器为正压式，在任一呼吸周期里呼吸面罩或头罩及呼吸导管等部件的内部压力均不低于环境大气压力，靠电动风机提供气流克服部件阻力的过滤式呼吸器，需配合使用通过与佩戴者面部皮肤紧密贴合将呼吸道与环境空气隔离的防护密合型全面罩； 2.设备为封闭式结构，内部包括送风机、供电电池、电源开关、电量显示、低压报警显示、低压蜂鸣等元件，用户不得自行拆卸，并具有佩戴前检查警示装置是否正常的功能。出风口通过软管与面罩连接；前侧及左右两侧连接滤毒罐，用户所使用的三个滤毒罐必须是同型号、同厂家，否则会发生由于各个滤毒罐性能差别、阻力不同，所引起的进气量不平衡，滤毒效果不均衡，失效时间不一致的情况，三个滤毒罐接口需同时使用才能保证规定的供气量； 3.在电量耗尽或由于低电量无法正常工作的情况下，可以通过充电孔外接供电设备来继续维持工作，此时外接的供电设备同时为内部电池充电和提供风机用电的功能，电量指示灯由原来的静止显示改变为闪烁显示状态； 4.满负荷工作时间：5小时以上； ▲5.送风口流量：≥300L/Min； 6.防毒时间：同选定罐的性能； ▲7.呼气阻力：≤86Pa(30L/min)； 8.油雾透过率：0.005%； 9.面具漏气系数：≤0.005%； 10.重量：≤3kg； ▲11.贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期不低于5年。 |
|  | 11 | 防火防冻服 | 10 | 12000 | 120000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合GB/8965.1—2020《防护服装、阻燃服》防护标准要求 液氮防护服（带背囊）采用进口多层复合材质、经过精密的制作工艺加工而成。选材独特、工艺精湛。 适合在极端寒冷的环境中工作的人员佩戴，手感柔软、灵活性高、触感强。有效防御-160℃~-250℃低温。长时间低温下工作，产品无变硬、变质影响、有效防御低温气体的飞溅。 ▲一般技术参数 1、沾水等级：4级，断力强力（N）：经向≥1000，纬向≥500； 2、耐磨性：经2000次循环摩擦后未破损； 3、视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45° 4、视窗透光率：≥90% 5、湿阻（mPa/W）：≤25 6、整体质量：≤4300g |
|  | 12 | 消防过滤式综合防毒面具(滤毒罐1:2备份） | 21 | 600 | 12600 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 用于开放空间有毒环境中作业时的呼吸保护，带滤罐。与全防型滤毒罐配套使用，具有耐高温、阻燃、防水、重量轻、体积小等性能。聚碳酸脂面屏，在氧气含量不低于18%，有毒气体浓度不超过0.5%的混合气体环境中使用。全套含面罩 1个，全防型滤毒罐 1 个。 ★提供国家级检测机构出具的检验报告及消防产品强制性认证证书。 |
|  | 13 | 消防坐式半身安全吊带 | 6 | 1100 | 6600 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1.符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家级检测机构出具的检验报告及消防产品强制性认证证书。 2.规格：通用型 3.重量:≤1080g 4.材质：纺织品-尼龙、金属配件-钢质 ▲5.参数：抗拉力≥15kN 6.两个装备环设计在腰部两侧位置，便于携带较多装备。两个水平固定防坠落保护钢环，特别适用在工业、消防等既需要基本的垂直保护，又需要水平固定保护的工作环境中使用。可快速调校的腰带和腿环有宽大的衬垫，为长时间悬吊的活动者，提供良好的支撑性和舒适性，且满足所有体型要求。腰带的背后A型挂点，容许连接一个限制前进挽索或胸式安全带，以转变为一个全身防坠落安全带。 7.安全吊带的承重织带宽度不应小于40mm且不大于70mm，厚度（1.5±0.5）mm。 8.安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱。 9.安全吊带织带边缘通过热封来防止织线松脱。缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查，缝合接口及缝合末端不少于13㎜；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 10.腰部设有加厚的软垫，对腰部起到保护作用，其中腰部两边分别缝制有D型拉环一个。 |
|  | 14 | 消防防坠落辅助部件 | 1 | 18000 | 18000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲一、D型铝制安全钩7把 1.规格≤139mm*宽76mm，重量≤200g；铝合金质D型自动闸门开度≥25mm 2.主（长）轴负重力：≥42kN 3.次（短）轴负重力：≥14kN 4.闸门开启负重力：≥14kN ▲二、O型铝制主锁6把 1.规格≤116mm*68mm；重量≤110g；铝合金O型自动闸门开度≥19mm 2.主（长）轴负重力：≥27kN 3.次（短）轴负重力：≥15kN 4.闸门开启负重力：≥7kN ▲、三、单滑轮2个 1.重量≤270g铝合金 2.滑轮直径：≥45mm规格：≤121mm×90mm 3.极限负荷≥36kN、工作负荷≥5KN 4.适用绳径:单绳8mm≤Ø≤13mm ▲、四、双滑轮2个 1.重量≤435g铝合金 2.滑轮直径：≥45mm；规格：≤141mm×90mm 3.极限负荷≥36kN、工作负荷≥5KN 4.适用绳径:单绳8mm≤Ø≤13mm ▲、五、抓绳器1个、双滑轮2个 重量≤190g铝合金工作负荷≥11KN； 适用绳径：单绳8mm-13mm；止坠器向上易于滑动，向下易于制停。有快速下降保护功能发生坠落时能自动锁紧绳索，并能吸收大部分坠落时产生的冲击力 ▲六、护绳垫1条 1.重量≤202g规格：≥120cm*80cm 2.材质：涤纶牛津布 3.在地面比较恶劣（如有泥沙、冰雪、和潮湿等）的情况下，把防坠落装备、安全绳摆放在护绳垫上面，能很好地起到保护防坠落装备、安全绳等免受磨损、弄脏 装备包1个重量≥2010g；涤纶、尼龙牛津布面料，背包背部采用高透气性网格材料,配上加厚垫肩双肩带，极大的增强了背负舒适度,≥45L大容量主袋（可放置安全带及绳子），里层有可对工具或装备进行分割设置的功能；具有防潮湿、耐磨损。容量≥45L,其中材质含有尼龙、涤纶布 ▲七、羊皮手套1双 1.重量M码-84.5g 2.材质：羊皮独特反光条设计 3.手掌和虎口都采用双层加固，极大的提高了耐磨损性能，在长距离高速下降或频繁使用中不会被摩擦产生的热量灼伤手掌。手腕部有魔术贴，可以调节松紧度 ▲八、护绳套2个 1.重量≤120g规格：≥70cm；TPU夹网布 2.经过特殊地形（墙角、岩石）有可能切割、磨损绳索,使用耐摩擦的TPU护套，能有效防止绳索受到切割或磨损 ▲九、扁带环2把 1.规格120cm重量≤90g破断负荷≥22kN材质：高强尼龙 2.扁带环宽度≥20mm，厚度≥2mm ▲十、8字环下降器2个 1.规格：≤136*75*15.5mm；重量≤120g；铝合金大孔直径≥49mm、小孔直径≥22mm 2.适用绳径：单绳10.2-13mm；双绳9.7-10.5mm 3.工作负荷≥5k；极限负荷≥22kN ▲十一、胸式上升器1个 1.重量≤160g铝合金 2.适合绳径：单绳8-13mm；承载负荷：≥5kN ▲十二、脚式上升器1个 1.材质：五金配件-铝合金纺织品-尼龙 2.适合绳径：单绳8≤Ø≤13mm；工作负荷：≥5kN ▲十三、手式上升器1个 1.材质铝合金；适合绳径8-13mm；单绳承载负荷：≥5kN 2.柄身采用高强度铝合金材料以减轻上升器的重量。弹胶作的保护外鞘增加舒适性及隔热御寒作用。 ▲十四、消防安全吊带1个 1.抗拉力≥22kN、重量≤2100g； 2.纺织品：尼龙五金件：定向安全钩-铝合金其他-钢制胸式上升器-铝合金 3.材质：纺织品：尼龙 五金件：定向安全钩-铝合金 其他-钢制 4.是一款备有多个系缚点（胸部、腹部、水平、背部、尾部）的多功能全身安全带。胸部和腹部的保护系缚环可以连接防坠落系统，在悬吊工作时，能把重量均匀地分布在腰带和腿环。当身体后仰（脚底有支撑）时，两个水平系缚点可以把重量平均转到腰带周围，特别适用在工业、消防等既需要基本的垂直保护，又需要水平固定保护的工作环境中使用。背部的系缚点的高度能调校，也可以连接防坠落系统，而腾空在前面的工作空间。尾部系缚点用于连接挽绳。 ★十五、D型铝制安全钩、O型铝制主锁、单滑轮、双滑轮、抓绳器、扁带环、8字环下降器、胸式上升器、脚式上升器、手式上升器、消防安全吊带需提供国家级检测机构出具的检验报告和消防产品强制性认证证书。 |
|  | 15 | 消防用荧光棒 | 140 | 70 | 9800 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 高强度黄色或橙色荧光棒，用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用，照明时间≥30分钟。 符合 XF/T1428-2017《消防用荧光棒》的要求。 |
| 救生类 | 16 | 救生缓降器 | 3 | 1800 | 5400 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★提供国家级检测机构出具的检验报告和消防产品强制性认证证书。 （1）外观质量：各部件无变形、损伤等异常现象；金属件的外表面光滑、无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理；绳索端头采用保护物包扎。 （2）下降绳索：钢丝绳索采用航空用钢丝绳，直径≥3mm；外层材质为棉纱合成纤维。全绳结构一致,编织紧密,粗细均匀并无扭曲现象。 （3）安全带：材质为棉纱或合成纤维材料，带宽为≥50mm，带厚≥2.1mm，带长≥1550mm,并具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。 （4）安全钩：由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠。 （5）绳索卷盘：由塑料、橡胶等非金属材料制成,且无尖锐的棱角和凸起。 （6）整机强度:在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中绳索、调速器等受力部件无明显的变形、破损、脱卸等异常现象。 （7)安全带及金属连接件强度：安全带及金属连接件经强度试验后，安全带的织带、扣环及金属连接件均不得发生破断现象。 （8）安全钩强度：在安全钩使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中安全钩钩件及保险装置不存在明显的变形、断裂、脱落等异常现象。 （9）绳索强度：在绳索使用状态对其施加拉伸负荷；在试验中无明显变形、断裂现象；有芯绳索且无外层与绳芯脱离现象。 （10）不同负荷的下降速度：安全绳在承受343N的负荷时，下降速度均值为0.2945m/s；承受638N的负荷时，下降速度均值为0.425m/s；承受981N的负荷下降时，下降速度均值为0.5665m/s。 （11）重复下降速度：对缓降器施加标准负荷连续进行20次下降试验.其每次下降速度相对于20次平均下降速度的偏差得不大于±20%。清水浸湿绳索后的下降速度：经清水浸泡后进行下降速度试验，进行两次下降试验，其下降速度均值在0.436m/ s。 （12）经低温处理后的下降速度：对缓降器施加标准负荷,进行两次下降试验，其下降速度均值在0.496m/ s。 (13)经高温处理后的下降速度：对缓降器施加标准负荷,进行两次下降试验.其下降速度均值在0.456m/s。 （14）抗跌落性能：缓降器经坠落试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件无断裂、破损等异常现象；进行标准负荷下降速度试验，其下降速度均值为0.398m/s。 （15）抗冲击性能：缓降器经冲击试验后,调速器、安全钩、安全带、绳索应无明显变形、破损等异常现象；进行标准负荷下降速度试验,其下降速度为0.401m/s. （16）可靠性：在连续200次下降试验中调速器、安全钩、紧固件、绳索应无变形、破损等异常现象；在连续200次下降试验中，负荷为343N时，下降速度均值为0.2925m/s，负荷为638N，下降速度均值为0.445m/s,负荷为981N，下降速度均值为0.64m/s。 ▲（17）逃生缓降器的负荷≥120Kg。 |
|  | 17 | 稳固保护附件 | 2 | 29000 | 58000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 用于在救援中稳定车辆，撑顶载荷，可避免救援操作中车辆的移动，产品主要配合起重气垫及重型支撑套具使用，在救援过程中能保护支撑点，使基安全牢固，不易侧翻或侧滑，并具有可叠放、垫块可锁定并保持稳定、防滑等特点。整套产品由再生塑料或橡胶制成，环保、坚固、寿命长、不会开裂或破碎，配备伤员保护罩。 ▲承载力：≥110kg/c㎡。 ▲配置：230*230*25mm垫块2块，230*230*50mm垫块2块，230*230*75垫块2块，230*150*80mm三角楔块2块，230*75*80三角楔块2块。 |
|  | 18 | 支撑保护套具 | 2 | 73000 | 146000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲1、单柱纵向支撑力（t）：≥10t。 ▲2、额定工作压力（Mpa）：≥0.8Mpa。 3、安全系数为4：1，可加装不同长度的延长杆,增加支撑高度。 ▲4、配置：908-1308mm气动救援顶杆3个；1208-1808mm气动救援顶杆3个；300mm延长杆3个；500mm延长杆3个，共计29件套。 ★提供国家消防装备检测中心出具的报告或具有 CNAS/CMA 资质认证的省级及以上检测机构出具的检测报告。 |
|  | 19 | 救援支架 | 1 | 7800 | 7800 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 采用高强度航空铝合金框架，整套设备可组三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架，配有三根延长柱，可根据救援现场需要快速组合，备有手摇式绞盘,同时可选配电动遥控绞盘，可在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。配高强度铝合金包装箱。 ▲三角架参数：标准尺寸：完全收缩：≤150cm，完全展开：≥270cm，有效使用高度：≥225cm，加延长柱尺寸：完全收缩：≤280cm，完全展开：≥370cm，有效使用高度：≥300cm，工作负荷：≥280kg，阻断力：≥1800kg，包装规格：170×55×30cm左右，重量：≤30kg（不含绞盘）；手动绞盘技术参数：工作负荷：≥300kg，手动绞盘带自锁装置，钢缆：≥30M，阻断力：≥22kN，齿轮比例：8：1，重量：≤10kg； ▲标准配置清单： - A支撑柱3根； 2、B支撑柱3根； 3、可调节C柱3根； 4、三脚架顶端部件1件； 5、A型架顶端部件1件 6、独立支架顶端部件1件7、底角6件 8、不锈钢链条组1件 9、手动绞盘1套10、专用插销23根 11、专用高强度铝合金包装箱 |
|  | 20 | 救生抛投器 | 1 | 28000 | 28000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1.符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准要求。 ▲2.使用压缩空气为动力，枪体额定工作压力：≥8.5MP（最大工作压力：12.7MPa）内置气瓶容积1.5升,压力30MPa,可连续发射6次。 3.抛投器主体有压力表和泄压阀,可方便观察,调整抛投器的压力，重量≤7.5KG（净重）,抛射质量≥1.8KG。 4.抛投器设有保险开关，防止误发射，安全可靠。 ★5.抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥260米，陆用抛绳时抛射距离≥380米，锚钩抛射距离≥150m。 ▲6.抛绳规格：φ3mm*440m，抛绳破断力≥3000N。 7.数援弹发射初速≥60m/s,空中飞行时间约3-5秒钟。 8.抛射偏差（°）:陆用抛射：≤0.5°:水用抛射：≤0.5°。 9.水用救援弹入水5秒内有动充气成为救生圈产生8公斤以上浮力。 ▲10.陆用救援弹与水用救援弹采用ABS高强度工程塑料为主材，弹体颜色易于识别的橙红色，固定尾翼内置铝合金骨架确保弹头飞行姿态稳定，具备抗风性能。 11.陆用救援弹、水用教援弹和自动充气救生圈可回收重复使用。 12.配备有角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投。 13.高尔夫球式外包装，简单精致，携带非常便携，有利于救援人员迅速投入救援工作。 14.配备可调式底座，具有防滑功能。可在任意地理环境条件下使用，6档角度可供发射需要，使实用效率更高、发射距离更远、发射目标更准确。 ★15.提供国家级检测机构出具的检验报告。 |
|  | 21 | 救生照明线 | 1 | 8500 | 8500 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 是集照明和安全导向为一体的照明导向线体，线体采用柔性不锈钢丝，阻燃高分子专用透明材料复合制成，发光率高、耗电少、防震、使用寿命长。采用黄色光谱，穿透烟雾能力好，抗高温耐低温等特点，照明线体的发光模式有三种选择，CPU 微电脑控制驱动，操作简单。产品自带独立一体式低压供电系 统，使用安全，携行方便； ★1.提供消防产品强制性认证证书及国家级检测机构出具的检验报告。 2.照明线体采用 EL冷光源，线体可展开和缠绕使用； 3.线体装有可拆卸式三角导向标志，可清晰指引逃生及安全出口方向。 ▲4.EL 场致冷光源、发光率高、功耗低，比普通白炽灯节电 70%－80％；不产生热量、不含紫外线、无电磁辐射，为新型绿色环保型光源； 5.EL 发光体光线柔和，光色纯正，视觉感觉舒适，幽暗环境有心理安抚作用。 6.尤其适用于雨、雾天等视线条件极差的情况下，采用黄色光谱，穿透烟雾性能好，在雾霾天气中有良好能见度； 7.EL 冷光源全防水、防震设计，使用安全，寿命长； 8.有常亮、慢闪、快闪三种工作模式可供选择使用，操作简单； 9.照明线与电源合二为一，自带低压供电驱动系统，携行方便，携行量增加一倍； 10.双线体合并时拉力大于 100 公斤，紧急情况下可做安全绳使用，快速逃生及救援。 ▲11.线体特殊工艺封装，防水设计，紧急水域救援时，或将控制台置于岸上，将线体放置于水下，可作为水下照明导向使用,可延伸到水下 90-100 米使用。 12.照明线线体长度：100 米/盘； 13.工作电压：DC12V； 14.工作时间：>18 小时； 15.防护等级：EXIIP-T3 |
|  | 22 | 消防救生气垫 | 1 | 28000 | 28000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合XF631-2006《消防救生气垫》标准。提供国家级检测机构出具的检验报告及消防产品强制性认证证书。 ▲1.展开后外形尺寸：≥8m×6m×2.2m； 2.限定最大救援高度：≤16m； 3.气垫面料厚度：≥0.35mm； 4.气垫面料材质：PVC涂布； 5.承接面：承接面的中央点用反差色明确标出，安全工作范围用反光标志带明显圈定； 6.阻燃氧指数：>26； 7.底部触地面面料经耐磨损性能，其损坏程度不超GB/T19089规定的2级； 8.底部触地面面料经耐油性能，质量的增加在1#标准油作用下不大于15%，在97#无铅汽油作用下在-4%～15%之间，且在干燥后表面不留有任何可目测到的痕迹； ▲9.充气时间：＜60s； 10.补气时间：＜25s； 11.强度性能:消防救生气垫在进行强度性能试验时无破坏等异常现象； 12.减速度值（g）：头部：＜22g、胸部：＜22g、骨盆：＜22g； 13.稳定性:在进行稳定性试验时无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面； 14.可靠性:在进行可靠性试验后完整、无损坏或其它异常现象； 15.耐高低温性能:在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面； |
|  | 23 | 救生软梯 | 1 | 2200 | 2200 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 用于遇险人员的救援。可收藏于包内，携带方便。标准配置：整体长度≥15m，梯宽≥300mm，梯蹬间距≥300mm，悬索织带为整根没有接头的织带。挂钩的材料为方钢。 |
|  | 24 | 潜水装具 | 4 | 42000 | 168000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 由湿式潜水衣一件（尺码自选）、潜水电脑表一套、潜水镜（单目镜框）一副、潜水调节器潜水气瓶一套、呼吸设备一套（主呼+备呼）、浮力背心一件（尺码自选）、配重设备（腰带一根、包胶铅块，1.5kg/块，自选数量）、潜水靴一双（尺码自选）、照明设备一把、潜水刀一把、潜水手套一副（尺码自选）、潜水脚蹼一双（尺码自选）、装备箱等部件组成。 ▲一、湿式潜水衣 ①采用人体工程学原理，3D立体剪裁，作为一件高性能水下潜水救援运动湿式服，它针对水域潜水救援的特点，专向开发连体款式，极佳的舒适度且结实耐用，在高体能水下救援运动中表现出色。 ②3MM高弹氯丁橡胶面料制作，聚酯纤维表层，复合纤维织物内层，舒适贴身，保暖性好。相拼3MM超弹氯丁橡胶面料，有效提升运动自由度。 ③后开拉链长袖上衣，特制拉链内设一片式挡水布，阻止水进入。 ④袖口、裤口处特制拉链开合，易于穿脱。 ⑤袖口、裤口处收紧拉链，设计有魔术贴锁紧贴，良好的阻水和保暖性。 ⑥胶合并双面盲缝、平锁缝制，内侧缝线交接处胶点补强，接缝强度高，密封性好。 ⑦补强部分：分别在手肘部分、膝盖部分、臀部、肩部都增加了耐磨材料，保证易磨区域的耐磨性。 ⑧材质为厚度≥3mm三层复合氯丁橡胶； ⑨经过200圈磨损实验后无破洞。顶破强力≥2000N。色牢度（变色/沾色）≥5级。耐干摩擦≥5级.耐碱汗渍（变色/沾色）≥5级。耐酸汗渍（变色/沾色）≥5级。耐水（变色/沾色）≥5级。 ▲二、潜水电脑表 ①潜水功能，潜水深度，潜水时间，水温，失速报警，安全停留时间，水深，上浮时间。 ②高度:可测量登山高度，相对海拔高度，48小时高度变化曲线图 ③气压:24小时气压变化曲线图/海平面气压/当前气压 ④指南针:16方位指示 ⑤潜水数据管理，潜水日志 ⑥时间/闹钟/倒计时/跑表/温度/EL背光 ⑦100米深度防水 三、潜水镜（单目镜框） ①单目镜片设计，特有的外观提供广阔视野。 ②超硬聚碳酸酯外框提供坚固保护，并有金属涂层外框款可供选择。 ③柔软硅胶裙边，结合面型不同部位，设计成不同厚薄，并结合宽纹理压纹，为面部接触部位创造完美贴合 ④液态硅胶3D头带，新式带扣系统可转动，易单手调整，佩戴舒适易单手调整 ⑤面镜内部容积小，易于排水和耳压平衡操作 ⑥面镜盒独立包装 ▲四、呼吸设备 一级减压器 ①一级头中压：135-145PSI(9.5-10.2Bar)。 ②高压端口：(7/16"20WUNF-2B)x1. ③低压接口：(3/8"24WUNF-2B)x3. ④工作流量:2010L/MIN(空气供给:3000PSI/206BAR时)。 ⑤主体材料。黄铜表面镀亮铬，SUS弹簧。 ▲五、顺流式二级头呼吸调节器 ①中压:150PSI。 ②吸气阻抗:1.2-1.4CIW(水柱英寸) ③吐气阻抗:1.1CIW(水柱英寸) ④工作流量:2010L/MIN(空气供给:3000PSI/206BAR时)。 六、浮力背心 ①流线型造型设计，肩部采用快速扣结构，增强对背部的保护，背板护垫搭配，舒适耐用 ②两侧超大带快速拉锁和魔术贴开启置物口袋。 ③6个塑钢D型环，方便装挂物件。 ④快速充气阀及紧急口吹式充气阀，三个快泄排气阀 ⑤气囊外层为高强度1680D尼龙抗撕裂耐磨布+PU涂层 ⑥超大浮力系统，采用固有浮力材料+气囊浮力组合，水中最小可承重162N，最大可承重超过230KG体重。 ⑦浮力背心背部设计有与潜水气瓶连接可调节型绑带。 ★六、提供国家级产品质量检测报告。 |
| 破拆工具 | 25 | 手动破拆工具组 | 2 | 3200 | 6400 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙，整套工具包括：拆锁器、金属切断器、凿子、钎子、冲杆等8件套。高强度工具钢制造，可破门撬锁，凿穿砖石及混凝土结构墙壁。手动破拆工具组是集凿、切、砸、撬等工作方式于一体的破拆工具。手动破拆工具组无须动力源，它是一套PRT滑动杆及撬斧救生套装工具。单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙，整套工具包括：冲杆、凿子、钎子等八件套。可在狭窄空间破拆救援作业。 ★提供产品质量检测报告 |
|  | 26 | 绝缘 剪断钳 | 2 | 480 | 960 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲1.事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，有第三方检测报告； 2.刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火； 3.连臂一侧螺栓调节间隙，剪切硬度≤HRC30，长度≥24寸； 4.可剪断直径16mm以下电线、钢筋（普通圆钢）等；可绝缘操作；操作简单轻便 |
|  | 27 | 液压破拆工具组（含开门器等） | 3 | 126000 | 378000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1.液压双输出泵 额定工作压力≥72Mpa 工作转速3400±150rpm，发动机功率2.1KW/3600(r/min)，油箱容积0.77L； 高压/倍速模式流量0.6/1.2L/min，低压/倍速模式流量2.4/4.5L/min 重量≤25kg 外形尺寸≤（长*宽*高）400x305x460mm ▲2.液压扩张器 额定工作压力≥72MPa 额定扩张力55-67KN 扩张距离≥710mm 牵引距离≥610mm 牵引力≥42KN 空载扩张9-12s 重量≤17kg 外形尺寸≤（长*宽*高）880×250×24mm 标配：扩张撕裂、开门开缝工具头各一个。 ▲3.液压剪切器 额定工作压力≥72MPa 剪切力≥600KN 开口距离320mm 剪切能力≥（Q235材料)ф35mm 钢板厚度≥（Q235材料)16mm 空载闭合张开8-10s 重量≤15kg 外形尺寸≤（长*宽*高）780×230×230mm ▲4.液压剪扩器 额定工作压力≥72MPa 额定扩张力51-60KN 扩张距离≥375mm 剪切能力≥（Q235材料)ф33mm 钢板厚度≥（Q235材料)16mm 空载闭合张开8-10s 重量≤15kg 外形尺寸≤（长*宽*高）780×230×230mm ▲5.液压撑顶器 额定工作压力≥72MPa 额定撑顶力≥145KN 作业范围550-900mm 撑顶行程≥350mm 重量≤12kg 外形尺寸≤（长*宽*高）550×280×100mm 6、单管单接口软管 2套（红蓝配色） 1、平头轴心单管单接口设计、可带压操作，一按到位。 2、标配5米，高压管内置在低压管内，增强使用人员安全。 3、内置高压管压力≥72Mpa，低压回油管压力≥2.5MPA 4、使用时不打结、不缠绕，便于卷起和散开。 5、红蓝两种配色，使救援人员使用时操作思路更清晰。 6.开门器。用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限为320mm，最大挺举力为50kN；液压泵参数：输出压力≥63Mpa，输出0.8ml/次，手柄力≤350N；质量≤5Kg；开门器参数：额定分离力≥50KN，闭合长度≤220mm，开启行程≥100mm，质量≤4kg；小型扩张器参数：额定分离力≥20kn；最大分离距离≥150mm；质量≤4.0kg；撬棍参数：长度≥450mm；重量≤2.1KG ★提供国家级产品质量检测报告 |
|  | 28 | 混凝土破拆工具组 | 1 | 148000 | 148000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 本套产品包含液压动力站、液压破碎镐、液压金刚石链锯、液压圆盘锯。 ▲1、液压动力站参数：发动机功率≥9.6kw，输出流量≥30L/min，输出压力：≥155bar，重量≤91kg； 2、液压破碎镐参数：频率≥1800bpm，输入压力范围：105-140bar，输入流量范围26-34L/min，重量≤25kg； ▲3、液压链锯参数：切割深度≥510mm，工作压力范围：105-140bar，工作流量范围26-34L/min，重量≤12.4kg； 4、液压圆盘锯参数：锯片直径≥350mm，切割深度≥120mm，工作压力范围105-140bar，工作流量范围26-34L/min，重量≤10kg ★提供国家级产品质量检测报告 |
|  | 29 | 救援拆锁器 | 2 | 9500 | 19000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲1、配置：专用特种钻头螺丝×10，锁芯拔除器×1、锁芯切断器×1、换向扳手×1、专用电钻×1、电池×2、充电器×1、锁舌转动器×1、除锈润滑剂×1、定位器×1、辅助工具×1、可锁防水防尘工程塑料箱×1 2、充电式电钻：速度：一级齿轮：0-450r/min；二级齿轮：0-1400r/min； 三级齿轮：0-1800r/min；冲击：一级齿轮：0-7650r/min；二级齿轮：0-23800r/min；三级齿轮：0-30600r/min；最大钻距：≥47N/m；钻夹头：13mm；钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14mm；重量（不含电池组）：≤1.3kg 3、锂电池组：电压≥18V；容量≥2.0Ah；重量：≤0.4kg 4、充电器：时间大约：60min；重量：≤0.4kg 5、毛重≤15kg |
|  | 30 | 玻璃破碎器 | 1 | 8500 | 8500 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 配置：1台玻璃切割机，3片玻璃切割片，1台充电式电钻，1个Ф100mm大理石玻璃钻头，3个Ф50mm大理石玻璃钻头，3个Ф25mm大理石玻璃钻头,1把玻璃强力钳，1个单爪玻璃吸盘，1个自控注油玻璃刀，1把8×200mm金刚石玻璃圆锉，1把8×200mm金刚石玻璃平锉，1把玻璃破碎锤，2块充电电池，1个充电器 |
|  | 31 | 多功能刀具 | 5 | 200 | 1000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、主体材质：440A不锈钢、配件材质：420A不锈钢、刀刃材质：440A不锈钢 2、刀尖角度：≥75° 3、刀刃长度：约72mm 4、表面镀层：电镀氧化处理 5、重量：≤300g |
|  | 32 | 无火花工具 | 1 | 3800 | 3800 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 由21种通用手工工具组成，包括：各种规格的扳手、螺丝刀，各种锤、钳、刷、錾、F型扳手、活扳手等，凡堵漏作业所需要的各种通用工具基本备齐。本产品符合防爆工具要求，且机械强度高，硬度≥HRC35 ★符合GB/T10686-1989标准检测，并提供检测报告。 |
| 其他 | 33 | 水质分析仪 | 1 | 17500 | 17500 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲1、三机一体机且同时显示PH/电导或盐度/溶氧度/温度； 2、PH值范围：2.0~12.0PH值准确度：﹢/-0.1PH值 3、范围：0-199.9,0-1999uS/cm,0-69.99mS/cm 4、盐度范围：0-10.00ppt；0-42.0ppt（海水）盐度准确度+/1%全量程+/-1digit ▲5、温度范围：0-60.0℃ ▲6、适用探头：PH值探头/电导度探头/融氧度探头 7、尺寸：≤169*78.3*43.4mm 8、重量≤200g |
|  | 34 | 核放射探测仪 | 1 | 48000 | 48000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、可测射线种类：α、β、γ和Χ射线（带射线选择滑盖） ▲2、量程范围：0.01µSv/h-1500µSv/h， ▲3、辐射剂量累计值：0.001µSv-999Sv ▲4、灵敏度：1µSv/h≥7cps（Cs137） 5、相对固有误差：≤±15% 6、能量响应：50keV-3MeV(带能量补偿滑盖板) 7、传感器：大型GM管，有效直径45mm，云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 8、本底值稳定度：±0.02µSv/h（8小时典型值） 9、显示：大屏幕数字LCD，带棒图显示 10、软件：可让数值实时远传到电脑中，进行显示、分析、记录 11、报警功能：声光报警，可自由设定报警值，缺省设置为10μSv/hr 12、电池：3节5号电池，可连续工作≥30天 13、防污套：特制防污套，避免人员和仪器受到污染，双重保护传感器 14、伸缩杆：可远距离测量核射线，避免人体受到伤害 ★提供计量校准证书及产品检测报告 |
|  | 35 | 便携危险化学品检测片 | 4 | 7800 | 31200 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲测试片的寿命（室温2-25℃）：2年。 使用时间：24小时（打开包装后，无论是否使用，24小时后失效。) ▲使用温度：-30～50℃；相对湿度：20%～100%。 佩戴于手腕、脚腕、上臂等，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。使用时打开包装，把检测片插入腕带槽中，文字一侧朝上。经常查看测试片的一半是否变色。 无需液体样品，减少了烟雾和颗粒的干扰。 测试片一半发生变色，说明危险物质存在。可在极端高温和低温环境下使用。建议同时使用酸碱测试片，以得到更完整的pH值测试。 无需电源，无需校正，如不慎落入水中，只需甩掉水分，即能正常使用。 ▲测试片种类：强酸、强碱、氯/氟、硫化氢、碘、光气、乙硼烷、二氧化硫、联氨等。 |
|  | 36 | 望远镜 | 2 | 1200 | 2400 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、运用领域：电力、安监、农林业、城市管理、安防、消防、地质勘探、边防、公安刑侦、勘察、建筑、野外狩猎、训练用途、高速公路、应急救灾、野生动物保护区、登山户外探险等。 ★2、符合GB4943.1-2011标准，提供第三方检测机构出具的检验报告。 3、FMC多层镀膜镜片，视场清晰明亮 4、充氮防水设计，防水防雾，适合恶劣环境 5、大目镜，确保视野开阔 6、机身采用环保ABS材质，环保坚固轻盈 7、放大倍数：≥12倍 8、物镜直径：≥50mm 9、目镜直径：≥20mm 10、单边目镜：2组3片 11、单边物镜：2组3片 12、棱镜：屋脊 13、镀膜：FMC多层镀膜 14、视场角度：≥5° 15、出瞳距离：约15mm 16、出瞳直径：约4.2mm 17、防水：充氮防水 18、净量：≤780g 19、尺寸：≤180x70x140mm |
|  | 37 | 面罩式热成像仪 | 5 | 78000 | 390000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、智能头盔 1.1智能头盔整体采用一体化设计，非外挂式。 ★1.2符合XF44-2015标准，提供国家级检测机构出具的检验报告，并提供防爆合格证。 1.3头盔材料:采用复合纤维材料和缓冲内衬，轻量化，佩戴舒适，不出现偏移，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击、耐刺穿等性能； 1.4整体重量≤2kg。 ▲1.5智能处理器:实现高清视频采集，支持H.264视频压缩/解压缩技术，实时视频传输，同时具备支持WiFi、蓝牙、公网4G全网通，系统版本不低于安卓8.1，内存不低于RAM 2GB、ROM不低于16GB.具有北斗定位功能。电池容量不低于3800毫安时。支持一键报警功能。可实现手持机、平板、电脑的远程指挥和通信功能。具备本地存储功能，最大支持128G存储。 2、协同感知模块： 2.1探测器类型为氧化钒非制冷红外焦平面探测器； 2.2使用3.5mm镜头，分辨率：384*288；像元间距：12μm；探测器帧频：50Hz/30Hz；响应波段：8～14μm；噪声等效温差（NETD）：≤50mK@25℃,F#1.0（≤40mK可选） 2.3环境适应性：测温范围：-20℃～+550℃，测温精度：±3℃或读数的±3%（取较大者）@环境温度-20℃~60℃；工作温度：-30℃～+60℃；存储温度：-45℃～+60℃；湿度：5~95%，无冷凝；振动：随机振动，所有轴向；冲击：80g，4ms，后峰锯齿波为3轴6向 2.4功能模块：具有亮度、对比度调整自动模式；极性具有黑热白热；支持伪彩，极性和调色板能实现黑热白热伪彩不少于20种；图像处理具备Shutless、数字滤波降噪、DDE、宏观非均匀矫正等功能；图像调节可实现数字细节增强、实现左右、上下对角线反转，不翻；具备5*5点阵的三次方（非线性）插值Cubic算法；能实现1-8*连续电子变倍（0.1步长）；视场角：≥28°×21°；LED显示屏：≥2.4寸显示屏 2.5健康体征检测模块:可检测佩戴者心率值、血氧值 2.6环境检测模块:可同时检测 1）一氧化碳（响应时间≤30s，量程0-1000ppm，分辨率1ppm，精度正负2ppm)。 2）可燃可爆气体浓度(响应时间≤30s，量程0-100%LEL，分辨率1%LEL，精度正负2%LEL）。 3）环境温度（检测范围-70—500摄氏度，精度正负0.5摄氏度）。 2.7通讯模块：内置专网对讲机功能接口，同时支持公网语音通讯，应内置扬声器。▲以上数据应提供第三方实验室检测报告。 ▲3、指挥平台: 3.1系统平台部署方式灵活，可以远程维护、在线升级；指挥平台应具有指图像视频传输、人员轨迹定位、1对1、1对多通话指挥；生命体征实时监测、气体和环境温度监测数据应实时显示在指挥终端上，并在出现危险信号报警；灾难状况记录等功能。 3.2指挥软件：应采用三防PAD或具有三防功能的手持机，服务器及指挥终端软件解决方案应同时提供在投标方案中，价格包含在整体投标价格中。并提供免费使用一年的通讯流量。 4、提供国家级检测机构出具的检验报告。 |
|  | 38 | 激光位移监测仪器 | 1 | 148000 | 148000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、位移监测仪集位移监测自带声光报警功能，可适用于监测倾斜建筑物、玻璃、建筑大梁、混凝土墙体、金属罐体等。 2、为保护在应急救援作业中救援人员安全的高精度无线数字报警器，主机屏幕可显示位移、震动实时数值，电压状态、报警值等内容。 ▲3、激光位移监测仪监测范围≥100米；精度≤0.001m ▲4、激光位移监测仪报警值：固定报警值0.003m、0.005m、0.015m、0.035、0.065m、0.1m；可六档调节 ▲5、配置瞄准镜，放大倍率4-16倍；用三角架展开高度≥1.68米 6、声光报警：6颗LED闪光灯,消防声≥113dB； ▲7、主机屏幕≥8寸，可通过按键肯触摸屏2种方式操控；可通过按键进行相应快捷操作 ▲8、主机具有一键录像和拍照功能，并将录像和拍照文件保存至SD卡；内存最大支持256G ▲9.主机与激光位移监测模块通过无线网络连接后，当激光位移监测模块端开启/关闭预警或报警功能或调整报警阀值后，主机端可同步变化 12、状态显示：可通过激光位移监测模块和主机的显示屏显示状态信息，包括联机状态、报警状态、电池电量和预警状态。 13、连续工作时间≥12小时 ▲14、激光位移监测仪防护等级≥IP66 ▲15、重量：激光位移监测模块≤2500g；主机≤870g 16、产品配置：主机1台、激光位移监测仪1台 ★17、提供国家级检测机构出具的检验报告。 |
|  | 39 | 消防移动储水装置 | 1 | 4500 | 4500 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 水池：高分子复合材料经过高频焊机加工而成，耐磨以及柔软度好，可随意折叠，具有强度高，重量轻、无毒、无味、不污染水质，耐老化性能和耐水性良好，盛满水的软体水罐呈圆台形，可根据用户需要做成敞口的和带盖子的，可装载水量≥3T，入口为65mm或80mm快速接口。 |
|  | 40 | 水力自摆炮 | 2 | 68000 | 136000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合GB19156-2019《消防炮》标准，具有国家级检测机构出具的检验报告。 - 含炮头重量≤15kg，可单人操作; ★2.流量20-30-40L/S按钮式可调节; ▲3.最大射程≥61米,最大流量40L/S，最大喷雾角度120°，额定工作压力0.8Mpa，最大工作压力1.0Mpa; ▲4.水平自摆角度0°-40°摆幅角度无极调节；自动、手动切换。 ▲5.炮头上下调节角度范围30°-80°，手动/自摆模式切换旋钮,拉开旋钮即可退出自摆功能，实现手动控制射流方向，推回旋钮开启自摆功能; ▲6.360°可旋转进水口接头，防止水带打结，不必抬起炮体即可连接水带; - 轻质铝合金材质，表面硬质阳极氧化处理，内外红色(或者黄色)喷塑处理； 8.2只支撑脚，可折叠便于存放，拉开脚撑可定位作业，且脚撑拉开、折叠都有弹簧卡扣定位.防滑钨钢钉，脚撑上都装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整，且起到缓冲后坐力的作用.阀门锁紧装置，当阀门处于关闭状态时锁紧阀门，避免在移动作业过程中误操作打开阀门，造成人员伤害。 ▲9、标配泡沫发泡炮头、安全带，安全带有收纳装置； 10、安装快速拆装型泡沫管可提高发泡倍数。 |
|  | 41 | 远程遥控移动炮80L/S（大流量） | 2 | 148000 | 296000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合国家GB19156-2019《消防炮通用技术条件》标准，提供国家级检测机构出具的检验报告。 ▲1、移动式无线遥控消防炮主要由炮座、炮体、炮头、泡沫发泡炮头、遥控器、电控系统等组成； 2、炮体材料为不锈钢材质，表面硬质阳极氧化处理，内外红色喷塑处理； ★3、流量：≥80升/秒； ▲4、射程：水≥90米； 5、自动调压型炮头，恒定喷射压力。固定橡胶雾化齿，吸热效果好，可加装发泡管； ▲6、最大喷雾角度120°水平旋转角度90°，垂直角度30°-80°； 7、可编程控制系统。可根据需要设定任意角度、任意范围、任意方式的自摆路径； ▲8、无线遥控距离≥200m ；电池续航时间≥3小时； ▲9、炮体控制器电源快速更换。可实现5秒钟快速更换电池；通电启动后，炮头自动复位至安全俯仰角位置； ★10、360°旋转消防接口，双干线进口设计满足大流量条件，如单使用其中一个进水口进水时，另外一个进水口将自动关闭； ▲11、三只支撑脚，可折叠便于存放，拉开脚撑可定位作业，且脚撑拉开、折叠都有弹簧卡扣定位；防滑钨钢钉，脚撑上都装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整，且起到缓冲后坐力的作用。 |

采购包2：堵漏类、照明排烟类、洗消类等（预算金额274.16万元）

| 类别 | 序号 | 名称 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品需求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堵漏类 | 1 | 有毒物质 密封桶 | 2 | 3500 | 7000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 采用高密度聚乙烯材质无缝结构设计，坚固耐用，防紫外线照射，是收集、运输、紧急救援、清理泄漏污染现场的最理想产品，有较强的抗化学性能，容量≧20加仑。 |
|  | 2 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组 | 1 | 145000 | 145000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲1、液压索具拉紧设备:采用液压为动力，动力源压力等级≧700bar；承载能力：≧12T；行程≧70mm。 ▲2、带压密封注胶设备:动力源压力等级≧700bar；通径≧2.5mm,流量≧6L/min； 可通过注射导管注入密封材料。 ▲3、所投产品应包含法兰、管道、根部、罐体、阀门封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。 ▲4、柔性防爆索具带:采用高分子复合材料隔离金属，具有防爆和耐腐蚀性能，抗拉载荷应≥29kN，弯曲直径φ8mm-Φ15mm。(提供国家级检测机构出具的检验报告) ★5、密封材料： ①具有注入型、片型和缠绕型和块型四种形态。(提供国家级检测机构出具的检验报告） ②密封材料需满足耐硫化氢等介质无腐蚀脆化。 6、产品应包含法兰、管道、根部、罐体、阀门封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。 ▲7、封堵性能满足：（需逐条提供国家级检测机构出具的检验报告） 7.1 可封堵设备直径:φ8mm-Φ2500mm； 7.2 适用介质温度：≦600℃； 7.3 适用介质压力：≦22MPa； 7.4 封堵时间：≦8min； 7.5封堵孔洞直径≥φ50mm 7、可封堵泄漏口径：孔洞直径＜Φ2OOmm，裂纹长度＜300mm。 ▲8、防爆性能符合 Ex II B或以上要求（提供防爆合格证） ★9、工具配备专用工具箱，工具箱防水等级：IP67，抗压等级：IK08。 |
| 照明排烟 | 3 | 移动式 排烟机 | 1 | 9500 | 9500 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 高聚合物风机叶片，快速角度调整器，操作便捷。 1、可倾斜调节支架，操作方便；结构紧凑，设计轻巧，方便抬举，便于存放； 2、采用橡胶固定支脚，便于排烟机牢牢固定于冰面、湿地、草坪和泥沼等各种不平之地 3、全焊接钢架，笼式护框，配有宽脚垫降低振幅，延长风机使用寿命； ▲4、风机直径≥40cm，搭载品牌发动机≥5hp(3.7kW)； ▲5、风量≥19000 m³/h； - 重量≤30kg； - 在不低150度气流通过时连续运转不小于1小时； ★8、提供国家级检测机构出具的检验报告。 |
|  | 4 | 坑道小型 空气输送机 | 1 | 5000 | 5000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 电源：220VAC ▲风量：≥3900m³/h ▲功率：≥550W 风压：≥455pa 噪声：≤75dB(A) 风管：≥5m 重量：≤15kg ★提供防爆证书。 |
|  | 5 | 大型水力 排烟机 | 2 | 73000 | 146000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1.总体性能符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准，提供国家级检测机构出具的检验报告。 2.用于高层、地下、船舶、石化等灾害现场的便携式排烟和送风； 3.以水流机械力为动力源； ▲4.功率≥6kW ▲5.排烟量≥60000m³/h； ▲6.风扇直径≥55cm，材质应耐腐蚀； 7.采用快速接口，口径≥65mm。 |
| 洗消类 | 6 | 简易洗消 喷淋器 | 4 | 5200 | 20800 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ▲驱动压力：3~7 bar ▲水 流 量：20 L/min 重 量：≤19 kg 特 性：多喷嘴，易携带，重量轻，功效强大，配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性 |
|  | 7 | 强酸碱 洗消器 | 2 | 18000 | 36000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 适用范围：全身 时 效：2年 容 量：5公升 自然保护：溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触 安 装：可固定或装在车里 |
|  | 8 | 强酸碱 洗消剂 | 40 | 1300 | 52000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 适用范围：手、脸 时 效：2年 容 量：100毫升 自然保护：溶剂与喷射气体(氮气)之间无接触 维 修：用完即扔掉 安 装：小型装置，放在伸手可得处 |
|  | 9 | 去氟灵、 敌腐灵 | 4 | 2000 | 8000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 适用范围：手、脸 时 效：2年 容 量：100毫升 自然保护：溶剂与喷射气体(氮气)之间无接触 维 修：用完即扔掉 安 装：小型装置，放在伸手可得处 |
|  | 10 | 公众洗消 帐篷 | 1 | 118000 | 118000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 内置洗消喷淋系统，有3个通道供使用人员同时洗消，每小时可洗消≥60个人。 ▲配置：电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、冷水高压洗消泵、洗消喷淋器、洗消水加热器、暖风发生器（带温控仪）、洗消液均混罐、洗消废水回收袋、移动式洗消喷枪等。帐篷充气后面积≥30㎡，重量≤115kg。 |
|  | 11 | 单人洗消 帐篷 | 1 | 8800 | 8800 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、材质为纯军用材质，牛津布、尼龙精编pvc双面涂层布，高频焊接热合成型；规格：≥3平方； 2、颜色：按客户要求制作； 3、防风等级：抗风6-7级； 4、适温范围-30℃ -- +65℃； 5、静水压≥16kpa ； 6、防地表水160~200mm 7、电动和手动两种充气方式。 ▲8、配置：洗消均混罐、洗消排污泵、洗消喷淋器、冷水加压洗消泵、洗消水加热加压一体机、自升式储水袋、废水回收袋、暖风发生器。 |
|  | 12 | 消毒粉 | 40 | 500 | 20000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 消毒粉是一种杀菌药。适用于细菌、病毒、真菌等致病微生物的杀菌消毒。可杀灭大肠杆菌、金色葡萄球菌、鼠伤寒、沙门氏杆菌、巴氏杆菌、多种芽胞杆菌、丝状霉形体、甲乙型肝炎病毒、禽流感、鸡新城疫、猪瘟、口蹄疫、猪水泡病病毒等 |
| 其他 | 13 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 | 7500 | 15000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 消防水带带压快速堵漏装置是一种针对灭火救援现场消防水带突发泄漏状况的快速封堵工具。借助该装置消防员可在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行堵漏，稳定管线供水压力。 ▲封堵压力≤1.6MPa、封堵尺寸≤15mm、封堵操作时间≥40s。 |
|  | 14 | 手持中倍数泡沫发生器 | 20 | 7800 | 156000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1、提供国家级检测机构出具的检验报告和消防产品强制认证证书并加盖生产厂家公章。 2、适用于中倍泡沫远距离集中喷射，可燃液体溢流事故时形成隔离泡沫层。器材轻便； 3、额定压力：≥0.8Mpa； ▲4、泡沫混合溶液额定流量：≥8L/s；采取平面和锥形两道网格设计； 5、泡沫倍数：≥20-40；50% 析液时间≥20min 6、密封压力（Mpa）:0.3-0.5 |
|  | 15 | 泡沫钩管 | 4 | 1800 | 7200 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、泡沫钩管是一种移动式泡沫灭火设备，用于生产和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下、半地下和小型油罐的油类火灾。其组成是由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。 ★2、钩管采取五节变径形式上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上，并向罐内喷射泡沫，而下端为空气泡沫产生器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接，输送空气泡沫混合液。当泡沫混合液混合经过多孔锥管逐渐扩散，形成良好的空气泡沫，从弯形喷管喷出，扑救火灾，操作简单方便。 ▲3、具体参数 额定工作压力≥0.5Mpa，混合液量≥16L/S，泡沫量≥100L/S，重量≤8KG,长度≥380CM，厚度≥1.5毫米 |
|  | 16 | 移车器 | 4 | 2800 | 11200 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 组成部件：伸缩横梁、摆臂、撬柄、万向脚轮、助力导向轮、地面保护轮、防滑支撑架、锁销等组成。 ▲1、单个规格≤620mmx350mmx200（mm）； ▲2、单个净重约≤20公斤，单个承载重量≥1000公斤； 3、每套数量≥4个； 4、适用车型：通用于各类轿车、越野车及微型、轻型客车。 |
|  | 17 | 防化服清洗烘干器 | 1 | 36000 | 36000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 防化服清洗烘干机通过自载水泵供水清洗，由加热管通过加热后，由风机将热量输送到衣架内供防化服烘干以及清洗的设备，本设备操作简单、使用方便、安全可靠、烘干清洗速度快等特点;广泛应用于消防、化工等行业。 ▲技术参数： 1、电源：220VAC、50HZ； 2、连续工作时间：≥8h； 3、水加热功率：≥2000W；热风功率：≥500W/只（小挡）； 4、温控仪设定范围：0℃～100℃； 5、清洗泵功率：≥370W； 6、热烘干功率：≥1500W； 7、定时器控制范围：0～30min（可自行设定）； 8、清洗泵压力：3—6bar。 规格尺寸: ≥900*600*2000mm 整机重量: ≤70kg ★提供国家级检测机构出具的检验报告 |
|  | 18 | 消防面罩超声波清洗机 | 1 | 18000 | 18000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 超声波清洗机是一种新颖的高效率、低噪音、使用简单、清洗质量好、速度快的清洗设备。被广泛地应用于电子、机械、钟表、光学、医疗、化纤、消防等行业。 1.输入电源:220V 50Hz ▲2.超声频率:28KHz 3.输出功率:≥900W ▲4.换能器数目:15 只 5.工作液位:不低于超声波辐射面以上 100mm ▲6.清洗液温度:≤70℃ 7.超声槽内净尺寸:≥500mm×300mm×260mm 8.漂洗槽内净尺寸:≥300mm×300mm×260mm 9.外形尺寸:≤1200mm×520mm×1100mm 10.重量（约):≤ 50Kg |
|  | 19 | 移动式水带卷盘 | 1 | 2500 | 2500 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 移动式水带卷盘机是专用于消防救火水带盘卷之用。以往水带是靠人工盘卷既费力又费时，采用方管材料制成，内部采用链条连杆机构，可节省卷水带的时间和力量。产品质量：≤15kg |
|  | 20 | 二节拉梯 | 10 | 2300 | 23000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1、符合 XF137-2007《消防梯》标准要求,提供国家级检测机构出具的检验报告和消防产品强制认证证书，加盖生产厂家公章，报告证书均须在有效期内。 2、工作长度：6m±0.2，收拢高度：3.8m±0.1m,最小梯宽 300mm，整梯重量≤35Kg。 3、材质：竹质,工艺需防腐、防蛀虫、脱脂、高温处理、多层粘合。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。外表面光滑无毛刺，表面涂油不导电的涂料保护，整体呈桔黄色，金属零部件镀锌。拉梯的撑脚采用优质金属制造，工作时能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和收拢的过程中，其限位装置牢固可靠；水平弯曲残余变形比值：≤0.1%；梯蹬弯曲残余变形值≤0.2%；侧摇摆曲残余变形比值:≤ 0.2%。 |
|  | 21 | 三节拉梯 | 4 | 16000 | 64000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1、符合 XF137-2007《消防梯》标准要求,提供国家级检测机构出具的检验报告和消防产品强制认证证书，加盖生产厂家公章，报告证书均须在有效期内。 2、采用高强度铝合金型材制成，具有强度高、韧性好、使用灵活方便等特点； ▲3、外形尺寸：≥1500mm×490mm×290mm，质量≤58Kg； 4、技术性能：工作高度：15m±0.3m，收拢高度：6m±0.2m，最小梯宽 350±4mm，梯蹬间距 340±2mm，水平弯曲残余变形比值：≤0.6%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.9%； 5、三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 6、消防梯上应有铭牌，并标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量，商标、厂名、厂址、生产日期等。 |
|  | 22 | 挂钩梯 | 10 | 900 | 9000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★1、符合 XF137-2007《消防梯》标准要求。提供国家级检测机构出具的检验报告和消防产品强制认证证书，加盖生产厂家公章，报告证书均须在有效期内。 2、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用 工作长度：4m±0.1m； 最小梯宽：250mm±2mm； 梯蹬间距：340mm±2mm； 水平弯曲残余变形比值:≤0.15%； 梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.25%； 侧摇摆曲残余变形比值:≤0.2%； ▲质量：≤12kg。 |
|  | 23 | 火场内攻 登记装置 | 1 | 88000 | 88000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、进出场信息登记：快速登记进场和出场人员的身份、时间、空呼压力，自动提示压力不足等预警信息，安全员可通过系统发出撤离信号； ★2、登记功能：可以登记并监控综合定位单兵终端、生命体征监测装置等设备，采集并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份； 3、自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和提示光条提示； ★4、撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令；可执行单个队员撤离或全体撤离指令，通过设备提示知悉需撤离队员是否应答； 5、两种模式切换功能;可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，安全员可以逐一检查进场人员完整信息，采用连续扫描可以先快速登记所有进场人员，然后安全员统一检查所有人员信息是否合格； 6、远程传输：内攻登记数据可以实时同步至消防综合定位系统； 7、灯光：通过软件控制，通过红黄绿等多种颜色闪烁及语音播报提示人员是否符合进场要求；。 ▲8、数据通讯：支持蓝牙、WiFi、4G通信； 9、具有人员标签读写功能：可以把人员名称、编号、岗位、类别写入标签； 10、系统配置：安卓操作系统，内置RFID和NFC内攻登记传感器； 11、显示：IPS显示屏，5.5英寸高清全面屏(18:9)，支持多点触控； ▲12、防护等级：≥IP67,符合本质安全防爆标准要求； 13、重量：≤300g； ▲14、电池：连续运行时间≥8小时； ▲15、防爆等级：符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料。 |
|  | 24 | 安全员携行检查箱 | 1 | 56000 | 56000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 1、采用优质HDPE线性高密度聚乙烯材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，带拉杆轮子，多个箱体可无缝叠加存放、运输， 2、箱体外部尺寸长×宽×高750*500*450（±3%mm)（带两个嵌入式箱盖脚轮方便携行运输，可单人拖动，不影响多箱堆叠）；颜色可根据用户需求定制。空箱箱体重量≤16（±0.5kg)，装好设计重量≤30kg 3、箱子内部定制EVA海绵，按设备尺寸大上挖槽，便于设备存储。箱外按要求印字，箱体为独立上开盖结构，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮；印字标识可根据用户需求定制。 ★性能：耐压性能：按照GJB2711-1996方法12进行压力试验，箱体顶部能承受≥18KN的压力试验后箱体无损坏，无变形。（提供第三方出具的检验检测报告，加盖公章） ▲密封防水防护等级：IP66 ▲耐高低温：-55-75℃ 4、整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12年以上。 ▲5、提供产品相关认证证书或检测报告。 新增功能部分说明: 1.箱内主要配有警示灯、气喇叭、电喇叭、USB电源。 2.箱体固定部分设备:高音铝合金材质双气喇叭,音量≥120分贝。气喇叭可以用气瓶气源供气,当气瓶压力不够时自动切换至充气泵供气。优先使用气瓶气源供气。 3.内部采用1.1L30MPa碳纤维气瓶供气，可持续供气3-5分钟，如果气瓶里的气用完可使用气泵续航,在压力开关的作用下，气瓶和气泵可自动转换,在电池满电情况下，气泵可持续使用25-40分钟。 4.遥控器采用2.4G 遥控器,遥控距离远抗干扰能力强。 5.气喇叭设置手动开关防止电瓶电量不足时使用。 6.电喇叭有整报、喊话及录音功能。 7.警示灯和气喇叭可以通过遥控器远程遥控,空旷地遥控距离≧800米,屏蔽距离≥500米。 8.打开总电源电量表上显示当前电量,面板上有六个按钮分别控制气喇叭开、气喇叭关、警示灯开、警示灯关。电源总开关、阅读灯。 9.箱体配备紧急手动启动阀工作压力8MPa-12MPa、USB双输出进口1个、大容量锂电池1组,锂电池电量表1个、1.1升气瓶1套(含带压力显示表瓶阀)、高音大功率固定喊话喇叭1套带警报、喊话、录音等功能。 10.箱体双侧外有频闪整灯、箱体内配有LED灯带,方便夜间使用。 11.箱体带有离线语音模块，可预设语音问答，可代替遥控器进行语音指挥。 |
|  | 25 | 系留无人机 | 1 | 218000 | 218000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★一、系统功能： 1、系统组成：由照明模块、供电平台（系留电源，集成自动收放线一体机）、机载电源组成多功能系留照明系统。 2、配备移动电源拉杆箱，可将无人机的收纳、自动收放线、供电系统、UPS电源集成一体,可实现拎箱就走，方便移动和搬运。 3、一机多用：既可作为高空照明使用，也可将照明组件以及电源模块快速拆卸，作为巡航飞行无人机使用。 4、多功能系留照明系统无需改装消防站现有飞行器可直接安装连接使用（需提供相关资料证明或现场测试） 二、参数要求 （一）飞行器 1、尺寸： （1）折叠尺寸（不带桨）：≤222×97×91mm （2）展开尺寸（不带桨）：≤350×285×110mm 2、重量：≤0.93kg； 3、视频分辨率不低于：4K（3840×2160@30fps）； 4、摄像云台：可控转动俯仰：-90°至 35°； 5、双光镜头相机：可见光广角（4800万像素）+可见光长焦（1200万像素）+热成像相机（28倍数字变焦）； 6、超远变焦：1200万像素可见光传感器，≥8倍光学变焦（56倍混合变焦）； 7、具有夜航灯，在弱光环境中起到照明或指示的作用； 8、具有喊话器，远程传递声音，可储存多条语音，并支持自动循环播放； 9、遥控方式：遥控器自带≥5.5英寸一体触控显示屏，1080p分辨率，屏幕亮度≥1000 cd/㎡，内存＞256GB可扩展； 10、无人机遥控飞行距离：＞6km； 11、无人机悬停精度： 垂直：±0.1 米（视觉定位）；±0.5 米（GNSS）；±0.1 米（RTK） 水平：±0.3 米（视觉定位正）；±0.5 米（高精度定位系统）；±0.1 米（RTK）； ★12、以上参数需在国家级检测机构出具的检测报告中体现（原件备查） （二）照明模块 1、照明灯组光源类型：COB光源，照明灯组包含2组6盏LED灯，每盏灯≥120颗LED灯芯封装。 2、光源额定功率≥600W（±5%）。 3、大功率红蓝警示灯：高空红蓝警示灯光源功率≥200W。 4、光通量：≥60000 lm，色温≥6000 K； 5、照度值： （1）高度10m处时，中心最大值≥250 lx，水平距离10m处边缘照度≥110 lx； （2）高度20m处时，中心最大值≥70 lx，水平距离20m处边缘照度≥30 lx； （3）高度30m处时，中心最大值≥25 lx，水平距离30m处边缘照度≥10 lx。 6、照明范围：照明飞行器在相对地面高30m时，边缘照度≥3 lx时的水平距离为圆半径，计算有效覆盖面积，照明有效覆盖面积≥8000㎡。 7、照明灯组总重量：≤0.2kg。 8、灯板过温保护：旋翼静止状态自动屏蔽开灯功能，旋翼启动风冷散热才可开灯，防止灯板热坏。 9、智能灯光控制：飞行器起飞后灯光自动开启，无需手动开灯，落地后灯光自动熄灭，无需手动关灯。 10、防护等级：IP65 ★11、以上1-10条参数需在省级或省级以上检测机构出具的检验报告中体现（原件备查） 12、模式可调：可调强光、工作光、红蓝警示； 13、整机重量（含灯组）：≤1.1kg。 14、整机尺寸（含灯组）：≤ 350×300×110mm。 ▲（三）供电平台 1、尺寸：≤650×520×380mm。 2、重量（包含供电平台、飞行器、照明模块、UPS电源）：≤32kg。 3、系留悬停高度：≥50m。 4、可伸缩护线杆：自带可伸缩护线杆，无需额外安装，高度可调，最大高度＞1.9米。 5、漏电自动保护：供电平台具有输出漏电自动保护开关，故障排除后可恢复正常。 6、断电保护功能：外部供电电源异常中断时，飞行器可正常飞行及降落； 7、以上1-6参数需在省级或省级以上检测机构出具的检测报告中体现（原件备查）提供样品测试 8、收线方式：自动收放线。 9、显示屏：可实时显示电压、输入电流、输入功率、电能、功率因数等数据 10、报警功能：输出电压过高、输出电压过低、输入电压过高、输入电压过低等故障声光报警。 11、工作时间：可搭配市电、发电机等使用，可24h连续供电。 使用移动电源拉杆箱内置的UPS电源，可供照明工作时间≥2.5h。 |
|  | 26 | 智慧侦察 预警系统 | 1 | 605000 | 605000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★（一）无人机、机库模块3套。 尺寸：小于等于600mmx600mmx500mm（舱盖闭合，不含气象站） 重量：设备重量小于等于35kg（不包含飞行器） 最大输入功率：设备最大输入功率小于等于1000W 工作环境温度：设备工作温度范围不小于-20°C 至 45°C IP防护等级：机场设备具备不低于IP55的防护等级 IP防护等级：飞行器具备不低于IP54防护等级 最大抗风速度：不小于12 m/s 最大作业半径：设备理想情况最大作业半径不小于10公里 RTK 基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。 RTK 基站定位精准度：设备所含RTK基站定位精度： 水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS） 输出电压：设备充电输出电压大于等于28V 充电耗时：设备最短作业间隔小于等于35min 天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量大于等于4天线 空调类型：设备内置空调系统 电池容量：设备内置备用电池，续航时间大于等于5小时 4G 接入：设备支持通过4G实现网络接入 风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器 监控：支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况 分辨率：设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力 防雷接口：设备供电口防雷能力不小于20KA，以太网口防雷能力不小于10KA 开放协议：设备支持二次开发 起飞：飞行器支持快速起飞，无需等待RTK收敛1分钟内完成从关机到起飞的准备 边缘计算：设备支持本地获取机场媒体文件进行数据预处理 ★（二）机库内置无人机模块（3套） 裸机重量：飞行器裸机重量小于1450 克 最大起飞重量：最大起飞重量不小于1500 克 尺寸：小于等于350mmx400mmx200mm（不含桨叶） 轴距：对角线轴距小于 500 毫米 最大水平飞行速度：不低于 20 米/秒 最长飞行时间：不低于45 分钟 定位悬停精度：无人机支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度：水平≤ ±0.1m 垂直≤ ±0.1m 夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定 六向避障：机身支持六向避障 4G图传：飞行器支持使用4G网络进行图传的回传 相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 广角相机CMOS：相机CMOS不低于1/1.32英寸 广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万 长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸 长焦相机像素：像素数不低于1200万 可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于56倍 红外传感器分辨率：不低于640*512 红外传感器分辨率：支持利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率大于1280*1024 红外传感器帧率：不低于30Hz 红外热成像相机变焦倍数：支持不低于28倍数码变焦 变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制 红外热成像相机变焦倍数：支持不低于28倍数码变焦 变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制 ★（三）自动机场平台模块 1、数据总览：数据大屏可视化展示系统运行、资源、统计、分析，优化系统运维 2、机构管理：支持多层级分布式管理，优化组织机构管理模式 3、人员管理：支持管理员、操作员、内部访客等多种用户权限 4、设备管理：支持设备添加、修改、删除、权限设置 5、多源图像：支持无人机、大疆机场、运动相机、手机、全景相机、执法记录仪等图像接入，手机端和指挥中心大屏实时查看、灵活调用 6、分屏切换：内置多种视频分屏模板，视频拖拽排序等功能 7、视频定位：视频源位置在二三维地图显示 8、远程控制：全面兼容大疆机场，平台端远程控制无人机机场，自动执行任务 9、高清直播：低延时、强同步、高清晰、高并发直播功能 10、态势感知：平台端实时展现前端机场状态、无人机位置、图像、飞行状态、航线轨迹等信息，增强前后端态势信息分享与沟通协作能力 11、异常提醒：极端天气、设备故障等异常系统自动触发报警，提升设备运行安全性 12、远程维护：支持设备远程调试，设备运行状态查询，安全无人值守 13、航线库：航线三维可视化展现，点击地图上航线即可快速起飞，让航线飞行更安全、更高效 14、任务库：随时查看机场任务执行状态、时间、操作人等信息，优化机场管理 15、媒体库：存储飞行任务所获取的视频、照片，云端存储、回放 16、标注功能：点、线、面、圆标注和同步，自动测量长度、面积 17、机场勘址：基于高清卫星影像、二维正射或实景三维模型进行机场勘址，在地图上点击添加预选址标识，便于机场进行集群蜂窝状部署规划 18、多源数据：支持加载二、三维模型、BIM模型、LAS点云、城市白膜等基础数据 19、多源底图：高清卫星影像、电子地图、暗色底图、地形图等随意切换 20、图上量算：具备点坐标、空间距离、贴地距离、水平面积、贴面面积、角度、高度、体积等测量功能 21、图上标绘：具备平面、三维立体、三维小模型标注功能 22、模型分析：卷帘比对、分屏比对，直观展现模型数据变化 23、飞行漫游：自定义漫游线路，可设置跟随视角、锁定第一视角、锁定上帝视角，自定义漫游高度、速度 ★（四）移动端小程序模块 1、用户界面简单明了，布局、功能、操作习惯和微信类似，具有使用方便，不需要安装专用APP，在时间紧迫的应用场景下能第一时间通过微信转发给相应的指挥员及各级领导。 2、采用云服务器构建简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务，采用CDN加速技术和负载均衡技术应对大流量突发访问。 3、后台服务器处理能力可弹性伸缩，能承受大流量并发访问，可应对1000用户并发访问的处理能力，不会因为访问人数增加而出现视频卡顿、延时的现象。 4、采用微信小程序访问和分享，具有任务时间、密码保护，可选择私密、受限、公开转发，在公网传输数据加密。 5、具有通知通报，专家远程会商功能，天气预报等功能。 6、小程序界面可以实现视频分享、人员定位、下达指令，支持文字、语音、图片、短视频和实时视频流发布，支持群聊功能。 7、具有管理内部访客功能，实现白名单、分组管理功能，自定义访客身份功能；设置管理员、操作员、访客身份，根据不同身份授予不同访问权限。 8、前端支持多种视频源、多种视频格式、编码方式混合输入，支持各类手机、运动相机、无人机、单兵图传编码器、小型化导播图传终端、执法记录仪等视频源接入。 9、任务类型管理，自定义各种前端视频采集设备，根据不同设备发布不同类型的任务。 10、支持H.264和H.265编码格式，支持各大运营商的4G/5G全网通，可在公网中断的情况下直接连接卫星地面站。 11、接入的各类图像资源，应能对接至消防总队互联网图像管理平台和图像综合管理平台。 12、为保证视频及指挥内容的安全，软件具备自动身份认证功能，方便不同部门间协同分享各种应急视频源，不限使用人数。 13、用户角色设置：支持多种用户角色依据不同的角色赋予不同的观看权限，具备分组功能。 14、支持用户访问权限管理、角色管理、设备管理、任务时间和地点管理设置。 15、管理权限设计：依据不同的角色赋予不同的管理权限。 16、视频自动叠加用户手机号码水印，防止录屏和拍屏外泄。 17、每次任务设置有效时间，随机生成访问秘钥，到期自动失效。 18、可设置访问权限，私密、、受限、公开访问视频资源。 ★（五）导播图传终端模块 1、支持网络：1x内置LTE CAT6 全网通模块，支持模式:TDD-LTE.FDD-LTE，WCDMA；中国/印度:LTE FDD: B1/B3/B5/B8:LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8: TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA: BCO GSM: B3/B8；2x外置模块，支持模式:TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA(可选）；1xWIFI 内置模块:IEEE 802.11a/n/g/b 2.4G+5G;1xEthernet 10M/100M:本地网口 2、直播输入：双路 HDMIIN:HDMI1(主)，HDMI2(副) 3、视频：主 HDMI支持分辨率:支持隔行与逐行分辨率3840*2160.1920*1080,1600*900.1440*900,1440*1050.1366*768,1360*768.1280*1024.1280*960.1280*800,1280*720.1280*600,1024*768.800*600等；副 HDMI 支持分辨率1920*1080P.720P 4、音频：数字音频:主HDMI输入；模拟音频:MIC 输入 和 线路音频输入；数字音频 与 模拟音频切换。 5、直播输出：视频：视频编码方式:H264，H265；视频编码帧率25/30HZ；导播分辨率:4K/2K/1080P/720P。其中4K/2K分辨率必须使用 H265编码；输出码率:动态可调节。 音频：音频编码aac音频比特率是默认96.可选 择:64kbps,96kbps,128kbps,160kbps,192kbps,256kbps音频采样率:48KHz.44.1KHZ" 6、操作系统：不低于Android 9.1 7、网络：RJ45:100M网口 无线WIFI:2.4G+5.8G 4G+:最大300M 8、屏幕：不低于6寸 1080P 触摸屏 9、内存：不低于3G RAM + 32G ROM 10、升级：可通过网络进行软件升级。 11、接口：USB:1*TYPE-C 2*USB2.0；SD卡：最大支持128G；SIM卡：中卡 12、重量：不大于0.4KG 13、温度范围：0~45℃(工作)，-20~80℃(存储) 14、电源：电池供电 充电电压3.6-8V/3A，12V2A 15、功耗：电池容量不小于8000mAh(18W) |
|  | 27 | 消防水带 25-80-20 | 250 | 560 | 140000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | ★符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514-2005《消防接口》标准要求 1、外观质量：织物层应编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。在试验压力下，试样不得有渗漏现象。 2、内径：76±2mm 3、长度：20±0.3m 4、单位长度质量≤305g/m ▲5、爆破压力≥12.8MPa（无经线断裂现象） 6、延伸率≤2.3% 7、膨胀率≤2.4% ▲8、织物层与衬里附着强度≥79.9N/25mm ▲9、提供国家级检测机构出具的检测报告和消防产品强制性认证证书。 |
|  | 28 | 消防水带 25-65-20 | 80 | 520 | 41600 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514-2005《消防接口》标准要求 1、外观质量：编织层：织物层应编织的均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无 折皱或其它缺陷。在试验压力下，试样不得有渗漏现象。 2、内径：63.5±2mm 3、长度：20±0.3m 4、单位长度质量≤252g/m ▲5、爆破压力≥10.6MPa（无经线断裂现象） 6、延伸率≤1.3% 7、膨胀率≤2.8% ▲8、织物层与衬里附着强度≥95.3N/25mm ▲9、提供国家级检测机构出具的检测报告和消防产品强制性认证证书。 |
|  | 29 | 多功能浅滩灭火消防 救援船 | 1 | 675000 | 675000 | 所投产品出厂日期须为24年1月1日后生产 | 技术参数 ▲（一）柴油机消防泵主要技术参数： 流量：≥40L/S，水泵扬程：≥80m，出水口径：DN80，柴油机功率：≤155kW，启动方式：电启动，外形尺寸：≤1500×720×1450，随船配备相关灭火器材装备. ★（二）舷外机主要技术参数： 动力：≥45匹马力；燃油：0＃柴油；行驶速度≥50km/h； ▲（三）船体主要技术参数： 船艇材质：≥6mm冷钢板，型深：≥900mm，吃水深度：≥700 mm；外形尺寸≥4980mm×3600mm×900mm、吃水深度：≥700mm、柴油容量：≥1000kg、泡沫容量：≥1500kg ▲（四）遥控式高压消防水炮 工作压力：1.0MPa、流量：≥30L/S、射程：65m、最大喷雾角度：120°、俯仰角度+30°～+70°、水平回转角度：正负90°、遥控距离：≥150m、进水口径：DN80，喷射可调状态：开花、直射、雾状。 （五）船体的设计 根据柴油机消防泵等设备重量、船载柴油和泡沫的重量，以及操作人员的数量。 ★提供专业的船舶生产单位出具的船艇设计图。 |

- 第四章  合同条款及格式

合同编号：

政府采购项目号：

采购人：            （以下称甲方）

供应商：          （以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                  的公开招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

供货一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币           （大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购              号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格响应表；

- 有关投标承诺、服务承诺；

- 中标或成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件；

- 本次招标文件。

第四条：权利保证

乙方应保甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1.乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第六条：交货和验收

1.乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物。交货地点由甲方指定，乙方应当在_________（期间）前将货物交付甲方。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及使用性能是否符合要求等。

4.乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在所有货物到货后 10 个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 10 个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条：伴随服务／售后服务

1.消防器材：乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供服务。

2.质保期：自消防器材验收合格之日起不少于2年（第三章采购需求中部分货物有质保期要求的按采购需求执行）。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在15个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

4.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

5.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第八条：履约保证金

合同金额的10%，具体见招标文件约定，货物送达甲方指定地点并经验收合格后一个月内履约保证金无息退还。

第九条：货款支付

合同签订后30日历天内，支付合同价款30%的预付款；货物全部到场安装调试验收合格并经审核后付至审核价的95%；余款合同履行期限满一年后付清余款。

供应商申请付款时须提供正式发票。

第十条：违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。

2.如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金，作为乙方应向甲方支付的违约金，且甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

3. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，按本条第2项执行。

4.乙方所交付的货物型号、规格不符合招投标文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，按本条第2项执行。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2项处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，且甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

第十一条：合同的变更和终止

除《政府采购法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条：争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条：合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，见证方及区财政局各执一份。

3.江苏华强工程投资管理咨询有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标单位，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：  （盖章）              乙方（供应商）：  （盖章）

法定代表人（委托代理人）：               法定代表人（委托代理人）：

电话：                                  电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

单位地址：                              单位地址：

日期：    年  月   日

- 第五章 投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

采购包号：

投标人：

2024年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏华强工程投资管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号                招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏华强工程投资管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购单年合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏华强工程投资管理咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（             ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（             ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-321283-HQGC-G2024-0027

日期：

江苏华强工程投资管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标人）小微企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- （六）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号： 项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

- （七）明细报价表（格式）：

明细报价表（采购包号     ）

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，以及投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，泰州市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

- （八）技术参数响应及偏离表（格式）：

- 技术参数响应及偏离表

项目名称：             （采购包号     ）                 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

- 注：（1）本表不得删除；

- 如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）商务条款响应及偏离表（格式）：

- 商务条款响应及偏离表

项目名称：             （采购包号     ）                 项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

注：如全部响应，在“是否响应栏”中填写“是”，商务条款负偏离的，评标委员会将对服务方案做出不利的判决。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日 期：

- （十）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（         ）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：