昆山市政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320583-SZCM-T2025-0005

项目名称：综保区监控设施运维项目（2025年度）

采 购 人：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

（昆山综合保税区管理局）

采购类别：服务类

苏州创诚项目管理有限公司

2025年7月

目  录

第一章  谈判邀请函

第二章  供应商须知

第三章  响应文件格式

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  评审方法

# 第一章谈判邀请函

________________________：

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山综合保税区管理局）的委托，苏州创诚项目管理有限公司对其所需的综保区监控设施运维项目（2025年度）项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-SZCM-T2025-0005号

2、项目名称：综保区监控设施运维项目（2025年度）

3、预算金额：人民币陆拾叁万肆仟零伍拾捌元捌角捌分（¥634058.88元）

4、采购内容：详见第四章

5、服务期限：合同签订后1年。

6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3、本项目的特定资格条件：无；

4、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：自公告发布之日起3个工作日；

2.获取谈判文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目谈判文件；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须线上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2025年7月18日10:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年7月18日10:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告信息

1、本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；

2、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1、供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定；

2、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、注意事项：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山综合保税区管理局）

地址：昆山市新南东路358号

联系人：钱佳程

联系电话：0512-57353565

2、采购代理机构名称：苏州创诚项目管理有限公司

地址：昆山市长江中路177号新都银座A座1504室

联系人：沈凛

联系电话：0512-57039593

# 第二章供应商须知

一、采购说明

1、本谈判文件仅适用于苏州创诚项目管理有限公司组织的采购活动。

2、本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本谈判文件的解释权属于苏州创诚项目管理有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

1、供应商应按须知的规定，编制一份电子响应文件，并进行网上投标。

2、上传响应文件需要盖单位公章的地方必须盖公章，需要法定代表人（或委托代理人）盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名。若未按上述要求签署的谈判响应文件，评审小组有权拒绝其响应单位的响应文件。

3、谈判响应文件以中文为准，谈判响应文件的有效期为自谈判之日起90日。

4、一经谈判，除非谈判响应单位在谈判响应文件中对谈判采购文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论谈判响应单位是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

（三）响应报价

1、供应商对本项目的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械（设备）、管理、维护、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3、供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，则投标为无效标。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5、本次谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价（最后报价时间为15分钟）；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

6、竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准，且最后报价时间为15分钟）的供应商作为成交供应商。

（四）响应文件的组成

1、目录

2、开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

3、资格审查文件

供应商必须提交“3.1-3.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

3.1供应商情况表（格式见第三章）；

3.2响应承诺函（格式见第三章）；

3.3供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

3.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

3.4供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

3.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；

3.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

3.4.3监狱企业证明文件；

3.5特定资格条件的证明材料：无。

3.6其它有关资格证明文件：无。

3.7法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）

4、符合性审查文件

供应商必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

4.1报价分析表；（格式见第三章）

4.2技术要求偏离表；（格式见第三章）

4.3商务要求偏离表；（格式见第三章）

4.4人员配置表；（格式见第三章）

4.5类似业绩一览表；（格式见第三章）

4.6项目相关的符合性审查证明材料。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应采购文件要求）

5、绿色采购

5.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在响应文件中提供产品有效期内的认证证书电子件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应采购文件要求。

5.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

5.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、注意事项

6.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

6.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

6.3制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

6.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

7、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（五）响应文件的撤回和修改

在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件。

（六）投标截止时间

1、电子响应文件必须按《谈判邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

2、采购人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知供应商，在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

三、谈判文件说明

（一）谈判文件的澄清和修改

1、供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，在项目交易系统上向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定在项目交易系统上予以答复。

2、在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3、采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4、供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

（二）质疑

1、供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2、质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

4、上述应知其权益受到损害之日是指：

4.1对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

4.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

4.3对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

5、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2质疑项目名称、编号；

5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.4具体的事实依据及相关证据材料；

5.5必要的法律依据；

5.6提出质疑的日期；

5.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.8供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

6、供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

7、供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行系统自行下载采购文件，并打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时与质疑函一并提交。

四、开标和评标

（一）开标

1、采购代理人按《谈判邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理人主持，买方代表及有关工作人员参加。

2、远程开标CA预解密时间为开标开始后10分钟内，各谈判响应单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过远程开标CA预解密10分钟限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

3、谈判响应单位如不能完成网上投标操作的，请出示证据（若为谈判响应单位自行操作不当原因造成的，不予接受认可），否则为无效响应。

4、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.4开评标过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致开评标终止，该项目将做废标处理。

4.5出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.6供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

4.7因重大变故，采购任务取消的。

5、废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商。

（二）谈判小组

1、谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2、谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.1审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。

2.2可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。

2.3推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。

3、评标内容的保密

3.1开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

3.3在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。

（三）对响应文件的审核

1、采购人或者采购代理人按资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

2、对价格的计算错误按下述原则修正：

2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

2.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。

3、与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4、谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

5、下列响应文件为无效投标：

5.1与谈判文件有重大偏离。

5.2供应商的报价是选择性的。

5.3供应商的报价只报了部分内容。

5.4投标报价超过预算的。

5.5不具备谈判文件中规定的资格要求。

5.6不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

5.7不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

5.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

5.9不同供应商的响应文件异常一致。

5.10不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

5.11不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

5.12没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；

5.13不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

5.14服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

5.15不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

5.16谈判小组认定的其它为无效投标的事项。

（四）响应文件的澄清

1、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（五）响应文件的评价

1、谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。

2、评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。

五、授予合同

（一）成交单位的确认

1、谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。

各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

（二）合同授予标准

1、确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

（三）成交通知书

1、成交通知书将成为合同的组成部分。

（四）合同的签订

1、成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

2、签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

3、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

六、诚实信用

（一）诚实信用

1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

4、供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

七、其他事项

（一）成交服务费

以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%），最低3000元整。该费用应在领取中标通知书时付清。请投标人在投标时充分考虑这一因素。（交纳账户名：苏州创诚项目管理有限公司 ；账号：1102023509200740873 ； 开户行：中国工商银行昆山经济开发区支行）。

（二）监督

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

（三）未尽事宜

1、按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

2、中标后中标人须向招标代理机构提供一正一副书面投标文件，用于项目归档使用。

# 第三章响应文件格式

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章响应须知。

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 1、响应承诺函

响应承诺函

致：苏州创诚项目管理有限公司

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1、我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6、我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7、我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90天；

8、我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9、除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10、我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 2、开标一览表

开标一览表（总报价）

项目编号：

| 项目名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：（元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

## 3、报价分析表

报价分析表

| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 最后报价 |  | 金额大写：人民币整（¥） |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我 （姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州创诚项目管理有限公司组织实施的编号为号（项目编号）的采购活动。代理人在在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 5、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、本项目所属行业为其他未列明行业，中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 6、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州创诚项目管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 7、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | （根据采购内容自行列明） |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 8、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | （根据商务要求自行列明） |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 9、人员配置表

人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可根据谈判内容自行调整。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：响应供应商可根据谈判内容自行调整。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月  日

## 11、供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3. _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

# 第四章采购需求

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会（昆山综合保税区管理局）的委托，苏州创诚项目管理有限公司对其所需的综保区监控设施运维项目（2025年度）项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目编号：JSZC-320583-SZCM-T2025-0005

二、项目名称：综保区监控设施运维项目（2025年度）

三、服务期限：合同签订后1年

四、采购内容和要求

## 1、项目概述

1.1项目情况

昆山综保区海关监控设施改造项目合同签订于2019年2月，2019年3月正式开工，经过9个月的建设，项目于2019年12月完工并通过验收。该项目采用购买服务的方式进行合作，合同期限五年，2024年12月协议到期。

1.2 项目使用情况

昆山综保区海关监控设施改造项目于2019年12月完工并通过验收，设备已稳定运行五年，为海关的日常监管工作提供了重要保障。

主要建设内容如下：

1、将原先的模拟球机、模拟半球更换为高清网络球机和枪机。

2、在A、B区仓储、物流公司出入口及主要十字路口安装车辆抓拍摄像机及高清枪机。

3、拆除已废弃的球机，包括立杆。

4、对A、B、C三区监控的光纤、电源线进行重新铺设，已保证监控效果。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络球机 | 大华、DH-SD-6A9237F-HNB | 台 | 75 |
| 2 | 高清网络枪机 | 大华、DH-IPC-HF8299F-FD | 台 | 177 |
| 3 | 车辆抓拍摄像机 | 大华、DH-CP302-RU1A-L | 台 | 58 |

监控建设数量如下：

## 2、维护与保障机制

2.1 维护流程

维护计划在实施过程中，分为定期维护及报修维护两种形式：

- 定期维护：按一定时间的周期对本次项目建设中所涉及的各个系统进行全面的例行检查。例行检查的同时，主要是发现潜在问题和日常的保养工作。

- 报修维护：除定期维护外，且在维护周期内设备出现故障时，由甲方或相关使用单位通过各种形式告知维护单位，维护单位在接到报修通知后通过电话或立即赶赴现场进行维修服务。

2.2 维护内容及服务流程

#### 2.2.1 各部分维护内容及服务方式

- 系统中损坏线路的修复

包括传输光纤、电源线、网线、控制线等，由于园区内各项改造施工及其他未知原因造成的损坏。其中包含光纤跳线、网络线缆、尾纤等。

- 系统主要设备元器件的损坏维护

对矩阵及键盘、硬盘录像机、显示设备、摄像机，视频分配器、光端机、等重要设备提供检测和故障检修，一旦出现设备（除人为故意损坏和不可抗拒因素外）损坏情况无法修复，进行设备更换并负责安装调试工作，使系统恢复正常运行。其检修、维修费用包含在整体维护费用内。

- 联网维护

保证与平台的联网畅通，并确保客户端、服务器端均能运行正常。此次维护不包含所内客户端及服务器端设备的维护。

特殊说明：

因下列情况的故障产生的修复费用不包含在本合同约定的维护费用中：

1) 由于火灾、水灾、电击、地震、雷击等不可抗拒因素造成的产品故障。

2) 由于工业事故、误用、滥用（未遵照随产品所附之安装说明书所示的使用方法、使用环境和注意事项进行操作）等人为造成的产品损坏的。

3) 未经业主和维修单位许可的人员对产品进行拆卸、维修或者改装，造成产品出现故障的。

#### 2.2.2 服务流程

当维护小组对监控系统进行初始检修后，需定期对进行日常的维护及保养，巡检的作用在于及时发现园区内监控系统的漏洞并在第一时间发现问题解决问题。

巡检内容如下：

- 前端设备

（1）摄像枪部分：目测摄像机有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况等。

（2）云台部分：进行云台控制，检查水平、垂直方向的运作情况，包括上下、左右、自动。

（3）镜头部分：调试可变镜头伸缩情况，光圈开与闭，焦距的调整。

（4）电源部分：用万用表检查电源的输出是否稳定，电源的发热情况是否正常。

（5）卫生状况：摄像机外罩是否清洁直接关系到摄像枪的图像清晰度。

（6）安全状况：检查摄像头的云台、支架间是否牢固。

（7）焊点状况：每月一次检查各网络接头是否焊点老化。

- 传输线缆

系统中损坏线路的修复。包括传输光纤、电源线、视频线、控制线等，由于工程内各项改造施工及其他未知原因造成的损坏。其中包含视频头、视频跳线、尾纤等。

保证与平台的联网畅通，并确保客户端、服务器端均能运行正常。此次维护不包含所内客户端及服务器端设备的维护。

- 终端设备

本次终端设备主要包括硬盘录像机、光端机、监视器及光纤收发器。

（1）对本地硬盘录像机进行视频丢失、丢帧检测，发现问题及时解决。

（2）对本地硬盘录像机的存储空间进行整理，发现不明文件进行清理，对重要文件进行特别备份。

（3）定期检查控制系统模块，并进行维护保养。

（4）定期对硬盘录像机的电源，风扇等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。

（5）每月对硬盘录像机的存储空间进行整理一次，重要文件采用外接设备备份，有问题应及时维修或更换。

（6）每月应检查各接地点接地是否良好。

- 日常维护前的准备事项

对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件，即做到“四齐”，即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。

1)备件齐

通常来说，每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具备一定数量的备件，而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

2)配件齐

配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，可以多备一些，主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。

3)工具和检测仪器齐

要做到勤修设备，就必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等，需要时还应随时添置，必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

工具齐全只是系统维护的一大因素，维护工程还需要制定精密细致的进度计划。

- 日常维护过程中的注意事项

（1）防潮、防尘、防腐

如摄像机长期悬挂于棚端，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

（2）防雷、防干扰

监控设备具有原器件高密度、低电压和低功耗等特性，对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感，这就使得监控系统设备极易遭受雷击，因此，监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷保护是一个比较复杂的问题，对监控系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能，更重要的是在监控系统的设计施工之前，就要考虑到监控系统所处的地理环境，设计合适的线缆布放方式、屏蔽及接地方式。总之，防雷保护设计应综合考虑，才能获得良好的效果。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。

- 日常维护过程中的细节

（1）每个季度进行一次除尘，清扫监控设备上的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。根据监控系统各部份设备使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患。

（2）对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

（3）每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制，对网络设备进行杀毒处理。

（4）提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。

监控设备的定期维护与保养，首先是为了保障其正常使用，才能够起到安全防范的作用。我们也知道，就算再好的监控设备和系统也抵不过时间和自然界的破坏，都会有一个使用期限，但是我们可以通过做好日常保养维护工作来延长其使用寿命，这样可以避免重复投资，节约成本。

- 日常维护管理

在维护过程中，要求：

（1）、制定维护计划，在日常维护中做好维护记录。每月一次向派出所上报维护情况表。

（2）、当有故障发生时，维护单位必须立即采取措施排除故障，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。监控设备单次发生的不可用时间不得大于7天。

（3）、甲方有特殊需要时，维护单位必须随叫随到，未经许可，必须在维护报修响应时间内响应。

（4）、维护单位必须建立健全企业维护技术资料：

◇建立企业定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

◇各种记录在当月工作完成后要及时整理。每年的作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

2.3 巡检计划

- 运行状态巡检

监控系统各个设备的正常运行是系统建设价值得以实现的基础，也是维护的核心目标。摄像机、传输线路及设备可以直观的通过视频图像的有无、好坏进行直观的判断运行状态，要求按照每天早上八点、下午五点进行两次状态巡查。

录像状况、部分设备的性能设置参数等，可能会受到停电、重启等发生变化，但其检查相对较为繁琐，计划按照每个星期巡检，具体如下。

| 序号 | 巡检项 |  | 维护措施 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 前端设备 | 运行状况评估、摄像机镜头清洁 | 1~3天/次 |
| 2 |  | 机房控制设备 | 运行状况评估、灰尘清洁 | 1周/次 |
| 3 |  | 硬盘 | 硬盘检测 | 1个月/次 |
| 4 | 网络系统 | 交换机 | 运行状态检测、灰尘清洁 | 1个月/次 |

- 设备清洁

灰尘在摄像机镜头、护照上直接影响到图像清晰度，同时也会对设备外壳造成腐蚀，硬盘录像机等终端设备会因为回城造成电路板烧坏、元器件收到腐蚀性能降低、特别是风扇等散热设备收到灰尘吸附造成设备损坏。因此，灰尘的清理时日常保养的重点。设备清洁保养计划如下：

| 设备名称 | 清洁内容 | 清洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 监控系统前端设备 | 摄像机及护罩等设备的清洁除尘； 前端控制箱内的清洁除尘； 光端机的保养、清洁； | 2个月/次 |
| 乡镇机房监控中心设备 | 硬盘录像机的保养、清洁； 矩阵及控制键盘的保养、清洁； 显示设备的保养、清洁； 机柜及机柜内其他设备的保养、清洁。 | 2个月/次 |

- 监控范围、遮挡的巡检，调整

安装固定件在室外长期使用，其安装角度容易因发生锈蚀、风或其他物件的碰触发生变化，影响摄像机的监控范围。随着室外绿化的生长，也会逐渐有部分对监控范围造成遮挡，影响监控效果。另外，考虑到所维护范围内的监控安装时间均较长，出现上述现象亦会更为严重，因此需加强巡检力度。

计划在运行状态巡检时，做到每10天整体巡检一遍。

（1）每周对每个监控布置点进行二次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、 控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并做好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换。

（2）对效果不好的摄像镜头必须及时调整好焦距、光圈、方向、测量电源电压是否正常等，保证安装牢固，并由控制中心主管（主办）确认符合安防使用要求。（3）每周由中心值班人员对多画面处理器外部进行外部除尘，除尘时需用干燥的清洁软布和中心清洁剂清洗。

（4）检查并保持所有画面显示器上的字符、设备号与控制台上的手操器上的输入号码一致；检查并保证各显示器上显示时间正确无误。

（5）检查多画面处理器的各功能键的功能是否正确、有效。

（6）每周对监视器设备进行外部外部除尘，除尘时需使用干燥、清洁的软布和中性清洁剂。

（7）机柜和操作台内应除尘、清洁、整齐，应急照明确认。

2.4 维护人员组织架构

本次项目维护团队由以下人员组成：

- 项目经理：负责管理整个维护团队，协调团队成员之间的工作关系，做好于甲方的协调沟通工作。

- 技术负责人：为用户提供系统的技术支持和服务，解答用户的疑问和问题，并解决用户的技术难题。

3、维护人员：负责对系统进行日常维护和巡检，发现系统故障和异常，及时进行排查和修复。

2.5 设备维修及更换流程

对于本工程的管理工作:维护单位需在工程调试前派驻维护班组入驻并成立维护点，就近建立维护中心对系统维护点进行支持；当接收到报修电话时，按以下维修服务工作要求进行维修：

1）、维修人员在现场维修时，应有明显标志佩带工作证，以便认别。

2）、建立维修质量档案，每次发生的故障及维修事项均应作简明记录，便于汇总系统的运行情况及系统易出现故障的所在，并针对系统易出现的故障，采取必要的措施防止。

3）、进行定期或不定期的巡查回访工作，主动征询系统管理人员及用户的意见，发现问题及时处理。

4）、接到工作人员或用户报告系统故障电话后做好记录。做到1小时内响应，一般故障在2小时内派出维修人员自备交通工具到现场进行处理，8小时内修复；紧急情况立即派人赶往现场及时处理。

5）、维修人员根据维修情况，主动反馈给保修人员，并签字确认。

6）、报修处理流程：

2.6 故障等级划分及服务标准

维护单位需记录跟踪系统项目实施过程中提出的技术问题，并根据问题的轻重缓急，归类成四个级别。

P1级故障：系统不能工作，影响系统正常运营。

P2级故障：系统能够工作，但部分功能失效，性能下降，但不致中断系统运营。

P3级故障：系统运行尚可，但出现系统警告性报错。

P4级故障：客户对系统改进的问题，或产品应用问题。

维护单位需为用户提供24小时热线电话响应，实施电话技术支持服务或技术支持升级处理。

对于用户不能自行处理的故障，将视具体故障级别派遣专业技术人员实施现场技术支持服务。

维护单位需记录跟踪服务项目实施过程中客户系统出现的所有问题，并根据问题的重要与紧急情况，将问题归类成四个级别：

| 故障级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| P1：系统不能运行，客户业务不能继续开展 | 5分钟，并在15分钟内到达现场 |
| P2：系统能运行，但部分功能失效性能下降，客户业务能继续开展 | 半小时内到达现场 |
| P3：系统能运行，设备出现警告性报错，客户业务能继续开展 | 1小时内到达现场 |
| P4：客户提出系统改进或产品应用问题，不影响系统运行与业务开展 | 2小时内到达现场 |

2.7 考核办法

考核总分1000分，年度考核，考核得分950（含）分以上按合同全款支付，950分至600分（含）按考核得分比例支付服务费；考核得分低于600分或5年内累计2次低于700分，我方（即采购人）有权不支付剩余服务费用，原有服务需按合同要求履行完成。运营考核内容如下：

| 考核项目 | 考核内容 | 扣分值 |
| --- | --- | --- |
| 日常维护 | 监控点每周通过平台巡查两遍并做好记录，平台自检监控在线率低于98%的，每次扣2分，每低1个百分点再扣2分 | -2 |
|  | 发生故障24小时未发现并报备我方和属地使用单位的，每次扣2分 | -2 |
|  | 维修更换设备的性能参数低于服务标准的，每件扣10分 | -10 |
|  | 维护人员、工具、备品备件等缺失，未及时补全的，每次扣10分 | -10 |
|  | 未经我方书面同意，擅自改变方案设计、移机移位的，每次扣20分 | -20 |
| 应急保障 | 报修电话不接听（30分钟内回拨完成通话的除外）每次扣10分 | -10 |
|  | 未按售后服务故障响应要求执行的，每次扣10分 | -10 |
|  | 一般设备故障（含图像质量下降，灰尘、雨雪影响等）接报24小时（节假日等特殊情况经我方同意可适当延长）未修复的，每次扣5分；链路、接电故障3天内未修复的，每次扣10分 | -10 |
|  | 重大活动和任务期间，对我方的巡查、快修、值守任务要求不响应、不落实的，每次扣100分 | -100 |
| 安全事故 | 违规操作导致网络外联的，每起扣200分 | -200 |
|  | 违规操作导致人身安全事故的，每起扣100分 | -100 |
|  | 违规操作导致信息、视频、数据、资料等泄露的，每起扣100分，造成重大影响的，加扣100分 | -100 |
|  | 违规施工被通报的，每起扣20分 | -20 |
|  | 视频或录像缺失影响重大案件侦查和安保维稳任务的（停电、道路施工、点位迁移、核心网故障、不可抗力等因素除外），每次扣10分 | -10 |
|  | 未经我方书面同意，擅自将本项目中的设备、链路和资源（人员和维修工具除外），向其他单位、个人和社会组织开通开放、提供服务或混合使用的，每次扣100分 | -100 |
| 节假日应急值班 | 国家法定节假日、重大任务或其它专项行动期间，应安排值班保障，如未准确及时到岗，发现一次扣20分（并追究相关责任）。 | -20 |
| 备件情况 | 出现一次设备损坏，24小时内无备件替代情况的，扣10分 | -10 |
| 人员管理 | 本项目运维人员新增、变更，未提前报备的，每人次扣2分 | -2 |
|  | 每季度对运维人员开展1次安全保密教育培训（资料台账留档备查），未达到的每人次扣2分 | -2 |
|  | 每年与运维人员签订责任书，未达到的每人次扣2分 | -2 |
| 客户满意度 | 接到投诉一次扣10分 | -10 |
| 奖惩机制 | 台账、记录、资料弄虚作假的，每次扣10分 | -10 |
|  | 有充足的备品备件，遇不可抗力，有临时应对方案，及时满足我方需求的，每次视情加1-5分，累计最高不超过50分 | 加1-5分 |
|  | 重大任务或其它专项行动期间，保障有力、未出现纰漏，得到我方认可的，每次加10分，累计最高不超过50分 | 加10分 |

## 3、采购内容

3.1 监控维护

维护清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、摄像机改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络球机 | 大华 | DH-SD-6A9237F-HNB | 75 | 台 |
| 2 | 球机电源 | 国产 | AC24V | 75 | 个 |
| 3 | 球机支架 | 国产 |  | 75 | 个 |
| 4 | 200W低照度摄像机 | 大华 | DH-IPC-HF8299F-FD | 119 | 台 |
| 5 | 枪机镜头 | 大华 | DH-OPT-117F3716D-IR12MP | 119 | 台 |
| 6 | 枪机护罩 | 大华 | DH-PFH620N | 119 | 个 |
| 7 | 枪机支架 | 国产 |  | 119 | 个 |
| 8 | 摄像机电源 | 国产 | DC12V2A | 119 | 个 |
| 9 | 光纤收发器 | 恒信和安 | MIB12G-2E-1F-ENI | 106 | 对 |
| 10 | 48口接入交换机 | H3C | S5110-52P-SI | 3 | 台 |
| 11 | 16口接入交换机 | 恒信和安 | MNB28-16E-2G-ENR | 1 | 台 |
| 12 | 8口接入交换机 | 恒信和安 | MIB12G-8EG-2G-ENR | 1 | 台 |
| 13 | 监控立杆 | 定制 | 5.5米、含基础 | 75 | 根 |
| 14 | 室外防水设备箱 | 定制 | 600*500*400 | 75 | 只 |
| 15 | 安装辅材 | 国产 |  | 1 | 套 |
| 16 | 网线 | 帝一 | 室外防水六类线 | 8 | 箱 |
| 17 | 电源线 | 帝一 | RVV2*1.0 | 4800 | 米 |
| 18 | 主干电源线 | 帝一 | RVV3*2.5 | 32000 | 米 |
| 19 | 管道 | 国产 | 110波纹管 | 32000 | 米 |
| 20 | 手井（含井盖） | 定制 | 50*50 | 420 | 套 |
| 21 | 管路开挖回填 | 定制 | 混合 | 32000 | 米 |
| 二、抓拍部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 300W抓拍摄像机 | 大华 | DH-CP302-RU1A-L | 58 | 台 |
| 2 | 镜头 | 大华 | DH-OPT-34C25M-3MP | 58 | 个 |
| 3 | 支架 | 大华 | 8018 | 174 | 个 |
| 4 | LED频闪灯（40W） | 大华 | DH-ITALE-060AA-P | 58 | 台 |
| 5 | 智能闪光灯（65W） | 大华 | DH-ITALF-300AD | 58 | 台 |
| 6 | 200W低照度摄像机 | 大华 | DH-IPC-HF8299F-FD | 58 | 台 |
| 7 | 枪机镜头 | 大华 | DH-OPT-117F3716D-IR12MP | 58 | 台 |
| 8 | 枪机护罩 | 大华 | DH-PFH620N | 58 | 个 |
| 9 | 枪机支架 | 国产 |  | 58 | 个 |
| 10 | 摄像机电源 | 国产 | DC12V2A | 58 | 个 |
| 11 | 光电收发器 | 恒信和安 | MIB12G-2E-1F-ENI | 29 | 对 |
| 12 | 8口接入交换机 | 恒信和安 | MIB12G-8EG-2G-ENR | 29 | 台 |
| 13 | 6米立杆 | 定制 | 横臂6M、含基础 | 58 | 根 |
| 14 | 室外防水设备箱 | 定制 | 600*500*400 | 29 | 只 |
| 15 | 安装辅材 | 国产 |  | 1 | 套 |
| 16 | 网线 | 帝一 | 室外防水六类线 | 7 | 箱 |
| 17 | 电源线 | 帝一 | RVV2*1.0 | 4000 | 米 |
| 18 | 主干电源线 | 帝一 | RVV3*2.5 | 7000 | 米 |
| 22 | 管道 | 国产 | 110波纹管 | 7000 | 米 |
| 23 | 汇聚交换机 | 恒信和安 | MNB52-48E-4G | 1 | 台 |
| 24 | 机柜 | 图腾 | 42U | 2 | 台 |
| 25 | 手井（含井盖） | 定制 | 50*50 | 130 | 套 |
| 26 | 管路开挖回填 | 定制 |  | 7000 | 米 |

3.2 云存储及链路

视频监控存储容量为1037.16T，需提供一年的云存储及链路服务。

3.3 其他特殊情况或要求：无。

## 4、维护期限及项目验收

4.1维护期限：本项目维护期限为1年。

4.2 验收方式：本项目验收参照考核结果。

五、综合要求

1、谈判供应商针对采购文件中提出的全部技术规格与服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出且评审时未能发现，则按采购文件要求执行。

2、谈判供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。谈判总报价包括在服务期内需要的产品、人员经费、管理费、各种税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以采购代理机构发布的信息为准。

# 第五章合同主要条款

甲方（采购人）： 地址：

电话： 传真：

乙方（成交单位）： 地址：

电话： 传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目采购文件、乙方的响应文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方和乙方就综保区监控设施运维项目（2025年度）项目的成交事宜，签订本合同，以资共同遵守。

定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

第一条 合同文件

第一条 合同标的

1、项目名称：综保区监控设施运维项目（2025年度）；

2、项目编号：JSZC-320583-SZCM-T2025-0005；

3、服务内容：详见采购文件第四章；

4、合同履行期限：一年（实际进场时间以甲乙双方书面确认为准）。

第二条 合同总价款

合同总价款：人民币大写元整，小写(￥       .00)            。

合同总价款按此次中标价格执行，合同总价应包括乙方完成本合同项下全部义务、责任及技术支持、缺陷修补、培训、质保期内的维护、税费等费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第三条 付款方式

1、付款方式：甲方根据考核结果按季度付款，具体付款节点与财政统一支付节点一致。

2、考核办法及标准:详见采购文件第四章。

3、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

第四条甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时考核，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按招标文件及投标文件要求完成服务内容、承诺等。

第五条违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的损失的，乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，甲方要求乙方继续履行合同的，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第5日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7、如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

8、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第六条 转让与分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

第七条 不可抗力

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第八条 争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第九条 违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物、服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

第十条 合同生效

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3、本合同壹式肆份，甲乙双方、采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

日期：                             日期：

合同签定地：

# 第六章评审方法

一、评审办法

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。竞争性谈判采取二次报价的方式，二次报价时间为15分钟。即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。以供应商二次报价的报价为最后报价

2、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4、谈判小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由使用方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5、谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、采购政策

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 谈判响应服务的数量、技术要求等是 否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3 | 服务时间、付款方式、服务期限等其 他综合内容承诺 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他条款 |  |  |

（全文完）