招 标 文 件（二次）

项目名称：盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统服务

项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2025-0038

招  标  人:       盐城市大丰区水利局

招标代理机构:江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2025年6月

目  录

第一部分  投标公告………………………………………………3

第二部分  投标人须知……………………………………………7

第三部分  合同文本 ……………………………………………16

第四部分  采购需求 ……………………………………………24

第五部分  评标方式与评标标准…………………………………64

第六部分  投标文件格式…………………………………………70

- 第一部分  招标公告（二次）

项目概况

盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统服务（项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2025-0038）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年6月27日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币340万元。

5.最高限价：人民币340万元。

6.采购需求：基于全区水利一张图，完善时空多尺度数据映射，拓展二维展示、数据融合等功能，构建以数字水利为基础的防汛管理智能监控感知系统，具体技术要求详见项目需求，采购人保留对上述采购规模进行调整的权利。

7.合同履行期限：合同签订后90日内完成项目全部内容并通过初验，建设完成并通过初验后正式进入运维期，运维期三年。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：    /     。

（三）本项目其他特定资格条件：    /     。

三、获取招标文件

1、时间：2025年6月5日至2025年6月12日。

2、地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3、方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导 入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip） --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法： 江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取： 供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理 的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政 务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间：2025年6月27日10时00分。

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，报名时不进行任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

2、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

3、本招标项目招标公告发布媒介：江苏政府采购网、盐城市政府采购网。

4、本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法人代表应在投标文件提交截止时间前提交投标文件，投标人未按时递交投标文件的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标），对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5、苏采云政府采购CA及印章办理地点：亭湖区政务服务中心二楼226窗口，联系电话：15051556883。

七、投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区水利局

地    址：盐城市大丰区幸福西大街5号

联 系 人：王帅

联系电话：13770233073

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地　  址：盐城市大丰区黄海东路28号恒达世纪新城18幢4楼

联系电话：0515-83515689

3.项目联系方式

联 系 人：蔡新荣

联系电话：15995092910

第二部分  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

5.2本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（或代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、技术方案、其他证明文件、投标函、开标一览表以及评标办法要求的其他资料等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，如联合体参加投标，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，包含但不限于平台建设、设备、材料及软件【设备（包括主设备、配套设备、附件等）、材料、备品备件、专用工具、技术资料等】采购费、生产费、设计优化费（如有）、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、实施场地提升改造费用（含现状拆除）、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、施工安装及相关费用、机械投入费（含吊装费）、安全防护措施费、相关单位及人员配合协调费用、技术（含操作、维护等）培训、运行、维护、保密、人员驻场服务费用及售后服务费、管理费、利润、规费、税金（开具符合招标人要求的发票）、招标代理费及专家评审费、不可预见费及其他相关所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价的综合单价中。

投标人在投标报价中须综合考虑项目前期及实施过程中发生的一切费用，项目实施过程中所有事宜须由中标人自行协调解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2联合体投标的，应由牵头单位下载标书并制作生成投标文件上传至电子招标投标交易平台。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 以下情形的质疑不予受理

28.4.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.4.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.4.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.4.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3招标代理服务费：按苏招协[2022]2号文40%计取，由中标单位向招标代理服务机构支付。投标人投标时综合考虑进报价中，此项费用不得单列。中标后由中标单位在领取中标通知书前直接向招标代理服务机构一次性付清。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金的形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

履约保证金的金额：中标价的10%。

注：对提供第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料。

履约保证金退还：完成所有工作内容经过初验后30日内无息退还。

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1中小微型企业有关政策

33.1本项目所属行业为软件和信息技术服务业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。中小微企业在投标文件中，必须提供《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业声明函的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

33.2 若投标人提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同

项目编号：

项目名称：盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统服务

甲方： 盐城市大丰区水利局

乙方：

根据我国《民法典》和《政府采购法》及有关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲、乙双方根据盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统服务公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.服务名称：盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统服务

2.服务内容：盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统服务，主要包括（但不仅限于）平台建设、相关设备及配件的供货、安装、调试、现有项目实施场地提升改造、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体技术要求详见项目需求。

3.履行时间（期限）：合同签订后90日内完成项目全部内容并通过初验，建设完成并通过初验后正式进入运维期，运维期三年。

4.履行方式：甲方指定地点。

二、合同金额

本合同金额为：人民币（大写）         圆整（¥         元）。

合同价（包括但不限于）：平台建设、设备、材料及软件【设备（包括主设备、配套设备、附件等）、材料、备品备件、专用工具、技术资料等】采购费、生产费、设计优化费（如有）、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、实施场地提升改造费用（含现状拆除）、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、施工安装及相关费用、机械投入费（含吊装费）、安全防护措施费、相关单位及人员配合协调费用、技术（含操作、维护等）培训、运行、维护、保密、人员驻场服务费用及售后服务费、管理费、利润、规费、税金（开具符合招标人要求的发票）、招标代理费及专家评审费、不可预见费及其他相关所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价的综合单价中。

投标人在投标报价中须综合考虑项目前期及实施过程中发生的一切费用，项目实施过程中所有事宜须由乙方自行协调解决。

三、质量要求、技术资料及售后服务

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。本项目涉及的所有设备、材料须从生产厂家（或经生产厂家授权的代理商）采购，未按上述要求执行的，所采购的设备、材料一律清退出场，且每发生一次乙方须支付违约金10000元（从合同款或履约保证金中直接扣除），发生二次以上甲方有权终止合同、已实施合格工程量只按中标综合单价的50%进行支付工程款。

2.本项目涉及的设备、材料必须具有产品质量合格证、性能可靠，设备、材料技术参数及规格等不得出现负偏离。乙方须严格按照设计文件、技术方案、招标要求及现行的相关规范标准或有关部门最新颁布的相应标准执行。本项目质量达合格等级并确保验收通过。如在验货或使用过程中发现乙方弄虚作假，则承担一切经济和法律责任。

3.乙方须保证所提供设备、材料包括相关附件为相应货物厂家原装正品，符合国家有关规定；有义务保证甲方系统的完整性，部分连接运行配件未在招标材料中明示的，乙方应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供；除甲方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，报价风险由其自行承担。本项目软件及升级服务均由乙方免费提供。

4.合同质量按乙方投标时的承诺质量目标执行；如果达不到承诺质量目标，乙方必须无偿整改达到承诺质量目标，甲方还将对乙方按中标价1.0%进行扣罚工程款，并从工程款中直接扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

5.乙方供货时须提供：产品的质量保证书、技术性能说明书、国家有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。否则甲方将拒绝验收，一切责任均由乙方承担。

6.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

7.对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

8.在维保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.本采购项目如因非甲方原因导致部分设备材料无法供货的，则在最终结算时扣除该部分设备材料的对应费用，设备材料费用以投标报价、市场价中高价为准进行扣除，同时造成的损失甲方保留索赔的权利。

10.乙方提供的货物在使用期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

11.乙方必须按照甲方下达的供货指令单供货，如在指令单规定的时间不能供货到现场的，甲方将自行委托第三方进行该批次货物的采购，并按采购货款的1.5倍在乙方应付合同价款中扣除，乙方须无条件执行。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2.乙方应保证提供的平台研发成果的版权归甲方所有，在维保期满后乙方须无条件无保留的向甲方提供全部源代码等。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.签订合同前，乙方须向甲方提交履约担保。

2.履约保证金的形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

3.履约保证金的金额：中标价的10%。

注：对提供第三方信用报告AA评级及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料。

4.根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 3.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.履约保证金的退还：

5.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.2时间：完成所有工作内容经过初验后30日内无息退还。

5.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

5.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

七、合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、付款方式

1.付款方式：甲、乙双方商定，同意按以下时点支付结算项目合同款：

2.合同签订生效后甲方向乙方支付合同总金额30%预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需支付预付款）；项目初验合格后付至合同总金额33%；乙方完成采购范围内所有内容，项目初验合格满二年后支付至合同价款的66%；余款在项目运维期结束且交付甲方完好系统后按结算价一次性付清。

如维保期间出现的相关问题产生的费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付相关费用。

3.如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的,需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

九、结算方式：

1.结算依据为本项目政府采购合同、招标文件、答疑文件、投标文件、现场实际施工情况等。

2.本项目采用“固定全费用综合单价”计价方式。结算时甲方将对乙方提交的本项目结算书中的各项清单数量和报价进行全面审核：（1）工程量根据实际完成合格工程量进行结算；（2）变更或新增项目由甲方组织监理、审计等部门进行询价、定价，乙方中标时投标文件中全费用综合单价符合市场价的，按乙方投标的全费用综合单价进行结算；乙方中标时投标文件中全费用综合单价偏离市场价的，由甲方及上述相关部门直接进行询价、定价，投标人无条件服从，不得对此异议。（3）乙方投标时凡漏项或少计的项目均视为让利、优惠，甲方不另行支付该费用。

3.项目实施及结算审核定价环节，材料或设备在市场价格不公开透明、难以询取的情况下，乙方应根据采购人要求，提供商品价格来源、依据，比如采购合同、票据、支付凭证等，达到可供审核程度，作为核实、验证真实价格的参考。

4.乙方负责本项目的协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

4.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

5.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理相关手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 3.乙方须确保在合同工期内竣工（以乙方中标时承诺工期为准），并通过甲方的验收。乙方必须严格按合同工期完成（因不可抗力和甲方原因引起并经甲方书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有服务。乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。项目在运维期，故障率或误报率超20%的，无法48小时内恢复，造成甲方无法精准调度的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方不得擅自更换项目负责人及现场配备人员，否则甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。如项目实施过程中，提供的人员不能胜任工作的，甲方将有权建议更换，直至更换至能胜任现场工作为止，并且甲方有权处乙方不少于5000元/人的处罚，在当年度合同价款中予以扣减。

5.本项目不得转包分包。乙方违法转让业务；以他人名义或者准许他人以本单位（自然人）名义承揽业务的；一旦查实，没收保证金，并列入不良信用信息的社会法人名单(严重失信行为)。

十三、设备货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在安装前及安装后的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方。

十四、运维/维保服务要求

1.本项目乙方必须提供不少于   3  年免费维保服务，实行7*24小时响应。乙方必须配备不少于     名技术人员驻场服务。技术人员须经甲方同意后方可驻场，驻场时间同步甲方日常工作时间（含节假日加班、夜间值班等）。技术人员须及时响应甲方服务需求，响应到达时间、服务质量等列入日常考核管理。

2.驻场人员办公设备及办公场地由乙方自行提供。

3.驻场人员须在竣工验收合格后一周内进场，如未按甲方要求配备相应人员或人员未及时进场的，甲方按250元/人/日历天进行处罚，在当年度合同价款中予以扣减；配备的人员须参与甲方日常考核，如乙方未经甲方同意擅自更换配备人员或驻场时间不满足甲方要求或不服从甲方日常管理的，甲方每通报一次，罚款2000元，在当年度合同价款中予以扣减。经甲方多次通报仍不整改的，甲方保留合同余款酌情扣减的权利。（考核评分细则见附件）

十五、指定人员及联系人

1、甲方指定  王帅  （联系电话：13770233073 ）作为甲方代表，负责与乙方的联络沟通及本合同履行中的各项事宜。

2、乙方指定       （联系电话：     ）作为乙方代表，负责与甲方的联络沟通及本合同履行中的各项事宣。

十六、保密

1.乙方及乙方工作人员在本合同履行过程中所获得的甲方、甲方所代表之政府以项目的所有信息和与提供本合同项目工程相关的记录、数据、报告等资料均属甲方之保密信息。

2.乙方应对该保密信息采取保密措施，且仅得为本合同之目的使用该保密信息。

3.未经甲方书面同意，乙方不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述保密信息，为本合同之履行需要向其工作人员、代理人、贷款银行及其工作人员等披露的除外。

4.乙方应保证其工作人员、代理人等遵守本条有关保密的约定，且该约定不因本合同终止或者解除而失效。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十九、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

- 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

年   月   日                              年   月   日

服务考核评分细则

| 考核指标 | 扣分监测点 | 扣分数值 | 不扣除外包经费 的扣分允许额度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常快速响应与技术支持服务； | 工作日内客服人员联系不上； 工作时间：上午8:30-12:00，下午2:30-18:00 | 0.1分/次 | 2分 |  |
|  | 在承诺期限内不能按时响应或回馈； | 0.3分/次 | 3分 |  |
|  | 在承诺期限内不能及时提供技术支持服务处理相应事故或状况； | 1分/次 | 0分 |  |
|  | 一般突发事故不能在任务发起方合理的要求期限内处理； | 1分/次 | 0分 |  |
|  | 重大或紧急任务不能在30分钟内联系上项目经理或相应负责人； | 5分/任务 | 0分 |  |
|  | 重大或紧急任务不能在任务发起方合理的要求期限内处理； | 10分/任务 | 0分 |  |
| 管理人员在线、集中、现场、电话等形式的培训服务 | 不能按时或按要求提供约定的培训服务； | 1分/次 | 0分 |  |
| 基础平台软件系统的数据安全服务 | 重要数据在指定周期内未作备份（如web程序文档，数据库文件等数据）； | 2分/次 | 0分 |  |
|  | 数据丢失，需备份恢复但无指定周期内的备份数据用于恢复； | 5分/次 | 0分 |  |
|  | 数据库系统出现问题，未在指定时间内恢复数据； | 5分/次 | 0分 |  |
| 防汛监控视频感知技术实施服务； | 不能在双方约定的时间内完成各相关站点故障； | 0.2分/天 | 0分 |  |
|  | 不能在双方约定的时间内完成AI识别和响应 | 0.2分/天 | 0分 |  |
|  | 不能及时发布预警信息的 | 0.2分/站点 | 0分 |  |
| 城区精准防汛调度场景服务； | 不能在双方约定的时间内完成各相关站点故障； | 0.2分/站点 | 0分 |  |
|  | 不能在双方约定的时间内完成AI识别和响应 | 0.2分/站点 | 0分 |  |
|  | 不能及时发布漂浮物信息的 | 0.2分/站点 | 0分 |  |
| 操作系统等基础软件的常年升级维护与补丁安装服务； | 不能按时提供操作系统等基础软件的常年升级维护与补丁安装服务； | 0.5分/次 | 2分 |  |
|  | 未按要求提供操作系统等基础软件的常年升级维护与补丁安装服务； | 1分/次 | 2分 |  |
|  | 未提供操作系统等基础软件的常年升级维护与补丁安装服务； | 3分/次 | 0分 |  |
| 7×24小时系统事故响应、处理及跟踪； | 未按要求提供7×24小时系统事故处理及跟踪服务； | 2分/次 | 0分 |  |
|  | 未提供7×24小时系统事故响应、处理及跟踪服务； | 5分/次 | 0分 |  |
| 针对第三方机构提出的系统评估报告，根据甲方要求制定整改方案并予以技术实施； | 不能在双方约定的时间内予以技术实施； | 0.5分/天 | 0分 |  |
|  | 未按要求实现约定的技术实施； | 3分/次 | 0分 |  |
|  | 未实现约定的技术实施； | 5分/次 | 0分 |  |
| 按照上级系统测评指标，提供数据统计服务； | 不能在双方约定的时间内按照上级测评指标，提供系统数据统计服务； | 0.5分/天 | 0分 |  |
|  | 未按要求提供约定的数据统计服务； | 1分/次 | 0分 |  |
|  | 未提供约定的数据统计服务； | 3分/次 | 0分 |  |
| 其他； | 提供运维服务过程中导致系统出现内容、链接、功能、显示等错误 | 2分/次 | 0分 |  |
| 平台提供、软件平台维护、升级与技术支持服务； | 考核对象运维的系统应用程序等软件不能正常运行时无法在合理指定时间内恢复； | 3分/次 | 0分 |  |
|  | 考核对象运维的软件授权许可接近过期时未及时（提前30天）向甲方汇报； | 0.5分/天 | 0分 |  |

考核对象每扣除0.1分，将扣除合同金额人民币100元，以月考核打分

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 采购需求

- 一、项目概况

- 大丰区防汛管理智能监控感知系统服务项目，为了进一步提升防汛综合管理平台的现实作用，提供118处河道视频监控服务、8处水文监测站点建设服务、6处闸站监控服务、完成数字底座和防汛平台开发建设、LED展示大屏，以及系统安全设备等，满足大丰区数字水利防汛抗旱调度工作需求。

- 项目建设期：合同签订后90日内完成项目全部内容并通过初验。

- 建设交付验收后运维期：三年。

- 质量标准：符合国家相关标准要求，满足采购人采购需求。

- 维护响应时间：提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

- 二、服务范围

1个平台：使用租赁智保智能监管系统的方式，以“水利一张图”建设为核心目标，汇聚支撑全区水利要素数据，实现数字水利数据汇聚到“一个中心”、平台运行在“一张网”、决策展示在“一张图”的数字水利框架体系。

2条主线：围绕数字水利河道管理和防汛调度管理两大核心业务主线，提供盐城市大丰区数字水利平台服务。

N类应用：

（1）多源数据融合与汇聚：融合了泵站、河道堤防、蓄滞洪区等水利对象信息，动态汇聚业务管理数据。专线获取江苏水利一张图高分、资源、环境等遥感卫星影像资源，购买第三方提供视频监控资源和水文监测数据资源服务。

（2）多维度支撑能力：“天空地水工”一体化监测体系是应用多种监测技术装备方法，在时空、范围、精度、频次等方面协同融合，实现水利对象全要素和治理管理全过程智能监测感知的网络。具备看查测算演五位一体支撑能力，面向水利业务需求提供定制防汛抗旱、城市防洪、模型计算等水利专业应用分析服务。

（3）数字水利一张图展示：基于江苏省水利一张图和天地图，依托自主研发的模拟仿真引擎搭建二维一体化应用，依托直观顺畅展示水利治理管理活动重要信息，分层建设河、堤、圩、灌等各种水利元素。

（4）应用服务：构建数字水利基础平台，在平台上构建防汛业务应用，分专题模块集成多源数据，实现数据的实时和历史查询，支持地图标注，提升防汛指挥决策能力。平台具备良好的扩展性和开放性，支持后续其他水利业务的集成和二次开发，以适应不断变化的水利管理需求。

（5）建设城市防汛精准调度场景。在城区范围内安设8套水雨情自动测报基站、6处高清视频监控，打造国产化的防汛信息化应用平台，集成实时数据采集、信息处理、预警发布及调度管理等多项功能。相关绩效指标：内涝预警提前量 ≥1小时（从预警到实际积水发生）（数据来源于气象数据与历史事件库比），泵站联动响应时间 ≤5分钟（从水位超阈值到启动排涝）（数据来源于自动化控制系统日志）。对该服务的提供，可做到当水位高于常态高水位时（常态高水位在1.2米左右），系统将会向城防管理人员发送提醒信息，工作人员将对敞口进行封闭，启动泵站外排涝水预降水位；当水位达到警戒水位（城区警戒水位1.6米），系统将会向城防管理人员、城区防汛指挥部、防汛指挥部负责同志分别发送告警信息，各防指成员单位按照城区防汛预案做好各项工作；当水位达到城区平均高程（城区平均高程2.0米，全区基本处于受淹状态），系统自动启动防汛预案一级响应，向防指成员单位以短信方式发送紧急通知，各防指成员单位按照预案做好各自工作。各责任人收到信息后采取回应措施，如半小时内无反馈，工作人员将逐一进行电话通知，确保所有告警信息落实到人。

（6）建设全域防汛监控调度场景。在全区新建农村圩区、灌区、海堤、城区等重点地段安装监控118处（206个高清摄像头），使用光纤布网，如无法接网的偏僻地区利用4G/5G网络传输（需经建设方证实同意后），将实时视频数据传输至数据中心，部署专门针对水位监测的智能分析算法，对视频数据进行深度挖掘，准确识别水位高度和变化趋势。当水位超过预设的安全阈值时，系统自动触发预警机制，通过短信方式及时通知管理人员，确保能够迅速响应。

（7）更新指挥中心大屏。

- 相关监测监控数据和视频实时联网，数据完整可靠有备份，中台自主可控，后台管理入口一致，可大屏和移动端进行展示。

- 配合服务实现的硬件由中标供应商提供，不增加项目整体预算，合同签订生效后，工期3个月，3个月后组织初验，项目通过初验后进入正式运维期。

- 项目清单表

| 序号 | 类型 | 名称 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件类 |  |  |  |
| 1 | 视频系统及桌面终端 | LED大屏 | P1.2 14.365平方（含控制器、分屏器、视频矩阵、无线投屏，设备拆除） | 见大屏参数，资产归建设方 |
| 2 | 监控系统 | 全区视频监控 | 购买覆盖全区118处视频和分析水位数据服务，具体位置见全域防汛监控智能感知场景位置清单见附件由施工方根据实际现场情况安设不同监控和水位分析设备和AI计算服务，含三年链路和电路以及安装所需杆材等所有费用 |  |
| 3 |  | 城市防汛监控 | 购买城区范围内8套水雨情自动测报基站、6处高清视频监控（具体点位见城市规划设计图），含三年链路和电路以及安装所需杆材等所有费用 |  |
| 二 | 软件类 |  |  |  |
| 1 | 定制类应用软件 | 数字水利底座平台 | 购买包含地理信息系统（GIS）地图等软件的三年应用服务。详见可研报告 | 产权归建设方 |
| 2 | 定制类应用软件 | 城市防汛精准调度场景 | 购买三年的国产化的防汛信息化应用平台服务，集成实时数据采集、信息处理、预警发布及调度管理等多项功能。详见可研报告 | 产权归建设方 |
| 3 | 应用软件 | 全域防汛监控场景 | 对视频数据进行深度挖掘，准确识别水位高度和变化趋势。当水位超过预设的安全阈值时，系统自动触发预警机制，通过短信方式及时通知管理人员，确保能够迅速响应。 |  |
| 4 | 定制类应用软件 | 防汛平台 | 具体功能包括：防汛预案管理；防汛队伍、人员管理；防汛仓库、物资管理；防汛知识；测报基站数据图层等。 | 产权归建设方 |
| 5 | 定制类应用软件 | 移动端 | 水情、雨情、工情、天情、台风路径等信息 | 产权归建设方 |
| 三 | 服务采购其他费用 |  |  |  |
| 1 | 第三方 测评费 | 等保测评费 | 通过并获得2级等保 |  |
| 2 |  | 密码测评费 | 通过密评 |  |
| 3 |  | 软件测评费 |  | 1次 |
| 4 | 安全培训 |  |  |  |
| 5 | 项目审计 |  |  |  |
| 四 | 云服务类（大丰政务云未搭建前由中标方提供云服务，同时要考虑系统部署政务外网和互联网上，政务云启用后迁移到政务云上） |  |  |  |
| 1 | 云计算 | 云服务器 | 通用型16vCPUs¦32GiB，系统盘 SSDIO200G，高效数据盘 IO500G,20M 带宽（含国产操作系统、数据库，满足信创要求） | 4台云计算服务器 |
| 2 | 云存储 | 数据备份和恢复 | 每月备份2次 |  |
| 3 | 云安全 | 密码应用 | 密评服务配套 |  |
| 4 | 云安全 | 虚拟下一代防火墙服务 | 部署虚拟机:通用型2核4G100G 性能优化型系统盘 |  |
| 5 | 云安全 | 云安全中心 | 防勒索、漏洞检测、防病毒、防暴力破解、合规基线检查、云平台配置检测等多种安全检测能力 |  |
| 4 | 云安全 | 系统日志和监控 | 按照云要求采取租用日志方式 |  |
| 6 | 云安全 | 日志审计服务 | 部署虚拟机:通用型2核8G50G性能优化型系统盘，200G性能优化型数据海 |  |
| 7 | 云安全 | 系统网络防御措施 | 采取云安全防御设施，系统需运行在政务外网环境下，通过安全措施保证互联网可以传送接收相关数据 |  |
| 8 | 云安全 | WAF 服务 | 部署虚拟机:通用型2核8G50G性能优化型系统盘，200G性能优化型数据盘 |  |
| 9 | 云安全 | 安全审计 |  |  |

- 注：配合服务实现的硬件以及辅助安装设备等由中标供应商提供，在区政务云未投入使用前，中标供应商应自行提供云平台，同时要考虑政务系统需在政务外网环境下使用，要确保网络安全的情况下保证互联网可以访问接收系统数据。

- 防汛和河道管理智能监控感知系统--LED大屏造

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 主要规格 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 室内LED显示屏 | - 点间距≤1.25mm；像素密度：≥640000点/平方。屏体尺寸：宽度≥6.6米，高度≥2米，分辨率≥5280（宽）*1620（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）； ✭2.封装技术：采用LED芯片全倒装，无引线工艺，无焊线工艺，晶片单边最小尺寸小于90um；MIP封装，封装体尺寸长和宽均小于0.5mm，高度小于0.25mm； - ✭3.模组表面需采用环氧树脂覆膜工艺或压模工艺，面光源显示，防摩尔纹设计，屏体表面光滑，无凹凸点，触摸无颗粒感。非COB、SMD或IMD工艺。签订合同前样品须招标人指定第三方检测机构检测合格，并封样。 4.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1200cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%； 5.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，最大对比度（全白/全黑环境照度0.01lux）：≥18000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、颜色校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 6.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计；箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数； 7.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式； 8.防护等级：正面防护等级不低于IP65；PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 9.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害； 10.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥200000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟； 11.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 - 12.LED显示屏具有有效改善墨色一致性，提升显示屏亮度等相关封装方法或关键技术； |  |  |  | - 单元组合:11列×6行=66单元 - 屏幕尺寸:6.6m(宽)×2.025m(高)=13.365㎡ |
| 二、系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备类 | 屏体控制器 | 输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率自定义任意设置，单卡最大带载230W像素点； 最宽4096，最高4096； 6网口输出； 支持HDMI-loop，DVI-loop； |  |  |  | 6台 |
| 2 | 设备类 | 拼接控制器 | 应项目要求设备配置不低于4路HDMI输入、2路4K-HDMI/DP输入；8路DVI输出。 1.采用纯硬件模块化插卡式架构，无线缆、无源背板设计，无内置系统架构，可实时处理多路视频，图像信号无压缩、无失真实时传输，每路输出通道独立，切换过程中对其他信号无影响，确保系统整体性能不下降。 2.输入信号支持各种接口、包括DVI、VGA、3G-SDI、HDMI1.3、HDM2.0、DP1.2等信号的混合输入；单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输入，支持一卡2路4K@60Hz输入，可同时输入：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2。 3.输出信号支持DVI、HDMI1.3、HDMI2.0、DP1.2、中控控制卡及本地回显。单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输出，支持一卡2路4K@60Hz输出，可同时输出：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2，支持4K@60Hz输出，可对接4K发送卡，显示无花屏、闪屏现象。 4.所有2K输入输出板卡均支持1920×1200@60hz并向下兼容，且支持230W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超3840，最大高度不超3840可输入输出；所有4K输入输出板卡均支持 4096×2160@60hz并向下兼容，且支持884W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超7680，最大高度不超7680。 5.支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加、可进行画面漫游、跨屏、画中画、裁剪、局部放大，支持窗口任意位 置，任意大小开窗、叠加、漫游、拉大与缩放等显示模式。 6.图像重复开窗功能：支持任意输入信号重复开窗功能，支持信号窗口复制，支持4K信号窗口复制，单个信号源可以开多个窗口，窗口数不限，分辨率不限，信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制。 7.在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，字幕支持跨屏显示，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持拼接屏任意位置显示字幕，支持条幅场景保存和调用，支持字幕叠加，最大支持3条，并可在任意位置叠加，支持储存多条滚动字幕。支持用户调整字幕内容、字体类型、字体大小、字体颜色、背景颜色、背景透明度、位置、滚动方向、滚动速度等分区域可自定义配置。 8.支持输入信号热备份：当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持输入信号组热备份：可把多个输入接口分为两组进行热备份，其中一组的某个输入信号丢失时，整体自动切换到指定备份信号组，实现高分信号输入的备份功能，保证大屏无黑屏、闪屏现象，支持多组输入信号进行互备。 9.支持输出亮度调节，可对所有输出口统一调节或指定输出口调节，快速调整大屏亮度；支持输出通道测试，可输出口直接输入颜色测试信号，可输出7种以上的测试颜色来检验输出通道是否可以正常输出信号；支持输入板卡无信号背景颜色调节，具备丰富的色板颜色选择，用户可根据需求自定义无信号时的显示背景颜色。 10.以图形化的方式展示一个虚拟的视频处理平台设备，与真实的设备结构和配置一致，系统可自动发现新接入设备，自动更新管控界面。通过该图形化的虚拟设备，即可直观的了解视频处理平台的实物状态，如机箱和槽位规模，业务板卡及功能模块数量、接口类型。通过点击图形化展示的虚拟设备里的各个部分实现产品状态监测，可以进一步查看各业务板卡及功能模块的详细生产信息和运行状态，如接口类型、硬件序列号和版本信息、输入板卡、输出板卡、电源、控制卡的运行状态及输入/输出板卡、电源、控制卡的温度监测。 11.系统支持C/S架构，方便直观的中文控制软件界面，系统可通过PC端、平板端、手机端对设备所有功能模块进行配置及操作，实现对设备的控制访问、参数配置，操作终端完美支持Windows（Win7至Win11）、iOS、Android、Linux、银河麒麟、中标麒麟等系统。 12.设备在正常工作条件下，具备 7*24 小时连续工作能力，不会出现电、机械或其它操作做系统故障，可满足全年 365*24 小时持续工作，安全可靠。平均无故障运行时间≥180000小时。 ★13.拼接控制器需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：多层片状陶瓷电容器、厚膜片式固定电阻器、贴片电感、三极管、二极管、晶振、存储 IC、MCU、接口芯片等） 主大屏同一品牌 |  |  |  | 1台 |
| 3 | 设备类 | 视频矩阵 | 2U切换主箱体，支持2输入槽位，2输出槽位，最大支持8x8，支持冗余电源，标配2个电源 a)输入总容量不少于8路、输出总容量不少于8路； b)支持EDID管理功能； c)支持随路音频切换功能； d)支持音频解嵌功能； e)支持音频加嵌功能； f)支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数； g)对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； h)设备应支持SDI、HDMI、VGA、DVI、HDBaseT等信号的混合输入； i)设备应支持SDI、HDMI、VGA、DVI、HDBaseT等信号的混合输出； j)输入输出延迟低于2帧，支持60帧信号处理不丢帧； k)支持60Hz帧率信号采集，无丢帧、无卡顿现象； l)支持单台设备能通过控制软件实现不同端口不同分辨率显示； m)支持前面板按键控制、TCP/IP网络控制、RS232指令控制； n)最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； o)无缝切换＜15ms； p)设备本身不少于16组场景保存、调用； q)上位机软件支持输入信号丢失检测，信号丢失后改变颜色进行标识； r)支持板卡热插拔功能 |  |  |  | 1台 |
| 4 | 设备类 | 会控平板 | 2024款 8寸控制平板及无线wifi6 路由器 |  |  |  | 1台 |
| 5 | 软件类 | 会控软件 | 矩阵编程费（含多路信号的切换） |  |  |  | 1项 |
| 6 | 软件类 | 智能交互平台 | 1.基于C/S架构，系统控制端运行平台支持：windows设备、安卓手机、安卓Pad。系统支持登录服务，可以通过IP地址和端口登录高分可视化显示主机：支持多平台登录（Windows&Android）。 2.支持选择多种预设窗口显示组合样式布局模式，系统可根据固定显示布局，显示内容能根据窗口位置和大小自动填充，以实现通过显示布局快速排版显示内容效果。 3.布局管理支持修改、删除、新建自定义布局，设定每个窗口默认大小，并可以针对布局窗口设定默认是否出声音。 4.无需信号采集，系统支持包括视频、图片、Word、Execl、PDF、网页等多格式媒体内容以多窗口方式同时显示，并支持窗口的漫游、叠加、漂浮显示效果。 5.支持通过Pad对PPT进行手势操作（放大/缩小、左右滑动翻页），保留PPT所有动画显示，并可查看PPT所有页面，执行页面跳转操作； 6.系统支持在平板客户端对word、execl文件窗口大小缩放、位移操作，并支持对多页word文件实现翻页操作，通过上下左右滑动对execl进行更多内容的显示操作； 7.支持对PDF进行手势操作（保持窗口大小不变，内容进行放大/缩小、翻页操作），并支持对多页PDF文件实现翻页操作； 8.支持添加设置好的网页到相应的屏上，并可通过客户端对其进行远程控制。 9.支持对网页/单窗口Windows窗口进行手势操作（输入网址/用户名/密码信息,点击网页操作）,进行大小缩放、位移操作，并可对其进行远程操控； 10.支持对打开的窗口进行批注（包括视频、图片、PDF、PPT、Excel、Word、网页、应用程序等类型）。 11.自定义控制界面，根据操作使用习惯，客户端支持自定义常用媒体栏对应的资源库内容，方便根据需要随时变换其显示的媒体内容，方便操作。 12.系统支持常用文件列表功能，可以根据使用频次、最近打开等多种算法，自动将常用文件自动收编至常用文件列表，方便快速打开。 13.系统支持应急插播功能，可以随时进行视频、图片、字幕、PPT、PDF、网页的插播。 |  |  |  | 1台 |
| 7 | 设备类 | 无线投屏器 | HDMI 高清接口，无需驱动，即插即用，含音频 |  |  |  | 2套 |
| 8 | 设备类 | 工控机 | 系统演示、远程控制泵站，4K输出 |  |  |  | 1台 |
| 9 | 设备类 | 配电柜 | 15kw，带PLC |  |  |  | 1台 |
| 10 | 设备类 | UPS电池 | 得能32节100AH电池组（原得能UPS电池需更换） |  |  |  | 1项 |
| 三、工程服务及配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程类 | 工程结构 | 用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装/包边装饰/安装调试 |  |  |  | 1项 |
| 2 | 线材备件 | 主动力电缆 | 配电系统的主进线缆 |  |  |  | 1项 |
| 3 | 综合布线 | 综合布线 | 电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度) |  |  |  | 1项 |
| 4 | 工程类 | 备品备件 | 同批次LED显示屏面积不小于1平方（与主屏同时运行，避免后期色差），电源、接收卡各2块 |  |  |  | 1项 |
| 5 | 工程类 | 旧屏拆除费 | 15块DLP拆除，含5个底座 |  |  |  | 1项 |

注：★中标后，设备进场施工前需提供出具的检测报告复印件并加盖公章。

模块功能需求及设备参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字水利底座平台 |  |  |  |  |
| 1 | 地理信息系统（GIS）地图 | 平台的地理信息系统（GIS）地图应具备基本的地图操作功能，如放大、缩小、平移等。能够根据不同的图层（如水系图层、工程设施图层等）进行显示控制，方便用户查看不同的水利要素分布情况。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据汇聚资源中心 | 通过数据分类、数据清洗、数据交换，逐步形成地理空间大数据，并结合基础库、业务库、空间数据库、多媒体文档库、业务库等实现科学数据目录查询检索、元素据管理、数据交换共享等功能，实现数据中台的业务要求。 | 项 | 1 |
| 3 | 基础时空数据服务 | 水利空间数据应包括水利对象的空间位置特征、形态特征、业务属性及关系特征，由国家基础地理要素类、水利基础空间要素类、水利业务专题要素类、遥感影像或其他按栅格方式组织的数据共同构成。 | 项 | 1 |
| 4 | 数据交互 | 目录和元数据服务提供平台所发布服务的所有元数据信息，支持基于目录服务按主题、行业、存储以及其他方式的查找。平台将以满足CSW接口规范即元数据服务接口的规范来发布及管理元数据服务。 | 项 | 1 |
| 5 | 空间功能服务 | 其功能包括如下几大类：地图浏览、综合查询、空间定位、数据更新、地址匹配实现（调用地址匹配引擎服务）、地理分析，同时为其它系统提供访问接口。 | 项 | 1 |
| 二、全区防汛监控调度服务 |  |  |  |  |
| 1 | 防汛监控调度系统 | 购买监控覆盖全区118处防汛点视频和分析水位数据服务，由施工方根据实际现场情况安设不同监控和水位分析设备和AI计算服务； 具体包括：视频监控专题、视频分析专题、水位分析专题、分析情况处理。 | 项 | 1 |
| 2 | 水位观测球 | 设备具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，支持全彩画面，光圈≥F1.0，像素≥2560 × 1440，内置EMMC芯片，不小于32GB； 设备内置毫米波雷达，支持水位监测，设备内置漂浮物、船只、河岸垃圾智能算法检测； 设备支持水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°； 设备水位监测范围不小于15米； 采用白光补光，补光距离可达30米，最低照度彩色不大于0.0005lx； 设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W； 设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W； 设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W； 设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图； 采用DC12V供电； 设备支持热点，当4G网络异常后可连接设备热点进行维护，最远距离50m IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 含所有安装设备 要确保夜晚水位识别准确率达90%以上。 | 台 | 118 |
| 3 | 视频智能球机 | 主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080 设备支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。 设备靶面尺寸为1/2.8英寸 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 支持水平0°~ 360°，连续旋转；垂直 -15°~ 90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能. 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2688*1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以公安部检验报告为准） 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。 设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。 含所有安装设备 | 台 | 118 |
| 4 | 录像存储 | 所有雷达水位球机、视频智能球机需保留3个月录像存储 | 项 | 1 |
| 5 | 链路 | 带宽20M | 条 | 118 |
| 三、城区防汛精准调度服务 |  |  |  |  |
| 1 | 城市防汛精准调度系统 | 打造国产化的防汛信息化应用平台，集成实时数据采集、信息处理、预警发布及调度管理等多项功能。 具体包括：水雨情预报、水情专题、雨情专题、分析预警、工情专题、气象云图专题、降雨预报专题、视频监控专题、工程基本信息专题、台风路径专题。 | 项 | 1 |
| 2 | 遥测终端机 | 通过的国家及地方规约标准：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）、《水资源监测数据传输规约》（SLT427-2021）、《水资源监测设备质量检验》（SZY205-2016）、《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）、《水文自动测报系统设备遥测终端机》（SL180-2015）、《江苏水文规约》等相关水资源水文标准。 通信方式：支持TCP、UDP、SMS、CoAP、FTP、HTTP通信方式；可同时接入4G、NB-iot、GPRS、CDMA、超短波和北斗卫星等多种通信设备，并实现主备通信模式。以4G、GPRS或CDMA为主通信信道, 4G、GPRS或CDMA不通时自动转为GSM短信信道和北斗卫星；具备GPRS（CDMA等）一站双发扩展功能。 具有4G/GPRS/CDMA载波检测功能，能够及时检测DTU上下线，缩短数据发送时间，降低功耗。 | 台 | 8 |
| 3 | 雷达水位计 | 测量范围：HZ-RLS-60L-50（0-10m）/HZ-RLS-60L-100（0-30m）/HZ-RLS-60L-200（0-60m） 盲区：无盲区 测量精度：±1mm 分辨率：1mm 工作频率：60GHz 工作原理：调频连续波（FMCW） 发射功率（EIRP）：5-10dBm（根据水体变化规律智能调节） 响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值 波束角：4° | 台 | 10 |
| 4 | 雨量筒 | 1）雨量传感器的技术参数应符合下列要求： 0.00 ①承雨口内径：Φ200﹢0.60mm； ②降雨强度测量范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； ③分辨率：0.5mm； ④准确度：绝对误差≤±0.5mm（排水量≤12.5mm）；相对误差≤±4％（排水量＞12.5mm）； ⑤测量精度：≤± 4％； ⑥输出信号方式：磁钢干簧管式接点通断信号； ⑦误码率：小于10-4 ⑧雨量传感器通常为一组或多组接点通断信号输出。其接点允许承受的最大电压应不小于15V；允许通过电流应不小于50mA；输出端绝缘电阻应不小于1MΩ；导通电阻应不大于10Ω；接点工作寿命应在50000次以上。 | 台 | 8 |
| 5 | 前期设备数据迁移对接 |  | 项 | 1 |
| 6 | 泵站监控 | 按照泵站操作需求，需上下游球机、室内球机、机电房枪机、硬盘录像机等监控设备，所需设备具有夜晚可视效果，录像储存至少保存3个月 监控参数： 1.400万高清网络全彩球机 传感器：1/2.8英寸CMOS，支持400万像素（2560×1440）高清视频。 镜头：光学变焦：23倍光学变焦（f=5.3mm~122mm）；数字变焦：16倍 最低照度： 全彩模式：0.005 Lux（彩色，F1.6，AGC开启） 黑白模式：0.0005 Lux（F1.6，AGC开启） 支持智能红外补光，全彩夜视（无光环境仍可呈现彩色画面）。 2.400万高清红外球机 传感器：通常为1/2.8英寸或1/3英寸CMOS，支持200万/400万像素高清视频（具体分辨率可能为1920×1080或560×1440） 镜头：光学变焦：4倍；数字变焦：16倍 最低照度：黑白模式：0.001 Lux（F1.2，AGC开启）；支持红外补光，红外距离可达50米以上。 3.400万高清臻全彩机 传感器与成像​​ 传感器类型：1/1.8英寸Progressive Scan CMOS，有效像素400万，最高分辨率2560×1440@25fps。 最低照度：彩色模式0.0005 Lux（F1.0光圈，AGC开启），支持无光环境下通过柔光灯补光实现全彩成像。 宽动态范围：120 dB，逆光场景下细节清晰。 镜头与视场角​ 焦距：4mm固定焦距（部分版本可选其他焦距）。 视场角：水平88.7°、垂直44.7°、对角107.5°。 电子快门：1/3秒至1/100000秒，适应不同光线条件。 夜视与补光​​ 全彩夜视：内置双白光柔光灯，补光距离最远30米，支持防补光过曝调节。 日夜模式：支持自动切换或定时切换，无光环境仍保持彩色画面。 4.硬盘录像机 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；  支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机； 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI和VGA支持1080p高清输出； 支持1个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； | 套 | 6 |
| 7 | 链路 | 20M的VPN | 条 | 6 |
| 四、防汛平台 |  |  |  |  |
| 1 | 防汛平台系统 | 具体功能包括：防汛预案管理；防汛队伍、人员管理；防汛仓库、物资管理；防汛知识；测报基站数据图层等。 | 项 | 1 |
| 五、统一运维管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 统一运维管理系统 | 具体功能包括：统一登录认证、用户管理、组织机构管理、角色权限、运行日志等 | 项 | 1 |
| 六、移动端 |  |  |  |  |
| 1 | 移动端APP |  | 项 | 1 |
| 七、云服务（大丰政务云未搭建前由中标方提供云服务，同时要考虑系统部署政务外网和互联网上，政务云启用后迁移到政务云上） |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | 通用型16vCPUs¦32GiB，系统盘 SSDIO200G，高效数据盘 IO500G,20M 带宽（含国产操作系统、数据库，满足信创要求） | 台 | 4 |
| 2 | 虚拟下一代防火墙服务 | 部署虚拟机：通用型2核4G 100G性能优化型系统盘 | 项 | 1 |
| 3 | 数据备份和恢复 | 每月备份2次 | 项 | 1 |
| 4 | 云安全中心 | 供防勒索、漏洞检测、防病毒、防暴力破解、合规基线检查、云平台配置检测等多种安全检测能力 | 项 | 1 |
| 5 | 密码应用 | 密评服务配套 | 次 | 1 |
| 6 | 系统日志和监控 | 按照云要求采取租用日志方式 | 项 | 1 |
| 7 | 日志审计服务 | 部署虚拟机：通用型2核8G 50G性能优化型系统盘，200G性能优化型数据盘 | 项 | 1 |
| 8 | 系统网络防御措施 | 采取租用云安全防御设施，确保政务外网和互联网双网安全 | 项 | 1 |
| 9 | WAF服务 | 部署虚拟机：通用型2核8G 50G性能优化型系统盘，200G性能优化型数据盘 | 项 | 1 |
| 10 | 安全审计 |  | 项 | 1 |
| 八、项目建设其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 第三方 测评费 | 等保测评费 | 次 | 1 |
| 2 |  | 密码测评费 | 次 | 1 |
| 3 |  | 软件测评费 | 次 | 1 |

注：由于防汛智能感知监控算法可以通过前端算力和后端算力两种，识别准确率达90%以上本项目均认可。

| 全域防汛监控智能感知场景位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇 （区、街道） | 位置（圩区、要道等） | 建筑物名称 | 经纬度 |  | 备注 |  |
| 1 | 城防所 | 同德五排沟与新德中心河交汇处 | 同德五排沟泵站 | 120.4286779 | 33.19980216 |  |  |
| 2 | 城防所 | 同德东沟与红星河交汇处 | 同德东沟泵站 | 120.446455 | 33.21692553 |  |  |
| 3 | 城防所 | 四中北沟与二里半复河交汇处 | 四中北沟泵站 | 120.4711672 | 33.21171599 |  |  |
| 4 | 城防所 | 供电北沟与大四河交汇处 | 供电北沟泵站 | 120.4542912 | 33.20649631 |  |  |
| 5 | 城防所 | 富民河与西子午河交汇处 | 富民河泵站 | 120.4588865 | 33.18607902 |  |  |
| 6 | 城防所 | 朝阳河与二卯酉河交汇处 | 朝阳河 | 120.4595276 | 33.19733796 |  |  |
| 7 | 城防所 | 斗私河与南中心河交汇处 | 斗私河泵站 | 120.4892677 | 33.16345388 |  |  |
| 8 | 城防所 | 阜裕河与疏港航道交汇处 | 阜裕河泵站 | 120.4693538 | 33.23722947 |  |  |
| 9 | 城防所 | 二卯酉河 | 城防东站 | 120.4849976 | 33.19900328 |  |  |
| 10 | 城防所 | 二卯酉河 | 城防西站 | 120.4265346 | 33.19641866 |  |  |
| 11 | 城防所 | 西子午河与南中心河交汇处 | 城防南站 | 120.4610808 | 33.16251318 |  |  |
| 12 | 城防所 | 大四河与通港大道交汇处 | 城防北站 | 120.4541409 | 33.22049904 |  |  |
| 13 | 城防所 | 红花中心河与南中心河交汇处 | 红花中心河泵站 | 120.4475817 | 33.16158162 |  |  |
| 14 | 草堰镇 | 草堰西荒田圩区 | 小转河泵站 | 120.298179 | 32.95208 |  |  |
| 15 | 草堰镇 | 堰北圩区 | 西团河排涝站 | 120.301861 | 32.968028 |  |  |
| 16 | 草堰镇 | 梦幻迷宫南 | 三元二十五总灌溉站 | 120.3881623 | 32.96682712 |  |  |
| 17 | 草堰镇 | 川东港沿线 | 三十三总闸 | 120.413053 | 32.937249 |  |  |
| 18 | 草堰镇 | 通榆河丁溪河交汇处 |  | 120.3040073 | 32.9210407 |  |  |
| 19 | 新丰镇 | 荷兰花海 | 沙港一号苏II排灌站 | 120.428131 | 33.263219 |  |  |
| 20 | 新丰镇 | 刘大线航道与东复河交汇处 | 鼎丰2023高标准农田灌溉站6 | 120.524717 | 33.241883 |  |  |
| 21 | 新丰镇 | 28号圩区 | 三总一中沟东2号24吋站 | 120.412875 | 33.30359 |  |  |
| 22 | 新丰镇 | 41号圩区 | 大明苏Ⅱ排灌西站 | 120.397615 | 33.358398 |  |  |
| 23 | 新丰镇 | 24号圩区 | 大团一排河南苏Ⅱ排涝站 | 120.309899 | 33.245756 |  |  |
| 24 | 新丰镇 | 26号圩区 | 大团十总河西闸 | 120.3009 | 33.219178 |  |  |
| 25 | 新丰镇 | 5号圩区 | 金西沈方河北苏Ⅱ排灌站 | 120.446111 | 33.353611 |  |  |
| 26 | 新丰镇 | 6号圩区 | 金东七排河西4号32吋排涝站 | 120.461944 | 33.333333 |  |  |
| 27 | 南阳镇 | 南阳-1号圩区 | 宏大小岛南苏II排灌站 | 120.495804 | 33.124111 | 内外各一个 |  |
| 28 | 南阳镇 | 一卯酉河-通王河交界 | 通王河闸 | 120.583197 | 33.126698 |  |  |
| 29 | 南阳镇 | 南阳沿海七匡河-大丰干渠-王港河交界 | 七匡河南灌溉站 | 120.652436 | 33.167847 |  |  |
| 30 | 南阳镇 | 吉兴七排河-大丰干河交界 | 吉兴七排河西灌溉站 | 120.586317 | 33.155518 | 内外各一个 |  |
| 31 | 刘庄镇 | 11号圩区、兴盐界河 | 四中沟南节制闸 | 120.26731 | 33.13458 |  |  |
| 32 | 刘庄镇 | 5号圩区、新团河-疏港巷道 | 工业河北排涝站 | 120.30363 | 33.14936 |  |  |
| 33 | 刘庄镇 | 7号圩区、新团河-疏港巷道 | 新桥一中沟32吋排涝站 | 120.33065 | 33.16163 |  |  |
| 34 | 刘庄镇 | 11号圩区、斗龙港 | 二中沟排涝站 | 120.22919 | 33.17398 |  |  |
| 35 | 刘庄镇 | 11号圩区、串场河 | 三圩中心河东闸 | 120.30289 | 33.20627 |  |  |
| 36 | 刘庄镇 | 6号圩区、通榆河 | 取水口 | 120.319068 | 33.1515021 |  |  |
| 37 | 港区 | 1#圩区 | 疏港复河东站 | 120.783198 | 33.243982 |  |  |
| 38 | 港区 | 2#圩区 | 日月湖站 | 120.713439 | 33.254847 |  |  |
| 39 | 港区 | 4#圩区 | 3号强排站 | 120.795064 | 33.222677 |  |  |
| 40 | 港区 | 4#圩区 | 环港东路调节闸 | 120.770667 | 33.18966 |  |  |
| 41 | 港区 | 5#圩区 | 华丰八中沟东站 | 120.744102 | 33.17955 |  |  |
| 42 | 三龙镇 | 1号圩区，331路边 | 富强双益河南站 | 120.4330913 | 33.40299592 |  |  |
| 43 | 三龙镇 | 1号圩区 | 久丰中心河北站 | 120.4131509 | 33.450356 |  |  |
| 44 | 三龙镇 | 1号圩区，陈李线路边 | 持久中直河东站 | 120.4629636 | 33.45489243 |  |  |
| 45 | 三龙镇 | 13号圩区，陈李线路边 | 太仓河东站 | 120.4977211 | 33.42909324 |  |  |
| 46 | 三龙镇 | 10号圩区，斗沙线路边 | 马路河泵站 | 120.5358714 | 33.44645318 |  |  |
| 47 | 三龙镇 | 15号圩区，斗龙港边上 | 亚中中心河北站 | 120.5294073 | 33.4237498 |  |  |
| 48 | 小海镇 | 小海镇2号圩区 | 港中河双苏Ⅱ排涝站 | 120.4341921 | 33.06636514 |  |  |
| 49 | 小海镇 | 龙须河 | 江北中心河排涝站 | 120.4872524 | 33.09030361 |  |  |
| 50 | 小海镇 | 王港河 | 红龙河闸 | 120.4838259 | 33.04477062 |  |  |
| 51 | 小海镇 | 江界河 | 江界河西灌溉站 | 120.4408399 | 32.99016775 |  |  |
| 52 | 小海镇 | 生产马路河 | 温泉生产马路河南泵站 |  |  | 江界河灌区项目建设，还未实施 |  |
| 53 | 西团镇 | 方大线 | 一卯酉河南排灌站 | 120.477742 | 33.122561 |  |  |
| 54 | 西团镇 | 龙城大道 | 牛湾河南排灌站 | 120.407878 | 33.109856 |  |  |
| 55 | 西团镇 | 新草线 | 九一村排涝站 | 120.403342 | 33.08215 |  |  |
| 56 | 西团镇 | 新草线 | 龙窑龙中河南站 | 120.384472 | 33.12598056 |  |  |
| 57 | 草庙镇 | 王港河南岸 | 黄海复河北闸 | 120.60353 | 33.1206237 |  |  |
| 58 | 草庙镇 | 鹿鸣尚海桥东侧 | 2020高标准灌溉站8 | 120.6755233 | 33.0472255 |  |  |
| 59 | 草庙镇 | 川东港南岸 | 农干河闸 | 120.727751 | 33.0282749 |  |  |
| 60 | 草庙镇 | 川东港南约1.7km | 川南海堤河闸 | 120.775452 | 33.028706 |  |  |
| 61 | 大桥镇 | 麋鹿线 | 潘堡河西二中沟排涝站 | 120.6681012 | 32.9963246 |  |  |
| 62 | 大桥镇 | 大桥2号圩联丰东圩区 | 高丰河南排灌站 | 120.594576 | 32.9861389 |  |  |
| 63 | 大桥镇 | 大桥3号圩中业圩区 | 中业河南排涝站 | 120.599137 | 32.9313133 |  |  |
| 64 | 大桥镇 | 陈李线 | 潘大河南水闸 | 120.652168 | 32.9174917 |  |  |
| 65 | 白驹镇 | 7号圩区 | 狮子口中心河南站 | 120.310788 | 33.072341 |  |  |
| 66 | 白驹镇 | 6号圩区 | 三里树一总沟南站 | 120.334691 | 33.077905 |  |  |
| 67 | 白驹镇 | 8号圩区 | 北横河苏排Ⅱ站 | 120.377536 | 33.026969 |  |  |
| 68 | 白驹镇 | 10号圩区 | 东中竖河南32吋排涝站 | 120.401658 | 33.006445 |  |  |
| 69 | 白驹镇 | 1号圩区 | 十里墩河20吋泵站 | 120.309502 | 33.017140 |  |  |
| 70 | 万盈镇 | 2#圩区 | 双星村苏Ⅱ双泵排灌站 | 120.534273 | 32.9923976 |  |  |
| 71 | 万盈镇 | 农业园区附近 | 益民新竖河排灌站 | 120.6028633 | 33.05318657 |  |  |
| 72 | 万盈镇 | 万盈大沟北端—通王港河 | 万盈大沟节制闸站 | 120.5329694 | 33.07598333 |  |  |
| 73 | 万盈镇 | 新竖河北端—通王港河 | 新竖河节制闸站 | 120.5686208 | 33.09770785 |  |  |
| 74 | 万盈镇 | 9#圩区 | 沈灶马路河闸 | 120.5102043 | 32.92732984 |  |  |
| 75 | 万盈镇 | 7、8#圩区 | 殷灶六川河南闸 | 120.5508867 | 32.94843411 |  |  |
| 76 | 开发区 | 6号圩区 | 反修河东站 | 120.422171 | 33.18075322 |  |  |
| 77 | 开发区 | 10号圩区 | 新民中心河南站 | 120.4409998 | 33.16119363 |  |  |
| 78 | 开发区 | 4号圩区 | 翻身河东站 | 120.4088986 | 33.22725493 |  |  |
| 79 | 开发区 | 10号圩区 | 新城天港河泵站 | 120.4244962 | 33.18711266 |  |  |
| 80 | 堤防处 | 东川海堤 | 东川排水闸 | 120.840605 | 33.0364758 |  |  |
| 81 | 堤防处 | 新竹川海堤 | 新竹南排水闸 | 120.8622801 | 33.07166548 |  |  |
| 82 | 堤防处 | 新竹川海堤 | 日出海湾 | 120.8503014 | 33.12118998 |  |  |
| 83 | 堤防处 | 新王竹海堤 | 王竹纳潮闸 | 120.8326578 | 33.1617325 |  |  |
| 84 | 堤防处 | 海昌生产性海堤（北） | 电线杆 | 120.761611 | 33.3021522 |  |  |
| 85 | 堤防处 | 省定主海堤 | 疏港航道海堤桥 | 120.7360768 | 33.214536 |  |  |
| 86 | 堤防处 | 省定主海堤 | 养殖管理用房 | 120.735873 | 33.28375896 |  |  |
| 87 | 大中街道 | 7号圩区，胜利河西 | 老坝七组农庄河东排灌站 | 120.3653944 | 33.2369055 |  |  |
| 88 | 大中街道 | 常盐工业园 | 光明河南闸 | 120.379686 | 33.14604058 |  |  |
| 89 | 大中街道 | 三恒圩区、老一卯酉河北 | 恒南恒泰河南站 | 120.477459 | 33.129628 |  |  |
| 90 | 大中街道 | 疏港航道南 | 大新中心河北泵站 | 120.448573 | 33.23599 |  |  |
| 91 | 大中街道 | 中子午河东 | 晋丰村村部 | 120.544088 | 33.175586 |  |  |
| 92 | 大中街道 | 梅花湾 | 梅花湾西站 | 120.4109612 | 33.22993753 |  |  |
| 93 | 丰华街道 | 王大线 | 五一河南站 | 120.4935873 | 33.19419816 |  |  |
| 94 | 丰华街道 | 王大线 | 福东河泵站 | 120.5211021 | 33.19631714 |  |  |
| 95 | 丰华街道 | 陈李线 | 新村河泵站 | 120.5325413 | 33.20990541 |  |  |
| 96 | 水利局 | 疆界河与通榆河交汇处 | 草堰翻水站 | 120.3125882 | 32.94708405 |  |  |
| 97 | 水利局 | 王港河与通榆河交汇处 | 王港调节闸 | 120.3138864 | 32.97367145 |  |  |
| 98 | 水利局 | 五十里河 | 五十里河闸 | 120.3227015 | 33.00493077 |  |  |
| 99 | 水利局 | 三十里河 | 三十里河闸 | 120.3205598 | 33.07618318 |  |  |
| 100 | 水利局 | 老斗龙港 | 老斗龙港节制闸 | 120.4170844 | 33.29803853 |  |  |
| 101 | 水利局 | 四卯酉河 | 四卯酉节制闸 | 120.4251766 | 33.31537761 |  |  |
| 102 | 水利局 | 川东港 | 川东港新闸 | 120.859437 | 33.05752207 |  |  |
| 103 | 水利局 | 疆界河 | 竹港新闸 | 120.8429039 | 33.14091561 |  |  |
| 104 | 水利局 | 王港河 | p | 120.8306408 | 33.18486565 |  |  |
| 105 | 水利局 | 四卯酉河 | 四卯酉闸 | 120.7112181 | 33.33933952 |  |  |
| 106 | 水利局 | 大丰干河与斗龙港交汇处 | 大丰闸 | 120.5945206 | 33.4640625 |  |  |
| 107 | 水利局 | 南直河 | 三里闸 | 120.5803156 | 33.5044549 |  |  |
| 108 | 华丰农场 | 华丰农场中心河与五中沟交汇处 | 华丰五排河东泵站 | 120.747179 | 33.148575 |  |  |
| 109 | 方强农场 | 中心河与西潮河交汇处 | 水闸 | 120.4830266 | 33.504097 |  |  |
| 110 | 大中农场 | 中心河与三排河交汇处 | 三排河桥 | 120.669629 | 33.1237048 |  |  |
| 111 | 川东农场 | 川东港与何川河交汇处 | 何川河翻水站 | 120.697778 | 33.019167 |  |  |
| 112 | 上海农场 | 中心河 | 桥梁 | 120.613827 | 33.361386 |  |  |
| 113 | 上海农场 | G228 | 枣园桥东北泵站 | 120.600872 | 33.3113968 |  |  |
| 114 | 上海农场 | 四卯酉河与时丰中心河交汇处 | 上海农场时丰中心河南闸 | 120.5175 | 33.321667 |  |  |
| 115 | 上海农场 | 大丰上海知青纪念馆 | 桥梁 | 120.5938768 | 33.2546769 |  |  |
| 116 | 苏盐合作园区检测点 | 苏盐同升河与北排河交汇处 | 海丰桥 | 120.710113 | 33.228314 |  |  |
| 117 | 沪苏大丰产业联动集聚区 | 343国道 | 桥梁 | 120.596237 | 33.226572 |  |  |
| 118 | 大桥镇 | 麋鹿线 | 桥梁 | 120.8410746 | 32.975782 |  |  |

三、演示要求

- 1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

- 四、有关说明

- 1、供应商负责整个项目的建设（建设内容详见招标清单及要求）以及运行维护，采购人支付相关费用。

- 2.投标报价包含但不限于平台建设、设备、材料及软件【设备（包括主设备、配套设备、附件等）、材料、备品备件、专用工具、技术资料等】采购费、生产费、设计优化费（如有）、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、实施场地提升改造费用（含现状拆除）、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、施工安装及相关费用、机械投入费（含吊装费）、安全防护措施费、相关单位及人员配合协调费用、技术（含操作、维护等）培训、运行、维护、保密、人员驻场服务费用及售后服务费、管理费、利润、规费、税金（开具符合招标人要求的发票）、招标代理费及专家评审费、不可预见费及其他相关所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价的综合单价中。

- 本项目需要根据投标报价明细表进行结算审计，结算审计方式为：（1）招标清单内的以固定单价结算；（2)招标清单外增加的招标清单内的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，以招标清单内的固定单价结算；（3）招标清单外增加的招标清单外的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，按市场价并经采购人同意，最终审计结算。

3.付款方式：合同签订生效后甲方向乙方支付合同总金额30%预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需支付预付款）；项目初验合格后付至合同总金额33%；乙方完成采购范围内所有内容，项目初验合格满二年后支付至合同价款的66%；余款在项目运维期结束且交付甲方完好系统后按结算价一次性付清。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市大丰区防汛管理智能监控感知系统 | 软件和信息技术服务业 |

第五部分  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目选取 1家中标候选人。

#### 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、评分标准

（一）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、投标人为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，但本项目系统演示环节中展示所投产品的生产厂家非小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，招标人不予落实政府采购政策（价格扣除20%后评审）。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（二）本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分内容 | 详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（该结果四舍五入，保留两位小数） 注： （1）、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 （2）、根据相关法律法规要求,对小型、微型企业 (及视同小型、微型企业的企业，须提供相关证明材料或声明函) 产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业{2011}300号）为准。中小微企业在投标文件中，须签署《中小企业声明函》，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 |
| 二 | 企业综合实力 （3分） | 投标单位在2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今具有类似本项目的业绩，每提供一份得1.5分，最高得3分。 需在投标文件中提供业绩合同扫描件，如提供的业绩合同无法体现项目内容、签订时间等内容的，须另附业主相关证明材料。以提供业绩合同的原件彩色扫描件为计分依据。 |
| 三 | 技术方案 （30分） | （1）项目技术方案（10分） 考察投标供应商的技术方案与现状的结合情况、运维方案的科学合理性、软硬件之间的匹配性及稳定性、平台衔接方案以及如何保障线路接入服务的及时性等方面。以上内容完整得10分。每有一项内容缺失的扣2分，未提供方案的不得分。 （2）组织实施方案（8分） 根据招标文件采购要求，考察各供应商提供的组织施工方案，包括人力、财力、物力资源的调配，施工和服务环节衔接。以上内容完整得8分。每有一项内容缺失的扣2分，未提供方案的不得分。 （3）服务质量承诺及保证措施（8分） 1）提供的管理体系管理方案承诺，能对服务过程和完成情况进行监督和管理（4分）以上内容完整得4分。每有一项内容缺失的扣1分，未提供方案的不得分。 2）是否具有稳定高效的软硬件投入和技术支持团队（4分）以上内容完整得4分。每有一项内容缺失的扣1分，未提供方案的不得分。 （4）售后服务及培训方案（4分） 根据投标供应商提供的的售后及培训方案，主要考察售后服务体系、服务质量保障、服务能力，故障处理流程、响应时间、备品备件以及定期组织培训等方面。以上内容完整得4分。每有一项内容缺失的扣1分，未提供方案的不得分。 |
| 四 | 系统演示 （30分） | 系统演示（30分）：针对主要功能点进行演示并录制视频，视频总时长不超过15分钟，视频格式要求为*.mp4或*.avi。提供功能点演示的，每满足以下需求中一点得5分，最多得30分；未提供功能演示、或功能演示不完整不符合招标文件要求的，该演示功能不得分。 按本项目采购需求中：数字底座（GIS）模块、防汛平台（水情、雨情、天气、台风、云图、雷达、物资、人员等）、城市精准防汛场景、移动端防汛系统、全域防汛监控场景、工单推送流转等演示。 |
| 五 | 技术要求响应 （5分） | 完全满足招标要求得5分，每负偏离一项扣1分。 |
| 六 | 诚信投标 （2分） | 投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件扫描件的得2分；没有提供的不得分。 |

第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：             （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（服务）、残疾人福利性单位声明函

十、联合体协议

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等（如有）

十六、盐城大丰区政府采购事前信用承诺书

十七、投标人认为需要提供的其他材料

注：如联合体投标，上述一、二、四、五、六、九、十六项材料联合体中所有成员均须分别提供。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

声  明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致： （采购人）

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购单位名称）  的  （采购项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业，投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司           参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十一、投标分项报价表

11.1投标分项报价总表

| 序号 | 投标总类 | 分类 | 总价（元/项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | LED屏及相关设备 | 屏体 |  |  |
| 二 |  | 屏控制 |  |  |
| 三 |  | 工程服务及配件 |  |  |
| 一 | 项目模块 | 数字水利底座平台 |  |  |
| 二 |  | 全域防汛监控感知服务 |  |  |
| 三 |  | 城区精准防汛调度服务 |  |  |
| 四 |  | 移动端 |  |  |
| 五 |  | 防汛应用平台 |  |  |
| 六 |  | 云服务 |  |  |
| 七 |  | 其他费用 |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，投标人在投标报价均包括完成该项目的所需的成本、设备费、运维服务费、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用，是包括满足规程规范要求和通过验收要求的一切费用，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

- 投标单价为计入完成该项目的所需的成本、人工费、零配件及辅材费、检修报告费、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用的全费用单价。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

11.2投标分项报价表

- 一、LED屏及相关设备

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 报价（元） | 所投品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 室内LED显示屏 | 单元组合: 11列×6行=66单元 屏幕尺寸: 6.6m(宽)×2.025m(高)=13.365㎡ | 1块 |  |  |
| 二、屏控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备类 | 屏体控制器 | 按采购需求 | 6台 |  | / |
| 2 | 设备类 | 拼接控制器 | 按采购需求 | 1台 |  | / |
| 3 | 设备类 | 视频矩阵 | 按采购需求 | 1台 |  | / |
| 4 | 设备类 | 会控平板 | 按采购需求 | 1台 |  | / |
| 5 | 软件类 | 会控软件 | 按采购需求 | 1项 |  | / |
| 6 | 软件类 | 智能交互平台 | 按采购需求 | 1台 |  | / |
| 7 | 设备类 | 无线投屏器 | 按采购需求 | 2套 |  | / |
| 8 | 设备类 | 工控机 | 按采购需求 | 1台 |  | / |
| 9 | 设备类 | 配电柜 | 按采购需求 | 1台 |  | / |
| 10 | 设备类 | UPS电池 | 得能32节100AH电池组 | 1项 |  | / |
| 三、工程服务及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程类 | 工程结构 | 用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装/包边装饰/安装调试 | 1项 |  | / |
| 2 | 线材备件 | 主动力电缆 | 配电系统的主进线缆 | 1项 |  | / |
| 3 | 综合布线 | 综合布线 | 电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度) | 1项 |  | / |
| 4 | 工程类 | 备品备件 | 同批次LED显示屏面积不小于1平方（与主屏同时运行，避免后期色差），电源、接收卡各2块 | 1项 |  | / |
| 5 | 工程类 | 旧屏拆除费 | 15块DLP拆除，含5个底座 | 1项 |  | / |

二、项目模块

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数字水利底座平台 |  |  |  |  |
| 1 | 地理信息系统（GIS）地图 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 2 | 数据汇聚资源中心 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 3 | 基础时空数据服务 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 4 | 数据交互 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 5 | 空间功能服务 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 二、全域防汛监控调度服务 |  |  |  |  |
| 1 | 防汛监控调度系统 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 2 | 水位观测球 | 按采购需求 | 118台 |  |
| 3 | 视频智能球机 | 按采购需求 | 118台 |  |
| 4 | 录像储存 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 5 | 链路 | 20M的带宽 | 118条 |  |
| 三、城区防汛精准调度服务 |  |  |  |  |
| 1 | 城市防汛精准调度系统 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 2 | 遥测终端机 | 按采购需求 | 8台 |  |
| 3 | 雷达水位计 | 按采购需求 | 10台 |  |
| 4 | 雨量筒 | 按采购需求 | 8台 |  |
| 5 | 前期设备数据迁移对接 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 6 | 泵站监控 | 按采购需求 | 6套 |  |
| 7 | 链路 | 20M的带宽 | 6条 |  |
| 四、移动端 |  |  |  |  |
| 1 | 移动端APP | 按采购需求 | 1项 |  |
| 五、防汛应用平台 |  |  |  |  |
| 1 | 防汛平台系统 | 具体功能包括：防汛预案管理；防汛队伍、人员管理；防汛仓库、物资管理；防汛知识；测报基站数据图层等。 | 1项 |  |
| 六、云服务 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | 通用型16vCPUs¦32GiB，系统盘 SSDIO200G，高效数据盘 IO500G,20M 带宽（含国产操作系统、数据库，满足信创要求） | 4台 |  |
| 2 | 虚拟下一代防火墙服务 | 部署虚拟机：通用型2核4G 100G性能优化型系统盘 | 1项 |  |
| 3 | 数据备份和恢复 | 每月备份2次 | 1项 |  |
| 4 | 云安全中心 | 供防勒索、漏洞检测、防病毒、防暴力破解、合规基线检查、云平台配置检测等多种安全检测能力 | 1项 |  |
| 5 | 密码应用 | 密评服务配套 | 1次 |  |
| 6 | 系统日志和监控 | 按照云要求采取租用日志方式 | 1项 |  |
| 7 | 日志审计服务 | 部署虚拟机：通用型2核8G 50G性能优化型系统盘，200G性能优化型数据盘 | 1项 |  |
| 8 | 系统网络防御措施 | 采取租用云安全防御设施 | 1项 |  |
| 9 | WAF服务 | 部署虚拟机：通用型2核8G 50G性能优化型系统盘，200G性能优化型数据盘 | 1项 |  |
| 10 | 安全审计 | 按采购需求 | 1项 |  |
| 七、其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 第三方 测评费 | 等保测评费 | 1次 |  |
| 2 |  | 密码测评费 | 1次 |  |
| 3 |  | 软件测评费 | 1次 |  |

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年       月      日

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年       月      日

十四、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 |  | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐城市大丰区防汛和河道管理智能监控感知系统 | 详见投标文件 |  | 元 |
| 总价（大写）： |  | 金额大写 |  |

投标人公章：               （电子签章）

十五、技术方案等

十六、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：               单位名称（盖章）：

年  月   日

十七、投标人认为需要提供的其他材料