江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市生活垃圾发电厂（含飞灰填埋场和餐厨集中项目一期）运营第三方辅助监管项目

采购项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0041

采购人：江阴市城市综合管理局

## 采购代理机构: 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第17页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第20页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第23页

- 投标须知

项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0041

项目概况：

江阴市生活垃圾发电厂（含飞灰填埋场和餐厨集中项目一期）运营第三方辅助监管项目JSZC-320281-CJZD-G2025-0041招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-7-23  09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市生活垃圾发电厂（含飞灰填埋场和餐厨集中项目一期）运营第三方辅助监管项目

2、项目编号：JSZC-320281-CJZD-G2025-0041

3、项目预算及最高限价：1320000元/年

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：本项目为江阴市生活垃圾发电厂（含飞灰填埋场和餐厨集中项目一期）运营第三方辅助监管项目。

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧厂评价标准》(CU/T137-2019)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)、《餐厨垃圾处理设施运行监管标准》等相关法规规章及标准规范规定，结合项目特许经营协议相关要求，为保证垃圾焚烧发电项目(含飞灰填埋场)、餐厨集中处理项目的全方位、全过程监管，对运营监管要求覆盖垃圾处理全流程。

以上项目第三方辅助监管服务范围为:①监管平台按新标准完善及维护；②专业驻场监管服务；③委托第三方监督性检测服务。第三方专业化辅助监管能为主管部门对项目监管考核提供有力支撑。（详见招标文件）

6、合同履行期限：两年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理行业）

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

2.提供格式条款《关于资格的声明函》

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（格式见附件）

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2025年7月2日至2025年7月9日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025-7-23    09:00（北京时间）

地点：苏采云平台

- 五、公告期限：

- 自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：江阴市城市综合管理局

统一信用代码：11320281014042025N

地　　址：江阴市青山路136号

项目联系人：孙先生、朱先生

联系电话：0510-86865306

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86560051

- 3、项目联系方式

项目联系人：周鑫华、周橙

- 电话：0510-86560051

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2025年7月2日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏澄建正达工程项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（格式见附件）

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑤联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑥本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                       4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏澄建正达工程项目管理有限公司主持。

2、开标过程由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江苏澄建正达工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和江苏澄建正达工程项目管理有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司（招标代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼江苏澄建正达工程项目管理有限公司招标代理部，收件电话：0510-86560051）的应当在快递寄出后联系江苏澄建正达工程项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向 采购单位缴纳政府采购合同金额的5%作为履约保证金。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

5、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准的80%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三章　项目要求和有关说明

(以下均为实质性要求)

一、项目概况

光大环保能源（江阴）有限公司一期工程总投资3.8874亿元，配置2台日处理能力400吨的机械炉排炉，于2008年3月转商业运行。二期工程总投资2.046亿元，配置1台400吨/日机械炉排焚烧炉，于 2012年3月完成江苏省住建厅竣工备案。三期工程投资约5.8亿元，配置2台500吨/日的机械炉排焚烧炉，这也是国内生活垃圾焚烧发电行业首次采用中温中压再热机组，已于2018年6月投入运行。公司生活垃圾规模达2200吨/日。

江阴市飞灰填埋场位于秦望山南、光大环保能源（江阴）有限公司（以下简称光大电厂）北侧，为生活垃圾焚烧发电项目的配套工程，由江阴市人民政府建设，委托光大电厂运行管理，是江阴市生活垃圾焚烧飞灰唯一的处置终端。飞灰填埋场一、二期项目分别于2007年、2011年由市重点办承建，设计库容共21万m³，分别与光大电厂一、二期项目同步建成投运；飞灰填埋场三期扩建项目近期、远期规划分别为24万方和80万方，使用年限分别为7年和23年，于2019年底建成投运。

餐厨废弃物集中处理ppp项目（一期）总投资人民币7584万元，以PPP（政府和社会资本合作）模式投资建设，由光大环保能源（江阴）有限公司与江阴市秦望山产业园共同出资，出资比例为7:3。项目选址于江阴市月城镇秦望路，光大环保能源南侧，建设内容包括餐厨废弃物收运、处理系统主体工程及其配套工程等，餐厨废弃物处理配置1×80t/d处理线。预留二期建设条件，即土建设施应在本项目建设中一次建成，设备分期安装。餐厨废弃物主体处理工艺：预处理+固液分离提油+厌氧发酵（焚烧协同）+残渣入炉焚烧（焚烧协同）。

二、服务范围

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧厂评价标准》(CU/T137-2019)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)、《餐厨垃圾处理设施运行监管标准》等相关法规规章及标准规范规定，结合项目特许经营协议相关要求，为保证垃圾焚烧发电项目(含飞灰填埋场)、餐厨集中处理项目的全方位、全过程监管，对运营监管要求覆盖垃圾处理全流程。

以上项目第三方辅助监管服务范围为:①监管平台按新标准完善及维护；②专业驻场监管服务；③委托第三方监督性检测服务。第三方专业化监管能为主管部门对项目监管考核提供有力支撑。

三、监管系统

- （一）智能监管平台总体内容：

- 智能数字监管平台充分依据实时监管、全面监管、客观监管、事前预防等监管工作需求，紧密结合地方相关信息化监管平台建设进程，在现阶段生活垃圾焚烧发电厂运营监管相关硬件与网络充分利旧的基础上，利用可对接采集数据与先进信息化技术搭建。

- 实时监管数据采集：利用网络环境及软硬件设备，采取数据库对接或者调用接口形式实现计量数据、监测数据、监管数据的自动采集。需实现所有终端的实时核心数据接口全覆盖，并说明避免数据造假的技术方案。

- 基础内容：主要包含处置设施的源头数据采集、计量监管、指标监管、考核评价、数据报表、视频监管、移动监管、现有系统对接等，并进行数据统计分析功能。

- 平台管理：包括用户管理、角色权限管理、系统参数、预警平台、短信平台、工作流平台等。

- 安全体系建设：由于涉及到大量的生产经营数据和运行监管数据等敏感数据，因而系统安全显得格外重要，不仅要考虑到网络中所有安全薄弱环节的保护，同时还要顾及安全策略的集中实现，并制订系统安全管理制度，确保系统能够安全、可靠、高效运行。平台服务具体包含但不限于以下内容：

- 1、指标监控子系统。提供一进四出、环保耗材匹量投加、二噁英及烟气排放、废水、固废、危废等环保排放指标、安全生产指标的实时监管。监管数据包括：

- 计量数据：进厂量、入炉量，实现地磅称重源头数据自动采集、传输和集成，支持明细查看，支持区域、车辆、月度、年度等多维度统计、查询、导出。

- 根据不同监管要求，设计不同的指标监管方案，参照国家和江苏省相关监管标准，处置设施现场条件允许的情况下，需实现源头数据在线采集、传输、集成，提高采集频率，减少人为干预。监测数据包括烟气指标、飞灰指标、炉渣指标、渗滤液指标、环保耗材指标等。

- 烟气数据：排放监测指标、超标数据，实时展示焚烧厂烟气指标相关数据，并对超标数据进行实时预警。烟气指标包括颗粒物、氯化氢、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、氟化氢等。

- 渗滤液数据：水量、水质、运行数据，展示焚烧厂渗滤液运行指标实时数据，包括COD、BOD、氨氮、pH值等数据进行统计，并对渗滤液产生量、产生率进行分析，对超标数据进行预警。

- 安全数据：运行数据、预警数据等

- 其它数据：臭气、炉渣、飞灰，对飞灰产生量、飞灰产生率、稳定剂使用量等数据进行统计分析，并对专业检测机构给出的飞灰检测结果进行保存备案。

- 2、二噁英在线监管

- 实时排放预测：运用报表引擎及数据挖掘技术，同时借助二噁英的数学模型，最终预测二噁英的排放趋势。

- 排放原因分析：运用报表引擎及数据挖掘技术，根据实际情况，对所有相关指标进行分析比对，从不同指标分析导致二噁英排放趋势的原因。

- 预警预控管理：二噁英排放高风险的预警分析下，根据系统分析的预警原因，进行有针对性的反馈给焚烧厂运行人员，同时焚烧厂运行人员进行及时处理，直至恢复正常后，预警消除。

- 3、环保管理子系统。提供环保耗材采购源头信息监管，结合环保耗材的在线使用计量，对环保耗材匹量投加动态监管。监管业务涉及：

- 环保耗材采购进厂地磅数据接口

- 采购发票附件及数量管理

- 4、业务管理子系统。提供危险物转运业务等重点业务流程的在线管控，提高效率、信息留痕。

- 危险废弃物（飞灰）转运联单：

- 焚烧厂填写危险废弃物（飞灰）生产信息；

- 运输单位填写运输信息；

- 废弃物出厂地磅数据接口；

- 接收单位补充接收信息。

- 5、检测管理子系统。实现各检测对象检测报告的附件管理。

- 6、臭气指数管理子系统。提供重点臭源点臭气指数的趋势分析，支持固定周期及任意时段的统计图表、导出。

- 7、远程视频子系统。提供垃圾进厂、卸料平台、炉膛焚烧、烟气排放、渗滤液出口、飞灰螯合及暂存等重点监控单元的远程视频，通过专线或专有流量实时查看、监督管理。

- 8、单位管理子系统。实现电厂服务区域、投资方式、上网线路、主设备工艺参数、经济指标、参建单位等全面信息管理。

- 9、监管考核子系统。监管人员每月记录一次运行管理考核内容。考核内容包括垃圾运输与计量、工艺控制、污染控制、内部管理、监管保障等方面。考核内容和考核标准支持自定义调整，考核表能够定时生成，推送给指定的监管人员，系统内可量化的考核内容可自动生成考核数据，不可量化部分支持在线填写，提供考核表在线打印功能，针对考核异常情况，支持留痕修改。

- （二）智能监管平台相关标准：（更新到最新标准）

- 1、采用开放的体系结构，采用网络和计算机技术领域的主流技术，选用技术成熟的产品。

- 2、系统能够连续不断稳定可靠的工作。

- 3、系统开发语言为面向对象的Java语言，系统使用数据库为不涉及知识产权纠纷、安全稳定、性能优良的MySQL数据库，监管系统应支持在Windows或Linux的服务器操作系统环境中运行。

- 4、系统提供快速便捷的网络访问方式，提供纯B/S结构的应用系统，保证在较差的Internet环境下系统能够正常访问。普通页面打开、菜单操作、生产实时系统流程图显示响应时间需小于3秒钟。

- 5、系统至少支持200个并发用户的正常访问，系统不会出现访问速度变慢，系统异常。

- 6、软件版本升级或改进应在不影响监管业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

- 7、系统支持与第三方软件的应用集成，能实现与工况系统的数据接口和传输。

- 8、具有良好的管理、监控手段，可对系统各模块、数据库及应用等进行管理监控。

- 9、允许授权用户执行合法操作，访问合法数据。超权限操作的授权用户和非授权用户不允许执行非法操作，不能访问有关数据。

- 10、系统支持对关键应用数据和系统数据的定期自动备份和不定期人工备份，数据出现损坏可及时进行数据恢复。

- 11、系统的稳定对采购人端的环境不应太过苛刻。

- 12、系统对采购人端程序应保证在Windows 各版本（包括但不限Windows XP（SP2，SP3）,Vista, Win7，Win8等）环境可以正常使用，浏览器支持IE8.0及以上版本和常用浏览器，如360浏览器各版本。

- 13、监管平台系统维护及建设内容详见第四章采购清单（如有可利旧，采购人根据清单内容自行授权）。

- （三）智能监管平台硬件配置：

- 本项目所需软硬件及网络环境原则上可利旧，一般不涉及硬件或网络升级或补充。主要涉及采购人现有服务器、网络设备及投影应用，现有数据采集服务器接口，以及采购人与有关项目之间的网络等。利旧过程需要的第三方配合，由采购人协调解决，涉及到软硬件调整的，涉及软硬件或网络升级或补充产生的费用均考虑在投标价内。

- 江阴市生活垃圾发电厂（飞灰填埋场）智能监管平台现有设备清单

| 序号 | 硬件名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局里机房 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 戴尔品牌；CPU：英特尔®至强® E5-2609V4 * 2 (1.7GHz, 6核)；内存：2*8G 硬盘： 2*1T（SAS盘）RAID1 | 台 | 1 |
| 2 | 应用服务器 | 戴尔品牌；CPU：英特尔®至强® E5-2609V4 * 2 (1.7GHz, 6核)；内存：2*8G 硬盘： 2*1T（SAS盘）RAID1； | 台 | 1 |
| 3 | 标准机柜 | 42U标准机柜，含附件 | 套 | 1 |
| 4 | PDU | 六口机架式PDU | 台 | 2 |
| 5 | KVM共享切换 | 含切换器、显示器、键盘、鼠标的一体机 | 套 | 1 |
| 6 | 关系数据库软件 | MySQL数据库 | 套 | 1 |
| 7 | 操作系统 | CentOS7操作系统 | 套 | 2 |
| 8 | 报表软件 | 支持图形化、表格化报表生成，能导出文件，支持多数据源关联，支持汇总统计等报表功能 | 套 | 1 |
| 9 | 数字地图服务 | 地图服务范围：江阴市 | 套 | 1 |
|  |  | 坐标系：WGS-84 |  |  |
|  |  | 精度：道路数据<5M |  |  |
|  |  | 基础参考比例尺：1:10000 |  |  |
|  |  | 数据格式：基于GIF图片的栅格地图 |  |  |
| 10 | 网络设备安装调试 |  | 项 | 1 |
| 11 | 工程师工作站 | 联想（Lenovo）天逸510S，英特尔八代酷睿i3-8100 内存8G 1T硬盘 集显 win10，19.5英寸显示器，键盘鼠标。 | 台 | 2 |
| 光大电厂 |  |  |  |  |
| 12 | 接口计算机 | 研华工控机3.0GHz/4GB/1TBGB/DVD/100M/350W/串口2个以上，4网口，Windows系统，标配19.5寸显示器，鼠标、键盘 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤收发器 | 千兆，单模 | 对 | 2 |
| 14 | 转换器 | USB2.0 10/100M | 个 | 2 |
| 15 | 三层交换机 | 支持 24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个接口模块扩展插槽,AC电源供电 | 台 | 1 |
| 16 | SIS系统接口光纤敷设 | 600米 | 米 | 600 |

- 检测单位要建立质量控制管理体系，有相应的组织领导机构；重要岗位人员必须持证上岗；实验室操作环境满足需求，检测仪器设施工作正常，精度满足需要，实验用水、试剂的纯度及效能达标，检测标准能够及时更新，相关检测、采样人员经过专业培训、具有一定的工作经验并具有相应的上岗证。数据处理和综合分析真实可靠。

- （四）江阴市生活垃圾发电厂（飞灰填埋场）智能监管平台现有功能清单：

| 序号 | 一级功能 | 功能概述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生态 | 实现地区人口、垃圾产生量、焚烧处理量、发供电量、危废转运量等生态流程的概貌信息及图表统计。 | 套 | 1 |
| 2 | 计量监管 | 进厂量、入炉量，实现地磅称重源头数据自动采集、传输和集成，支持明细查看，支持区域、车辆、月度、年度等多维度统计、查询、导出。 |  |  |
| 3 | 烟气监管 | 实时展示焚烧厂烟气指标相关数据，并对超标数据进行实时预警。烟气指标包括颗粒物、氯化氢、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、氟化氢等。 |  |  |
| 4 | 飞灰监管 | 提供危险物转运业务等重点业务流程的在线管控，针对飞灰产生量、螯合剂使用量以及螯合后出厂量进行统计分析。 |  |  |
| 5 | 炉渣监管 | 实现对炉渣热酌减率化验值的记录、统计分析。 |  |  |
| 6 | 渗滤液监管 | 展示焚烧厂渗滤液指标实时数据，包括COD、BOD、氨氮、pH值等数据进行统计，并对渗滤液产生量、产生率进行分析，对超标数据进行预警。 |  |  |
| 7 | 考核监管 | 考核内容包括垃圾运输与计量、工艺控制、污染控制、内部管理、监管保障等方面。考核内容和考核标准支持自定义调整，考核表能够定时生成，推送给指定的监管人员，系统内可量化的考核内容可自动生成考核数据，不可量化部分支持在线填写，提供考核表在线打印功能，针对考核异常情况，支持留痕修改。 |  |  |
| 8 | 视频监控 | 实现与现有软件的视频对接，实时呈现重点监管区域的视频图像。 |  |  |
| 9 | 耗材监管 | 提供环保耗材采购源头信息监管，结合环保耗材的在线使用计量，对环保耗材匹量投加动态监管。 |  |  |
| 10 | 二噁英监管 | 运用报表引擎及数据挖掘技术，同时借助二噁英的数学模型，最终预测二噁英的排放趋势。二噁英排放高风险的预警分析下，根据系统分析的预警原因，进行有针对性的反馈给焚烧厂运行人员，同时焚烧厂运行人员进行及时处理，直至恢复正常后，预警消除。 |  |  |
| 11 | 预警预控 | 实现预警信息的多形式提醒、焚烧厂处理及监管确认的闭环业务流程；实现所有监管指标的超标信息动态记录，关联监管考核。 |  |  |
| 12 | 计量监管 | 1、增加进厂地磅数据“防篡改”功能；2、增加车辆在线审查；3、增加垃圾库存分析功能；4、增加“日时段、四季、节假日”垃圾进厂量规律数据分析。 | 套 | 1 |
| 13 | 安全监管 | 全厂安全管理制度执行情况及是否存在安全隐患；包括制度、活动、人机材、两票、危险源等。 | 套 | 1 |
| 14 | 巡查管理 | 通过线上配置巡查工作，移动终端完成巡查任务，关联问题登记、联系单，实现电子化巡查。 | 套 | 1 |
| 15 | 联系单管理 | 线上记录联系单，管理巡查、问题登记等功能，形成闭环管理。 | 套 | 1 |
| 16 | 值班日志 | 规范监管人员工作及问题及时跟踪闭环。 | 套 | 1 |
| 17 | 主设备监管 | 保证焚烧厂的主设备启停操作规范，手续完备，同时记录设备启停详细信息，做到系统内有据可查。 | 套 | 1 |
| 18 | 检测管理 | 按照相关规定制定环境检测计划，并持续跟踪落实，将各阶段环保检测报告与生产数据进行分析比对，便于行业主管部门真实了解焚烧厂的环保达标情况。增加定期检测数据电子化，并植入系统。对应的工况历史数据比对分析监管。 | 套 | 1 |
| 19 | 环保耗材匹量分析监管 | 对焚烧厂环保耗材匹量投加动态监控，做到多维度对比及在线对标，当产生一定差异时，向监管人员推送预警信息，实现跟踪闭环管理。 | 套 | 1 |
| 20 | 炉温监管 | 按照国家标准要求，获取并呈现炉膛所有温度参数，实现炉温的实时监测及关联预警。 | 套 | 1 |
| 21 | 在线标记系统 | 依据2019版江苏《生活垃圾焚烧厂评价标准》要求，①增加5条焚烧线全年启停“60小时”标记功能；②增加5条焚烧线CEMS系统全年检修“80小时”标记功能③增加对环保部平台在线超标标记统计功能；④增加数据“丢包”识别记录功能。 | 套 | 1 |
| 22 | 自检自评系统 | 依据2019版江苏《生活垃圾焚烧厂评价标准》要求，建设江阴环卫处自评自检系统功能，实现大于70%权重的动态抓取评价。 | 套 | 1 |
| 23 | 管理考核模块 | 依据2019年江苏《江苏省生活垃圾焚烧厂运行管理考核评价标准》（征求意见稿）要求，开发标准运行管理考核模块并植入系统使用。 | 套 | 1 |
| 24 | 卸料大厅监管 | 增加对厂内车辆调度、卸料安全、卸料门开关状态、安全锁等进行监管，及时声光报警，规范管理，预防事故发生。 | 套 | 1 |
| 25 | 堡垒机 | 网络和数据安全策略升级，新增堡垒机一台及融网实施和维护。 | 套 | 1 |
| 26 | 第三方平行检测数据关联比对分析 | 增加定期检测数据电子化，并植入系统。对应的工况历史数据比对分析监管。 |  |  |

- （五）餐厨废弃物集中处理ppp项目（一期）

- 生活垃圾发电厂智能监管平台增加对餐厨集中处理ppp项目（一期）的监管内容，包括：

- 同步展示地磅数据、车辆称重及轨迹信息、系统运行状况、环保指标检测、安全生产、材料消耗、视频监控等功能页面。

- 四、专业驻场监管服务

- 第三方专业技术团队通过专业驻场监管，对项目运营单位在操作运营、保养维护、污染控制、安全卫生、信息公开、法律咨询、运营财务等数据、文件进行综合判别与分析，为政府主管部门提供有关技术、财务等方面的决策支撑。第三方专业技术团队须为被监管企业保守商业秘密，保护知识产权，不得发布任何运营监管信息。

- （一）人员配置要求：

- 本项目须配备：

- 1.项目负责人： 1 名，具有生活垃圾焚烧发电项目运行监管服务项目实际运营或测评经验，具有项目管理经验与能力。负责组织统筹项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量进行管理，根据实际测评工作开展情况，及时调整测评计划及方式，可兼职。

- 2.现场巡检人员：3人，环境、环保、热能、仪控、电力、自动化、机电等相关专业，不定期巡视现场作业、审核运营文件、监督整改情况、追踪监管意见、编写纪录等工作。

- 3.平台技术支撑人员：1 名，负责智能监管平台软硬件及APP软件操作运营及保养维护等，可兼职。

- 项目负责人需提供投标单位出具的相关工作经验证证明及本单位连续近6个月<不包含投标当月>的社保缴费证明加盖投标单位公章。投标单位须提供人员配备承诺书，对人员情况的真实性负责。

- 按住建部3A无害化等级评价要求，每年组织不少于3名行业相关专家，对江阴市生活垃圾发电厂5条焚烧线及其附属配套工程，进行全面评估1次，并形成评估报告。

- （二）专业驻场监管服务要求：

- 1、江阴市生活垃圾发电厂监管服务内容：

- 重点监管内容：

- 垃圾进厂计量系统；

- 垃圾焚烧炉燃烧工况；

- 烟气在线监测系统运行状况；

- 炉膛温度、各污染物排放指标等重要监测；

- 全厂烟气、臭气、污水、灰渣、噪声等污染控制；

- 炉渣的取样和热灼减率检测、炉渣去向；

- 生活污水、渗沥液处理及外排；

- 厂区臭味控制；

- 运营方对飞灰和污泥处理处置；

- 全厂安全管理制度执行状况及是否存在安全隐患；

- 监督运营方规范操作两票；

- 监管相关计划文件。

- 日常记录进场垃圾类别。

- 一般性监管内容：

- 厂区总体环境状况（增设重点地区视频监控）；

- 进厂作业车辆运输作业工况及车容车貌检查。

- 现场巡视：驻场人员每天对处置设施进行巡视检查。对焚烧厂的现场巡视主要是计量系统、卸料系统、中央控制系统、三废处理情况、厂区管理等。

- 审核运营报表：由于现场巡视掌握运营信息量有限，驻场人员还通过审阅运营报表、运营报告、监测报告来获得更多的运营信息。一般来说，现场需向驻场人员提交的报表包括：1、垃圾的数量和质量的情况总结；2、发电情况；3、烟气排放；4、废水：渗滤液和其他废水的治理、排放情况；5、飞灰、炉渣的产量、外运处理处置情况等，炉渣的热灼减率的情况说明；6、设备维修情况；7、全厂易耗品的采购与耗量。

- 运营监管报告制度：被监管项目每月向驻场人员报送上月运营报告，并按照驻场人员的要求提供相关运营资料。每月驻场人员总结上月的运营监管工作，分析存在问题，明确下月监管重点，以简报（周、月、季和年）的形式报送上级主管部门。遇到突发事件和难点问题，监管部门及时向上级主管部门报送专报，确保信息畅通。

- 实行运营监管考核细则：根据《江阴生活垃圾焚烧处置监管考核办法》（含评分细则）按月考核项目运营质量，成绩按时上报。考核内容包括：资料管理，垃圾进厂计量管理，经营管理，运营设施设备的状况检查，固定资产移交登记，安全监督，厂区环境卫生管理，作业规程的检查，现场值班制度、应急措施，环境监测等。考核结果作为被监管项目月度运营质量考核的重要内容，和市环境卫生管理部门的月度考核评分各占综合考评的50%。

- 监管发现问题的处理：驻场人员发现违规行为后，对于不造成严重后果的一般问题，立刻与现场工作人员沟通，力争将问题解决在萌芽状态：而对一些已造成违规及后果的问题，将视违规程度开出《责令改正通知书》、《不合格报告》，要求其在规定的时间内将问题成因、整改措施、整改结果反馈上报。

- 处置费结算：由驻场人员核查江阴市生活垃圾发电厂提交的计量数据，核实无误，经第三方辅助监管单位签字盖章后，由市环境卫生管理部门核准，根据计量数据、现场监管和问题整改情况等综合考评结果，由环境卫生管理部门根据月度财政结算计划向该项目运行支付相关处置费。

- 其它检查服务内容：

- （1）烟气在线监测系统运行及校验和标定状况检查；

- （2）厂区臭味控制设施运维检查督促；

- （3）全厂安全管理制度执行状况、工作票与操作票执行状况、重点安全设施的有效性、突发事件处置；

- （4）锅炉受热面清灰情况、锅炉受热面管壁腐蚀程度检查情况、汽轮发电机维护检修状况；

- （5）汛期防台防汛准备工作；

- （6）协助运营方相应政府部门信息公开；

- 2、飞灰填埋场监管服务内容：

- 飞灰填埋场运行全过程：主要应包括飞灰填埋场运行过程、污染防治设施运行效果、安全生产和劳动保护措施等。可根据实际情况确定监管的具体细则内容。

- （1）飞灰填埋场运行监管重点 ; 飞灰五联单监管、飞灰进厂计量；飞灰填埋作业；渗沥液导排与处理；雨污分流；臭气控制；环境监测。

- （2）对填埋场实施一般性监管环节有：场区总体环境、填埋作业区环境、填埋作业覆膜工作。

- 现场巡视：驻场人员每天对场区进行巡视检查。对飞灰填埋场现场巡视主要是计量系统、填埋作业、安全生产、三废处理情况、场区管理等。

- 审核运营报表：由于现场巡视掌握运营信息量有限，驻场人员还通过审阅运营报表、运营报告、监测报告来获得更多的运营信息。一般来说，现场需向驻场人员提交的报表包括：1、飞灰的数量计量情况；2、飞灰鳌合和处置情况；3、三废治理、排放情况；4、设备维修情况；5、易耗品的采购与耗量。

- 运营监管报告制度：被监管项目每月向驻场人员报送上月运营报告，并按照驻场人员的要求提供相关运营资料。每月驻场人员总结上月的运营监管工作，分析存在问题，明确下月监管重点，以简报（周、月、季和年）的形式报送上级主管部门。遇到突发事件和难点问题，监管部门及时向上级主管部门报送专报，确保信息畅通。

- 实行运营监管考核细则：根据《江阴生活垃圾焚烧处置监管考核办法》（含飞灰填埋场运行）按月考核运营质量，成绩及时上报。考核内容包括：资料管理，计量管理，运营设施设备的状况检查，安全监督，场区环境卫生管理，作业规程的检查，现场值班制度、应急措施，环境监测等。考核结果作为处置设施月度运营质量考核的重要内容，和市环境卫生管理部门的综合考核评分各占综合考评的50%。

- 监管发现问题的处理：驻场人员发现违规行为后，对于不造成严重后果的一般问题，马上与现场工作人员沟通，力争将问题解决在萌芽状态：而对一些已造成违规和后果的问题，将视违规程度开出《责令改正通知书》、《不合格报告》，要求其在规定的时间内将问题成因、整改措施、整改结果反馈上报。

- 处置费结算：由驻场人员核查被监管项目提交的计量、运营等相关数据，核实无误，经第三方辅助监管单位签字盖章后，由市环卫管理部门核准，根据计量数据、现场监管和问题整改情况综合考评结果，由环境卫生管理部门根据半年度财政结算计划向该项目支付相关处置费。

- 飞灰填埋场第三方辅助监管工作方案

| 序号 | 工作内容 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全场卫生整洁情况 | 1次/日 |  |
| 2 | 飞灰填埋库区是否正常 | 1次/日 |  |
| 3 | 称重计量装置是否正常 | 1次/日 |  |
| 4 | 飞灰化验报告、联单是否达标 | 1次/每批次 |  |
| 5 | 入场废物的卸货，稳定化处理和入库填理工作是否达标 | 1次/日 |  |
| 6 | 渗滤液处理系统是否正常 | 1次/日 |  |
| 7 | 环保监测是否达标 | 1次/日 |  |
| 8 | 外排水是否取样化验、达标排放 | 1次/日 |  |
| 9 | 填埋气体是否按要求收集、处理 | 1次/日 |  |
| 10 | 监督日常操作票、维修工作票制度是否执行 | 数次/每日（按当日工作票数量） |  |
| 11 | 设备检查、调整、保养与维修记录是否正常 | 1次/日 |  |
| 12 | 稽核安全管理制度及监督执行 | 1次/日 |  |
| 13 | 办理运营考评工作 | 1次/日 |  |
| 14 | 化学药剂使用记录是否齐全 | 1次/日 |  |
| 15 | 审核运营日报 | 1次/日 |  |
| 16 | 厂区工作进行巡查 | 1次/日 |  |
| 17 | 提供监管日报 | 1次/日 |  |
| 18 | 参与监管会议 | 4次/月 |  |
| 19 | 审核运营月报 | 1次/月 |  |
| 20 | 提供监管月报 | 1次/月 (当月第10个工作日前） |  |
| 21 | 监督及审核运营方执行大气常规污染物检测是否达标 | 数次/每季（按当季检测次数） |  |
| 22 | 审查年度运营、维护、大修、特祌设备、坏境监测、人资培训、应急演练等计划 | 1次/年 |  |
| 23 | 提送监管年度监管服务报告 | 1次/年 |  |

- 3、餐厨集中处理ppp项目（一期）监管服务内容：

- 重点监管：

- （1）垃圾进厂计量与检验；

- （2）垃圾预处理系统运行工况；

- （3）主处理系统运行工况；

- （4）污水收集与处理设施；

- （5）臭气污染防治；

- （6）全厂衍生产物的类别、数量、品质、去向情况；

- （7）环评批复的固体废弃物及其他污染防治措施；

- （8）安全生产；

- （9）材料消耗。

- 一般性监管：

- （1）全厂机械运行维护；

- （2）衍生产物利用系统的维护检修；

- （3）卸料大厅及厂区总体环境卫生；

- （4）厂界噪声；

- （5）劳动保护

- （6）监测管理；

- （7）运行数据等档案管理；

- （8）直观感受

- （9）每季度跟车全覆盖一次收运路线。

- 其它：每季度根据月度考核内容打分，并形成季度监管报告及年度报告。

- 现场巡视：巡检人员每天对处置设施进行巡视检查。对餐厨集中处理ppp项目（一期）的现场巡视主要是计量系统、收运系统、视频系统、产出物、安全情况、厂区管理等。

- 审核运营报表：驻场人员需通过审阅运营报表、运营报告、监测报告来获得运营信息。现场需向驻场人员提交的报表包括：1、进厂垃圾的计量数据；2、车辆GPS；3、视频数据；4、车辆信息；5、驾驶员信息；6、产出物去向情况；7、运输车辆进行合规性；8、污染物的治理、排放情况；9、设备维修情况；10、全厂易耗品的采购与耗量。

- 运营监管报告制度：根据餐厨集中处理ppp项目（一期）报送上月的运营报告，并按照驻场人员的要求提供相关运营资料。每月驻场人员总结上月的运营监管工作，分析存在问题，明确下月监管重点，以简报（周、月、季和年）的形式报送上级主管部门。遇到突发事件和难点问题，监管部门及时向上级主管部门报送专报，确保信息畅通。

- 实行运营监管考核细则：根据《江阴市餐厨废弃物集中处理ppp项目（一期）绩效考核办法》（含建设期和运营期绩效考核表）按季度考核运营质量，成绩及时上报。考核内容包括：收运及计量管理，运行管理，内部管理，运营设施设备管理，安全管理，厂区环境卫生管理，现场值班制度、应急措施，环境监测等。考核结果作为处置设施季度运营质量考核的重要内容，和市环境卫生管理部门的考核评分各占综合考评的50%。

- 监管发现问题的处理：驻场人员发现违规行为后，对于不造成严重后果的一般问题，马上与现场工作人员沟通，力争将问题解决在萌芽状态：而对一些已造成违规和后果的问题，将视违规程度开出《责令改正通知书》、《不合格报告》，要求其在规定的时间内将问题成因、整改措施、整改结果反馈上报。

- 处置费结算：由驻场人员核查江阴餐厨项目提交的计量数据，核实无误，经第三方辅助监管单位签字盖章后，由市环境卫生管理部门核准，根据计量数据、现场监管和问题整改情况综合考评结果，由环境卫生管理部门根据季度财政结算计划向餐厨集中处理ppp项目（一期）支付垃圾处置费。

- 其它检查服务内容：

- （1）每季度跟车全覆盖一次收运路线检查；

- （2）厂区臭味控制设施运维检查督促；

- （3）全厂安全管理制度执行状况、工作票与操作票执行状况、重点安全设施的有效性、突发事件处置；

- （4）设备维护检修状况；

- （5）汛期防台防汛准备工作；

- （6）协助运营方相应政府部门信息公开；

- 有关报表格式（参考）包括但不限于以下内容：

- 月度巡查监管报告

| 月度处理厂运行基本情况 | 监管项目 | 垃圾进厂量（t） | 处理厂预处理系统累计生产时间(h) | 处理厂检修时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 | 月度总计( ) 日均 ( ) | 月度总计( ) 日均 ( ) | 月度总计( ) 日均 ( ) |
|  | 监管项目 | 污水产生量（t） | 污水达标排放量（t） | 回收油脂量（t） |
|  | 数值 | 月度总计( ) 日均 ( ) | 月度总计( ) 日均 ( ) | 月度总计( ) 日均 ( ) |
|  | 监管项目 | 衍生产物产量（t） | 残渣产生量（t） | 残渣外运处理量（t） |
|  | 数值 | 月度总计( ) 日均 ( ) | 月度总计( ) 日均 ( ) | 月度总计( ) 日均 ( ) |
|  | 监管项目 | 耗电量（kWh） | 药剂消耗量（kg） | 燃油消耗量（t） |
|  | 数值 | 月度总计( ) 平均每吨垃圾( ） | 月度总计( ) 平均每吨垃圾（ ） | 月度总计( ) 平均每吨垃圾 ( ) |
|  | 监管项目 | 水消耗量（kg） |  |  |
|  | 数值 | 月度总计( ) 平均每吨垃圾( ) |  |  |
| 环保监测机构的环境监测数据 | 监管项目 | 污水排放指标月平均数据（mg/L） | 臭气排放平均浓度（mg/m3） | 厂界大气污染物平均浓度（mg/m3） |
|  | 数值 | CODcr ( ) BOD5 ( ) NH3-N ( ) T-N ( ) | NH3 ( ) H2S ( ) | 可吸入颗粒物( ) 臭气浓度( ) SO2( ) HCl( ) NOx( ) |
| 月度监管工作总结 | 监管项目 | 监管人员投入情况 | 运行管理问题与不足 | 运行管理亮点 |
|  | 情况描述 |  |  |  |
|  | 监管项目 | 公众调查与公众反映情况 | 月度考核分数 |  |
|  | 情况描述 |  |  |  |

- 五、监督性平行检测

- 中标单位应委托具有相应CMA检测资质的检测单位对处置设施红线内的污染物的控制与排放和红线外的设施周边环境进行周期性的检测，为项目运行的评价考核提供重要依据。采购人对其出具的检测报告的时效性、公正性、客观性、准确性进行考核。

- 生活垃圾焚烧发电项目检测因子：包括恶臭、地下水、燃烧烟气、二噁英等、焚烧厂的炉渣热灼减率、渗滤液处理出水及高浓度有机污水等。

- 检测项目按照以下标准进行测定

| 类别 | 检测因子 | 标准限值 | 检测频次 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进厂垃圾 | 成份分析 |  | 每年一次 | 《生活垃圾采样和分析方法》（CJ/T313-2009）生活垃圾热值及氢含量一览表 |
|  | 热值分析 |  | 每年一次 | 《生活垃圾采样和分析方法》（CJ/T313-2009）生活垃圾热值及氢含量一览表 |
| 焚烧炉性能 | 焚烧炉渣热酌减率 | ≤5% | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 30mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）每小时均值 |
|  | 烟气黑度 |  | 每季度一次 |  |
|  | 一氧化碳 | 100mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）每小时均值 |
|  | 氮氧化物 | 300mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）每小时均值 |
|  | 二氧化硫 | 100mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）每小时均值 |
|  | 氯化氢 | 60mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）每小时均值 |
|  | 汞及其化合物 | 0.05mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）测定均值 |
|  | 镉、铊及其化合物 | 0.1mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）测定均值 |
|  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、镍及其化合物 | 1.0mg/m3 | 每季度一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）测定均值 |
|  | 二噁英 | 0.1ng TEQ/m3 | 每年一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）测定均值 |
| 厂界恶臭 | 氨 | 1.5mg/m3 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) |
|  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) |
|  | 甲硫醇 | 0.004mg/m3 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) |
|  | 臭气浓度 | 20 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) |
| 污水 | 化学需氧量（COD） | 500mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 出水NH3-N | 15mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼间≤65dB,夜间≤55dB | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 汞 | 0.05mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 铜 | 40mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 锌 | 100mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 铅 | 0.25mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 镉 | 0.15mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 铍 | 0.02mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 钡 | 25mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 镍 | 0.5mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 砷 | 0.3mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 总铬 | 4.5mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 六价铬 | 1.5mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 硒浸出毒性 | 0.1mg/L | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
|  | 二噁英类 | <3 μg TEQ/Kg | 每年一次 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) |
| 地下水 | PH值 | 6.5≤pH≤8.5 | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 总硬度（以碳酸钙计） | ≤450mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 氨氮 | ≤0.50mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 硝酸盐 | ≤20.0mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 亚硝盐氮 | ≤1.00mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 总氰化物 | ≤0.005mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 耗氧量 | ≤3.0mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 砷 | ≤0.001mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 汞 | ≤0.001mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 镉 | ≤0.0005mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 铬（六价） | ≤0.05mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 铁 | ≤0.3mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 锰 | ≤0.10mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0CFU/100mL | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 耗氧量（COD） | ≤3.0mg/L | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 色度 | ≤15 | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 阴离子表面活性剂 | 不得检出 | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 土壤 | PH | / | 每年一次 | # 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  | 镉 | 65mg/kg | 每年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  | 汞 | 38mg/kg | 每年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  | 铅 | 800mg/kg | 每年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

- 餐厨集中项目检测因子：包括餐厨垃圾物理组成等。

- 检测项目按照以下标准进行测定：

| 序号 | 检测样品 | 检测项目 | 点位 | 频次 （次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾 | 物理组成（纸类、塑料类、竹木类、纺织类、厨余类、混合类、金属类、玻璃类、砖瓦陶瓷类、灰土类、其他）、含水率、容重、PH值、有机质（干基）、总氮（干基）、碳氮比 | 2 | 2 |  |

- 注：投标人须报出上述按照相关标准检测内容每个项目每次检测的各项单价，各分项内容如检测，监管系统，监管人员及日常考核的报价）

- 六、项目服务要求

- （一）驻场服务

- 1、应确保项目监管质量，按时完成监管工作。项目监管应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及采购人的要求。对监管结果的真实性、完整性、可靠性负责。

- 2、应按招标要求的时间（含同意延长的时间）提供对应的监管报告，报告应包括监管服务范围涉及的重要数据和内容。

- 3、应根据相关运行评价办法对有关项目进行每日巡查以及按相应的频次进行考核，及时指出、纠正违法违规行为，向采购人提出处置建议，必要时签发监管通告，做好相关记录，并进行量化考核，提交巡查日报以及相关的考核报表。

- 4、应服从采购人管理，并接受考核。

- 5、应对国家、省、地方等行业法规、标准有深入研究和实际应用经验，保证监管考核根据充分、严谨有效。

- （二）检测服务

- 1、检测项目都属于国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局颁发的CMA计量认证证书所批准的实验室检测能力表以及在有效期内。

- 2、熟悉设施位置，对监控点位布设应能反映主污染物的浓度水平、波动范围和变化规律。

- 3、样品的采集应满足相应的规范要求，确保在样品保质期内完成检测任务。

- 4、按照实验室质量管理体系运行管理，并接受采购人的监督咨询。

- 5、能够在需要临时抽检时立即安排人员进行采样并及时完成检测任务。

- 6、投标人需对报告的真实性负责，必要时提供数据异常的分析报告。

- 7、检测单位应根据适用法律和谨慎运营惯例编制检测手册，并报采购人同意后按照该运营维护手册进行检测运营。当检测实际情况变化、国家法规制度调整或应排水管理部门要求，检测手册应随时进行修改、补充和完善，并经采购人同意后遵照执行。

- 8、检测手册应包括检测对象进行定期检测的程序和计划，以及调整和改进检测安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

- 9、每年要邀请相关专家对所监管项目的的监管情况进行评定，并形成相关评定报告，相费用由中标单位负责。

- （三）中标人应根据主管部门要求每半年度组织专家组对业主要求的环卫终端场所，如生活垃圾中转站、各镇街厨余项目点、镇街餐厨点、建筑垃圾资源化项目、花山渗滤液处理厂等进行评估，并形成评估报告，为采购人安全管理工作提供支撑。

七、交货时间及要求

- 1、本项目智能监管平台完善交货时间及要求：监管平台完善竣工期限为自合同签订之日起1个月内完成。

- 2、驻场服务提供时间及要求：自合同签订之日起7个工作日内常驻。

- 3、检测服务提供时间及要求：自合同签订之日起，按照检测要求，每季度或半年或一年（具体根据项目要求里的检测频次）完成采样和化验，于采样后10个工作日内出具检验报告。（二噁英除外）

- 4、项目整体服务要求：

- （1）投标人自行完成委托工作中的计划、实施、复查等全部程序。

- （2）接受采购人的询问和调查。

八、服务期限

两年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。满一年后甲方考评满意则续签下一年合同，如考核不合格或发生不可续约的其他情况，则终止续约。

九、质量保证及售后服务

（一）智能监管平台

投标人自行负责监管系统的技术指导和产品保障的维护支持服务。由于投标人系统本身产生的问题造成系统整个或单个模块无法使用(例如：无法支持新浏览器或操作系统等)，由投标人在服务期内免费解决。

1、投标人提供的服务形式和内容不限于：在线、热线、远程、现场等方式。

2、投标人提供维护、升级及技术支持服务的范围包括：

（1）针对所供系统，在服务期间做到7*24小时的电话咨询和4小时到场的现场受理等技术服务。

（2）系统服务内容为：

①通过远程协助方式对所供系统及所有接口服务进行定期巡检服务。

②对现有功能模块进行性能上、交互上的优化升级，以使操作更加简单、易于使用。

③对系统平台的对应数据迁移、处理，以使操作更加方便、支撑更加强大。

（4）由于系统数据库或投标人所供系统发生严重故障或主应用程序出现故障而使监管系统停滞并且不能处理的问题。

（5）系统发生问题而导致监管业务受到严重干扰并且无法轻易解决（暂时性）的问题。

（6）投标人所供系统发生非关键性问题，但采购人能继续运行系统和/或进行操作。

（7）所有有关中标人所供系统的使用和实施的问题和要求。

（二）检测

在实施采样、检测作业时，必须由专业技术人员现场组织实施；采样、检测作业结束后，由专业人员按检测项目出具检测分析报告，并由运营单位有关负责人签字确认，报环境卫生管理部门备案，焚烧发电项目参照国家及行业标准；被环卫管理部门发现或经群众举报不合格的检测作业，纳入考核评分，并责令限期整改。

1、熟悉就地式处理设施位置，对监控点位布设应能反映主污染物的浓度水平、波动范围和变化规律。

2、样品的采集应满足相应的规范要求，确保在样品保质期内完成检测任务。

3、按照实验室质量管理体系运行管理，并接受采购人的监督咨询。

4、能够在需要临时抽检时立即安排人员进行采样并及时完成检测任务。

5、检测单位须对报告的真实性负责，必要时提供数据异常的分析报告。

十、验收、考核办法及付款方式

1、验收方式

采购人依据有关规章制度、标准规范结合本次招投标文件及合同对本项目平台建设组织验收，验收费用由中标方承担，本次招投标文件低于国家或行业标准的，以国家或行业标准为准。

2、考核办法

采购人依照《江阴市生活垃圾发电厂，飞灰填埋场和餐厨废弃物集中处理ppp项目（一期）运营第三方辅助监管服务项目考核办法》，在每季度第一个月10日前完成对中标人服务进行上季度考评。满分为100分，采用倒扣分方法（每个子项目最低得分为0分）得出季度综合得分。

3、付款方式

根据江阴市财政局支付等级相关规定，参照项目中标金额以及季度考核结果，均摊每季度支付一次。

十一、奖惩措施及违约责任

（一）奖惩措施

| - 序号 | - 考核分数段 | - 分段扣款金额（元/分） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 95-99 | - 150 | - 考核扣款采用差额阶梯式累进法，分别按照各分数段内扣分标准扣除后累加 |
| - 2 | - 90-94 | - 300 |  |
| - 3 | - 85-89 | - 600 |  |
| - 4 | - 80-84 | - 1000 |  |
| - 5 | - 75-79 | - 1500 |  |

- （二）违约责任

对供应商季度考核评分结果为100分，该季度服务费全额支付；若该季度评分结果低于75分，采购人可不予支付该季度服务费用；同时，采购人有权要求中标人立即组织整改，并将整改情况报采购人，对一年内有中标人连续两个季度评分低于75分，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

十二、有关说明

- 1、本项目报价为固定总价。投标人报价内容必须完整，不得缺项。投标人的投标价，是指为优质完成本项目全部内容的全部费用，并以投标人在项目清单中提出的单价或总额价为根据，应当包括：现场调研费用、系统设计费用、研发费用、现场实施费用、使用及监管培训费用、系统质保费用、驻场人员费用、驻场办公费用、驻场差旅费用、监管报告编制及装订费用、检测费用、取样及实验人员费用、复测费用（直至全部检测合格为止）、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、检测设备、检测设备维护、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。

- 2、第三方辅助监管所涉及的检测可由投标人自行委托其他检测单位，中标后签订合同时必须提供和委托检测单位签订的委托协议，未提供将作为“提供虚假材料谋取中标”处理。

- 3、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

- 5、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

- 附件1

- 江阴市生活垃圾发电厂，飞灰填埋场和餐厨废弃物集中处理ppp项目（一期）运营第三方辅助监管服务项目考核评分表

| 项次 | 一级 主项 | 二 级 细 项 | 权重 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理(20分) | (1)现场和技术保障人员是否按时到场 | 4 |  |  |
|  |  | (2)是否定期参加监管会议 | 4 |  |  |
|  |  | (3)是否按照标准定期巡查 | 4 |  |  |
|  |  | (4)采样检测时，是否派员现场核查 | 4 |  |  |
|  |  | (5)是否按照要求配置项目人员。特殊情况请假时应有替代人员。 | 4 |  |  |
| 2 | 成果按时提送(20分) | (1)是否按时完成运转日、周、月和年报审查 | 5 |  |  |
|  |  | (2)运营管理计划文件是否按时提供审查意见 | 5 |  |  |
|  |  | (3)每周期监管工作成果报告是否按时提出 | 5 |  |  |
|  |  | (4)相关比对、检查、审核工作是否按时提供审查意见 | 5 |  |  |
| 3 | 文件管理 (15分) | (1)相关审查意见是否妥善建档存查 | 5 |  |  |
|  |  | (2)监管工作是否建立标准作业表单 | 5 |  |  |
|  |  | (3)监管工作成果报告是否符合合同要求 | 5 |  |  |
| 4 | 技术水平 (10分) | (1)现场人员专业是否符合监管工作需求 | 4 |  |  |
|  |  | (2)部分特定议题是否安排咨询团队给予技术支撑 | 3 |  |  |
|  |  | (3)现场监管巡查是否及时发现问题或发现问题未及时上报 | 3 |  |  |
| 5 | 行政和技术配合情形 (20分) | (1)技术咨询服务是否符合需求 | 4 |  |  |
|  |  | (2)监管会议重要事项是否协助列管追踪 | 4 |  |  |
|  |  | (3)运营重大事件是否通报 | 3 |  |  |
|  |  | (4)监管平台或系统问题是否及时发现和解决 | 3 |  |  |
|  |  | (5)监管平台或系统定期到现场清理维护测试，每季度不少于2次 | 3 |  |  |
|  |  | (6)积极协助甲方派驻的驻场监管有关工作，特别是应急、迎检及信访等工作需要 | 3 |  |  |
| 6 | 安全生产(15分) | （1）安全隐患未排查提醒，引发项目安全生产事故的 | 4 |  |  |
|  |  | （2）安全隐患未排查提醒，引发项目安全生产事故，且产生不良社会影响的 | 6 |  |  |
|  |  | （3）现场监管巡查是否按规范防护，规范着装，遵守企业安全规程 | 2 |  |  |
|  |  | （4）是否遵守规定为甲方及运营单位保守商业秘密及保护知识产权 | 3 |  |  |
| 一票否决 |  | 安全或环保隐患未排查提醒，引发严重安全或环保生产事故，致使监管项目全面停产停工等事件的，采购人可不予支付该季度服务费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （25分） | 1.1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的投标价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/各投标报价）×25分 | 25分 |
| 二、技术部分 （37分） | 2.1 | 第三方驻场监管服务方案 | 根据投标人提供的对本项目第三方驻场监管方案，包括①对项目背景、概况的理解和掌握程度；②对垃圾焚烧处理工艺、政策的理解和掌握程度；③监管内容、监管标准、具体措施（含监管手册）；④应急措施。 方案描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1.5分，扣完为止。 | 12 |
|  | 2.2 | 在线监管服务方案 | 根据投标人提供的针对本项目的在线监管服务方案，包括①监管平台的概述、建设思路及特点分析；②监管平台的设计方案；③监管平台的建设内容；④监管平台的实施方案。 方案描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1.5分，扣完为止。 | 12 |
|  | 2.3 | 系统数据真实性保障 | 根据投标人提供的针对本项目的系统数据真实性保障方案，包括①技术层面保障，避免系统数据造假方案；②管理机制保障方案。 方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1.5分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.4 | 服务承诺 | 据投标人提供的完善配套的服务承诺，包括①全周期配套服务内容；②责任保障体系。 方案描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣2.5分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  | 2.5 | 管理制度 | 根据投标人提供的针对本项目的人员管理制度，包括①组织架构与岗位职责；②培训教育体系、考核管理办法。 方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等） | 2 |
| 三、商务部分（26分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有： ①有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，有1项得1.5分，最高得6分； ②信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS3及以上）的得1分； ③信息安全服务资质体系认证证书-信息系统安全运维的得1分。 （以上须提供相关证书扫描件） | 8 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人： ①具有热能动力、电力或环保专业工程师高级职称的得3分，中级的得2分，初级的得1分； ②具有生活垃圾焚烧厂或飞灰填埋场或餐厨集中项目“在线+驻场”监管负责经验的有一个得1分，最高得1分。提供项目经验证明（包括但不限于合同、用户证明，需体现人员信息）。 （以上须提供相关证书扫描件、项目经验证明（包括但不限于合同、用户证明，需体现人员信息）及本单位连续近6个月<不包含投标当月>为其缴纳社保证明的扫描件。） | 4 |
|  | 3.3 | 项目其他人员配备 | 投标人为本项目配备的除项目负责人以外其他项目组成人员，具有： ①中级工程师的，有一个得1分，初级工程师的，有一个得0.5分。最高得2分。 ②注册安全工程师的，得1分，最高得1分。 （须提供相关证书扫描件及本单位连续近6个月<不包含投标当月>为其缴纳社保证明的扫描件。） | 3 |
|  |  |  | 投标人为本项目配备的驻场人员具有生活垃圾焚烧厂、飞灰填埋场或餐厨集中项目驻场监管经验的有1个得1分，最高得1分。 （须提供项目经验证明（包括但不限于合同、用户证明，需体现人员信息）及本单位连续近6个月<不包含投标当月>为其缴纳社保证明的扫描件。） 投标人为本项目配备的平台维护人员具有生活垃圾焚烧厂或飞灰填埋场或餐厨集中项目运营信息化监管经验的有1个得1分，最高得1分。 （须提供项目经验证明（包括但不限于合同、用户证明，需体现人员信息）及本单位连续近6个月<不包含投标当月>为其缴纳社保证明的扫描件。） | 2 |
|  | 3.4 | 荣誉奖项 | 2022年1月1日以来（以获奖时间为准），投标人为本项目配备的项目负责人或团队成员曾参与设计、咨询或管理的生活垃圾焚烧发电类项目获得区县级（含县级市）行政主管部门颁发的奖项，每有一项得0.5分；市级行政主管部门颁发的奖项，每有一项得1分，省级（含直辖市）行政主管部门颁发的奖项，每有一项得1.5分，国家级行政主管部门颁发的奖项，每有一项得2分，本项最高得3分。 (须提供单位或个人获奖证书扫描件等证明材料及身份证明扫描件，如个人需提供本单位连续近6个月<不包含投标当月>为其缴纳社保证明的扫描件，不提供的不得分。） | 3 |
|  | 3.5 | 类似业绩 | 2022年1月1日以来投标人独立承担过对生活垃圾焚烧厂（飞灰填埋场和餐厨集中处理项目）运行采用在线系统及驻场结合监管的项目业绩： ①生活垃圾焚烧厂每个1分，最高得4分； ②飞灰填埋场或餐厨集中处理项目每个0.5分，最高得2分。 本项最高得6分。 （须提供项目合同原件的扫描件（合同内容需体现对焚烧厂（或飞灰填埋场和餐厨集中处理项目）的监管方式、对应合同的付款发票原件扫描件，不提供或不能明确监管方式的不得分） | 6 |
| 四、演示答辩（12分） | 4.1 | 在线演示 | 根据投标人提供的针对生活垃圾焚烧厂和餐厨集中处理项目的在线监管服务功能的在线演示情况及实际应用情况等进行综合评分。 功能的完整性、实际应用效果好得5-6分；功能的完整性、实际应用效果较好的得3-4分；功能的完整性、实际应用效果较差的得1-2分。 （投标人须进行各项主要功能（生活垃圾焚烧厂包括计量管理、烟气管理、飞灰管理、渗滤液管理、安全管理和视频监控等主要功能，餐厨集中处理项目包括计量管理、收运管理、污水处理、安全管理和视频监控等主要功能）的在线演示（缺一不可）并提供该功能的应用案例及系统验收证明。演示时间不超过10分钟。） | 6 |
|  | 4.2 | 现场答辩 | 根据评标委员会出具的问题，项目负责人进行视频答辩，答辩时间不超过5分钟。科学合理、针对性强得5-6分；科学合理性一般、针对性一般得3-4分；科学合理性较差、针对性较差得1-2分。 | 6 |

第五章　合同书（格式）

采购人（采购人）：

中标人（中标方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收，费用由      承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二〇     年  月  日

- 一、投标函

致江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司              （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-CJZD-G2025-0041 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市生活垃圾发电厂（含飞灰填埋场和餐厨集中项目一期）运营第三方辅助监管项目 |
| 项目报价 （单位：元/年） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、供应商综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”（万元）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 被授权人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日