编 制 说 明

(连云港市柘汪中心小学食堂报告厅装修项目)

- 编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》上下册、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)，《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号)，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏建价[2019]178号)。

- 《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》苏建函价(2025）66号。

- 赣榆区建设工程材料预算指导价2025年第二期。

- 中城科泽工程设计有限责任公司设计的图纸。

- 编制范围

装饰装修、安装（一层食堂及二层报告厅）

- 计税方法

1、一般计税法

- 说明

装饰装修部分

- 现场拆除部分建筑垃圾清理外运消纳产生费用由投标人自行考虑。

- 本工程采用预拌混凝土、预拌砂浆编制。

- 应设计单位要求大小便隔断板按照20厚抗倍特板编制。

- 设计无水磨石嵌缝材质，现暂按照铜条嵌缝编制。

- 因出入口前大理石地面未铺贴完成，本次设计也未考虑在内，经与建设单位沟通放入本次控制价内。

- 室内装饰材料全部按照国标标准编制控制价（均应符合环保要求）。

- 设计无镜面玻璃以及卫生间扶手设计，经与设计沟通后按照镀铝银镜以及304不锈钢扶手编制清单。

- 经与设计单位沟通现场杂物由建设单位按照人员进行搬离，不在本次编制范围内。

- 墙面砖地面砖石材施工过程中的切割、零星、磨边、倒角、抛光费用由投标人考虑在内。

- 本工程门、石材、墙面砖地面砖、踢脚线、吸音板、水磨石、隔断板、铝扣板、卫生洁具、木地板、灯具、窗帘、美缝施工期间由建设单位选样、选型后方可施工，对此不再增加费用。

- 应甲方要求，报告厅座椅不在本次编制范围内。

安装部分

- 应建设单位要求，电气系统、给排水系统、通风防排烟系统均按照设计编号23JSL012图纸编制控制价；

- 因装饰装修图纸与设计编号23JSL012图纸灯具布置不同，应建设单位要求，灯具布置按照装饰装修图纸编制控制价；

- 3、应设计单位要求，摄像头、有限电视插口、信息出线口、有源音箱、无线信息出线口等设备由建设单位选定规格型号；

- 4、厨房电气及给排水专业因需二次设计，现按专业工程暂估价计取；

- 5、应建设单位要求，舞台声光电及大屏不在本次编制范围内，仅计算声光电预埋部分。