## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除钢窗 1-2扇 2、含垃圾清运 | 樘 | 2
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除现场砖墙，厚度240mm | m3 | 49.01
3 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除现场原轻钢龙骨隔墙 | m2 | 257.48
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除石膏板(钙塑板)轻钢龙骨天棚 | m2 | 400
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、铲除地面地砖装饰面层 | m2 | 144.51
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运，运距、土场及渣土费综合考虑 | m3 | 133.05
楼地面装饰工程
7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、2mm复合砂浆自流平地面 | m2 | 279.63
8 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1、2mm厚地胶地面 | m2 | 279.63
9 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、600*600钢制防静电地板，专用钢制骨架，可调节 2、成品L型铝型材压条 | m2 | 4.44
10 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、1：3干硬性水泥砂浆30mm厚，素水泥膏填缝 2、20mm厚黑金砂大理石门槛石 | m2 | 1.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、1：3干硬性水泥砂浆30mm厚，素水泥膏填缝 2、20mm仿古文化砖地面（单块0.4m2以内） | m2 | 83.13
12 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上 | m2 | 100.83
13 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、成品金属踢脚线 | m | 127.11
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011207001001 | 隔墙轻钢龙骨 | 1、75系列轻钢龙骨隔墙，局部隔墙龙骨钢骨架加固 | m2 | 639.83
15 | 011207001003 | 墙面阻燃板基层 | 1、单面单层12mm厚阻燃板基层 2、展开面积计算 | m2 | 583.24
16 | 011207001004 | 石膏板面层 | 1、单面单层9.5mm厚纸面石膏板面层 2、墙面板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 3、展开面积计算 | m2 | 639.83
17 | 011207001005 | 墙面凸出造型基层 | 1、墙面凸出造型基层 | m2 | 139.1
18 | 011207001006 | 墙面木饰面面层 | 1、定制3.6mm木饰面面层 2、展开面积计算 | m2 | 10.11
19 | 011304001007 | 灯带（槽） | 1、墙面回光灯槽 | m | 14.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
天棚工程
20 | 011302001001 | 简单吊顶天棚 | 1、Φ8镀锌全丝杆吊筋实际高度(mm):1300 2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm*600mm 简单 3、双层9.5mm厚纸面石膏板面层 4、墙面板缝贴自粘胶带 5、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | 183.23
21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 2、600*600mm矿棉板吊顶，含专用龙骨 3、投影面积计算 | m2 | 4.44
22 | 011302001003 | 复杂吊顶天棚 | 1、Φ8镀锌全丝杆吊筋 2、50系列轻钢龙骨 3、局部侧边单层9mm厚阻燃板基层 4、双层9.5mm厚纸面石膏板面层 5、墙面板缝贴自粘胶带 6、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | 96.4
23 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、筒灯孔开孔 | 个 | 41
24 | 011304001005 | 灯带（槽） | 1、平顶灯带 | m | 88.75
25 | 011304001006 | 灯带（槽） | 1、曲线形平顶灯带 | m | 15.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
26 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、墙面满刮腻子、刷无机涂料各三遍 2、展开面积计算 | m2 | 21.95
27 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、天棚面满刮腻子、刷无机涂料各三遍 2、展开面积计算 | m2 | 279.63
28 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、墙面满刮腻子、刷艺术漆各三遍 2、展开面积计算 | m2 | 96.59
29 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1、金属漆2遍 | m2 | 11.39
30 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1、满刮腻子三遍，批刷基膜 | m2 | 493.52
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶喷漆，综合考虑梁面、局部墙面及管道面 2、投影面积计算 | m2 | 83.13
门窗工程
32 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、成品双开玻璃门;含配套五金件、门锁 2、2200*2200mm | m2 | 9.68
33 | 010808004002 | 金属门窗套 | 不锈钢门套，展开宽度340mm | 樘 | 2
34 | 010808004001 | 木制门套 | 门套 木龙骨、单层细木工板 木饰面板(成品) | m2 | 21.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010801001002 | 暗门 | 1、新建单开暗门制作安装，含不锈钢铰链3只，暗门锁1只等五金配件，面层材质同墙面，材质另计 | 樘 | 1
其他装饰工程
36 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、1.2mm厚黑钛金不锈钢屏幕包边，展开宽80mm，折边均采用背切工艺 | m | 12.15
37 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、木制烤漆边框 | m | 38.42
分部分项合计
措施项目
38 | 011701001001 | 装饰脚手架 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.7
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.22
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 28397.23 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 300000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 300000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 328397.23 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 28397.23
合 计 |  |  |  | 28397.23
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 室外广场改造 | 1、包含不限于场地原地面拆除及新建铺装、雨污水管道、雕塑等改造 |  | 300000
合 计 |  |  |  | 300000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
强弱电部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL 2.型号:成套型 3.规格:含所有的元器件 | 台 | 1
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.型号:200*100 | m | 54.46
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作 2.材质:角钢(综合) 3.含:支吊架除锈、刷漆防腐 | kg | 57.19
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 | m | 336.88
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 | m | 51.07
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 1894.58
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-4.0mm2 | m | 558.94
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:内嵌筒灯 | 套 | 40
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:明装筒灯 | 套 | 15
10 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.墙面led灯带 | m | 14.6
11 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.600*600led灯盘吸顶安装 | 套 | 1
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 6
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 3
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:10A单相插座 | 个 | 18
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:10A单相插座地插 | 个 | 1
17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:10A单相插座顶插 | 个 | 1
空调工程
18 | 030701003001 | 空调器 | 1、室内新建空调，含铜管、保温材料、冷凝水管、风口、辅材等 | 台 | 5
19 | 030704001001 | 空调系统调试 | 1、空调系统调试 | 系统 | 1
消防工程
20 | 010101001001 | 微型消防站 | 1、微型消防站制作，配置轻便器材（灭火器、水带、简易破拆工具等） | 个 | 2
安防工程
21 | 080901007001 | 彩色数字室内红外摄像机 | 1、海康半球 200W POE摄像头安装 | 台 | 8
22 | 080901007002 | 监控主机 | 1、8路 NVR 海康监控主机 | 套 | 1
23 | 030501012001 | 交换机 | 1、8口 POE 千兆交换机 | 台 | 1
24 | 030501012002 | 硬盘 | 1、8T 监控专用 WD | 片 | 2
25 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1、安装落地式机柜 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030501002001 | 显示器 | 1、23寸显示器 | 台 | 1
27 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 6779.87 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 6779.87 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 6779.87
合 计 |  |  |  | 6779.87
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【艺术展陈】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
常规布展
1 | 010101001021 | 定制墙面艺术UV画面 | 1、定制墙面艺术UV画面，颜色无偏差，环保无异味，显色指数高，进口油墨UV高精度喷绘。 | m2 | 493.52
2 | 010101001022 | 定制成品软膜灯箱 | 1、定制成品软膜灯箱 2、铝型材边框，软膜UV灯膜，含灯带和变压器，底板 成品安装；工程量按外边矩形面积计算 | m2 | 15
3 | 010101001023 | 定制墙面雕刻立体字 | 1、包含墙面不锈钢精品烤漆立体字、亚克力精品雕刻字的制作安装 | 项 | 1
4 | 010101001024 | 定制艺术展板 | 1、包含墙面常规平面尺寸：雪弗板UV展板、亚克力UV展板的制作安装 | 项 | 1
艺术布展
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 010101001001 | 定制主题艺术立体浮雕 | 1、定制主题艺术立体浮雕 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、钢筋骨架基础塑型，泥塑创作 4、石膏外模制作、玻璃钢成品翻制 5、造型二次修整，喷漆着色，面层艺术处理 6、国内一线大师，国家注册雕塑艺术教授 7、现场固定安装，墙面基层另计 8、面积按照最外围矩形边框计算 | 项 | 1
6 | 010101001002 | 定制异型悬挑烤漆展台 | 1、定制异型悬挑烤漆展台 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、基础骨架及基层 4、面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装 5、侧边烤漆造型 6、五金、支架、角码、螺栓配件安装 | m | 3.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010101001003 | 定制墙面互动灯光沙盘 | 1、定制墙面互动灯光沙盘 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、定制地图造型，雕刻、打磨、烤漆造型 4、定制灯光联动 5、表面艺术处理 | m2 | 3.15
8 | 010101001004 | 定制成品烤漆地台 | 1、定制成品烤漆地台 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、基础骨架及基层 4、四周木板骨架斜撑加固，防火处理 5、烤漆板面层，侧边烤漆包边，油漆三遍处理 | m2 | 6.27
9 | 010101001005 | 定制透明UV吊挂隔断展墙 | 1、定制透明UV吊挂隔断展墙 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、定制透明造型，雕刻，打磨，面层UV，处理 4、定制吊挂基础，顶部固定安装 | m2 | 6.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010101001027 | 定制微缩沙盘 | 1、定制微缩沙盘 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、写真沙盘塑型制作 4、地形、区位、建筑模型，三维建模，精细制作 5、局部灯光 6、表面艺术处理 7、含配套展台 | m2 | 9
11 | 010101001006 | 定制艺术复制品 | 1、定制艺术复制品 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、面层艺术处理，满足展陈需要，直接体现或者辅助展示的战争主题文化的枪械、实物类等复制品内容 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 010101001007 | 定制墙面多维展示展柜 | 1、定制墙面多维展示展柜 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、镀锌钢骨架，环氧富锌防锈漆处理 4、柜体四周阻燃板基层 5、超白超透钢化玻璃，激光切割45°倒角，无痕拼接处理 6、手动液压开启 7、展柜积木 8、五金、支架、角码、螺栓配件安装 9、展品甲供 | m | 8.5
13 | 010101001008 | 定制玻璃展示柜 | 1、定制金属烤漆玻璃台柜 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、骨架基础及基层，定制金属底板 4、超白超透钢化玻璃，激光切割45°倒角，无痕拼接处理 5、手动液压开启 6、展柜积木 7、五金、支架、角码、螺栓配件安装 | m | 4.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010101001009 | 定制人物剪影墙造景 | 1、定制人物剪影墙造景 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、雕刻、打磨立体造型，叠级拼接，固定安装 4、整体艺术处理 | m2 | 13.66
15 | 010101001010 | 定制金属展架 | 1、定制金属展架 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、金属骨架基础制作 4、金属激光雕刻、烤漆工艺 5、地面固定安装 | m | 5.5
16 | 010101001011 | 定制阵列发光装置展示墙 | 1、定制阵列发光装置展示墙 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、定制透明材料，面层艺术UV工艺 4、金属烤漆边框 5、定制发光装置，灯光渲染 | m2 | 20.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 010101001012 | 定制人物墙造景 | 1、定制人物墙造景 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、雕刻、打磨立体造型，叠级拼接，固定安装 4、地面塑形 5、定制吊挂发光装置，含透明底板 6、顶部加固，金属吊挂配件 | m2 | 5.5
18 | 010101001014 | 定制大型战争场景还原 | 1、定制大型战争场景还原 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、墙面断垣残壁造景，面层做旧处理，布置面积约38㎡ 4、定制地面塑形，艺术处理，布置面积约16㎡ 5、工程量按外边矩形面积计算 6、多媒体硬件及内容另计 | m2 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010101001015 | 定制顶部吊挂亚克力造型 | 1、定制顶部吊挂亚克力造型 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、透光亚克力板材，激光切割与热弯工艺，独特立体造型 4、顶部吊挂固定 5、表面艺术处理、顶部加固，金属吊挂配件 | 项 | 1
20 | 010101001016 | 定制金属落地立体造型字 | 1、定制金属落地立体造型字 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、金属骨架基础制作 4、金属激光雕刻、烤漆、UV工艺 5、侧边金属围边，抛光电镀 6、金属烤漆底座，面层金属烤漆造型，打磨，立体折弯 | m | 2.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010101001026 | 定制“抗日烈士纪念塔”剪影墙造景 | 1、定制“抗日烈士纪念塔”剪影墙造景 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、雕刻、打磨立体造型，叠级拼接，固定安装 4、整体艺术处理 | m2 | 3.4
22 | 010101001017 | 定制层次造型墙 | 1、定制层次造型墙 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、骨架基础及基层，叠级造型 4、面层艺术处理 | m2 | 19.72
23 | 010101001018 | 定制成品烤漆展台 | 1、定制成品烤漆展台 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、基础骨架及基层 4、面层烤漆板，面板内侧开缝口，活动拼接安装 5、侧边烤漆造型 6、五金、支架、角码、螺栓配件安装 7、展品甲供 | m | 6.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010101001019 | 定制尾厅吊挂阵列装置 | 1、定制尾厅吊挂阵列装置 2、专业展览展示场景制作公司运输、布置、安装 3、大旗帜甲供，四周木制边框 4、小旗帜定制造型，雕刻、打磨，烤漆工艺 5、表面艺术处理、墙面加固 | 项 | 1
25 | 010101001020 | 展品支架及说明牌 | 1、展品支架及说明牌 | 项 | 1
26 | 011408001001 | 定制遮光膜 | 1、定制遮光膜 2、展开面积计算 | m2 | 64.9
27 | 010101001025 | 原展厅沙盘搬运 | 1、原展厅沙盘清洗及搬运 | 项 | 1
专业灯光
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:专业轨道 | m | 80
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:专业定制轨道射灯（含轨道） | 套 | 160
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【艺术展陈】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.7
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.22
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【艺术展陈】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：艺术展陈 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 100770.62 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 100770.62 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【艺术展陈】
暂列金额明细表
工程名称：艺术展陈 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 100770.62
合 计 |  |  |  | 100770.62
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【艺术展陈】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：艺术展陈 |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【多媒体硬
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
LED成像显示设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1 | 030507014018 | 显示设备-LED成像显示设备（P2） | 像素结构:表贴三合一LED;像素间距（mm）:2;LED规格: SMD1515;显示分辨率（dots）:160×80:模组尺寸（mm）:320（L）×160（H）×12.5（T）;单板电流（A/Pcs）:7.5±0.1;模组功耗（W/Pcs）:≤37.5;像素密度（pixels/m2）: 250000;箱体平整度（mm）: ≤0.2; 像素中心距相对偏差：1.5%；白平衡亮度：800-1400cd/㎡（可调）； 水平视角：170︒； 垂直视角：170︒； 对比度：≥3000：1 亮度/色度；校正：支持；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60Hz； 刷新频率：P2≥3840Hz；灰度等级：14Bit；亮度为20%时信号处理深度达到14bit，亮度为40%时信号处理深度达到16bit；像素失控点： | m2 | 13.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1/100000,无连续失控点；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温：2000K-18000K可调； 节能功能：黑屏模式下节能43%；LED使用寿命：100000H；防护等级：符合IP5X；维护方式：前维护/后维护；工程量按外边矩形面积计算。
2 | 030307005002 | LED视频二合一处理器 | 信号处理器背景LED与墙面LED需点对点；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。 | 台 | 1
3 | 030307005003 | LED 专用钢结构 | 定制显示屏安装框架结构及装饰 | m2 | 13.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030307005004 | LED成像显示设备控制及播放操作 | 按照用户需求控制LED大屏幕显示操作，可以通过云端操作控制各个LED终端，与控制操作其他分项无缝兼容，完全满足控制操作性能需求。可实现同异步显示，超大带载，可实现多画面及远程上电功能，封装材料,辅助材料等 | 项 | 1
5 | 030507014019 | 高性能图形工作站 | Intel I5-12600KF，主板 ：Z790，内存：金仕顿16G，硬盘：三星250gGm2,显卡：M4000，长城电源：650W电源 | 台 | 1
6 | 030506001005 | 音箱 | 同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀低音单元防水圆锥形；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装； | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030506001006 | 功放 | 配备蓝牙、 双声道强劲环绕声；兼容HD音频的CINEMA DSP；蓝牙压缩音质增强功能；短路，断路、热和RF保护、对直流帮助和负载保护冷却操作。 | 台 | 1
互动地图
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030507014001 | 显示设备-红外智能触控交互设备（65寸） | 尺寸：65inch；分辨率:3840×2160；显示面积:1428.48(H)*803.52(V)MM ；显示比例:16:9；亮度:350cd/C㎡；对比度:1400：1；采样率：≥60Hz；响应速度：点击：8ms 连续：3ms定位精度：≤±2mm；可视角度:178°(V)/178°(H) （典型）；使用寿命:60000(hrs)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃;主机配置：CPU I5； 内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10 ;红外触摸；书写方式：手指、触摸笔；理论点击次数：6亿次以上 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030507014002 | 互动查询软件许可证 | 单屏许可证，操作标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件操作的定位交互。 | 套 | 1
10 | 030507014003 | 显示终端安装支架 | 材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。 | 套 | 1
11 | 030507014004 | 定制物理滑动装置 | 通过滑动感应模块捕捉信号，并将其转化为交互指令；二次研发 | 套 | 1
战斗投影
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030507014005 | 显示设备-激光影像显示设备 | 芯片尺寸 17.018mm (≥0.67英寸) 对角线(16:10宽高比）；显示方式 DLP™芯片x1；物理分辨率 WUXGA,1920x1200 ；亮度：8000lm；动态对比度 ≥5000000：1；JBMA均匀度 90%；光源：SLPL激光光源，光源寿命 标准模式: 20,000 H/节能模式下: 25,000 H，支持水平、垂直360°旋转安装等。 | 台 | 1
13 | 030507014006 | 显示设备-激光影像显示镜头 | 定制短焦镜；物镜类型：定焦、远心、手动调焦；远心设计：是；镜片材料：光学玻璃镜片+非球面；透过率：85%。 | 台 | 1
14 | 030307005001 | 激光影像显示安装吊架 | 定制投影机安装套件；加厚型吊架；材质 SPCC冷轧钢板；工艺 锻压；配套辅材等 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030507014007 | 激光影像显示融合校正软件 | 定制化二次研发，将投影机投射出的画面进行边缘重叠的软件图像技术，通过融合软件进行几何校正、色彩处理，从而显示出一个没有物理缝隙，明亮、超大、高分辨率的整幅画面。 | 通道 | 1
16 | 030507014008 | HDMI视频传输 | HDMI视频信号网络传输；传输过程无压缩、无延迟、无损耗，完全重现源端画质； | 套 | 1
17 | 030507014009 | 高性能图形工作站 | Intel I5-12600KF，主板 ：Z790，内存：金仕顿16G，硬盘：三星250gGm2,显卡：M4000，长城电源：650W电源 | 台 | 1
18 | 030507014010 | 物理感应 | 定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030506001001 | 音箱 | 同轴喇叭，同磁钢双回路技术，高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，声场分布均匀低音单元防水圆锥形；涂层网罩提供卓越的防风雨性能；推进式音箱接线端子，便于安装； | 个 | 2
20 | 030506001002 | 功放 | 配备蓝牙、 双声道强劲环绕声；兼容HD音频的CINEMA DSP；蓝牙压缩音质增强功能；短路，断路、热和RF保护、对直流帮助和负载保护冷却操作。 | 台 | 1
铸魂抗日山查询屏
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030507014011 | 显示设备-红外智能触控交互设备（32寸） | 尺寸：32inch;分辨率:1920*1080;显示面积:714(H)*411(V)MM;显示比例:16:9;亮度:300cd/C㎡;对比度:1400：1;可视角度:178°(V)/178°(H) （典型）;使用寿命:60000(hrs);机身尺寸:759.4*453.8*96.5MM（长*宽*厚度）;外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃;主机配置：CPU I5； 内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10 ;触摸技术：红外触摸;书写方式：手指、触摸笔 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030507014012 | 互动查询软件许可证 | 单屏许可证，操作标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件操作的定位交互。 | 套 | 1
23 | 030507014013 | 显示终端安装支架 | 材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。 | 套 | 1
音乐播放
24 | 030507014014 | 物理感应 | 定制化研发支持物理手动控制模块，二次研发 | 套 | 1
25 | 030506001003 | 音频传感器 | 高清音频视频播放器；循环播放；设置传感器与音箱系统联动，二次研发 | 套 | 1
26 | 030506001004 | 有源音箱 | 有源音箱支持 3.5mm 音频、USB、蓝牙 5.0 等，适配多设备连接。AC 220V 或 USB 供电，便携性灵活。虚拟环绕声。 | 套 | 2
阅兵查询屏
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 030507014015 | 显示设备-红外智能触控交互设备（43寸） | 尺寸：43inch;分辨率:1920*1080;显示面积:944.5(H)*531(V)MM ;显示比例:16:9;亮度:300cd/C㎡;对比度:1400：1;采样率：≥60Hz；响应速度：点击：8ms 连续：3ms定位精度：≤±2mm；可视角度:178°(V)/178°(H) （典型）;使用寿命:60000(hrs);机身尺寸:1000.2*588.4*96.7MM;外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃;主机配置：CPU I5； 内存：8G；硬盘：128G；操作：Windows10;红外触摸 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030507014016 | 互动查询软件许可证 | 单屏许可证，操作标准功能包包含：滑页展示、转场动态特效、视频播放、海报、LOGO重点展示。对触控模块每个收发单位进行毫秒级光线轮播查询、数据反馈、实现准确的前端程序与硬件操作的定位交互。 | 套 | 1
29 | 030507014017 | 显示终端安装支架 | 材质：SPCC 强化钢板；工艺：锻压；颜色：黑色；表面处理：喷塑喷漆；上下左右连续可调。 | 套 | 1
机房设备
30 | 030411004001 | 展馆弱电专用布线 | 弱电工程配线 、连接件 、辅材、施工等 | 项 | 1
31 | 030904008001 | 定制研发设备开关机及播放模组 | 实现多媒体设备开关机接口的外置、扩展，方便展厅进行开关机管理及展项播放控制等。 | 项 | 1
32 | 030502001001 | 定制机柜 | 600*600*1000mm、10A排插2个、散热风扇2组 | 台 | 1
33 | 030501012001 | 交换机（12口） | 12口千兆交换机 | 台 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【多媒体硬件】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【多媒体硬件】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：多媒体硬件 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 16131.13 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 16131.13 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【多媒体硬件】
暂列金额明细表
工程名称：多媒体硬件 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 16131.13
合 计 |  |  |  | 16131.13
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【多媒体硬件】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：多媒体硬件 |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【数字虚拟
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
互动地图
1 | 030501001001 | 触控查询程序 | 1.触控互动功能：通过点击或手势切换页面、进行图文信息展示。 2.动态图片展示：无人操作或手动选择时，显示适应全屏的动态图片。 3.动态文本展示：显示详细文字介绍。 4.界面切换特效：画面切换时会有各种动态特效展示。 5.全屏待机图片播放：待机时显示适应全屏的海报。 6.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。 | 套 | 1
战斗投影
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 030501001002 | 投影影片播放程序 | 1.投影融合系统：通过信号采集、边缘重叠等融合技术，将投影画面与曲面等异形投影面拼合至完美契合。 2.全屏视频播放功能：在无人操作或手动选择播放时，播放适应全屏的视频。 3.后台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。 4.中控点播与切换功能：后台中控点播视频和切换图片。 | 套 | 1
3 | 030501001003 | 三维动画影片 | 通过三维建模、特效与动画、影视合成方式制作影片 | s | 150
铸魂抗日山触控查询屏
4 | 030501001004 | 单屏影片播放程序 | 1.全屏视频播放功能：在无人操作时，播放适应全屏的视频。 2.台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。 | 套 | 1
阅兵触控查询屏
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 | [5 empty] | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030501001005 | 单屏影片播放程序 | 1.全屏视频播放功能：在无人操作时，播放适应全屏的视频。 2.台数据更新程序：在线维护所有后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。 | 套 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【数字虚拟展览及视频制作】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 |  |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【数字虚拟展览及视频制作】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 35360 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 35360 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【数字虚拟展览及视频制作】
暂列金额明细表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 35360
合 计 |  |  |  | 35360
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【数字虚拟展览及视频制
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：数字虚拟展览及视频制作 |  |  | 标段：青口十八勇士纪念馆改陈布展工程（政府采购工程）（专门面向中小企业） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13