南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目

招　标　文　件

采购人：南通市通州区校舍管理办公室

2025年5月29日

南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目

招标文件备案表

编制人： 日期：

采购人：（盖章） 审阅人：（签字） 日期：

- 第一章  投标邀请

受[南通市通州区校舍管理办公室]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月9日9点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0027

2.项目名称：南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目

3.预算金额： 229万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为229万元。

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后90日历天完成交付验收。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 .2023年度或2024年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

4.本项目接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

1.如电梯制造企业投标，须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目为：电梯制造（含安装、修理、改造）】；

2.如代理商投标，须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目电梯安装（含修理），同时提供电梯制造企业《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目为：电梯制造（含安装、修理、改造）】。

3.投标人具有钢结构工程专业承包三级及以上资质（提供资质证书复印件及安全生产许可证），允许联合体参与投标，牵头人必须为电梯制造企业或电梯代理商。如采用联合体投标的，还需提供联合体协议书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月9日9点00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：南通市通州区校舍管理办公室

地  址：江苏省南通市通州区

联 系 人：谢先生

联系电话：13862821913

2.代理机构信息

名称：南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：政府采购科  0513-86524079

交易系统软件维护人员：0513-59001839

七、其他

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市通州区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 第三章  合同文本

政府采购合同

项目名称：南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：      年    月    日

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目 协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：南通市通州区2025年校园安全提升工程—货梯采购及安装项目

2、项目地点：通州区运盐河小学、南通市通州区金沙小学、南通市通州区张謇学校、南通市通州区五接小学、南通市通州区川港小学、南通市理治小学。

3、采购内容：通州区2025年校园安全提升工程8台加装货梯采购及安装工程（通州区运盐河小学1台800kg货梯、南通市通州区金沙小学2台630kg货梯、南通市通州区张謇学校1台630kg货梯、南通市通州区五接小学1台630kg货梯、南通市通州区川港小学2台630kg货梯、南通市理治小学1台630kg货梯）的施工、采购、安装及安装所需材料和全部备品备件。本项目为“交钥匙工程”， 工程总价应包含施工(包含集成式主体钢结构搭建、原建筑结构修改、电梯配电柜、电缆敷设、地下管线迁改、室外给排水修改等，（具体见设计施工图)、电梯设备、安装、调试、运输和保险、验收、监检、质保期内维护、质保期满后（最终按照投标时承诺为准）维修保养费等及可能发生的一切费用。

二、合同价

合同金额小写：

大写：

三、质量要求：电梯的主要部件及相应的配件必须符合国家相关标准. 部件及功能符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10058-1997《电梯技术条件》《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察条例》。

四、合同工期

合同签订后90日历天完成交付验收。

五、履约保证金：

1、履约保证金缴纳：乙方提供的履约保证金为   万元（成交价的5%）。合同签订前汇入招标人指定账户。

2、履约保证金退还：电梯通过特种设备验收并取得使用登记证，且乙方无违约行为，甲方在28个工作日内退还。

3、缴纳方式：转账或银行保函形式（采用银行保函形式缴纳的，银行保函应由投标人基本账户所在网点的当地银行或其上级银行机构出具。保函的费用应由投标人基本账户汇出。若提供银行保函，其有效期应为施工工期延长6个月）。

4、采购人若无故逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

六、甲乙双方义务

（一）甲方义务​

- 协调施工期间的场地使用。​

- 按合同约定及时支付款项。​

- 配合乙方办理电梯使用登记手续，提供验收所需的文件资料。​

（二）乙方义务​

- 完成设备供货及安装调试，确保符合国家及地方标准。​

- 施工期间遵守甲方院区管理规定，采取安全防护措施，承担因施工造成的安全事故责任。​

- 提供完整的技术资料。​

七、技术资料

乙方与甲方签订合同后5日内，向甲方提供所供电梯的有关图纸、资料等技术资料，甲方已施工的主体结构不得变更。

八、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期为24个月（最终按照投标时承诺为准），计算起始时间，从领取电梯使用许可证之日开始计算；

2、因乙方所供设备、材料的制造或安装质量出现设备故障，乙方在接到甲方通知后30分钟内，派员赶到现场，免费排除故障、修复或更换零部件；

3、因甲方使用不当而造成设备故障，乙方在接到甲方通知后30分钟内，派员赶到现场，帮助排除故障、修复或更换零部件；

4、电梯的日常维护、保养时间，必须尽量避开使用电梯高峰时段并至少提前一日发出通知。

九、付款方式

安装、调试和试运行结束，所有货物通过甲方最终验收并获得国家相关部门颁发的安全准用标志和安装检验合格报告且向甲方提供完整的竣工资料后一个月内付至合同价的70％，竣工验收合格满一年且审计（第三方审计单位）结束后付至审计价的90%，余款在质保期及维保期满后一个月内付清。

十、在备件停止生产的情况下，乙方应

1、事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件；

2、在停止生产后,如果甲方要求，免费向甲方提供备件的图纸和规格或免费提供代用品，代用品的品质不低于原配件的性能指标。

十一、分包或转包

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

十二、违约、索赔

1、乙方违约责任：

1.1、乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

1.2、乙方不能按合同规定的时间完工和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），乙方应向甲方支付延期违约金，每天按本合同价款的千分之一计取。甲方有权在未付款内直接扣减，或者要求乙方直接向甲方支付延期惩罚性违约金。

1.3、设备错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

1.4、乙方不能交货或不能按时完成合同时，甲方有权解除合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款；

1.5、本合同所有设备、材料的制造及安装，都必须由乙方承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交货或不能完成合同处理。

2、甲方的违约责任：

2.1、甲方单方面中途废止合同，乙方不退还甲方已支付的设备货款；

2.2、由于甲方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由甲方负责。

2.3、甲方不能按合同规定的时间支付相应款项的，甲方应向乙方支付延期违约金，每天按本合同价款的万分之五计取；

十三、乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试人员的安全、保险，由乙方负责。

十四、争议

1、在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成可直接向甲方所在地的人民法院起诉；

2、在起诉期间，除进行起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十五、合同的解除和变更

合同生效后，除不可抗力和法定解除情形外，不得单方解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知 15 日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更或解除不影响违约责任的承担。

十六、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效；

2、合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定办理；

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”、补充协议等方式作为合同的附件，与合同具有同等效力；

4、本合同正本一式陆份，双方各执三份。

十七、下列文件均为合同不可分割部分

1、招标文件；

2、招标文件澄清与修改文件；

3、投标书和投标书附件；

4、中标通知书；

5、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。

| 甲方（公章） | 乙方（公章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |

安全生产合同

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主为南通市通州区校舍管理办公室（以下简称“甲方”）与承包人               （以下简称“乙方”）特此签订生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，负责组织监理施工单位按照行业主管部门要求进行安全报监备案，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的文件精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，主动积极配合上级主管部门的安全措施费考评和标化工地评审检验工作。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责，层层落实。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％~3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员须持有建设部制定的安全生产考核证书，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有省建管部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，必须经安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业操作证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何各类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均需检测合格，并有安全员经常性检查的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全警告标志牌和安全操作规程牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本安全生产合同一式六份，双方各执二份，招标办一份，招标人一份。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人： （盖章）                       承包人： （盖章）

法定代表人或其授权的代理人              法定代表人或其授权的代理人:

（签字）                                （签字）

廉政协议

甲方：

乙方：

为保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家和江苏省有关廉政建设法律法规和政策的规定，经友好协商决定，双方签订本廉洁协议，明确双方权利和义务。凡在本协议有效期内，甲乙双方在履行签订             合同过程中违反本协议约定的条款，按本协议约定追究违约责任，以资共同遵守。

一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家和江苏省有关廉政建设的法律法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方及其工作人员索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。

三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得向乙方报销任何应由个人支付的各种费用，不准借用供应商的钱物。

四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的采购等经济合同相关的事项。

七、乙方工作人员不得以任何形式向甲方工作人员（含家属或者亲友，下同）行贿。

八、乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

九、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员报销任何私人消费的费用。

十、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、建造、装修、维修私人住房。

十一、乙方及其工作人员不得以任何名义向甲方工作人员提供挂名工资、红包、佣金报酬、回扣和有价证券等。

十二、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便。

十三、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

十四、若乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权以书面通知的方式，全部或部分解除双方之间签订的尚未履行完毕的采购等经济合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的损失由乙方负责赔偿。

甲方发现乙方及其工作人员违反本协议或采取不正当手段行贿甲方工作人员，致使甲方工作人员构成违纪或违法、犯罪的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止一切业务关系。

十五、乙方因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应返还甲方。因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方经济损失。

十六、双方约定：本协议由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

十七、本协议作为采购合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

十八、本协议一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。

甲方单位(盖章)：                       乙方单位(盖章)：

代表人：                               代表人：

2025年__月__日                     2025年__月__日

发包人保留对合同修改和完善的权利。

第四章 采购需求

- 一、项目概况

1、通州区2025年校园安全提升工程8台加装货梯采购及安装工程，包括设备供货和安装所需的土建，集成式主体钢结构、连廊、电梯设备、安装、调试、装饰、试运行、设备供货、运输、卸货吊装、质监部门验收和验收费、质保期内的维修保养项目，电梯安装时对原有构筑物的改动需完成修复及复原，包含管线迁移。

2、项目实施依据及标准要求

GB 50099-2011《中小学校设计规范》

GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》

GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

GB50010-2010《混凝土结构设计规范》

GB50017-2017《钢结构设计规范》

GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

GB50661-2011《钢结构焊接规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB10060-93《电梯安装验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

DB11-420-2007《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》

GB10059-1997《电梯试验方法》

JJ49-87《电梯手册》

二、招标内容：

1、本招标项目共分为一个标段，通州区2025年校园安全提升工程8台加装货梯采购及安装工程（通州区运盐河小学1台800kg货梯、南通市通州区金沙小学2台630kg货梯、南通市通州区张謇学校1台630kg货梯、南通市通州区五接小学1台630kg货梯、南通市通州区川港小学2台630kg货梯、南通市理治小学1台630kg货梯）的施工、采购、安装及安装所需材料和全部备品备件。本项目为“交钥匙工程”， 工程总价应包含施工(包含集成式主体钢结构搭建、原建筑结构修改、电梯配电柜、电缆敷设、地下管线迁改、室外给排水修改等，（具体见设计施工图)、电梯设备、安装、调试、运输和保险、验收、监检、质保期内维护、质保期满后二年维修保养费等及可能发生的一切费用。

2、报价方式：

投标总价应包括：设备供货和安装所需的土建，集成式主体结构、连廊、电梯设备、安装、调试、装饰、试运行、设备供货、运输、卸货吊装、质监部门验收和验收费、质保期内的维修保养项目。本招标项目为交钥匙项目。

- 技术要求：

1）电梯井道及连廊制作

| 1 | 电梯基坑 | 基坑开挖、制作、土方清运； （按照设计施工图施工，满足电梯相关使用要求） | 台 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 土建修复 | 主体完工后，施工过程中产生的墙体、楼道及道路损坏后进行的修复、基坑回填等项目。 |  |  |
| 1 2 | 现场集成式主体结构 | 本项目相关钢结构部件需在厂家加工完成后运至现场进行组装(为保障施工安全，施工现场不允许进行钢结构部件的现场加工)，运输过程中按相关要求进行保护，构件运输过程中产生的费用及现场调运、安装费用全部包含在报价中，买方不再另行支付。投标人必须按照设计施工图施工不得使用技术规格以外的其他材质和型号。 | 台 | 5 |
| 3 | 连廊装饰要求 | 表面处理：钢结构表面高温喷涂防锈处理； 幕墙材料：铝镁锰合金镀面金属板，结构防水设计； 连廊装饰：防滑瓷砖地面、304不锈钢栏杆、扶手。 连廊吊顶装饰：连廊格栅吊顶。 |  |  |

电梯部分：

1.电梯数量和基本参数要求

| 梯号 | 数量 | 规格 | 梯型 | 开门宽度mm | 轿厢净尺寸 (宽*深*高度)mm | 顶层 高度 | 底坑 深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通州区运盐河小学 | 1台 | 5层5站 800kg1.0m/s | 无机房货梯 | 900mm | 1280*1550*2400 | 4550mm | 1200mm |
| 通州区金沙小学 | 1台 | 4层4站630kg1.0m/s | 无机房货梯 | 800mm | 1180*1400*2400 | 4550mm | 1200mm |
|  | 1台 | 4层4站 630kg1.0m/s |  |  | 1180*1400*2400 |  |  |
| 通州区张謇学校 | 1台 | 3层3站630kg1.0m/s | 无机房货梯 | 800mm | 1180*1400*2400 | 4550mm | 1200mm |
| 通州区五接小学 | 1台 | 4层4站 630kg1.0m/s | 无机房货梯 | 800mm | 1180*1400*2400 | 4550mm | 1200mm |
| 通州区川港小学 | 1台 | 4层4站 630kg1.0m/s | 无机房货梯 | 800mm | 1180*1400*2400 | 4550mm | 1200mm |
|  | 1台 | 4层4站 630kg1.0m/s |  |  | 1180*1400*2400 |  |  |
| 南通市理治小学 | 1台 | 4层4站 630kg1.0m/s | 无机房货梯 | 800mm | 1180*1400*2400 | 4550mm | 1200mm |

| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：304发纹不锈钢，厚度：1.2mm |
| --- | --- |
|  | 轿厢后壁：304发纹不锈钢，厚度：1.2mm |
|  | 轿门材质：304发纹不锈钢，厚度：1.2mm |
|  | 光幕保护：电梯轿门配备光幕，光幕光束数量≥100束。 |
|  | 轿顶型号：304发纹不锈钢，厚度：1.2mm |
|  | 地板型号：花纹钢板，厚度：3mm |
|  | 地坎型号：铸铁地坎 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具 |
|  | 轿厢：配监控摄像头 |
|  | 扶手：轿厢后壁配304发纹不锈钢圆扶手 |
| 操纵盘 | 型 号：分体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：液晶显示 |
|  | 按钮类型：高亮显示 |
|  | 外呼面板材质：发纹不锈钢 |
|  | 外呼按钮类型：高亮显示 |
|  | 外呼显示类型：所有层为采用液晶显示（配刷卡功能） |
|  | 外呼：所有外呼配有机玻璃防雨罩壳。 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：所有层为304发纹不锈钢，厚度：1.2mm |
|  | 厅门类型：中分变频门机 |
|  | 小门套材质：所有层为304发纹不锈钢，厚度：1.2mm |
| 执行的主要标准 | 《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 |

- 运行功能

| 序号 | 功能名称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层 |
| 2 | 重新初始化运行 | 当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的楼层位置，并恢复正常运行 |
| 3 | 反向指令自动消除 | 在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指令可自动消除 |
| 4 | 开、关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间 |
| 5 | 错误指令 取消 | 当指令登记后，在电梯未启动前可通过连续点按此按钮以取消已登记的指令。电梯启动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消已登记信号 |
| 6 | 开、关门按钮灯 | 按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答 |
| 7 | 本层厅外 开门 | 在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门 |
| 8 | 自动返回 基站 | 单台电梯可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅 |
| 9 | 厅、轿门分别控制 | 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率 |
| 10 | 关门等待 取消 | 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门 |
| 11 | 启动时力矩补偿 | 为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化 |
| 12 | 自动再平层 | 当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置 |
| 13 | 并联运行 | 该功能用于两台同型号电梯成组控制时使用，使梯群能自动选择最合适的应答， 避免电梯重复停梯，缩短乘客候梯时间，提高运行效率 |
| 14 | 开门保持 按钮 | 在进入轿厢乘客较多，需延长开门时间时，可操作操纵面板上的开门保持按钮。对于群控系统而言，当某一电梯进入开门保持状态时，系统会自动把分配给此梯的外呼信号传给其他电梯处理 |
| 15 | 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能启动 |
| 16 | 驱动设备 过热保护 | 由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，温度正常后，电梯恢复正常运行 |
| 17 | 终端楼层 保护 | 当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行 |
| 18 | 轿厢开门 保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻楼层开门并释放乘客 |
| 19 | 轿厢关门 保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作 |
| 20 | 轿厢关门延时保护 | 当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯检测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作 |
| 21 | 轿顶检修 运行 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷 |
| 22 | 消防状态提醒显示 | 进入消防状态时，在轿内显示提示信息 |
| 23 | 紧急消防操作 | 大楼发生火警时，系统在接收到火警信号后，将取消所有指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防层，开门疏散乘客，等待消防员操作。在消防迫降基站成功后，控制系统向消控中心提供迫降成功信号 |
| 24 | 门锁短接检测 | 电梯系统可自动检测出门锁短接状态，并报故障保护。 |
| 25 | 门旁路装置 | 为了配合电梯检修需要，可通过特有的旁路装置短接厅门锁或者轿门锁，短接后电梯仅能检修操作或紧急电动运行，且运行时有声光报警系统提示。（无机房无齿轮主机时标配） |
| 26 | UCMP功能 | 防止轿厢在开锁区域内且开门状态下无指令意外移动的保护功能。 |
| 27 | 厅外及轿内方向提示 | 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向 |
| 28 | 大厅、轿内数字显示 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置 |
| 29 | 机房紧急电动运行操作 | 电梯机房的控制柜内设有紧急电动操作装置，可用紧急情况时的救援。 |
| 30 | 轿厢内紧急照明 | 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用 |
| 31 | 无线五方对讲 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界 |
| 32 | 内部通话装置 | 用于特殊情况下通过设置在轿顶、轿底和轿厢操纵面板上的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系 |
| 33 | 平层扒门功能 | 由于任何原因电梯停在开锁区域，可以在轿厢内手动打开轿门和层门，或者用三角钥匙开锁打开轿门和层门。 |
| 34 | 轿内风扇照明控制 | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇 |
| 35 | 停梯开关 | 即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定楼层，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯 |
| 36 | 语音报站 | 在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。 |
| 37 | 背景音乐 | 在电梯正常运行中，系统自动播放背景音乐。 |

4、项目施工

1、本工程采用固定总价报价方式，投标人应充分考虑在供货期内市场材料价格涨跌等各种因素， 将其风险考虑在投标报价中，竣工结算时不论发生何种情况，价格一律不予调整。投标人的投标报价应包含电梯验收合格正式交付使用前以及交付后服务期内所发生的一切费用，且投标人只能提出一个不变价格， 招标人不接受任何有选择的报价。

2、投标单位对施工、安装、调试、试运行等负责，直至取得质监部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中。

3、未经招标人同意不得将施工及设备委托他方作业。

4、设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护及费用由投标单位负责。

5、投标单位须提供与工程建设总进度相适应的供货计划和施工计划，并须由招标人认可。

6、在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

5、项目测试和试运行

1、工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标单位应派有工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2、测试

投标单位提供的电梯设备应在噪声、振动、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058的现行标准中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本招标文件技术规格的要求。

在最终验收时，要对噪声、震动这两方面的性能数据做专门检测，其结果应达到上述提及的要求。

3、试运行

设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

6、项目验收

1、产品保护

项目施工完成后，投标单位须负责全部项目设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行为止。在施工过程中，如建筑结构或其他设备被损坏，投标单位将负责修理及赔偿损失。

2、验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

（3）所有合同中规定的图纸、施工记录、货物、材料和技术文件都已提交。

（4）设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

（5）合同双方共同签署电梯验收合格证书。

（6）项目的设计图纸、设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

7、技术培训

1、投标单位须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数2人（1人机械，1人电气），培训为现场培训。投标单位须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

2、投标单位提供的负责培训的人员应具备同类产品的维修经验。

8、售后服务

1、中标单位需设置2名专业人员进行电梯保养服务，以处理所有的维修服务，并提供全年24小时服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并在12小时内修复完毕。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

2、电梯的质量保证期为全部产品安装调试完成，经特种设备监管部门验收合格且合同双方共同签署电梯验收合格证书，移交建设单位之日起24个月为质保期（最终按照投标承诺为准）；需提供质量保证承诺。

3、在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4、在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由投标单位自费解决并取得招标人的同意。解决后，投标单位需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5、备件供应：

投标单位对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

6、质保期内中标人须自行付费，负责修理或替换设备及配件，并承担年检费用。

7、投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

9、其他

1、在工地的建设中，中标人有责任与建设单位、监理单位、及其他供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换、提供数据、标准和资料等工作。

2、中标人须参加现场工程例会，并接受招标人、代建单位及监理单位等单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定、现场管理条例等。

3、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

4、 在安装期间，中标人应遵守有关部门及相关单位的管理，并遵照相关的规定。

5、 由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可不准使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。

6、电梯安装调试后的服务应按相关规定和合同要求予以保证。

7.工期：合同签订后90日历天完成交付验收

8、包装特殊要求

商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、商务技术标、报价标评分标准（70分+30分）

1、商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信实力（6分） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，有1个得2分，最多得6分。 注：以上证书的认证范围与本项目相关，证书信息可在全国认证认可信息公共平台官网查询，提供证书扫描件及官方查询截图，否则不得分。 | 客观分 |
| 2 | 企业荣誉 （6分） | 电梯制造商获得县、区级政府与产品相关荣誉的得2分，获得市级政府与产品相关荣誉的得4分，获得省级及以上政府与产品相关的荣誉的得6分。注：需提供获奖证书或文件复印件加盖投标人公章。 | 客观分 |
| 3 | 产品性能（15分） | 1.所有垂直电梯核心部件：曳引机整机、控制柜整机为投标品牌原厂原品牌（提供电梯整机型式试验报告原件扫描件）完全符合的得6分，有一项不符合的扣3分，扣完为止。 2.投标电梯型号的安全部件：限速器、安全钳、缓冲器要求为原厂原品牌（提供电梯整机型式试验报告原件扫描件）。满足所有技术要求的得6分，有一处不符合，扣2分，扣完为止。 - 3、提供钢材原材料力学性能检验检测报告、结构胶检验报告、镀面金属板产品品质证明书、高强度螺栓质量合格证明书、钢结构防火涂料检验报告和耐火测试报告、化学锚栓抗拉承载力检验报告，每提供一个得0.5分，最高得3分。 | - 客观分 |
| 4 | 项目组人员 （7分） | - 1、项目组成员具有建筑工程专业二级建造师得1分，建筑工程专业一级建造师得2分。 - 2、项目组成员具有机电工程专业二级及以上建造师的得1分。 - 3、项目组成员具备机电或机械专业中级工程师职称得1分，具有机电或机械专业高级及以上工程师职称的得2分）。 - 4、项目组成员具有安全员C证得2分。 - 注：以上需提供人员证书（建造师必须注册在投标单位）和投标单位为其缴纳的最近3个月内任意一个月的社会保险缴费证明材料扫描件加盖公章。 | - 客观分 |
| 5 | 业绩（5分） | 投标人2022年6月1日以来有类似项目业绩的每1个项目得1分，最高5分。注：提供合同扫描件、特检检验报告扫描件加盖投标人公章。 | 客观分 |
| 6 | 免费保修服务期限(6分) | 本工程免费质量保修期及维保期为2年，在满足2年质量保修期及维保期(质保期内含维保、年检等)的基础上延长免费维保期及质保期每增加一年加2分，最多得6分，延长免费维保期的提供须提供书面承诺。 | 客观分 |
| 7 | 安装方案 （15分） | - 1、钢结构制作、装配、运输方案合理有效、内容详细全面、针对性及可行性好符合或优于项目需求的得5分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得2分；未提供的不予得分。 2、现场钢结构吊装安全保证措施内容详细全面、针对性及可行性好符合或优于项目需求的得5分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得2分；未提供的不予得分。 3、安装工程进度计划与应急预案及措施完善内容详细全面、针对性及可行性好符合或优于项目需求的得5分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得2分；未提供的不予得分。 | 主观分 |
| 8 | 售后服务方案（5分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）内容是否全面、详细进行综合评分，方案完善内容详细全面、针对性及可行性符合或优于项目需求的得5分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得2分；未提供的不予得分。 | 主观分 |
| 9 | 培训方案 （5分） | 评委根据投标人提供的培训方案（包含但不限于培训内容、培训方式、培训人员、培训频次等内容）内容是否全面、详细进行综合评分，方案完善内容详细全面、针对性及可行性符合或优于项目需求的得5分，内容较详细全面、针对性及可行性较好与项目需求有一定关联的得3分，内容不够详细全面、针对性及可行性较差与项目需求稍许关联得2分；未提供的不予得分。 | 主观分 |

2、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.法人授权书

5.2023年度或2024年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明）

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.本项目的特定资格要求的相关证明材料。

符合性条件材料

10.投标函

11.投标分项报价表

12.技术要求响应及偏离表

13.商务要求响应及偏离表

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料

其他

15.小微企业声明函

16.残疾人福利性单位声明函

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   标段：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

备注：若为联合体投标，本格式文件只需由联合体牵头人提供即可。

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（若为联合体投标，本声明函由联合体牵头单位提供即可，代表联合体成员进行承诺）

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

（若为联合体投标，联合体双方均需提供营业执照证明文件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：若为联合体投标，本授权委托书只需由联合体牵头人提供即可。

2023年度或2024年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明

备注：若为联合体投标，财务审计报告或开户银行出具的银行资信证明只需由联合体牵头人提供即可。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

备注：若为联合体投标，证明材料只需由联合体牵头人提供即可

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：                               。

（若为联合体投标，本声明函由联合体牵头单位提供即可，代表联合体成员进行承诺）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（若为联合体投标，本声明函由联合体牵头单位提供即可，代表联合体成员进行承诺）

联合体投标协议书

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加      （项目名称）    项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、             （某成员单位名称）为本项目联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并承担责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（牵头人名称）承担                                          ；

## （成员名称）承担                                          ；

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、联合体各方签订本协议后，即认为中标后联合体成员单位完全服从联合体牵头单位的各项管理。

8、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

投标人（联合体牵头人，盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

投标人（联合体成员，盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

日	期：       年    月     日

（注：本协议书需联合体各方盖章后提交）

投标函

致：南通市通州区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

（若为联合体投标，本声明函由联合体牵头单位提供即可，代表联合体成员进行承诺）

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若为联合体投标，联合体双方分别提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

（若为联合体投标，联合体双方分别提供）

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

（若为联合体投标，联合体牵头单位提供）

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、进行填写。正偏离、无偏离的确认是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市通州区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

（若为联合体投标，联合体牵头单位提供）

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、进行填写。正偏离、无偏离的确认是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市通州区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

（若为联合体投标，联合体牵头单位提供）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。