无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开招标文件

采购项目编号：JSZC-320211-SRZJ-G2025-0009

采购项目名称：2025-2027年雪浪街道亮化设施管养服务项目

采   购   人：江苏省无锡太湖山水城旅游度假区管理办公室

采购代理机构：江苏融智建工程咨询有限公司

二〇二五年九月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

第一章  投标邀请函

江苏融智建工程咨询有限公司受江苏省无锡太湖山水城旅游度假区管理办公室的委托，对2025-2027年雪浪街道亮化设施管养服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

2025-2027年雪浪街道亮化设施管养服务项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年10月11日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2027年雪浪街道亮化设施管养服务项目

2.项目编号：JSZC-320211-SRZJ-G2025-0009

3.项目预算金额：108万元；

4.项目最高限价：70.18044万元；

5.采购需求：本次招标亮化养护主要包括南泉老镇区路灯及清晏路、缘溪道道路两侧景观亮化养护（含部件更换、路灯杆除锈油漆）、仙河苑（一期、二期、三期）范围亮化维修维护（含部件更换、巡查巡视）。本项目养护范围为作业量清单范围内的路灯、亮化设施维修养护项目。

路灯、亮化养护包括：日常巡查及偷盗设施恢复、日常维修养护、交通事故损坏维修及其他依据甲方指令进行的应急维修。

专职巡查人员对养护区域进行全覆盖巡查，所有亮化设施每天巡查（白天看设施、晚上看亮灯）。具体要求详见招标文件第四章《采购需求》；

6.养护期：两年（具体起始日期以合同签订日期为准），若养护质量未达到采购人要求及考核不合格的，采购人有权终止合同。

7.服务质量要求：亮灯率≥97%；设施完好率≥90%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。

8.本项目是否专门面向中小微企业：是；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10.本项目不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人必须具备城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质；（2）投标人应具备有效期内的安全生产许可证；（3）投标人拟派项目负责人应具有二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业）执业资格，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证书）。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月11日13点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购代理机构：

名称：江苏融智建工程咨询有限公司

项目联系人：蒋玮婷、顾石钦

电话：17798755262、13327929059

地址：无锡市滨湖区绣溪路58号（恒华科技园）20号楼610

邮箱：jsrzj2020@163.com

2.采购人：

名称：江苏省无锡太湖山水城旅游度假区管理办公室

联系人：叶子昊

联系电话：0510-85950265

联系地址：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏融智建工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏融智建工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标人支付，本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万以下费率为1.5%，100万-500万费率为0.8%；按上述收费费率的八折计取。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商投标报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

2025-2027年雪浪街道亮化设施管养服务项目合同

需方（甲方）：

供方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》条款及有关部门规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致同意，签订本合同条款，共同遵守。

第1条：承包项目名称、项目地点及内容

1-1   项目名称：2025-2027年雪浪街道亮化设施管养服务项目

1-2   项目地点：无锡市滨湖区

1-3   项目内容：南泉老镇区路灯及清晏路、缘溪道道路两侧景观亮化养护（含部件更换、路灯杆除锈油漆）、仙河苑（一期、二期、三期）范围亮化维修维护（含部件更换、巡查巡视）。本项目养护范围为工程量清单范围内的路灯、亮化设施维修养护项目。

第2条：承包方式、合同金额与付款方式

2-1   本项目按甲方要求，包材料、包质量、包机械、包安全文明、包验收通过。乙方提供材料产品出厂合格证给甲方，材料如需送检乙方提供原材料，送检费用由乙方负责。

2-2   本合同总价为人民币：             元整，小写：           元。

2-3   付款方式：合同签订后需方支付合同金额20%，服务费用每3个月支付一次，每月由供方递交巡查维护报告，甲方核实后于每季度末支付合同价款10%，合同期满付清。实际支付按财政拨付情况执行，不计滞纳金、利息等所有其他费用。（注：每次付款供方需提供足额合规发票）。

2-4   支付方式：银行转账。

第3条：服务期要求

服务期：两年，从       年        月       日起至       年       月       日止。

第4条：双方责任

4-1    甲方责任

4-1-1  负责派出人员对项目全过程的检查、监督项目质量及督促项目进度。

4-1-2  甲方协调服务期间用电、用水。

4-1-3  协调乙方与服务场地其他相关工作人员的关系。

4-1-4  组织验收工作。

4-2    乙方责任

4-2-1  严格按照甲方要求和国家相关的技术标准和规范保质、保量，质量达到优等级，按采购期完成。

4-2-2  在服务过程中，由于乙方违反操作规程或服务质量不符合规定等原因造成的停工、返工、材料等经济损失以及引起变更设计增加的费用，由乙方自负。

4-2-3  全面负责项目中的安全工作

第5条：其他

5-1  合同附件：亮化设施管养明细报价表

5-2  本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。

5-3  特别条款：乙方服务期间应注意作业安全，做到文明作业、安全生产。采取预防事故的措施，确保作业安全和第三者的安全，作业中如发生安全事故，由乙方承担一切责任（包括但不限于：经济损失及经济赔偿）。

甲方：               （盖章）             乙方：               （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

签订日期：        年      月       日     签订日期：        年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

附件1：南泉老镇区路灯明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡南路（笠泽路-南湖路） | 1、功率：30w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 86 |  |  |
| 2 | 兴隆路（南湖路－兴隆桥） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：双臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 47 |  |  |
| 3 | 育才路（兴隆路-方泉路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 6 |  |  |
| 4 | 方泉路（锡南路—南泉医院） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 20 |  |  |
| 5 | 新八路南（南湖中路—缘溪道） | 1、功率：40w 2、高度：9M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 74 |  |  |
| 6 | 南横街（兴隆路—方泉路）（中学门前路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 15 |  |  |
| 7 | 永福路（兴隆路—方泉路—转弯至敬泰路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯、单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 20 |  |  |
| 8 | 兴隆路南（兴隆桥—太湖大堤） | 1、功率：40w 2、高度：9M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 48 |  |  |
| 9 | 南苑新村路口 | 1、功率：40w（30w） 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯、单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 17 |  |  |
| 10 | 南泉老街 | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 13 |  |  |
| 11 | 敬泰路（方泉路－安南路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 58 |  |  |
| 12 | 鲍家庄 | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 12 |  |  |
| 13 | 总价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 14 | 总价（元/2年） |  |  |  |  |  |

附件2 清晏路、缘溪道道路两侧景观亮化明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰灯 | 1、名称：灯串 2、规格：DC24V.3000K.3W/M 3、安装方式：绕树 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：8% | m | 15300 |  |  |
| 2 | 普通灯具 | 1、名称：藤球灯 2、规格：AC220V.3W.3000K/5000K，直径20mm 3、安装方式：树上吊装 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：14% | 套 | 408 |  |  |
| 3 | 普通灯具 | 1、名称：藤球灯 2、规格：AC220V.3W.3000K，直径40mm 3、安装方式：树上吊装 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：14% | 套 | 408 |  |  |
| 4 | 开关电源≤ | 1、名称：开关电源 2、规格：400W 3、类型：防水 4、备注：更换使用损坏电器元件，防腐、更换锈蚀门锁 5、一年维修率：8% | 个 | 204 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YTV-3*4 3、敷设方式：穿管 4、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1763 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YTV-3*2.5 3、敷设方式：穿管 4、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1598 |  |  |
| 7 | 配管 | 1、名称：树藤管 2、规格：直径20mm 3、敷设方式：明敷 4、备注：更换老化，缺亮灯具 | m | 510 |  |  |
| 8 | 配管 | 1、名称：PE20 2、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1763 |  |  |
| 9 | 总价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 10 | 总价（元/2年） |  |  |  |  |  |

附件3：仙河苑（一、二、三）期楼宇亮化维护明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED点光源维护 | 1、名称：LED点光源维护 2、规格：2700～6500K/DC24V/6W 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 155 |  |  |
| 2 | LED轮廓灯维护 | 1、名称：LED轮廓灯维护 2、规格：3000K/DC24V/12W/1m 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 170 |  |  |
| 3 | LED洗墙灯维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/24W/1m 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 180 |  |  |
| 4 | LED洗墙灯维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/8W/0.3m 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 15 |  |  |
| 5 | LED洗墙灯RGB+W维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/36W/1m，DMX512控制、带遮光罩 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 55 |  |  |
| 6 | LED投光灯维护 | 1、名称：LED投光灯维护 2、规格：2700K/AC220V/100W 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 105 |  |  |
| 7 | 开关电源维护 | 1、名称：开关电源维护 2、电源规格：24V/400W 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：开关电源15% | 套 | 35 |  |  |
| 8 | 铝合金线槽维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：50*30*0.8 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率10% | m | 1200 |  |  |
| 9 | 铝合金线槽维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：30*20*0.8 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、养护期：一年更换维修率10% | m | 1800 |  |  |
| 10 | 金属软管维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：φ20mm 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率10% | m | 100 |  |  |
| 11 | 电缆维护 | 1、名称：电缆维护 2、规格：YJV-3*4 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率8% | m | 1200 |  |  |
| 12 | 电缆维护 | 1、名称：电缆维护 2、规格：RVV-2*4 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率8% | m | 1800 |  |  |
| 13 | 空气开关维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：DZ47-63 C50 3P 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 8 |  |  |
| 14 | 空气开关维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：DZ47-63 C32 1P 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 接触器维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：CJX2 63A 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 天文时控器维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：XY-316 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 8 |  |  |
| 17 | 电表维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：三相四电 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 套 | 8 |  |  |
| 18 | 总价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 19 | 总价（元/2年） |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

一、项目概况：

本次招标亮化养护主要包括南泉老镇区路灯及清晏路、缘溪道道路两侧景观亮化养护（含部件更换、路灯杆除锈油漆）、仙河苑（一期、二期、三期）范围亮化维修维护（含部件更换、巡查巡视）。本项目养护范围为工程量清单范围内的路灯、亮化设施维修养护项目。

路灯、亮化养护包括：日常巡查及偷盗设施恢复、日常维修养护、交通事故损坏维修及其他依据甲方指令进行的应急维修。

专职巡查人员对养护区域进行全覆盖巡查，所有亮化设施每天巡查（白天看设施、晚上看亮灯）。

二、养护质量目标：

亮灯率≥97%；设施完好率≥90%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。

三、养护期：两年（具体起始日期以合同签订日期为准），若养护质量未达到采购人要求及考核不合格的，采购人有权终止合同。

四、养护要求：

（一）维护范围

本项目范围内所有路灯、亮化设施从配电箱（柜）到灯具末端的亮化设施设备、电线电缆及各类灯具等。

（二）维护内容

1、配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；

2、电缆线路：日常线路巡查，更换破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、井框、井盖，处理线路缺陷；

3、灯具：路灯、灯源、路灯灯杆及配套设施；

4、灯杆、配电箱及其他影响美观的设备依据甲方指令进行除锈涂漆；

5、每年组织不低于1次的对所有亮化设施接地电阻等数据测试工作，并建立书面、电子版台账，对测试数据进行分析；

6、每年组织不少于1次的对所有配电箱（柜）、各转接箱以及各灯具的清洁工作，并做到清洁效果良好；

7、养护作业应确保原节能模式正常运行，线路的功率因数不低于0.85；

8、要建立系统资料、管理档案（含电子文档）；

9、做好路灯设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；

10、配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光、领导交办事宜的处理工作；

11、其他采购方要求实施的工作。

（三）维护要求

1、对中标单位养护的台账基本要求：

- 城市路灯应根据国家、省、市技术规范进行基本养护，根据《无锡市城市照明条例》《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）、《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）、《江苏省城市道路照明安全工作规范》《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）等法律法规、城市照明技术规范要求维护。

1.1各类路灯应根据类别、等级和技术级别进行养护，分类归档。

1.2中标供应商应分别建立照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：路灯主要设施清单、养护技术文件、巡检台账、安全设施台账、安全生产台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。养护的所有的签证单，由专人负责整理、发送，并与现场作业人员核实确认，相关的图片要前后对比，拍摄角度、时间要调好，确保签证单的正确率，最后每天的签证单由项目负责人负责、签字确认盖章，出错率作为诚信考核重要指标，多次出错将加倍扣分将进行通报。

（3）及时做好《工作日志》，要求按实记录主要工作内容及维修数量，登记维修的地点、时间、维修品种及型号，准确记录维修路线，登记巡查车辆情况等，并按月汇总成册，归档整理。

（4）每季度对中标范围内的配电设施进行检查登记，标明相关配电设施参数，负荷分配及说明，监控三遥模块是否运行正常，每个季度当月24日之前完成对标段内所有的配电设施的巡查及报表上报，一箱一表，对于监控及门禁系统发生的故障及时记录及处理。

2、对投标单位养护的维修要求：

2.1在规定的亮灯时间内，路灯亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上。日常维修含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复等。灯杆、配电箱及其他影响美观的设备表面喷漆一年一次。

2.2中标供应商自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从采购人组织的突击性任务及各项迎检活动，按时、按标准要求完成采购人安排的工作。

2.3中标供应商的项目负责人必须24小时保持电话畅通，对讲机保持24小时应答。

2.4降低运行故障的发生，运行故障率≤0.5%；

2.5修复及时率：100%。

2.6无重大责任事故发生。

3、对中标单位养护的备品备件要求：

3.1承包人应提前准备可供路灯养护的备用件和替换件。备件应有很好的互换性和可靠性。本项目养护作业必须使用原品牌或高于原设施品牌及性能的产品，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号。

3.2 承包人中标后应对每一备件或专用工具提供下列资料，但不局限于此：

① 制造商厂家的部件号；

② 电气设备的部件号；

③ 对备件的详细描述；

④ 满足整个养护期所使用备品备件的预期数量	；

⑤ 全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸；

⑥ 与类似部件之间的互换性；

⑦ 备件或专用工具的供货来源-厂家名称、地址 ；

⑧ 制造商和运输时间。

3.3养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

4、对中标养护单位的安全作业要求：

4.1中标供应商必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标供应商负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。

4.2中标供应商应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

4.3中标供应商应严格遵守国家法律、法规，做好社会治安综合管理工作。中标供应商员工有违法乱纪的行为，中标供应商应承担一切经济责任和法律责任。

4.4中标供应商应保证作业安全，如由于中标供应商原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由中标供应商自行承担赔偿责任。

4.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

5、对投标养护单位的巡查要求：

中标供应商对城市路灯的巡查、维修作业应不低于下列频次：

5.1对养护范围建立每日巡查制度，落实岗位责任制。必须配备专车专人员2人对养护区域进行全覆盖巡查，所有道路每周巡查二次（白天看设施，晚上看亮灯），每周巡查二次指每周完成二次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成。对路灯的运行情况及时记录。对灯杆、灯罩、设备半年清洗一次，及时清除灯杆上的乱张贴。

5.2每季度实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

5.3每年对配电设施进行一次防腐处理。

5.4每半年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

5.5每半年实施一次低压架空线路的巡查。

5.6每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

5.7每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

5.8每季度进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

5.9主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁。

其他设施巡查要求不低于《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）。

6、中标供应商必须无条件地接受采购人的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

7、发生偷盗、人为破坏后中标供应商应首先对现场做临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交采购人。另在发生偷盗（所有配件缺失）24小时内无偿恢复。

8、对中标供应商保护技术资料的要求：

8.1中标供应商不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

8.2 中标供应商必须按采购方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

8.3中标供应商在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

- 对中标供应商设施养护的考核要求：

9.1.第三方考核

9.1.1被区级接警平台（如962020等）及群众投诉（包含电话投诉、上门投诉等）要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣款200元；

9.1.2被市级接警投诉平台（如12345等）投诉要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣200元；

9.1.3数字化城管第三方平台工单，且确认属于养护单位责任的，每次扣款200元；

9.1.4被区级相关部门通报批评的，每次每处扣款500元；

9.1.5被市级相关部门通报批评的，每次每处扣款1000元；

9.1.6新闻媒体曝光属养护单位责任的每次扣款2000元；

9.1.7养护管理台账、安全管理台账及防疫台账不齐全的，每次扣1000元；

9.1.8因安全教育、安全管理不到位造成人员受伤的，发现一起视情况扣5000元，造成人员死亡的，发现一起扣20000元，同时甲方单位有权立即终止养护承包合同；

- 9.2巡查考核

甲方将不定期组织巡查，考核标准参照《路灯设施养护考核扣分表》，每扣1分分值1000元。

路灯设施养护考核扣分表

| 序号 | 类别 | 考评标准 | 分值 | 减分原则 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯情况 | 保障养护范围内各主次干道路灯按时亮灯。 | 25 | 每发现一处灯源不亮，扣0.1分 |  |
| 2 | 设施完好率 | 保障包含灯罩、灯源、路灯灯杆、配电箱、开关箱及其他所有配套设施的完好。 | 25 | 灯罩、灯源、路灯灯杆、配电箱、开关箱及其他所有配套设施出现歪斜、松动、损坏、偷盗丢失未及时修复，每发现一处扣0.1分 |  |
| 3 | 报修限时处理率 | 1、报修故障限时修复率100%，维护单位必须在30分钟之内赶到现场处理问题。 2、修复时间：运行故障当晚修复，单灯故障24小时内修复；复杂故障48小时内修复。 | 10 | 1、维护单位未在30分钟内赶到现场处理问题的，第一次发现，扣0.2分，第二次0.4分，依次类推。 2、报修故障及时修复率每下降0.1%扣0.2分。超过规定时限修复的，每超过24小时，每次扣0.2分，超过48小时修复的，每次扣0.6分，如果没有特殊原因，超过72小时的，扣5分，超过96小时仍未修复的，扣10分，同时要书面说明原因。 |  |
| 4 | 安全 | - 对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质。 - 作业现场设置明显标志和安全防护设施，竣工后立即清理现场。 无责任人身伤害事故。 | 10 | - 凡发现未按规定持证上岗，一人一次扣0.5分。 - 凡发现未戴安全帽、未穿安全背心的，一人一次扣0.1分 - 作业现场未设置明显标志和安全防护措施或未按有关规定作业的，每发现一次扣0.3分 - 人身伤害事故，经司法机关认定为全责或主责的，扣3分；同责的扣2分；次责的扣1分；发生重伤或死亡事故，本项不得分。 - 经检查发现安全隐患的，每处扣0.2分。限期未整改的每处扣1分。 |  |
| 5 | 签证单质量 | 1、签证单每周五15:00之前在执法中队处（周日、节假日除外）。 2、签证单要确保日期、编号、数量、价格、照片完全跟现场匹配，特别是照片上的时间要清晰可见。 3、签字盖章的签证单要与电子档内容保持一致。 | 10 | - 签证单每周迟于15:00报送至执法中队相关工作人员处，每发现一次扣0.5分。 - 违反签证单相关要求的，酌情扣分。 - 纸质签证单与电子档保持不一致的，每发现一次扣1分。 |  |
| 6 | 巡查责任 | 建立周期巡查机制，每日上报巡查线路及处理情况。 | 10 | 在规定巡修周期内未及时上报且处理的，每项扣0.1分 |  |
| 7 | 其他扣款内容 | - 杜绝私拉乱接，加强巡查工作。 - 白天需开灯检修的情况应事先向管理部门申请并获批后方可开灯。 - 光源电器损坏的，须更换相同规格的产品，若无相同的，须经工管中心同意后，更换等价值的产品替换，维护质量达到100%。 - 4、建立对私开道口的巡查机制 | 10 | - 发现一处私拉乱接现象，扣0.2分 - 未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣0.2分 3、擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣0.2分，并由维护单位承担全部经济法律责任。 4、执法中队发现存在其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣0.2分。 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |

9.4.以上所有考核扣款项，如有异议，申诉有效期为自接到投诉或通知之日起三个工作日内。超出申诉有效期的视为认同考核扣款结果。

9.5.以上三类考核结果，每月汇总形成《路灯设施养护单位考核成绩汇总表》，考核结果以纸质形式交由乙方签字确认。

10、其他事项说明：

10.1由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标供应商承担人工及辅材费进行恢复。

10.2供应商必须对本项目清单内容进行明细报价。

10.3中标供应商须按照本招标文件的要求对该招标项目进行养护服务工作。

10.4凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

（四）其他要求：

1、本项目需配备人员不少于5人（项目负责人1人，维护人员4人）。养护期间要保持养护队伍、人员的稳定，投标文件中所承诺的项目配备人员，不征得采购人同意不得变更，要求项目负责人 24 小时手机开机。

2、供应商应为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

3、维护人员在维护期间因正常维护或采购方派遣的委托维修任务造成的任何安全事故，均由中标人承担责任。

4、配合采购单位做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。

5、采购单位所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原品牌或高于原设施品牌及性能的产品，如确需使用替代材料，须经发包人认可，未经发包人认可擅自使用其他品牌、型号的，一经发现，扣除当季度考核分5分，并责令原样恢复。

6、养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

7、必须文明作业。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须明确，做到工完、料清、场清。

8、供应商必须对每个项目进行明细报价。

9、中标人须按照本采购文件的要求对该招标项目进行养护服务工作。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以采购机构书面通知为准。

（五）保护技术资料的要求：

1、不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

2、必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

3、在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

附件1：南泉老镇区路灯明细清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡南路（笠泽路－南湖路） | 1、功率：30w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 86 |
| 2 | 兴隆路（南湖路－兴隆桥） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：双臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 47 |
| 3 | 育才路（兴隆路－方泉路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 6 |
| 4 | 方泉路（锡南路—南泉医院） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 20 |
| 5 | 新八路南（南湖中路—缘溪道） | 1、功率：40w 2、高度：9M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 74 |
| 6 | 南横街（兴隆路—方泉路）（中学门前路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 15 |
| 7 | 永福路（兴隆路—方泉路—转弯至敬泰路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯、单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 20 |
| 8 | 兴隆路南（兴隆桥—太湖大堤） | 1、功率：40w 2、高度：9M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 48 |
| 9 | 南苑新村路口 | 1、功率：40w（30w） 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯、单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 17 |
| 10 | 南泉老街 | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 13 |
| 11 | 敬泰路（方泉路-安南路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 58 |
| 12 | 鲍家庄 | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：10% | 盏 | 12 |

附件2 清晏路、缘溪道道路两侧景观亮化明细清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰灯 | 1、名称：灯串 2、规格：DC24V.3000K.3W/M 3、安装方式：绕树 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：8% | m | 15300 |
| 2 | 普通灯具 | 1、名称：藤球灯 2、规格：AC220V.3W.3000K/5000K，直径20mm 3、安装方式：树上吊装 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：14% | 套 | 408 |
| 3 | 普通灯具 | 1、名称：藤球灯 2、规格：AC220V.3W.3000K，直径40mm 3、安装方式：树上吊装 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：14% | 套 | 408 |
| 4 | 开关电源≤ | 1、名称：开关电源 2、规格：400W 3、类型：防水 4、备注：更换使用损坏电器元件，防腐、更换锈蚀门锁 5、一年维修率：8% | 个 | 204 |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YTV-3*4 3、敷设方式：穿管 4、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1763 |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YTV-3*2.5 3、敷设方式：穿管 4、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1598 |
| 7 | 配管 | 1、名称：树藤管 2、规格：直径20mm 3、敷设方式：明敷 4、备注：更换老化，缺亮灯具 | m | 510 |
| 8 | 配管 | 1、名称：PE20 2、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1763 |

附件3：仙河苑（一、二、三）期楼宇亮化维护明细清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED点光源维护 | 1、名称：LED点光源维护 2、规格：2700～6500K/DC24V/6W 3、维护：日常巡查，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 155 |
| 2 | LED轮廓灯维护 | 1、名称：LED轮廓灯维护 2、规格：3000K/DC24V/12W/1m 3、维护：日常巡查，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 170 |
| 3 | LED洗墙灯维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/24W/1m 3、维护：日常巡查，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 180 |
| 4 | LED洗墙灯维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/8W/0.3m 3、维护：日常巡查，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 15 |
| 5 | LED洗墙灯RGB+W维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/36W/1m，DMX512控制、带遮光罩 3、维护：日常巡查，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 55 |
| 6 | LED投光灯维护 | 1、名称：LED投光灯维护 2、规格：2700K/AC220V/100W 3、维护：日常巡查，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 105 |
| 7 | 开关电源维护 | 1、名称：开关电源维护 2、电源规格：24V/400W 3、维护：日常巡查，更换损坏电器元件 4、一年维修率：开关电源15% | 套 | 35 |
| 8 | 铝合金线槽维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：50*30*0.8 3、维护：日常巡查，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率10% | m | 1200 |
| 9 | 铝合金线槽维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：30*20*0.8 3、维护：日常巡查，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、养护期：一年更换维修率10% | m | 1800 |
| 10 | 金属软管维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：φ20mm 3、维护：日常巡查，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率10% | m | 100 |
| 11 | 电缆维护 | 1、名称：电缆维护 2、规格：YJV-3*4 3、维护：日常巡查，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率8% | m | 1200 |
| 12 | 电缆维护 | 1、名称：电缆维护 2、规格：RVV-2*4 3、维护：日常巡查，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率8% | m | 1800 |
| 13 | 空气开关维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：DZ47-63 C50 3P 3、维护：日常巡查，更换损坏电器元件 4、一年维修率：10% | 个 | 8 |
| 14 | 空气开关维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：DZ47-63 C32 1P 3、维护：日常巡查，更换损坏电器元件 4、一年维修率：10% | 个 | 30 |
| 15 | 接触器维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：CJX2 63A 3、维护：日常巡查，更换损坏电器元件 4、一年维修率：10% | 个 | 8 |
| 16 | 天文时控器维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：XY-316 3、维护：日常巡查，更换损坏电器元件 4、一年维修率：10% | 个 | 8 |
| 17 | 电表维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：三相四电 3、维护：日常巡查，更换损坏电器元件 4、一年维修率：10% | 套 | 8 |

第五章  评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

- （一）评分项目及总分（总分100分）

商务标 46分

1、报价（23分）

2、项目负责人（3分）

3、一线养护人员配备（8分）

4、企业业绩（4分）

5、机械设备投入计划（8分）

技术标（54分）

1、项目概况及分析（5分）

2、组织机构和人员分工（5分）

3、材料供货、运输保障及阶段保障计划（5分）

4、照明设施日常养护计划（5分）

5、照明设施维护方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等满足招标文件要求的基本维护方案（5分）

6、主要产品安装方案、质保措施及解决方案（5分）

7、安全文明作业及环境保护措施（5分）

8、照明设施应急抢修方案，针对本项目管理范围内的亮化设施的人为损坏的处置以及发生后采取的措施；损坏的种类及危害性（5分）

9、照明设施重大节日保障，包括人员及车辆保障措施；安全措施；重点保障期间巡查、巡修措施；综合信息上报措施等（5分）

10、照明设施安全文明管理及质量保障措施，包括详细明确的保养质量目标及分期目标；提供与目标相适应的保证措施（5分）

11、养护技术资料管理方案，包括项目基础资料定期更新、归档方案；项目维护资料编制、归档方案；供应商内部档案管理方案（4分）

（二）各项目评分标准

一、商务标（46分）

1、报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2、项目负责人（3分）

- 具备中级职称证书（照明类或电气类或机电类）的得2分，具备高级及以上职称（照明类或电气类或机电类）的得3分，本项最高得3分。提供职称证书以及本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

3、一线养护人员配备（8分）

一线养护人员中同时具备高压电工证、低压电工证以及高空作业证的每有一人得2分，最高得8分。

- 注：须提供以上人员的证书以及本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

4、企业业绩（4分）

- 供应商自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有类似项目业绩，每提供1个得2分，最高得4分。提供合同及中标通知书原件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

5、机械设备投入计划（8分）

①供应商投入的14米及以上（最大作业高度）高空作业车，有一辆得2分，最高得6分；

②供应商投入的8吨以上吊车（含8吨）的，有一辆得2分，最高得2分。

- 注：上述车辆自有的须提供车辆登记证、购买发票、行驶证及车辆彩色照片（车牌清晰可辨），租赁的须提供租赁协议及租赁发票、车辆登记证、购买发票、行驶证及车辆彩色照片（车牌清晰可辨），相关证明材料原件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

- 技术标（54分）

1、项目概况及分析（5分）

供应商须针对本条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少本条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 2、组织机构和人员分工（5分）

供应商须针对本条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少本条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 3、材料供货、运输保障及阶段保障计划（5分）

供应商须针对本条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少本条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 4、照明设施日常养护计划（5分）

供应商须针对本条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少本条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 5、照明设施维护方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等满足招标文件要求的基本维护方案（5分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。

- 6、主要产品安装方案、质保措施及解决方案（5分）

供应商须针对本条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少本条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 7、安全文明作业及环境保护措施（5分）

供应商须针对本条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少本条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

8、照明设施应急抢修方案，针对本项目管理范围内的亮化设施的人为损坏的处置以及发生后采取的措施；损坏的种类及危害性（5分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。

- 9、照明设施重大节日保障，包括人员及车辆保障措施；安全措施；重点保障期间巡查、巡修措施；综合信息上报措施等（5分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。

- 10、照明设施安全文明管理及质量保障措施，包括详细明确的保养质量目标及分期目标；提供与目标相适应的保证措施（5分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。

- 11、养护技术资料管理方案，包括项目基础资料定期更新、归档方案；项目维护资料编制、归档方案；供应商内部档案管理方案（4分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

江苏融智建工程咨询有限公司：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：            性别：        年龄：        职务：

身份证号码：                    电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏融智建工程咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目编号            进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏融智建工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号             招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏融智建工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：     ；传真：     ；邮编：     ；

通讯地址：     ；

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）    针对本项目编号            在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表1（南泉老镇区路灯）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡南路（笠泽路-南湖路） | 1、功率：30w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 86 |  |  |
| 2 | 兴隆路（南湖路－兴隆桥） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：双臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 47 |  |  |
| 3 | 育才路（兴隆路-方泉路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 6 |  |  |
| 4 | 方泉路（锡南路—南泉医院） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 20 |  |  |
| 5 | 新八路南（南湖中路—缘溪道） | 1、功率：40w 2、高度：9M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 74 |  |  |
| 6 | 南横街（兴隆路—方泉路）（中学门前路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 15 |  |  |
| 7 | 永福路（兴隆路—方泉路—转弯至敬泰路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯、单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 20 |  |  |
| 8 | 兴隆路南（兴隆桥—太湖大堤） | 1、功率：40w 2、高度：9M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 48 |  |  |
| 9 | 南苑新村路口 | 1、功率：40w（30w） 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯、单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 17 |  |  |
| 10 | 南泉老街 | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 13 |  |  |
| 11 | 敬泰路（方泉路－安南路） | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 58 |  |  |
| 12 | 鲍家庄 | 1、功率：40w 2、高度：7M 3、规格：单臂抱箍路灯 4、备注：加固支撑结构、更换老化零件、安装主材、日常清洁、防腐、定期检测 5、一年维修率：3%～5% | 盏 | 12 |  |  |
| 13 | 总价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 14 | 总价（元/2年） |  |  |  |  |  |

分项报价表2（清晏路、缘溪道道路两侧景观亮化）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰灯 | 1、名称：灯串 2、规格：DC24V.3000K.3W/M 3、安装方式：绕树 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：8% | m | 15300 |  |  |
| 2 | 普通灯具 | 1、名称：藤球灯 2、规格：AC220V.3W.3000K/5000K，直径20mm 3、安装方式：树上吊装 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：14% | 套 | 408 |  |  |
| 3 | 普通灯具 | 1、名称：藤球灯 2、规格：AC220V.3W.3000K，直径40mm 3、安装方式：树上吊装 4、备注：更换老化，缺亮灯具 5、一年维修率：14% | 套 | 408 |  |  |
| 4 | 开关电源≤ | 1、名称：开关电源 2、规格：400W 3、类型：防水 4、备注：更换使用损坏电器元件，防腐、更换锈蚀门锁 5、一年维修率：8% | 个 | 204 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YTV-3*4 3、敷设方式：穿管 4、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1763 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YTV-3*2.5 3、敷设方式：穿管 4、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1598 |  |  |
| 7 | 配管 | 1、名称：树藤管 2、规格：直径20mm 3、敷设方式：明敷 4、备注：更换老化，缺亮灯具 | m | 510 |  |  |
| 8 | 配管 | 1、名称：PE20 2、备注：包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 | m | 1763 |  |  |
| 9 | 总价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 10 | 总价（元/2年） |  |  |  |  |  |

分项报价表3（仙河苑（一、二、三）期楼宇亮化维护）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED点光源维护 | 1、名称：LED点光源维护 2、规格：2700～6500K/DC24V/6W 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 155 |  |  |
| 2 | LED轮廓灯维护 | 1、名称：LED轮廓灯维护 2、规格：3000K/DC24V/12W/1m 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 170 |  |  |
| 3 | LED洗墙灯维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/24W/1m 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 180 |  |  |
| 4 | LED洗墙灯维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/8W/0.3m 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 15 |  |  |
| 5 | LED洗墙灯RGB+W维护 | 1、名称：LED洗墙灯维护 2、规格：3000K/DC24V/36W/1m，DMX512控制、带遮光罩 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 55 |  |  |
| 6 | LED投光灯维护 | 1、名称：LED投光灯维护 2、规格：2700K/AC220V/100W 3、维护：巡查每周两次，更换老化，缺亮灯具 4、一年维修率：15% | 套 | 105 |  |  |
| 7 | 开关电源维护 | 1、名称：开关电源维护 2、电源规格：24V/400W 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：开关电源15% | 套 | 35 |  |  |
| 8 | 铝合金线槽维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：50*30*0.8 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率10% | m | 1200 |  |  |
| 9 | 铝合金线槽维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：30*20*0.8 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、养护期：一年更换维修率10% | m | 1800 |  |  |
| 10 | 金属软管维护 | 1、名称：铝合金线槽维护 2、规格：φ20mm 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率10% | m | 100 |  |  |
| 11 | 电缆维护 | 1、名称：电缆维护 2、规格：YJV-3*4 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率8% | m | 1200 |  |  |
| 12 | 电缆维护 | 1、名称：电缆维护 2、规格：RVV-2*4 3、维护：巡查每周两次，包含检查、固定、拆除更换、安装、主材等费用 4、一年更换维修率8% | m | 1800 |  |  |
| 13 | 空气开关维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：DZ47-63 C50 3P 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 8 |  |  |
| 14 | 空气开关维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：DZ47-63 C32 1P 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 接触器维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：CJX2 63A 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 天文时控器维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：XY-316 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 个 | 8 |  |  |
| 17 | 电表维护 | 1、名称：空气开关维护 2、规格：三相四电 3、维护：巡查每周两次，更换损坏电器元件 4、一年维修率：15% | 套 | 8 |  |  |
| 18 | 总价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 19 | 总价（元/2年） |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1、供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

2、表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置表（给定格式）：

- 项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。