如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：2026年开发区安置房电梯维保维修项目

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2025-0242

采购人名称：如皋经济技术开发区管理委员会

采购代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

2025年12月15日
第一章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：2026年开发区安置房电梯维保维修项目

2.项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2025-0242

3.预算金额：采购包一：48.6万元/年（维修24.3万元/年、维保24.3万元/年）；采购包二：45.6万元/年（维修22.8万元/年、维保22.8万元/年）

4.最高限价：

采购包一维保24.3万元/年（单价2900元/台/年）、维修24.3万元/年（费率85%）。

采购包二维保22.8万元/年（单价2900元/台/年）、维修22.8万元/年（费率85%）。

5.采购需求：2026年开发区安置房电梯维保维修项目，共157台电梯。此项目共计二个采购包：采购包一：品牌迅达81台 ，采购包二：品牌迅达、日立、通力、上海永大共76台。具体详见第三章。

根据采购人管理的需要，本项目分为二个采购包，开标时按采购包一采购包二的顺序开标。一个响应供应商只能成交一个采购包，按开标顺序依次成交，已经取得前序采购包的成交商，可以参加后续采购包的评审，但不得成交。

6.合同履行期限：一年。合同签订后，维保维修时间以甲方出具维保通知单为准，正式进入维保维修服务期。如合同年度内评定结论均合格且履约验收合格，经甲乙双方商协商一致，可续签一年。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否专门面向中小企业采购：是。

9.项目类型：服务。

10.项目所属行业：其他未列明行业。

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商具有有效期内的营业执照。

（2）响应供应商须持有“特种设备安装改造维修许可证”B级及以上资质或具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(曳引客梯安装(含修理)资质)。

（3）响应供应商具有2名及以上电梯专业维保人员（含1名项目负责人），提供《特种设备作业人员证》（T证）、并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；

（4）本项目专门面向中小企业采购的项目，供应商应当提交《中小企业声明函》，该项目所属行业其他未列明行业。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年12月26日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年12月26日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：无。

3.本项目为了保证响应供应商能全面了解本项目的实际情况，特别提醒所有响应供应商自行组织人员踏勘现场，自行负责现场踏勘安全，如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋经济技术开发区管理委员会

地    址：如皋经济技术开发区时代大厦

项目经办人姓名：周先生

联系方式：13921452506

2. 采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

地　　址：如皋市如城街道健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层

项目经办人姓名：刘佳文

项目经办人联系方式：0513-88555586、18962988284

附件:

1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

# 第二章 磋商须知

1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第六章 响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.15磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当响应报价低于采购项目预算50%或者低于采购项目最高限价45%的，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第一章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以预算价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称为：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；

11.3.2账户号码：408890100100068270；

11.3.3开户行：兴业银行如皋支行。

第三章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

如皋经济技术开发区安置房电梯维保维修服务即将到期，为了保证安置小区电梯的安全运行，现需采购电梯维保维修服务单位。

二、采购内容

2026年开发区安置房电梯维保维修项目，现有157台电梯维保服务即将到期，为了保证安置小区电梯的安全运行，及时年检。

此项目共计二个采购包：采购包一：品牌迅达81台 ，采购包二：品牌迅达、日立、通力、上海永大共76台。

| 采购包一 | 小区名称 | 品牌 | 电梯投入年限 | 台数 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如意三组团北区 | 迅达 | 2025 | 48 | 以甲方出具维保通知书为准 |
|  | 如意三组团南区 | 迅达 | 2015 | 33 |  |
|  | 合计 |  |  | 81 |  |
| 采购包二 | 小区名称 | 品牌 | 电梯投入使用年限 | 台数 | 维保时间 |
|  | 城北一组团 | 日立 | 2016 | 10 | 以甲方出具维保通知书为准 |
|  | 新北小区（大辰） | 通力 | 2012 | 7 |  |
|  | 新北小区（辉业） | 迅达 | 2014 | 26 |  |
|  | 邓元小区 | 通力 | 2013 | 18 |  |
|  | 太平小区 | 迅达 | 2015 | 6 |  |
|  | 柴湾政府 | 上海永大 | 2005 | 1 |  |
|  | 平原池小区 | 日立 | 2021 | 8 |  |
|  | 合计 |  |  | 76 |  |

三、服务要求

(一）维保部分

1.维保范围：

成交供应商派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，按要求对电梯进行系统的检查、调整、润滑、维修，检修及保养，主要包括：

（1）机械部分：曳引轮、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电机和发电机的转换器、转换开关、电刷、电刷架和轴承；

（2）电气部分：控制柜、微电脑、变频器、平层装置、继电器、传感器、电阻、电容、变压器、接触器、连接线、计时器、电子板、及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻；

（3）安全设备部分：随行电缆、钢丝绳、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、轿厢风扇、对重及对重导靴包括滚轮和导靴片；

（4）厅、轿门部分：轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门导靴及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、光幕、厅门保护装置、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。若由于成交供应商在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，成交供应商有义务免费修复。

（5）电梯五方通话系统（含话机、线路、交换机等）巡查、维护、维修、更换。

（6）机房空调：部分机房空调故障，成交后须维修机房空调，保障机房空调正常运转。

2.项目功能说明:

（1）备件更换范围

成交供应商负责免费提供、更换原厂家材料、配件及保持维保设备的正常运作。成交供应商对零配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门，在维保过程中服务方发现自然磨损需更换的配件，应主动进行更换，包括人为破坏和不可抗力造成的，均在成交供应商免费提供的范围内。

（2）垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

①严格按照相关标准完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。保持电梯良好的运行状态，并向甲方通报保养及维修的情况。

②每台电梯均设专门的维修档案，每月向采购人报告保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况并做好详细记录。

③指导用户正确操作及安全使用设备，并提供技术咨询服务。

④若成交供应商的人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职，造成采购人设备、财产或人身的损害，供应商负责赔偿。

⑤成交供应商更换非人为因素产生故障的各类零部件，所换一切配件须由采购人现场确认，且提供的材料必须是原厂正宗配件。

⑥保养过程中成交供应商须文明施工，不得影响采购方人员的正常使用，结束后须做到工完料清。

3.维保服务有关要求：

（1）成交供应商应保证其提供的服务符合《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5002-2017和行业的相关标准要求，根据设备生产厂所提供的《维修保养手册》的标准和要求进行保养维护，并严格按照本合同规定的维修保养方案及内容和要求执行，确保采购人设备的正常运行。

（2）合同履行期间，成交供应商每天派专业技术人员，根据国家标准结合电梯的工艺和规范，对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持电梯的正常运行（每天专业技术人员必须按照指定地点拍照片发群里）。每三个月对主要机械和电气装备细致的检查调整，每半年对电梯进行一次全面检查，每年进行一次对电梯运行情况质量检验，由技术人员负责，按技术检验标准，详细检查所有电梯的机械、电气、安全设备的情况。

（3）要求成交供应商提供24小时服务电话，全年无休故障响应服务。

（4）配合采购人做好电梯检验检测工作，并提供便利条件。

（5）当成交供应商收到采购人的故障报警后，应立即派工程师保证30分钟之内到达现场排除故障。一般故障 1-2小时内解决，严重故障以最快速度解决，成交供应商的人员不得离开故障现场，直到设备维修完成。

（6）成交供应商提供维修保养服务过程中所需要的、符合电梯设计要求的材料配件；包括人为破坏和不可抗力造成的，均在成交供应商免费提供的范围内。

（7）成交供应商有义务确保采购人的维保设备处于良好、安全的工作状态，并做好维修保养的各项记录；

（8）维保过程中成交供应商须自行负责安全管理工作，如因成交应该商原因引起设备及人身发生意外事故的由成交供应商承担全部责任。

（9）在责任期限以内，如因成交供应商工作失误或因成交供应商保养工作未做好而造成的设备损坏，由成交供应商负责免费维修。

（10）成交供应商应足量配备相应的电梯常用配件，并设置配件房和办公场所，合同签订前采购人进行实地验收。

（11）成交供应商抢修完成或每次例行维护保养工作结束时须提交维护报告给采购人。

（12）成交供应商如因工作需要，须停止设备工作，成交供应商须预先向采购人报告，由采购人决定相应的停机时间。

（13）成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

（14）维保操作人员必须持证上岗，每30台电梯配备一名维保操作人员。

（15）供应商提供拟用于该项目的驻点维保服务人员不少于2人。

★以上响应供应商在磋商时提供的驻点维保服务人员名单，在成交后须与现场驻点人员一致，若经采购人核实后不一致的，采购人有权拒绝签定合同或解除合同的权利。

（二）维修部分

部分重要维修配件详见下表：

| 序号 | 项目 | 日立 | 迅达 | 通力 | 永大 | 其它（通用件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门机变频器 | 2800 | 5800 | 5440 | 2700 | 4200 |
| 2 | 轿顶板 | 1200 | 3750 | 2786 | 2600 | 2265.6 |
| 3 | 主板 | 9800 | 4500 | 6000 | 9000 | 3360 |
| 4 | 钢带 | / | 120/m | / | / | 80/m |
| 5 | 钢丝绳 | 12/m | 12.5/m | 20/m | 12/m | 8/m |
| 6 | 轿厢内通讯板 | 1500 | 850 | 2300 | 1350 | 1857 |
| 7 | 轿厢内显示板 | 1280 | 1650 | 1150 | 1040 | 850 |
| 8 | 称重板 | 580 | 2050 | 1953 | 1100 | 800 |
| 9 | 五方通话 | 1200 | 3800 | 1100 | 1200 | 1140 |
| 10 | 光幕 | 1800 | 2750 | 2100 | 1200 | 1380 |
| 11 | 缓冲器 | 1100 | 1200 | 1700 | 1100 | 1000 |
| 12 | 张紧轮 | 750 | 1350 | 900 | 750 | 460 |
| 13 | 补偿链 | 30/米 | 45/m | 3090 | 30/米 | 18/kg |
| 14 | 主机 | 65000 | 34000 | 41800 | 45000 |  |
| 15 | 对重轮 | 3600 | 4800 | 6059 | 2800 | 1200 |

1.上述未列出，但经业主确认确需更换的重要配件，按照当时业主市场询价*成交费率计费更换。

2.成交供应商维修时更换的配件若为原厂配件，则需提供出厂时的出库发票供采购人核查。更换的配件若为通用配件，则需提供产品合格证供采购人核查。

四、考核标准

根据采购人考核要求进行考核，具体标准如下：

1.电梯维保根据《电梯维保工作质量考核表》进行考核，每月分别对标段内的小区进行考核，标段汇总，取平均分为最终考核依据。

2.实行100分制进行考核，总得分95分以上为优秀；90分-94分为良好，要求加强维保工作，良好以上等次不扣款；85分-89分为合格，对成交供应商提出警示、约谈；84分以下为不合格，视为重大违约；90分（不含）以下按每分300元扣款，累计两次考核不合格甲方有权单方面解除合同并扣除合同总价的10%。所有扣款按照每分300元扣除，扣款=（100分-得分）*300。

3.采购方每月考核通知成交供应商派员参加，如成交供应商在规定时间不到达或不参加，考核结果不签字，视为成交供应商权利的放弃，最终考核以采购方单方考核结果为准。

4.检验检测：成交供应商按要求做好检验检测前的自检工作，配合业务部门开展工作，通过率必须达到100%，复检费用由成交供应商承担。若两次不通过合同予以解除。

电梯维保维修工作质量考核表(2026年）

维保单位：                           维保小区 ：

维保台数：  台                         考核月份：      月份

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核标准（分） | 考核得分（分） | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保维修计划和维保维修记录 | 每月底提交次月维保、维修计划，计划应详实，具体到时间、维保人员和维保内容，考核组根据维保单位提供的计划进行现场考核和网络打卡抽查，未能及时提供维保、维修计划的一次扣2分，无维保、维修计划的本项不得分；次月提供上月维保、维修记录和总结，记录中应详细注明设备名称、区域、维保情况跟进整改情况和相应的水印照片，未能及时提供的一次扣2分，无维保、维修记录的本项不得分，维保记录应当经我局安全管理人员签字，未经签字不得支付维保费用。 | 10 |  |  |
| 2 | 维修时效及交办事件 | 电梯出现故障报修后，维修人员30分钟内到达现场处理；一般故障处理不得超过2小时。维保维修单位提前做好电梯较大维修的维修计划和预算，接到维修任务通知单后按照维修计划的期限及时维修到位，维修不及时影响电梯运行的一次扣2分。 | 15 |  |  |
| 3 | 市长热线 | 除自然灾害，维保维修单位必须及时处理关于电梯发生故障引起的居民投诉并做好居民解释工作，如因处理不当发生居民投诉（市长热线）、网络舆情等事件，视情节严重程度予以扣分。 | 10 |  |  |
| 4 | 配件库房及办公场所 | 维保单位应足量配备相应的电梯常用配件，并设置配件库房和办公场所。每出现电梯一次故障，因配件问题导致电梯停运超24小时的本项不得分。 | 10 |  |  |
| 5 | 维保人员持证上岗 | 严格按照合同要求配备相应数量的持证维保人员；维保人员区域划分情况必须提供，不得随意调换，如遇特殊情况需提前报备。无证上岗的本项不得分。 | 10 |  |  |
| 6 | 例行保养项目 | 基站厅、停靠层、轿厢等按《乘客电梯日常维护保养项目（内容）和标准》进行考核 | 20 |  |  |
| 7 | 安全文明施工 | 做好安全文明管理，施工现场整洁，有围挡措施；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，发现有一次违规操作本项不得分。 | 10 |  |  |
| 8 | 社区评价 | 电梯故障报修按规定的时间处理；维保人员维保现场服务态度。 | 15 |  |  |
| 维保单位（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 考核得分： 分 |  |
| 考核组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：实行100分制进行考核，总得分95分以上为优秀；90分-94分为良好，要求加强维保工作，良好以上等次不扣款；85分-89分为合格，对成交供应商提出警示、约谈；84分以下为不合格，视为重大违约；90分（不含）以下按每分300元扣款，累计两次考核不合格甲方有权单方面解除合同并扣除合同总价的10%。所有扣款按照每分300元扣除，扣款=（100分-得分）*300。

五、服务期限和地点

服务期限：一年。合同签订后，维保维修时间以甲方出具维保通知单为准，正式进入维保维修服务期。如合同年度内评定结论均合格且履约验收合格，经甲乙双方商协商一致，可续签一年。

# 地点：采购人指定地点。

六、保修期

# 更换的零部件保修期为自经业主确认后起壹年。

七、付款方式

1.维保：本项目根据考核表按实际服务结算，实行年度付款一年结算一次。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票。

2.维修：按实结算，于当年农历年年底前付审计价的70%，剩余款项于一年后按审计价付清。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票。

3.供应商申请付款须附履约验收报告和电梯维保工作质量考核表。维保必须符合验收标准及要求，特种设备检验机构定期检验必须合格。

八、报价要求

报价应包括完成该项维修维保人员的所有费用、电梯所有更换备件费用（含电梯进水、自然灾害）、电梯保险、调试、培训、技术服务、专用工具、附件、所有零配件、限速器检验检测费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

九、其他要求

1.成交供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案（包括项目具体实施方案、人员配备方案、拟投入的设施设备方案、服务响应方案、质量保证体系、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等）。

2.供应商必须承诺响应磋商文件中提出的全部要求，只响应其中部分内容者，其响应文件将作无效响应处理。

3.供应商应对磋商文件内的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其响应文件将作无效标处理。

4.成交供应商在签订合同后十日内必须为所成交项目购买电梯（特种设备）责任保险及其他商业保险，并提交复印件给采购人备案，逾期未送达的则取消成交供应商成交资格，并按得分排名顺延，重新确定成交供应商。注：每次事故赔偿限额为不低于叁佰万元，其中人身伤害不低于贰佰万元、财产损失不低于壹佰万元。

5.供应商相关承诺：响应供应商成交后必须协助采购人向政府部门申请办理上述电梯的整梯检验（或检测）工作,取得检验合格证、使用证并按时交给采购人。

第四章 合同文本

2026年开发区安置房电梯维保维修项目

项目编号：

年度

维保单位：

如皋市政府采购合同

项目名称：2026年开发区安置房电梯维保维修项目

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2025-0242

甲方：如皋经济技术开发区管理委员会

乙方：

如皋经济技术开发区管理委员会的《2026年开发区安置房电梯维保维修项目》委托大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司进行了采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方对本合同约定范围内的电梯提供日常维护保养服务的有关事宜协商订立本合同。

一、维修维保地址、数量、金额及时间：

| 小区名称 | 电梯品牌 | 台数 | 合 同 金 额（含税） |  | 维修维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价(元/台/月) | 合计金额（元/年） |  |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 合同总价/年（人民币大写）： ¥： |  |  |  |  |  |

以上合同金额包含电梯保险、限速器检验、所有材料配件更换、人工、税费等一切费用。

二、日常维修维保起止时间：

一年。合同签订后，维保维修时间以甲方出具维保通知单为准，正式进入维保维修服务期。如合同年度内评定结论均合格且履约验收合格，经甲乙双方商协商一致，可续签一年。

三、日常维护保养标准以及维保服务有关要求：

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）的相关规定。除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：电梯远程监控系统维护、检修、保养和故障处理 (当甲方有电梯远程监控系统时)。

维保服务有关要求：

1.乙方应保证其提供的服务符合《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG

T5002-2017）和行业的相关标准要求。根据设备生产厂所提供的《维修保养手册》的标准和要求进行保养维护，并严格按照本合同规定的维修保养方案及内容和要求执行，确保甲方设备的正常运行。

2.合同履行期间，乙方派专业技术人员，根据国家标准结合甲方电梯的工艺和规范，对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持电梯的正常运行。每三个月对主要机械和电气装备细致的检查调整，每半年对电梯进行一次全面检查，每年进行一次对电梯运行情况质量检验，由技术人员负责，按技术检验标准，详细检查所有电梯的机械、电气、安全设备的情况。

3.要求乙方提供24小时服务电话，全年无休故障响应服务。

4.配合甲方做好电梯检验检测工作，并提供便利条件。

5.当乙方收到甲方的故障报警后，应立即派工程师保证30分钟之内到达现场排除故障。一般故障 1-2小时内解决，严重故障以最快速度解决，乙方人员不得离开故障现场，直到设备维修完成。

6.乙方提供维修保养服务过程中所需要的、符合电梯设计要求的材料配件。

7.乙方有义务确保甲方的维保设备处于良好、安全的工作状态，并做好维修保养的各项记录；

8.维保过程中乙方须自行负责安全管理工作，如因乙方原因引起设备及人身发生意外事故的由乙方承担全部责任。

9.在责任期限以内，如因乙方工作失误或因乙方保养工作未做好而造成的设备损坏，由乙方负责免费维修。

10.乙方应足量配备相应的电梯常用配件，并设置配件房和办公场所，合同签订前甲方进行实地验收。

11.乙方抢修完成或每次例行维护保养工作结束时须提交维护报告给甲方。

12.乙方如因工作需要，而须停止设备工作，乙方须预先向甲方报告，由甲方决定相应的停机时间。

13.乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担。

14.维保操作人员必须持证上岗，每30台电梯配备一名维保操作人员。

15.乙方提供拟用于该项目的驻点维保服务人员不少于4人。

16.乙方在签订合同后十日内必须为所成交项目购买电梯（特种设备）责任保险及其他商业保险，并提交复印件给甲方备案，逾期未送达的则取消乙方成交资格，并按得分排名顺延，重新确定成交供应商。注：每次事故赔偿限额为不低于叁佰万元，其中人身伤害不低于贰佰万元、财产损失不低于壹佰万元。

（二）维修部分

部分重要维修配件详见下表：

| 序号 | 项目 | 日立 | 迅达 | 通力 | 永大 | 其它（通用件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门机变频器 | 2800 | 5800 | 5440 | 2700 | 4200 |
| 2 | 轿顶板 | 1200 | 3750 | 2786 | 2600 | 2265.6 |
| 3 | 主板 | 9800 | 4500 | 6000 | 9000 | 3360 |
| 4 | 钢带 | / | 120/m | / | / | 80/m |
| 5 | 钢丝绳 | 12/m | 12.5/m | 20/m | 12/m | 8/m |
| 6 | 轿厢内通讯板 | 1500 | 850 | 2300 | 1350 | 1857 |
| 7 | 轿厢内显示板 | 1280 | 1650 | 1150 | 1040 | 850 |
| 8 | 称重板 | 580 | 2050 | 1953 | 1100 | 800 |
| 9 | 五方通话 | 1200 | 3800 | 1100 | 1200 | 1140 |
| 10 | 光幕 | 1800 | 2750 | 2100 | 1200 | 1380 |
| 11 | 缓冲器 | 1100 | 1200 | 1700 | 1100 | 1000 |
| 12 | 张紧轮 | 750 | 1350 | 900 | 750 | 460 |
| 13 | 补偿链 | 30/米 | 45/m | 3090 | 30/米 | 18/kg |
| 14 | 主机 | 65000 | 34000 | 41800 | 45000 |  |
| 15 | 对重轮 | 3600 | 4800 | 6059 | 2800 | 1200 |

1.上述未列出，但经甲方认确需更换的重要配件，按照当时甲方市场询价*成交费率计费更换。

2.乙方维修时更换的配件若为原厂配件，则需提供出厂时的出库发票供甲方核查。更换的配件若为通用配件，则需提供产品合格证供甲方核查。

四、考核办法

1.电梯维保根据《电梯维保维修工作质量考核表(2026年）》进行考核，每月分别对采购包内的小区进行考核，采购包汇总，取平均分为最终考核依据。

2.实行100分制进行考核，总得分95分以上为优秀；90分-94分为良好，要求加强维保工作，良好以上等次不扣款；85分-89分为合格，对成交供应商提出警示、约谈；84分以下为不合格，视为重大违约；90分（不含）以下按每分300元扣款，累计两次考核不合格甲方有权单方面解除合同并扣除合同总价的10%。所有扣款按照每分300元扣除，扣款=（100分-得分）*300。甲方可以从成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商或重新采购。待甲方按照相关规定重新确定成交供应商后，在新服务单位进场后进行无缝对接，方可撤场；如首个合同年度内评定结论均合格且履约验收合格，经甲乙双方商协商一致，可续签一年。合同期结束，乙方必须收到甲方通知后方可离场，如自行撤场，所发生的一切责任和后果自负 。

3.甲方每月考核通知乙方派员参加，如乙方在规定时间不到达或不参加，考核结果不签字，视为乙方权利的放弃，最终考核以甲方单方考核结果为准。

4.检验检测：乙方按要求做好检验检测前的自检工作，配合业务部门开展工作，通过率必须达到100%，复检费用由乙方承担，若两次不通过合同予以解除。

五、付款方式：

（一）维保：本项目根据考核表按实际服务结算，实行年度付款一年结算一次。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票。

（二）维修：按实结算，于当年农历年年底前付审计价的70%，剩余款项于一年后按审计价付清。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票。

（三）供应商申请付款须附履约验收报告和电梯维保工作质量考核表。维保必须符合验收标准及要求，特种设备检验机构定期检验必须合格。

（四）付款信息

单位：

开户行：

账号：

六、甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方权利和义务

1.甲方有义务定期清理轿厢底板、踏板，及时排除梯井水淹问题，并采取措施预防梯井漏水或渗水问题。

2.甲方有权按照本合同及附件要求对乙方的工作进行检查，乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权约谈乙方，约谈后拒不整改的，甲方将进行拍照汇总并以正式函件形式交由乙方负责人签字确认。

3.甲方如发现乙方未按本合同及附件约定提供维保工作或乙方违反甲方有关管理制度或因乙方服务态度、服务质量及其他原因导致用户有效投诉的，甲方有权要求乙方限期整改，并按《电梯维保维修工作质量考核表(2026年）》进行考核。

4.甲方有义务在电梯发生故障时，第一时间通知乙方维修，具体联系方式按本合同附件《法人、项目负责人、维保人员联系方式一览表》执行。

（二）乙方权利和义务

1.按本合同附件一《乘客电梯日常维护保养项目（内容）和标准》及《电梯维保维修工作质量考核表(2026年）》向甲方提供电梯保养服务。每月两次定期对电梯进行保养（每月两次的定期保养时间间隔应不大于十五日），并做好逐台电梯保养台帐记录。电梯维修保养时，应在首层设置标示牌。

2.乙方在接到甲方通知电梯出现故障时，必须在接通知后派员在30分钟 内到达现场进行处理。乙方应于 2小时内完成维修工作，如果维修时间需要超过2小时的，乙方应提前通知甲方。乙方应建立严格的救助规程，配置必备专业的救助工具及专业的救援人员，并提供二十四小时的救助服务，以确保接到电梯发生紧急情况报告后能及时赶到现场进行救助，乙方工作人员的安全责任及赔偿由乙方负责。

3.乙方应足量配备一定数量的原厂家零件、材料，并在如皋城区内设置配件库房和办公场所。当甲方电梯出现紧急故障，需要更换或维修时，乙方应及时更换或维修，恢复电梯的正常运行。同时，甲方有权对乙方提供的零件质量和数量进行不定期检查。

4.乙方有义务对中修、大修的维修项目给甲方出具书面意见及分析报告，协助甲方就中修、大修的项目向有关业主做出专业解释。乙方必须配合甲方办理政府部门要求的有关电梯年检手续。因乙方保养原因使年检不合格，整改费用及复检费用由乙方承担。

5.驻场作业人员职责：（1）驻场人员严格遵守甲方的各项规章制度。（2）认真执行电梯保养计划和日常巡视，并做好保养及维修记录，每月保养计划时间表交甲方负责人确认同意后方可按计划执行，不得随意进行停梯维保工作。（3）甲方有特殊情况需配合的，应积极配合。（4）电梯年检前安全部件的检测及试验，发现隐患及时修理，保证电梯年检一次性通过。（5）驻场人员须持证上岗，上岗证复印件应交甲方存档备查，统一着装，佩戴工牌，文明服务。（6）针对甲方检查发现的问题要及时修复解决。

6.甲方有权要求更换不符合要求的驻场电梯保养人员，乙方需根据甲方的要求，在一周内选派符合甲方要求的驻场保养人员进场服务。

7.乙方出现没有按本合同及附件约定提供维保工作或违反甲方有关管理制度或因服务态度、服务质量及其他原因导致业主或物业使用人书面有效投诉的，甲方有权要求乙方限期整改。若乙方拒不整改或整改后仍不能达到合同要求的，甲方有权单方面解除合同并扣除当月维保费用。

8.乙方提供的任何信息若有虚假或不实，包括在订立合同的过程中所提供的资料或证明文件有虚假或不实，甲方一经查实即可解除合同。

9.乙方在承揽本合同项下的工作后，不得再行分包或转让。否则甲方可解除合同，且有权拒绝支付任何费用。

10.乙方在接到甲方报修通知后，三个月周期内累计超过3次未在合同规定时间到达现场并在规定时间完成维修工作的，甲方有权提前解除合同并扣除当周期一个月维保费。

11.乙方在电梯维护保养过程中单台电梯发生故障停机的次数累计超过3次/年（不含3次）（由于甲方使用不当或人为原因造成的故障除外），甲方有权单方解除合同，甲方不承担违约责任，甲方有权向乙方追偿损失。

12.乙方配合提供年检服务，包括约检及年检配合，并保证检测合格。若由于乙方原因未通过政府部门的年检工作，乙方承担直接和间接所发生的费用及相关责任。

13.本合同有效期内，如乙方负责维保的电梯设备及其附属设施发生任何事故，包括该事故引发的人身伤害或财产损失，全部责任由乙方承担。若该事故造成甲方损失，甲方保留追究乙方赔偿责任的权利。

14.乙方违反本合同规定或不按保养计划维保电梯，造成电梯停机或不能正常运行，乙方负责无偿修复，并赔偿甲方遭受的直接和间接损失；造成甲方或其他方人员伤亡的，乙方还要承担全部的法律责任并赔偿损失；乙方未及时保养电梯给甲方造成严重经济损失或不良影响的，甲方有权解除本合同，乙方赔偿甲方由此遭受的全部损失。

七、其他约定事项：

1.本合同未尽事宜或本合同所拟定的服务标准低于国家法规和行业规范要求的，以国家法规和行业规范要求为准。对于电梯免费维保期内双方的权利义务和其它事宜，仍按照本合同拟定条款执行。其它未尽事宜，可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同履行过程中发生争议，可由双方协商解决，协商不成，可向原告所在地人民法院提起诉讼。

3.合同期内电梯的检验检测，由甲方指定的相关机构办理，乙方应按照国家及地方有关规定完成合同约定电梯的检验检测工作，甲方承担属政府部门规定收缴的电梯年检费，乙方承担限速器检验检测费（二年检一次）。如因乙方原因导致检验检测不合格，复检费用由乙方负责；如因乙方原因过期没有领到新的电梯检验检测合格证，则要追究乙方的责任并处罚；乙方并应承担因此而产生的一切法律责任。

4.合同到期前两个月内，乙方做好移交准备工作，确保合同到期时能够顺利移交，待采甲方按照相关规定重新采购后，在新服务单位进场后进行无缝对接，方可撤场；如首个合同年度内评定结论均合格，经甲乙双方商协商一致，可续签一年。合同期结束，乙方必须收到甲方通知后方可离场，如自行撤场，所发生的一切责任和后果自负。在交接过程中存在争议的，邀请甲方委托的检验检测单位进行现场判定，如需乙方整改的，乙方限期整改到位，拒不整改的由新单位代履行，整改费用在维保费用中扣除。

5.凡是与本合同有关的往来文件，除由乙方有权人签收外，若没有书面另行通知文件签收地址的，则以本合同注明的地址为送达地址。

6.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

八、本合同附件：

附件一：乘客电梯日常维护保养项目（内容）和标准

附件二：季度维保记录

附件三：半年维保记录

附件四：年度维保记录

附件五：电梯维保工作质量考核表（2026年）

附件六：电梯维保单位质量安全承诺书

附件七：法人、项目负责人、维保人员联系方式一览表

甲 方（法定代表人）：                  乙 方（法定代表人）：

授权代表：                             授权代表：

日    期：     年   月    日            日    期：     年    月    日

合同附件一

乘客电梯日常维护保养项目（内容）和标准

半月维保记录

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |  | 维保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |  |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |  |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 维保人员（签字）： 年 月 日 |  |  | 考核组（签字）： 年 月 日 |  |

合同附件二

季度维保记录

季度维护保养项目（内容）和要求除半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合季度维保项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |  | 维保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |  |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |  |  |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |  |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  |  |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |  |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |  |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |  |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |  |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 维保人员（签字）： 年 月 日 |  |  | 考核组（签字）： 年 月 日 |  |

合同附件三

半年维保记录

半年维护保养项目（内容）和要求除符合季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表半年维保项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |  | 维保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |  |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |  |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |  |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |  |  |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |  |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |  |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |  |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |  |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |  |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |  |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |  |  |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 维保人员（签字）： 年 月 日 |  |  | 考核组（签字）： 年 月 日 |  |

合同附件四

年度维保记录

年度维护保养项目（内容）和要求除符合半年维护保养的项目（内容）和要求外还应当符合表年度维保的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |  | 维保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |  |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |  |  |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |  |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |  |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |  |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |  |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |  |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |  |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |  |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 维保人员（签字）： 年 月 日 |  |  | 考核组（签字）： 年 月 日 |  |

电梯维修保养必须严格遵守以下标准：

- GB7588－5电梯制造与安装安全规范

- GB10058－8电梯技术条件

- GB10059－8电梯试验方法

- GB10060－3电梯安装验收规范

- 《电梯与自动扶梯安全管理条例》

- 《保养质量检验原始记录》

注：如有最新标准按最新标准实施。

合同附件五

电梯维保维修工作质量考核表(2026年）

维保单位：                           维保小区 ：

维保台数：  台                         考核月份：      月份

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核标准（分） | 考核得分（分） | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保维修计划和维保维修记录 | 每月底提交次月维保、维修计划，计划应详实，具体到时间、维保人员和维保内容，考核组根据维保单位提供的计划进行现场考核和网络打卡抽查，未能及时提供维保、维修计划的一次扣2分，无维保、维修计划的本项不得分；次月提供上月维保、维修记录和总结，记录中应详细注明设备名称、区域、维保情况跟进整改情况和相应的水印照片，未能及时提供的一次扣2分，无维保、维修记录的本项不得分，维保记录应当经我局安全管理人员签字，未经签字不得支付维保费用。 | 10 |  |  |
| 2 | 维修时效及交办事件 | 电梯出现故障报修后，维修人员30分钟内到达现场处理；一般故障处理不得超过2小时。维保维修单位提前做好电梯较大维修的维修计划和预算，接到维修任务通知单后按照维修计划的期限及时维修到位，维修不及时影响电梯运行的一次扣2分。 | 15 |  |  |
| 3 | 市长热线 | 除自然灾害，维保维修单位必须及时处理关于电梯发生故障引起的居民投诉并做好居民解释工作，如因处理不当发生居民投诉（市长热线）、网络舆情等事件，视情节严重程度予以扣分。 | 10 |  |  |
| 4 | 配件库房及办公场所 | 维保单位应足量配备相应的电梯常用配件，并设置配件库房和办公场所。每出现电梯一次故障，因配件问题导致电梯停运超24小时的本项不得分。 | 10 |  |  |
| 5 | 维保人员持证上岗 | 严格按照合同要求配备相应数量的持证维保人员；维保人员区域划分情况必须提供，不得随意调换，如遇特殊情况需提前报备。无证上岗的本项不得分。 | 10 |  |  |
| 6 | 例行保养项目 | 基站厅、停靠层、轿厢等按《乘客电梯日常维护保养项目（内容）和标准》进行考核 | 20 |  |  |
| 7 | 安全文明施工 | 做好安全文明管理，施工现场整洁，有围挡措施；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，发现有一次违规操作本项不得分。 | 10 |  |  |
| 8 | 社区评价 | 电梯故障报修按规定的时间处理；维保人员维保现场服务态度。 | 15 |  |  |
| 维保单位（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 考核得分： 分 |  |
| 考核组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：实行100分制进行考核，总得分95分以上为优秀；90分-94分为良好，要求加强维保工作，良好以上等次不扣款；85分-89分为合格，对成交供应商提出警示、约谈；84分以下为不合格，视为重大违约；90分（不含）以下按每分300元扣款，累计两次考核不合格甲方有权单方面解除合同并扣除合同总价的10%。所有扣款按照每分300元扣除，扣款=（100分-得分）*300。

合同附件六

电梯维保单位质量安全承诺书

电梯安全事关人民生命财产安全，作为维保单位质量安全的第一责任人，抓好安全生产是义不容辞的责任。为了确保本单位维保的电梯安全运行，保障电梯乘客安全，本单位承诺：

1、严格按照《特种设备安全监察条例》和电梯有关安全技术规范、标准规定，在许可范围内开展电梯维保活动，做到守法经营、诚实可信、注重质量、服务周到。

2、自觉接受特种设备安全监督管理部门、社会媒体和广大电梯用户监督，对维保电梯出现的安全质量隐患，及时整改到位，确保所维保的电梯处于良好的安全状况。

3、加强电梯作业人员安全意识和业务能力教育培训，做到持证上岗，严格遵守有关安全规定和操作规程，至少每月进行一次电梯维保人员专业技术培训和日常安全教育。

4、落实《特种设备安全监察条例》和安全技术规范要求，对维保的电梯至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，主动协助电梯使用单位及时办理电梯的定期检验手续，按安全技术规范要求做好自检，并对其安全性能负责。

5、保证所维保电梯合格标志及警示标志符合要求，安全及应急装置可靠有效，并提供２４小时响应的电梯急修服务。接到电梯关人故障通知后，30分钟内赶到现场（城区），并采取必要的应急救援措施。

6、对维保的电梯提供优质价廉的电梯备品备件，及时响应电梯使用单位对备品备件的需求，确保电梯正常使用。

若发生违反《特种设备安全监察条例》等法规的有关规定和上述承诺要求的行为，本单位依法承担职责范围内的一切责任。

承诺单位盖章：

法定代表人签字：

年   月    日

合同附件七

法人、项目负责人、维保人员联系方式一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人 |  |  |  |
| 2 | 项目负责人 |  |  |  |
| 3 | 维保人员 |  |  |  |
| 4 | 维保人员 |  |  |  |
| 5 | 维保人员 |  |  |  |
| 6 | 维保人员 |  |  |  |
| 7 | 维保人员 |  |  |  |
| 8 | 维保人员 |  |  |  |

# 第五章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

- 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

- 本项目价格分分为维保部分10分，维修部分10分。两部分单独计算得分。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4. 评分表范本

| 商务技术分：80分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养方案 | 8 | 提供针对性维护保养方案，内容至少包括①本项目总体概述；②描述电梯现状及重难点分析；③项目管理机构与人员配备；④项目拟投入的维保装备；⑤维保工作实施流程；⑥维保服务安全保障措施；⑦维保服务质量保障措施；⑧售后服务方案。 上述8方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最高得8分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 2 | 应急处理预案 | 5 | 提供针对性应急处理预案，内容至少包括①电梯困人救援方案；②电梯制动器失效应急救援方案；③停电造成停梯处理方案；④电梯湿水处理方案；⑤人员伤亡事故应急方案。 上述5方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最高得5分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 3 | 体系认证 | 3 | 1.提供有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书的得1分。 2.提供有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书的得1分。 3.提供有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证，得1分。 须提供证书复印件，以上证书的认证范围包含电梯维修保养等相关内容，证书信息可在国家认证认可监督委员会官方查询，否则不得分。 |  |
| 4 | 行业主管部门认可 | 8 | 1.特种设备安装改造维修许可证A级的，得3分。 2.设区市级及以上市场监督管理局颁发的电梯维保单位星级证书：三星级以上5分、三星级3分、二星级2分。本项最高得5分。 须提供证书或证明材料原件扫描件，不提供不得分。 |  |
| 5 | 综合实力 | 8 | 供应商在提交响应文件截止之日所拥有的在手电梯维保数量600台及以上得8分，400台（含）至600台（不含）得6分，200台（含）至400台（不含）得4分，不重复计分。至截止响应文件提交之日，公司成立不足一年的可不提供在手电梯维保数量，得分按200台计。本项最高得8分。 须提供特种设备行业主管部门监管系统总台量网上截图，采购人在成交后将对成交人业绩进行核查，一旦发现有弄虚作假行为，将取消其成交资格。 |  |
| 6 | 项目负责人 | 8 | - 1.具备机电类中级及以上工程师职称的，得3分； - 2.具有特种设备作业人员A证的，得3分； - 3.具有安全培训合格证的，得2分。 - 须提供劳动合同、有效证书复印件加盖公章，同时提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为上述人员缴纳社保的证明，三者缺一不可；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。不提供或提供不全不得分。 |  |
| 7 | 人员配备 | 16 | 除资格要求中基本配备的2名人员外，每增加1名具备有效的特种设备作业人员资格证书（T证）及电梯安装维修技能证书的人员，得4分。以表格方式列明姓名、通讯号码。本项最高得16分； 须提供拟派人员的劳动合同、有效资质证书复印件加盖公章，同时提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为上述人员缴纳社保的证明，三者缺一不可；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。不提供或提供不全不得分。 |  |
| 8 | 电梯应急救援单位 | 2 | 具有县市级及以上电梯应急救援二级响应网络救援协议书得2分，没有的不得分。本项最高得2分。 须提供协议书复印件加盖公章。 |  |
| 9 | 电梯维保相关的专利证书 | 6 | 供应商有与电梯维保相关的专利证书，有一个专利证书的得3分，本项最高得6分。 须提供专利证书复印件，不提供不得分。 |  |
| 10 | 电梯备件、配件 | 4 | 供应商提供承诺函，承诺成交后在如皋设备件仓库，用于应急抢修。提供得2分，不提供不得分。（格式自拟） 提供电梯备件、配件清单，能满足项目维保的得2分，不提供或不能满足不得分。 |  |
| 11 | 电梯维保档案管理制度 | 6 | 提供针对性电梯维保档案管理制度方案：内容包含但不限于①电梯维保记录②维保员工作记录③维保检测报告④设备运行情况⑤故障处理情况⑥维保工作完成情况。 上述6方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。本项最高得6分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 12 | 维修及时性 | 4 | 1.承诺在城北街道城区设24小时驻点，常驻持证维保服务人员4人以上的得2分。 须提供承诺书及人员电话，格式自拟。 2.在接到报修信息后承诺在15分钟内赶到现场进行处理，响应者得2分，不响应不得分； 须提供承诺书，格式自拟。 |  |
| 13 | 信息化管理 | 2 | 采用信息化手段加强维保管理的，得2分。 须提供与软件服务商签订的合同及开具的发票。 |  |
| 价格部分（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 维保价格 | 10 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格分分值 |  |
| 2 | 维修价格 | 10 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格分分值 |  |

第六章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（九）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：采购人或者代理机构

根据贵方的项目名称（项目编号：*****）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

1.响应供应商具有有效期内的营业执照。

2.响应供应商须持有“特种设备安装改造维修许可证”B级及以上资质或具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(曳引客梯安装(含修理)资质)。

3.响应供应商具有2名及以上电梯专业维保人员（含1名项目负责人），提供《特种设备作业人员证》（T证）、并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；

4.本项目专门面向中小企业采购的项目，供应商应当提交《中小企业声明函》，该项目所属行业其他未列明行业。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养方案 | 8 |  |  |  |
| 2 | 应急处理预案 | 5 |  |  |  |
| 3 | 体系认证 | 3 |  |  |  |
| 4 | 行业主管部门认可 | 8 |  |  |  |
| 5 | 综合实力 | 8 |  |  |  |
| 6 | 项目负责人 | 8 |  |  |  |
| 7 | 人员配备 | 16 |  |  |  |
| 8 | 电梯应急救援单位 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电梯维保相关的专利证书 | 6 |  |  |  |
| 10 | 电梯备件、配件 | 4 |  |  |  |
| 11 | 电梯维保档案管理制度 | 6 |  |  |  |
| 12 | 维修及时性 | 4 |  |  |  |
| 13 | 信息化管理 | 2 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

- 符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

供应商相关承诺：响应供应商成交后必须协助采购人向政府部门申请办理上述电梯的整梯检验（或检测）工作,取得检验合格证、使用证并按时交给采购人。承诺函格式自拟。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 一年。合同签订后，维保维修时间以甲方出具维保通知单为准，正式进入维保维修服务期。如合同年度内评定结论均合格且履约验收合格，经甲乙双方商协商一致，可续签一年。 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 保修期 | 更换的零部件保修期为自经业主确认后起壹年。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 1.维保：本项目根据考核表按实际服务结算，实行年度付款一年结算一次。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票。 2.维修：按实结算，于当年农历年年底前付审计价的70%，剩余款项于一年后按审计价付清。每次付款前，成交供应商应出具在本项目所在地（如皋市经济开发区）税务部门开具的正式税票。 3.供应商申请付款须附履约验收报告和电梯维保工作质量考核表。维保必须符合验收标准及要求，特种设备检验机构定期检验必须合格。 |  |  |  |
| 5 | 报价要求 | 报价应包括完成该项维修维保人员的所有费用、电梯所有更换备件费用（含电梯进水、自然灾害）、电梯保险、调试、培训、技术服务、专用工具、附件、所有零配件、限速器检验检测费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如遇不可抗力自然灾害等原因导致电梯零配件受损需要维修更换等问题，成交供应商需要无偿维修和更换零配件，响应供应商报价时需将该费用考虑在内。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |
| 项目编号： |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价（维保）（元） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |
| 竞争性磋商响应报价（维修）费率（%） | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

因系统问题，本项目系统中自动生成的磋商报价表只可填写总价，各供应商填写的价格=所投维保价格+预算维修价格。此价格不做计算得分用。各供应商的报价以本竞争性磋商响应报价表为准，请各供应商填写准确并上传至对应位置。

（二）竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：

项目编号：

维保：

| 序号 | 采购包 | 小区名称 | 台数 | 维保月数（月） | 单价（元/台/月） | 合计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包一 | 如意三组团北区 | 48 | 12 |  |  |
|  |  | 如意三组团南区 | 33 |  |  |  |
| 2 |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 机房空调维修 |  |  | 8000元 | 不可竞争费用 |
| 3 | 总报价 |  | 人民币（大写）： 元整 ￥ |  |  |  |

注：部分机房空调故障，成交后须维修机房空调，保障机房空调正常运转。此部分为固定费用8000元。

维修：

| 采购包 | 小区名称 | 台数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包一 | 如意三组团北区 | 48 |  |
|  | 如意三组团南区 | 33 |  |

项目名称：

项目编号：

维保：

| 序号 | 采购包 | 小区名称 | 台数 | 维保月数（月） | 单价（元/台/月） | 合计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包二 | 城北一组团 | 10 | 12 |  |  |
|  |  | 新北小区（大辰） | 7 |  |  |  |
|  |  | 新北小区（辉业） | 26 |  |  |  |
|  |  | 邓元小区 | 18 |  |  |  |
|  |  | 太平小区 | 6 |  |  |  |
|  |  | 柴湾政府 | 1 |  |  |  |
|  |  | 平原池小区 | 8 |  |  |  |
| 2 |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 机房空调维修 |  |  | 7600元 | 不可竞争费用 |
|  | 总报价 |  | 人民币（大写）： 元整 ￥ |  |  |  |

注：部分机房空调故障，成交后须维修机房空调，保障机房空调正常运转。此部分为固定费用7600元。

维修：

| 采购包 | 小区名称 | 台数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包二 | 城北一组团 | 10 |  |
|  | 新北小区（大辰） | 7 |  |
|  | 新北小区（辉业） | 26 |  |
|  | 邓元小区 | 18 |  |
|  | 太平小区 | 6 |  |
|  | 柴湾政府 | 1 |  |
|  | 平原池小区 | 8 |  |

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。