无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0018

采购项目名称：无锡市惠山区区域治理现代化指挥中心

关于惠山区全域物联网感知平台项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二五年四月十五日

目     录

一．投标邀请函	2

二．投标人须知	5

三．项目需求	17

四．合同书（格式文本）	33

五．评分方法与评分标准	39

六. 投标文件内容与格式	50

# 一．投标邀请函

我中心受无锡市惠山区区域治理现代化指挥中心的委托，对其惠山区全域物联网感知平台项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

- 项目名称：无锡市惠山区区域治理现代化指挥中心关于惠山区全域物联网感知平台项目

- 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0018

- 项目预算：150万元

- 采购方式：公开招标

- 采购人：无锡市惠山区区域治理现代化指挥中心

- 本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业

- 本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目不接受联合体投标。

（三）获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月20日13点15分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市惠山区区域治理现代化指挥中心

地    址：无锡市惠山区长安街道惠源路区信访局5楼

联 系 人：徐荦

联系方式：0510-83892231

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市惠山区政府采购中心

地    址：无锡市惠山区政和大道209号

联 系 人：薛云涌、马胜

联系方式：0510-83596131

（七）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.招标文件的修改

8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  项目需求

一、项目背景

《国家数据局等部门关于印发<“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）>的通知》（国数政策〔2023〕11号）要求城市治理优化城市管理方式，推动城市人、地、事、物、情、组织等多维度数据融通，支撑公共卫生、交通管理、公共安全、生态环境、基层治理、体育赛事等各领域场景应用，实现态势实时感知、风险智能研判、及时协同处置。

随着如今物联网技术的飞速发展，惠山区各行各业的设备和传感器应用日益增多，产生了海量的数据。然而，这些设备和数据的管理仍然分散，缺乏统一的管理平台，导致数据难以整合共享，进而影响智能决策和资源优化配置，特别是在公共安全、环保监测和交通管理等领域，缺少集中统一的数据平台，致使问题的及时发现和处置受到制约。

为深入推动惠山区的数字化建设和智慧城市发展，响应国家与地方政府对物联网技术应用的战略部署，填补惠山区物联网中台建设中的空白，本项目通过整合区域内现有的物联网数据，构建一个统一的物联网管理平台，实现设备的“一网统管”。这一平台的建设具有重要的战略意义，能够提升城市在安全管理、环境监测、公共服务等领域的管理效率与智能化水平。

同时无锡市消委办2023年12号文《关于建设重点场所消防快速预报警平台的通知》的要求下，惠山区需要建立消防物联网设备的接入平台，以此契机建设惠山区全域物联网感知平台，对全区物联感知设备进行统筹接入和监测管理，实现物联感知数据共享共用，为全区各委办局提供数据与服务的支撑能力。

二、建设内容

1.平台开发内容

本次项目中，根据招标人需求，拟开发全域感知物联网平台一套，具体开发需求如下：

| 名称 | 描述 | 功能描述 | 人员类型 | 人月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全域感知 | 设备接入 | 多网络支持：支持各种网络接入模式：2G、4G、5G、NB-IoT、无线蜂窝网络接入、固定宽带接入、wifi网络接入； | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 通过Modbus、OPC-UA等协议、近场协议（如蓝牙、ZigBee、Zwave等）接入到本地物联网网关，然后再通过本地网关接入平台。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.15 |
|  |  | 系统接入通过库表接口方式接入设备 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.15 |
|  |  | 多协议 支持：支持MQTT、HTTP、Coap、Lwm2m接入协议。 | 前端 | 0.1 |
|  |  |  | 后端 | 0.15 |
|  |  | 网关接入：支持网关设备接入与管理。 | 后端 | 0.2 |
|  |  |  | 前端 | 0.15 |
|  |  | 泛协议接入：协议适配网关作为私有协议设备与物联网平台的桥梁，负责实现上下行数据交互。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 设备认证：物联网平台提供端到端安全认证，支持设备鉴权和数据接收。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.15 |
|  | 设备管理 | 产品管理：平台提供添加、编辑、查询和删除产品的功能，支持根据产品名称和标签进行查询，并展示产品详情。用户还可为产品添加描述共同特征的产品标签。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 设备运维：支持开展设备运维工作 ，包括设备调试、设备日志 、远程升级以及设备告警功能。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 物模型管理：物模型分为属性、事件和服务三类，平台支持通过这三类功能对设备进行描述，实现各行业终端设备的数据接入标准化。 | 后端 | 0.3 |
|  |  |  | 前端 | 0.2 |
|  |  | 设备管理：平台提供设备生命周期管理、设备批量管理、设备分组、设备转移、子设备管理、文件管理 、设备影子管理功能。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 场景联动：支持基于设备数据、时间周期、第三方数据等触发条件，当满足预设条件时，系统自动执行预定义的业务逻辑，实现设备联动控制。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 数据流转：支持规则引擎实现数据筛选功能，支持http以及消息kafka功能实现数据流转 。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
| 运营可视 | 领导驾驶舱 | 多维度分析平台（含下级平台）数据，统计项包括设备在离线情况，涉及机构、供应商、行业、设备类型情况。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 支持以地图形式直观展示地区设备统计情况。 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 对告警数据多维度的展示,按照月份,街道统计告警数据 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.15 |
|  | 资源管理 | 1、产品管理：查看和管理平台（包含下级平台）产品，默认展示当前平台产品列表，通过筛选切换展示其他下级平台产品列表，展示信息包括用户ID、平台名称、平台码、产品名称、产品ID、行业类型、节点类型、接入协议、启停用状态等，可对产品进行启/禁用操作，通过详情可查看产品完整基本信息。 | 前端 | 0.3 |
|  |  | 2、设备管理：查看和管理平台（包含下级平台）设备，默认展示当前平台设备列表，通过筛选切换展示其他下级平台设备列表，展示信息包括设备名称、设备编码、平台名称、平台码、供应商、权属机构、用户ID、所属产品、设备状态、启停用状态等，可对产品进行启/禁用操作，通过详情可查看设备完整基本信息。 | 后端 | 0.3 |
|  |  | 1、设备档案模板 ：查看和管理平台设备档案模板，默认展示当前平台设备档案列表信息，展示信息包括模板名称、备注、操作项等，可对设备档案模板进行编辑/删除/复制等操作，通过详情可查看设备档案模板完整基本信息。 | 前端 | 0.3 |
|  |  | 2、系统接入管理：查看和管理平台南向接入系统，展示信息包括系统名称、系统描述、创建时间、系统归属机构、系统归属行业、接入设备数等。 |  | 0.25 |
|  |  | 3、服务管理：运营管理人员可对Kafka服务集群进行相关配置，并添加管理用户，被添加的用户可在设备接入管理中使用Kafka推送服务。 | 后端 | 0.3 |
|  | 物模型管理 | 1、物模型管理：物模型管理提供标准物模型模版库和标准功能点管理，平台以列表形式直观展示相关物模型基本信息，包括物模型名称、添加时间、最近更新时间、属性功能点、服务功能点、事件功能点、状态，支持用户添加、启停、编辑、复制、删除物模型。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 1、系统功能点管理：系统功能点与平台提供的服务有关，平台运营人员可以对由系统提供的标准预置物模型中的功能点进行管理、编辑，普通用户在使用系统功能点时不可对其进行修改。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | 行业类别场景管理 | 平台运营人员对产品设备所属的行业类别场景进行管理，根据业务场景进行行业的划分，支持增删改查等操作。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 设定行业场景后，普通用户在进行产品创建时，需要选择关联产品所属行业、类别。在领导驾驶舱及运营管理中支持行业维度相关统计分析 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | 供应商管理 | 我的供应商：“我的供应商”按设备接入数量从大到小排列展示供应商信息。一级账户可查看其下所有账户添加的供应商，二级账户则查看其下级账户的供应商，权限与用户体系挂钩。只有管理人员可添加供应商，普通用户在添加设备时只能从下拉列表中选择供应商，若不存在需联系管理人员添加。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 供应商列表：“供应商列表”需要超级管理员给相关管理人员配置该页面权限后，才可以进入查看，当具备该页面权限后，可查看平台所有的供应商，并进行编辑和删除操作。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | 多级平台管理 | 1、下级节点管理：对于需要进行关联的下级平台，进行节点的创建和管理，创建下级节点后会自动生成节点token信息，在下级平台导入token完成与上级平台的级联。 | 前端 | 0.25 |
|  |  | 2、平台码管理：平台码是标识平台身份的唯一编码，由最上级平台进行管理和分配。平台码是设备编码体系的重要组成部分，当不同平台设备及数据汇聚至同一平台时，通过平台码及设备编码对设备进行唯一标识。 | 后端 | 0.25 |
|  |  | 1、当前节点管理 ：本级平台需要和上级平台进行级联时，需要在当前节点信息进行相关配置，可通过token导入或编辑方式完成信息初始化，关联上级平台的访问地址等信息，完成token导入后可自动与上级平台建立连接关系，实时更新本级平台产品、设备数据至上级平台。 | 前端 | 0.25 |
|  |  |  | 后端 | 0.15 |
|  | 告警管理 | 1、设备健康度告警：设备健康度是指对设备一段时间内连续不在线、连续没有数据上报等异常行为进行的监控和告警，当设备符合预设条件时触发告警，并持续监测判断设备是否恢复正常。 | 前端 | 0.2 |
|  |  | 2、设备时间告警：设备事件告警是对设备物模型数据的监控告警，当监控指标满足条件触发后，支持以告警列表方式通知用户，帮助用户快速处理故障，避免业务损失。 | 后端 | 0.2 |
|  |  | 1、数据推送告警：数据推送告警支持对推送失败数异常、推送消息总数异常等进行监控告警，可灵活设置触发告警条件，当数据推送服务在设定的一段时间内，失败数超过预置或消息总数超过预置触发告警，持以告警列表方式通知用户，帮助用户快速处理故障。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | 系统管理 | 1、基础信息配置：系统管理员对平台基础信息进行配置，支持对平台名称、平台logo、菜单栏，设备日志采集方式等进行统一管理。 2、组织管理员管理：提供用户角色和权限管理工具，支持自定义组织架构和权限配置，方便用户对平台的用户体系进行配置和维护，并提供用户中心管理个人信息。 3、角色权限管理：通过划分不同的角色，并赋予用户角色，使得用户具有不同的平台资源访问权限。 4、子用户管理：管理员用户可创建子用户，并分配子用户可访问自身所拥有的平台功能权限，子用户通常为设备厂商，进行设备的接入调试。 | 前端 | 0.35 |
|  |  | 5、License 管理：平台基于License进行统一授权，授权内容主要包括到期时间，设备在线数、设备数据上报并发、数据推送并发、API并发等，当需要延长授权时间或更新限制时，可主动更新License。 | 后端 | 0.2 |
|  |  | 1、第三方数据对接管理：可通过第三方数据对接管理模块进行相关配置，将平台全量数据进行推送。 2、协议库管理：对于平台不支持的非标准协议设备接入需求，系统管理员可将私有协议、行业协议或泛协议开发包进行上传和管理，当协议包上传至平台后，普通用户可在设备接入管理中进行查看和下载。 | 前端 | 0.2 |
|  |  | 3、操作日志：平台提供操作日志功能，记录所有用户在平台的登录、操作，以及各功能的使用情况，可用于安全生产管理、事故回溯、安全审计。 | 后端 | 0.15 |
| 数字集成 | 数据集成 | 提供数据库集成、消息中间件集成等能力，实现存量系统物联数据汇聚。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 支持多种数据源（如数据库、API、文件、流数据）的接入。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | API集成 | 支持将各种数据源、能力源组合后进行二次封装。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 自动生成RESTful API的技术，对外提供统一、安全的共享能力。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 消息集成 | 支持消息集成搭配KAFKA推送功能，为数据生产与数据处理速率差异较大的问题提供高效、低成本解决方案，实现kafka的数据接入。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 提供多目标分发功能，将消息同时推送到多个订阅者或系统。 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | 应用管理 | 支持用户根据第三方应用系统创建集成对接应用，应用涵盖了集成的各种业务逻辑。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 支持数据的共享分发 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | API调试 | 支持对启动中的API集成工作流配置的API进行模拟调试，返回真实的数据及格式供参考（不包含API鉴权能力调试）。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 支持模拟真实设备进行数据上报等功能 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 工作流管理 | 用户可以根据系统对接实际情况在应用下创建数据集成工作流、API集成工作流、消息集成工作流。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 提供可视化拖拽式工作流设计工具，用户可直观创建和调整流程。 | 前端 | 0.2 |
|  |  | 支持条件分支、循环节点和并行任务的配置，实现复杂逻辑处理。节点支持多种任务类型（如手动任务、自动化脚本、API调用）提供模板功能，支持常见工作流的快速复用和定制化调整。时校验工作流配置的逻辑完整性，避免循环依赖或错误路径。集成工作流版本控制，支持修改历史的追溯和快速回滚。 | 后端 | 0.35 |
|  | 控件详解 | 支持定时器控件、数据映射控件 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  |  | 遍历控件、条件分支控件 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
| 数字孪生 | 拖拽式编辑 | 提供拖拽编辑交互、图层工具、排版工具、数据层与项目层编辑层融合，灵活操作、免编程、10分钟可快速搭建可视化应用界面。 | 前端 | 0.25 |
|  |  |  | 后端 | 0.5 |
|  | 多数据源支持与设备控制 | 对接内置数据、第三方数据库、Excel静态文件多种数据源，接入的设备可通过开关旋钮组件控制。 | 前端 | 0.25 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 可视化组件与行业模板 | 支持基础图表、特殊组件（翻牌器、跑马灯、词云等）、行业组件（智慧城市、智慧工业等）、组合组件等，提供更多的图表配置样式，用户可进行充分的自定义；提供物联网行业可视化模板，满足智慧城市、工业互联网、智慧社区等多种场景使用。 | 前端 | 0.25 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 多分辨率适配+多端展示 | 自动适配多种分辨率的屏幕，满足多种场景使用。特别针对拼接大屏端的展示做了分辨率优化，能够适配非常规的拼接分辨率。创建的可视化应用能够发布分享，轻松简单生成的URL链接可作为对外数据业务展示的窗口，其他用户可公开访问到应用，支持PC、手机、ipad等设备端展示。 | 前端 | 0.25 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 数据过滤+数据建模 | 支持JavaScript语句直接进行快速过滤筛选或逻辑加工。支持基于 数据库，实现可视化拖拽建立数据表关联、过滤条件，实现数据建模，更快速打通大屏与数据库。 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 3D数字孪生 | 支持3D项目，可通过拖拽3D组件快速完成场景搭建，并支持2D/3D组件互调，实现2D/3D场景融合。 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
|  | 应用场景 | 可灵活应用于无人零售、智慧电力、表计集抄、智慧交通、智慧农业、智能穿戴、智慧水务、智慧消防、智慧工业、智慧城市以及智能家居等多种物联网应用行业，丰富的行业模板与行业组件可轻松应对多种复杂场景，帮助非专业的开发人员通过图形化的界面轻松搭建专业水准的可视化孪生应用。 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
| 运维监控 | 运维监控 | 支持状态管理，告警管理，日志管理和统计分析；可对用户，设备，API，硬件资源等多个维度进行细粒度地监控从而了解平台整体运行状态，可查询各个业务服务的日志进行问题排查，可按需配置平台的告警规则并查询平台告警，可以对平台进行整体运维把控。 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |
| 应用开放 | 应用开放 | 支持设备权限和内外部API权限在资源池中进行呈现。支持创建应用对资源池中的资源进行分配。 | 前端 | 0.3 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  |  | 支持以应用维度进行API接口调用次数的统计，以及调用状态查询。 | 前端 | 0.1 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
| 运行管理 | 告警信息管理 | 支持用户查看接入设备的告警事件数据和设备告警数据，提供筛选、排序功能，用户可以对未处理的告警进行忽略和添加备注等操作。同时，系统支持上传和查看与告警相关的图片和详情数据，确保数据的安全存储和方便查阅。 | 前端 | 0.25 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 综合查询 | 支持根据设备类型、街道、设备状态、企业类型和企业名称进行筛选，并以列表形式展示设备名称、设备IMEI、街道、设备类型和单位等信息。系统提供导出功能，允许用户在选中设备时导出选中的设备数据，如果不勾选设备，则导出当前搜索条件下的全部数据。列表中的操作栏包含一个“添加至场景”按钮，点击后会弹出选择场景目录的弹窗，用户可以为设备分配相应的场景。 | 前端 | 0.25 |
|  |  |  | 后端 | 0.3 |
|  | 应用场景 | 支持根据设备类型、点位信息和企业名称进行筛选，并以列表形式展示设备名称、设备IMEI、街道、设备类型和单位等信息。系统提供导出功能，允许用户在选中设备时导出选中的设备数据，如果不勾选设备，则导出当前搜索条件下的全部数据。左侧展示场景数据，用户选中相应的场景后，可以查看该场景下的设备列表数据。 | 前端 | 0.2 |
|  |  |  | 后端 | 0.25 |
|  | 日志管理 | 该系统支持用户根据关键字和状态查询日志数据，日志列表会展示账号、用户名称、手机号码、用户类型、模块类型、登录IP、登录时间等信息。 | 前端 | 0.15 |
|  |  |  | 后端 | 0.2 |

为保证平台的基本运行，平台须搭载在无锡市政务云资源上，政务云资源及配套安全服务期自终验结束起满一年，开发部署、试运行至终验结束期间涉及的政务云资源及配套安全服务费用须中标人自行承担。要求政务云资源满足以下条件：

政务云资源：

| 服务器 | CPU | 内存（GB） | 数据盘（GB） | 部署内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iot-01 | 8核 | 24G | 1024G | k8s |
| iot-02 | 4核 | 12G | 300G | k8s |
| iot-03 | 4核 | 24G | 300G | k8s |
| iot-04 | 4核 | 12G | 300G | k8s |
| iot-05 | 4核 | 24G | 300G | k8s |
| iot-06 | 4核 | 12G | 300G | k8s |
| iot-07 | 4核 | 12G | 300G | k8s |
| iot-08 | 8核 | 12G | 300G | k8s |
| iot-09 | 4核 | 12G | 1024G | k8s |
| iot-10 | 4核 | 24G | 300G | kafka/zk/redis/rocketmg |
| iot-11 | 4核 | 24G | 300G | kafka/zk/redis/rocketmg |
| iot-12 | 4核 | 12G | 300G | kafka/zk/redis/nacos/ap ollo. |
| iot-13 | 8核 | 48G | 1024G | MongoDB/kafka_push/mysql. |
| iot-14 | 4核 | 48G | 1024G | MongoDB/kafka push/es/Minlo. |
| iot-15 | 4核 | 48G | 1024G | MongoDB/kafka_push/dockerhub/httpback. |

政务云安全防护：

| 序号 | 内容 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云防火墙 | 可有效满足虚拟化云环境在云边界的安全域隔离、访问控制、威胁防护、失陷检测、IPS功能和安全管理等需求，同时通过可视化风险报表和自助化安全运维服务，帮助用户有效缓解安全风险，网络吞吐：1000Mbps，最大并发连接数：500000，最大新建连接数：15000。 | 1 |
| 2 | 主机安全 | 提供虚拟化主机安全；轻代理主机防病毒、主机防火墙、主机入侵防御、虚拟化加固、webshell检测、防暴力破解、安全基线、网卡流量统计8个功能；默认含：一年升级许可；包含系统升级、病毒库升级、规则库升级。 | 15 |
| 3 | 云堡垒机 | 提供虚拟化运维安全管理与审计系统（堡垒机）安全能力，支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP等协议，支持访问控制策略按部门分权，不同部门的配置管理员只能针对自己部门及自己直属子部门设备进行访问权限设置，最多可管理5个节点 | 3 |
| 4 | 日志审计 | 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，最大支持5个节点、100GB日志存储空间。 | 3 |

2.平台运营服务

2.1在平台终验完成后中标供应商须提供三年平台运营服务，平台运营服务内容如下：

| 名称 | 描述 | 功能描述 | 运营 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入运营 | 物联数据对接技术支撑服务 | 1.物联感知设备梳理：梳理厂家中待接入感知设备情况，包括设备种类、现场部署形式、网络环境、设备组网形式、通讯方式、传输层协议、设备对接方式、设备信息、交互流程、数据字典等信息的获取和解析。 2.物模型调试：指导设备厂商对平台提供的标准物模型进行匹配、调试，确保设备数据采集符合 感知设备标准数据格式。 3.开发环境搭建：指导设备厂商完成设备协议适配开发环境搭建。 4.物模型设计：在物联网平台上创建感知设备的标准物模型（包括数据指标、字段名称、数据类型、数据精度、数据范围等信息），以物模型规范各类设备接入模式，提供全域范围内统一数据标准体系，为后续数据处理及数据挖掘减少投入成本，并在实际项目对接过程中持续维护、完善物模型。 5.协议适配：指导设备厂商完成基于平台sdk实现物模型功能点数据的上报，实现各设备数据包的拆包、解析、封装等工作。 6.适配器部署：配合设备厂商完成与物联网平台、设备联合调试，修改bug，需求变更及实现。 7.开展各局办物联存量系统数据汇聚工作。 | 3年 |
| 数据运营 | 设备数据运营 | 基于上级平台考核要求，开展对应场景下的数据治理工作，确保信息数据字段满足上级平台考核要求。 | 3年 |
| 共享开放 | 设备数据共享开放 | 按照上级应用平台接口要求封装对应物联网数据，并按时同数据至上级不同场景的应用平台。 | 3年 |

2.2其它内容

本项目须满足信息安全等级保护二级要求。项目报价须包含等级保护二级、软件测评费、工程监理费等在内的完成本项目所必须的费用。

| 名称 | 描述 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 等保测评费 | 信息安全等级保护二级要求 | 满足本项目等保测评要求 |
| 软件测评费 | / | 满足本项目软件测评要求 |
| 工程监理费 | / | 满足本项目工程监理要求 |

三、项目需求

- 项目概述

全区统一的物联网感知体系是实现城市治理“自动感知、快速反应、科学决策”的关键基础设施，在数字政府建设中具有重要作用。目前我区物联网感知体系初具规模，但仍存在以下问题：一是对于感知设备的建设，建设主体多样性导致标准不一；二是尚未对物联应用系统统一纳管；三是现有资源底数有待梳理整合。

本项目通过增强平台接入能力、实现数据的汇聚和整合，使全域物联网感知平台更加高效、准确地管理和利用数据资源，从而构建“物联、数联、智联”的新型数字基础设施，创新业务运营服务，推动数字惠山建设，实现全区物联网感知数据采集、融合和应用，统筹规划全区统一的物联网感知体系建设。

- 软件平台建设内容要求

- 2.1全域感知

支持多种网络接入模式（如2G、4G、5G、NB-IoT、Wi-Fi等）和通用协议（MQTT、CoAP、LwM2M、HTTP），并提供系列化设备SDK，帮助开发者快速完成协议适配。设备管理功能包括产品和物模型的创建与管理，支持设备的添加、编辑、删除、状态查看、批量和分组管理、设备影子、文件管理、网关子设备管理及跨用户设备转移，确保设备生命周期的全面管理和高效数据同步。

- 2.2运营可视

运营可视支持一张图表形式实时呈现感知平台真实情况，提供城市治理数据支撑，为领导者决策保驾护航。

另外运营可视还包括产品、设备、模板、系统接入和服务管理，支持Kafka配置和设备接入。物模型管理提供标准模板库，支持展示和操作功能点。行业类别场景和供应商管理支持统计分析。多级平台管理实现上下级平台的数据同步与分析。告警管理允许自定义告警规则，实时监控平台健康。系统管理涵盖基础配置、权限管理、数据对接和操作日志记录。

- 2.3数字集成

数字集成包括数据、API、消息的集成与管理。平台支持多种数据库、KAFKA和HTTP推送，实现数据互联互通，提供40+控件和60+内置函数支持无代码工作流编排。API集成提供统一的数据共享能力，支持API全生命周期管理，确保接口安全性和性能。消息集成通过KAFKA实现数据管理和分发，支持鉴权和资源管理。用户可创建集成应用和工作流，管理和调试API，灵活配置应用对接。

2.4运维监控

运维监控包括状态管理、告警管理、日志管理和统计分析四个模块。状态管理监控平台业务指标、资源使用情况和服务质量。告警管理配置告警规则并管理触发的告警。日志管理负责日志采集配置和查询，便于运维排查问题。统计分析展示故障告警信息和平台运行状态的统计数据。

2.5应用开放

支持设备权限和内外部API权限在资源池中进行呈现。支持创建应用对资源池中的资源进行分配。支持以应用维度进行API接口调用次数的统计，以及调用状态查询。

2.6运行管理

运行管理包括告警信息管理、综合查询、应用场景和日志管理。告警信息管理支持查看、筛选、排序和管理设备告警数据，确保数据安全存储。综合查询支持按多维度筛选设备信息，并提供数据导出和场景分配功能。应用场景功能按设备类型和点位信息筛选并展示设备列表。日志管理支持关键字和状态查询日志数据，展示相关用户和操作信息。平台通过数据采集、处理与联动能力实现了高效管理。平台通过一键告警和烟感等设备实时采集消防相关数据，检测火灾、爆炸等消防事件并触发预警。预警信息可通过设备类型、区域位置和时间维度筛选精准定位，结合地图标注和状态显示辅助决策。消防预警数据通过平台联动机制同步至消防平台及市、区布塔平台，形成一键告警闭环，告警触发后自动同步至相关平台实现联动处理，全流程可追溯并支持快速响应。

- 技术运营服务要求

- 3.1标准规范制定

依托全域物联网感知平台，中标供应商协助采购人对广泛性、通用性的终端、数据、应用等进行标准化建设，统一数据处理、统一开放接口，实现接入、调用、开发的敏捷性。标准内容涵盖：物联网平台总体标准规范、接入标准规范、治理标准规范、编码标准规范、共享标准规范、安全标准规范等。

中标供应商在平台试运行后输出惠山区物联网平台本地标准，内容涵盖：《惠山区物联网平台总体标准规范》、《惠山区物联网平台接入标准规范》、《惠山区物联网平台编码标准规范》、《惠山区物联网平台共享标准规范》、《惠山区物联网平台安全标准规范》等。

- 3.2物联数据接入服务

中标供应商协助采购人开展物联数据接入，包括：摸排城运中心、各部委办局以及各应用系统物联数据需求，明确数据接入范围；明确数据质量评估维度，数据质量评估周期；面向物联应用系统以及物联设备终端，开展全量物联数据汇聚接入工作，通过统一的数据接入规范和统一纳管的数据接入渠道，并对数据按照标准的物模型进行统一存储。物联感知接入实施服务需求主要包括接口开发、物联数据映射和转换、数据传输和同步、异常处理和级联故障排除、监控和日志记录、安全性和权限控制以及兼容性和可扩展性等方面。须实现不同平台之间的数据集成与共享，确保数据的一致性、准确性和安全性，并提供稳定、可靠的系统对接环境。同时，也要满足对接的实时性、可监控性和可扩展性的要求，以满足不断变化和增长的对接需求。

- 3.3物联数据共享服务

中标供应商协助采购人提供物联数据共享服务，依托全域物联网感知平台面向各个应用系统开放共享，需支持标准API接口及HTTP、Kafka数据推送。

- 性能和安全要求

- 4.1性能要求

- 可靠性需求

本系统建设需采用成熟的技术，选用性能可靠、稳定的产品，充分考虑系统建设与运行的环境，确保各种设施和软件运行的安全性与可靠性。系统要有较强的容错能力；要有对系统软件资源和运行情况的监控管理措施。需要通过7×24小时不间断的系统性维护服务，确保本项目具有良好的安全性和可靠性，同时结合备份恢复、入侵监测、防火墙等工作，共同构建起多层次，全方位的安全保障体系。

- 易用性需求

本系统建设需满足不同类型的使用者，在提供高效、全面的服务的基础上，确保本系统的使用体验良好，包括提供完备的系统帮助文档，设计优良的操作界面以及合理优化的系统内部逻辑。最终使得系统具备良好的易用性。

本系统主要从几方面满足易用性：扁平化设计、响应式设计、向导式功能指引、Jquery的跨浏览器支持、异步请求AJAX。

- 稳定性需求

（1）稳定性需求指标

稳定性指标包括平均故障恢复时间、平均无故障时间等。平均故障恢复时间是指设备出现故障后到恢复正常工作时平均所需要的时间。平均无故障时间是指产品或系统在两相邻故障间隔期内正确工作的平均时间。

根据本项目需要，需保证系统稳定性指标良好，其中平均故障恢复时间小于2小时，平均无故障时间约365天。

（2）响应速度和并发量需求

当今主流的开发应用系统，都特别强调系统的性能，只有性能良好的系统，才具备良好的适应性、可扩充性。系统在使用过程中涉及多用户并发和大数据量存取查询方面的操作，要求系统在多用户并发处理大数据量操作时有较好的性能，不因客户端的数量或者数据量的变化导致服务器的资源较大变化，整个系统的设计应具有可扩充的负载均衡处理能力。

另外，系统设计应满足目前对B/S页面通用的页面响应速度需求，页面支持主流浏览器及国产浏览器，系统页面响应时间不大于2秒；提供7×24小时不间断的系统性维护服务，系统和数据使用冗余备份机制，数据备份周期不大于48小时；年平均故障时间小于12小时，系统发生异常时可以对数据进行应急处理和恢复，恢复时间小于2小时；平台支持同时在线用户数不少于200人，日数据处理量不低于1亿，支持平滑升级，支持百万级设备数据接入。

- 物联感知数据估算

除视频监控以外，平台支持全区重点领域行业已建、在建、未建的物联感知平台级联、数据汇聚、应用赋能等全过程管理功能和能力建设，满足接入感知物联设备的时延、并发等要求。

- 处理能力需求

| 业务场景 | 预期指标 |
| --- | --- |
| MQTT设备最大接入量 | 30万 |
| MQTT属性上报并发 | 5000 TPS |
| HTTP属性上报并发 | 3500 TPS |
| 设备查询API并发 | 750TPS |
| HTTP推送并发 | 1000TPS |
| KAFKA推送并发 | 1000TPS |

备注：MQTT设备最大接入量预期指标为预估值，指在现有服务器资源配置下可以满足MQTT业务稳定的MQTT最大接入量，若需要接入超过30万以上MQTT设备，建议增加服务器资源，物联网平台软件本身不对接入量做限制。

- 4.2安全要求

系统安全性要求：需满足《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）的二级要求、商用密码应用安全性评估二级要求和我市电子政务信息化安全管理要求，系统建设应从运行环境、系统应用、业务数据、管理制度等方面提供安全设计方案，保障业务数据安全和系统运行环境安全。同时，因网络安全的威胁主要来源于互联网，本项目需围绕互联网安全访问提供切实可行的安全管控方案。

数据安全管理：本次系统开发需要涉及多个相关部门的数据，并涉及企业个体敏感数据，需要保证本项目数据安全。

- 项目管理实施要求

- 5.1工期要求

本项目的建设周期为5个月（其中，试运行期3个月）。

- 5.2组织管理要求

- 项目团队要求

为保证项目顺利实施，结合采购方要求，中标供应商需为本项目配备项目团队。

（1）在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定。

（2）按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

（3）对上述安排供应商应列出详细实施计划及相应的人员安排，责任到人，按期保质完成项目建设。

（4）供应商在成交后，应允许采购方的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装部署、运维、运营等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

- 项目经理要求

要求为项目指定经采购方认可的专职项目经理，负责项目的具体实施工作。项目经理必须全程驻场，负责对参与项目人员进行统一的管理和调配，确保按期完成各项任务，并负责与用户及时沟通和汇报。

- 驻场服务要求

要求安排项目团队成员按采购方要求开展驻场服务，按采购方要求提供高度保障，完成现场软件开发、现场实施等工作，确保项目按时保质完成。技术运营服务及平台免费运维服务的3年期间，中标供应商可远程提供支撑。

- 5.3培训要求

中标供应商应负责提供技术培训，并明确培训内容和培训计划，以保证采购人完全掌握平台的各项功能，能够胜任平台的全部运行、操作、维护、故障分析和处理，以及技术运营等日常工作。

培训内容：应包括供应商所提供的软件功能、操作使用方法、维护管理方法、技术运营等各方面的使用说明，并提供对应培训教材和培训课程计划表等。

培训计划：提供系统交付后的技术培训计划，具体为人员培训计划、课程安排、培训方式，要求相关人员经过培训后,能熟练掌握平台的使用，承担全面的业务工作。

培训活动产生的场地费、食宿费、教材费等费用一并计入投标总价中，投标总价如未报出明细价格，视为已包含在投标总价中。

- 5.4技术支持与服务要求

中标供应商提供系统的实施部署及长期支持服务。

中标供应商有责任在保证安全和质量的前提下为采购方提供技术服务和技术咨询。自软件通过验收并正式交付使用之日起算的免费维护期内，提供7*24小时技术支持专线电话、遇故障2小时内了解并解决问题。若问题处理不及时或影响较大，采购方有权要求中标供应商提交详细的问题分析报告。

在系统试运行期间，根据需要中标供应商有责任派技术人员到现场指导维护工作。

试运行期间出现的故障，中标供应商在接到通知后2小时处理完毕，恢复系统无故障运行，并提交详细的故障处理分析报告。

在软件升级时，中标供应商根据采购方需要派技术人员到场指导。

涉及与采购人要求的其他系统进行对接的，由采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作，确保相应的数据交换和共享，实现业务联动。

保修期满后的运营期内，中标供应商须提供可供采购方选用的技术服务内容，由双方约定此阶段的技术服务具体要求。

四、有关说明

（1）本项目投标总报价包括设备及其配件、包装、运杂、安装调试服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（2）项目支付方式：合同签订生效后，支付合同金额的40%；完成本项目建设任务并通过竣工验收后，支付合同金额的30%；质保期满后，支付合同金额的30%。

（3）项目建设周期：5个月。

（4）质保期与服务：软件质保期3年，自项目验收合格之日起计算。质保期内，投标人负责免费提供必要的技术支持和升级服务。

（5）本项目合同履行地点：无锡市惠山区。

（6）质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（7）通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的投标范围。

（8）本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

（9）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（10）投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于《投标偏离表》中详细说明。

（11）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（12）供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按规定时间解密，解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问和评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

五、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标（成交）的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2022】7号文件执行。

合同融资,是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 第四章  合同书（格式文本）

合同书（服务）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号： ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）总金额：                   （大写）；                   （小写）

四、项目服务期限：

五、项目整体免费服务期：

六、货款支付步骤和办法：

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同备案：

合同一式四份，供需双方各执一份，区财政局采购办(镇、街道招标办)一份,区采购中心一份。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

# 合同条款

（根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为            元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：                            元。

履约保证金的缴纳时间：        ，缴纳形式：        。

履约保证金的退付时间：        ，退付办法：        。

履约保证金不予退还的情形：                        。

逾期退还履约保证金的违约责任：                    。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

# 第五章  评分方法与评分标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

附件一：评分标准

（一）价格（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 商务部分（25分）

1、证书(5分)：提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。

①投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分；

②投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的，得1分；

③投标人具有有效期内的培训管理体系认证证书的，得1分；

④投标人具有同类物联网平台软件著作权证书的每一个得1分，满分得2分。

2、业绩(2分)：提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。

投标人具有自2022年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目的，有一个得1分，最高得2分。

3、人员配置情况（8分）：

主要考察本项目组人员的配置情况，以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和近三个月任意一个月(不含投标当月)的社保缴纳证明材料）为准。

①项目负责人具备信息系统项目管理师证书、通信工程高级工程师职称资格、注册信息安全管理人员（CISP）证书，每一项得1分，满分得3分；

②项目技术负责人具备网络工程师证书、系统集成项目管理工程师、信息安全管理认证证书，每一项得1分，满分得3分；

③项目前端开发负责人具备高级物联网应用工程师认证证书，得1分；

④项目后端开发负责人具备系统架构设计师认证证书，得1分。

（注：提供①相关证书扫描件；②由法定的社保收缴部门出具的近三个月任意一个月(不含投标当月)的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明原件扫描上传系统，或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的复印件并加盖公章，不提供或提供不全不得分）

4、产品性能要求（10分）

投标人对招标人平台功能需求提供产品性能要求，符合以下功能条件，同时提供每项功能截图符合要求得分，功能不符合要求或未提供截图不得分。

（1）应用融合功能（4分）：

1）支持创建应用：点击创建按钮，输入应用名称、应用单位、并选择应用类型，填写应用的描述，完成应用的创建，每个应用有自己独立的应用密钥，支持密钥更新。提供对应功能截图得1分。

2）支持应用分配：支持将应用分配给其组织机构下的用户，支持应用分配，选择需要使用此应用资源的组织机构、组织用户，对应用户即可获得此应用资源的使用权限。提供对应功能截图得1分。

3）支持应用资源分配：支持在应用详情界面产品列表分配授权的产品、在API接口列表选择需要授权的接口，分配资源完成后，需进入资源池进行审核，审核完成后获取使用权限。提供对应功能截图得1分；

4）应用接口开放成果展示：演示场景应用可视化界面包含水利、消防、林业、生态环境。提供对应功能截图得1分。

（2）平台级联功能（2分）：

1）支持下级平台节点的创建和管理，创建下级节点后自动生成节点token信息。提供对应功能截图得1分。

2）支持查看和管理下级平台产品，展示产品列表统计信息及产品完整基本信息，支持产品的启用/禁用操作。提供对应功能截图得1分。

（3）系统接入功能（4分）：

1）提供不低于30种可视化编排组件。提供对应功能截图得1分

2）支持API集成：以HTTP监听组件为例演示URL创建，采集第三方系统向该URL发起请求传输数据；支持使用数据映射、Json解析组件完成对数据的加工；支持使用平台数据融合控件进行配置产品ID以及物模型字段，将第三方数据传输到物联网平台并查看对接数据结果。提供对应功能截图得1分。

3）支持消息集成：支持采用消息集成消费组件配置对端Kafka消息队列的地址、鉴权参数、主题实现数据采集。

支持使用条件分支组件、数据映射完成对数据的逻辑处理以及加工。

支持使用平台数据融合控件进行配置产品ID以及物模型字段，将对端Kafka传输到物联网平台并查看对接数据结果。

提供对应功能截图得1分。

- 支持系统接入日志查询：支持基于工作流、日志错误等级、日志类型、日志创建时间进行搜索功能和查看日志详情功能。提供对应功能截图得1分。

- 技术部分（50分）

1、平台设计（19分）

需求分析（5分）：

投标人充分理解采购人需求，能够结合采购人业务特点和需求进行理解和分析，包含①对目前惠山计划接入的存量系统进行调研；②对惠山物联网平台后续的使用用户进行需求分析；③对惠山物联网平台的整体功能定位分析。要求表述内容完整、合理、可行性强。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

总体设计（6分）：

投标人充分理解采购人需求，能够针对采购人业务特点和需求进行整体方案设计，包含①总体架构设计；②技术路线设计。要求充分理解采购人需求、设计合理、具备可行性：

投标供应商须针对上述①、②条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得6分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

标准设计（8分）:

针对采购人业务特点和需求进行标准方案设计，包括①设备编码标准；②接入标准；③物模型标准；④应用开发接口标准。

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得8分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得6分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得4分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

2、功能设计（25分）

全域感知（5分）：

①支持多种网络接入模式（如2G、4G、5G、NB-IoT、Wi-Fi等）、通用协议（MQTT、CoAP、LwM2M、HTTP），并提供系列化设备SDK，帮助开发者快速完成协议适配。

②支持泛协议接入能力，支持私有协议解析为mqtt协议接入。

③支持设备全生命周期管理功能，设备管理功能包括产品和物模型的创建与管理，支持设备的添加、编辑、删除、状态查看、批量和分组管理、设备影子、文件管理、网关子设备管理及跨用户设备转移，确保设备生命周期的全面管理和高效数据同步。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容如何进行功能实现分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

运维监控（5分）：包括状态管理、告警管理、日志管理和统计分析四个模块。

①状态管理监控平台业务指标、资源使用情况和服务质量。

②告警管理配置告警规则并管理触发的告警。

③日志管理负责日志采集配置和查询，便于运维排查问题。

④统计分析展示故障告警信息和平台运行状态的统计数据。

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容如何进行功能实现分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

运营可视（5分）：支持一张图表形式实时呈现感知平台真实情况，提供城市治理数据支撑，为领导者决策保驾护航。

①支持包括产品、设备、模板、系统接入和服务管理，支持Kafka配置和设备接入。

②支持物模型管理提供标准模板库，支持展示和操作功能点。

③支持行业类别场景和供应商管理统计分析。

④支持多级平台管理实现上下级平台的数据同步与分析。

⑤支持告警管理允许自定义告警规则，实时监控平台健康。系统管理涵盖基础配置、权限管理、数据对接和操作日志记录。

投标供应商须针对上述①、②、③、④、⑤条评分内容如何进行功能实现分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

数字集成（5分）：支持免编程自动生成RESTful API的技术，对外提供统一、安全的共享能力。

①支持免编程以拖拉拽控件方式开展系统对接。

②支持控件包括：定时器控件、遍历控件、条件分支控件、条件循环控件等。

③支持控件包括：Kafka消费控件、Kafka生产控件、HTTP请求控件等。

④支持控件包括：Oracle数据库控件、Excel解析控件、达梦数据库控件、MongoDB控件、人大金仓数据库控件等。

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容如何进行功能实现分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

运行管理（5分）：包括告警信息管理、综合查询、应用场景和日志管理。

①告警信息管理支持查看、筛选、排序和管理设备告警数据，确保数据安全存储。综合查询支持按多维度筛选设备信息并提供数据导出和场景分配功能。应用场景功能按设备类型和点位信息筛选并展示设备列表。日志管理支持关键字和状态查询日志数据，展示相关用户和操作信息。平台通过数据采集、处理与联动能力实现了高效管理。平台通过一键告警和烟感等设备实时采集消防相关数据，检测火灾、爆炸等消防事件并触发预警。预警信息可通过设备类型、区域位置和时间维度筛选精准定位，结合地图标注和状态显示辅助决策。消防预警数据通过平台联动机制同步至消防平台及市、区上级应用平台，形成一键告警闭环，告警触发后自动同步至相关平台实现联动处理，全流程可追溯并支持快速响应。

②告警信息管理支持通过设备编号、告警类型、告警级别、告警状态、设备类型及时间范围进行筛选，精准查询告警数据。用户可在列表中查看告警详情，

③综合查询支持按设备类型、街道、设备状态、企业类型、设备点位、企业名称及设备名称等条件进行筛选查询，便于快速定位设备。

④应用场景支持创建、编辑和删除场景功能。场景关联的设备可导出，设备筛选支持根据设备类型、点位信息、设备名称及企业名称进行查询，提升设备管理效率。

⑤日志管理支持通过关键字及状态筛选日志数据，展示相关用户信息及操作详情，便于日志审计与追溯。

投标供应商须针对上述①、②、③、④、⑤条评分内容如何进行功能实现分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

3、平台运营方案（6分）

根据采购人需求对平台运营方案进行详细设计，包含但不限于①终端接入；②系统对接；③数据共享。

投标供应商须针对上述①、②、③条评分内容如何进行功能实现分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得6分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得4分；阐述内容较全面、1个内容中有遗漏，但有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容，2个内容有遗漏，无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得2分。无阐述内容，针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

# 第六章 投标文件内容与格式

- 投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的或法人亲自参与的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式） |  |
| 7 | 《中小企业声明函》（给定格式） |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有） | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟） | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件（如有，自拟并自行添加） | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0018

项目名称：

投 标 人：

日    期：

- 二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2025-0018 项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2025-0018 进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单 位 名 称 ）的（ 项 目 名 称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（ 中型企业 、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2025-0018 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2025-0018 在此对服务保障做如下承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0018

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

- 分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0018

| 序号 |  | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于中、 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/交货期 |  |  |  | 合同签订生效后的 日内完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0018

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。