招标文件

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0059

项目名称：徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统

采 购 人：徐州市第一人民医院

二〇二五年十月

目录

第一章  投标邀请	6

第二章  投标人须知	8

第三章  投标资料表	18

第四章  评标标准	27

第五章  采购需求	29

第六章  拟签订的合同文本	29

第七章  投标文件相关格式	45

徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统

徐州市第一人民医院

《徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统》

招标文件

遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市第一人民医院的徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1.项目名称：徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统

2.项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0059

二、投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告（项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0059）。

三、获取招标文件

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

②潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年10月31日09点30分（北京时间）

2.开标时间：2025年10月31日09点30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布。

六、采购人

1.名称：徐州市第一人民医院

2.地址：徐州市铜山区大学路269号

3.联系方式：0516-85803018

七、采购代理机构

1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司

2.地址：徐州市泉山区软件园路2号

3.采购项目联系人：朱文颖 朱柄昱

4.联系方式：0516-85610680

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的投标人（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的代理及评审费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章（十二）、（十三），格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90日。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30日。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件相互混装；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

8.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

12.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

13.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

14.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

16.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

17.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

18.与招标文件提供的采购清单中的项目名称、项目特征（技术参数）、计量单位、数量不一致的；

19.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

20.电子投标文件未按规定期限和地址递交的；

21.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

22.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

23.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由工作人员操作系统进行开标、由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加，所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标小组认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，评标小组应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，评审委员会要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。响应投标人不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的投标人，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如投标人在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如投标人在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究投标人违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网（hhttp://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的“条款项号”是与《投标人须知》中“条款项号”对应的；若有增加的条款，是对第二章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市第一人民医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 （三）本项目的特定资格要求：投标人需具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。 同时明确相关事项如下： 1、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 3、查询及使用投标人信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）； ②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（https://xuzhoucredit.gov.cn/）； (3)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （八）3 | 样品要求：本项目不需要提供样品。 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| - 1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（以下1-6必须提供且加盖电子签章，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的营业执照（或事业单位法人证书，或民办非企业单位登记证书）的扫描件； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务状况报告（至少提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份）； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供投标人本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应证明文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.本项目的特定资格要求： 投标人提供医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格扫描件。 7、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、符合性条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《法定代表人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 五、报价折扣证明： 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 - 1、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（非必须提供）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如提供请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质和电子投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副和电子投标文件（载体为U盘），后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1、招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2、招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：招标文件第五章《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| (十四)2 | 本项目预算金额人民币70万元人民币，最高限价70万元。不接受超过最高限价70万元的投标报价。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 一、投标文件提交时间：2025年10月31日09：30前。 二、投标截止时间：2025年10月31日北京时间09：30 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| (二十五)1 | 开标时间：2025年10月31日北京时间09：30 开标地点：线上“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| (二十六)2 | 评标小组的组建：5人。由采购人评委1人和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。 |
| (二十七) | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (二十八)1 （4） | 1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。投标报价且技术得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十五） | 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须按采购人要求提交其投标文件中所有扫描件的原件或其他证明文件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件或其他证明材料，或提供虚假材料的，将被采购人视为放弃中标资格，并将依法承担相应责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| (四十) | 1、投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：朱文颖 朱柄昱 联系电话：0516-85610680 地址：徐州市泉山区软件园路2号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：

- 招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 折扣率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户名称：江苏科建工程项目管理有限公司徐州分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司徐州塔东支行（系统勾选铜山-塔东）

银行帐号：10247401040011283

- 第四章 评标标准

本项目采用综合评分法。投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30. 投标人所投产品全部为中小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。得分四舍五入保留小数点后2位。 |  |
| 2 | 商务部分（25分） | 投标人资质要求 （10分） | 投标人或投标产品生产厂家需提供以下资质、认证证书扫描件加盖电子签章： - 1、ISO20000 服务管理体系认证证书； - 2、ISO27001 信息安全管理体系认证证书； - 3、职业健康安全管理体系认证证书； - 4、环境管理体系认证证书； 每提供1项且完整相符的得2.5分，满分10分。 |
|  |  | 技术先进性 （3分） | 投标人所投产品具有软件能力成熟度CMMI3级及以上资质的，得3分； 投标文件中提供资质证明材料扫描件加盖电子签章，否则不得分。未提供不得分。 |
|  |  | 系统集成服务能力 （3分） | 为保证所投产品生产企业的与信息系统的集成服务能力，要求所投产品生产企业符合《系统集成企业能力标准要求》，且能力达到叁级及以上，提供相应证明的得3分。 投标文件中提供证明材料扫描件加盖电子签章，否则不得分。未提供不得分。 |
|  |  | 安全服务 保障能力 （4分） | 为保证系统信息安全，系统需符合信息安全等级保护要求，所投产品需具备由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明，明确信息系统的名称和保护等级的得4分； 投标文件中提供相应证明材料扫描件加盖电子签章，未提供的不得分。 |
|  |  | 软件评测 认定 （5分） | 为保障所采购的心电信息管理系统的稳定性和易用性，系统需通过包括预约、登记、叫号、采集、分析、报告、打印、手持预约下载、手持采集、手持回放等功能的“双软认定”登记测试。投标人具有相应测试机构出具的检测报告，提供相应证明的得5分。 投标文件中提供相应证明材料扫描件加盖电子签章，未能提供或不完全相符的不得分。 |
| 3 | 技术部分（45分） | 系统软硬件技术参数符合度评分 （25分） | 招标文件第五章《采购需求》中远程心电系统项目需求清单及技术要求中技术参数分为一般参数条款与加“▲”号重点参数条款： - 1.全部满足招标文件要求的，得满分25分； - 2.一般参数条款每有一项不满足招标文件要求的，扣0.5分，直至0分； - 3.加“▲”号重点参数条款每有一项不满足招标文件要求的，扣3分，直至0分； - 4.漏报技术条款视为该条不满足； ## 注：加“▲”号重点参数条款均需要提供相应的证明文件，未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。证明材料内容须清晰可见，否则视为负偏离。 |
|  |  | 项目技术 方案 （5分） | 根据投标人提供的项目技术方案等方面进行综合评审： 技术方案全面具体、针对性强、切实可行的得5分； 技术方案较全面、针对性较强、较切实可行的得2分； 技术方案不太全面、针对性不强、可行性欠缺的得1分； 未提供不得分，最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 项目实施 方案 （5分） | 根据投标人提供的项目实施方案，依据项目实施方案是否详实、完整，是否包括完整的供货、安装调试、验收安排，是否有系统上线后平稳运行的措施，就其进度安排、目标管理措施等方面进行综合评审： 实施方案全面具体详实、针对性强、符合实际切实可行得5分； 方案较全面、针对性较强、较切实可行的得2分； 方案不太全面、针对性不强、可行性欠缺的得1分； 未提供不得分，最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 项目培训 方案 （5分） | 根据投标人提供的项目培训方案进行评分，方案至少包括培训的技术人员安排、培训频率、培训内容等方面进行综合评审: 培训方案完善合理、针对性强的得5分； 培训方案较为完善、基本合理可行、针对性较强的得2分； 培训方案完善程度欠缺、不太合理、针对性不强的得1分； 未提供不得分，最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 售后服务 方案 （5分） | 根据投标人在投标文件中提供本项目的售后服务方案的完整性、合理性、可行性、售后响应程度等方面进行综合评审: 方案全面、针对性强、切实可行的得5分； 方案较全面、针对性较强、较切实可行得2分； 方案不太全面、针对性不强、可行性欠缺的得1分； 未提供不得分，最高得5分，最低得0分。 |

- 第五章  采购需求

一、采购预算

1、预算金额70万元，本项目不接受超过采购预算的报价。

2、报价包含了为完成本项目所发生的一切预见和不可预见费用及项目涉及的一切税费、投标人利润等全部费用。报价包括但不限于产品价、税金、运费、检验、保险、安装、调试、售后服务、培训、投标人的利润等全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、项目名称：徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统

2、项目内容：参见“远程心电项目需求清单”

3、交货地点：徐州市第一人民医院指定地点。

4、项目采购内容：参见“远程心电项目需求清单” 。

5、合同履行期限：自合同签订之日起  60 日历天内交货并安装调试完毕。

6、质保期：3年。

7、质量标准：合格，符合国家及行业现行标准并满足采购人要求。

三、远程心电系统项目需求清单及技术要求

- 1、远程心电项目需求清单

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程心电系统软件 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | - 十二导联数字心电图 | 详见技术要求 | 台 | 55 |  |
| 3 | 多导联心电分析系统 | 详见技术要求 | 套 | 7 |  |
| 4 | - 网络化动态心电记录器 | 详见技术要求 | 台 | 8 |  |

- 2、远程心电系统软件技术要求

- 2.1.平台服务模块

- 2.1.1.数据库服务模块

- (1)系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性；

- (2)▲系统软件采用纯B/S架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，均可直接通过浏览器登录系统，软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块；提供包含以上功能的B/S软件主界面截图证明。

- (3)系统通用性：系统通用性强、扩展性好，对应用环境依赖性小，不受客户端电脑配置、操作系统版本等影响；

- (4)数据一致性：医生客户端每一次操作均直接访问服务器端，保障数据一致性；

- (5)系统完整性：登录系统后的功能模块需全面含概心电电生理检查业务的全流程，需包含以下模块预约登记、心电检查、动态心电/血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理；

- (6)▲安全性：为保证数据安全和业务连续性，系统需参照信息安全等级保护三级标准进行建设；提供由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明扫描件，明确信息系统的名称和保护等级。

- (7)▲在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制；提供软件截图证明。

- 2.1.2.存储管理器模块

- 支持具有数字接口的心电图机设备的无缝接入，连接原始数据，实现统一存储、管理、统计检索。并支持后期购置的设备无缝连接入；

- (8)▲支持心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量；提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证扫描件并圈出对应内容证明。

- (9)▲要求心电数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供数据基础；提供明确说明具备“以XML标准定义的格式进行波形的存储”的医疗器械注册证或其附件的扫描件证明。

- 2.1.3.WEB浏览模块

- 无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

- 提供WEB心电诊断功能：具有在线WEB心电图分析功能，查看长时间原始心电波形，调整走纸和增益，提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能；

- 当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告；

- 支持查看动态心电等其他电生理检查报告。

- 2.1.4.备份归档管理模块

- 数据集中存储，集中管理，具有可靠的备份容灾方案，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计；

- ▲系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制，在系统数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性；提供明确说明“系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制”的医疗器械注册证或其附件的扫描件证明。

- 2.1.5.心电智能算法模块

- 具备预分析功能，可对所有上传至心电信息系统的数据进行后台预分析，并对分析和辅助诊断结果进行危险分级，进一步提供危急预警提醒；

- 支持预分析的辅助诊断结果直接导入报告结论供修改，节省医生书写报告时间；

- 支持选择心电图片断和选择导联进行再“分析”，提高心电图诊断的准确性；

- 具备对测量值中的异常值进行红色、蓝色及相应箭头的自动标记，以提醒医生关注；

- 具备对所有上报危急值报告进行统一列表管理，且支持与医院的危急值平台集成；

- 在危急值列表上，支持对不同预警级别的危急值进行不同颜色的预警标识；

- 支持危急值自动预警级别的设置，同时支持用户可自定义设置危急值预警级别；

- 在危急值管理列表上，可以对医生复核后确认危急的报告进行危急值标识，并可根据临床科室危急值处理的情况以不同颜色标识，让医生更清晰的了解上报危急值的最终处理情况；提供软件截图证明。

- (10)▲具备危急值全流程闭环管理，并可显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值等信息；提供危急值列表且同步显示临床科室处理信息的界面截图证明。

- (11)具备时间轴展示功能，可全面展示从申请、检查、报告、传输、危急值提交、危急值处理等时间点及医生名称；

- (12)具备详细分析参数矩阵，不少于200种测量参数值；

- (13)具备报告记录功能，可详细查看每一个医生的操作及报告修改记录；

- (14)具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等；

- (15)具有心电测量值不合理报警显示功能，可设置不同测量值的不合理值范围，并在回放界面以突出方式清晰显示并弹窗预警。

- (16)▲具有心电报告敏感词提醒功能，可为不同检查项目、不同性别设置不同敏感词，当符合条件的敏感词出现，系统自动弹窗提醒；提供软件截图证明。

- 2.2.平台接口模块

- (1)系统对接方式支持：存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式；

- (2)支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取；

- (3)支持通过接口自动将生成的图像数据回传到HIS系统，支持检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通；

- (4)系统支持将心电图检查结果传输至EMR系统，完成数据对接；

- (5)系统支持与数字CA系统进行对接，保证心电图等检查报告的电子签名有效性。

- 2.3.诊断中心应用

- 2.3.1.静态心电报告模块

- (1)具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置；

- (2)具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改；

- (3)支持原始采集的心电波形进行重分析；

- (4)提供丰富的测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

- (5)同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；

- (6)提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式；

- (7)具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面开启或取消房颤分析；

- (8)具备详细参数矩阵，具有不少于200种测量参数值；

- (9)支持导联标识等特殊字符快速输入功能，医生快速书写诊断结论；

- (10)具备报告助手功能，提供常用公共模板及个人模板，医生可使用诊断术语库内容完成心电图诊断；

- (11)▲具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容；提供软件界面截图。

- (12)▲具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论；提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考；提供心电关键字管理功能截图；

- (13)支持典型病例收藏功能：支持个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；支持单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历；

- (14)具备病历随访功能：支持建立随访计划，支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论。

- 2.3.2.动态心电报告模块

- (1)▲动态心电分析软件应通过国家权威软件评测机构的测试，以保证软件的实用性和稳定性；提供动态心电分析系统通过国家级软件评测中心出具的测试报告。

- (2)支持记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。

- (3)分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

- (4)▲差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；提供国家权威机构出具的原创证明文件。

- (5)智能散点图功能：具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能；

- (6)阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间；

- (7)起搏器分析功能：具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号；

- (8)丰富的分析测量工具：心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 提供最直接的间期分析与心率分析；

- (9)提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具；

- (10)网络化功能：具备远程会诊功能，可接收由申请端上传的动态心电数据并进行分析及回传报告；

- (11)具有会诊列表功能，可显示数据的发送方及患者基本信息、传输状态、报告状态等；

- (12)▲动态心电分析软件与传输软件为一体，无需打开不同软件界面窗口，实现后台数据自动化传输，提高效率；提供软件截图证明。

- 2.3.3.心电质控管理

- (1)具备心电质控功能，包含图像质控、报告质控、综合质控；

- (2)图像质控：支持对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控；

- (3)支持对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控；

- (4)综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量；

- (5)▲支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因；提供软件截图证明。

- (6)▲支持根据时间范围、报告医生，按比例抽取心电图进行质控；提供软件截图证明。

- 2.3.4.移动心电报告应用

- (1)支持手机、平板电脑等智能移动终端分析心电报告功能；

- (2)支持患者列表显示患者信息、报告状态，支持心电波形显示模式调整、波形放大、走纸增益调整、电子标尺测量等心电图分析功能；

- (3)支持使用报告助手快速编辑心电图报告功能，报告助手内容可根据需求进行自定义编辑。

- 2.4.数据监测展示中心

- 2.4.1.区域数据统计分析管理

- (1)无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

- (2)提供可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计；

- (3)阳性率统计：统计指定时间段内，各个检查项目的检查人次，阳性人次数，阳性率，阴性人次数，阴性比；可按检查项目汇总阳性率；

- (4)工作量统计：统计指定时间段内，检查医生工作量、科室工作量、审核医生工作量、报告医生工作量；

- (5)▲统计结果可显示统计列表、统计数量、趋势图/直方图/柱状图等多种样式的统计图表，并支持导出；提供数据质控、挖掘、统计分析质控管理平台著作权登记证书。

- 2.4.2.区域数据展示

- (1)▲具备基于大屏显示的心电数据展示平台，提供包括检查量趋势、工作量、检查机构排名、异常类疾病排名、诊断医生排名、报告时效质控、诊断分布、诊断分级等丰富全面的图表及仪表盘样式，通过业务指标数据分析与可视化展示，让相关管理人员能够掌握业务动态，为管理人员提供管理工具；提供真实界面截图证明。

- (2)平台支持直观的读取与浏览各种图表，具备在线多维分析数据与交互式动态报表展现，同时展示内容可根据用户需求定制；

- (3)支持接入机构数量及详细机构名单及地图展示，方便直观浏览心电信息管理平台覆盖范围；

- (4)支持按异常类疾病排名，包括电轴与电压、窦性心律及心律失常、心室内及房内传导、室上性心律失常、室上性心动过速、心肌梗死、室性心动过速、心腔肥厚及扩大、房室传导等疾病类型的诊断人次及占比；

- (5)支持阳性率、危急值占比的图表展示。

- 2.4.3.远程会诊服务管理

- ▲支持多级会诊中心建设，可为接入的基层医疗机构配置会诊关系，一个申请医院可对应多个会诊医院，扩展多级会诊中心；提供真实界面截图。

- 支持管理医院向基层医疗机构开展的包括：常规心电、动态心电、动态血压等会诊服务内容，可根据医院开展的会诊服务进行手动的新增、修改及删除。同时，根据不同的会诊内容分配诊断专家组；

- 平台提供会诊费用的统一管理工具，针对不同的会诊服务内容制定会诊收费标准。

- 2.5.基层流程应用

- 2.5.1.综合预约分诊

- (1)无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

- (2)支持常规心电、动态心电等检查项目的预约登记，实现分诊；

- (3)支持手动新建预约，或通过包括但不限于申请单号、患者ID、住院号、门诊号、医保号、卡号等项目直接从HIS系统提取患者信息；

- (4)支持自动分配号源或手动选择号源；

- (5)支持已预约项目的退约、改约；

- (6)▲支持检查号自动生成规则可视化设置，依据检查分类、检查项目分别设置；提供软件截图证明。

- 2.5.2.静态心电报告模块

- (1)具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置；

- (2)具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改；

- (3)支持原始采集的心电波形进行重分析；

- (4)提供丰富的测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

- (5)同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；

- (6)提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式；

- (7)具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析；

- (8)具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值；

- (9)支持导联标识等特殊字符快速输入功能，医生快速书写诊断结论；

- (10)具备报告助手功能，提供常用公共模板及个人模板，医生可使用诊断术语库内容完成心电图诊断；

- (11)具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容；

- (12)▲具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考；提供心电关键字管理功能截图。

- (13)支持典型病例收藏功能：支持个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；支持单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历；

- (14)具备病历随访功能：支持建立随访计划，支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论。

- 3、远程心电系统设备技术要求

- 3.

- 3.1.心电图机

- (1)采集方式：12导联同步采集；

- (2)▲频率响应：0.05-500Hz；提供检测报告证明。

- (3)共模抑制比：≧98dB；

- (4)▲输入动态范围：±1100mV；提供检测报告证明。

- (5)灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±3%；

- (6)走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±3%；

- (7)显示屏：≧10英寸电容式触摸彩色液晶屏；

- (8)▲输入阻抗：≥120MΩ 10Hz；提供检测报告证明。

- (9)心电导联线与主机采用有线方式连接；

- (10)▲要求采集集成于同一主机，且主机内置热敏打印；提供彩页或其它公开材料证明。

- (11)支持内置热敏打印，纸宽规格要求不小于200mm，便于急诊即时打印标准A4规格的12道同步报告；

- (12)报告打印支持12x1, 6x2, 6x2+1, 3x4, 3x4+1等临床常用格式；

- (13)数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘；

- (14)设备主机上具备隐藏式把手，方便医护人员便携移动；

- (15)▲支持GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD无线电发射；提供针对投标设备型号的无线电发射核准证证明。

- (16)设备端口：具备1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；1个SD卡插槽（可存储数据）；1个LAN网络接口；预留1个专用接口；预留1个HDMI专用接口。

- (17)▲具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表；提供界面截图。

- (18)▲支持下载心电图报告，并本机热敏打印；提供界面截图。

- (19)▲具备转胸痛功能，经心电图检查后，如诊断为胸痛患者，可在心电检查设备直接对患者“转胸痛”，患者进入胸痛系统，建立胸痛档案；提供界面截图。

- (20)▲主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能；提供投标设备照片证明。

- (21)▲数据接口：数据可通过无线或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；提供医疗器械注册证或其附件的扫描件并圈出相应文字内容证明。

- (22)▲具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查；系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统；提供医疗器械注册证或其附件的扫描件并圈出相应文字内容证明。

- 3.2.多导联心电分析系统

- (1)▲输入阻抗：≥120MΩ；提供医疗器械注册证及其附页证明。

- (2)输入回路电流：≤0.1μA；

- (3)噪声水平：≤15μVp-p；

- (4)时间常数：≥3.2s；

- (5)A/D转换：24bit；

- (6)定标电压：1mV±1%；

- (7)▲耐极化电压：≥±980mV；提供医疗器械注册证及其附页证明。

- (8)▲频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；提供医疗器械注册证及其附页证明。

- (9)标准灵敏度：10mm/mV±5%；

- (10)走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%；

- (11)提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；

- (12)可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式；

- (13)支持12导同步采集；

- (14)具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。

- (15)支持下载心电图报告，并本机显示；

- (16)支持空间向量心电图、时间向量心电图采集与报告功能；支持心室晚电位采集与报告功能；

- (17)支持心率变异及多阶段心率变异采集与报告功能；具有心电离散度分析功能；

- (18)支持心得安试验检查报告的功能；

- (19)消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；

- (20)具备危急值管理功能。

- 3.3.网络化动态心电记录器

- (1)重量（不含电池）：≤60克；

- (2)尺寸：≤70×55×20 mm；

- (3)电源：一节7号碱性电池；

- (4)记录时间：支持连续记录时间24小时以上，支持：5min、1小时、24小时、48小时、3天、4天、5天、6天、7天等多档可调；

- (5)导联：支持3导联、12导联心电数据记录；

- (6)防松脱：记录器与导联线支持用螺丝完全锁紧而不会导致接口松脱影响记录；

- (7)输入阻抗：≥10MΩ；

- (8)共模抑制比：≥80dB ；

- (9)转换精度：24位 ；

- (10)▲起博检测：具有能在植入式起搏器脉冲信号出现时记录心电信号功能；提供医疗器械注册证并标注对应功能文字描述证明。

- (11)屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息；

- (12)导联检测：支持佩戴时导联脱落提醒功能；

- (13)断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形；

- (14)传输模式：支持USB、内网、外网多种模式可调；

- (15)▲支持呼吸记录功能：能记录呼吸波形；提供医疗器械注册证并标注对应功能文字描述证明。

- (16)▲支持体位及运动记录功能：可显示仰位、附位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线；提供医疗器械注册证并标注对应功能文字描述证明。

- 注：以上技术参数、配置及要求中加“▲”的响应指标为重要响应指标，其他为一般响应指标。

- 四、服务要求

- 1、本项目为远程心电系统集成项目，服务包含远程心电系统软件的安装、调试和上线，还包括各接入设备的对接、调试和上线。

- 五、售后服务要求

- 1、保修期：原厂免费质保3年，自验收合格之日起算；

- 2、质保期内软件错误问题无次数限制修复；

- 3、提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并包含首次故障维修费用，提供具体保修方案和价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价；

- 4、在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务；

- 5、保修期外维修付款须做到先维修后付款；

- 6、质保期内免费提供一年2次的全面保养，并提供相应的维护报告，质保期后，每年应免费提供该原厂设备巡检≥1次，并提供相应设备巡检报告；

- 7、设备软件免费终身提供升级，采购人享有软件的终身使用权；

- 8、免费提供培训：现场操作培训,并提供设备工程师维修培训（人员不少于2名）；

- 9、系统验收后投标供应商需提供详细的产品说明、操作规程、维护方法等相关技术资料。

- 六、知识产权、专利权、软件著作权要求

- 1、采购人在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部文件和其他含有数据和信息的。资料，其知识产权属于招标人。

- 2、中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，保证采购人在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购人有权取消中标人资格。

- 3、如果采购人收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购人通知后，应当以采购人名义并在采购人的协助下，自负费用处理。

- 七、其他要求

- 1、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

- 2、其它要求见招标文件《拟签订的合同文本》。

- 第六章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0059

政府采购合同

采  购  人（甲方）：   徐州市第一人民医院

供  应  商（乙方）：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同编号：

购货单位：徐州市第一人民医院    （以下简称甲方）

供货单位：                       （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规，经甲方公开招标，根据（项目编号：       ） 招标结果，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就（项目名称）                  事宜，签订本合同。

第一条 标的的名称、种类、规格、数量及价款

| 货物名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

详细配置以招标文件技术参数及附件配置清单为准，乙方不得擅自变更核心组件品牌及供应商。

第二条 交货方式

1、乙方应自合同生效之日起 60日历天 内将合同标的交付并安装调试完毕，并提前3个工作日通知甲方，以便甲方做好场地、人员等相关条件准备。

2、乙方负责合同标的的运送、安装、调试，并负责采购人操作人员的培训等工作，直至该合同标的可以正常使用并且操作人员能熟练独立操作及简单故障诊断与排除；负责提供合同标的的中标人供货时应提供所有产品的全套中文技术资料、使用手册和软件光盘，以及系统集成和实施中形成的完整文档资料，并承担由此产生的全部费用。

第三条 售后质量保证和服务承诺

1、合同标的的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所提供的技术标准执行。

- 2、乙方应做好原厂免费保修等服务，免费保修期限（以验收合格日算起）    年。质保期内软件错误问题无次数限制修复。

合同标的在免费保修期内，须提供软件跨版本升级技术支持服务，若质保期内无升级，质保期结束后须至少提供一次免费升级。质保期内工程师提供7×24小时技术响应免费上门服务，如有实际需要4小时内维修工程师到达维修现场。质保期以外中标人须负责维修，只收合理的成本费。

3、因乙方合同标的、售后服务不到位等原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

4、乙方售后服务的响应时间为 24小时。否则，甲方可自行组织维修，所产生的费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

5、因乙方合同标的、售后服务不到位等原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

6、如甲方因工作需要改变合同标的安装地点，乙方应提供免费移机及调试服务，保证甲方正常使用。

7、乙方需提供所供合同标的从验收后开始使用的周期内正常、连续地使用所必须的备件、易耗品和专用材料清单，包括备件、易耗品和专用材料的货源及现行价格明细。

8、其他承诺：

第四条 安装与验收

1、需要安装的合同标的，由乙方负责进行安装和调试工作。正常运行后由乙方会同甲方的采购、设备及使用部门按规定的标准共同组织验收，不需安装的合同标的由甲方组织验收。

2、验收时间：在乙方将相关资料备齐合格后，并征得甲方同意，由甲方组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

3、验收标准：

3.1单证齐全：验收按投标技术参数中的相关内容进行，应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证。

3.2质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件的要求。

第五条 付款与结算

1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、付款节点：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥    ，大写：人民币   元整，在双方签订合同后  日内付合同价款的40%，办理采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之六十(60%)即￥       ，大写：人民币     元整，在验收合格后  日内付合同价款的60%，办理采购资金结算手续支付给乙方。乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票，乙方未出具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应按照约定履行合同义务。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥    ，大写：人民币   元整，在双方签订合同后  日内付合同价款的40%，办理采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之六十(60%)即￥       ，大写：人民币     元整，在验收合格后  日内付合同价款的60%，办理采购资金结算手续支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票，乙方未出具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应按照约定履行合同义务。

甲方出具的验收合格证明。

合同约定的卖方账户：

开户银行：

- 银行帐号：

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现合同标的不符合甲方要求，应及时通知乙方。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 知识产权、专利权、软件著作权

1、甲方在履行合同过程中提供给乙方使用保管的全部文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2、乙方提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，保证甲方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则甲方有权取消合同。

3、如果甲方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应当以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

第八条 违约责任

1、乙方不能及时提供本合同规定的货物、未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料以及应履行的合同其它义务时，甲方可以终止全部或部分合同；同时，乙方应向甲方按合同标的总价的10%支付违约金，还应承担全部法律责任并赔偿因此造成的损失。

2、乙方所交合同标的品种、数量、规格、质量等不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按合同标的总价计算，向甲方偿付每日万分之三的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

- 4、乙方提供虚假证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质或不能完成甲方要求服务能力的，不能完全严格履行本《合同》规定的，甲方有权解除合同；乙方还需按本合同总服务费用的10%向甲方支付违约金。

- 5、本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等，甲方有权在尚未支付的服务费用中扣除。

第九条 争议解决方式

甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均有权采取下列第2种方式解决：

- 1、向/ 申请仲裁；

- 2、向甲方住所地有管辖权  人民法院提起诉讼。

第十条 其他

1、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

2、本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决；协商不成时，可申请甲方所在地的仲裁机构仲裁解决，也可以直接向甲方所在地人民法院提出诉讼。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，其补充规定与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

购货单位：徐州市第一人民医院（盖章）     供货单位：（盖章）

法定代表人：（签章或盖章）                法定代表人：（签章或盖章）

委托代表人：（签章或盖章）                委托代表人：（签章或盖章）

日期：      年     月     日            日期：     年     月     日

合同附件1： 配置清单（供货范围和价格清单）

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件)

- 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

徐州市第一人民医院医疗集团远程心电系统

投标文件

（项目编号：     ）

投标人：（名称打印并盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件2份。

- 目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

10.预付款保函支付条款模板

- 1. 投标函

致：徐州市第一人民医院

根据           （项目名称）[项目编号：            ]招标文件，      (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90日。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：                              货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

- 3、投标分项价格表（格式可以扩展）

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项价格表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

注：

①如果不提供详细分项价格表的，没有提供维保费用金额的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

- 4、偏离表

- 4.1商务要求响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 4.2技术要求响应及偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人须对招标文件第五章《采购需求》技术要求中的实质性要求及其他要求逐条做出明确响应，否则视为负偏离。

2、加“▲”的指标为重要响应指标；其他为一般响应指标。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 5、法定代表人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与[     ]项目[项目编号：     ]的招、投标活动及签订经济合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

- 6、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、  远程心电系统软件（标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

2、十二导联数字心电图（标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

3、多导联心电分析系统（标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

4、网络化动态心电记录器（标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“工业”行业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、中标、成交投标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 3、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 4、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”，见下图。

- 7、残疾人福利性单位声明函

- （非必须，如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

- 书面声明

我单位在参加         （项目名称）（项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

2、                （证明材料附后）

3、                （证明材料附后）

…………

专业技术能力：

1、               （证明材料附后）

2、               （证明材料附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 10、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

-------------（以下无正文）----------