招　标　文　件

项目名称：连云港市中级人民法院办公及审判楼能源托管服务

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0054

连云港市公共资源交易中心

2025年6月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同文本	23

第四章 采购需求	40

第五章 评标方法与评标标准	55

第六章 投标文件格式	60

# 第一章 投标邀请

受江苏省连云港市中级人民法院的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市中级人民法院办公及审判楼能源托管服务（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0054）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市中级人民法院办公楼能源托管服务招标项目的潜在投标人应在连云港市公共资源电子交易系统获取招标文件，并于2025年7月22日10点30分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0054

项目名称：连云港市中级人民法院办公及审判楼能源托管服务

采购方式：公开招标

预算金额：人民币2512.658万元，投标报价超过预算金额的投标无效

最高限价：人民币251.2658万元/年，投标人须在报价明细表中明确每年报价，且不得超过年最高限价，否则投标无效。

采购需求：为贯彻落实《2030年前碳达峰行动方案》[国发[2021]23号]、《“十四五”节能减排综合工作方案》等文件精神，扎实推进“双碳”工作，力争打造舒适、智慧、节能、低碳型公共机构，充分运用市场机制推动公共机构节能，发挥党政机关在全社会节能减排中的引领示范作用，现对连云港市中级人民法院办公及审判楼能源托管服务进行政府采购。详见第四章“采购需求”。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：10年（合同约定时间起算）。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年7月7日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月22日10:30:00（北京时间）

开标时间：2025年7月22日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省连云港市中级人民法院

地     址：江苏省连云港市新浦区朝阳东路15号

联系方式: 0518-85295183

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李工  0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：高尚林

电      话：0518-85295183

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。具体要求以采购人为准。

## 七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章 合同文本

委托方(甲方)合同编号:

受托方(乙方)合同编号:

能源费用托管项目合同

（DB32/T 4446-2023-能源费用托管型项目专用合同吗，此合同为模板，具体内容以招标文件规定和投标人投标文件为准）

| 委托方(甲方)： |  |
| --- | --- |
| 受托方(乙方)： |  |
| 签订时间： |  |
| 签订地点： |  |

| 甲方 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  | 税号 |  |
| 乙方 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 节能效益收款账号 |  |  |  |
|  | 税号 |  |  |  |

鉴于本合同双方同意按“能源费用托管"模式就项目(以下简称“项目”或“本项目”),由乙方为项目提供专项节能服务,甲方支付相应的能源托管费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第1节 术语和定义

双方确定,本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:

1.1 合同能源管理:指甲乙双方以契约形式约定项目节能目标,乙方为实现节能目标向甲方提供服务,甲方以合同约定的节能效益、节能服务费或能源托管费支付乙方的投人及合理利润的节能服务机制。

1.2 能源费用托管:指用能单位委托节能服务公司,进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造,用能单位将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用,节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的,获取合理的利润的一种合同能源管理形式。

1.3 能源托管费用:指甲乙双方签订能源费用托管项目合同后,甲方支付给乙方的能源托管款项。

本合同能源托管费用可包括:□电费、□蒸汽费、□燃气费、□水费、□运维费。

1.4 能源托管期:指乙方向甲方提供能源费用托管服务,甲方向乙方支付能源托管费用的期限。

1.5 节能设备:指本项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等设备财产。

1.6 甲方现有设备:指与项目建设或运行相关的,甲方自有的除乙方节能设备之外的其他所有设备设施及仪器等财产。

1.7 其他:           。

第2节 托管期限

2.1 本项目托管期为自项目移交托管之日起至能源托管期届满且双方履行完毕各自权利与义务之日止,能源托管期为双方签署改造竣工验收合格证明之日的次月1日起的10年。

2.2能源托管期包括节能改造项目建设和运行管理两个阶段。其中,节能改造项目建设期为  个日历天,自合同生效且甲方提供了项目建设的必要条件之日起,至乙方实施完成节能改造并通过验收日止。其中,施工期为  个日历天,验收期为  个日历天,剩余的期限为运行管理期。在节能改造项目建设内,非因乙方原因造成工程延误的,则工期相应顺延。

2.3 其他:      。

第3节  托管内容

3.1甲方委托乙方托管项目能源资源系统,托管的能源资源系统范围详见下表:

托管的能源资源系统范围

| 序号 | 建筑名称 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

乙方负责投资项目改造的全部工作,包括节能改造和,提高能源效率,降低能源等费用,对托管项目□电费、□蒸汽费、□燃气费、□水费、□运维费等费用进行承包。改造项目的投资规模由乙方自行控制,托管期内的经济效益风险由乙方自行承担。

3.2 乙方负责托管能源资源系统的节能改造。

3.2.1 乙方根据节能诊断结果及双方设定的节能目标,编制节能改造方案,通过甲方审批后实施本次改造范围见下表:

3.2.2 如在本能源费用托管项目节能改造期间出现乙方作为专业的节能服务提供者合理预料之外的情况,导致原有项目方案需要修改,则乙方有权对原有项目方案进行修改。

3.2.3 本项目运行期间,在不影响甲方生产经营的前提下,乙方有权为优化托管方案、提高节能效益对项目进行改造,包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造,或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应编制相关改造方案并在改造方案实施前30日将改造方案书面告知甲方。

3.3 托管能源资源系统的运行管理责任。

3.3.1 甲方现有设备全部归甲方所有,新增节能设备在能源托管期间归乙方所有,甲方享有使用权,托管期结束且甲方付清本合同约定的所有款项后节能设备归甲方所有。

3.3.2甲方现有设备的维保及日常性维保等工作（不包括设备的大修），在托管期间委托给乙方负责并向乙方支付相应的维保费。乙方的节能设备在托管期间的设备质量问题及维保工作由乙方负责。另外还包括物联网费用、云服务器费用、智控系统设备故障更换与软件升级费用。

3.3.3 托管期开始60个日历天内,乙方应协助甲方共同评估甲方现有设备存在的故障、安全隐患设备功能及性能等,出具用能设备现状评估单并统一维修所有故障设备,消除安全隐患,保障设备正常运行,甲方应向乙方支付相应维保费。

3.3.4 在完成节能改造建设及调试后,乙方应根据设定的节能目标在不影响甲方的正常使用需求的情况下编制运行策略。甲方应积极配合乙方进行建筑的节能运行,并督导建筑管理单位严格执行。乙方应配合甲方对建筑管理单位的人员开展节能培训工作,保障机电系统的高效运行,以保证节能量的实现。

3.3.5 乙方应以全面节能为目标,结合项目使用功能情况现状,协助甲方建立完善节能管理体系。

3.4 节能改造范围包括LED灯改造,在托管期内乙方对所改造LED灯实行全面质量保证,在托管期内如所改造LED灯具有质量问题,乙方负责以旧换新方式免费提供灯具,乙方负责更换。

3.5 供能时间、质量。

3.5.1 甲方的供能时间要求:。

3.5.2 甲方的供能质量要求:。

3.6 其他:。

第4节  费用计算

4.1 乙方应在合同生效之日起个日历天内向甲方提交详细的能源托管方案(含改造方案和节能运维方案等)。

4.2 乙方应按能源托管方案的要求,在托管期内协助甲方进行能源资源系统的运行管理,享有能源托管节省□电费、□蒸汽费、□燃气费、□水费、□运维费等费用的收益权,承担能源托管囗电费、□蒸汽费、□燃气费、□水费、□运维费等费用超支的风险(按实际用能量进行托管的模式除外)。

4.3 甲乙双方应对托管项目现有的能源资源系统设施、设备进行登记造册,设施设备的数量、功率使用时间、状态经双方评估签字确认。确认后的设施、设备总功率作为能源托管的基准功率。

4.4能源托管量计算办法:

4.4.1 托管基准量:年托管基准量分别为□电量kW、□蒸汽量m3、□燃气量 m3、□水量m3;年托管基准量分解至12个月,各月托管基准量按下表:

| 时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准水量(m3） |  |  |  |  |  |  |
| 基准电量(kWh) |  |  |  |  |  |  |
| 基准气量(m3） |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 基准水量(m3） |  |  |  |  |  |  |
| 基准电量(kWh) |  |  |  |  |  |  |
| 基准气量(m3） |  |  |  |  |  |  |

其中,每年月份是该托管年度的开始结算月。

4.4.2托管费用计算办法:能源费用+运行维护人员工资+维保费用,年托管费用如下表:

| 托管费用组成 | 托管量 |  | 托管费用(年度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源资源基准值 | 基准水量(m3） |  | 元（大写：元） |
|  | 基准电量(kWh) |  | 元（大写：元） |
|  | 基准气量(m3） |  | 元（大写：元） |
| 运行维护人员工资 |  |  | 元（大写：元） |
| 维保费用 |  |  | 元（大写：元） |
| 托管费用总计 |  |  | 元（大写：元） |

注:现阶段结算□电价为元/kWh、□气价为元/m3、□汽价为元/m3、□水价为元/m3。

4.4.2托管费用的组成

| 时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水费 |  |  |  |  |  |  |
| 电费 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气费 |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 水费 |  |  |  |  |  |  |
| 电费 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气费 |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 维保费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

4.5托管费用的调整和调节

4.5.1托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下:

(1)调整方式:甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由乙方支付。

(2)调整周期:双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的天内一次性结清。

4.5.2甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为。

4.5.3项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量:新增用能区域的能耗需单独计量:如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减,应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为。

4.5.4 项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式:非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知节能服务公司，双方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为。

4.5.5托管期间的能源单价调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由公共机构与节能服务公司双方协商确定。本项目调整方式为。

4.5.6基于甲方提供的数据钳误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为。

4.6 甲方按月支付托管费用给乙方,乙方根据实际发生费用缴付至当地相应用能管理部门。

4.7 甲乙双方按照如下标准和方式进行节能改造项目的验收。

4.7.1 本项目应满足下述第项验收标准：

(1)符合国家和行业相关设计和施工验收规范、标准和要求。

(2)其他标准(如甲方具体要求):。

4.7.2 验收模式:由甲乙双方共同进行,可采取甲方测试,乙方见证模式:或可采取乙方测试,甲方见证并确认的模式。

4.7.3 验收期限:自本项目改造完毕乙方提请验收之日起,甲方在日内完成验收并提供验收合格报告给乙方。如因甲方原因未能在上述时间内提供验收报告的,视同验收合格。

4.7.4 如验收结果达不到第4.7.1条规定的验收标准的,由双方共同进行重测,以重测结果为准。重测后仍达不到验收标准的,乙方应负责整改并再次提请验收。甲方收到验收申请后,按照第4.7.1条~第4.7.3条规定的标准、模式,期限再次组织验收。

4.8 其他:。

第5节 费用支付

5.1每年月日至次年月日为一个能源托管费交费年度,甲方按月交费。

5.2合同期内甲乙双方应相互配合将水、电、气费缴纳户名变更为乙方名称，由乙方对甲方水、电、气费代缴代付，合同期结束后，再将户名变更为甲方；

5.3托管期内，甲方每月10日前向乙方支付当月的能源托管费（参照4.4.2条）。

- 水、电、气费缴纳户名变更为乙方的，乙方应当在收到能源托管服务费后向甲方出具相应的增值税税率为6%节能服务发票；

- 水、电、气费缴纳户名未能变更为乙方的，且水、电、气费发票无法覆盖能源托管服务费时，不足部分由乙方向甲方开具等额增值税税率为6%的节能服务发票。

5.4 甲方采取以下第（2）种方式支付能源托管费至乙方指定银行账户。(1)银行自动划扣方式;

(2)电汇。

5.5 乙方收到能源托管费后,应在相应用能管理部门规定的缴费时间缴付□电费、□气费、□汽费口水费。如水、电、气费缴纳户名未能变更为乙方户名，则甲方缴费信息如下：

| 序号 | 户名 | 户号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

5.6其他:。

第6节 甲方的权利与义务

6.1 根据相关法律法规,或基于任何有权的第三方要求,本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可,同意或批准时,甲方应当根据乙方的请求,及时申请相关许可,同意或批准并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求,协助其获得其他实施本项目所必需的许可、同意或批准。

6.2 甲方应在合同生效之日起日内,向乙方提供能源托管所必需的资料和数据,包括物业及物业设备管理档案、资料等(含工程建设竣工资料),并确保其真实、准确、完整。

6.3 甲方应向乙方无偿提供托管所需管理用房,用于乙方日常能源管理工作。

6.4 甲方应将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全要求于项目开工前告知乙方、乙方的工作人员或其聘请的第三方,并根据需要提供防护用品。

6.5 甲方应在合同规定时间内组织完成节能改造项目验收,并向乙方提供验收合格报告。

6.6 甲方应协调物业管理单位配合乙方执行节能运行策略或节能管理办法,并按照节能管理体系对物业管理单位进行节能评价。如物业管理单位未能执行,造成能源资源浪费的,甲方应要求其及时改正。

6.7 甲方应按照本合同的规定,及时向乙方付款,由于甲方原因造成乙方延迟缴付各类费用而引起的经济损失由甲方承担。

6.8 甲方负责合同约定改造范围以外的机电设备、设施大中修及更新改造费用。

6.9 甲方负责处理在照明系统改造中更换下来属甲方产权的原灯具。

6.10 甲方对乙方的管理实施监督检查。

6.11 甲方对违反能源托管方案和规章制度的行为进行处理:包括责令停止违章行为、要求赔偿经济损失及支付违约金、对拒不改正违章行为的责任人采取惩罚措施。

6.12 甲方不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动。

6.13 甲方负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

6.14 甲方应协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

6.15 甲方应在乙方提交改造方案和节能运维方案(含运行策略)后的个工作日内进行审核确认,并在合同签订一个月内成立包括甲方、物业、维保、乙方等单位在内的节能工作联合小组。甲方有义务督促物业和维保等单位落实乙方制定的节能运维方案(含运行策略),并及时将节能运维方案(含运行策略)列人甲方采购物业和维保单位的服务内容。

6.16 甲方应协助乙方做好能源托管工作和节能宣传、教育活动。

6.17 甲方应协助乙方做好新增设备的统计、确认及托管量的调整工作。

6.18 甲方应在本合同签署后日内配合乙方完成相关计量表的托管。

6.19 甲方如欲转让或出租托管界面内建筑的,应提前三个月以书面形式通知乙方。同时,甲方保证使受让方/承租方充分了解甲乙双方在本合同下的权利和义务以及项目设备设施产权的归属,并以受让方/承租方书面同意承担在本合同项下甲方的一切义务为转让/出租生效之前提。如果受让方/承租方不出具书面同意承担在本合同项下甲方的一切义务的,乙方有权单方面决定提前终止本合同,甲方应根据本合同第11.5条的约定赔偿乙方因此遭受的全部损失。

6.20 其他:。

第7节 乙方的权利与义务

7.1 乙方应制定能源托管方案和相应的规章制度。乙方根据能源托管方案和规章制度提供管理服务时,甲方应给予充分而必要的配合。

7.2 乙方应按照本合同及能源托管方案规定的标准和要求,自行或者通过第三方按时完成本项目的设计、建设及运营督导管理。

7.3乙方应安排专业人员培训,督导物业管理人员执行机电系统节能运行策略及节能管理制度。

7.4 乙方应根据相应的法律法规要求,申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意,甲方应为乙方申请前述许可、批准、同意提供必要的协助和配合。

7.5 乙方保证从事本能源费用托管项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质。如需调整管理人员及技术骨干应事先通报甲方,对甲方提出认为不适合的人员,乙方应作出相应调整。

7.6 乙方应建立项目相关的能源管理档案并负责及时记载有关变更情况。

7.7 乙方应及时向甲方通告有关能源管理的重大事项,及时处理使用人员的投诉,接受甲方的监督。

7.8 乙方可采取规劝等必要措施,制止用能单位(或个人)违反能源托管规章制度的行为。

7.9 乙方对在托管期内乙方改造的LED灯实行全面质量保证,托管期内灯具的维护更换由甲方负责,乙方以旧换新方式提供灯具。

7.10 乙方安装和调试节能设备应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求。

7.11 乙方应确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施,运行的整个过程中遵守相关法律法规,以及甲方的相关规章制度。

7.12 乙方应配合甲方开展节能量评估和节能改造项目验收。

7.13 乙方对能源托管服务涉及的部分专业性工作内容,可另行委托第三方承担,但应及时报甲方备案。委托的工作内容仅限于分项内容,整体能源费用托管服务项目未经甲方同意不得转让给第三方。7.14 合同终止时,乙方必须向甲方移交原委托管理的各类管理档案,管理用房、物料、工具、图纸资料等。所有移交的内容都应有清单并由双方签收,全部手续完成后签署托管移交确认书。

7.15 其他:。

第8节 所有权和风险分担

8.1在本合同到期且甲方付清本合同项下全部款项之前,本项目由乙方投资的节能设备所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕且甲方付清本合同约定的各项费用后,该节能设备所有权归甲方,在设备所有权移交时乙方应保证该节能设备正常运行。

8.2 乙方向甲方提交资产移交书面通知之日起,即视为乙方已向甲方移交所有权。节能设备的所有权由乙方移交给甲方时,应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该节能设备的继续使用需要乙方的相关技术和/或相关知识产权的授权,乙方应当无偿向甲方提供该授权。如该节能设备的继续使用涉及第三方的服务和/或相关知识产权的授权,该服务和授权的费用由甲方承担。

8.3节能设备的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。

8.4 其他:。

第9节 违约责任

9.1 甲方逾期支付能源托管费用的,按以下方式处理:

(1)每逾期一天按迟延付款款项的万分之五向乙方支付违约金,直至甲方行完成所有付款义务;

(2)逾期超过3个月的,乙方有权停止缴纳由乙方承担的能源费用直至甲方履行完成所有付款义务,由此引起的一切损失由甲方负责:

(3)逾期超过4个月的,乙方有权停止提供合同约定的所有服务内容直至甲方行完成所有付款义务,由此引起的一切损失由甲方负责;

(4)逾期超过6个月的,乙方有权书面通知甲方后解除本合同,甲方应按本合同第11.5条约定承担违约责任。

9.2 甲方未按合同约定履行职责,给乙方造成损失的,乙方可要求甲方据实赔偿。

9.3乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责,但未给甲方造成损失的,甲方可要求乙方整改。

9.4 乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责,给甲方造成损失的,甲方可要求乙方据实赔偿。

9.5一方违约后,另一方应采取适当措施,防止损失的扩大,否则不得就扩大部分的损失要求赔偿。

9.6 其他:。

第10节 不可抗力

10.1 本合同项下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因,包括但不限于:

(1)雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态(无论是实际情况或法律规定的情况)戒严令、火灾或劳工纠纷(无论是否涉及相关方的雇员)、流行病、隔离、辐射或放射性污染;

(2)任何政府单位(包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构)的行动,包括但不限于法律法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。

但不得包括一方资金短缺的事实。

10.2 如果一方(“受影响方”)由于不可抗力事件的发生,无法或预计无法履行本合同项下的义务受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方(“非影响方")提交书面通知,提供不可抗力事件的细节。

10.3 受影响方必须采取一切合理的措施,以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

10.4 在不可抗力事件持续期间,受影响方的行义务暂时中止,相应的义务履行期限相应顺延,并将不会对由此造成的损失或损坏承担责任。在不可抗力事件结束后,受影响方应该尽快恢复履行本合同项下的义务。

10.5 如果因为不可抗力事件的影响,受影响方不能履行本合同项下的任何义务,而且非影响方在收到不可抗力通知后,受影响方不能履行义务持续时间达90个连续日,且在此期间,双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同项下的项目,任何一方可向另一方提供书面通知,解除本合同,而不需承担任何责任。

10.6 其他:。

第11节 合同解除

11.1 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

11.2本合同可依照第10节(不可抗力)的约定解除。

11.3 乙方在甲方提供必要的改造条件后日未开工建设的或乙方在改造过程中发生重大质量安全事故导致合同无法履行的,甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

11.4 发生下列情形之一时,乙方有权书面通知甲方后解除本合同:

(1)经乙方书面通知而甲方未按合同约定提供改造所必要的条件达日;

(2)甲方迟延履行任何一期付款义务达6个月;

(3)在托管合同期内,由于能源资源单价或甲方用能边界发生变化(包括但不限于用能设备、用能面积、用能人数、用能时间、用能行为、原有设施损坏、气候异常等)导致能源费用上涨,且甲方因故无法支付调整费用,致使双方无法正常履行合同。

11.5 合同解除后,本项目应终止实施。如乙方完工前因甲方违约导致本合同解除的,甲方应支付乙方已投入的费用及已投入费用总金额20%的违约金。甲方付清上述款项后,乙方已完成的项目建设部分(如有)归属甲方所有。

如乙方完工后因甲方违约导致本合同解除的,甲方应赔偿给乙方相应经济损失(相应经济损失包括但不限于项目设备按托管期年限折旧计算的资产净值等)以及按照项目设备按托管期年限折旧计算的资产净值的1.2倍标准向乙方支付赔偿金。甲方付清上述款项后,本项目设备归属甲方所有。

11.6 如因乙方违约导致本合同解除的,乙方应赔偿甲方的直接经济损失及按直接经济损失金额20%计算的违约金,乙方已投资完成的本项目设备(如有)经第三方评估机构评估后的价值可相应折抵上述赔偿款项,如评估价值超过赔偿款项的,由甲方向乙方返还差额。

11.7 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利,也不影响一方在合同解除前到期的付款、支付违约金等义务的履行。

11.8 其他：。

第12节 合同项下权利、义务的转让

双方约定,合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行。

(1)甲方在转让本合同项下的权利之前,应书面通知乙方。

(2)甲方在转让本合同项下的义务之前,应书面征得乙方同意;在未征得乙方同意之前,甲方以任何形式转让或转移本合同项下的义务均为无效。

(3)乙方在转让本合同项下的权利之前,应书面通知甲方。(4)乙方在转让本合同项下的义务之前,应书面征得甲方同意;在未征得甲方同意之前,乙方以任何形式转让或转移本合同项下的义务均为无效。

(5)其他:。

第13节 人身、财产损害和赔偿

13.1 如在履行本合同的过程中,因一方的工作人员或受其指派的第三方人员(“侵权方”)的故意或者是过失而导致另一方的工作人员,或者任何第三方的人身或者是财产损害,侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者该第三方的赔偿请求,则侵权方应负责为另一方抗辩,并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

13.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时,应当根据其过错程度承担相应的责任,并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

13.3 其他:。

第14节 保密条款

14.1 甲乙双方在订立、履行本合同过程中所知悉的对方财务信息、技术信息、经营信息、运营活动公司计划等信息均为商业秘密,无论本合同是否有效、履行或解除,未经资料和文件提供方的书面同意。另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容,也不得自行或许可任何第三方使用。

14.2一方违反上述保密义务擅自泄露、使用其秘密资料及信息的,须承担由此产生的一切法律责任。

第15节 争议的解决

15.1 因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷,各方应友好协商解决。协商不成的,向人民法院提起诉讼。

15.2在违约引发的诉讼程序中,违约方应赔偿守约方因诉讼产生的一切费用,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等为维权支出的一切费用。

第16节 保险

16.1双方约定按以下方式购买保险:

16.2双方应协商避免重复投保,并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。

第17节 知识产权

17.1 因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权的权益归属由双方约定如下:在本合同执行过程中,乙方相关人员因履行义务或者主要利用甲方的物质技术条件所产生的智力开发成果的知识产权归乙方所有,包括但不限于国内外申请专利的权利，商标和标识设计,科技论文及其他作品的著作权，商业秘密的权利,商品名称和商品的专用权。乙方允许甲方无偿在其业务范围内可充分自有的利用这些专利,版权,商标,商业秘密进行生产、经营。乙方应根据甲方的要求,提供一切必要的信息和采取必要的行动以协助甲方行使前述权利。

第18节 合同的生效及其他

18.1项目联系人负责双方商务往来文件的发送和接收,双方定期会晤的召集和决议跟踪。

18.2一方变更项目联系人的,应在日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

18.3 本合同项下的通知应由专人递交,挂号信,快递或者电子邮件的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头形式发出,则应尽快在合理时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变,则应当尽快以书面形式告知对方。本合同中所列的地址即为甲乙双方的收件地址。

18.4甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向连云港仲裁委员会申请仲裁方式解决。

18.5本合同终止时,乙方应将管理用房,能源管理相关资料等及属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。

18.6合同附件是本合同的有效组成部分,如附件内容与合同正文不一致,应优先适用合同正文的规定。

18.7本合同未尽事宜,甲乙双方可另行以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同存在冲突的,以补充协议为准。

18.8 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同正本一式份,双方各执份,副本一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

# 第四章 采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其它未列明行业。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目背景

为贯彻落实《2030年前碳达峰行动方案》[国发[2021]23号]、《“十四五”节能减排综合工作方案》等文件精神，扎实推进“双碳”工作，力争打造行业领先的舒适、智慧、节能、低碳型法院，充分运用市场机制推动公共机构节能，发挥党政机关在全社会节能减排中的引领示范作用，现对市中级人民法院办公及审判楼能源托管服务进行政府采购。

二、项目概况

本项目旨在通过节能技术改造、信息化管理专业化能源一揽子解决方案，通过公开招标引入第三方节能服务公司，采用“能源托管”的方式，为市中级人民法院办公及审判楼的合同能源托管项目提供综合节能服务，以提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。采购人按照协议约定向中标人支付能源托管服务费。

三、基本现状

连云港市中级人民法院坐落于连云港市朝阳东路15号。此项目分主楼和副楼两部分组成，总建筑面积36404平方米，供暖面积：25939.2平方米。主楼设有10层为办公区、副楼设有5层为审判区。

3.1能耗现状

根据2023年、2024年建筑能耗数据统计分析，法院能耗情况如下表：

表1 法院用能统计

| 2024年 |  |  | 2023年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源（资源）消耗量 |  | 费用(元/年） | 能源（资源）消耗量 |  | 费用(元/年） |
| 基准水量(m3） | 17006.81 | 52210.91 | 基准水量(m3） | 87598.50 | 268927.41 |
| 基准电量(kWh) | 2360400 | 1727869.28 | 基准电量(kWh) | 2152366.46 | 1575532.25 |
| 基准气量(m3） | 116148.05 | 532578.40 | 基准气量(m3） | 131077.40 | 600334.48 |
| 合计 |  | 2312658.59 | 合计 |  | 2444794.14 |

注：上述能耗及费用数据，仅作投标参考，采购人不对数据的精准性和未来的变化性承担责任。

3.2设备及系统现状

连云港市中级人民法院现配备1套中央空调系统，主要由安装在负一层冷源机房的2台特灵冷水主机搭配楼层各处的末端设备供冷，主要由安装在一层的2台燃气锅炉搭配楼层各处的末端设备供暖，过渡季节则由安装在一层的2台特灵风冷热泵主机进行冷暖双用，空调系统的设计总制冷量为3179.4KW，总制热量为3204KW。空调末端主要设备包括风柜、新风机以及风机盘管等。

法院照明主要设备为传统灯盘和传统筒灯，数量庞大、位置分散。灯具的使用时间长、范围广，为建筑内必不可少的一类设备。

表2 法院供冷/供暖系统设备清单

| 序号 | 设备类型 | 品牌/型号 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、冷源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 | 特灵水冷机 RTHG300BAXAAXXXX | 制冷量：1046.7kW 功率197Kw COP：5.31 生产日期：2013.11 | 2 | B1F制冷机房 |
|  |  | 特灵风冷机 RTXA+4205H000000R0NOD | 制冷量：543kW 制热量：552kW 功率179Kw COP：3.21 生产日期2013.10 | 2 | 1F |
| 2 | 冷却泵 | 上海连成 | Q=270m3/h H=24.6m 功率：30Kw 生产日期2023年10月 | 3 | B1F制冷机房 |
| 3 | 冷冻泵 | 上海连成 | Q=200m3/h H=33m 功率：30Kw 生产日期2023年10月 | 3 | B1F制冷机房 |
| 4 | 风冷水泵 | 上海连成 | Q=105m3/h H=37m 功率：18.5Kw 生产日期2013年9月 | 3 | B1F制冷机房 |
| 5 | 冷却塔 | 南京大洋 | 流量：700m3/h 电机功率：11Kw*2 生产日期2004年 | 2 | 5F天面 |
| 二、供暖系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采暖锅炉 | 卡吉斯 | 制热量：1050KW 生产日期2018年 | 2 | 1F锅炉房 |
| 三、末端系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调机组 | / | / | 1 | 楼层各处 |
| 2 | 风柜 | / | / | 15 | 楼层各处 |
| 3 | 新风机 | / | / | 18 | 楼层各处 |
| 4 | 风机盘管 | / | / | 404 | 楼层各处 |

注：上述设备数据，仅作投标参考，如投标人须了解详细情况，建议现场勘察。

3.3设备和系统运行现状

由于法院投入运行多年，期间陆续实施营业区域的功能调整，同时加上营运需求改变，目前现有的供冷和供暖系统已不能很好地满足业务需求。

法院供冷和供暖系统为早年建造，且缺乏完善的智能化运维和管理手段，目前能耗偏高。

四、服务内容及要求

4.1能源托管

本项目采用能源托管服务模式，托管期限为10年。其中能源费用包括自来水、电力、燃气费用，具体参考数值及内容如下：

1.基准电费单价：基准电费综合单价0.732元/kWh；

2.基准燃气单价：基准燃气综合单价4.58元/m3；

3.基准自来水费单价：基准自来水综合单价为3.07元/t。

4.2节能改造

须进行节能性和功能性改造，包含但不限于对法院现有供冷系统、供暖系统和照明系统等实施改造，达到法院能耗下降，同时实现法院舒适性提升的目的。

（一）改造内容

本项目需根据法院供冷/供暖系统现状和运营需求，科学实施各系统设备和结构优化，并建设智能化、自动化管理系统，达到能耗下降和舒适性提升的目的。项目改造内容包括但不限于以下几部分：

1.供冷/供暖系统节能控制改造

建立法院供冷/供暖智能控制系统，要求对法院现有供冷/供暖系统的制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、燃气式热水锅炉、供暖循环水泵和各类电动阀件进行全面整合控制，要求对循环水泵实施变频控制，实现制冷机组运行状态远程监控和节能优化调节，提高冷/热源系统设备运行操作自动化水平以及改善运行管理手段，在保证冷/热量按需供应的前提下，使冷/热源系统协调、高效、可靠运行。

2.供冷/供暖末端物联节能控制系统建设

对法院内所有供冷/供暖末端设备进行物联控制改造，实现末端设备管远程监视、远程操作等控制功能。对所有末端设备的电动调节阀进行全面检修或更换，同时按需配置变频器，实现风水联动控制。通过物联网技术，实现供冷/供暖末端设备包括法院内所有风机盘管、新风机组、组合风柜进行全面联网节能集中控制。在关键区域部署温湿度和空气品质相关传感器，并通过物联网实现数据高密度、高精度采集，为空调末端设备的运行调节提供数据支撑。

3.智慧能源监管平台建设

基于互联网+、数据挖掘、节能优化控制算法及云技术，搭建智慧能源监管平台，将冷/热源系统、末端系统和室内传感器系统等，项目改造范畴内的设备和数据纳入统一集中监控和管理平台，实现“一图全感知、一网全可控”，保障供冷/供暖系统长期节能高效稳定运行。

4.照明系统节能改造升级

用LED节能灯具替换原有老旧灯具。

5.其它

投标人认为可以实现节能的其它技改和管理措施。

（二）改造技术要求

1.主要指标技术要求

指标技术要求包括但不限于下述表格所列要求，投标人可以结合自身技术方案设计及项目实际情况，提供拟投入本项目设备及详细设备配置方案，直至完成节能技改项目具备使用条件。特别提醒投标人，表3-1技术指标要求为完成4.2节能改造的基本要求。具体配备数量由投标人根据项目实际情况配置。

为实现项目建设目标，项目实施期间所有节能技改所需设备设施安装条件应满足现场已形成的条件，包括但不限于建筑、结构、电气、通风、各类管线接驳等。对原有系统进行改造必须征得采购人同意后方可设计、实施。上述内容产生的费用由投标人自行考虑，综合报价。

表3 节能改造主要指标技术要求

| 序号 | 设备类型 | 主要指标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷/热源系统 主控柜 | ▲1.采用PLC（即可编程逻辑控制器/Programmable Logic Controller）作为核心控制器。 （投标文件中提供冷/热源系统主控柜拟采用的PLC的相关证明材料，包含但不限于技术规格书、技术白皮书或官网功能截图等，证明材料须能够清晰反应出符合应该条技术参数） ▲2.具备4G无线物联网集成通讯接口和远程维护接口。 （投标文件中提供冷/热源系统主控柜具备4G无线物联网集成通讯接口和远程维护接口的相关证明材料，包含但不限于技术规格书、技术白皮书或官网功能截图等，证明材料须能够清晰反应出符合应该条技术参数） 4.须具备所有受控设备（需包含但不限于所有制冷设备、制热设备、相关水泵、相关阀门等）、传感器及智能仪表等设备的电气控制接口。 5.须配备的数量由投标人按照项目实施决定，可采用一台完成所有功能，亦可配备多台共同完成功能。 |
| 2 | 变频控制柜/箱 | 1.该设备是指包括但不限于空调系统、供暖系统等，内置变频器的控制柜或控制箱。 2.须配备的数量由投标人按照项目实施决定，可采用一台完成所有功能，亦可配备多台共同完成功能。 |
| 3 | 空调风柜 物联控制箱 | 1.该设备是指为实现新风机或空调风柜联网控制的控制箱。 2.货物内需配备逻辑控制器，须为通用规格。 ▲3.具备兼容4G无线物联网数据接口或优于以上方式的，作为与软件平台的数据对接接口。 4.项目内所有空调新风机和空调风柜均需按纳入节能改造范围。 |
| 4 | 风机盘管 物联控制面板 | 1.受装饰限制,面板长度和宽度需均为86mm。 2.面板采用彩色触摸液晶屏操控。 ▲3.面板需具备湿度检测和显示功能。 ▲4.具备兼容4G物联网无线数据接口，作为与软件平台的数据对接接口。 ▲5.所配备产品需具备CQC质量检测报告。 （投标文件中提供所配备产品的CQC质量检测报告扫描件并加盖投标人公章） 6.项目内所有空调风机盘管均需按纳入节能改造范围。 |
| 5 | 智慧能源 监控平台 | 1.配备的平台软件由服务器后台软件、电脑端监控软件和移动端监控软件组成。 2.服务器后台软件技术需求，如下： 1）本项目需要部署服务器，对项目涉及的所有参数及数据进行统一采集、存储和分析； ▲2）考虑信息安全和法院内信息规划，本项目采用云服务器，无需在本地部署服务器。投标人需提供本项目拟采用的云服务营运商名称及云服务器选型参数。 （投标文件中提供本项目拟采用的云服务营运商名称及云服务器选型参数相关材料并加盖投标人公章） 3）服务器后台软件需能够实现以下功能： （1）本项目集成的所有设备的运行参数实时采集； （2）本项目安装的所有传感器和智能仪表的参数的实时采集； （3）本项目所有关键数据的存储与分析； （4）部署自动控制及节能控制的逻辑和策略； （5）本项目相关信息的发布与交互（含计算机端和手机端等）； （6）实现软件平台的权限管理。 3.电脑端监控软件技术需求，如下： 1）电脑端监控软件采用网页（WEB）形式实现； 2）实现本项目涉及的所有设备实时集中监视和操控。 4.移动端监控软件技术需求，如下： 1）移动端操控软件采用手机APP或微信小程序实现； 2）移动端操控软件必须同时兼容安卓和IOS操作系统； 3）实现本项目涉及的所有设备实时集中监视和操控。 |

投标人需承诺如若中标，项目实施期间提供所配备货物（包含但不限于冷/热源系统主控柜、变频控制柜/箱、空调风柜物联控制等设备）的设计图纸，包含但不限于元器件布局图、电气原理图、元件清单等。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

表3-2节能改造项目清单模板

（本表由投标单位根据技改方案自行编制）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

《节能改造项目清单》由投标单位根据技改方案自行编制，投标时须结合自身技术方案设计及项目实际情况，提供拟投入本项目的详细设备配置方案，包括但不限于表3-2及节能改造方案等内容。

2.设备安装及技术改造要求

各机房、配电间、电井等场所内新增电柜、电箱、线槽、线管等设备需根据空间内原有设备布置情况确定安装位置和安装方式；新增设备的安装工作应满足国家或行业规范及相关标准的安全要求；各系统设备必须进行规范的接地处理。

本项目要求在既有系统和空间的基础上进行技术改造，投标人须明确新增设备与现有设备之间的连接关系及安装方式。因此，投标人需根据项目实际情况进行设计，并提供相应的安装方案，包括但不限于：

（1）水泵变频器及其配套柜体的安装尺寸及位置示意图（包含但不限于表述新增设备与计划安装空间的尺寸关系）；

（2）水温度传感器和水压力传感器的安装位置图（以空调水系统结构图的形式表述，在图纸内需列表说明每支传感器的功能和作用）；

（3）智能电表清单（需包含安装位置、计量范围）。

为便于投标人编制投标文件，本项目建议投标人现场勘察。

3.辅材配件要求

辅材配件为招标文件中未列出而项目实施必需的辅材配件，包含但不限于动力线缆、控制线缆、通讯线缆、线槽、线管、五金附件、零散电气器材，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。所有材料需为正规厂家生产，厂家生产规范符合国家或行业相关标准要求。

如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

五、项目实施要求

中标人须自行负责拟投入本项目的所有设备设施的采购、包装、运输、现场保管及安装调试工作。

1.采购要求：拟投入本项目的所有设备设施均应为符合国家及招标人提出的有关质量、技术和安全规范和标准的最新型号的全新产品。实际供货时，如出现投标货物（设备）发生缺货的，中标人须按提供同等或更高配置、技术质量、档次的产品，否则视为违约，招标人有权拒收，并追究违约责任。

2.运输要求：负责拟投入本项目的所有设备设施从出厂到项目现场的运输（包括一次和二次运输）、搬运、就位等工作，因此产生的一切费用由中标人承担。

3.现场保管：拟投入本项目的所有设备设施在项目验收完成前的项目现场保管工作均由中标人自行负责，因此产生的一切费用由中标人承担。

4.安装调试要求：拟投入本项目的所有设备设施货到项目现场的拆箱、安装、调试等项工作均由中标人负责，但必须在招标人的指定人员的参与下进行。安装所需工具、设施、物料等均由中标人自备，并自费运到现场，完工后自行搬走。安装过程中涉及的所有相关的配件、管线等材料的费用须已包含在投标总价内，投标人如获中标资格，不得再行收取额外费用。安装调试完毕，中标人须向采购人提交货物（设备）安装调试记录，经采购人认可后方可申请验收。货物（设备）安装调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5.须对项目的节能改造建设过程实行有效管理的实施方案与措施，使项目有系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。在实施计划的基础上，方案应进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、过程、责任、交付成果等。

6.应对项目进行严格、规范的项目管理控制，包括项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制。

7.在项目实施完毕后应及时对现场进行修复，如有必要改动法院现场原有设备或设施结构的，应提前以书面方式向采购人相关负责人员及相关行政管理机构申报，经批准后方可实施，由此产生的一切费用由中标人自行承担。

8.须编制拟采取的管理方式及管理规章制度。包括但不限于：内部管理架构、运作机制、工作流程、信息反馈渠道、质量控制方式、应急预案等。提供完成本项目所有工作必需配备的物资装备计划。

六、进度要求

1.节能改造期：自合同签订之日起120天之内完成改造工作，包含但不限于供冷/供暖系统节能控制改造、供冷/供暖末端物联节能控制系统建设、智慧能源监管平台建设、照明系统节能改造升级以及其它节能改造（如有）等，节能改造结束后试运行30天，设备及系统正常运行予以验收。

2.能源托管服务期：双方签署节能改造项目验收合格证明之日的次月1日起的10年。

如中标人在项目实施过程中所投入的设备，或项目现场设施等在政府主管部门/行业监管机构的检查中被判定为不合格，或收到官方出具的书面材料要求强制节能改造的，中标人应无条件按照相关要求完成整改，并承担由此产生的全部费用。中标人不得以任何理由向采购人提出经济补偿、费用追加等索赔要求，且应确保整改工作不影响项目整体进度和质量要求。

七、商品包装及快递包装要求

在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

八、项目团队人员要求

1.总体要求

投标人为本项目配备项目技术服务团队，须明确拟投入本项目技术服务团队的人员架构、数量、技术实力及职责分工，并保证人员的数量、质量和人员的稳定性、连续性。项目负责人、主要技术相关人员须具备类似项目的实施经验，且在项目节能改造过程中不得更换，如因不可抗力因素确需更换的，须提前1个月以书面形式报告采购人，替换的人员技术能力须不低于现有人员，经采购人书面同意后方可更换，否则，视为违约。

2.节能改造环节

节能改造环节实施过程中，拟至少配备项目负责人1人，项目组成员不少于5人，包括技术工程师、暖通工程师、电气工程师、软件工程师、调试工程师等。具体岗位分工如下：

| 序号 | 岗位配备 | 人员数量（名） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责履行全部合同工作内容，对项目质量达到合同要求和安全管理工作负责，保证项目顺利进实施。及时与采购人做好对接工作，并参与验收。 |
| 2 | 技术工程师 | 1 | 负责项目实施技术资料、项目质量文件、记录的控制和管理负责；审核技术交底等相关技术文件，对项目质量制定纠正或预防措施。 |
| 3 | 暖通工程师 | 1 | 主要负责暖通技术方案编制、技术交底，项目实施质量监督和指导，解决实施过程中的技术和质量问题。 |
| 4 | 电气工程师 | 1 | 主要负责电气工程技术方案编制、技术交底，项目实施质量监督和指导，解决实施过程中的技术和质量问题。 |
| 5 | 软件工程师 | 1 | 负责项目进行中技术重点、难点问题，并能提出技术解决方案；负责软件安装，并将相关技术资料做好整理。 |
| 6 | 调试工程师 | 1 | 负责项目建设期间系统和设备的调试工作。 |

3.运行维护环节

托管期间须拟派运维服务人员不低于2名，须驻场服务，365天*24小时的不间断线上线下提供运维服务，包含但不限于由中标人建设、更换的设备设施的常规维修保养、物联网维护、云服务器维护、智控系统设备故障更换与软件升级等。承担服务期限内新增设备和新建系统的维保和定期检修，以及合同期内节能技术支持、系统优化升级、节能测试及结算文件编制等工作。

系统维保及技术支持内容包括但不限于下列内容：

（1）每年检查控制系统是否正常运行；

（2）每年对控制系统的传感器进行校准；

（3）每年检查控制箱内各元器件是否正常工作，电路、开关等接线是否松动；

（4）为保障本项目节能目标达成所需的系统升级优化及新增改造的维护。

托管期间故障响应时间：设备发生故障应及时响应并修复，短时间内无法解决的，须在8小时内修复，因特殊零配件原因，须24小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

九、质量总体标准及要求

1.杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、重大质量事故、杜绝火灾事故，确保工程无永久性缺陷。

2.符合国家及地方现行的质量验收规范和标准，满足合同中的技术和使用要求，整体一次性验收合格。本合同执行期间如国家标准更改，应按新颁发的标准执行。

3.中标人应配备专业工程师进行质量控制，并于合同生效之日起7日内编制质量控制方案交采购人审批后监督执行。质量缺陷及处理情况应有记录，永久性缺陷应报采购人备案。

4.按采购人有关要求和标准实施节能改造，创造良好和规范的安全文明环境。

5.中标人有责任保障拟派项目团队成员的人身安全及所投入的设备安全。

6.中标人应认真执行采购人的安全管理制度，落实各级安全责任制，建立健全安全风险机制，健全安全制度，完善安全保障体系。

7.项目实施期限应按照采购人要求提供相关材料（包含但不限于项目准备工作、作业流程控制和质量目标、项目实施管理及安全措施等内容）进行备案。

十、其它服务要求

1.合同履约结束后，中标人所投项目配备的软硬件设备由采购人统一进行调配，中标人应保证技改项目设施设备正常运行，同时移交本项目节能改造的所有资料和日常运行所必需的资料。合同期限内协助采购人申报国家、省、市节能主管单位的节能奖励和荣誉。

2.在合同期限内，由中标人原因引起的一切安全问题及责任由中标人承担，中标人应切实履行代维设备设施巡视监督义务并相应承担安全生产责任。若发生事故，中标人应及时通知采购人，并负责处理，承担所有责任。采购人并有权解除本合同。中标人应对所属工作人员的安全问题负完全责任，鼓励购置相关责任保险；派驻到项目现场的工作人员如发生人身、职业伤害的，由中标人承担责任，与采购人无关；但采购人有违规违法行为直接导致的伤害除外。

十一、验收要求及服务标准

1.中标人设备进场、节能技改完成，提供服务到位及材料准备齐全后，应以书面形式向采购人提出验收申请。交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品或服务一起提交采购人。

2.采购人对中标人提交的设备或服务依据招标文件上的项目需求要求、中标人投标文件合同约定及国家有关质量标准进行验收。

3.节能改造项目完工后，采购人于5个工作日内及时组织相关专业技术人员进行验收，对技术复杂的产品或服务，可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

4.项目托管期限届满1个月，中标人要按照合同约定，对能源资源系统进行全面检修，保证用能设备设施完整且正常运行。

5.合同托管期内中标人须按照合同约定完成运维等相关工作，遇到问题及时与采购人做好沟通，如出现运维服务内容缺项或未达到服务要求的，发现一次扣除当月能源托管费用的1%。

十二、付款方式及履约保证金

1.付款方式：本项目是根据中标人自行设计的整体方案为采购人提供能源托管服务，能源托管服务费包括能源费用、运维费用、运行维护人员工资等费用，采购人根据中标人的投标报价支付能源托管服务费。支付时间：每月10日前支付当月能源托管费用。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十三、报价要求及其他

1.投标人须在报价明细表中明确每年报价，并汇总年度和服务期报价总金额，且不得超过最高限价，否则投标无效。

2.本项目采用总价报价方式，报价不得超过预算价（最高限价）。投标人应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于能源费用、运维费用、运行维护人员工资等费用。投标人必须详细理解采购文件的内容，以实现项目目标为标准编制投标方案并进行报价；投标人应根据项目实际情况，自行考虑并承担项目正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件中没有列明或包含的内容及费用。为本项目实施所投入的软硬件设备，在后期运行及维护过程中所产生的费用均由中标人支付。采购人不额外支付任何费用。

3.托管期间的能源综合单价如国家统一调整，采购人支付给中标人的托管费用亦应按比例调整，调整的时间为价格调整后的同步时间，并以年为单位进行单独结算。

4.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

十四、现场踏勘

因本项目具有一定特殊性的，建议投标人进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担，并承担一切法律责任。

投标人如需本项目相关材料文件，请与采购人联系。

现场考察时间：2025年7月8日—2025年7月16日（上午8:30-11:30，下午14：30-17：30）

考察地址：江苏省连云港市海区朝阳东路15号

考察联系人：高尚林

联系电话：0518-85295183

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（项） | 实质性要求和条件 |
| 1 | 空调风柜物联控制箱 | 项目内所有空调新风机和空调风柜均需按纳入节能改造范围。 |
| 2 | 风机盘管物联控制面板 | 1.受装饰限制,面板长度和宽度需均为86mm； 6.项目内所有空调风机盘管均需按纳入节能改造范围。 |
| 3 | 智慧能源监控平台 | 4.移动端监控软件技术需求：2）移动端操控软件必须同时兼容安卓和IOS操作系统； |
| 4 | 节能改造配备硬件材料 | 投标人需承诺如若中标，项目实施期间提供所配备货物（包含但不限于冷/热源系统主控柜、变频控制柜/箱、空调风柜物联控制等设备）的设计图纸，包含但不限于元器件布局图、电气原理图、元件清单等。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效） |
| 5 | 进度要求 | 1.节能改造期：自合同签订之日起120天之内完成改造工作，包含但不限于供冷/供暖系统节能控制改造、供冷/供暖末端物联节能控制系统建设、智慧能源监管平台建设、照明系统节能改造升级以及其它节能改造（如有）等，节能改造结束后试运行30天，设备及系统正常运行予以验收。 2.能源托管服务期：双方签署节能改造项目验收合格证明之日的次月1日起的10年。 |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

- 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低确定前3名为中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分

落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.技术分（54分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目履约能力 （12分） | 1.投标人通过合同能源管理服务认证，认证等级AAAAA级及以上的得3分；AAAA级得2分；AAA级得1分；本项最高得3分。 2.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得3分。 3.投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书的得3分。 4.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得3分。 （上述1-4项投标文件中提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 业绩 （15分） | 自2020年1月1日以来，投标人具有合同能源管理类项目业绩的，每提供一个得5分，最高得15分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分） |
| 项目负责人 （6分） | 1.拟派项目负责人具有工程类专业中级及以上职称证书的得3分。 2.拟派项目负责人具有注册建造师（机电工程）贰级及以上证书，且具备有效的安全生产考核合格证书的得3分。 （上述1-2项投标文件中提供相应证书及2025年1月1日以来任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 项目团队成员 （9分） | 拟派项目团队成员（不含项目负责人）中具有工程类专业中级及以上职称或注册建造师（机电工程）贰级及以上证书的，每提供一个证书得3分，最高得9分。 （投标文件中提供相应证书及2025年1月1日以来任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 配备设备技术指标响应（12分） | 节能改造主要指标技术要求评审基准分12分，标注“▲”项的指标技术要求参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审） |

3.商务术分（36分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目建设方案 （7分） | 投标人根据项目需求编制本项目整体建设方案，包含但不限于对项目现状分析、项目实施过程中重难点、能耗情况分析、节能改造思路、节能潜力分析、节能目标、建设内容、社会效益或经济效益分析等。 内容完整详实，对上述内容有深入分析，阐述详细，科学合理，有针对性，优于或贴合采购需求的得7分； 内容较完整详实，对上述内容有有较合理分析，阐述较详细，较科学合理，较有针对性，较贴合采购需求的得5分； 内容完整性一般，阐述不够详细，对上述内容阐述合理性及针对性一般，基本贴合采购需求的得3分； 内容不完整，简单粗糙，内容针对性不强，需求分析笼统的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 节能改造技术方案（7分） | 投标人结合项目需求提供节能改造技术实施方案，方案包含但不限于供冷/供暖系统节能控制改造、供冷/供暖末端物联节能控制系统建设、智慧能源监管平台建设、照明系统节能改造升级以及其它节能改造（如有）拟投入的设备及安装、实施方案等。 方案包含上述内容，安装、实施方案内容详细，流程清晰，能够结合采购人单位实际情况进行深入分析，贴合或优于项目需求，可实施性强的得7分； 方案包含上述内容，安装、实施方案内容较详细，流程较清晰，较能够结合采购人单位实际情况进行分析，较贴合项目需求，可实施性较强的得5分； 方案基本包含上述内容，安装、实施方案内容及流程不够详细，基本能够结合采购人单位实际情况进行分析，基本贴合项目需求，可实施性一般的得3分； 上述内容有缺项，方案内容简单粗糙，流程不清晰，没有结合采购人单位实际情况进行分析的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （6分） | 投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于项目组织和实施流程、具体实施措施(包含但不限于设备日常管理、系统功能升级等)、节能改造进度计划安排及质量保证措施、项目建设完毕后对项目节能管理的实施方案等。 方案包含上述内容，组织和实施流程清晰明确，计划措施完善，方案内容详细，可操作性强，能够满足或优于本项目需求的得6分； 方案包含上述内容，组织和实施流程较清晰明确，计划措施较完善，方案内容较详细，可操作性较强，能够满足本项目需求的得5分； 方案基本包含上述全部内容，组织和实施流程简单，进度计划内容不够详细，可操作性一般，较能够满足项目需求得3分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务与维护方案（6分） | 投标人结合项目需求编制服务方案，方案内容至少包含投标人针对本项目拟配备的人员计划安排及职责分工、明确改造、维护管理的岗位职责、节能改造设备的维护维修响应时间及合同履约期内节能率保障措施等。 方案内容详细，有具体的服务内容，人员计划安排合理，响应时间及时，保障措施完善，目标明确，可操作性强，整体方案能够贴合或优于项目需求的得6分； 方案内容较详细，有较具体的服务内容，人员计划安排较合理，响应时间较及时，保障措施较完善，可操作性较强，整体方案能够贴合项目需求的得5分； 方案有具体的服务内容，人员计划安排合理性一般，响应时间较及时，保障措施简单，可操作性一般，基本贴合项目需求的得3分； 方案内容简单粗糙，合理性不强，有措施但可实施性不强，整体服务方案与项目需求存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 安全管理制度及资料管理 （5分） | 投标人结合项目需求提供完善的安全管理制度及资料管理，包含但不限于人身安全制度、设备安全制度、节能改造安全制度管理等、合同履约期内所有节能改造的资料收集、整理、分类、归档、保管等制度流程及运行维护期内的材料管理等。 方案包含上述内容，管理制度阐述详细，对资料的收集、整理、分类、归档、保管均有对应的管理流程，措施完善，具有针对性，可实施性强的得5分； 基本包含上述内容，安全管理制度阐述较详细，对资料的收集、整理、分类、归档、保管均有对应的管理流程，措施较完善，较有针对性，可实施性较强的得3分； 上述内容有缺项，内容简单，针对性及可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急预案 （5分） | 投标人结合项目需求编制应急预案，包含但不限于故障响应方案、突发性事件保障措施、关键设备应急保障等内容。 应急预案全面，针对不同类型突发性事件的保障措施完善，关键设备的应急保障程度高，有针对性，措施可行性高的得5分； 应急预案较完整，针对不同类型突发性事件的保障措施较完善、关键设备的应急保障程度较高，较有针对性，措施可行性较高的得3分； 应急预案不完整且分析片面，针对不同类型突发性事件的保障措施完善性一般，关键设备的应急保障程度一般，可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：           。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：          ， 联系电话：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：年月日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：       项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

最高限价：人民币251.2658万元/年，投标人须在报价明细表中明确每年报价，且不得超过年最高限价，否则投标无效。此表格仅为模板。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：    项目编号：   分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：    项目编号：  分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十九、节能改造项目清单（模板）

项目名称：       项目编号：      分包号：

节能改造项目清单模板

（本表由投标单位根据技改方案自行编制）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

《节能改造项目清单》由投标单位根据技改方案自行编制，投标时须结合自身技术方案设计及项目实际情况，提供拟投入本项目的详细设备配置方案，包括但不限于项目需求表3-2及节能改造方案等内容。具体内容请结合第四章 采购需求。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

1.请供应商如实填写本表，所填内容将作为评审依据和后期履约依据。

2.行数或事项不够，可自行增加。模板格式可做调整，但上述内容须包含。

- 二十、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：（电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。