单一来源采购文件

采 购 人：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心

项目名称：防汛抗旱重要河段、工程视频监视及应急监视系统服务

采购编号：JSZC-320000-SSZJ-D2025-0005

采购代理机构：江苏苏盛工程造价咨询有限公司

二〇二五年九月

- 第一章 单一来源采购邀请

中国铁塔股份有限公司江苏省分公司:

受江苏省水旱灾害防御调度指挥中心（采购单位）委托，江苏苏盛工程造价咨询有限公司就防汛抗旱重要河段、工程视频监视及应急监视系统服务（项目名称）进行单一来源采购，兹邀请贵单位参加。

一、项目基本情况

1、项目名称：防汛抗旱重要河段、工程视频监视及应急监视系统服务

2、项目编号：JSZC-320000-SSZJ-D2025-0005

3、预算金额：123万元

4、最高限价：121万元。响应报价超过最高限价为无效报价，作无效响应处理。

5.采购需求：2022、2023、2024年度已联合铁塔公司开展防汛视频监视系统服务，共建了70处点位，同时提供15个应急点位布设等服务。2025拟在此基础上，继续提供统一监视平台、72个固定点位、15个应急点位紧急布设、适时提供铁塔高点存量视频以及平台视频叠加算法等服务（一年）。详细内容见本采购文件第四章。

6.合同履行期限：一年。

二、合格供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件：

时间：2025年9月29日8:00至2025年10月10日17:30（北京时间）。

地点：本项目为网上获取，不接受现场获取、传真获取等其它方式。

方式：请于2025年10月10日下午17：30前报名并提供以下材料复印件（加盖单位公章）扫描件通过邮箱发送至573649075@qq.com（以邮件接收的时间为准），逾期提供的无效，采购人将及时提供采购文件电子版。

- 单位介绍信，法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（如有授权），法定代表人身份证及委托代理人居民身份证（如有授权）

- 四、提交响应文件截止时间

递交方式：现场递交。逾期送达或未送达指定地点或不按照响应文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

截止时间：2025年10月11日14时30分（北京时间）

地    点：江苏苏盛工程造价咨询有限公司会议室（南京市雨花台区花神大道23号10号楼3楼1038室）

- 五、其他补充事宜

1、本次采购不收取采购保证金。

2、本项目不组织现场勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 六、本次单一来源采购联系方式

1、采购人：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心

地  址：南京市鼓楼区上海路5号

联系人：刘先生    电话：19398803559

2、采购代理机构：江苏苏盛工程造价咨询有限公司

地址：南京市雨花台区花神大道23号10号楼3楼1038室

联系人：王女士    电话：025-86570485   17314408268

- 第二章 供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2.合格的供应商

2.1 满足采购文件对供应商资格要求的规定。

2.2 满足采购文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.相关费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购代理和采购人不收取采购文件工本费。

4.3本项目采购代理服务费由采购人支付。

5.采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目采购文件并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6.采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

供应商应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，将提出的问题送达采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。

8.采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2 采购人有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3 采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

10.2响应文件一式叁份（壹正贰副），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含响应文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称，当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。）

10.3响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权委托书”（原件）附在正本响应文件中。

10.4除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

11.证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2 采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.单一来源响应函

14.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

15.单一来源采购有效期

15.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购人规定的响应文件接收截止之日后三十天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

16.有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃参加采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照采购文件规定，在响应文件递交截止时间前递交响应文件。

17.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.响应文件的拒收

18.1 逾期送达的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1供应商可在截止时间前，撤回已递交的响应文件。

19.2 响应文件的修改

19.2.1供应商可在截止时间前，对其响应文件进行修改。

19.2.2 在截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

19.3 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的评审

20.单一来源采购小组

20.1 依法组建的单一来源采购小组（以下简称“采购小组”）对响应文件进行评审。

20.2 采购小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

21.采购过程的保密与公正

21.1 采购小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

21.2 供应商不得以任何行为影响评审过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

22.评审过程中的澄清

22.1 项目评审过程中，采购小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

22.2 接到采购小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

23.对响应文件的审查

23.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

23.1.1资格审查。由采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源采购的资格。

采购小组在进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备采购资格，查询结果留存并归档。

23.1.2符合性审查。依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

23.2 在详细评审之前，采购小组将首先审查响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。重大偏离的认定由询采购小组按照少数服从多数的原则作出结论。采购小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3 未实质性响应采购文件的情形

23.3.1供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

23.3.2供应商不具备采购文件规定的资格要求。

23.3.3供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

23.3.4不符合采购文件中规定的实质性要求和条件。

23.3.5供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

23.3.6响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

23.3.7采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品 品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不 在强制采购范围内的。

23.3.8响应文件未按照采购文件要求加盖单位公章的。

23.3.9法律法规及本采购文件规定的其他无效响应的情形。

23.4 未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

23.5 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，采购小组将予以拒绝。

23.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

24.采购程序及成交原则

24.1 采购程序

24.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，采购小组将与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

24.1.2供应商应当以书面形式对采购过程中的承诺与澄清进行确认，并在采购小组规定的时间内完成最后报价。

24.1.3供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即分项报价表中的报价）。否则，采购小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

24.2 成交原则

采购小组根据政府采购相关法律、法规、规章的规定，在供应商的响应能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

24.3 单一来源采购终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

24.3.1因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形。
　　24.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为。
　　24.3.3供应商最后报价超过采购预算或最高限价。

24.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人要求。

24.3.5法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

25.确定成交供应商

25.1 采购小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，确定成交供应商。

25.2 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

25.2.1提供虚假材料谋取成交。

25.2.2向评审专家、采购人或采购代理行贿或者提供其他不正当利益。

25.2.3与评审专家、采购人或采购代理恶意串通。

25.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明。

25.2.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被采购小组发现。

成交供应商被取消成交资格后，采购人有权重新组织采购。

26.成交通知书

26.1 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出《成交通知书》。

26.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27.签订合同

27.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

27.2 采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

27.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

27.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.标的物的追加

28.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

29.政府采购履约资金扶持政策

29.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

29.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

30.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

30.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。

30.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.以下情形的质疑不予受理：

31.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.2 超出政府采购法定期限的质疑。

31.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.4 法律法规规定的其他不予受理情形。

31.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

32.促进中小企业发展

32.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

32.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

32.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

32.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

32.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

33.节能环保产品

33.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

33.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

34.绿色采购

34.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

34.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

34.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

34.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

35.创新产品采购

35.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

36.网络产品、市场准入类产品采购

36.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

36.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章 合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

合同主要条款及格式

委托方(甲方)：　     江苏省水旱灾害防御调度指挥中心

住  所  地：　　　　　 　　  江苏省南京市

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：　        江苏省南京市

电    话：　              　传　真：

电子信箱：

受托方(乙方)：

住  所  地：

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：　　                传　真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方对                            提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标和内容：

2.技术服务的方式：               。

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：

2.技术服务期限：

3.技术服务进度：

4.技术服务质量要求：

5.技术服务质量期限要求：          。

- 第三条  为保证乙方有效进行 技术服务工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

(1) 　                   无                      ；

(2)　                   无                     　；

(3)　                   无                       。

2.提供工作条件：

(1)　             必要的工作衔接与收集资料配合　　　　　　　　。

3.其他：　　　　　　　　无　　　　　　　　　　 。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：必要时。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务费总额为：                （包干使用）；

2.技术服务费由甲方 分期 (一次、分期或提成)支付乙方。具体支付方式和时间如下：合同签订生效后15天内甲方向乙方支付合同额的50%；2025年年底前，甲方向乙方支付合同额的50%。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地    址：

帐    号：

- 第五条　双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：　无　       。

2.涉密人员范围：　无                     　　　　。

3.保密期限：　无                       　　　　　。

4.泄密责任：　　　无     　　　　　　　　　　　　。

乙方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：　　无   　　　。

2.涉密人员范围：　无                       　　　　。

3.保密期限：　　无　　　                       　　。

4.泄密责任：　　无　　             　　　　　　　　。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 30 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条  双方确定以下标准及方法对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：                     。

2.技术服务工作成果的验收标准：                     。

3.技术服务工作成果的验收方法：           。

4.验收的时间和地点：         。

第八条　双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归　甲　（甲、双）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归　双　（乙、双）方所有。

第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.  乙 方违反本合同第 二 条约定，应当　视情况支付合同总价的30％以上至100％的违约金(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。（因甲方原因除外）

2.  甲 方违反本合同第 三  条约定，应当　视情况支付合同总价的10％以上至50％的违约金　(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。

第十条　双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.　日常联络。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；

1.因发生不可抗力或技术风险。

第十二条　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1.提交南京仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第十三条　双方确定：本合同及相关附件中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.　　　　　　　　　　　　　无

第十四条　与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以

书面　方式确认后，为本合同的组成部分：

- 技术背景资料：　　　　　　　　　　无

- 可行性论证报告：　　　　　　　　　无

- 技术评价报告：　　　　　　　　　　无

- 技术标准和规范：　　　　　　　　　无

- 原始设计和工艺文件：　　　　　　　无

- 其他：　	                 无

第十五条　双方约定本合同其他相关事项为：　　无

第十六条  本合同一式　陆　份，具有同等法律效力。

第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                         (盖章)

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　　　(签名)

年　　月　　日

乙方：                                   (盖章)

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　　　(签名)

年　　月　　日

- 第四章 采购需求

- 一、建设背景

防汛工作关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全。江苏省特殊的地理位置和气候条件，决定了洪涝灾害易发频发，防御难度大。随着进入新发展阶段，全省水利系统需从政治高度准确把握防汛工作的新形势新要求，狠抓“预报、预警、预演、预案”措施落实，将防御关口前移，提前了解、防范和及时化解洪涝灾害重大风险。通过及时、准确的获取各类汛情信息能为防汛决策及调度指挥提供有力的支持，能极大地增强防汛应急能力。

视频监控系统是“数字水利”的主要内容之一，是推动水利现代化的重要措施。能够实时观测相关河道、水库、涵闸运行及水位变化情况，实施联网监控后可以全方位了解全流域情况。随着新一代智能识别技术的发展，将逐步实现对水位、堤防安全、水面漂浮物等智能检测预警。监控人员能够及时作出相应判断和处理，使防汛工作从被动抢险抗洪向主动防汛转变，极大提高了工作效率，更为领导决策提供直观的现场信息。

自2022年起，开展建设了防汛视频监控项目，由铁塔公司提供固定点位及应急点位紧急架设的一年期服务保障，重点覆盖堤防、闸站、坍江等重要河段、工程。

- 二、建设目标和建设任务

在2022、2023、2024年建设的基础上，依托江苏铁塔公司丰富的铁塔站点及平台基础资源，继续完善全省防汛视频监控站网，以及防汛期间应急点位布设。主要建设任务包括：

1、根据全省防汛抗旱调度及长江坍江监测等需求，结合江苏铁塔站点位置，提供现有70处固定点位的视频监控服务（一年），其中包含7处夜间黑光监控功能点位；新增2处固定视频点位；适时提供铁塔高点存量视频。

2、根据防汛抗旱业务需求，提供固定视频点位之外的15处应急视频监视紧急布设服务（一年）。

3、基于固定视频监控点位和应急视频监控点位，提供统一的防汛视频监控平台服务。

4、根据防汛抗旱业务需求，提供平台视频叠加算法服务。

- 三、建设依据

《水利网络与信息安全体系建设基本技术》

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》（GBT 50115-2019）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 （GB50311-2007）

《电线电缆识别标志方法》（GB/T6995-2008）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）

《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB 17859-1999）

《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（GB 51120-2015）

《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567－1988）

《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T 9386－1988）

《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504－1990）

《软件维护指南》（GB/T 14079－1993）

《信息处理、数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》(GB/T 1526-1989)

《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T 12505—90）

《信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》（GB/T 14085-1993）

《计算机软件可靠性及可维护性管理》（GB/T 14394-1993）

《软件支持环境》（GB/T 15853-1995）

《信息技术 软件生存期过程》（GB/T 8566—1995）

《软件工程术语》（GB/T 11457-1995）

《信息技术 软件产品评价质量特性及其使用指南》（GB/T 16260—1996）

《国务院信息化办公室和国家标准化管理委员会发布的<电子政务标准化指南>》（第二版）

《文书档案文件及目录数据库结构与数据文件格式》（DB32/505-2002江苏省质量技术监督局发布）

《基于XML的电子文件格式规范》

《安全性标准规范》

《电子文件交换接口的标准规范等》

《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局）

《ISO 9000-3-97质量管理和质量保证标准-ISO 9001：1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的应用指南》

《文书档案案卷格式》（GB 9705-88）

《档案分类标引规则》（GB/T 15418-1994）

如果供应商采用上述标准以外的标准，必须在竞争性磋商文件中加以说明，所提出建议的标准应等于或高于上述标准，并列出具体条文。

所有标准和规范应是制定单位批准的最新版本。如果与以上标准内容有矛盾时，应按较高标准的条款执行。

- 四、建设要求

- 4.1终端及安装要求：

防汛视频监控项目前端设备主要为可见光相机，摄像系统不低于200万像素，支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，其中包含7个夜间黑光监控摄像头。监控设备中心线应竖直，没有明显的倾斜现象，用于固定监控设备的横担支架需要固定。监控设备没有破损、晃动，且能大范围调整视角。监控设备的防雷接地系统良好，接地电阻符合设计要求，终端安装处于避雷针下45°角保护范围以内。

- 4.2传输系统要求：

传输主要分为互联网专线、企业宽带、云专线和无线4G/5G四种方式。产品主要提供10Mbits带宽的有线传输作为摄像机至区域节点的传输链路；在部分场景，根据客户需要，也可采用无线4G/5G作为摄像机至区域节点的传输方式。

- 4.3电力接入要求：

有安全可靠的交流电源,并配置交流配电箱（屏），配电箱（屏）设备结构应无变形,表面无损伤；指示仪表、按键和旋钮、机内部件无卡阻无脱落、无损坏；开关应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤；部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误。

- 4.4应急布设要求：

（1）应急布设点位在保证设备硬件、传输和天气条件下，尽可能缩短建设周期，原则上不超过7天。

（2）如遇应急布设站点需要紧急建设开通时，在传输资源无法满足情况下，需采用4G/5G无线方式临时完成开通，保障视频画面。

（3）在应急点位布设时，如附近无铁塔站址资源，需配备20米以内临时杆塔，通过附近基站引电，确保在应急情况下能快速投入使用。

（4）根据防汛需要，在恶劣天气下需配置无人机（防风、防雨级别按照需要），对防汛指挥起到保障作用。

- 4.5平台要求：

平台要能够提供实时视频查看、视频回放、事件定位、告警推送、统计分析、用户管理、安全管理、信息全景展示、WEB客户端展现、APP客户端展现等功能。

| 序号 | 基础功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频查看 | 为客户提供监控视频的实时预览、图像抓拍、云台控制。 |
| 2 | 视频回放 | 为客户提供监控视频的录像回看，缺省为提供7天录像存储。 |
| 3 | 事件定位 | 对告警事件发生位置在地图上进行标记定位。 |
| 4 | 电子围栏 | 支持客户在监控范围内设定指定的监控区域并配置相应的功能。 |
| 5 | 告警推送 | 支持告警信息推送到客户自定义的接收人。 |
| 6 | 工单闭环管理 | 支持客户自定义告警工单事件的闭环管理流程。 |
| 7 | 信息全景展示 | 整体展示监控点位、告警事件等数据信息。 |
| 8 | 统计分析 | 支持以设备、事件、区域等维度统计业务数据。 |
| 9 | 用户管理 | 支持客户自定义配置账号、角色、组织等信息。 |
| 10 | 安全管理 | 租户之间数据隔离，敏感数据加密存储，接口访问身份鉴权。 |
| 11 | WEB客户端展现 | 为客户提供PC端应用界面。 |
| 12 | APP客户端展现 | 为客户提供APP端应用界面。 |

- 5、服务要求：

1、基于通信塔，搭建中高点位的视频感知，提供全国统一平台的标准化视频平台服务，视频平台要按照甲方需求进行配置、完善。

2、能够提供快速响应、全程全网、安全可靠的支撑保障服务，确保视频监控站点7*24小时信号稳定、图像清晰；视频平台7*24小时稳定可靠运行。

3、采用分权分域、权限管理、认证管理等手段，保障视频信息的安全。

4、本项目中的视频信息归采购方所有。

- 6、维护要求：

1、日常维护：每年2次基础巡检（摄像机、配套设备和线路等巡检及安全性检查），包含1次摄像机维护（上站查看、清洁摄像机，检查摄像机工作状态，测试告警功能，简单故障修理）和电费。

2、紧急维护：提供7*24小时应急保障机制，要求能够快速响应各类突发应急维护需求，提供各类信息基础设施维护服务。业务中断时，一般故障（断电、断网、平台故障）在3小时内做出响应，72小时内解决，硬件故障需要更换配件的，7个工作日内解决。

- 五、项目规模

本次项目建设按照72个固定点位、应急布设点位15个、铁塔高点存量视频（根据需求适时提供）、统一的防汛视频监控平台、视频叠加算法服务提供一年期视频监视服务。应急布设点位根据汛期需要临时确定，固定点位站址根据业务需求确定。

- 六、合同履行期限及付款方式

合同总工期：一年。

合同签订生效后15天内甲方向乙方支付合同额的50%；2025年年底前，甲方向乙方支付合同额的50%。

- 第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：

响应文件目录

一、通用资格要求的证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）上一年度的财务状况报告（谈判供应商成立不满一年无需提供）

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、单一来源响应函

五、单一来源报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、项目服务及实施方案

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、通用资格要求的证明文件

（一） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明

（二）上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资 金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力， 为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等 行政处罚。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权委托书（1）

致（采购人）：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               代表我参加（采购编号为：         ）                   采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

授权代表身份证复印件

委托单位:       （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

授权委托书（2）

致（采购人）：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                      法定代表人：

受托单位：

地    址：                      负责人：

兹委托我下属公司               合法地代表我单位参加（采购编号为：           ）               采购活动，并授权其以自己的名义独立办理以下事宜：

1、参加谈判活动；2、签订与成交事宜有关的合同；3、负责合同的履行、服务及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；4、由受托单位以自己的名义另行出具授权委托书授权其受托人具体承办上述事宜。

受托单位在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位:          （公章）

法定代表人  （签名）

年    月     日

注：本授权书适用于具有法人资格的母公司授权无法人资格的分公司的情况，分公司参加谈判必须提供本授权委托书，否则将不能通过符合性检查。

四、单一来源响应函

- 单一来源响应函

致：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心

根据贵方编号为                     采购文件，正式授权下述签字人______ (姓 名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务或与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

7.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、单一来源报价表

单一来源报价表

1、报价表

采购编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防汛抗旱重要河段、工程视频监视及应急监视系统服务 |  |  |  |

供应商全称：                （公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

2025年 月 日

2、分项报价表

（依据第四章 采购需求 自行编制详细分项报价表，本表格式仅供参考，供应商可自行编辑补充）

采购编号：

项目名称：

自行编辑

供应商全称：               （公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

2025 年 月 日

七、技术要求响应及偏离表

1、技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 品名 | 原主要条款描述 （技术规格、参数及其他要求） | 供应商描述 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商全称：                      （公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②供应商根据项目方案添加的设备、材料等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④供应商必须仔细阅读本采购文件 “一、技术规格、参数及其他要求”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能出现正负偏离的条目列入上表，未列入上表的视为完全响应谈判文件要求。供应商必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

⑤若响应文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

⑥若本项目有多个包的，则每个包须分别填写此表，并注明包号。

八、商务要求响应及偏离表

1、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 原商务主要条款描述 | 供应商的承诺或说明 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 交付使用和验收时间 |  |  |  |

供应商全称:                       （公章):

法定代表人（或授权代表）签名：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②供应商根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④供应商必须仔细阅读本采购文件“四、合同主要条款”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表，未列入上表的视为完全响应谈判文件要求。供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

⑤若本项目有多个包的且服务相同的，则只需填写一份此表，并注明“所有包”。否则每个包须分别填写此表，并注明包号。

2、同类项目合同价格

同类项目合同价格

| 序号 | 采购人名称 | 货物规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（请提供合同复印件）

供应商全称:                       （公章):

法定代表人（或授权代表）签名：

- 九、项目服务及实施方案

格式自拟

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。