编号：JSZC-321081-SSZX-C2024-0017号

智慧消防项目竞争性磋商文件

江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

2024年12月30日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	20

第五章 评审方法及评审标准	31

第六章 竞争性磋商响应文件格式	34

- 竞争性磋商公告

项目概况：

智慧消防项目竞争性磋商的潜在供应商应在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”获取采购文件，并于2025年1月13日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321081-SSZX-C2024-0017号

项目名称：智慧消防项目竞争性磋商

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150万元

最高限价：本项目设置最高限价，最高限价为150万元。

采购需求：见磋商文件第四章

合同履行期限：合同签订后30天完成智慧消防运维中心建设并实际投入使用，服务期3年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年9月-2024年11月任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 供应商2024年9月-2024年11月任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 2023年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

1.9磋商响应函

1.10 法人授权书

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

注：本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为其他未列明行业（中小微企业划型标准网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）

（三）本项目的特定资格要求：/

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起3个工作日。3个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月13日14点30分（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025年1月13日14点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：仪征市真州镇人民政府

单位地址：仪征市国庆路141号

联系人： 殷女士

联系电话：18260652544

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

单位地址：仪征市建安路128号

联 系 人：毛永敏

联系电话：13773358309

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次采购不收取保证金。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

10、潜在供应商对磋商文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321081-SSZX-C2024-0017号本项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏苏中兴工程造价咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)工程类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。设计方案）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：_________

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏苏中兴工程造价咨询有限公司组织          竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________圆（____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：1年

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：固定总价

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款；第一年服务期满，收到服务供应商发票10个工作日内甲方支付合同总价的40%（包含预付款）；第二年服务期满，收到服务供应商发票10个工作日内甲方支付合同总价的70%。第三年服务期满，收到服务供应商发票10个工作日内甲方付清余款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务或产品免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏中兴工程造价咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：（采购单位） | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 第四章 项目需求

为确保社会面火灾防控、真正夯实消防工作基础，进一步加强真州镇消防安全管理，落实火灾等安全事故预防措施，真州镇政府参照先进的安防措施，建设智慧消防项目，本项目包括智慧消防运维平台及监管平台建设，智慧消防运维中心建设及运维，社会面场所智慧消防设备的安装及运维服务；智慧消防平台建设和智慧消防运维中心建设运维费用（包括运维维护和运维管理费用）由镇政府每年承担50万元；政府承担费用付费方式为：按运营服务周期支付，在考核智慧消防企业安装服务及运维质量后，根据考核结果支付。社会面用户场所智慧消防设备包含但不限于独立式感烟探测器、独立式电气火灾监控（剩余电流检测、故障电弧检测、线缆温度检测）、消防水系统（压力及液位）、可燃气体（探测器及切断装置）、独立式手动报警按钮、联网型声光报警器、AI智能识别摄像机（火焰、热成像、电瓶车禁入电梯、消防车道占用、消控室离岗睡岗检测）、一键报警装置、智能充电桩、传统消防远程联网装置等；社会面场所智慧消防设备选型及安装需符合相关国家法律法规标准。

（一）智慧消防平台及运维总体要求：

1、智慧消防运维平台应支持多种设备类型的能力接入，包含但不限于烟感、电气火灾、消防水系统、可燃气体、手动报警按钮、声光报警器、摄像机、AI智能识别摄像机、一键报警装置、智能充电桩、传统消防远程联网装置等。

2、性能指标要求：

（1）设备指标：秒级响应，实时监控，不仅进行预警监控，同时能够进行设备的故障自查和状态上报，如设备被拆卸、低电、传感器故障等；

（2）平台指标：技术服务平台具备10万级以上数量终端设备同时接入能力，且支持800以上的并发查询，平均响应时延小于5秒；

（3）服务指标：具有地方化的服务机构，且服务响应时间≤1小时；

（4）服务体系建设指标：具有良好的地方机构服务体系、管理体系和考核体系。

（二）服务时间及付款方式：

本次采购服务时间：合同签订后30天完成智慧消防运维中心建设并实际投入使用，服务期3年。

付款方式：

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款；第一年服务期满，收到服务供应商发票10个工作日内甲方支付合同总价的40%（包含预付款）；第二年服务期满，收到服务供应商发票10个工作日内甲方支付合同总价的70%。第三年服务期满，收到服务供应商发票10个工作日内甲方付清余款。

（三）服务技术指标和要求

运维中心建设要求

| 名称 | 运维中心建设要求 |
| --- | --- |
| 运维中心建设要求 | 一、运维中心建设总体要求：合同签订后30天完成智慧消防运维中心建设并实际投入使用。 - 二、运维中心相关设施设备要求： 1、LED显示设备要求： 1.1、LED发光二极管：表贴三合一LED；像素间距：≤1.25mm；像素密度：≥640000 点/m2；灰度等级：14bit，刷新率≥2800Hz；可视角度：水平≥160°，垂直≥160°整屏平整度≤0.1mm/m²，内部360°全方位散热设计，散热无死角； 1.2、显示单元具备中国强制性产品认证证书； 1.3、驱动方式为恒流驱动，画面清晰完整，色彩角度完美显示； 1.4、运维中心值守大屏尺寸要求大于等于25㎡。（提供承诺函并加盖投标人公章，若供应商中标后未按承诺函实施，采购人可取消合同，所有责任由中标供应商承担，格式自拟） 2、防火墙要求： 2.1、采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器 2.2、吞吐量≥4Gbps，每秒新建连接数≥3万，并发连接数≥100万，内存≥2G。 2.3、千兆以太网电接口≥8个，千兆光口（combo）≥2口，硬盘槽位≥1个，配置SSL VPN用户授权数量≥150个。 2.4、支持IPV6静态路由、策略路由、OSPFV3、BGP4+、RIPng等动态路由。 2.5、支持GRE VPN、L2TP VPN, IPSec VPN、DVPN、SSL VPN及多种VPN技术的组合应用；支持IPV6 IPSec vpn、IPV6 GRE VPN。 2.6、支持防火墙、NAT、攻击防护、VPN业务的热备。 2.7、支持安全区域管理，可基于接口、VLAN、IP、VM名字划分安全域。 3、不间断电源要求： 3.1、纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装。 3.2、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式)。 3.3、具有人机操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 3.4、数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 3.5、 高性能指标： （1）整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%，50%阻性负载：≥92%，30%阻性负载：≥90% （2）输出功率因素：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 （3）输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%； （4）过载能力：125%负载维持10分钟。 3.7、电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。 4、服务器要求： 4.1、服务器外观：2U 机架式服务器，带导轨； 4.2、处理器：配置≥2 颗 Intel4210处理器，单颗处理器核心≥10，主频≥2.2GHz； 4.3、内存：配置≥62G DDR4内存； 4.4、硬盘：配置≥1块600G SAS 硬盘； 4.5、阵列卡：支持RAID 0/1/5； 4.6、IO 插槽：支持≥10 个 PCIE 3.0 插槽，支持≥3 块双宽企业级 GPU； 4.7、网卡：配置≥4 个千兆电口； 4.8、工作温度：支持最高50°C标准工作温度； 4.9、电源、风扇：配置≥2个800W白金及以上电源，冗余风扇，并提供配套的电源连接线； 4.10、管理功能：配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口；配置虚拟 KVM 功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、 关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器 控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持 3D 图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 4.11、安全功能：提供 UEFI 安全启动；支持中国标准 TCM 1.0 可信计算，支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能，嵌入式管理模块，支持防火墙功能，可基于 MAC 地址，IP 定义访问规则； - 4.12、稳定性：经过 9 级烈度地震抗震测试； - 5、互联网及语音专线要求： 5.1、为保障智慧消防运维中心接收前端物联网消防设备相关数据的稳定性及实时性，需提供2条不同运营商互联网专线，每条专线带宽不小于100M，上下行对等，提供千兆以太网接口，每条专线需提供ip地址不少于10个，测试丢包率不大于1%，时延数值均不大于10ms。 - 5.2、为保障智慧消防运维中心接处警电话的接听，防止被相关安全软件拦截或标记，需提供2条不同运营商语音专线，2个扬州本地号码，需支持呼叫转移。 |

智慧消防平台及APP要求

| 名称 | 基本技术指标和要求 |
| --- | --- |
| 智慧消防平台要求 | 1、驾驶舱：具有消防安全指数、推进评分、智慧消防建设、专项场景进展 、实时预警、建设推进进展、企业建设情况、消防救援力量展示、火灾火警数据分析、各镇街指数排名、运维服务质量、区域消防安全管理指数展示地图可视化应用、今日警情动态和单位画像等功能。 2、建设进度跟踪：具有前端建设总览、区域建设总览、场所建设总览、设备完好率排名、处置情况总览等模块。 3、运维监管：可查看火警、事件处置情况总览、预警趋势、故障趋势、运维公司分析报告等。 4、辅助决策：具有运维建设总览、运维质量评分、设备分析、异常监控、数据质量分析、运维中心分析、区域分析、单位分析等。 - 5、值守大屏（运营态势）：支持查看运营单位运营值守情况：接入信息统计：能够查看接入单位和联网单位数量；系统设备统计：能够按照智慧用水、智慧用电、智能预警、传统消防、视频监控、工业消防、智能充电桩系统展示设备，探测器，视频通道数量；支持分系统展示设备列表，支持多种条件模糊查询设备，如：设备名称、序列号、型号、IMEI、MAC、设备编码、时间范围、设备类型、电池电量；支持列表展示字段自定义配置；支持展示今日上报火警、告警，发现真实火警，发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页；支持在地图上展示接入的单位分布情况，单位设备报警时对应单位图标以红色图标进行提醒，点击单位可查看单位的基础信息、今日报警数、未确认报警数、设备总数、设备故障数、设备离线数、探测器总数、探测器故障数、视频监控、分系统展示设备；支持按照单位状态（火警，重要告警，一般告警，故障）和单位类型（重点单位，一般单位，九小单位）筛选在地图上展示单位；支持报警弹窗，查看报警详细信息，联动视频、图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能。支持地图默认中心点设置，地图缩放级别设置（5-19级），地图类型选择（平面图和卫星图）；支持恢复到默认中心点；支持全屏展示大屏；支持近7天报警按照趋势图展示；支持展示报警数量top5的单位，点击单位可查看该单位报警数量top5的设备，探测器和视频通道；支持动态展示最近10条报警，点击报警日志可弹出报警详情进行处理。 6、单位列表档案管理：支持添加单位，录入单位信息，可配置值守服务、维保服务等服务授权，并可设置服务有效期；支持绑定系统中已有的单位，以提供值守服务、维保服务，绑定关系需业主单位系统管理员审批并同意后，才能查看该单位档案信息。支持对单位进行解绑，解绑后解除运营单位和业主单位的服务关系；支持按单位名称查询单位；支持按单位类型、服务类型查询业主单位；支持编辑单位的消防相关信息，包括消防安全责任人、消防安全管理人、建筑消防信息、消防员信息等；支持对单位进行布撤防操作，撤防期间，系统发生的报警不进行报警推送；支持单位批量导入和导出。支持查看业主单位的档案详情，包括单位基础信息、服务授权信息、单位管理员信息、以及单位消防相关信息；支持管理单位的设备信息，包括设备的新增、修改、删除；支持展示设备的在线/离线/未激活状态统计和正常/故障状态统计信息；支持对设备批量合并报警，视频联动操作；针对不发送报警结束事件的设备，通过配置合并报警，避免设备频繁重复报警；支持设置业主单位报警预案和时间模板；支持管理单位的场所信息，包括场所、建筑物、单元、楼层的新增、删除、修改等；支持跨单位转移设备；支持配置业主单位联系人；支持配置业主单位报警通知；支持消控室配置及查看。 7、设备管理：支持基于组织的设备管理，包括设备的新增、修改和删除。支持按组织查询设备；支持视频设备和消防设备的添加、修改和删除；支持列表显示首次上线时间、设备名称、所属场所、设备型号、设备类型、设备序列号、IMEI/MAC/设备编码、在线状态（在/离线）、设备状态（正常/故障）、电池电量、信号强度、布撤防；支持设备的导入和导出功能，导入记录可查询；支持对设备进行批量布/撤防操作，撤防期间，系统发生的报警不进行报警推送；支持主机/主机下探测器报警合并，并可批量设置合并时间；针对不发送报警结束事件的设备，通过配置合并报警，避免设备频繁重复报警；支持批量配置设备报警的联动视频； 平台具备列表展示燃气设备信息。可查看设备及传感器的实时监测数据等详细信息；平台具备可拓展性，可接入独立式光电感烟火灾探测报警系统、智慧用电监测系统、物联网无线水压、液位等。 8、预案配置：支持对单位、场所下的设备或单个设备上报的报警按报警类型和报警源设置报警通知规则；报警类型包括火警、重要告警、一般告警、故障和信息的大类及小类；支持指定报警源，可批量选择单位、场所下的设备或单个设备作为报警源；支持按联系人类型和联系人设置报警通知人；支持设置多种报警通知方式，包括电话、短信、邮箱、公众号；支持设置报警通知多级推送，最多可设置5级，可设置每一级通知的处理时效；如果用户未在规定时效处理，则进行下一级预案推送；系统预置默认报警通知规则，所有设备发生火警时通知给场所负责人；支持报警通知规则的开启/关闭，关闭后则规则不生效。 9、在岗监控：支持展示消控室的在岗状态，支持用传查岗，普通视频查岗；支持自动查岗功能；随机查岗：可设置随机查岗次数，系统会根据设置次数随机进行查岗，每天可进行4次随机查岗；定时查岗：可设置特定时间进行自动查岗，每天可设置4次定时查岗；AI查岗：可根据消控室关联的离岗相机，进行视频自动查岗；支持一键查岗，可一次对多个消控室进行查岗；支持消控室名称，在岗状态查询消控室在离岗情况情况；支持查看查岗历史记录，包括查岗时间、查岗类型（定时查岗，随机查岗，手动查岗，AI查岗）、查岗结果（在岗、离岗、查岗中、查岗失败）、返岗时间、离岗时长；针对离岗事件，可通过人工确认返岗时间、离岗原因。 10、视频预览回放管理：支持1、2、4视频画面实时预览功能，并支持全屏预览视频画面，支持1、2、4视频画面录像回放功能，并支持全屏回放录像。 支持通过单位组织树选择视频通道。支持在组织节点展示该节点的视频通道总数和在线数。支持单位或视频通道模糊查询。支持双击视频通道预览视频画面，支持双击视频通道回放录像。支持选择多个视频通道进行预览，支持选择多个视频通道回放录像，最多可选择4个。支持视频通道全部关闭播放。支持切换主/辅码流画面；支持查询某天某个时间段的录像；支持 PC 端、APP 端视频监控实时、回放、录像查看； 11、报表管理：支持报表配置，选择单位类型生成对应报表，单位类型包括：一般单位、重点单位、九小单位；支持报警日志配置，可勾选字段导出，设备名称、探测器名称、所属单位、所属场所、平台接收时间、确认人、确认结果、确认时间、消警时间、隐患单号、维保故障单号、设备类型、报警类型、确认状态、消警状态；支持设备类型选择，包含智慧用水、智慧用电、智能充电桩、智能预警、消防视频智能监测、传统消防、视频设备、工业消防；支持报警类型配置，包含火警、重要告警、一般告警；支持确认状态选择，包含已确认、未确认、确认中；支持消警状态选择，包含已消警、未消警。故障日志配置支持字段配置，包含设备名称、探测器名称、所属单位、所属场所、平台接收时间、修复时间、处理时间、处理人、隐患单号、维保故障单号、设备类型、故障类型、设备修复状态、处理状态；支持设备类型配置，包含智慧用水、智慧用电、智能充电桩、智能预警、消防视频智能监测、传统消防、视频设备、工业消防；支持故障类型设置；支持设备修复状态配置，包含已修复、未修复；支持处理状态配置，包含已处理、未处理。 |
| 智慧消防应用APP要求 | APP具有设备管理、视频监控、报警日志、故障日志、踩点、导航、消防设施管理等业务入口。支持查看最新消息，默认展示最新的2条。支持展示今日和近30天的报警和故障统计信息。支持展示单位统计和设备统计信息。支持展示设备和视频通道的在/离线状态统计信息。支持查看最近观看的视频；支持个人信息管理功能，包括登录密码，支持修改手势密码，支持开启关闭手势密码；支持系统推送配置，包括火警、重要告警、一般告警、故障、信息。支持更改用户姓名、邮箱及APP头像。。 - 设备管理： APP支持扫码和手动添加视频设备和消防设备； APP支持wifi类设备的添加向导，引导客户添加设备； APP针对已添加设备，支持扫码设备二维码回显设备详情。 2、设备查看： APP支持查看设备基本信息、在/离线状态和实时监测值，并支持修改设备名称。 APP支持对设备进行指令下发操作，包括消音、复位等。 APP支持对设备进行布/撤防操作，可设置布防时间段。 3、视频管理： 支持选择视频通道预览实时视频画面，并进行播放的开启/关闭操作。 支持全屏预览视频画面。 支持开启/关闭声音。 支持切换主/辅码流。 支持进行抓图，在“我的相册”中可查看抓拍图片。 支持语音对讲。 支持云台控制。 支持手动录像，在“我的相册”中可查看录像，并支持回放录像。 支持按天、时间段查询录像。 4、报警日志： 支持查看报警日志列表信息，包括报警设备、报警类型、报警场所、报警确认状态、报警时间； 支持相同设备的相同报警进行折叠展示，列表展示最新一条记录，便于用户操作； 可以通过多种条件筛选或搜索报警日志，如：设备、场所、报警类型、时间范围、确认状态。 支持查看报警设备的基本信息，包括设备名称、报警类型、报警次数、消警状态、报警时间、所属场所、联系人等； 支持直接通过界面电话相关联系人； 支持查看设备当前的监测值和监测值上传时间； 支持查看报警联动视频、录像和图片，并可进行确认报警操作； 支持用户标识出正在处理的报警，状态变为确认中，避免重复处理； 支持对设备进行消音、复位、屏蔽等命令下发操作； 支持转隐患，转维保操作。 5、故障日志： 支持查看故障日志列表信息，包括故障设备、故障类型、故障设备场所、故障确认状态、故障发生时间； 相同设备的相同故障进行折叠展示，列表展示最新一条记录； 可通过多种条件筛选或搜索故障日志，如：设备、场所、故障类型、时间范围、设备修复状态、处理状态。 支持查看故障设备的基本信息，包括设备名称、故障类型、故障发生时间、所属场所、联系人等； 支持直接通过界面电话相关联系人； 支持查看故障联动视频、录像和图片； 支持转隐患、转维保操作。 6、维保故障功能： 支持查看维保故障单。 支持新增、删除维保故障单。 支持查看不同状态下的维保故障单，状态包括待处理、处理中、待审批、已完成。 待处理、处理中维保故障单支持改派维保人员。 支持进行接单、抵达、开始处置维保故障单操作。 支持查看业主审核结果，包括是/否通过。 支持按单位、时间范围查询维保故障单。 支持业主单位对维保故障单进行审批操作。； 7、掌上消控室： 支持卡片式展示单位消控室信息，在有多个消控室的情况下，支持对消控室名称进行名称、场所地址进行搜索； 实时展示消防控制室人员在岗状态，值班人员信息以及联系电话，可一键拨打电话； 可快速查看火报主机联网状态，以及报警、故障信息以及处理情况； APP界面与火报主机展现形式一致，可显示主电、备电、火警、故障、消音、系统故障、启动、延时、反馈、屏蔽等信息； 可根据操作权限等级实现反向控制，包括远程复位主机、远程下发消音命令、联动控制，可根据回路号和通道号实现定点启停；远程实现自检、消音、检查等操作； 可对总线盘和直控盘实现远程控制，远程快速启动语音广播自动播报警情，；支持远程启动疏散应急照明疏散指示系统，指明疏散逃生方向，高效指挥逃离；支持启动排烟风机； 设备撤防功能：在维保过程中可以对平台进行报警撤防，测试报警信息不再进行系统推送； 记载掌上消控室的操作记录和事件记录，事件记录包括火警，启动，反馈，监管，故障，屏蔽等。 |

运维服务总体要求

| 名称 | 运维服务内容与要求 |
| --- | --- |
| 运维服务内容与要求 | - 1、运维中心组织机构健全，人员分工清晰，运行有效。 - 2、年度、月度计划齐全，并可有效实施，有完整的排班计划，建立健全各类管理制度。 - 3、明确智慧消防运维项目负责人1人、值守中心人员2人及前端运维保障人员2人。 - 4、提供7*24小时在线运维监测服务，要求运维中心24小时有人值守，且值守人员不低于2人，且持有消防设施操作员证书；当监测区域内发生以下包含但不限于独立式烟感、温感、消防用水、消防视频以及被监控电气线路出现故障信息，以电话提醒方式通知指定联系人，并确认收到。出现报警信息通过人工电话联系方式在5秒内响应；所有智慧消防接处警电话必须有录音存档。 - 5、提供前端物联网设备维护保养服务，要求维护保养人员不低于2人，且持有消防设施操作员证书及低压电工证（同时配置专用作业车辆1辆）；平台接收到故障信息，24小时内对产品设备进行免费维修更换。 - 6、具有良好的运维服务体系、管理体系和考核体系，相应平台上能直观反映隐患预警触发后响应时间、到达现场后在线定位签到、消除隐患前后图片及情况描述；且任意传感器发生以下包括但不限于故障、火警、离线等信息均应有存档、处理报告；客户、运维、报警等档案资料归档要确保准确、完整，标记清晰，客户信息不泄漏。 8、提供基于系统安全性和扩容需要的定期升级、系统补丁和系统更新等服务；智慧消防运维平台出现技术故障在24小时以内维护正常；专用通信网络出现技术故障在24小时以内维护正常；各类传感器出现硬件故障、信号失联在24小时内维护正常；各类传感器出现低电量（更换电池）24小时内维护正常；各类传感器终端接入智慧消防运维平台的确保365天有效在线率在97%以上。 |

（四）考核标准：

鉴于真州镇智慧消防项目关系企业安全生产，本合同履约期间，设立考核制度，在中标价格内，考核总分95分以上不处罚，小于等于95分见下表。如考核得分低于60分，甲方可无条件解除合同，一切损失由中标人承担。

| 得分档次 | 扣罚考核金额标准 |
| --- | --- |
| 90-95 | 每扣1分，扣200元 |
| 80-89 | 每扣1分，扣1000元 |
| 70-79 | 每扣1分，扣2000元 |
| 60-69 | 每扣1分，扣4000元 |
| 低于60分 | 甲方可无条件解除合同，一切损失由中标人承担 |

| 真州镇智慧消防中心运维服务目标考核标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核目标 |  |  | 评分标准 |
| 1 | 平台建设 | 按合同按要求完成运维中心建设并投入实际运营。 | 超出约定的建成运维中心并投入实际运营使用时间，采购人有权取消合同，所有违约责任由中标供应商承担； |
| 2 |  | 确保运维中心相关设施、设备正常使用或运行。 | 现场检查过程中，相关设施设备不能正常使用，超过合理时间要求的（以甲方下达的书面通知为准），每超1天扣2分； |
| 3 |  | 平台及应用设备相关技术标准达到基本技术指标和要求。 | 平台相关技术标准达到相应要求，详见附件二中“智慧消防管理平台指标和要求”，每一项不达标扣10分，超出三项不达标扣除全部年度考核金额且采购人有权取消合同，所有违约责任由中标供应商承担； |
| 1 | 人员管理 | 按合同要求配置运维中心人员。 | 建立真州镇智慧消防运维中心服务团队，人员要求专职，确定项目负责人，项目负责人需持有一级注册消防工程师证书；运维中心值守人员不少于2人、前端运维保障不少于2人，且以上人员均需持有消防设施操作员证书，每1人不符合要求需立即整改，整改后依然不符合运维中心人员要求的采购人有权取消合同，所有违约责任由中标供应商承担； |
| 2 |  | 建立运维中心管理体系、服务体系和考核体系。 | 建立运维中心人员工作职责、管理制度、工作流程、服务规范等重要制度（上墙），每少一项制度扣0.5分。 |
| 3 |  | 人员按要求在岗在位。 | 按照招标文件要求配备人员，现场检查，发现人员脱岗，每人次扣5分。 |
| 4 |  | 工作人员形象好、服务热情，办事认真严谨。 | 工作人员严格按照运维规章制度进行智慧消防项目接处警处置，对采购人及前端智慧消防安装企业的相关意见或要求及时进行反馈。发生采购人或前端智慧消防安装企业有效投诉的，每次扣2分。 |
| 1 | 运维管理 | 社会用户终端设备安装科学合理，并确保设备正常使用。 | 甲方对终端设备安装情况进行抽查，发现点位方案及安装不科学或不合理（由各企业主确认的点位不满足规范的不在考核范围内），每达5个点位扣0.5分。出现火灾等警情，规范安装的设备（仅考核已安装智慧消防设备的区域）未正常报警的每起扣10分。 |
| 2 |  | 为社会用户提供7*24小时在线监测和提醒服务。 | 当社会用户安装接入的终端设备出现报警、预警等信息后，第一时间，以电话提醒方式通知指定联系人，并确认收到。每出现一次社会用户接入的终端设备发生火警、预警信息未与社会用户电话提醒的扣2分。 |
| 3 |  | 及时进行平台系统升级更新，出现故障及时进行维护。 | 提供基于系统安全性和扩容需要的定期升级、系统补丁和系统更新等服务；智慧消防系统平台出现技术故障在24小时以内维护正常；专用通信网络出现技术故障在24小时以内维护正常；各类传感器出现硬件故障、信号失联在2小时内维护正常；各类传感器出现低电量（更换电池）24小时内维护正常；各类传感器终端接入智慧消防平台的确保365天有效在线率在97%以上。以上未及时处理并闭环的，每次扣2分。（不可抗力影响时间的除外） |
| 1 | 基础管理 | 整理上报报表。 | 以月、季度、半年、年度为周期及时向甲方上报报表。缺报表每份扣1分，报表质量不符合要求及现场实际情况的每份扣0.5分。 |
| 2 |  | 整理归档客户资料。 | 客户、运维、报警等档案资料归档要确保准确、完整，标记清晰，客户信息不泄漏。政府提供目录和具体要求，资料不及时按要求更新、不完整，存在明显错误的扣2分；资料凌乱、保存不完好的，扣1分；违反协议规定，资料泄漏的，采购人有权取消合同，所有违约责任由中标供应商承担。 |
| 注：运营服务目标考核方案由平台建设、人员管理、运维管理、基础管理等4个大项构成，考核分扣完为止。 |  |  |  |

智慧消防运维项目服务清单（投标时需提供报价清单）

| 序号 | 项目 | 项目组成 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防平台 | 智慧消防运营平台 | 可接入设备≥10万、详细参数见智慧消防运维平台及APP要求 | 1 | 套 |  |  | 一次性服务费用 |
|  |  | 智慧消防监管平台 | 详细参数见智慧消防运维平台及APP要求 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 手机应用APP | 详细参数见智慧消防运维平台及APP要求 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 平台定制化开发 | 平台内部分特有化信息 | 真州各企业、单位、九小场所等位置信息平台端实时准确定位、平台端真州形象展示等深化开发 | 1 | 项 |  |  | 一次性服务费用 |
| 3 | 系统集成、运维部分 | 智慧消防运维中心人员 | 中心要求7*24小时值守，要求平台运行后值守人员拥有消防设施操作员证书，具体要求见运维服务总体要求 | 2 | 人/3年 |  |  | 三年运维服务费用 |
|  |  | 智慧消防前端保障人员 | 要求平台运行后保障人员拥有消防设施操作员证及电工证，能够处理初期火灾，具体要求见运维服务总体要求 | 2 | 人/3年 |  |  |  |
|  |  | 运维保障设施 | 配置运维专业作业车1辆 | 1 | 项/3年 |  |  |  |
| 4 | 本地服务器 | 平台本地部署服务器 | 企业核心数据要求本地化存储；具体要求见服务器要求 | 2 | 台/3年 |  |  | 相关智慧消防企业核心数据要求仪征本地化存储 |
| 5 | 互联网及电话专线 | 为保障智慧消防运维中心接收前端设备数据以及中心外呼接处警电话的稳定性及实时性，需部署两条互联网及电话专线 | 互联网及语音专线要求不同运营商各一条，详见互联网及语音专线要求 | 2 | 条/3年 |  |  | 三年互联网专线及语音服务费用 |
| 6 | 合计 | 人民币： （￥：） |  |  |  |  |  | 三年总计费用 |

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

- 政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，不符合要求或未提供的，响应文件无效。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，响应文件无效。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评审标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （15分） | 以满足磋商文件要求的最低报价为评审基准价，得15分。 其他报价得分＝（评审基准价/其他报价）×15×100% |
| 技术方案 （38分） | 1、针对本项目中涉及的各项系统和设备的现状描述，智慧消防平台技术运维及运管方案：（满分10分） 方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得10分； 方案较为完整，基本响应需求得7分； 方案响应度一般，技术可行性一般得3分； 方案不合理且可行性低此项不得分。 |
|  | 2、针对智慧消防平台管理计划、运作流程方案：（满分10分） 方案细致全面、合理，技术可行性强得10分； 方案较为完整，基本响应需求得7分； 方案响应度一般、技术可行性较低得3分； 方案不合理且可行性低此项不得分。 |
|  | 3、运维服务方面对突发事件的处理方案：（满分10分） 方案严密合理、周密性及可行性强的得10分； 方案较为合理、可行性较强得7分； 方案基本合理、可行性一般得3分； 方案不合理且可行性低此项不得分。 |
|  | 4、智慧消防平台系统设备出现故障需紧急维护时提出的技术保障和解决方案：（满分8分） 方案详细全面、合理且技术可行性强得的8分； 方案较为完整，基本响应需求得5分； 方案响应度一般、技术可行性较低得3分； 方案不合理且可行性低此项不得分。 |
| 运维中心建设时间（2分） | 运维中心建设要求： 每提前2日历天完成运维中心建设并投入使用得1分，本项最高2分； （提供承诺函并加盖投标人公章，若供应商中标后未按承诺函实施，采购人可取消合同，所有责任由中标供应商承担，格式自拟） |
| 运维中心人员配置（7分） | 在满足项目需求（运维服务内容与要求）的基础上，每增加一人持有国家注册消防工程师证书的得3分；每增加一人持有消防设施操作员证书的 2分。（满分7分） 注：（以上配置人员需提供相关证书及供应商为其缴纳的近三个月（2024年9月至2024年11月）任意一月的社保证明材料，否则不得分）。 |
| 运维企业实力 （8分） | 1、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得2分。 2、供应商具有环境管理体系认证证书得2分。 3、供应商具有安全生产许可证证书得2分。 4、供应商具有消防设施维护保养资质得2分。 提供证明材料加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 平台厂商的技术实力 （3分） | 所投智慧消防软件平台厂商具有物联网数据采集终端类、消防大数据中台软件类、消防大数据监管平台类的软件著作权证书，每提供1类得1分，满分3分。 （提供中国版权登记查询服务平台 (www.ccopyright.com.cn)截图及证书复印件加盖供应商公章，否则不得分） |
| 产品责任险 （7分） | 因智慧消防关系到社会面场所的消防安全，若发生真实火警，智慧消防平台或智慧消防设备因产品自身原因未触发报警提醒，易导致采购人及社会面场所发生财产损失，故智慧消防平台及智慧消防设备投保产品责任险至关重要（满分7分） 投保每次事故赔偿限额≥5000万人民币得7分； 投保每次事故赔偿限额<5000万人民币≥3000万人民币得3分； 投保每次事故赔偿限额<3000万人民币≥1000万人民币得2分； 投保每次事故赔偿限额<1000万人民币得1分； 提供证明材料加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 售后服务承诺 （10分） | 售后服务承诺：（满分10分） 服务承诺详细、具体、可行，完全满足采购人要求得10分； 服务承诺较为详细、具体、可行，基本满足本采购人要求得7分； 服务承诺基本详细、具体，可操作性一般，不能很好满足采购人要求得3分； 服务承诺不详细、不合理，不符合采购人要求的不得分。 |
| 业绩 （10分） | 供应商提供自2021年1月1日以来类似业绩，有一个得2分，最高10分 （需提供合同扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分） |

# 注：所有材料均须原件扫描上传。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年09月～2024年111月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商2024年09月～2024年11月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 2023年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明服务（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报2023年度数据，无2023年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：                                           分包号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

- 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |