招　标　文　件

项目名称：_泗洪县公安局网络安全管控中心项目

项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2024-0002

货物类项目，非专门面向中小企业

采购人：泗洪县公安局

采购代理机构：江苏广诚建设项目咨询有限公司

2024年03月26日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………29

- 评标方法与评标标准………………………66

- 投标文件格式………………………………70

第一章  投标邀请

受泗洪县公安局的委托，江苏广诚建设项目咨询有限公司就泗洪县公安局网络安全管控中心项目 (JSZC-321324-GCDW-G2024-0002)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗洪县公安局网络安全管控中心项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年04月16 日 09 点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2024-0002

2.项目名称：泗洪县公安局网络安全管控中心项目

3.预算金额：427.990943万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 427.990943万元。

5.采购需求（简介）：泗洪县公安局网络安全管控中心项目（建筑面积约600㎡，建成集中网络舆情监测、网络安全监管、网络数据作战于一体的网络安全智慧管控中心。（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求、企业业绩、项目拟投入人员、节能、环保产品认证证书、项目实施方案、培训方案等）。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：签订合同后 90 日历天内安装调试完毕并交付使用。

7.本项目  不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：  2024 年03月 27日至 2024年04 月02日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2024  年04 月16日 09 点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县公安局

地 址：泗洪县淮河东路6号

联系人：谢康

联系方式：15151123456

2.采购代理机构信息

名 称：江苏广诚建设项目咨询有限公司

地　址：泗洪县永昌财富广场B栋4楼4007室

联系人：谢颖

联系方式：15312743632

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏广诚建设项目咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2支付具体方式及标准为: 30000元，可以数字人民币方式支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：  泗洪县公安局/江苏广诚建设项目咨询有限公司

联系电话：  15151123456/15312743632

通讯地址：  泗洪县淮河东路6号/泗洪县永昌财富广场B栋4楼4007室

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  1  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予的扣除（扣除比例详见“评标办法与评审标准”-“（四）政府采购政策功能落实”条款），用扣除后的价格参加评审。

备注：a、投标人须在投标文件中提供分包意向协议（格式自拟）；

（1）分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。

（2）分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件扫描件。

b、投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第  (1)  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：  / 按采购合同总价的  10  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30%  ，合同签订后按规定支付；

进度款：初验款：初验完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同价款的80%；

终验款：审计完成后收到成交供应商发票10个工作日内付至审定价款的90%，验收合格满一年后收到成交供应商发票10个工作日内付至审定价款的95%，售后服务期结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后10个工作日内付至审定价款的100%。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：泗洪县公安局网络安全管控中心项目

项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2024-0002

分包号：JSZC-321324-GCDW-G2024-0002

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 泗洪县公安局网络安全管控中心项目 项目（项目编号：JSZC-321324-GCDW-G2024-0002）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泗洪县公安局网络安全管控中心项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：签订合同后 90 日历天内安装调试完毕并交付使用。

1.5 履行地点：采购单位指定地点。

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目未收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款：采购合同签订后收到成交供应商发票10个工作日内预付合同价款的30%；

初验款：初验完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同价款的80%；

终验款：审计完成后收到成交供应商发票10个工作日内付至审定价款的90%，验收合格满一年后收到成交供应商发票10个工作日内付至审定价款的95%，售后服务期结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后10个工作日内付至审定价款的100%。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 售后服务期：三年。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。三年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），售后服务期自初验之日起算。

10.4售后服务期内免费为采购人提供维修、保养、同质备件及替换等，采购人不承担任何费用，中标供应商保证设备免费维保期内有效运行，售后服务期内免费为客户排除软硬件故障，使客户方系统得到更好的维护与支持。

10.5中标供应商在接到甲方通知的 12 小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，2小时内解决问题，排除故障恢复运行。并为采购人提供每周 7 天、每天 24 小时售后技术支持和服务。另根据设备的具体情况，对其进行至少每季度一次的维护服务。12小时内如未到现场，甲方有权进行处罚，24小时内未到现场，甲方有权另找第三方机构进行处理。

10.6为保证本项目采购设备的顺利实施和正常运行，中标供应商须提供设备的日常维护培训，包括对相应产品的使用、维护，使采购人员工在培训后能够独立地对产品进行管理、维护。

10.7售后服务期结束后，中标供应商应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 0.5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 每日千分之一  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  0.5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。

项目概况

- 一、项目概况

（一）项目名称：泗洪县公安局网络安全管控中心项目

（二）主要内容：泗洪县公安局网络安全管控中心项目（建筑面积约600㎡，建成集中网络舆情监测、网络安全监管、网络数据作战于一体的网络安全智慧管控中心。

（三）合同履行期限：签订合同后90日历天内供货并安装调试完毕。

（四）质量：合格。

（五）售后服务期：3年。

（六）项目地点：采购单位指定地点。

（七）最高限价427.990943万元，超过此限价的作无效标处理。

（八）供应商中标后修缮类的材料进场前必须先提供材料样品报验，经采购人审验合格后方可进场，必须符合国家标准和环保要求。

（九）供应商中标后所有家具类采购项目，进场前须提供原材料样品，经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求。

（十）项目施工过程中项目负责人须到场。

（十一）采购需求：包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求、企业业绩、项目拟投入人员、节能、环保产品认证证书、项目实施方案、培训方案等。

- 二、付款方式：

预付款：采购合同签订后收到成交供应商发票10个工作日内预付合同价款的30%；

初验款：初验完成且收到供应商发票后10个工作日内支付至合同价款的80%；

终验款：审计完成后收到成交供应商发票10个工作日内付至审定价款的90%，验收合格满一年后收到成交供应商发票10个工作日内付至审定价款的95%，售后服务期结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后10个工作日内付至审定价款的100%。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

- 三、验收要求

（一）初验

在接到采购人进场通知后90天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，成交供应商向采购人提交项目初验技术资料以及初验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。

（二）终验

初验合格后进入售后服务期，售后服务期3年期满后，成交供应商向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

验收的标准按照采购文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

（三）验收，即按照采购合同的约定，对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况检验（确认）而后收下。验收标准是采购人对中标人履行合同进行检验的依据。

按验收步骤，验收分为常规验收和技术验收：

1、常规验收：是指检验采购标的外包装是否完好无损，数量及配置是否与投标文件一致，文档资料（包括出厂合格证等）是否齐全。

2、技术验收：是指经常规验收合格后，检验采购标的安装、调试是否正常，功能是否齐全，运行是否正常，技术参数及提供的服务是否与合同、国家强制验收规范及投标文件一致，质量检测结果是否在正常检测范围内（如果需要的话，应用质量检测工具或委托国家认可的质量检测机构对可以检测的技术参数进行检测）。

- 四、售后要求

（一）售后服务期：三年。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。三年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），售后服务期自初验之日起算。

（二）售后服务期内免费为采购人提供维修、保养、同质备件及替换等，采购人不承担任何费用，中标供应商保证设备免费维保期内有效运行，售后服务期内免费为客户排除软硬件故障，使客户方系统得到更好的维护与支持。

（三）中标供应商在接到甲方通知的 12 小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，2小时内解决问题，排除故障恢复运行。并为采购人提供每周 7 天、每天 24 小时售后技术支持和服务。另根据设备的具体情况，对其进行至少每季度一次的维护服务。12小时内如未到现场，甲方有权进行处罚，24小时内未到现场，甲方有权另找第三方机构进行处理。

（四）为保证本项目采购设备的顺利实施和正常运行，中标供应商须提供设备的日常维护培训，包括对相应产品的使用、维护，使采购人员工在培训后能够独立地对产品进行管理、维护。

（五）售后服务期结束后，中标供应商应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

- 五、采购清单及技术参数要求

| 编号 | 名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）舆情监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大数据视频版舆情监测系统 | ▲1、系统支持对抖音、微博、头条视频、快手、小红书、B站、西瓜、秒拍、微信视频号等主流短视频平台数据采集，同时也需支持采集其他视频网站数据包括短视频和直播平台、视频频道、视频网站和电视台等。系统支持采集平台数量不少于20个。（需提供此功能软件操作界面截图） ☆2、系统支持根据基本筛选、账号信息、互动信息等模块对视频进行自定义筛选。其中，基本筛选模块包括视频排序、视频合并、精准筛选、定向监测、结果呈现、命中方式、视频标签、视频浏览、内容等筛选条件。 ☆3、系统的视频监测以卡片形式展现，卡片内容包括：视频封面、视频定位、视频命中、用户头像、作者、视频摘要、信息属性、视频来源、相似数、涉及词及发布时间。命中的关键词高亮显示。 ☆4、系统支持图表分析功能，可根据当前方案的信息，对数据进行可视化分析，涉及维度包括：活跃媒体发布走势图、信息属性走势图、信息属性占比、活跃媒体发布占比、关键词云、活跃作者。 ☆5、系统支持视频预警设置功能，支持根据预警词、信息属性、精准筛选、来源类型、定向信源、结果呈现、微博类型、涉及方式、命中方式和预警去重等模式对预警条件进行选择。预警接收方式包括：邮箱、微信、客户端、系统和钉钉推送。可对接收时间、预警方式、接收时段、接收方式和无预警通知进行设置。 ☆6、系统支持舆情简报功能，支持自定义模板，支持不低于18个维度自定义配置，支持报告自动生成word、pdf、excel格式下载，并支持通过邮件方式发送生成的报告。 ☆7、系统具备视频搜索功能，支持模糊搜索、精准搜索两种搜索模式。可通过按全文、标题、作者等方式进行搜索。视频搜索出现的信息可进行监测时间、信息排序、信息属性、相似文章、内容类型、结果呈现、信息类型、命中方式的选择。 ☆8、系统具备图片搜索功能，通过上传与搜索结果相似的图片或图片链接进行搜索，提供互联网上相关图形图像资料，快速筛选想要查看的图片相似的图文信息和视频信息。搜索出的视频信息支持在线播放。 ▲9、系统具备跨模态检索功能，实现文本搜图片、视频；图片搜图片、视频；视频搜图片、视频等功能。（需提供此功能软件操作界面截图） ▲10、系统支持提供不低于18个月的历史数据查询，可实现最大100天的数据检索跨度。（需提供此功能软件操作界面截图） ☆11、系统需提供不低于5个方案，方案从不同维度进行关键词配置，对辖区舆情进行监测，便于单位对辖区舆情进行分类管理，通过监测方案可帮助单位对舆情视频进行精准抓取，实现对热点话题、突发事件智能识别和定向追踪，每个方案不少于100个字。 | 1 | 套 |
| （二）舆情一体化平台系统 |  |  |  |  |
| 1 | 舆情工作台系统（电脑版、手机版） | 规划建设泗洪公安舆情信息快速处置平台，通过线上方式运行进行舆情信息录入、流转、联合办理处置等基本操作，为泗洪公安提供引导与便利的舆情处理服务。 依托服务器进行部署，实现免安装，采取PC端登录，避免用户安装应用带来的不便。 主要包含： 登录，登出 系统用户根据后台同意生成工号密码进行登录系统，退出系统操作，并增加验证码等功能。 舆情管理 ☆1:提供舆情信息录入，修改，删除，导出等基础功能。 ☆2:提供舆情信息记录查询，支持导出。 ☆3:提供舆情时间，舆情项目类型维护功能。 舆情联办管理 ☆1:提供舆情联合办理信息记录查询，修改，增加，删除，导出等基础功能。 ☆2:提供舆情联合办理信息记录查询，支持导出。 舆情统计报表 ☆1：后台管理系统对舆情信息进行汇总统计记录。 ☆2:支持自动生成台账报表，支持导出excel，便于泗洪公安管理员实时掌握辖区内的舆情信息情况。 个人中心 ☆1：个人基本信息展示 ☆2：修改重置密码 ☆3：个性化布局设置 系统管理 ☆1：用户管理（包含用户全生命周期管理） ☆2：角色管理（包含角色，权限全生命周期管理） ☆3：菜单管理（包含系统功能菜单全生命周期管理） ☆4：部门管理（包含部门全生命周期管理） ☆5：岗位管理（包含岗位全生命周期管理） ☆6：字典管理 ☆7：系统参数设置 ☆8：通知公告 ☆9: 提供应用门户，权限，部门，菜单，字典，通知等接口。 系统监控 ☆1：在线用户（查询管控当前系统在线用户） ☆2：数据监控 ☆3：服务监控 ☆4：缓存监控 等基础功能 | 1 | 套 |
| （三）视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能触控一体机 | ☆1. 整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种使用环境。 ▲2. 液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。 ☆3. 采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。 ☆4. 屏幕表面采用高品质3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥91%，表面硬度≥8H。使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰。 ▲5.屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0。 ☆6. 须满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中最大屏幕亮度≥300cd/m2，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度可视角垂直≥60°。 ☆7. 整机采用简洁化设计，产品前面板独立物理按钮数量≤1，可实现开机、息屏、唤醒、长按关机功能。 ☆8. 为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 ☆9. 为有效、及时解决使用故障，同时防止无意触碰，整机须具备侧置安卓系统还原按键，无需专业人员即可轻松解决系统故障。 ▲10.设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 ▲11. 须内置无线投屏接收器，无需外接接收部件，可选择USB接口的无线投屏发射器进行匹配，匹配完成后可将外部电脑或手机的屏幕画面通过无线方式传输到设备上显示。 ☆12.内置安卓系统， ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级；安卓主页面提供≥6个应用程序，并可以根据需求随意替换。 ☆13. 支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕。 ▲14. 为方便日常投屏使用，须支持多种投屏方式，须包括但不限于APP投屏、智慧投屏器、NFC一碰投屏、手机下拉菜单软投屏等方式。 ▲15. 手机NFC一碰投屏、下拉菜单软投屏支持打开勿扰模式，避免弹窗消息投屏到终端上。 ☆16. 在任意信号源通道下，须提供两侧悬浮按钮，操作者可通过悬浮按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务。 ▲17. 嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除。（须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件）。 ☆18. 支持设备休眠功能，可自定义休眠时间，设备在休眠时可自动清理白板、批注和应用的内容。 ☆19. 须支持在无外接OPS电脑状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览、图片浏览、视频播放，提供设备同品牌APP应用市场。 ▲20. 无需借助OPS模块，整机内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件、网络、投屏、白板、应用市场等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。为保证软件兼容性，所提供的检测工具须与硬件设备为同一品牌。 ☆21. 须内置同品牌病毒查杀软件，提供联网病毒查杀和本地病毒查杀两种方式，联网状态下可获取云端实时更新的病毒库，断网状态下本机自带病毒库进行查杀，确保使用安全。 | 1 | 台 |
| 2 | 鹅颈麦克风 | ☆1、指向特性：90°单一锐指向 ☆2、拾音范围：90° ☆3、最佳拾音距离：10CM-50CM ☆4、连接线长≥7米 ☆5、支持终端供电 ☆6、信噪比≥96dB | 1 | 个 |
| （四）IP广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | ☆1、工业级机箱，良好的内部散热设计； ☆2、配置≥17.3英寸高清触摸显示屏，≥240G 大容量固态硬盘，≥8G内存； ▲3、可扩展≥8路交换机功能；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ▲4、可扩展WIFI模块功能；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ☆5、暗藏式物理键盘、触摸板； ☆6、≥6个USB接口；（前面板带≥2个USB接口，后面板带≥4个USB接口） ☆7、≥1个VGA接口可外接显示设备； ☆8、定时自动开关机维护功能； ☆9、≥1路话筒输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出。 ▲10、可扩展自带扬声器监听功能。(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ☆11、安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括IP寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备； ☆12、能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播系统软件 | ▲1、支持方案任务以Excel表格导出导入功能；（需提供此功能软件操作界面截图） ☆2、即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量； ☆3、配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等； ☆4、具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； ☆5、文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）； ☆6、定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； ☆7、消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； ☆8、节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； ☆9、为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限； ☆10、日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； ☆11、单台服务器容量最多支持8000台终端。如果采用单播模式，单任务采播，打铃最多支持2000台；如果采用组播模式，最多支持8000台。支持多台服务器互联； ☆12、支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； ▲13、具备文字转语音功能，将文字信息自动转成语音广播出去，支持将文字转换成WAV或MP3文件，支持定时任务；（需提供此功能软件操作界面截图证） ▲14、支持兼容第三方监控用的摄像头。（需提供此功能软件操作界面截图） | 1 | 套 |
| 3 | 网络音箱 | ☆1、内置网络硬件音频解码器，高密度木质箱体； ☆2、可接受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等； ☆3、内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，为听力考试提供高质量的音质； ☆4、采用高保真的D类2x15W功放，功耗低失真小； ☆5、≥1路15W（8Ω）输出接口； ☆6、内置网络音频解码模块，可实现≥320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； ☆7、与主流监控摄像头进行视频联动； | 1 | 台 |
| 4 | 网络寻呼话筒 | ▲1、内置AI智能语音识别库，支持语音指令执行操作；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ☆2、可触摸≥7寸彩屏，分辨率≥800*480； ☆3、内置≥3W扬声器和鹅颈式话筒； ☆4、可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； ☆5、文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； ☆6、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； ☆7、支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； ▲8、内置TF卡插入自动升级；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ☆9、接口：≥1路网口，≥1路USB，≥1路 micro TF卡，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路线路输入，≥1路线路输出； ☆10、内置≥30种自定义广播模式自由调用； ☆11、支持≥8K～44KHz采样率； ☆12、支持≥100Hz-20kHz输出频率； ▲13、脱离服务器可实现紧急广播(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） | 1 | 台 |
| 5 | 电源时序器 | ☆1、8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； ☆2、8路独立断电开关，自由关闭打开电源，每路输出带指示灯； ☆3、进线采用安全方便的30A端子座； ☆4、每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； ☆5、前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电； ☆6、前面板配1路USB 5V直流电源输出； ☆7、一键开启和断电记忆功能； ☆8、短路触发开关。 | 1 | 台 |
| 6 | 网络交换机 | ☆千兆8口 | 1 | 套 |
| 7 | 机柜 | ☆产品尺寸：1200*600*600mm（HWD) 产品容量：24U 产品材质：SPCC优质冷轧钢板 产品厚度：立柱1.5框架1.2其他1.0（mm） 承重：静载≥500KG 防护等级：≥IP20 | 1 | 套 |
| 8 | 网络终端 | ☆1、标准机柜式设计； ☆2、自定义4套预置方案； ▲3、内置TF卡插入自动升级；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ☆4、具有3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器； ▲5、5路输入（2路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ▲6、1路网络广播输出（音源可选本地输入或服务器网络节目）；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ▲7、2路模拟混音输出，模拟输出具有0-5000ms延时调节功能；(须提供第三方权威机构出具带有“CAL、CMA或CNAS”标识的的检测报告原件扫描件） ☆8、两路受控电源管理；可控制其它设备的电源开启与关闭； ☆9、≥2路强切输出，可输出数字式短路保护技术信号或24V。 | 1 | 台 |
| 9 | 无线话筒 | ▲1、AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备；(须提供第三方权威机构出具带有CAL、CMA或CNAS标识的的检测报告原件扫描件） ☆2、DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供≥200个信道选择； ☆3、先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； ☆4、内置高低功率切换功能； ☆5、频率锁定功能； ☆6、灵敏度调节功能； ☆7、环形指示灯，高亮度液晶显示屏； ☆8、内置陀螺仪开关，水平放置静音功能； ☆9、自动搜索无干扰频点功能； ▲10、≥4种可调声音模式选择；(须提供第三方权威机构出具带有CAL、CMA或CNAS标识的的检测报告原件扫描件） | 1 | 套 |
| 10 | 话筒信号放大器 | ☆1、天线分配器 +主动式指向天线； ☆2、提供使用≥4台UHF无线自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，提升接收距离及效能； ☆3、采用高动态低杂讯的主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰； ☆4、天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； ☆5、四组电源输出：12V/600~1000mA； ☆6、频率范围：500-900MHz； ☆7、阻抗：50Ω； ☆8、插座：BNC； ☆9、电源供应：100-240V/50/60Hz； ☆10、电源消耗：≤170mA； | 1 | 套 |
| 11 | 网络交换机 | ☆千兆5口 | 1 | 套 |
| 12 | 网络音箱 | 功能特点： ☆1、设备采用工业塑料盆架+金属外壳设计； ☆2、解码模块、功放模块、扬声器一体设计，核定功率≥20W； ☆3、网络硬件音频解码模块实现网络化传输16位CD音质的音频信号； ☆4、支持POE（IEEE 802.3af）或DC 24V供电方式； ☆5、内置TF卡槽，用于扩展存储和升级固件； ☆6、支持一键复位功能； ☆7、支持TCP、UDP、ONVIF、SIP协议； ☆8、灵敏度：（1W/1M）92dB±3dB ☆9、频率响应：60Hz-20KHz | 8 | 只 |
| 13 | POE交换机 | ☆POE千兆供电端口≥16口 | 1 | 台 |
| 14 | 辅材 | ☆音响线、延长线、地插、连接线、转接头、卡侬头、管材等 | 1 | 批 |
| （五）工作站系统 |  |  |  |  |
| 1 | 移动硬盘 | ☆1、容量：≥2TB ☆2、支持USB3.2 | 2 | 台 |
| （六）电子数据勘查取证分析实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 手机取证系统旗舰版 | ▲1、支持Android设备Pan ADB镜像提取，通过临时提权(免拆机刷机)的方式提取镜像(完整的文件系统)或物理镜像，支持的芯片包括高通、MTK、麒麟等，范围(Android 6-Android 12)（对上述功能提供截图证明） ▲2、支持华为镜像提取，通过提权方式一键获取逻辑镜像（完整文件系统），支持EMUI 8.0至EMUI 9.1，麒麟659、960、970、980芯片30多款设备（对上述功能提供截图证明） ☆3、支持Android系统版本，Android 2.0-Android 12.0； 支持华为手机Harmony OS 2.0、3.0手机系统； ▲4、IPA提取，支持提取iOS设备中的 APP安装文件。（对上述功能提供截图证明） ▲5、iOS设备提权提取，通过临时提权的方式提取镜像(完整的文件系统)以及深度的Keychain数据，范围(iPhone 5s-14 Pro，iOS 9.0-iOS 15.4.1)。（对上述功能提供截图证明） ▲6、iOS设备快速提取，通过临时提权的方式精准快速地提取指定的应用数据或系统数据(含Keychain)，范围(iPhone 5s-14 Pro，iOS 9.0-iOS 15.4.1)（对上述功能提供截图证明） ▲7、iOS密码工具，iTunes备份密码提取，范围(iPhone 5s-14 Pro，iOS 9.0-iOS 15.4.1)。（对上述功能提供截图证明） ▲8、华为隐私空间密码破解，支持EMUI 9.0系统的华为手机。（对上述功能提供截图证明） ▲9、8+N路并行取证，所有提取方案均支持多路，支持并行提取同一型号设备，包括iOS提权、Pan ADB、华为高级备份、vivo高级备份、三星高级备份、小米高级备份等方案，提取、解析任务分离，同时支持N路的解析任务。（对上述功能提供截图证明） ▲10、支持18种常见检材格式的解析，包括苹果文件夹、iTunes备份、苹果Tar文件、苹果Zip文件、安卓物理镜像（dd）、YunOS备份（目录）、OPPO自备份、vivo自备份、小米自备份、魅族自备份（目录）、魅族自备份（*.zip）、ADB备份文件、安卓文件夹、华为备份文件夹、SignalBackup文件、安卓Tar文件、安卓Zip文件、SimCard Zip文件等多种检材解析。（对上述功能提供截图证明） ▲11、系统日志及其他日志信息，开关机日志、Wifi日志(iOS)、应用日志、通讯行为（iOS）、AirDrop使用记录（iOS）、电量使用日志（iOS）、屏幕锁定状态（iOS）、通知历史（iOS）、推送消息历史（iOS）、应用安装（iOS）、应用Internet（iOS）、应用使用(iOS)、音频使用（iOS）、相机使用（iOS）、流量使用、备份历史（iOS）、蓝牙日志（iOS）、定位使用（iOS）、配件连接历史（iOS）、飞行模式历史（iOS）、运营商注册历史（iOS）、屏幕快照(Android)、蓝牙设备、用户帐户、设备用户(Android)、基站、用户词典、情景模式(华为)等；（对上述功能提供截图证明） 应用列表，对每个应用提供版本号、应用标识(包名)、安装路径、文档路径等信息。 ▲12、即时消息（境外），WhatsApp、Telegram、Telegram X(iOS)、Potato、Skype、Skype中国版(Android)、Sugram、Facebook Messager、Signal(iOS)、KakaoTalk、Line、Viber、Tango、Yippi(iOS)、Voxer（Android）、Gettr。（对上述功能提供截图证明） ▲13、iOS Keychain，iOS系统Keychain信息完整提取，包括：证书、账户密码、iTunes备份密码、身份、网络密码、密钥等信息，经分析后，还包括应用Token、AppleID、WiFi、邮箱帐号等。 ▲14、wifi和 基站信息，可查看苹果基站信息，包括经度、纬度、时间等。（对上述功能提供截图证明） ▲15、位置信息聚合，所有涉及位置信息（设备连接的WIFI(含BSSID)、基站、常去位置、图片位置等）的提取汇聚，可以在地图集中展示；可以根据需要，选择一定范围的地理信息，按时间进行轨迹展示。（对上述功能提供截图证明） ▲16、多页面同时浏览分析，系统支持跨案件、跨检材地同时浏览多个应用数据，以Tab页面的形式展示。（对上述功能提供截图证明） ☆17、三星system提取，可提取Android9、10三星设备的部分文件系统。 ☆18、支持Android设备，包括华为、OPPO、Realme、vivo、IQOO、小米、红米、荣耀、三星、魅族、中兴、努比亚、一加、锤子、坚果、联想、索尼、诺基亚、Moto、黑鲨、ROG、谷歌、酷派、海信、8848、小辣椒、华硕、夏普、美图、360、HTC、LG、金立等国内外产品。 ☆19、支持提取iTunes无法备份的应用数据提取，绕过系统限制，提取无法备份的应用数据，包括微信收藏附件、QQ多媒体附件、Telegram、Potato、Signal、Twitter、Gmail等。 ☆20、支持iOS设备，iPhone4，iPhone4S，iPhone5，iPhone5C，iPhone5S，iPhoneSE， iPhone6，iPhone6P，iPhone6S，iPhone6SP，iPhone7，iPhone7P， iPhone8，iPhone8P，iPhone X，iPhone XR，iPhone XS，iPhone XS Max，iPhone 11，iPhone 11 Pro，iPhone 11 Pro Max, iPhone SE2, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max,iPhone 13 mini,iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max，iPhone 14, iPhone 14 Plus,iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 。 ☆21.即时消息，微信、企业微信、QQ、Soul、陌陌、探探、钉钉、默往、城信(iOS)、蝙蝠、聊呗极速版、闲聊、Blued、旺信、人人网(iOS)、遇见、蜜语、米聊、千牛(iOS)、ICQ、有信、易信、多闪(iOS)、Letstalk、野火（iOS）、叮咚（iOS）、会玩、如流、secret（Android）、Talkatone（Android）、事密达（iOS）。 | 1 | 套 |
| 2 | 云取证系统 | ☆1、支持iOS、Android平台的移动设备，部分功能无须移动设备，仅需提供账号信息即可完成提取固定； ▲2、支持USDT、以太坊、比特币、火币全球站、币安、欧易、TRX波场币等虚拟货币平台交易记录提取；（对上述功能提供截图证明） ☆3、支持主流手机云服务（OPPO、vivo、华为，小米、魅族）的数据（联系人、通话记录、相册、云盘、便签、录音等）固定； 支持 iCloud 云服务（邮箱、同步数据、相册、云盘）的数据固定； ☆4、支持腾讯微云、百度网盘、115网盘、阿里云盘、一刻相册、蓝奏云、天翼云盘、钉钉云盘、曲奇云盘、Onedrive、Dropbox等网盘的数据固定； ☆5、支持目标Twitter账号推文查看数据、全部推文、推文评论、推文分析数据、粉丝、关注、收藏、私信及资源文件的数据固定； ☆6、支持 Telegram 免密登录，支持Telegram账号中好友、群组、频道、系统的消息及资源文件等的数据固定；支持仅固定当前账户发送的消息和按资源文件类型分类的数据固定； ☆7、支持微信公众号历史信息数据（评论、图片、视频、音频）固定； ☆8、支持顺丰速运、中通快递、申通快递、圆通速递、闪送地址簿等app中收寄运单的云端数据固定； ☆9、支持美团外卖、骑行、打车、火车票订单、飞机票订单及酒店订单等数据固定； ☆10、支持千牛的账号、店铺、商品、已售订单等信息的数据固定； ☆11、支持大众点评的账号、团购订单、买单、景点门票等信息的数据固定； ▲12、支持Tiktok、西瓜视频、全民小视频、好看视频、梨视频、91短视频、91Porn、小蓝视频个人信息及用户作品的数据固定；（对上述功能提供截图证明） ▲13、支持 m3u8 格式视频固定（详细）；（对上述功能提供截图证明） ▲14、支持对手机应用数据进行自定义数据提取，只需简单的用户交互，便可以固定需要的界面截图、录屏、提取数据等内容；（对上述功能提供截图证明） ▲15、支持自动编程实现RPA流程，支持自动提取csv表格，减少人力与时间成本；（对上述功能提供截图证明） ▲16、支持iOS系统手机进行自定义录屏数据提取；（对上述功能提供截图证明） ▲17、支持实时投屏并远程操控手机；（对上述功能提供截图证明） ▲18、支持自动捕获界面元素并展示页面结构及元素信息；（对上述功能提供截图证明） ▲19、支持循环相似元素，自动化操作重复且统一的动作；支持通过筛选关键词固定相似项；（对上述功能提供截图证明） ☆20、支持对微信视频号进行自动化数据固定和固定账号信息、视频列表及直播回放内容； ☆21、支持对抖音直播在线观众列表进行自动化数据固定； ▲22、新增APP探测模块，支持通过手机号码查询是否注册应用账号，app探测模块支持对款应用进行手机号码查询探测，包括：Twitter、微博、Skype、Instagram、Facebook、Messenger、（对上述功能提供截图证明） ☆23、支持卡机分离且自动接收短信验证码 ； ▲24、支持识别火眼证据分析软件导出的密钥进行免密固定，包括：Telegram、Skype、百度网盘、哈啰出行等应用；（对上述功能提供截图证明） ☆25、.支持取证过程全程录屏，确保整个取证流程符合规范； ☆26、可选择导出数据，同时针对不同需求可导出不同格式的文件，如邮件可导出为.eml 格式； ▲27、支持对接市局现有的元智取证云一体化应用平台（对上述功能提供截图证明） | 1 | 套 |
| 3 | 计算机取证系统 | ☆1、支持历史案件的数据浏览、删除，修改与报告导出管理； ☆2、支持物理存储设备、镜像文件、文件/文件夹的加载分析； ☆3、支持DD、E01、AFF、L01、001、AFD、AFM、ISO、DMG、VHD、VMDK、VDI、qcow2格式镜像文件的加载分析； ☆4、支持VeraCrypt、TrueCrypt、BitLocker、FileVault2加密容器的加载与解密分析； ☆5、支持RAID0/1/5的重组与加载分析； ☆6、支持NTFS、Fat12/16/32、exFAT 、Ext2/3/4、HFS/HFS+、APFS、F2FS、VMFS5/6文件系统解析； ☆7、支持Windows系统的操作系统、时区、用户、网络、服务信息、硬件、开机启动项、无线连接、开关机、克隆安装、SUB设备信息及拔插记录、快捷方式和Windows10时间线、系统补丁、安装软件信息解析； ☆8、支持Windows系统的文件管理器搜索记录、远程桌面连接、文档编辑记录、最近打开的文档、最近运行的程序、回收站、代理（VPN）信息分析； ☆9、支持Windows版微信、企业微信、QQ、钉钉、Skype、signal、阿里旺旺、飞秋、YY直播、和飞信应用程序使用痕迹解析。其中微信、企业微信需要联网手机端扫描码授权或者加载原始计算机开机状态下的内存镜像文件才能够获取到聊天等信息，QQ需要联网扫码授权才能能够获取聊天等信息； ☆10、支持Mac版微信聊天痕迹解析 ☆11、支持运维工具xshell、Putty、Navicat、SSR等应用痕迹解析； ☆12、远程工具向日葵、todesk、teamviewer等痕迹解析； ☆13、支持内存镜像中的密钥（BitLocker、VeraCrypt/TrueCrypt、微信密钥、）解析； ☆14、支持模拟器（雷电、夜神、）痕迹解析； ☆15、支持宝塔面板解析； ☆16、支持Windows版Chrome、Internet Explorer、360安全浏览器、QQ浏览器、Edge、Safari、搜狗浏览器、FireFox、Opera浏览器应用痕迹解析； ☆17、支持Windows版Foxmail、Outlook、Outlook Express、网易闪电邮、DreamMail、Windows Live Mail、NotesMail、Eudora、Win10自带邮件应用中邮件信息解析； ☆18、支持Windows版迅雷、BitComet、网际快车、QQ旋风、电驴（eMule）应用的痕迹信息解析； ☆19、支持Windows版百度网盘、360安全云盘和腾讯微云的痕迹解析； ☆20.、支持Windows版百度影音、迅雷影音和暴风影音的痕迹解析； ☆21、支持Windows版360手机助手、iTunes应用的痕迹解析； ☆22、支持提取Windows系统缩略图文件中的图片； ☆23、支持Windows系统注册表文件键值解析，及搜索未配粉擦中注册表键值； ☆24、支持Windows系统中打印缓存解析，及在未分配簇中搜索打印缓存文件； ☆25、支持Windows系统还原点解析； ☆26、支持macOS系统信息、用户、开机启动项、共享信息、开关机及、网络配置和安装软件新解析； ☆27、支持macOS的用户信息解析，包含共享信息（web共享信息、共享文件信息、蓝牙共享信息）、最近访问记录（运行记录、访问文档记录）、终端历史记录、日历记录、WiFi连接记录、通话记录、蓝牙连接记录等信息。 ☆28、支持macOS版Safari、Chrome浏览器痕迹解析； ☆29、支持macOS版Outlook、ThunderBird、及系统自带邮件应用的邮件信息解析； ☆30、支持Linxu系统的操作系统、用户、用户登录、用户活动和安装软件信息解析； ☆31、支持Linux系统日志解析； ☆32、支持银河麒麟系统的操作系统、时区、用户、用户登录、网络连接、网络适配器、开机启动项、开关机记录和安装程序信息解析； ☆33、支持银河麒麟系统的文档编辑记录痕迹解析； ☆34、支持银河麒麟版Firefox解析； ☆35、支持银河麒麟系统日志解析； ☆36、支持UOS系统的操作系统、用户、开机启动项、系统软件、定时任务、开关机、用户登录信息的解析； ☆37、支持UOS系统的终端记录、文本编辑记录和近打开的文档信息解析； ☆38、支持UOS系统日志解析； ☆39、支持eml、mbox文件中邮件信息解析； ☆40、支持对指定文件、硬盘和卷进行关键词搜索，关键词支持正则表达式； ☆41、支持从硬盘未使用区域和未分配簇中恢复删除的分区； ☆42、支持基于文件特征的文件恢复； ☆43、支持基于本地病毒库检测文件系统中的恶意程序； ☆44、支持识别存储设备中存在的可能阻碍取证的文件或程序； ☆45、支持按照常见的办公文档、图片、视频、数据库、压缩文件类型对存储设备中的文件进行分类； ☆46、支持对存储设备中的图片和视频文件进行情色识别，检索出情色图片和视频文件； ☆47、支持对存储设备中的文档和图片文件进行密级识别，按照绝密、机密、秘密、内部和公开进行分类； ☆48、检测文件的完整性和加密性； ☆49、支持对证据条目贴多重标签，标签支持自定义； ☆50.、支持将证据条目、截图加入书签，生成Word版书签报告； ☆51、支持生成HTMl报告和reader阅读器报告，reader阅读器报告自带检索功能； ☆52、支持生成Word版《电子数据检查工作记录》报告； ☆53、支持11J标准数据包方式的外部系统对接； ☆54、支持直接调用计算机仿真取证系统，仿真分析检材； ☆55、支持分析内存中BitLocker、Truecrypt、sockets信息、驱动信息、进程列表信息、服务信息、动态链接库、设备信息、文件信息； 获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； | 1 | 套 |
| （七）LED屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | ▲1、要求原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机和模组拼接屏，采用制造商整机出厂方式供货安装（投标时须提供产品官网查询链接，并附带有显示屏制造商箱体logo图片和箱体拆解图片）。 ▲2、显示类型：LED类型采用SMD三合一黑灯1010，点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡。 ▲3、显示单元尺寸640mm×480mm，显示单元重量≤7.7kg。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告原件扫描件） ☆4、显示单元平整度≤0.05mm，显示单元间隙≤0.05mm，模组平整度≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm。 ☆5、屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%。 ▲6、亮度≥500nit（0-100%无级可调）；色温1000-13000K连续可调，调节步长100K；可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；灰度等级16bit；最高对比度≥10000:1。刷新率≥3840Hz；换帧频率支持50/60Hz。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告原件扫描件） ▲7、像素中心距偏差≤0.82%；相对错位偏差（水平/垂直）≤0.85%；亮度均匀性≥99.2%；色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告原件扫描件） ▲8、色准△E≤0.9；色域≥120%NTSC；亮度鉴别等级C级Bj≥20；人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告原件扫描件） ▲9、平均功耗≤130W/㎡，峰值功耗≤390W/㎡。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告原件扫描件） ☆10、支持摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 ☆11、支持同步环接接口、整墙显示信号同步。 ☆12、平均故障间隔时间（MTBF）≥10万小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤1分钟，画面延时≤2ms。 ☆13、具备一键除湿功能,屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路 ☆14、焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 ☆15、可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 ▲16、LED内部线材选用低烟无卤环保材质。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测报告原件扫描件） ▲17、显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果。（提供符合该技术要求的第三方网络查询链接和网页截图） | 17.9712 | 平方米 |
| 2 | 发送卡 | ☆1、HDMI/DVI 视频输入； ☆2、HDMI 音频输入/外部音频输入； ☆3、四网口输出； 单路网口最大带载为65万像素点 ☆4、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； ☆5、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； ☆6、高位阶视频源带载能力：1440×900； ☆7、18bit 灰阶处理与显示； ☆8、一路光探头接口； ☆9、可级联多台进行统一控制； ☆10、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； ☆11、标准 1u 机箱设计，独立供电； | 2 | 台 |
| 3 | 播放软件 | ☆1、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； ☆2、支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； | 2 | 套 |
| 4 | 视频拼接服务器 | ☆1、采用X86嵌入式系统架构，内存≥16G 、硬盘≥250G SSD； ☆2、支持3路DP独立输出，单路输出4096*2160@60Hz，拼接带载最大分辨率8192*2160@60Hz； ☆3、支持1路MIC IN ，1路Line IN ，1路Line OUT音频接口，支持接口扩展；； ☆4、支持接口虚拟放大缩小，支持输出接口标记，定位输出接口位置； ☆5、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，支持输出任意角度旋转，满足对不规则显示屏的拼接带载； ☆6、支持视频素材硬解码，最大支持1个硬件解码8K×2K@60Hz或2个4K×2K@60Hz的SDR视频文件流畅播放。 | 2 | 套 |
| 5 | 多画面拼接处理器（多媒体终端） | ☆1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱; ☆2、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等; ☆3、支持2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等; ☆4、支持通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作; ☆5、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示; ☆6、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作; ☆7、支持输入源画面任意截取，可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用; ☆8、支持监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； ☆9、最大规模： 28路输入，16路输出。 | 2 | 个 |
| 6 | 专用线材 | ☆大屏与设备之间的连接，专用线材 | 2 | 批 |
| 7 | 控制平台 | ☆内存≥8G；硬盘≥500G固态；独立显卡≥2G、显示器:≥23寸 | 2 | 台 |
| 8 | 专用配电柜 | ☆1、额定功率：20KW，配电柜输入电压为交流380V±15%。 ☆2、具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 ☆3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 | 2 | 台 |
| 9 | 辅材 | ☆、LED显示系统使用到的相关辅材设备。 | 2 | 项 |
| （八）网络安全保障设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（外网） | ▲1、交换容量≥7.2Tbps、包转发率≥270Mpps；（提供官网链接或官网截图证明） ☆2、支持多台交换机虚拟化技术； ▲3、支持静态、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP4/BGP4+等完善的IPv4/IPv6路由协议，支持黑洞路由及路由汇聚功能；（提供官网链接证明） ▲4、支持SFlow流量分析功能，可实现基于流的数据包流量分析；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ▲5、支持灵活QinQ功能，可以通过匹配具体的流来选择对进入的数据报文打外层tag，实现用户对多种业务实施不同的承载方案；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ☆6、支持专业的IPv4/IPv6 ACL，提供丰富的安全以及业务策略； ☆7、支持生成树快速收敛功能（收敛时间不高于60ms），支持多进程MSTP进程，支持FULL EAPS功能，在网络有环路时，实现防环路造成的网络故障； ☆8、支持多VLAN子网的流量工程，可以实现非环网条件下的快速收敛； ▲9、内置DHCPv6 Server，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ▲10、设备支持802.1agOAM，支持优雅重启（GR）功能；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ▲11、配置要求：千兆电口≥24个、千兆SFP光口≥4个、10G SFP+光口≥4个，RJ45带外管理接口≥1个、USB接口≥1个，双交流电源冗余输入。（提供外观图片证明） | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机（外网） | ▲1、交换容量≥3.6Tbps、包转发率≥160Mpps；（提供官网链接或官网截图证明） ▲2、支持IEEE 802.3az能效以太网标准，支持端口LED shutoff功能，可灵活设定指示灯自动的UP或者DOWN；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ▲3、支持QinQ增强特性，具备灵活QinQ功能和选择性QinQ功能；支持多对一VLAN转换功能；支持CPU镜像、多session镜像功能； （提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ▲4、支持生成树快速收敛协议，广播收敛时间＜30ms，单播收敛时间＜35ms，降低拓扑变化对业务的影响；支持G.8032协议，具备防环功能；支持增强型多VLAN子网流量工程；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ▲5、支持信源组播受控、目的组播受控、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，保证数据的安全性；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ▲6、内置DHCPv6 Server，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能；支持DHCP Snooping per vlan功能，能基于VLAN开启DHCP Snooping功能；（提供国内权威第三方机构测试报告原件扫描件） ☆7、支持IPv4/IPv6 ACL、CPU安全保护机制、防止DOS攻击等安全防护功能，支持多种认证方式（802.1X认证、Portal认证等）； ☆8、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击； ☆9、支持sFlow功能，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器； ☆10、支持断电告警（Dying Gasp）功能和802.1agOAM； ▲11、配置要求：10/100/1000M电口≥24个、万兆SFP+接口≥4个。 | 2 | 台 |
| 3 | 接入交换机（内网） | ▲1、交换容量≥3.6Tbps、包转发率≥160Mpps；（提供官网链接或官网截图证明） ☆2、支持IEEE 802.3az能效以太网标准，支持端口LED shutoff功能，可灵活设定指示灯自动的UP或者DOWN； ☆3、支持QinQ增强特性，具备灵活QinQ功能和选择性QinQ功能；支持多对一VLAN转换功能；支持CPU镜像、多session镜像功能； ☆4、支持生成树快速收敛协议，广播收敛时间＜30ms，单播收敛时间＜35ms，降低拓扑变化对业务的影响；支持G.8032协议，具备防环功能；支持增强型多VLAN子网流量工程； ☆5、支持信源组播受控、目的组播受控、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，保证数据的安全性； ☆6、内置DHCPv6 Server，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能；支持DHCP Snooping per vlan功能，能基于VLAN开启DHCP Snooping功能； ☆7、支持IPv4/IPv6 ACL、CPU安全保护机制、防止DOS攻击等安全防护功能，支持多种认证方式（802.1X认证、Portal认证等）； ☆8、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击； ☆9、支持sFlow功能，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器； ☆10、支持断电告警（Dying Gasp）功能和802.1agOAM； ▲11、配置要求：10/100/1000M电口≥24个、万兆SFP+接口≥4个。 | 2 | 台 |
| 4 | 接入交换机（专网） | ▲1、交换容量≥3.6Tbps、包转发率≥160Mpps；（提供官网链接或官网截图证明） ☆2、支持IEEE 802.3az能效以太网标准，支持端口LED shutoff功能，可灵活设定指示灯自动的UP或者DOWN； ☆3、支持QinQ增强特性，具备灵活QinQ功能和选择性QinQ功能；支持多对一VLAN转换功能；支持CPU镜像、多session镜像功能； ☆4、支持生成树快速收敛协议，广播收敛时间＜30ms，单播收敛时间＜35ms，降低拓扑变化对业务的影响；支持G.8032协议，具备防环功能；支持增强型多VLAN子网流量工程； ☆5、支持信源组播受控、目的组播受控、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，保证数据的安全性； ☆6、内置DHCPv6 Server，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能；支持DHCP Snooping per vlan功能，能基于VLAN开启DHCP Snooping功能； ☆7、支持IPv4/IPv6 ACL、CPU安全保护机制、防止DOS攻击等安全防护功能，支持多种认证方式（802.1X认证、Portal认证等）； ☆8、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击； ☆9、支持sFlow功能，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器； ☆10、支持断电告警（Dying Gasp）功能和802.1agOAM； ▲11、配置要求：10/100/1000M电口≥24个、万兆SFP+接口≥4个。 | 2 | 台 |
| （九）工作台系统 |  |  |  |  |
| 1 | ●定制受理工作台 | ☆尺寸：3000*650*1050mm 高端定制一体化受理工作台 桌面材质:高密度E1级板材，白色钢琴烤漆 桌面标配: 2组五孔电源输插座面板,2个USB充电接口模块,4个USB3.0数据接口(需要连接电脑主机使用),1个RJ45千兆网络输出口,1个主机开关(需要连接电脑主机使用). 桌面以下标配:2个收纳抽屉，同时在台面背部、前挡板、侧脚位置配有LED发光氛围灯效果呈现出很强的未来科技。 | 1 | 个 |
| 2 | 专用手机工作台（L型） | ☆1、台面参数：尺寸2500*1600*750*800mm，采用 SPCC2.5mm 板材，零甲醛释放，符合国家标准。表面喷涂采用金属氟碳粉末，250℃高温高压烘干。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等特性。台面前端采用折弯坡度角设计，保证手臂工作时的舒适性，并具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足工作人员长期 24 小时工作带来的表面磨损。 ☆2、桌面材质:灰纱纹静电喷涂 基材为方管+冷轧钢板，台面为黑色钢化玻璃 ☆3、功能配置: 4组五孔电源插座面板,5个USB充电接口模块,8个USB3.0数据接口(需要连接电脑主机使用)，桌面以下标配:2个收纳抽屉同时在台面下方置配有彩色发光氛围灯效果，呈现出很强的未来科技感效果。 | 4 | 个 |
| 3 | 弧形三人位 | ☆尺寸：4010*1200*850mm 高端定制一体化取证桌 桌面材质:采用 SPCC2.5mm 板材，零甲醛释放，符合国家标准。表面喷涂采用金属氟碳粉末，250℃高温高压烘干。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等特性。 台面前端采用折弯坡度角设计，保证手臂工作时的舒适性，并具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足工作人员长期 24 小时工作带来的表面磨损。台面内部为 HPL 覆盖层要求：额定厚度，不小于 1.0mm；厚度误差，± 0.12mm 以内（含本数）；磨损阻抗：不小于 400 周期。HPL需要有在有效期内的环保认证。制造误差满足线性±0.5mm， 垂直±0.5，模块组拼接精度 0.5mm 以内，且台面拼合缝隙采用无缝拼接。 桌面标配: 12个USB3.0数据传输口（需配合电脑主机使用），6个USB充电口，新国标AC220V10/16A五孔插座12个。桌面以下标配:3个收纳抽屉 漏电保护开关，同时在台面下方置配有彩色发光氛围灯效果，呈现出很强的未来科技感效果。 | 3 | 个 |
| 4 | 汇报工作台 | ☆尺寸：5000*750*750mm 主框架：材质采用1.8mm厚热浸镀锌钢板经激光切割、冲压、折弯成型。表面采用环保涂料喷涂，正常光照下可见明显闪光光泽；横梁上有足够的上线孔，以保证控制台内部有充足的上线空间。下横梁具有盖板。 键盘托架：抽拉式静音滑轮键盘托架，导轨采用阻尼缓冲、自动闭合导轨。 材质采用热浸镀锌钢板经激光切割、冲压、折弯成型，表面采用环保涂料喷涂，正常光照下可见明显闪光光泽 木质部分采用25毫米厚优质防火面板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐。台面开有长方形铝合金走线孔。配置多功能线盒。 主体框架前后门板：框架前后门板使用材质采用1.0mm厚热浸镀锌钢板加工，整体厚度不低于20mm。前后门板均有蜂巢状散热孔，采用冲压工艺，散热孔形成六边形。 侧脚挡板采用烤漆分色工艺，侧脚挡板内配置嵌入LED灯带。 背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。 | 1 | 个 |
| 5 | 会议桌 | ☆尺寸：4500*1500*750mm，材质：PET环保镜面板，钢琴烤漆；功能：一体化会议桌椅，桌面隐藏线盒，侧面隐藏置物空间，双层拉板稳固桌角，配套16把椅子。 | 1 | 个 |
| 6 | 预检休息区 | ☆沙发尺寸：长度1740*700*720mm，长度750*700*720mm，材质：纳帕仿真皮+天然乳胶；茶几尺寸1200*600*440mm，材质：岩板；角几尺寸：600*600*440mm，材质：岩板。 | 1 | 个 |
| 7 | 实验室拆卸台 | ☆外观尺寸：1400*800*750mm（长*宽*桌面高） 材质：整机金属材质 顶部角度可调LED灯，照亮全局；内置硬盘收纳仓，螺丝收纳盒 | 1 | 个 |
| 8 | 定制矮柜 | ☆尺寸：定制/米，量身定制一体化工作矮柜，台面板50厚，内嵌冰蓝光灯带，奥松板烤漆柜体。 | 30 | 个 |
| 9 | 服务器机柜 | ☆尺寸：高度1600mm*600*1000mm，32U，SPCC加厚冷轧干板，防护等级IP20，静电喷粉工艺，称重可达80kg，立柱厚度：2.0mm，立柱间距485mm | 2 | 个 |
| 10 | 存储区货物架 | ☆长100*宽50*200四层，冷轧钢，板层规格0.35mm，立柱规格30*50*1.0mmC型钢 | 3 | 个 |
| 11 | 存储区文件柜 | ☆材质：一级优秀冷轧钢；工艺：电镀喷漆，颜色：高级灰白色；高1800mm*宽850mm*深390mm | 10 | 个 |
| 12 | 实验室专用工作椅 | ☆量身定制一体化工作椅，全钢质骨架，骨架一体式高压发泡海绵，耐磨型PVC，商务车同款无极调角器，蝴蝶托，2D扶手上下、前后可调，SGS检测四星级气棒，高强度尼龙脚，60mm静音轮。 | 34 | 个 |
| 13 | 洽谈室专用桌椅 | ☆台面尺寸：1800mm*880mm*750mm，侧边柜尺寸：1800mm*550mm*500mm；背景柜：2400mm*2000mm*400mm，双拼设计；饰面：台面为优质中纤板高密度板材质，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久。 收边：桌面封边为实木皮封边，质感好、厚度均匀耐磨性好。 内材：经过防虫、防腐的化学处理，强度高、不变形、比重合理，其指标均达到国家E1级标准。 配件:五金配件采用优质产品，各种配件、连接件安装严密、平整、端正、牢固。 | 2 | 个 |
| 14 | 案情研判室工作台 | ☆材质：MFC实木颗粒板，具有耐磨、耐高温、抗刻划，易清洁邓有点； 台面尺寸：1600mm*800*750mm， 侧边柜：1600mm*400mm*605mm；碳素钢支撑脚，桌面插座系统，棉麻降噪桌屏，桌面斜边设计，多功能储物柜，隐藏式机柜，自带机械密码锁抽屉 | 4 | 个 |
| 15 | 单人床 | ☆尺寸：1.5*2m，材质：实木打造，坚固且耐用；超强承重1500斤.其余部分采用E1级环保免漆板材质；13cm复合板龙骨，LED柔光灯带：2800k暖光；多处置物空间；全实木加粗床腿，5cm床垫，床头柜2个 | 4 | 个 |
| 16 | 高低床 | ☆尺寸：1m*2m，高低床;材质：钢木结合（冷轧钢+E0级实木颗粒板；樟子松实木床板），采用热熔砖工艺，钢性很强；加宽加高护栏，防滑脚垫，电源插座 | 6 | 个 |
| 17 | 茶水台 | ☆尺寸：1400mm*350mm*930mm； 材质：岩板台面，E1环保板材（厚度1.6cm）；餐边柜板式分析 ，顶板上面是0.6岩板 柜体 实木颗粒板 E1级环保板材，pvc面装饰面，柜体1.6cm厚度，背板0.3cm厚度（0.3厚度是免费的，也可做加厚1.6cm厚度背板但需要收费）自己备注，另行计算费用 现货下面有预留踢脚线 | 3 | 个 |
| （十）管控中心环境系统 |  |  |  |  |
| 一、施工前期准备 |  |  |  |  |
| 1 | 施工前现场消防设施安放 | ☆灭火器等 | 1 | 项 |
| 2 | 施工前现场接驳临时电（二三级箱） | ☆电箱等 | 1 | 项 |
| 3 | 施工前施工工具设备拖运 | ☆运费、人工等 | 1 | 项 |
| 4 | 施工围挡 | ☆喷绘布等 | 50 | ㎡ |
| 5 | 非施工区域平面/墙立面保护（塑料加厚膜成品保护） | ☆保护膜、人工等 | 1 | 项 |
| 二、室内拆除/修补 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面原附着物拆除 | ☆龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 其余拆除满足甲方要求；建筑垃圾外运，运距自行考虑；搬移、修缮、成品保护满足甲方要求。 | 610.9 | ㎡ |
| 2 | 砖砌体拆除 | ☆砌体名称：200mm厚加砌块墙体拆除，其余拆除满足甲方要求；建筑垃圾外运，运距自行考虑；搬移、修缮、成品保护满足甲方要求。 | 58.1 | m3 |
| 3 | 地面平面块料拆除 | ☆饰面材料种类：拆除地面地砖及粘接层 其余拆除满足甲方要求；建筑垃圾外运，运距自行考虑；搬移、修缮、成品保护满足甲方要求。 | 610.9 | ㎡ |
| 4 | 铲除油漆面 （含楼梯间） | ☆铲除部位名称：原墙面顶面乳胶漆、腻子 其余拆除满足甲方要求；建筑垃圾外运，运距自行考虑；搬移、修缮、成品保护满足甲方要求。 | 1045.9 | ㎡ |
| 5 | 电梯间，卫生间墙面石材拆除 | ☆龙骨及饰面种类：墙面仿洞石干挂拆 其余拆除满足甲方要求；建筑垃圾外运，运距自行考虑；搬移、修缮、成品保护满足甲方要求除。 | 56.0 | m |
| 6 | 余方弃置 (顶面高低算20CM 地面高算5CM，墙体宽20CM) | ☆废弃料品种：拆除垃圾 ；运距：自卸汽车运土 运距在15km以外。 | 210.8 | m3 |
| 7 | 加气混凝土砌块墙 20CM厚 | ☆砖品种、规格、强度等级：M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 20/10CM厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)包括地梁、构造柱、腰梁、过梁等砼具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 37.4 | m3 |
| 8 | 加气混凝土砌块墙10CM厚 | ☆砖品种、规格、强度等级：M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 20/10CM厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)包括地梁、构造柱、腰梁、过梁等砼具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 12.8 | m3 |
| 9 | 墙面一般抹灰 | ☆装饰面材料种类：加气混凝土砌块墙双面抹水泥砂浆 | 654.0 | ㎡ |
| 三、顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 含普通乳胶漆 | ☆∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定、轻钢龙骨吊顶 、15厘阻燃板、9.5mm厚石膏板、白色乳胶漆。 | 355.0 | ㎡ |
| 2 | 原始顶 乳胶漆 | ☆白色乳胶漆 注：清单量为投影面积量，展开量在定额中综合考虑 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 20.0 | ㎡ |
| 3 | 吊顶天棚 含防水乳胶漆 | ☆∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定、轻钢龙骨吊顶 、15厘阻燃板、9.5mm厚石膏板、防水乳胶漆 注：清单量为投影面积量，展开量在定额中综合考虑 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 卫生间 | 35.6 | ㎡ |
| 4 | 窗盒 | ☆暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 | 60.0 | 米 |
| 5 | 造型吊顶镂空铝单板 | ☆龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4镀锌方管龙骨基层（另计）；面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚白色铝板雕刻密拼安装 ；透光灯光片4、5050模块LED灯珠组 背部木工板基层 四周木工板龙骨架。 | 19.0 | ㎡ |
| 6 | 造型吊顶铝单板 | ☆∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定、轻钢龙骨吊顶 、阻燃板、铝单板 | 51.0 | ㎡ |
| 7 | 造型吊顶镂空铝单板 | ☆∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定、轻钢龙骨吊顶 、阻燃板、铝单板 | 6.0 | ㎡ |
| 8 | 指挥大厅 圆形GRG定制 | ☆顶层基础框架、定制GRG石膏造型、亚克力镜面板安装。 | 36.0 | ㎡ |
| 9 | 过道不锈钢波浪板安装 | ☆定制尺寸不锈钢波浪板；免钉胶安装。 | 13.8 | ㎡ |
| 10 | 铝方通 | ☆10*5 定制灰色铝方通，∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定，轻钢龙骨吊顶，铝方通。 | 13.3 | ㎡ |
| 11 | 镜面板及造型 | ☆木工板 石膏板基础型架，∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定，轻钢龙骨吊顶，阻燃板，PVC镜面板。 | 23.4 | ㎡ |
| 12 | 数据获取区 软膜造型 | ☆∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定，轻钢龙骨吊顶，阻燃板，透光软膜，含灯。 | 9.6 | ㎡ |
| 13 | 亚克力贴膜镜面 | ☆国标 | 7.0 | ㎡ |
| 14 | 筒灯孔 | ☆木工板石膏板人工 | 1.0 | 项 |
| 15 | 回光槽 | ☆木工板石膏板人工 | 400.0 | 米 |
| 四、墙面工程（不含过道） |  |  |  |  |
| 1 | 电梯厅LOGO造型大墙 | ☆中花，1CM铝合金分隔条。 | 16.8 | ㎡ |
| 2 | 铝板墙面（室内所有的，除开装饰面） | ☆龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4镀锌方管龙骨基层（另计）；面层材料品种、规格、颜色：3.5mm厚白色铝板密拼安装 | 359.4 | ㎡ |
| 3 | 电梯套等不锈钢 | ☆不锈钢拉丝电梯套1、黑钛不锈钢；阻燃板；龙骨。 | 3.0 | ㎡ |
| 4 | 进门过道背景 烤漆玻璃 | ☆烤漆玻璃木工板造型打底 打孔装发光字 字另外算 含亮光涂料。 | 14.6 | ㎡ |
| 5 | 门厅背景基础 烤漆白 | ☆木工板，三厘板，石膏板，木方 复杂造型含亮光涂料 烤漆白。 | 29.2 | ㎡ |
| 6 | 卫生间瓷砖 | ☆瓷砖 注：清单量为投影面积量，展开量在定额中综合考虑 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 106.0 | ㎡ |
| 7 | 铝方通 损耗极大 制作复杂 | ☆铝方通、阻燃板、龙骨。 | 12.0 | ㎡ |
| 8 | （前面)铝方通(后面)软膜灯箱 | ☆(前面)铝方通(后面)软膜灯箱，含灯、阻燃板、龙骨。 | 8.1 | ㎡ |
| 9 | 办公室门 两边灯箱 | ☆木质灯箱 钢化玻璃背贴膜，内置灯片 ；钢化玻璃内贴镂空膜；阻燃板；龙骨。 | 6.0 | 组 |
| 10 | 大屏装饰墙 不含大屏 | ☆铝板雕刻内置发光板，含灯、阻燃板、龙骨。 | 11.7 | ㎡ |
| 11 | 大屏装饰墙 木饰面 | ☆木工板基础 烤漆玻璃， | 4.1 | ㎡ |
| 12 | 大屏装饰墙亚格力定制模型 | ☆亚格力定制模型 | 1.4 | ㎡ |
| 13 | 柱体造型 亚格力定制模型 | ☆亚格力定制模型 | 5.6 | ㎡ |
| 14 | 造型 银镜/黑镜饰面 | ☆10mm银镜、阻燃板、龙骨。 | 4.0 | ㎡ |
| 15 | 墙面涂料 | ☆白色乳胶漆 | 249.1 | ㎡ |
| 16 | 铝塑广告板 | ☆铝塑板、阻燃板、龙骨。 | 1.0 | ㎡ |
| 17 | 卫生间隔断 | ☆木纹抗倍特板 | 6.0 | 项 |
| 18 | 淋浴室隔断 | ☆钢化玻璃 | 3.2 | ㎡ |
| 19 | 洗漱台 | ☆警徽 发光字 金属发光字、水晶字等其他所有字 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 1.0 | 套 |
| 20 | 石材窗台板 | ☆窗台石大理石 | 38.4 | ㎡ |
| 21 | 定制衣柜 | ☆环保家具板定制 | 8.3 | ㎡ |
| 22 | 电梯厅LOGO /门厅LOGO | ☆警徽 发光字 金属发光字、水晶字等其他所有字 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 1.0 | 项 |
| 23 | 定制柜1 | ☆环保家具板定制 | 4.3 | ㎡ |
| 24 | 定制柜2 | ☆环保家具板定制 | 7.2 | ㎡ |
| 25 | 窗帘 | ☆定制 | 240.0 | m2 |
| 五、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间地面抬高 | ☆10mm 厚地砖,DTG砂浆擦缝 ，30mmDS砂浆防水保护层，30mmDS砂浆防水保护层，1.5厚聚氨酯涂膜防水 ，190厚陶粒混凝土填充层。 注：清单量为投影面积量，展开量在定额中综合考虑 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 7.4 | ㎡ |
| 2 | 卫生间地面612砖 | ☆10mm 厚地砖,(美缝同色) ，10mm厚DTA砂浆粘接层，50mmDS砂浆防水保护层，1.5厚聚氨酯涂膜防水 ，20厚1:3水泥沙浆找平层，素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 注：清单量为投影面积量，展开量在定额中综合考虑 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 23.8 | ㎡ |
| 3 | 其他其余地砖 | ☆10mm 厚地砖,(美缝同色) ，10mm厚DTA砂浆粘接层，30mm水泥砂浆层，素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 | 68.0 | 米 |
| 4 | 塑料卷材楼地面 | ☆PVC地胶(背胶粘贴),包括造型图案，水泥自流平，50厚水泥砂浆找平层，界面剂一道。 | 328.0 | ㎡ |
| 5 | 地面材质接缝 | ☆瓷砖/地胶/地毯不锈钢压条 | 1.0 | 项 |
| 6 | 休息平台复合地板 | ☆木地板、阻燃板基层、40*40镀锡角钢。 注：清单量为投影面积量，展开量在定额中综合考虑 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 10.0 | ㎡ |
| 7 | 复合地板 | ☆、木地板、阻燃板基层☆、 注：清单量为投影面积量，展开量在定额中综合考虑 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 65.1 | ㎡ |
| 8 | 地毯 | ☆满铺地毯、地毯地胶、细石混泥土找平层。 | 41.4 | ㎡ |
| 9 | 铝合金踢脚 | ☆铝合金踢脚、基层。 | 227.8 | ㎡ |
| 六、行门/幕墙工程 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯厅/后门、楼梯间 三个开门电动门 | ☆1.2钢化玻璃中端磨砂，轨道电机器转轴，方管行架，不锈钢门套，具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 13.0 | ㎡ |
| 2 | 门 | ☆普通木质，宽度≤90CM 定制 门高2.4M带门楣0.4M具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 22.0 | ㎡ |
| 3 | 机房隐形门 | ☆定制 门高2.4M | 3.2 | ㎡ |
| 4 | 玻璃隔断 | ☆玻璃内置百叶隔断 具体详见图纸并满足相关规范及甲方要求 | 35.8 | ㎡ |
| 5 | 移动终端检验区 磨砂玻璃电动门 | ☆磨砂玻璃 电动门 非AI门 | 5.6 | ㎡ |
| 七、分布分项装饰 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架租赁1 | ☆墙柱面活动脚手架 | 880.0 | ㎡ |
| 2 | 脚手架租赁2 | ☆天棚活动脚手架 | 600.0 | ㎡ |
| 3 | 垂直运输 | ☆机械 人工 | 1 | 项 |
| 八、分布分项安装 其他费用 |  |  |  |  |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1 | ☆名称：配电箱 AL、详见系统图 | 1 | 套 |
| 2 | 配电箱2 | ☆名称：配电箱 AL1、详见系统图 | 1 | 套 |
| 3 | 配电箱3 | ☆名称：配电箱 AL2、详见系统图 | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱4 | ☆名称：配电箱 AL、详见系统图 | 1 | 套 |
| 5 | 配电箱5 | ☆名称：配电箱 AL-UPS、详见系统图 | 1 | 套 |
| 6 | 桥架 | ☆名称：桥架 200*100*0.6mm | 50.0 | 米 |
| 7 | 配管1 | ☆名称：紧定式镀锌电线管，材质：JDG，规格：DN50，配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 8.6 | 米 |
| 8 | 配管2 | ☆名称：紧定式镀锌电线管，材质：JDG，规格：DN40，配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 7.0 | 米 |
| 9 | 配管3 | ☆名称：紧定式镀锌电线管，材质：JDG，规格：DN32，配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 4.0 | 米 |
| 10 | 配管4 | ☆名称：紧定式镀锌电线管，材质：JDG，规格：DN25，配置形式：砖、混凝土结构暗配 | 674.0 | 米 |
| 11 | 配管5 | ☆名称：紧定式镀锌电线管，材质：JDG，规格：DN20，配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | 400.0 | 米 |
| 12 | 电力电缆1 | ☆名称：电力电缆，规格：YJV-5*16 | 21.0 | 米 |
| 13 | 电力电缆2 | ☆名称：电力电缆，规格：YJV-5*10 | 8.0 | 米 |
| 14 | 电力电缆3 | ☆名称：电力电缆，规格：YJV-5*16 | 25.0 | 米 |
| 15 | 电力配线4 | ☆名称：铜芯电线，规格：ZR-BV-6 | 460.0 | 米 |
| 16 | 电力配线5 | ☆名称：铜芯电线，规格：ZR-BV-4 | 2300.0 | 米 |
| 17 | 电力配线6 | ☆名称：铜芯电线，规格：ZR-BV-2.5 | 1299.0 | 米 |
| 18 | 筒灯 | ☆LED硬灯条，驱动，人工；名称：LED筒灯；规格：10W | 116 | 套 |
| 19 | 磁吸轨道灯 | ☆名称：LED磁吸轨道灯，规格：20W | 12 | 套 |
| 20 | LED线性灯20mm宽 | ☆名称：LED磁吸轨道灯，规格：20W | 220.0 | 米 |
| 21 | LED线性灯50mm宽 | ☆名称：LED磁吸轨道灯，规格：20W | 105.0 | 米 |
| 22 | LED线性灯灯带 | ☆名称：LED灯带，规格：10W | 120.0 | 米 |
| 23 | LED软膜天花 | ☆软膜天花灯 | 123.0 | 平米 |
| 24 | LED 吸顶灯 | ☆名称：LED吸顶灯，规格：10W | 3 | 套 |
| 25 | 排风扇 | ☆300*300mm | 6 | 套 |
| 26 | 单联单开关1 | ☆国标 | 8 | 套 |
| 27 | 单联双开关2 | ☆国标 | 5 | 套 |
| 28 | 单联双开关3 | ☆国标 | 8 | 套 |
| 29 | 单联四开关 | ☆国标 | 3 | 套 |
| 30 | 双联双开关 | ☆国标 | 4 | 套 |
| 31 | 墙装五孔插座面板 1 | ☆规格：220V,10A国标 | 77 | 套 |
| 32 | 墙装防水五孔插座面板 | ☆规格：220V,10A国标 | 3 | 套 |
| 33 | 墙装五孔插座面板 | ☆国标 | 82 | 套 |
| 34 | 预埋插座地插盒 | ☆国标 | 30 | 套 |
| 35 | 开关接线盒1 | ☆220V,10A | 15 | 套 |
| 36 | 开关接线盒2 | ☆220V,10A 金属接线盒 | 290 | 套 |
| 建筑智能化工程 |  |  |  |  |
| 36 | 开关接线盒3 | ☆国标 | 1 | 套 |
| 37 | 桥架 | ☆名称：桥架 200*100 | 47.0 | 米 |
| 38 | 配管 | ☆名称：紧定式镀锌电线管，材质：JDG，规格：DN20，配置形式：砖、混凝土结构暗配 | 640.0 | 米 |
| 39 | 超五类八芯网线 | ☆国标 | 1299.0 | 米 |
| 40 | 墙装单口网插 | ☆国标 | 45 | 套 |
| 41 | 地装单口网插 | ☆国标 | 1 | 套 |
| 42 | 接线盒 | ☆国标 | 46 | 套 |
| 给排水 |  |  |  |  |
| 43 | PP-R管1 | ☆安装部位：室内，介质：PP-R管，材质、规格：DN65，连接形式：热熔、电熔连接，管道压力试验，管道消毒、冲洗 | 8.0 | 米 |
| 44 | PP-R管2 | ☆安装部位：室内，介质：PP-R管，材质、规格：DN40，连接形式：热熔、电熔连接，管道压力试验，管道消毒、冲洗 | 4.0 | 米 |
| 45 | PP-R管3 | ☆安装部位：室内，介质：PP-R管，材质、规格：DN32，连接形式：热熔、电熔连接，管道压力试验，管道消毒、冲洗 | 9.0 | 米 |
| 46 | PP-R管4 | ☆安装部位：室内，介质：PP-R管，材质、规格：DN25，连接形式：热熔、电熔连接，管道压力试验，管道消毒、冲洗 | 35.0 | 米 |
| 47 | PP-R管5 | ☆安装部位：室内，介质：PP-R管，材质、规格：DN20，连接形式：热熔、电熔连接，管道压力试验，管道消毒、冲洗 | 74.0 | 米 |
| 48 | PP-R管6 | ☆安装部位：室内，介质：PP-R管，材质、规格：DN15，连接形式：热熔、电熔连接，管道压力试验，管道消毒、冲洗 | 43.0 | 米 |
| 49 | 热水套管1 | ☆DN160 连接形式：零件粘接 | 8.0 | 米 |
| 50 | 热水套管2 | ☆DN110 连接形式：零件粘接 | 16.0 | 米 |
| 51 | 热水套管3 | ☆DN75 连接形式：零件粘接 | 10.0 | 米 |
| 52 | 热水套管4 | ☆DN75 连接形式：零件粘接 | 5.0 | 米 |
| 53 | 拖把池 | ☆陶瓷拖把池 含水组件 | 1.0 | 项 |
| 54 | 洗脸盆 | ☆规格、类型：洗脸盆（含水龙头），采用DN15角阀及不锈钢软管连接 | 2.0 | 项 |
| 55 | ■蹲式大便器 | ☆蹲式大便器，采用DN15角阀及不锈钢软管连接 | 6.0 | 项 |
| 56 | 淋浴器 | ☆淋浴花洒等 | 1.0 | 项 |
| 57 | 地漏 | ☆不锈钢防臭 | 3.0 | 项 |
| 九、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | ☆按标准实施 | 1 | 项 |
| 2 | 吸顶机集成施工 | ☆原始8台3P吸顶机移位 改管，冲液。新增3台3P吸顶机和1台3P风管机，1台5P风管机 含铜管布线 | 1 | 项 |
| 3 | 摄像机布线布管 | ☆21台红外摄像机5MP 4MP星光夜视/储盘12T 保存150天，键盘，综合布线布管，查询电脑 | 1 | 项 |
| 4 | 电源安装施工 | ☆3000VA/2400W 3组以上电源 含电池组确保30台以上电脑半小时电源输出 | 1 | 项 |
| 5 | ■精密空调 | ☆1机房空调室内机须采用EC风机 ☆2采用大面积“/”型结构蒸发器，采用铜管铝翅片材质 ☆3须采用电极式加湿器 ☆4匹数：3匹 ☆5制冷量：≥6000瓦 ☆6制冷功率：≥4100瓦 ☆7电源：220V/50Hz 循环风量：≥3000立方米/小时 室内机噪音：≤61分贝 室外机噪音：≤56分贝 内机重量：140千克 外机重量：630千克 | 1 | 组 |
| 6 | 开水器 | ☆电源：220V/50Hz 功率：≥5000W 出水方式：双开水 产水量：≥90L/h 水胆容量：≥60L 过滤级别：五级RO过滤 功能特点：步进式加热、滤芯提醒、定时开关、316发热管、童锁 | 1 | 台 |
| 7 | 消防 | ☆二消加验收 | 1 | 项 |
| 注：核心产品与重要技术参数要求 1、采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格； 2、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供证明材料； 3、采购清单中技术要求前标有“☆”的为一般技术参数，投标人需详尽真实的提供投标产品的技术参数响应偏离表，且均需在技术响应偏离表内详尽真实的提供偏差情况。 4、采购清单中技术要求前标有“■”的为政府强制采购节能产品，按要求提供证明材料。 5、除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌和规格型号的设备，在投标文件中必须标明设备的品牌和规格型号，否则按无效标处理。 |  |  |  |  |

1、供应商在编制投标文件时，供应商应依据采购清单分项进行填报《明细报价表》不得自行增减或改变采购清单数量，否则按无效标处理。

2、依据对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3、供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

4、《采购清单及技术参数要求》中，尺寸标示为“≥、≤、＜、＞”的，不允许偏差；已经特别标注偏差的，按标注处理。其它未标明偏差范围的标的物规格尺寸允许偏差范围为±5%。

- 六、其他要求

1、报价内容包括: 货物本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自付。

3、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

3.2商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

3.2.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

4、项目实施方案包括：时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施等）、项目安全措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）、质量措施（质量控制目标、质量控制方法等）、技术控制措施等（技术控制目标、技术控制方法等）等。

5、培训方案包括：周全的培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 35.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*35。对符合条件的小微企业（包含残疾人福利单位、监狱和戒毒企业等）给予10%价格折扣，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 46.00分 | 投标人所投产品的技术参数能够完全响应招标文件要求的得46分，1、标“▲”部分，为重要技术参数（共80条，合计24分），每有一项负偏离扣0.3分，重要技术参数是否偏离以采购需求技术要求中规定的证明性材料为准，并配以文字描述解释说明。未指定的可以是权威机构出具的第三方检测报告或（产品白皮书或制造商宣传彩页或注明链接的官网截图），未提供或模糊不清无法辨认的不予认可； 2、标“☆”部分为一般技术参数（共440条，合计22分），每有一项负偏离扣0.05分,本项扣完为止，投标人需详尽真实的提供投标产品的技术参数响应偏离表，且均需在技术响应偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)，承担过类似（信息化或智能化系统建设项目）的案例，每例得2分，本项最高得4分。 注：1.投标文件中须同时提供中标（成交）通知书、合同及验收报告原件扫描件，三者缺一不可。 2.业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等主要信息，否则不得分。 3.对中标供应商的业绩信息随中标（成交）结果公告同步予以公示。 |
|  | 项目拟投入人员 | 3.00分 | 1、拟投入的项目负责人具有行政主管部门颁发的信息系统项目管理师和二级及以上建造师的；每有一个得0.5分，最高得1分，没有不得分； 2、拟投入的技术负责人具有高级工程师和注册信息安全专业人员（CISP）的，每有一个得0.5分，最高得1分，没有不得分； 3、除项目负责人及技术负责人外，拟投入的项目组成员具有系统集成项目管理工程师、网络规划设计师，每有一人得0.5分，最多得1分。（①.投标文件中提供人员具有的相关证书电子件和2023年9月以来任意一月投标单位为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；②.上述1-3项中人员不得重复，否则不予计分。） |
|  | 节能、环保产品认证证书 | 1.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 0.5分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的每提供一个得 0.5分。 注：1、在投标文件中提供证书原件电子件；2、如未提供或提供不全或提供不符合要求的均不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 6.00分 | 评标委员会根据投标人提供的时间进度安排（施工进度计划、进度计划保障措施等）、项目安全措施（施工安全机构设置、安全防护措施等）、质量措施（质量控制目标、质量控制方法等）、技术控制措施等（技术控制目标、技术控制方法等）等内容进行综合评议：（1)内容全面、科学合理、符合实际的，得6分;(2)内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，能够满足采购需求的，得4分；(3)有实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的2分。没有内容的不得分。 |
| 其他 | 培训方案 | 5.00分 | 评标委员会根据投标人提供针对本项目完整、可靠、操作性强的培训方案进行打分，包括周全的培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等，内容详实，方案表述全面、相关措施可操作性强且优于采购需求，得5分；能够满足采购需求，内容基本详实，相关措施具有操作性，得3分；方案内容有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求，得1分。没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4 、5

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第    (2)  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予  10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

九、技术要求响应及偏离表

十、项目组成员

十一、企业业绩

十二、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物本身价格、配件、辅材、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及完成本项目所涉及到的一切相关费用,招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。