- 太仓市政府采购

招 标 文 件

- 项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0064

- 项目名称：浮桥镇人民政府监控服务

- 采购单位：太仓市浮桥镇人民政府

- 采购项目类别：服务类

- 标的所属行业：软件和信息技术服务业

- 苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年7月

目录

- 第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同格式

第一部分  招标公告

项目概况 浮桥镇人民政府监控服务采购JSZC-320585-JZCG-G2025-0064招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2025-7月-30日 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0064

项目名称：浮桥镇人民政府监控服务

标段一：浮桥镇小区、垃圾分类监控、道闸等服务

标段二：浮桥镇违停抓拍球机、其他监控等服务

标段三：浮桥镇高空球机、电警抓拍监控、线路等服务

预算金额：852.1272 万元（人民币捌佰伍拾贰万壹仟贰佰柒拾贰元整）：

标段一预算金额：240.1056万元

标段二预算金额：252.4392万元

标段三预算金额：359.5824万元

最高限价（如有）：852.1272 万元（人民币捌佰伍拾贰万壹仟贰佰柒拾贰元整）：

标段一最高限价：240.1056万元

标段二最高限价：252.4392万元

标段三最高限价：359.5824万元

采购方式：公开招标

采购需求：

| 标段 | 服务内容 | 安装区域 | 服务类型 | 参数类型 | 数量 | 三年服务费预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 浮桥镇小区、垃圾分类监控、道闸等服务 | 港区 | 固定枪机（小区） | 400万像素枪机 | 216 | 2401056 |
|  |  |  | 固定枪机（垃圾分类） | 400万像素枪机 | 102 |  |
|  |  |  | 人像识别 | 400万像素人像 | 5 |  |
|  |  |  | 可控球机 | 400万像素可控球机 | 1 |  |
|  |  |  | 道闸 | 抓拍显示一体机 | 12 |  |
|  |  | 金浪 | 固定枪机(其他） | 400万像素枪机 | 22 |  |
|  |  |  | 人像 | 400万像素人像 | 1 |  |
|  |  |  | 道闸 | 抓拍显示一体机 | 7 |  |
|  |  | 浏家港 | 道闸 | 抓拍显示一体机 | 10 |  |
| 标段二 | 浮桥镇违停抓拍球机、其他监控等服务 | 港区 | 违停球机 | 400像素万违停球 | 43 | 2524392 |
|  |  |  | 固定枪机900万超卡 | 固定枪机900万像素超卡 | 4 |  |
|  |  |  | 固定枪机900万超卡（礼让行人抓拍） | 固定枪机900万像素超卡 | 2 |  |
|  |  |  | 固定枪机900万超卡（固定测速） | 固定枪机900万像素超卡 | 2 |  |
|  |  |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 98 |  |
|  |  |  | 固定半球 | 400万像素半球 | 6 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 3 |  |
|  |  |  | 可控球机 | 400万像素可控球机 | 2 |  |
|  |  | 金浪 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 4 |  |
|  |  |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 6 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 1 |  |
|  |  | 浏家港 | 400万违停球 | 400像素万违停球 | 46 |  |
|  |  |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 31 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 4 |  |
| 标段三 | 浮桥镇高空球机、电警抓拍监控、线路等服务 | 港区 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 27 | 3595824 |
|  |  |  | 新时代实践所线路 | 线路 | 1 |  |
|  |  |  | 交警线路 | 线路 | 6 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 33 |  |
|  |  |  | 高空可控球机（AR功能）1600w | 高空可控球机（AR功能）1600w | 1 |  |
|  |  |  | 高空球机1600w | 高空球机1600w | 2 |  |
|  |  |  | 400万人像双舱 | 400万像素人像双舱 | 55 |  |
|  |  | 金浪 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 4 |  |
|  |  | 浏家港 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 23 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 744监控+29道闸+7线路 | 8521272 |

具体内容及要求以采购文件项目需求为准。

合同履行期限：合同签订生效后30天内完成项目建设，组织项目验收，验收通过后进入服务期，服务期为三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：投标单位均具备增值电信业务经营许可证，且许可证业务种类至少包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一；或者获得经工信部出具的增值电信业务经营许可授权（包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一）

- （四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7月30日 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

单位名称：太仓市浮桥镇人民政府

单位地址：太仓市浮桥镇北环路12号

联系人：陆强

联系电话 ：0512-53377565

- 2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：冯晔

联系电话：0512-53890639

- 3.项目联系方式

项目联系人：冯晔

电话：0512-53890639

- 第二部分  投标人须知

- 一、说明和释义

- 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

- 1.3本招标文件的解释权属于采购人。

- 2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

- 2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

- 2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 二、 投标人

- 3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

- 3.2满足本文件实质性条款的规定。

- 4．合格投标人的特定条件

- 4.1 按招标公告规定。

- 5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3本项目不接受分包。

- 7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

- 三、招标文件说明

- 8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

- 10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

- 11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

- 11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

- 11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

- 11.11接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

- 四、 投标文件说明

- 12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

- 14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 15. 投标文件的组成

- 15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

- 15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

- 15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见文件格式）；

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案

15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.5 投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.6其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

- 15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

- 16. 投标文件编制要求

电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

- 17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

- 18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 五、 投标文件的提交、撤回和修改

- 20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

- 21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

- 22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

- 23.2开标后投标人不得撤回投标。

- 六、开标和评标

- 23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入苏采云网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

- 24.2评标委员会独立履行下列职责：

- 24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

- 24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

- 24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

- 25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 26.对投标文件初审

- 26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.无效投标和废标

- 28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、授予合同

- 30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

- 31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

- 32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 33.履约保证金

- 33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在十五个工作日内退还中标供应商。

33.4 中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

- 34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将未在投标时声明的货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 八、政府采购相关政策

- 35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

- 36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定：

中小企业投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

- 36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

- 36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 36.2价格评审优惠的扶持政策

- 36.2.1非专门面向中小企业的标段

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏财购〔2020〕19号《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的规定：

1)在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2)在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3)在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5)符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6)残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7)供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民  共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

36.2.2属于专门面向中小企业预留采购的标段，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 37. 绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

- 九、其他事项

- 39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

- 40.未尽事宜

40.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 项目需求

说明：

“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

一、服务清单

| 标段 | 服务内容 | 安装区域 | 服务类型 | 参数类型 | 数量 | 三年服务费预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 浮桥镇小区、垃圾分类监控、道闸等服务 | 港区 | 固定枪机（小区） | 400万像素枪机 | 216 | 2401056 |
|  |  |  | 固定枪机（垃圾分类） | 400万像素枪机 | 102 |  |
|  |  |  | 人像识别 | 400万像素人像 | 5 |  |
|  |  |  | 可控球机 | 400万像素可控球机 | 1 |  |
|  |  |  | 道闸 | 抓拍显示一体机 | 12 |  |
|  |  | 金浪 | 固定枪机(其他） | 400万像素枪机 | 22 |  |
|  |  |  | 人像 | 400万像素人像 | 1 |  |
|  |  |  | 道闸 | 抓拍显示一体机 | 7 |  |
|  |  | 浏家港 | 道闸 | 抓拍显示一体机 | 10 |  |
| 标段二 | 浮桥镇违停抓拍球机、其他监控等服务 | 港区 | 违停球机 | 400像素万违停球 | 43 | 2524392 |
|  |  |  | 固定枪机900万超卡 | 固定枪机900万像素超卡 | 4 |  |
|  |  |  | 固定枪机900万超卡（礼让行人抓拍） | 固定枪机900万像素超卡 | 2 |  |
|  |  |  | 固定枪机900万超卡（固定测速） | 固定枪机900万像素超卡 | 2 |  |
|  |  |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 98 |  |
|  |  |  | 固定半球 | 400万像素半球 | 6 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 3 |  |
|  |  |  | 可控球机 | 400万像素可控球机 | 2 |  |
|  |  | 金浪 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 4 |  |
|  |  |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 6 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 1 |  |
|  |  | 浏家港 | 400万违停球 | 400像素万违停球 | 46 |  |
|  |  |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 31 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 4 |  |
| 标段三 | 浮桥镇高空球机、电警抓拍监控、线路等服务 | 港区 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 27 | 3595824 |
|  |  |  | 新时代实践所线路 | 线路 | 1 |  |
|  |  |  | 交警线路 | 线路 | 6 |  |
|  |  |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像 | 33 |  |
|  |  |  | 高空可控球机（AR功能）1600w | 高空可控球机（AR功能）1600w | 1 |  |
|  |  |  | 高空球机1600w | 高空球机1600w | 2 |  |
|  |  |  | 400万人像双舱 | 400万像素人像双舱 | 55 |  |
|  |  | 金浪 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 4 |  |
|  |  | 浏家港 | 固定枪机900万电警抓拍 | 固定枪机900万像素电警 | 23 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 744监控+29道闸+7线路 | 8521272 |

二、采购需求：

（一）各标段点位清单明细：详见附件

（二）主要设备具体技术参数要求

- 1.标段一服务采购需求及主要监控设备技术要求：

- （1）服务采购需求：

| 序号 | 服务区域 | 监控服务类型 | 主要监控设备 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港区 | 固定枪机（小区） | 400万像素枪机 | 提供配置一台400万像素枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 216 |
| 2 |  | 固定枪机（垃圾分类） | 400万像素枪机 | 提供配置一台400万像素枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 102 |
| 3 |  | 人像识别 | 400万像素人像相机 | 提供配置一台400万像素人像相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 5 |
| 4 |  | 可控球机 | 400万像素可控球机 | 提供配置一台400万像素可控球机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 1 |
| 5 |  | 道闸 | 400万像素车辆抓拍相机 | 提供配置一台400万像素车辆抓拍相机的道闸系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 12 |
| 6 | 金浪 | 固定枪机(其他） | 400万像素枪机 | 提供配置一台400万像素枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 22 |
| 7 |  | 人像 | 400万像素人像相机 | 提供配置一台400万像素人像相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 1 |
| 8 |  | 道闸 | 400万像素车辆抓拍相机 | 提供配置一台400万像素车辆抓拍相机的道闸系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 7 |
| 9 | 浏家港 | 道闸 | 400万像素车辆抓拍相机 | 提供配置一台400万像素车辆抓拍相机的道闸系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 10 |

- （2）标段一主要监控设备技术要求：

| 设备 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 400万像素枪机 | 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ★内置GPU芯片。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 不低于IP67防尘防水等级。 |
| 400万像素人像 | 主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps ★具有不小于1/1.8"英寸传感器。 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置电动镜头，可远程调节镜头倍率和聚焦，焦距：8~32mm。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 ★内置GPU芯片。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 样机内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。 ★样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 需支持IP67防尘防水。 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 |
| 400万像素可控球机 | 由全景摄像机和细节摄像机组成。 ★全景通道：视频图像分辨率不小于2560x1440;细节通道：视频图像分辨率不小于1920x1080。（提供依据：GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机；Q/TCSP 01.2-2017 视频监控用设备检测方法 第2部分：视音频采集设备的标准下的检测报告扫描件，报告需有CMA认证的检测报告） ★CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸。 焦距4.8mm~110mm，光学变倍23倍支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx。 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项。 ★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。（提供依据：GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机的标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供依据：GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机的标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★内置2颗GPU芯片全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（提供依据：GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 |
| 道闸 | 车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别。 机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。 车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色。 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。 三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率720×576，帧率为25帧/s，码率为2Mbps。 宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭。 报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。 黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 ★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 ★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。 过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s。 ★过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍。 ★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤。 ★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 ★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。 |

- 2．标段二服务采购需求及主要监控设备技术要求：

- （1）服务采购需求：

| 序号 | 服务区域 | 监控服务类型 | 主要监控设备 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港区 | 400万违停球 | 400万像素违停抓拍球机 | 提供配置一台400万像素违停抓拍球机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 43 |
| 2 |  | 固定枪机900万超卡 | 900万像素超卡抓拍相机 | 提供配置一台900万像素超卡枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 4 |
| 3 |  | 固定枪机900万超卡（礼让行人抓拍） | 900万像素超卡抓拍相机 | 提供配置一台900万像素超卡枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 2 |
| 4 |  | 固定枪机900万超卡（固定测速） | 900万像素超卡抓拍相机 | 提供配置一台900万像素超卡枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 2 |
| 5 |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 提供配置一台400万像素枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 98 |
| 6 |  | 固定半球 | 400万像素半球相机 | 提供配置一台400万像素半球相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 6 |
| 7 |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像相机 | 提供配置一台400万像素人像相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 3 |
| 8 |  | 可控球机 | 400万像素可控球机 | 提供配置一台400万像素可控球机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 2 |
| 9 | 金浪 | 固定枪机900万电警抓拍 | 900万像素电警抓拍相机 | 提供配置一台900万像素电警抓拍相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 4 |
| 10 |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 提供配置一台400万像素枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 6 |
| 11 |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像相机 | 提供配置一台400万像素人像相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 1 |
| 12 | 浏家港 | 400万违停球 | 400万像素违停抓拍球机 | 提供配置一台400万像素违停抓拍球机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 46 |
| 13 |  | 固定枪机 | 400万像素枪机 | 提供配置一台400万像素枪机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段二的主要设备参数响应要求 | 31 |
| 14 |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像相机 | 提供配置一台400万像素人像相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段一的主要设备参数响应要求 | 4 |

- （2）标段二主要监控设备技术要求：

| 序号 | 监控设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素枪机 | 在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 ★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 ★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。 ★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供依据：GB/T 20147-2013;GA/T 1127-2013;GA/T 1202-2022;Q/TCSP 01.2-2017;TC/OP(XZ)1B-124-2014标准下的检测报告扫描件，报告需有CMA认证的检测报告） ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供依据GB/T 20147-2013;GA/T 1127-2013;GA/T 1202-2022;Q/TCSP 01.2-2017;TC/OP(XZ)1B-124-2014标准下的检测报告扫描件，报告需有CMA认证的检测报告） 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V或POE供电。 |
| 2 | 400万像素人像 | 分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ★内置GPU芯片。 ★支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（提供依据：GA/T 497-2016道路车辆智能监测记录系统通用技术条件；GA/T 1127-2013 安全防范视频监控录像机通用技术要求标准下的检测报告扫描件，报告需有CMA认证的检测报告） ★采用金属外壳。 |
| 3 | 400万像素可控球机 | 由全景摄像机和细节摄像机组成。 ★全景通道：视频图像分辨率不小于2560x1440;细节通道：视频图像分辨率不小于1920x1080。（提提供依据：GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机，Q/TCSP 01.2-2017 的标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸。 焦距4.8mm~110mm，光学变倍23倍支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx。 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项。 ★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。（提供依据：GA/T 645-2014 标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供依据：GA/T 645-2014 标准下的检测报告扫描件，报告需有CMA认证的检测报告） ★内置2颗GPU芯片全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯具备本机存储功能，支持SD卡热插拔。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 |
| 4 | 固定枪机900万像素电警 | 图像传感器检验：样机采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器。 设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 ★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他。（提供依据：GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》 标准下的检测报告扫描件，报告需有CMA认证的检测报告） 支持识别车身副颜色。 ★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。（提供依据：GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》 标准下的检测报告扫描件，报告需有CMA认证的检测报告） 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 ★闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。 ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。 |
| 5 | 固定枪机900万像素超卡 | 内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机。 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成，采用AC220V供电。 视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。 感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他。 支持识别车身副颜色。 ★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 ★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。 |
| 6 | 400像素万违停球 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸,视频分辨率与帧率不小于2688*1520@25fps 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 支持最低照度可达彩色0.0005Lx，黑白0.0001Lx 内置10颗补光灯，样机红外补光灯开启，夜晚天气晴朗无遮挡情况下，可识别距离样机200米处的人体(1.7mx0.5m)轮廓 ★支持对违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞9种交通违法行为进行检验并抓拍图片,当监控场景内违法事件触发报警后,可联动报警输出和上传图片。（提供依据：GB/T 15211-2013;GA/T 645-2014;GA/T 833-2016;Q/TCSP 01.2-2017;Q/TCSP 13.02-2020 标准下的检测报告扫描件，出具带有CMA认证的检测报告） 支持坑槽检测、裂缝检测、龟裂检测，可上传报警及抓拍图片；支持配置16个检测场景；支持配置灵敏度、叠加目标框；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；智能交通事件检测和普通公路事件检测可根据智能布防时间自动切换。 |

- 3．标段三服务采购需求及主要监控设备技术要求：

- （1）服务采购需求：

| 序号 | 服务区域 | 监控服务类型 | 主要监控设备 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港区 | 固定枪机900万电警抓拍 | 900万像素电警抓拍相机 | 提供配置一台900万像素电警抓拍相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段三的主要设备参数响应要求 | 27 |
| 2 |  | 新时代实践所线路 | 线路 | 100M | 1 |
| 3 |  | 交警线路 | 线路 | 50M | 6 |
| 4 |  | 400万人像卡口 | 400万像素人像相机 | 提供配置一台400万像素人像相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段三的主要设备参数响应要求 | 33 |
| 5 |  | 高空可控球机（AR功能）1600w | 1600万像素高空球机（AR功能） | 提供配置一台1600万像素高空球机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段三的主要设备参数响应要求 | 1 |
| 6 |  | 高空球机1600w | 1600万像素高空球机 | 提供配置一台1600万像素高空球机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段三的主要设备参数响应要求 | 2 |
| 7 |  | 400万人像双舱 | 400万像素人像双舱相机 | 提供配置一台400万像素人像双舱相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段三的主要设备参数响应要求 | 55 |
| 8 | 金浪 | 固定枪机900万电警抓拍 | 900万像素电警抓拍相机 | 提供配置一台900万像素电警抓拍相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段三的主要设备参数响应要求 | 4 |
| 9 | 浏家港 | 固定枪机900万电警抓拍 | 900万像素电警抓拍相机 | 提供配置一台900万像素电警抓拍相机的监控系统一套，并提供视频专线与市级视频平台联网服务、视频存储31天服务。相机要求详见标段三的主要设备参数响应要求 | 23 |

- （2）标段三主要监控设备技术要求：

| 序号 | 监控设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定枪机900万像素电警 | 图像传感器检验：样机采用具有全局曝光功能的GS-CMOS图像传感器。 设备组成检查：高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。 ★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） ★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 ★闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。 ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） |
| 2 | 400万像素人像 | 1)双通道分别采用高性能传感器，通道一：采用两个高性能400万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器，一个图像传感器采集黑白信息，一个图像传感器采集彩色信息，设备可对采集后的视频信息进行融合。通道二：采用一个400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 2)内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 3)通道1：10~50mm;通道2：3.6mm 4)60m（视频监控距离）25m（人脸检测距离）。 5)支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别、热度图 6)支持报警3进2出，音频2进1出，内置双MIC、扬声器，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，消除三级风噪声，可满足20米远程拾音。 7)内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装。 8)支持IP67防护等级。 9)★智能红外功能检验:红外灯开启时,样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 10)★扬声器声级检验:态距样机1米处的内置扬声器声级应大于等于90dB(A)。 11)★接力跟踪功能检验:当目标由有通道1的监控范围进入通道2的监控范围,或由通道2的监控范围进入通道1的监控范围时,双通道同时进行检测、跟踪和抓拍。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 12)★防雨水附着功能检验:按IPX6等级对样机镜头视窗进行喷淋试验,样机处于工作状态,试验后视频监控画面不应有明显影响观看的效果。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 13)★玻璃加热功能检验:可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。 |
| 3 | 高空球机1600w | 1)自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400 2)水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100° 。 3)★内置不少于3个GPU芯片。 4)主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 5)★主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 6)★支持镜头前盖玻璃加热功能。 （依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 7)★摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0 。 8)摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。9)彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 10)动态范围不小于120dB。 11)支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 12)产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示。 13)电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 14)红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓。 15)当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 16)支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。 17)支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 18)支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。19)支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。20)支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 |
| 4 | 400万像素人像双舱 | 分辨率设置为2560×1440@25fps，镜头1和镜头2分辨力不小于1400TVL。 内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。 ★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 同一场景相同图像质量下，使用H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码率节约≥80%。 ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光灯补光情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。 具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标检测、跟踪、筛选、抓拍、分析属性信息及上报功能。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 可通过IE浏览器或客户端软件控制镜头垂直±10°调节。 ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 支持不少于3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽。 |
| 5 | 线路 | 新时代实践所线路1条100M，交警线路6条50M |
| 6 | 1600万像素高空球机（AR功能） | 1)★具备AR视频标签添加，修改，删除和标注等系列管理功能，支持全景通道添加最多1000个标签，细节通道添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 2)具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。 3)支持标签跟踪和同步功能，可对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设置。在跟踪过程中，移动标签应始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。 4)★内置不少于3个GPU芯片 。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 5)★设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于9.5牛~10.5牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透。（依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 6)★全景镜头光圈均不小于F1.0。 7)设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 8)全景通道采用4个靶面尺寸为 1/1.8＂的镜头，分辨率为均为2560×1440，细节通道采用1个靶面尺寸为1/1.8＂镜头，分辨率为2560×1440。可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。 9)主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 10)支持镜头前盖玻璃加热功能 。 11)彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 12)水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于85°。 13)产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示。 14)电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±50%范围内变化时，摄像机可以正常工作 15)红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机800m外人体轮廓。 16)当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 17)支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 18)支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 19)支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 20)支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 |

注：以上标注“★”的项目，如有参数后备注要求检测报告的，需采用CMA认证的第三方检测机构按照国家、江苏省及苏州市现行标准要求的检测方式，不限于（1）外观检查：检查设备外观是否完好无损，表面是否平整光滑，有无裂纹、划痕或腐蚀现象。（2）功能测试：模拟实际使用场景，测试设备的触发灵敏度、响应速度、报警信号传输质量、云台控制、报警输入输出、存储功能等。（3）环境适应性测试：在不同温度、湿度、气压、振动等环境条件下测试设备性能，评估其环境适应能力。（4）抗干扰性测试：模拟电磁干扰、静电干扰等实际环境中的干扰源，测试设备的抗干扰能力。（5）电气安全测试：检测设备的绝缘电阻、抗电强度等电气安全指标。提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。

（三）服务总体要求

- 1.项目建设要求：

  - 完成本项目与太仓市政务视频专网接入、网络安全体系（边界接入平台、公安监控内网接入）及市公安局监控中心后台及数字视频存储平台的链接整合等相关工作，并完成数字视频存储平台的安装与调试工作，保证其正常工作；

  - 配套存储服务及网络传输；

  - 值守系统软件及运维管理平台；

  - 运行维护管理。

- 2.系统组成及结构

- 2.1图像服务点包括：升级改造治安监控图像服务。

- 2.2值守系统软件及运维管理平台包括：派出所的值守系统软件平台客户端及监控设备运维管理平台等。

- 2.3数据存储及传输服务：包括图像存储服务、数据汇聚总线服务、运行服务管理：包括日常巡逻服务、数据维护服务、机房维护服务。

- 3.点位要求

- 3.1服务点位数量及位置要求：以采购人实际需要确定。

- 4.技术标准：

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004。

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。

- 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001。

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011及GB/T 28181-2011补充文件。

- 《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。

- 《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。

- 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。

- 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008。

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010。

- 《全省公安机关道路监控网“3•20”工程建设规划及技术指导意见》

- 《全省“320工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

- 《苏州市公安机关治安监控系统建设规范》

- 5.服务交付：中标单位完成所有服务点位交付，由中标单位提出交付申请，由采购人组织项目交付并出具意见，形成《系统交付报告》，交付通过后才可进入服务期。

- 6.投标人需承诺服务期内每年按合同年支付金额的5%预留监控点位，以备应急工作之需，预留的点位不另行计费。

- （四）系统运维要求

- 1.投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

- 2.投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

- 3.投标人需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。

- 4.投标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

- 5.投标人应确保整个服务图像完好率不低于97%，图像清洁率达到100%，无遮挡率达到100%。

- 6.投标人应确保整个系统数据服务具有积极有效的备份和恢复机制。

- 7.系统升级要求

- 7.1在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有服务性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。

- 7.2由此引起的原有服务平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

- 7.3如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

- 7.4投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

- 8.运行维护机构。

- 8.1投标人应在本地设立运行维护机构和展示环境。

- 8.2投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，相关人员必须经备案同意。

- 8.3投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

- 8.4对报修内容，应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题；每天对图像服务点位进行一次巡检，并有巡检记录。每周进行镜面一次清洁，每月进行一次清洁服务，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。

- 8.5如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

- 8.6对点位变更等情况，在采购人提出要求后，投标人应在7天内完成变更，并交付使用，同时纳入考核。

- 9.由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。

（五）系统要求

- 1.视频要求：

- 1.1送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。

- 1.2系统以1个服务点位为一个计量单位。

- 1.3高清治安监控图像服务技术参数不低于图像服务技术性能参数要求。

- 2.网络传输要求：

- 2.1网络传输介质按照设计方案要求采用单模光纤作传输介质，基于EPON架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。

- 2.2每个点位的传输带宽不小于10M；各汇聚机房到中心机房传输带宽不小于10G；通过适当的QOS策略确保当汇聚交换机处理正常的数据交换业务均能传送优质的图象画面，保证网络的数据传输实时、准确、完整。

- 2.3在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。

- 2.4网络应具备冗余链路，两条链路须全程保持不同物理路由，防止因同路由光纤链路中断而导致网络中断，双链路捆绑后满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。

- 2.5具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能；系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。

- 2.6网络传输使用的路由器、交换机、OLT、ONU、光纤及其他网络设备技术参数不低于设备技术性能参数要求。

- 3.图像存储服务必须使用云存储，服务要求：

3.1图像云存储服务部署

应部署于标准机房。

3.2视频云存储软件

系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；

支持基于硬盘性能和容量的负载均衡，具备一定热备冗余能力。

支持硬盘热插拔，即插即用。

支持前端设备和存储设备之间直接存储

系统支持按需弹性扩容

一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔

支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测；

3.3视频云存储运维软件

集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。

4.图像存储服务其他要求：

4.1存储系统应采用分布式存储数据库，应具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。

4.2系统采用数据总线结构，预留与其他信息系统的数据共享、交互接口，如智慧城市数据接口、业务数据接口、标准数据接口（SOA\REST）、市公安局数据接口、第三方数据接口、面向主题的数据接口、中介服务接口等，可实现更高层面的集成与联动。

4.3网络存储设备主要包括分布式存储数据库服务器，数据总线服务器、网络存储设备和存储硬盘等，设备相关技术参数不低于设备技术性能参数要求。

4.4视频图像存储时间不少于一个月。

5.安全要求

5.1根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

5.2网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

5.3信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

5.4数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

机房（存储服务）要求：提供的机房应达到国家标准C类以上标准。配备精密中央空调保证机房恒温恒湿。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，可以双路供电。7*24小时保安值守，有严格的安检登记制度。

三、一般技术要求：

1、投标人所投产品应明确所投货物的品牌、型号（如有）、规格和一些必须说明的技术参数，以及清单，同时明确生产厂家等，并提供详细的技术参数。

四、商务要求：

★（一）合同履行期限：合同签订生效后30天内完成项目建设，组织项目验收，验收通过后进入服务期，服务期为三年。

★（二）验收：

（1）项目建设完成后，采购人有权根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由采购单位及相关部门进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

（2）验收标准：符合相关国家标准、招标文件的各项要求以及投标人承诺的其它指标。

（3）招标单位有权核查中标单位提供的投标文件中相关材料的真实性，如若发现有虚假材料一切后果由中标单位承担。

（4）具体验收方案详见：附件1：服务类项目履约验收方

★（三）人员要求

| 序号 | 岗位 | 年龄要求 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 45周岁以下 | 1 | 具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，掌握项目现状和现代管理的发展趋势。具有解决项目实施过程或综合管理中本专业领域重要技术问题的能力。有丰富的技术管理工作实践经验，能够保证施工质量。 |
| 2 | 网络安全技术负责人 | 45周岁以下 | 1 | 精通网络安全方面的专业知识，能够根据业务需求和技术要求设计复杂的网络架构和实施安全策略。同时具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。 |
| 3 | 项目组成员 | 50周岁以下 | 5 | 具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力，确保项目施工团队具有配套的施工技能，并且在人数上具有充裕的人员配置，符合项目的安全施工要求及运维要求。 |

注：1.以上人员为最低配置且所有人员都必须为非超龄人员，各投标单位不得低于本次的最低要求数量，且必须采用符合采购人要求的人员，提供承诺函，否则投标无效。

（四）项目方案要求

- 1.项目技术方案：1、网络架构设计方案：包含项目的网络的规划、传输要求、安全设计等；2、前端系统设计方案：包含前端系统结构设计、IPC结构特点、配套设施等；3、传输系统设计方案：包含网络传输宽带要求、可靠性设计等；4、云存储系统设计方案：包含系统概述、系统架构等。

2.项目总体实施方案：1、项目施工进度规划：项目按照开工，实施，验收及维护等合理划分阶段，并预估各阶段所需时间；2、项目施工组织方案：包含实施团队架构，详细的项目实施计划，需配套数据存储及网络传输，包括视频录像存储、传输链路等，具备有效详细的施工办法，保障图像服务基本功能正常运行（即时浏览、录像回放调取）；3、工期保证措施：包含但不限于设置进度保障小组，建立定期进度监控机制，包括每日、每周及每月进度检查，项目预估实施各阶段时间节点，包括备货，到货，安装调试等，明确各阶段需完成的任务顺序；4、规避及降低风险措施：包含建立健全安全生产制度、安全管理措施、安全资质审查等；5、项目人员部署及分工：实施各阶段人员安排，实施小组架构，实施所需施工物料，备品备料等明细。

3.服务质量保证保障措施：1、安装调试及检测方案：投标人方案应提供项目服务保证保障具体措施方案，包含但不限于安装调试的质量保证，服务保障人员数量，服务保障所需设备清单等，设置定期服务巡检等服务质量反馈机制，每周提供不少于1次的主动全面巡检服务；2、运营维护方案：投标人方案应包含7×24小时热线电话服务，系统365天×24小时不间断服务，并配套对应服务考核措施，可根据现场情况选择监控图像服务，视频监控及信息系统可全部无缝接入太仓市联动中心视频管理平台、太仓市公安局视频管理平台等市级执法单位视频管理平台。

4.应急抢修预案：1、应急处理流程：方案应包含本项目的重点、难点分析，分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况。可能出现的重大紧急故障分析，制定合理的应急抢修响应机制，包含应急抢修预警、应急抢修小组组建、应急抢修启动、抢修后验收等；2、应急维护设备投入方案：提供无法开机、宕机情况下提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案。

★（五）付款方式

（1）合同签订生效后，待全部监控系统安装调试完成并验收合格后进入服务期，服务期共三年，每6个月为一个服务期。每个服务期结束后结合考核扣款后支付该服务期费用。每次付款时需提供正式的发票，否则，采购方有权拒绝支付。

（2）如在使用过程中出现停用或中断的情况，则自停用或中断之日起至恢复使用期间不予支付该阶段相关服务费。

（3）采购单位在使用过程中因某点位不需再使用需停止该点位的，采购单位应当在一个月内通知中标单位，采购单位在次月起暂停支付该点位的相关服务费用。

（4）如部分点位发生变动需要变更位置的，中标单位应当积极配合采购方重新确定点位，及时施工，完成新点位的布置，采购方不承担由此产生的任何费用。

五、报价要求：

投标总报价包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、中标服务费、第三方检测费等到项目正式交付及服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

▲六、考核要求：

（1）考核内容：合同内所有涉及港区（浮桥镇）付费的所有监控。在巡检过程中，发现以下情况：①图像不清晰，灰尘或者树叶遮挡的；②图像黑屏的；③图像不在线的等，视情况给予扣分。

（2）考核形式：

1.各派出所：每周巡检一次。发现问题未按时整改的，出现一个扣1分，每月汇总各单位的得分情况，报浮桥镇社会治理办公室。

2.浮桥镇社会治理办公室：每季度抽查巡检一次。（抽查巡检总数-问题数）÷抽查巡检总数×100%为季度得分，每季度汇总一次得分情况。

3.浮桥镇社会治理办公室每季度进行一次季度通报，反馈季度得分情况及相关问题。各单位要针对问题拿出有效措施，认真加以改进，扎实提高监控的使用效率。

（3）考核得分：派出所与浮桥镇社会治理办公室各占总分的50%。年终总得分计算公式如下：

派出所得分：（100-总扣分÷12）×50% + 社会治理办公室得分：4季度总得分÷4×50% = 全年总得分。

（4）容错率：监控的容错率为3%。

（5）费用计算：年度总得分等于或高于97分为满分，则得合同价总费用；如年度总分不足97分，每下降1分，扣总费用的1%，以此类推。

（6）其他事项：因线路维修等影响监控正常使用情况的，各单位应提前向浮桥镇社会治理办公室和相关派出所或单位等报备，否则如果巡检发现问题，按问题监控处理。

（7）该考核办法由浮桥镇社会治理办公室负责解释。

七、综合说明：

1.投标人必须承诺响应采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.中标人对招标人的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障服务。

3.投标人若不如实填写技术指标的，一经发现将作无效标处理。

4.中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除（如需缴纳）。

5.中标人有责任配合招标人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

6.中标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、伙食、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则招标人有权终止合同。

7.招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成招标人的连带责任和损失全部由中标人承担。

附件1：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式(形式)

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

六、验收内容：

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。担。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心  ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-G2025-0064 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	月	日

- 2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位浮桥镇人民政府监控服务招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0064），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

- 4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

- 9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

- 4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 5、法定代表人授权委托书 （如有）

- 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0064号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年   月   日

- 6、开标一览表

- 开标一览表

项目编号：

项目名称：浮桥镇人民政府监控服务

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年     月     日

注：1、投标报价一次报定，包括上述服务管理、人员、培训、管理、维护、保险、利润、税金、调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 7、投标报价明细表（公开分项报价表）

- （一）投标报价分项明细表

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 品牌型号（如有） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致.

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

- （二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

- 8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

- 9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年  月   日

- 10、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

- 11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

- 法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

- 12、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，资产总额为	  万元1，属于	              （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

- 附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 13、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

14、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

第五部分评标方法与评标标准

一、评标办法：

- 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，各标段以评标总得分从高到低为相应标段中标候选人排名，排名第一的为中标供应商，定标的顺序从根据标段号顺序依次确定中标人。已达到得标上限数的供应商在后面的标段中失去得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数（本项目上限数为1）的供应商，不再具有该标段的得标权），由该标段具有得标权且评标总得分最高的为该标段中标供应商，进入每个标段评审的实质响应且具有得标权的供应商不得少于3家。

- 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

7.中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

二、评分标准：

（一）价格部分（满分20分）

1.投标报价在招标文件规定的范围内为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100（本次投标报价权值为20%）（保留小数点后二位）。

- （二）技术参数及质保（30分）

1、技术参数响应：项目中主要设备指标参数完全符合招标要求得30分：招标文件技术要求中指标参数以★号标示的为重要参数（共20项），有一项负偏离扣1.5分。投标人需提供加盖公章的技术要求偏离表；采购文件要求提供相关检测报告的，需提供检测报告扫描件加盖公章。

- （三）技术与服务方案（32分）

1、技术方案：方案内容至少包括①网络架构设计方案②前端系统设计方案③传输系统设计方案④云存储系统设计方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得8分；每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。（最高8分）

2、项目实施方案及进度保障措施：方案内容至少包括①施工进度规划 ②施工组织方案③ 工期保证措施 ④规避及降低风险措施⑤人员部署及分工。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得10分；每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。（最高10分）

3、质量保证措施：方案内容至少包括① 安装调试及检测方案 ②运营维护方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得4分；每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。（最高4分）

4、应急抢险处理预案：方案内容至少包括①应急处理流程②应急维护设备投入方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得4分；每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。（最高4分）

- 5、光纤网络资源：①投标人在当地具有光纤网络资源，并且能提供光纤网络租赁服务和网络维护服务的（提供证明材料）或②投标人提供承诺函，承诺中标后能提供当地有光纤网络资源的基础运营商提供的光纤租赁授权书和网络维护服务响应的，满足一项得6分，没有的不得分。最高6分。

- （四）企业业绩（8分）

投标人提供2021年1月1日以来类似业绩（以合同签订日期为准），每提供一个得2分，最高得8分。需提供销售合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。（最高8分）

- （五）投标人综合能力（10分）

- 1、投标人拟派往该项目的项目负责人具有高级工程师(电子信息工程）职称及以上得2分，提供人员证书电子扫描件、开标前近三个月中（任意一个月）的个人社保缴纳证明材料扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。（最高2分）

- 2、投标单位拟投入的网络安全技术负责人具有中级工程师（电子信息工程）及以上职称的得2分。提供人员证书电子扫描件、开标前近三个月中（任意一个月）的个人社保缴纳证明材料扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。（最高2分）

- 项目组人员具有一级建造师注册证书(机电工程或通信与广电工程)、通信专业技术人员职业资格证书（传输与接入）、计算机技术与软件专业技术资格（系统架构设计师专业）、网络规划设计师、信息系统项目管理师、弱电系统工程师（高级）、高级安防系统工程师，有一种证书得2分。提供人员证书电子扫描件、开标前近三个月中（任意一个月）的个人社保缴纳证明材料扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。（最多得6分）

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

3、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

4、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六部分 合同格式

采 购 合 同 书

项目名称：

采购编号：

招标单位：

中标单位：

签订日期：

项目名称：浮桥镇人民政府监控服务

| - 甲方（承租方）：太仓市浮桥镇人民政府 | - 地址：苏州市太仓市浮桥镇北环路12号 |  |
| --- | --- | --- |
| - 乙方（出租方）： |  | - 地址： |
| - 签订时间： | - 签订地点：太仓市 |  |

根据       采购编号               号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 浮桥镇人民政府监控服务事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1. 乙方向甲方提供                              。

2.服务时间：合同签订生效后30天内乙方完成监控系统的项目建设，组织项目验收，验收通过后进入服务期，服务期为三年。

3.乙方在服务期内必须保证每年按合同年支付金额的5%预留监控点位，以备应急工作之需，预留的点位不另行计费。

4.甲方遇特殊情况需暂时停用或终止服务的，应当提前一个月通知乙方，乙方应无条件给予配合，甲方不承担由此产生的任何违约责任。

5. 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、 合同总价款：

1. 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币                     （大写）元整，小写：（￥：    ）

2. 以上价格应包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、中标服务费、第三方检测费等到项目正式交付及服务期间内一切费用及政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、 合同款支付：

1. 合同签订生效后，待全部监控系统安装调试完成并验收合格后进入服务期，服务期共三年，每6个月为一个结算期。每个结算期结束后结合考核扣款后支付该期服务费用。每次付款时乙方需提供正式的发票，乙方未提供发票的甲方有权拒绝支付服务费。

2.如在使用过程中出现停用或中断的情况，则自停用或中断之日起至恢复使用期间不予支付该阶段相关服务费。

3.甲方在使用过程中因某点位不需再使用需停止该点位的，甲方应当在一个月内通知乙方，甲方在次月起停止支付该点位的相关服务费用。

4.如部分点位发生变动需要变更位置的，乙方应当积极配合甲方重新确定点位，及时施工，完成新点位的布置，甲方不承担由此产生的任何费用。

5. 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6. 甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。

7.付款方式：银行汇票或转账。

四、质量要求:

1.乙方须按照招标文件、投标文件的要求提供监控系统服务。

2.技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，乙方需严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范进行服务。

3.乙方因设备故障或其他非甲方原因造成图像不能按时推送的，乙方应在两小时内响应，24小时内修复，如在24小时内无法修复的，乙方应提供备用设备。如遇特殊情况（人为破坏、不可抗力等），需及时报告甲方，获得甲方允许后可适当延长，最多不超过72小时。乙方拒不开展维修服务，应承担违约责任。

五、验收：

1.项目建设完成后，甲方有权根据招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定，由甲方及相关部门进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，甲方有权上报行政监督部门按相关规定处理，乙方须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2.验收标准：符合产品本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及乙方承诺的其它指标。

3.甲方有权核查乙方提供的招标文件中相关材料的真实性，如若发现有虚假材料一切后果由乙方承担。

六、考核

- 1.考核内容：合同内所有涉及港区（浮桥镇）付费的所有监控。在巡检过程中，发现以下情况：①图像不清晰，灰尘或者树叶遮挡的；②图像黑屏的；③图像不在线的等按合同约定给予扣分。

- 2.考核形式：

- （1）各派出所：每周巡检一次。发现问题未按时整改的，出现一个扣1分，每月汇总各单位的得分情况，报镇社会治理办公室。

- （2）镇社会治理办公室：每季度抽查巡检一次。（抽查巡检总数-问题数）÷抽查巡检总数×100%为季度得分，每季度汇总一次得分情况。

- （3）镇社会治理办公室每季度进行一次季度通报，反馈季度得分情况及相关问题。乙方要针对问题拿出有效措施，认真加以改进，扎实提高监控的使用效率。

- 3.考核得分：派出所与社会治理办公室各占总分的50%。年终总得分计算公式如下：

- 派出所得分：（100-总扣分÷12）×50% + 社会治理办公室得分：4季度总得分÷4×50% = 全年总得分。

- 4.容错率：监控的容错率为3%。

- 5.费用计算：年度总得分等于或高于97分为满分，则得合同价总费用；如年度总分不足97分，每下降1分，扣总费用的1%，以此类推。

- 6.其他事项：因线路维修等影响监控正常使用情况的，乙方应提前向镇社会治理办公室和相关派出所或单位等报备，否则如果巡检发现问题，按问题监控处理。

- 7.该考核办法由浮桥镇社会治理办公室负责解释。

七、甲乙双方义务及责任：

（一）甲方责任：

1.加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1.乙方在从事服务工作中应当做到文明工作，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为乙方员工不能胜任本职工作的，乙方对该员工必须进行调整。

3.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

八、违约责任

- 甲方的违约

（1）由于甲方变更计划，或未按期提供项目实施必需的资料、工作条件，而造成的延误或工作量增加，甲方应按乙方实际增加的工作量（以乙方已提供的成果为准）支付乙方增加工作量的费用，由此拖延的项目周期应由甲方负责。

（2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用。

2. 乙方的违约

（1）如果乙方将工作任务转包或者未经甲方同意非法分包，除由有关部门给予处罚外，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金。

（2）如果乙方未能按期完成各阶段服务内容（甲方同意延长期限的情况除外），则每延期15天（不足15天按15天计），乙方应按相应阶段服务费用总金额的1.5%支付违约金。

（3）如果乙方提供的服务质量低劣并且未通过甲方或甲方委托单位或上级主管单位的验收时，除由乙方负责继续完善外，乙方应按合同总价的10%支付违约金。如乙方的违约情形严重的，甲方有权单方解除合同。

（4）乙方在合同签订后30个工作日应将监控系统对接至甲方指定平台，如逾期的甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金。

九、不可抗力

- 1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、 合同的解除和转让

1.合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约达到合同约定的解除条件；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、 知识产权与保密协议

1.甲方有权为本项目的使用复制投标文件，事先不需要取得乙方的许可。

2.甲方有权无须征求乙方的同意而披露关于乙方的名称、地址、合同条款。

3.知识产权权归属：在本合同范围内、项目过程中所涉及的知识产权成果权属归甲方所有。

4.保密要求：

A、在合同履行期间，乙方从甲方处所获得的文件、资料及在合同履行过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内及合同履行完毕后以任何方式泄露。

B、未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

C、对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

D、本合同的保密条款在合同终止后同样具有约束力。

十二、 合同的生效

1. 本合同在双方签字盖章后经即生效，生效后交由       备案。

2. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

十三、 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在法院审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十四、 附则

1. 合同份数

本合同一式肆份，甲方二份、乙方二份。

2. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

甲方（公章）：                         　　 乙方（公章）：

法定代表人	                                 法定代表人

或其                                        或其

授权代理人	                                 授权代理人

年   月   日                                年   月   日

（全文完）