太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0019

项目名称：理科实验室信息化教学及考试建设

标准化考点建设

采购单位：太仓市实验中学

采购项目类别：货物类

标的所属行业：工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年4月

目录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同格式

第一部分招标公告

项目概况 理科实验室信息化教学及考试建设标准化考点建设 JSZC-320585-JZCG-G2024-0019招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2024-05-08 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0019

项目名称：理科实验室信息化教学及考试建设标准化考点建设

预算金额：184 万元

最高限价（如有）：

184 万元

采购方式：公开招标

采购需求：

根据太仓市实验中学要求试点建设1间化学实验室和1间物理实验室。包括以下部分组成：校级系统：（1）实验操作教学系统、（2）实验操作考试系统、（3）实验操作评卷系统（AI智能赋分系统），基础设施：（理科实验室）硬件：教师端-智能教师讲台2台、学生端-学生实验桌52张、便携式视频采集系统50台、接入交换机2台等。

具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：

合同签订后90个日历天内完成项目建设及调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

6.法律、行政法规规定的其他条件 提供法律、行政法规规定其他条件的证明材料（如有）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

## 三、获取招标文件

时间：2024-04-11 - 2024-04-19  ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-05-08 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

## 5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

7、政府采购监督电话：0512-53512539

8、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市实验中学

单位地址：太仓市县府东街38号

联系人：张健

联系电话：0512-53565531

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1按招标公告规定。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见文件格式）；

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入苏采云网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在苏采云系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏财购〔2020〕19号《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的规定：

1)在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2)在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3)在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5)符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6)残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7)供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

九、其他事项

37. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

项目背景

根据教基二〔2019〕4号《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，各省市相继发布高中阶段深化改革招生制度，理化生实验操作将纳入中考招生录取评分项。

实施初中理化生实验操作教学与考试相关建设是贯彻落实中学阶段学校考试招生制度改革的重要任务，中学建设理化生实验操作教学与考试实验室应充分考虑理化生实验操作的特点，结合本校理化生实验室建设和信息化环境建设的基础和发展趋势，满足理化生实验操作考试需求和实验教学需要。

二、项目简介

根据太仓市实验中学要求试点建设1间化学实验室和1间物理实验室。

包括以下部分组成：

校级系统：（1）实验操作教学系统、（2）实验操作考试系统、（3）实验操作评卷系统（AI智能赋分系统）。

基础设施：（理科实验室）硬件：教师端-智能教师讲台2台、学生端-学生实验桌52张、便携式视频采集系统50台、接入交换机2台等。

三、采购清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格/mm | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息化化学实验室 |  |  |  |  |  |
| （一）实验信息化考试与教学终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能教师讲台 | 2400*850*940mm | 【整体结构】 1.尺寸：长度≥2300mm，宽度≥800mm，高度≥900mm； 2.桌面厚度：不低于12mm； 【硬件要求】 具备电子教室软件学生端功能，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 1.系统终端： (1)CPU：配置国产化，采用不小于6核64位芯片，主频≥1.8GHz； (2)运行内存：≥4GB； (3)内置存储：≥16GB; 【屏幕】 1.系统终端： (1)尺寸：可视范围≥15英寸； (2)屏幕分辨率：≥1920*1080； (3)触控：支持屏幕≥2点触控功能； 【教师演示视频采集摄像头】 (1)总数量：不少于三路网络摄像头； (2)像素：每路均不低于400W像素； (3)覆盖范围：顶视摄像头拍摄范围应覆盖全桌面尺寸； (4)码流：不低于25帧/秒； (5)宽动态：不低于100dB。 (6)报警提示：支持识别遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问； | 1 | 台 |
| 2 | 便携式视频采集系统（核心产品） | 510*120*590mm | 【整体结构】 (1)尺寸：长度≥500mm，高度≥550mm，宽度≥100mm； (2)★为评估金属材料在化学腐蚀环境中的耐久性和可靠性，模拟实际使用中表面氧化后腐蚀速度加快的情况，需对终端设备底座、支架需进行耐腐蚀性（中性盐雾试验）测试：按照GB/T 10125-2021标准中规定的中性盐雾试验方法测试设备底座不低于96h，测试结果不低于“锈点数：0点，10级”；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 【硬件要求】 (1)CPU：配置国产化，采用64位芯片方案，主频≥1.8GHz； (3)运行内存：不低于4GB LPDDR4 2400MHz； (4)内置存储：不低于16GB； 【学生视频采集摄像头】 (1)总数量：不少于三路网络摄像头； (2)像素：每路均不低于400W像素； (3)码流：不低于25帧/秒； (4)宽动态：不低于100dB； (5)★设备需进行机械寿命测试：顶视支撑轴升降5000次，顶视摄像头旋转臂旋转5000次，侧视摄像头旋转臂旋转5000次，屏幕摇摆5000次。每500次检查一次，确认设备升降及摄像头旋转功能正常，设备正常上电开机，屏幕显示及触摸功能正常，视频采集功能正常；（投标时提供第三方机构出具的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 【屏幕】 (1)屏幕尺寸：可视范围不低于15.6英寸； (2)分辨率：不低于1920*1080； (3)触控：不低于2点触控； (4)屏幕：不低于30度可翻转角度。 | 25 | 台 |
| （二）实验教考系统及IT设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验操作考场管理软件 | / | 实验操作考场管理软件 需满足管理员在系统查看场次管理、座位管理、视频监考、异常管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【场次管理】 1.屏幕解锁：需满足考场人员对终端设备进行屏幕解锁，解锁后考生即可开始登录的需求； 1.1.场次管理（考场管理员），可以解锁终端屏幕后考生进行登录确认信息； 2.开启考试：需满足考场人员对终端设备统一进行开启考试，未完成登录和确认信息的考生信息实时推送至教师端的需求； 2.1.场次管理（考场管理员），可以开启考试； 3.重新解锁：需满足考场人员对解锁屏幕设备的设备重新解锁的需求； 4.重新开考：需满足考场人员对开启考试失败的设备重新开考的需求； 5.一键登录：需满足考场人员对终端设备进行一键登录的需求； 6.考生详情：需满足考场人员查看考生的详细信息，包括考生姓名、准考证号、登录情况、交卷情况等信息的需求； 6.1.场次管理，可以查看每个批次的每场考生信息； 7.答卷详情：需满足考场人员检查考生答卷的完整性的需求； 7.1.场次管理，可以查看每个场次的考试答卷详情； 8.关闭场次：需满足考场人员对进行中的场次进行手动关闭，关闭后该场次的答卷将统一强制收卷的需求； 【座位管理】 1.设备自检：需满足考场人员对考场设备的网络、摄像头进行检查的需求； ★2.补时：需满足考场人员对未提交答卷的异常考生进行补时；考试过程中可以通过补时延长考生考试时间，以应对突发的异常情况，支持批量补时的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 3.导出补时记录：需满足考场人员导出补时记录的需求； 4.替换设备：需满足考场人员将备用设备替换考试设备，完成替换后，考试设备关联的考试信息自动同步至备用设备的需求； 5.列表设置：需满足考场人员自定义列表字段显隐的需求； 【视频监考】 1.查看终端设备监控：需满足考场人员查看终端设备监控画面，支持统一/单独切换监控视角的需求； 2.查看教室监控：需满足考场人员查看教室监控摄像头的监控画面的需求； 3.查看异常报警信息：需满足考场人员查看异常设备的报警信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等，支持更新异常信息的处理状态的需求； 4.查看考生信息：需满足考场人员查看考生信息，包括设备组别、考生姓名、准考证号、批次代码、组别号、场次名称的需求； 【异常管理】 1.新增异常信息：需满足考场人员通过输入准考证号、考生批次、异常类型、异常说明上报异常信息的需求； ★1.1.异常上报，可以提交考生异常的详细信息；（投标时提供第三方机构出具的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 2.编辑异常信息：需满足考场人员在异常信息未处理的情况下编辑修改异常类型、异常说明的需求； 3.撤销异常信息：需满足支持考场人员在异常信息未处理的情况下撤销此次异常上报的需求； 4.查询异常信息：需满足考场人员通过考生姓名、准考证号、批次号、处理状态查询异常信息，支持查看异常考生信息的需求； 4.1.异常管理，可以查看本场考试的异常状态考生； 5.处理异常信息：需满足管理员处理异常信息，处理方式包括参加补考、不做安排的需求； 6.导出异常信息：需满足管理员导出异常信息的处理结果的需求； 6.1.异常管理，可以导出本场考试的所有考生异常信息； | 1 | 套 |
| 2 | 实验考试学生端软件 | / | 实验考试学生端软件 【考生终端】 1.屏幕解锁：需满足考场人员对考生终端进行屏幕解锁的需求； 2.考生登录：需满足考生输入准考证号登录终端系统的需求； 3.信息确认：需满足考生登录成功后进行信息确认，包括考生个人信息确认、器材清单确认、摄像头检查的需求； 4.考前倒计时：需满足考生在终端进入考前倒计时阶段阅读考试注意事项的需求； 5.考生答题：需满足考生查看试卷并答题，学生终端需满足填空题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、生物抓拍题等多种题型的需求； 6.重做：需满足考生在规定时间内重新答题，重做后考生视频及答题区将自动清空的需求。 | 25 | 套 |
| 3 | 教学课堂管理软件 | / | 教学课堂管理系统 需满足管理员查看班级管理、课堂监控、屏幕分享、直播课堂等功能的需求，具体需求信息如下： 【班级管理】 1.学生列表：需满足老师查看班级内学生姓名、性别、登录状态、座位、学号、最近登录时间的需求； 2.班级分组：需满足老师查看当前班级分组情况，随机将班级内全部学生分为两组和四组等的需求； 【课堂监控】 1.实时监控：需满足老师实时查看实验室设备终端画面的需求； 2.设备操控：需满足老师可以按照不同的模式操控学生端的设备的需求； 3.锁定屏幕：需满足老师可以锁定学生终端的屏幕的需求； 4.课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕； 【屏幕分享】 1.屏幕分享：需满足老师一键分享电脑屏幕内容至学生端屏幕的需求； 【直播课堂】 ★1.直播预约：需满足老师提前预约一趟直播课的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ★2.直播课堂：需满足基于网络互通场景下，支持老师发起、预约直播课，需满足老师跨班、跨校、跨区进行直播教学的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 1 | 套 |
| 4 | 学业评价管理软件 | / | 学业评价管理系统 需满足老师对随堂测试、作业管理、学情分析等功能的需求，具体需求信息如下： 【随堂测试】 1.下发测试：需满足老师下发随堂测试给班级全部学生或指定学生的需求； ★1.1.课堂互动教学，可以对指定班级、学生下发实验测试；（投标时提供第三方机构出具的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 2.结果统计：需满足老师以图表的形式查看学生测试的统计分析的需求； 【作业管理】 1.作业下发：需满足老师可以选择同学下发作业的需求； 1.1.作业，可以指定学生下发标准实验或我的实验； 2.作业管理：需满足老师可以管理学生提交的作业的需求； 3.作业评价：需满足老师可以对学生提交的作业进行评价的需求； 【学情分析】 ★1.学情分析：需满足老师以周的维度查看指定学生、班级学习情况的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 1 | 套 |
| 5 | 实验教学-学生端管理软件 | / | 实验教学-学生端管理软件 需满足学生对测试管理、学生互评、实验练习、实验挑战、标准视频录制等功能的需求，具体需求信息如下： 【测试管理】 1.实验测试：需满足学生完成老师下发的实验测试的需求； 2.试题测试：需满足学生完成老师下发的试题测试的需求； 3.测试记录：需满足学生查看已完成的测试记录的需求； 【学生互评】 1.学生互评：需满足学生可以根据分组，互相评价对方的实验操作的需求； 【实验练习】 1.需满足学生自主登录，选择实验进行操作的需求； 2.需满足接入电子目镜或数码显微镜画面等实验数据的需求； 【实验挑战】 ★1.实验挑战：需满足学生可以模拟真实实验考试场景，发起一次实验挑战的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 【标准视频录制】 1.视频录制：需满足老师在学生端登录账号录制实验标准视频的需求。 | 25 | 套 |
| 6 | 接入交换机 | / | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps； 2、48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 3、支持ARP表项≥4K； 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间＜50ms； | 1 | 台 |
| （三）基础设备、通风系统、吊装设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型塑铝结构：整体长度≥1000mm，宽度≥600mm，高度≥700mm； 2.台面：采用≥12mm实芯理化板制作； 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.中间电源盒：长度≥235mm，宽度≥140mm，高度≥200mm，可拆装，方便安装电源和检修。 | 26 | 张 |
| 2 | 桌垫 | 1160*580*3mm | 1.产品硬度：60°±5； 2.产品密度：0~1.4； 3.产品特性：防静电，保护垫； 4.产品用途：电子维修/工厂桌垫/流水线条垫。 | 25 | 张 |
| 3 | 学生电源 | 163*93mm | 1.具备≥2个220V交流电源输出插座。 2.学生电源的性能指标符合JY/T 0374-2004标准。 | 26 | 套 |
| 4 | 实践专用凳 | Φ315*450-500 | 【整体结构】 1.螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳： (1)凳脚材质：凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； (2)升降高度：螺旋升降式，升降距离不低于50mm，最高离地距离不低于500mm； (3)带有升降固定自锁功能把手，防止凳面的晃动； | 52 | 张 |
| 5 | 教师演示电源 | 500*260 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高压电源，确保学生实验安全方便。 2.交流220V电源。 | 1 | 个 |
| 6 | 功能柱 | 340*200*720 | 整体采用厚度不低于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 26 | 个 |
| 7 | 可翻转水槽柜 | 450*610*805mm | 【整体结构】 1.折叠尺寸：长度≥400mm，宽度≥600mm，高度≥800mm； 【功能要求】 1.出水装置：可翻转收纳铜芯水龙头； 2.沥水架：集成隐藏式试管沥水架； 3.前门板：配置前门板； 4.下水管：配置防臭罩杯； ★5.需要对设备进行冷热稳定性测试：按照QB/T 2658-2017中规定的试验方法测试台盆的冷热稳定性，试验后无裂纹等缺陷；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ★6.需要对设备耐化学腐蚀和耐污染性能进行测试和评估：按照QB/T 2658-2017中规定的试验方法测试台盆的耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后测试面无不可消除的不良；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 14 | 个 |
| 8 | 通风系统 | 定制 | 风机结构： 1.PP蜗牛式离心风机。根据教室使用需求配置相应的功率和风量。 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 4.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 各类风机配件辅材，包含风机基座、消音器等。 | 1 | 套 |
| 9 | 室内行程通风系统 | 定制 | 1.采用防腐蚀PP或PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 2.主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 27 | 套 |
| 10 | 室外行程通风系统 | 定制 | 1.采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 2.主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 万向吸风罩 | 定制 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便； 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：直径≥253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险； 7.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 27 | 个 |
| 二、信息化物理实验室 |  |  |  |  |  |
| （一）实验信息化考试与教学终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能教师讲台 | 2400*850*940mm | 【整体结构】 1.尺寸：长度≥2300mm，宽度≥800mm，高度≥900mm； 2.桌面厚度：≥12mm； 3.★为保证操作台柜体以及储物柜表面理化性能，需按照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》中规定的检验方法测试，设备的金属喷漆涂层硬度等级≥H、耐腐蚀等级≥7级、冲击强度符合标准（冲击试验后无剥落、裂纹、皱纹）；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章）； 4★按照GB/T 4214.1-2017的测试方法测试，升降机构工作时的噪声不高于55dB(A)；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章）； 【硬件要求】 具备电子教室软件学生端功能，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 1.系统终端： (1)CPU：配置国产化，采用不小于6核64位芯片，主频≥1.8GHz； (2)运行内存：≥4GB； (3)内置存储：≥16GB; 【屏幕】 1.系统终端： (1)尺寸：可视范围≥15英寸； (2)屏幕分辨率：≥1920*1080； (3)触控：支持屏幕≥2点触控功能； 【教师演示视频采集摄像头】 (1)总数量：不少于三路网络摄像头； (2)像素：每路均不低于400W像素； (3)覆盖范围：顶视摄像头拍摄范围应覆盖全桌面尺寸； (4)码流：不低于25帧/秒； (5)宽动态：不低于100dB。 (6)报警提示：支持识别遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问； | 1 | 台 |
| 2 | 便携式视频采集系统（物理）（核心产品） | 510*120*590mm | 【整体结构】 (1)尺寸：长度≥500mm，高度≥550mm，宽度≥100mm； (2)★为确保设备在湿热下工作状态的稳定性，需对设备进行恒定湿热测试（工作状态）：按照GB/T 2423.3-2016的试验方法测试30℃，RH93%，16h，结果通过；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 【硬件要求】 (1)CPU：配置国产化，采用64位芯片方案，主频≥1.8GHz； (3)运行内存：不低于4GB LPDDR4 2400MHz； (4)内置存储：不低于16GB； 【学生视频采集摄像头】 (1)总数量：不少于三路网络摄像头； (2)像素：每路均不低于400W像素； (3)码流：不低于25帧/秒； (4)宽动态：不低于100dB； (5)设备需进行机械寿命测试：顶视支撑轴升降5000次，顶视摄像头旋转臂旋转5000次，侧视摄像头旋转臂旋转5000次，屏幕摇摆5000次。每500次检查一次，确认设备升降及摄像头旋转功能正常，设备正常上电开机，屏幕显示及触摸功能正常，视频采集功能正常； 【屏幕】 (1)屏幕尺寸：可视范围不低于15.6英寸； (2)分辨率：不低于1920*1080； (3)触控：不低于2点触控； (4)屏幕：不低于30度可翻转角度。 | 25 | 台 |
| （二）实验教考系统及IT设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验操作考场管理软件 | / | 实验操作考场管理软件 需满足管理员在系统查看场次管理、座位管理、视频监考、异常管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【场次管理】 1.屏幕解锁：需满足考场人员对终端设备进行屏幕解锁，解锁后考生即可开始登录的需求； 1.1.场次管理（考场管理员），可以解锁终端屏幕后考生进行登录确认信息； 2.开启考试：需满足考场人员对终端设备统一进行开启考试，未完成登录和确认信息的考生信息实时推送至教师端的需求； 2.1.场次管理（考场管理员），可以开启考试； 3.重新解锁：需满足考场人员对解锁屏幕设备的设备重新解锁的需求； 4.重新开考：需满足考场人员对开启考试失败的设备重新开考的需求； 5.一键登录：需满足考场人员对终端设备进行一键登录的需求； 6.考生详情：需满足考场人员查看考生的详细信息，包括考生姓名、准考证号、登录情况、交卷情况等信息的需求； 6.1.场次管理，可以查看每个批次的每场考生信息； 7.答卷详情：需满足考场人员检查考生答卷的完整性的需求； 7.1.场次管理，可以查看每个场次的考试答卷详情； 8.关闭场次：需满足考场人员对进行中的场次进行手动关闭，关闭后该场次的答卷将统一强制收卷的需求； 【座位管理】 1.设备自检：需满足考场人员对考场设备的网络、摄像头进行检查的需求； 2.补时：需满足考场人员对未提交答卷的异常考生进行补时；考试过程中可以通过补时延长考生考试时间，以应对突发的异常情况，支持批量补时的需求； 3.导出补时记录：需满足考场人员导出补时记录的需求； 4.替换设备：需满足考场人员将备用设备替换考试设备，完成替换后，考试设备关联的考试信息自动同步至备用设备的需求； 5.列表设置：需满足考场人员自定义列表字段显隐的需求； 【视频监考】 1.查看终端设备监控：需满足考场人员查看终端设备监控画面，支持统一/单独切换监控视角的需求； 2.查看教室监控：需满足考场人员查看教室监控摄像头的监控画面的需求； 3.查看异常报警信息：需满足考场人员查看异常设备的报警信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等，支持更新异常信息的处理状态的需求； 4.查看考生信息：需满足考场人员查看考生信息，包括设备组别、考生姓名、准考证号、批次代码、组别号、场次名称的需求； 【异常管理】 1.新增异常信息：需满足考场人员通过输入准考证号、考生批次、异常类型、异常说明上报异常信息的需求； 1.1.异常上报，可以提交考生异常的详细信息； 2.编辑异常信息：需满足考场人员在异常信息未处理的情况下编辑修改异常类型、异常说明的需求； 3.撤销异常信息：需满足支持考场人员在异常信息未处理的情况下撤销此次异常上报的需求； 4.查询异常信息：需满足考场人员通过考生姓名、准考证号、批次号、处理状态查询异常信息，支持查看异常考生信息的需求； 4.1.异常管理，可以查看本场考试的异常状态考生； 5.处理异常信息：需满足管理员处理异常信息，处理方式包括参加补考、不做安排的需求； 6.导出异常信息：需满足管理员导出异常信息的处理结果的需求； 6.1.异常管理，可以导出本场考试的所有考生异常信息； | 1 | 套 |
| 2 | 实验考试学生端软件 | / | 实验考试学生端软件 【考生终端】 1.屏幕解锁：需满足考场人员对考生终端进行屏幕解锁的需求； 2.考生登录：需满足考生输入准考证号登录终端系统的需求； 3.信息确认：需满足考生登录成功后进行信息确认，包括考生个人信息确认、器材清单确认、摄像头检查的需求； 4.考前倒计时：需满足考生在终端进入考前倒计时阶段阅读考试注意事项的需求； 5.考生答题：需满足考生查看试卷并答题，学生终端需满足填空题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、生物抓拍题等多种题型的需求； 6.重做：需满足考生在规定时间内重新答题，重做后考生视频及答题区将自动清空的需求。 | 25 | 套 |
| 3 | 教学课堂管理软件 | / | 教学课堂管理系统 需满足管理员查看班级管理、课堂监控、屏幕分享、直播课堂等功能的需求，具体需求信息如下： 【班级管理】 1.学生列表：需满足老师查看班级内学生姓名、性别、登录状态、座位、学号、最近登录时间的需求； 2.班级分组：需满足老师查看当前班级分组情况，随机将班级内全部学生分为两组和四组等的需求； 【课堂监控】 1.实时监控：需满足老师实时查看实验室设备终端画面的需求； 2.设备操控：需满足老师可以按照不同的模式操控学生端的设备的需求； 3.锁定屏幕：需满足老师可以锁定学生终端的屏幕的需求； 4.课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕； 【屏幕分享】 1.屏幕分享：需满足老师一键分享电脑屏幕内容至学生端屏幕的需求； 【直播课堂】 1.直播预约：需满足老师提前预约一趟直播课的需求； 2.直播课堂：需满足基于网络互通场景下，支持老师发起、预约直播课，需满足老师跨班、跨校、跨区进行直播教学的需求； | 1 | 套 |
| 4 | 学业评价管理软件 | / | 学业评价管理系统 需满足老师对随堂测试、作业管理、学情分析等功能的需求，具体需求信息如下： 【随堂测试】 1.下发测试：需满足老师下发随堂测试给班级全部学生或指定学生的需求； 1.1.课堂互动教学，可以对指定班级、学生下发实验测试； 2.结果统计：需满足老师以图表的形式查看学生测试的统计分析的需求； 【作业管理】 1.作业下发：需满足老师可以选择同学下发作业的需求； 1.1.作业，可以指定学生下发标准实验或我的实验； 2.作业管理：需满足老师可以管理学生提交的作业的需求； 3.作业评价：需满足老师可以对学生提交的作业进行评价的需求； 【学情分析】 1.学情分析：需满足老师以周的维度查看指定学生、班级学习情况的需求； | 1 | 套 |
| 5 | 实验教学-学生端管理软件 | / | 实验教学-学生端管理软件 需满足学生对测试管理、学生互评、实验练习、实验挑战、标准视频录制等功能的需求，具体需求信息如下： 【测试管理】 1.实验测试：需满足学生完成老师下发的实验测试的需求； 2.试题测试：需满足学生完成老师下发的试题测试的需求； 3.测试记录：需满足学生查看已完成的测试记录的需求； 【学生互评】 1.学生互评：需满足学生可以根据分组，互相评价对方的实验操作的需求； 【实验练习】 1.需满足学生自主登录，选择实验进行操作的需求； 2.需满足接入电子目镜或数码显微镜画面等实验数据的需求； 【实验挑战】 1.实验挑战：需满足学生可以模拟真实实验考试场景，发起一次实验挑战的需求； 【标准视频录制】 1.视频录制：需满足老师在学生端登录账号录制实验标准视频的需求。 | 25 | 套 |
| 6 | 接入交换机 | / | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps； 2、48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 3、支持ARP表项≥4K； 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间＜50ms； | 1 | 台 |
| （三）基础设备、通风系统、吊装设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型塑铝结构：整体长度≥1000mm，宽度≥600mm，高度≥700mm； 2.台面：采用≥12mm实芯理化板制作； 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.中间电源盒：长度≥235mm，宽度≥140mm，高度≥200mm，可拆装，方便安装电源和检修。 | 26 | 张 |
| 2 | 桌垫 | 1160*580*3mm | 1.产品硬度：60°±5； 2.产品密度：0~1.4； 3.产品特性：防静电，保护垫； 4.产品用途：电子维修/工厂桌垫/流水线条垫。 | 25 | 张 |
| 3 | 学生电源 | 163*93mm | 1.具备≥2个220V交流电源输出插座。 2.学生电源的性能指标符合JY/T 0374-2004标准。 | 26 | 套 |
| 4 | 实践专用凳 | Φ315*450-500 | 【整体结构】 1.螺旋升降式椭圆形钢架结构4脚凳： (1)凳脚材质：凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； (2)升降高度：螺旋升降式，升降距离不低于50mm，最高离地距离不低于500mm； (3)带有升降固定自锁功能把手，防止凳面的晃动； | 52 | 张 |
| 5 | 教师演示电源 | 500*260 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高压电源，确保学生实验安全方便。 2.交流220V电源。 | 1 | 个 |
| 6 | 功能柱 | 340*200*720 | 整体采用厚度不低于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 26 | 个 |
| 三、校级实验考试平台及教学服务系统 |  |  |  |  |  |
| (一）实验考试及教学系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 理科实验统考管理平台软件 | / | 基础信息管理 系统平台的基础信息模块需包含角色管理、用户管理、实验室管理、学生管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【角色管理】 1.自定义考务角色：需满足管理员可以自定义考务角色，考务角色信息包括角色名称、功能权限、数据权限等的需求； 2.权限管理：需满足划分超级管理员、考点管理员、考场管理员、阅卷人员，根据不同的角色自定义配置相应的功能权限和数据权限的需求； 【用户管理】 1.新增用户信息：需满足管理员在新增用户信息时输入姓名、手机号码、选择账号生成方式的需求； 2.查询用户信息：需满足管理员通过姓名、手机号、关联角色、账号状态查询用户信息的需求； 3.编辑用户信息：需满足管理员编辑用户的姓名、手机号码的需求； 4.删除用户信息：需满足管理员删除用户信息的需求； 5.批量导入用户信息：需满足管理员通过模板批量新增用户的需求； 6.冻结账号：需满足管理员冻结用户账号，冻结后的账号无法登录的需求； 7.激活账号：需满足管理员激活用户账号，激活后的账号可以登录的需求的需求； 8.重置密码：需满足管理员重置用户密码的需求； 【实验室管理】 1.查看实验室详情：需满足管理员查看实验室设备信息、关联考试信息、组别号信息的需求； 2.导出设备信息：需满足管理员导出实验室设备信息的需求； 【学生管理】 1.新增学生信息：需满足管理员通过输入学生姓名、学号、年级、班级等新增学生信息的需求； 2.编辑学生信息：需满足管理员编辑学生姓名、学号、年级、班级，支持上传学生照片的需求； 3.查询学生信息：需满足管理员通过学生姓名、学号、年级、班级查询学生信息的需求； 4.批量导入学生信息：需满足管理员批量导入学生信息、批量导入学生照片的需求； 5.删除学生信息：需满足管理员删除学生信息的需求。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 考务管理系统 需满足管理员在系统查看考试管理、视频监考、成绩汇总等功能的需求，具体需求信息如下： 【考试管理】 1.新增考试：需满足管理员通过输入考试名称、选择考试类型、考试科目、考生分组、考试日期、考试模板、新建考试的需求； 2.编辑考试信息：需满足管理员编辑考试的基本信息：考试名称、考试类型、考生分组、考试日期的需求； 3.配置考试流程：需满足管理员设置抽签来源、抽签方式、备用批次规则、考核方式、单科目考试场次、评卷方式、编排方式的需求； 4.配置终端流程：需满足管理员设置终端登录方式；需满足配置终端答题流程，包括信息确认、摄像头检查、器材清单确认、考前倒计时、重做功能、关闭场次、二次提交答卷、提前交卷等的需求； 5.配置考试试卷：需满足管理员配置试卷、器材清单、注意事项、答题卡的需求； 6.配置编排数据：需满足管理员导入编排数据、导入考生照片，需满足自定义编排的需求； 7.安排考务人员：需满足管理员安排考点管理员和考场管理员的需求； 8.查询考试：需满足管理员通过考试名称、考试类型、考试模板、考试科目、考试状态、考试日期、创建人查询考试的需求； 9.删除考试：需满足管理员删除待发布的考试的需求； 10.发布考试：需满足管理员发布完成各项配置的考试的需求； 11.导出考试信息：需满足管理员导出编排数据、考生照片、试卷材料的需求； 12.打印准考证：需满足管理员打印考生准考证的需求； 13.打印座位表：需满足管理员打印考生座位表的需求； 【视频监考】 1.查看终端设备监控：需满足管理员查看终端设备监控画面，统一/单独切换监控视角的需求； 2.查看教室监控：需满足管理员查看教室监控摄像头的监控画面的需求； 3.查看异常报警信息：需满足管理员查看异常设备的报警信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等，需满足管理员更新异常信息的处理状态的需求； 4.查看考生信息：需满足管理员查看考生信息，包括设备组别、考生姓名、准考证号、批次代码、组别号、场次名称的需求； 【成绩汇总】 1.查询答卷：需满足管理员通过考试名称、考试类型、科目、考试状态查询答卷的需求； 2.查看成绩：需满足管理员查看考生的一评、二评成绩和最终成绩的需求； 3.导出成绩：需满足管理员导出学生成绩的需求； | 1 | 套 |
|  |  |  | 试题管理系统： 1、对理化生实验操作考试考题统一管理，支持新增、修改、删除、查询等功能，支持上传附件和在线编辑，支持启用/禁用试题； 2、支持查看题目、试题内容、器材清单、注意事项、答题卡、评分点、使用次数等。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 阅卷管理系统 需满足管理员在系统查看评卷配置、智能赋分、普通评卷、仲裁卷管理、怀疑卷管理、评卷进度、成绩复核、成绩统计分析等功能的需求，具体需求信息如下： 【评卷配置】 1.新增评卷配置：需满足管理员通过选择关联考试、评卷日期、阅卷模板新增评卷配置的需求； 1.1.阅卷配置，可以根据考试内容新增阅卷规则，如评卷周期、考试得分点数量等； ★2.编辑基本配置信息：需满足管理员设置评卷流程、仲裁差异分、仲裁对比方式、关键帧评卷、考生面部打码、评卷页面展示AI评分等评卷规则的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 3.试卷配置：需满足管理员设置答题卡标准答案、试卷采用摄像头、评卷场次、评分点内容、评分点分支、关联AI实验模型等的需求； 4.新增评卷点：需满足管理员在新增评卷点时输入评卷点名称、选择科目、设置答卷分配比例、设置评卷阶段的需求； 5.编辑评卷点：需满足管理员编辑评卷点名称、科目、答卷分配比例、切换当前评卷阶段的需求； 6.评卷点人员管理：需满足管理员在评卷点下新增、编辑评卷员的需求； 7.其他人员安排：需满足管理员在评卷点下新增、编辑评卷员的需求； 【智能赋分】 1.筛选考试：需满足管理员通过考试名称、考试类型、科目、赋分状态等筛选考试的需求； 2.开始赋分：需满足管理员对指定考试下的答卷进行智能赋分的需求； 3.筛选答卷：需满足管理员通过考生姓名、准考证号、组别号等条件对答卷列表进行筛选的需求； ★4.查看成绩：需满足管理员查看智能赋分的结果，包括考生视频、评分点详情、评分点分值、AI赋分结果、关键帧截图等的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 【普通评卷】 1.查询答卷：需满足普通评卷员通过答卷编码、试卷标签、科目等查询答卷的需求； 2.试评：需满足普通评卷员对考生答卷进行试评，试评状态下评卷分数不作数的需求； 3.正评：需满足普通评卷员对考生答卷进行正评，正评状态下的评分作为每份答卷的有效分数的需求； 4.查看评卷记录：需满足普通评卷员查看自己的评卷记录的需求； 5.查看样卷：需满足普通评卷员查看已标记的样卷的需求； 【仲裁卷管理】 1.查询答卷：需满足仲裁员通过答卷编码、试卷标签、科目查询答卷的需求； 2.仲裁评分：需满足仲裁员对待仲裁的答卷进行评分的需求； 3.查看仲裁记录：需满足仲裁员查看仲裁老师自己的仲裁记录的需求； 4.查看样卷：需满足仲裁员查看样卷的试卷内容与评分细则的需求； 【怀疑卷管理】 1.查询答卷：需满足评卷中心组通过答卷编码、答卷类型、处理状态、科目、试卷标签、一评状态、二评状态、仲裁状态、抽检状态、考生姓名、准考证号查询答卷的需求； 2.处理怀疑卷：需满足评卷中心组对质检员标记的怀疑卷进行处理，处理方式为重新评卷，评分结果作为该份答卷的最终得分的需求； 3.查看处理记录：需满足评卷中心组查看自己的处理记录的需求； 【评卷进度】 1.总进度：需满足管理员查看本校评卷总进度的需求；需满足管理员查看阅卷点的评卷进度的需求； 1.1.评卷进度，可以监视该考试整体的阅卷进度； 【成绩复核】 1.查询答卷：需满足管理员通过考试名称、考试类型、科目、考试状态查询答卷的需求； 2.导入复核名单：需满足管理员导入需要进行成绩复核的考生名单的需求； 3.查看、导出复核结果：需满足管理员查看、导出考生的成绩复核结果的需求； 【成绩统计分析】 1.班级分析：需满足管理员查看不同班级的单科目平均分统计、总分平均分统计、单科目满分人数统计、总分满分人数统计、单科目成绩分层统计、总分成绩分层统计等信息的需求； ★2.试卷基本信息：需满足统计每套试卷的基本数据，包括应考人数、实考人数、一评卷数、二评卷数、仲裁卷数、抽检份数、有效卷数、标记怀疑卷数、一评均分、二评均分、仲裁均分、终评均分的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ★3.得分点统计：需满足管理员查看每套试卷每个得分点的统计情况，包括得分点内容、分值、一评得分率、二评得分率、仲裁率、仲裁采用一评率的需求。（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 1 | 套 |
|  |  |  | 考试安全保障系统 需满足管理员在系统查看日志管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【日志管理】 1.查询日志：需满足管理员通过操作人账号、操作模块、操作日期查询操作日志的需求； 2.导出日志：需满足管理员导出操作日志的需求； 【标语管理】 1.自定义系统名称：需满足管理员自定义系统名称、学生终端名称、教师终端名称的需求； 2.自定义系统logo：需满足管理员自定义系统logo、学生终端logo、教师终端logo的需求； 3.恢复默认：需满足管理员一键设置系统默认名称和logo的需求。 | 1 | 套 |
| 2 | AI智能赋分软件 | / | AI智能赋分软件 需满足AI智能赋分的需求，具体需求信息如下： 1.筛选考试：需满足通过考试名称、考试类型、科目、赋分状态筛选考试的需求； 2.开始赋分：需满足对指定考试下的答卷进行赋分的需求； 2.1.需满足将考生视频传送给AI进行识别、计算的需求； 2.2.需满足为考生答卷进行智能赋分，AI自动为考生得分点进行打分的需求； 2.3.需满足AI自动截取考生视频中判定是否得分的关键帧截图和关键帧时间信息的需求； 2.4.自动采集，可以自动采集实验过程； 2.5.同步传送，可以同步传送算法模型进行识别、计算； ★2.6.自动打分，可以根据实验数据设定自动计算分值；（投标时提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 2.7.查看成绩，可以点击任意一个打分点，查看打分点相关视频，校验实验步骤； 3.查看成绩： 3.1.需满足通过考生姓名、准考证号、组别号、学校名称查询成绩的需求； 3.2.需满足显示考生姓名、准考证号、组别号、学科试卷标签、学科实验得分、学校名称信息的需求； ★3.3.需满足三种视角的视频同步播放、暂停，同时还能拉动进度条选择不同时间段的视频以及选择不同的播放速度的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 3.4.需满足显示操作评分点描述评、操作关键帧截图、分值、算法分值信息的需求； 3.5.需满足显示关键帧截图的时间点的需求； 3.6.需满足点击关键帧截图时间按钮进行视频跳转的需求； 3.7.需满足点击关键帧截图放大观看图像内容的需求； 4.导出成绩：需满足导出智能赋分结果的需求； 5.进度详情：需满足查看智能赋分的详细进度的需求； 6.异常详情：需满足查看智能赋分过程中出现异常的答卷的数量以及异常原因的需求； 7.实验选择：需满足实验选择功能，选择实验后展示实验评分点、分值等相关信息的需求； 8.开始练习：需满足将学生实验操作画面实时传送给AI进行识别、计算；需满足为学生实验操作进行实时智能赋分，AI自动判断实验操作评分点正误；需满足AI自动截取学生操作中判定是否得分的关键帧截图和关键帧时间信息的需求； 9.提交评分：需满足实验提交，并保存实验录屏和本次练习成绩的需求； ★10.查看详情：需满足利用AI识别，将视频根据评分点数量分解为同等数量的关键画面，供教师在评分界面预览大图和选取播放，选取时可一键跳转至对应画面后退至少5秒的位置开始播放的需求；（投标时提供第三方机构出具的CMA或CNAS认证的有效检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 1 | 套 |
| 3 | 实验操作考点管理软件 | / | 实验操作考点管理软件 需满足管理员在系统查看考试管理、视频监考、备用批次管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【考试管理】 1.查看考试信息：需满足管理员查看考试的基本信息、考试流程、终端流程、考试试卷、编排数据、考务人员的需求； 2.查询考试：需满足管理员通过考试名称、考试类型、考试模板、考试科目、考试状态、考试日期、创建人查询考试的需求； 3.终端预览：需满足管理员考前在终端预览检查每台设备绑定的试卷、器材清单、注意事项、答题卡的需求； 4.导出考试信息：需满足管理员导出编排数据、考生照片、试卷材料的需求； 5.打印准考证、座位表； 【视频监考】 1.查看终端设备监控：需满足管理员查看终端设备监控画面，需满足统一/单独切换监控视角的需求； 2.查看教室监控：需满足管理员查看教室监控摄像头的监控画面的需求； 3.查看异常报警信息：需满足管理员查看异常设备的报警信息的需求； 4.查看考生信息：需满足管理员查看考生信息的需求； 【备用批次管理】 1.新增备用批次：需满足管理员通过输入批次名称、到达时间新增备用批次的需求； 2.查询备用批次：需满足管理员通过批次名称、批次状态查询备用批次的需求； 3.编辑备用批次：需满足管理员编辑备用批次，需满足为参加备用批次考试的考生安排补考场次的需求； 4.删除备用批次：需满足管理员删除未安排补考考生的备用批次的需求； 5.开启备用批次：需满足管理员开启备用批次，备用批次开启后能够进行补考的需求； 6.关闭备用批次：需满足管理员关闭未安排补考考生的备用批次的需求； 7.打印备用批次座位表：需满足管理员打印备用批次的考生座位表的需求； 8.打印新旧批次对照表：需满足管理员打印备用批次考生的新旧批次对照表的需求； | 1 | 套 |
| 4 | 实验操作-校级教务管理软件 | / | 实验操作-校级教务管理软件 需满足管理员查看班级管理、老师管理、教材管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【班级管理】 1.新增年级信息：需满足管理员在新增年级时输入年级名称的需求； 2.编辑年级信息：需满足管理员在编辑年级时修改年级名称的需求； 3.新增班级信息：需满足管理员在新增班级时，选择所属年级和输入班级名称的需求； 4.编辑班级信息：需满足管理员在编辑班级时修改班级名称的需求； 5.新增学生信息：需满足管理员新增学生姓名、性别、学号、入学年份信息、学生头像的需求； 6.编辑学生信息：需满足管理员编辑学生姓名、性别、学号、入学年份信息、学生头像的需求； 7.批量导入学生信息：需满足管理员批量导入学生信息的需求； 【老师管理】 1.新增老师信息：需满足管理员新增老师时输入老师姓名、性别、手机号码、选择所带科目的需求； 2.编辑老师信息：需满足管理员编辑老师时修改老师姓名、性别、手机号码、选择所带科目的需求； 3.设置授课班级：需满足管理员设置该老师的授课班级的需求； 4.重置密码：需满足管理员重置老师登录密码的需求； 5.批量导入老师信息：需满足管理员批量导入老师信息的需求； 【教材管理】 1.新增教材信息：需满足管理员在新增教材时选择年级、科目、版本、课本、上传封面的需求； ★1.1.支持管理员添加并管理现用教材，可以新增授课教材；（投标时提供第三方机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 2.新增教材目录：需满足管理员在新增教材目录时输入章节名称，输入小节名称的需求； 2.1.章节管理，可以新增章节、新增子章节、编辑或删除章节； 3.编辑教材信息：需满足管理员在编辑教材时选择年级、科目、版本、课本、上传封面的需求； 3.1.可以编辑授课教材编辑； 4.可以精确筛选年级和学科； | 1 | 套 |
| 5 | 视频与流媒体管理平台软件 | / | 视频管理系统 需满足工作台、视频监控、视频回放的需求，具体需求信息如下： 【工作台】 1.查看设备、通道、推流、拉流代理总数统计：需满足管理员查看设备、通道、推流、拉流代理总数统计，包括在线设备、通道、推流、拉流代理总数和离线设备、通道、推流、拉流代理总数的需求； 2.查看通道、设备在线情况：需满足管理员以图表的形式查看通道、设备在线情况的需求； 3.查看CPU、内存、网络、磁盘统计：需满足管理员以图表的形式查看CPU、内存、网络、磁盘统计情况的需求； 【视频监控】 1.切换监控视角：需满足管理员对当前监控视频进行切换视角的需求； 2.查看单个通道监控画面：需满足管理员全屏查看单个通道的监控画面的需求； 【视频回放】 1.筛选通道：需满足管理员通过视角、通道ip等条件筛选指定通道的需求； 2.倍速播放：需满足管理员倍速播放当前视频，包括0.25倍、0.5倍、1.0倍、2.0倍、4.0倍等的需求； 3.截图：需满足管理员对当前视频播放画面进行截图并保存至本地的需求； 4.下载：需满足管理员对当前通道视频下载并保存至本地的需求； | 1 | 套 |
|  |  |  | AI视频检测系统 1.系统需满足人为、非自然的镜头移动检测的需求； 2.系统需满足因设备异常、人为遮挡镜头检测的需求； 3.系统需满足因设备异常掉线出现的画面黑屏检测的需求； 4.系统需满足因网络异常导致画面丢帧花屏检测的需求； 5.系统需满足视频人脸模糊处理的需求。 | 1 | 套 |
| 四、施工改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室环境改造（化学） | 定制 | 1.地面开槽强弱电线路改造、进出水改造 2.地面回填地胶铺设 3.实验室原设备搬运、安装及保洁等 4.空调移机 5.实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程 | 1 | 间 |
| 2 | 实验室环境改造（物理） | 定制 | 1.地面开槽强弱电线路改造 2.地面回填地胶铺设 3.实验室原设备搬运、安装及保洁等 4.空调移机 5.实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程 | 1 | 间 |
| 五、校级配套IT设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校级数据中心（1） | / | 1.CPU：配置国产化≥2*CPU，单颗CPU核心数量≥32核心，主频≥2.6GHz； 2.内存：配置≥128G，最大容量为2048GB； 3.硬盘：配置≥2块 480GSATA-SSD 硬盘，≥4块 4T 3.5英寸SATA 硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块独立raid卡，支持RAID 0,1,5,6等； 5.IO：配置≥2个USB接口，≥1个VGA接口，≥1个串口，≥1个管理口； 6.网卡：配置≥2*25GE网络接口+≥4*10GE 7.电源：配置冗余电源，单块电源不小于900W 8.管理特性集成IBMC管理模块，至少支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体等功能，提供≥1个10/100/1000Mbps的管理网口。 | 1 | 台 |
| 2 | 校级数据中心（2） | / | 1.CPU：配置国产化≥2*CPU，单颗CPU核心数量≥48核心，主频≥2.6GHz； 2.内存：配置≥256G，最大容量为4096GB； 3.硬盘：配置≥2块 480GSATA-SSD 硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块独立raid卡，支持RAID 0,1,5,6等； 5.GPU：配置≥4块国产GPU卡，支持≥24GB显存容量；整机精度≥400 TOPS,半精度≥200 TFLOPS； 6.IO：至少配置≥2个USB接口，≥1个VGA接口，≥1个串口，≥1个管理口； 7.网卡：配置≥2*25GE网络接口+≥4*10GE 8.电源：配置冗余电源，单块电源不小于900W 9.管理特性集成IBMC管理模块，至少支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体等功能，提供≥1个10/100/1000Mbps的管理网口。 | 1 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | / | 1.交换容量≥750Gbps，包转发率≥400Mpps； 2.≥24个以太网端口，≥4个万兆SFP+，支持业务扩展插槽数≥1； 3.支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ.支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 4.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 5.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN； 6.采用国产CPU芯片，保证网络自主安全； 7.支持对真实业务流标记，以获得丢包数量和丢包率的实时统计； 8.支持交换机作为传感器，可以感知网络中存在的 IP 地址扫描和端口扫描等威胁行为； 9.万兆模块。 | 1 | 台 |
| 4 | NVR存储 | / | 1.支持接入≥128路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps，最大回放带宽1024Mbps； 2.支持接入AI硬盘； 3.支持≥2路HDMI接口（支持HDMI转VGA）；支持≥3个USB接口；支持1路音频输入输出接口； 4.支持≥2个千兆网口； 5.支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标； 6、录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间、通道号等，录像文件编辑或转码后，水印消失； 7.支持多级扩展柜存储：可通过miniSAS接口外接2台存储扩展柜进行录像存储，可扩展48块SATA硬盘； 8、接入具有断网续传功能的IPC，当设备与IPC之间网络中断并恢复后，可自动接收IPC内存储的视频图像； 9.支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备。支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）； 10.支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。 | 2 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 3.5英寸 | 1、不小于3.5 HDD，6TB，7200RPM， 256MB， SATA 6Gb/s； 2.高转速：≥7200RPM； 3.支持≥32路AI流、RAID应用(搭配NVR)； 4.支持硬盘健康管理功能； 5.MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时； 6.年写入负载：不小于360TB； 7.支持AI视频、图片分析。 | 8 | 个 |
| 6 | 机柜 | 1200*1000*600mm | 不小于22U机柜，立柱≥2.0mm镀锌；整体厚度≥1.2m m冷轧板。。 | 1 | 个 |
| 7 | PDU插排 | / | 1.额定电压：250V； 2.最大功率：2500W； 3.最大电流：10A。 | 11 | 个 |

四、一般技术要求：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术规格与要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位必须明确所投产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。

3、投标单位所投产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

五、报价要求：

1、投标报价以人民币填列。

2、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。合同总金额包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、管理费、耗材、通讯、服装、胸卡、各种税费、人工、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

六、质保期

自产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保服务。

七、交货要求及验收

1、交货时间：合同签订后90日历天内完成项目建设及调试。

2、交货地点：按采购人指定地点。

八、验收方法及标准

1、验收时间：安装调试结束后10工作日组织项目验收。

2、验收内容：项目完成后，采购单位对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果。

3、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

九、包装方式及运输

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）规定及国家和地方相关的法律、规范及行业标准及招标文件、投标文件执行，以满足采购人的实际需求为准。

十、售后服务要求

1、质保期：自产品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保。质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

2、服务响应：中标人提供7×24小时技术响应，在接到采购人维修要求后，必须在2小时内作出响应，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

3、提供现场技术培训。中标方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用包含在供货总价中。

4、在质保期内，如发生质量问题，所产生的费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。

十一、合同支付方式

合同签订生效后7个工作日内，采购人支付30%合同款；项目完工并验收合格后一个月内，采购人支付合同的尾款。

十二、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0019号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位理科实验室信息化教学及考试建设标准化考点建设招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0019 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0019号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月 日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0019

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 理科实验室信息化教学及考试建设标准化考点建设 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日 期：  年  月  日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

9、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月  日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月 日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

17、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于   工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

二、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

三、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

四、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

五、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏财购〔2020〕19号《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的规定：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

价格分30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

二、所投产品技术参数比较（24分）

所投产品满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分，24分：非标注“★”号技术参数指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，需提供技术偏离表佐证。其中标注“★”号技术参数指标为重要指标，需提供对应证明材料加以佐证，每不满足一项扣2分，扣完为止。

三、平台功能展示（5分）

对以下功能点进行视频展示；要求提供相关展示视频，每一个功能点演示满足要求的，得1分。未提供展示视频或展示视频不满足以下要求的，不得分。演示时须显示设备和软件品牌型号，Demo版本或PPT模拟演示、演示设备和软件与投标项品牌型号不一致的均不得分，演示时间不得超过6分钟，演示顺序须与得分要点顺序一致。有关视频上传等要求详见苏采云系统供应商操作手册。

1、实验教学-学生端管理软件支持选择实验挑战，可进入实验挑战页面，可查看学生历史实验挑战记录，可选择发起挑战功能，学生可自主选择实验，可选择老师评分，具有开始挑战功能，挑战完成后可查看评分情况以及在班级中的排名。

2、教学课堂管理软件：支持在备课模式下，可选择直播预约，可进入直播预约页面。可点击发起直播，可输入直播名称，可选择直播开始与结束时间，系统会自动生成邀请码。直播课堂预约的通知会反馈至学生端，学生可以在实验教学学生端管理软件的直播课堂查看到课程信息，点击“去参与”，输入邀请码后加入直播课堂；在直播课堂时，老师可切换到实验模式，老师终端摄像头拍摄的实时画面可共享至学生端。

3、理科实验统考管理平台软件支持进入阅卷页面，页面上方展示试卷的基本信息，下方展示考生视频与评分区域。根据关联的AI评分点，可对考生的操作视频进行抽帧，可截取每个评分点的操作截图。并且支持查看关键操作截图，通过评分点对应的播放按钮，可操控考生视频同步跳转至该评分点前5秒位置开始播放。AI算法根据评分点对视频中的器材、动作进行标注，帮助老师快速定位实验操作的细节，评卷员可在AI赋分的基础上进行复核，可选择二次打分或直接选用AI赋分，对学生实验操作是否正确进行判断。

4、实验操作考点管理软件支持考点管理员对考场管理员上报的异常信息进行参加补考或不做处理。若选择参加补考，开启备用批次后信息会反馈给对应批次的考场管理员，考场管理员可在场次管理页面对该批次考生进行补考和监考。

5、实验操作考场管理软件支持进入座位管理页面，该页面展示该考场每个座位对应的考生信息，考场管理员可以对发生异常情况的考生进行补时，选择目标考生点击“补时”在弹窗输入补时时长，点击保存即完成对考生的补时。

四、技术服务方案（5分）

根据投标人提供的技术方案的先进性、科学合理性、专业性、操作性进行评定：

（1）方案先进、科学合理、专业性强、操作性高、与用户需求贴合度高的，得5分；

（2）方案较先进、科学合理、专业、操作性较高、与用户需求贴合度较高的，得3分；

（3）方案内容一般，简单粗糙，可行性一般的，得1分；

（4）未提供整体项目技术方案的，不得分。

五、组织实施方案（5分）

根据投标供应商提供的整体项目实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等进行评审：

（1）供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力强，应急措施全面得当的，得5分；

（2）供货进度安排合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力较强，应急措施得当，得3分；

（3）供货进度安排有欠缺，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得1分；

（4）未提供整体项目实施方案的，不得分。

六、售后服务方案（3分）

评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）进行评审：

（1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的，得3分；

（2）服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的，得2分；

（3）服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的，得1分。

（4）未提供方案不得分。

七、培训方案（3分）

评委根据供应商提供的培训计划及方案（如培训计划周期、培训讲师、培训课程等）进行进行评审：

（1）培训计划周期科学、合理，培训方案详细，培训讲师业务熟练，培训课程针对性强、详略得当的，得3分；

（2）培训计划周期较为科学、合理，培训方案较详细，培训讲师业务较熟练，培训课程针对性较强的，得2分；

（3）培训计划周期不够合理，培训方案比较粗略，培训讲师业务水平一般，培训课程针对性不强的，得1分；

（4）未提供方案不得分。

八、企业综合实力（7分）

1、投标单位具备有效期内的与本项目相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高4分。

2、投标单位具有CCIA信息系统业务安全服务资质证书，一级证书得3分，二级证书得2分，三级证书得1分。

九、技术团队实力（16分）

1、项目经理（4分）

项目经理需具有高级工程师（互联网与信息系统）证书、注册信息安全管理人员证书（CISO）、信息系统项目管理师高级证书、ITSS IT服务项目经理经书，每提供一张证书得1分，最高4分。

注：需要提供证书扫描件及投标单位为其缴纳近一个月社保证明并加盖公章，未提供或提供不符合要求的，不得分。

2、技术负责人（6分）

投标人拟派往该项目的技术负责人具有网络规划设计师(高级)证书、教育系统网络安全保障专业人员认证证书、教育技术工程师证书，每提供一张证书得2分，最高6分。

注：需要提供证书扫描件及投标单位为其缴纳近一个月社保证明并加盖公章，未提供或提供不符合要求的，不得分。

3、拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人外）（6分）

（1）项目团队中其他实施人员具有系统分析师证书，高级证书得2分，中级证书得1分；

（2）项目团队中其他实施人员具有信息系统业务安全服务工程师证书，每有一人得1分，最高得2分；

（3）拟投入项目组成员具有低压电工证书得1分，每有一人得1分，最高得2分。

注：投标文件中须提供项目团队人员的相关证书扫描件并加盖公章及人员在投标单位的最近一个月的社保证明，不提供不得分（项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人不可为同一人，且同一人不重复计算得分)。

十、类似业绩（2分）

投标单位自2020年1月1日以来提供（以合同签订时间为准）具有类似项目相关业绩的，每份业绩合同得1分，满分2分。提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

采购方（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 [采购项目（编号）的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见下表。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总金额为___________（大写）人民币，小写：（￥：    ）元整,分项价款在“供货一览表”中有明确规定。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 园整； （￥ .00） |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、抽样产品检测费用、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订生效后7个工作日内，采购人支付30%合同款；项目完工并验收合格后一个月内，采购人支付合同的尾款。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：   ）

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

第五条知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后  天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的  个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第九条 履约保证金（本项目不收取）

本项目不收取

第十条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修（）工作小时后仍无法排除，乙方应在（）小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在（）个工作日内提供相应证明。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 索赔

如在货物交付、使用过程中，甲方发现货物的品质与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费维修或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后（）天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）   乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                            代表人：

电话：                        电话：

开户银行：   开户银行：

帐号：   帐号：

日期： 年 月 日日期：年月日

备案方：

（全文完）