无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开

招标文件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320200-AWXT-G2025-0012

采购项目名称：无锡美术馆MSG62标（设计布展一体化）

采购人：无锡市城市重点建设项目管理中心

采购代理机构：江苏万享通咨询有限公司

二〇二五年六月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

一．投标邀请函

江苏万享通咨询有限公司受无锡市城市重点建设项目管理中心的委托，对无锡美术馆MSG62标（设计布展一体化）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

无锡美术馆MSG62标（设计布展一体化）采购项目的潜在投标人应在“江苏省政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年6月30日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡美术馆MSG62标（设计布展一体化）

2.项目编号：JSZC-320200-AWXT-G2025-0012

3.项目预算金额：3705.8505万元；

4.项目最高限价：3705.8505万元（按功能区限价，投标总价不得超过最高限价，分项报价不得超过分项限价，超出即为无效标；分项限价详见采购需求）。

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》；

7.本项目是否专门面向中小微企业：否；

8.本项目的所属行业：其他未列明行业。

9.本项目是否缴纳履约保证金:是；

履约保证金的缴纳形式：银行保函、保险保函等非现金形式；

10. 本项目 不接受 联合投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月30日13点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购人：

名称：无锡市城市重点建设项目管理中心

联系人：王先生

联系电话：13812006003

联系地址：无锡市梁溪区学前西路18号

2、采购代理机构：

名称：江苏万享通咨询有限公司

联系人：王乾、张娜娜、徐嘉怡

联系电话：0510-83131355

联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：694999734@qq.com

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏省政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏万享通咨询有限公司在“江苏省政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

10.5排版要求：使用PDF文件形式，A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片要为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购人、采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.4请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

26.5商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

26.6暗标未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 八、采购代理服务费

- 32.招标代理费

32.1本采购项目代理服务费由中标人支付，代理服务费以最终成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算。

32.2领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

32.3中标人如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据            项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________元（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间:合同签订后 15 日内，预付款支付比例:合同金额的 30 %。

8.1.2 第二阶段支付时间:形象进度达到50%，采购人收到发票后 15 日内，支付比例:合同金额的 20 %。

8.1.3 第三阶段支付时间:服务完成并经初步验收合格，采购人收到发票后 15 日内，支付比例:合同金额的 25 %。

8.1.4第四阶段支付时间:初步验收合格并进行为期三个月的试运行，试运行未出现问题(或出现问题及时整改完成)，采购人最终验收成功后收到发票后 15 日内，支付比例:合同金额的  10 %。

8.1.5第五阶段支付时间:经审计后，付款至审计金额的 97%，采购人收到发票后 15日内支付。

8.1.5第五阶段支付时间:质保期到后，采购人收到发票后 15 日内，付清尾款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

见证方：           （盖章）

第四章 采购需求

第一部分  项目技术要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：

无锡美术馆位于江苏省无锡市太湖新城，北至新金匮路、南至吴都路、东至清舒道、西至尚贤道。

项目单体总建筑面积约30996平方米，其中地上建筑面积约22450平方米，地下建筑面积约8546平方米，地上三层，地下一层。主要设置展厅、藏品库房、公共交流区、多功能厅、艺术文创区、办公区、员工食堂、地下车库等区域。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：本项目不专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

3、所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参现场与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

满足国家、行业标准和江苏地区相应的规范、规定。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

质量标准：一次性验收通过，100%合格。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购清单：详见附件（无锡美术馆MSG62标（设计布展一体化）采购清单）。

2、服务期：合同签订之日起180日历天。

3、质保期：3年。

4、实施地点：无锡美术馆位于江苏省无锡市太湖新城，北至新金匮路、南至吴都路、东至清舒道、西至尚贤道。

5、响应时间:在质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知1小时内响应，8小时内赶到现场进行处理。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、中标单位确定后，根据采购单位要求，在规定的时间内，向采购单位递交优化的设计方案、图纸等，经批准同意后方可以组织实施后续服务工作。在服务期间，成交人应无条件地遵守采购人的各项规章制度；

2、中标单位在投标文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不作调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误服务期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同；

3、在合同规定的期限内对本项目实行巡视保障、维修服务，但是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4、严格按照相关规范及采购人要求执行，安全文明实施项目，不扰民、不妨碍交通管理，合同期间零安全事故，一旦发生安全事故，一切责任由乙方承担；

5、实施过程中的主要材料及品牌均需甲方确认，如未经甲方确认而造成更换或其他直接损失，由中标单位自行负责。

6、实施过程中尽量避免使用刺激性气味的材料，如无法避免时应确保刺激性气味在短时间可以消散挥发完全；所使用的材料必须提供小样供甲方确认，提供材料检测报告，费用由中标单位承担；

7、中标单位应无条件地接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案；

8、中标单位必须按照经甲方及使用部门确认深化后的设计和技术标准实施布展服务，不得擅自修改设计方案，不得偷工减料；如发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购方提出意见和建议，经采购方认可后方可进行修改。如因中标单位未根据甲方及使用部门要求进行方案、设计深化、采购方案而延误的服务期，则处以合同价款的千分之二/天进行处罚。

六、采购标的的验收标准：

本项目严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准进行验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

（1）投标人应自行在投标前先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的签证、索赔申请将不被批准。如因投标人踏勘对布置现场造成损失或影响由投标人自行承担并赔偿。

（2）投标人中标后需对本项目进行二次深化，报价应根据现场踏勘情况自行考虑,如因未充分踏勘现场造成报价有偏差，自行承担。深化内容须经过招标人有关部门确认，如因深化内容不符合要求或深化完成经确认后有调整，投标人应积极配合招标人进行调整，不再另行支付任何费用，投标人自行考虑在投标报价中。

（3）投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。投标总报价包括满足全部标的物、策划、设计、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、所有拆改费、二次机电、智能化布置、总包配合、对于深化和项目验收过程中的评审费、专家费相关费用等一切费用，须投标单位充分考虑。

（4）深化设计后的相关图纸须能通过消防等图审工作，未经招标人同意不得分包、转包该部分工作事项。

（5）质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。

（6）投标供应商须承诺中标后项目负责人及拟派专业技术力量人员不得更换，提供项目人员不变动声明格式自拟，如未提供，视为无效标。

八、技术要求

1、展陈及设计整体要求

设计优化调整方案应体现美术类艺术空间的情感氛围，科学地考虑平面布局与流程，充分满足使用要求。设计风格以现代简约、敞亮宁静、绿色、集成为主格调。
    （1）简约：设计风格简洁现代，富有创意；

（2）敞亮宁静：配以合适的照明及声学设计，达到雅致的艺术空间氛围；

（3）绿色：通过环保材料，绿色安装，能源节约等手段打造可持续的健康环境；

（4）集成：各种设施设备的设计集成，布展布置通过材料和配件的工厂化定制，现场装配来达到集成化的目标。

2、各功能区域设计优化调整及深化原则、要求和依据如下：

（1）本项目各功能区设计要求及建设标准

a、1、2、3、4、5、6号展厅位于一层及二层，适合各类型及常规艺术品的展示，要求布展灵活多变。专业灯光设计要求能够适应不同策展展示的需求，充分考虑展陈形式的多变性，针对不同的展品特征，选用的专业照明设备及配件应有足够的安全性、灵活性和便捷性，达到恰当的展示效果，以满足艺术家、策展人及各类展览策划的需求。整体布展环境清静雅致，造型要抽象地体现无锡美术馆的艺术特征，选材要考究耐久。同时应该考虑室内的声、光环境设计。

b、二层5、6号展厅为恒温恒湿展厅，展示精品画作，整体布展环境清静雅致。展柜考虑沿墙布置，要求能够达到温湿度的长时恒定，并且结构及密闭性良好，可开启；展柜内灯光为专业照明灯光，灯光可单独调控。

c、库房区域位于二层，包括藏品库房及库区走道，动线和功能分区很重要，在布展设计，设备选择上要综合考虑藏品的安全，采用国际先进技术，能够防盗、防腐蚀、防霉、防虫害、防火、防老化、防水等人为和自然灾害，满足收藏需要。2号库房为精品库房，墙、顶需设置调湿板。

d、设计内容与设施设备参数均应满足或优于主要设施设备及布展材料清单要求，且数量不得低于清单要求，详见发包人提供的资料。

e、设计依据：项目实行限额设计，投资造价控制在3705.8505万元以内；规划设计资料、土建设计资料、展陈专业空间布展及专业设备初步设计资料、标识系统资料；国家有关设计规范、标准。

（2）各功能区域主要内容及布展面积：

各区域布展面积详表

| 序号 | 项目名称 |  | 面积（㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 陈列展厅 |  |  |  |
| 1 | 1F | 1号展厅 | 980 |  |
|  |  | 2号展厅 | 556 |  |
|  | 2F | 3号展厅 | 1176 |  |
|  |  | 4号展厅 | 830 |  |
|  |  | 5号展厅 | 412 |  |
|  |  | 6号展厅 | 720 |  |
|  | 小计 |  | 4674 |  |
| 二 | 库区 |  |  |  |
| 1 | 2F | 1号藏品库房 | 420 |  |
|  |  | 2号藏品库房 | 102 |  |
|  |  | 3号藏品库房 | 150 |  |
|  |  | 库区走道（含气体钢瓶间） | 186 |  |
|  | 小计 |  | 858 |  |
|  | 合计 |  | 5532 |  |

3、无锡美术馆规划设计

详见附件中的总平面图。

4、无锡美术馆土建设计

详见附件中的：建筑、暖通、强电等图纸。

5、无锡美术馆专业空间（展厅、库区）布展及专业设备初步设计

详见附件中的相关设计图纸。

6、本项目设计的具体要求

（1）对现有建筑设计的评估，以及展陈专业空间设计内容的优化调整、深化和项目图设计要求各投标单位对已有展陈专业空间设计的平面功能、空间布局进行评估并提出合理的设计方案并完成相应的图纸设计，相应造价符合项目投资要求。

（2） 专业空间设计及布置范围
    a .1号、2号、3号、4号、5号、6号展厅布展及专业设备：
    b .1号、2号、3号藏品库房及库区走道布展及专业设备；

（3）根据布展设计及使用功能，应考虑结合现有的土建机电设计图纸，提出强弱电、通风空调、给排水、消防的设计接口。包括：
    a .综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、喷淋等的定位）；
    b .强电开关插座面板的定位；
    c .弱电出线口的定位；
    d .空调风口的送风型式、空调开关定位等；  
    （4）相关咨询、协调工作，

（5）本项目设计深度要求

项目设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定以及通过政府主管部门的相关审批和审查。

a .图纸设计经过发包人聘请的审图机构评审后方可实施。

b .若无特殊说明，设计文件为盖章蓝图，图纸数量和装订要求须满足各阶段评审和审查的需要，并同时提交电子版。

c .各项成果的深度均应达到国家相关规定要求，若需要政府相关职能部门审批的，以通过审批为准；国家暂无相关规定的，应达到发包人组织的相关技术审定会议要求。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、项目造价清单所示的内容，为本项目合同签订的依据。

  - 合同生效后，乙方在10日历天内完成方案设计优化，报甲方审核。审核完成后于20日历天内出具详细的布展环境、设备安装图纸。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

注：

发包人提供以下资料：

1、无锡美术馆土建相关图纸。（请在附件中下载）

2、无锡美术馆展陈专业空间布展及专业设备初步设计相关图纸。（请在附件中下载）

3、标识系统点位图。（请在附件中下载）

4、主要设施设备及布展材料要求清单。（请在附件中下载）

5、美术馆功能需求清单。（附后）

6、分项限价。（附后）

| 美术馆功能需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 技术参数要求 | 单位 | 数量参考 |
| 1 | 汇总 |  |  |  |
| 2 | 展厅布展展示部分 | 一层展厅地面采用花岗岩，花岗岩厚度不得小于30mm；二层展厅地面采用橡胶地板，橡胶地板为压铸成型同质非分层橡胶块材，厚度不得小于3mm；展厅内所有材料均选用哑光材质；展厅吊顶内的设施设备及专业射灯轨道在满足规范的基础上，尽量整合，以满足美术馆展览的专业需求；展厅顶面在专业轨道射灯外，应另设有不低于GB/T863-2024标准要求的泛光照明；展厅泛光照明应设置智能灯光控制系统，单个按键可实现一键开关、回路开关；并且对展厅内泛光照明进行0-10V回路调光；系统具有开放通信接口和协议，便于与总集成联动。 | ㎡ | 约4670㎡ |
| 3 | 库房布展展示部分 | 库房地面均采用防滑地砖地面，顶面照明灯具选用150*1200成品嵌入式灯具；1号、3号库房和库房走道顶面选用A级阻燃矿棉板顶面，墙面采用防霉防水无机涂料墙饰面，踢脚采用不锈钢踢脚线。 | ㎡ | 约870㎡ |
| 4 | 活动展墙 | 1. 活动展墙，主体结构由内部金属结构框架和外部的文博专用展示板组成。其布置完成壁面需符合GB50210-2018中对“板材隔墙 ”的标准及规定。 2. 活动展墙的内部为金属结构框架，底座金属结构设置可调地脚螺栓和可以通过驱动控制实现升降的负重轮组，整体内部金属结构框架设计质心不超过活动展墙高度的 1/3 数值为宜。 3. 活动展墙，外部文博专用展示板为复合型结构板状材料；除表层海基布以外其他复合层材料需经压贴设备高温高压复合而成，基础材料以轻质结构板状材料为主，朝向展示面一端表层复合软木、海吉布，海吉布表面涂刷环保乳胶漆。文博专用展示板需支持钉挂，每个钉可悬挂不低于 30kg 的负载。 4. 活动展墙顶部须预置挂画槽装置，要求该挂画槽装置必须与展墙内部基础结构连接，以保证垂挂艺术作品的安全性和稳定性。 5. 活动展墙底部边缘设置有踢脚线。 6. 活动展墙采用外部供电，电源为充电式可移动电源，通过插头与展墙供电端口实现对接，控制采用按键或遥控装置控制。当启动展墙升降功能后，展墙负重轮组下降，对应升起整体活动展墙，可调地脚螺栓离开地面，负重轮组着地，此刻可通过人力或机械驱动（另行定制）移动活动展墙。定位完成后，通过电动控制升起负重轮组，可调地脚螺栓着地，通过调整可调地脚螺栓实现活动展墙立面与地面保持垂直。 7. 一层活动展墙高度不得低于4.5米，二层活动展墙高度不得低于3.5米。8.活动展墙面积按照四周面积计算。 | ㎡ | 不少于2200㎡ |
| 5 | 固定展墙 | 1. 固定展墙主体结构由沿墙安装的结构框架和外部文博专用展示板组成。其布置完成壁面需符合GB50210-2018中对“板材隔墙 ”的标准及规定。 2. 固定展墙的内部为金属结构框架，需要金属结构上下贯通连接。 3. 固定展墙的外部文博专用展示板为复合型结构板状材料；除表层海吉布以外其他复合层材料需经压贴设备高温高压复合而成，基础材料以轻质结构板状材料为主，朝向展示面一端表层复合软木、海吉布，海吉布表面涂刷乳胶漆。文博专用展示板需支持钉挂，每个钉可悬挂不低于30kg的负载。 4. 固定展墙顶部须预置挂画槽装置，要求该挂画槽装置必须与展墙内部基础结构连接，以保证垂挂艺术作品的安全性和稳定性。 5. 固定展墙底部边缘设置有踢脚线。6。一层固定展墙安装至4.5米高；二层固定展墙安装至吊顶高度。 | ㎡ | 不少于2300㎡ |
| 6 | 恒温恒湿展柜D1200*H4500 | 1.美术馆展柜需要具有抗震型金属框架结构；主体结构采用≥1.5mm厚度的镀锌方矩钢管制作的结构焊件，底部结构设置有水节装置，并用于承载展示空间的展示台，其承载力需达到 150kg/㎡ 。顶部结构需预留专业照明灯具安装空间，且预装工作照明，并与展示空间完全物理隔离。 2.美术馆展柜外饰面采用钢制饰面板，饰面板由厚度≥1.2mm 的冷轧钢板制成，表面处理为粉末喷涂，喷涂颜态态可选择。 3.美术馆展柜的结构型边框材料采用牌号为 6063-T5 的挤出型铝合金型材，型材壁厚应不小于 2mm。外框型材间的缝隙应≤1.5mm。玻璃与铝合金边框的粘接应完全密封粘接，确保展柜玻璃板的牢固性，防撬性，密封性及防爆性。 4.美术馆展柜采用 8mm+0.89SGP+8mm 减反射抗弯夹胶安全玻璃，其透光率≥97%，可见光反射比≤1%，并且可以阻挡 99.5%以上的紫外光。 5.美术馆展柜展示空间为整体密闭型结构，并采用环保型密封胶以及有机硅胶密封条进行密封，完成后展示空间内空气交换律≤0.2D/天（D 为展示空间容积），符合 36110-2018 的检测要求。 6.美术馆展柜展示端玻璃门采用平推侧滑式开启方式，实现展示端玻璃门的安全结构，并且展示端玻璃门开启尺度不小于展示端玻璃宽度的60%。展示端玻璃门开闭门方式采用电动驱动的开启方式，并备有应急开启功能。 7美术馆展柜需配合空间气候处理设备的接驳，以实现展示空间的恒定湿度要求，因此需要预留送（回）风管道的接口，并在接口连接的展示空间内设置均流出口，以确保为展示空间提供一个持续恒定的湿度环境，且不会产生湿度剧烈波动。 8.美术馆展柜的机械性能；材料安全性；锁具、电器安全性能以及环境控制性能等符合《GB/T 36111-2018 文物展柜基本技术要求及检测》的相关技术要求。 9.美术馆展柜属于专业定制产品，其产品服务内容包括图纸设计、现场踏勘、专业化生产、现场安装交付、操作人员培训以及免费保修服务和终身维护保养。展柜的免费保修期应为 2 年以上。 10.玻璃展示面高度不得低于3米。 | m | 不少于140m |
| 7 | 恒温恒湿机 | 1. 给单个或多个中、大型展柜、通柜提供一个不间断、有效、温和无突变的湿度调控。能耗低，气流稳定，控制精度高。在工作温度 17-27℃ 时，湿度在 35%-70%范围内可控可调，湿度准确控制在设定值的±2%范围内，可提供气流供给一个 200 立方米的展柜（密封度为每天4次换气）； 2. 全钢制框架及外壳， 坚固耐用、安全可靠。 3. 输出气流达到设定范围后才向展柜内进行输送，运行中如遇设备故障或其他因素导致气流不达标则设备自动切换至旁路不再向柜内输送，保证气流安全稳定。 4. 正压方式将文物所需达标气体送入柜内，同时自带空气过滤模块，可有效防止污染气体进入展柜。 5. 完善的自检功能，故障或异常情况可提示报警。 6. 设备自带水箱并具有自动补水功能，无需人工干涉（设备间需接入自来水）。 | 台 | 2 |
| 8 | 不锈钢推拉式网格典藏架H3680 | 1、推拉式不锈钢吊轨网格架结构； 2、顶部为不锈钢吊轨和承重吊轮； 3、在承重墙和承重柱顶部安装工字钢，组成受力面便于安装顶部轨道； 4、藏品上架、下架区域地面无轨道、无立柱等无障碍设计，便于安全使用。 5、架体限位装置采用柔性结构，并具有阻尼缓冲功能。 | ㎡ | 不少于2700㎡ |
| 9 | 电动智能组合式密集典藏架D1200*H3000 | 1、抽屉层板式规格D1200*H3000，数量不少于密集架总数量的6/1；2、抽屉层板式结构：共9层，上3层层板，下6层抽屉；抽屉底部及层板铺设10mm厚樟木板并外包亚麻布；门面列带钢制对开门，配液压铰链长条锁；抽屉配置具有可多重调节功能的防坠落、防老化的重型滑轨；滑轨与立柱采用插脚、卡扣式连接，滑轨与抽屉采用托脚式连接，既定位精准又确保安全；抽屉前后、左右、高低间隙可调，确保安装到位、结构安全可靠，定位精准，防止上下窜动，并使滑轨达到最佳使用状态；层板外侧配置柔性防倾倒防滑落防震减震装置；层板上嵌入式铺设樟木板，防止木板变形；层板、抽屉安装调试完成后，具有柔性锁定功能，防止意外发生层板、抽屉脱架；3、网片式规格D400*H3000，数量不少于密集架总数量的6/4；4、网片式立柱、顶板和网格均采用不锈钢材料；门面采用防风防尘聚酯纤维卷帘；配备托架、卡扣5、架体顶部配置吊轨式防倒装置，底部配置挂钩式防倒装置，确保架子安全运行；6、护板为凹凸式护板；配亚克力标签框7、架体闭合后架体之间可自动锁定将架体联接成一个整体，以最大限度提高密集架的防晃动防倾倒效能，锁定后可整体移动，同时具有手动和电动解锁功能，达到防震减震效果。8、密集架具有电动智能控制功能，配置24V、150W无刷电机及离合器和齿轮箱，固定列配置15英寸以上电脑一体机，移动列配置8英寸彩色触摸控制液晶屏，具有架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合架、安全防护等功能，并预留藏品管理系统接口。9、配置加强型底盘及中轴带双轴传动系统，确保架体刚性和平稳运行；10、架体边列底部配置“L”型牛眼撑脚，有效防止架体倾覆。 | m | 不少于165m |
| 10 | 文物库门W3500*H3300 | C级藏品库门技术要求性能要求： 1、藏品库门防护性能C级，防暴力破坏极限时间≥120min。 2、藏品库门耐火隔热性、耐火完整性≥240min。 3、藏品库门气密性能等级大于等于:8级、水密性能大于等于4级。 4、藏品库门门扇开合力小于等于80N。门扇开启无异常声音、无卡顿现象，门扇开启或关闭时要能在任何角度随停随定住。 5、门扇和自动升降踏板门槛连接，通过传动机构门扇能达到在开启180度内，开启任意角度停下，不会自由摆动。 6、库门套与原结构柱植筋锚固拉结，套内浇筑混凝土，现场结构无法满足的需自行增设结构柱。 7、藏品库房门具有抗震功能，抗震设防烈度大于等于：7度。 | 樘 | 2 |
| 11 | 文物库门W1800*H2300 |  |  | 2 |
| 12 | 气密性防盗门W3000*H3000 | 气密防盗门 1、门扇面板采用国产优质镀锌钢板制作，钢板厚度为1.0mm。门扇厚度为50mm，门扇内部有钢质骨架和填充蜂巢。 2、门框采用国产优质镀锌钢板制作，钢板厚度为1.5mm。加固件须采用1.5—3.0mm厚钢板。双扇门间设有盖缝条。门框在安装后填充水泥砂浆。左、右竖框和上框三侧镶嵌密封条 3、观察窗可根据客户要求定制 4、门的外观颜色：可根据要求定制 | 樘 | 3 |
| 13 | 气密性防盗门W1300*H2300 |  |  | 1 |
| 14 | 库房调湿板 | 1、2号库顶面和墙面安装调湿板。 2、调湿板材料要求装饰功能好，表面平整，结构紧凑，并具有防虫防霉功效，可在安装后不做任何饰面处理。 3、调湿板材料需为“不燃”材料，需要符合《GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级》标准的A级标准。 3、调湿板的吸放湿性能需要依照《WW/T 0068-2015 馆藏文物环境控制-调湿材料》对调湿板的吸放湿性能进行检测并出具检验报告（此报告于进场时提供）。 4、调湿板厚度不小于12.5mm，厚度容差是±0.5mm。 | ㎡ | 不少于340 ㎡ |
| 15 | 轨道射灯，（适用于1#2#展厅） | 灯具功率28W±3W，光通量≥1600lm，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。能通过加装变色温滤镜，使灯具色温从3500K变为3000K。另可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 盏 | 灯数不少于240盏 |
| 16 | 光学配件，（适用于1#2#展厅） | 窄光透镜(16°±3°)、中光透镜(26°±3°)、宽光透镜(47°±3°)、拉伸光透镜(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光透镜(wallwash)。各型透镜数量须合理配置。 | 个 | 总数量不少于300个 |
| 17 | 光学配件，（适用于1#2#展厅） | 变色温滤镜（3500K变为3000K），数量需合理配置。 | 个 |  |
| 18 | 防眩配件，（适用于1#2#展厅） | 防眩光蜂窝网、遮光片。各型数量需合理配置。 | 个 |  |
| 19 | 轨道射灯，（适用于3#4#展厅） | 灯具功率20W±3W，光通量≥1200lm，色温3500K°，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。能通过加装变色温滤镜，使灯具色温从3500K变为3000K。另可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 盏 | 灯数不少于350盏 |
| 20 | 光学配件，（适用于3#4#展厅） | 窄光透镜(16°±3°)、中光透镜(26°±3°)、宽光透镜(47°±3°)、拉伸光透镜(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光透镜(wallwash)。各型透镜数量须合理配置。 | 个 | 总数不少于350个 |
| 21 | 光学配件，（适用于3#4#展厅） | 变色温滤镜（3500K变为3000K），数量需合理配置。 | 个 |  |
| 22 | 防眩配件，（适用于3#4#展厅） | 防眩光蜂窝网、遮光片。各型数量须合理配置。 | 个 |  |
| 23 | 轨道射灯，（适用于5#6#展厅展柜） | 灯具功率12W±3W，光通量≥650lm，色温3000K°，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。通过更换光学透镜方式，可在同一盏灯上实现窄光(16°±3°)、中光(26°±3°)、宽光(47°±3°)、拉伸光(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光(wallwash)等五种不同配光效果，实现一灯多用。各角度灯型数量需合理配置，另外可配置防眩网、遮光板等多重控光防眩配件。各配光灯型数量需合理配置。 | 盏 | 灯数不少于240盏 |
| 24 | 光学配件，（适用于5#6#展厅展柜） | 窄光透镜(16°±3°)、中光透镜(26°±3°)、宽光透镜(47°±3°)、拉伸光透镜(长轴角>50°，短轴角<30°)、洗墙光透镜(wallwash)。以及防眩光蜂窝网、遮光片，各型配件数量须合理配置。 | 个 | 总数不少于150个 |
| 25 | 轨道射灯（极窄光），（适用于1#2#3#4#展厅） | 灯具功率12W±3W，极窄配光6°±2°，色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 盏 | 灯数不少于15盏 |
| 26 | 轨道美术灯（切光），（适用于1#2#3#4#展厅） | 灯具功率28W±3W，有多种角度镜头可选，通过调节焦距和光栅配件，获得方形或圆形美术光斑。色温3500K，显色性Ra≥95，R9≥80，色容差≤2，单灯自带调光旋钮0-100%调光，调光过程平滑无频闪。灯具可水平360°，垂直≥90°调节照射方向。 | 盏 | 灯数不少于20盏 |
| 27 | 三回路金属轨道，（适用于1#2#3#4#5#6#展厅） | 四线三回路金属轨道，每个回路最大载流16A，可明装或吊装，各类安装配件齐全。后期可通过增加配件，满足临时设备接电需求（AC220V/50HZ，回路荷载不大于16A）。轨道排布及数量需能满足各类展览需求下进行合理设计配置。 | 米 | 轨道总长不少于1700米 |
| 28 | 标识系统 | 标识系统设计美观、简洁，考虑融入建筑设计语言以及无锡本土文化元素，形成具有特色创意的标识系统；各图牌尺寸大小应符合人体工程学，并具有较强的识别度 | 项 | 点位参考见附件 |

| 无锡美术馆MSG62标(设计布展一体化) 分项限价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 合价 （万元） | 备注 |
| 一 | 专项部分 | 项 | 1.00 | 3705.8505 |  |
| 1 | 展厅区布展展示部分 | 项 | 1.00 | 879.1031 | 详见明细 |
| 2 | 库房区布展展示部分 | 项 | 1.00 | 43.9317 | 详见明细 |
| 3 | 展厅专业照明 | 项 | 1.00 | 388.9490 | 详见明细 |
| 4 | 固定展墙及活动展墙 | 项 | 1.00 | 881.4290 | 详见明细 |
| 5 | 恒温恒湿展柜 | 项 | 1.00 | 615.6000 | 详见明细 |
| 6 | 库区调湿板 | 项 | 1.00 | 77.4777 | 详见明细 |
| 7 | 典藏专业设施、设备 | 项 | 1.00 | 588.9136 | 详见明细 |
| 8 | 库房门 | 项 | 1.00 | 97.4465 | 详见明细 |
| 9 | 标识系统 | 项 | 1.00 | 133.0000 | 详见明细 |
| 备注：1、投标人的报价总额应是投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所述采购需求内容的全部费用。 2、设计方案要求满足采购人要求的所有功能需求，涉及的各类封堵，提供的协议接口均需满足使用方需求，请投标人报价时充分考虑，后续不再另行增加费用。 |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格                 25分

2、投标人综合实力             19分

3、技术文件（暗标）           56分

（二）各项目评分标准

1.价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2. 投标人综合实力（19分）

（1）类似业绩（9分）：投标供应商近五年（自采购公告发布之日起往前推算，日期以合同或协议书的签订日期为准）以来承担过类似项目的（如：美术馆、展览馆、博物馆等相关的专业空间及设备相关的设计展陈一体化业绩），每提供一个得3分，本项最高得9分。（须提供中标通知书、合同协议书的扫描件及竣工验收证明，并加盖本单位公章，未按要求提供证明材料的不得分。）

（2）资质认证证书（6 分）：投标供应商取得有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个得2 分，本项最高得 6分。（提供证书原件扫描上传至投标客户端，不提供不得分）。

（3）服务团队配置（3分）：

投标供应商拟投入成员为装饰、设计相关专业本科及以上毕业，各有一个得0.5分，同专业不重复得分，本项最高得1.5分。（提供相关人员的[证书、企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳社保证明]彩色扫描件上传至投标客户端，不提供不得分。同一人员不得重复得分）。

项目负责人具有工程师中级职称的得1分，具有工程师高级及以上职称的得1.5分。提供职称证书扫描件上传至投标文件中（职称证必须为政府机关单位颁发的证书有效，提供扫描件上传至投标文件中，不上传不得分）。

（4）本地化服务（1分）：投标人在采购人所在地设有固定服务场所或承诺中标后设立的得2分。（承诺中标后设立的，提供承诺书加盖公章原件扫描并上传至系统，否则不得分）。

- 技术文件（暗标）（56分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

①项目研究及设计理念（6分）

投标人应在充分理解、研究、调研项目的基础上进行编制，充分彰显“无锡美术馆”文化特色、艺术价值。包括但不限于文化研究、空间分析、案例研究、设计定位、设计理念及思路等，能精准表达出本项目的特征内涵。

a. 投标人基于对美术馆项目及需求理解非常充分；具有创新性；设计思路完整清晰且合理可行；对美术馆后期运营具有较强指导性得 6分。

b. 投标人基于对美术馆项目及需求理解比较充分；具有一定创新性；设计思路比较完整清晰且合理可行；对美术馆后期运营具有一定指导性得 3分。

c. 投标人基于对美术馆项目及需求理解一般；设计思路基本完整清晰，设计基本合理可行，对美术馆后期运营指导性较弱得 1分。

d. 未提供方案，不得分。

②美术馆展厅设计（8分）

2-1、投标人应提供设计理念先进、新颖；规划科学合理的展厅布局、展厅设计、展线设计、参观动线方案。

a. 方案合理、描述详细、切实可行有效，与项目需求贴合度高得 2分。

b. 方案较合理、详细，针对性、可操作性较强，与项目需求贴合度较高得 1分。

c. 方案简单，针对性、可操作性一般得0.5分。

d. 未提供方案，不得分。

2-2、投标人应提供灯光运用表达准确、合理、专业、新颖，具有适应多变性运用场景的一般照明设计方案。

a. 方案合理、描述详细、切实可行有效，与项目需求贴合度高得 2分。

b. 方案较合理、详细，针对性、可操作性较强，与项目需求贴合度较高得 1分。

c. 方案简单，针对性、可操作性一般得0.5分。

d. 未提供方案，不得分

2-3、活动展墙选择布置和整体环境协调统一、搭配合理、设计美观大方，展墙使用便捷、合理。

a.方案合理、描述详细、切实可行有效，与项目需求贴合度高得 2分。

b.方案较合理、详细，针对性、可操作性较强，与项目需求贴合度较高得1分。

c.方案简单，针对性、可操作性一般得0.5分。

d.未提供方案，不得分。

2-4、展柜功能选择及选型合理，工艺成熟稳定可靠又具有技术先进性；恒温恒湿使用寿命长，布局合理顺畅，美观大方。

a.方案合理、描述详细、切实可行有效，与项目需求贴合度高得 2分。

b.方案较合理、详细，针对性、可操作性较强，与项目需求贴合度较高得 1分。

c.方案简单，针对性、可操作性一般得0.5分。

d.未提供方案，不得分。

③美术馆库房设计（6分）

投标人应提供完整、合理且符合美术馆未来运营使用的库房设计方案，设备选择上需综合考虑藏品的安全以及作品收藏的发展趋势，采用先进技术，能够防盗、防腐蚀、防霉、防虫害、防火、防老化、防水等人为和自然灾害，满足收藏需要。具体设计内容包括但不限于：恒温恒湿系统、库房内柜架系统、库房环境监测调控系统、整体库房智能化、特殊布展设计（专业库房门）等。

a.方案合理、描述详细，针对专项内容进行了阐述且满足采购需求，切实可行有效，每一项内容进行了阐述且满足采购需求，得 6 分。

b.方案较详细，针对性、可操作性较强，得3 分。

c.方案简单，针对性、可操作性一般，得 1 分。

d.未提供方案，不得分。

④美术馆标识系统设计（6分）

投标人应提供具有美术馆文化特色、满足功能要求、符合人体工程学、布局合理，并具有较强的识别度的标识系统设计方案。

a.方案合理、描述详细；切实可行有效；深刻彰显了无锡文化特色；每一项内容进行了阐述且满足采购需求得 6 分。

b.方案较详细，针对性、可操作性较强；较有无锡文化特色；可操作性较强得 3分。

c.方案简单，针对性、可操作性一般；有一定无锡文化特色；可操作性一般，得1分。

d.未提供方案，不得分。

- ⑤展厅专业照明设计方案（6分）

投标人根据设计方案绘制完整展厅照明设计方案 ，包括平面图纸、立面图纸、电气图纸、各项节点大样等图纸。尺寸和比例符合设计图纸的要求，能与效果图及招标需求等相对应；确保施工过程的可行性和合理性；细节得到充分地表现，完整的大样节点图，包括材料规格、连接方式、特殊构造等明确标注‌；严格遵守相关的建筑规范和行业标准。

a.展厅照明设计方案能够与招标需求能够响应，完整、准确、细节清晰，符合规范标准要求，具有极强的现场可操作性的得6分；

b. 展厅照明设计方案能够与招标需求能够响应，完整、准确、细节清晰性一般，符合规范标准要求，具有现场可操作性一般的得3分；

c.展厅照明设计方案能够与招标需求能够响应，完整、准确、细节清晰性较差，符合规范标准要求，具有现场可操作性较差的得1分；

d.未提供或绘制不完整的，不得分。

- ⑥实施深化设计图（6分）

投标人根据设计方案绘制完整实施深化设计图，包括平面图纸、立面图纸、电气图纸、各项节点大样等图纸。尺寸和比例符合设计图纸的要求，能与效果图及招标需求等相对应；实施深化设计图绘制包括全部展陈设备和材料的详细信息，如构件尺寸、材质、数量等，确保施工过程的可行性和合理性；细节得到充分的表现，完整的大样节点图，包括材料规格、连接方式、特殊构造等明确标注‌；严格遵守相关的建筑规范和行业标准。

a. 实施深化设计图能够与招标需求能够响应，完整、准确、细节清晰，符合规范标准要求，具有极强的现场可操作性的得6分；

b. 实施深化设计图能够与招标需求能够响应，完整、准确、细节清晰性一般，符合规范标准要求，具有现场可操作性一般的得3分；

c. 实施深化设计图能够与招标需求能够响应，完整、准确、细节清晰性较差，符合规范标准要求，具有现场可操作性较差的得1分；

d.未提供或绘制不完整的，不得分。

- ⑦进度实施方案及保障措施（4分）

投标人应从进度计划、保障措施（如：组织、管理、供应）等方面进行阐述。

a.方案及措施较详细，针对性、可操作性较强，得 4分。

b.方案及措施简单，针对性、可操作性一般，得 2分。

c.未提供方案及措施，不得分。

- ⑧质量保障措施（4分）

投标人应从质量管理方案（如：检测、控制程序）、质量保证措施（如：测量、材料、机械设备、岗位设置、检验制度）等方面进行阐述。

a.措施较详细，针对性、可操作性较强，得 4 分。

b.措施简单，针对性、可操作性一般，得 2 分。

c.未提供措施，不得分。

- ⑨安全文明布展及环境保护措施（4分）

投标人应从安全文明实施措施、环境保护措施等方面进行阐述。

a.方案及措施较详细，针对性、可操作性较强，得 4 分。

b.方案及措施简单，针对性、可操作性一般，得 2 分。

c.未提供方案及措施，不得分。

- ⑩应急预案（3分）

投标人应从岗位设置及职责、各类专项应急预案等方面进行阐述。

a.方案较详细，针对性、可操作性较强，得 3 分。

b.方案简单，针对性、可操作性一般，得 2分。

c.未提供方案，不得分。

- ⑪成品保护及维保服务方案（3分）

投标人应从成品保护、验收方案（如：标准、流程与方法）、维保服务（如：响应速度）等方面进行阐述。

a.方案较详细，针对性、可操作性较强，得 3分。

b.方案简单，针对性、可操作性一般，得 2 分。

c.未提供方案，不得分。

技术文件除编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照上述评分要求及响应技术文件实际内容酌情评分。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立且无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对编号                        项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                         被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏万享通咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目编号                  进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏万享通咨询有限公司：

我方收到贵方编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏万享通咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目编号              在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、报价明细表（格式自拟）：

报价明细表

十一、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十二、项目人员配置考察表（格式）

- 项目人员配置考察表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。