江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市公安局指挥中心环境升级改造项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2025-0103

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二五年十二月

# 总　目　录

第一章　投标邀请	- 3 -

第二章　投标人须知	- 6 -

第三章　项目要求和有关说明	- 17 -

第四章　评标方法和评标标准	- 48 -

第五章　合同书（格式）	- 53 -

第六章　投标文件的组成和格式	- 57 -

第一章　投标邀请

项目概况

江阴市公安局指挥中心环境升级改造项目JSZC-320281-JZCG-G2025-0103 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-01-16 13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2025-0103

项目名称：江阴市公安局指挥中心环境升级改造项目

预算金额：508.7万元

最高限价：508.7万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市公安局指挥中心环境升级改造项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-01-16  13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江阴市公安局

单位地址：江阴市澄江中路110号

项目联系人：谢先生

联系电话：0510-86826196

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：周先生

联系电话：0510-88027620

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电话：0510-88027620

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*第三章“项目要求和有关说明”实质要求中须提供的承诺书；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件3：投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（扫描件）

（8）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件3）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（b）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（c）评标（评审）委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标（评审）委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标（评审）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标（评审）报告中进行记录。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：谢先生 收件地址：江阴市澄江中路110号1105室  收件电话：0510-86826196

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3. 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

6、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

9、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

10、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

11、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

（以下除“六、采购清单及要求”中的非打“★”项技术参数要求外，其余均为实质性要求）

## 一、项目概述：

本项目为江阴市公安局指挥中心环境升级改造项目。

江阴市公安局指挥中心现有大屏显示系统建设于2016年，采用的是第一代激光背投DLP方案，整套大屏幕显示系统由4行8列80英寸DLP投影单元、多屏拼接控制系统、控制软件系统及相关外围设备组成，现今出现了设备老化、光源衰减、色差明显等现象，维保困难，技术落后，无法再支撑实战部门多维作战需求。

为满足公安指挥中心多源数据融合显示、高清视频实时回传、跨部门协同调度需求，本项目拟升级采用最新技术的COB小间距LED大屏幕，另包括显示控制系统、视频会议设备、综合布线及网络、数据及运维服务等相关内容，优化公安指挥中心可视化调度能力，提升警情处置、应急指挥的实战效能。

本项目最高限价：508.7万元。

本项目标的所属行业：工业。

## 二、项目建设内容：

本次建设内容主要包括LED大屏系统、显示控制系统、视频会议设备、终端设备、综合布线及网络、数据及运维服务等相关内容。

1、LED大屏系统：将现有DLP拼接屏升级改造为P1.25LED全彩屏, 改造为像素间距为1.25毫米（P1.25）的LED点阵全彩屏,主屏显示面积不小于87.48平方米，辅屏显示面积不小于29.16平方米，合计显示面积不小于116.64平方米。升级后的P1.25LED全彩屏可以大幅度提升亮度、可视角度、色彩对比度、饱和度等显示效果，满足指挥中心长期稳定使用的需要；

2、显示控制系统：配置一套高性能的显示控制系统，集合了可视化管控，影像切换、大屏拼接、远距离传输、控制管理等强大功能，可与江阴市公安局视频汇聚平台无缝对接；可以远程查看基层派出所等指挥室大屏画面。

3、视频会议设备：配置视频会议终端、网关和数字会议系统设备，满足视频会议需求；并完成对大厅会议音响的调校，确保会议的清晰扩声与稳定使用。

4、终端设备：升级显示器和情指图控工作站配件；提供高分图形应用服务，满足高清视频上墙的电脑性能需求；配置350M警用数字PDT基地台对讲机和数字基地台馈线合路改造；

5、综合布线及网络：指挥中心智能化改造相关的综合布线及网络设备；

6、数据及运维服务：提供驻场运维服务、LED数据展示，配备维护登高设备。

7、指挥中心吊顶翻新及光源调整：指挥大厅整体顶面、灯光面光源在大屏安装前需拆装翻新，及大屏安装后地面修补，需在中标后出具吊顶翻新及灯光调整方案，由采购单位确认后施工。

8、过渡搬迁：为不影响指挥中心的业务功能，在施工期间需对大厅内18个工位临时过渡搬迁，包括大厅内的电脑主机、显示器、电台、点调系统、会议系统等；安装两套面积不小于2400x1350mm的LED屏，用于过渡期间指挥调度和日常办公使用。

投标人所投产品必须能够与江阴市公安局下列系统和平台对接，且不另外增加任何对接及开发费用，投标时需提供无缝对接承诺书（格式自拟）：

| 序号 | 系统名称 | 产品名称 | 对接要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED大屏系统 | 大屏操控终端服务 | 无缝对接江阴公安各类视频业务平台系统且满足公安网络安全管理要求 |
| 2 | 显示控制系统 | LED大屏显示控制系统 | 系统必须无缝对接且流畅运行市局情报指挥、视频、会议、基层大屏、市局一键点调系统 高清网络硬盘录像机 |
|  |  | 高清网络硬盘录像机 | 无缝接入市局视频平台，存储不少于1个月视频 |
| 3 | 视频会议设备 | 高清视频会议终端 | 无缝对接市局一键点调系统 |
|  |  | 会控保障配件升级 | 会控保障配件升级组装后，必须无缝对接且流畅运行市局所有视频会议系统 |
|  |  | 会议音频系统主机 | 设备须与第二会议室现用桌面会议话筒及会议摄像机发言跟踪功能实现无缝对接 |
| 4 | 终端设备 | 情指图控工作站配件升级 | 情指图控配件升级后必须无缝对接且流畅运行市局情报指挥、视频应用关系统； |
| 5 | 综合布线及网络 | 人脸自助核验门禁 | 须支持与江阴市公安局人脸门禁平台无缝对接 |
| 6 | 数据及运维服务 | 会议视频调阅终端服务 | 无缝对接江阴公安各类视频业务平台系统且满足公安网络安全管理要求 |
|  |  | LED数据展示 | 须无缝对接市局现有系统 |

## 三、项目实施原则：

1.可靠性原则

系统应主要以国内外业界较先进和成熟的主流技术为基础，首先确保系统的可靠性及实用性。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等多方面着手，确保系统能正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。

2.先进性原则

系统应充分考虑科学技术的迅速发展趋势，采用业界较为高端的先进技术来保证系统先进性。对各功能采用模块化设计，保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、功能点等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。

3.安全性原则

（1）网络安全：视频专网与公安网必须逻辑隔离。若要建立连接必须采取符合公安部要求的技术手段。

（2）信息安全：必须严格设置用户使用权限及审批方式。各级用户只能调看本权限范围内的信息。

（3）设备安全：设备选型应选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应采用冗余设计，并具有故障检测、系统恢复等功能。

4.开放性和可扩展性

具备符合国家标准的第三方业务接口，与第三方业务系统的对接不应影响现网业务。

5.经济性

工程系统的设计要充分利用现有资源，既要有趋前意识，又要适应现实需要，更要杜绝浪费。本着切合实际、实用高效的原则，在系统设计和设备配置上达到最大限度的优化组合，最佳的性能价格比。

## 四、供应商的责任：

1.维保期

本项目的基础维保期为五年，投标人的报价应包括项目五年基础维保期及投标人承诺延期免费维保期间，软硬件系统质保所产生的所有费用。

2.完整性

在本项目五年基础维保期及投标人承诺延期免费维保期间，投标人须本着提供完整的、满足功能和性能要求的、满足系统可靠运行的原则进行投标设计和报价决策，以保证系统的完整性，投标人认为其它任何必要的设备、材料、连接附件、软件接入费用等都应计入投标总价。

3.工程界面

投标人需完成本工程范围内的设备及相关设备的安装调试及五年基础维保期及投标人承诺延期免费维保期间运维保障。

4.责任范围

投标人应负责本项目的设计、制造、试验、安装、传输、调试、试运行、验交、运维等全部工作。

服从招标人对此次工程实施、技术设计管理协调。

投标人应负责提供本系统的配置信息，在招标人的指导下建立本工程范围内的运维服务体系。

投标人应需保证本工程各类设施设备的稳定性、可靠性,工程建设完成后，以上设备性能由招标人进行验证确认后方能验收。

## 五、项目需遵循的有关标准和规范：

本次项目遵循下述文件、国家及行业有关标准规范等隐性要求（如有矛盾，以最新的文件为准）。包括但不限于以下标准：

- GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

- GB 50606-2010《智能建筑工程施工规范》

- GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

- JCJ/T 454-2019《智能建筑工程质量检测标准》

- GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》

- GB 51348-2019《民用建筑电气设计规范》

- GB 50054-2011《低压配电设计规范》

- GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

- GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》

- GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

- GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》

- GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

- GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

- GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

- GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

- GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》

- GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

- GB/T 25724-2017《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求

- GB 50174-2017《数据中心设计规范》

- GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》

- GB/T 50525-2010《视频显示系统工程测量技术规范》

- GB 50464-2008《视频显示系统工程技术规范》

- SJ/T 11141-2017《发光二极管（LED）显示屏通用规范》

- SJ/T 11281-2017《发光二极管(LED)显示屏测试方法》

- GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

- GB 50799-2012《电子会议系统工程设计规范》

- GB 50635-2010《会议电视会场系统工程设计规范》

- ITU-T H.323《基于IP包交换网络中多媒体业务的框架协议》

- GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》

- GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》

- JGJ/T 67-2019《办公建筑设计标准》

- GB 55016-2021《建筑环境通用规范》

- GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》

- GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

- GB/T 28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》

- GB/T 22239-2019《信息安全技术﹣网络安全等级保护基本要求》

- 工程测量、勘察及物探资料等。

- 采购清单及要求：

## 6.1采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | LED大屏系统 |  |  |  |
|  | 主屏 |  |  |  |
| 1 | P1.25小间距LED屏 | 屏体详见“主要设备详细技术参数要求”，其中8.75㎡为备品备件。 接收卡，详见“主要设备详细技术参数要求”，可包含在屏体内。 | 96.23 | 平方 |
| 2 | 发送卡 | 1. 单台设备最大带载为4096*2160@ 60Hz，可自定义分辨率； 2. 支持发送卡模式和光电转换模式互相切换； 3. 支持3D功能，配合3D发射器和3D眼镜，实现3D显示效果； 4. 支持HDMI2.0、DP1.2、4路DVI接口输入;支持3.5mm音频接口，支持立体声输入；支持20路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备，3.5mm音频接口； 5. 支持视频源位深 8bit\10bit\12bit； 6. 支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效； 7. 支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面； 8. 支持超大分辨率输入，通过电脑显卡设置超大分辨率输出； 9. 支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏。 | 9 | 台 |
| 3 | 配电柜 | 配套配电柜，PLC远程控制，主线缆三相五线制，70平方，与辅屏共用配电柜 | 1 | 台 |
| 4 | LED屏钢结构 | 定制框架：包含小间距LED拼接屏配套框架、基座等； 另配备约8.7㎡备品LED配套安装框架及配件。 | 87.48 | 平方 |
| 5 | 辅材 | LED屏定制辅材，含输入主电缆及分配电缆；屏体内信号连接线、高清线等 | 1 | 项 |
|  | 辅屏 |  |  |  |
| 6 | P1.25小间距LED屏 | 屏体详见“主要设备详细技术参数要求”，其中2.92㎡为备品备件。 接收卡，详见“主要设备详细技术参数要求”，可包含在屏体内。 | 32.08 | 平方 |
| 7 | 发送卡 | 1. 单台设备最大带载为4096*2160@ 60Hz，可自定义分辨率； 2. 支持发送卡模式和光电转换模式互相切换； 3. 支持3D功能，配合3D发射器和3D眼镜，实现3D显示效果； 4. 支持HDMI2.0、DP1.2、4路DVI接口输入;支持3.5mm音频接口，支持立体声输入；支持20路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备，3,5mm音频接口； 5. 支持视频源位深 8bit\10bit\12bit； 6. 支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效； 7. 支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面； 8. 支持超大分辨率输入，通过电脑显卡设置超大分辨率输出； 9. 支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏。 | 4 | 台 |
| 8 | LED屏钢结构 | 定制框架：包含小间距LED拼接屏配套框架、基座等； 另配备约2.9㎡备品LED配套安装框架及配件。 | 29.16 | 平方 |
| 9 | 辅材 | LED屏定制辅材，含输入主电缆及分配电缆；屏体内信号连接线、高清线等 | 1 | 项 |
| 10 | 大屏操控终端服务 | 大屏操控终端服务 1.支持不少于16路1080P H.264以上视频流同时在线调阅播放； 2.供应商需提供相关软硬件及对接组件配件(因涉警务数据，配件损坏以及质保期满之后不返还），所供设备性能配置不应低于：CPU24核心32线程/32G DDR5内存/5070 8G独显/1T固态/16英寸2.5K/165HZ。 3.自带WAN接口，可拆除无线网卡及蓝牙等模块。 | 2 | 台 |
| 二 | 显示控制系统 |  |  |  |
| 1 | 显控系统主机 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 1 | 套 |
| 2 | 光纤HDMI发送器 | 含单模光模块，支持1xHDMI输入，USB、音频输入、1路视频本地环出，光纤输出 | 56 | 台 |
| 3 | 光纤HDMI接收器 | 含单模光模块，支持1xHDMI输入，USB、音频输入，光纤输入 | 24 | 台 |
| 4 | 显控系统管理平台 | 用作显控设备联控，一个界面对分布式系统、光纤坐席显控系统、中控系统进行控制。 1.支持海量音视频信号接入进行统一管理，能够自动搜索、注册、添加设定网段内的显控系统设备。支持设备列表在线管理，支持一键识别中控列表导入，分布式节点列表导入，拼接器节点导入，坐席节点列表导入，多媒体播控设备管理及导入，多媒体文件服务器管理导入。 2.信号源管理：支持建立信号源分组，支持信号源收藏，支持信号源状态可视化显示，支持信号源推送大屏以及多屏推送输出。 3.预案管理：支持预案保存以及一键切换场景，实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。支持预案保存调用、一切多、显示切换关系、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换。 4.屏幕拼接管理：具备大屏M*N的任意拼接方式选择，支持虚拟大屏显示、大屏预监回显、可视化预览、开窗、漫游、叠加、拼接、分割、跨屏、整屏、画中画、置顶、置底、窗口锁定操作，相互之间不受影响，多种类型信号无缝切换。 5.账号漫游及多级域管理：支持账号权限随行，支持多级域权限管理，人员可在不同地域间登录所在域权限完成账号漫游。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能全景球 | 详见“主要设备详细技术参数要求” | 30 | 台 |
| 6 | 相机安装辅材 | DC12V电源、电源线、网线、配管、安装支架等，每处视环境再行具体配置 | 30 | 项 |
| 7 | 高清网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，双网口物理隔离 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：64路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：12个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）； 冗余电源：支持 | 2 | 台 |
| 8 | 硬盘 | 监控级 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 14 | 块 |
| 9 | LED大屏系统处理器节点配件升级 | 供应商提供相关软硬件对接组件、配件以完成LED大屏的画面控制功能，实现包括画面分割、拼接以及信号切换等功能，提供任意开窗、任意漫游、高分地图等功能软硬件。单节点不少于24核心32线程，基础主频≥2.4GHz，二级缓存容量≥32MB，三级缓存容量≥36MB，制程工艺：≤7nm，支持PCIe 5.0总线协议，满足多任务并发及高清视频实时处理需求。 | 2 | 块 |
| 10 | LED大屏系统主板配件升级 | 支持“LED大屏系统处理器节点配件” CPU；内存插槽数≥4个支持双通道DDR5，最大可扩展至128GB；PCIe接口符合5.0 16X及以上标准，插槽≥3个，板载千兆网口≥1个；支持SATA、SAS、M.2等存储接口，具备防烧板设计，保障长时间运行安全 。 | 2 | 块 |
| 11 | 内存扩容 | ≥32GB DDR5（建议2×16GB双通道配置），频率≥5200MHz，满足高负载运算需求。 | 2 | 条 |
| 12 | LED大屏系统系统存储扩容配件升级 | NVMe PCIe 4.0接口固态硬盘（SSD），容量≥512GB， 性能：连续读取速度≥3500MB/s，连续写入速度≥2800MB/s，4K随机读取≥450K IOPS，满足视频素材快速加载与处理需求。(因涉警务数据，配件损坏以及质保期满之后不返还) | 2 | 块 |
| 13 | LED大屏系统数据存储扩容配件升级 | 采用SSD固态硬盘：数据盘不小于1T M.2接口(NVMe协议)。(因涉警务数据，配件损坏以及质保期满之后不返还) | 2 | 块 |
| 14 | LED大屏系统显示适配器配件升级 | 显卡显存容量不低于12GB，采用GDDR6及以上高速显存，显存位宽≥256bit，核心性能：CUDA核心数≥8960（或同等性能架构核心），≥2路HDMI/DP输出，兼容HDMI 2.0、DP 1.4等主流视频输出协议，支持DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6，支持硬件级视频编码（H.265/AV1）与解码，满足4K/8K视频处理及多屏投屏输出需求。 | 2 | 块 |
| 15 | LED大屏系统机箱/电源配件升级 | 前置4个USB3.0口与音频输出；ATX标准电源功率不低于1000W，全模组化接线，CPU 12V供电接口≥2个。 | 2 | 套 |
| 16 | 编码器 | 高清视频推送城运中心。 4K单路HDMI高清编码器 1.1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入 2.1路HDMI硬件环通输出，支持断电环通 3.HDMI支持最大 4K（3840×2160/30Hz）信号源输入 4.支持4K、400W、1080P、720P等高清分辨率编码； 5.支持自动识别输入源分辨率并按照源分辨率进行自适应编码 6.支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置 7.支持画面位置调整和画面区域裁剪功能 8.音频输入源可选HDMI或Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u 9.视频输入源自动识别 10.支持GB28181协议接入平台 | 2 | 台 |
| 17 | 解码器 | 9路高清视频解码器 输入路数：3路HDMI；视频输入分辨率：所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz；输出路数：9路HDMI；视频输出分辨率：所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz； 解码格式：H.265、H.264、MPEG4； 解码能力： H.265:3*8K@60/9*8K@30/36*12MP@20/36*4K@30/144*1080P@30/288*720P@30/576*D1@30 H.264:3*8K@60/6*8K@30/30*12MP@20/30*4K@30/120*1080P@30/240*720P@30/576*D1@30； 拼接功能：M*N（总数不超过最大输出口个数）； 多组电视墙：单机可建立管理4个配置不同的电视墙； 场景管理：可保存64个场景； 音频输入：1路3.5mm音频输入；音频输出：1路3.5mm音频输出，左右双声道； 串口：2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用）； 网络接口：2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应； USB接口：2个USB3.0接口； | 1 | 台 |
| 三 | 视频会议设备 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M，DVI/HDMI/SDI输入/输出,19英寸1U) | 2 | 台 |
| 2 | 会控保障处理器节点配件升级 | 供应商提供相关软硬件对接组件、配件以完成视频会议与一键点调的会控功能。实现包括会议类型模板、主会场与分会场的预案以及上级点调应答等保障功能。单节点不少于16核心24线程，配置散热风扇，最大睿频不低于5.2GHz，二级缓存不小于24MB智能缓存，可高效处理4K及以上规格视频素材的剪辑、调色与渲染工作，保障多任务处理时的流畅性。 | 2 | 块 |
| 3 | 会控保障主板配件升级 | 适配处理器节点配件，板载声卡、千兆有线网口，支持DDR4*4接口，M.2接口(NVMe协议)数量不小于2个。 | 2 | 块 |
| 4 | 会控保障内存扩容配件升级 | 不低于32G，DDR4以上内存 | 2 | 条 |
| 5 | 会控保障系统存储扩容配件升级 | 采用SSD固态硬盘：系统盘不小于250G M.2接口(NVMe协议)。(因涉警务数据，配件损坏以及质保期满之后不返还) | 2 | 块 |
| 6 | 会控保障数据存储扩容配件升级 | 采用SSD固态硬盘：数据盘不小于1T M.2接口(NVMe协议)。(因涉警务数据，配件损坏以及质保期满之后不返还) | 2 | 块 |
| 7 | 会控保障显示适配器配件升级 | 独立显卡CUDA核心≥3840个，显存GDDR7，容量不低于8G，显存位宽≥128bit，显存带宽≥448GB/s， HDMI/DP输出≥2路；接口类型PCIE 5.0 16X。 | 2 | 块 |
| 8 | 会控保障机箱/电源配件升级 | 前置4个USB3.0口与音频输出， ATX标准电源：功率不低于800W。 | 2 | 套 |
| 9 | 机架式多卡聚合网关 | 1.内置2个5G模块和5G SIM卡槽，支持5G NSA/SA、4G全网通 2.内置4个4G模块和4G SIM卡槽，4G全网通（支持移动、联通、电信） 3.2个可扩展USB接口，支持外置4G/5G全网通无线网卡扩展，支持5G NSA/SA、4G全网通 4.9路聚合，上传下载速度叠加，最多9个链路自由组合（2路5G+4路4G+1路千兆有线+2路USB），聚合带宽高达280M 5.内置5英寸触摸屏，可实时监看每一路网络速度和操作设置 6.内核级底层算法优化，全协议支持 7.抢网功能，无惧人员、设备密集场所应用 8.数据动态拆分，加密传输，提高私密数据安全 9.传输通道动态侦测，避免拥塞和带宽波动 | 1 | 台 |
| 10 | 机架式视频会议终端 | 1、视频会议终端 * 1（不含摄像头、话筒、投屏器） 2、3路视频输入（HDMI*1、POE*2）、1路视频输出（HDMI*1） 3、支持1080P/30、5.8G Wifi、视频输入、输出最高支持1920x1080p30 | 1 | 台 |
| 11 | 超高清会议像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.图像传感器采用不小于1/1.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）60Hz、4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于30倍光学变倍。 4.支持广角镜头，水平视角不小于58°。 5.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。 6.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个，并联控制不少于64个。 7.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 8.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 9.支持根据安装方向自动翻转图像。 10.支持ZigBee控制协议，支持360°控制。 | 1 | 台 |
| 12 | HDMI视频输入板 | 1、支持8路HDMI信号输入； 2、最大支持1080P@60fps分辨率视频传输; 3、支持热插拔更换，输入板插回，图像信号自动恢复； 4、支持分辨率自适应，EDID自动协商； 5、核心部件（含芯片）具备专用散热模块，具备独立风道； 6、板卡上下面具备金属托盘固定支撑、防护及散热； | 1 | 块 |
| 13 | 高清会议摄像机控制键盘 | 1.RS232/RS422/RS485/IP网口控制，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P、Visca over IP、ONVIF协议，带屏 2.通过RS232/RS422和IP进行跨协议混合控制 3.快速访问关键相机功能 4.变速四维摇杆控制 5.独立宽范围双电源输入。 | 1 | 台 |
| 14 | 会议音频系统主机 | 详见“主要设备详细技术参数要求”。 | 1 | 台 |
| 15 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 1 | 台 |
| 16 | 主席话筒 | 1.电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm。 2.48K采样率，80Hz-16KHz带宽。 3.单元采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 4.TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.采用≥4.3英寸全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.每个单元内置独立的web服务器，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 10.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 11.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.单元具有≥5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 13.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 15.单元支持web页面固件升级功能。 16.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 17.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 | 1 | 台 |
| 17 | 电源时序器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 1 | 台 |
| 18 | 监听音箱 | 1.内置高保真高档扬声器，内置电子分频器，额定输出功率≥2×100W，输出阻抗≤4Ω。 2.支持≥1路话筒、≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，具有默音功能，100V广播输入优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播优先输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护功能。 5.信噪比≥73dB，频率响应等同或优于40~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 只 |
| 19 | 调音台 | 不少于16个话筒 / 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 | 1 | 台 |
| 20 | 反馈抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |
| 21 | 线路预埋与辅材 | HDMI线、音频线、地面穿线槽钢、端接、地面恢复等辅材 | 1 | 套 |
| 四 | 终端设备 |  |  |  |
| 1 | 情指图控工作站处理器节点配件升级 | 单节点搭载不少于10核心16线程专业级处理器，基础主频1.8GHz起，最大睿频可达4.8GHz，缓存≥24MB，配置独立散热风扇以确保持续高负载运行稳定性，具备强劲的多线程并行处理能力，有效保障多任务并发处理时的流畅性。 | 10 | 块 |
| 2 | 情指图控工作站主板配件升级 | 适配处理器节点，板载声卡、千兆网卡、内存插槽≥4、M.2接口(NVMe协议)数量≥1。 | 10 | 块 |
| 3 | 情指图控工作站内存扩容配件升级 | 不低于16G，DDR4以上内存 | 10 | 条 |
| 4 | 情指图控工作站系统存储.扩容配件升级 | 采用SSD固态硬盘：不小于512G，M.2接口(NVMe协议)。(因涉警务数据，配件损坏以及质保期满之后不返还) | 10 | 块 |
| 5 | 情指图控工作站显示适配器配件升级 | 独立显卡，CUDA核心≥1408个，GDDR5显存≥6G，≥2路HDMI/DP输出 | 10 | 块 |
| 6 | 情指图控工作站机箱/电源配件升级 | 前置4个USB3.0口与音频输出，ATX标准电源：功率不低于700W。 | 10 | 套 |
| 7 | 显示器 | 黑色34英寸 屏幕比例21:9 分辨率3440*1440 刷新率≧100Hz 响应时间≦5ms 曲率1000R 对比度3000:1 sRGB 115% 10.7色数 内置KVM切换器 可分屏/多设备连接 HDR10 接口DP/HDMI/TYPE-C/内置扬声器 5W（含视频线等安装辅材） | 76 | 台 |
| 8 | 竖屏显示器 | 屏幕比例16:9， 尺寸27英寸，分辨率:3840*2160，面板:IPS 支持亮度:350cd/m2，Type-c PD90w+数据传输，扬声器3W*2接口 HDMI+DP+Type-c+usb+音频底座:倾斜/升降/旋转 | 2 | 台 |
| 9 | 350M对讲机 | 350M警用数字PDT基地台对讲机 1.频率范围：350-400MHz； 2.信道容量：≥1024； 3.区域容量：≥64； 4.工作电压：13.6V+15%； 5.整机重量：≤1.8Kg； 6.工作温度范围：包括 -30°~+60°； 7.存储温度范围：包括 -40°~+85°； 8.信道旋钮：无极性旋钮； 9.加密模块适配：支持公安一所标准TF加密卡； 10.显示屏尺寸：≥2.0英寸且不少于4行显示。 11.数字声码器：AMBE++/NVOC双模声码器，两种模式可在终端本地菜单中切换； 12.卫星定位方式：同时支持GPS/北斗/GPS+北斗，三种模式可在终端本地菜单中切换； 13.工作模式：数模常规/模拟集群/数字集群，三种模式可在终端本地菜单中切换，且模式切换终端不重启； 14.蓝牙：终端内置Bluetooth模块，支持与蓝牙耳机适配，适应各种使用环境； 15.独立点火线功能：在汽车点火时，车载台自动开机，熄火时，自动关闭； 16.支持分体设计：车载台支持主机和控制面板分体设计； 17.为了便于安装，根据车载标准1DIN（长183*深153*高50mm）的规格要求，车载终端长、高尺寸不能高于长183mm、高50mm要求。 18.手咪：全键盘手咪，具备独立PTT按键、独立紧急报警按键且可编程按键数量不少于4个。 | 6 | 台 |
| 10 | 16台数字基基地台馈线合路改造 | 四功分器 | 4 | 只 |
|  |  | 宽带单向器 | 16 | 只 |
|  |  | 宽带双工器 | 16 | 只 |
|  |  | 多路接收耦合放大器（含电源） | 5 | 套 |
|  |  | 接收滤波器 | 1 | 套 |
|  |  | 假负载 | 15 | 只 |
|  |  | 6DB天线 | 5 | 根 |
|  |  | 各种连接头和射频连接线 | 1 | 批 |
|  |  | 32U600*600机柜（利旧） | 1 | 只 |
| 五 | 综合布线及网络 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600mm * 1000mm，42U机柜，含PDU | 2 | 台 |
| 2 | 12芯室内光缆等布线 | 室内单模光缆（48工位调整光纤）约1200米，所有显控相关hdmi高清线等布线。 | 1 | 项 |
| 3 | 全光汇聚交换机 | 24千兆SFP端口，4万兆SFP+，交换容量不小于672Gbps，包转发率不小于126Mpps，内置AC电源，支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持环网保护技术 | 8 | 台 |
| 4 | 接入交换机 | 8千兆以太网口，2千兆SFP，交换容量不小于502Gbps，包转发率不小于78Mpps，强二层网管 | 72 | 台 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆单模双纤1310nm，10km， | 144 | 个 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆单模双纤1310nm，10km | 20 | 个 |
| 7 | 大对数电话电缆 | 20对电话电缆0.5线径无氧铜 | 200 | 米 |
| 8 | 交换机 | 2光24电，交换容量336Gbps，包转发率96Mpps | 1 | 台 |
| 9 | 拆除工程 | 原大屏屏体，含DLP屏、LED条屏、LED竖屏、屏体底座、框架及部分装饰面拆除；显控等相关设备拆除；含围挡、垃圾清运等全部拆旧工程。 | 1 | 项 |
| 10 | 人脸自助核验门禁 | 1、8寸LCD触控显示屏，支持多点触控操作 2、分辨率不小于800*1280 3、屏幕防暴等级IK04 4、屏幕采用边框一体化设计，息屏时和边框融合，无明显边缘痕迹 5、支持设备屏幕界面本地人脸注册； 6、支持通过客户端工具进行人脸下发； 7、支持通过设备web进行人脸注册下发； 8、支持后端远程下发人脸； 9、支持读取的证件照和抓拍照进行1:1比对； 10、支持现场抓拍照和本地人脸库照片进行1：N比对（N最大支持3万张）； 11、支持人脸动态跟踪框，最大人脸单个识别； 12、支持侧脸、刘海、戴口罩、戴眼镜、戴帽子、逆光等条件下人脸可正常识别比对； 13、人脸上下、左右偏转角度±45°范围内可正常识别比对； | 12 | 台 |
| 11 | 施工安全防护及设备调整 | 因施工需临时调整指挥席位、办公区等，搬迁、网络临时布线，包含大厅内电脑、一键点调、电台、会议系统等，包含可能需要临时增加的所有备用设备、线路。 | 1 | 项 |
| 12 | 指挥中心三楼机房整理及防静电地板 | 根据采购方实际需要及规范要求，清理指挥中心大厅东侧机柜、整理线路；机房更换陶瓷面防静电地板(面积约22.1m*7m=154.7㎡）。 | 1 | 项 |
| 13 | 宽带 | 千兆互联网（含五年链路费） | 1 | 条 |
| 六 | 操作席位 |  |  |  |
| 1 | 操作席位 | 5人席位含显示器支架、PDU（国标六位）、键盘盆； 控制台外延长度：5860mm，席位深度：900mm；工作台面高度：750mm； 控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。 台板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。 | 4 | 组 |
| 2 | 操作席位 | 10人席位含显示器支架、PDU（国标六位）、键盘盆； 控制台外延长度：13030mm，席位深度：900mm；工作台面高度：750mm； 控制台电子设备舱为全金属材质，表面陶化静电喷粉工艺，设备舱内置专业理线架及国标86面板安装板。 台板：采用优质SPC抗倍特板。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台板边沿一体延伸鸭嘴型抛光手枕。 | 1 | 组 |
| 3 | 操作椅 | 材质性能要求： 1、头枕、椅背、椅座均为进口优质网布； 2、黑色尼龙塑胶框架，PU扶手垫； 3、线控底盘为钢板材质； 4、铝合金五星脚，85mm气压棒,； 5、60mmPU静音电镀滑轮； 功能介绍： 1、新型：呵护式智慧3D头枕，高度可7段升降调节，深度可平移4段调节，自适应角度调节； 2、椅背采用腰背分离式设计，包覆式腰枕，独立弹簧支撑； 3、双线控底盘，配备后仰压力调节旋钮，按钮控制坐垫升降高度调节，倾仰三段锁定调节； 4、尼龙3D扶手可高低升降、扶手面可左右旋转及前后滑动； 5、静音滑轮 | 30 | 张 |
| 4 | 大厅操作台拆装 | 为确保施工安全，需提前对操作台和会议桌拆移，吊顶、顶灯翻新完工及施工结束后工位操作台等安装。 | 1 | 项 |
| 七 | 数据及运维服务 |  |  |  |
| 1 | 会议视频调阅终端服务 | 1.支持不少于16路1080P H.264以上视频流同时在线调阅播放； 2.供应商需提供相关软硬件及对接组件配件(因涉警务数据，配件损坏以及质保期满之后不返还)，所供设备性能配置不应低于：CPU24核心32线程/32G DDR5内存/5070 8G独显/1T固态/16英寸2.5K/165HZ。 3.自带WAN接口，可拆除无线网卡及蓝牙等模块。 | 2 | 台 |
| 2 | LED数据展示 | 大屏常态警情、警力数据展示 | 1 | 项 |
| 3 | 维护设备 | 用于大屏等维护维修的简易升降机、梯子和安全防坠装置等 | 1 | 项 |
| 4 | 大屏配套装饰及修补 | 大屏框架周边装饰及修补，需与大厅风格协调一致 | 1 | 项 |
| 5 | 吊顶翻新光源调整及地面修补翻新 | 指挥大厅（不含情报和接警中心）顶面拆装翻新、整体灯光面光源调整及地坪拆除、修补翻新，垃圾清运（中标后需出具吊顶、地坪翻新及灯光调整方案，采购单位确认后施工） | 1 | 项 |

## 6.2 主要设备详细技术参数要求：

6.2.1 P1.25小间距LED屏

1.★主屏幕尺寸：≥16.2m*5.4m，屏幕面积：≥87.48㎡(曲面安装，不含边框)投标面积含备品共96.23㎡；辅屏幕尺寸：≥4.8m*3.0375m(或5.4m*2.7m)×2，屏幕面积：≥29.16㎡(平面安装，不含边框)，投标面积含备品共32.08㎡，以上备品及同等配置数量的接收卡、发送卡均随货直发现场安装。驱动方式：共阴恒流驱动；分辨率：≥12960*4320，点间距：≤1.25mm；像素密度： ≥640000点/㎡；箱体单元宽高厚尺寸：≤600*337.5*50mm，显示比例：16：9；

2.★采用RGB晶片全倒装技术，集成三合一COB封装；LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质，一次性整体压铸成型；（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

3.▲刷新频率:≥4200Hz；摩尔纹抑制:支持摩尔纹抑制功能，主观抑制效果达到≥90%；（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

4.▲提供TUV低蓝光认证证书扫描件;

5.亮度: ≥1200nits，支持由配套软件0-100%无级调节；最大对比度：≥35000：1；

6.视角:水平≥170°，垂直≥170°；

7.电源能效:LED显示屏供电电源功率因数：≥98.5%；峰值功耗：≤320W/㎡；平均功耗：≤160W/㎡；标配单卡单电源；设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF≥150,000小时；

8.色彩管理：DCI-P3色域重合率≥97%；校正技术：具有单点亮度单点色度校正和灰度校正；支持屏体拼缝亮暗线校正；

9.IP防护等级：至少符合防护等级IP5X要求；

10.反光率：屏体亚黑处理，反光率≤0.5%；

11.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃；

12.显示单元水平和垂直相对错位：≤0.04mm；信号处理深度：≥14bit；

13.低延时:屏体依据视频源输入频率，低延时，延时≤1帧；

14.AI智能感应检测:屏体可支持人体检测，检测屏体前有人时，正常显示；检测屏体前无人时，屏体低亮显示或黑屏节能；

15.需含配套的视频监控集成平台软件，满足视频监控、数据汇聚等信号源灵活显示。

6.2.2 接收卡

1. 单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，支持动态引擎、全灰阶校正和画质引擎技术。

2. 支持逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、低延迟、3D、RGB 独立 Gamma 调节、HDR 等功能。

3. ▲采用DDR2 接口进行通讯，具有良好的兼容性，最多支持 32 组RGB 并行数据，或 64 组串行数据，可扩展为 128 组串行数据。

6.2.3显控系统

1.★纯光纤线路。本次配置的板卡同时支持≥56路4K光纤信号输入、≥16路4K光纤输出、≥4路4K60HDMI输入、≥12路4K60HDMI拼接输出、≥8路4KHDMI输入、≥6路4KHDMI输出、≥16路4K网络码流解码。

2.▲双总线结构，模块化、无线缆、无源背板设计；（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

3.▲支持电源模块冗余备份，支持电源模块热插拔；支持冗余电源协同供电，满足所配置板卡功耗负载的前提下，任意多个电源故障不影响系统正常运行；（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

4.▲支持控制卡、光纤板卡、视频板卡、风扇、交换模块等各模块均支持热插拔，更换过程中不用更换机箱，只需要更换交换板等，不影响其他模块正常工作（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

5.支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块；

6.可无缝扩容，增加功能时，不需要更换机箱原机箱、交换板等；

7.支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、KVM坐席管理、画面分割等功能，在一台设备上实现，在一个界面上调度管理；

8.支持B/S架构及C/S架构，支持windows及国产操作系统；

9.支持主控板故障时，不影响已经设定好的输入、输出状态。

10.支持1+N堆叠扩展，其中N支持大于8个；

11.单路切换上墙延时≤10ms；

12.支持无控制卡的最低安全工作模式，支持运行期间控制卡拔出，控制卡拔出后大屏无黑屏、无闪烁，席位显示器无黑屏、无闪烁、KVM 键鼠能正常操作电脑。

13.支持符合GB/28181协议的前端接入，支持通过RTSP直接获取监控前端码流；

14.支持自动读取输入信号属性并自适应输出；支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出；支持截取输入信号的局部图像进行显示；

15.支持任意输出通道独立轮询任意选中的信号源，支持多通道并发轮询；

16.▲支持资源权限划分，即不同的用户可配置不同的信号源和大屏控制权限；（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

17.▲支持实时画面实时预览；支持坐席OSD菜单信号源可视化，支持并发不少于8路视频预监，支持音频预监；

18.▲支持通过VISCA协议、PELCO协议控制会议摄像机；支持H.323、SIP协议，与视频会议系统进行对接；（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

19.支持鹰眼定位，在对超大屏幕进行布局时，可放大页面并精准定位。

20.支持坐席配置指挥中心席位部署图，可按照坐席物理位置，等比例显示席位部署图，支持OSD菜单等比例展示席位部署图，可在OSD菜单中图形化展示各个坐席位置。

21.支持坐席信号跟随，本端坐席可跟随其他坐席用户任意一个显示器的实时画面，高权限用户跟随低权限用户时，低权限用户无感知；

22.具备开放拼控微服务功能，可供江阴市公安局的融合通信系统调用显控所接入资源及所管理屏幕。

6.2.4 高清视频会议终端（2台）

1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

2.会议速率支持128Kbps—8Mbps。

3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。

5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

6.支持1080p60、1080p30、720p60高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

7.提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。

8.提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。

9.支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。

10.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。

11.支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。

12.终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能

6.2.5 会议音频系统主机

1.设备需与江阴公安第二会议室现用会议主机的接口协议、通信标准及兼容性参数保持一致；

2.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

3.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

4.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

5.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

6.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

7.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

8.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

9.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。

10.支持搭配会议话筒处理器5使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。

11.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。

12.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

13.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

14.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。

15.▲具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

16.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。

17.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。

18.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或讯笛数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明扫描件。

19.会议主机可受全数字会议系统综合控制软件的控制，实现会议室布局（至少包括添加、扫描和管理多台单元；EQ调节；自动增益、自动混音参数配置；灵敏度设置）、话筒管理（至少包括查看会议单元发言最大数量；自定义单元发言人数；设置话筒模式；签到；自定义表决形式；摄像、语言跟踪）、会议室可视化布局管理（至少包括模拟排位；自动排位；在线编辑单元编号）、会议议程（至少包括投票参数设置、投票结果实时投屏展示；译员机语种选择和设置；电子铭牌设置）等功能。

6.2.6智能全景球

1.★支持防频闪功能，搭载宽动态技术，有效抑制因人工光源（如荧光灯、LED灯、显示屏）与摄像机快门频率不同步导致的图像闪烁和条纹现象。

2.★1/2.8英寸800万像素CMOS；

3.接口要求不少于：1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC；

4.支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准，TF卡支持不少于512G；

5.分辨率不低于800万，HDBaseT分辨率及帧率不低于1080P，50fps；HDbaset接口1080P以下分辨率至少支持60帧（倍帧）；HDBaseT默认分辨率及帧率不低于3840x2160，HDBaseT接口至少支持1路,集合视频信号、音频、网路、控制、电源五合一；

6.水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°；

7.支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器异常报警功能；8.支持设置不少于8块感兴趣区域；

9.支持设置黑白名单，支持温湿度异常报警，支持GB35114-A级；

10.支持字符显示，并支持自定义字符颜色；

11.支持通过浏览器发起单向语音广播；

12.支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法；

13.摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示。

## 备注：

## 1.本项目核心产品为：P1.25小间距LED屏

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

- 2.其中打“★”项为实质性要求，有一项负偏离将作为无效投标；打“▲”项为重要指标项。

- 3.交货前，采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到中标单位投标文件中承诺的技术要求，那么所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。

## 七、项目实施要求：

7.1项目实施地点：江阴市澄江中路110号。

7.2项目实施时间：合同签订后90天内完成交货及安装调试。

7.3项目实施团队：投标人需为本项目组建实施团队，团队总人数不得少于5人，其中指定一名为项目负责人负责项目实施。项目团队其他成员应包括但不限于现场技术负责人、安全技术人员、系统分析人员等分工。

- 7.4项目实施方式：LED大屏及显控系统、操作台等由原厂负责安装及试运行，其余设备由投标人负责安装及试运行。

## 八、售后服务要求：

为规范供应商所提供的运维服务及相关客户服务的品质，使采购人能够有效监控供应商的服务，保证所获得的服务品质，双方在服务期开始前签订服务品质协议。

供应商在投标文件中应对以下内容进行点对点应答，并结合自身情况补充服务方案内容。

    - 8.1产品质保

8.1.1本项目LED大屏、显控系统、会议系统等硬件产品五年基础维保期内须原厂直接提供售后质保。签订合同时，需提供五年原厂质保函。五年基础维保期后中标人承诺延期免费维保期间，由中标人提供售后质保。

8.1.2大型或重要活动、系统升级维护等情况，显控系统制造商提供原厂技术驻场服务；显控系统严重故障，厂商应提供60分钟内现场响应服务，到场后立即实施故障排查、问题分析及应急处置操作，最大限度降低故障影响。签订合同时需提供厂方承诺函。

    - 8.2项目维保期

本项目维保期为项目验收合格后五年基础维保期及投标人承诺延期免费维保期。

    - 8.3服务响应及承诺

供应商应提供7x24小时运维服务，并承诺在收到采购人通知后，60分钟内到达现场，24小时内修复。

- 维保期内的职责：

- 维保期内的保修；

- 维保期内的软件；

- 维保期内的质量；

- 维保期内的安装；

- 维保期内的维护；

- 维保期内的维修费用；

- 维保期内的其他承诺；

    - 8.4故障的定义和确认

8.4.1故障的定义

故障是指设备未正常工作或不能提供合格的数据或服务。

严重故障：是指实时或历史的数据无法提供给采购单位正常使用的故障；大屏出现整屏黑屏、花屏、无信号输出，或核心显控设备宕机等导致系统无法正常运行的故障；

一般故障：是指局部或个别数据或功能无法提供但不影响主体使用的故障；单块屏体异常、局部信号卡顿、参数异常等不影响系统整体运行的故障。

故障确认：由运维系统自动检测或运维人员巡检、采购单位使用发现报修，并经供应商和采购单位双方确认为故障。

对于每一件报修事件在修复后应闭环，要明确故障设备及维修性质，维修性质可包括：“故障”、“计划性维护”、“其它原因”，对于其它原因引起的维修事件应注明事件原因，记入设备维修档案。

以下原因所导致的维修事件不被确认为故障:

- 计划内的系统维护工作所引起的；

- 不可抗力引起的；

- 招标人授权紧急维护引起的；

- 任何由招标人的电路或设备原因所引起的；

- 招标人的应用或安装活动所引起的；

- 招标人及任何招标人授权第三方人员进行操作所引起的；

- 第三方责任引起的。

8.4.2故障时间确认

1.故障时间为从接到维修事件到故障被修复的时间。

2.中标单位完成维修，并得到采购人确认方能算此故障被修复。

3.设备可用性保证要求

单个设备可用率以月度为统计周期；

单个设备可用率=（1-（故障时间/月总时间））*100%；

每月质量评估报表在次月15日之前出具；

单个设备每月故障次数应≤5；

单个设备的月可用率应≥95%；

单个设备月可用率<95%或设备每月故障次数>3次，供应商必须对设备进行强制性更换，供应商必须在上月质量评估报表出具后7天内更换(存储、交换机在保证系统不出现严重故障的前提下，30天内更换，且故障硬盘不返还供应商)；

出现严重故障的，应在采购单位报修时间起24小时内修复，未能在24小时内修复的每超过24小时应扣款1000元，更换每超24小时扣款1000元。

8.4.3响应时效

1.严重故障：接到故障通知后30分钟内响应确认，60分钟内抵达现场排查处理，4小时内完成应急修复或提供备用方案、更换故障设备确保系统恢复运行；

未能在4小时内修复的每超过24小时应扣款1000元，更换每超24小时扣款1000元。

2.一般故障：接到故障通知后60分钟内响应确认，2小时内抵达现场，24小时内完成修复。未完成修复的每超24小时扣款500元。

3.故障处理完成后24小时内提交故障分析及处理报告，明确原因、措施及预防方案。

8.4.4罚则

| 序号 | 故障类型 | 修复超时罚款 | 更换超时罚款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重故障 | 每超24小时扣款1000元 | 每超24小时扣款1000元 |
| 2 | 一般故障 | 每超24小时扣款500元 |  |

    - 8.5运维服务方案

- 8.5.1配置要求

供应商须委派一支受过良好教育和培训的、有经验的技术支持与运维服务队伍，为本期工程提供及时、全面以及本地化（可授权本地单位）的售后技术支持和服务，供应商应承诺常驻技术运维服务队伍成员至少应包含：

- 维护经理1人，负责日常运维工作沟通与协调；

- 硬件及系统运维人员1人以上，负责大屏等硬件设备日常检测与运维养护、大屏主控及视频会议系统的运维保障。

中标单位五年基础维保期及投标人承诺延期免费维保期内，需在采购方指挥中心现场常驻不少于1名运维人员。遇有其他特殊情形，驻场运维人员工作时间和工作任务根据采购人实际业务要求响应。中标单位须在中标后30日内提供售后服务团队人员身份证明以及社保资料清单，供采购人备查。

8.5.2运维服务

供应商应提供7×24小时全天候运维服务，驻场时间为每天8:00-20:00（节假日无休）。供应商提供的运维服务方案，包括并不限于以下方面：

- 日常养护

- 故障抢修

- 操作保证

- 计划管理

- 技术管理

- 质量管理

- 档案管理

- 备品备件管理

### 8.6其他

8.6.1不可抗事由是指由于地震、台风、战争、罢工、非因各方原因发生的火灾等其它各方不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力原因；

8.6.2本服务品质要求内容应于项目合同一致，如出现任何矛盾，应以项目合同为准。

8.6.3本项目尚未完工前，中标人中标后应负责原有系统软硬件的日常运维和保障工作，直至新建系统建成投入运行。

## 九、合同特殊条款：

9.1．中标人的工作范围

9.1.1根据投标文件的要求准时提供设备、备品备件、材料及附件和伴随服务，并负责所供货物的包装和运输，并负责所供设备的安装、调试和系统集成。

9.1.2中标人必须提供投标文件中所列的全部设备、服务、软件、备品备件、材料及附件。

9.1.3中标人在购买系统主要设备前，必须将设备品名、规格、配置、性能、产地等资料报采购人确认。

9.1.4为采购人培训专业运行维护人员，并提供质保和售后服务。

9.1.5本次采购项目全部验收交付后，在规定的时间内向采购人提供有关系统集成的完整详细的技术资料。

9.1.6本次采购项目不得以任何形式进行转包或分包。

9.2．项目实施进度和误期赔偿

9.2.1中标人必须在合同签订之日起90天内完成全部工程施工，向采购人申请初验。如果中标人未能及时完成，则应根据本条第2.4款的规定对采购人进行误期赔偿，误期时间自开工令签发后满 90天的第2天起计算。工程施工完成后开始试运行，时间不少于1个月。

9.2.2试运行阶段结束后15个工作日内，中标人向采购人申请终验，验收合格后开始按审定金额分期支付工程款。如果经验收，该系统不合格，则视为中标人没有如期交付，中标人应根据本条第2.4款的规定对采购人进行误期赔偿，误期时间自采购人向中标人发出书面的验收不合格通知的第二天起计算。

9.2.3中标人可根据自身条件和能力确定本项目的实施进度，但其进度安排不得迟于上述第2.1和2.2款的要求。中标人必须按照投标文件中承诺的实施进度完成项目，实施进度将作为评审的考虑因素之一。

9.2.4误期赔偿：如果中标人未能按确定的项目进度要求完成工作，中标人必须支付误期赔偿金，误期赔偿的支付将从应付款中扣除。误期赔偿费率为，每延迟1天，赔偿合同总额的0.05％（万分之五）。误期赔偿费的最高限额是合同金额的5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权终止合同，而中标人仍有义务支付上述误期赔偿，并承担赔偿采购人因中标人误期而产生的经济损失的责任。

9.2.5如果由于采购人的原因耽误了项目实施进度，则因此而延误的时间应从投标人的实施进度计划中扣除。在采购人的延误终止时，中标人的进度时间恢复计算。

9.2.6如果合同签定后采购人更改本项目的内容，则采购人和中标人可协商调整投标人的项目实施进度计划。调整后的进度计划应作为确定项目进度要求和计算误期赔偿的依据，对双方具有同等约束力。

9.2.7误期重叠：如果中标人在不止一个环节延误项目进度要求，则取其中延误时间最长的一项计算误期赔偿，多项延误不进行重复计算。

9.2.8本项目实施地点为江阴市。中标人应自行解决货物的仓储和保管。在本项目验收合格正式交付之前，仍处于实施中的本采购项目及其任何组成部分（包括任何硬件或软件），采购人不承担任何保管、管理的责任，也不承担任何人为或其他原因造成的损坏、灭失的风险。

9.3．付款方式

合同签订后支付合同款的30%，通过终验并审计后付至审计款的90%，验收合格满5年付清尾款（剔除扣款后的金额）。

如本项目为中小企业中标，则付款方式按照《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院第802号）执行。

9.4．安装、调试、质量监督及其他服务配备人员

9.4.1投标文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场负责人）的配备情况，说明其姓名、年龄、学历、职称、履历、以往从事过的类似项目以及在其中承担的责任、在本次采购项目中所承担的职责及最低服务时间，同时确认其服务应在本采购项目合同执行完毕后方告结束，所有其提供的服务均已包含在合同总价内，并在合同执行完毕后提供有效证明，否则视为违约。

9.4.2若参与本条所涉及的服务的人员因不可抗因素无法提供合同中所承诺的服务，中标人应提供同等资历的人员执行合同，该替代人员需获得采购人确认方可开始工作，否则视为违约。

9.5．工程服务

9.5.1投标人应根据自身条件和能力提交详细的工程服务计划。服务计划应包括提供服务的保障措施，如投标人有自已的维修队伍的，要求提供专业维修队伍的规模、业务经验、技术人员等详细情况。如果投标人与本项目所在地的某机构有合作协议，投标人必须提供该协议，并说明该合作伙伴的企业性质、规模、专业资质、业务经验、技术人员、财务状况等。

9.5.2本次采购的中标人必须服从采购方的指挥，与其他相关系统承建商合作，以保证本次采购的设备安装和系统集成能顺利进行。中标人不得以任何理由拒绝与其他承建商合作，否则视为违约，采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿所有直接和间接损失。

9.5.3投标人应保证所使用设备和软件的合法性，对系统应用软件，中标供应商必须具有自主知识产权。中标供应商提供的应用软件，竣工验收时必须向用户提供真实、可核查的软件源代码，数据库库表结构，接口函数的详细描述，用户方保证上述资料仅用于系统集成、维护和升级，不向第三方泄露。

9.6．技术文件

投标人必须列出所有必须提供的技术文件，包括软硬件技术文件、安装测试文件、维护和操作文件、竣工资料以及其他必要的文件。

9.7．人员培训

9.7.1投标人应提交一份详细的培训计划，计划应包括详细的课程安排、授课师资配备、时间地点。投标人派出的培训教员应具有丰富的理论知识和相应实践经验。所有的培训教员必须用中文授课（如果教员不会讲中文，投标供应商必须提供中文翻译）。投标人必须为所有被培训人员提供有关培训文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须用中文书写。

9.7.2投标人在培训计划中必须列出培训的人数、地点和时间。投标人的培训计划在评审中将作为优惠条件进行考虑。

9.8．验收

9.8.1投标文件中应提供一份验收计划，其中至少应包含以下内容：

（1）验收单位；

（2）验收流程；

（3）验收所依据的标准；

（4）验收所需的各种测试表格；

（5）与验收有关的文档；

（6）其他必要的内容。

9.8.2本项目的验收由采购单位按照国家规定的程序组织进行，依据是国家有关规定、投标文件、中标人的投标文件以及其他相关文件和资料，所需验收费用由中标单位承担。

9.9．专利

投标人应保证，采购人在使用其产品和服务的全部或任何部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉。

9.10．项目成果的所有权

中标人在实施本项目过程中所完成的、与研究开发目标有关的项目成果，包括专利、二次开发系统的版权和软件著作权，由采购人和中标人双方共有，本项目中标单位要申报软件著作权至少1项。

9.11．所有权的转移

9.11.1本项目下买方已支付合同价的部分，其所有权在支付该部分合同价的同时转移至买方。在任何情况下，所有权的转移都不能影响本合同中有关项目交付以及风险责任的规定。

9.11.2如果卖方在本合同履行完毕之前破产，本合同下买方已支付合同价，所有权已经转移的资产不得作为破产财产。

9.12．合同的构成

投标文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书以及双方签署的备忘录等，均为合同不可分割的部分，对双方具有约束力。

9.13．其他

9.13.1由于投标人的技术设计或其他原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标人应予合同金额中调整此部分差价，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。

9.13.2投标人如果有其他优惠条件，必须在投标文件中作专门说明。

9.13.3以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。

## 十、有关说明：

10.1报价要求

10.1.1报价总则：投标人应按人民币（元）报价，金额精确到小数点后两位，其报价中应包含从项目中标起到竣工验收后五年基础维保期及投标人承诺延期免费维保期内维护系统正常运行所发生的一切费用。投标人必须以本章节第六项“六、采购清单及要求”为基础，按投标文件中投标报价表的格式进行详细分项报价。投标人对一种货物/服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

10.1.2报价应包含根据清单中实际情况设计的设备安装、备品备件、专用工具、软件、所提供设备在项目中的安装调试及辅配件、系统的集成、培训、售后服务以及投标人在保证投标方案功能完整实现基础上认为应计入的其他所有费用；中标后，各实施项目基础环境没有发生重大变化时，中标人在满足招投标文件需求的前提下，不得以任何理由主动变更。

10.1.3本次投标工程量、单价及价格组成为清单中实施完成的最终结果，项目实施过程中中标人不得以任何理由主动变更。

10.1.4 投标文件中的详细设计方案由投标单位根据招标文件要求自行负责设计，在实施过程中发现不能满足招标文件设计要求的，中标方必须免费整改补足至达标为止，采购方不再另行支付费用。整改达标前，所有验收及付款手续暂停执行。

10.2涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

10.3江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

# 第四章 　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （50分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 根据《详细配置一览表》、《技术要求响应偏离表》 等对所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：全部符合招标文件要求，无负偏离得28，打“▲”项为重要性能参数指标，每一项负偏离扣1分；非打“▲”项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。(未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 28 |
|  | 2.2 | 技术方案 | 投标人针对本项目提供设计方案，包括①新建LED大屏及显控系统、指挥大厅光纤线路改造设计；②工位坐席改造及大厅顶面、地面装饰修补设计；③施工前指挥席位、办公区迁移及原DLP大屏拆除、施工后恢复设计；④视频会议、终端设备选型及联网使用要求和机房整理设计等，方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.3 | 平台无缝对接方案 | #### 投标人针对本项目所建设内容需与现有公安高清视频会议系统、一键点调指挥系统以及公安各类视频业务系统平台功能无缝对接，提供的系统无缝衔接方案，包括①公安现用各系统平台主要功能特点及整体架构、与设备选型相关的业务功能及使用要求②设备接入公安网络的调试方法及步骤③设备接入系统业务平台、大屏常态警情、警力数据展示、人脸自助核验门禁等接入设置与调试方法等，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.4 | 实施方案 | #### 投标人针对本项目提供实施方案，包括①项目施工进度管理（含工期、进度计划等）；②项目安装调试及验收方案；③项目施工质量控制、安全文明施工、环保措施等方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.5 | 培训方案 | #### 投标人针对本项目提供培训方案，包括①培训计划、培训内容（含详细课程安排、电子版培训资料及讲义、授课师资配备、时间地点等）；②培训组织形式与目标要求，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 #### （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  | 2.6 | 日常养护和故障抢修方案 | #### 投标人针对本项目提供日常养护和故障抢修方案，包括①日常养护与故障抢修计划管理及实施保证、运维档案；②日常养护与故障抢修技术保障、备品备件及质量管理，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
|  | 2.7 | 售后服务方案 | #### 投标人针对本项目提供售后服务机构和人员情况方案，包括①售后服务体系、②项目应急预案、③售后服务保障措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得3分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 3 |
|  | 2.8 | 承诺延长免费维保期 | 加分规则：在最低免费基础维保期五年外，额外每增加1年免费维保期（包含所有设备及硬件、软件、数据、全天候运维服务及派驻指挥中心现场运维服务等），明确延长免费维保期服务范围、响应标准等核心内容，加1分；最高得5分。未提供或承诺内容不清晰、不全面的不予计分。 （投标人须提供承诺函扫描件） | 5 |
| 三、商务部分 （20分） | 3.1 | 投标人综合实力 | ①投标人具有ITSS信息技术服务标准运维能力成熟度认证证书的，得1分； ②投标人具有CS信息系统建设和服务能力证书或具有CCRC信息安全服务资质认证证书的，得1分； ③投标人具有CMMI软件能力成熟度模型集成或CSMM软件能力成熟度模型评估证书认证证书的，得1分； ④投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体认证证书的有一项得1分，最高得3分。 （须提供相关证书扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 制造商综合实力 | 所投P1.25小间距LED屏制造商： ①具有音视频智能系统集成工程企业等级证书的，得1分； ②具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息安全应急处理）的，得1分； ③具有LS国产化信息系统集成和服务能力等级证书的，得1分； ④具有视频监控集成平台相关计算机软件著作权登记证书的，得1分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 4 |
|  | 3.3 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有国家权威机构颁发的①信息系统项目管理师证书、②电子信息工程相关专业中级及以上职称证书、③一级建造师（机电工程）证书的，有一项得1分，最高得3分。 【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 3 |
|  | 3.4 | 项目组其他成员 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中， ①现场技术负责人（2分）：具有弱电系统工程师证书、软件设计师证书、IT服务或运维工程师证书，有一项证书得1分，最高得2分。 ②安全技术人员（2分）：具备CISP注册信息安全专业人员证书、CISAW信息安全保障人员证书,有一项证书得1分，最高得2分。 ③其他人员（1分）：具备网络工程师证书或信息系统项目管理师（高级）的得0.5分，最高得1分。 【③中同一人员具有多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 5 |
|  | 3.5 | 成功案例 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似信息化（须含LED大屏）建设项目成功案例的，每提供一个得0.5分，最高得2分，不提供的不得分。 （须提供合同扫描件） | 2 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为                （小写），                （大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2025-0103 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市公安局指挥中心环境升级改造项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、详细配置一览表

（一）硬件设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 是否属于 小、微型企业产品 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）软件系统

| 序号 | 系统名称 | 核心子系统或模块 | 实现功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| … |  | …… |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须如实填写品牌、型号。）

5、在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标单位对所报相关数据的真实性负责，江阴市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

6、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

7、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市公安局的江阴市公安局指挥中心环境升级改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为  （企业名称）  ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为  （企业名称）  ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标单位（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日