苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0384

采购单位：苏州市交通运输应急指挥中心

项目名称：2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年 9月

总目录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	27

第五章 合同及主要条款	37

第六章 评审办法和评分标准	47

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-C2025-0384 |
| 2 | 项目名称 | 2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 江工 联系电话：0512-69820885 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市交通运输应急指挥中心 地址：苏州市姑苏区南环东路1号 联系人：王子悦 联系电话：17712487334 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年 10 月 16 日 13 点 30 分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年 10 月 16 日 13 点 30 分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年 10 月 16 日 13 点 30 分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

# 第一章 磋商邀请函

项目概况： 2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维 采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2025年 10 月 16 日 13 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0384

2、项目名称：2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币壹佰陆拾万元整 (¥1600000.00）

5、最高限价：人民币壹佰陆拾万元整 (¥1600000.00）

6、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

7、采购需求：详见采购文件第四章

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2025年 10 月 16 日 13 点 30 分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年 10 月 16 日 13 点 30 分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

七、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市交通运输应急指挥中心

地址：苏州市姑苏区南环东路1号

联系人：王子悦

联系方式：17712487334

2、采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820885

3、项目联系方式

项目联系人：江工

电话：0512-69820885

# 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.4磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件

3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.7其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

5.6与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，供应商除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的，将被认定为无效响应；

（3）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（4）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件3.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件4.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件7. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件8.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市交通运输应急指挥中心）的（2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件12.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据采购文件第二章“磋商须知”要求，在评审过程中当出现响应报价低于采购项目预算50%或者响应报价低于采购项目最高限价45%或者磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时, 磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。磋商小组应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以磋商小组具体要求为准）。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 第四章 采购内容

苏州市政府集中采购中心受  苏州市交通运输应急指挥中心 的委托，就 2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维 项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0384

- 项目名称：2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维

三、项目预算：人民币壹佰陆拾万元整 (¥1600000.00）

四、最高限价：人民币壹佰陆拾万元整 (¥1600000.00）

五、合同履行期限: 自合同签订之日起一年

六、采购内容：

## （一）项目背景

苏州市交通运输应急指挥中心作为苏州交通的大脑、眼睛以及数据中心，宏观呈现了苏州交通运输运行态势，是宣传交通文明文化的窗口和平台。指挥中心指挥大厅的DLP大屏对苏州交通运输情况进行宏观展示，精密空调、UPS主机等为机房设备提供良好的运行环境。因DLP大屏、精密空调、UPS主机等设备的维护专业度高，设备使用年限长且设备故障须及时响应，指挥中心现对DLP大屏、机房精密空调及UPS主机等设备采购维保服务，保障设备正常运行。

## （二）服务范围

对苏州市交通运输应急指挥中心DLP大屏、精密空调、UPS主机等进行普查登记服务、巡检服务、维护服务、故障处理服务、培训及应急演练并形成项目档案（项目档案包括《普查报告》、《巡检服务规程》、季度运维档案、培训材料、应急演练材料等）。

## （三）服务目标

保障本项目维护范围内的DLP大屏、精密空调、UPS主机等设备正常运行，对设备进行定期的预防性维护，做好设备运行的调优工作，及时发现设备存在的潜在隐患。当设备发生故障时，确保设备能得到及时的维护及故障排除。

## （四）采购内容

### 1.普查登记服务

对采购人的DLP大屏、精密空调、UPS主机等涉及的所有设备进行2次普查登记服务，形成详细的《普查报告》并上交给采购人，《普查报告》中应包括设备名称、数量、品牌、型号、安装位置、功能及照片。

第1次普查登记服务应在合同签订之日起15个工作日内完成，形成《普查报告》后立即提交至采购人。

第2次普查登记服务应在服务期结束前15个工作日内完成，形成《普查报告》并随项目验收材料一同提交至采购人。

《普查报告》由供应商项目负责人签字有效，《普查报告》上交至采购人后，由采购人工作人员签字确认后视为该项工作完成。

### 2.苏州市交通运输应急指挥中心DLP大屏运维服务

#### 2.1 DLP大屏维护清单

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visionpro显示单元 | VTRON | E-SX805(CSI屏幕)（内含VTRON Visionpro系列显示投影单元H3L投影机、控制模块嵌入式软件V1.0等） | 64 | 套 |
| 2 | 显示单元底座 | VTRON | BE08030-1000 | 16 | 套 |
| 3 | Digicom Ark多屏处理器 | VTRON | Digicom Ark3300多屏处理器（内含VTRON Ark3000多屏处理器嵌入式软件V1.0[简称：VARK–3000]）[中文版、含输出-64路DVI(4×16),输入-80路(32路Video,32路RGB,16路HDMI等)] | 1 | 套 |
| 4 | 双基色LED显示屏 | 合展 | 3.75（内含钢结构、控制系统） | 20.8 | 平方 |
| 5 | 无线投屏伺服器 | ITC | TS-9100N | 1 | 台 |
| 6 | 级联器 | VTRON | Ark | 1 | 套 |
| 7 | 数字拼接墙显示应用管理系统 | VTRON | V5.5 | 1 | 套 |
| 8 | 移动端APP | ITC | TS-9100R | 1 | 套 |
| 9 | 配套线缆 | VTRON | VTRON VW工程线缆包 | 1 | 套 |

#### 2.2 DLP大屏巡检服务内容

每周至少一次对DLP大屏进行巡检服务，包括对显示单元、显示单元底座、多屏处理器、双基色LED显示屏、无线投屏伺服器、级联器、数字拼接墙显示应用管理系统、移动端APP及配套线缆的运行状况进行巡检，并形成《DLP大屏巡检记录表》。

#### 2.3 DLP大屏维护服务内容

（1）每周至少1次对屏幕显示的拼接效果进行优化，保障大屏系统处于最佳运行状态，如遇重大活动或节假日，采购人可根据需求增加服务次数；

（2）每月至少1次对显示单元的显示效果进行检查，确保横向、纵向坐标对齐，符合显示标准；每月至少1次对Ark多屏处理器、级联器及无线投屏伺服器进行维护，检查设备运行状态，对异常告警进行维护；

（3）每季度至少1次对显示单元、Ark多屏处理器、级联器、无线投屏伺服器、专用线缆及电缆进行检查整理及清灰，每次检查整理及清灰前后均要以照片形式对设备状态进行记录；

（4）供应商应将上述服务形成《DLP大屏维护记录表》。

（5）其他维护要求：

①维护人员每次修改大屏幕显示系统设备参数之前，必须先进行备份，必要时进行数据恢复，所有设备参数配置调整与修改，都必须经过采购人同意，并形成修改记录，将备份材料交由采购人存档；

②必要时维护人员须提供大屏连接软件的安装、调试及数据备份服务；

③在重大活动期间，采购人可按需要求供应商加派资深工程师在现场做好技术支持工作，为采购人提供7×24小时的技术支持服务，以确保活动顺利进行；

④服务期内供应商应及时对采购人提出的其他DLP大屏维护内容进行响应及维护。

#### 2.4 DLP大屏故障处理服务内容

（1）服务期内供应商应及时对DLP大屏故障进行处理，对于所有的DLP大屏设备，供应商必须备有充足的设备备件（不低于原设备档次和性能），当设备无法现场修复时，供应商应负责提供备件供临时使用，并形成《DLP大屏故障处理记录表》，需详细记录报障时间、到场响应时间、故障修复时间、故障现象、故障影响范围、故障原因、故障解决方案、后续建议及维修前后设备状态的照片等内容。

（2）其他故障处理要求：

①供应商应按照采购人指定的时间地点对大屏设备等进行维修更换，维修更换前应向采购人提供具体实施方案和时间安排，经同意后方可实施，实施过程中不应干扰采购人正常工作；

②维修所需的设备及零配件费用由供应商承担。

### 3.苏州市交通运输应急指挥中心精密空调运维服务

#### 3.1精密空调维护清单

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房专用精密空调 | 艾默生 | P2062DA | 4 | 套 |
| 2 | 机房专用精密空调 | 依米康 | SCA602DES | 3 | 套 |

#### 3.2精密空调巡检服务内容

（1）每天至少2次对机房温湿度、空调主机告警信息进行巡检；

（2）每月至少1次对精密空调的所有工作电路、各处接点、工作电压电流、机组传感器、制冷系统管、卸荷安全阀及机组负荷变频状况进行巡检；

（3）供应商应将上述服务形成《精密空调巡检记录表》。

#### 3.3精密空调维护服务内容

（1）每季度至少1次对精密空调外机冷凝器、内机蒸发器进行专业除垢、清洗；每季度至少1次对精密空调的过滤网进行更换，并形成《精密空调维护记录表》；

（2）服务期内供应商应及时对采购人提出的其他精密空调维护内容进行响应及维护。

#### 3.4精密空调故障处理服务内容

服务期内供应商应及时对精密空调故障进行处理，对于所有的精密空调设备，供应商必须备有充足的设备备件（不低于原设备档次和性能），当设备无法现场修复时，供应商应负责提供备件供临时使用，并形成《精密空调故障处理记录表》，需详细记录报障时间、到场响应时间、故障修复时间、故障现象、故障影响范围、故障原因、故障解决方案、后续建议及维修前后设备状态的照片等内容。

### 4.苏州市交通运输应急指挥中心UPS主机等运维服务

#### 4.1 UPS主机等维护清单

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 艾默生 | HIPULSE NXL 500KVA 12脉冲 | 2 | 台 |
| 2 | 精密配电柜 | 艾默生 | 电源列头柜 | 6 | 台 |
| 3 | 动力配电柜 | 艾默生 | ATS配电柜 | 1 | 台 |
| 4 | 动力配电柜 | 艾默生 | UPS输入配电柜 | 2 | 台 |
| 5 | 动力配电柜 | 艾默生 | UPS输出配电柜 | 4 | 台 |
| 6 | 动力配电柜 | 艾默生 | 空调配电柜 | 2 | 台 |

#### 4.2 UPS主机等巡检服务内容

每天至少2次对UPS主机、蓄电池组主控、精密配电柜电路告警信息进行巡检，并形成《UPS主机等巡检记录表》。

#### 4.3 UPS主机等维护服务内容

（1）每季度至少1次对UPS主机、UPS逆变器电容进行维护保养；每季度至少1次对动力配电柜进行清灰；每季度至少1次对UPS主机的过滤网进行更换，并形成《UPS主机等维护记录表》；

（2）服务期内供应商应及时对采购人提出的其他UPS主机等维护内容进行响应及维护。

#### 4.4 UPS主机等故障处理服务内容

服务期内供应商应及时对UPS主机等故障进行处理，对于所有的UPS主机等设备，供应商必须备有充足的设备备件（不低于原设备档次和性能），当设备无法现场修复时，供应商应负责提供备件供临时使用，并形成《UPS主机等故障处理记录表》，需详细记录报障时间、到场响应时间、故障修复时间、故障现象、故障影响范围、故障原因、故障解决方案、后续建议及维修前后设备状态的照片等内容。

### 5.其他服务要求

（1）合同签订后15个工作日内向采购人提供《巡检服务规程》，内容须涵盖DLP大屏、精密空调、UPS主机等。

（2）到场响应时间要求：在本项目服务范围内，由采购人发出的所有维护要求及故障处理要求，供应商应严格按照如下时间要求进行到场响应：

工作日须在0.5个小时内到达现场，24个小时内完成维护或故障排除；

非工作日须在1个小时内到达现场，24个小时内完成维护或故障排除。

（3）季度运维档案要求：服务每满3个月为1个季度，每个季度服务期满后5个工作日内，供应商应上交一套季度运维档案，包括该季度的《DLP大屏巡检记录表》《DLP大屏维护记录表》《DLP大屏故障处理记录表》《精密空调巡检记录表》《精密空调维护记录表》《精密空调故障处理记录表》《UPS主机等巡检记录表》《UPS主机等维护记录表》《UPS主机等故障处理记录表》。季度运维档案由供应商项目负责人签字有效，季度运维档案上交至采购人后，由采购人工作人员签字确认后视为该项工作完成。

（4）培训服务：服务期内供应商须针对DLP大屏、精密空调、UPS主机等日常操作对采购人分别进行1次培训，并提供包括培训内容、教材、培训现场照片等材料。

（5）应急演练服务：在本项目服务期内，供应商须针对本项目至少进行一次应急演练，并在应急演练结束后提交相关文档材料及现场照片。

（6）为保障运维服务的质量，供应商应制定合理有效的维护管理机制、行为规范、现场服务规范及故障记录规范，并为服务人员配备必要的维保工具，以便服务人员能够在日常维护过程中更加快速、有效地为采购人提供服务，且须确保维护人员具备相应技术常识和专业知识，采取必要防护措施，保证文明和安全施工、检修，在服务期内发生安全事故，由供应商负全责，与采购人无关。

（7）供应商的所有服务人员须服从采购人指定管理人员的合理正确的管理和指示，并对采购人设备管理人员进行设备日常正常运行使用的知识指导和培训。

（8）供应商的检修不得影响采购人正常办公，如有个别可能有影响的施工内容，须事前通知采购人，并经采购人同意后方可实施。

（9）采购人设备发生大规模病毒灾难、软硬件升级、需大规模手工维护设备、重大接待以及采购人认为工作需要时，供应商须根据采购人发出的需求及时增加相应人数的工程师配合采购人进行以上工作，必须在采购人规定的期限内完成，不得影响正常工作使用。

（10）若因供应商维护工作不及时，不按时提交维护报告，或出现因缺少备件而使故障未能得到及时解决而影响系统使用，造成严重后果的，采购人有权随时解除合同，供应商须承担由此给采购人造成的损失。

（11）供应商不得以任何方式将采购人的相关信息进行披露、发表或传播，应与采购人签订相关保密协议，保密协议将作为技术服务合同的附件。

（12）供应商需为本项目成立至少8人的项目维护团队，其中包括项目负责人1名、技术负责人1名、其他项目维护成员不少于6名，且其他项目维护成员中须至少有1人具有特种作业操作证（作业类别：电工），（响应文件中需提供相关证书复印件、响应单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖响应单位公章，未按要求提供的视为未实质性响应。）

响应文件中需提供相关承诺书并加盖响应单位公章，承诺项目维护团队人员未得甲方允许不随意更换，，未按要求提供的视为未实质性响应。

（13）供应商维护人员必须严格遵守采购人的各项规章制度、管理办法及安全规定，承担相关安全责任，保持维护电话24小时通信畅通。

（14）根据采购人的实际需要，完成主管部门提出的其他合理要求与服务。

（15）若合同履行期间，本项目设备维护预算受财政政策影响或相关设备设施列入更新改造计划，则设备维护费用根据实际服务期限按比例核减。

### 6.验收要求

（1）实施主体：苏州市交通运输应急指挥中心

（2）验收时间：本项目服务完成且所有交付材料齐全后5个工作日内启动履约验收工作

（3）验收方式：一次性验收

（4）验收内容与标准：

1）文档审查：对《普查报告》、《巡检服务规程》、季度运维档案、培训材料、应急演练材料等相关服务文档进行审查，文档内容完整视为合格。

2）服务审查：完成采购文件要求的各项服务内容。

（5）.采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。

（6）.采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

（7）.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容,并可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（8）.采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。

## （五）考核要求

1.考核标准

根据考核结果对成交单位支付服务费用：项目服务期满，对成交单位的服务进行考评，考评金额为合同总价款的50%。成交单位得90分及以上的视为合格，全额付款；80分及以上、低于90分的扣除合同总价款的10%；70分及以上、低于80分的扣除合同总价款的20%；60分及以上、低于70分的扣除合同总价款的30%；低于60分的不再支付剩余价款。

2.考核细则

2025年TOCC大屏、精密空调、UPS主机等运维项目服务考核表

| 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务相关 文档管理 （45分） | 《普查报告》 | 未按时上交扣3分 | 6分 |
|  | 《巡检服务规程》 | 未按时上交扣6分 | 6分 |
|  | 《DLP大屏巡检记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《DLP大屏维护记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《DLP大屏故障处理记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《精密空调巡检记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《精密空调维护记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《精密空调故障处理记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《UPS主机等巡检记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《UPS主机等维护记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 《UPS主机等故障处理记录表》 | 未按时上交每次扣1分 | 3分 |
|  | 培训材料 | 未按时上交扣3分 | 3分 |
|  | 应急演练材料 | 未按时上交扣3分 | 3分 |
| 服务质量管理 （55分） | 投诉情况 | 采购人收到服务对象对服务人员的投诉，每发生一次扣2分，分数扣完为止 | 10分 |
|  | 服务人员对采购人需求响应和处理不及时 | 每出现一次扣1分，分数扣完为止 | 10分 |
|  | 未发现并处置设备运行隐患，造成设备系统瘫痪、数据泄露、数据损坏丢失等严重后果 | 每出现一次扣2分，分数扣完为止 | 10分 |
|  | 因操作不当导致设备或数据损坏 | 每出现一次扣3分，分数扣完为止 | 15分 |
|  | 未严格履行保密义务造成数据泄露 | 每出现一次扣5分，分数扣完为止 | 10分 |

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

1.乙方负责                  的服务工作。

1.1 普查登记服务

对采购人的DLP大屏、精密空调、UPS主机等涉及的所有设备进行2次普查登记服务，形成详细的《普查报告》并上交给采购人，《普查报告》中应包括设备名称、数量、品牌、型号、安装位置、功能及照片。

第1次普查登记服务应在合同签订之日起15个工作日内完成，形成《普查报告》后立即提交至采购人。

第2次普查登记服务应在服务期结束前15个工作日内完成，形成《普查报告》并随项目验收材料一同提交至采购人。

《普查报告》由供应商项目负责人签字有效，《普查报告》上交至采购人后，由采购人工作人员签字确认后视为该项工作完成。

1.2苏州市交通运输应急指挥中心DLP大屏运维服务

1.2.1 DLP大屏巡检服务内容

每周至少一次对DLP大屏进行巡检服务，包括对显示单元、显示单元底座、多屏处理器、双基色LED显示屏、无线投屏伺服器、级联器、数字拼接墙显示应用管理系统、移动端APP及配套线缆的运行状况进行巡检，并形成《DLP大屏巡检记录表》。

1.2.2 DLP大屏维护服务内容

（1）每周至少1次对屏幕显示的拼接效果进行优化，保障大屏系统处于最佳运行状态，如遇重大活动或节假日，采购人可根据需求增加服务次数；

（2）每月至少1次对显示单元的显示效果进行检查，确保横向、纵向坐标对齐，符合显示标准；每月至少1次对Ark多屏处理器、级联器及无线投屏伺服器进行维护，检查设备运行状态，对异常告警进行维护；

（3）每季度至少1次对显示单元、Ark多屏处理器、级联器、无线投屏伺服器、专用线缆及电缆进行检查整理及清灰，每次检查整理及清灰前后均要以照片形式对设备状态进行记录；

（4）供应商应将上述服务形成《DLP大屏维护记录表》。

（5）其他维护要求：

①维护人员每次修改大屏幕显示系统设备参数之前，必须先进行备份，必要时进行数据恢复，所有设备参数配置调整与修改，都必须经过采购人同意，并形成修改记录，将备份材料交由采购人存档；

②必要时维护人员须提供大屏连接软件的安装、调试及数据备份服务；

③在重大活动期间，采购人可按需要求供应商加派资深工程师在现场做好技术支持工作，为采购人提供7×24小时的技术支持服务，以确保活动顺利进行；

④服务期内供应商应及时对采购人提出的其他DLP大屏维护内容进行响应及维护。

1.2.3 DLP大屏故障处理服务内容

（1）服务期内供应商应及时对DLP大屏故障进行处理，对于所有的DLP大屏设备，供应商必须备有充足的设备备件（不低于原设备档次和性能），当设备无法现场修复时，供应商应负责提供备件供临时使用，并形成《DLP大屏故障处理记录表》，需详细记录报障时间、到场响应时间、故障修复时间、故障现象、故障影响范围、故障原因、故障解决方案、后续建议及维修前后设备状态的照片等内容。

（2）其他故障处理要求：

①供应商应按照采购人指定的时间地点对大屏设备等进行维修更换，维修更换前应向采购人提供具体实施方案和时间安排，经同意后方可实施，实施过程中不应干扰采购人正常工作；

②维修所需的设备及零配件费用由供应商承担。

1.3苏州市交通运输应急指挥中心精密空调运维服务

1.3.1精密空调巡检服务内容

（1）每天至少2次对机房温湿度、空调主机告警信息进行巡检；

（2）每月至少1次对精密空调的所有工作电路、各处接点、工作电压电流、机组传感器、制冷系统管、卸荷安全阀及机组负荷变频状况进行巡检；

（3）供应商应将上述服务形成《精密空调巡检记录表》。

1.3.2精密空调维护服务内容

（1）每季度至少1次对精密空调外机冷凝器、内机蒸发器进行专业除垢、清洗；每季度至少1次对精密空调的过滤网进行更换，并形成《精密空调维护记录表》；

（2）服务期内供应商应及时对采购人提出的其他精密空调维护内容进行响应及维护。

1.3.3精密空调故障处理服务内容

服务期内供应商应及时对精密空调故障进行处理，对于所有的精密空调设备，供应商必须备有充足的设备备件（不低于原设备档次和性能），当设备无法现场修复时，供应商应负责提供备件供临时使用，并形成《精密空调故障处理记录表》，需详细记录报障时间、到场响应时间、故障修复时间、故障现象、故障影响范围、故障原因、故障解决方案、后续建议及维修前后设备状态的照片等内容。

1.4苏州市交通运输应急指挥中心UPS主机等运维服务

1.4.1 UPS主机等巡检服务内容

每天至少2次对UPS主机、蓄电池组主控、精密配电柜电路告警信息进行巡检，并形成《UPS主机等巡检记录表》。

1.4.2 UPS主机等维护服务内容

（1）每季度至少1次对UPS主机、UPS逆变器电容进行维护保养；每季度至少1次对动力配电柜进行清灰；每季度至少1次对UPS主机的过滤网进行更换，并形成《UPS主机等维护记录表》；

（2）服务期内供应商应及时对采购人提出的其他UPS主机等维护内容进行响应及维护。

1.4.3 UPS主机等故障处理服务内容

服务期内供应商应及时对UPS主机等故障进行处理，对于所有的UPS主机等设备，供应商必须备有充足的设备备件（不低于原设备档次和性能），当设备无法现场修复时，供应商应负责提供备件供临时使用，并形成《UPS主机等故障处理记录表》，需详细记录报障时间、到场响应时间、故障修复时间、故障现象、故障影响范围、故障原因、故障解决方案、后续建议及维修前后设备状态的照片等内容。

1.5其他服务要求

（1）合同签订后15个工作日内向采购人提供《巡检服务规程》，内容须涵盖DLP大屏、精密空调、UPS主机等。

（2）到场响应时间要求：在本项目服务范围内，由采购人发出的所有维护要求及故障处理要求，供应商应严格按照如下时间要求进行到场响应：

工作日须在0.5个小时内到达现场，24个小时内完成维护或故障排除；

非工作日须在1个小时内到达现场，24个小时内完成维护或故障排除。

（3）季度运维档案要求：服务每满3个月为1个季度，每个季度服务期满后5个工作日内，供应商应上交一套季度运维档案，包括该季度的《DLP大屏巡检记录表》《DLP大屏维护记录表》《DLP大屏故障处理记录表》《精密空调巡检记录表》《精密空调维护记录表》《精密空调故障处理记录表》《UPS主机等巡检记录表》《UPS主机等维护记录表》《UPS主机等故障处理记录表》。季度运维档案由供应商项目负责人签字有效，季度运维档案上交至采购人后，由采购人工作人员签字确认后视为该项工作完成。

（4）培训服务：服务期内供应商须针对DLP大屏、精密空调、UPS主机等日常操作对采购人分别进行1次培训，并提供包括培训内容、教材、培训现场照片等材料。

（5）应急演练服务：在本项目服务期内，供应商须针对本项目至少进行一次应急演练，并在应急演练结束后提交相关文档材料及现场照片。

（6）为保障运维服务的质量，供应商应制定合理有效的维护管理机制、行为规范、现场服务规范及故障记录规范，并为服务人员配备必要的维保工具，以便服务人员能够在日常维护过程中更加快速、有效地为采购人提供服务，且须确保维护人员具备相应技术常识和专业知识，采取必要防护措施，保证文明和安全施工、检修，在服务期内发生安全事故，由供应商负全责，与采购人无关。

（7）供应商的所有服务人员须服从采购人指定管理人员的合理正确的管理和指示，并对采购人设备管理人员进行设备日常正常运行使用的知识指导和培训。

（8）供应商的检修不得影响采购人正常办公，如有个别可能有影响的施工内容，须事前通知采购人，并经采购人同意后方可实施。

（9）采购人设备发生大规模病毒灾难、软硬件升级、需大规模手工维护设备、重大接待以及采购人认为工作需要时，供应商须根据采购人发出的需求及时增加相应人数的工程师配合采购人进行以上工作，必须在采购人规定的期限内完成，不得影响正常工作使用。

（10）若因供应商维护工作不及时，不按时提交维护报告，或出现因缺少备件而使故障未能得到及时解决而影响系统使用，造成严重后果的，采购人有权随时解除合同，供应商须承担由此给采购人造成的损失。

（11）供应商不得以任何方式将采购人的相关信息进行披露、发表或传播，应与采购人签订相关保密协议，保密协议将作为技术服务合同的附件。

（12）供应商维护人员必须严格遵守采购人的各项规章制度、管理办法及安全规定，承担相关安全责任，保持维护电话24小时通信畅通。

（13）根据采购人的实际需要，完成主管部门提出的其他合理要求与服务。

（14）若合同履行期间，本项目设备维护预算受财政政策影响或相关设备设施列入更新改造计划，则设备维护费用根据实际服务期限按比例核减。

1.6验收要求

（1）实施主体：苏州市交通运输应急指挥中心

（2）验收时间：本项目服务完成且所有交付材料齐全后5个工作日内启动履约验收工作

（3）验收方式：一次性验收

（4）验收内容与标准：

1）文档审查：对《普查报告》、《巡检服务规程》、季度运维档案、培训材料、应急演练材料等相关服务文档进行审查，文档内容完整视为合格。

2）服务审查：完成采购文件要求的各项服务内容。

2.服务期限：自合同签订之日起一年。

3.服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：（含税）大写人民币            元整，小写¥            。其中未含税价款大写人民币            ，小写¥            。增值税税金（增值税税率  %）大写人民币            ，小写¥            。尾数差实际以开具发票为准。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方应自收到发票后30日内向乙方支付合同总价款的50%。

（2）服务期结束，甲方对乙方进行考核，根据考核结果于项目验收后支付尾款。考核结果为90分及以上的视为合格，全额支付尾款；80分及以上、低于90分的，扣除合同总价款的10%后支付剩余尾款；70分及以上、低于80分的，扣除合同总价款的20%后支付剩余尾款；60分及以上、低于70分的，扣除合同总价款的30%后支付剩余尾款；低于60分的不再支付尾款。

（3）每次付款前乙方应向甲方开具合法有效的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝支付合同款项。

（4）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款2%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方无正当理由逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金，总额不超总价款的2%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款2%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款2%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：

- 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分(30分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）服务方案（39分）

1.对项目的认识和理解（3分）

提供对苏州市交通运输应急指挥中心DLP大屏、机房精密空调、UPS主机等的现状和维护保养情况的认识和理解。

结合本项目实际情况，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容有一定合理性、可行性的得1.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得3分。

2.对苏州市交通运输应急指挥中心DLP大屏的运维方案（9分）

响应单位根据本项目特点，制定方案。

（1）DLP大屏巡检方案；

（2）DLP大屏维护方案；

（3）DLP大屏故障处理方案。

上述每项应逐条叙述，方案内容完整，条理清晰，每项得3分；内容有一定合理性、可行性的得1.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得9分。

3.对苏州市交通运输应急指挥中心机房精密空调的运维方案（9分）

响应单位根据本项目特点，制定方案。

（1）精密空调巡检方案；

（2）精密空调维护方案；

（3）精密空调故障处理方案。

上述每项应逐条叙述，方案内容完整，条理清晰，每项得3分；内容有一定合理性、可行性的得1.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得9分。

4.对苏州市交通运输应急指挥中心UPS主机的运维方案（9分）

响应单位根据本项目特点，制定方案。

（1）UPS主机巡检方案；

（2）UPS主机维护方案；

（3）UPS主机故障处理方案。

上述每项应逐条叙述，方案内容完整，条理清晰，每项得3分；内容有一定合理性、可行性的得1.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得9分。

5.文档维护方案（3分）

响应单位根据本项目特点，制定方案

（1）运维文档类型；

（2）文档样式设计；

（3）文档维护方式。

上述每项应逐条叙述，方案内容完整，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得3分。

6.质量保障方案（3分）

响应单位根据本项目特点，制定方案

（1）维护管理机制；

（2）行为规范；

（3）现场服务规范。

上述每项应逐条叙述，方案内容完整，条理清晰，每项得1分；内容有一定合理性、可行性的得0.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得3分。

7.应急保障措施（3分）

结合本项目实际情况，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容有一定合理性、可行性的得1.5分；每项叙述内容与需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分；本项最高得3分。

（三）项目团队人员（20分）

1.项目负责人（4分）

（1）具备电子信息或计算机或机电相关专业本科及以上学历，得2分；

（2）具备信息系统项目管理师证书，得2分。

（磋商响应文件中须提供该人员学历证书、资质证书复印件以及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖响应单位公章，未提供不得分。）

2.技术负责人（4分）

（1）具备电子信息类或机电工程类或计算机类中级或以上职称证书，得2分；

（2）具备注册信息安全专业人员（CISP）证书，得2分。

（磋商响应文件中须提供该人员职称证书、资质证书复印件以及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明并加盖响应单位公章，未提供不得分。）

3.维护团队成员（12分）

（1）维护团队成员中每有1人具有电子信息类或机电工程类或计算机类中级或以上职称证书、计算机技术与软件专业技术资格网络工程师证书中任意1份证书得2分，最高得6分；

（2）维护团队成员中每有1人具有注册信息安全专业人员（CISP）证书、信息安全保障人员认证（CISAW）证书中任意1份证书得2分，最高得6分。

（维护团队成员不得兼任项目负责人和技术负责人，同一人多个证书不重复计分，磋商响应文件中须提供职称证书、资质证书复印件以及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明并加盖响应单位公章，未提供不得分。）

（四）响应单位履约能力（7分）

1.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每具有一项得1分，最高得5分。

（注：磋商响应文件中须提供上述证书的复印件或网上发文完整截图，不提供相关证明不得分。）

2.响应单位具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分。

（注：磋商响应文件中须提供上述证书的复印件或网上发文完整截图，不提供相关证明不得分。）

（五）类似项目业绩（4分）

2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。

（注：磋商响应文件中需提供合同复印件并加盖响应单位公章。未按要求提供或未提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。