淮安市政府采购分散采购项目竞争性磋商文件

项目名称:淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查

项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2024-0001

采购人:淮安市市场监督管理局

采购代理机构:淮安正普项目咨询管理有限公司

- 2024年3月

- 第一章   磋商邀请

受淮安市市场监督管理局的委托，淮安正普项目咨询管理有限公司就该单位产品质量监督抽查进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加本项目竞争性磋商。

项目概况:淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2024年4月1日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2024-0001

（二）项目名称:淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查

本次项目共分六个标段，分别为：

1标段：民用口罩等53类产品质量抽检

2标段：燃气灶具及配件等6类产品质量抽检

3标段：家用电动洗衣机等4类产品质量抽检

4标段：婴幼儿奶嘴等4类产品质量抽检

5标段：毛巾等3类产品质量抽检

6标段：混凝土桩等3类产品质量抽检

注：供应商可同时投多个标段，且可兼投兼中。

（三）采购方式:□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

（四）预算金额:200万元

六个标段预算分别为：

1标段：158.8万元；

2标段：14万元；

3标段：6.5万元；

4标段：10.2万元；

5标段：6.5万元；

6标段：4万元。

- 最高限价:200万元

六个标段最高限价分别为：

1标段：158.8万元；

2标段：14万元；

3标段：6.5万元；

4标段：10.2万元；

5标段：6.5万元；

6标段：4万元。

（六）采购需求:产品质量监督抽查,详见磋商文件第五章。

（七）合同履行期限:自合同签订之日起至2024年11月30日完成所有检验任务，具体时间根据采购人要求可做调整。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

(九)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:供应商须具有有效的检验检测机构资质认定(CMA)证书。如供应商正值CMA换证、扩项、标准更新期间的，须提供承诺书，承诺在采购方下达监督抽查工作任务前取得相应资质，不得影响采购方工作安排。（注：若供应商中标后，未能在发放任务前获得CMA资质，采购人有权取消合同）

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间:2024年3月20日至2024年3月27日，每天上午9：00—11：30；下午2：00—5：30（北京时间，法定节假日、休息日除外）。

2.获取方式:在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，供应商请填写《参与磋商确认函》加盖单位公章扫描件发送至邮箱h_zpdl@163.com并电话与代理机构工作人员确认。联系人：赵一茹，联系电话:15240021841

3.售价：0元。

注:如果供应商未按要求获取磋商文件并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知磋商文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.截止时间：2024年4月1日14时30分（北京时间）；

2.地点：淮安市市场监督管理局四楼401会议室（淮安市南昌北路502号）

- 五、开启

1.时间：2024年4月1日14时30分（北京时间）；

2.地点：淮安市市场监督管理局四楼402会议室（淮安市南昌北路502号）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，取消政府采购投标保证金，本项目不收取磋商保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:淮安市市场监督管理局

地址:淮安市南昌北路502号

联系人:产品质量监督管理处   电话:0517-89710071

2.采购代理机构信息

名称:淮安正普项目咨询管理有限公司

地址:淮安市中鑫上城B207室

联系电话：0517-83307593

3.项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

项目联系人:赵一茹

电话:18360725688、15240021841

第二章 供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市市场监督管理局（以下简称采购人）和淮安正普项目咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费肆仟捌佰元整（其中：1标段为叁仟捌佰壹拾壹元，2标段为叁佰叁拾陆元，3标段为壹佰伍拾陆元，4标段为贰佰肆拾伍元，5标段为壹佰伍拾陆元，6标段为玖拾陆元），由成交供应商在成交通知书发出前向采购代理机构一次性交纳，此费用须包含在磋商报价中，但无须单独列项计取。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成:

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）评标标准

（4）合同条款及格式

（5）项目采购需求

（6）响应文件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”上发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应符合磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求，包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、服务承诺、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.服务承诺

供应商需根据磋商文件第五章项目采购需求的“四、服务要求”（内容不限于此），作出相应的承诺。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.响应文件份数和签署

15.1磋商供应商应严格按照要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准，响应文件须胶装成册。

15.响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料须打印。正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字和加盖供应商公章。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。副本可打印或者复印。

15.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

15.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封及标记

16.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

16.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、供应商名称。

16.3响应文件未按第16.1和16.2条的要求密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

17.响应文件提交截止时间

17.1采购人或采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

17.2采购人或采购代理机构可按第7条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.迟交的响应文件

18.1采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

19.响应文件的修改和撤回

19.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人或代理机构。

19.2响应文件的修改文件应按第15条规定进行编制和签署，并按第16条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

19.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件。

五、磋商

20.磋商组织

20.1采购代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

- 21.磋商小组

- 21.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

- 21.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

- 21.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

- 22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务期限、服务范围、质量和要求；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

22.3磋商小组通过与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.3.1在单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

22.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须签字确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

22.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身问题无法及时提交报价的，将默认其报价为响应文件提交的初始报价，随响应文件已经提交最终报价的除外。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效响应处理:

（1）未按照磋商文件规定要求进行签字、盖章的；

（2）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（3）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（4）经查实提供虚假材料谋取成交的。

24.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，每个标段分别推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

- 27.确定成交供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐成交候选人。成交结果将在淮安市政府采购网公告，公告期为1个工作日。

27.2采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定排名第一的为成交供应商。

27.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，一经查实，采购代理机构将向政府采购监管部门上报并申请取消其成交资格。

- 28.质疑处理

28.1供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28.2供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.3质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

28.4 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

- （2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- （4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

28.5 代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

28.6对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

- 29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理机构将通知成交供应商领取成交通知书并办理相关交费手续，成交供应商应在接到采购代理机构通知后5个工作日内完成领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.2成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

- 30.签订合同

30.1采购人与成交人应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交人自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按相关规定进行处理。

- 31.货物和服务的减少

31.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 32.履约保证金（本项目不收取履约保证金）。

七、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.3残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.4监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（复印件加盖单位公章装订在响应文件中）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.政府采购履约资金扶持政策成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

1标段适用：

1.价格:10分

满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×10分

2.政策导向:3分

诚信评分

供应商信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。

注:（1）供应商须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。

（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

3.方案部分：35分

供应商参加磋商时按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

3.1供应商针对所投标段任一产品提供抽检工作服务实施方案，包括但不限于以下内容（15分）

- 内部工作部署方案；

（2）抽样、样品接收及核查、检验的工作内容和安排实施方案；

（3）检验结果的处理方案；

（4）保密工作措施；

（5）配合异议处理及复检方案；

方案内容详细完整、表述准确、清晰, 合理、可行性强的，得15分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得10分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得5分；未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

3.2供应商针对所投标段任一产品提供产业总体情况及质量现状分析材料（材料中需要对淮安市内产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、应用前景和发展趋势进行分析）（5分）

现状分析材料要素完整，方案合理、可行，得5分；要素部分缺失，得3分；要素严重缺失，得1分；未提供的不得分。

3.3供应商应针对本项目提供项目实施管理制度，包括但不限于以下以下内容（15分）

（1）抽样、检验工作管理制度；

（2）样品管理、处置工作管理制度；

（3）异议处理、复检及结果上报管理制度。

方案内容详细完整、表述准确、清晰, 合理、可行性强的，得15分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得8分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得3分；未提供不得分。

4.商务部分：40分

（1）供应商具备所投标段的全部53类产品检验检测能力的得15分，51类～52类产品检验检测能力得8分，45类～50类产品检验检测能力的得4分，45类（不含）以下的不得分。

根据磋商文件采购需求中所列内容，产品必须全部覆盖表中的相应检验项目、检验依据及检验方法。需提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，做好明显标记证明具备检验能力，否则不得分。（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中）

（2）供应商具有有效的CNAS资质认证证书得2分，没有不得分；（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中）

（3）供应商具备国家级质检中心的得3分；省级质检中心的得1分，本项目最高得3分。（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中）

（4）供应商自2021年以来承担过所投标段产品省级及以上产品质量监督抽查或风险监测任务的，每有一个得1分，最高得5分；承担过所投标段产品市级产品质量监督抽查或风险监测任务的，每有一个得0.5分，最高的5分，本项最多得10分。（提供监督抽查委托书，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

（5）根据供应商2021年以来参加所投标段产品检测国家级能力验证且结果满意的数量有一次得1分，最高得 5分。（提供能力验证证书，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

（6）供应商2021年以来获得所投标段产品（或同一产品分类）抽样检验服务相关的专利或软件著作权，每提供一个得1分，最高得2分。（提供专利证书或软著登记证书的复印件，需体现获得单位的信息，如没有单位名称的需出示单位证明文件。加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

（7）供应商拟派团队成员2021年以来发表过所投标段产品（同一产品分类）抽样检验服务相关的文章或出版著作，每提供一篇得1分，最高得3分。（提供出版刊物封面以及文章复印件，需体现作者的单位及姓名等信息，如未体现单位名称的需出具该员工近半年任意一个月社保或其他有效证明材料。复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

5.本地化服务（5分）

本地化服务情况，须提供相关证明文件（可以是场所产权证明或租赁证明文件，承诺在半年内在江苏淮安市建立实验室的提供相关筹建证明材料）。

在淮安市有独立办公场所和检测场地并具备CMA资质的，得5分；承诺在半年内在淮安市建立实验室，并具备CMA资质的，得2分；在江苏省内有独立办公场所和检测场地并具备CMA资质的，得1分；其他不得分。本项最多得5分，不承诺不得分。

6.应急响应能力（7分）

应急情况出现后1小时内能到达现场提供技术支撑的，得7分；

应急情况出现后2小时内能到达现场提供技术支撑的，得3分；

应急情况出现后3小时内能到达现场提供技术支撑的，得1分；

其他不得分。

根据供应商承诺及检测实验室到采购人办公场所（淮安市南昌北路502号）的高德地图导航截图打分，不提供不得分。

2~6标段适用：

1.价格:10分

满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×10分

2.政策导向:3分

诚信评分

供应商信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。

注:（1）供应商须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。

（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

3.方案部分：35分

供应商参加磋商时按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

3.1供应商针对所投标段任一产品提供抽检工作服务实施方案，包括但不限于以下内容（15分）

- 内部工作部署方案；

（2）抽样、样品接收及核查、检验的工作内容和安排实施方案；

（3）检验结果的处理方案；

（4）保密工作措施；

（5）配合异议处理及复检方案；

方案内容详细完整、表述准确、清晰, 合理、可行性强的，得15分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得10分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得5分；未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

3.2供应商针对所投标段任一产品提供产业总体情况及质量现状分析材料（材料中需要对淮安市内产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、应用前景和发展趋势进行分析）（5分）

现状分析材料要素完整，方案合理、可行，得5分；要素部分缺失，得3分；要素严重缺失，得1分；未提供的不得分。

3.3供应商应针对本项目提供项目实施管理制度，包括但不限于以下以下内容（15分）

（1）抽样、检验工作管理制度；

（2）样品管理、处置工作管理制度；

（3）异议处理、复检及结果上报管理制度。

方案内容详细完整、表述准确、清晰, 合理、可行性强的，得15分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得8分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得3分；未提供不得分。

4.商务部分：40分

（1）供应商具备所投标段的全部产品检验检测能力的得15分，有缺项的不得分。

根据磋商文件采购需求中所列内容，产品必须全部覆盖表中的相应检验项目、检验依据及检验方法。需提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，做好明显标记证明具备检验能力，否则不得分。（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中）

（2）供应商具有有效的CNAS资质认证证书得2分，没有不得分；（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中）

（3）供应商具备国家级质检中心的得3分；省级质检中心的得1分，本项目最高得3分。（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中）

（4）供应商自2021年以来承担过所投标段产品省级及以上产品质量监督抽查或风险监测任务的，每有一个得1分，最高得5分；承担过所投标段产品市级产品质量监督抽查或风险监测任务的，每有一个得0.5分，最高的5分，本项最多得10分。（提供监督抽查委托书，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

（5）根据供应商2021年以来参加所投标段产品检测国家级能力验证且结果满意的数量有一次得1分，最高得 5分。（提供能力验证证书，复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

（6）供应商2021年以来获得所投标段产品（或同一产品分类）抽样检验服务相关的专利或软件著作权，每提供一个得1分，最高得2分。（提供专利证书或软著登记证书的复印件，需体现获得单位的信息，如没有单位名称的需出示单位证明文件。加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

（7）供应商拟派团队成员2021年以来发表过所投标段产品（同一产品分类）抽样检验服务相关的文章或出版著作，每提供一篇得1分，最高得3分。（提供出版刊物封面以及文章复印件，需体现作者的单位及姓名等信息，如未体现单位名称的需出具该员工近半年任意一个月社保或其他有效证明材料。复印件加盖供应商单位公章装订在响应文件中，未提供的不得分）

5.本地化服务（5分）

本地化服务情况，须提供相关证明文件（可以是场所产权证明或租赁证明文件，承诺在半年内在江苏淮安市建立实验室的提供相关筹建证明材料）。

在淮安市有独立办公场所和检测场地并具备CMA资质的，得5分；承诺在半年内在淮安市建立实验室，并具备CMA资质的，得2分；在江苏省内有独立办公场所和检测场地并具备CMA资质的，得1分；其他不得分。本项最多得5分，不承诺不得分。

6.应急响应能力（7分）

应急情况出现后1小时内能到达现场提供技术支撑的，得7分；

应急情况出现后2小时内能到达现场提供技术支撑的，得3分；

应急情况出现后3小时内能到达现场提供技术支撑的，得1分；

其他不得分。

根据供应商承诺及其检测实验室到采购人办公场所（淮安市南昌北路502号）的高德地图导航截图打分，不提供不得分。

第四章  合同条款及格式

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同编号：

技术服务合同书

项目名称：淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查

#### 标段名称：

委托单位(甲方)：淮安市市场监督管理局

服务单位(乙方)：

合同签订日期：    年  月  日

合同签订地点：淮安

合同有效期限：    年  月  日至    年  月  日

淮安市市场监督管理局制

技术服务合同书

委托方：                          （以下简称甲方）

#### 服务方：                          （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方根据项目编号                 的淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目标段名称：                 竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、服务的目标、方式及有效期限

#### 乙方应依据磋商文件、响应文件和成交通知书的要求，完成本次抽查工作中的抽样、检验及抽查结果汇总等工作。

有效期：    年  月  日至    年  月  日。

二、服务的主要内容

乙方应依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、相关产品淮安市市级监督抽查方案、抽查实施细则以及2024年市级产品质量监督抽查抽样、检验任务布置的要求开展抽样检验工作。

（一）抽样工作应注意：

1.按照相关产品淮安市市级产品质量监督抽查/风险监测方案、抽查实施细则和磋商文件要求，完成抽样工作。

2.按照产品标准、抽查实施细则、产品质量监督抽查实施方案等相关工作文件要求，合理抽取、封存样品，并将抽样过程照片及视频影像资料及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

3.在规定期限内且不影响整体检验进度的前提下，若所抽样品不符合抽样检验要求，或者因包装邮寄过失等造成样品失效，无法完成检验的，要及时与被抽查企业沟通，完成退样和补抽的工作。

4.在实体店抽样的，在购买样品3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查样品确认书》送达样品标注生产企业进行确认；在电商平台抽样的，收到并甄别有效样品后3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件、《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向样品标注生产企业进行确认。

5.所抽样品涉及特殊参数信息和企业执行标准时，应对样品特殊信息和企业执行标准进行确认。

（二）检验工作应注意：

1.样品的检验应依据产品所执行的相关标准、相关法律法规、相关产品抽查实施细则等进行判定，及时出具产品质量监督抽查检验报告。

2.按要求及时发放产品质量监督抽查检验结果。

3.协助甲方完成异议处理工作。

4.按甲方要求做好样品复检工作。

5.按要求上报产品质量监督抽查结果汇总材料。

6.按照甲方要求做好样品保管、运输、处置工作。制定有关样品的接收入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

7.及时向甲方反馈应急检验处理情况。

三、服务的质量保证（①甲方为乙方提供文件依据及要求等；②乙方承担项目任务的人员和设施条件等。）

（一）甲方为乙方提供文件依据及要求：

1.甲方应依照本合同向乙方提供所抽查产品的《产品质量监督抽查复查检验委托书》、抽查实施细则、《产品质量监督抽查通知书》。

2.甲方有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知乙方，乙方如有不同意见应及时书面反馈，最终变更结果以双方商定结果为准。

3.甲方应当按照合同验收结果及时向乙方支付相关经费。

(二)乙方承担项目任务的人员和设施条件及应尽责任：

1.乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

①乙方应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

②乙方应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

③具有必备的仪器设备、人员（须经培训符合要求）和检测能力；

④具有所需的组织管理机制和协调能力；

⑤法律法规规定的其他条件。

2.乙方不得存在借承担淮安市市级产品质量监督抽查/风险监测工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

3.乙方应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

4.若因乙方原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，甲方将有权追究乙方相关责任，且有权单方面解除合同。乙方应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务，由此给被抽查企业造成损失的，由乙方承担责任。

5.乙方在履行本合同期间不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

6.乙方应当对本次抽查信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

7.乙方应当在本合同和招标文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

8.乙方由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，乙方应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

9.乙方在投标文件中所承诺的事宜未兑现，甲方在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。因其虚假承诺而造成甲方损失或影响甲方整体抽查工作的，将追究乙方相关责任，并禁止其3年内承担淮安市市级产品质量监督抽查/风险监测任务。

10.除甲方书面许可外，乙方不能擅自将本合同全部或部分工作委托给第三方。乙方不得以任何形式分包本协议约定的所有检验项目、不得租赁或者借用他人检测设备。即使甲方书面同意乙方将本合同的部分工作委托转让给第三方，乙方仍受本合同的义务约束。

11.乙方应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

12.乙方在开展淮安市级产品质量监督抽查/风险监测工作过程中，存在违法、违规和违反合同行为的，甲方可以随时解除合同，乙方需承担因其所造成的损失。

四、验收

甲方组织专家对乙方服务结果进行评审验收。若乙方评审结果低于60分，除承担因此产生的复检费用和验收费用外，一年内将不得参与市局监督抽查/风险监测任务承检机构投标。

五、双方约定因履行本合同应遵守的保密任务

1.乙方应严格保守产品质量淮安市市级产品质量监督抽查/风险监测信息，未经甲方同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2.如果因乙方原因，导致抽查结果及被检企业商业秘密被泄密的，甲方有权解除合同，乙方需承担因其所造成的一切后果，甲方有权对乙方保留诉讼的权利。

六、服务费用及支付方式

1.服务费用：签约服务经费总额为 （大写） 元（￥：     ）。乙方中标单价及任务批次详见下表：

| 序号 | 服务（项目内容）名称 | 综合单价（元/批次） | 批次 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）签约服务经费总额=中标单价×任务批次。

（2）实际工作中，乙方未完成甲方指定任务批次数的，实际支付的抽检服务经费总额=中标单价×实际抽检最低批次数+复检费用（如有）。

2、支付方式：

甲方在乙方完成任务并通过验收合格后，向乙方支付服务经费总额（按合同约定条款进行计算）。

3、乙方收款账号信息 ：

单位名称：

账户名称：

账号：

开户行：

七、违约责任

1.乙方应本着科学性、准确性和真实性原则执行项目任务；并按合同书约定的时间向甲方提交技术服务完成成果。如乙方未按时提交技术服务成果，或技术服务成果不符合甲方要求，影响甲方采用的，甲方有权单方面解除合同，并视情况暂停乙方3年承担淮安市级产品质量监督抽查/风险监测任务资格。甲方保留追究其法律责任的权利，严重者，将予以通报批评。

2.乙方在实施承担任务过程中如取得重大进展、重要突破或发生其他重大事项，应及时向甲方报告；如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行进度，致使承担任务需要调整时，乙方应当及时向甲方提交书面报告，经甲方确定处理意见后执行。

3.乙方应在规定期限内完成抽样、检验任务，同种产品的抽样检验机构应互相督促工作进度，若所承担产品的抽样检验工作逾期，甲方将追究相关问题环节机构的责任，并有权对其单方面解除合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。

4.乙方应严格按照投标文件中人员配置方案进行人员安排，未经甲方同意不得擅自更换人员。对存在虚报人员、逾期完成抽检任务或者未经甲方同意擅自更换人员的，甲方将视情况解除合同关系。

5.乙方对承担项目任务经费应按合同书规定的服务内容及范围列支各项费用。

6.甲方负责监督项目的实施。

7.本合同与磋商文件、乙方响应文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

8.任何一方如有违反上述条款的行为，按有关法律法规协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理:

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

相关费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等均由违约方承担。双方确认法律文书等材料送达地址、联系人、联系电话为：

甲方指定收件的送达信息：

联系人：          联系电话：

文书送达地址：淮安市南昌北路502号

乙方指定收件的送达信息：

联系人：          联系电话：

文书送达地址：

为履行本合同而指定的送达地址、联系人、联系电话，如有变更应事先书面通知对方，否则按上述送达信息送达视为送达。

九、组成本合同的文件包括

1.合同条款及附件；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执贰份。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:                          单位盖章:

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

附件1：

保密责任书

鉴于 （乙方）参与淮安市市场监督管理局（甲方）的产品质量监督抽查工作，为保证在此过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1．甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

2．乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

3．本项目完成后15天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

4．乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

5．乙方造成的泄密、失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

6.本项目保密期限为永久。

签署人：乙方名称 （加盖供应商单位公章）

法人代表人或其委托代理人：（签字）

日期：    年  月  日

第五章  项目采购需求

一、项目名称:淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查

本次项目共分六个标段，分别为：

1标段：民用口罩等53类产品质量抽检；

2标段：燃气灶具及配件等6类产品质量抽检；

3标段：家用电动洗衣机等4类产品质量抽检；

4标段：婴幼儿奶嘴等4类产品质量抽检；

5标段：毛巾等3类产品质量抽检；

6标段：混凝土桩等3类产品质量抽检；

注：供应商可同时投多个标段，且可兼投兼中。

二、采购需求清单

| 1标段:民用口罩等53类产品质量抽检 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 批次数 | 备注 |
| 1 | 民用口罩 | 5 |  |
| 2 | 儿童青少年学习用品（本册读物类近视防控要求） | 20 |  |
| 3 | 液体加热器具（电煮锅、电火锅） | 10 |  |
| 4 | 烘烤器具（电烤箱、空气炸锅） | 10 |  |
| 5 | 电风扇、空调扇 | 5 |  |
| 6 | 电热毯 | 5 |  |
| 7 | 卫生巾（含卫生护垫） | 15 |  |
| 8 | 湿巾 | 15 |  |
| 9 | 纸巾纸、卫生纸 | 30 |  |
| 10 | 成人纸尿裤 | 10 |  |
| 11 | 婴儿纸尿裤 | 10 |  |
| 12 | 塑料购物袋 | 10 |  |
| 13 | 电动自行车 | 10 |  |
| 14 | 电动自行车充电器 | 15 |  |
| 15 | 建筑用带肋钢筋 | 10 |  |
| 16 | 钢结构构件 | 10 |  |
| 17 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 10 |  |
| 18 | 农用薄膜 | 5 |  |
| 19 | 电动自行车电池 | 10 |  |
| 20 | 铅酸蓄电池（除电动自行车电池外） | 10 |  |
| 21 | 电线电缆 | 30 |  |
| 22 | 开关、插座 | 5 |  |
| 23 | 食品接触用塑料包装、容器、工具等制品 | 20 |  |
| 24 | 食品接触用纸包装、容器等制品 | 5 |  |
| 25 | 儿童家具 | 6 |  |
| 26 | 玩具（弹射玩具、塑胶玩具、电玩具） | 20 |  |
| 27 | 学生用品（修正液、修正带、橡皮） | 10 |  |
| 28 | 学生用品（书写笔） | 10 |  |
| 29 | 学习用品（水彩笔、蜡笔、油画棒、水彩画颜料） | 10 |  |
| 30 | 学习用品（文具盒、袋、书包） | 10 |  |
| 31 | 教育装备（课桌椅、实验室家具） | 10 |  |
| 32 | 木家具 | 13 |  |
| 33 | 软体家具 | 6 |  |
| 34 | 砖、砌块 | 15 |  |
| 35 | 建筑门窗 | 5 |  |
| 36 | 建筑用钢化玻璃 | 5 |  |
| 37 | 铝合金型材 | 5 |  |
| 38 | 塑料管材 | 25 |  |
| 39 | 水泥 | 9 |  |
| 40 | 预拌混凝土 | 20 |  |
| 41 | 板材 | 10 |  |
| 42 | 胶粘剂 | 5 |  |
| 43 | 清洗剂 | 5 |  |
| 44 | 灭火器 | 12 |  |
| 45 | 安全帽 | 5 |  |
| 46 | 洗手液 | 15 |  |
| 47 | 衣料用液体洗涤剂 | 15 |  |
| 48 | 化肥 | 65 |  |
| 49 | 车用汽油 | 80 |  |
| 50 | 车用柴油 | 70 |  |
| 51 | 车用尿素 | 15 |  |
| 52 | 危险化学品 | 20 |  |
| 53 | 餐具洗涤剂 | 15 |  |
| 2标段:燃气灶具及配件等6类产品质量抽检 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 批次数 | 备注 |
| 1 | 燃气灶具 | 15 |  |
| 2 | 燃气具配件（软管） | 10 |  |
| 3 | 燃气具配件（调压阀） | 10 |  |
| 4 | 可燃气体报警仪 | 5 |  |
| 5 | 配装眼镜 | 10 |  |
| 6 | 老视成镜 | 10 |  |
| 3标段: 家用电动洗衣机等4类产品质量抽检 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 批次数 | 备注 |
| 1 | 家用电动洗衣机 | 4 |  |
| 2 | 水嘴 | 15 |  |
| 3 | 花洒 | 5 |  |
| 4 | 坐便器 | 5 |  |
| 4标段: 婴幼儿奶嘴等4类产品质量抽检 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 批次数 | 备注 |
| 1 | 婴幼儿奶嘴 | 8 |  |
| 2 | 婴幼儿塑料奶瓶 | 8 |  |
| 3 | 液化石油气 | 22 |  |
| 4 | 摩托车、电动自行车乘员头盔 | 12 |  |
| 5标段: 毛巾等3类产品质量抽检 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 批次数 | 备注 |
| 1 | 毛巾 | 28 |  |
| 2 | 学生校服 | 12 |  |
| 3 | 童装 | 10 |  |
| 6标段:混凝土桩等3类产品质量抽检 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 批次数 | 备注 |
| 1 | 混凝土桩 | 5 |  |
| 2 | 涂料 | 5 |  |
| 3 | 钢筋混凝土排水管 | 9 |  |

三、检验项目（包括但不限于以下内容）、检验依据及检验方法

1标段:民用口罩等53类产品质量抽检

###### 1.民用口罩

（1）日常防护型口罩

2024年日常防护型口罩产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T32610-2016 | GB/T7573-2009 |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T32610-2016 | GB/T32610-2016 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T32610-2016 | GB/T32610-2016 |
| 4 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T32610-2016 | GB/T32610-2016 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T32610-2016 | GB/T2912.1-2009 |
| 6 | 防护效果（盐性介质） | GB/T32610-2016 | GB/T32610-2016 |
| 7 | 过滤效率（盐性介质） | GB/T32610-2016 | GB/T32610-2016 |

（2）呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

2024年呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB2626-2019 | GB2626-2019 |
| 2 | 吸气阻力 | GB2626-2019 | GB2626-2019 |
| 3 | 呼气阻力 | GB2626-2019 | GB2626-2019 |
| 4 | 头带 | GB2626-2019 | GB2626-2019 |
| 5 | 连接和连接部件 | GB2626-2019 | GB2626-2019 |

（3）儿童口罩

2023年儿童口罩产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T38880-2020 | GB/T7573-2009 |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T38880-2020 | GB/T32610-2016 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T38880-2020 | GB/T32610-2016 |
| 4 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T38880-2020 | GB/T32610-2016 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T38880-2020 | GB/T2912.1-2009 |
| 6 | 可迁移性荧光增白物 | GB/T38880-2020 | GB/T38880-2020 |
| 7 | 鼻夹长度 | GB/T38880-2020 | GB/T38880-2020 |
| 8 | 防护效果 | GB/T38880-2020 | GB/T32610-2016 |
| 9 | 颗粒物过滤效率 | GB/T38880-2020 | GB/T32610-2016 |

- 2.儿童青少年学习用品（本册读物类近视防控要求）

2024年儿童青少年学习用品（本册读物类近视防控要求）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB40070-2021 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 纸张D65亮度 | GB40070-2021 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 印刷实地密度 | GB40070-2021 | GB40070-2021 |
| 4 | 套印误差 | GB40070-2021 | GB40070-2021 |
| 5 | 平滑度 | GB40070-2021 | GB/T 456-2002 |
| 6 | D65荧光亮度 | GB40070-2021 | GB/T 7974-2013 |
| 7 | 字号 | GB40070-2021 | GB40070-2021 |
| 8 | 行空 | GB40070-2021 | GB40070-2021 |
| 9 | 格线尺寸 | GB40070-2021 | GB40070-2021 |

###### 3.液体加热器具（电煮锅、电火锅）

2024年液体加热器具（电煮锅、电火锅）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.19-2008 7 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.19-2008 7 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.19-2008 8 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.19-2008 8 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.19-2008 10 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.19-2008 10 |
| 4 | 发热 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.19-2008 11 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.19-2008 11 |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.19-2008 13 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.19-2008 13 |
| 6 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.19-2008 19 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.19-2008 19 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.19-2008 20 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.19-2008 20 |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.19-2008 21 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.19-2008 21 |
| 9 | 结构 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.19-2008 22 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.19-2008 22 |
| 10 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.19-2008 23 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.19-2008 23 |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.19-2008 25 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.19-2008 25 |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.19-2008 26 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.19-2008 26 |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 27 GB 4706.19-2008 27 | GB 4706.1-2005 27 GB 4706.19-2008 27 |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.19-2008 28 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.19-2008 28 |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.19-2008 29 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.19-2008 29 |

###### 4.烘烤器具（电烤箱、空气炸锅）

2024年烘烤器具（电烤箱、空气炸锅）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.14-2008 7 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.14-2008 7 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.14-2008 8 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.14-2008 8 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.14-2008 10 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.14-2008 10 |
| 4 | 发热 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.14-2008 11 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.14-2008 11 |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.14-2008 13 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.14-2008 13 |
| 6 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.14-2008 19 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.14-2008 19 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.14-2008 20 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.14-2008 20 |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.14-2008 21 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.14-2008 21 |
| 9 | 结构 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.14-2008 22 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.14-2008 22 |
| 10 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.14-2008 23 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.14-2008 23 |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.14-2008 25 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.14-2008 25 |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.14-2008 26 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.14-2008 26 |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 27 GB 4706.14-2008 27 | GB 4706.1-2005 27 GB 4706.14-2008 27 |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.14-2008 28 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.14-2008 28 |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.14-2008 29 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.14-2008 29 |

###### 5.电风扇、空调扇

2024年电风扇、空调扇产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.27-2008 7 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.27-2008 7 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.27-2008 8 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.27-2008 8 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.27-2008 10 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.27-2008 10 |
| 4 | 发热 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.27-2008 11 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.27-2008 11 |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.27-2008 13 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.27-2008 13 |
| 6 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.27-2008 19 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.27-2008 19 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.27-2008 20 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.27-2008 20 |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.27-2008 21 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.27-2008 21 |
| 9 | 结构 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.27-2008 22 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.27-2008 22 |
| 10 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.27-2008 23 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.27-2008 23 |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.27-2008 25 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.27-2008 25 |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.27-2008 26 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.27-2008 26 |
| 13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.27-2008 28 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.27-2008 28 |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.27-2008 29 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.27-2008 29 |

###### 6.电热毯

2024年电热毯产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.8-2008 7 | GB 4706.1-2005 7 GB 4706.8-2008 7 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.8-2008 8 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.8-2008 8 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.8-2008 10 | GB 4706.1-2005 10 GB 4706.8-2008 10 |
| 4 | 发热 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.8-2008 11 | GB 4706.1-2005 11 GB 4706.8-2008 11 |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.8-2008 13 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.8-2008 13 |
| 6 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.8-2008 19 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.8-2008 19 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.8-2008 20 | GB 4706.1-2005 20 GB 4706.8-2008 20 |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.8-2008 21 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.8-2008 21 |
| 9 | 结构 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.8-2008 22 | GB 4706.1-2005 22 GB 4706.8-2008 22 |
| 10 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.8-2008 23 | GB 4706.1-2005 23 GB 4706.8-2008 23 |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.8-2008 25 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.8-2008 25 |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.8-2008 26 | GB 4706.1-2005 26 GB 4706.8-2008 26 |
| 13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.8-2008 28 | GB 4706.1-2005 28 GB 4706.8-2008 28 |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.8-2008 29 | GB 4706.1-2005 29 GB 4706.8-2008 29 |

###### 7.卫生巾（含卫生护垫）

2024年卫生巾(含卫生护垫）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB15979-2002 | GB15979-2002 |
| 2 | 大肠杆菌 | GB15979-2002 | GB15979-2002 |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB15979-2002 | GB15979-2002 |
| 4 | 绿脓杆菌 | GB15979-2002 | GB15979-2002 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB15979-2002 | GB15979-2002 |
| 6 | 溶血性链球菌 | GB15979-2002 | GB15979-2002 |
| 7 | 吸水倍率 | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018第4.4 |
| 8 | 吸收速度 | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018附录A |
| 9 | pH | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018附录C |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T8939-2018 | GB/T34448-2017乙酰丙酮—可见分光光度法 |
| 11 | 可迁移性荧光物质 | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018中附录D |
| 12 | 背胶剥离强度 | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018中附录E |
| 13 | 产品销售标志 | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018 |

###### 8.湿巾

2024年湿巾产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 4 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 6 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2002 、GB/T 27728-2011、WS575-2017 | GB 15979-2002附录B |
| 7 | pH | GB/T 27728-2011、WS575-2017 | GB/T 27728-2011中6.6、WS575-2017 6.4 |
| 8 | 含液量 | GB/T 27728-2011 | GB/T 27728-2011中6.3 |
| 9 | 横向抗张强度 | GB/T 27728-2011 | GB/T 27728-2011中6.4 |
| 10 | 包装密封性 | GB/T 27728-2011 | GB/T 27728-2011中附录A |
| 11 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 27728-2011 | GB/T 27728-2011中附录D |
| 12 | 金属腐蚀性 | GB/T 27728-2011、WS575-2017 | GB/T 27728-2011中附录C、WS575-2017 6.7 |
| 备注 | 仅人体用湿巾考核pH；仅厨具用湿巾考核金属腐蚀性；非织造布生产的湿巾不考核横向抗张强度。 |  |  |

###### 9.纸巾纸、卫生纸

（1）卫生纸

2024年卫生纸（GB/T 20810-2018）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |
| 5 | D65亮度 | GB/T20810-2018 | GB/T7974-2013 |
| 6 | 横向吸液高度（成品层） | GB/T20810-2018 | GB/T461.1-2002 |
| 7 | 柔软度（成品层纵横平均） | GB/T20810-2018 | GB/T8942-2016 |
| 8 | 抗张指数 | GB/T20810-2018 | GB/T24328.3-2020 |
| 9 | 可迁移性荧光物质 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018第6.7条 |
| 10 | 灰分 | GB/T20810-2018 | GB/T742-2018 |
| 11 | 重金属含量（铅、砷） | GB/T20810-2018 | GB/T24991-2010 GB/T24992-2010 |
| 12 | 球形耐破度（成品层） | GB/T20810-2018 | GB/T24328.7-2020 |
| 13 | 掉粉率 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018附录B |
| 14 | 尘埃度 | GB/T20810-2018 | GB/T1541-2013 |
| 15 | 允许短缺量 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018第6.18.1条 |
| 16 | 产品销售标志 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018第8.1.1条 |

（2）卫生纸

2024年卫生纸(QB/T 4509-2013)产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | QB/T 4509-2013 | GB/T20810-2018 附录C |
| 2 | 大肠菌群 | QB/T 4509-2013 | GB/T20810-2018 附录C |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | QB/T 4509-2013 | GB/T20810-2018 附录C |
| 4 | 溶血性链球菌 | QB/T 4509-2013 | GB/T20810-2018 附录C |
| 5 | 亮度 | QB/T 4509-2013 | GB/T7974-2013 |
| 6 | 横向吸液高度 | QB/T 4509-2013 | GB/T461.1-2002 |
| 7 | 柔软度（纵横向平均/成品层） | QB/T 4509-2013 | GB/T8942-2016 |
| 8 | 抗张指数（纵向/横向） | QB/T 4509-2013 | GB/T12914-2008 |
| 9 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 6.7 |
| 10 | 灰分 | QB/T 4509-2013 | GB/T742-2018 |
| 11 | 尘埃度 | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 6.11 |
| 12 | 净含量 | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 6.13 |
| 13 | 产品销售包装标志 | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 8.1.2 |

（3）纸巾纸

2024年纸巾纸（GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB15979-2002 附录B |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB15979-2002 附录B |
| 3 | 绿脓杆菌 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB15979-2002 附录B |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB15979-2002 附录B |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB15979-2002 附录B |
| 6 | 真菌菌落总数 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB15979-2002 附录B |
| 7 | D65亮度/亮度 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T7974-2013 |
| 8 | 横向吸液高度 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T461.1-2002 |
| 9 | 柔软度 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T8942-2016 |
| 10 | 横向抗张强度/横向抗张指数 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T24328.3-2020 GB/T12914-2008 |
| 11 | 纵向湿抗张强度（手动法） | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T465.2-2008 |
| 12 | 灰分 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T742-2018 |
| 13 | 可迁移性荧光物质/荧光性物质 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T 20808-2022 7.4、QB/T 4509-2013 6.4 |
| 14 | 尘埃度 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T 20808-2022 7.18、QB/T 4509-2013 6.11 |
| 15 | 内装量短缺量 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T 20808-2022 7.21、QB/T 4509-2013 6.13 |
| 16 | 产品销售包装标识/产品销售包装标志 | GB/T20808-2022、QB/T 4509-2013 | GB/T 20808-2022 9.2、QB/T 4509-2013 8.1.2 |
| 17 | 丙烯酰胺含量 | GB/T20808-2022 | GB/T 37859-2019 |

###### 10.成人纸尿裤

2024年成人纸尿裤产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 3 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 5 | 渗透性能-吸收速度 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021附录A |
| 6 | 渗透性能-回渗量 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021附录A |
| 7 | 渗透性能-渗漏量 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021附录A |
| 8 | pH | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021附录B |
| 9 | 杂质 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021附录C |
| 10 | 可迁移性荧光物质 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021附录D |
| 11 | 面层附着物 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021 6.4 |
| 12 | 甲醛含量 | GB/T28004.2-2021 | GB/T34448-2017高效液相色谱法 |
| 13 | 吸收倍率 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021 6.9 |
| 14 | 饱和吸收量 | GB/T28004.2-2021 | GB/T28004.2-2021 6.10 |

###### 11.婴儿纸尿裤

2024年婴儿纸尿裤产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 3 | 致病性化脓菌 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
| 5 | 条质量偏差 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021 |
| 6 | 渗透性能—吸收速度 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021附录A |
| 7 | 渗透性能—回渗量 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021附录A |
| 8 | 渗透性能—渗漏量 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021附录A |
| 9 | 面层附着物 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021 7.4 |
| 10 | pH | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021 附录B |
| 11 | 杂质 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021附录C |
| 12 | 防侧漏性能 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021 7.7 |
| 13 | 重金属含量（铅、砷、汞、镉） | GB/T28004.1-2021 | 《化妆品安全技术 规范》（2015版）第4章1.6 |
| 14 | 可迁移性荧光物质 | GB/T28004.1-2021 | GB/T28004.1-2021附录D |
| 15 | 丙烯酰胺含量 | GB/T28004.1-2021 | GB/T37859-2019 |
| 16 | 甲醛含量 | GB/T28004.1-2021 | GB/T34448-2017高效液相色谱法 |
| 17 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T28004.1-2021 | GB/T37860-2019 |

###### 12.塑料购物袋

（1）日用塑料袋

2024年日用塑料袋（GB/T24984-2010）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB/T24984-2010 | GB/T24984-2010 5.3 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T24984-2010 | GB/T24984-2010 5.6.1 |
| 3 | 抗渗漏性 | GB/T24984-2010 | GB/T24984-2010 5.6.2 |
| 4 | 封合强度 | GB/T24984-2010 | QB/T2358-1998 |
| 5 | 落镖冲击 | GB/T24984-2010 | GB/T9639.1-2008 |
| 6 | 标志 | GB/T24984-2010 | GB/T24984-2010 7.1 |

（2）塑料购物袋

2024年塑料购物袋（GB/T 21661-2020）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识要求 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020中5.1 |
| 2 | 最小厚度 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 6.3 |
| 3 | 厚度偏差 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 6.3 |
| 4 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 6.6.1 |
| 5 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 6.6.2 |
| 6 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 6.6.3 |
| 7 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 | QB/T2358-1998 |
| 8 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 | GB/T9639.1-2008 |

（3）商品零售包装袋

2024年商品零售包装袋（BB/T0039-2013）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | BB/T0039-2013 | BB/T0039-2013 5.1 |
| 2 | 漏水性 | BB/T0039-2013 | BB/T0039-2013 6.5.1 |
| 3 | 跌落性能 | BB/T0039-2013 | BB/T0039-2013 6.5.2 |
| 4 | 提吊试验（仅限手提袋） | BB/T0039-2013 | BB/T0039-2013 6.5.3 |
| 5 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | BB/T0039-2013 | QB/T2358-1998 |
| 6 | 复合包装袋剥离力 | BB/T0039-2013 | GB/T8808-1988 |
| 7 | 纸包装袋封口粘合强度 | BB/T0039-2013 | BB/T0039-2013 6.5.5 |

（4）生物降解塑料购物袋

2024年生物降解塑料购物袋（GB/T38082-2019）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T38082-2019 | GB/T 38082-2019 5.1 |
| 2 | 最小厚度 | GB/T38082-2019 | GB/T 38082-2019 6.3 |
| 3 | 厚度偏差 | GB/T38082-2019 | GB/T 38082-2019 6.3 |
| 4 | 提吊试验 | GB/T38082-2019 | GB/T 38082-2019 6.6.1 |
| 5 | 跌落试验 | GB/T38082-2019 | GB/T 38082-2019 6.6.2 |
| 6 | 漏水性 | GB/T38082-2019 | GB/T 38082-2019 6.6.3 |
| 7 | 封合强度 | GB/T38082-2019 | QB/T2358-1998 |
| 8 | 落镖冲击 | GB/T38082-2019 | GB/T9639.1-2008 |

13.电动自行车

（1）电动自行车

2024年车载充电器型电动自行车(GB 17761—2018)产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 2 | 制动性能(干态) | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 3 | 整车质量 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 4 | 结构 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 5 | 车速提示音 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 6 | 淋水涉水性能 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 7 | 电气装置 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 8 | 充电器与蓄电池 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 9 | 防火性能 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 10 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 GB/T 31887.1-2019 GB/T 31887.2-2019 |

（2）电动自行车

2024年非车载充电器型电动自行车（GB 17761—2018、GB 42295—2022）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 2 | 制动性能(干态) | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 3 | 整车质量 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 4 | 结构 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 5 | 车速提示音 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 6 | 淋水涉水性能 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 7 | 电气装置 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 8 | 充电器与蓄电池 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 9 | 防火性能 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 |
| 10 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB17761-2018 | GB 17761-2018 GB/T 31887.1-2019 GB/T 31887.2-2019 |
| 11 | 标识与警示语 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 12 | 布线 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 13 | 连接 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 14 | 电压 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 15 | 对触及带电部分的防护 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 GB 4706.1—2005 |
| 16 | 充电状态主回路保护 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |
| 17 | 互认协同充电 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 |

14.电动自行车充电器

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 5.1.1 | GB 42296-2022 6.1.1 |
| 2 | 跌落 | GB 42296-2022 5.1.2 | GB 42296-2022 6.1.2 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022 5.2.1 | GB 42296-2022 6.2.1 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296-2022 5.2.2 | GB 42296-2022 6.2.2 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296-2022 5.2.4 | GB 42296-2022 6.2.4 |
| 6 | 非正常工作 | GB 42296-2022 5.2.5 | GB 42296-2022 6.2.5 |
| 7 | 电源软线及输出线 | GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 |
| 8 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |
| 10 | 耐热 | GB 42296-2022 5.6.1 | GB 42296-2022 6.6.1 |
| 11 | 灼热丝 | GB 42296-2022 5.6.2 | GB 42296-2022 6.6.2 |

表1 电动自行车用充电器产品检验项目(产品明示有GB 42296-2022)

表2 电动自行车用充电器产品检验项目(产品明示有GB 4706.1-2005或GB 4706.18-2014)

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 5.2.4 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 2 | 工作温度下泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2 |
| 3 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2 |
| 4 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 5 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 6.2.8 |
| 6 | 耐热、耐燃 | GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 5.6.1 5.6.2 | GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 6.6.1 6.6.2 |
| 7 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 8 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

表3 电动自行车用充电器产品检验项目(产品明示有GB/T36944-2018)

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度 | GB/T 36944-2018 5.2.1 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB/T 36944-2018 6.2.1 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 2 | 泄漏电流和电气强度 | GB/T 36944-2018 5.3.1 5.3.2 | GB/T 36944-2018 6.3.1 6.3.2 |
| 3 | 非正常工作 | GB/T 36944-2018 5.3.6 GB 42296-2022 5.2.5.2 | GB/T 36944-2018 6.3.6 GB 42296-2022 6.2.5.5 |
| 4 | 电源软线 | GB/T 36944-2018 5.5.3 GB 42296-2022 5.2.8 | GB/T 36944-2018 6.5.3 GB 42296-2022 6.2.8 |
| 5 | 球压 | GB/T 36944-2018 5.4.4.1 GB 42296-2022 5.6.1 | GB/T 36944-2018 6.4.4.1 GB 42296-2022 6.6.1 |
| 6 | 灼热丝 | GB/T 36944-2018 5.4.4.2 GB 42296-2022 5.6.2 | GB/T 36944-2018 6.4.4.2 GB 42296-2022 6.6.2 |
| 7 | 防触电保护 | GB/T 36944-2018 5.3.4 GB 42296-2022 5.2.4 | GB/T 36944-2018 6.3.4 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 8 | 超温保护 | GB/T 36944-2018 5.3.5.2 GB 42296-2022 5.4.2 | GB/T 36944-2018 6.3.5.2 GB 42296-2022 6.4.2 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

表4 电动自行车用充电器产品检验项目(产品明示有QB/T 2947.1-2008或QB/T 2947.3-2008)

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.4 GB 42296-2022 5.2.1 | GB 4706.1-2005 13 GB 42296-2022 6.2.1 |
| 2 | 机械强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.6 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 3 | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008 5.2.8 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 |
| 4 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008 5.2.1 GB 42296-2022 5.2.4 | QB/T 2947.1-2008 6.2.1 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 5 | 非正常工作 | GB 42296-2022 5.2.5 | GB 42296-2022 6.2.5 |
| 6 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 7 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |
| 8 | 耐热 | GB 42296-2022 5.6.1 | GB 42296-2022 6.6.1 |
| 9 | 灼热丝 | GB 42296-2022 5.6.2 | GB 42296-2022 6.6.2 |

表5 电动自行车用充电器产品检验项目(产品明示有T/TCDZ0001-2019)

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ0001-2019 8.2 GB 42296-2022 5.2.4 | T/TCDZ0001-2019 10.4 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 2 | 泄漏电流和电气强度 | T/TCDZ0001-2019 8.4 GB 42296-20225.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-200513 GB 42296-2022 6.2.1 |
| 3 | 机械强度 | T/TCDZ0001-2019 8.6 GB 42296-20225.1.1 5.1.2 | T/TCDZ0001-2019 10.8 GB 42296-20226.1.1 6.1.2 |
| 4 | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ0001-2019 8.11 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 |
| 5 | 耐热、耐燃 | T/TCDZ0001-2019 8.14 GB 42296-2022 5.6.1 5.6.2 | T/TCDZ0001-2019 10.16 GB 42296-2022 6.6.1 6.6.2 |
| 6 | 非正常工作 | T/TCDZ0001-2019 8.5 GB 42296-2022 5.2.5 | GB 4706.18-2014 19.102 GB 42296-2022 6.2.5 |
| 7 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 8 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

- 15.建筑用带肋钢筋

2024年热轧带肋钢筋产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | GB/T1499.2-2018 | GB/T1499.2-2018 |
| 2 | 工艺性能 | GB/T1499.2-2018 | GB/T1499.2-2018 |
| 3 | 化学成分 | GB/T1499.2-2018 | GB/T1499.2-2018 |
| 4 | 重量偏差 | GB/T1499.2-2018 | GB/T1499.2-2018 |
| 5 | 横肋末端间隙 | GB/T1499.2-2018 | GB/T1499.2-2018 |
| 6 | 肋间距 | GB/T1499.2-2018 | GB/T1499.2-2018 |

- 16.钢结构构件

（1）钢结构构件（碳素结构钢）

2023年钢结构构件（碳素结构钢）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度 | GB/T 700-2006 | GB/T 228.1-2021 |
| 2 | 屈服强度 | GB/T 700-2006 | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 断后伸长率 | GB/T 700-2006 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 冷弯试验 | GB/T 700-2006 | GB/T232-2010 |
| 5 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S） | GB/T 700-2006 | GB/T 4336-2016 |

（2）钢结构构件（低合金高强度结构钢）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拉强度 | GB/T 1591-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 2 | 上屈服强度 | GB/T 1591-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 断后伸长率 | GB/T 1591-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 弯曲试验 | GB/T 1591-2018 | GB/T232-2010 |
| 5 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu） | GB/T 1591-2018 | GB/T 4336-2016 |

2023年钢结构构件（低合金高强度结构钢）产品检验检测项目、依据及方法

- 17.建筑用金属面绝热夹芯板

2023年建筑用金属面绝热夹芯板产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T23932-2009 | GB/T23932-2009 |
| 2 | 厚度 | GB/T23932-2009 | GB/T23932-2009 |
| 3 | 宽度 | GB/T23932-2009 | GB/T23932-2009 |
| 4 | 金属面材钢板厚度 | GB/T23932-2009 | GB/T23932-2009 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T23932-2009 | GB/T23932-2009 |

###### 18.农用薄膜

（1）农业用聚乙烯吹塑棚膜

2023年农业用聚乙烯吹塑棚膜产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T4455-2019 | GB/T4455-2019 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T4455-2019 | GB/T 4455-2019 |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T4455-2019 | QB/T1130-1991 |
| 4 | 透光率* | GB/T4455-2019 | GB/T4455-2019 |
| 5 | 雾度* | GB/T4455-2019 | GB/T4455-2019 |
| 6 | 流滴性能** | GB/T4455-2019 | GB/T4455-2019 |

备注：

*为Ⅰ、Ⅱ型聚乙烯耐老化棚膜和聚乙烯流滴耐老化棚膜要求（Ⅰ型B、C膜；Ⅱ型B、C膜）；

**为聚乙烯流滴耐老化棚膜要求（C型）。

（2）聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

2023年聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 3 | 直角撕裂负荷 | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |
| 4 | 厚度极限偏差 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 5 | 平均厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |

###### 19.电动自行车电池

（1）电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1-2017 ）

2024年电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1-2017 ）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 4.4 | GB/T 22199.1-2017 5.5 |
| 2 | 低温容量 | GB/T 22199.1-2017 4.8 | GB/T 22199.1-2017 5.9 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 4.7 | GB/T 22199.1-2017 5.8 |
| 4 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 4.9 | GB/T 22199.1-2017 5.10 |
| 5 | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1-2017 4.5 | GB/T 22199.1-2017 5.6 |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 4.14 | GB/T 22199.1-2017 5.15 |
| 7 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017 4.15 | GB/T 22199.1-2017 5.16 |

（2）电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（T/ZJXDC001-2021）

2024年电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（T/ZJXDC001-2021）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | T/ZJXDC001-2021 6.4 | T/ZJXDC001-2021 7.4 |
| 2 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC001-2021 6.8 | T/ZJXDC001-2021 7.8 |
| 3 | 重量比能量 | T/ZJXDC001-2021 6.7 | T/ZJXDC001-2021 7.7 |
| 4 | 快速充电能力 | T/ZJXDC001-2021 6.9 | T/ZJXDC001-20217.9 |
| 5 | 大电流放电特性 | T/ZJXDC001-2021 6.5 | T/ZJXDC001-2021 7.5 |
| 6 | 耐振动性能力 | T/ZJXDC001-2021 6.13 | T/ZJXDC001-2021 7.13 |
| 7 | 防爆能力 | T/ZJXDC001-2021 6.14.1 | T/ZJXDC001-2021 7.14.1 |

（3）电动自行车用锂离子蓄电池（GB/T 36972-2018）

2024年电动自行车用锂离子蓄电池（GB/T 36972-2018）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I₂(A)放电 | GB/T 36972-2018 5.2.1 | GB/T 36972-2018 6.2.1 |
| 2 | 2I₂(A)放电 | GB/T 36972-2018 5.2.2 | GB/T 36972-2018 6.2.2 |
| 3 | 低温放电 | GB/T 36972-2018 5.2.3 | GB/T 36972-2018 6.2.3 |
| 4 | 过充电 | GB/T 36972-2018 5.3.2 | GB/T 36972-2018 6.3.2 |
| 5 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 5.4.2 | GB/T 36972-2018 6.4.2 |
| 6 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 5.4.3 | GB/T 36972-2018 6.4.3 |
| 7 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 5.4.4 | GB/T 36972-2018 6.4.4 |
| 8 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 5.4.5 | GB/T 36972-2018 6.4.5 |

###### 20.铅酸蓄电池（除电动自行车电池外）

（1）起动用铅酸蓄电池（GB/T5008.1-2013 ）

2024年起动用铅酸蓄电池（GB/T5008.1-2013 ）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20hr容量（储备容量） | GB/T5008.1-2013 4.3 | GB/T5008.1-2013 5.4 |
| 2 | -18℃低温起动能力 | GB/T5008.1-2013 4.4.1 | GB/T5008.1-2013 5.5.1 |
| 3 | 耐振动性能 | GB/T5008.1-2013 4.10 | GB/T5008.1-2013 5.11 |

（2）固定型阀控式铅酸蓄电池（GB/T 19638.1-2014 ）

2024年固定型阀控式铅酸蓄电池（GB/T 19638.1-2014）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 19638.1-2014 5.3.2 | GB/T 19638.1-2014 6.17 |
| 2 | 安全阀试验 | GB/T 19638.1-2014 5.2.6 | GB/T 19638.1-2014 6.12 |
| 3 | 耐高电流能力 | GB/T 19638.1-2014 5.2.2 | GB/T 19638.1-2014 6.8 |
| 4 | 防爆能力 | GB/T 19638.1-2014 5.2.4 | GB/T 19638.1-2014 6.10 |

（3）通用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 19639.1-2014）

2024年通用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 19639.1-2014）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20hr容量 | GB/T 19639.1-2014 4.2.1 | GB/T 19639.1-2014 5.4.1 |
| 2 | 1hr容量 | GB/T 19639.1-2014 4.2.2 | GB/T 19639.1-2014 5.4.2 |
| 3 | 27分钟率放电 | GB/T 19639.1-2014 4.3 | GB/T 19639.1-2014 5.5 |
| 4 | 过放电试验 | GB/T 19639.1-2014 4.5 | GB/T 19639.1-2014 5.7 |
| 5 | 最大放电电流 | GB/T 19639.1-2014 4.4 | GB/T 19639.1-2014 5.6 |
| 6 | 防爆性能 | GB/T 19639.1-2014 4.9 | GB/T 19639.1-2014 5.11 |

（4）摩托车用铅酸蓄电池（GB/T 23638-2009）

2024年摩托车用铅酸蓄电池（GB/T 23638-2009）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式荷电性能 | GB/T 23638-2009 4.16 | GB/T 23638-2009 5.16 |
| 2 | 容量 | GB/T 23638-2009 4.8 | GB/T 23638-2009 5.8 |
| 3 | 低温起动能力 | GB/T 23638-2009 4.10 | GB/T 23638-2009 5.10 |
| 4 | 充电接受能力 | GB/T 23638-2009 4.11 | GB/T 23638-2009 5.11 |

（5）牵引用铅酸蓄电池（GB/T7403.1-2018）

2024年牵引用铅酸蓄电池（GB/T7403.1-2018）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T7403.1-2018 4.2 | GB/T7403.1-2018 6.2 |
| 2 | 高倍率放电性能 | GB/T7403.1-2018 4.4 | GB/T7403.1-2018 6.4 |
| 3 | 密封性能 | GB/T7403.1-2018 4.6 | GB/T7403.1-2018 6.6 |

（6）轨道交通车辆用铅酸蓄电池（GB/T 7404.1-2013）

2024年轨道交通车辆用铅酸蓄电池（GB/T 7404.1-2013）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 7404.1-2013 5.6.1 | GB/T 7404.1-2013 6.7.2 |
| 2 | 低温放电容量 | GB/T 7404.1-2013 5.8 | GB/T 7404.1-2013 6.9 |
| 3 | 大电流放电 | GB/T 7404.1-2013 5.7 | GB/T 7404.1-2013 6.8 |
| 4 | 充电接受能力 | GB/T 7404.1-2013 5.13 | GB/T 7404.1-2013 6.14 |

（7）轨道交通车辆用铅酸蓄电池（GB/T 7404.2-2013 ）

2024年轨道交通车辆用铅酸蓄电池（GB/T 7404.2-2013 ）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 7404.2-2013 5.3.1 | GB/T 7404.2-2013 7.4.1 |
| 2 | 常温起动能力 | GB/T 7404.2-2013 5.4 | GB/T 7404.2-2013 7.5 |
| 3 | 低温起动能力 | GB/T 7404.2-2013 5.5 | GB/T 7404.2-2013 7.6 |
| 4 | 充电接受能力 | GB/T 7404.2-2013 5.9 | GB/T 7404.2-2013 7.10 |

（8）固定型排气式铅酸蓄电池（GB/T 13337.1-2011）

2024年固定型排气式铅酸蓄电池（GB/T 13337.1-2011）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 13337.1-2011 4.6 | GB/T 13337.1-2011 6.3 |
| 2 | 大电流耐受能力 | GB/T 13337.1-2011 4.7 | GB/T 13337.1-2011 6.4 |
| 3 | 安全试验 | GB/T 13337.1-2011 4.11 | GB/T 13337.1-2011 6.8 |

（9）煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池（JB/T 8200-2010）

2024年煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池（JB/T 8200-2010）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | JB/T 8200-2010 4.4.2 | JB/T 8200-2010 5.5 |
| 2 | 高倍率放电性能 | JB/T 8200-2010 4.4.5 | JB/T 8200-2010 5.8 |
| 3 | 耐振动性能 | JB/T 8200-2010 4.4.7 | JB/T 8200-2010 5.10 |

（10）储能用铅酸蓄电池（GB/T22473.1-2021）

2024年储能用铅酸蓄电池（GB/T22473.1-2021）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10hr容量 | GB/T22473.1-2021 5.4.1 | GB/T22473.1-2021 7.3.1 |
| 2 | 低温容量 | GB/T22473.1-2021 5.4.5 | GB/T22473.1-2021 7.3.5 |
| 3 | 密封性能 | GB/T22473.1-2021 5.3 | GB/T22473.1-2021 7.2 |
| 4 | 充电效率 | GB/T22473.1-2021 5.5 | GB/T22473.1-2021 7.4 |

（11）船舶起动用铅酸蓄电池（CB/T4319-2013）

2024年船舶起动用铅酸蓄电池（CB/T4319-2013 ）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20hr容量 | CB/T4319-2013 5.6.2 | CB/T4319-2013 6.7.2 |
| 2 | 低温起动能力 | CB/T4319-2013 5.7 | CB/T4319-2013 6.8 |
| 3 | 充电接受能力 | CB/T4319-2013 5.9 | CB/T4319-2013 6.10 |

（12）电动道路车辆用铅酸蓄电池（GB/T 32620.1-2016）

2024年电动道路车辆用铅酸蓄电池（GB/T 32620.1-2016）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定容量 | GB/T 32620.1-2016 4.2 | GB/T 32620.1-2016 5.3 |
| 2 | 不同温度下容量（-20℃） | GB/T 32620.1-2016 4.2 | GB/T 32620.1-2016 5.4 |
| 3 | 快速充电能力 | GB/T 32620.1-2016 4.6 | GB/T 32620.1-2016 5.8 |
| 4 | 峰值功率 | GB/T 32620.1-2016 4.8 | GB/T 32620.1-2016 5.10 |
| 5 | 耐振动能力 | GB/T 32620.1-2016 4.10 | GB/T 32620.1-2016 5.12 |

（13）铁路客车用铅酸蓄电池（GB/T 13281-2008）

2024年铁路客车用铅酸蓄电池（GB/T 13281-2008）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 13281-2008 5.5.1 | GB/T 13281-2008 6.7.1 |
| 2 | 低温容量 | GB/T 13281-2008 5.6 | GB/T 13281-2008 6.8 |
| 3 | 充电接受能力 | GB/T 13281-2008 5.9 | GB/T 13281-2008 6.11 |
| 4 | 过充电性能 | GB/T 13281-2008 5.10 | GB/T 13281-2008 6.12 |
| 5 | 振动试验 | GB/T 13281-2008 5.17 | GB/T 13281-2008 6.19 |

（14）电力储能用铅炭电池（GB/T 36280-2018）

2024年电力储能用铅炭电池（GB/T 36280-2018）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始充放电容量 | GB/T 36280-2018 5.1.1.4 | GB/T 36280-2018 5.1.1.4 |
| 2 | 过充电 | GB/T 36280-2018 5.2.1.1 | GB/T 36280-2018 5.2.1.1 |
| 3 | 过放电 | GB/T 36280-2018 5.2.1.2 | GB/T 36280-2018 5.2.1.2 |

（15）通信用阀控式密封铅酸蓄电池（YD/T 799-2010）

2024年通信用阀控式密封铅酸蓄电池（YD/T 799-2010）产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | YD/T 799-2010 6.6 | YD/T 799-2010 7.7 |
| 2 | 大电流放电试验 | YD/T 799-2010 6.7 | YD/T 799-2010 7.8 |
| 3 | 安全阀 | YD/T 799-2010 6.11 | YD/T 799-2010 7.12 |
| 4 | 防爆性能 | YD/T 799-2010 6.16 | YD/T 799-2010 7.17 |

###### 21.电线电缆

2024年电线电缆产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 12706.1-2020；GB/T 12706.2-2020； GB/T 12706.3-2020； GB/T 5023.3-2008；GB/T 5023.4-2008；GB/T 5023.5-2008；GB/T 5023.6-2006；GB/T 5023.7-2008； GB/T 5013.3-2008；GB/T 5013.4-2008； GB/T 5013.5-2008； GB/T 5013.6-2008； GB/T 5013.7-2008；GB/T 5013.8-2013； JB/T 8734.2-2016；JB/T 8734.3-2016； JB/T 8734.4-2016； JB/T 8734.5-2016； JB/T 8735.2-2016；JB/T 8735.3-2016； GB/T 9330-2020； GB/T 12527-2008； GB/T 14049-2008 相关的法律法规、部门规章和规范、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | 见依据标准 |
| 2 | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 2951.11-2008； |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 2951.11-2008； GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 |  | GB/T 2951.11-2008； GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 2951.11-2008； GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 导体电阻 |  | GB/T 3048.4-2007； GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008； GB/T 3048.8-2007 |
| 8 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008； GB/T 3048.8-2007 |
| 9 | 绝缘电阻 |  | GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008； GB/T 3048.5-2007 |
| 10 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 11 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 12 | 绝缘热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |
| 13 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 15 | 护套热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |
| 16 | 绝缘热收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |
| 17 | 绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |
| 18 | 曲挠试验 |  | GB/T 5013.2-2008； GB/T 5023.2-2008 |

###### 22.开关、插座

（1）开关（GB16915.1-2014）

2024年开关产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB16915.1-2014 8 | GB16915.1-2014 8 |
| 2 | 尺寸检查 | GB16915.1-2014 9 | GB16915.1-2014 9 |
| 3 | 防触电保护 | GB16915.1-2014 10 | GB16915.1-2014 10 |
| 4 | 接地措施 | GB16915.1-2014 11 | GB16915.1-2014 11 |
| 5 | 耐老化、由外壳提供的的防护和防潮 | GB16915.1-2014 15 | GB16915.1-2014 15 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB16915.1-2014 16 | GB16915.1-2014 16 |
| 7 | 通断能力 | GB16915.1-2014 18 | GB16915.1-2014 18 |
| 8 | 正常操作 | GB16915.1-2014 19 | GB16915.1-2014 19 |
| 9 | 耐热 | GB16915.1-2014 21 | GB16915.1-2014 21 |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB16915.1-2014 23 | GB16915.1-2014 23 |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB16915.1-2014 24 | GB16915.1-2014 24 |

（2）插座（GB/T2099.1-2021）

2024年插座产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2021 8 | GB/T 2099.1-2021 8 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2021 9 | GB/T 2099.1-2021 9 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021 10 | GB/T 2099.1-2021 10 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021 11 | GB/T 2099.1-2021 11 |
| 5 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1-2021 13 | GB/T 2099.1-2021 13 |
| 6 | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.1-2021 14 | GB/T 2099.1-2021 14 |
| 7 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | GB/T 2099.1-2021 16 | GB/T 2099.1-2021 16 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021 17 | GB/T 2099.1-2021 17 |
| 9 | 分断容量 | GB/T 2099.1-2021 20 | GB/T 2099.1-2021 20 |
| 10 | 正常操作 | GB/T 2099.1-2021 21 | GB/T 2099.1-2021 21 |
| 11 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021 25 | GB/T 2099.1-2021 25 |
| 12 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2021 27 | GB/T 2099.1-2021 27 |
| 13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2021 28 | GB/T 2099.1-2021 28 |

###### 23.食品接触用塑料包装、容器、工具等制品

2024年食品接触用塑料包装、容器、工具等制品产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 |
| 2 | 蒸发残渣（乙酸） | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.8-2021 GB 31604.8-2016 |
| 3 | 蒸发残渣（乙醇） | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.8-2021 GB 31604.8-2016 |
| 4 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.8-2021 GB 31604.8-2016 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 8 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 9 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 |
| 10 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 |
| 11 | 游离酚 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |
| 12 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |
| 13 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 |
| 14 | 氯乙烯单体 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 15 | 1,1-二氯乙烷 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 16 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 |
| 17 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 18 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 19 | 丙烯腈 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.17-2016 |
| 20 | 乙醛 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | QB/T 2357-1998 BB/T 0060-2012 |
| 21 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 9683-1988 | GB 31604.23-2016 |
| 22 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》要求 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 10004-2008 |
| 23 | 苯类溶剂 | 《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》要求 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 10004-2008 |
| 24 | 微生物总数 | GB/T 19741-2005 | GB/T 19741-2005 |
| 25 | 菌落总数 | GB/T 18706-2008 | GB/T 18706-2008 |
| 26 | 大肠菌群 | GB/T 18706-2008 | GB/T 18706-2008 |
| 27 | 致病菌 | GB/T 19741-2005 GB/T 18706-2008 | GB/T 19741-2005 GB/T 18706-2008 |
| 28 | 霉菌 | GB/T 18706-2008 | GB/T 18706-2008 |
| 29 | 热封强度 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | QB/T 2358-1998 |
| 30 | 拉断力（拉伸强度） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.3-2006 |
| 31 | 断裂伸长率 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.3-2006 |
| 32 | 剥离力 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 8808-1988 |
| 33 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 GB 31604.8-2021 |

###### 24.食品接触用纸包装、容器等制品

2024年食品接触用纸包装、容器等制品产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 GB 4806.7-2016 | GB 4806.8-2022 GB 4806.7-2016 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 GB 4789.3-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 GB 4789.4-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4789.15-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 4806.8-2022 GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 GB 31604.8-2021 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属（Pb） | GB 4806.8-2022 GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 1，3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 13 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 14 | 渗漏试验 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 GB/T 27591-2011 GB/T 36787-2018 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 GB/T 27591-2011 GB/T 36787-2018 |
| 15 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 GB/T 36787-2018 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 GB/T 36787-2018 |
| 16 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2011 GB/T 27590-2022 |
| 17 | 抗压性能 | GB/T 27591-2011 GB/T 36787-2018 | GB/T 27591-2011 GB/T 36787-2018 |
| 18 | 耐温性能 | GB/T 27589-2011 GB/T 36787-2018 | GB/T 27589-2011 GB/T 36787-2018 |
| 19 | 负重性能 | GB/T 27589-2011 GB/T 36787-2018 | GB/T 27589-2011 GB/T 36787-2018 |
| 20 | 耐破指数 | QB/T 1014-2010 | QB/T 1014-2010 |
| 21 | 抗张指数 | QB/T 1014-2010 | QB/T 1014-2010 |
| 22 | 撕裂指数 | QB/T 1014-2010 | QB/T 1014-2010 |
| 23 | 吸水性(cobb 60) | QB/T 1014-2010 | QB/T 1014-2010 |

###### 25.儿童家具

（1）儿童家具

2024年儿童家具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构安全 |  | GB28007-2011 | GB28007-2011 |
| 2 | 耐液 |  | GB28007-2011 | GB/T 4893.1-2021 |
| 3 | 附着力 |  | GB28007-2011 | GB28007-2011 |
| 4 | 抗冲击 |  | GB28007-2011 | GB/T 4893.9-2013 |
| 5 6 | 力学性能 （椅凳类） | 椅腿前向静载荷试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 座面冲击试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 椅背冲击试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 跌落试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 稳定性试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.2-2013 |
| 7 | 力学性能 （桌台类） | 主桌面垂直静载荷试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 水平静载荷试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 桌面垂直冲击试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 桌腿跌落试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 稳定性试验 | GB28007-2011 | GB/T 10357.7-2013 |
| 8 | 力学性能 （柜类） | 顶板和底板静载荷试验 | GB28007-2011 | GB28007-2011 |
|  |  | 结构和底架强度试验 | GB28007-2011 | GB28007-2011 |
|  |  | 推拉件强度试验 | GB28007-2011 | GB28007-2011 |
|  |  | 稳定性试验 | GB28007-2011 | GB28007-2011 |
| 9 | 警示标识 |  | GB28007-2011 | GB28007-2011 |
| 10 | 甲醛释放量 |  | GB18584-2001 | GB18584-2001 |
| 11 | 可迁移元素 |  | GB6675.4-2014 | GB6675.4-2014 |

###### 26.玩具（弹射玩具、塑胶玩具、电玩具）

（1）弹射玩具

2024年弹射玩具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玩具使用说明 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |
| 2 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |
| 3 | 材料测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小零件测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 小球测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 边缘测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 尖端测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 突出物测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 塑料袋或塑料薄膜 厚度测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 绳索和弹性绳测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 弹射玩具刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 可迁移元素最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 24 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |

（2）塑胶玩具

2024年塑胶玩具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玩具使用说明 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |
| 2 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |
| 3 | 材料测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小零件测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 小球测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 边缘测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 尖端测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 突出物测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 塑料袋或塑料薄膜 厚度测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 绳索和弹性绳测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 弹射玩具刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 可迁移元素最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 24 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |

（3）电玩具

2024年电玩具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玩具使用说明 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |
| 2 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |
| 3 | 材料测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小零件测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 小球测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 边缘测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 尖端测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 突出物测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 塑料袋或塑料薄膜 厚度测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 绳索和弹性绳测试 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 弹射玩具刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 可迁移元素最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 24 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.1-2014 |

###### 27.学习用品（修正液、修正带、橡皮）

（1）学习用品(修正液）

2024年学习用品(修正液）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 3 | 氯代烃 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |

（2）学习用品(修正带）

2024年学习用品(修正带）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 3 | 氯代烃 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |

（3）学习用品(橡皮）

2024年学习用品(橡皮）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB21027-2020 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |

###### 28.学习用品（书写笔）

（1）学习用品（水性圆珠笔）

2024年学习用品（水性圆珠笔）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初写性能 | GB/T32017-2019 | GB/T32017-2019 |
| 2 | 书写性能 | GB/T32017-2019 | GB/T32017-2019 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T32017-2019 | GB/T32017-2019 |
| 4 | 可迁移元素含量 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |
| 5 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |
| 6 | 笔套安全 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |

（2）学习用品（中性圆珠笔）

2024年学习用品（中性圆珠笔）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初写性能 | GB/T37853-2019 | GB/T37853-2019 |
| 2 | 书写性能 | GB/T37853-2019 | GB/T37853-2019 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T37853-2019 | GB/T37853-2019 |
| 4 | 可迁移元素含量 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |
| 5 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |
| 6 | 笔套安全 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |

###### 29.学习用品（水彩笔、蜡笔、油画棒、水彩画颜料）

（1）学习用品(水彩笔、蜡笔、油画棒、水彩画颜料）

2024年学习用品(水彩笔、蜡笔、油画棒、水彩画颜料）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB21027-2020 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB21027-2020 | GB21027-2020 |

###### 30.学习用品（文具盒、袋）

（1）塑料文具盒

2024年塑料文具盒产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 3 | 边缘、尖端 | GB 21027-2020 | GB 6675.2-2014 |

（2）金属文具盒产品检验项目、依据及方法

2024年金属文具盒产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 边缘、尖端 | GB 21027-2020 | GB 6675.2-2014 |

（3）笔袋产品检验项目、依据及方法

2024年笔袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 21027-2020 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB 21027-2020 | GB/T 32606-2016 |
| 3 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |

###### 31.教育装备(课桌椅、实验室家具)

（1）实验室家具

2024年实验室家具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性要求 |  | GB 24820-2009 | GB 24820-2009 |
| 2 | 甲醛释放量 |  | GB 24820-2009 | GB 18584-2001 |
| 3 | 重金属 |  | GB 24820-2009 | GB 18584-2001 |
| 4 | 力学性能（操作台） | 水平静载荷试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
|  |  | 垂直静载荷试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
|  |  | 持续垂直静载荷 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
|  |  | 搁板弯曲试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
|  |  | 独立操作台水平冲击稳定性试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
|  |  | 独立操作台垂直加载稳定性试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
|  |  | 活动操作台跌落 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
|  |  | 垂直冲击试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.1-1989 |
| 5 | 力学性能（储物柜） | 搁板稳定性试验 | GB 24820-2009 | GB 24820-2009 |
|  |  | 搁板弯曲试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.5-1989 |
|  |  | 拉门强度试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.5-1989 |
|  |  | 拉门水平静载荷试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.5-1989 |
|  |  | 拉门猛开试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.5-1989 |
|  |  | 空载稳定性试验 | GB 24820-2009 | GB 24820-2009 |
|  |  | 活动部件垂直加载稳定性试验 | GB 24820-2009 | GB 24820-2009 |
|  |  | 主体结构和底架的强度试验 | GB 24820-2009 | GB/T 10357.5-1989 |

（2）课桌椅

2024年课桌椅产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 |  | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 2 | 力学性能 （课桌） | 桌面垂直静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 桌面垂直冲击 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 桌腿跌落 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 水平静载荷试验 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 3 | 力学性能 （课椅） | 座面、椅背联合静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 椅腿向前静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 椅腿侧向静载荷 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 座面冲击试验 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 椅腿跌落 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 椅子向前倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 椅子向后倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
|  |  | 凳子任意方向倾翻 | QB/T 4071-2021 | QB/T 4071-2021 |
| 4 | 甲醛释放量 |  | QB/T 4071-2021 | GB18584-2001 |
| 5 | 表面涂层有害物质 |  | QB/T 4071-2021 | GB28007-2011 |
| 6 | 邻苯二甲酸酯 |  | QB/T 4071-2021 | GB28007-2011 |
| 7 | 重金属 |  | QB/T 4071-2021 | GB28481-2012 |
| 8 | 多环芳烃 |  | QB/T 4071-2021 | GB28481-2012 |

###### 32.木家具

2024年木家具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 3324-2017 |
| 2 | 结构安全性 |  | GB/T 3324-2017 | GB/T 3324-2017 |
| 3 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.1-2021 |
|  |  | 附着力 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.4-2013 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.8-2013 |
|  |  | 耐湿热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.2-2020 |
|  |  | 耐干热 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.3-2020 |
|  |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 4 | 力学性能 （桌类） | 垂直静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 水平静载荷试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 桌面垂直冲击 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 桌腿跌落 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.1-2013 |
|  |  | 稳定性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.7-2013 |
| 5 | 力学性能 （柜类） | 结构和底架强度 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 推拉构件强度 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 推拉构件结构强度 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.5-2011 |
|  |  | 稳定性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.4-2013 |
| 6 | 力学性能 （椅凳类） | 座面和椅背静载荷 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 椅腿前向静载荷 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 椅腿侧向静载荷 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 座面冲击试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 跌落试验 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.3-2013 |
|  |  | 稳定性 | GB/T 3324-2017 | GB/T 10357.2-2013 |
| 7 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
|  |  | 可溶性铅 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
|  |  | 可溶性镉 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
|  |  | 可溶性铬 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
|  |  | 可溶性汞 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |

###### 33.软体家具

（1）弹簧软床垫

2024年弹簧软床垫产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合面料 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 2 | 缝边 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 3 | 拉链 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 4 | 安全性能 | 霉变 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 害虫及其污染物 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 废旧制品 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 杂物 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 异味 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 弹簧 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 5 | 理化性能 | 软质泡沫塑料灰分 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 弹簧芯 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 6 | 耐久性 | 垫面（睡眠区域中心） | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
|  |  | 边部 | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 7 | 甲醛 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 8 | 苯 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 9 | 甲苯 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 10 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 11 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 12 | 可分解芳香胺染料 |  | QB/T 1952.2-2023 | GB/T 40904-2021、GB/T 40907-2021 |
| 13 | 标志 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |
| 14 | 使用说明 |  | QB/T 1952.2-2023 | QB/T 1952.2-2023 |

###### 34、砖、砌块

（1）烧结多孔砖和多孔砌块

2024年烧结多孔砖和多孔砌块产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 13544-2011 | GB/T 13544-2011 |
| 3 | 孔型孔结构及孔洞率 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 6 | 抗风化性能 | GB/T 13544-2011 | GB/T 2542-2012 |
| 7 | 放射性核素限量 | GB/T 13544-2011 | GB 6566-2010 |

（2）蒸压加气混凝土砌块

2024年蒸压加气混凝土砌块产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11968-2020 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11968-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11968-2020 |
| 4 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

（3）混凝土实心砖产品

2024年混凝土实心砖产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 线性干燥收缩率 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 5 | 软化系数 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 6 | 密度等级 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 7 | 放射性 | GB/T 21144-2023 | GB 6566-2010 |

###### 35.建筑门窗

（1）建筑门窗--铝合金窗

2024年建筑门窗--铝合金窗产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 |
| 2 | 装配质量 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 |
| 3 | 气密性能 | GB/T8478-2020 | GB/T7106-2019 |
| 4 | 水密性能 | GB/T8478-2020 | GB/T7106-2019 |
| 5 | 抗风压性能 | GB/T8478-2020 | GB/T7106-2019 |
| 6 | 启闭力 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 5.6.11.2 |
| 7 | 反复启闭耐久性 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 5.6.12 |

（2）建筑门窗--建筑用塑料窗

2024年建筑门窗--建筑用塑料窗产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 2 | 窗的装配 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 3 | 气密性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
| 4 | 水密性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
| 5 | 抗风压性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
| 6 | 锁闭器（执手）的开关力 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 6.5.1 |
| 7 | 窗的开关力 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 6.5.1 |
| 8 | 反复启闭性能 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 6.5.1 |

（3）建筑门窗--铝合金门

2024年建筑门窗--铝合金门产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 |
| 2 | 装配质量 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 |
| 3 | 气密性能 | GB/T8478-2020 | GB/T7106-2019 |
| 4 | 水密性能 | GB/T8478-2020 | GB/T7106-2019 |
| 5 | 抗风压性能 | GB/T8478-2020 | GB/T7106-2019 |
| 6 | 启闭力 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 5.6.11.2 |
| 7 | 反复启闭耐久性 | GB/T8478-2020 | GB/T8478-2020 5.6.12 |

###### 36.建筑用钢化玻璃

（1）建筑用钢化玻璃

2024年建筑用钢化玻璃产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB15763.2-2005 | GB15763.2-2005 6.6 |
| 2 | 抗冲击性 | GB15763.2-2005 | GB15763.2-2005 6.5 |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 | GB15763.2-2005 | GB15763.2-2005 6.7 |
| 4 | 表面应力 | GB15763.2-2005 | GB15763.2-2005 6.8 |

###### 37.铝合金型材

（1）铝合金建筑型材--阳极氧化型材

2024年铝合金建筑型材--阳极氧化型材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁厚尺寸-壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 2 | 膜层性能-局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 5237.2-2017 5.4 |
| 3 | 膜层性能-平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 5237.2-2017 5.4 |
| 4 | 膜层性能-封孔质量 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 5237.2-2017 5.4 |

（2）铝合金建筑型材—电泳涂漆型材

2024年铝合金建筑型材—电泳涂漆型材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁厚尺寸-壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 2 | 复合膜性能-阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 5.4 |
| 3 | 复合膜性能-漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 5.4 |
| 4 | 复合膜性能-复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 5.4 |
| 5 | 复合膜性能-漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 5.4 |
| 6 | 复合膜性能-漆膜干附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |
| 7 | 复合膜性能-漆膜湿附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |
| 8 | 复合膜性能-耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |

（3）铝合金建筑型材—喷粉型材

2024年铝合金建筑型材—喷粉型材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁厚尺寸-壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 2 | 膜层性能-装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957-2003 |
| 3 | 膜层性能-干附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |
| 4 | 膜层性能-湿附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |
| 5 | 膜层性能-沸水附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |
| 6 | 韦氏硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 |

（4）铝合金建筑型材—喷漆型材

2024年铝合金建筑型材—喷漆型材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁厚尺寸-壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 2 | 膜层性能-平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 4957-2003 |
| 3 | 膜层性能-局部膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 4957-2003 |
| 4 | 膜层性能-硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 6739-2006 |
| 5 | 膜层性能-干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |
| 6 | 膜层性能-湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |
| 7 | 膜层性能-沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |

（5）铝合金建筑型材—隔热型材

2024年铝合金建筑型材—隔热型材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁厚尺寸-壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 2 | 复合性能-纵向抗剪特征值（高温） | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 5237.6-2017 5.1.3 |
| 3 | 膜层性能 | 按表面处理方式不同，分别见阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材产品列表 |  |

###### 38.塑料管材

（1）冷热水用无规共聚聚丙烯( PP-R)管材

2024年冷热水用无规共聚聚丙烯( PP-R)管材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T18742.2-2017 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T18742.2-2017 | GB/T6671-2001 |
| 3 | 简支梁冲击试验 | GB/T18742.2-2017 | GB/T18743-2002 |
| 4 | 熔融温度 | GB/T18742.2-2017 | GB/T19466.3-2004 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T18742.2-2017 | GB/T19466.6-2009 |
| 6 | 灰分 | GB/T18742.2-2017 | GB/T9345.1-2008 |
| 7 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T18742.2-2017 | GB/T6111-2003 |
| 8 | 静液压试验95℃ 22h | GB/T18742.2-2017 | GB/T6111-2003 |
| 9 | 卫生性能（铅、镉、高锰酸钾消耗量） | GB/T18742.2-2017 | GB/T17219-1998 |

（2）建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

2024年建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T1033.1 - 2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T8802-2001 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T6671-2001 |
| 4 | 拉伸屈服应力 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T8804.2-2003 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T8804.2-2003 |
| 6 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T14152-2001 |

（3）给水用聚乙烯（PE）管材

2024年给水用聚乙烯（PE）管材产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T13663.2-2018 | GB/T8806-2008 |
| 2 | 静液压试验（20℃ 100h） | GB/T13663.2-2018 | GB/T6111-2003 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T13663.2-2018 | GB/T19466.6-2009 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T13663.2-2018 | GB/T6671-2001 |
| 5 | 灰分 | GB/T13663.2-2018 | GB/T9345.1-2008 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T13663.2-2018 | GB/T8804.3-2003 |
| 7 | 卫生性能（铅、镉、高锰酸钾消耗量） | GB/T13663.2-2018 | GB/T17219-1998 |

（4）建筑用绝缘电工套管检验项目表

2024年建筑用绝缘电工套管产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 2 | 冲击性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 3 | 弯曲性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 4 | 耐热性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 5 | 阻燃性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
| 6 | 电气性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |

（5）聚乙烯（PE）波纹管

2024年聚乙烯（PE）波纹管产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | GB/T19472.1-2019 | GB/T9647-2015 |
| 2 | 冲击性能 | GB/T19472.1-2019 | GB/T14152-2001 |
| 3 | 环柔性 | GB/T19472.1-2019 | GB/T19472.1-2019 |
| 4 | 烘箱试验 | GB/T19472.1-2019 | GB/T19472.1-2019 |
| 5 | 密度 | GB/T19472.1-2019 | GB/T1033.1-2008 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T19472.1-2019 | GB/T19466.6-2009 |

（6）聚乙烯缠绕结构壁管

2024年聚乙烯缠绕结构壁管产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | GB/T19472.2-2017 | GB/T9647-2015 |
| 2 | 冲击性能 | GB/T19472.2-2017 | GB/T14152-2001 |
| 3 | 环柔性 | GB/T19472.2-2017 | GB/T9647-2015 |
| 4 | 烘箱试验 纵向回缩率 | GB/T19472.2-2017 | GB/T19472.2-2017 |
|  |  |  | GB/T6671-2001 |
| 5 | 密度 | GB/T19472.2-2017 | GB/T1033.1-2008 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T19472.2-2017 | GB/T19466.6-2009 |

（7）非开挖用塑料电缆导管

2024年非开挖用塑料电缆导管产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | DL/T 802.7-2010 | GB/T1033.1 - 2008 |
|  |  | DL/T 802.7-2023 | GB/T1033.1 - 2008 |
| 2 | 压扁试验 | DL/T 802.7-2010 | DL/T 802.7-2010 |
|  |  | DL/T 802.7-2023 | GB/T9647-2015 |
| 3 | 落锤冲击 | DL/T 802.7-2010 | DL/T 802.7-2010 |
|  |  | DL/T 802.7-2023 | GB/T14152-2001 |
| 4 | 维卡软化温度 | DL/T 802.7-2010 | GB/T 1633-2000 |
|  |  | DL/T 802.7-2023 | GB/T1633-2000 |
| 5 | 拉伸强度 | DL/T 802.7-2010 | GB/T8804.3-2003 |

39.水泥

（1）水泥

2024年水泥产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 烧失量 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 不溶物 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 5 | 氯离子 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 6 | 凝结时间 | GB 175-2007 | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 安定性 | GB 175-2007 | GB/T 1346-2011 |
| 8 | 强度 | GB 175-2007 | GB/T 17671-2021 |

40.预拌混凝土

（1）预拌混凝土产品检验检测项目、依据及方法

2024年预拌混凝土产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50081-2019 |
| 2 | 水溶性氯离子 | GB/T 14902-2012 | GB/T 14902-2012 |

41.板材

（1）胶合板

2024年胶合板产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

（2）刨花板

2024年刨花板产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

（3）中密度纤维板

2024年中密度纤维板产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

（4）浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

2024年浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横向静曲强度（细木工板基材） | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 胶合强度（胶合板基材） | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐干热 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

（5）浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

2024年浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐干热 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

42.胶粘剂

2024年胶粘剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 2 | - 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 3 | - 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 4 | - 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 5 | - 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |

43.清洗剂

2024年清洗剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 38508-2020 | GB 38508-2020 |
| 2 | 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | GB 38508-2020 | GB/T23992-2009 |
| 3 | 甲醛 | GB 38508-2020 | GB/T23993-2009 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 38508-2020 | GB/T23990-2009 |

44.灭火器

2024年灭火器产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 依据标准 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃喷射性能检查 | 最小有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 最小喷射距离 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 喷射滞后时间 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 喷射剩余率 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 质量 | 灭火器总重量 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 灭火剂充装总量误差 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 喷射软管长度 |  | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 水压试验（筒体） |  | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 爆破试验 | 筒体爆破压力 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 筒体容积膨胀率 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 筒体爆破口情况 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 干粉灭火剂 | 第一主要组分含量 | GB 4066-2017 | GB 4066-2017 |

45.安全帽

2024年安全帽产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量（不包括附件） | GB 2811—2019 | GB 2811—2019 |
| 2 | 垂直间距 | GB 2811—2019 | GB 2811—2019 |
| 3 | 冲击吸收性能（浸水） | GB 2811—2019 | GB 2811—2019 |
| 4 | 耐穿刺性能（浸水） | GB 2811—2019 | GB 2811—2019 |

46.洗手液

（1）普通洗手液

2024年普通洗手液产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物 | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | GB/T 13173-2008中第7章 |
| 2 | pH | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | GB/T34855-2017中5.5 、QB/T 2654-2013中5.6 |
| 3 | 铅 | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章1.3、QB/T 2654-2013中5.6 |
| 4 | 砷 | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章1.4、QB/T 2654-2013中5.6 |
| 5 | 菌落总数 | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章2、QB/T 2654-2013中5.6 |
| 6 | 霉菌和酵母菌总数 | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章6、QB/T 2654-2013中5.6 |
| 7 | 耐热大肠菌群（粪大肠菌群） | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章3 、QB/T 2654-2013中5.6 |
| 8 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章5、QB/T 2654-2013中5.6 |
| 10 | 铜绿假单胞菌 | GB/T34855-2017 QB/T 2654-2013 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第五章4、QB/T 2654-2013中5.6 |

（2）特种洗手液

2024年特种洗手液产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005中4.3 |
| 2 | pH值 | GB 19877.1-2005 | GB/T 6368-2008 |
| 3 | 铅 | GB 19877.1-2005 | GB 9985-2000附录G |
| 4 | 砷 | GB 19877.1-2005 | GB 9985-2000附录F |
| 5 | 菌落总数 | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005中4.10 |
| 6 | 粪大肠菌群 | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005中4.10 |
| 7 | 抑菌率（抑菌型） | GB 19877.1-2005 | GB 15979-2002附录C 《消毒技术规范》（2002版）中2.1.8 |
| 8 | 杀菌率（抗菌型） | GB 19877.1-2005 | GB 15979-2002附录C 《消毒技术规范》（2002版）中2.1.8 |

###### 47.衣料用液体洗涤剂

2024年衣料用液体洗涤剂产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物 | QB/T 1224-2012 | GB/T 13173-2008中第7章 |
| 2 | pH | QB/T 1224-2012 | GB/T 6368-2008 |
| 3 | 总五氧化二磷 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012中6.6 |
| 4 | 规定污布的去污力 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012中6.7 |

###### 48.化肥

2024年化肥产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 15063-2020中附录A GB/T 8574-2010 NY/T 2540-2014 |
| 2 | 水分 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8577-2010 GB/T 8576-2010 |
| 3 | 粒度 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020中6.6 GB/T 24891-2010 |
| 4 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | GB/T 24890-2010 |
| 5 | 缩二脲 | GB/T 15063-2020 | GB/T 22924-2008 GB/T 2441.2-2010 |

###### 49.车用汽油

2024年车用汽油产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 密度 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB/T 1884-2000 |
| 3 | 铅含量 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB 17930-2016中5.4 GB 18351-2017中5.4 |
| 4 | 馏程 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB/T 6536-2010 |
| 5 | 硫含量 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | SH/T 0689-2000 |
| 6 | 硫醇(博士试验) | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB17930-2016中5.4 GB18351-2017中5.4 |
| 7 | 铜片腐蚀 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB/T 5096-2017 |
| 8 | 水溶性酸或碱 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB/T 259-1988 |
| 9 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 GB 17930-2016 GB 18351-2017 |
| 10 | 氧含量/其他有机含氧化合物含量 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 11 | 锰含量 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 12 | 甲醇含量/乙醇含量 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 | NB/SH/T 0663-2014 |

50.车用柴油

2024年车用柴油产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 水含量 | GB 19147-2016 | GB/T 260-2016 GB 19147-2016 |
| 3 | 运动黏度 | GB 19147-2016 | GB/T 265-1988 |
| 4 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510-2018 |
| 5 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 6 | 闪点 | GB 19147-2016 | GB/T 261-2021 |
| 7 | 十六烷值 | GB 19147-2016 | GB 19147-2016中5.2 |
| 8 | 十六烷指数 | GB 19147-2016 | SH/T 0694-2000 |
| 9 | 密度 | GB 19147-2016 | GB/T 1884-2000 |
| 10 | 馏程 | GB 19147-2016 | GB/T 6536-2010 |
| 11 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 | GB19147-2016中5.2 |

51.车用尿素

2024年车用尿素产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录A |
| 2 | 密度 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013中5 |
| 3 | 折光率 | GB 29518-2013 | GB/T 614-2021 |
| 4 | 碱度 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录B |
| 5 | 缩二脲 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录C |
| 6 | 钠 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 7 | 钾 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |

###### 52.危险化学品

（1）工业用三氯化磷

2024年工业用三氯化磷产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 2970-2022 | HG/T 2970-2022中5.1 |
| 2 | 三氯化磷含量 | HG/T 2970-2022 | HG/T 2970-2022中7.2 |
| 3 | 游离磷含量 | HG/T 2970-2022 | HG/T 2970-2022中7.3 |
| 4 | 沸程 | HG/T 2970-2022 | HG/T 2970-2022中7.4 |
| 5 | 正磷酸含量 | HG/T 2970-2022 | HG/T 2970-2022中7.5 |

（2）工业用三氯氧磷

2024年工业用三氯氧磷产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3606-2009 | HG/T 3606-2009中3.1 |
| 2 | 三氯氧磷含量 | HG/T 3606-2009 | HG/T 3606-2009中5.1 |
| 3 | 三氯化磷含量 | HG/T 3606-2009 | HG/T 3606-2009中5.2 |
| 4 | 沸程 | HG/T 3606-2009 | HG/T 3606-2009中5.3 |

（3）副产盐酸

2024年副产盐酸产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021中7.2 |
| 2 | 总酸度质量分数 | HG/T 3783-2021 | GB/T 320-2006中5.2 |
| 3 | 重金属质量分数 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021中7.4 |
| 4 | 浊度 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021中7.5 |

（4）工业用合成盐酸

2024年工业用合成盐酸产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T320-2006 | GB/T 320-2006中5.1 |
| 2 | 总酸度的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006中5.2 |
| 3 | 灼烧残渣的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006中5.4 |
| 4 | 游离氯的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006中5.5 |
| 5 | 砷的质量分数 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006中5.1 |

（5）高纯盐酸

2024年高纯盐酸产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020中6.2 |
| 2 | 总酸度 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020中6.3 |
| 3 | 钙 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020中6.4 |
| 4 | 镁 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020中6.4 |
| 5 | 铁 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020中6.4 |
| 6 | 蒸发残渣 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020中6.5 |
| 7 | 游离氯 | HG/T 2778-2020 | HG/T 2778-2020中6.6 |

（6）次氯酸钠

2024年次氯酸钠产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T19106-2013 | GB/T19106-2013中5.2 |
| 2 | 有效氯 | GB/T19106-2013 | GB/T19106-2013中5.3 |
| 3 | 游离碱 | GB/T19106-2013 | GB/T19106-2013中5.4 |
| 4 | 铁 | GB/T19106-2013 | GB/T19106-2013中5.5 |
| 5 | 重金属 | GB/T19106-2013 | GB/T19106-2013中5.6 |
| 6 | 砷 | GB/T19106-2013 | GB/T19106-2013中5.7 |

（7）工业硝酸 浓硝酸

2024年工业硝酸 浓硝酸产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T337.1-2014 | GB/T337.1-2014中6.2 |
| 2 | 硝酸 | GB/T337.1-2014 | GB/T337.1-2014中6.3 |
| 3 | 亚硝酸 | GB/T337.1-2014 | GB/T337.1-2014中6.4 |
| 4 | 硫酸 | GB/T337.1-2014 | GB/T337.1-2014中6.5 |
| 5 | 灼烧残渣 | GB/T337.1-2014 | GB/T337.1-2014中6.6 |

（8）工业硝酸 稀硝酸

2024年工业硝酸 稀硝酸产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T337.2-2014 | GB/T337.2-2014中6.2 |
| 2 | 硝酸 | GB/T337.2-2014 | GB/T337.2-2014中6.3 |
| 3 | 亚硝酸 | GB/T337.2-2014 | GB/T337.2-2014中6.4 |
| 4 | 灼烧残渣 | GB/T337.2-2014 | GB/T337.1-2014中6.6 |

（9）工业硫磺

2024年工业硫磺产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T2449.1-2021 | GB/T2449.1-2021中3.1 |
| 2 | 硫的质量分数 | GB/T2449.1-2021 | GB/T2449.1-2021中6.2 |
| 3 | 水分的质量分数 | GB/T2449.1-2021 | GB/T2449.1-2021中6.3.1 |
| 4 | 灰分的质量分数 | GB/T2449.1-2021 | GB/T2449.1-2021中6.4 |
| 5 | 酸度的质量分数 | GB/T2449.1-2021 | GB/T2449.1-2021中6.5 |

（10）高纯氢氧化钠

2024年高纯氢氧化钠产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T11199-2006 | GB/T11199-2006中6.1 |
| 2 | 氢氧化钠 | GB/T11199-2006 | GB/T11199-2006中6.2 |
| 3 | 碳酸钠 | GB/T11199-2006 | GB/T11199-2006中6.3 |
| 4 | 氯化钠 | GB/T11199-2006 | GB/T11199-2006中6.4 |
| 5 | 三氧化二铁 | GB/T11199-2006 | GB/T11199-2006中6.5 |
| 6 | 氧化钙 | GB/T11199-2006 | GB/T11199-2006中6.10 |

（11）液体无水氨

2024年液体无水氨产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T536-2017 | GB/T536-2017中4.1 |
| 2 | 氨含量 | GB/T536-2017 | GB/T536-2017中5 |
| 3 | 残留物 | GB/T536-2017 | GB/T536-2017中5 |

（12）邻硝基甲苯

2024年邻硝基甲苯产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.2 |
| 2 | 邻硝基甲苯纯度 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 3 | 间硝基甲苯纯度 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 4 | 对硝基甲苯纯度 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 5 | 低沸物含量 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 6 | 高沸物含量 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 7 | 水分的质量分数 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.4 |

（13）对硝基甲苯

2024年对硝基甲苯产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.2 |
| 2 | 对硝基甲苯纯度 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 3 | 邻硝基甲苯纯度 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 4 | 间硝基甲苯纯度 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 5 | 低沸物含量 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 6 | 高沸物含量 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.3 |
| 7 | 水分的质量分数 | GB/T28611-2012 | GB/T28611-2012中6.4 |

（14）邻二氯苯

2024年邻二氯苯产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 3602-2016 | HG/T 3602-2016中6.2 |
| 2 | 邻二氯苯纯度 | HG/T 3602-2016 | HG/T 3602-2016中6.3 |
| 3 | 低沸物含量 | HG/T 3602-2016 | HG/T 3602-2016中6.3 |
| 4 | 间二氯苯含量 | HG/T 3602-2016 | HG/T 3602-2016中6.3 |
| 5 | 对二氯苯含量 | HG/T 3602-2016 | HG/T 3602-2016中6.3 |
| 6 | 高沸物含量 | HG/T 3602-2016 | HG/T 3602-2016中6.3 |
| 7 | 水分的质量分数 | HG/T 3602-2016 | GB/T28611-2012中6.4 |
| 8 | 酸度的质量分数(以H2S04计) | HG/T 3602-2016 | GB/T28611-2012中6.5 |

（15）工业用三氯甲烷

2024年工业用三氯甲烷产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008中4.3 |
| 2 | 三氯甲烷的质量分数 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008中4.4 |
| 3 | 四氯化碳的质量分数 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008中4.5 |
| 4 | 水的质量分数 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008中4.6 |
| 5 | 酸(以HCl计)的质量分数 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008中4.7 |
| 6 | 色度 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008中4.8 |

（16）工业用甲醛溶液

2024年工业用甲醛溶液产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011中5.3 |
| 2 | 密度，ρ20 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011中5.4 |
| 3 | 甲醛 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011中5.5 |
| 4 | 酸(以HC00H计) | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011中5.6 |
| 5 | 色度 Hazen(铂-钴号) | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011中5.7 |
| 6 | 铁 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011中5.8 |
| 7 | 甲醇 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011中5.9 |

（17）工业丙烯酸正丁酯

2024年工业丙烯酸正丁酯产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 17529.4-2023 | GB/T 17529.4-2023中5.1 |
| 2 | 丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4-2023 | GB/T 17529.4-2023中5.2 |
| 3 | 色度 (铂-钴色号) | GB/T 17529.4-2023 | GB/T 17529.4-2023中5.3 |
| 4 | 酸度(以丙烯酸计) | GB/T 17529.4-2023 | GB/T 17529.4-2023中5.4 |
| 5 | 水分 | GB/T 17529.4-2023 | GB/T 6283-2008 |
| 6 | 阻聚剂（对羟基苯甲醚） | GB/T 17529.4-2023 | GB/T 17529.4-2023中5.6 |

53.餐具洗涤剂

2024年餐具洗涤剂产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | GB/T 9985-2000 GB/T 9985-2022 | GB/T 9985-2000中3.2.3 GB/T 9985-2022中5.4 |
| 2 | 总活性物含量/总有效物含量 | GB/T 9985-2000 GB/T 9985-2022 | GB/T 9985-2000中4.3 GB/T 13173-2021中7.4.1 |
| 3 | pH（25℃，1%溶液） | GB/T 9985-2000 GB/T 9985-2022 | GB/T 6368-2008 |
| 4 | 去污力 | GB/T 9985-2000 GB/T 9985-2022 | GB/T 9985-2000附录B GB/T 9985-2022附录A |
| 5 | 菌落总数 | GB 14930.1-2022 | GB 4789.2-2022 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2022 | GB 4789.3-2016 |

## 2标段:燃气灶具及配件等6类产品质量抽检

###### 1.燃气灶具

2024年燃气灶具产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 2 | 热负荷 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 3 | 离焰 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 4 | 熄火 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 5 | 回火 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 6 | 燃烧噪声 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 7 | 熄火噪声 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 8 | 干烟气中CO浓度（室内型） | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 9 | 操作时手必须接触的部位温升 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 10 | 熄火保护装置—闭阀时间 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 11 | 燃气导管 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 12 | 燃烧器的熄火保护装置 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |
| 13 | 铭牌 | GB16410-2020 | GB16410-2020 |

###### 2.燃气具配件(软管)

2024年燃气具配件(软管)产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 2 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 3 | 弯曲性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 4 | 耐冲击性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 5 | 接头耐冲击性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 6 | 阻燃性 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 7 | 螺纹 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |
| 8 | 长度 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 | CJ/T 197-2010 GB/T 41317-2022 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 结构与尺寸 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 软管耐压性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 软管气密性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 软管柔软性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 接头耐冲击性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 7 | 包覆层阻燃性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |

###### 3.燃气具配件(调压阀)

2024年燃气具配件(调压阀)产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 调压器气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 3 | 手动关闭机构气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 4 | 关闭压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 5 | 出口压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |

###### 4.可燃气体探测器

家用可燃气体探测器

2024年家用可燃气体探测器产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 2 | 报警重复性试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 3 | 绝缘电阻试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 4 | 电气强度试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 5 | 低温（运行）试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 6 | 跌落试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 7 | 产品标志 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |

###### 5.配装眼镜

2024年配装眼镜产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜轴位偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 6 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 7 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 8 | 光透射比τv | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 9 | 光透射比相对偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 紫外光谱范围 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 11 | 材料和表面的质量 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 12 | 标志 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |

###### 6.老视成镜

2024年老视成镜产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 5 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 6 | 两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 7 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 8 | 可见光透射比τv | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.3-2006 |
| 9 | 光透射比相对偏差 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 标志 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 | GB 13511.1-2011 GB/T 13511-3-2019 |

## 3标段:家用电动洗衣机等4类产品质量抽检

###### 1.家用电动洗衣机

2024年家用电动洗衣机产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005GB4706.24-2008 GB4706.26-2008 | GB4706.1-2005GB4706.24-2008 GB4706.26-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电器强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 非正常工作（仅进行第 19.7 条款 洗涤电机堵转试验） |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 9 | 机械强度 |  |  |
| 10 | 结构（不包括第 22.46 条的试验） |  |  |
| 11 | 内部布线 |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  |
| 14 | 接地措施 |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |
| 17 | 单位功效耗电量 | GB12021.4-2013 | GB12021.4-2013 |
| 18 | 单位功效用水量 |  |  |
| 19 | 脱水性能 | GB/T 4288-2018 | GB/T 4288-2018 |
| 20 | 洗净比 |  |  |
| 21 | 端子骚扰电压（连续骚扰） | GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2022 GB 17625.1-2012 | GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2022 GB 17625.1-2012 |
| 22 | 断续骚扰电压 |  |  |
| 23 | 骚扰功率 |  |  |
| 24 | 谐波电流 |  |  |
| 25 | 噪声 | GB19606-2004 | GB19606-2004 |

###### 2.水嘴

（1）陶瓷片密封水嘴

2024年陶瓷片密封水嘴检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 2 | 冷热水标志 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 3 | 金属污染物析出 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 4 | 抗水压机械性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 5 | 密封性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 6 | 流量 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 7 | 表面耐腐蚀性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 25501-2019 | GB 25501-2019 |
| 9 | 水效等级 | GB 25501-2019 | GB 25501-2019 |
| 10 | 外观 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 11 | 装配 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 12 | 尺寸 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |

###### (2）电热水嘴

2024年电热水嘴检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 2 | 冷热水标志 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 3 | 金属污染物析出 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 4 | 抗水压机械性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 5 | 密封性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 6 | 流量 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 7 | 表面耐腐蚀性能 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 25501-2019 | GB 25501-2019 |
| 9 | 水效等级 | GB 25501-2019 | GB 25501-2019 |
| 10 | 外观 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 11 | 装配 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 12 | 尺寸 | GB18145-2014 | GB18145-2014 |
| 13 | 标志和说明 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 14 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 15 | 输入功率和电流 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 16 | 发热 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 17 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 18 | 潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 19 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 20 | 非正常工作 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 21 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 22 | 机械强度 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 23 | 结构 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 24 | 内部布线 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 25 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 26 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 27 | 接地措施 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 28 | 螺钉和连接 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 29 | 电气间隙 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |
| 30 | 爬电距离和固体材料 | GB 4706.11-2008 | GB 4706.11-2008 |

###### 3.淋浴用花洒

2024年淋浴用花洒产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管螺纹精度 | GB/T23447-2009 | GB/T23447-2009 |
| 2 | 安全性能 | GB/T23447-2009 | GB/T23447-2009 |
| 3 | 密封性能 | GB/T23447-2009 | GB/T23447-2009 |
| 4 | 流量 | GB/T23447-2009 | GB/T23447-2009 |
| 5 | 机械强度 | GB/T23447-2009 | GB/T23447-2009 |
| 6 | 手持式花洒防虹吸性能 | GB/T23447-2009 | GB/T23447-2009 |
| 7 | 流量均匀性 | GB28378-2019 | GB28378-2019 |
| 8 | 流量 | GB28378-2019 | GB28378-2019 |
| 9 | 淋浴器用水效率限定值 | GB28378-2019 | GB28378-2019 |
| 10 | 淋浴器节水评价值 | GB28378-2019 | GB28378-2019 |
| 11 | 淋浴器水效限定值 | GB28378-2019 | GB28378-2019 |
| 12 | 喷射力 | GB28378-2019 | GB28378-2019 |

###### 4.坐便器

2024年坐便器检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便器用水量 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 2 | 水封深度 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 3 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 4 | 存水弯最小通径 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 5 | 洗净功能 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 6 | 排放功能 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 7 | 排水管道输送特性 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 8 | 水封回复功能 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 9 | 污水置换功能 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 10 | 卫生纸试验 | GB/T6952-2015 | GB/T6952-2015 |
| 11 | 坐便器水效等级 | GB25502-2017 | GB25502-2017 |
| 12 | 坐便器水效限定值 | GB25502-2017 | GB25502-2017 |

- 4标段:婴幼儿奶嘴等4类产品质量抽检

- 1.婴幼儿奶嘴

2024年婴幼儿奶嘴产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.2-2015 | GB 4806.2-2015 |
| 2 | 锌（Zn）迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.42-2016 GB 31604.49-2016 |
| 3 | 挥发性物质a | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 |
| 注：a.该项目仅适用于硅橡胶奶嘴。 |  |  |  |

- 2.塑料奶瓶

2024年塑料奶瓶产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |

- 3.液化石油气

2024年液化石油气产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB 11174-2011 | SH/T 0221-1992 |
| 2 | 蒸气压 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 |
| 3 | 组分 | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 铜片腐蚀 | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992 |
| 5 | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992 |
| 6 | 二甲醚 | NB/SH/T 0230-2019 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 7 | 四氢噻吩 | GB/T 40704-2021 | GB/T 40704-2021 |

- 4.摩托车、电动自行车乘员头盔

2024年摩托车、电动自行车乘员头盔产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 2 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 3 | 佩戴装置强度 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 4 | 吸收碰撞能量（低温） | GB 811-2022 | GB 811-2022 |

### 5标段:毛巾等3类产品质量抽检毛巾

###### 1.毛巾

2024年毛巾产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22864-2020 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 吸水性 |  | GB/T 22799-2019 |
| 11 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |

注：白色产品不做色牢度、可分解致癌芳香胺染料。

###### 2.学生校服

2024年学生校服产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB31701-2015 |
| 9 | 残留金属针 |  |  |
| 10 | 附件锐利性 |  |  |
| 11 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 12 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 13 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |

注：白色产品不做色牢度、可分解致癌芳香胺染料。产品不执行GB31701-2015标准时不做绳带要求、残留金属针和附件锐利性项目。

###### 3.童装

2024年童装产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH 值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB31701-2015 |
| 9 | 附件锐利性 |  |  |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 33271-2016等 相关产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 12 | 残留金属针 |  | GB31701-2015 |
| 13 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |

注：白色产品不做色牢度、可分解致癌芳香胺染料。产品不执行GB31701-2015标准时不做绳带要求和附件锐利性项目。

## 6标段:混凝土桩等3类产品质量抽检

###### 1.混凝土桩

（1）预应力离心混凝土空心方桩

2024年预应力离心混凝土空心方桩产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土保护层厚度 | JC/T2029-2010 | JC/T2029-2010 |
| 2 | 抗弯性能 | JC/T2029-2010 | JC/T2029-2010 |

（2）预应力混凝土空心方桩

2024年预应力混凝土空心方桩产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土保护层厚度 | JG/T197-2018 | JG/T197-2018 |
| 2 | 抗弯性能 | JG/T197-2018 | JG/T197-2018 |

（3）先张法预应力混凝土管桩

2024年先张法预应力混凝土管桩产品检验检测项目、依据及方法

产品生产日期在2024年3月1日前

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土保护层厚度 | GB/T13476-2009 | GB/T13476-2009 |
| 2 | 抗弯性能 | GB/T13476-2009 | GB/T13476-2009 |

产品生产日期在2024年3月1日及之后日期

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土保护层厚度 | GB/T13476-2023 | GB/T13476-2023 |
| 2 | 抗弯性能 | GB/T13476-2023 | GB/T13476-2023 |

###### 2.涂料

（1）建筑用外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料

2024年建筑用外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 4 | 总铅含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞) | GB18582-2020 | GB18582-2020 |

（2）木器涂料

2024年木器涂料产品检验检测项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB18581-2020 | GB18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB18581-2020 | GB18581-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB18581-2020 | GB18581-2020 |
| 4 | 总铅含量 | GB18581-2020 | GB18581-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞) | GB18581-2020 | GB18581-2020 |

###### 3.钢筋混凝土排水管

2024年钢筋混凝土排水管产品检验检测项目、依据及方法

产品生产日期在2023年10月1日前

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外表面裂缝 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 |
| 2 | 露筋 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 |
| 3 | 外压荷载 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 |
| 4 | 保护层厚度 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 |

产品生产日期在2023年10月1日及之后日期

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外表面裂缝 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 2 | 露筋 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 3 | 外压荷载 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 4 | 保护层厚度 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |

###### 四、服务要求

供应商应依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、相关产品淮安市市级监督抽查方案、抽查实施细则以及2024年市级产品质量监督抽查抽样、检验任务布置的要求开展抽样检验工作。

（一）抽样工作要求

1.按照相关产品淮安市市级产品质量监督抽查/风险监测方案、抽查实施细则和采购文件要求，完成抽样工作。

2.按照产品标准、抽查实施细则、产品质量监督抽查实施方案等相关工作文件要求，合理抽取、封存样品，并将抽样过程照片及视频影像资料及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

3.在规定期限内且不影响整体检验进度的前提下，若所抽样品不符合抽样检验要求，或者因包装邮寄过失等造成样品失效，无法完成检验的，要及时与被抽查企业沟通，完成退样和补抽的工作。

4.在实体店抽样的，在购买样品3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查样品确认书》送达样品标注生产企业进行确认。

在电商平台抽样的，收到并甄别有效样品后3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件、《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向样品标注生产企业进行确认。

5.所抽样品涉及特殊参数信息和企业执行标准时，应对样品特殊信息和企业执行标准进行确认。

（二）检验工作要求

1.样品的检验应依据产品所执行的相关标准、相关法律法规、相关产品抽查实施细则等进行判定，及时出具产品质量监督抽查检验报告。

2.按要求及时发放产品质量监督抽查检验结果。

3.协助甲方完成异议处理工作。

4.按甲方要求做好样品复检工作。

5.按要求上报产品质量监督抽查结果汇总材料。

6.按照甲方要求做好样品保管、运输、处置工作。制定有关样品的接收入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

7.及时向甲方反馈应急检验处理情况。

（三）供应商应具备开展委托内容的下列条件:

①应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展；

②应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内(有效期能覆盖本次任务的完成)的检验检测机构资质认定证书(CMA)；

③具有必备的仪器设备、人员(须经培训符合要求)和检测能力；

④具有所需的组织管理机制和协调能力;

⑤法律法规规定的其他条件。

（四）其他要求

1.供应商不得存在借承担淮安市市级产品质量监督抽査/风险监测工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

2.供应商应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

3.若因供应商原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，甲方将有权追究乙方相关责任，且有权单方面解除合同。

4.供应商应当对本次抽査信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

5.供应商应当在本合同和招标文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

6.供应商由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，供应商应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

7.供应商在响应文件中所承诺的事宜未兑现，采购人在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用采购人将不予支付。因其虚假承诺而造成采购人损失或影响采购人整体抽查工作的将追究供应商相关责任,并禁止其3年内承担淮安市市级产品质量监督抽查/风险监测任务。

8.除采购人书面许可外，供应商不得擅自将采购人分配的全部或部分工作委托给第三方。供应商不得以任何形式分包检验项目，不得租赁或者借用他人检测设备。即使采购人书面同意其将部分工作委托转让给第三方，也不免除其合同义务的履行。

10.供应商应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

11.供应商在开展淮安市级产品质量监督抽查/风险监测工作过程中存在违法、违规和违反合同行为的，采购人可以随时解除合同，供应商需承担因其所造成的损失。

五、验收

采购人将组织专家对成交供应商服务结果进行评审验收。评审结果低于60分的承检机构，除承担因此产生的复检费用和验收费用外，一年内将不得参与市局监督抽查/风险监测任务承检机构投标。

六、保密责任

1.供应商应严格保守本次产品质量监督抽查相关信息，未经采购人同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2.如果因供应商原因，导致抽查结果及被检企业商业秘密被泄密的，采购人有权解除合同，供应商需承担因其所造成的一切后果，采购人有权对其保留诉讼的权利。

七、商务部分

1.服务期限:自合同签订之日起至2024年11月30日完成所有检验任务，具体时间根据采购人要求可做调整。

2.服务地点:由采购人指定。

3.付款方式:

甲方在乙方完成任务并通过验收合格后，向乙方支付服务经费总额（按合同约定条款进行计算）。

注：以上付款乙方应在收取款项前向甲方提供足额有效合法的发票（按国家有关税率规定），因乙方票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关及甲方相关要求，而导致款项不能支付的责任由乙方承担。

第六章  响应文件格式

（各标段均适用）

响 应 文 件

项目名称：淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查

项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2024-0001

标段名称：

供应商:                 （加盖供应商单位公章）

2024年  月  日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序按标段分别制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

淮安市市场监督管理局:

关于淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（项目编号: JSZC-320800-HAZP-C2024-0001）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目     标段的磋商。同时，正式授权下述签字人    （姓名和职务） 代表 （供应商单位名称） ，全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需的货物和服务。

6.如果我方成交，我方将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

7.我方同意按照磋商文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

8.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9.一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （加盖供应商单位公章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人:    （签章或签字）

职务:

日期:       年     月     日

二、供应商基本信息

表一

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 邮政编码 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商:        （加盖供应商单位公章）

法定代表人: （签章或签字）

表二

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 开办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商:         （加盖供应商单位公章）

法定代表人: （签章或签字）

注：供应商为企业的，填写表一；供应商为事业单位的，填写表二。

三、分项报价表

| 序号 | 服务（项目内容）名称 | 综合单价（元/批次） | 批次 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商:      （加盖供应商单位公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

备注：1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.本项目为单价报价，按采购需求清单各标段所列内容及批次进行报价，磋商报价表、二次及以上磋商报价均需填写单价。

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商:    （加盖供应商单位公章）

法定代表人: （签字或盖章）

五、服务承诺

- （格式由供应商自定、加盖供应商单位公章。）

- 资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

（适用各个标段）

1.供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第十部分示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商单位公章，原件现场备查）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第十部分示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖供应商单位公章，原件现场备查）。

2.供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:提供营业执照（三证合一）（复印件并加盖供应商单位公章，必须提供）。

B.供应商为事业单位的:提供事业法人证书（复印件并加盖供应商单位公章，必须提供）。

3.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（原件、必须提供，格式按照第十部分示范格式三）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（格式按照第十部分示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式按照第十部分示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件并加盖供应商单位公章）

5.根据本项目的特定资格要求，供应商还须提供下列资料:

5.1有效的检验检测机构资质认定(CMA)证书。（复印件并加盖供应商单位公章，必须提供）

5.2如供应商正值CMA换证、扩项、标准更新期间的，还须提供承诺书，承诺在采购方下达监督抽查工作任务前取得相应资质，不得影响采购方工作安排。（注：若供应商中标后，未能在发放任务前获得CMA资质，采购人有权取消合同）（承诺书原件并加盖供应商单位公章，未处于上述情形的本项无需提供）

注:

1、上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

八、综合评分时供应商需提供的证明文件

1.供应商根据评标标准“2.政策导向”中的要求提供:

由第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告（复印件并加盖供应商单位公章，原件备查）。

2.供应商根据评标标准“3.方案部分”中的要求提供方案（格式由供应商自定并加盖供应商单位公章）。

3.供应商根据评标标准“4.商务部分”中的要求提供:

（1）供应商具备所投标段的全部产品检验检测能力。

根据磋商文件采购需求中所列内容，产品必须全部覆盖表中的相应检验项目、检验依据及检验方法。提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，做好明显标记证明具备检验能力（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章）

如供应商正值CMA换证、扩项、标准更新期间的，还须提供承诺书，承诺在采购方下达监督抽查工作任务前取得相应资质，不得影响采购方工作安排。（注：若供应商中标后，未能在发放任务前获得CMA资质，采购人有权取消合同）（提供承诺书加盖供应商单位公章）

（2）供应商具有有效的CNAS资质认证证书（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章）

（3）供应商具备国家级质检中心或省级质检中心的（提供相关证明材料，复印件加盖供应商单位公章）

（4）供应商自2021年以来承担过所投标段产品质量监督抽查或风险监测任务的（提供监督抽查委托书，复印件加盖供应商单位公章）

（5）根据供应商2021年以来参加所投标段产品检测国家级能力验证且结果满意的（提供能力验证证书，复印件加盖供应商单位公章）

（6）供应商2021年以来获得所投标段产品（或同一产品分类）抽样检验服务相关的专利证书或软件著作权登记证书（提供专利证书或软著登记证书的复印件，需体现获得单位的信息，如没有单位名称的需出示单位证明文件，加盖供应商单位公章）

（7）供应商拟派团队成员2021年以来发表过所投标段产品（同一产品分类）抽样检验服务相关的文章或出版著作（提供出版刊物封面以及文章复印件，需体现作者的单位及姓名等信息，如未体现单位名称的需出具该员工近半年任意一个月社保或其他有效证明材料。加盖供应商单位公章）

4.供应商根据评标标准“5.本地化服务”中的要求提供:

本地化服务情况，须提供相关证明文件（可以是场所产权证明或租赁证明文件，承诺在半年内在江苏淮安市建立实验室的提供相关筹建证明材料）。(提供证明材料、承诺书加盖供应商单位公章）

5.供应商根据评标标准“6.应急响应能力”中的要求提供:

应急情况出现后1小时内能到达现场提供技术支撑的；

应急情况出现后2小时内能到达现场提供技术支撑的；

应急情况出现后3小时内能到达现场提供技术支撑的；

其他不得分。

供应商提供承诺及检测实验室到采购人办公场所（淮安市南昌北路502号）的高德地图导航截图,加盖供应商单位公章。

九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商加盖供应商单位公章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:   （加盖供应商单位公章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商单位公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市市场监督管理局:

本授权书宣告:

委托方:                     地址:

法定代表人:

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:               职务:

身份证:                 联系方式:

兹委托受托人           代表我公司参加淮安正普项目咨询管理有限公司组织的淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2024-0001）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位 （加盖供应商单位公章）

年    月   日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商单位公章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市市场监督管理局:

我方参加贵单位组织实施的淮安市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2024-0001）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人:     （加盖供应商单位公章）

日期:     年    月    日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市市场监督管理局:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:    （加盖供应商单位公章）

法定代表人:（签字或盖章）

日期:        年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市市场监督管理局:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:    （加盖供应商单位公章）

法定代表人:（签字或盖章）

日期:        年    月    日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。