招　标　文　件

项目名称：扬州市水利局扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0011

扬州市公共资源交易中心

2026年01月

总目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………59

第一章 投标邀请

受[扬州市水利局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市水利局扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块](JSZC-321000-JZCG-G2026-0011)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

（扬州市水利局扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年02月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0011

2.项目名称：扬州市水利局扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 66.6 |
| 2 | 2 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 66.6 |
| 2 | 是 | 2 |

- 采购需求（简介）：包1：开展取用水管理、节约用水管理、水资源保护、政务服务等四个业务功能建设，构建统一的水资源管理和节约用水数据底板；包2：依据国家有关质量检测标准开展扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目检测服务工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，出具软件测试评估报告。（详细内容见本招标文件第四章）

- 本项目不可兼中，评标顺序包1至包2。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 投标人信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

包一：无

包二：专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标 | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 提供2023年1月1日至今2个类似业绩。（以合同签订时间为准，须提供合同，原件扫描上传） |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年02月10日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市水利局

地 址：扬州市广陵区文昌中路460号

联系人：陈主任

联系方式：0514-87322940

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1529室

联系人：姜涛

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标投标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

27.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标投标人发出中标通知书。请中标投标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标投标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标投标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标投标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标投标人应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标投标人）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方为履行本合同所专门创造、开发并交付给甲方的所有工作成果（包括但不限于软件源代码、目标代码、技术文档、设计图纸等，以下简称“交付成果”）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权及技术秘密），自该成果产生之日起即全部归甲方所有。乙方应提供一切必要协助，配合甲方办理相关权利的登记或备案手续。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

包一：合同签订后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；2026年7月底前完成全部开发任务，通过第三方测评合格并申请试运行后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价的40%；项目通过甲方组织的验收后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内付清余款。

包二：合同签订后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；完成测试任务并提交符合要求的软件测试评估报告，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：  年  月 日

第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目软件开发 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目测评 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

包1：扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目软件开发

- 项目背景

随着国家对水资源管理与节约保护的重视程度不断提高以及扬州市积极推进新型智慧城市建设步伐的加快，对水资源管理的数字化、智能化、精细化要求愈发迫切。构建一个统一、高效的水资源综合管理平台已成为扬州市水利事业发展的必然需求。这一平台将整合现有资源、打破信息壁垒、实现数据共享与互通，为扬州市水资源管理与节约保护提供全方位、智能化的支持与服务。通过这一平台的建设与应用，扬州将进一步提升水资源管理与节约保护的效率和水平，推动城市可持续和高质量发展迈上新台阶。

二、建设依据

(1) 《中华人民共和国水法》（2016年修订）

(2) 《中华人民共和国计量法》（1986年）

（3）《中华人民共和国节约用水条例》（2024年）

(4) 《中华人民共和国水文条例》（国务院令第496号）

(5) 《取水许可管理办法》（2017年12月22日水利部令第49号）

(6) 《取水计量技术导则》（GBT28714）

(7) 《水资源监控设备基本技术条件》(SL426)

(8) 《水资源水量监测技术导则》（SL365）

(9) 《水利信息处理平台；术规定》（SL538）

(10) 《江苏省水资源管理条例》(2025年修订)

（11）《江苏省节约用水条例》（2016年）

(12) 《江苏省“十四五”水利发展规划》

(13) 《江苏省水利信息化发展“十四五”规划》

(14) 《云上扬州项目建设方案编制指南(2018)》

(15) 《江苏省取用水领域信用评价办法》

(16) 《扬州市计划用水实施细则（试行）》

(17) 《中华人民共和国预算法》

(18) 《中华人民共和国预算法实施条例》

(19) 《政府投资条例》

(20) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

(21) 《财政投资评审管理规定》

(22) 《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》

(23) 《扬州市市级政府投资管理办法》

(24) 《扬州市市级水利发展资金管理办法》

(25) 《扬州市市级财政支出项目事前绩效评估管理办法》

(26) 《扬州市人民政府办公室关于全面推进市级政府投资预算绩效管理工作的通知》

（27）《江苏省智慧水利—水资源与节约用水管理信息化建设总体实施方案》

三、建设目标

本项目旨在打造一个全面、智能、高效的扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块，实现水资源管理的数字化转型和精细化管理。在业务功能方面，平台致力于实现取用水管理各类业务事项的“一网通办”“一网统管”；在数据管理方面，平台整合全市水资源相关数据，建立统一的数据标准和数据共享交换体系；在服务效能方面，平台着力提升水资源管理与节约保护的服务水平和用户体验。通过本平台的建设，强化扬州市水资源的刚性约束，提高水资源利用效率和管理效能。

四、项目建设需求

      - 本项目要求符合《关于扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（扬数据投资﹝2025﹞103号）及其《扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目建设方案》建设要求。

      - （一）水行政主管部门用户需求

      - 1、业务管理需求

- 1）全流程线上化

      - 实现取水许可审批、用水计划审核、水量核定、水资源税征收等业务的100%线上办理，消除纸质材料流转。

      - 支持电子签章、电子证照自动签发与归档，审批结果实时同步至企业端。

- 2）精准监管需求

      - 实时监控企业取水量、计划执行率、计量设施在线率，自动标记异常数据（如超计划取水、数据中断）。

- 3）信用奖惩联动

      - 自动获取企业信用评分（取水合规性、缴费（税）及时性、节水改造等），红黑名单动态更新。

      - 2、数据分析需求

- 1）多维度统计

      - 按行业、区域、水源类型生成用水总量、节水潜力、超计划率等报表，支持自定义时间范围和数据维度。

- 2）可视化决策

      - 驾驶舱展示关键指标（如许可合规率、取用水计划执行率、生态流量达标率等），支持钻取查看明细数据。异常预警（如生态水位下降、用水达到预警值）通过弹窗、短信推送至责任人。

      - 3、协同办公需求

- 1）跨部门协作

      - 可与环保、住建等部门共享取水口、生态水位等数据，协同开展水生态治理。支持多级审核（如区县初审、市级复审），审批意见留痕可追溯。

- 2）公众服务

      - 提供企业取用水情况、企业取用水信用、水资源管理和节水政策查询，取用水户用水总结与计划申报，提升公众参与度。

      - （二）取用水企业用户需求

      - 1、办事便捷性需求

- 1）一站式申报

      - 在线提交取水许可申请、用水计划调整、水量异议申诉，进度实时可查。自动关联历史数据（如许可水量、监测数据），减少重复填报。

- 2）智能提醒

      - 取水许可临期、用水计划到期、用水临近计划、信用降级等关键节点通过平台或者短信进行提醒。

      - 2、数据透明化需求

- 1）实时数据查看

      - 企业可随时查看自身的取水许可、取水量、取用水信用评分、取用水计划等与取用水相关联信息，支持数据导出（word/Excel/PDF）。提供水量异常分析工具，辅助排查计量设备故障或管网漏损。

- 2）政策获取

      - 汇总国家及地方节水政策、技术规范，支持全文检索和条款定位。

      - （三）系统运维用户需求

      - 1、技术保障需求

- 1）高可用性

      - 支持7×24小时运行，数据备份频率≥1次/小时，故障恢复时间<30分钟。提供API接口文档，便于与省级平台、第三方系统对接。

- 2）安全防护

      - 数据加密存储（国密SM4算法）、操作日志全记录、高危操作两次验证。定期渗透测试，漏洞修复时效<48小时。

      - 2、运维管理需求

- 1）权限分级

      - 运维人员按角色分配权限（如数据库管理员、网络管理员），禁止越权操作。敏感操作（如数据导出）需审批留痕。

- 2）性能监控

      - 实时监控CPU/内存使用率、接口响应时间，异常自动告警。

  - （三）功能需求

      - 本项目面向市、县水行政主管部门水资源和节约用水管理人员，以及全市所有取用水户（约1700户左右）按照各自管理或使用权限进行开放。本项目主要是收集、复核全市范围取用水与节水相关信息数据，将省级及以上水资源与节水管理、市级水利平台基础信息进行数据交换与集成，并与全市实时水资源和节水动态信息按照市、县管理要求进行对比分析，以及水行政主管部门供水资源节水管理决策，方便取用水户办事。本项目分数据底板、核心功能、运行环境与硬件设备四大板块，其中核心功能包括取用水管理、节约用水管理、水资源保护等方面。

      - 1、数据底板

      - 1）构建数据库：着力构建综合数据库，汇聚基础数据、监测数据、业务数据、空间数据、多媒体数据等多种类型数据，将分散在不同系统、不同部门的数据进行整合，形成涵盖多领域、多维度信息的综合数据库，为省级与市级的数据管理和分析提供全面的数据支撑。

      - 2）数据共享交换：将各类与水资源相关的数据进行集中整合与存储，确保数据的完整性与系统性。积极搭建数据共享交换平台，打破部门之间的数据壁垒，让不同业务系统间的数据能够流畅交互，实现数据的高效流通与共享利用，为后续的水资源管理各项工作提供坚实的数据基础。

      - 2、核心应用

      - 1）取用水管理：对接涵盖审批、发证、验收、延续及变更等环节政务服务的审批数据，管理取水许可证、取水计划、用水计量、水量核定、监控水量、取水口（含地下水工程）、水权收储（含水权交易）等全流程日常取用水数据，进行综合展示以及预警异常，并与行政区域和河湖管控目标比对分析，构建取用水户、取水口一张图以及一企一档建档，可查询政策管理文件等。

      - 2）节约用水管理：自备水户、公共供水户、双水源户取用水计划的申报、核定、下达与调整，实时跟踪执行情况，预警异常，构建用水定额库，用水审计、水平衡测试、节水技改、合同节水、节水评价、节水三同时、节水贷、节水技术推广、节水统计等核心业务管理与展示，可查询政策管理文件等。

      - 3）水资源保护：包括生态流量水位监测、地下水保护、饮用水水源地和其他水资源监测，为管理决策提供数据依据。

      - 4）取用水户政务服务：实现相关业务的“一网通办”，将取水许可申请、用水申报等业务一站式集成各类数据，方便用户操作。平台提供信息查询功能，用户可随时获取自身用水相关信息；设有消息通知与预警提醒功能，及时告知用户业务办理进度以及各类用水异常情况，提升用户办事体验与用水管理效率。同时取用水户能查看个人的信息，包括密码、用户名等信息。

      - 5）系统管理：负责平台日常运行维护，合理分配用户权限，保障数据安全和平台稳定运行。

  - （四）运行环境需求

      - 扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块涉及到政务外网和互联网。（应用软件：需要满足国产化适配要求）

      - 1、政务外网部署水资源和节约用水综合数据库、数据共享软件和业务应用系统。

      - 2、通过政务外网与省水资源与节约用水系统进行数据共享交换。

      - 3、取用水户政务服务系统部署于互联网，通过安全隔离设备访问位于政务外网的水资源和节约用水数据库。

      - 系统总体部署图如下：

      - 图1 系统总体部署图

  - （五）性能要求

- 系统响应时间≤10秒，TPS指标＞50。

五、建设任务

  - （一）总体架构

      - 扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目建设以智能感知为前哨，以基础设施为底座，以数据底板为支撑，以水利网络安全防护体系和水利运维保障体系为保障，从取用水管理、节约用水管理、水资源保护、政务服务四个方面建设业务应用。系统总体架构图如下图所示：

图2 系统总体架构图

      - 智能感知包含自备水取水监测、公共供水用水监测、地下水水位监测、生态水位（流量）监测、水源地水质监测等，本次项目通过数据共享交换的方式获取以上数据，不直接从采集终端获取数据。

      - 运行环境包含计算资源、存储资源和网络资源，网络资源涉及政务外网和互联网。面向水行政管理人员的“一网统管”业务应用系统部署在政务外网；面向取用水户的“一网通办”政务服务系统部署在互联网。

      - 数据底板构建水资源与节约用水综合数据库，实现基础信息、监测数据、业务管理信息、地理空间数据、多媒体数据和跨行业共享数据等的统一汇聚、统一存储和数据治理。实现市系统与省水资源系统、省水文系统的信息交换。

      - 业务应用包括取用水管理、节约用水管理、水资源保护、政务服务四个方面。取用水管理、节约用水管理、水资源保护主要面向水行政主管部门；政务服务面向取用水户。取用水管理包括取水口一张图、监控水量、取水许可、水量核定、监管预警、水权收储、信用评价等功能；节约用水管理包括计划用水户、重点监控用水单位、用水计划管理、公共供水用水量、水平衡测试、用水审计、非常规用水、节水技改管理、合同节水管理、节水评价管理、节水三同时、节水贷、节水技术推广、节水统计报表管理、一企一档等功能；水资源保护包括水源地监管、地下水双控和生态水位（流量）；政务服务针对取用水户提供一站式信息查询和业务办理服务，包括与政务服务系统对接、信息查询、待办任务、消息通知、预警提醒等功能。

  - （二）网络部署架构

      - 扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块涉及到政务外网和互联网。

      - 1、政务外网部署水资源和节约用水综合数据库、数据共享软件和业务应用系统。

      - 2、通过政务外网与省水资源与节约用水系统进行数据共享交换。

      - 3、取用水户政务服务系统部署于政务云互联网区，通过安全隔离设备访问位于政务云政务外网的水资源和节约用水数据库。

      - 系统总体部署图如下：

图3 系统总体部署图

  - （三）数据资源架构

      - 纵向上，实现市水资源与节约用水管理模块与省水资源系统、省水文系统之间的信息上传下达；横向上，实现市水资源与节约用水管理模块与市政务办等部门之间的信息共享。

      - 1、与省水资源系统数据共享交换的内容包括：取用水相关：从省水资源系统获取取水户、取水许可电子证照、点证关系、自备水取水监测、用水统计直报水量、取水口、计量设施、取水河湖、取水口与河湖关联关系、取水口与计量设施关联关系、地下水工程登记造册等数据；节约用水相关：从省水资源系统获取国民经济行业、产品、用水定额指标等数据，向省水资源系统上报用水计划、用水定额等数据。水资源保护相关：从省水资源系统获取水源地相关基础信息、空间信息、管理信息和风险信息。

      - 2、与省水文系统数据共享交换的内容包括：地下水水位监测数据、生态水位（流量）监测数据、水源地水质监测数据。

      - 3、与市政务办数据共享的容包括：取水许可申请审批数据。

图4 数据交换逻辑图

  - （四）关联系统架构

      - 取用水户和水行政管理人员能够分别通过取用水户端和管理端一站式地管理涉水信息。

      - 1、管理端包括取用水管理模块和节约用水管理模块。

      - 1）取用水管理模块

      - 整合取水电子证照系统里的许可证详细信息、取用水监测运维系统的取水量监测数据，通过严谨的数据治理流程，深入挖掘并建立户、证、点等管理对象彼此之间的关联关系。凭借这一关联体系，系统能够敏锐捕捉到超许可取水、超计划用水、许可证到期等违规取水情况，并及时发出预警。该管理板块主要涵盖一张图功能，以直观可视化的形式展示取用水相关信息分布；具备监控水量功能；支持取水许可申请审批流程查看，能够管理取水许可证；提供水量核定服务，保障数据准确；拥有监管预警机制，防范违规行为；设有水权存储模块，便于水权交易与管理；开展信用评价功能，激励取用水户规范用水。

      - 2）节约用水管理模块

      - 通过建设计划用水户档案，详细记录用水计划与实际用水情况对比。针对重点监控户实施重点关注，精准把控用水大户的用水动态。设置用水计划功能，合理规划用水指标。统计公共供水用水量，分析用水趋势。开展水平衡测试以及用水审计工作，深入挖掘节水潜力。重视非常规水的利用，开拓新的水资源渠道。为每一家企业建立“一企一档”，全面记录企业用水相关信息，从而全方位提升节约用水强监管支撑和辅助决策支持水平，助力水资源的高效利用。

      - 2、取用水户端建设取用水户政务服务模块

      - 大力推进“互联网+”水资源管理模式，在政务服务平台上实现取用水户统一认证，用户凭借一次认证即可畅行平台各项业务。实现相关业务的“一网通办”，将水量核定、用水计划申报等业务一站式集成，方便用户操作。平台提供信息查询功能，用户可随时获取自身用水相关信息；具备任务待办服务，减轻用户办事负担；设有消息通知与预警提醒功能，及时告知用户业务办理进度以及各类用水异常情况，提升用户办事体验与用水管理效率。

      - 图5 系统关联关系图

  - （五）应用系统业务协同设计

      - 在“数字扬州”建设总体架构下，本项目与其他信息系统的关联设计，包括但不限于信息共享、业务协同等方面。

  - 1、水资源管理模块与智慧水利的关系

      - 本次建设的水资源管理模块基于智慧水利总体架构，在智能感知、运行环境、数据底板、应用支撑、业务应用各方面进行扩充，智能感知方面补充取水量、水位、流量、水质等监测数据，运行环境方面增加云计算资源租用，数据底板方面扩充水资源综合数据库，应用支撑方面购置应用中间件等，业务应用方面增加水资源管理模块。

      - 水资源模块与智慧水利系统关系图如下图所示：

图6 水资源模块与智慧水利系统关系图

  - 2、水资源管理模块与省水资源系统的关系

      - 实现扬州市水资源管理模块与省水资源系统之间的数据上传下达。与省水资源系统数据共享交换的内容包括：取用水相关：从省水资源系统获取取水户、取水许可电子证照、点证关系、自备水取水监测、用水统计直报水量、取水口、计量设施、取水河湖、取水口与河湖关联关系、取水口与计量设施关联关系、地下水工程登记造册等数据；节约用水相关：从省水资源系统获取国民经济行业、产品、用水定额指标等数据，向省水资源系统上报用水计划、用水定额等数据。水资源保护相关：从省水资源系统获取水源地相关基础信息、空间信息、管理信息和风险信息。

图7 数据交换逻辑图

  - 3、水资源管理模块与市域社会治理现代化指挥中心的关系

      - 本项目中建设的“一张图”等展示页面及数据应全部被集成整合至市域社会治理管理平台，展示页面风格应与市域社会治理管理平台保持一致，助力实现城市治理“一网统管”。

      - 本项目是我市城市治理的重要组成部分，为保障本项目成果能及时为市领导决策提供参考，在项目试运行后为社会治理现代化指挥中心分配专用账号，并按需做好业务指导、技术支撑等工作。

- 建设要求

- 建设清单主要分以下5个板块。

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据底板 | 项 | 1 |
| 2 | 取用水管理 | 项 | 1 |
| 3 | 节约用水管理 | 项 | 1 |
| 4 | 水资源保护 | 项 | 1 |
| 5 | 取用水户政务服务 | 项 | 1 |

1、数据底板建设要求（技术方案1）

数据底板实现水资源与节约用水相关基础信息、监测数据、业务管理信息、地理空间数据、多媒体数据和跨行业共享数据等的统一汇聚、统一存储和数据治理。

1）构建综合数据库

按照国标和省标，建立扬州市水资源与节约用水综合数据库，实现基础数据、监测数据、空间数据、业务数据、多媒体数据的存储管理，在此基础上进行数据治理。

基础数据库：行政区划、水资源分区、流域水系、河流湖泊、取用水基础信息（取水权人、取水口、计量设施）、地下水工程登记造册数据、节约用水基础信息（计划用水户名录、国民经济行业、产品、定额指标）、污水处理厂基础信息（设计处理能力、处理水质标准、管道管径、服务范围、所属街镇、是否具备再生水生产能力）、水源地基础信息（水源地、水功能区、保护区、水质监测站）、地下水基础信息等。

监测数据库：取水监测信息、公共供水水量信息、水质监测评价信息、地下水水位监测信息、视频监控信息。

业务数据库：取用水业务（区域用水总量控制指标、取水许可电子证照、取水许可申请审批、水量核定、水权收储、用水统计直报等）；节约用水业务（用水计划、公共供水用水量、非常规水、用水定额、水平衡测试、用水审计、节水技改管理、合同节水管理、节水评价管理、节水三同时、节水贷、节水技术推广、节水统计报表管理、一企一档等）；水资源保护业务（水源地管理单位信息、取水许可信息、水源地保护区信息、水源地达标建设信息、水源地保护区范围内的码头泊位、危化品运输船舶的信息、地下水水位控制指标、水量控制指标等）。

空间数据库：基础地形图数据、取用水专题、节约用水专题和水资源保护数据，基础地形图数据分为数字线划图和影像图。基础地形图包括：行政区划，河流水系，道路交通，建筑物，全要素图等；取用水专题数据包括：取水户、取水监测站、取水口等；节约用水专题数据包括：用水户、污水处理厂、节水产业企业排水提升泵站等；水资源保护专题数据包括：水源地、保护区、水功能区、码头、航道、水质监测站、地下水位监测站等。

多媒体数据库：多媒体文件基本信息、文档多媒体文件扩展信息、图片多媒体文件扩展信息、视音多媒体文件扩展信息。

2）数据共享交换

（1）数据交换内容

纵向上，实现市水资源与节约用水管理模块与省水资源系统、省水文系统之间的信息上传下达；横向上，实现市水资源与节约用水管理模块与市政务办等部门之间的信息共享。

与省水资源系统数据共享交换的内容包括：取用水相关：从省水资源系统获取取水户、取水许可电子证照、点证关系、自备水取水监测、用水统计直报水量、取水口、计量设施、取水河湖、取水口与河湖关联关系、取水口与计量设施关联关系、地下水工程登记造册等数据；节约用水相关：从省水资源系统获取国民经济行业、产品、用水定额指标等数据，向省水资源系统上报用水计划、用水定额等数据。（预留与自来水公司业务系统公共供水水量数据交换）。水资源保护相关：从省水资源系统获取水源地相关基础信息、空间信息、管理信息和风险信息。

与省水文系统数据共享交换的内容包括：地下水水位监测数据、生态水位（流量）监测数据、水源地水质监测数据。

与市政务办数据共享交换的内容包括：取水许可申请审批数据。

（2）数据交换方式

根据《省市水资源管理与节约用水信息系统整合共享数据服务接口》提供的数据服务接口说明，基于Web服务调用（RESTful API）技术开发数据接收程序，部署在政务外网，通过HTTP协议每日定时从省厅的数据共享服务接口获取数据，将数据保存到扬州市水资源与节水综合数据库。

从政务办获取取水许可申请审批数据：从政务服务系统数据导出、再导入到本模块。

2、取用水管理功能建设要求（技术方案2）

整合政务办取水许可审批系统的申请审批信息、江苏省电子证照系统的许可证信息、江苏省取用水监测运维系统的取水量监测信息、水利部用水统计调查系统的用水直报信息，对实际取水量进行核定，对超许可取水等违规取水问题及时预警。

1）一张图

（1）取水户一张图

在一张图上集中展现取水户的基本信息、空间信息、监测信息、业务信息和多媒体信息，主要功能包括：

统计分析：统计区域可用水量、取水监测总体情况，包括监控许可水量、颁证许可水量、监控取水总量与总取水量占比，各月取水量走势图，监控户个数、当年监控水量、监测点上线情况。

取水户名录：以取水户为单元，以列表形式展示取水户基本信息（可按关键词搜索和筛选），包括行政区域、取水户名称、取水水源、取水用途、统一社会信用代码、电子证照、许可水量、当年用水计划、当前监控水量等，并可实现取水许可、用水计划、一企一档等版块链接跳转。管理人员可对取水户名录进行动态维护（新增、注销等），例如在取水许可证系统发证或者注销后，该板块会提示新增或者注销取水户相关信息。

地图分布：在地图上显示取水户位置分布情况。

许可信息：查看取水户的许可证及证照的取水用途、水源类型、取水地点、有效期、发证单位等相关信息。

监控水量：查看取水户的监测站点、点证关联情况及监控水量。

用水计划：查看取水户的年度用水计划和执行情况。

用水直报：查看取水户的用水统计调查直报水量。

取水台账：管理维护自备水取水户的取水台账信息，包括取水许可审批管理台账、取水日常管理台账和取水工程（设施）运维台账。管理人员可以对各类台账信息进行编辑维护。

（2）取水口一张图

在巩固提升行动的基础上，开发基于重点河湖和取水口的水资源管控地图服务，以河湖汇集取水口、计量设施、取水许可、用水计划、监控水量、取水直报等数据，以地下水井为单位汇集取水井、监测井、勘探井等基础数据，其中取水井应与电子证照管理同步。

实现河湖维度的取水量统计分析，基于河湖分配水量、河湖取水量计算河湖可用水量。

2）监控水量

系统从省水资源系统动态获取取水监测数据，提供监控水量查询和数据质量检查功能。

（1）监控水量查询：管理人员可以通过时间范围、行政区划、取水权人、许可证号、监测站点等条件查询自备水的监控水量，并可以查看每个站点的逐日监控水量、实时监控水表读数。

（2）数据质量检查：基于自动监测取水监控数据中的异常情况，如识别到异常波动数据、不合理数据，及时排查原因，生成数据质量检查报告以及监测站点运维考核数据，为管理人员提供详细参考。

3）取水许可申请审批

梳理行政许可审批的业务流程和申报表单，明确各流程节点对应的用户角色和操作内容，取用水户通过扬州市政务服务系统进行事项申请，水行政主管部门在扬州市政务服务系统完成事项的受理、审查和决定。

扬州市政务服务系统产生的取水许可申请审批信息（市、县层级）与本模块数据共享，本模块对表单和流程同步展示，并带有新增、调整、查询等功能，展示内容包括取水户名称、统一社会信用代码、审批时间、批文及文号、审批单位等，并将审批内容同步至一企一档板块。如果扬州市政务服务系统可交换省级、流域机构批准的我市范围企业的取水许可，也对省级、流域机构的审批情况进行同步。如果扬州市政务服务系统的取水许可流程参照水利部的取水许可流程进行了变更，相关审批数据（申请、核发、延续、注销）也应同步至本系统进行展示。

4）取水许可证

实时从省水资源系统获取取水许可电子证照及其关联的取水口和计量设施信息进行展示并进行分析，在此基础上可维护许可证相关配置信息、取水口和计量设施相关档案信息等，主要功能包括：

（1）许可证统计：按行政区划、取水类型、水源类型多种维度对许可证进行统计分析，实现取水许可证的当前情况以及在一定周期内的变动状况，并且可查询取水许可证的发证日期、注销日期、变更日期等。例如“可以选择一定时间周期（比如半年周期或者一年的周期），系统自动生成市、县取水证的保留情况、变动情况（新增、注销、变更证数、名录情况、变动的许可水量情况等）”。

（2）许可证名录：以列表形式展示许可证信息，可以根据行政区划、取水类型、水源类型等多种条件进行查询。

（3）许可证配置：提供许可证配置信息维护功能，用于管理维护许可证对应的收费标准信息，配置内容包括收费标准类型、是否减税免税企业（按照年度进行维护，需保留每年的认定结果）、是否直流火电等。

（4）取水口：显示取水许可电子证照中维护的取水口信息、所在河湖信息，并进行汇总分析。

（5）计量设施：显示在省水资源系统中维护的计量设施档案信息，并根据实际要求，保留计量设施档案信息添加调整功能，并可显示检定周期、校准时间、校准提醒等。

5）水量核定

该板块主要用于取用水户的水量认定工作。原则上，每月系统自动从监控系统调取监控水量，推送至具有日常监管责任的水行政主管部门的管理平台和取用水户。有监控水量的，系统自动推送；无监控水量的，则由水行政主管部门填写水量后再由水行政主管部门进行推送。取水户应在一定时间内对系统推送的水量与自身计量设施的计量水量进行比对，确认无误后，应在系统进行水量确认。取水户确认后，该水量为取水户的核定水量作为纳税水量依据。如果取水户对水量有异议，可在系统进行修改并提供相关佐证材料，由水行政主管部门认定后，作为核定水量。如果取水户不在系统规定的时间内进行水量确认，则系统默认推送水量为核定水量。如果水行政主管部门对初始推送的水量或者取水户认定的水量存疑，可根据抄表及现场检查等情况，可直接在系统对水量数据进行修正或者反馈省水资源系统修正监控水量，在市系统重新获取正确的监控水量，并反馈至取水户。系统根据月度审核水量自动计算生成取水户的季度和年度取水量。根据管理需求，对于水量较小的取水户可适当放宽水量核定周期。水量核定完成后系统保存审核水量数据并更新任务状态为水量已审核。

6）监管预警

系统在动态掌握取水许可、监测数据的基础上，对超许可取水、许可证到期过期、有监测点无证、有效证无监测点、直报水量与监控水量偏差等进行预警告警，主要功能包括：

（1）取水超许可：分取水户和许可证两个维度分别展示即将出现超许可取水的情况，用户可以通过行政区划、年份、取水类型、监控级别、取用水户类型、取用水户名称等条件进行筛选。

（2）许可证即将到期：展示即将到期的取水许可证名录，用户可以通过行政区划、水源类型、取水类型、取水权人名称等条件进行筛选。（演示内容1）

（3）许可证过期：展示已经过期的取水许可证名录，用户可以通过行政区划、水源类型、取水类型、取水权人名称等条件进行筛选。

（4）有效点无证：根据点证关系，动态列出未绑定到许可证的监测点清单。

（5）有效证无点：根据点证关系，动态列出未关联监测点的许可证清单。

（6）用水超计划：系统针对自备水用水计划，根据许可证对应的监控水量，对水量超过计划水量的进行预警提醒。

（7）直报水量与监控水量偏差：系统针对直报水量与监控水量偏差大于5%的情况进行预警。

（8）计量设施检定预警：开发检定超期预警功能，根据不同类型取水计量设施校准周期和实际校准记录，对超过校准周期未检定的计量器具进行预警。

7）水权收储

为了优化水资源配置，推动水权合理流转，建立水权收储模块。

（1）可收储水权分析：提供区域用水总量控制指标、取水许可、自备水取水监控数据给智能分析模型，基于模型计算各取水户的年度取水量与许可水量的占比、每本许可证的水权余量，生成分析成果和可收储水权量建议给水行政管理人员，内容包括取水权人、许可证编号、取水类型、取水用途、许可水量、近三年最大用水量、建议收储水权量等信息。

（2）收储管理：水行政管理人员根据实际开展的水权收储和水权交易工作，记录收储或交易的水权信息，包括取水权人（转让方和受让方）、许可证号、收储（交易）水量、收储（交易）金额、水源类型、取水用途、时间范围等。

（3）统计分析：分析记录收储和交易的水权信息，按照水源类型、取水用途等维度统计本区域收储的水权余量；按照时间范围、水源类型、取水用途等维度统计累计收储水权量和交易水权量。

8）信用评价

信用评价方式提供三种方式，分别为评分认定、直接认定和结合其他领域评价结果。评分认定方式为针对取用水户的每个证进行评分，最终形成取用水户的评价等级，分别是信用优秀或良好（A级或B级）、信用一般（C级）、信用较差（D级）。直接认定、结合其他领域评价结果方式可参考《水利部国家发展改革委关于实施取用水领域信用评价的指导意见》相关规定。

本项目收集信用评价成果信息，按年度显示评价年度内所有评价对象的评价情况，显示每个取用水户的认定类型、信用等级、得分、关联证照信息、关联信用评价指标信息、评价状态等。信用评价结果显示最终的信用评价结果，详情可查看取用水户每个证照的评分以及所涉及的评价指标等。信用评价支持表格导出和查询。

9）取用水政策文件管理

（1）政策收集与展示

政策收集与展示模块构建了覆盖国家－省－市－县四级的水资源管理政策知识库。实时收录并结构化存储国家层面发布的《取水许可和水资源费征收管理条例》《地下水管理条例》等核心法规，以及水利部《取水许可管理办法》《水资源调度管理办法》等配套规章；同时整合各省市制定的差异化实施细则，形成包含法律、法规、规章、规范性文件、技术导则等5大类别的完整政策体系。

（2）政策查询

政策查询模块通过多维度精准检索引擎支持用户按政策文件类型（法律/行政法规/部门规章/地方性法规/规范性文件/技术导则）、发布层级（国家/省/市/县）、适用领域（取水许可/水资源费（税）/节水管理/水权交易）、效力状态（现行有效/已废止/拟修订）、发布日期区间、实施日期区间等6大基础维度进行组合筛选，同时提供高级检索模式支持按关键词进行深度查询。

3、节约用水管理功能建设要求（技术方案3）

系统汇集计划用水户的名录、用水计划、取水许可、监测水量、用水定额、用水审计等数据，提供计划用水户综合信息一站式查看功能。以下所有业务功能模块均要按采购人要求实现统计、分析、汇总、导入、导出。

1）计划户一张图

开发基于计划户管控地图服务，以计划户为单位，按照自备水、公共供水、双水源三种类型，汇集地理坐标基础数据。

2）用水计划管理

区县水行政主管部门基于取用水户填报的用水计划申请数据在内网系统进行审核、反馈和备案，并基于单个取用水户用水计划做地区用水计划分析。用水计划管理主要包括用水计划审批下达、用水计划执行情况、用水计划调整审核、超计划加价和地区用水计划统计分析等功能。

（1）用水计划审批下达：区县水行政主管部门审批所辖的取用水户用水计划申请，审批完成后用水计划流转到取用水户政务服务系统下达给取用水户，系统可统计汇总审批情况。（演示内容2）

（2）用水计划执行情况统计分析：根据取用水户用水计划和实际水量，系统实时监控用水计划执行进度，统计汇总用水计划执行情况，对超过（季度/半年/年度）预警阈值的用水计划进行预警，并向取用水户发送预警提醒。

（3）用水计划调整审核：每年年底，系统自动筛选全年实际用水量超年初用水计划的记录推送给对应的区县水行政主管部门和取用水户，待取用水户提交上年度生产情况证明材料后，由属地水行政主管部门进行审核，确认是否符合用水计划增加条件，对不符合条件的转入超计划加价收费。

（4）超计划加价：系统生成超计划加价收费（税）名录，具备导出、查询、添加等功能。超计划的自备水用户，可方便共享至税务部门；超计划的公共供水用户，可方便共享至自来水公司。系统通过短信提醒和平台推送的方式告知取用水户加价水量。

（5）地区用水计划统计分析：汇总地区所辖的取用水户用水计划执行情况，对比地区计划用水总量，进行地区用水计划统计分析和指标考核。

3）水平衡测试

水行政管理部门根据水平衡测试工作的开展情况，填报已经完成的水平衡测试工作成果，和下一年度的水平衡测试工作计划。系统根据各地上报的水平衡测试工作成果和计划，与计划用水户、重点监控用水单位等数据建立关联关系，进行统计分析，为业务工作提供辅助支撑。包含以下功能：水平衡测试工作计划填报、水平衡测试成果填报、水平衡测试统计分析。

（1）水平衡测试工作计划填报

系统提供计划用水户、用水计划、重点监控用水单位名录等信息作为填报参考，水行政管理部门用户结合本地区范围内的重点监控用水单位名录，制定水平衡测试的工作计划，在系统中填报。水平衡测试工作计划填报的信息包括计划进行水平衡测试的计划用水户名录、计划开展水平衡测试的时间，计划测试内容、评价指标等信息。

（2）水平衡测试成果填报

系统提供计划用水户、重点监控用水单位名录等信息作为填报参考，水行政管理部门用户按照参考信息补充水平衡测试的工作具体情况信息，然后在系统中填报。水平衡测试成果填报的信息包括进行水平衡测试的计划用水户名录、各计划用水户的水平衡测试内容、评价指标、测试成果等信息。

（3）水平衡测试成果统计分析

系统根据各地上报的水平衡测试成果和工作计划，结合已有的计划用水户和重点监控用水单位名录，关联生成重点监控用水单位历年的水平衡测试工作进展统计成果。汇总统计重点监控用水单位已完成水平衡测试情况、计划进行水平衡情况和未开展水平衡测试情况等信息，并对应该开展未开展水平衡测试工作的重点监控用水单位进行预警提醒。

4）用水审计

建立用水审计功能，充分利用已有的计划用水户、重点监控用水单位、用水计划等数据成果，为各级水行政管理部门提供用水审计计划安排、信息更新维护、情况统计等支撑服务。系统包含以下功能：用水审计计划制定、用水审计跟踪维护、用水审计情况统计分析。

（1）用水审计计划制定

系统根据各级水行政主管部门的管理范围，提供相应范围内的计划用水户名录和重点监控用水单位名录。业务人员根据系统提供的名录，选择需要在本年度开展用水审计的单位，建立生成本年度用水审计计划。对于重点监控用水单位，系统会根据每五年开展一次用水审计的规则，自动挑选符合条件的重点监控用水单位，并将其纳入用水审计计划中。对超过五年没有用水审计过的企业预警提醒。

（2）用水审计跟踪维护

系统提供用水审计信息跟踪维护功能，实时监管用水审计工作进度，根据水行政主管部门和用水审计机构开展的用水审计成果，向用水户推送用水审计结论通知书和整改要求通知，对取用水户根据整改要求提交的整改情况反馈进行审核，实现用水审计的闭环处置。

（3）用水审计统计分析

从时间维度和区域维度统计生成各地区历年开展用水审计的单位数量、重点监控用水单位审计数量和占比，以及多年未进行用水审计的重点监控用水单位数量等内容。

5）非常规水

系统集成污水处理厂的污水处理成果信息，为水行政管理人员提供非常规水的利用情况管理维护功能，包括基础信息维护和非常规水利用情况查询统计。

（1）再生水利用：对城市再生水利用率、再生水分类利用指数（工业生产、市政杂用、生态补水、农业灌溉等）进行分析。

（2）雨水回收利用：整合用水户在节水三同时填报的雨水蓄水能力信息，集成信息中心已经监测的雨水利用量监测数据，展示用水户的雨水回收利用情况。

（3）查询统计：集成污水处理厂的污水处理成果信息和雨水回收利用信息，开发非常规水利用情况的查询功能。可以根据时间范围、街镇、类型等条件统计分析非常规水的开发利用情况，内容包括不同类型的污水处理单位数量、污水处理能力、雨水蓄水能力、雨水蓄水利用量、污水处理总量、再生水利用总量、不同用途的再生水利用量和再生水利用率等信息。

6）节水技改管理

统计分析节水技改年度、技改基本信息、水效提升情况（项目投资、年节水量、项目实施后的定额水平）。

7）合同节水管理

查询统计合同节水项目，对节水服务企业、建设内容、签约时间、投资总额、节水率以及产生的经济效益等。

8）节水评价管理

统计分析规划和建设项目及其涉及区域的供用水水平、节水潜力，评价其取用水的必要性、可行性，分析节水指标的先进性，评估节水措施的实效性，以及评价结论及建议。

9）节水三同时

按照设计节水三同时的建设项目分类进行查询统计，采集节水措施方案的编制评估、节水施设的设计、节水施设的施工和验收等信息。

10）节水贷

查询统计节水贷主要支持范围、支持项目、服务内容、合作金融机构以及发放的额度等。

11）节水技术推广

查询统计节水产业相关企业基本信息：企业名称、统一社会信用代码、地址、成立时间、注册类型、生产规模、从业人员数量、是否为高新技术企业等；业务类型主要了解企业主要产品/服务类型、节水产品主要销售市场情况等。统计企业知识产权布局情况，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利及软件著作权等创新成果。

12）节水统计报表管理

对所有县级以上计划用水户，分4个季度，固定时间通知，（显示是否已上报状态）、按季报审核。

13）一企一档

管理维护取用水户的一企一档信息，包括营业执照、取水台账、取水审批资料、用水计划申请审批材料，用水计划调整申请审批材料、用水总结、用水审计、节水贷、水权贷、节水技改、节水技术、合同节水等，水行政主管部门可以对各类档案信息进行编辑维护。

14）节约用水政策文件管理

（1）政策收集与展示

政策收集与展示模块通过多源文件整合引擎系统性地收录三类核心资源。

所有文件支持一键导出为标准化数据包，包含原始PDF、条款摘录、配套解读三部分内容。模块与节水改造项目申报、水效标识管理等业务系统建立数据接口，当企业申报节水技术改造项目时自动推送相关技术标准。

（2）政策查询

模块采用智能分类标签体系，支持按政策层级（国家/省/市）、适用领域（工业/农业/生活）、技术类型（定额标准/工艺规范/设备标准）等12个维度进行交叉筛选，搜索结果以结构化列表呈现。

4、水资源保护功能建设要求（技术方案4）

水资源保护包括水源地监管、地下水“双控”、生态水位（流量）管控三项功能。整合水源地基础信息、监测信息、空间信息、管理信息和风险信息，实现水源地智能监管；围绕地下水“双控”刚性约束，在水位、水量方面集成地下水监控工程水位监测数据、水资源水量监测数据，对照监管预警指标实现地下水“双控”；基于重点河湖生态水位流量监测信息，开展河湖生态水位（流量）保障方案的入库工作，实现生态水位（流量）的自动评价和自动预警。以下所有业务功能模块均要按采购人要求实现统计、分析、汇总、导入、导出。

1）水源地监管

整合省水资源系统的水源地基础信息、空间信息、管理信息和风险信息，省水文系统的水源地监测信息以及市系统的水源地视频监控、相关职能部门关于水源地的监测数据，在“一张图”上提供水源地信息服务和综合监管功能，主要功能包括：

1）基础信息：展示水源地的类型、状态、级别、所在流域水系、供水水厂和所在水功能区等信息。

2）空间信息：基于水利地理信息服务，在地图上定位水源地并显示其详细信息，包括水源地名称、类型、水质目标、当前评价以及供水范围，还可在地图上查看水源地关联图层，如保护区、航道、码头、取水口等信息。

3）监测信息：展示水源地水质监测数据和水质评价结果。

4）管理信息：包括水源地的保护区信息、取水许可信息、达标建设信息、管理单位信息和应急管理信息。

5）安全风险信息：包括水源地保护区范围内的码头航运信息、经过水源地保护区的危化品运输船舶的信息以及水源地巡检上报信息。

2）地下水“双控”

围绕地下水“双控”刚性约束，在水位、水量方面集成省水文系统水位监测数据、省水资源系统取水量监测数据，市、县地下水监测信息，以地图、图表等方式实时展示监测数据和评价信息，对照制定的“双控”指标及时预警。如我市有地下水超采区，应显示超采区范围。

（1）水量管控

在一张图上展示全市范围的地下水取水监测站点的分布情况，提供取水监测站点的实时监测水量、年度/月度累计取水量和历史取水变化趋势等信息查询功能，统计区域地下水监测水量，判断是否超地下水取水总量控制指标。具体包含以下功能：

地图分布展示：以地图形式展示地下水取水监测站点的分布情况，并显示每个站点的当年的累计取水量。

站点监测数据查看：用户可以根据行政区、年份、站点名称等条件查询对应的地下水取水监测站点，查看站点的实时和历史监测数据，系统根据用户选定的年份展示逐月取水变化走势等信息。

水量统计分析：汇总年度/月度地下水取水量，并进行环比、同比计算分析，展示地下水取水变化趋势。

地下水取水量超指标预警：系统根据年度地下水取水量统计成果和水量控制指标进行分析对比，将地下水取水量超水量控制指标进行预警。

- 水位管控

梳理建立超采区、工作单元和地下水水位监测站的关联关系，以地图形式展示地下水水位监测站点的分布情况，计算生成地下水站点的特征值成果，对超水位控制指标的站点进行预警。具体包含以下功能：

地图分布展示：以地图形式展示地下水水位监测站点的分布情况，并显示每个站点的最新监测埋深。（演示内容3）

最大、最小和平均埋深计算：根据需要计算的时间范围（年度/月度），对水位站点监测数据中存在远超平均值的异常跳变数据进行筛选过滤，然后计算本时间段范围内的最大埋深值、最大埋深发生日期、最小埋深值、最小埋深发生日期和平均埋深。（演示内容4）

站点监测数据查看：用户可以根据行政区、超采区、非超采区、地下水管控工作单元等条件查询对应的地下水监测站点，查看站点的实时和历史监测数据，系统根据用户选定的时间范围展示地下水埋深变化趋势等信息。（演示内容5）

地下水埋深超指标预警：系统结合站点的地下水埋深监测数据和水位控制指标进行分析对比，将监测埋深超水位控制指标的站点进行高亮提示预警。（演示内容6）

3）生态水位（流量）管控

基于重点河湖生态水位流量监测信息，开展河湖生态水位（流量）保障方案的入库工作，实现生态水位（流量）的自动评价和自动预警。基于“一张图”建立重点河湖生态水位监测信息、预警信息、评价成果和保障措施的集中管理。

1）实时生态水位监测

基于水文提供的水情实时监测信息，每日8时自动计算日均水位，与水位/流量预警阈值比对后产生一条预警信息或者正常信息，并保存为预警信息记录。

实时生态水位监测信息展示基于预警信息记录表，显示日均水位和预警状态，同时读取实时雨水情数据库显示当前水位。

2）历史监测预警

历史监测预警展示基于预警信息记录表，过滤掉正常信息，只显示蓝色、红色预警信息；

系统显示生态水位站基础信息和历史预警信息，基础信息包括控制断面名称、所在河段、所在河流；历史预警信息包括时间、日均水位、预警状态。

3）生态水位评估

生态水位评估结果展示基于水文局生态水位评估成果，可实现按月（季）导入到评价成果数据库中，也可以基于预警信息记录表蓝色预警和红色预警出现的次数自动计算评估结果。

5、取用水户政务服务功能建设要求（技术方案5）

推进“互联网+”水资源管理，体现水利政务服务“放管服”，在政务服务平台上实现取用水户统一认证和相关业务的“一网通办”，一站式集成各类数据，提供信息查询、任务待办、消息通知、预警提醒等功能。

1）统一身份认证

调用政务服务系统提供的统一身份认证服务，企业法人用户可凭借统一社会信用代码，经过政务服务系统的授权认证，单点登录到本次建设的取用水户政务服务系统。（演示内容7）

2）信息查询

提供取水许可证、在线监控、取水直报、公共供水用水量、水量核定、用水计划、用水审计、水平衡测试、一企一档等信息的查询入口，用户可以快速的查看自身的各类信息。

（1）取水许可证：自备水用水户可以按照年份查看本单位每年保有的有效取水许可证，包括许可证号，有效期，许可水量，取水用途、取水地点、是否有在线监控等信息。

（2）在线监测：自备水用水户可以按照年份查看在线监测的取水量和月度取水走势，系统根据点证关系对监测水量进行汇总，展示每本取水许可证对应的监测水量。

（3）取水直报：系统集成用水统计调查直报水量信息，按照年份展示用水户每季度上报的直报用水量。

（4）公共供水用水量：系统集成自来水公司共享的公共供水用水量信息，按照月份展示用水户的公共供水用水量。

（5）水量核定：自备水用水户可以按月查询核定后取水量报表。

（6）用水计划：系统集成审核后的用水计划成果信息，按照年份展示用水户每月的计划水量。

（7）用水审计：系统集成用水审计的成果信息，用水户可以按照年份查看用水审计结果。

（8）水平衡测试：系统集成水平衡测试的成果信息，用水户可以按照年份查看水平衡测试结果。

（9）一企一档：显示取用水户的一企一档信息，包括营业执照、取水台账、用水计划申请审批材料，用水计划调整申请审批材料、用水总结、用水审计等。

3）任务待办

通过网页提醒、短信等多种方式提醒取用水户尽快完成待办任务，任务内容包括水量核定、用水计划、用水审计反馈、水平衡测试反馈、基础信息维护、一企一档维护等。

（1）许可水量核定（自备水）

取用水户政务服务系统基于自备水监控水量和取水户基本信息每月初自动按取水许可证生成上个月的水量核定任务，通过短信和平台推送的方式向取水户发送提醒。取水户登录取用水政务服务系统后可以查看每本许可证对应的测点水量，选择是否确认水量然后提交水行政主管部门审核。如果取水户一直未操作，系统自动将任务状态更新为取水户水量已确认。

（2）用水计划（自备水、公共供水、双水源）

通过取用水户政务服务系统实现取用水户用水计划的“外网填报、内网审核”流程，系统提供用水计划申请、用水计划调整申请、用水计划证明、超计划加价等功能。

用水计划申请：取用水户政务服务系统向用户提供多种来源的取用水数据作为填报用水计划的参考依据，包括自备水在线监控水量数据、取用水直报水量数据、取水许可数据、公共供水取用水信息（与供水公司共享数据，若不能实现，需提供水量批量导入功能）（演示内容8）。取用水户按照产品分别填报当年计划产量和总计划水量，系统自动计算计划的用水定额，对标产品定额指标（当前系统具有定额目录，新系统应当也有），系统对用水定额超通用值的进行提醒。对自备水用水计划，如果填报了多个产品，系统根据许可证自动汇总判断计划水量是否超许可。

超计划预警：系统每月更新用水户用水数据后，对存在超计划风险的用户推送超计划预警，并于系统管理者主页面推送当月所有预警用户列表，通过列表可直接跳转至对应用户用水界面。

用水计划调整申请：用水户通过政务服务系统填报用水计划调整申请表以及相关证明附件，完成后提交水行政管理部门审核，审核完成后系统将审核结果反馈给取用水户，系统自动将调整后计划量同步至用户信息。

用水计划证明提交：对年度实际用水量超过年初计划量的用水户，需要整理上年度生产情况证明材料，请区镇主管部门盖章确认后通过政务服务系统提交给水行政管理部门审核。

超计划加价：对需要执行超计划加价的取用水户，系统将审核后的超计划加价通知和缴款通知推送给用水户。用水户完成缴费并在政务服务系统上传缴款证明，待管理站和节水办进行审核后下载电子发票。

（3）用水审计反馈

系统根据水行政主管部门和用水审计机构开展的用水审计成果，向用水户推送用水审计结论通知书和整改要求通知，取用水户根据整改要求提交整改情况反馈。

（4）水平衡测试反馈

系统根据水行政主管部门的审核意见向用水户推送水平衡测试存在问题和整改要求通知，用水户根据整改要求提交整改情况反馈。

（5）基本信息维护

取用水户可以自行维护本单位的基本信息，维护的内容包括行政区划、行政区划代码、单位名称、信用代码、行业类别、国民经济类型、负责人、联系人、联系方式、地址、计划户类型（公共水、自备水、双水源）、重点监控级别、自来水表信息、自备水表信息、网址、邮箱等信息。

（6）一企一档维护

管理维护取用水户的一企一档信息，包括营业执照、取水台账、用水计划申请审批材料，用水计划调整申请审批材料、用水总结、用水审计、用水凭证、用水定额说明、水平衡测试报告等，用户可以对各类档案信息进行编辑维护。

4）消息通知

系统按照“外网申请，内网审核”的业务流程，实时跟踪水行政管理人员的审批进度，提供各项业务的审批任务状态信息给智能提醒模型，开发消息通知功能，通过网页提醒、短信等多种方式提醒取用水户查看审核处理结果，消息通知的内容包括水量核定成果查看、用水计划审批下达、超计划加价缴费、缴费发票下载等。

（1）自备水许可水量核定成果查看

水行政主管部门完成水量核定后，系统自动生成水量核定通知并提醒取水户可在取用水政务服务系统查看核定后取水量报表。

（2）用水计划审批下达

水行政主管部门完成所辖的取用水户用水计划申请/调整审批后，系统自动将用水计划审核结果流转到取用水户政务服务系统下达给取用水户，并通知提醒取用水户查看用水计划审批结果。

5）预警提醒

对取用水户疑似涉及违规取水的情况进行预警提醒，提醒内容包括取水即将超许可、取水超许可、许可证即将到期、许可证过期、用水即将超计划和用水超计划、核定水量与直报水量有误差等。系统通过网页提醒、短信等多种方式提醒取用水户及时处理预警情况。

（1）取水即将超许可：系统自动分析比对取用水户的每本取水许可证的许可水量与对应的监测水量，当监测用水量即将超过对应的许可水量时，就会自动预警。

（2）取水超许可：系统针对监测用水量超过对应的许可水量时，进行预警提醒。

（3）许可证即将到期：系统自动分析许可证的有效期限，对许可证即将到期的情况进行预警提醒。

（4）许可证过期：系统针对已经过期但是尚未办理延续、变更或者注销的取水许可证进行预警提醒。

（5）用水即将超计划：系统自动分析比对取用水户的计划水量与对应的自备水监测水量和公共供水用水量数据，当用水量即将超过计划水量时，就会自动预警。

（6）用水超计划：系统针对用水量超过计划水量用水户进行预警提醒。

（7）核定水量与直报水量有误差：系统自动分析比对取用水户的核定水量和直报水量，针对两者存在误差的情况进行预警提醒。

6）个人中心

个人中心模块展示当前账号的完整信息档案。在保障数据安全的前提下，为用户提供便捷、直观的个人信息管理体验，有效提升系统的用户自主管理能力和信息安全水平。

6、系统安全措施要求（技术方案6）

投标人提供的安全措施科学、合理。根据信息安全等级保护的要求进行等级保护建设和完善，继续落实《信息系统安全等级保护基本要求》和《水利网络与信息安全体系建设基本技术要求》的要求。

扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目建设在信息安全领域有着极为强烈且迫切的需求。鉴于平台具备数据种类繁多、涉及业务广泛、与政务系统关联紧密等自身特点，构建一个“可信、可控、可管”的全方位安全保障体系显得尤为重要。这一体系的构建目标在于确保系统能够严格按照预期稳定运行，有效抵御各类信息安全攻击和破坏，本次建设内容作为智慧水利的子模块，同主平台一样需符合等保（三级）及密评要求。

安全保障体系包括应用安全、数据安全、系统安全。

应用安全是指在软件的整个生命周期（从设计、开发、部署到运营维护）中，通过一系列技术、流程和实践，来保护应用程序本身及其数据免受外部攻击和内部漏洞威胁的综合性措施。

数据安全是确保资料在采集、存取、处理、使用和传输中的机密性、完整性、可用性、不可否认性以及用户的可控性，防止数据的丢失、破坏、失密。

系统安全是保障操作系统、网络通信系统和应用软件的安全，防止非法入侵、恶意攻击、IP地址欺骗、病毒传播等行为。主要包括用户身份鉴别、强制访问控制、用户数据完整性保护、用户数据保密性保护、恶意代码防范等。

7、进度要求（技术方案7）

合同生效后7个日历天内提交设计文档；2026年7月底前完成开发任务，以及与已有系统的集成联调工作，测评合格后，申请并部署试运行，试运行期3个月；2026年11月底前通过竣工验收 。

投标人需提供切实可行的进度方案（含进度计划表）。

8、项目组成员配备要求

投标人需为本项目组建专业实施团队，项目团队成员不少于5人，且专业分配合理，包括项目经理、设计、开发、实施、安全保障等。

投标人拟派项目经理（1人）须具备丰富的项目管理经验，同时具备较强的沟通协调和管理能力，能依据采购人要求提供合理的、高效的服务。具有系统规划与管理师、CISAW信息安全保障人员(应急服务)、信息系统项目管理师等证书。

投标人拟投入本项目的团队成员具有数据库系统工程师、系统架构设计师、软件设计师、信息安全专业人员(CISP)等证书。

9、人员培训方案

1.投标人应对采购人委派的人员和系统操作人员进行技术培训，保证系统投入试运行后，系统各岗位操作人员能够胜任本岗位的运行、操作，管理员能够掌握系统的维护、设置、故障分析处理等工作。

2.投标人应提交详细的培训方案，要求叙述详尽、内容全面、计划合理、形式多样、措施得当，针对性强，且配备的师资力量雄厚，有一定的培训经验。

培训方案需要包括：

①培训次数：至少开展1次。

②培训计划表：包含时间、地点、授课内容、讲师名单简介等，时间要求至少2课时，讲师要求熟悉本系统及有教学经验，地点可采取线上或者线下或者两者结合，授课内容要包括系统所有涉及的功能操作等。

③培训材料：投标人应提供详细的培训教材，提供的教师熟悉本系统及有教学经验，分别要针对取用水户和管理人员分别出具培训资料，资料形式包括但不限于电子资料

10、售后服务和技术资料

（1）售后服务

- 质保服务：要求成交投标人提供自竣工验收合格后三年的免费质保服务。

- 缺陷责任期人员服务

系统自验收之日起三年内提供1人为采购人服务。运行中一旦出现故障时，成交投标人专职人员应1天内到现场检查处理。

- 系统升级服务

成交投标人提供的商业软件产品需提供三年免费升级服务，自行开发的软件产品需提供三年免费升级服务。

（2）技术资料

成交投标人必须为本系统提供下列正式文件：

①设计文档；

②用户手册；

③项目总结报告；

④安装源代码。

上述文件需符合国家标准，提供电子文档。

- 其他要求

知识产权归属于采购人，投标人必须提供完整的程序源代码。

包1演示方式

上传视频演示：投标人需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟，演示内容详见第五章评分标准“系统演示”。

包2：扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目测评

一、项目目标

为保障本项目所建设内容的系统功能稳定运行，参照质量检测相关国家标准，对扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目开展检测技术服务工作，确保项目整体质量水平得到显著提升。

- 服务内容

总体要求：依据扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目招投标文件、建设方案、商务合同及项目开发过程文档资料，设计完善项目检测方案，并依据软件检测方案及国家有关质量检测标准开展工程检测服务工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，出具软件测试评估报告。

被测对象：扬州市城区智慧水利综合调度系统水资源管理模块项目

三、检测服务要求

投标人需具有有效的检验检测机构资质认定CMA证书、信息安全服务资质认证证书（风险评估）。针对本次建设的软件平台系统按照用户文档集、功能性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、易用性、维护性、可移植性等方面进行全面测试。

（1）用户文档集

文档审查内容应包括文档的完整性、完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性、可操作性的检查和验证，尤其是软件文档与软件程序之间的一致性验证。

（2）功能测试

功能测试应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购方要求。

①检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾。

②根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试。

③检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。

（3）性能测试

性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。

（4）信息安全性测试

检测产品或系统保护信息和数据的程度。主要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性。

验证软件能否防止对程序和数据的未授权访问；验证软件是否能识别对结构数据库或文件完整性产生损害的事件，且能阻止该事件，并通报给授权；软件能否按照信息安全要求，对访问权限进行管理；软件能否对保密数据进行保护，只允许授权用户访问。

（5）可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。

（6）兼容性测试

主要是检查软件在不同的软\硬件平台上是否可以正常的运行，共享相同的软硬件条件下，被测软件系统是否能够与其它软件系统正确交换信息，或执行其所需的功能，主要包括共存性和互操作性的测试。

（7）易用性测试

对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

（8）维护性测试

从易分析性、易改变性、稳定性、易测试性验证软件。测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

（9）可移植性测试

可移植性检测，验证系统移植到特定的运行环境中的难易程度，包括第一次建立或从现有环境上移植到另一个环境。在整个项目的开发周期内已经考虑可移植性，在不同的设计阶段采用的接口符合业界标准，也大大的提高项目自身的可移植性。从检验检测层面而言，可移植性测试重点关注不同的接口是否标准化定义。

项目团队具备并提供软件评测师（软考中级及以上）证书、信息安全工程师（软考中级及以上）证书、数据库系统工程师（软考中级及以上）证书，且需提供项目所有团队成员近3个月内任意1个月社保缴纳的证明。

- 四、质量要求

1.投标人需投入必要的资源进行系统测评，直至所有功能与性能指标均满足包1要求且测评合格为止。

2.投标人需具备并提供项目实施中所运用的检测工具的证明文件（包括但不限于发票或者合同等），检测工具包括①软件产品自动化测试工具、②性能测试工具（并发500及以上）、③代码安全审计工具、④系统漏洞检查工具、⑤数据库安全检查工具。

- 工期进度要求

投标人须承诺测评阶段预计工期30个日历天，最终的项目交付时间以包1的竣工验收为准，测评期间的所有投入已包含在项目总报价内。（须提供承诺函，扫描上传）

- 预期成果

提交符合要求的软件测试评估报告（电子版及2份盖章纸质件）

- 保密管理

没有招标人事先书面同意，投标人不得将由招标人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五章评标方法与评标标准

包一采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

包二本项目采用最低评标价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人 |

政府采购政策功能落实

本项目包一不专门面向中小企业，包二专门面向中小企业。

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 是 |

包一：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

包二：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

包1

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术方案 （35分） | 1、投标人需提供数据底板建设方案（5分） 优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分； 2、投标人需提供取用水管理功能建设方案（5分） 优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分； 3、投标人需提供节约用水管理功能建设方案（5分） 优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分； 4、投标人需提供水资源保护功能建设方案（5分） 优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分； 5、投标人需提供取用水户政务服务功能建设方案（5分） 优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分； 6、投标人需提供系统安全措施方案（5分）： 优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分； 7、投标人需提供进度计划方案（5分） 投标人提供进度计划方案，优于招标文件项目进度要求的得5分，符合招标文件进度要求的得3分，不符合招标文件进度要求的得0分。 |
| 人员培训方案 （6分） | 投标人需提供满足本项目的培训方案，方案内容需包括：①培训次数、②培训计划表③培训材料。满分6分。 1.每个点方案优于招标文件要求的得2分。 2.每个点方案符合招标文件要求的得1分。 3.每个点方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务（6分） | 投标人需提供满足本项目的售后服务方案，内容需包括：①质保服务、②缺陷责任期人员服务、③系统升级服务。满分6分 - 每个点方案优于招标文件要求的得2分。 - 每个点方案符合招标文件要求的得1分。 - 每个点方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 系统演示 （16分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。每演示1个功能得2分，满分16分。 （1）许可证即将到期：展示即将到期的取水许可证名录，用户可以通过行政区划、水源类型、取水类型、取水权人名称等条件进行筛选。 （2）用水计划审批下达：区县水行政主管部门审批所辖的取用水户用水计划申请，审批完成后用水计划流转到取用水户政务服务系统下达给取用水户，系统可统计汇总审批情况。 （3）地图分布展示：以地图形式展示地下水水位监测站点的分布情况，并显示每个站点的最新监测埋深。 （4）最大、最小和平均埋深计算：根据需要计算的时间范围（年度/月度），对水位站点监测数据中存在远超平均值的异常跳变数据进行筛选过滤，然后计算本时间段范围内的最大埋深值、最大埋深发生日期、最小埋深值、最小埋深发生日期和平均埋深。 （5）站点监测数据查看：用户可以根据行政区、超采区、非超采区、地地下水管控工作单元等条件查询对应的地下水监测站点，查看站点的实时和历史监测数据，系统根据用户选定的时间范围展示地下水埋深变化趋势等信息。 （6）地下水埋深超指标预警：系统结合站点的地下水埋深监测数据和水位控制指标进行分析对比，将监测埋深超水位控制指标的站点进行高亮提示预警。 （7）统一身份认证 调用政务服务系统提供的统一身份认证服务，企业法人用户可凭借统一社会信用代码，经过政务服务系统的授权认证，单点登录到本次建设的取用水户政务服务系统。 （8）用水计划（自备水、公共供水、双水源） 用水计划申请：取用水户政务服务系统向用户提供多种来源的取用水数据作为填报用水计划的参考依据，包括自备水在线监控水量数据、取用水直报水量数据、取水许可数据、公共供水取用水信息（与供水公司共享数据，若不能实现，需提供水量批量导入功能）等。 以上内容每个演示点，基于真实系统演示系数为1；采用系统原型（DEMO）演示系数为0.5；采用PPT等方式演示系数为0.25。 |
| 企业能力 （8分） | 1、投标人具有有效的信息系统建设和服务能力证书，CS5得3分，CS4得2分，CS3及以下得1分，不具备不得分，满分3分。 2、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性成熟度认证证书，一级得3分，二级得2分，二级以下的得1分，不具备不得分。满分3分。 3、投标人具有CNIT-SEC信息安全服务资质(安全工程）一级及以上的得2分，没有不得分。满分2分。 （以上证书需提供有效证书扫描件系统上传，未提供不得分） |
| 团队能力 （10分） | 1、项目经理具有系统规划与管理师（软考）证书、CISAW信息安全保障人员（应急服务）证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一个证书得2分，满分6分； 2、团队成员（除项目经理外）具有数据库系统工程师（软考）证书、系统架构设计师（软考）证书、软件设计师（软考）证书、信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个证书得1分，若1人多证，不重复计分，满分4分；（以上须提供证书及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传）。 |
| 业绩 （9分） | 投标人2023年1月1日以来与本项目类似项目业绩，每提供一个得3分，满分9分。（须提供合同原件扫描上传） |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.投标人信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     投标人信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（包一标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（包二标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。