招标文件

项目编号：JSZC-320381-XZGH-G2026-0002

项目名称：新沂市高新区中学智能化项目

采 购 人：新沂市教育局

# 徐州国衡项目管理有限公司

二〇二六年二月

# 总目录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

# 第一章  投标邀请

徐州国衡项目管理有限公司对新沂市教育局“新沂市高新区中学智能化项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

## 一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：新沂市高新区中学智能化项目。

（二）项目编号：JSZC-320381-XZGH-G2026-0002

## 二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

## 三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网－－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网－业务工作－快速服务－下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

## 四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年3月18日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年3月18日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

## 五、采购人

（一）名称：新沂市教育局

（二）地址：新沂市北京路13号

（三）联系方法：13655227623

（四）采购项目联系人：王夫安

## 六、采购代理机构

（一）名称：徐州国衡项目管理有限公司

（二）地址：新沂市北沟街道大桥东路田吴红绿灯路口北国衡咨询

（三）联系方法：15252292709

（四）采购项目联系人：刘坤

- 投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

#### 一、总则

## 1.采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

## 2.政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

## 3.采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

## 4.采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

## 5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

## 6.投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

## 7.投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

#### 二、招标

## 8.招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

## 9.招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

#### 三、投标

## 10.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

## 11.投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

## 12.投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

## 13.投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

## 14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

## 15.投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

## 16.投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

## 17.投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

## 18.投标文件的编制要求和签署要求：

18.1.电子投标文件要求

18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.1.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

18.1.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.1.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 19.投标文件的盖章要求

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

## 20.提交投标文件的截止时间

提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

## 21.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

## 22.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

## 23.本项目不允许分包。

## 24.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 25.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

25.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

25.4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5.不同投标人的投标文件相互混装；

25.6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.7.电子投标文件未按规定期限投标的；

25.8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

25.11.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 四、开标

## 26.开标

26.1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

26.4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

#### 五、评标

## 27.公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

## 28.评标

28.1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

28.2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

28.3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 29.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

29.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

## 30.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 31.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 32.废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

32.1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

32.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

32.4.因重大变故，采购任务取消的。

#### 六、定标

## 33.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

## 34.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 35.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

#### 七、政府采购合同

## 36.签订政府采购合同（合同签订方式）

36.1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

36.2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 37.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

## 38.履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

## 39.腐败和欺诈行为：

39.1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

#### 八、询问和质疑

## 40.询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出，询问和质疑由采购代理机构依法处理。

## 41.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

#### 九、电子招标投标交易平台

## 42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：新沂市教育局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物。 |
| （五） | 本项目采购代理机构：徐州国衡项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目属于专门面向中小企业采购的项目：供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 3.本项目的特定资格要求：无； 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。 （三）截止时点（查询环节）：评标结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）执行。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （一） | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （二） | 不安排现场考察。 |
| （三） | 不安排开标前答疑会。 |
| （四） | 本项目对样品的要求：详见招标文件第六章《采购需求》。 |
| 三 | 投标 |
| （一） | 投标文件的语言为中文 |
| （二） | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 投标人如需上传本项资料，请上传至“电子投标文件格式－符合条件－投标人认为需提供的编制文件所需的其他材料”版块中。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 投标人如需上传本项资料，请上传至“电子投标文件格式－符合条件－投标人认为需提供的编制文件所需的其他材料”版块中。 二、资格条件（1－6项必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。 2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表原件的扫描件1份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.中小企业声明函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《投标报价表》（加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （四）投标人认为需提供的编制文件所需的其他材料（如有）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 技术部分（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）商务部分 商务部分（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、报价折扣证明：无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| （三） | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中投标文件编制要求。 |
| （四） | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （五） | 本项目采购预算金额390.00万元。最高限价为370.29798万元,本项目不接受超过370.29798万元以上的报价。本项目报价包括产品价、税金、运费、保险等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （六） | 投标货币：以人民币报价。 |
| （七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （八） | 投标文件的提交： 一、投标文件提交时间：2026年3月18日北京时间09:30前。 二、投标截止时间：2026年3月18日北京时间09:30。 三、投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （九） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （一） | 一、开标时间：2026年3月18日北京时间09:30。 二、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－－业务工作－－用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （一） | 采用综合评分法。 |
| （二） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目供货实施方案优劣顺序排列。 |
|  | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三） | 投标人的样品与投标文件中同类问题表述不一致的，评标委员会不以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会分别对其进行比较与评价，分别评分，特别说明的除外。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| （一） | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二） | 履约保证金：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。 |
| （三） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：刘坤 ；联系电话：15252292709； 办公地址：新沂市北沟街道大桥东路田吴红绿灯路口北国衡咨询 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

- 评标标准

| 评分内容 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 价格（30分） | 满足招标文件全部实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) *30，（计算结果保留小数后2位）。 |
| 技术（25分） | 规格参数（25分） | 对供应商所投硬件系统产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行评审打分：满足招标文件全部技术要求的得25分，其中打“▲”项为重要技术指标，每有一项负偏离扣0.5分（未按要求提供证明材料的视为负偏离），其它项为一般技术指标，每有一项负偏离扣0.2分。本项分值扣完为止。 |
| 商务（20分） | 投标人业绩(4分) | 投标人自2023年1月1日（以签合同时间为准）以来，承建过与本项目类似业绩合同每提供一个得2分，本项最高得4分（以上响应文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同（合同主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见）和验收合格资料）。 |
|  | 投标人评价（16分） | 1.投标人同时具有ISO9001（质量管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证）、ISO27001（信息安全管理体系认证）、ISO14001（环境管理系统认证）认证证书、ISO20000IT服务管理体系认证证书得5分，每少一个扣1分；（须提供有效期内的证书扫描件） |
|  |  | 2.投标人具有信息技术服务标准(ITSS)运行维护三级及以上资质得3分，不提供不得分。（须提供有效期内的证书扫描件） |
|  |  | 3.投标人信息系统建设和服务能力达到良好级(CS2)及以上得3分，不提供不得分。（须提供有效期内的证书扫描件） |
|  |  | 4.投标人针对本项目拟派项目组人员具备一级注册建造师（机电或通信与广电专业），提供证书原件扫描件得3分，具备中级及以上工程师证书的得2分。本项最高得5分（拟派项目组人员需提供劳动合同）（须提供有效期内的证书扫描件） |
| 项目实施与售后（25分） | 项目需求理解与分析（5分） | 根据投标人提供的项目需求理解及分析方案（方案具体、思路清晰，分析情况等）进行评价。 (1)以上内容不存在瑕疵：5分; (2)以上内容存在1处瑕疵：4分; (3)以上内容存在2处瑕疵：3分; (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)以上内容存在4处瑕疵：1分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 巡检服务方案（5分） | 根据投标人提供的巡检服务方案中巡检流程、巡检人员配置、巡检次数安排、巡检发现问题解决方案等方面进行评价。 (1)以上内容不存在瑕疵：5分; (2)以上内容存在1处瑕疵：4分; (3)以上内容存在2处瑕疵：3分; (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)以上内容存在4处瑕疵：1分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 实施组织计划(5分) | 根据投标人提供的实施组织计划中组织机构人员配置、管理层素质、协调能力和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施、文明安全生产措施等方面进行评价。 (1)以上内容不存在瑕疵：5分; (2)以上内容存在1处瑕疵：4分; (3)以上内容存在2处瑕疵：3分; (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)以上内容存在4处瑕疵：1分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 技术培训方案（5分） | 根据投标人提供的技术培训方案（培训内容、培训目标、项目技术需求、故障应急处理等）进行评价。 (1)以上内容不存在瑕疵：5分; (2)以上内容存在1处瑕疵：4分; (3)以上内容存在2处瑕疵：3分; (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)以上内容存在4处瑕疵：1分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据投标人提供的售后服务方案中持续服务保障措施、质保期、服务内容、人员配置、备份备件、响应时间和响应方式等进行评价。 (1)以上内容不存在瑕疵：5分; (2)以上内容存在1处瑕疵：4分; (3)以上内容存在2处瑕疵：3分; (4)以上内容存在3处瑕疵：2分； (5)以上内容存在4处瑕疵：1分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |

说明：本项目采用综合评分法。

- 拟签订的合同文本

合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：     （具体见附件）

品牌：               （具体见附件）

规格型号：               （具体见附件）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

政府采购组织形式：政府分散采购  

政府采购方式：公开招标 

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

是   否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

注：固定单价合同应填写单价和最高限价

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：

分期付款：

经双方协商一致，选择以下第    1  种付款方式：

①付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十(30 %)即￥     大写：人民币      ，合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户；.产品安装完成，经甲方验收合格，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

②付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥       大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

成本补偿：

绩效激励：

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。（或：合同生效日后，      日内将合同标的全部交付并安装完毕。）

（2）履约地点：

（3）分期履行要求：

（4）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收。合同乙方需向甲方提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）

合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，乙方使用的低挥发性原辅材料标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准。）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

双方加盖公章或合同专用章；

甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金：无

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行试运行、验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下 列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）履约验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）的规定执行。合同与上述文件规定有矛盾的，以上述文件规定为准。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号： |

第四节 合同附件

合同附件1：技术规格（技术性能）

(见乙方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件2：项目实施

(见乙方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(见乙方投标文件中《售后服务和技术培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

# 第六章 采购需求

## 一、本项目采购的是非进口产品。

## 二、报价要求

1、本项目不接受超过人民币370.29798的投标报价。本项目报价包括产品价、税金、运费、保险等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

2、投标人按照招标文件中的《开标一览表》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）的格式报价。

说明：本“二、 报价要求” 是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 采购清单及技术参数要求（未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离，按扣分处理）

| 新沂高新区中学招标参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 数据部分 |  |  |  |
| 1 | 单口面板（数据） | 1.单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 2.材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料并添加抗菌材料，配有标签，满足UL94V-0防火等级； | 个 | 390 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1.白色； 2.打线部分设计有保护盖，保护内部IDC触点正常工作； 3.模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级； 4.印有T568A/568B打线色标，方便打线； 5.连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金； 6.拔插寿命：≥1500次； 7.端接寿命：≥250次； 8.端子镀金厚度：≥50μ； 9.模块尾部带线缆保护套； | 个 | 390 |
| 3 | 86底盒 | 86底盒 | 个 | 470 |
| 4 | 22U机柜 | 1、单个机柜尺寸宽*深*高：600*600*1200mm 3、前后网格 | 台 | 57 |
| 5 | PDU | 8位国标10A输出、3米输入线带16A输入国标插头、带总控、指示灯 | 个 | 118 |
| 6 | 24路网络理线架 | 24路网络理线架 | 只 | 67 |
| 7 | 水晶头 | 6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管 标准:符合ISO/IEC11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 包装:100颗/盒; | 盒 | 500 |
| 8 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1.19"机架标准，可安装于机架的前段，适用于跳线架及设备跳线的水平方向的线缆管理，可确保线缆弯曲半径； 2.设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的刮泥，使布线系统整洁美观； | 个 | 118 |
| 9 | 多媒体弱电信息箱 | 1.名称:多媒体弱电信息箱 2.参数:规格：400*300*100mm，金属面板，内置插排 | 个 | 118 |
| 10 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1.护套为PVC材质，采用单晶无氧铜； 2.工作温度为-20~60℃ 3.采用紧护套结构，箱装，305m±1.5m； 4.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； | m | 10800 |
| 11 | ODF配线架1440芯直插式 | 单个机柜尺寸宽*深*高：600*1200*2000mm，优质冷轧钢板，表面喷塑；满配144D熔纤托盘、法兰盘、尾纤等 | 套 | 1 |
| 12 | 室内24芯单模光缆 | 1.符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITUG.652、IEC793-2A1b技术要求； 2.紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 3.外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 4.松套型光缆，LSZH材质，有多股芳纶丝增加强度； 5.光纤类别：9/125，芯核直径(ìm)：9.3±0.4，包层直径(ìm)：125±2； 6.使用温度：-20℃~61℃。 | m | 5500 |
| 13 | 室内12芯单模光缆 | 1.符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITUG.652、IEC793-2A1b技术要求； 2.紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 3.外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 4.松套型光缆，LSZH材质，有多股芳纶丝增加强度； 5.光纤类别：9/125，芯核直径(ìm)：9.3±0.4，包层直径(ìm)：125±2； 6.使用温度：-20℃~61℃。 | m | 4000 |
| 14 | 2芯蝶形引入光缆 | 类型：金属加强件蝶形引入光缆9/125； 芯数：二芯 | m | 20000 |
| 15 | 72芯熔纤单元框 | 含6块熔纤单元托盘，满配SC适配器、法兰盘、尾纤等 | 套 | 72 |
| 16 | 熔纤盘 | 最少可收纳12芯，含尾纤等 | 套 | 518 |
| 17 | 3米SC-SC单模尾纤 | 单模OS2双工SC-SC跳线，3米；最大插入损耗0.2dB，回波损耗≥50dB。符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 条 | 840 |
| 18 | 3米LC-LC单模光纤跳线 | 规格为单模OS2双工LC-LC跳线，3米；最大插入损耗0.2dB，回波损耗≥50dB。符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 条 | 100 |
| 19 | 1米单模SC光纤尾纤 | SC单模尾纤,OS2,单工,1米,配合单模光缆使用 | 根 | 2000 |
| 20 | 辅材 | 线缆接头、扎带、胶带、标签、固定件、小配件等 | 项 | 1 |
| 二 | 广播部分综合布线 |  |  |  |
| 1 | 水晶头 | 5类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管 标准:符合ISO/IEC11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 包装:100颗/盒; | 个 | 300 |
| 2 | 五类非屏蔽4对线缆 | 1.护套为PVC材质，采用单晶无氧铜； 3.工作温度为-20~60℃ 4.采用紧护套结构，箱装，305m±1.5m； 5.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； | m | 600 |
| 3 | 室外广播线 | 规格、型号:RVVS2*2.5mm2，国标 | m | 1000 |
| 4 | 室内广播线 | 规格、型号:RVVS2*1.5mm2，国标 | m | 6000 |
| 5 | 室内广播线 | 规格、型号:RVVS2*1.0mm2，国标 | m | 1000 |
| 6 | 室外防水机柜 | 室外防水，不锈钢材质，防锈防腐，300*400mm | 台 | 10 |
| 7 | 辅材 | 线缆接头、扎带、胶带、标签、固定件、小配件等 | 项 | 1 |
| 三 | 监控部分综合布线 |  |  |  |
| 1 | 五类非屏蔽4对线缆 | 1.护套为PVC材质，采用单晶无氧铜； 3.工作温度为-20~60℃ 4.采用紧护套结构，箱装，305m±1.5m； 5.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； | m | 16080 |
| 2 | 水晶头 | 5类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管 标准:符合ISO/IEC11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 包装:100颗/盒; | 个 | 1500 |
| 3 | 五类室外非屏蔽4对线缆 | 室外5类网线,Cat5非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃；护套材料:PE；标准装轴长度:305m±1.5m；；线缆颜色:黑色；芯线规格:23AWG,无氧铜； | m | 5600 |
| 4 | 室外监控电源线 | 参数:RVV2*2.5mm2，国标 | m | 3000 |
| 5 | 教室内监控电源线 | 参数:RVV2*1.5mm2，国标 | m | 2000 |
| 6 | 室外防水机柜 | 室外防水，不锈钢材质，防锈防腐，300*400mm | 台 | 10 |
| 7 | 辅材 | 线缆接头、扎带、胶带、标签、固定件、小配件等 | 项 | 1 |
| 2、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | OLT | OLT机箱，标配风扇板，最多支持2个电源，6个扩展槽，其中2个槽位固定插主控板，OLT主控卡*2; 32端口GPON OLT(SFP+,SC)+8端口万兆以太(SFP+,LC)光接口模块; SFP GPON B+ OLT光模块下行2.5G/上行 1.25G，TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口，支持发光强度可调*17; 万兆光模块-SFP+-单模模块-(1310nm,10km,LC)*8； 1300W电源模块*2 | 台 | 2 |
| 2 | 出口路由器 | 支持256个吸顶AP授权，推荐带机量1500； 8个 10/100/1000M 自适应电口，2个千兆SFP光口； 支持负载均衡、故障自动恢复、智能射频管理、快速漫游等功能； 可视化配置界面，轻松上手配置； 支持VPN、行为管理、认证、网络安全防护、路由等多种功能； | 台 | 1 |
| 3 | 出口防火墙 | 防火墙设备*1；1、要求设备配置固化10/100/1000M电接口≥8个，固化10/100/1000M光接口≥2个，固化10/100/1000/10000M光接口≥2个，支持1个console口和1个USB口，支持2个拓展插槽，支持硬盘拓展，模块化电源，标准1U机架式设备。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 2、防火墙吞吐量≥4G，每秒新建连接数≥14万,并发连接速率≥400万；支持IPsec VPN和SSL VPN，最大IPSec VPN隧道数≥10000路，最大SSL VPN用户接入数≥3000路，防火墙整机性能可灵活拓展。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 3、设备支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路五种工作模式，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式 4、支持花生壳、阿里云、公云、freedns提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名。 5、支持基于多链路出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断； 6、VPN用户登录支持双因子认证，包括动态口令、硬件特征码认证手段； 7、支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计。 8、支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。 9、支持端口镜像功能，可选择入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 10、▲支持本地认证、Radius认证、LDAP认证、Portal认证、混合认证、远程服务器认证、短信认证、免认证、AD域单点登录和访客二维码等用户认证功能，支持配置强制重新登录间隔，支持设置客户端超时时间，支持自定义认证重定向URL；（提供产品功能截图证明材料） 11、支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限。 12、提供用户账号防暴力破解功能，可根据同用户或同IP设置防护阈值及锁定时间 13、▲内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式；（提供产品功能截图证明材料） 14、支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择源目的端口、数据长度；包含、等于、不等于、大于、小于等多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序； 15、支持IPS高阶告警功能，可细粒度配置多种告警条件，达到告警阈值可外发邮件或syslog，不同告警规则可以发送给不同的用户。 16、支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒； 17、预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等； 18、支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果； 19、支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。（ 20、支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单。 21、支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。 22、具备对应用程序的识别和控制能力,产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新； 23、支持每IP，每用户限速，支持9种Qos通道优先级调整； 24、支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。 24、支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。 25、▲支持基于威胁情报分析安全状态，提供源IP、目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期、威胁类型、情报指标、情报来源、风险等级、情报类别等维度进行情报检索；（提供产品功能截图证明材料） 26、▲支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态追踪；（提供产品功能截图证明材料） 27、提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证与万兆的中国国家信息安全产品认证证书。 28、配置双电源、产品应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御多合一特征库升级3年期授权 | 台 | 1 |
| 4 | 上网行为管理 | 上网行为管理与审计系统，配置8千兆电口、2个千兆光口，2万兆光口，2对硬件Bypass接口，2T存储容量企业级硬盘，2个接口插槽，冗余电源，1U设备。上网行为管理网关授权软件、三合一特征库升级3年期授权，含AC、IPS、AV特征库升级授权 | 台 | 1 |
| 5 | 无线控制器 | 旁挂模式默认管理256个吸顶AP授权，推荐带机量2000； 8个 10/100/1000M 自适应电口，2个千兆SFP光口； 支持负载均衡、故障自动恢复、智能射频管理、快速漫游等功能； 可视化配置界面，3分钟轻松上手配置； 支持VPN、行为管理、认证、网络安全防护、路由等多种功能； | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | 放装型WIFI6无线接入点、双频双模,支持802.11 ax标准，整机吞吐3Gbps，支持本地供电和PoE供电 | 台 | 35 |
| 7 | 计算机教室接入交换机 | 以太网交换机主机，三层交换机，48个千兆电口+4个万兆SFP+光口，1个RJ45 Console口，1个USB接口，固化双交流电源, 交换容量792Gbps/7.92Tbps，包转发率288Mpps，19寸标准机架式,支持端口防雷；支持VLAN、QinQ、STP/RSTP/MSTP生成树防止环路协议；支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换；支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络；支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard; 支持DHCP SERVER,支持静态路由；RIPV1/V2、OSPF动态路由；支持IGMP Snooping；支持PIM-SM等三层组播协议；支持VST横向虚拟化；支持MVST纵向虚拟化；IPv6基本功能：IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 ACL，DS-Lite、IPv4/v6 Dual Stack；支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理；支持SDN功能，光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)*2 | 台 | 12 |
| 8 | 教学楼4口POE光猫 | GPON ONU,FTTB型ONU,1个GPON接口(SC/UPC),兼容EPON,4个GE,铁壳,DC54V/1.17A 外置适配器,支持PoE | 台 | 115 |
| 9 | 教学楼4口光猫 | GPON ONU,FTTB型ONU,1个GPON接口(SC/UPC),兼容EPON,4个GE,铁壳,DC12/0.5A外置适配器 | 台 | 80 |
| 10 | 教学楼8口光猫 | GPON ONU,多业务接入单元MDU,1个GPON接口(SC/UPC),兼容EPON,8个GE,铁壳,标配电源AC220V | 台 | 58 |
| 11 | 教学楼8口POE光猫 | GPON ONU，多业务接入单元MDU，1个GPON接口(SC/UPC),兼容EPON，8个GE，铁壳，标配电源AC220V，支持PoE | 台 | 20 |
| 12 | 教学楼16口光猫 | GPON ONU，多业务接入单元MDU，1个GPON接口(SC/UPC),兼容EPON，24个GE，铁壳，标配电源AC220V | 台 | 6 |
| 13 | 教学楼24口光猫 | GPON ONU，多业务接入单元MDU，1个GPON接口(SC/UPC),兼容EPON，24个GE，铁壳，标配电源AC220V | 台 | 1 |
| 14 | 教学楼分光器（2：32） | 光分路器-单模-2×32均分-SC/PC | 个 | 16 |
| 15 | 风雨操场分光器（2：8） | 光分路器-单模-2×8-均分-SC/PC | 个 | 1 |
| 3、机房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 操作台 | 双联操作台 | 张 | 1 |
| 2 | 网络机柜 | 1、单个机柜尺寸宽*深*高：600*600*2000mm 2、前后网格 | 台 | 5 |
| 3 | 服务器机柜 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装， 2.尺寸：（W*D*H）：600mm*1200mm/1100*2000mm，颜色：黑色或灰色； 3.承重：机柜静态承载能力≥1200kg， 4.适用配置活动侧板，分上下两块侧板 5.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通孔率不小于75%,机柜门开启角度不小于150°，前后门均采用高级旋把锁,机柜两侧采用整体式速拆式侧板，便于侧门快速拆装,方孔条垂直方孔条，支持前后动态调节,满足不同设备安装深度的需要,方孔条与侧门之间可选密封组件，可避免冷热气流混合,方孔条接口丰富，方便扩容,材质采用优质冷轧钢板，机柜框架部份采用1.5mm的优质冷轧钢板，其它部份采用1.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板。 6.采用高强度9折或以上型材框架结构设计。 7.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 | 台 | 2 |
| 4 | 机柜散力架 | 5#角铁焊制 | 套 | 8 |
| 5 | 24路理线架 | 24路理线架 | 个 | 20 |
| 6 | 机柜PDU | 16A总输入、8口国标10A输出、16A输入国标插头、指示灯 | 个 | 16 |
| 7 | 空调电力电缆 | 空调电缆YJV5*6，国标电力电缆 | m | 20 |
| 8 | 机柜电力电缆 | 机柜电源YJV-3*6，国标电力电缆 | m | 160 |
| 9 | 不锈钢网格桥架（弱电） | 200*100mm，国标优质 | m | 20 |
| 10 | 镀锌金属桥架（强电） | 200*100mm，国标优质 | m | 20 |
| 11 | 电气配管 | KBG25管暗配，包含墙面剔槽及恢复 | m | 35 |
| 12 | 金属软管 | 金属软管，规格：DN20 | m | 35 |
| 13 | 网格接地铜排 | 30*3mm，紫铜，含绝缘子、铜鼻子等 | m | 135 |
| 14 | 端接箱 | 100*50*50，不锈钢材质 | 个 | 1 |
| 15 | 接地母线 | BVR-50mm2 | m | 60 |
| 16 | 接地连接线 | BVR-4mm2 | m | 150 |
| 17 | 接地连接线 | BVR-6mm2 | m | 120 |
| 18 | UPS电力电缆 | UPS输入输出电缆国标电力电缆4*25+1*16 | m | 50 |
| 19 | PDU | 16A总输入、8口国标10A输出、16A输入国标插头、指示灯 | 个 | 8 |
| 20 | UPS输入输出配电柜 | 配套机房统一供电，输出16路32A，满足每个机柜AB2路供电，含智能电量仪提供通讯协议，无缝衔接动环系统，实时检测配电状态。包含开关及互感器，指示灯。 | 套 | 1 |
| 21 | UPS主机 | （1）UPS主机容量需为10kVA，单进单出在线式产品，支持110-288VAC,50/60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。 （2）输出电压可设置200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC （3）超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 （4）LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。 （5）采用三电平逆变器，可适应各种半波负载，整机效率不低于95%。 （6）超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 （7）提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。 （8）所有电路板均需要采用三防工艺。 （9）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。 （10）可支持并机数量不少于4台。 （11）误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。 （12）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 | 台 | 1 |
| 22 | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 23 | UPS电池柜 | 单个可放32节100AH，尺寸：880*780*1230。 | 套 | 1 |
| 24 | 电池组配套附件 | 蓄电池连接线 | 项 | 1 |
| 25 | 电池汇流箱 | 定制，含电池直流开关，施耐德元器件 | 套 | 1 |
| 26 | 5匹柜式空调 | 工程商用空调柜机，大风量 | 台 | 1 |
| 27 | 防静电地板 | 60*60 | 平方 | 20 |
| 28 | 地板钢结构 | 地板钢结构 | 平方 | 20 |
| 29 | 设备承重支架 | 定制,防锈、防腐处理 | 平方 | 6 |
| 30 | 辅材 | 线缆接头、扎带、胶带、标签、固定件、小配件等 | 项 | 1 |
| 4、视频安防监控系统配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万红外枪型摄像机 | 采用不低于400万1/3英寸CMOS图像传感器； 设备内置不低于4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯； 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与设备照射方向一致； 支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警； 当绊线入侵、区域入侵等智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或浏览器给出报警提示， 设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式; 当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 内置不低于1个麦克风 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作 支持不低于IP67防护等级 | 台 | 171 |
| 2 | 400万全彩枪型摄像机 | 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭 设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米 支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120% 环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象 在补光光源关闭的情况下:彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持不低于IP67防护等级 | 台 | 72 |
| 3 | 400万半球型摄像机 | 采用不低于400万1/3英寸CMOS图像传感器; 支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警; 支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则, 支持灵敏度设置0~10 ; 当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警, 可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测； 设备内置不低于2颗混合补光灯,可同时开启2颗红外补光灯或2颗白光补光灯； 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,设备可正常工作； 内置不低于1个麦克风； 支持不低于IP67防护等级。 | 台 | 228 |
| 4 | 防油污摄像机 | 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警 设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警 内置高效红外补光灯，补光监控距离不低于80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 支持报警接口不低于2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，支持不小于512GMicroSD卡 设备可通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警 支持DC12V/POE供电方式 支持不低于IP67防护等级 | 台 | 12 |
| 5 | 全彩周界摄像机 | 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 可输出不低于400万（2688×1520）@25fps； 内置高效暖光和红外补光灯，D2255红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图； 设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端； 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； 支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件； 设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出； 支持DC12V/POE供电方式； 支持IP67防护等级。 | 台 | 26 |
| 6 | 电梯半球 | 采用不低于400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器 可输出不低于400万(2688×1520)@25/30fps 焦距≤2.8mm 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持电瓶车检测 可通过浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼 支持电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯2种智能方案同时开启,识别目标后可触发报警并联动抓图、声光警戒;可设置报警类型为电瓶车单独报警、自行车单独报警、电瓶车或自行车报警、煤气罐报警;当设备检测到煤气罐进入电梯时,电梯门无法关闭,并进行声光警告;开启电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯侦测报警功能时,玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域不应产生报警 内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 当设备镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置 支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设 支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束 当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层 报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器 支持工作电压DC12V（±30%） | 台 | 8 |
| 7 | 出入口结构化抓拍摄像机 | 采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯。 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构 支持2.7mm-12mm可变焦距，支持不小于F1.2光圈 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 最大支持输出分辨率2688×1520，支持五码流，不小于两路1080P高清视频。 在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。 相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 嵌入两种不同形状灯杯共四颗补光灯，组成的一体化透镜，可覆盖近景和远景补光，补光灯光线照射方向与灯珠方向一致。 补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。 支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3% 支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。 内部硬件机芯均采用金属外壳包裹，以达到良好的散热性能 支持不小于512GMicroSD卡 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 45 |
| 8 | 校内轨迹抓拍摄像机 | 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 可输出不低于400万（2688×1520）@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，D2255红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米 设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件 设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 42 |
| 9 | 枪球联动抓拍摄像机 | 全景细节像素均不小于400万,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 细节相机支持不小于25倍光学变倍 全景相机内置不小于30米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度；细节相机内置不小于150米柔光补光,采用倍率与补光灯功率匹配算法,补光效果更均匀 设备可输出全景画面和细节画面,所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置 ▲全景摄像机：水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°,旋转过程中无水平翻转 支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效。 多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用 ▲设备细节镜头从最小倍变倍聚焦至设备100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至设备100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50 ▲设备支持手动或自动启动雨刷功能，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后会自动停止； ▲全景摄像机具有不低于4个暖光灯,细节摄像机具备6个混光灯,每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块,设备支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯。 ▲设备具有螺纹和卡扣安装接口，支持螺纹安装或支架安装方式 内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持支持DC36V±25%宽电压输入 以上加▲项需提供公安部有效检测报告复印件证明 | 台 | 4 |
| 10 | 高空瞭望全景摄像机 | 采用全景细节一体化设计，全景采用不低于8个镜头拼接成不小于360度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； 采用8个不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器； 支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法； ▲内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响； 全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类；细节支持周界防范、视频结构化、人脸检测； ▲设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项； ▲设备能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音； ▲支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示； 支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512GMicroSD卡，支持双MIC；内置双扬声器； DC36V供电方式，支持12V电源返送； 支持IP67防护等级； 以上加▲项需提供公安部有效检测报告复印件证明 | 台 | 1 |
| 11 | 枪机支架 | 铝合金白色 承重不低于1.0kg； 安装方式：壁装； | 套 | 243 |
| 12 | 半球支架 | 白色，承重不低于1.0kg； 安装方式：壁装； | 个 | 228 |
| 13 | 周界立杆支架 | 定制周界围墙相机 | 台 | 26 |
| 14 | 结构化抓拍摄像机支架 | 铝合金材料；结构化抓拍相机壁装支架 | 套 | 45 |
| 15 | 枪球联动摄像机支架 | 外观颜色：银灰色； 承重不低于9.0kg； 安装方式：壁装； | 套 | 4 |
| 16 | 全景摄像机支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/ | 套 | 1 |
| 17 | 室外电源箱 | 材质：不锈钢，壁厚不低于0.8mm；400*500*180mm，含3位5口无线插排 | 套 | 27 |
| 18 | 壁挂机柜 | 壁挂机柜 | 套 | 27 |
| 19 | 落地机柜 | 落地机柜 | 套 | 3 |
| 20 | 8口工业级POE交换机 | 交换容量不低于128Gbps； 包转发率不低于20Mpps； 安装方式支持导轨式安装； 防护等级：IP30、IK06； 业务端口：具备8个10/100Base-T电口(PoE)、1个10/100/1000Base-T电口、1个1000Base-X SFP光口； 拨码开关：管理开关/PoE看门狗/远距离PoE； 供电方式：支持双电源输入，供电电压48-57VDC； 满载功耗：≤119W； PoE：Port3-8≤30W，Port1-2≤90W，总功率≤110W； 散热方式：无风扇，自然散热； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 工作温度：-30℃～75℃，或更大范围； | 台 | 22 |
| 21 | 16口工业级POE交换机 | 交换容量不低于256Gbps； 包转发率不低于30Mpps； 安装方式支持导轨式安装； 业务端口：具备不少于18个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 支持端口隔离/远距离PoE; 支持双电源，标配一个48V电源适配器； PoE：Port1-2≤90W，Port3-16≤30W，总功率≤190W； 散热方式：无风扇，自然散热； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度-30℃～65℃或更大范围； | 台 | 19 |
| 22 | 24口POE交换机 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：100–240VAC，47–63Hz，Max 7A； 空载功耗：≤6W； 满载功耗：≤265W； PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤240W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； | 台 | 17 |
| 23 | 24口电口接入交换机 | 交换容量不低于336Gbps； 包转发率不低于126Mpps； 配置口：1个RJ45 Console端口； 防护等级：IP40、IK05； 业务端口：具备不少于24个10/100/1000BASE-T电口、4个10/100/1000BASE-T电口(Combo)、4个100/1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP、MSTP、PVST、ERPS、EAPS； VLAN功能：支持基于端口VLAN、基于MAC VLAN、基于IPv4子网VLAN、基于协议类型VLAN、Super VLAN、Guest vlan、QinQ、灵活QinQ； 链路聚合：支持LACP、支持动态、静态链路聚合； 路由功能：支持静态路由、RIPv1、RIPv2、RIPng、OSPF、等价路由； IPv6：支持； 供电方式：支持双电源，工作电压范围100～240VAC； 空载功耗：≤9.2W； 满载功耗：≤20W； PoE：不涉及； 散热方式：无风扇，自然散热； 工作湿度：5%～95%（无凝结）； 工作温度：-40℃～85℃； | 台 | 7 |
| 24 | 24口光口汇聚交换机 | 交换容量：336Gbps； 包转发率：126Mpps； 业务端口：具备24个100/1000BASE-X SFP端口、8个10/100/1000BASE-T&nbsp;电口、4个1G/10G BASE-X SFP+端口； 环网协议：STP、RSTP、ERPS； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持静态链路聚合、LACP链路聚合； 供电方式：默认内置双电源，100～240VAC,50/60Hz,2.5A Max； 空载功耗：≤23.8W； 满载功耗：≤100W； PoE：不涉及； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-20℃～55℃； | 台 | 7 |
| 25 | 千兆单模光模块 | 支持标准：IEEE 802.3z； 传输介质：单模光纤； 传输距离：≤20km； 传输速率：1.25Gbps； 端口类型：双纤LC； 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)； 工作电压：3.3V； 工作温度：-40℃～85℃； | 块 | 188 |
| 26 | 监控立杆及防雷制作 | 支持标准：IEEE 802.3ae； 传输介质：单模光纤； 传输距离：≤10km； 传输速率：10.3125Gbps； 端口类型：双纤LC； 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)； 工作电压：3.3V； 工作温度：-40℃～85℃； | 套 | 56 |
| 27 | 监控撑杆 | 4m监控杆，定制 | 套 | 15 |
| 28 | 墙柜（地下停车场） | 1、500*600*450mm，9U； 2、材质：5PCC优质冷乳弱板制； 3、厚度：方孔条15MM其他:10-1.2MM； 4、同时也符合19英寸国际通用标准公制标准和S标准。 | 台 | 2 |
| 29 | 22U机柜（门卫） | 1、规格：1200mm(W)*600mm(H)*600mm(D)。 2、柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3、承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG； 4、结构：柜体采用焊接式框架结构，重要承重部件采用≥2.0mm，其余组件采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，加工工艺为冷加工工艺；机柜前部竖支架与侧门之间无缝隙设计。 | 台 | 2 |
| 30 | 机柜PDU | 8位10A，国产优质横装版 | 个 | 2 |
| 31 | 高清解码器 | 支持不低于9路HDMI信号输出 输出接口最大支持1920×1080@60Hz及以下常规分辨率输出 支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素 支持4路HDMI信号输入 输入接口最大支持3840×2160@60Hz及以下常规分辨率采集 具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 整机解码H.265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 具有电视墙画面回显功能，应能对各电视墙画面进行独立回显，回显内容应与电视墙内容同步，且应能对每路图像分别进行编码存储。 具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。 应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持音频压缩格式：PCM/G.711/AAC 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 | 台 | 1 |
| 32 | 55寸拼接屏 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求 液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG | 台 | 9 |
| 33 | 拼接屏支架 | 配套壁挂支架（定制） | 套 | 9 |
| 34 | 单路解码器（食堂明厨亮灶） | 支持不低于64个通道同时解码； 单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤64； 支持VGA口和HDMI口同时输出； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码； 支持1个HDMI输出口，1个VGA输出口; 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； 支持解码轮巡； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口; | 台 | 1 |
| 35 | 液晶监视器 | 产品尺寸：42.5″ 亮度：350cd/m² 对比度：1200:1 分辨率：1920×1080 裸机尺寸（含边框）：969.10×566.80×82.40 安装方式：底座、壁挂 控制方式：按键控制、红外遥控 输入信号：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1 输出信号：内置喇叭 标配配件：HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 选配配件：壁挂 | 台 | 1 |
| 36 | HDMI高清线 | 国产优质，10米 | 根 | 14 |
| 37 | 智慧校园综合管理平台 | 平台支持同时打开4个预览窗口，每个预览窗口默认不低于4分割，每个预览窗口最多可设置64分割，任意一个分割预览窗口可全屏显示； ▲平台支持开启即时回放，即时回放时长最长可设置不低于10分钟； 支持打开/关闭音频播放，打开/关闭对讲功能； 对于在地图上标记过的监控点位，支持显示点位在地图上的定位； 平台支持控制云台雨刷，补光灯、红外灯等操作； 支持谷歌、百度、高德的在线、离线地图； ▲支持在地图上打开视频设备、卡口设备的视频预览、录像回放； ▲支持在地图上显示监控点位设定的可视范围、距离； 支持查看报警事件、报警通道、报警类型、报警优先级、报警抓图、报警录像、地图定位、可对报警信息进行忽略、转发、邮件发送、临时撤防操作； ▲支持报警联动摄像机、联动抓图、联动云台预置点、联动报警输出、联动上墙、联动邮件报警、联动弹窗提示、联动门禁开启/关闭； ▲支持报警联动录像、预录时长可设置10秒至360秒，支持报警设备在地图上闪烁； ▲支持学生信息管理，包括头像、姓名、性别、学号、所属组织、身份证、联系电话、紧急联系人、紧急联系人电话、班级、宿舍信息、学籍信息； 支持查看前端抓拍设备抓拍的人脸图片详情，包括抓拍的图片、时间、通道； ▲支持查询前端抓拍设备抓拍的人脸图片对应的人脸信息在人脸库中注册记录及历史识别记录； ▲支持以动态图片的形式展示当前门的开/关状态和门禁的启用/停用状态； 支持上传一张人脸照片，并根据选定点位、选定时间段、相似度值进行以脸搜脸； ▲支持根据通道、时间、人员类型、人员姓名、学号/工号、年龄、性别等查询人脸的历史识别结果； ▲支持根据人脸历史识别结果中的地点，时间生成轨迹； 支持人脸历史识别结果按前端抓拍设备通道、类型分类统计、以图表形式展现，支持以PDF格式的文件导出统计报表。 以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明 | 套 | 1 |
| 38 | AR云景系统 | 视频定位：支持高空全景设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角； 人数统计：支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警； 人群密度：支持人群分布图已小地图的方式在视频右下方显示，支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图； 支持注册上报、展示社区警情模块功能，包括今日警情、警情统计、警情地图联动、警情处置及历史警情检索； | 套 | 1 |
| 39 | 融合检索系统 | 融合检索系统，还原人员在校园内的行动路径和轨迹，加强校园管理手段； 支持人车轨迹还原，可联动门禁、人脸、考勤、梯控、消费、停车、卡口设备的抓拍记录，生成人员在园区内的综合轨迹链路，并以列表和地图两种方式展现，同时可结合电子地图实现多点位、跨图层的轨迹回放，还原目标在多区域、建筑体内不同楼层之间的运动路线，并支持倍数轨迹回放（0.5倍、1倍、2倍、4倍）。 支持选择人员的人像抓拍特征和人体特征，按时间、地点检索人员抓拍记录，人像特征包括：性别、带口罩情况、年龄段、带眼镜情况，人体特征包括性别、人脸表情、眼睛情况、年龄段、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下衣类型和带口罩情况等。 人员档案列表可按登记照片和关键登记信息展示，按时间、地点、图片检索的档案支持统计匹配条件的人员出现频次，可查看高频活动人员，选择具体人员可查看人员档案详情和地图轨迹回放。 | 套 | 1 |
| 40 | 智慧校园综合安防管理平台-视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 路 | 1000 |
| 41 | 智慧校园综合安防管理平台-设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 | 路 | 1000 |
| 42 | 智慧校园综合安防管理平台-门禁管理 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 支持门禁进出记录统计，可按部门、时间(天、周、月)实时统计人员进、出人次。 支持门禁授权统一，门禁设备和可视对讲设备可统一页面授权； 支持按优先级下发授权，针对排队中的设备，可优先下发插队的授权记录。 | 门 | 50 |
| 43 | 智慧校园综合安防管理平台-停车管理系统车道数量 | 停车管理系统，接入并管理出入口设备。将出入口过车、车位检测管理、余位管理、收费上报等事件，结合出入口日常应用管理业务，实现了停车场场区管理、设备管理、人车管理、车辆进出场区管理、车辆进出车位管理、场内支付、出入口支付等功能。 | 路 | 10 |
| 44 | 智慧校园综合安防管理平台服务器 | 1、尺寸符合2U机架式服务器机箱 2、处理器不低于24核，主频≥2.5GHz 3、内存：配置不低于64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：配置不低于2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源不低于2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇不低于4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：S支持RAID 0,1,10 | 台 | 1 |
| 45 | 智慧校园智能分析服务器 | 不低于8盘位，最大可满配20TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 不低于1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 不低于4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口 ▲支持人脸图片自动建模，支持导入不低于100000张人脸图片，建模成功率不低于99.99% ▲支持不低于24路视频流同时接入，可对视频流中的人脸进行实时检测、录像、抓图、报警和日志记录，可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸； ▲支持以图搜图，可同时批量上传不低于50张人脸图片，支持同时对不低于10张目标人脸进行相似图片搜索，支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图结果同时显示； 单 GPU 支持同时对 16 路 1920×1080@25fps视频进行压缩以及 16 路 1920×1080@25fps 视频流进行结构化分析或人脸分析或行为分析或其他智能分析。 ▲支持创建不低于50个人脸库； 支持一句话检索图片和关联录像，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力4张/秒； 支持一句话生成算法，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力4张/秒； 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。 以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明 | 套 | 1 |
| 46 | 网络存储设备 | 整套存储系统需配备满足620路3M码流存储不低于90天的磁盘容量，且整套存储系统需配备满足620路3M码流存储不低于90天的磁盘容量，且配备满足不低于620路视频监控的流媒体接入和转发能力； 设备规格：≥24盘位； 具有不低于1个控制单元，1个不低于64位六核处理器，标配最低8GB内存，可扩展至128GB。具有不低于128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘，可扩展1个2.5英寸SATA硬盘； 内置GPU需满足不低于64位8核处理器， 主频不低于1.7GHz，单个GPU板卡的内存容量不低于8GB； 可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、 视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、 时间查询视频质量诊断报表， 支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息， 支持采用表格展示检测异常项目； 同一静止画面下， 可将码率为4Mbps（分辨率为1920×1080） 的视频流压缩为码率不大于200Kbps， 码率压缩比不小于95%； 压缩后码流滞后于压缩前码流的时间不大于100ms； 码率压缩比=（压缩前码率-压缩后码率）/压缩前码率×100% 单GPU可支持不低于15路1920×1080视频进行压缩； 支持对编码格式为H.264/H.265的视频源进行压缩编码， 压缩后码流的编码格式支持H.264/H.265/自适应； 支持客户端拉取原始码流进行压缩预览、回放、下载； 支 持 对 分 辨 率 为 7680×4320 、8192×3840 、 4928×3264 、8192×1800 、 4000×3000 、4096×2160 、 3840×2160 、2560×1920 、 2688×1520 、2560×1440 、 2500×1600 、1920×1080 、 1280×720 、 704×576 、704×480的视频流进行压缩编码，支持压缩后视频分辨率与压缩前原始视频分辨率保持一致， 基本无跳帧， 清晰度无明显变化； 支持对压缩后的码流进行存储，设备web端和客户端均可对压缩后的码流进行回放， 支持1/16、 1/8、 1/4、 1/2、 2、 4、8、16倍速度回放压缩录像文件； 可同时正放或倒放不低于16路编码格式为H.264/H.265的视频图像； 可通过拖动时间游标或单击回放时间轴对指定时间的压缩录像文件进行回放； 可通过鼠标滚轴放大/缩小回放时间轴的精度，最小精度1s，最大精度为1d； 支持逐帧回放及逐帧倒放压缩录像 支持混合接入分辨率为7680×4320 、3840×2160 、 2560×1440 、2048×1080、 1920×1080、 1280×720、704×576、 704×480的普通视频， 对视频进行水印叠加、 转码（更改编码格式） 、压缩，不改变视频的帧率和时长，转码后叠加水印内容保持不变； 支持叠加水印， 水印内容可自定义，水印样式可调，支持45°斜向显示铺满视频画面，支持横向显示铺满视频画面，水印字体、大小、粗细、颜色、透明度等可调 支持单通道或多通道批量设置视频转码，可支持H.265与H.264互相转码， 支持高分辨率到低分辨率的转码， 可设置转码后分辨率为4928×3264 、8192×1800 、 4000×3000 、4096×2160 、 3840×2160 、2688×1520 、 2500×1600 、1920×1080 、 1280×720 、 704×576 、704×480、 352×288， 可设置转码后码率为可变码流或者固定码流， 当选择可变码流时， 可设置上限码流值， 当选择固定码流时， 可设置固定码流值，转码后视频画面基本不跳帧、 不卡顿、 不花屏 支持对 7680×4320 、 8192×3840 、4928×3264 、 8192×1800 、4000×3000 、 4096×2160 、3840×2160、 2560×1920 、2688×1520 、 2560×1440 、2500×1600、 1920×1080、 1280×720、704×576、 704×480格式视频流进行压缩存储， 压缩后的录像回放画面清晰；压缩后比压缩前文件硬盘容量占用大小减少95% 视频压缩文件经过再次压缩后的压缩倍率不低于12倍， 压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致， 图像峰值信噪比 PSNR≥32.5dB ， 结构相似度SSIM≥0.95； 支持对普通录像、事件录像设置不同的压缩存储模式， 支持普通录像设置压缩下载， 事件录像采用非压缩下载进行混合存储。 对录像时间段同时存在压缩与非压缩录像进行回放或下载时录像连续， 无跳秒现象。 普通录像回放时支持普通回放或压缩回放，支持单倍速或多倍速回放。 普通录像下载时支持普通下载或压缩下载； 可查看整机最大支持压缩路数、 剩余压缩路数， 可查看设备接入的原始码流、压缩码流大小。 可查看所有配置压缩通道信息， 包含压缩类型、 原始码率、 原始分辨率、 压缩码率、 压缩分辨、 压缩状态。 支持通过过滤压缩类型、 压缩状态等字段快速查看通道运行情况； | 套 | 1 |
| 47 | 汇聚交换机 | 企业级三层管理型交换机 48个千兆电口，4个万兆SFP+光口； 交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：144Mpps/207Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP协议，支持RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； | 台 | 2 |
| 48 | 核心交换机 | 框式核心交换机 含16端口万兆光（SFP+）；24端口千兆光（SFP）+24端口千兆电（RJ45） 4U一体化主机套装，已标配：3*电源； 支持双主控冗余（业务型主控板卡需单独选配），主控板卡带有业务接口； 主机提供3个插槽：1个业务型主控槽位（必配1块）+1个业务性主控/业务通用槽位+1个业务槽位，单板均支持热插拔； 交换容量：38.4Tbps、包转发率：7220Mpps； 支持STP/RSTP/MSTP； 支持GVRP、支持1:1和N:1 VLAN Mapping、支持基本QinQ和灵活QinQ功能、支持Private VLAN； 支持静态、动态链路聚合； 支持IGMP v1/v2/v3、支持IGMP Snooping、支持IGMP Fast Leave、支持组播组策略及组播组数量限制、支持组播流量跨VLAN复制、支持PIM-SM、PIM-DM； 支持虚拟化堆叠技术，支持VRRP； 支持ARP、RARP、免费ARP；支持Dynamic ARP Inspection；支持ARP anti-attack；支持ARP源抑制； 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支持端口隔离；支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping、DHCP Option 82；支持IEEE 802.1x认证；支持Radius认证；支持uRPF；支持命令行分级保护； 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类；支持CAR流量限制；支持802.1P/DSCP优先级重新标记；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制；支持流量监管与流量整形；支持Ingress和Egress ACL；支持匹配L2、L3、L4和IP五元组进行复制、转发、丢弃； 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet支持IPv6邻居发现支持Path MTU发现支持MLD 、MLD Snooping支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道； 支持Console、Telnet、SSH；支持SNMP v1/v2/v3；支持TFTP方式的文件上传、下载管理；支持RMON；支持sFLOW、Netflow流量统计分析； 工作温度：0℃～+40℃； | 台 | 1 |
| 49 | 万兆单模双纤光模块 | 支持标准：IEEE 802.3ae； 传输介质：单模光纤； 传输距离：≤20km； 传输速率：10.3125Gbps； 端口类型：双纤LC； 传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)； 工作电压：3.3V； 工作温度：-40℃～85℃； | 块 | 32 |
| 50 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |
| 5、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 车闸 |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 采用深度学习智能算法，支持全天候检测抓拍机动车、非机动车，支持全天候提取机动车车型、车标、车系、车身颜色等全结构化特征，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%； 集成LED4行4字屏幕，支持文字、二维码显示，且屏幕亮度可自适应调节。 支持语音对讲，语音播报，可自由配置播报内容。 内置9颗高亮暖光/红外双色补光灯，可上下、左右调节补光角度，采用智能补光技术，支持时控和光控。 采用电动变焦镜头，远程调试，方便快捷，镜头方向支持三轴电动调节，场景适应性更强。 支持遥控一建进入/退出车队模式，车队模式下道闸保持常开，地感、雷达的关闸信号应不起作用； 支持道闸起落杆无级调速，可以实现快速起杆、慢速落杆，最快抬杆速度为0.6s； 支持遥控防拷贝复制，采用滚动码加密方式； 采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 支持断电起杆功能； 支持遇阻反弹，且遇阻反弹灵敏度可调； 支持外接雷达、线圈防砸功能，接线方便； 通过485可与雷达和道闸通信，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题； | 套 | 7 |
| 2 | 出入口控制终端 | 1.产品标配8G内存、M.2接口256G固态硬盘，可用存储容量230G； 2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.采用互联网授权方式，支持添加2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 4.支持5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 5.单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联； 6.支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云平台实现电子支付； 7.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 8.采用无风扇、低功耗设计。 | 台 | 2 |
| 二、 | 人行通道 |  |  |  |
| 1 | 单机芯闸机 | 摆闸； 采用高性能嵌入式处理器； 采用直流无刷电机； 支持状态指示灯； 支持语音提示 外壳材料不低于SUS304； MCBF：不低于300万次； 通道宽度：不锈钢：600mm～1500mm;亚克力：600mm～1100mm； 开关门速度≤0.5s； 红外对射对数不低于8对； 机身厚度：1.2mm； 摆臂材料：不锈钢;亚克力； 防暴等级不锈钢≥IK08； 防尘防水等级≥IPX4； 工作温度：-25℃～+70℃； 工作湿度：10%～95%（无凝露）； | 套 | 4 |
| 2 | 双机芯闸机 | 不锈钢板厚度不低于1.2mm 机箱材质为SUS304 设备应标配8对红外检测； 闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过200mm，机箱高度不低于980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1200mm可选； 支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s 通行速度检查：20≤通行人数/min≤70 设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理 非法尾随报警:当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警； 异常开门报警:当设备检测门翼被强行推开时产生的报警； 翻越报警:当设备检测到有翻越行为时产生的报警； 非法闯入或逆向闯入报警； 滞留，通行超时报警； IP冲突检测报警； 异常报警支持上报平台。 拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构； 拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。 拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。 侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求； 其他表面应符合IK08的要求； | 套 | 2 |
| 3 | 闸机摆臂 | 不锈钢304材质 通道宽度800mm， | 套 | 12 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 采用 不低于200万双目摄像头； 设备应采用不低于7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，显示屏尺寸检查:屏幕分辨率应为1024×600 ； ▲设备应支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门； ▲根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹；6.黑名单用户在使用刷卡，指纹，密码、人脸等方式鉴权时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出； ▲设备应集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。； 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改； ▲设备应支持本机刷卡输入、RS485读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换，转换规则包含进制转换、卡号反序等，设备应支持“输入卡号自动匹配”和“外部规则导入”等两种规则匹配方式 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 支持消防报警联动； 设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90°； 支持不低于IP65防护等级。 以上加▲项须提供公安部有效检测报告复印件证明 | 套 | 8 |
| 5 | 一体机支架 | 外壳材料：铝合金； 安装方式：闸机安装 | 套 | 8 |
| 6、校园广播系统配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持等同或优于1920×1080分辨率。2.具备抽拉式键盘设计；支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。3.具有≥1×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA接口、≥1×HDMI接口、≥8×USB接口、≥2×千兆网口、≥1×Audio接口、≥1×DVI接口。 4.采用的处理器配置≥4核，≥8线程，≥3.4GHz主频。内存：≥8G。硬盘≥256G mSATA。5.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理系统VN.ZR21270C | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务VN.ZR21270C，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。15.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 | 套 | 1 |
| 音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体2.钟声提示：带钟声提示功能3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）4.咪杆长度 ：390mm5.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 |
| 2 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。▲投标产品制造商已建立业务连续性管理体系，可提供符合GB/T30146-2023或IS022301:2019标准的《业务连续性管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料) | 台 | 1 |
| 4 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 台 | 1 |
| 消防联动 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。4.面板支持一键取消任务。5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。7.网络接口：标准RJ45输入8.传输速率：100Mbps | 台 | 1 |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 套 | 1 |
| 3 | 电源管理器 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板。2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 二、校园广播站 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
| 2 | CD播放器 | 1.吸入式机芯；2.自动播放控制；3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；4.内置宽频监听扬声器；5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。7.支持上电自动播放功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体2.钟声提示：带钟声提示功能3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）4.咪杆长度 ：390mm5.具备有灯环提示功能 | 套 | 2 |
| 4 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 套 | 1 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：3W, 6W2.额定功率（70V）：1.5W, 3W3.灵敏度（1W/1M）≥88dB ±3dB4.频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz5.喇叭单元≥5"×1 | 只 | 18 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 |
| 教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：3W, 6W2.额定功率（70V）：1.5W, 3W3.灵敏度（1W/1M）≥88dB ±3dB4.频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz5.喇叭单元≥5"×1 | 只 | 86 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 |
| 6 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 | 套 | 60 |
| 风雨操场 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：3W, 6W2.额定功率（70V）：1.5W, 3W3.灵敏度（1W/1M）≥88dB ±3dB4.频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz5.喇叭单元≥5"×1 | 只 | 13 |
| 2 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：15W,30W2．额定功率（70V）：7.5W,15W3．灵敏度：91dB±3dB4．频率响应：130Hz-16KHz5．喇叭单元：2.5"×4 | 只 | 4 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 |
| 5 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 |
| 7 | U段无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 | 套 | 1 |
| 9 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ2.端子：BNC3.噪声：≤2dB4.增益：≥20dB | 套 | 1 |
| 10 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)5.指向性：≥90度指向 | 套 | 1 |
| 食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：3W, 6W2.额定功率（70V）：1.5W, 3W3.灵敏度（1W/1M）≥88dB ±3dB4.频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz5.喇叭单元≥5"×1 | 只 | 32 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 2 |
| 宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：3W, 6W2.额定功率（70V）：1.5W, 3W3.灵敏度（1W/1M）≥88dB ±3dB4.频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz5.喇叭单元≥5"×1 | 只 | 81 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 3 |
| 5 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 3 |
| 地下车库 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W3．灵敏度：91dB±3dB4．频率响应：130Hz-18KHz5．喇叭单元：6.5"×16．防护等级：IP5X | 只 | 11 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 |
| 田径场 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计2.额定输出功率：≥1500W3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。6.功放电路，零交越失真。7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 | 台 | 1 |
| 5 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W2．额定功率(70V)：60W3．灵敏度≥94dB4．频率响应：110Hz-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 只 | 8 |
| 6 | U段无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |
| 8 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ2.端子：BNC3.噪声：≤2dB4.增益：≥20dB | 套 | 1 |
| 9 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)5.指向性：≥90度指向 | 套 | 1 |
| 篮球场+羽毛球场 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：15W,30W2．额定功率（70V）：7.5W,15W3．灵敏度：91dB±3dB4．频率响应：130Hz-16KHz5．喇叭单元：2.5"×4 | 只 | 6 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 1 |
| 室外主干道 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：15W,30W2．额定功率（70V）：7.5W,15W3．灵敏度：91dB±3dB4．频率响应：130Hz-16KHz5．喇叭单元：2.5"×4 | 只 | 41 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有≥1路音频输出接口。7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。▲11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） | 台 | 4 |
| 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 8口千兆非网管交换机 | 台 | 4 |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 批 | 1 |
| 4 | 五类非屏蔽线缆 | 1.护套为PVC材质，采用单晶无氧铜；3.工作温度为-20~60℃4.采用紧护套结构，箱装，305m±1.5m；5.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； | 米 | 915 |
| 5 | 水晶头 | 超五类水晶头，100只/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 线材 | 铜芯护套线RVV2*1.5，铜芯护套线RVV2*2.5等 | 批 | 1 |
| 11 | 辅材 | （绝缘胶布、排插等） | 项 | 1 |
| 7、多媒体录播教室配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| A、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | OPS电脑模块 | 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。2.采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。3.配置CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥SSD-512G。4.前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支持4096*2160@60Hz）≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。 | 台 | 1 |
| 2 | 高拍仪 | 1.箱体采用全金属冷轧钢材质，三折叠式加宽底板设计，超窄超薄，收藏方便，超强承重耐用不变形。壁挂式安装，整体厚度不超过7cm。2.内置≥800万像素高清自动聚焦COMS镜头（可实现1200万像素拍照），摄像头支臂可实现90°垂直折叠，收藏于视频展台箱体内，防止灰尘等物体进入。在展台机箱上可以实现触控按键一键开机（关机）、一键拍照、旋转、放大、缩小等功能；可拍摄≥A4画幅文本、实物等物品。3.本机采用顶部USB2.0B接口≥3组，其中单根USB线实现视频展台供电、高清数据传输需求，另外≥2组接口可以作为鼠标控制和U盘存储等使用；本机摄像头支臂内置隐藏式均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，采用支臂顶部触摸感应循环三级调光设计。4.支持一键快速进入视频展台拍摄模式，减少用户在电脑桌面搜寻视频展台软件。界面配有≥8个一级分列菜单，分别是开启视频展台、调取PPT、视频录屏录像并可选择区域、图像对比、快速抓图、一键桌面、一键退出等快捷功能键，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便用户快速进行功能切换，可返回可退出界面。5.通过软件视频展示可以实现动态即时缩放和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心实现画面360°手势流畅无极旋转；实时梯度自由缩放，范围5%-2000%，带画中画、分辨率调节、视频画面冻结、一键全屏、实际大小、负片、同屏对比、文本/图片模式切换等控制功能，根据应用环境可实现对画面色彩、对比度、亮度等参数调节。6.支持快速批注功能。可以在任意界面上（包括视频展台、PPT、网页界面等）自由划线标注，批注流畅，支持多点同时批注；支持16位255种彩色标注，透明度可设，可保存、局部擦除、全屏擦除; 支持在电脑的任意画面下进行批注并保存，批注栏可隐藏和打开；双击锁屏功能（便于教师讲解），双击工具栏对调功能（便于调取工具）。 | 个 | 1 |
| 3 | 65寸观摩电视机 | 采用红外触控技术，4KLED显示屏，防眩钢化玻璃材质,表面硬度达莫氏七级，采用直下式超薄设计，支持20点触控，集扬声器、触控屏于一体，支持白板书写、会议内容扫码带走、无线传屏、4K高清显示等功能，支持指纹识别，含壁挂架、书写笔 | 台 | 1 |
| B、录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)▲3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。▲10.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)11.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播导播控制屏 | 1.≥4英寸电容式触摸屏，一体化硬件设计，具有录制功能、导播模式、直播、画面切换、开关机≥5大模块，实现开始、暂停、结束录制、设置手动导播或者自动导播、控制开启或关闭直播、切换画面、控制主机的开机或关机多种功能，易用易维护安全性高；2.录制功能：支持开始、暂停、结束录制功能；3.导播模式：支持设置手动导播或者自动导播功能；支持≥8个通道画面进行切换导播。4.直播：控制开启或者关闭直播功能； | 台 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 1.采用1/2.8英寸、≥800万（有效像素的高品质UHDCMOS传感器，可实现4K高分辨率，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。2.具有≥12倍光学变焦，水平视场角可达≥72.5°。3.支持HDMI、3G-SDI、UVC、LAN输出，支持其中三路视频可同时输出，可支持≥4K@30fps（其中3G-SDI最高支持1080P@60fps）并且支持向下兼容输出。4.支持Visca、Pecol-d/Pecol-p、Onvif、GB/T28181等多种控制协议，可通过红外遥控器、RS-232、RS-485以及网络多种方式对摄像机进行远程控制。5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，双码流输出，分辨率可支持≥3840×2160输出；具有图像水平翻转和垂直翻转功能。6.具备≥1路HDMI接口、≥1路SDI接口、≥2路USB接口、≥2路串口（1×232IN，1×232OUT/485）、≥1路音频输入、≥1路TF卡接口。7.支持POE供电。 | 台 | 3 |
| 4 | 摄像机 | 1.支持≥800万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。3.摄像机水平场视角≥44°，垂直≥25°。4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 台 | 2 |
| 5 | 交换机 | 1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光⼝；2.1〜8号千兆RJ45端⼝⽀持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；3.整机最⼤PoE供电功率为120W，单端口最⼤PoE供电功率为30W；4.⽀持智能开局、异常告警、快速排障；5.⽀持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、⻛暴抑制；6.⽀持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 | 台 | 1 |
| C、音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 麦克风 | 1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。2.内置专用音频信号处理功能。3.支持48V幻象供电，平衡输出。4.信号处理电路：专用音频信号处理电路5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。6.拾音范围等同或优于：5-50㎡ | 台 | 6 |
| 2 | 音频处理器VN.ZR21270C | 1.采用工业级嵌入式架构，集成自动噪音抑制技术。具备回声消除功能，远程回声消除延迟能力有128ms，256ms，512ms。2.具备≥8路平衡输入接口，支持差分输入，支持48V幻象供电，支持≥16段EQ处理功能；具备≥4路单声道LINE IN输入接口；具备≥4路平衡输出接口。3.支持≥8路智能混音。支持NOMA功能，根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平。4.支持灵活的配置方式，支持通过网口VN.ZR21270C、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。可通过网络进行监听，软件升级和参数配置。 | 台 | 1 |
| 3 | 有源音箱 | 1.具有≥1路话筒输入接口、≥1路立体声线路输入接口、≥1路线路输出接口、≥1路100V广播输入接口，≥1个麦克风音量调节旋钮，≥1个线路输入音量调节旋钮，≥2个高低音调节旋钮。2.内置数字无线教学接收模块，可接入≥1个教学无线手持麦。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时具备自动扫频与对频技术功能。3.具有输出过载、过压、短路保护功能。4.整机配置≥1只手持式麦克风，麦克风具有≥1路3.5mm音频接口可用于接入头戴麦配件。5.手持式麦克风具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括但不限于频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量加按键、音量减按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关静音。6.手持式麦克风具有≥2种充电方式，包括但不限于座式话筒充电座触点充电和TYPE-C接口充电。7.手持式麦克风具有智能检测麦克风状态功能，40分钟无音频输入自动关机实现省电功能。8.采用红外对频技术，可实现无线麦克风自动接入系统，不会串频到其他房间或者场景。▲9.具备移动端APP控制功能，在移动端可以调节包括但不限于音量增益、频率和发射功率、回声设置、混响设置、均衡器设置、设备蓝牙名称修改。（提供功能界面截图佐证）10.具有智能扫频功能，自动选择并避开干扰频段。11.具备远程升级功能，可实现蓝牙在线升级。12.内置高保真扬声器，功放额定功率≥2×40W。13.信噪比≥70dB。14.频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)。15.谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 四、装修及辅助线材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 8 |
| 2 | HDMI线 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜5.支持HDMI 2.0版本6.规格：长度10米7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 条 | 8 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 1.六类非屏蔽网线2.305米/卷 | 米 | 610 |
| 4 | 水晶头 | 1.六类网线水晶头2.100个一盒 | 盒 | 1 |
| 5 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.0 200米 | 米 | 200 |
| 6 | PVC管 | 1.材质:聚氯乙烯PVC2.颜色:白色规格:20(4分)、32(1寸)、25(6分)、40(1.2寸)、50(1.5寸)、 63(2寸) | 米 | 100 |
| 8 | 操作台 | 双联操作台 | 张 | 1 |
| 9 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 基础装修 | 观摩式隔断、墙面吸音板等基础装修 | 套 | 1 |
| 11 | 辅材 | 按照甲方要求对部分场景做简单装修，精品录播教室配套视频线、高清线等，预估 | 批 | 1 |
| 8、计算机教室清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机柜 | 规格：1200mm(W)*600mm(H)*600mm(D)。 2、柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于68%； 3、承重：机柜静载荷能力要求不低于600KG； 4、结构：柜体采用焊接式框架结构，重要承重部件采用≥2.0mm，其余组件采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，加工工艺为冷加工工艺；机柜前部竖支架与侧门之间无缝隙设计。 | 个 | 6 |
| 2 | PDU | 8位国标10A输出、3米输入线带16A输入国标插头、带总控、指示灯 | 个 | 6 |
| 3 | 48口千兆交换机 | 1、企业级二层智能网管汇聚接入交换机； 2、4千兆上行光口SFP，支持IRF2堆叠VLAN | 台 | 6 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1、企业级二层智能网管汇聚接入交换机； 2、4千兆上行光口SFP，支持IRF3堆叠VLAN | 台 | 6 |
| 5 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 2、规格：CAT6 | m | 5490 |
| 6 | 水晶头 | 6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管 标准:符合ISO/IEC11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； 包装:100颗/盒; | 盒 | 6 |
| 7 | 波纹管 | 1、波纹管:DN20 | m | 400 |
| 8 | 防静电地板 | 防静电地板 | 平方 | 360 |
| 9 | 地板钢结构 | 地板钢结构制作 | 平方 | 360 |
| 11 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：100*50mm | m | 48 |
| 12 | 辅材 | 电源防雷空气开关、胶带、扎带等 | 项 | 6 |
| 9、自动旗杆系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 不锈钢电动旗杆 | 不锈钢锥形旗杆（壁厚不小于3mm），旗杆高度18米，配双循环电机，自动升降需与国歌播放时间同步，含预埋件。 | 套 | 1 |
| 2 | 电源线 | WDZA-BYJ-3*2.5 | 批 | 1 |
| 3 | 网络信号线 | RVVP-4*1.0 | 批 | 1 |
| 4 | 基础制作及管道预留 | JDG25 | 项 | 1 |
| 10、出卷阅卷系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 出卷系统 | 一、题库管理系统 1. 支持试题分教材版本、学科、年级、章节、知识点等分类管理；支持教师上传试题、试卷，并划分个人专用、学校共用、公开使用。 2. 支持Word试卷整卷导入、支持常见格式模板导入试题及教师在线手工创建试题。教师可以对试题进行在线二次比对审核、修改。 3. Word整卷导入试题，需支持市面上主流试卷格式，教师无需编辑即可实现整卷入库，并按试题分别存储，对于试卷含有的公式，必须能转为MathML或LaTex公式存储，支持自动判断客观题（单选题、多选题和判断题）题型，并对客观题的选项进行分解后分别存储，支持自动判别大小题，大小题能分别单独存储。 4. 模板导入试题，支持题型、分数、难度、题文、考点、答案、解析、点评等标签，支持教师只填写个别标签内容，支持不同试题可以填写不同的标签，即可直接入库。支持自动判断客观题（单选题、多选题和判断题）题型，并对客观题的选项进行分解后分别存储。5. Word整卷导入或模板导入试题后，教师可以对批量导入的试题进行整体预览，并对其中某一道题或多道试题进行答案统一上传，系统自动匹配各试题的答案，更新试题。 6. 对于教师导入的试卷，可以直接使用组卷功能进行试卷二次编排，并提供平行组卷功能。 7. 试题内容包含题文、答案、解析，同时提供试题关联学科、章节、知识点、类型、难易度、等相关标签属性，选择题选项、大小题等支持独立存储。 8. 题库系统支持完全本地化部署，可以断开公网在局域网中运行，用户产生的任何数据，均保留在本地服务器。 9. 质保期内免费提供云题库服务，云题库试题至少每月更新1万道题。 二、题卡设计系统 1. 支持在线设计答题卡，答题卡支持网阅模式和手阅模式。 2. 支持在线添加客观题（单选题、多选题、判断题）、填空题、主观题、选考题、语文作文题等题型；客观题同一答题区域支持不同题型，客观题选项支持竖排和横排两种模式；填空题、主观题支持大小题模式；支持对每一道题（含小题）设置不同的分值；语文作文题内容格子支持自动铺满页面。 3. 填空题、主观题、选考题支持在线编辑答题区域大小和内容，支持用户编写自定义文字和上传图片。4. 支持在线自动生成答题卡并导出为PDF文件，提供答题卡在线预览功能。 5. 对于已经保存的答题卡，提供在线编辑及二次复用功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 阅卷系统 | 一、系统及架构 1.具备功能权限、数据权限两套管理机制，功能权限用于定义模块（对应菜单）、功能（对应模块中的操作）的许可范围，数据权限定义用户资料（学校、班级、教师、学生等）、学科、年级的许可范围，两套机制共同形成一个角色权限范围。权限的分配尽可能减少人为干预，具有较高的自动化程度。 2.支持校际间联考模式，也支持多校同时独立使用，数据及权限互相独立不可见，保护各校之间的考试数据安全，且联考与校考可同时进行。 3.支持在线自动组卷并能自动生成答题卡。 二、扫描识别部分 1.支持答题卡在线和线下制作两种方式，线上制作的答题卡可直接用于阅卷，不需要单独再制作扫描识别的答题卡模板，答题卡可重复使用； 2.线下制作答题卡，支持100%使用文字编辑软件（如Word、WPS）完成答卷设计，答题卡模板设计无须进行代码编程，也不依赖宏或插件，对于填涂点的排版不需要依赖表格进行定位以简化操作的复杂度便于灵活制作题卡； 3.支持使用60克以上普通纸，以复印、速印、胶印等方式双面印刷，印刷和裁切误差允许±3cm，允许印刷内容出现歪斜现象，同时识别系统能准确自动识别。 4.答卷设计无需增加固定的定位点、定位线、同步头，使用模糊识别功能，具有良好的兼容性； 5.扫描系统操作简单方便，扫描模版制作操作简捷，容易上手。 6.拥有自主开发的一键式试卷扫描程序，不依赖包括扫描仪自带软件在内的其他通用图像软件，能够支持答卷扫描与考生考号、客观题涂点识别同步完成，无须进行二次识别； 7.支持试卷印刷异常的特殊情况处理功能，确保在出现例如：试卷印刷倾斜、客观题涂点印刷不完整、试卷有小幅褶皱等情况下的正常扫描识别功能； 8.支持黑白、灰度扫描；支持A4、A3及不规则尺寸的答卷扫描识别，且A3答题卡在黑白模式、200dpi分辨率下，其双面扫描的图像文件容量不大于240K； 9.支持A、B卷答题卡的混合扫描识别、单选、多选的客观题任意混排，不限制客观题答案选项的数量，以及不限制答案的组合方式，同时支持客观题的题目和涂点混排； 10.支持在扫描过程中实时发现异常的情况，支持所见即所得的集中批量数据校对功能，并自动提供与识别结果对应的图像区域，自动突出显示给校对操作者，大幅度提高校对的效率和准确性； 11.支持有痕阅卷；支持主观题填涂分数的识别（非八字码）； 12.支持填涂考号的任意序列位置的自定义设置，支持考号任意数位包含任意字母； 13.支持自定义间隔的主观题填涂分数分值列表功能； | 套 | 1 |
| 3 | A3幅面扫描仪 | 双CCD；输出分辨率100/150/200/240/300/400/500/600/1200dpi；光学分辨率600dpi；支持自动/手动进纸；支持连续扫描模式；可容纳250张80克/米2（20磅）纸张；超声波重张进纸检测；智能文档保护；完美页面扫描；智能阈值处理；自适应阈值处理；纠偏；自动裁剪；相对裁剪；强力裁剪；电子滤色；双流扫描；交互式色彩、亮度和对比度调整；自动调整方向；自动彩色探测；智能背景色平滑；智能图像边缘填充；图像合并；基于内容的空白页检测；条纹过滤；图像孔填充；清晰度过滤器；自动亮度，特殊文档模式；连续扫描模式；切换修补码；自动照片裁剪；分割的黑白图像；输出文件格式：单页和多页TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索PDF | 台 | 1 |
| 11、电子班牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字班牌终端 | 1.纯平超薄窄机身，厚度26.4mm，完全贴合 2.高亮度500nit高亮显示 3.支持双边IC和ID刷卡，提高2倍考勤速度，兼容性强 4.支持对接外接门禁系统，功能更全面 5.背部埋线设计，布线美观大方 6.全新投射式电容屏，支持10点触摸，支持多点手势 7.内置天线设置，科学美观，防止天线损耗 8.内置≥2W*2扬声器立体声输出 9.内置高清500万摄像头 10.支持横屏方式安装 | 台 | 60 |
| 2 | 终端软件授权及系统平台 | 1.班级简介：显示班级信息、集体照、班干详情、班级寄语、班级格言及班主任相关信息等； 2.班级考勤：系统可实时反映班级的学生出勤状况信息内容，比如实到人数，请假人数，缺勤人数等； 3.班级考试：显示本周内班级学生的考试的相关信息其包括考试教室，时间、排座详情等； 4.班级课表：实时显示当天及本周的课程信息安排，并可查询到相关的授课老师的详细信息，其包括：基本信息、个人介绍、教学方式、个人荣誉等信息； 5.班级座次管理：可对教室内容部人员座次进行查看，方便管理及维护； 6.班级值日：显示每日值日人员信息； 7.班级德育：向班级学生实时展示周德育得分汇总及德育打分详情； 8.班级荣誉：同步电子班牌管理系统平台的德育数据； 9.班级相册：支持学校相册，班级相册和教室相册的发布，任何有关班级风采的照片，例如：班队活动、春游、运动会、节假日庆典等； 10.实时播报：可以查看班级及校园实时播报，了解校内外实事。 | 套 | 60 |
| 12、电子围栏系统配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 围墙设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择，外形尺寸350*210*110； 单防区; 支持12V辅电输出，支持1路常开/常闭报警输出，支持1路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV 输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压: AC24V或DC24V，标配电源适配器，系统正常工作功耗：12W | 台 | 1 |
| 2 | 双防区脉冲主机 | LCD液晶显示，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择，外形尺寸350*210*110； 双防区; 支持12V辅电输出，支持2路常开/常闭报警输出，支持2路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV 输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压: AC24V或DC24V，标配电源适配器，系统正常工作功耗：12W | 台 | 3 |
| 3 | 双防区脉冲主机防水箱 | 1个防水箱国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)； 2个氧化锌复合材料避雷器； 12个抗紫外线ABS材质紧线器，24个线连接器（ M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线）； 2根3米接地线，线材为6平方铜导线； | 个 | 3 |
| 4 | 单防区脉冲主机防水箱 | 1个防水箱国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)； 1个氧化锌复合材料避雷器； 6个抗紫外线ABS材质紧线器，12个线连接器（ M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线）； 1根3米接地线，线材为6平方铜导线； | 个 | 1 |
| 5 | 接地桩 | 角铁 38*1000mm | 套 | 7 |
| 6 | 终端杆 | 铝合金管Φ32*85；4、6线可用 85cm*32mm | 根 | 14 |
| 7 | 终端杆配件包（四线制） | 包括4个绝缘子和1个防雨帽，2片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ32；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件； | 包 | 14 |
| 8 | 承力杆 | 铝合金管Φ21*85；4、6线可用 | 根 | 21 |
| 9 | 承力杆配件包（四线制） | 包括4个绝缘子和1个防雨帽，2片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ21；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件； | 包 | 21 |
| 10 | 中间杆 | 85CM玻璃钢 85cm*9.8mm | 根 | 135 |
| 11 | 中间杆配件包（四线制） | 包括4个绝缘子和1个防雨帽，1片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ10；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件； | 包 | 135 |
| 12 | 合金线 | 多股铝镁18号合金线，高强度，不易折断；400米一卷 | 卷 | 7 |
| 13 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷 | 卷 | 3 |
| 14 | 警示牌 | 夜光型警示牌 200mm*100mm | 块 | 65 |
| 15 | 声光报警 | 室外旋转警灯，声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA | 块 | 12 |
| 报警中心机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过2条mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 单条mbus总线最远2.4km布线距离， | 台 | 1 |
| 2 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 LCD屏尺寸：56.27x38.35mm 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作； | 台 | 1 |
| 3 | 单防区模块 | 一个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用MBus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 | 个 | 1 |
| 4 | 双防区模块 | 二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 | 个 | 3 |
| 5 | 输入输出扩展模块 | 一路扩展输入，一路扩展输出 | 个 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 12V7AH | 个 | 1 |
| 7 | 声光警号 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 | 个 | 1 |
| 8 | 八路输出扩展模块 | 8路弱电继电器输出 | 个 | 1 |
| 9 | 模拟电子地图 | 尺寸1.1m*0.9m，亚克力材质 主要功能：多路LED灯，安装在报警中心，防区报警对应LED指示灯亮，报警直观； | 个 | 1 |
| 10 | 模拟电子地图 | 尺寸1.2m*0.8m，亚克力材质 主要功能：多路LED灯，安装在报警中心，防区报警对应LED指示灯亮，报警直观； | 个 | 1 |
| 13.校园安全报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 入侵报警及电子巡更 |  |  |  |
| 1 | 有线室内双鉴探测器 | 探测器探测距离12m，探测角度90°，有效防宠物 本产品为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器， 采用先进的信号分析技术， 可有效的防止因各种环境因素引起的误报。 采用多普勒(效应)+能量分析 微波采用X-Band平面式天线 微波探测范围可调节 自动温度补偿专利技术，超强抗误报能力 抗白光专利技术，强度高达20000Lux LED ON/OFF可选，脉冲计数可选 报警触发方式AND/OR可选 报警输出NC/NO可选 采用SMT技术，超强抗电磁干扰，射频干扰能力 有效防宠物 ≤35kg 120mm*60mm*40.6mm- -10℃~+50℃ | 个 | 10 |
| 2 | 支架及电源 | 支架及电源 | 套 | 10 |
| 3 | 声光报警器 | 报警中心联动报警，声光一体式，ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 20 |
| 4 | 单防区单路输出扩展模块 | 可接入1路探测器信号，可接入一路警号或警灯，Mbus总线供电，无需单独供电 | 个 | 10 |
| 5 | 总线报警主机 | 报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：支持本地4路，最大可扩展到256路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区，其中无线警号最多6个； 防区扩展：支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展； 键盘：支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接； 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2个，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 1 |
| 6 | 报警键盘 | LCD屏幕，报警对应防区号显示，报警布撤防，支持通讯状态查询，支持IC卡鉴权布撤防 | 台 | 1 |
| 7 | 遥控器 | 支持对防区布撤防，具有紧急按键，通讯距离较空旷环境80米左右， | 个 | 1 |
| 8 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |
| 9 | 充电器 | 充电器，工作电压5V | 台 | 1 |
| 10 | 信息数据采集器(巡查器) | 1、名称：信息数据采集器(巡查器) 2、规格：金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高 ，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电；防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃- 70℃,工作湿度范围 ：30%-95% | 台 | 10 |
| 11 | 人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 个 | 20 |
| 12 | 智能信息钮 | 1、名称：巡更钮 2、规格：读卡反应时间 ≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 60 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 防霸凌 |  |  |  |
| 1 | 防霸凌终端4G版 | 支持4G联网方式：移动、电信、联通 支持1路扩展接口 误报率 <1次/5天 准确率 >90%,3m范围内 拾音范围：拾音半径5m 麦克风阵列支持 支持2个指示灯，显示设备状态，报警闪烁 灵敏度 -42dBV/Pa 频率响应 20Hz ～ 20kHz 信噪比 59dB 高保真喇叭 供电 适配器：直流5A-2A，Type C接口 工作温度-20℃～+60℃ 每天连续工作24小时 环境湿度 10 ~ 90%（非凝结） 支持壁挂 敏感词识别引擎，实现普通话的关键词甄别，实时处理，可实现多路的敏感词甄别并发能力；双模型算法识别引擎，能够极大的提升准确率和抗噪能力，降低误报率。 支持多个关键词语选择进行语音呼叫； 支持15选5个主动呼救词， 报警词：救命、着火了、老师快来、好疼啊、快来人、我错了、抢劫啊、求你了、报告老师、求你们、对不起、不敢了、有人打架、别打了、地震了 默认词：救命、着火了、老师快来、我错了、地震了 | 个 | 48 |
| 2 | 防霸凌终端网络版 | 机身尺寸 187.9*111.9*35.55mm 机身重量 406.7±0.5g 内存：512M+1G 误报率 <1次/10台天 准确率 >90%,5m范围内 麦克风阵列支持 灵敏度 -42dBV/Pa 频率响应 20Hz ～ 20kHz 信噪比 59dB 网络 POE联网方式 4寸屏幕,支持文本广播通知 机械按键，POE供电220V 工作温度 -20℃～+60℃ 每天连续工作24小时 环境湿度10 ~ 90%（非凝结） 支持壁挂 内置敏感词识别引擎，实现普通话的关键词甄别，实时处理，可实现多路的敏感词甄别并发能力；双模型算法识别引擎，能够极大的提升准确率和抗噪能力，降低误报率。 支持方言定制 支持主动呼叫检测词汇 支持受害人声检测 支持围观事件检测 支持欺凌者呵斥威胁检测 | 个 | 24 |
| 3 | 基础云平台 | 支持WEB系统登录 支持账号分级管控 支持楼号、楼层、房间号管理支持厕所、宿舍及其他场景选择 支持事件管理、房间管理、负责人管理、账号管理模块 支持设备编号及校验码唯一性支持添加负责人联系方式 支持与微信小程序或公众号同步 支持在线设置用户配置、系统配置 支持调节设备音量、敏感词、能量阈值、重叠时长、最大粒度 支持识别率大于92% 误报率小于等于1次/每台/10天 支持短信、微信通知负责人 支持电话通知负责人 支持即时通话或广播功能 支持宿舍归寝声纹打卡，进行归寝识别和管理 | 套 | 1 |
| 14.校园一卡通系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 校园一卡通系统 | 为一卡通各类应用系统提供相应服务，其中前端配管中心软件包含但不限于以下模块功能：包含门禁系统、餐饮消费系统、水控系统、图书借阅系统等功能模块 1.门禁系统模块：支持常用代码、园区设置、建筑群组、钱包设置、科目查看、单键分组、营业分组、卡户身份、商户管理、交易类型、终端配置等功能； 2.餐饮消费系统模块：支持通过刷卡、扫码、刷脸等方式进行人员身份认，消费人员现金钱包和补贴钱包进行统一管理、充值、扣款等操作，结合当前互联网技术实现手机端自助在线充值、消费、在线实时查询、通知，稳定、可靠、安全的消费设备支持在线、离线等场景等功能； 3.水控系统模块：支持计时和计量两种计费模式，随用随取，自由消费； 4.图书借阅模块： 5.卡片管理模块：支持卡片维护、冻结解冻、卡片拾遗、卡片打印、制卡配卡等功能； 6.余额管理模块：支持现金充值、提取现金、钱包转账、卡间转账、补助发放、预发补助、卡户扣款、交易冲正、补助冲正等功能； 7.信息查询模块：支持卡片信息查询、卡户余额查询、卡户流水查询、圈存流水查询、聚合支付查询等功能； 8.会计账务模块：支持手工日结、科目结算、平账冲正、手工补账、卡户补账、商户补账、补账冲正、错误流水查询等功能； 9.报表统计模块：支持科目统计、全网统计、部门统计、身份统计、操作统计、时段统计、营业统计、阶段统计等功能； 10.辅助窗口模块：支持公告查询、操作员改密、软件锁定、制作设备设密卡、wifi设置卡等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 支持人脸识别、射频卡、指纹、密码等单一或组合多重开锁方式，支持联网及单机独立工作。支持远程指纹录入、远程数据维护更新与查询，支持远程授权开/锁门，自带彩色显示屏，可显示时间、日期、验证结果；数据本地存储断电不丢失，支持网络、U盘导出开门数据。支持用户数＞1000，记录数据≥10万条，响应时间＜1s，拒认率/误认率≤0.01%。支持访客授权；支持防拆报警 | 套 | 4 |
| 3 | 门禁电源(含机箱) | 门禁电源(含机箱)，1.规格:门禁主机配套，带自动保护 | 个 | 4 |
| 4 | 开门按钮 | 出门单向控制按钮 | 个 | 4 |
| 5 | 磁力锁 | 280KG双门带锁信号磁力锁，锁体表面防腐防锈电镀处理，适应不同材质/类型的门。带安装附件 | 套 | 4 |
| 6 | 磁力锁支架 | 大华磁力锁支架（ZL型），锁体表面防腐防锈电镀处理，适应不同材质/类型的门。带安装附件 | 套 | 4 |
| 7 | 水控一体机 | 4G水控机，CPU采用ARM内核的32位处理器，处理速度快、功耗低、可靠性高；DC12V 1A 电源、水控机、电磁阀(12V 0.3A)、流量计(时间模式消费不需要流量计)、用户卡、BS一卡通软件、读卡器；一体式规格。 | 台 | 80 |
| 8 | 餐饮刷卡机 | 主、副操作屏幕操作方便；支持刷卡和人脸识别认证；采集速读1s，通讯速度：96000（Kbps），使用环境-10℃~+60℃ | 台 | 10 |
| 9 | 图书管理终端 | 图书管理终端（含软件） | 台 | 2 |
| 10 | 条码打印机 | 配套条码打印机 | 台 | 2 |
| 11 | IC卡 | IC卡形状可按需定制 | 台 | 2000 |
| 12 | 发卡器 | 1.规格:USB接口高频卡写卡器，支持ISO14443标准 | 台 | 2 |
| 13 | 读卡器 | 1.规格:USB接口高频卡读卡器，支持ISO14443标准 | 台 | 2 |
| 14 | 六类4对非屏双绞线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米 | 米 | 1500 |
| 15 | 电源线 | rvv2*1.0 | 米 | 1200 |
| 16 | 电源线 | rvv4*0.5 | 米 | 600 |
| 17 | 线槽 | 国标PVC线槽 | 米 | 800 |
| 18 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |

四、项目商务要求

（一）报价要求

本项目采购预算为390万元，最高限价为370.29798万元,本项目不接受超过370.29798万元以上的报价。项目报价应包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（二）验收

1.采购人以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标（或成交）人须向采购人提供详细的预验收方案。

2. 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3. 验收标准要求：以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

4.验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

5.商品包装验收标准：见招标文件《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

6.快递包装验收标准：见招标文件《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

（三）商务要求

1.签订合同接到采购人通知后，中标（或成交）人15日内将货物运抵采购人指定地点，并在 30日内安装调试完毕。

2.质量管控要求

2.1采购人有权在货物生产过程中随时到生产厂家现场调度检查（原材料的出入库清单等）；中标人需要在原材料进场、封漆、出厂等重要节点前提前告知采购人，待采购人验收同意后方可继续加工生产和发货；验收时，中标人须提供厂家出厂单、带有原厂显著标志的外包装、运输物流信息等，如中标人是代理商，还应提供生产厂家供货合同原件、打款记录等内容；且采购人具有先验收、后发货的权利。

2.2在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，全面把控实施过程，保证每道工序的实施质量符合标准。每个阶段实施的质量应自检自查，对产品进行全程跟踪监管，严格质量管控。

3.配送、安装要求

3.1.成立配送安装小组,指定具体负责人。

3.2.出厂前，必须明确安装/维修要求，备齐所需工具及操作图纸。
    3.3.安装前：将安装施工中工具需要的电源进行确定、现场摆放的尺寸丈量，送货前场地的清场状况、电梯及电源照明的正常使用等，制定详细的进度规划。装卸货物必须小心轻放，重物须二人以上抬起，不得扔、拖、拽、拉、避免产品因装卸而引起的损坏。

3.4.送到采购人指定地点，应当铺垫衬垫物后，整齐有序堆放，避免因堆放不当而引起的损坏。由中标人负责组合安装, 安装所需辅材由中标人提供。安装所有相关辅材必须符合强制性标准（如有）。

3.5.如配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再行安装。
    3.6.安装完毕后，安装负责人逐项进行检验。将产品的可视面揩拭干净。由于地面不平整，影响产品正常使用的，安装人员应负责将产品垫平，直至产品能正常使用，达到采购人满意。

4.配送安装保障措施要求

4.1向采购人提供准确的物流信息，对配送过程进行实时监控，出现问题，及时反馈并积极协调解决。

4.2专人押运：为了避免因人为原因而产生问题，采用专业人员驾驶运输车辆并配备充足的工具和设备，确保运输过程中的安全。在运输过程中，采取多种措施，包括缓冲、固定、包覆、避免磕碰等，以确保能够安全到达。

4.3准备专业的安装工具和人员，在运达之后，根据场地环境，明确安装顺序,免费安装。

4.4强调施工人员必须遵守相关安全规定，并提供必要的个人防护设备。对安装人员进行必要的培训，使其熟悉流程和技术要求，配送安装过程的任何安全问题均有中标人承担。

（四）质保、维修及售后服务

（1）质保期要求：从买方（采购人）验收合格之日起，提供3年的免费质保。

（2）质保期内的服务要求：

2.1质保期内如出现严重质量问题，24小时内不能完成维修（更换），则在2日内免费向采购人提供同样品牌、规格要求或更高品质的替代品。

2.2在质保期内，每年至少对用户产品进行一次全面检查。

2.3质保期内，卖方（中标人）应在接到报修电话2小时内做出响应，24小时内赶到现场进行更换或免费维修，费用由卖方（中标人）负责。

2.4为保证产品的正常运行，配置充足的专业工具和备品备件确保在最短时间内响应用户产品的及时之需。

2.5质保期内免费更换零配件和上门维修服务，所有更换的零配件材料，品质纯正，保证均按原厂标准生产。

2.6对提供货物实行“三包”的说明：包修：出现质量问题的。包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品质保期从更换之日起重新计算。包退：在质保期限内，同一缺陷经两次修理、调换后仍无法达到质量标准的。

（3）质保期后的服务要求：

3.1设立售后服务热线，以便采购单位随时咨询问题和提交维修申请。

3.2对于出现故障或损坏的产品，提供专业人员进行现场维修。

3.3提供原厂配件供应，如螺丝、五金等小零件，方便采购单位自行更换。如果需要特殊配件，为采购单位提供订购渠道和相关指导。

3.4提供关于使用和保养的培训或指导，帮助采购单位正确使用和维护。

3.5质保期后提供终身免费维修服务，更换零配件只收取成本费。

（4）售后服务保障措施要求：

4.1专门成立售后服务小组，指定售后服务具体负责人。

4.2制定故障报修的响应时间和故障解决方案。

4.3定期对采购人进行回访。

4.4定期对员工进行培训，不断提高员工服务水平。

（四）供货时间、地点和方式

1. 签订合同后日_20日内，中标（或成交）人将货物运抵采购人指定地点，并在_10_日内安装调试完毕。

2. 质保期满后，中标（或成交）人可以提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。

（五）付款方式

双方签订合同后15天内，付合同价款的30%，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收，经验收合格后，供应商开具发票，并交付产品说明书等相关资料，采购人按合同约定支付剩余合同价款。

五、其他

（一）样品要求：不要求提供样品

（二）现场勘察：不统一组织勘察现场

- 投标文件相关格式

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 投标报价表

4. 分项价格表

5．偏离表

6. 授权委托书

7. 中小企业声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 残疾人福利性单位声明函

10. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

11、代理服务收费标准

## 1. 投标函

## 致：徐州国衡项目管理有限公司

根据           项目[项目编号：           ]招标文件， _______（姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州国衡项目管理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.徐州国衡项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州国衡项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州国衡项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：           （电子公章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

## 2.投标报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市高新区中学智能化项目 | 详见响应文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 3．开标一览表

项目名称：新沂市高新区中学智能化项目

项目编号：

### 政府采购客户端工具输入报价自动生成

投标人：           （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

## 4．分项报价表

项目名称：新沂市高新区中学智能化项目

项目编号：

采购包：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

说明：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州国衡项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 5．偏离表

项目名称：新沂市高新区中学智能化项目

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

## 6. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托        全权代表我企业（公司）参与新沂市高新区中学智能化项目（项目编号：        ）的招、投标活动及签订合同。        以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。        无转委托权。委托期限自2026年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

## 7.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

………

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目采购的货物属于（工业）行业。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日期：   年  月  日

## 8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（新沂市高新区中学智能化项目）项目（项目编号：        ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

## 9. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：新沂市高新区中学智能化项目

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加新沂市教育局的新沂市高新区中学智能化项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 10. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市高新区中学智能化项目

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：新沂市高新区中学智能化项目，项目编号：  ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

## 11.代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50－400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400－1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000－5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000－1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1－10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10－50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分采购包）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。