
工程量清单编制总说明
	一、工程概况

1.本工程为江苏省溧水高级中学主要楼栋低压电气改造工程，项目位于位于南京市溧水区永阳镇天生桥大道88号。

2. 计划工期：详见招标文件。

3. 现场及交通运输情况：各投标人自行踏勘现场。

4. 环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。
二、工程招标范围
1、本次招标范围包含但不限于：本次改造涉及主楼(除综合楼、游泳馆外)的低压电气检修,问题配电箱、低压电缆的更换等,以及部分楼栋的线路整改,以满足安全用电的要求，具体详见工程量清单、图纸、招标文件。
三、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程量工程量计算规范》（GB50857-2013)

3.苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见

4.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）

5.《江苏省安装工程计价定额》2014年；

6.《江苏省市政工程计价定额》（2014年）

7.《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）

8.《江苏省建设工程费用定额》（2016年增值税调整后）及相关政策性文件

9.省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154号）

10.省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2019〕178号）  

11.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（2018）第24号

12.江苏省、南京市、溧水区相关计价文件

13.招标控制价中的人工工资标准执行苏建函价苏建函价〔2025〕273号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知。

14.招标控制价中的材料价执行南京市2026年1月第一期《南京市工程造价管理》信息指导价，无信息指导价的主要材料价格参照当期市场价计入。

15.省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）19号文。

四、工程量清单编制说明

共性说明：
施工过程中产生的所有建筑垃圾等外运费用均包含在投标报价中。

本工程以分部分项工程费的10%计取暂列金额。

投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，设备选型应在施工前征得建设单位及设计单位认可，结算时不因施工机械变更而增加任何费用。

投标人应结合实际情况考虑施工间歇、政府限令停工等影响，并综合考虑在投标报价中，结算不做调整。

工程施工范围说明


一、江苏省溧水高级中学主要楼栋低压电气改造工程
电气部分

     1.含图书馆、办公楼、教学楼、南教学楼、科技楼、学生宿舍、教职工宿舍、艺体楼、体育馆、北门卫等的电气改造（配电箱拆除及更换、电缆桥架线槽安装、开关、插座维修、末端线路维修、低压电缆拆除及安装等）。

     2.安全用电监测管理云平台一套（具体详见设计图纸及清单）。

土建部分

1.配电间新建6座（含隔墙、门、照明灯等）（具体详见设计图纸及清单）。

二、设计说明及分界
1.因本次改造学校为高考重点中学,校区停电时间有限,本次设计要求中标单位施工前进行校区电力巡检,对发现的隐患及时整改。

2.施工前中标单位需进行电路设备及线缆隐患分区域停电排查,并对现场所涉及更换的配电箱和线缆进行核实。核实完成及现场交底完成后

3.关于时控、漏电等功能性模块,现有配电箱为初步设计,需停电检修、隐患排查后由中标单位进行深化设计。

4.本次设计所涉及配电箱均要求在电力巡检和设计交底完成后方可生产,配电箱位置以现场交底位置为准。

6.施工单位在电力巡检和配电箱安装完成后需要对进出线逐个贴牌标记方便学校日后维护。

7.配电箱元件器品牌以甲方出具的元器件确认函为准。

8.检修更换下来的开关、设备等入学校物资库作为备品备件使用。

9.本次改造所上的时控模块要求带通讯功能,接入云平台,实现远程操作。

五、其他说明
1.投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的临时道路、场地硬化费用以及有可能存在的二次进退场所产生的费用，后期退场后对于临时设施及道路必须破除、清理外运，且结算时不得增加相关费用。对于现场杂草、排水、清淤、绿化保护等请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

2.对于现场实际情况（如场地不平、现场排水、基坑降排水等）由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

3.投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

4. 投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。

5. 投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。
6.本次招标含扬尘污染防控措施费，报价时须考虑整个项目施工中扬尘污染防控措施产生的费用。

7. 工程现场施工用水源、电源搭接费用及与供电供水部分的协调均由投标人充分考虑计入报价中；施工用水电费差价自行考虑计入报价，以上费用结算时单价不作调整。
8. 市容、环保(含夜间施工)、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。

9. 投标人在投标时需按招标文件规定的品牌选择拟用品牌，如果投标人在投标时未注明品牌的，招标人可在所给品牌中任选或不低于该档次替换，结算时投标报价不调整，具体要求详见招标文件。
10. 单价措施项目工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。
11. 对于施工中做法不明确或交待不清楚的地方，本总说明已做了详细的描述，投标人报价时应以本总说明为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图纸和相关规范。投标人具有核查工程量清单及设计图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单内容等与现场出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单已认可，请投标人充分考虑并在报价中综合考虑，结算时不得增加与此有关的内容。
12.对于预留金费用为招标人费用，投标人不得让利，否则按招标人给定的价格扣除。

13.工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但GB50500-2013计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

16.对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

17.其它要求详见招标文件。

六、施工、材料、质量等特殊要求

1.砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。砼应根据图纸要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

2.砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。

3.工程中涉及到的配电箱、柜、电线、电缆、桥架、开关、插座、灯具等产品必须符合当地有关主管部门的验收要求。



PAGE  


