公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0003

项目名称：梁溪区2019年度老旧小区技防建设项

目运维服务

采 购 人：中国共产党无锡市梁溪区委员会政法

委员会（本级）

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二六年一月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受中国共产党无锡市梁溪区委员会政法委员会（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就梁溪区2019年度老旧小区技防建设项目运维服务（JSZC-320213-JZCG-G2026-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

梁溪区2019年度老旧小区技防建设项目运维服务采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年2月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0003

2.项目名称：梁溪区2019年度老旧小区技防建设项目运维服务

3.项目预算金额：110.797575万元

4.项目最高限价：110.797575万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：

（1）能够提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（业务范围须包含：第一类增值电信业务中的互联网接入服务）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年2月11日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：中国共产党无锡市梁溪区委员会政法委员会（本级）

地    址：江苏省无锡市梁溪区崇正路1号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：唐渊 ； 电话：15251500171

采购人质疑受理联系人：陈龙灏；电话：13656190130

交易中心项目联系人：马歌源；电话：0510-85058802

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2026年1月27日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。

8.1.2尾款支付时间：                 。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业（制造业）

第一部分  项目技术要求

（一）项目技术要求：

原梁溪区2019年度老小区技防建设项目于2019年7月20日开工建设，2020年7月31日竣工验收。该项目涉及我区20个老旧小区、总建筑面积70.7万平方米。审计清单中包括：

前端各类摄像头及信息采集设备总计285路（含枪机206路、球机3路、车辆抓拍9路、人脸抓拍40路、信息采集器17路、鹰眼10路）。

中心平台各类服务器及软件。

本次运维项目旨在加强中共无锡市梁溪区委政法委建设的老小区监控平台系统以及感知前端设备的运行和日常维护，确保原建系统在未来的三年的正常运行，切实保障相关业务的正常开展。本项目将继续沿用原有技防系统的架构和功能，对其进行必要的升级和改进，以满足小区安全管理的需要。同时，本项目还将加强对技防系统的日常维护和管理，确保其长期稳定运行。运维服务的目标是，通过对原有技防设施的维护和保养，确保小区的安全和稳定，为居民提供更加安全、舒适的居住环境。按照《梁溪区政府信息化项目管理办法》要求，本项目相关信息化数据应接入全区数据共享交换平台和视频中台，信息化项目所产生的信息资源应编入区政务信息资源目录系统，明确信息资源共享开放条件，并按照要求将相关信息资源汇聚到区数据局和城运中心。

（二）维护服务单位需提供的服务

1.要求维护服务单位需提供及时优质的服务，保障本项目所有系统各项功能正常运行，并负责故障的全程处理。

2.维护服务单位保证现场不少于2名驻场运维工程师，工作时间：维护期内每天9:00至17:00，维护服务单位需承诺接到故障后及时到达现场。

3.维护服务单位驻场人员需每日完成前端视频巡查及后台设备巡查工作2轮，确保公安分局视频在线率及图像质量。发现故障需立即处置，一名驻场人员可前往前端点位会同外场维护服务人员一起进行排查维修，另一人可在分局进行平台端的操作及确认。

4.梁溪公安通信科每日对上级机关考核中出现的问题以及日常工作中发现的问题人工复核后形成问题清单，通报给维护服务单位驻场人员。维护服务单位需安排相关人员按照清单，对照问题及时在规定的时间内整改完成；业主布置的其他与维护服务相关的工作，同样需要在规定时间内完成。

5.要求维护服务单位不得改变原网络架构及组网方式，前端点位租赁运营商光纤VPN链路数量不得少于核定的数量，含链路两端光传输设备及中心端接入交换设备；租赁运营商VPN链路，带宽100M（部分点位因应用场景需要带宽超过100M，运营商应根据实际需求免费提升带宽）。

6.为保障公共安全，本项目内相关中心设备必须放置于运营商机房，且未经业主同意，不得擅自变更存放位置。

7.为保障业主在维护期内对系统的正常使用，维护服务单位不得改变原前端设备接入的中心系统，不得改变原前端设备的接入方式以及中心应用所需涉及的相关平台及安全防护等系统。

8.为保障部分重要点位的视频监控效果，项目中备品备件需要10台道路监控枪式摄像机、1台道路监控球型摄像机，1台全景鹰眼摄像机，1台车辆抓拍摄像机，2台人脸识别摄像机。如有紧急情况，维护服务单位需按照梁溪公安分局的要求免费安装至原项目中相关的前端点位上，安装施工均应符合现行国家、省、市及行业建设标准、规范等。备件采购的新摄像机自更换使用之日起免费质保5年。替换下来的旧摄像机由维护服务单位代为保管，作为备品备件使用。

9.要求维护服务单位保证维护的系统稳定可靠，为保证整体系统可用性达到100%，需要另行由维护服务单位自行提供相应的备品备件设备。

10.为保障业主对系统的日常使用，如业主发现原有设备已无法满足应用需求，维护服务单位应无条件在业主规定的时间内更新设备，更新的设备应不低于原设备技术参数及项目维护备件数量及性能要求表中所列的设备要求，相关设备性能有差异者，以性能较优者为准。

11.为做好本项目的维护服务，针对本项目维护备件数量及性能要求表中所列的设备，维护服务单位需在备件库中有高于或等同数量及性能要求的备品备件，以便于对无法修复的设备进行免费更换。

12.服务期内，维护服务单位应免费配合业主做好系统、数据对接开发，免费对业主负责日常操作的管理人员进行技术培训和指导，免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，需派技术人员免费到场支持。

13.鉴于本项目所涉及的区域较多，视频监控系统建设时间较早，有部分设备损坏或缺失，部分区域涉及的技术图纸欠缺，维护服务单位需依照本文件点位清单和设备清单自行勘查现场、清点设备，完成所有区域的系统图及点位图绘制。如经过清点发现设备损坏或缺失的，由维护服务单位按要求进行补足。

14.维护服务单位自合同约定的维护服务开始之日起，即应提供相应维护服务，在此之前应与原维保单位做好交接工作。不得因交接工作影响业主对系统的正常使用。如产生影响业主对系统正常使用的情况（如视频监控系统中断等），因此产生的费用、损失及法律风险，由维护服务单位承担。同时，业主有权解除合同。

15.在开展维护服务工作中，如需进行更换作业的，需在要求的时间内完成，并确保视频在线。

运维绩效目标如下：

监控在线完好率≥98%；

出入口人脸、车牌抓拍识别率≥95%；

视频存储时间≥30天，如点位被无锡市公安局要求列为重点监控点位的，要求视频存储时间≥90天；

系统正常使用年限≥3年；

故障处理时间要求：详见表1-1。

表1-1故障处理时间要求

| 故障级别 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题：平台系统崩溃导致业务停止、数据丢失；核心骨干网通信中断；安全边界服务中断；超融合平台出现节点崩溃。 | 15分钟响应，60分钟到达现场，1小时内提交故障处理方案。 | 8小时以内 |
| Ⅱ级：属于严重问题：出现中心平台部分业务功能失效且不可控，平台系统性能下降明显；核心骨干网10%的通讯失效；超过5%以上的摄像机图像质量不正常或整片区设备掉线。 | 15分钟响应，60分钟达到现场，2小时内提交故障处理方案。 | 12小时以内 |
| Ⅲ级：属于较严重问题：平台出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能影响可控；2%—5%以内的摄像机图像质量不正常或设备掉线；分支网络瘫痪；边界安全设备出现异常报错；超融合平台连续出现告警。 | 15分钟响应，60分钟达到现场，4小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| Ⅳ级：属于普通问题：前端设备零星无图像（不超过2%）；平台存储和转发配置问题或其他显然不影响业务的问题。 | 15分钟响应，60分钟达到现场，12小时内提交故障处理方案 | 48小时内 |

（三）维护服务要求：

1.系统内设施设备经过更换后，如因故障需要进行维修的，维修前后设施设备品牌和型号应保持完全一致。

2.系统内设施设备经过维修后，不能丢失或遗漏。设施设备数量必须与维修前保持完全一致。

3.前端点位的取电用电、绿化及市政开挖赔补、绿化修剪，行政审批等事宜及相关费用由维护服务单位自行解决，相关费用已包含在合同总价中，维护服务单位负责项目实施过程中的拆移赔补等其他杂费（相关费用也已包含在合同总价中），并负责与相关部门的协调工作，业主不承担义务。维护服务单位保证所提供的设备达到业主的要求。维护服务单位向业主保障本项目系统、平台软件的稳定性和效果。维护服务单位负责系统整体施工，以及系统售后服务。

4.维护服务单位应主动向业主免费提供系统软件升级和优化，确保相关的软件是最新版本，同时需根据业主的要求进行免费的个性化定制或修改，本项目中的所有平台及数据，维护服务单位需无条件开放所有的对接接口，供业主指定的第三方系统调用，且不得以数据接口定制开发收取任何额外费用。

5.维护服务单位有权根据实际情况需要向业主提出变更申请，在征得业主同意后可进行变更。

6.维护服务单位负责所有建设前端点位的坐标采集、名称标注、上图展示。维护服务单位按照公安机关要求，负责立杆、设备箱等的颜色和监控标识牌制作。

7.传输链路要专用，与其他网络物理隔绝，并不得接入任何其他网络；

8.维护服务单位对本项目所涉及的软硬件技术资料（含文本资料）和监控图像等资料均负有保密义务，未经业主许可，不得提供给第三方，违反此规定，业主将保留相关追诉权利。未经业主授权，维护服务单位不得接入任意第三方图像等。也不得将业主图像、图片等资源提供给第三方。维护服务单位需在业主认可的网络拓扑及安全接入模式下开展相关建设、服务。不得出现信息泄露或危及业主网络安全的危险事件发生。

9.严格执行相关安全生产的规范条例，维护服务单位应对施工维护人员进行安全教育，维护服务单位应确保合同期内不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，合同期内发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由维护服务单位负责。

10.如因维护需要，更换新设备或系统的，维护服务单位需提供操作手册、所有系统的运行手册、操作程序和寻找故障的说明、所有系统技术方案及图纸，在公安相关设备内做好相关重要数据的备份。

11.维护服务单位应无条件提供有关的技术咨询。

12.售后运维说明：合同期内，维护服务单位对所有维护的设备及系统提供维护。维护服务单位需对运行情况进行24小时监督，每天应人工巡查两次以上，主动发现相关故障并及时修复，主动发现、修剪、处理因绿化遮挡等原因造成的对前端点位的影响，巡检维护情况应当做好记录供业主检查（运维保障机制建立及台账记录）。涉及的各类故障修复时间均按业主及上级公安机关相关要求执行，保证系统每月完好率（前端图像、抓拍图片等在系统内可正常使用）达到98%（不可抗力和免责条款规定的除外），前端故障修复时间小于24小时（设备更换需在2小时内完成），中心及平台故障修复时间小于8小时（不可抗力除外）。前端故障修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照故障前端路数*20元计算扣费；中心平台故障按所受影响的前端路数折算，修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照所影响前端路数*10元计算扣费。完好率低于98%，在原有扣款基础上处以罚金，罚金额度为（98%－当前完好率）*100*天数*（当年总费用*1/1000）。同时维护服务单位需根据《梁溪公安相关运维考核细则》做好相关工作。相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。

13.系统前端故障是指：前端设备（摄像机、移动终端信息采集设备、光传输设备、光纤资源等软硬件）以及后台设备（服务器、云存储、网络设备、数据库、平台软件等软硬件设备）出现故障造成单个图像丢失、不能控制或图像不清无法使用、无录像、无抓拍图片等达不到原设计功能或原性能要求的情形以及摄像头污损、绿化遮挡、位置不正等影响画面质量等情形。中心及平台故障是指：内外网传输中断的。应用管理平台无法操作使用、云存储出现故障无法调取的、级联服务器出现故障无法调取的、相关模块功能无法运行等情形。技术故障包括但不限于上述所提故障。

14.维护服务单位需每季度开展一次前端摄像头保洁并修剪遮挡、影响前端点位的绿化，工作完成后书面报业主确认。业主发现摄像头污损、绿化遮挡等影响画面质量的，维护服务单位需在接到维护通知后48小时内清洁、处理完毕，特殊情况及时按业主要求完成。合同期内维护服务单位对业主原有及新建的设备、杆件、设备箱、井盖等相关设备必须进行正常的维护，因维护不到位导致的故障及第三方受损的由维护服务单位承担全部责任。

15.数据协助服务：为配合业主治安防控体系建设，维护服务单位需要在打处、维稳、反恐等工作中提供大数据支撑服务（法律法规明文规定不允许提供的数据以及技术上无法获取的数据除外），双方就大数据支撑的范围、方式等以补充协议进行约定，按照主合同的期限进行服务。

16.维护服务单位需在重大安保活动前，对相关区域内的安保设施，包括前端设备、传输设备、中心机房设备等开展细致的临时维护。并根据业主需要，免费提供重大活动或突发事件现场技术保障。人脸抓拍需提供二次甄别推送服务。以上服务维护服务单位如未履行，业主可根据履行情况扣除部分费用，最高不超过全部费用的10%.

17.本项目采集的各类数据归业主所有，维护服务单位对本项目采集的各类数据、对接的公安及其他单位的数据负有保密义务。在技术及制度上做好防止泄密工作。因泄密造成损失将追究相关单位和人员的责任。对因为泄密或者安全防范不到位给对方造成的损失将由过错方承担一切责任。保密期限按照国家相关法律法规执行。

18.本项目中原有的杆件及新建、增加、更换的杆件、挑臂等产权均属于业主所有，合同期满后维护服务单位不得拆除。维护服务单位需自行勘察相关点位的杆件情况，如发现该点位上的原杆件灭失或不符合安全要求，维护服务单位自行免费新建或整改，对于新建杆件的基础，维护服务单位需拍照存档并提交业主，对于新建的杆件需有相关的检测合格报告。新增的杆件、挑臂、基础等设备设施相关性能参数需符合业主要求。

19.维护服务单位需每季度或应业主要求对包含杆件在内的设备、设施进行巡检，发现设备缺失、杆件灭失或有安全隐患的需及时免费修复、恢复处理，包括对有安全隐患的杆件进行更换。

20.业主有权在本项目的杆件上新增安装其他设备，维护服务单位同样需保证光纤链路的畅通、设备接电的正常使用，未经业主同意维护服务单位不得擅自在杆件上安装与本项目无关的其他设备。

21.因地形地貌发生变化和治安管理的需要，有部分本项目中的监控点位需进行优化调整，在维护期内，业主如有移位、迁移等需求（包括杆件），在点位总数10%以内的，维护服务单位需免费按业主的要求安装至新的点位，超过点位总数10%的，双方协商处理。

22维护服务单位为实现本项目目标及以上要求所产生的任何费用均已包含在本项目内，多出的费用由维护服务单位自行承担。

23.服务期限内发生意外，一切后果由维护服务单位承担。

24.遇道路等临时开挖、改建、施工等情况，导致项目中的设施设备需维修、拆除或重建等所有费用由维护服务单位与施工方协商解决，不得由此影响业主的服务要求。如维护服务单位已通过施工单位、业主及其他单位或途径知悉道路等临时开挖、改建、施工等情况后，因维护服务单位自身因素（包括未按规定巡检发现）导致的延误追偿、设备遗失、管线无法沟通等情况，相应损失由维护服务单位承担。

25.设施设备被偷盗、因交通事故、遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏，或因其他原因损坏或丢失的，维护服务单位同样需在规定时间内修复或更换，相关费用由维护服务单位承担，不得由此影响业主的服务要求，如有相关责任人，由维护服务单位向相关责任人索赔或追偿，业主予以积极协助。

26.涉电维修工作遇到雨、雪恶劣天气等情况时，维护服务单位在取得业主同意后，可视情况适当延后维保。后延时间与业主协商，积极响应业主作出的决定。

27.服务期满后说明：维护服务单位所属的设备经双方协商处理，维护服务单位不得擅自拆除。期满后，若由第三方提供后续服务，则维护服务单位应提供便利，并提交相关的建设资料及运维资料。业主需在临近期满时及时提供运维单位，因业主原因导致交接时间延误的，维护服务单位不承担相关责任。

（四）项目维护范围：

主机设备

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 运维数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流媒体服务器/应用服务器 | 海康威视DS-VE22S-B | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频云存储管理服务器 | 海康威视DS-A5120RL-CVMN | 2 | 台 |  |
| 3 | 视频云存储运维服务器 | 海康威视DS-A5120R-CVNN | 1 | 台 |  |
| 4 | 人脸视频分析捕获服务器 | 创视赛维CV-AS-200 | 1 | 台 |  |
| 5 | 人像接入服务器/应用服务 | 创视赛维CV-AS-200 | 6 | 台 |  |
| 6 | 人像比对服务器 | 创视赛维CV-RS-200 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数据挖掘服务器 | 创视赛维CV-BCS-200 | 1 | 台 |  |
| 8 | 运维应用服务器 | 海康威视DS-VE22S-B | 2 | 台 |  |

存储设备

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 运维数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云存储节点主机 | 海康威视DS-A71048R-CVS | 3 | 台 |  |
| 2 | 企业硬盘 | 希捷ST4000NMO035 | 144 | 块 |  |
| 3 | 存储服务器 | 创视赛维CV-SS-200 | 1 | 台 |  |

网络设备

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 审定 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 华为S5720-52p-SI-AC | 2 | 台 |  |
| 2 | 六类网络跳线 | 康普 | 50 | 根 |  |

音视频系统

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 运维数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清智能枪机 | 海康威视DS-2CD7027EWD-A(B) | 206 | 台 |  |
| 2 | 镜头 | 海康威视HV0415D-MP | 206 | 个 |  |
| 3 | 护罩 | DS-1331HZ-C | 206 | 个 |  |
| 4 | 高清球机 | 海康威视DS-2DF8223IW-A | 3 | 套 |  |
| 5 | 人脸识别机 | 海康威视DS-2CD7627FWD/F- LZS(11-40mm | 40 | 套 |  |
| 6 | 车辆抓拍摄像机 | 海康威视DS-TCG227-A | 9 | 台 |  |
| 7 | LED常亮灯 | 海康威视CXBG-1-CX-DS-TL2000CI-L3 | 9 | 个 |  |
| 8 | 信号采集器 | 海康MAC2400E-I4 | 17 | 套 |  |
| 9 | 支架 | 国产优质吊装支架/铝合金 | 0 | 个 |  |
| 10 |  | 国产优质挑臂装支架/铝合金 | 49 | 个 |  |
| 11 | 立杆及基础 | 国产优质高度3.5米立杆及基础 | 96 | 套 |  |
| 12 |  | 国产优质高度4.5米立杆及基础 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 国产优质高度5米立杆及基础 | 0 | 套 |  |
| 14 |  | 国产优质安全岛立杆 | 0 | 套 |  |
| 15 | 立杆挑臂 | 国产优质挑臂长度1米 | 52 | 套 |  |
| 16 |  | 国产优质挑臂长度1.5米 | 44 | 套 |  |
| 17 |  | 国产优质挑臂长度3米 | 1 | 套 |  |
| 18 | 定制杆 | 国产优质壁装支架 | 38 | 套 |  |
| 19 | 接线箱 | 自有品牌定制 | 140 | 个 |  |
| 20 | 防雷器 | 晟睿威视sr-ft20w | 266 | 套 |  |
| 21 | 全景鹰眼 | 海康威视iDS-2VP812-A253-D(5mm)(C) | 10 | 套 |  |
| 22 | 立杆支架 | 国产优质定制 | 10 | 套 |  |
| 23 | 接地装置 | 国产优质 | 145 | 套 |  |
| 24 | 配管（PE32管） | 国产优质PE32 | 145 | 点 |  |
| 25 | 电气配线RVV3X2.5 | 丰石RVV3X2.5 | 145 | 点 |  |
| 26 | 电气配线RVV3X1.5 | 丰石RVV3X1.5 | 281 | 套 |  |
| 27 | 4对对绞电缆 | 永诚室外超五类 | 286 | 套 |  |
| 28 | 水晶头制作 | 康普 | 294 | 套 |  |
| 29 | 配管（螺纹管25） | 国产优质螺纹管25 | 294 | 套 |  |
| 30 | 其他辅材 | 国产优质 | 294 | 套 |  |

成品软件

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 运维 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频综合管理平台 | 海康威视IVMS-8200 | 1 | 套 |  |
| 2 | 手机APP管理平台升级 | 自有品牌定制 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频云存储软件 | 海康威视iVMS-5120标准云存储系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 人像大数据平台接入授权 | 创视赛维智能人像大数据情报 研判平台CV-FACE-DRO1 | 1 | 路 |  |
| 5 | 行人分析模块 | 创视赛维 | 1 | 套 |  |
| 6 | 公安视频专网运维服务平台 | 海康威视iOMS IoT | 1 | 套 |  |

桌面及外围

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 运维数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台终端 | HP800G4 | 10 | 台 |  |
| 2 | 显示终端 | AOC27P | 10 | 台 |  |
| 3 | 显示终端 | 创维50V8E | 1 | 台 |  |

（五） 项目维护备件性能要求：

| ## 备品备件 | ## 基本配置要求 | ## 数量 |
| --- | --- | --- |
| ## 高清枪机 | ## 臻全彩智能摄像机，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像，图像更流畅 ## 优化在乡村、河边、水库等场景下蚊虫、蜘蛛多，摄像机视窗前方易结网，视频画面受到干扰，成像模糊不清，需要人工维护等问题 ## 全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 ## 适用场景：郊野、照度低、植被多、蚊虫多等场景，如：农村、乡镇道路、景区、果园、水域、农场、养殖场、山林等 ## 支持Smart事件 ## Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测， 场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 ## 设备内置16颗高功率温和补光灯，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果 ## 支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 ## 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB ## 支持三码流技术，支持同时20路取流 ## 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 ## 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 ## 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 ## 防护等级：IP67 ## 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS ## 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light ## 宽动态：120dB ## 焦距&视场角：2.8mm：水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角线视场角：119.5° ## 4mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° ## 6mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角线视场角：64.2° ## 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 ## 补光灯类型：暖白光（黄光） ## 补光距离：普通监控：60M ## 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ## 最大图像尺寸：2560 × 1440 ## 复位：支持 ## 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ## 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） ## 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 ## 接口类型：外甩线 ## RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 ## SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB ## 在线升级：支持 ## 供电方式：DC：12V±20% ，支持防反接保护 ## PoE: IEEE 802.3at class 4 ## POE:802.3at,42.5V～57V,0.42A～0.31A, MAX:17.5W ## 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 ## 启动和工作温湿度： -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） ## 电源接口类型：2芯接口 ## 存储温湿度： -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） ## 防护：IP67 | ## 38 |
| ## 高清球机 | ## 全景400万单目臻全彩，细节球机400万32倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节 ## 全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像 ## 支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 ## 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 ## 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 ## Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 ## 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 ## 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 ## 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 ## AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更清晰，噪点更小图像更干净准确 ## 细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：200米 ## 全景采用暖白光补光，补光距离30米 ## 支持GB35114A级安全加密 ## 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS ## 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON），黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON）， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON），黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON）， 0Lux with light； ## 光学变倍：【全景】不支持；【细节】32倍 ## 焦距：【全景】4mm；【细节】5.9~188.8 mm ## 视场角：【全景】90°；【细节】59.8°-2.3° ## 补光灯类型：混合光（红外+白光） ## 补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米 ## 防补光过曝：支持 ## 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° ## 垂直范围：【全景】7-17°；【细节】-20-90°（自动翻转） ## 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s ## 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s ## 主码流帧率分辨率：【全景】 ## 50 Hz:25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ## 60 Hz:30 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ## 【细节】 ## 50 Hz:25 fps(2688 × 1520 , 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ## 60 Hz:30 fps(2688 × 1520 , 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ## 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG ## 宽动态：真宽动态/120 dB ## 陀螺仪：支持 ## 内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m ## 网络接口：支持100M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 ## SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持512 GB ## 报警：7路报警输入，2路报警输出 ## 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% ## 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω ## RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 ## 恢复出厂设置：支持 ## 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% ## 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ ## 除雾：支持 ## 防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准 | ## 3 |
| ## 车辆抓拍摄像机 | ## 采用1/1.8英寸400万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率可达2688 × 1520，帧率高达25帧，内置暖光补光灯。 ## 支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，码流同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。 ## 支持3D数字降噪功能。 ## 支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 ## 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 ## 支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。 ## 支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类人体属性。 ## 具有防尘、防水、防浪涌功能。 ## 内含配件：电源适配器，万向节。 ## 可支持TF插卡本地存储，最大256G，抓拍图片可断网续传。 ## 镜头规格：2.8-12mm ## 通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 ## 触发输出：1路F+F-输出接口，可作为补光灯控制接口 ## 镜头接口类型：一体机镜头 ## 图片格式：JPEG ## 图片分辨率：2688 × 1520 ## 智能识别：全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、特征识别）； ## 目标抓拍模式：可配置支持对区域内行人人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的行人抓拍图片；最大可支持40个人脸目标同时检测、抓拍，支持人脸去误抓； ## 最小照度：彩色：0.001Lux @（F1.2，AGC ON） ## 黑白：0.0001Lux @（F1.2，AGC ON） ## 快门：1秒～1/100，000秒 ## 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG ## 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps ## 视频分辨率：2688（H）×1520（V） ## 帧率：25fps（2688 × 1520） ## 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 ## 支持协议：ISAPI ，GB/T 28181-视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议 ## 传感器类型：1/1.8”CMOS ## 工作温度：-30℃~70℃ ## 工作湿度：5%～95%@40℃，无凝结 | ## 3 |
| ## 人脸识别机 | ## 轻智能变焦全彩7A筒机 ## 全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 ## 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 ## 采用深度学习去误报算法，当检测区域出现篮球、小狗、树摇晃等情况时，不会触发报警 ## 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置 ## 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大地提升了目标人脸的检出率 ## 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 ## 人脸抓拍模式：a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d）最多同时检测30张人脸，e）支持人脸去重 ## 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c）支持卡口模式 ## 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB ## 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 ## 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 ## 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库，GB35114 ## 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 ## 支持三码流技术，支持同时20路取流 ## 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 ## 防护等级：IP67 | ## 5 |
| ## 全景鹰眼 | ## 1600万180°鹰眼_400万40倍 ## 1600万180° 无盲区球型鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面 ## 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 ## 全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）；更好助力平安城市公共安全管理 ## 适用于城市高点、机场车站、城管市政、水利枢纽、企业园区、景区、校园等重点场所 ## 全景摄像机 ## 4个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达6072x2640@30fps ## 视场角：水平180°，垂直110° ## 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白） ## 细节摄像机 ## 1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688x1520@30fps ## 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ## 40倍光学变倍，16倍数字变倍 ## 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） ## 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m ## 系统参数 ## 【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 ## 【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径100米 ## 【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线 ## 【细节】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 ## 【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 ## 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 ## 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 ## 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 ## 光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计 ## 支持GB35114A级安全加密 ## AI-ISP：细节球机采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更清晰，噪点更小图像更干净 ## 支持北斗卫星定位 ## 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS ## 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ## 宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态 ## 光学变倍：40倍 ## 焦距：【全景】2 mm；【细节】6~240 mm ## 视场角：水平视场角 56.6-1.8度（广角-望远） ## 垂直视场角 33.7-1.0度（广角-望远） ## 对角线视场角 63.4-2.0度（广角-望远） ## 红外照射距离：300m ## 防补光过曝：支持 ## 水平范围：360° ## 垂直范围：-15°-90°（自动翻转） ## 水平速度：水平键控速度：0.1°-500°/s，速度可设；水平预置点速度：500°/s ## 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-350°/s，速度可设；垂直预置点速度：350°/s ## 主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (6072x2640,5520×2400, 4096×1800,3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (6072x2640，5520×2400, 4096×1800，3840×1680, 2784×1200) ## 细节：50Hz:25fps (2688x1520，2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2688x1520，2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) ## 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ## 卫星定位：支持北斗卫星定位 ## 陀螺仪：支持 ## 电子罗盘：支持 ## 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M/1000M网络数据 ## 光纤接口：FC接口；内置光纤模块；波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离；单模单纤；1000M网络数据 ## SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G） ## 报警：7路报警输入，2路报警输出 ## 音频：1路音频输入，1路音频输出 ## RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 ## 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% ## 恢复出厂设置：支持 ## 除雾：支持 ## 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | ## 1 |
| ## 存储节点 | ## 8U机架式48盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 ## 【硬件规格】 ## 处理器：2颗64位多核 ## 系统盘：1×960GB SSD ## 系统内存：32GB（可扩展至256GB） ## 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 ## 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口 ## 其他接口：4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI ## 整机电源：1200W，1+1冗余电源 ## 【产品性能】 ## 视频性能：最大接入路数650路2Mbps ## 【产品功能】 ## 支持视频流、图片流直存 ## 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 ## 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 ## 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 ## 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 ## 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 ## 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 ## 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 ## 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 ## 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 ## 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 |  |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 项目服务期：3年。

  - 付款方式：本项目服务期内每年年底支付三分之一，乙方需提供相应发票。

  - 本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 投标人综合情况（6分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中，并加盖公章，证书需在有效期内。

- 2.1证书（4分）：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高4分。

2.2业绩（2分）：投标人自2022年1月1日起，具有与本项目类似项目成功案例的，每有一个得1分，最高2分；投标时须上传合同扫描件，否则不得分。

        - 项目人员配置情况（4分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件）。

3.1项目负责人（2分）：

具有高级信息系统项目管理师的，得1分，具有信息系统项目管理师的得0.5分，最多得1分；

具有高级系统规划与管理师证书的，得1分，具有系统规划与管理师证书的得0.5分，最多得1分。

- 3.2项目实施、技术与维护人员要求（2分）：（除项目负责人外，同一人具有多种证书的只计算一次。重复提供多张1种证书按1类证书计，不提供者不得分）

- 投标人为本项目配备的项目组成员具有国家人力资源和社会保障部和工业和信息化部批准颁发的网络规划设计师（高级）证书，有一个得1分，具有网络规划设计师证书的得0.5分，最高得1分。

投标人为本项目配备的项目组成员具有信息安全高级工程师证书，有一个得1分，具有信息安全工程师证书得0.5分，最高得1分。

注：提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，提供投标人一年中为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳社保的证明。新成立的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同，需提供带有清晰二维码的官网打印件或劳动合同，以上原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章，否则不得分。

        - 技术保障能力（20分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。备品备件兼容要求，维护方应设置备品备件库，系统故障设备无法修复的，应立即用备品备件进行替换，确保系统正常运行。备品备件性能需满足实现如下功能并提供公安部检验报告证明的，每有一项得2分，总计20分。

- 4.1高清枪机（2分）：样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。

- 4.2高清球机（2分）：smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

- 4.3人脸识别机（4分）：①内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠②灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

- 4.4车辆抓拍摄像机（2分）：支持抓拍图片大小压缩功能，压缩比0-100可设。

- 4.5全景鹰眼（2分）：设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。

- 4.6存储节点（8分）：①支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；②支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；③设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；④设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。

- 注：所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

        - 项目方案（40分）：

5.1项目实施保障方案（16分）：需包括①针对本项目的实施计划方案分析；②分析本项目实施过程中存在的实施风险及对应的控制措施；③针对实施工作的进度保障措施；④针对实施工作的质量保障措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得16分。

5.2项目技术及应急方案（12分）：需包括①针对整个项目系统的建设调试方案；
②需要的劳动力需求计划及保证措施方案；③针对项目实施方法和技术措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

5.3售后服务方案（12分）：需包括①详细的售后服务组织架构及售后服务保障制度说明；②详细的售后服务内容和形式介绍方案；③该项目系统的日常维护计划及方案。
    投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0003

项目名称：梁溪区2019年度老旧小区技防建设项目运维服务

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2026-0003项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2026-0003进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2026-0003招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2026-0003在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0003

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 梁溪区2019年度老旧小区技防建设项目运维服务 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0003

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 |  | 分项总报价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 |  | 单报价 |  | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0003

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2026-0003

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。