南通市海门区政府采购

招标文件

项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目

项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0002

采购单位：海门经济技术开发区管理委员会

代理单位：南通东洲工程项目管理有限公司

二○二六年一月

第一部分 招标公告

项目概况

海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0002招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年2月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0002

2、项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1600万元

5、最高限价：最高限价为各项服务全费用预算单价的82%（优惠率为18%），优惠率低于18%的为无效报价。

本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)

6、采购需求：详见项目需求。

7、合同履行期限：合同签订之日起两年（具体结合考核办法确定）

8、本项目（是/否）接受联合体 ：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

4.其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标单位必须具有有效的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且具备有效的企业安全生产许可证。

2.项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)；（项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员。提供相应证书及投标单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料）。

注：如拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求执行，否则不予认可。

拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

三、获取招标文件

时间：2026年1月22日至2026年1月28日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年2月11日09点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目类型：服务

3.项目所属行业：建筑业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806

13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　海门经济技术开发区管理委员会

地址：　南通市海门区广州路999号

联系方式：盛女士，13962875288

2.采购代理机构信息

名称：　南通东洲工程项目管理有限公司

地址：南通市海门区通江园7幢101室

联系方式：　陈女士，15851358447

3.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

（八）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。全费用单价包含但不仅限于施工所涉及的人工费、材料费、机械费、运输费、挖掘机进退场费以外的各类机械进退场费、已单列清单以外的各类措施费用、安全文明施工措施费、保险费以及管理费、利润、税金等全部费用在内。结算时，全费用单价不因市场材料涨跌和政策性调整而作调整，请投标单位在投标时充分考虑该因素。每年度巡查维护费，包括管道、井座井盖等设施日常巡查维护在内，该部分费用综合考虑在投标报价中，甲方不再另行支付。

2. 招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出，中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费用按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）规定的 60%计（现行国家规定收费标准以项目暂定合同价为计算基数），不足3000元，按3000元计。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 采购项目内容与技术需求

- 项目范围：包括开发区辖区内的雨污水管道巡视检查、日常维护、破损维修（包括老小区的管道）、疏通及维护，12345政务单中有关管道维修及疏通，井盖缺损维护等。具体作业内容根据全费用预算单价明细清单内容及建设单位派工单。

二、服务项目拟派人员及设备要求

（1）拟派项目负责人需具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证B证（须注册在投标单位）。拟派项目负责人不得擅自更换，如需更换，应提前书面形式通知招标人，必须经招标人同意后方可更换。更换后的人员资质、阅历及经验，不得低于更换前。

（2）投标人至少安排4名与本项目专业相关的管理和技术人员为本项目专门负责养护服务管理，其中至少具备2名市政公用工程专业注册建造师二级及以上，至少具备1名专职安全员证书C证，至少具备1名二级造价工程师注册证书，所有证书均须注册在本投标单位（投标文件中提供相关执业证书或注册证书，海门区外投标企业还须提供该管理和技术人员在海门常驻的承诺函，承诺函中须包括该管理和技术人员常驻承诺，未经业主方同意不得无故变更常驻人员的承诺，以及常驻人员的姓名、联系方式等内容,格式自拟）。

（3）投标人须配备专业巡查及固定维修队伍，就本项目至少配备固定作业人员至少20人（含管理和技术人员）。其中：日常状态时巡查、维护至少配置三个班组，每个班组至少配备4人；应急状态时至少配备五组，每组至少4人（应急状态人员可包含日常状态人员）。

注：以上所有人员均为投标人本公司的正式员工，投标文件中须提供所有班组人员表（格式自拟）和社保部门盖章的近一个月单位为其缴纳的基本养老保险证明。投标人应如实安排项目组成员, 一旦中标不得擅自变更。如因特殊原因需人员变动，应及时书面通知招标人，将变动相关人员资料交由招标人审核，并经招标人同意，所有变更后的人员资格不得低于变更前人员资格要求。

（4）投标单位必须自有疏通清洗车2辆、吸污车有1辆、临排泵（功率在45KW以上或流量在1000立方/小时以上）2台、巡查用车1辆、 CCTV管道检测设备2台。

注：①上述设施设备为自有或租赁：

如设施设备为自有的：必须提供企业或法定代表人购置发票，车辆设备还需提供行驶证及清晰可辨识的全彩照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致）；

如设施设备为租赁的：必须提供租赁合同、出租方的购置发票，车辆设备还需提供行驶证及清晰可辨识的全彩照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致），租赁合同必须体现租赁期限，租赁期限必须覆盖本项目的服务期，承租人为本投标单位；

②以上设施设备的相关证明材料原件必须扫描至本次电子投标文件中，不可缺项，否则符合性审查不予通过，作无效标处理。

（5）为满足本项目人员办公和设备、材料堆放，投标人签订合同前在海门区内须设有专门的办公用房和仓库[须提供自有房屋产权证明或有效租赁协议（租赁协议附产权证明和租金支付凭证）]。未按要求设立的，甲方有权取消其中标资格。

三、服务要求：

(1)应根据发包人的要求，保证施工安全、质量合格。

(2)管道疏通及维修工程应有专门的巡查人员定期进行巡查，巡查每周不少于两次，且必须形成巡查记录（每半月上交一次）。

(3)承包人应在得知突发事件起15分钟内到达现场进行处置。一般性问题2小时内完成应急处理，复杂性问题1小时内完成临时性安全围挡，确保道路通行安全。

(4)台风等的灾害性天气到来前，要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时检查、随时处置。

(5)对于12345、信访、数字化城管平台反应的问题应在规定时间内及时处置。

(6)承包人应及时处置各类存在安全隐患或损坏的管道以及设施，避免发生直接与间接安全事故，如因未发现或处理不及时而引发直接与次生灾害事故，其责任和发生的一切费用均由承包人承担。

(7)承包人应在项目实施过程中同时做好管道疏通及维修台帐资料（每月5号前上交给发包人）。

(8)承担服务期间的安全工作：由于承包人安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由承包人承担。

(9)服务期间须做好安全生产与文明施工管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由承包人承担。

(10)双方约定承包人应做的其他工作： 1.负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；2.承包人应及时清理施工中占压的城市道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

(11)另行未尽事宜，按发包人指定执行。

四、质量要求：符合国家标准和地方规定。

五、付款方式：

工程量一单一签，每半年按采购人实际考核结果结算，每半年付已完工程量对应结算价（经建设方核准）的60%，合同工期结束经验收合格支付至已完工程量对应结算价（经建设方核准）的70%，审计完毕后付至审定价的90%，剩余10%验收通过两年后一次性付清（以上付款均不计利息）。

当实际发生额达到预算额（1600万元）时合同自动终止。合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

六、具体考核要求详见《开发区市政管道疏通及维修工程考核办法》

七、2025-2027年度管道养护涉及道路明细表：

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 备注 | 原名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州路 | 东起张謇大道，西至叠港大道 | 东西 | 大生路 |
| 2 | 深圳路 | 东起湘江路，西至海宝路 | 东西 | 大业路 |
| 3 | 珠海路 | 东起滨港大道，西至海宝路 | 东西 | 大兴路 |
| 4 | 厦门路 | 东起滨港大道，西至九江路（六纬路） | 东西 | 大荣路 |
| 5 | 福州路 | 东起滨港大道，西至九江路(南通达路) | 东西 | 大安路 |
| 6 | 香港路 | 东起张謇大道，西至新江河闸 | 东西 | 大达路 |
| 7 | 杭州路 | 东起滨港大道，西至长安路，东起黄浦江路，西至嫩江路 | 东西 | 大畅路 |
| 8 | 苏州路 | 东起漓江路，西至长阳路 | 东西 | 大通路 |
| 9 | 烟台路 | 扬子江路向西 | 东西 | 大宁路 |
| 10 | 东洲河路 | 东至泯江路，西至牡丹江路 | 东西 | 圩角河路 |
| 11 | 漓江路 | 南起广州路，北至香港路路 | 南北 | 长平路 |
| 12 | 黄浦江路 | 南起广州路，北至上海路 | 南北 | 长山路 |
| 13 | 东江路 | 南起广州路，北至上海路 | 南北 | 长沙路 |
| 14 | 嫩江路 | 南起广州路，北至杭州路 | 南北 | 长兴路 |
| 15 | 牡丹江路 | 南起东洲河路，北至香港路 | 南北 | 长通路 |
| 16 | 通江路 | 南起东洲河路，北至香港路 | 南北 |  |
| 17 | 湘江路 | 南起广州路，北至香港路 | 南北 | 长治路 |
| 18 | 扬子江路 | 南起广州路，北至沿江公路 | 南北 | 长法路 |
| 19 | 汉江路 | 南起广州路，北至香港路 | 南北 | 长运路 |
| 20 | 长安路 | 南起杭州路，北至苏州路 | 南北 |  |
| 21 | 新安江路 | 南起海口（江堤）路，北至苏州路 | 南北 | 长春路 |
| 22 | 九江路 | 南起珠海路，北至香港路 | 南北 | 长青路 |
| 23 | 川江路 | 南起珠海路，北至苏州路 | 南北 | 长乐路 |
| 24 | 海宝路 | 南起珠海路南，北至香港路 | 南北 | 临港路 |
| 25 | 锦江路 | 南起海口路，北至广州路 | 南北 | 码头路 |
| 26 | 龙江路 | 南起海隆车间，北至广州路 | 南北 | 港基路 |
| 27 | 长苏路 | 南起江堤，北至苏州路 | 南北 |  |
| 28 | 长阳路 | 南起港前大道，北至苏州路 | 南北 |  |
| 29 | 大明路 | 东起长苏路，西至长阳路 | 东西 |  |
| 30 | 鸥江路 | 南起东海东路，北至人民路 | 南北 |  |
| 31 | 雅江路 | 南起东海东路，北至威海路 | 南北 |  |
| 32 | 淀海路 | 东起富三中路，西至民生河 | 南北 |  |
| 33 | 威海路 | 东起雅江路东，西至鸥江路西 | 东西 |  |
| 34 | 安海路 | 东起雅江路，西至鸥江路西 | 东西 |  |
| 35 | 东海路 | 东起雅江路，西至民生河 | 东西 |  |
| 36 | 丝绸东路 | 东起民生河，西至瑞江路 | 东西 |  |
| 37 | 红星支路 | 南起人民路，北至丝绸东路 | 南北 |  |
| 38 | 北海路 | 东起民生路，西至日新河 | 东西 |  |
| 39 | 河海路 | 东起老民生路，西至日新河 | 东西 |  |
| 40 | 红海路 | 东起浦江路，西至瑞江路 | 东西 |  |
| 41 | 民生路 | 南起丝绸东路，北至河海东路 | 南北 |  |
| 42 | 浦江路 | 南起北海东路，北至红海路 | 南北 |  |
| 43 | 珠江路 | 南起北海路，北至河海路 | 南北 |  |
| 44 | 嘉陵江路 | 南起北海路，北至河海路 | 南北 |  |
| 包括开发区范围内其它所有市政道路，具体实施范围及位置由建设单位指定。 |  |  |  |  |

- 具体养护工作类型详见下表《海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目》。

| 子目 编号 | 子 目 名 称 | 计量 单位 | 全费用预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道疏通检测 |  |  |
| 1 | 管道疏通：管径≤DN600，气囊封堵及拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水、污泥处置等请综合考虑在内 | m | 16.92 |
| 2 | 管道疏通：管径＞DN600 ≤1200，气囊封堵及拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水、污泥处置等请综合考虑在内 | m | 24.97 |
| 3 | 管道疏通：管径＞DN1200，气囊封堵及拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水、污泥处置等请综合考虑在内 | m | 27.60 |
| 4 | 管道检测：管径≤DN600 | m | 22.57 |
| 5 | 管道检测：管径＞DN600 | m | 24.87 |
| 二 | 维修工程 |  |  |
| 6 | 挖沟槽土方，含管道砂基础砂包封，挖土深度2m以内，土方类别自行判断 | m3 | 11.91 |
| 7 | 挖沟槽土方，含管道砂基础砂包封，挖土深度4m以内，土方类别自行判断 | m3 | 14.01 |
| 8 | 挖沟槽土方，含管道砂基础砂包封，挖土深度6m以内，土方类别自行判断 | m3 | 16.53 |
| 9 | 沟槽素土回填，密实度按设计要求 | m3 | 8.9 |
| 10 | 沟槽5%水泥土回填，密实度按设计要求 | m3 | 72.18 |
| 11 | 沟槽6%石灰土回填，密实度按设计要求 | m3 | 141.91 |
| 12 | 路基6%石灰土回填，密实度按设计要求，涉及的原灰土开挖处理等请自行综合考虑 | m3 | 172.4 |
| 13 | 路基12%石灰土回填，密实度按设计要求，涉及的原灰土开挖处理等请自行综合考虑 | m3 | 249.04 |
| 14 | 路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 432.45 |
| 15 | 路面基层：C20混凝土，养护、原基层切割、拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 982.41 |
| 16 | 路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量4.5%，养护、原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 544.43 |
| 17 | 铺设AC-20C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 | 2099.96 |
| 18 | 铺设AC-13C沥青砼表面层，添加抗车辙剂（如需）、原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 | 1978.38 |
| 19 | 铺设AC-13C（玄武岩）沥青砼表面层，添加抗车辙剂（如需）、原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 | 2375.3 |
| 20 | 浇筑C35砼路面板，模板、养护、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、原路面板切割、拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 979.63 |
| 21 | 砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内 | 根 | 17.23 |
| 22 | 透水砼道板砖（含盲道砖），道板砖利用原有，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm级配碎石，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 247.36 |
| 23 | 透水砼道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm级配碎石，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 317.84 |
| 24 | 花岗岩道板（含盲道），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 479.31 |
| 25 | 砼侧石，侧石规格同原，C15细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 74.51 |
| 26 | 砼平石，平石规格同原，C15细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 66.65 |
| 27 | 花岗岩侧石，C15细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 190.38 |
| 28 | 管道砂包封，含砂基础在内 | m3 | 437.66 |
| 29 | 管道砼包封，C25砼，模板、养护等请综合考虑在内 | m3 | 828.49 |
| 30 | 拆除砖砌井，井规格请综合考虑，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | 座 | 71.63 |
| 31 | 拆除钢筋砼井，井规格请综合考虑，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | 座 | 109.81 |
| 32 | 拆除塑料管道，管道规格请综合考虑，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | m | 26.62 |
| 33 | 拆除砼管道，管道规格请综合考虑，含砼基础，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | m | 78 |
| 34 | 铺设DN75UPVC管，环刚度需满足建设单位现场要求，无基础及垫层 | m | 25.16 |
| 35 | 铺设DN110UPVC管，环刚度需满足建设单位现场要求，无基础及垫层 | m | 35.49 |
| 36 | 铺设DN160UPVC管，环刚度需满足建设单位现场要求，无基础及垫层 | m | 64.92 |
| 37 | 铺设DN200UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m | 85.84 |
| 38 | 铺设DN300UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m | 203.56 |
| 39 | 铺设DN400UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m | 321.53 |
| 40 | 铺设DN500UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m | 525.94 |
| 41 | 铺设DN600UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m | 853.27 |
| 42 | 铺设DN800UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m | 1254.58 |
| 43 | 铺设DN1000UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m | 2264.08 |
| 44 | 铺设DN800承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m | 1230.36 |
| 45 | 铺设DN1000承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m | 1707.2 |
| 46 | 铺设DN1200承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m | 2224.53 |
| 47 | 铺设DN1350承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m | 2766.75 |
| 48 | 铺设DN1500承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m | 3368.26 |
| 49 | 铺设DN1800承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m | 5458.86 |
| 50 | 水平导向钻进（牵引管），DN315PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m | 904.43 |
| 51 | 水平导向钻进（牵引管），DN400PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m | 1353.67 |
| 52 | 水平导向钻进（牵引管），DN500PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m | 1964.19 |
| 53 | 水平导向钻进（牵引管），DN630PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m | 2867.71 |
| 54 | 水平导向钻进（牵引管），DN800PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m | 4704.47 |
| 55 | 水平导向钻进（牵引管），DN1000PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m | 6486.79 |
| 56 | 压密注浆，含钻孔、注浆、养护等全部在内 | m3 | 212.39 |
| 57 | 500*500砖砌雨水检查井，做法参见图集苏S01-2012-118，井盖座另计，模板、钢筋等请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 1210.44 |
| 58 | 600*600砖砌雨水检查井，做法参见图集苏S01-2012-149，井盖座另计，模板、钢筋等请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 1508.40 |
| 59 | Φ700砖砌雨污水检查井，做法参见图集苏S01-2012-125，井盖座另计，模板、钢筋请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 2074.80 |
| 60 | Φ700钢筋砼雨污水检查井，做法按常规，井盖座另计，模板、钢筋请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 2861.74 |
| 61 | Φ1000钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 4751.39 |
| 62 | Φ1250钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 5926.48 |
| 63 | Φ1500钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 7710.84 |
| 64 | Φ1800钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 10512.69 |
| 65 | Φ1000钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 5258.15 |
| 66 | Φ1250钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 7478.00 |
| 67 | Φ1500钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 9660.62 |
| 68 | Φ1800钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 | 12422.80 |
| 69 | 甲型单箅雨水口，含铸铁井箅，做法参见图集苏S01-2021-287，雨水口深度需满足现场实际要求 | 座 | 939.44 |
| 70 | 乙型单箅雨水口，含铸铁井箅，做法参见图集苏S01-2021-292，雨水口深度需满足现场实际要求 | 座 | 620.54 |
| 71 | 乙型双箅雨水口，含铸铁井箅，做法参见图集苏S01-2021-293，雨水口深度需满足现场实际要求 | 座 | 1386.11 |
| 72 | 管道接入，含检查井破洞、接入管部位修补处理及井下安全防护等在内 | 处 | 491.80 |
| 73 | 新做500*500钢钎维井盖座 | 套 | 305.76 |
| 74 | 新做500*500铸铁井盖座 | 套 | 461.64 |
| 75 | 新做600*600钢钎维井盖座 | 套 | 450.55 |
| 76 | 新做600*600铸铁井盖座 | 套 | 591.15 |
| 77 | 新做Φ700钢钎维井盖座 | 套 | 552.04 |
| 78 | 新做Φ700普通球墨铸铁（轻型）井盖座 | 套 | 707.09 |
| 79 | 新做Φ700普通球墨铸铁（重型）井盖座 | 套 | 834.53 |
| 80 | 新做Φ700球墨铸铁（五防带防坠板、重型）井盖座 | 套 | 1216.82 |
| 81 | 更换雨水口钢钎维井箅（单箅），含所有涉及费用在内 | 套 | 249.4 |
| 82 | 更换雨水口铸铁井箅（单箅），含所有涉及费用在内 | 套 | 383.85 |
| 83 | 更换砼矩形井盖（600*600以内检查井），含所有涉及费用在内 | 套 | 299.92 |
| 84 | 更换Φ700砼井盖，含所有涉及费用在内 | 套 | 321.01 |
| 85 | 更换砼井盖框，井盖框尺寸大小请综合考虑，含路面破除及修复、垃圾清理外运等所有涉及费用在内 | 套 | 938.16 |
| 86 | 更换普通球墨铸铁（重型）井盖框，井盖框尺寸大小请综合考虑，含路面破除及修复、垃圾清理外运等所有涉及费用在内 | 套 | 1268.52 |
| 87 | 更换球墨铸铁（五防带防坠板、重型）井盖框，井盖框尺寸大小请综合考虑，含路面破除及修复、垃圾清理外运等所有涉及费用在内 | 套 | 1654.63 |
| 88 | 原检查井增加防跌网，含所有涉及费用在内 | 套 | 133.09 |
| 89 | 原检查井井身降低，含所有涉及费用在内 | 座 | 328.58 |
| 90 | 原检查井井身抬高，含所有涉及费用在内 | 座 | 363.69 |
| 91 | 化粪池清掏，含清掏污泥清理、外运及处置等在内 | 座 | 2484.41 |
| 92 | 乔木挖移及恢复，胸径15cm以内，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 | 541.92 |
| 93 | 乔木挖移及恢复，胸径15cm以外，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 | 1772.37 |
| 94 | 灌木挖移及恢复，蓬径200cm以内，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 | 226.26 |
| 95 | 灌木挖移及恢复，蓬径200cm以外，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 | 576.41 |
| 96 | 小灌木栽植，新种植，养护等级：Ⅲ级 | m2 | 90.67 |
| 97 | 满铺草皮，养护等级：Ⅲ级 | m2 | 22.96 |
| 三 | 非开挖修复 |  |  |
| 98 | 气囊封堵及拆除，管径DN300mm以内，含场地清理等在内 | 处 | 544.79 |
| 99 | 气囊封堵及拆除，管径DN400-600mm，含场地清理等在内 | 处 | 897.61 |
| 100 | 气囊封堵及拆除，管径DN700-800mm，含场地清理等在内 | 处 | 1193.09 |
| 101 | 气囊封堵及拆除，管径DN900-1200mm，含场地清理等在内 | 处 | 2063.61 |
| 102 | 气囊封堵及拆除，管径DN1300-1500mm，含场地清理等在内 | 处 | 3100.41 |
| 103 | 砖砌封堵及拆除，管径DN1000mm以内，含场地清理等在内 | 处 | 4962.75 |
| 104 | 砖砌封堵及拆除，管径DN1200mm以内，含场地清理等在内 | 处 | 6226.58 |
| 105 | 砖砌封堵及拆除，管径DN1500mm以内，含场地清理等在内 | 处 | 7477.97 |
| 106 | 潜水员水下砖封堵，管径DN800mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 | 3576.68 |
| 107 | 潜水员水下砖封堵，管径DN1000mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 | 7507.4 |
| 108 | 潜水员水下砖封堵，管径DN1200mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 | 10429.3 |
| 109 | 潜水员水下砖封堵，管径DN1600mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 | 20865.24 |
| 110 | 点状原位固化法局部修复，管径DN300mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 3167.09 |
| 111 | 点状原位固化法局部修复，管径DN400mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 3323.78 |
| 112 | 点状原位固化法局部修复，管径DN500mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 4197.02 |
| 113 | 点状原位固化法局部修复，管径DN600mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 4405.49 |
| 114 | 点状原位固化法局部修复，管径DN800mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 6156.68 |
| 115 | 点状原位固化法局部修复，管径DN1000mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 6605.09 |
| 116 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN800mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 8418.64 |
| 117 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1000mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 8882.97 |
| 118 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1200mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 9684.06 |
| 119 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1350mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 9966.32 |
| 120 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1500mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 | 9629.14 |
| 121 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN300mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m | 1816.08 |
| 122 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN400mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m | 2256.57 |
| 123 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN500mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m | 2623.16 |
| 124 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN600mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m | 3094.43 |
| 125 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN800mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m | 4281.05 |
| 126 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN1000mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m | 6226.65 |
| 127 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN1200mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m | 7804.52 |
| 四 | 其他 |  |  |
| 128 | 筑土围堰，土方自理，含建拆及现场清理干净 | m3 | 53.19 |
| 129 | 河道水冲清淤，抽排至指定积土区，积土区围埂建拆，临时用电架设接驳自行综合考虑 | m3 | 10.41 |
| 130 | 钢板桩支护，4#拉森钢板桩（9米长），钢围檩、支撑、拉森钢板桩打拔及租赁等均请综合考虑在内，工程量为单面钢板桩支护长度 | m | 3416.11 |
| 131 | 钢板桩支护，4#拉森钢板桩（12米长），钢围檩、支撑、拉森钢板桩打拔及租赁等均请综合考虑在内，工程量为单面钢板桩支护长度 | m | 4037.73 |
| 132 | 零星抽水，100m3/H抽水潜水泵（100WQ100-15，7.5kw），自带发电机组 | 小时 | 158.48 |
| 133 | 零星抽水，400m3/H抽水强排泵(自发电、布管8WQQGP400-10，30kw） | 小时 | 633.92 |
| 134 | 深井井点安装拆除，井深根据现场实际需要综合考虑 | 座 | 5386.71 |
| 135 | 深井降水使用费 | 座•天 | 189.9 |
| 136 | 简易井点安装拆除 | 根 | 121.15 |
| 137 | 简易井点降水设备使用费 | 套•天 | 579.74 |
| 138 | 挖掘机进退场 | 次 | 1024.02 |
| 139 | 防汛抢修用高压疏通车 | 台班 | 665.67 |
| 140 | 点工：抢险工作人员，必须经建设单位签证认可 | 工日 | 220 |

最终结算价按实际实施完成并验收合格的工程量*全费用合同单价，全费用合同单价=清单中全费用预算单价×(1-中标优惠率)。

第三章 采购项目商务要求

一、服务时间、地点

1、服务时间：合同签订之日起两年（具体结合考核办法确定）

2、服务地点：南通市海门经济技术开发区。

二、安全文明措施：

①中标人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

②现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；如发生安全事故，责任一概由中标人承担。

③养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后上岗。

④检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

⑤作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

⑥在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

⑦下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

⑧防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

⑨养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

⑩巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

三、质量与安全

3.1、项目质量

3.1.1管道维护及施工项目质量标准满足技术规范要求标准。

3.1.2承包人必须保证项目质量。如因养护作业质量问题发生重大事故，承包人应承担 一切责任和费用，同时扣除20%的履约保证金。

3.2、项目安全和相关规定

3.2.1承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、 《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

3.2.2养护作业过程中养护人员的病、伤、亡事故责任及一切费用均由承包人承担。

3.2.3养护作业过程中，承包人对安全作业负全责。

3.2.4养护单位在养护现场，必须设有明显的安全生产标牌和警示牌，安全维护措施布 置合理，作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通，做到安全文明作业。在养护现场发生的安全事故，责任及一切费用均由承包人承担。

四、售后服务：

（1）双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目的质量保修期为两年，

（2）质量保修期从甲方代表批准的养护项目完工单之日算起。

五、报价与结算要求

1、本工程项目内容、做法和要求均由建设单位提供，预算工程量为建设单位提供的两年暂估工程量。

2、全费用单价包含但不仅限于施工所涉及的人工费、材料费、机械费、运输费、挖掘机进退场费以外的各类机械进退场费、已单列清单以外的各类措施费用、安全文明施工措施费、保险费以及管理费、利润、税金等全部费用在内。结算时，全费用单价不因市场材料涨跌和政策性调整而作调整，请投标单位在投标时充分考虑该因素。
    3、所有拆除均需考虑清理外运，运距自行考虑，具体请综合考虑在投标报价中。
    4、清单项目特征描述不全的，其做法必须满足施工规范及质量验收规范。
    5、各管道维修实施方案必须经建设单位确认认可后方可实施，各实施方案具体实施位置及范围必须根据建设单位指定。

6、项目结算时，如承包人投标报价中没有适用（或类似）的价格，则由承包人按本项目招标文件中的预算单价财审审核依据计价,并根据承包人投标时的下浮率下浮后报发包人，经发包人审核后作为结算依据。所有工程量以现场实际完成且由招标人签证确认的工程量为准，未经签证确认的工程量结算时均不作考虑。

六、其它相关说明：

1.本项目投标有效期为开标后60天。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

3.履约保证金：中标供应商须在签订合同前向采购单位缴纳中标金额5%的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交甲方，待服务期满后无息退还。

4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

5.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

6.若供应商30天内不来签订合同的视为中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

7、各投标人应在投标报价前自行进行现场考察，以制定出合理投标方案，并将项目履约相关的全部费用考虑到自己的投标报价中。否则由此引起的误投、错投风险及相应的损失自行承担。

七、拟签订合同：

拟签订的合同文本

甲方(发包人)：                               签订地点：

乙方(承包人)：                               签订时间：

根据采购招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他有关法律、行政法规，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

- 项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目

- 二、服务范围：包括开发区辖区内的雨污水管道巡视检查、日常维护、破损维修、疏通及维护，12345政务单中有关管道维修及疏通，井盖缺损维护等。具体作业内容根据清单内容及建设单位派工单。

三、服务时间及地点：

1、服务时间：合同签订之日起两年（具体结合考核办法确定）。

2、服务地点：南通市海门开发区

四、发包人工作

4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)定期对承包人的巡查，疏通及维修台帐资料和疏通及维修工程实体进行抽查。制定管道疏通及维修的计划，必要时提供施工设计图纸，并组织施工设计交底。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工现场建设单位不提供水、电等管线的接入，均由施工单位自行解决，建设单位不承担任何费用。

(3)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款和国家有关规定办理。

(4)双方约定发包人应做的其他工作：无 。

4.2发包人委托承包人办理的工作：视具体情况协商解决。

五、承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)应根据发包人的要求，保证施工安全、质量合格。

(2)管道疏通及维修工程应有专门的巡查人员定期进行巡查，巡查每周不少于两次，且必须形成巡查记录（每半月上交一次）。

(3)承包人应在得知突发事件起15分钟内到达现场进行处置。一般性问题2小时内完成应急处理，复杂性问题1小时内完成临时性安全围挡，确保道路通行安全。

(4)台风等的灾害性天气到来前，要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时检查、随时处置。

(5)对于12345、信访、数字化城管平台反应的问题应在规定时间内及时处置。

(6)承包人应及时处置各类存在安全隐患或损坏的管道以及设施，避免发生直接与间接安全事故，如因未发现或处理不及时而引发直接与次生灾害事故，其责任和发生的一切费用均由承包人承担。

(7)承包人应在项目实施过程中同时做好管道疏通及维修台帐资料（每月5号前上交给发包人）。

(8)承担施工期间的安全保卫工作：由于承包人安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由承包人承担。

(9)负责施工期间须做好安全生产与文明施工管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由承包人承担。

(10)双方约定承包人应做的其他工作： 1.负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用； 2.承包人应及时清理施工中占压的城市道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

(11)另行未尽事宜，按发包人指定执行。

六、施工组织设计和工期

6、进度计划

6.1 承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人代表和总监理工程师对进度的监督、检查，重要部位的施工方案在分项工程开工前3天提供；工程实际进度与进度计划不符时，承包人应按发包人代表或总监理工程师的要求提出改进措施，报发包人代表批准后实施。

6.2 在管道疏通及维修施工过程中，在考核扣分和扣款的基础上，由于承包人的责任未能按进度要求完成相应工程量，每延迟五天，扣10%的履约保证金；影响我市创建等市中心工作的，每延迟一天，扣人民币2000元/天；对于合同期内出现的12345、信访、数字化城管平台处理超时的情况，每出现一次扣500元；突发事故处理不及时的，每出现一次扣500元。

七、安全文明施工

7.1承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

7.2乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

7.3现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；如发生安全事故，责任一概由乙方承担。

7.4养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后上岗。

7.5检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

7.6作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

7.7在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。乙方须保证所疏通及维修的管道安全运行，如因疏通及维修问题发生交通安全事故，其责任及一切费用均由乙方承担。

7.8下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

7.9防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7.10养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

7.11巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

八、付款方式：工程量一单一签，每半年按采购人实际考核结果结算，每半年付已完工程量对应结算价（经建设方核准）的60%，合同工期结束经验收合格支付至已完工程量对应结算价（经建设方核准）的70%，审计完毕后付至审定价的90%，剩余10%验收通过两年后一次性付清（以上付款均不计利息）。

当实际发生额达到预算额1600万元时合同自动终止。合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

九、合同金额：

暂定合同价为人民币（大写）            元，中标优惠率为    %，合同履约过程中，当服务金额达到暂定合同价时，合同则自动终止。最终结算按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价进行结算，全费用合同单价=全费用预算单价×(1-中标优惠率)。

1、全费用合同单价款中包括的风险范围：

① 国家政策性调整、市场材料价格风险；

② 项目实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠作业所发生的费用；

③ 招标文件中已明确的由乙方承担的费用。

风险费用的计算方法：视为投标人已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算风险费用。

- 全费用合同单价明细表：

| 子目 编号 | 子 目 名 称 | 计量 单位 | 全费用 合同单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道疏通检测 |  |  |
| 1 | 管道疏通：管径≤DN600，气囊封堵及拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水、污泥处置等请综合考虑在内 | m |  |
| 2 | 管道疏通：管径＞DN600 ≤1200，气囊封堵及拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水、污泥处置等请综合考虑在内 | m |  |
| 3 | 管道疏通：管径＞DN1200，气囊封堵及拆除、高压车清洗疏通、封堵段积泥清理外运、封堵段抽水、污泥处置等请综合考虑在内 | m |  |
| 4 | 管道检测：管径≤DN600 | m |  |
| 5 | 管道检测：管径＞DN600 | m |  |
| 二 | 维修工程 |  |  |
| 6 | 挖沟槽土方，含管道砂基础砂包封，挖土深度2m以内，土方类别自行判断 | m3 |  |
| 7 | 挖沟槽土方，含管道砂基础砂包封，挖土深度4m以内，土方类别自行判断 | m3 |  |
| 8 | 挖沟槽土方，含管道砂基础砂包封，挖土深度6m以内，土方类别自行判断 | m3 |  |
| 9 | 沟槽素土回填，密实度按设计要求 | m3 |  |
| 10 | 沟槽5%水泥土回填，密实度按设计要求 | m3 |  |
| 11 | 沟槽6%石灰土回填，密实度按设计要求 | m3 |  |
| 12 | 路基6%石灰土回填，密实度按设计要求，涉及的原灰土开挖处理等请自行综合考虑 | m3 |  |
| 13 | 路基12%石灰土回填，密实度按设计要求，涉及的原灰土开挖处理等请自行综合考虑 | m3 |  |
| 14 | 路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 15 | 路面基层：C20混凝土，养护、原基层切割、拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 16 | 路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量4.5%，养护、原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 17 | 铺设AC-20C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 18 | 铺设AC-13C沥青砼表面层，添加抗车辙剂（如需）、原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 19 | 铺设AC-13C（玄武岩）沥青砼表面层，添加抗车辙剂（如需）、原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 20 | 浇筑C35砼路面板，模板、养护、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、原路面板切割、拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 21 | 砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内 | 根 |  |
| 22 | 透水砼道板砖（含盲道砖），道板砖利用原有，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm级配碎石，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 23 | 透水砼道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm级配碎石，原道板砖及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 24 | 花岗岩道板（含盲道），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板及垫层拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 25 | 砼侧石，侧石规格同原，C15细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 26 | 砼平石，平石规格同原，C15细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 27 | 花岗岩侧石，C15细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 28 | 管道砂包封，含砂基础在内 | m3 |  |
| 29 | 管道砼包封，C25砼，模板、养护等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 30 | 拆除砖砌井，井规格请综合考虑，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | 座 |  |
| 31 | 拆除钢筋砼井，井规格请综合考虑，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | 座 |  |
| 32 | 拆除塑料管道，管道规格请综合考虑，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | m |  |
| 33 | 拆除砼管道，管道规格请综合考虑，含砼基础，所有拆除物清理外运处置等请综合考虑在内 | m |  |
| 34 | 铺设DN75UPVC管，环刚度需满足建设单位现场要求，无基础及垫层 | m |  |
| 35 | 铺设DN110UPVC管，环刚度需满足建设单位现场要求，无基础及垫层 | m |  |
| 36 | 铺设DN160UPVC管，环刚度需满足建设单位现场要求，无基础及垫层 | m |  |
| 37 | 铺设DN200UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m |  |
| 38 | 铺设DN300UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m |  |
| 39 | 铺设DN400UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m |  |
| 40 | 铺设DN500UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m |  |
| 41 | 铺设DN600UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m |  |
| 42 | 铺设DN800UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m |  |
| 43 | 铺设DN1000UPVC实壁管，胶圈接口，8KPa，做法参见图集苏S01-2021-125（砂包封及基础另计） | m |  |
| 44 | 铺设DN800承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m |  |
| 45 | 铺设DN1000承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m |  |
| 46 | 铺设DN1200承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m |  |
| 47 | 铺设DN1350承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m |  |
| 48 | 铺设DN1500承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m |  |
| 49 | 铺设DN1800承插式钢筋砼Ⅱ管，胶圈接口，180º钢筋砼基础，做法参见图集苏S01-2021-112，模板、钢筋等请综合考虑在内 | m |  |
| 50 | 水平导向钻进（牵引管），DN315PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m |  |
| 51 | 水平导向钻进（牵引管），DN400PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m |  |
| 52 | 水平导向钻进（牵引管），DN500PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m |  |
| 53 | 水平导向钻进（牵引管），DN630PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m |  |
| 54 | 水平导向钻进（牵引管），DN800PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m |  |
| 55 | 水平导向钻进（牵引管），DN1000PE（100）给水管，1.0mpa，热熔连接，泥浆处理等请综合考虑 | m |  |
| 56 | 压密注浆，含钻孔、注浆、养护等全部在内 | m3 |  |
| 57 | 500*500砖砌雨水检查井，做法参见图集苏S01-2012-118，井盖座另计，模板、钢筋等请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 58 | 600*600砖砌雨水检查井，做法参见图集苏S01-2012-149，井盖座另计，模板、钢筋等请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 59 | Φ700砖砌雨污水检查井，做法参见图集苏S01-2012-125，井盖座另计，模板、钢筋请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 60 | Φ700钢筋砼雨污水检查井，做法按常规，井盖座另计，模板、钢筋请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 61 | Φ1000钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 62 | Φ1250钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 63 | Φ1500钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 64 | Φ1800钢筋砼雨水检查井，做法参见图集20S515-29，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 65 | Φ1000钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 66 | Φ1250钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 67 | Φ1500钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 68 | Φ1800钢筋砼污水检查井，做法参见图集20S515-30，井盖座另计，模板、钢筋、防坠网和爬梯请综合考虑在内，井深需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 69 | 甲型单箅雨水口，含铸铁井箅，做法参见图集苏S01-2021-287，雨水口深度需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 70 | 乙型单箅雨水口，含铸铁井箅，做法参见图集苏S01-2021-292，雨水口深度需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 71 | 乙型双箅雨水口，含铸铁井箅，做法参见图集苏S01-2021-293，雨水口深度需满足现场实际要求 | 座 |  |
| 72 | 管道接入，含检查井破洞、接入管部位修补处理及井下安全防护等在内 | 处 |  |
| 73 | 新做500*500钢钎维井盖座 | 套 |  |
| 74 | 新做500*500铸铁井盖座 | 套 |  |
| 75 | 新做600*600钢钎维井盖座 | 套 |  |
| 76 | 新做600*600铸铁井盖座 | 套 |  |
| 77 | 新做Φ700钢钎维井盖座 | 套 |  |
| 78 | 新做Φ700普通球墨铸铁（轻型）井盖座 | 套 |  |
| 79 | 新做Φ700普通球墨铸铁（重型）井盖座 | 套 |  |
| 80 | 新做Φ700球墨铸铁（五防带防坠板、重型）井盖座 | 套 |  |
| 81 | 更换雨水口钢钎维井箅（单箅），含所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 82 | 更换雨水口铸铁井箅（单箅），含所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 83 | 更换砼矩形井盖（600*600以内检查井），含所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 84 | 更换Φ700砼井盖，含所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 85 | 更换砼井盖框，井盖框尺寸大小请综合考虑，含路面破除及修复、垃圾清理外运等所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 86 | 更换普通球墨铸铁（重型）井盖框，井盖框尺寸大小请综合考虑，含路面破除及修复、垃圾清理外运等所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 87 | 更换球墨铸铁（五防带防坠板、重型）井盖框，井盖框尺寸大小请综合考虑，含路面破除及修复、垃圾清理外运等所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 88 | 原检查井增加防跌网，含所有涉及费用在内 | 套 |  |
| 89 | 原检查井井身降低，含所有涉及费用在内 | 座 |  |
| 90 | 原检查井井身抬高，含所有涉及费用在内 | 座 |  |
| 91 | 化粪池清掏，含清掏污泥清理、外运及处置等在内 | 座 |  |
| 92 | 乔木挖移及恢复，胸径15cm以内，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 |  |
| 93 | 乔木挖移及恢复，胸径15cm以外，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 |  |
| 94 | 灌木挖移及恢复，蓬径200cm以内，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 |  |
| 95 | 灌木挖移及恢复，蓬径200cm以外，含苗木挖运、移栽、重新原位栽植等在内，养护等级：Ⅲ级 | 株 |  |
| 96 | 小灌木栽植，新种植，养护等级：Ⅲ级 | m2 |  |
| 97 | 满铺草皮，养护等级：Ⅲ级 | m2 |  |
| 三 | 非开挖修复 |  |  |
| 98 | 气囊封堵及拆除，管径DN300mm以内，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 99 | 气囊封堵及拆除，管径DN400-600mm，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 100 | 气囊封堵及拆除，管径DN700-800mm，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 101 | 气囊封堵及拆除，管径DN900-1200mm，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 102 | 气囊封堵及拆除，管径DN1300-1500mm，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 103 | 砖砌封堵及拆除，管径DN1000mm以内，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 104 | 砖砌封堵及拆除，管径DN1200mm以内，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 105 | 砖砌封堵及拆除，管径DN1500mm以内，含场地清理等在内 | 处 |  |
| 106 | 潜水员水下砖封堵，管径DN800mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 |  |
| 107 | 潜水员水下砖封堵，管径DN1000mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 |  |
| 108 | 潜水员水下砖封堵，管径DN1200mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 |  |
| 109 | 潜水员水下砖封堵，管径DN1600mm以内，含通风、防护、下井清障、封堵、拆除、清理现场等全部内容在内 | 个 |  |
| 110 | 点状原位固化法局部修复，管径DN300mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 111 | 点状原位固化法局部修复，管径DN400mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 112 | 点状原位固化法局部修复，管径DN500mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 113 | 点状原位固化法局部修复，管径DN600mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 114 | 点状原位固化法局部修复，管径DN800mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 115 | 点状原位固化法局部修复，管径DN1000mm，含通风、气体检测、管壁清洗、CCTV定位、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 116 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN800mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 117 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1000mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 118 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1200mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 119 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1350mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 120 | 不锈钢快速锁局部修复，管径DN1500mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | 环 |  |
| 121 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN300mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m |  |
| 122 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN400mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m |  |
| 123 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN500mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m |  |
| 124 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN600mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m |  |
| 125 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN800mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m |  |
| 126 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN1000mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m |  |
| 127 | 紫外光原位固化法整体修复，管径DN1200mm，含通风、气体检测、管壁清洗、修复、CCTV检测修复效果及场地清理等全部内容在内 | m |  |
| 四 | 其他 |  |  |
| 128 | 筑土围堰，土方自理，含建拆及现场清理干净 | m3 |  |
| 129 | 河道水冲清淤，抽排至指定积土区，积土区围埂建拆，临时用电架设接驳自行综合考虑 | m3 |  |
| 130 | 钢板桩支护，4#拉森钢板桩（9米长），钢围檩、支撑、拉森钢板桩打拔及租赁等均请综合考虑在内，工程量为单面钢板桩支护长度 | m |  |
| 131 | 钢板桩支护，4#拉森钢板桩（12米长），钢围檩、支撑、拉森钢板桩打拔及租赁等均请综合考虑在内，工程量为单面钢板桩支护长度 | m |  |
| 132 | 零星抽水，100m3/H抽水潜水泵（100WQ100-15，7.5kw），自带发电机组 | 小时 |  |
| 133 | 零星抽水，400m3/H抽水强排泵(自发电、布管8WQQGP400-10，30kw） | 小时 |  |
| 134 | 深井井点安装拆除，井深根据现场实际需要综合考虑 | 座 |  |
| 135 | 深井降水使用费 | 座•天 |  |
| 136 | 简易井点安装拆除 | 根 |  |
| 137 | 简易井点降水设备使用费 | 套•天 |  |
| 138 | 挖掘机进退场 | 次 |  |
| 139 | 防汛抢修用高压疏通车 | 台班 |  |
| 140 | 点工：抢险工作人员，必须经建设单位签证认可 | 工日 |  |

十、项目组成员：

具体详见合同附件本项目人员情况一览表。

所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更，所有变更后的人员资格不得低于变更前人员资格要求。

十一、技术资料

1.乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十二、保险

本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：按有关规定执行。

（2）承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工现场内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

十三、售后服务：

1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目的质量保修期为两年

2.保修期从甲方代表批准的养护项目完工单之日算起。

3. 质量保修责任

（1）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用在质量保修金中扣除。

（2）发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

（4）质量保修完成后，由甲方组织验收。

4.保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

十四、补充条款

11.1承包人承诺服从海门经济技术开发区管委会的考核机制，如违约按《开发区市政管道疏通及维修工程考核办法》各项规定处理，具体详见附件一。

11.2承包人须按投标文件中提供的诚信承诺书要求，保证在管道疏通及维修项目实施过程中，能够遇到问题及时处置。

11.3项目结算审计核减率超过5%的，审计费用由供应商全额支付。（承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。）

11.4其它约定

（1）《开发区市政管道疏通及维修工程考核办法》为合同附件。

十五、履约保证金

本项目履约保证金为人民币         元，缴纳方式         ，待服务期满后无息退还。

1、乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后无息退还履约保证金；如甲方迟于约定时间退还履约金保证金的，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

十六、违约责任

1.供应商应严格执行《开发区市政管道疏通及维修工程考核办法》，采购人将定期组织考核，如发现违约情况按考核各项规定处理。因质量问题导致月度考核扣分的，供应商应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不合格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，供应商应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。

供应商有以下情形之一的，采购人有权单方面解除合同：⑴投标文件中承诺的人员(包括项目经理、管理人员以及作业人员)三次检查不在岗的；⑵乙方接单后未能及时作出响应在规定时间内完成相应项目情况出现2次的；（3）月度考核超过3次得分不合格；（4）年度考核得分不合格。终止合同后，采购人支付供应商已完成合格工程量的50%，并扣除全部履约保证金。

十七、合同其他事项：                        。

十八、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十九、不可抗力

1.由于不可抗力因素(指火灾、地震、洪水、战争等) 使乙方不能在合同规定的期限内提交桥梁检测报告时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2.在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

二十、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决，诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、鉴定费、保全保险费等）和律师费由败诉方承担。

二十一、合同生效：本合同一式捌份，合同双方各执肆份，由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：                  乙方（供方）（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

合同附件一

《开发区市政管道疏通及维修工程考核办法》

(试行)

1、对于12345、信访、数字化城管平台举报（与维修及疏通有关的）的问题处理不及时或答复不满意每出现一次，扣2分。

2、出现业主单位反映的问题（与管道疏通及维修有关的）或业主方发现的问题（与管道疏通及维修有关的）不及时处理的，有一次扣2分。

3、突发事件不能及时到达现场进行处置的，每出现一次，扣2分。

4、业主单位如发现不定期巡查的，有一次扣1分，对安全隐患或损坏的管道以及设施巡查不到位或未发现或处理不及时而引发安全事故，每出现一次，扣3分。

5、管道维修工程需根据派工单及时修复，派工单或建设方通知之日起一天内及时做好维护安全设施，两天内组织进场施工，若有延迟，扣3分。

6、因施工引起的周边地段民事纠纷的每出现一次，扣2分。

7、污水管道维修及疏通出现质量问题，每发现一次，扣5分。

8、遇应急情况，如台风、暴雨，冰雪等灾害天气持续过程中，应随时巡查、随时处置，未随时巡查、处置不力，每次扣5分。

9、收集记录每期派工任务单、12345政府热线、数字化城管平台反馈信息，及对应维修项目记录，整理成册，按规定上交，资料整理及上交不符要求的，每次扣2分。

10、派工单签证及时，数量正确，完成3天内须提交签证，如未提交的扣2分，出现内容和数量不符要求，擅自修改的，每发现一次，扣10分。

11、维修及疏通作业现场维护措施布置不合理，作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分。

12、施工作业场地不及时清理，每发现一次，扣2分。

13、管道疏通工程完成后，发现疏通工程不到位，则扣该工程段工程款的50%，且必须重新疏通到位，并每次扣考核分10分。

14、项目组成员考勤检查不在岗的发现一次扣2分，一个月内发现第二次翻倍扣分。

15、在管道疏通及维修施工过程中，由于承包人的责任未能按进度要求完成相应工程量，每延迟一天，扣1分，超过5天的翻倍扣分。

海门经济技术开发区管理委员会

年  月  日

| 考核得分情况 | 对应扣减费用措施 |
| --- | --- |
| 90分（含）以上 | 不扣减 |
| 80分-89分 | 每扣1分处罚100元 |
| 70分-79分 | 每扣1分处罚300元 |
| 70分以下 | 每扣1分处罚500元 |

注：得分70分以下为不合格。相应扣款甲方有权在结算款项中直接扣除。

合同附件二

| 海门经济技术开发区项目派工单 编号: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 维修地点 |  |  |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |
| 部门经办人 | 签字: |  | 日期: (盖章) |  |
| 部门负责人 | 签字: |  | 日期: (盖章) |  |
| 住建局意见 |  |  |  |  |
| 工程具体情况及暂定工程量 |  |  |  |  |

# 合同附件三

# 2025-2027年度管道养护涉及道路明细表：

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 备注 | 原名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州路 | 东起张謇大道，西至叠港大道 | 东西 | 大生路 |
| 2 | 深圳路 | 东起湘江路，西至海宝路 | 东西 | 大业路 |
| 3 | 珠海路 | 东起滨港大道，西至海宝路 | 东西 | 大兴路 |
| 4 | 厦门路 | 东起滨港大道，西至九江路（六纬路） | 东西 | 大荣路 |
| 5 | 福州路 | 东起滨港大道，西至九江路(南通达路) | 东西 | 大安路 |
| 6 | 香港路 | 东起张謇大道，西至新江河闸 | 东西 | 大达路 |
| 7 | 杭州路 | 东起滨港大道，西至长安路，东起黄浦江路，西至嫩江路 | 东西 | 大畅路 |
| 8 | 苏州路 | 东起漓江路，西至长阳路 | 东西 | 大通路 |
| 9 | 烟台路 | 扬子江路向西 | 东西 | 大宁路 |
| 10 | 东洲河路 | 东至泯江路，西至牡丹江路 | 东西 | 圩角河路 |
| 11 | 漓江路 | 南起广州路，北至香港路路 | 南北 | 长平路 |
| 12 | 黄浦江路 | 南起广州路，北至上海路 | 南北 | 长山路 |
| 13 | 东江路 | 南起广州路，北至上海路 | 南北 | 长沙路 |
| 14 | 嫩江路 | 南起广州路，北至杭州路 | 南北 | 长兴路 |
| 15 | 牡丹江路 | 南起东洲河路，北至香港路 | 南北 | 长通路 |
| 16 | 通江路 | 南起东洲河路，北至香港路 | 南北 |  |
| 17 | 湘江路 | 南起广州路，北至香港路 | 南北 | 长治路 |
| 18 | 扬子江路 | 南起广州路，北至沿江公路 | 南北 | 长法路 |
| 19 | 汉江路 | 南起广州路，北至香港路 | 南北 | 长运路 |
| 20 | 长安路 | 南起杭州路，北至苏州路 | 南北 |  |
| 21 | 新安江路 | 南起海口（江堤）路，北至苏州路 | 南北 | 长春路 |
| 22 | 九江路 | 南起珠海路，北至香港路 | 南北 | 长青路 |
| 23 | 川江路 | 南起珠海路，北至苏州路 | 南北 | 长乐路 |
| 24 | 海宝路 | 南起珠海路南，北至香港路 | 南北 | 临港路 |
| 25 | 锦江路 | 南起海口路，北至广州路 | 南北 | 码头路 |
| 26 | 龙江路 | 南起海隆车间，北至广州路 | 南北 | 港基路 |
| 27 | 长苏路 | 南起江堤，北至苏州路 | 南北 |  |
| 28 | 长阳路 | 南起港前大道，北至苏州路 | 南北 |  |
| 29 | 大明路 | 东起长苏路，西至长阳路 | 东西 |  |
| 30 | 鸥江路 | 南起东海东路，北至人民路 | 南北 |  |
| 31 | 雅江路 | 南起东海东路，北至威海路 | 南北 |  |
| 32 | 淀海路 | 东起富三中路，西至民生河 | 南北 |  |
| 33 | 威海路 | 东起雅江路东，西至鸥江路西 | 东西 |  |
| 34 | 安海路 | 东起雅江路，西至鸥江路西 | 东西 |  |
| 35 | 东海路 | 东起雅江路，西至民生河 | 东西 |  |
| 36 | 丝绸东路 | 东起民生河，西至瑞江路 | 东西 |  |
| 37 | 红星支路 | 南起人民路，北至丝绸东路 | 南北 |  |
| 38 | 北海路 | 东起民生路，西至日新河 | 东西 |  |
| 39 | 河海路 | 东起老民生路，西至日新河 | 东西 |  |
| 40 | 红海路 | 东起浦江路，西至瑞江路 | 东西 |  |
| 41 | 民生路 | 南起丝绸东路，北至河海东路 | 南北 |  |
| 42 | 浦江路 | 南起北海东路，北至红海路 | 南北 |  |
| 43 | 珠江路 | 南起北海路，北至河海路 | 南北 |  |
| 44 | 嘉陵江路 | 南起北海路，北至河海路 | 南北 |  |
| 包括开发区范围内其它所有市政道路，具体实施范围及位置由建设单位指定。 |  |  |  |  |

附件四：

本项目人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 证书编号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 管理和技术人员 |  |  |  |
| 3 | 管理和技术人员 |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |
| 5 | 日常巡查、维护人员 |  |  |  |
| 6 | 日常巡查、维护人员 |  |  |  |
| 7 | ...... |  |  |  |
| 8 | 应急状态维护人员 |  |  |  |
| 9 | 应急状态维护人员 |  |  |  |

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(三)商务技术分：（70分）

各供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉 | 2 | 投标单位自2021年1月1日以来（以获奖证书发布时间为准）得到区县级及以上相关政府职能部门表彰的有一个得1分，本项最高得2分，提供荣誉证书或相关政府职能部门加盖公章的证明材料。 |
| 2 | 企业综合实力 | 2 | 投标单位或法定代表人名下具有防汛排涝专业应急救援队伍的得2分（提供当地政府部门颁发的登记证书）。 |
| 3 | 拟派项目负责人 | 3 | - 拟派项目负责人具有人社局颁发的市政类高级及以上工程师职称得3分。 - 提供职称证书和投标企业为其缴纳的2025年12月基本养老保险缴费证明。 |
| 4 | 拟派项目组人员配置（项目负责人除外） | 11 | 1、拟派的其他项目管理人员中具备市政公用工程专业一级建造师证书的得3分。 2、拟派的其他项目管理人员中具备水利水电工程二级建造师证书的得2分。 3、拟配备固定作业人员至少20人（5个班组）为基本要求，在此基础上，每增加4人（1个班组）得3分，本项最多得6分。 注：人员有多个证书不重复计分，证书须注册在本单位，提供注册证书（在有效期内），否则均不得分。所有人员均为投标人本公司的正式员工，投标文件中须提供社保部门盖章的2025年12月单位为其缴纳的基本养老保险证明。 |
| 5 | 拟派项目经理能力 | 4 | 拟投入本项目负责人2021年1月1日以来担任过类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。 注：时间以合同签订时间为准。提供合同和项目竣工验收证明材料。 |
| 6 | 企业业绩 | 4 | 投标单位2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。 注：时间以合同签订时间为准。提供合同和项目竣工验收证明材料。企业业绩不得与项目负责人业绩重复。 |
| 7 | 专业设施设备 | 14 | 在满足项目需求中（投标单位必须自有疏通清洗车2辆、吸污车有1辆、临排泵（功率在45KW以上或流量在1000立方/小时以上）2台、巡查用车1辆、 CCTV管道检测设备2台。）设备配置的基础上投标人增加： 1.疏通清洗车一辆得1分,最多得2分； 2.吸污车一辆得1分，最多得2分； 3.临排泵（功率在45KW以上或流量在1000立方/小时以上）一台得1分，最多得2分； 4.排涝救险车一辆得1分，最多得2分； 5.具有管道三维姿态测量仪（陀螺仪）设备一台及以上得3分； 6.具有热再生养护车一辆及以上得3分； 上述设施设备为自有的必须提供企业或法定代表人购置发票，车辆设备还应提供行驶证及清晰可辨识的全彩照片（注：车辆行驶证、发票必须信息一致），如设施设备为租赁的还需提供租赁合同原件扫描件，租赁时间须满足本项目服务期要求。 |
| 8 | 实施方案 | 30 | 实施方案包含： ①管网排查办法及处理手段；（方案合理可行的得3分，基本满足要求的得2分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ②管道疏通作业流程科学、规范；（方案合理可行的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ③管道封堵、抽水、疏通、垃圾、淤泥处置方案科学、规范，有针对道路狭窄区域的疏通清淤措施；（方案合理可行的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ④年度养护计划编制科学、规范；（方案合理可行的得5分，基本满足要求的得3分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ⑤有限空间作业措施规范，中毒窒息应急预案针对性强；（方案合理可行的得3分，基本满足要求的得2分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ⑥“12345”热线、数字城管、人民来信及上级交办案件（仅限于管网疏通）事件处置及时、规范；（方案合理可行的得3分，基本满足要求的得2分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ⑦防汛抢险应急预案及处理办法；（方案合理可行的得3分，基本满足要求的得2分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） ⑧管网应急抢修施工流程作业规范。（方案合理可行的得3分，基本满足要求的得2分，不够清晰准确的得1分，不提供不得分） |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5个工作日内提交采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假和放弃中标处理，供应商自行承担相应法律后果。

(四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书（中标供应商通过CA锁登录江苏政府采购网进入采购业务中通知书打印模块自助打印）。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的加盖红章的系统内打印的纸质投标文件肆份（一正二副）交给招标代理机构。

# 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求；

5.本项目的特定资格要求；

6.采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过；

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.采购项目需求中要求的证明材料（人员、车辆设备等）。

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目（项目名称），（项目编号）JSZC-320614-NTDZ-G2026-0002 投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                        联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目（项目编号：JSZC-320614-NTDZ-G2026-0002）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

联系电话：------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

年  月  日

注：提供授权代表本人身份证复印件盖公章

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

开标一览表

项目名称 :

项目编号 :

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价单位 | % |  |

投标人(公章）：

注：

1.本表格式见苏采云系统内表式；

2.本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用预算单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)

# 附件7

# 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加海门经济技术开发区管理委员会采购2026-2027年度管道维护项目JSZC-320614-NTDZ-G2026-0002采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

管道维护服务项目属于 建筑业 ；承接企业为（企业名称），营业收入     万元，资产总额      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万 元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元 以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

# 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件9

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件11

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。