招　标　文　件

项目名称：南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0046

江苏省政府采购中心

2026年2月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………64

- 投标文件格式………………………………71

# 第一章  投标邀请

受南京体育学院的委托，江苏省政府采购中心就南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务（JSZC-320000-SCZX-G2026-0046）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年3月20日9点 30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0046

2.项目名称：南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务

3.预算金额：1100万元/年，3300万元三年

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1100万元/年，3300万元三年

5.采购需求(简介)：南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年（2026年4月10日至2029年4月9日），合同一年一签，合同期内采购人进行年度考核，经年度考核合格后方可续签下一年度合同。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年3月20日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本项目组织集中现场勘察。投标人根据项目需要自行勘察现场,因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

统一勘察集中时间：2026年3月6日上午9：00（北京时间），过时不候。

集中地点：南京体育学院灵谷寺校区体育馆

勘查现场联系人：顾老师

联系电话：17366360860

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京体育学院

地 址：江苏省南京市玄武区灵谷寺路8号

联系人：刘老师

联系方式：025-84755266

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼

联系人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：详见合同专用条款。

8.1.1 预付款支付时间：无

8.1.2 尾款支付时间：无

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日        签订日期：      年    月   日

合同专用条款

南京体育学院

灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务合同

（此合同仅作范本，以最终签订的合同为准）

| 采购人： （以下简称甲方） | 供应商： （以下简称乙方） |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务的采购结果签订本合同。

第一条  合同标的

1.项目基本情况：

（1）座落位置：

（2）项目总建筑面积：约170000平方米。

2.物业管理服务委托管理期限：三年（2026年4月10日至2029年4月9日），合同一年一签，合同期内甲方进行年度考核，经年度考核合格后方可续签下一年度合同。确定成交中标后，乙方必须7个工作日内提供“用工名册及身份证号等作为合同附件”，逾期不提供者甲方将重新组织招标。本合同为第_期。

第二条  委托管理事项

委托物业管理服务事项包括：物业承接服务项目包含综合管理服务；楼宇管理服务；宿舍公寓楼管理；校园绿化养护；室外环境保洁、卫生消杀（含化粪池）；小型维修服务；设备维保服务（空调、空气源、电梯、太阳能、饮水机等）管理与运行维保；会务服务（含纸杯、纸巾、洗手液的提供）及音视频设备管理；四害、白蚁等（含马蜂窝的零星处理）有害生物防治；场馆服务（含前台服务，器材管理维护，水处理机房维修、维护，泳池冷却系统，体育场地划线）；办公设备维护（电脑、打印机、复印机等）；垃圾清运；应急响应与专项任务保障；综合性校园管理延伸服务及其他校园管理等。以及甲方要求的其他服务内容。

第三条  合同总价款

1.本合同项下物业管理服务费用人民币三年总价款为     元整（大写），本期合同为第 期，本期合同金额为   元整（大写），本期服务期限12个月，自 年 月 日至 年 月 日。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）乙方认为需要的其他费用。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于        号的招标文件、乙方的投标文件以及与本次采购活动有关的文件及其附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 投标（响应）文件和开标一览表；       （2）投标分项报价表；

（3）技术要求响应及偏离表；                  （4）商务要求响应及偏离表；

（5）投标（响应）承诺；                      （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                    （8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条  双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）代表和维护产权人及使用人的合法权益；

（2）不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

（3）负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

（4）审定乙方撰写的物业管理服务管理制度；

（5）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

（6）提供乙方进行物业管理服务所必须的水、电供应；

（7）协助乙方做好物业服务管理工作；

（8）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

2.乙方权利义务：

（1）根据有关法律、法规、本合同的规定及本物业的实际情况，制定物业服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

（2）定期向甲方公布物业服务管理费用收支帐目；

（3）在本物业管理区域内设立专门机构负责本物业的日常物业管理工作；

（4）负责所有日常物业材料、用品及易耗品的更新；

（5）自主开展各项物业管理活动，但不得侵害甲方、物业使用人及他人的合法权益，不得利用提供物业管理服务的便利获取不当利益；

（6）根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向甲方收取物业服务费用，通过合法有效方式解决拖欠物业服务费的问题；

（7）建立、保存物业管理帐目，及时向甲方公告本管理区域内的重大物业服务事项；

（8）对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意报有关部门方可实施；

（9）按本合同第九条第1、2款规定，对甲方的违约行为进行处理；

（10）合同终止时，向甲方移交全部物业管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

（11）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

3.在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（1）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（2）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

（3）因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

（4）因甲方或第三者之故意、过失所致的损害，但乙方对此存在故意或过失所致，不在此限；

（5）因甲方或物业使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害，但乙方对此存在故意或过失所致，不在此限；

（6）因乙方书面建议甲方改善或改进物业合理管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（7）因甲方或物业使用人指挥调派乙方工作人员所致的损害；

（8）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

（9）除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

4.为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

1.建立质量管理体系并有效运行，物业管理服务能够接受质量审核。

2.物业管理服务逐步达到接受创优评审条件。

3.各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”。

4.其他物业管理服务质量要求按南京市有关标准执行。

第七条  履约保证金

1.乙方应在合同签订前，将本期合同金额的5%的履约保证金交纳给甲方或者汇入甲方账户。

2.履约保证金的形式：银行保函、转账支票、本票、汇票、电汇

3.履约保证金的提交时间：乙方应当在每期合同签订前向甲方足额提交履约保证金，否则甲方可以取消其中标资格。

4.履约保证金在本期合同履行完毕，考核合格，无安全生产事故责任等遗留问题后，在乙方提交书面申请后，退还剩余的履约保证金。履约保证金不计利息。

第八条  款项支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系甲方支付。

3.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第4款的约定支付。

4.物业管理服务费的支付：本项目无预付款，服务费用按月结算，每月结算时由甲方对乙方该月所完成服务工作任务的质与量进行考核，考核后确定本月度服务费，各部分任务考核方法及履约标准详见考核办法及考核表。每月确定服务费用后，乙方按月开具增值专用发票后，甲方支付服务费。

第九条　违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付本期合同金额的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付本期合同金额5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付本期合同金额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10个工作日，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付本期合同金额5%的违约金。若乙方服务期间发生重大责任事故的，甲方有权终止合同。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方3次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失，甲方有权解除合同。

7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按本期合同金额的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于本期合同金额5%赔偿金。

第十条　合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

3.本合同终止时，乙方应移交物业管理权，撤出现场，协助甲方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业管理的全部档案资料等。

4.本物业管理合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业管理公司的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期物业管理服务，过渡期物业管理服务标准和服务费标准不变，由乙方收取；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条  争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.诉讼期间，除有争议部分或甲方解除合同的，本合同应继续履行。

第十三条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条   合同生效及其他

1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

3.本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

（以下无正文）

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 地址： | 地址： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章 采购需求

注：本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务项目 | 物业管理 |

项目属性:服务类项目

本项目不接受进口产品投标。

项目概况：南京体育学院灵谷寺校区位于南京市玄武区灵谷寺路8号。用地面积约430000平方米，建筑面积约170000平方米。五棵松校区用地面积约60000平方米。

二、服务范围

1.工作范围

物业承接服务项目包含：

1.1综合管理服务；

1.2楼宇管理服务；

1.3宿舍公寓楼管理；

1.4校园绿化养护；

1.5室外环境保洁、卫生消杀（含化粪池）；

1.6小型维修服务；

1.7设备维保服务（空调、空气源、电梯、太阳能、饮水机等）管理与运行维保；

1.8会务服务（含纸杯、纸巾、洗手液的提供）及音视频设备管理；

1.9四害、白蚁等（含马蜂窝的零星处理）有害生物防治；

1.10场馆服务（含前台服务，器材管理维护，水处理机房维修、维护，泳池冷却系统，体育场地划线）；

1.11办公设备维护（电脑、打印机、复印机等）；

1.12垃圾清运；

1.13应急响应与专项任务保障；

1.14综合性校园管理延伸服务及其他校园管理等。

三、服务内容及具体要求

1.综合管理服务

1.1各类规章制度、工作计划、培训计划等的制定，做好人员及档案管理。

1.2 物业服务的现场调研、服务方案设计、承接查验、物资配备及撤场等交接手续。建立楼宇基础设施设备管理资料台账，完善档案管理制度（包括楼宇设施、设备管理档案、使用部门资料、日常管理档案等），各种基础资料，台账报表、图册健全，保存完好。

1.3 物业管理示范项目的创建、管理体系的审核推行及其他行业要求的响应。

1.4 与校内相关部门加强沟通和联系，及时处理师生投诉。每季度向采购人汇报物业管理服务情况。一年不少于四次采用走访、问卷调查等形式开展物业服务工作回访，并对薄弱环节进行改进。

1.5 协调其他相关工作。如遇重要接待及临时性全校性活动，需供应商相关人员加班，供应商需全力配合，加班费已包含在本次物业管理服务费用中，采购人不再另行支付；若遇到特殊情况，采购人需要供应商支援本次采购服务区域以外的项目，相关费用按实结算。

1.6 做好校园“三全育人”工作，开展针对性文化建设活动，包括但不限于组织高校劳动实践课、节假日氛围营造。

1.7 节能服务按建设节约型校园的要求，加强对所辖范围内的水、电、气等资源的监管。主要加强对服务区域的水、电进行管理和控制，按学校节能要求和相关规定，对楼内存在的长明灯、长流水，以及未按学校规定开启空调等现象进行管控。

1.8 根据校园情况，在应用好校内各相关信息化系统的基础上，需要投入配备与本项目服务需求相关的信息化服务系统（平台），作为采购人自有信息化系统的补充使用，从而提升服务品质，系统（平台）的主要功能包括但不限于以下内容：

⑴设施设备管理功能：包含设施设备台账管理、设备巡检、计划性设备维保、第三方维保监督、设备运行状态智能监测等功能，实现对设施设备的全生命周期管理；

⑵报修功能：实现师生报修功能、评价功能、后端工作量统计分析功能等；

⑶投诉功能：实现师生线上投诉、后端管理人员线上处理、线上回复以及师生手机终端的评价等功能；

⑷品质管理功能：品质监管系统包含岗位自检、品质整改、随机检查等功能。实现各岗位工作任务派发与监管，服务标准植入，分级检查形成闭环品质管控；

⑸公寓管理功能：实现师生的入住登记、行为管理等信息化系统的建设工作。

1.9 负责做好项目管理服务团队人员的政治思想工作、组织工作、宣传工作，同时配合学校开展学生、运动员思想政治教育工作，综合协调项目管理服务团队人员与学校教职工、学生、运动员及其他工作人员之间的关系；

1.10 协助做好采购人委派的其他第三方专业供应商的日常沟通、监督管理工作；

1.11 做好采购人交办的其他临时性服务等。

2.楼宇管理服务

2.1 物业值班、安防和消防服务

⑴服务内容：门卫值班、巡检，对管辖楼宇周边车辆停放进行管理，突发事件的应急处理、消防安保管理等。

⑵服务标准

总体标准：确保楼内财产安全，保证师生的正常出入，维护好楼内正常秩序，防火标识清晰，防止发生火灾责任事故。

①配合学校相关部门管理好楼宇门禁，发挥好门禁作用，禁止未经同意的人员进入。建立大件物品出门和来客登记制度，确保大楼及各类设备安全，24小时有人值班。

②执行巡逻制度。进行定时巡视，重点部位、重点时间以及遇到特殊情况时必须加强巡逻，安全巡逻有记录有检查，发现异常及时汇报。

③防火、灭火的各类消防器材、设备和设施，需指定专人管理检查并保持其完好；制定防火安全管理办法；保持消防通道畅通；保持安全出口的通畅。

④发现火情迅速向消防部门报警，并马上前往火情现场，在保证自身安全的前提下，迅速采取措施抢救生命，组织力量救火，最大限度保证学校及师生人身财产安全，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥。

⑤突发事件应急处置。制定突发事件应急处置预案，包括：治安、火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散、公共卫生以及电梯应急等；具有应急处置力量和相关工具设备；按消防要求进行组织和疏散；对紧急事故做出快速、正确的反应，防止事态扩大，尽可能减少损失，降低影响。

⑥做好门前车辆停放秩序的维护。

⑦做好校区内办公设施搬迁工作。

⑧做好采购人交办的其他的临时性服务任务。

2.2 楼栋保洁服务

⑴服务内容

对楼栋公共区域进行保洁并做好日常巡视检查,具体范围包括大厅、台阶、楼梯、走廊、平台、屋顶、强弱电间、卫生间、门窗、内墙、室外3米以下墙面部位，做到无杂物、无垃圾、无污垢、无污渍、无异味。及时清扫积水（积雪），确保托管区域内干净整洁。完成采购人临时布置的保洁工作。

⑵服务标准

总体标准：内外环境整洁，无卫生死角。

①大厅、走廊、楼梯每天清扫、拖地两次。

②消防设施、公共区域玻璃、墙面、踢脚线、指示牌等每周至少保洁一次。做到屋顶无杂物；墙面、天花板、门窗无灰尘；墙面无乱贴乱画、擅自占用现象；楼梯间、走廊无杂物；扶手、护拦干净、光亮；天花板、灯具无蛛网、灰尘；踢脚线完整、无明显灰尘。

③公共卫生间每天定时全面保洁和巡回保洁相结合。做到洁具、镜子、隔断、台面、台盆、水龙头等干净无水迹，便斗、便池无积垢；卫生间内无异味，地面干净、无积水、无杂物，纸篓无满溢；无乱贴乱画；四壁洁净、窗户明亮、设施完好、用品齐全；根据采购人要求，重要场所需提供并及时更换洗手液。在醒目位置公示卫生间每日保洁消杀和巡查记录。

④天台、檐面、落水管、楼栋周围的排水沟、雨水井等需定期检查和清理，每年清理不少于两次；雨季及恶劣天气前后要加大巡查力度和频次，并做好巡查记录。做到排水顺畅，无杂物、垃圾、杂草杂树等堵塞下水管道，以及到化粪池入口处管道的疏通，保证管道畅通。

⑤严格执行垃圾分类要求，室内外垃圾桶每日至少清理垃圾两次。做到楼栋垃圾袋装化、日产日清；垃圾桶表面洁净、桶盖完好，无垃圾外溢、气味四散、垃圾洒落、未及时清理等情况。

2.3 多媒体设备运行与维护服务

⑴熟悉各功能区域的灯光音响操作、管理、维护。定期对设备进行检查，灯光音响设备每周至少一次，并做好相关记录，发现问题及时报告后勤处物业管理部门。配合做好租用灯光音响设备的布置、布线。

⑵全程做好教育教学活动的教室保障服务，专职多媒体管理员的工作时间应呼应教学活动时间，保证教学活动期间不离人，按照教学管理部门发布的课表和活动安排表做好日常公共教室的开关门和多媒体设备的开关机，做好讲台、设备柜、一体机、书写板等教学设施的日常清洁工作。日常做好对多媒体设备的巡检工作，检查多媒体设备功能是否正常、检查投影机清晰度及亮度，检查话筒是否正确放在底座上充电，检查连接线等各类配件是否在指定位置，检查钟表时间是否准确等并做好记录；与教室驻场运维人员配合做好教学设备维修工作，上课期间，接到设备报修后作为第一响应人在5分钟内到现场勘查确认情况并予以处理，如无法解决及时联系教室驻场运维人员做后续处理，并配合运维人员开展工作。做好教室运维管理平台中教学设备报修的物业人员层级相关管理工作。

2.4 行政办公楼服务

⑴每天按时去学校收发室领取信件、报刊等，交给党政办综合科。

⑵公共区域及会议室室内卫生保洁。

⑶公共区域及办公室窗户、窗纱等定期擦拭、清洗。

3.宿舍公寓楼管理，除完成“楼宇管理服务”中相关服务要求外，还应满足以下要求）

3.1 宿舍公寓综合管理

⑴服务内容：全面负责宿舍公寓的日常管理工作。做好宿舍公寓卫生检查，按规定开展宿舍公寓请销假、作息时间等学生、运动员日常管理工作。

⑵总体标准

①建立并完善人员住宿管理条例，建立人员住宿集体档案。

②做好宿舍公寓大门和出入人员管理，严禁非住宿人员进入学生、运动员公寓。认真落实宿舍公寓管理值班制度。

③定期检查维护宿舍公寓各类设施和用品（门、窗、水、电、床、柜、空调等），发现安全隐患及时报告相关领导或部门，配合有关部门及时消除隐患。

④加强公寓区消防安全管理，定期不定期开展公寓区火灾等应急疏散演练，每间宿舍公寓门后张贴疏散线路图。确保消防通道畅通。

⑤掌握消防栓、灭火器的正确使用方法和扑救初起火灾的能力，突发事件来临时，组织人员有序疏散并及时上报。

⑥维护住宿环境的卫生和整洁，保证住宿人员人身、财产的安全。每周按照学生、运动员管理部门要求定期开展宿舍公寓卫生检查。

⑦要求做好新生报到入住、毕业生离校期间等工作，同时开展文化建设工作，起到宣传阵地工作。做好毕业生离校，学生、运动员搬迁后的房间清洁整理、家具等的整理零修等。

⑧完成采购人交办的其他工作。

3.2 宿舍公寓保洁服务

⑴服务内容

对宿舍公寓公共区域进行保洁并做好日常巡视检查,具体范围包括洗衣房、大厅、台阶、楼梯、走廊、平台、屋顶、强弱电间、门窗、内墙、室外3米以下墙面部位，做到无杂物、无垃圾、无污垢、无污渍、无异味。及时清扫积水（积雪），确保托管区域内干净整洁。完成采购人临时布置的保洁工作。

⑵服务标准

总体标准：内外环境整洁，无卫生死角。

①大厅、走廊、楼梯每天清扫、拖地两次。

②消防设施、玻璃、墙面、踢脚线、指示牌等每周至少保洁一次。做到屋顶无杂物；墙面、天花板、门窗无灰尘；墙面无乱贴乱画、擅自占用现象；楼梯间、走廊无杂物；扶手、护拦 干净、光亮；天花板、灯具无蛛网、灰尘；踢脚线完整、无明显灰尘。

③天台、檐面、落水管、楼栋周围的排水沟、雨水井等需定期检查和清理，清理每年不少于两次。雨季及恶劣天气前后要加大巡查力度和频次。做到排水顺畅，无杂物、垃圾、杂草杂树等都堵塞下水管道，以及到化粪池入口处管道的疏通，保证管道畅通。

④严格执行垃圾分类要求，室内外垃圾桶每日至少清理垃圾两次。做到楼栋垃圾袋装化、日产日清；垃圾桶表面洁净、桶盖完好，无垃圾外溢、气味四散、垃圾洒落、未及时清理等情况。

3.3 设施设备运行的维护保障服务

负责设施设备的维保或报修、维修工作。熟悉宿舍公寓水电设备、机电设备、水电管路，发现异常及安全隐患及时处理；负责联络饮水机、微波炉、电吹风等第三方，处理设备故障；负责宿舍公寓空调、消防等设施设备的日常运行管理及第三方维保供应商监管。

4.校园绿化养护

4.1灵谷寺校区（含五棵松校区）内乔木、灌木、地被、草坪、竹类、垂直绿化、盆栽植物、草花种植、亭廊等）的养护服务，具体以现场勘察为准。

⑴病虫害防治

①以防为主，防治结合。尤其重点加强对樱花、桂花、白玉兰、梅花、槐树、法桐、松树等植物的病虫害日常观察。除一般普遍性病虫进行防治外，重点对螨虫、天牛、茎蜂、蚜虫、黄杨尺蠖等虫害；对植物叶斑病、锈病、白粉病等病害进行重点防治。药物用量及对环境的影响要符合环保要求和标准。

②做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在不影响观赏效果的范围之内。

⑵修剪

①根据乔灌木、绿篱、地被及草坪生长特性，结合季节适时修剪，保障植物观赏效果。

②及时对行道树分支点以下萌发枝、病虫枝、徒长枝进行修剪，做好冬季紫薇等树木修剪。

③绿篱、地被保持枝叶丰满，球形灌木应常年保持形态完整，色块、灌木应保持一定高度，无缺株、无空洞。

④对色块、绿篱及其他小灌木，需每年修剪4-5次（4、6、8、10、12月份）。修剪的形状和高度应符合规定。

⑤每日巡查校园，及时发现乔灌木死树、枯树枝，并及时修剪或砍伐处置，消除安全隐患。

⑥修剪下的枯枝、落叶及枯死树木清理出校园，保证现场整洁。

⑶草坪及地被养护

①根据不同草坪品种、不同生长期对草坪进行养护；根据全年不同生长季节修剪频率为：1-4次/月。

②多年生地被冬枯后及时割除枯叶。

⑷花坛、花境栽植与养护

①花坛内应及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；及时补种、换苗。

②及时做好病虫害防治工作，每年在春季、夏季进行预防性喷药各一次。落实日常养护，做到立姿目视无杂草、垃圾，确保最佳观赏效果。

⑸浇水与施肥

①根据气温、土壤湿度等情况合理安排浇水，重点加强上一年及当年新栽植物的浇水，如遇干旱月份，及时对缺水植物进行灌溉。

②根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行浇水，并要浇透。

③草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋两季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水，3-6月1次/2周；7-9月1次/周； 10-11月1次/2周；12月1次/月。

④对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。球类、色块等植物要进行蒙尘冲洗，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

⑤植物周围雨后积水应及时排除。

⑥绿化养护用水费用暂免（如采购人另有规定，按规定执行），必须注意节约用水，配合学校节水要求办理相关手续。如接水过程中造成供水设施损坏的，照价赔偿。

⑦为确保植物正常生长，要定期对树木、花卉、草坪进行施肥。每年2次（6月、12月），对樱花、海棠、桂花、腊梅等重点观赏树种施复合肥或有机肥。

⑧施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

⑹绿化成果保护等其他管理

①养护范围内的植物，正常情况下，中标供应商须保证成活率98%以上，因养护不当造成植物死亡的，中标供应商负责补种同样品种及规格的植物并保证成活，费用由中标供应商承担。

②加强巡视检查，制止任何未经采购人许可的占用、开挖、改造绿地以及移植、砍伐、修剪树木等行为。

③及时检查植物标牌的脱落、损毁情况，如有缺失及时补充。

④成立树木倒伏抢险队，全年全天候响应突发树木倒伏、断枝等抢险处置工作。

⑤做好藤本花卉牵引树形工作。

⑥每年的初冬，均需对树木进行抗冻处理(根际培土、主干包扎、涂白)，并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

⑦做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

⑧在教学训练时间段和大型考试比赛时间段，校园核心区及教学楼、训练场馆周边，原则上不得安排会产生噪音的园林机械作业，抢险工作除外。

⑨做好校内古树名木养护管理工作，做好日常台账管理，每周巡查一次，发现异常及时汇报。

⑺绿地应巡视保洁，及时清理，做到无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染(树挂)。及时清除杂树、杂草，做到杂草不上篱，不上树。

⑻建立完整的绿化养护台账，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。周、月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

⑼因树木枯死枝坠落及树木倾倒，所发生的人员伤亡和财产损失，由供应商负责处理，并承担所有费用。因突发事件或不可抗拒自然灾害发生而造成的损失，由双方共同协商处理。

⑽日常养护中遇基建施工和维修需一次性移栽胸径小于8厘米的乔木、地径小于10厘米灌木，数量各不超过5株；色块和绿篱不超过20平方米，以上工作由供应商无条件完成。超过以上数量双方友好协商，根据工作量采购人给予一定的人工、机械和材料等费用。

5.室外环境保洁、卫生消杀（含化粪池）

5.1室外环卫保洁范围及要求

校园所有道路、人行道、公共广场、台阶、雨水篦、明沟、雕塑、果壳箱、 宣传橱窗和路灯杆以及室外运动场地等区域的卫生清扫、保洁、清洗服务等，同步做好卫生消杀（含化粪池），具体以现场勘察为准。

⑴根据气候变化、校区的卫生状况等制定出每周、月保洁计划。

⑵雕塑、奥运冠军灯箱、世界冠军脚印和指示牌等应每周擦拭一遍，目视无小广告、无污渍、无积尘。

⑶加强道路巡查，保持道路清洁，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无烟蒂纸屑；校园内无卫生死角。每日分上午、下午普扫两次，每日上午8:00前完成校园主次干道清扫；遇到重大活动或落叶季节，增加清扫次数，保持主干道整洁、畅通。对于采购人巡查发现的问题，10分钟内到场解决。

⑷每月清理一次校园主次干道雨水篦、明沟垃圾，目视无沉淀物，不堵塞。

⑸每月清理一次奥运冠军大道的喷泉广场，无杂物，不堵塞。配合学校要求进行开关。

⑹果壳箱放置整齐、干净、无垃圾散落和外溢现象，周围干净、无污迹、无异味，并套好垃圾袋，每天至少清理两次，按照南京市生活垃圾四分类要求驳运到垃圾站。

⑺如发现建筑垃圾、其他杂物和实验垃圾乱堆乱放的现象，要及时制止和处理，处理不了的，要及时向后勤处反映。

⑻保洁范围内发现无主废旧家具、包装箱和零星建筑垃圾应送至垃圾站大件垃圾堆放处。

⑼人行道板砖、窨井盖等有损坏，校内施工车辆有跑冒滴漏现象及时上报，以便及时解决。

⑽灾害天气，大雨、大雪及时组织人员及设备清理、排除积水及积雪，保证道路通畅。

⑾高温和植物飘絮季节，应定时洒水降温、除尘、冲洗路面。

⑿发现路灯杆、行道树、自行车棚、宣传橱窗有乱画、乱贴广告及时清理。

⒀道路保洁与绿化带保洁做到无缝衔接，无遗漏区域。

5.2卫生消杀范围及要求

室外公共区域、绿化带、垃圾桶站、下水道、化粪池周边、地下室出入口、卫生间外围、蚊虫易滋生区域等。

⑴使用符合国家环保与安全标准的消杀药剂。日常预防性消杀：每月不少于 2 次。蚊蝇鼠蟑高发季节（4-10月）：每周不少于 1 次，根据校方要求及实际情况加密。有效控制蚊、蝇、鼠、蟑密度，无明显虫害活动痕迹，无大面积蚊虫滋生点。

⑵消杀作业前提前公示，避开师生高峰时段，做好安全警示。消杀记录完整可查：时间、区域、药剂、浓度、作业人、检查结果齐全。

5.3化粪池清掏与维护服务标准

负责校园内所有化粪池、污水井、检查井的定期清掏、疏通、维护及外运处置。

⑴化粪池：每年全面清掏不少于3次，出现堵塞、满溢、异味异常时2小时内响应，4小时内到场处置。污水井等：每季度清掏/检查不少于1次。

⑵清掏作业密闭化、规范化，做到不漫溢、不渗漏、无异味扩散、无环境污染。清掏污物及时密闭外运，按规定合规处置，严禁随意倾倒。作业后恢复现场整洁，对周边地面、井盖进行清洗消毒。建立化粪池台账，明确位置、容量、清掏时间、检查情况，定期向校方报备。确保化粪池及附属管道畅通，无堵塞、无返水、无外溢。

特别说明：

在条件允许的情况下，采购人提供管理用房。提供给供应商使用的房屋由中标供应商全权负责安全管理责任，并承担水费、电费、日常维修等费用。

6.小型维修服务；

6.1 小型维修

⑴服务内容：针对所辖范围内的构筑物、建筑物、设施、设备和楼内相关物品的损坏情况，及时维修或上报采购人有关部门，跟踪维修进程，保证正常运转和使用。

⑵服务标准

房屋的使用、维修及养护，维修项目主要为零修，具体零修范围如下：电路跳闸的处理；建筑内公共部位的非人为损坏的灯管、灯具、灯头、灯座、镇流器、电风扇、排风扇更换；普通插座、空调插座、网络面板更换；普通开关、延时开关更换；墙面污染的打磨、局部墙面起皮空鼓的粉刷；空气开关（单相40A及以下）更换；户内配电箱各回路检修；DN40及以下阀门更换；卫生间隔断、各大小便器、橡皮大小头更换；各下水道疏通；各单体内给排水管道维修、更换；门锁更换；玻璃更换；室内晾衣架、窗帘杆维修更换；各门窗等维修；热水器、电风扇等家电维修。并承担所有房间、走廊、楼梯、卫生间等公共部位的门窗、门锁、水龙头、冲洗阀、进水配件（三角阀等）、水箱、卫生间隔断、下水管道疏通等单件单次材料费小于500（含）元的维修或更换工作，费用由供应商承担。单件单次材料费大于500元的维修或更换工作，根据现场实际情况，由采购人确定维修单位和维修内容，供应商配合执行，材料费用由采购人承担。

6.2空调维修：（单台次维修耗材在500元以下费用由供应商承担，维修耗材大于500元的费用由采购人承担，供应商负责实施。）

⑴范围：不制冷、不制热；漏水、不排水；风机不转、异响；跳闸、不通电、遥控失灵；常见配件更换。更换启动电容、更换温度传感器（室温、管温）、更换遥控器、接收头、疏通排水、处理漏水、小线路整理、紧固、更换小空开/插座、冷媒正常损耗补加、风机清洁、简单调试、过滤网、蒸发器常规清洗、小阀门、接头紧固与简单处理。

⑵配件更换要求

•更换配件必须全新、合格、同规格；

•严禁使用翻新件、拆机件；

•配件价格需提前报价、学校审核确认；

•500元以下小型维修应快速处理、简化流程；

⑶空调维修响应时间

教学区、办公区：30分钟内响应，2小时内到场；学生宿舍：1小时内响应，4小时内到场。设立24小时报修电话/线上报修平台

⑷维修时限

小故障：当天修复。需配件：48小时内修复。无法立即修复：提供备用机或临时解决方案。

6.3办公设备维修：（单台次维修耗材在500元以下费用由供应商承担，维修耗材大于500元的费用由采购人承担，供应商负责实施。）

办公设备维护维修范围：常规的故障检测、软件调试、系统重装、清洁保养，以及部分低价值配件更换。 具体可以分为以下几大类项目：

⑴技术服务类（维修工时/检测费）

· 电脑/笔记本：软件调试、系统重装、查杀病毒等；硬件故障检测维修（如主板、硬盘、显示器）等。此外，还有远程系统修复服务，以及驱动或软件问题。

· 打印机/复印机：常见故障维修。

· 网络与外设：网络调试、共享设置、外设安装等。

⑵ 配件更换类（含部分材料费）

· 电脑配件：笔记本键盘、电源、触摸板等；内存、散热风扇等基础配件。

· 打印机耗材与配件：打印机加粉、墨盒加墨等服务；国产的维修保养套件（如鼓芯、刮板等）；定影膜、搓纸轮等易损件更换。

⑶维修质量标准​

①硬件维修：​

更换部件需使用原厂或同等质量合格产品（如电脑内存、硬盘，打印机配件、主板），禁止使用翻新配件；​

维修后设备硬件功能完全恢复，运行参数达标（如电脑开机时间≤60 秒，打印机打印速度符合额定标准），外观无明显维修痕迹。​

②软件维修：​

系统重装需预装正版操作系统及必备办公软件，保留用户重要文件（如教学课件、办公文档），并协助备份至校园云盘；​

故障修复后，需进行24小时稳定性测试，确保无复发现象，软件无残留病毒、恶意插件。​

⑷维修流程规范​

报修渠道：开通线上报修系统（如校园办公 APP、微信小程序）、电话报修专线，明确报修流程（提交设备编号、故障描述、使用地点），2小时内反馈处理进度；​

维修记录：建立《办公设备维修台账》，记录报修人、故障现象、维修方案、更换部件、维修人员及验收结果，由使用人签字确认；​

报废管理：设备经2次以上维修仍无法满足教学办公需求，或维修成本超过设备原值30%，且使用年限≥5年的，按学校资产报废流程申请处置，及时注销设备编号，避免违规使用。

- 设备维保服务（空调、空气源、电梯、太阳能、饮水机等）管理与运行维保；

7.1空调、空气源维保服务

负责所辖楼宇中央空调系统（含多联机、风冷热泵、空气源等）及分体空调的日常运行操作、开关机管理、运行状态监控、过滤网清洗、出风口保洁及表面维护。以及进行定期检验和维修工作（单台次维修耗材在500元以下）。暖通空调需持证上岗，并建立详细的运行记录、巡检记录与维保记录台账。确保设施安全、规范、节能运行。

备注：中标供应商提供的配件价格应为市场最低价，质保期为6个月（自验收合格之日起），质保期内非人为损坏，中标供应商应免费更换该配件，如果由于中标供应商更换的配件原因，导致采购人设备出现问题，由此产生的所有费用及法律责任由中标供应商负责。

⑴空调维保服务范围：

壁挂式空调、柜式空调；

多联机、天花机、风管机（小型）；

教室、宿舍公寓、办公室、实验室、图书馆、会议室等公共区域空调；

中央空调、大型冷水机组、特殊精密空调；

•维保内容分类

日常巡检；定期保养；清洗消毒；安全检查；资料台账与报表。

⑵具体维保服务要求

① 日常巡检要求

每学期至少全覆盖巡检2次（开学前、放假前）

检查内容：

•运行状态、制冷/制热效果

•电压、电流、绝缘、漏电保护

•管路、阀门、冷凝水排水

•遥控器、控制面板、显示功能

•噪音、异味、漏水情况

•每次巡检出具巡检记录、问题清单、整改建议

②定期保养要求

每台空调每年至少深度保养1次

保养项目：

•清洗过滤网、蒸发器、冷凝器

•清理接水盘、疏通排水管路

•检查风机、电机、电容

•检查冷媒压力，必要时补加（正常损耗内）

•紧固接线端子、电气部件

•整机运行调试

•宿舍公寓、教室空调必须每学期开学前完成集中保养

③ 清洗与卫生要求

•空调清洗必须符合校园卫生、疾控要求；

•使用环保、无刺激、无毒清洗剂；

•空调每年至少深度清洗1次；

•清洗后无灰尘、无异味、无漏水、无二次污染；

•提供清洗记录、照片存档。

④ 安全管理要求

•作业人员持证上岗；

•高空作业必须有安全防护、专人监护；

•带电作业规范，杜绝触电、火灾隐患；

•实验室、机房空调严禁违规操作；

•维修后必须进行安全试机；

⑤服务管理要求

•建立台账：编号、位置、型号、维修记录；

•每月提交维保月报：故障统计、故障率、整改情况；

•每学期提交维保总结报告；

•接受学校后勤等相关部门监督考核。

⑶注意事项

•空调维保必须不影响教学训练、不影响学生运动员休息。

•进入宿舍公寓维修必须遵守宿舍公寓管理规定，两人同行、提前预约。

•节假日、考试周、迎新期间、冬季夏季加强保障力量。

•出现群体性空调故障，必须立即启动应急方案。

7.2 电梯日常维护管理

⑴中标供应商负责设备的年检相关的所有工作，并负责设备通过质量技术监督局年检（费用由采购人承担）。

⑵中标供应商每月需对设备进行二次巡检，间隔周期为14天，巡检记录需有使用方和设备管理员签字认可。

⑶巡检中，中标供应商的人员必须认真仔细地对设备各个部件进行检查、保养，并有详细的记录。

⑷维护响应时间：维保方应设立24小时服务电话，应急维保：维保人员需在30分钟内到达现场，一般维保：维保人员 需在60分钟内到达现场。

⑸一般性故障应在2小时内排除，其它故障应在24小时内完成（不可抗力除外），如不能完成，需书面形式告知原因及应急预案和预计完成时间。

⑹维保人员应当持有特种设备安全监督管理部门核发的相应资质证书。

⑺接到故障通知后，应当按合同规定赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在30分钟内抵达现场。

⑻现场工作人员不得少于一人，且应当持有相应的《特种设备作业人员证》。

⑼作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

⑽提出合理化建议并每月向采购人书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

⑾对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

⑿维护结束后，中标供应商人员应清理施工现场卫生，并提供维保工单，需使用方和管理人员签字认可。

⒀配件由中标供应商负责。

⒁建立回访制度（包括工作人员服务态度、维保质量、是否按照规定实施维护保养等）。

⒂应当妥善保管相关资料，并在合同终止后交给采购人。

⒃如出现故障隐患上报不及时，造成损失的按照合同相关责任由中标供应商承担。由于中标供应商检修不到位，发生故障的按照合同相关责任由中标供应商承担。

7.3 太阳能维保管理

⑴中标供应商每月需对设备进行一次巡检，巡检记录需有设备管理员签字认可。巡检内容包括：

①巡视检查横插管集热器的连接点、密封圈是否存在漏水现象。

②巡视检查清除设备的尘埃、污垢。

③巡视检查管道 、阀门、电磁阀、水泵、水箱有无渗漏现象，控制柜及温度传感器有无故障，如有则及时修复。

④巡视检查电热水器控制柜内漏电、继电器及电气安全保护装置，热水器的温度及传感器有无故障，如有则应及时维修。

⑤巡视检查太阳能设备的其他部件，有无故障。

⑵每年寒、暑假需对设备进行一次冷热水管道、水箱清洗保养，并书面上报清洗保养小结。

⑶一般性故障应在2小时内排除，其它故障应在24小时内完成，（不可抗力除外）如不能完成，需书面形式告知采购人原因及应急方案和预计完成时间。

⑷维保响应时间：中标供应商应设立专门服务电话，实行24小时受理。一般维保，人员需在60分钟内赶至现场。应急维保，需在30分钟内赶至现场。

⑸保障零部件提供临时备件；确需更换的，向采购人提出建议，并出示更换部件报废说明。

⑹维保结束后，中标供应商人员应清理施工现场卫生，并提供工单，需使用方和管理人员签字认可。

⑺配件由中标供应商负责。

⑻对采购人值班或者管理人员进行专业技术指导。

⑼现场维护保养过程中的一切安全责任均由中标供应商自行负责，与采购人无涉。

⑽保养中产生的各类废弃物，中标供应商须按照采购人的要求和当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

⑾中标供应商每年1月和7月对设备进行换季检修保养，清洗管道和水箱、并以书面形式上报。

⑿中标供应商提供的配件，质保期不得低于一年，质保期内非人为损坏，需免费提供相应配件。

7.4饮水机维保管理

⑴在接到报修电话以后，中标供应商必须在2小时内到达现场，一般故障在12小时内解决故障。如遇特殊情况（不可抗力除外）如不能完成，需书面形式告知原因及应急预案和预计完成时间。

⑵每月对所有饮水机进行一次巡检，对饮水机主要配件、接线线路、进水管路、外表清洁等进行全面的检查，发现损坏的及时维护，保障饮水机的正常工作，巡检结束需有采购人管理人员签字确认。

⑶每年寒暑假期间根据学校要求对饮水机的滤芯更换（所更换的滤芯，需有卫生监督部门的涉水批件），供水管道、电动阀门、出水龙头等进行水垢清理及保养维护，出具维保单。每次更换滤芯后，由具有水质检测资质的第三方提供饮水机出水水质检测报告（检测费用由中标供应商承担，抽检比例不少于30％）。如检测不合格，后续产生的一切费用由中标供应商负责承担。

⑷中标供应商保证更换的配件为原装饮水机的匹配零件，如原装设备匹配零件部生产（脱销），需经采购人确认，方可使用正规厂家生产的配件代替。维保产生的一切费用由中标供应商负责承担。

⑸服务过程中，中标供应商应随时接受采购人监督。

⑹服务过程中，中标供应商应遵守采购人的有关规定。

⑺中标供应商在修理拆卸及安装时，要注意安全操作，如违反规定引起的安全问题中标供应商责任自负。

⑻服务后由中标供应商详细填写维保单，维保单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字等。

备注：空调、空气源、太阳能等相关项目在学校能源托管项目实施后可另行协商维保方式。

8.会务服务（含纸杯、纸巾、洗手液的提供）及音视频设备管理

8.1 服务内容：来访人员的迎宾服务、会务准备和多媒体设备保障工作、会议室日常管理等。

8.2 服务标准：

⑴会务服务人员品行端正，相貌端庄，仪表整洁，身体健康，懂会务礼仪知识，有会务服务经验，工作认真细致，积极主动。配合做好参会人员的接待工作。

⑵配合做好会务及音视频设备保障工作、会议室日常管理。协助布置会场，测试音视频设备设备，变换桌形，摆放指示牌、会标、签到表、座椅、席卡、笔、纸、资料等。保证会场卫生、安全；会中，会场内必须有服务人员，为参会人员提供必要的会议服务(如提供茶水、抽纸、洗手液服务等)；会后，做好保洁、设备关闭等。

⑶中标供应商需根据学校运行规律，在遇学校迎新、毕业生离校、运动会、校园开放日、各类评估、各类竞赛、各类考试以及学术活动、报告、校庆、校友返校等大型活动时，中标供应商需及时调用外部资源积极配合保障活动的开展。做好活动前后的桌椅、帐篷、设备等搬运；桌椅布置摆放；帐篷搭建摆放；卫生保洁；配合做好绿植摆放；活动中间中间保洁、会议中途桌椅的调整等工作；活动结束后及时将场地恢复。由此产生的费用视情况由中标供应商或采购人承担。

9.四害、白蚁等（含马蜂窝的零星处理）有害生物防治；

9.1 灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊（含马蜂窝的零星处理）

⑴除四害服务工作应符合相关法律法规及地方有关规定。

⑵严格遵守除四害操作规程，文明作业，并填写灭四害服务记录单作为当次服务的凭证，自觉遵守学校的规章制度。

⑶定期对校区楼宇内外、食堂和配电房等公共区域开展对老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子和孳生场所控制代办服务，服务次数每月不得少于2次。

⑷接到采购人四害发生电话通报，必须在24小时内到达指定现场做好消杀工作。如遇特殊情况应主动做特殊处理，随叫随到及时上门服务，确保在代办服务有效期内老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子密度和孳生场所控制效果达到规定的指标，经有关部门检查考核不合格，而造成的相应损失由中标供应商负责。

9.2 白蚁防治

⑴校区所有楼宇及学校家属区所有绿地、树木。

⑵白蚁防治服务工作应符合国家和地方政府等有关规定。严格遵守白蚁防治操作规程，文明作业，并填写白蚁防治服务记录单作为当次服务的凭证，自觉遵守学校的规章制度。

⑶接到采购人白蚁发生电话通报，必须在24小时内到达指定现场做好防治工作，如遇特殊情况应主动做特殊处理，随叫随到及时上门服务。

10.场馆服务（含前台服务，器材管理维护，水处理机房维修、维护，泳池冷却系统，体育场地划线）；

10.1、前台服务标准

⑴统一着装，佩戴工牌，保持发型整洁（如盘发），禁止前台区域进食、化妆或放置私人物品。

⑵主动问候来访者，微笑服务，3米内起身迎接，文明礼貌用语，如有需要，引导至对应部门。

⑶主动联系访问部门，确认来访对象。

⑷登记来访者姓名、联系方式及目的，确保信息完整。

⑸对未达成需求的来访者提供反馈记录及转达服务。

⑹对特殊事件须立即上报，避免信息延误。

⑺禁止串岗、大声喧哗，保持前台区域整洁。

10.2场馆和场地设备器材的日常管理、检查和维护工作，及时维修维护器械设备（更换配件除外）。

器材维护要求：

⑴制定器材设施管理重大故障应急处置预案，并报采购人备案。

⑵按照器材设施技术要求对相关器材设施巡视检查，做好相应记录。

⑶对相关器材设施进行定期保养与维护、检测等工作。

⑷出现故障时及时处理，在约定的时间内排除故障。

⑸按合同约定的配件单价进行零配件更换，不在合同范围内的，需经学校认可才能更换，中标供应商提供的价格应为市场最低价。

⑹作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。现场维护保养和维修过程中的一切安全责任均由中标供应商自行负责，与学校无关。

10.3水处理机房运维服务

服务内容：管理泳池水处理全套设备的正常运行、维护和泳池水质处理及养护。

⑴管理服务要求

①确保水处理机房设备正常运行。泳池壁不得出现蓝藻，水质达到国家有关质量技术标准。每月对泳池水处理机房内的游泳池水循环过滤设备及管件、管道进行一次全面检查，保证设备的正常运转。

②要求中标供应商水质管理人员24小时游泳馆双人在岗，定时检测水质状况并记录在案。及时处理问题，进行日常维护和监督，包括池壁四周、池底及所有管道。对设备要进行日常维护和保养，做出书面报告；

③每天要进行全面的水质监测，具体监测项目包括：总氯、 余氯、 水温、PH值、ORP、氰尿酸、浊度，并出具详细的数据检测报告；

④每月对投药器设备需进行不少于二次的全面清理，保证投药设备的正常工作，针对工作内容形成投放药量报告；

⑤游泳池水质处理投药记录（含药品种类、名称、每次投放量、每天投放次数）；使用具有国家批准文号的合格产品。所有药品均必须符合国家相关法律法规的规定，经药品检验部门检测合格并允许销售的产品。必须保证供货渠道合法、质量严格执行国家标准、无假冒伪劣产品。须是国家卫生部门批准使用的产品。投放药品种类：要符合设备要求级别或以上，所用产品要对人体及环境环保无害。（三氯异氰尿酸或者次氯酸钠或以上品种）。

⑥臭氧消毒要按要求进行并记录。

⑦服从采购人管理人员的管理，遵守采购人和游泳馆的各项规章制度，随时接受采购人的监督和检查。每季度提交一份第三方权威检测机构出具的水质检测报告，留档待查。

⑵水质处理人员责任

①负责游泳池日常水质处理药剂的投加工作；

②游泳池水质达到国家标准，PH值保持在7.0-7.8，余氯值：0.3-1.0；

浊度：≦1，清晰度不低于25米；

③负责游泳池水质检测工作；

④负责游泳池水质监测记录的填写工作

⑤负责泳池水温检测调控工作；

⑥负责游泳池的补水工作

⑦负责游泳池池底吸污工作；

⑧负责游泳池水处理设备的操作工作；

⑨负责游泳池循环过滤设备的反冲洗工作；

⑩负责游泳池水处理设备定期清洁工作；

⑪负责游泳池硅藻土过滤设备的添加工作；

⑫负责游泳池机房设备巡视、检查工作；

⑬负责游泳池机房设备值班工作；

⑭负责游泳池循环水泵毛发过滤器清洗工作；

⑮负责游泳池机房设备运行记录填写工作；

⑯负责游泳池水处理机房清洁工作；

⑰负责游泳池水处理机房设备故障上报工作；

⑱负责每天池底安全检查。

10.4 泳池冷却系统，按照需求部门的要求，保障游泳馆的水温及室温。

⑴ 冷却系统专项巡检要求与标准​

①巡检频次​

核心冷却设备（如空调主机、风机）：每日 2 次巡检（早间开机前、晚间关机后），高温季节（气温≥30℃）或赛事期间增加 1 次午间巡检；​

辅助冷却装置（如散热风扇、通风管道、水冷系统）：每周 3 次巡检，重点覆盖出风口、管道接口、水泵等关键部位；​

②巡检核心内容​

运行状态：​

设备启动无异常噪音、振动，运行电流、电压在额定范围；​

制冷效果达标：运动区域实际室温和水温达到需求部门的要求；​

水泵、风机运行顺畅，无卡顿、空转现象，水流压力达标。​​

制冷剂管路无泄漏（用肥皂水检测接口，无气泡产生），保温层完好无破损、脱落；​

水管路（水冷系统）无锈蚀、渗漏，阀门开关灵活，无卡顿或滴漏现象。​

过载保护、高压保护等安全装置功能有效，指示灯显示正常。​

⑵ 冷却系统清洁保养要求与标准​

清洁频次与方式​

①过滤网 / 滤芯：​

出风口过滤网：每周 2 次拆卸清洁，用高压水枪（压力≤0.5MPa）冲洗，去除灰尘、毛发，避免堵塞；制冷机滤芯、冷凝器滤网：每月 1 次深度清洁。

②核心部件清洁：​

冷凝器、蒸发器：每季度 1 次专业清洁，采用高压蒸汽清洗（温度≤80℃），去除翅片上的灰尘、油污，确保散热效率；风机叶轮、风轮：每 2 个月 1 次除尘清洁，避免积尘导致运行负载增加。​

③管路与水箱：​

水冷系统管路：每半年 1 次除垢处理，使用食品级除垢剂循环冲洗，去除内壁水垢、锈蚀；储水箱（如有）：每季度 1 次清洁消毒，清除沉淀物，投放杀菌剂（符合饮用水标准），防止细菌滋生。​

⑶ 冷却系统维修处置要求与标准​

①紧急故障（如制冷剂泄漏、主机停机、高压报警）：15 分钟内到场处置，立即关闭设备电源，切断故障区域管路，设置警示标识，同步上报；​

②一般故障（如制冷效果下降、轻微渗漏、传感器失灵）：1 小时内响应，24 小时内完成维修；​

③复杂故障（如压缩机损坏、核心管路更换）：48 小时内启动维修流程，协调专业维修团队，明确维修周期并公示，提供临时降温方案（如备用风扇、移动制冷机）。

10.5 室外体育场地管理和划线等

需使用符合国家标准的专业体育场地划线漆（如丙烯酸划线漆、聚氨酯划线漆）或白石粉，具备耐磨、抗紫外线、耐雨水冲刷、防滑特性，颜色纯正（白色为主，特殊项目需黄色、红色等辅助色时，需符合对应运动项目规则）；​

采用专业划线设备（如划线机、高压喷涂机）施工，确保线条顺直、均匀、无毛刺，无流挂、气泡、漏涂现象

划线维护人员需熟悉各类运动项目场地规则，掌握划线设备操作技能，施工前做好安全防护（如佩戴手套、口罩、防滑鞋）；​

划线材料需留存产品合格证、检测报告，禁止使用三无产品，每批次材料进场前需抽样检测（颜色、附着力、环保指标）；​

建立《场地划线维护档案》，记录划线时间、材料型号、施工人员、巡检记录、修复情况、翻新周期等信息，便于追溯；​

赛事场地划线需经赛事组织方、裁判组联合验收，验收合格后方可用于赛事；

禁止在划线区域堆放重物、尖锐器械，设置警示标识，引导使用者爱护划线，避免人为损坏。

11. 办公设备维护（电脑、打印机、复印机等）

11.1 负责对采购人指定的办公设备（包括但不限于台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等）进行日常巡检、外部清洁、基础故障排查及采购人提供的耗材更换（如硒鼓、墨盒、纸张添加）。提供初步的软件问题协助（如驱动安装、连接设置、常见报错处理），对于硬件故障或复杂软件问题，需及时协调专业维保单位或中标供应商进行处理，并做好报修、跟踪、结果反馈及记录归档。建立办公设备台账，定期检查设备使用状况。

11.2 核心办公设备（教师教学用电脑、行政办公电脑、多功能打印机、扫描仪）：每季度1次全面巡检，学期初、学期末各增加1次专项检测；​

公共区域设备（图书馆查询机、机房电脑、文印室打印机等）：每周1次抽查，人流高峰时段（如期中/期末考试周）增加1次随机抽查；​

备用设备（库存电脑、打印机）：每季度1次通电巡检，确保随时可调用。

11.3 故障处置要求​

⑴故障响应优先级​

①紧急故障（如教师上课用电脑死机、打印机无法打印试卷、机房设备批量故障）：30 分钟内到场处置，同步提供备用设备（如便携电脑、临时打印机）保障教学 / 办公连续性；②一般故障（如电脑软件崩溃、打印机卡纸、扫描功能失效）：2 小时内响应，48 小时内完成维修；​

③复杂故障（如主板损坏、打印机核心部件故障）：72 小时内启动维修流程，明确维修周期并告知使用人，协调临时替代方案。​

12.垃圾清运

全面负责校园内生活垃圾、可回收物及其他分类垃圾的集中收集、短途转运工作。严格执行国家及南京市垃圾分类管理办法，保持垃圾房、垃圾桶及周边环境清洁，定期进行清洗、消毒，防治虫害与异味。制定垃圾清运路线图和时间表，确保高效、规范作业，遇重大活动或退宿期等垃圾量激增情况，须增加清运频次。

12.1、生活垃圾项目具体内容：学校每天生活垃圾（其他垃圾含落叶）数量240L容积的桶约90桶左右（含01、02、03家属区），假期（3个月）在45桶左右，全年垃圾总数在28350桶左右。

⑴清运范围：南京体育学院校内（含01、02、03家属区）生活垃圾，桶装和大垃圾袋装等。

⑵清运要求：清运至政府规定的垃圾处理厂场处理。

⑶质量要求：保证日产日清，每天在上午8点前清运完成，学校派人协助装车。

⑷安全要求：承包单位应有相应的安全生产措施，在此期间所发生的一切安全事故应由承包单位自行承担。

12.2、垃圾清运车辆应符合下列要求：

⑴车辆应满足环保、安全等交通运输管理要求，车容应整洁，标志应清晰，保持整洁、卫生状态，不得影响环保和市容市貌。

⑵运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾滴、漏、撒现象。不得沿路污染城市路面，影响城市环境卫生。

⑶垃圾清运是应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。

⑷装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。

12.3、规范作业要求：

⑴垃圾清运车辆应经常检查，及时发现排除故障，不得带故障运行，所有车辆停放必须遵守交通法规。

⑵加强作业车辆的日常管理，确保专车专用，遵守交通规则，文明行驶，安全行驶。

（3）根据采购的要求和自身实际作业标准建立相关台账，做好车辆使用记录。

12.4、遇有重大活动或突发事件，及时组织力量听从采购人的指挥和调度无条件配合采购人做好相关工作。

12.5、必须服从垃圾中转站管理单位相关垃圾清运事项的日常调配管理和安排。

备注：五棵松校区生活垃圾清运全部由中标供应商负责。

灵谷寺校区生活垃圾通过公开招标由江苏玖生环境集团有限公司负责，生活垃圾清运服务期限为（2026年2月6日—2029年2月5日），在生活垃圾合同期内，由中标供应商负责与江苏玖生环境集团有限公司进行监督与对接工作。生活垃圾合同到期后垃圾清运事宜及费用需由中标供应商负责。

13. 应急响应与专项任务保障

组建应急服务小队，制定并定期演练各类应急预案（如突发停水停电、消防事件、公共卫生事件、自然灾害等）。在采购人统一指挥下，具体负责突发公共卫生事件（如传染病流行）时的重点区域预防性消杀；应对自然灾害、安全事故等突发事件时的人员疏散引导、初期警戒设置、现场秩序维护与后勤支援；在学校举办大型活动、重要会议、国家级考试期间，提供高强度的环境卫生保洁、场地布置、秩序维护、物资搬运、临时设施看管等专项保障服务。所有应急及保障行动均需有详细记录。

14. 综合性校园管理延伸服务及其他校园管理

结合校园文明创建、服务育人，积极创建服务师生的品牌项目，常态化开展服务师生活动，配合学校做好校园传染病消杀防控、突发事件应急处置、重大活动保障等服务管理工作（含办公室设施搬迁）等。积极履行校园“大管家”角色，承担由物业管理服务自然延伸或采购人合理指派的其它综合性管理服务工作。例如：协助进行校内商业服务网点的秩序与环境监督、非机动车停放引导、校园公共空间轻微违规行为劝导、校内水域安全巡视提醒、协助学校固定资产清查、配合做好节能管理、以及为校内其他部门提供的临时性、协作性服务支持等。此项服务要求服务方具备高度的主动性和协调能力。

四.服务主要设施和特殊要求

1、行政办公楼：建筑面积约5300平方米，地上4层，地下1层，设办公室、会议室等。值班管理员（男性）实行24小时值班；会务服务、停车管理等。

2、羽毛球馆：建筑面积约2260平方米。值班管理员工作时间6:00-22:00。公共区域、训练场地卫生保洁，每天课后立即清扫，确保场内无灰尘、无羽毛碎屑；课后场地设备器材摆放整齐。

3、北羽毛球馆：建筑面积约1400平方米。值班管理员工作时间6:00-22:00。公共区域、训练场地卫生保洁，每天课后立即清扫，确保场内无灰尘、无羽毛碎屑；课后场地设备器材摆放整齐。

4、击剑馆：建筑面积约3300平方米，3层。值班管理员工作时间6:00-22:00，公共区域、训练场地卫生保洁，每天训练课后立即清扫，确保场地无灰尘、无杂物；课后场地设备器材摆放整齐。

5、体操蹦床馆：建筑面积约5448平方米，内含蹦床训练馆、体操训练馆等。值班管理员24小时值班；每次训练结束后立即清扫，地毯立即吸尘，确保地面无灰尘，空气无扬尘；课后场地器材摆放整齐，每天检查场地器材设备，及时维修维护维保。

6、钟山网球馆：建筑面积约3500平方米。值班管理员工作时间6:00-22:00。办公用房及附属用房公共区域、会议室、浴室（含更衣室）、茶水间、体能房和建筑物周围卫生保洁，花草树木修剪；网球场地每天训练（活动）课后立即清扫，确保无灰尘、无球毛；网球场地每周清洗1次。

7、科学研究中心：建筑面积约1500平方米，2层，局部3层，设体能实验室、办公室等。值班管理员工作时间6:00—22:00；公共区域和建筑物周围卫生保洁。

8、体育科学研究院（游泳池更衣楼）：建筑面积约500平方米。公共区域和建筑物周围卫生保洁。

9、图书馆：建筑面积约5600平方米，设图书室、阅览室、仓库、办公室、报告厅等。值班管理员24小时值班，会务服务、公共区域和建筑物周围卫生保洁。

10、运动康复医院：建筑面积约2400平方米，4层，设诊疗室、办公室、药房等。值班管理员24小时值班，公共区域和建筑物周围卫生保洁，楼前车辆管理。

11、教学办公楼：建筑面积约2300平方米，4层，设会议室、办公室等。值班管理员24小时值班，公共区域、会议室和建筑物周围卫生保洁，楼前车辆管理。

12、教学实验楼1号楼：建筑面积约7000平方米，5层，设教室、阶梯教室、实验室等，包含实验楼外东阶梯教室。值班管理员24小时值班，公共区域和建筑物周围卫生保洁，配合教学部门做好教学服务。根据职能部门要求做好实验室卫生保洁工作。

13、教学实验楼2号楼：建筑面积约6100平方米，5层，设教室、实验室、办公室等，值班管理员24小时值班，公共区域、会议室和建筑物周围卫生保洁；配合教学部门做好教学服务。

14、综合训练馆：建筑面积约6500平方米，4层，设技巧训练2片、艺术体操训练场地2片、乒乓球训练场地2层、体育舞蹈房、大学生艺术排练厅、教室等。值班管理员7：00—22：00值班，公共区域和建筑物周围卫生保洁，每次训练结束后立即清扫，地毯立即吸尘，确保馆内无灰尘、无杂物；场地器材摆放整齐；训练场地地毯、地垫等每年安排1次除螨。

15、田径武术馆（含公共卫生间）：建筑面积约3800平方米。值班管理员工作时间6：00-22：00，室内场地和建筑物周围卫生保洁，室内无灰尘，课后地毯吸尘，健身房器材管理和维护，场地器材设备摆放整齐；每天检查器材设备，及时维修维护；室内跑道每月清洗1次。

16、健美操馆（含东阶梯教室和团委楼）：建筑面积约1750平方米。值班管理员值班时间6：00-22：00，室内场地、公共区域和建筑物周围卫生保洁，室内无灰尘，训练结束地毯吸尘，课后场地器材设备摆放整齐。训练场地地毯、地垫等每年安排1次除螨。

17、搏击馆（含工会）：建筑面积约1400平方米。场地卫生保洁无灰尘，场地器材管理维护维修，课后（职工活动后）器材摆放整齐等。

18、综合服务楼（含公共卫生间）：建筑面积约800平方米，2层。公共区域和建筑物周围环境卫生保洁。

19、退休办、活动中心：建筑面积约300平方米。会议室、卫生间公共区域和建筑物周围卫生保洁。

20、体育馆：建筑面积约9200平方米，主馆层高约13米，主场地为地板场地，面积约2000平方米，设篮球、排球场；馆内附房设有舞蹈房3间（1间地毯、2间地胶）、接待室、办公室等。值班管理员24小时值班，公共区域保洁（不包括办公室）和建筑物周围卫生保洁，课后立即清扫，场地无灰尘、无杂物，器材摆放整齐，训练结束地毯吸尘，训练场地地毯、地垫等每年安排1次除螨。木地板保养维护刷专用地板油不低于4次/年。

21、自行车赛场：建筑面积约1120平方米。公共区域、内外场地、跑马场路及周围、附属办公用房卫生保洁；内场跑道无树木杂物，外场及跑马场路周围草地、绿植、树木定期修剪、养护等。

22、教学田径场：建筑面积约1300平方米。场地卫生保洁，无垃圾、无杂物、无毛絮、无枯枝落叶。定期草皮维护，清理杂草，确保教学期间或无课务活动时间内场地无闲杂人员进入等。

23、国术场：占地面积约5800平方米。场地和附属用房卫生保洁，无垃圾、无杂物、无毛絮、无枯枝落叶，外场地周围定期清除杂草、草地修复平整等。

24、中央体育场：建筑面积约53000平方米，内含田径场，室外篮球场、网球场，公共道路，看台，看台下办公用房。建筑物内外和附属用房公共区域卫生保洁，定期草皮维护，清理杂草，场地服务和管理，确保教学期间或无课务活动时间内场地无闲杂人员进入田径场和网球场等。

25、运动员公寓（1、2号楼）：建筑面积约13100平方米，1号楼5层运动员宿舍，2号楼3层运动员宿舍。公寓管理员和安保员24小时值班；提供24小时小型维修服务，庭院内保洁除杂草，公共区域（不包括宿舍内部）和建筑物周围卫生保洁等；每学期为运动员宿舍全面卫生清洁1次（包括运动员宿舍内部卫生间、空调滤网等）。

26、学生公寓（A、B、C、D、E楼）：建筑面积约16000平方米，设学生宿舍、公共浴室等。公寓管理员和安保员24小时值班，提供24小时小型维修服务，公共区域和建筑物周围卫生保洁（不包括宿舍内）；每学期为学生宿舍全面卫生清洁1次（包括学生宿舍内部卫生间、空调滤网等）。

27、消防泵房：建筑面积约300平方米。实行24小时巡逻，消防水泵房内的全部水泵设备和校园消防主管网日常运行、检查、维护、保养等，工作人员须具备相关资格证书。提供全面的例行保养工作，其中包括设备机件的安全及功能清洁，调整，检查及润滑加油，设置，调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。

28、水处理机房：建筑面积约1200平方米。包含标准游泳池，花样游泳池，跳水池，放松池水处理设备各一套，水处理设备每天 24 小时运行，按时添加硅藻土，盐，药剂（含盐酸），实行24小时值班，工作人员须具备相关资质证书。提供全面的例行保养维护，其中包括设备机件的安全及功能清洁、调整、检查、和设备维护等，确保机房设备正常运行。池壁不得出现蓝藻，水质达到国家有关质量技术标准。

学校不提供水处理所需危险品存储设施，服务品质必须达到或超过国家泳池池水水质标准。

- 五棵松校区：占地面积约60000平方米。24小时门卫值班，办公室及公共区域卫生，清理及清运校区垃圾，定期修剪树木清理杂草，保持良好校区环境。

五、物业服务岗位人员配置要求

针对采购需求中一至四项内容的实施方案需覆盖全流程。人员配置需满足范围一（保洁及绿化养护）：须配置保洁人员不少于50人，其中有绿化养护经验的人员不少于4人，投标人可根据具体情况自行配置人数，遇到人手不足时，须无偿加派人手，保障学校服务；范围二（宿舍管理）：各项目值班岗必须24小时两人在岗，须配置管理站站长不少于3人；管理员不得少于21人。范围三（校园零星维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）：按不同类型设备要求，规范操作维修维护设备。人员配置不少于10人，其中需持有特种作业操作证(低压电工作业)的水电维修人员不少于4人；持有特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业）的空调维修人员不少于4人；持有相应电梯修理的《特种设备作业人员证》电梯维修工不少于1人；办公设备维护人员不少于1人。实际人员配置需满足需求。范围四（值班员、消防泵房巡视员及安保人员）：须配置人员不少于35人，其中行政办公楼值班员需有公安部门颁发的安保证。范围五（会务服务、前台服务）：须配置人员不少于8人；范围六（场馆服务）：体育场地划线工人不得少于1人；器材设备维护员不得少于1人；水处理机房水质管理员不得少于4人。所有人员应身体健康，无传染性疾病。

物业服务岗位人数统计表

| 岗位 | 人数 | 性别 | 年龄 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 男女 不限 | 未达法定退休年龄 | 1.本科及以上学历； 2.政治素质好，业务能力强，工作责任感好，组织管理能力强，5年及以上从业经历，含3年及以上类似非住宅类综合物业项目负责人工作经验； 3.负责校区物业运营工作，服务方案制定并对员工进行培训考核、安全巡查、应急事件处理、负责与职能部门沟通、协调等； 4.合同期内不得任意更换，如果更换，须提前一个月书面申请，并经采购人同意方可更换同等要求或以上的人员。 |
| 项目主管 | 3 | 男女 不限 | 未达法定退休年龄 | 1.本科及以上学历；保洁绿化主管、楼宇场馆主管、设施设备维修主管各一人。其中维修主管需具有中级及以上与本项目小型维修相关的水电气或暖通或建筑或市政类专业工程师职称证书； 2.政治素质好，业务能力强，工作责任感好，组织管理能力强，具有5年及以上从业经验，含2年及以上类似非住宅类综合物业项目管理岗位工作经验； 3.协助项目经理负责校区物业日常、应急事件处理、职能部门事务沟通、设施设备维修等； 4.合同期内不得任意更换，如果更换，须提前一个月书面申请，并经采购人同意方可更换同等要求或以上的人员。 |
| 宿舍管理站站长 | 3 | 女 | 未达法定退休年龄 | 1.大专及以上学历； 2.政治素质好，工作责任心强，有良好的沟通能力； 3.具有3年及以上物业管理工作经验，负责辖区楼栋公共区域及学生宿舍安全、卫生巡查、突发事件处理、值班员和保洁员日常管理、日常报修、房源床位核查、调退宿办理等； 4.合同期内不得任意更换，如果更换，须提前一个月书面申请，并经采购人同意方可更换同等要求或以上的人员。 |
| 宿舍管理员 | 21 | 女 | 未达法定退休年龄 | - 大专及以上学历； - 熟练掌握现代信息技术，工作严谨、善于沟通，经过专业培训。 |
| 前台、会务服务员 | 8 | 女 | 未达法定退休年龄 | 大专及以上学历，经过专业培训。 |
| 值班员、消防泵房巡视员及安保人员 | 35 | 男女 不限 | 未达法定退休年龄 | - 经过专业培训，具备相应工作经验； - 行政办公楼值班管理员不少于3人（男）需具备安保资格证。安保人员不少于9人需具备安保资格证； - 网球馆值班管理员1人具备网球穿弦技能，年龄可适当放宽。（如超出法定退休年龄，可不考虑社保） |
| 绿化及保洁员 | 50 | 男女 不限 | 无 | 具有物业环境保洁工作经验，身体健康，无传染性疾病。 |
| 器材设备维护员 | 1 | 男 | 未达法定退休年龄 | 业务能力强，工作责任感好，具备三年及以上相应器材设备维护工作经验。 |
| 维修工 （水、电、暖通、办公设备等） | 10 | 男 | 未达法定退休年龄 | 1.政治素质好，业务能力强，工作责任感好，组织管理能力强，具备三年及以上相应物业维修项目工程工作经验； 2.持有相关作业证。其中需持有特种作业操作证(低压电工作业)的水电维修人员不少于4人；持有特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业）的空调维修人员不少于4人；持有相应电梯修理的《特种设备作业人员证》电梯维修工不少于1人。 3.办公设备维护人员不少于1人，专科及以上学历。具有较强的办公设备（电脑、打印机、复印机等）及多媒体技术应用背景，能处理一般常见的设备故障。熟悉主流多媒体设备、教学仪器、应用软件。具备三年及以上相应办公设备项目维护工作经验 |
| 场地服务员 | 1 | 男 | 未达法定退休年龄 | 业务能力强，工作责任感好，具备三年及以上相应场地保障工作经验。 |
| 水处理员 | 4 | 男 | 未达法定退休年龄 | 业务能力强，工作责任感好，持有游泳池（馆）相关的水质管理员证书。 |
| 合计 | 137 |  |  | 该项目人员配备不得少于137人。 |

注：服务单位不少于以上人员配置。

各岗位投标人数及实际配置人数不得低于以上要求，并符合国家相关法律法规要求。项目经理、项目主管、宿舍管理站站长、维修工（水、电、暖通、办公设备等）必须与投标文件中所列人员完全一致。项目经理对校区所有服务项目负责，不得在其他单位兼职。（提供承诺函并加盖公章）

供应商应按照招标文件中配置人员要求测算相关费用，并承诺依法为本项目员工缴纳规定的各项社会保险及公积金（五险一金）并不得低于南京市规定的最低工资标准和社保缴费标准，供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于 86人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等）其中：项目经理1人、项目主管3人、宿舍管理站站长3人、宿舍管理员21人、前台、会务服务员8人、值班员、消防泵房巡视员及安保人员34人、器材设备维护员1人、维修工（水、电、暖通、办公设备等）10人、场地服务员1人、水处理员4人。（提供承诺函并加盖公章）

供应商投入本项目的服务人员，中标结果发布后签订合同前，应提供不低于投标文件响应标准的人员清单、劳动合同证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。（提供承诺函并加盖公章）

学期内，项目经理、项目主管须长期驻点现场，每月应保证至少22天出勤，服从采购人的管理，项目经理、项目主管4人中每天应保证至少有3人出勤、且出勤时间为每天7：00至22：00。寒暑假期间的出勤时间，经双方协商后可适当调整。

项目经理不在现场需向采购人提前请假，项目经理或其它管理人员擅自缺岗的，采购人有权罚款1000元/次，并有权随时终止合同。（提供承诺函并加盖公章）

由于高校物业服务的特殊性，双休日、节假日、寒暑假以至每天的24小时均属于应提供正常物业管理服务的时间，投标人应予以充分考虑，将由此产生的加班、服务延时等所有费用纳入本次投标报价，采购人不再另行支付费用。（提供承诺函并加盖公章）

六、服务方案

1、总体服务方案

投标人针对本项目的总体物业服务方案，需针对不同托管区域的实际情况，紧扣采购人实际需求，制定富有前瞻性、具备科学性和可操作性的服务方案，包括对本物业的认识、服务定位、管理理念、服务目标、整体服务流程等。

2、规章制度

投标人针对本项目提供人员管理、现场管理、质量管理、设备管理和文档管理等规章制度，规章制度需覆盖面广、可行性高、针对性强。

3、人员配备情况

投标人针对本项目提供的人员最低配置，要求各类管理和服务人员比例恰当、结构合理，有系统规范的员工聘用、培训、管理和考核机制且符合招标文件中的相关要求，同时满足物业服务项目需求，按照本项目需求的人员配备情况，提供高质量服务。

4、应急预案

投标人针对本项目提供的应急预案，要求结合物业托管的实际情况，梳理高校这一特殊、重要场所可能出现的各类突发事件，建立突发事件应急处理预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态发展，保障好师生员工生命财产安全，维护校园和谐稳定。

5、绿化、卫生保洁服务方案

投标人根据招标文件中的工作范围、工作要求，制定托管区域内的绿化、卫生保洁工作方案，确保托管区域内绿化、卫生良好，无杂物，无垃圾，满足采购人的绿化及卫生保洁需求。

6、安保值班巡查服务方案

投标人根据招标文件中的工作范围、工作要求，制定托管区域内的门卫值班、巡检，对管辖楼宇周边车辆停放进行管理，突发事件的应急处理、消防安保管理等作方案，确保遵守标准要求，配合学校保卫处的管理保障校园安全。

7、小型维修服务方案

投标人根据招标文件中的维修范围、工作要求，制定500元以下小型维修服务工作方案，确保托管区域设施设备完好。

8、设备维保及办公设备维护服务方案

投标人根据招标文件中空调、空气源、电梯、太阳能、饮水机等设备的维保服务及办公设备的维护服务要求，制定设备维保及办公设备维护服务方案，确保设备的正常运行。

9、交接方案

投标人针对本项目提供的交接方案，包含进场查验、接收移交、退场撤离等，紧扣采购人实际需求，具备科学性和可操作性。

七、考核办法

1、成立南京体育学院灵谷寺校区（含五棵松校区）物业服务委员会，全面负责物业公司年度考核工作。

后勤处作为物业管理职能部门，统筹协调物业管理服务各项工作。

公用房归口管理部门成立考核小组，根据需求对物业进行日常管理，负责本部门对物业公司的考核和测评工作，主要考核物业公司服务学生公寓管理、教学区楼宇管理、道路场地保洁、垃圾分类管理、绿化养护、维修服务等方面进行考核。

2、物业公司考核采取综合考核方法，由2部分组成，分别为：月度考核、年度测评，所占权重各为50%。

3、公用房归口管理部门考核小组组织月度考核，考核实行百分制，每月考核1次，考核结果汇总至后勤处。当月考核均分低于70分，由后勤处约谈企业负责人，连续2个月得分低于70分进行黄牌警告，连续3个月得分低于70分进行红牌警告，连续4个月得分低于70分将清退服务企业。（具体考核内容详见附件：《南京体育学院物业服务月度考核量化表》）

4、公用房归口管理部门考核小组负责所辖区域物业服务质量满意度测评，每学期期末组织1次，并将测评结果汇总至后勤处，由后勤处汇总期末综合考核得分情况。（具体测评内容详见附件：《归口管理部门物业服务满意度测评表》、《大学生物业服务满意度测评表》）

5、年度综合考核得分= 月度考核均分×50%+满意度测评均分×50%。年度综合考核均分达80分（含）以上为合格，可续签下一年度合同；低于80分为年度考核不合格，终止合同，承包方无条件退出经营。

6、物业费用支付。后勤处根据合同价，结合考核情况，月度考核结束后按月支付物业费用。

7、考核等次与支付关系。月度考核成绩80分（含）及以上，全额支付物业费用；月度考核成绩在75-80（不含）分，扣减合同当期款项的2.5%，月度考核成绩在70-75（不含）分，扣减合同当期款项的5%，月度考核成绩低于70分，扣减合同当期款项的7.5%物业费用。

考核表附件：

- 南京体育学院物业服务月度考核量化表

| 项目 |  | 考核内容 | 分值 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.日常管理 | 1 | 各类规章制度、工作计划、培训计划等健全；人员档案管理健全。 | 1 |  |
|  | 2 | 组织架构明确,分工明确,按要求配备人员,有无同一时间内人员兼任；物业项目配置人员数量达到需求。 | 2 |  |
|  | 3 | 基础设施设备管理资料台账健全；档案管理制度完善（包括楼宇设施、设备管理档案、使用部门资料、日常管理档案等）；各种档案资料保存完好。 | 1 |  |
|  | 4 | 积极协调其他相关工作，遇重要接待及临时性活动，能积极安排相关人员加班，全力配合。 | 2 |  |
|  | 5 | 积极做好校园“三全育人”工作，开展针对性文化建设活动，包括但不限于组织高校劳动实践课、节假日氛围营造、组织劳动实践课、节假日氛围营造等。 | 1 |  |
|  | 6 | 能够应用好校区内各信息化系统，并投入配备与本项目服务需求相关的自有的 “后勤管理驾驶舱”信息化服务平台和管理决策支撑平台，从而提升服务品质。 | 1 |  |
|  | 7 | 做好物业管理服务团队人员的政治思想工作、组织工作、宣传工作，综合协调物业管理服务团队人员与学校教职工、学生及其它供应商、其他工作人员之间的关系。 | 1 |  |
| 2.楼宇管理 | 1 | 要求24小时值班岗位是否在岗；其余7:00--22:00岗位是否在岗。 | 1 |  |
|  | 2 | 做好办公楼宇、教学训练场馆的日常巡查，公用设施设备运行、巡检及报修，开关门等服务；确保各类家具、公共设施、照明系统、门窗、玻璃等正常，如发现设备损坏或故障应第一时间报修，做好巡查记录，消防通道保持畅通。 | 2 |  |
|  | 3 | 协助学校教学训练部门做好教学训练设施、设备的管理；做好教学耗材（如电池、粉笔、黑板擦等）的管理及补充，保障日常教学需要。 | 2 |  |
|  | 4 | 发现火警迅速向消防部门报警；各类突发事件应急处置预案全面、应急力量充足。 | 1 |  |
|  | 5 | 做好图书馆、教学楼宇内教室、教师休息室、卫生间、楼道、阅览室、书库、训练教学场馆、护栏扶手、楼中间区域、公共用房、露台、庭院等公共区域的卫生清洁工作： 教室、休息室、大厅、值班室、走廊、楼梯、墙壁等干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、无烟头，扶手、栏杆干净无灰尘、污渍，墙面、天花板、灯具、风扇等无灰尘、蜘蛛网。建筑内外无乱写、乱划、乱粘贴、无残标；物品摆放整齐，目视无灰尘、杂物；公共区域及办公室窗户、纱窗定期冲洗擦拭。服务用品齐全，清洁设施完备； 公共卫生间无异味、无积水、无污迹、无涂画，无蛛网；无泥垢、无痰迹，无广告，保持水池、地漏、阴沟等排水通畅。作业时要做提醒标识。隔断定期擦洗无涂画、粘贴物，便槽、便器定期酸洗洁净无黄渍。 | 3 |  |
|  | 6 | 做好楼宇屋顶、平台等雨污水管道的定期疏通：天台、檐面、落水管、楼栋周围的排水沟、雨水井等需定期检查和清理，清理每年不少于两次。雨季及恶劣天气前后要加大巡查力度和频次。做到排水顺畅，无杂物、垃圾、杂草杂树等都堵塞下水管道，以及到化粪池入口处管道的疏通，保证管道畅通。 | 2 |  |
|  | 7 | 做好雨雪冰冻洪劳等灾害天气的应急保障，要及时清理干净区域内的的积水、积雪、淤泥等，有防滑、防水措施和管道的抗寒防冻措施。 | 1 |  |
| 3.宿舍公寓楼管理 | 1 | 做好公寓大门和出入人员管理，严禁非住宿人员进入学生公寓。认真落实公寓管理值班制度。 | 2 |  |
|  | 2 | 定期检查维护公寓各类设施和用品（门、窗、水、电、床、柜、空调等），发现问题及时报修，如有安全隐患及时报告相关领导或部门，配合有关部门及时消除隐患。 | 2 |  |
|  | 3 | 配合相关部门定期不定期开展公寓区火灾等应急疏散演练；确保消防通道畅通 | 1 |  |
|  | 4 | 维护住宿环境的卫生和整洁，保证住宿学生的人身、财产的安全。每天对学生寝室的内务进行检查，每周组织2次以上安全检查。 | 1 |  |
|  | 5 | 做好新生报到入住、毕业生离校期间的工作，同时开展文化建设和服务育人工作，配合学校开展公寓区一站式社区建设工作。 | 1 |  |
|  | 6 | 做好公寓公共区域的卫生保洁工作： 公寓走廊、楼梯等公共部位每天清扫、拖洗2次，并全天保持整洁，做到地面无积水、无污垢、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳。墙面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴等现象。消防设施、玻璃、墙面、踢脚线、指示牌等每周至少保洁一次。 | 2 |  |
|  | 7 | 做好屋顶、平台等雨污水管道的定期疏通：天台、檐面、落水管、楼栋周围的排水沟、雨水井等需定期检查和清理，清理每年不少于两次。雨季及恶劣天气前后要加大巡查力度和频次。做到排水顺畅，无杂物、垃圾、杂草杂树等都堵塞下水管道，以及到化粪池入口处管道的疏通，保证管道畅通。 | 1 |  |
|  | 8 | 垃圾日产日清，垃圾桶（箱）内垃圾体积不超过三分之二，垃圾桶及附近地面干净，清运垃圾无洒落。 | 1 |  |
|  | 9 | 做好雨雪冰冻洪劳等灾害天气的应急保障，要及时清理干净区域内的的积水、积雪、淤泥等，有防滑、防水措施和管道的抗寒防冻措施。 | 1 |  |
|  | 10 | 做好公寓设施设备的维保或报修、维修工作。熟悉宿舍公寓水电设备、机电设备、水电管路，发现异常及安全隐患及时处理；负责联络饮水机、微波炉、电吹风等第三方，处理设备故障；负责宿舍公寓空调、消防等设施设备的日常运行管理及第三方维保供应商监管。 | 2 |  |
| 4.校园绿化养护 | 1 | 乔木、灌木、球类、绿篱和色块等植物养护情况完好；草坪养护情况完好。 | 1 |  |
|  | 2 | 要定期对树木、花卉、草坪进行施肥。每年2次（6月、12月），对樱花、海棠、桂花、腊梅等重点观赏树种施复合肥或有机肥。 | 1 |  |
|  | 3 | 做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。 | 1 |  |
|  | 4 | 配合学校完成学校重要会议、活动等花草、植物布置工作；完成会议室等场所花草绿植的布置、养护工作。 | 2 |  |
| 5.室外保洁、卫生消杀 | 1 | 雕塑、奥运冠军灯箱、世界冠军脚印和指示牌等应每周擦拭一遍，目视无小广告、无污渍、无积尘。 | 2 |  |
|  | 2 | 每月清理一次奥运冠军大道的喷泉广场，无杂物，不堵塞。配合学校要求进行开关。 | 1 |  |
|  | 3 | 道路保持清洁，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无烟蒂纸屑；校园内无卫生死角。每日分上午、下午普扫两次，每日上午8:00前完成校园主次干道清扫；遇到重大活动或落叶季节，增加清扫次数，保持主干道整洁、畅通。 | 2 |  |
|  | 4 | 垃圾箱放置整齐、干净、无垃圾散落和外溢现象，周围干净、无污 迹、无异味，并套好垃圾袋，每天至少清理两次。 | 1 |  |
|  | 5 | 如发现建筑垃圾、其他杂物乱堆乱放的现象，及时制止和处理，处理不了的，及时向后勤处反映；发现无主废旧家具、包装箱和零星建筑垃圾应送至垃圾站。 | 1 |  |
|  | 6 | 人行道板砖、窨井盖等有损坏，校内施工车辆有跑冒滴漏现象及时上报，以便及时解决；发现公用设施、设备有损坏的，及时报修并复查（含折断树枝、枯死林木等）。 | 1 |  |
|  | 7 | 灾害天气，大雨、大雪及时组织人员清理、排除积水及积雪，保证路面通畅；高温和植物飘絮季节，应定时洒水降温、除尘、冲洗路面。 | 1 |  |
|  | 8 | 日常预防性消杀：每月不少于 2 次。蚊蝇鼠蟑高发季节（4-10月）：每周不少于 1 次，根据校方要求及实际情况加密。有效控制蚊、蝇、鼠、蟑密度，无明显虫害活动痕迹，无大面积蚊虫滋生点。 | 2 |  |
|  | 9 | 化粪池：每年全面清掏不少于3次，出现堵塞、满溢、异味异常时2小时内响应，4小时内到场处置。污水井等：每季度清掏/检查不少于1次。 | 1 |  |
| 6.小型维修服务；设备维保服务（空调、空气源、电梯、太阳能、饮水机等）管理与运行维护 | 1 | 零修范围如下：电路跳闸的处理；建筑内公共部位的非人为损坏的灯管、灯具、灯头、灯座、镇流器、电风扇、排风扇更换；普通插座、空调插座、网络面板更换；普通开关、延时开关更换；墙面污染的打磨、局部墙面起皮空鼓的粉刷；空气开关（单相40A及以下）更换；户内配电箱各回路检修；DN40及以下阀门更换；卫生间隔断、各大小便器、橡皮大小头更换；各下水道疏通；各单体内给排水管道维修、更换；门锁更换；玻璃更换；室内晾衣架、窗帘杆维修更换；各门窗等维修；热水器、电风扇等家电维修。并承担所有房间、走廊、楼梯、卫生间等公共部位的门窗、门锁、水龙头、冲洗阀、进水配件（三角阀等）、水箱、卫生间隔断、下水管道疏通等单件单次材料费小于500（含）元的维修或更换工作。 | 5 |  |
|  | 2 | 维修按要求及时响应，按要求完成；维修作业规范性，工具齐全，作业安排合理，不打扰报修人，不对相关设施设备踩踏或造成损伤；维修现场及时清理，恢复整洁卫生；无因配件不合格或维修人员疏忽、失误等造成的返修情况；维修记录及时、规范，可追溯。 | 1 |  |
|  | 3 | 针对所辖范围内的构筑物、建筑物、设施、设备和楼内相关物品的损坏情况，及时维修或上报采购人有关部门，跟踪维修进程，保证正常运转和使用。 | 1 |  |
|  | 4 | 设备的运行与维护保养：日常巡查记录、定期清洁保养、运行保养记录完整、年检记录报告等齐全；对各类设施设备建立清单，有定期检查及必要的维护保养；维护保养维修落实到位。 | 3 |  |
|  | 5 | 每学期巡检至少全覆盖巡检2次，每台空调每年至少深度保养1次。 | 2 |  |
|  | 6 | 空调故障维修响应时间：教学区、办公区：30分钟内响应，2小时内到场；学生宿舍：1小时内响应，4小时内到场。 维修时限 小故障：当天修复。需配件：48小时内修复。无法立即修复：提供备用机或临时解决方案。 | 2 |  |
|  | 7 | 空调更换配件必须全新、合格、同规格；严禁使用翻新件、拆机件；配件价格需提前报价、学校审核确认；500元以下小型维修应快速处理、简化流程。 | 2 |  |
|  | 8 | 每月需对电梯设备进行二次巡检，间隔周期为14天，巡检记录需有使用方和设备管理员签字认可。 每月需对太阳能设备进行一次巡检，每年寒、暑假需对设备进行一次冷热水管道、水箱清洗保养，并书面上报清洗保养小结。 | 1 |  |
|  | 9 | 太阳能每年1月和7月对设备进行换季检修保养，清洗管道和水箱、并以书面形式上报。 维修提供的配件，质保期不得低于一年，质保期内非人为损坏，需免费提供相应配件。 | 1 |  |
|  | 10 | 每月对所有饮水机进行一次巡检，对饮水机主要配件、接线线路、进水管路、外表清洁等进行全面的检查，发现损坏的及时维修，保障饮水机的正常工作，巡检结束需有采购人管理人员签字确认。 | 2 |  |
|  | 11 | 每年寒暑假期间根据学校要求对饮水机的滤芯更换（所更换的滤芯，需有卫生监督部门的涉水批件）。 | 1 |  |
| 7.会议服务及大型活动保障 | 1 | 圆满完成所有会议的会务保障工作、服务过程周到全面；在遇学校重大活动时，及时调用资源积极配合保障活动的开展；会议多媒体设备使用良好，保障正常。 | 2 |  |
|  | 2 | 在遇大型活动时，做好活动前后的桌椅、帐篷、设备等搬运；桌椅布置摆放；帐篷搭建摆放；卫生保洁；配合做好绿植摆放；活动中间中间保洁、会议中途桌椅的调整等工作；活动结束后及时将场地恢复。 | 2 |  |
| 8.四害、白蚁等有害生物防治 | 1 | 合理安排时间、频次、药物进行消杀，每次消杀有详细的工作记录（包括施工人员、使用药物、服务场所、消杀方法等）或工单。 | 1 |  |
|  | 2 | 接到通知，须在24小时内到达指定现场做好消杀工作。如遇特殊情况应主动做特殊处理，随叫随到及时上门服务。 | 1 |  |
|  | 3 | 定期对校区楼宇内外、食堂和配电房等公共区域开展对老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子和孳生场所控制代办服务，服务次数每月不得少于2次。 | 1 |  |
| 9.场馆服务 | 1 | 统一着装，佩戴工牌，保持整洁，禁止前台区域进食、化妆或放置私人物品。禁止串岗、大声喧哗，登记来访者姓名、联系方式及目的，确保信息完整。 | 1 |  |
|  | 2 | 按照器材设施技术要求对相关器材设施巡视检查，做好相应记录。 对相关器材设施进行定期保养与维护、检测等工作。 | 1 |  |
|  | 3 | 确保水处理机房设备正常运行。泳池壁不得出现蓝藻，水质达到国家有关质量技术标准。每月对泳池水处理机房内的游泳池水循环过滤设备及管件、管道进行一次全面检查，保证设备的正常运转。 | 2 |  |
|  | 4 | 遵守采购人和游泳馆的各项规章制度，随时接受采购人的监督和检查。每季度提交一份第三方权威检测机构出具的水质检测报告，留档待查。 | 1 |  |
|  | 5 | 熟悉泳池冷却系统，按照需求部门的要求，保障游泳馆的水温及室温。 | 1 |  |
|  | 6 | 划线维护人员需熟悉各类运动项目场地规则，掌握划线设备操作技能。采用专业划线设备施工，确保线条顺直、均匀。 | 1 |  |
| 10.办公设备维护 | 1 | 负责对采购人指定的办公设备（包括但不限于台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等）进行日常巡检、外部清洁、基础故障排查及采购人提供的耗材更换（如硒鼓、墨盒、纸张添加）。 | 2 |  |
|  | 2 | 核心办公设备（教师教学用电脑、行政办公电脑、多功能打印机、扫描仪）：每季度1次全面巡检，学期初、学期末各增加1次专项检测； 公共区域设备（图书馆查询机、机房电脑、文印室打印机等）：每周1次抽查，人流高峰时段（如期中/期末考试周）增加1次随机抽查。 | 1 |  |
|  | 3 | 做好报修、跟踪、结果反馈及记录归档。建立办公设备台账，定期检查设备使用状况。 | 1 |  |
| 11.垃圾清运 | 1 | 全面负责校园内生活垃圾、可回收物及其他分类垃圾的集中收集、短途转运工作。严格执行国家及南京市垃圾分类管理办法，保持垃圾房、垃圾桶及周边环境清洁，定期进行清洗、消毒，防治虫害与异味。保证日产日清，每天在上午8点前清运完成。 | 1 |  |
| 12.应急响应与专项任务保障 | 1 | 组建应急服务小队，制定并定期演练各类应急预案（如突发停水停电、消防事件、公共卫生事件、自然灾害等）。 | 1 |  |
|  | 2 | 在学校举办大型活动、重要会议、国家级考试期间，提供高强度的环境卫生保洁、场地布置、秩序维护、物资搬运、临时设施看管等专项保障服务。所有应急及保障行动均需有详细记录。 | 2 |  |
| 13.综合性校园管理 | 1 | 配合学校完成寒暑假期间项目范围内的的各项物业管理服务任务。 | 1 |  |
|  | 2 | 常态化开展服务师生活动，配合学校做好校园传染病消杀防控、突发事件应急处置、重大活动保障等服务管理工作（含办公室设施搬迁）等。 | 2 |  |
|  | 3 | 节假日、学校重大活动的氛围营造。 | 2 |  |
| 总分： |  |  | 100 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |
| ★加分项： 获得表扬、创新服务、超额完成任务 +5 每项加1-2分，封顶5分 |  |  |  |  |
| ★扣分项： 发生安全事故、被投诉曝光、严重失职 -10 重大问题直接扣10分 |  |  |  |  |

考核结论

□ 优秀 □ 良好 □ 合格 □ 不合格

存在问题：____________________________________________________

整改要求：____________________________________________________

考核人签字：                物业负责人签字：

日期：          年____ 月____日

- 归口管理部门物业服务满意度测评表

归口管理部门物业服务满意度测评表

总得分：

请根据您的实际体验，对以下项目进行评分（0-10分）：

1、您对物业服务是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

2、您对楼宇卫生状况是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

3、您对学生公寓公共区域卫生是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

4、您对校园绿化卫生是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

5、您对物业人员服务态度是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

6、您对物业人员服务质量是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

7、您对物业人员响应速度、反馈及时程度是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

8、您对零星维修是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

9、您对物业在校区内文化建设（节日氛围营造、温馨生活服务等）是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

10、您对物业在学校重大活动中的配合和服务是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

如不满意，请留下您的宝贵意见：

3.大学生物业服务满意度测评表

大学生物业服务满意度测评表

总得分：

请根据您的实际体验，对以下项目进行评分（0-10分）：

1、您对物业服务是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

2、您对楼宇卫生状况是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

3、您对学生公寓公共区域卫生是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

4、您对校园绿化卫生是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

5、您对物业人员服务态度是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

6、您对物业人员服务质量是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

7、您对物业人员响应速度、反馈及时程度是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

8、您对零星维修是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

9、您对物业在校区内文化建设（节日氛围营造、温馨生活服务等）是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

10、您对物业在学校重大活动中的配合和服务是否满意？

□满意（10分）   □较满意（8.5分）   □一般（7分）   □不满意（低于7分）

如不满意，请留下您的宝贵意见：

八、商务要求

1、服务期：三年（2026年4月10日至2029年4月9日），合同一年一签，合同期内采购人进行年度考核，经年度考核合格后方可续签下一年度合同。确定成交中标后，成交、中标供应商必须7个工作日内提供“用工名册及身份证号等作为合同附件”，逾期不提供者采购单位将重新组织招标。

2、付款方式：本项目无预付款，服务费用按月结算，每月结算时由采购人对中标供应商该月所完成服务工作任务的质与量进行考核，考核后确定本月度服务费，各部分任务考核方法及履约标准详见考核办法及考核表。每月确定服务费用后，中标供应商按月开具增值专用发票后，采购人支付服务费。

3、本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）供应商支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

4、服务地点：南京体育学院指定地点。

5、履约保证金：（1）供应商应在合同签订前，将本期合同金额的5%的履约保证金交纳给采购人或者汇入采购人账户。

（2）履约保证金的形式：银行保函、转账支票、本票、汇票、电汇

（3）履约保证金的提交时间：供应商应当在每期合同签订前向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

（4）履约保证金在本期合同履行完毕，考核合格，无安全生产事故责任等遗留问题后，在供应商提交书面申请后，退还剩余的履约保证金。履约保证金不计利息。

- 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 序号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 项目 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×15分 | 15 |
| 2综合实力 | 2.1供应商每提供一个自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来管理的类似非住宅类物业服务项目（服务范围至少包含卫生保洁、楼宇管理、宿管或相当于类似范围）案例得2分，本项满分得10分。（提供合同复印件加盖公章及合同期限内任意发票，缺一不可。提供的合同须能反映出相关内容，否则一律视为未提供，不得分。提供的合同复印件须涵括合同首页、合同金额页、合同签字盖章页等关键页。同一业主单位合同只计取一次，不累计得分。) | 10 |
|  | 2.2供应商提供的上述评分项的业绩中获得业主好评（优秀、满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须由业主单位盖章证明材料）每提供一个好评业绩得1分，本项满分3分。（同一业主单位履约好评只计取一次，不累计得分。） | 3 |
|  | 2.3供应商具有ISO9001系列质量管理体系认证证书得1分，具有ISO45001系列职业健康安全管理体系认证证书得1分，本项满分2分。（提供有效期内的认证证书复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖单位公章） | 2 |
| 3人员组织架构 | 3.1项目经理： 1、具有本科及以上学历的得1分（需提供学历证书和身份证复印件）； - 担任类似非住宅类综合物业项目负责人工作经验3年的得1分，每增加1年非住宅类综合物业项目负责人工作经验的得1分，最多加2分，本项满分3分。（需提供所任职项目的中标通知书和合同复印件加盖公章，如证明材料中不能体现相关信息的，须另外提供用户单位盖章出具的相关证明材料。） （同时须提供投标人为其缴纳的2025年7月1日以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分） | 4 |
|  | 3.2保洁绿化主管： 1、具有本科及以上学历的得1分（需提供学历证书和身份证复印件）； - 担任类似非住宅类综合物业项目管理岗位工作经验2年的得1分，每增加1年类似非住宅类综合物业项目管理岗位工作经验的得0.5分，最多加1分，本项满分2分。（需提供所任职项目的中标通知书和合同复印件加盖公章，如证明材料中不能体现相关信息的，须另外提供用户单位盖章出具的相关证明材料。） （同时须提供投标人为其缴纳的2025年7月1日以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分） | 3 |
|  | 3.3楼宇场馆主管： 1、具有本科及以上学历的得1分（需提供学历证书和身份证复印件）； 2、担任类似非住宅类综合物业项目管理岗位工作经验2年的得1分，每增加1年类似非住宅类综合物业项目管理岗位工作经验的得0.5分，最多加1分，本项满分2分。（需提供所任职项目的中标通知书和合同复印件加盖公章，如证明材料中不能体现相关信息的，须另外提供用户单位盖章出具的相关证明材料。） （同时须提供投标人为其缴纳的2025年7月1日以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分） | 3 |
|  | 3.4设施设备维修主管 - 具有本科及以上学历的得1分（需提供学历证书和身份证复印件）； - 具有中级及以上与本项目小型维修相关的水电气或暖通或建筑或市政类专业工程师职称证书的得1分（提供相关职称证书复印件加盖公章） 3、担任类似非住宅类综合物业项目管理岗位工作经验2年的得1分，每增加1年类似非住宅类综合物业项目管理岗位工作经验的得0.5分，最多加1分，本项满分2分。（需提供所任职项目的中标通知书和合同复印件加盖公章，如证明材料中不能体现相关信息的，须另外提供用户单位盖章出具的相关证明材料。） （同时须提供投标人为其缴纳的2025年7月1日以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分） | 4 |
|  | 3.5宿舍管理站站长： 1、供应商拟派驻本项目的宿舍管理站站长具有大专及以上学历，得0.5分/人；本项满分1.5分。（需提供学历证书和身份证复印件）； - 具有物业管理工作经验3年及以上的得0.5分/人；本项满分1.5分。（提供用户单位盖章出具的相关证明材料。） （同时须提供投标人为其缴纳的2025年7月1日以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分） | 3 |
|  | 3.6维修工： 1、供应商拟派驻本项目的水电维修人员具有特种作业操作证(低压电工作业)的0.5分/人，本项满分2分；（提供相关证书复印件加盖公章） 2、供应商拟派驻本项目的空调维修人员具有特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业）的0.5分/人，本项满分2分；（提供相关证书复印件加盖公章） 3、供应商拟派驻本项目的电梯维修工具有相应电梯修理的《特种设备作业人员证》的得0.5分，本项满分0.5分；（提供相关证书复印件加盖公章） 4、供应商拟派驻本项目的办公设备维护人员具有专科及以上学历且具备三年及以上相应办公设备项目维护工作经验的得0.5分，本项满分0.5分。（需提供学历证书和身份证复印件，及相关工作证明材料加盖公章，如证明材料中不能体现相关信息的，须另外提供用户单位盖章出具的相关证明材料。） 本项1、2、3、4条每人限得0.5分，同时须提供投标人为其缴纳的2025年7月1日以来任意一个月的社保证明；未按要求提供的不得分 | 5 |
|  | 3.7水处理员:供应商拟派驻本项目的水处理员具有游泳池（馆）相关的水质管理员证的得0.5分/人，本项满分2分。（提供相关证书复印件加盖公章） | 2 |
|  | 3.8宿舍管理员：供应商拟派驻本项目的宿舍管理员具有大专及以上学历的0.5分/人，本项满分2分。（需提供学历证书和身份证复印件） | 2 |
|  | 3.9前台、会务服务员：供应商拟派驻本项目的前台、会务服务员具有大专及以上学历的0.5分/人，本项满分1分。（需提供学历证书和身份证复印件） | 1 |
|  | 3.10值班管理员、安保人员： 供应商拟派驻本项目行政办公楼的值班管理员及安保人员持有公安部门颁发的保安员证书的0.5分/人，本项满分4分。（需提供相关证书复印件加盖公章） | 4 |
| 4技术服务方案 | 4.1项目总体服务方案：投标人根据招标文件要求和本项目特点，提供针对本项目的总体服务方案，包括对本物业的认识、服务定位、管理理念、服务目标、整体服务流程等。方案优于招标文件要求的得4分，符合的得2分，其他或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 4.2规章制度：投标人根据招标文件要求和本项目特点，针对本项目的情况制定各项管理规章制度，提供人员管理、现场管理、质量管理、设备管理和文档管理等规章制度，规章制度需覆盖面广、可行性高、针对性强；方案优于招标文件要求的得4分，符合的得2分，其他或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 4.3人员配备情况：投标人根据招标文件要求和本项目特点，提供针对本项目的人员配备方案，要求各类管理和服务人员比例恰当、结构合理，有系统规范的员工聘用、培训、管理和考核机制等。方案优于招标文件要求的得4分，符合的得2分，其他或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 4.4应急预案：根据本项目提供的应急预案进行评分，要求结合物业托管的实际情况，梳理高校这一特殊、重要场所可能出现的各类突发事件，建立突发事件应急处理预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态发展，保障好师生员工生命财产安全，维护校园和谐稳定。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求及未提供不得分。 | 4 |
|  | 4.5绿化、卫生保洁服务方案：根据投标文件中提供的绿化、卫生保洁服务方案进行评分，根据招标文件中的工作范围、工作要求，制定托管区域内的卫生绿化保洁工作方案，确保托管区域内绿化卫生良好，无杂物，无垃圾，满足采购人的绿化及卫生保洁需求。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求及未提供不得分。 | 4 |
|  | 4.6安保值班巡查服务方案：根据招标文件中的工作范围、工作要求，制定托管区域内的门卫值班、巡检，对管辖楼宇周边车辆停放进行管理，突发事件的应急处理、消防安保管理等作方案，确保遵守标准要求，配合学校保卫处的管理保障校园安全。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求及未提供不得分。 | 4 |
|  | 4.7小型维修服务方案：根据招标文件中的维修范围、工作要求，制定500元以下小型维修服务工作方案，确保托管区域设施设备完好。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求及未提供不得分。 | 4 |
|  | 4.8设备维保及办公设备维护服务方案：投标人根据招标文件要求和本项目特点，提供针对本项目空调、空气源、电梯、太阳能、饮水机等设备的维保服务及办公设备的维护服务，制定设备维保及办公设备维护服务方案，确保设备的正常运行。方案优于招标文件要求的得4分，符合的得2分，其他或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 4.9交接方案：投标人根据招标文件要求和本项目特点，提供针对本项目的交接方案进行评分，包括进场查验、接收移交、退场撤离等。方案优于招标文件要求的得4分，符合的得2分，其他或未提供的不得分。 | 4 |
| 5信息化管理 | 投标人拟投入的信息化服务系统(平台)，包括但不限于设施设备管理功能、报修功能、投诉功能、品质管理功能、公寓管理功能或类似功能的，每提供一个系统或具备一个功能得0.6分，本项最高得3分。（需提供能体现服务项目的系统功能截图及功能说明、该系统自有的或从第三方获得的证明；缺一项证明材料则该系统不得分。） | 3 |

# 第六章  响应文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价： （三年）

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 |  | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元/年） | 分项总价1（1年总价）=数量*分项单价 （元） | 分项总价2（3年总价） （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目主管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宿舍管理站站长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宿舍管理员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前台、会务服务员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 值班员、消防泵房巡视员及安保人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化及保洁员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器材设备维护员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维修工 （水、电、暖通、办公设备等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场地服务员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水处理员 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保险福利费 | 社保费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 劳保费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备、保洁耗材等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 维修材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公费等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 生活垃圾清运费（灵谷寺校区） |  |  |  | 第1年：0 第2年：0 第3年（自2029年2月6日至2029年4月9日）： | 第1年：0 第2年：0 第3年（自2029年2月6日至2029年4月9日）： |  |  |
| 6.2 | 生活垃圾清运费（五棵松校区） |  |  |  |  |  |  | 3年全涵盖 |
| 7 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项总价（人民币：元） |  |  |  |  | 第1年： 第2年： 第3年： |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元）=投标分项总价第1年+第2年+第3年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标分项报价表中除“生活垃圾清运费（灵谷寺校区）”每年金额按年度分别报价，其余费用每年保持一致。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。