编 制 说 明

连云港市城头高级中学新建学生餐厅周边附属
编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》上下册、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)，《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号)，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏建价[2019]178号)。
《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》苏建函价(2025）273号。

赣榆区建设工程材料预算指导价2025年第六期。

江苏凌翰工程设计有限公司设计的图纸。
编制范围

道路、给排水、强弱电、消防等
计税方法

1、一般计税法

说明
安全文明施工措施费暂按基本费、省级三星增加费和扬尘污染防治增加费计算，临时设施除大型土石方工程外均按中值计算；

雨污水管覆土满足最小覆土要求，未考虑管道包封；

管道及井地基承载力不满足要求时基础底部换填暂未考虑；
雨污水管道底按说明100mm碎石工程和100mm细砂垫层计算，雨水口支管暂未考虑；
应甲方要求，雨污水管道回填土均按原土回填计算；
沥青路面、路平石及路牙石均按图纸设计计算；

西南角现有路面考虑拆除，现有树木、树池未考虑施工内容；

电缆井设计中型直通型ZTJ2,参图集07SD101-8-P24-27，现按混凝土井即P26设计计算；
应甲方要求，给水及消防水管道回填土均按原土回填计算；
应甲方要求，室外广播系统不在本次编制范围内；
应甲方要求，室外电力预埋管更改为4根DN150的PE管；
应甲方要求，室外电力电缆改为3根WDZC-YJV22-3*300的电缆，压力等级为0.6/1kV；
应甲方要求，室外电力八角井改为中型手孔井。
