招　标　文　件

项目名称：生物样本库信息系统建设项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0020

常州市政府采购中心

2026年1月23日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	41

第六章  投标文件格式	46

第一章  投标邀请

受常州市第一人民医院的委托，常州市政府采购中心就项目名称：生物样本库信息系统建设项目 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0020)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0020

2.项目名称：生物样本库信息系统建设项目

3.预算金额：250万

4.最高限价：200万

5.采购需求（简介）：随着“健康中国2030”战略的深入实施和精准医疗技术的快速发展，生物样本作为承载人类遗传与疾病信息的重要资源，已成为医院开展高水平科研与临床转化的核心基础。常州市第一人民医院作为区域性医疗中心，近年来科研项目数量与经费持续增长，对基于大队列、多组学的转化医学研究提出了更高要求。

为提升生物样本管理的标准化、精细化和可视化水平，满足国家《人类遗传资源管理条例》等法规要求，并支持未来重大科研项目申报与高水平成果产出，医院拟建设一套符合国际标准、功能完备的新一代生物样本库信息系统，实现对样本全生命周期的智能化管理，并与临床数据深度整合，为医院高质量发展提供坚实的数据支撑。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后6个月完成项目建设，验收后提供5年免费运维服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第一人民医院

地址：常州市局前街185号

联系人：刘女士

联系方式：0519-68870725

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现苏财购〔2025〕62号文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：生物样本库信息系统建设项目

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：常州市第一人民医院

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订完成后，采购人接受硬件及货物且中标人实施人员进场后10个工作日内付合同总价的40%为预付款，系统上线并完成验收合格后10个工作日内付合同总价的50%，运维服务期结束前10个工作日内支付合同总价的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：生物样本库信息系统建设项目

2.预算金额：250万

3.最高限价：200万

4.采购项目概况（简介）：

随着“健康中国2030”战略的深入实施和精准医疗技术的快速发展，生物样本作为承载人类遗传与疾病信息的重要资源，已成为医院开展高水平科研与临床转化的核心基础。常州市第一人民医院作为区域性医疗中心，近年来科研项目数量与经费持续增长，对基于大队列、多组学的转化医学研究提出了更高要求。

为提升生物样本管理的标准化、精细化和可视化水平，满足国家《人类遗传资源管理条例》等法规要求，并支持未来重大科研项目申报与高水平成果产出，医院拟建设一套符合国际标准、功能完备的新一代生物样本库信息系统，实现对样本全生命周期的智能化管理，并与临床数据深度整合，为医院高质量发展提供坚实的数据支撑。

5.合同履行期限：合同签订后6个月完成项目建设，验收后提供5年免费运维服务。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：否

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕。

交付地点：常州市第一人民医院。

2. 付款条件（进度和方式）：合同签订完成后，采购人接受硬件及货物且中标人实施人员进场后10个工作日内付合同总价的40%为预付款，系统上线并完成验收合格后10个工作日内付合同总价的50%，运维服务期结束前10个工作日内支付合同总价的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输：无。

4. 售后服务（质保期等）

1、本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少五年免费维保服务，硬件到货后提供五年内7*24免费原厂维保服务。

2、投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于)软件安装，调试、维修、接口等内容。

3、在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、投标人有良好的售后服务能力，并提供维保期内的免费服务及软件升级，维保期内设备故障要求4小时内响应，8小时内排除故障，如不能排除故障，提供备机。如出现影响医院业务重大故障的，需要2小时赶到现场并排除；如未能在规定时间内排除故障，对医院业务造成2小时及以上中断的，对每发生一次，其维保期相应延长30天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测)，保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

5. 保险：无。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

随着“健康中国2030”战略的深入实施以及生命科学与精准医疗技术的飞速发展，生物样本（包括组织、血液、体液、细胞、核酸等及其衍生物)作为承载人类遗传信息、疾病特征与生命规律的宝贵战略资源，其重要性日益凸显。高质量、标准化、规模化的生物样本库（Biobank)是开展重大疾病基础研究、临床转化研究、新药研发、个体化诊疗及公共卫生应对的核心基石与关键基础设施。

常州市第一人民医院作为集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等综合性医院和常州地区的医疗龙头，始终坚持以科研创新驱动医院高质量发展。近年来，医院临床重点专科建设成效显著，国家级、省市级科研项目立项数量与经费持续增长，对高水平临床研究，尤其是基于大队列、多组学的转化医学研究提出了迫切需求。

本项目旨在通过构建新一代生物样本库信息系统，实现对生物样本生命周期的全方位、精细化、可视化管理和监控，并深度整合临床数据，打造符合国际标准（如ISBER最佳实践)、国内法规要求的现代化生物样本库管理平台，为医院未来的重大科研项目申报、高水平成果产出、学科人才建设以及区域医疗中心地位的巩固，提供强大的基础数据支撑和技术保障。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目在设计与建设过程中，须严格遵循以下国家法律法规、政策导向、技术标准与行业规范（包含但不仅限于)。下述规范和标准如有最新版本或更新，须按最新版本或更新后的标准执行。

1. 国家政策与战略规划

《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》；

《“十四五”生物经济发展规划》；

《“十四五”卫生健康标准化工作规划》；

《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年)》；

中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见；

《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年)》；

国务院办公厅《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47号)；

《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行)》；

国务院《促进大数据发展行动纲要》（国发〔2015〕50号)；

……

2.生物样本库专用标准与规范

《生物样本库质量和能力通用要求》（GB/T 37864-2019 / ISO 20387:2018)；

《人类遗传资源样本库技术规范》；

《人类遗传资源保藏审批行政许可事项服务指南》；

《细胞库质量控制和管理指南》；

……

3. 医疗健康信息与数据标准

《健康信息学 健康指标概念框架》（GB/T 41221-2021)；

《信息技术 生物样本库信息管理系统功能要求》（即将发布/征求意见稿)；

《电子病历基本架构与数据标准（试行)》（卫办发〔2009〕130号)；

《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》；

《基于电子病历的医院信息平台技术规范》；

《WS/T 500-2016 电子病历共享文档规范》系列标准；

《WS 363-2011 卫生信息数据元目录》系列标准；

《WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码》系列标准；

 医学主题词表（MeSH)；

 系统化临床医学术语集（SNOMED CT)；

 国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11)；

……

4.信息安全与隐私保护

《中华人民共和国网络安全法》；

《中华人民共和国数据安全法》；

《中华人民共和国个人信息保护法》；

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019)；

《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020)；

《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019)；

《信息安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024)；

《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020)；

《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号)；

……

5.技术与管理体系标准

满足HL7 FHIR、DICOM、IHE等国际医疗信息集成与交换规范；

遵循RESTful、SOAP等主流Web服务接口标准；

……

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1总体要求

（1）本项目不可转包、分包、不支持联合体投标。

（2）★报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。在维保期内，与医院第三方接口开发，投标人不再收取任何费用（提供承诺函并加盖投标人公章）。

（3）★本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，不收取任何关于软件的授权、序列号、认证等一切相关的费用（提供承诺函并加盖投标人公章）。

（4）★投标人承诺：本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少五年免费维保服务，硬件到货后提供五年内7*24免费原厂维保服务（提供承诺函并加盖投标人公章）。

（5）★投标人承诺：系统在运行中如发现有安全漏洞，需24小时之内完成整改；系统内的所有数据所有权属于采购人，由系统支持所产生的论文、课题、专利等相关知识产权属于采购人（提供承诺函并加盖投标人公章）。

（6）合同签订后6个月内完成项目建设。

2.2系统建设基本要求

合规性要求​​：系统必须满足人类遗传资源管理条例对数据跨境审批、脱敏处理和完整追溯的要求。所有操作需确保捐献者隐私保护，符合HIPAA法案。

系统架构要求​​​​：采用B/S模式，前端兼容 ie,Chrome、Edge及360极速等主流浏览器。后端数据库支持双机热备和读写分离，确保高并发性能（支持200以上并发用户)，关键操作响应时间不超过1秒，大数据查询响应时间不超过3秒。

国产化兼容要求​​​​：系统需适配国产化环境，同时兼容windows操作系统功能。

扩展性要求​​：系统支持无限样本容量管理（无License限制)，并可后续扩展科研管理、仪器预约、环境监控等子系统，实现单点登录集成。

安全性要求​​：符合等保2.0三级标准，数据存储和传输采用国际通用的信息安全加密算法。审计日志完整保存至少3年，且不可篡改。

2.3软件功能模块要求

| 功能名称 | 功能模块 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 样本全流程管理 | 样本采集 | 1) 支持≥7种状态（待采集→已采集→已接收→已入库→已出库→已销毁→已还库)； 2)支持接口与医嘱系统对接，自动同步医嘱数据，并支持按日期、科室等多维度条件对患者（供体)信息进行快速筛选； 3)◆支持对接手术麻醉管理系统，确保样本采集与手术安排的信息协调一致，可实现以不同颜色针对不同采样情况进行颜色提醒（如仅采血、仅采组织、血和组织全采三种情况)；支持和APP交互实现手术采集后的数据同步到手术麻醉管理系统中； 4)▲支持临床科室在线提交样本入库申请，便于样本库统筹规划； 5)支持多图片批量上传、图像分类、图像备注等功能，系统图像压缩功能。 |
|  | 样本接收 | 1)◆支持“标本号-样本号 ”二级编号管理模式,采用“标本管理”模式而不是“样本管管理”模式，使用“标本号”—“样本管号”二级编号关联；捐献者信息录入简便，对同一例标本，不需要重复录入和提取信息；支持用户可通过标本号快速定位样本管，确保标本与其相关样本管之间的精确匹配；系统自动关联标本号与样本号，确保每一份标本在被采集后，可对应到不同的样本管编号，在后续管理中形成清晰的追溯链条； 2)◆支持从HIS系统直接提取捐献者基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等，接收时自动校验样本信息与医嘱一致性，可实现对多次入库捐献者进行自动识别，鉴别是否为同一捐献者，并在登记界面显示同一捐献者的不同批次标本号； 3)◆支持接收时自动生成接收清单，系统支持根据采血条码登记样本源信息并可智能区分出标本类型及自动生成标本号，支持生成最大号或匹配预登号二种登记模式；支持接收时样本状态自动更改，样本检查无误后状态变为“已接收”，检查有误则状态标记为“异常”；支持灵活选择接收标本编码规则，根据不同需求进行配置； 5)▲用户可通过自定义模板批量预生成标本号，支持按系统规则大规模样本快速建档，可基于Excel模板批量导入样本数据，实现快速登记； |
|  | 样本处理/分装 | 1)◆支持分装任务自动分配/人工选择冻存位，支持可视化定位；系统支持设定定位规则：不定位、主定位和副定位。（定位规则可自行定义，如根据样本类型或项目编号+样本类型定位)；样本分装制备过程中可根据定位规则自动定位到冰箱中具体的位置，并将样本信息自动绑定位置信息，定位过程支持可视化展示冰箱盒子内部结构；样本若无需根据定位绑定盒子位置，也可选择不定位，由人工进行冰箱位置选择，手动绑定盒子位置信息； 2)支持分装后样本管标签自动打印与粘贴； 3)▲支持分装过程中样本信息的关联；支持单管模式下样本信息的自动继承与关联； 4)▲支持根据科研项目单元自定义临床表单、字段及分装模板，并能对项目进度、入组例数、样本使用情况进行全面跟进。 5)支持按项目自定义随访计划及周期，灵活配置随访表单，实时查看计划完成情况。支持随访信息登记与修改，并可依据结果自动更新样本状态、样本源入组状态及采集预登记记录，实现全流程闭环协同。 |
|  | 样本入库 | 1)支持多种入库方式（扫码枪、整板扫描、Excel)，支持入库时自动校验样本信息完整性，； 2)支持血样、组织等分库管理，提供直接分配位置或先登记后扫码等多种入库方式，能实现不同库类型的独立管理； 3)◆支持根据样本属性自动推荐存储位置，并可视化展示；支持扫码入库，并具备样本类型检查、分管号检查、漏号检查的功能，可直接图形化入库；可根据接收的样本属性自动匹配符合该批样本存放的盒子内部视图结构。支持手动选择样本存储的首个存储位置后进行扫码接收，根据扫描的样本管信息顺序在盒子中排放，接收过程支持检查样本管是否缺失患者基本信息、样本编号、样本类型，检查样本编号是否重复等信息，检查无误后可自动绑定位置信息入库，检查有误后则不予入库； 4)▲支持模板批量录入、连接全自动分液仪和底部二维码整板扫描，实现高效精准入库； 5)支持可与自动化冰箱联动，直接发送样本信息指令完成自动入库和存储； 6)支持对冻存盒进行自动编码和标签打印，并支持盒内样本的批量转移； 7)▲自动根据前处理变量生成国际SPREC代码，确保流程合规与样本质量可评估； 8)▲对衍生样本进行管理，并始终关联回溯至父样本来源； 9)支持打印包含病例及样本信息的入库单。 |
|  | 样本出库 | 1)支持出库申请单电子化审批流程； 2)支持出库时自动校验样本状态与权限； 3)支持出库记录自动生成； 4)▲支持出库需二次扫码复核； 5)◆支持多条件组合查询，可按需筛选样本，并实现快速批量出库；可实现根据登记日期、采集日期、收到日期、库类型、标本类型、样本类型、项目名称、姓名、年龄、住院号、门诊号、病人编号、队列编号、标本号等近20多种查询条件进行样本信息的查询，且支持查询条件进行组合查询，便于快速搜索出样本；根据查询出的样本信息可批量加入到购物车中，支持一次性加入购物车，也可分批加入购物车，然后统一生成出库单号；支持每管样本分配多实验方案并自动按项目拆分出库单据； 6)支持用户可自定义出库单格式，支持按项目打印交接单据； 7)支持自动提示可用空间； 8)支持调整并保留位置变更记录； 9)◆支持通过扫码精确定位样本，支持整板扫描进行出库复核与记录；支持根据扫描样本管二维码自动展示样本管的实际存储位置；支持对接整板扫描仪核对出库样本是否与实际出库样本一致，保证出库样本的准确性； |
|  | 样本还库 | 1)支持还库时自动更新样本状态与位置信息； 2)支持还库记录与出库记录自动关联； 3)◆冻融次数自动累计并预警； |
|  | 样本销毁 | 1)▲支持销毁任务发起、审批与执行全流程电子化； 2)支持销毁记录永久保存并可追溯； 3)销毁需审批并留痕。 |
|  | 样本库安全管理 | 1)◆支持自定义空间架构，实现灵活配置不同温度及不同容器的空间分区与结构；系统可由操作人员自定义空间结构，可定义常温（切片柜、石蜡柜)、4℃冰箱、-20℃冰箱、-80℃冰箱、-150℃冰箱、液氮罐等不同存储容器、不同冻存管配套冻存盒及冻存架对应的空间分区及结构；系统能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构，并可提供具体到每一样本的概括性说明； 2)◆支持传染病预警功能，自动整合检验结果，实时提示HIV、梅毒、乙肝等高传染性样本，保障操作安全； 3)◆支持样本质量与时效预警功能，实现冻融次数、剩余量、有效期及末管提示等预警功能； |
| 多院区联合管理 | 院区字典 | 1)同一套数据库支持≥3院区独立账套； 2)支持跨院区样本调拨电子流转单； 3)支持院区级数据脱敏。 |
|  | 组织权限隔离 | 1)支持按院区、科室、角色三级权限隔离； 2)支持数据访问范围控制，确保院区间数据隔离。 |
|  | 跨院区调拨 | 1)系统支持多院区之间的样本在线调拨管理，涵盖调拨申请、审批、接收确认全流程； 2)可实时追踪样本运输位置及环境温度，并自动生成调拨电子单据，确保样本可追溯、质量有保障、权责清晰。 |
| 知情同意书管理 | 模板管理 | 1)支持知情同意书PDF、JPG上传； 2)支持与样本号自动关联，支持一式三联自动套打； 3)支持撤销后样本自动锁定不可出库； 4)支持版本控制与有效期提醒。 |
|  | 高拍仪拍照 | 1)支持高拍仪拍摄知情同意书并自动关联样本号； |
|  | 条码打印 | 1)支持纸质同意书条码并自动关联样本； 2)支持一式三联条码自动打印。 |
|  | 撤销/再同意 | 1)支持同意书撤销后样本自动锁定； 2)支持再同意流程启动与记录。 |
| 多系统接口 | 系统接口 | 1)支持与医院HIS 、 LIS、 PACS \RIS、 手术麻醉、电子病例EMR、科研平台（专病库) 、病案系统、医院信息平台的对接； 2)支持自动化的数据清洗与标准化功能，确保从各系统获取的患者信息、检验结果、影像数据、手术记录及病历内容准确、完整且格式统一； 3)支持接口调用与数据交换的全链路日志记录，可按日期、系统来源、患者ID、样本号等条件查询详细日志，便于故障排查与数据审计；； 4)支持基于HL7、FHIR、视图、Web Service/RESTful API、ESB/IHE与各系统进行数据交互，并可根据医院特定需求进行接口协议与数据字段的定制化映射； |
| 自动化设备对接 | 对接要求 | 1)实现自动化、半自动化设备对接，包括自动化液氮罐、 自动化冰箱 、整板扫码仪 、高拍仪 、无线温湿度/氧浓度监测等； 2)支持主流工业标准协议，包括 TCP/IP、RS-232/485、HTTP/HTTPS (RESTful API) 及 MQTT，确保与各类设备的通信兼容性； 3)支持按提供的设备SDK包二次开发； 4)支持设备具备双向通信能力，实现指令下发（存取、查询)与数据上传（库存、状态、日志)，确保系统库存与物理库存实时一致； 5)支持扫码仪器高速批量识别SBS板架上的管底/管顶（盖)一维、二维条码，并能与预录入清单进行自动比对与报错，扫码仪整板读取≤1.5 s，识别率≥99.9%； 6)支持无线传感器实时采集温湿度、氧浓度等环境数据，支持自定义多级阈值告警，并通过看板集中展示； 7)支持高拍仪自动调用拍摄，所拍图片需能无损压缩并与指定样本或单据信息自动关联存储； 8)支持自动获取并解析分液仪、离心机等设备输出的结果文件（CSV/TXT)，自动生成样本清单或更新样本数据； 9)支持所有连接设备的实时状态监控（在线/离线、通信健康度)，并在异常时触发多种方式告警； 10)支持温湿度监测数据推送延迟≤30 s，支持企业微信/微信/钉钉报警至少一种，支持手机短信报警。 |
| 质控与审计 | 质量控制 | - 内置质控规则引擎：支持自定义质控指标、阈值、评分算法；质控数据实时采集、自动计算、预警提醒； - ◆质控结果一键导出PDF报告，支持在线PDF手写圈阅与留痕，并可导出圈阅留痕记录（不支持加载任何第三方控件等)，可实现形态质控信息录入，如细胞总百分比、肿瘤细胞核比、坏死组织百分比等信息录入，并最终将其形态质控报告形式打印； 3)温控集成监控：与超低温冰箱、液氮罐等温控设备无缝对接；温度偏移自动报警并生成质控事件；支持温度曲线可视化及历史追溯 4)样本全生命周期追溯：样本采集、处理、储存、分发、销毁全流程扫码记录；支持多维度查询：样本ID、位置、操作者、时间等；账物不符自动预警并生成差异报告 5)权限分级与审计追踪：支持角色权限分级管理，权限变更留痕；关键操作具备复核机制；审计日志不可篡改，保存期限≥15年 6)质控数据可视化：质控指标实时仪表盘（合格率、异常率、趋势图)；支持按模块、时间、操作者等维度统计分析;质控异常自动推送微信提醒 |
|  | 审计追踪 | 1)◆系统须具备全流程时间节点追溯功能，严格记录样本从采集、运输、接收、处理到入库的每个环节时间戳、操作人、IP、操作内容等所有关键操作日志记录，并符合国家互联互通标准化成熟度测评要求； 2)◆支持以图形化时间轴方式（如横向时间轴、竖向时间轴、左右时间轴)直观展示各流程节点，便于监控效率与发现问题； 3) 支持操作前后数据值对比显示。 |
| 数字孪生大屏 | 实时库存 | 1)◆支持实时显示各院区、各设备库存总量与使用率； 2) 支持库存异常预警提示。 |
|  | 样本动态 | 1)支持实时显示样本出入库、处理、销毁等动态信息； 2)支持样本流动趋势图表展示。 |
|  | 设备状态 | 1)支持100英寸4K大屏显示； 2)数据刷新≤10 s； 3)支持可视化查看盒/架； 4)支持院区切换； 5)支持设备运行状态、温度、湿度等实时监控与可视化展示； 6)支持设备故障预警与推送。 |
| APP移动端 | 扫码入库 | 1)支持Android； 2)支持离线缓存； 3)支持消息推送。 |
|  | 拍照上传 | 1)▲支持样本现场拍照并自动上传至系统； 2)支持图像自动压缩与关联样本号。 |
|  | 即时提醒 | 1)支持样本状态变更、审批任务、预警信息等实时推送； 2)支持消息已读/未读状态同步。 |
| 权限与安全 | 角色权限 | 1)支持基于RBAC模型的角色权限管理； 2)支持功能权限与数据权限分离配置； 3)支持基于角色严格分级管理样本录入、转移、系统设置等操作权限。 |
|  | 数据脱敏 | 1)支持敏感字段（如姓名、身份证号)自动脱敏显示； 2)支持脱敏策略按角色自定义。 |
|  | 备份恢复 | 1)支持基于角色+数据范围双重授权； 2)敏感字段（姓名、身份证、住院号)自动脱敏； 3)支持定时全量+增量备份，RPO≤5 min，RTO≤30 min； 4)支持备份数据加密与异地存储。 |
| 统计报表 | 综合数据查询与分析 | 1)支持根据多条件组合查询样本信息，并支持相关数据的删除与临床资料查看； 2)提供跨库查询功能，能够检索在多个库（如组织库、血库等)中均存在储存的高价值样本； 3)系统可实现对配对样本的统计与详细清单导出，支持按标本来源、类型及临床诊断等多维度进行样本统计与数据挖掘； 4)提供≥20种内置报表（样本类型、出入库、冻融次数、课题进度等)功能，支持图表/表格切换； 5)支持一键导出Excel/PDF、 支持自定义SQL报表功能。 |
|  | 统计与可视化功能 | 1)支持按库类型、样本类型、出入库记录、日/月/年度统计、出库样本与课题等多个维度生成统计图表，并能够以图表形式直观展示统计结果； 2)支持样本库工作人员绩效统计功能，实现对工作量的量化管理； 3)支持存储设备空间统计能力，可统计各存储设备的容量、利用率及所存放样本类型，实现对设备物理空间的系统化管理； 4)系统能够根据已入库组织标本情况，统计并直观展示各临床科室的手术样本实际入库率，为样本采集与管理提供数据支持。 |
| 扩展接口预留 | 科研管理 | 1)提供基于HL7、FHIR、视图、Web Service/RESTful API)、ESB/IHE等方式的接口对接； 2)支持样本信息、使用记录、课题进度的双向同步。 |
|  | 仪器预约 | 1)提供仪器预约状态查询与预约接口； 2)支持预约结果回传与状态更新。 |
|  | 环境监控 | 1)支持环境监控设备数据接入与告警推送； 2)提供环境数据查询与导出接口。 |

2.4硬件详细技术指标及要求

采用“计算虚拟化 + 集中式存储”的稳健架构。通过虚拟化平台将物理服务器资源池化，按需分配给不同的应用组件，并通过光纤网络连接高性能集中式存储，其中服务器节点不少于3台，存储不少于100T。

安全可靠原则：核心系统采用集群化部署，避免单点故障，保证业务连续性。数据实行多地备份与灾备策略。

性能充沛：为海量样本数据检索、分析和高并发访问提供充足的计算、内存和IOPS性能，特别是数据库层。

弹性扩展原则：计算、存储均可按需线性扩展，满足未来3-5年的业务增长需求。

国产化适配原则：所有硬件组件（CPU、内存、硬盘)及底层虚拟化平台均优先选择支持国产化技术路线的产品，确保供应链安全。硬件功能需求如下：

（1)虚拟化数据服务器，包含节点服务器（3台)

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 外形 | ≥2U机架式服务器，含安装导轨、安全面板； |
| 处理器 | 配置≥2颗处理器，单颗处理器不少于24核，基本频率不小于2.1GHz，缓存不小于36 MB； |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存； |
| 硬盘 | 硬盘：配置不少于2块960G及4块3.84T的2.5英寸SSD固态硬盘； |
| IO扩展 | 提供≥9个PCIE4.0速率插槽（其中包含8个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽)； |
| 阵列卡 | 支持RAID 0,1,5,6,10；支持jbod功能；支持SSD/HDD；2G缓存； |
| 网络 | 配置至少2个1Gb以太网端口及2个10Gb SFP+端口，并配置光模块； |
| 电源 | 配置冗余热插拔电源，单个电源功率≥800W； |
| 散热 | 支持热插拔冗余风扇； |
| 售后服务 | 提供三年原厂质保服务 |

（2)存储服务器（1台)

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 外形 | ≥2U机架式服务器，含安装导轨、安全面板； |
| 处理器 | 配置≥2颗处理器，单颗处理器不少于24核，基本频率不小于2.1GHz，缓存不小于36 MB； |
| 内存 | 配置≥256GB DDR4内存； |
| 硬盘 | 配置不少于2块960G及4块1.92T 的2.5英寸SSD固态硬盘； 配置不少于12块8T 7.2K HDD硬盘； 可扩展至不少于16个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展4个3.5寸硬盘； |
| IO扩展 | 提供≥6个PCIe4.0标准插槽和1个OCP3.0插槽； |
| 阵列卡 | 支持RAID 0,1,5,6,10；支持jbod功能；支持SSD/HDD；2G缓存； |
| 网络 | 配置至少2个1Gb以太网端口及2个10Gb SFP+端口，并配置光模块； |
| 电源 | 配置冗余热插拔电源 |
| 散热 | 支持热插拔冗余风扇； |
| 售后服务 | 提供三年原厂质保服务 |

（3)网络交换机（2台)

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本配置 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps |
| 接口 | 提供10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个，扩展插槽≥2个 |
| 电源散热 | 支持前后或后前通风；实配：电源模块≥2，风扇模块≥2，万兆多模光模块≥9，3米40G堆叠线缆≥1 |
| 链路聚合 | 支持M-LAG跨设备链路聚合技术，支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2； |
| 以太网交换 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； |
| 售后服务 | 提供三年原厂质保服务 |

（4)交互智能平板（1台)

| 商品尺寸 | 不小于98寸 |
| --- | --- |
| 是否触摸屏 | 触摸屏 |
| 触摸屏类型 | 支持触摸 |
| 摄像头数量 | 采用一体化集成设计，摄像头数量≥1个 |
| 麦克风数量 | 不小于8个 |
| 扬声器 | 整机内置扬声器，额定总功率≥60W，支持自动降噪处理 |
| 摄像头像素 | 不小于4K，分辨率至少支持3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 显示类型 | DLED/LCD/LED |
| 拾音距离 | 不小于8米 |
| 数据接口 | 不少于2个USB接口，支持USB3.0并向下兼容，不少于1个Type-C接口。 |
| 视频接入 | 不少于3个视频接口，支持HDMI/DP接入，至少包含1个Hdmi OUT。 |
| 音频接入 | 不少于1路3.5mm Audio in 音频输入 ，不少于1路3.5mm Audio out音频输出 |
| 蓝牙模块 | 至少支持5.0版本并向下兼容 |
| 网络接口 | 有线网络至少支持RJ45接口千兆接入，无线网络需要双WiFi6无线网卡（不接受外接)在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射 |
| 内置系统 | 2个 |
| 嵌入操作系统1 | 嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB，支持在Android系统中进行触控。 |
| 嵌入操作系统2 | 采用触控方式，支持Windows系统中进行触控，整机系统支持书写触控延迟≤15ms,CPU主频≥3.7GHz ，支持多线程，≥16线程,内存≥16G，支持DDR4/DDR5 存储器容量≥500G 接口类型M.2固态硬盘。 |
| 互联模式 | 需要支持多种方式传输文件 ，支持通过扫码/wifi直联/蓝牙等方式与手机或笔记本进行握手连接，实现文件传输功能，不少于两种方式 |
| 书写模式 | 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式 |
| 安装方式 | 外置底座，并支持壁挂安装 |
| 售后服务 | 提供三年原厂质保服务 |
| 绿色节能 | ★投标人或产品制造商应提供强制有效期之内的节能产品认证证书。 |

2.5培训要求

1、培训：培训对象包括系统管理员、医院科研人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院科研人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2、中标单位需提供免费培训，为采购人提供操作和维修培训直至满足采购人需求，并根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置、培训资料、讲义等，确保使用者达到考核标准为止。

2.6集成服务要求

（1)投标人所投设备安装和服务必须按照招标文件要求，严格按照招标文件要求，以构建高性能、高可靠的统一生态平台为核心目标。针对节点服务器虚拟化及与存储的集成，采用业界领先的架构设计和优化配置，确保计算与存储资源实现深度融合与高效协同，从而为整个系统平台提供坚实稳定的基础支撑，保障所有业务应用流畅、可靠运行；同时要求确保生物样本库中的各种设备能和系统无缝对接，甲方不再支付设备接入接口费用。

（2)如招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；投标人有义务保证采购人业务网络的互联互通，提供项目实施过程中缺少的设备、配件或服务，保证采购人业务系统正常运行。

2.7实施要求

实施工期：项目合同签订后6个月需系统上线运行。

投标供应商应仔细研读招标文件， 根据项目内容及理解， 提供项目详尽的实施方案和进度表。 实施方案内容包括： 组织保障安排： 成立领导小组，领导小组中的责任分工等；制定具体的实施流程、 实施内容。

投标供应商应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标供应商应按招标文件要求进行项目的开发实施工作，投标供应商需在投标文件中明确项目负责人及团队人员，具有相关职称的需在投标文件中提供,能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施等。

系统运行前完成医院基础数据的收集整理、 校对录入和测试， 做好数据初始化工作。

从合同签订开始， 中标供应商需对采购人项目相关的科室、 人员、 第三方项目参与方进行分期、分批的各种技术培训。

中标供应商须承担本次项目所采购软件、硬件的总集成服务，具体包括项目组织实施工作，对后续管理人员进行培训，协助用户做好维护服务，保证新系统的正常运行等。

3. 验收标准

3.1交付验收要求：

1、采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

2、采购方组织项目验收时，可邀请未中标供应商或相关领域专家组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。

3.2交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1)系统的体系架构及描述。

2)提供的其它技术手册，包括：

需求分析报告（含软件功能需求与数据要求)；

系统实施确认书；

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

| 序号 | 类别 | 响应要求 | 证明材料 | 实质性要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标要求 | ★本次项目中涉及的系统软件须提供验收合格后至少五年免费维保服务，硬件到货后提供五年内7*24免费原厂维保服务（提供承诺函并加盖投标人公章） | 是 | 是 |
| 2 | 报价内容 | ★报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、第三方软件功能及接口改造、系统切换，以及相关的辅助材料、 辅助线缆等为实现本项目建设目标而开展的一切相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。在维保期内，与医院第三方接口开发，投标人不再收取任何费用（提供承诺函并加盖投标人公章） | 是 | 是 |
| 3 | 系统权限 | ★本次招标涉及的系统不能有使用终端数、操作账号数、在线会话数量等限制，不收取任何关于软件的授权、序列号、认证等一切相关的费用（提供承诺函并加盖投标人公章） | 是 | 是 |
| 4 | 驻场服务 | ★投标人承诺：系统在运行中如发现有安全漏洞，需24小时之内完成整改；系统内的所有数据所有权属于采购人，由系统支持所产生的论文、课题、专利等相关知识产权属于采购人（提供承诺函并加盖投标人公章） | 是 | 是 |
| 5 | 交互智能平板 | ★投标人或产品制造商应提供强制有效期之内的节能产品认证证书。 | 是 | 是 |

6. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

| 序号 | 演示要求 |
| --- | --- |
|  | ◆支持对接手术麻醉管理系统，确保样本采集与手术安排的信息协调一致，可实现以不同颜色针对不同采样情况进行颜色提醒（如仅采血、仅采组织、血和组织全采三种情况)；支持和APP交互实现手术采集后的数据同步到手术麻醉管理系统中； |
|  | ◆支持“标本号-样本号 ”二级编号管理模式,采用“标本管理”模式而不是“样本管管理”模式，使用“标本号”—“样本管号”二级编号关联；捐献者信息录入简便，对同一例标本，不需要重复录入和提取信息；支持用户可通过标本号快速定位样本管，确保标本与其相关样本管之间的精确匹配；系统自动关联标本号与样本号，确保每一份标本在被采集后，可对应到不同的样本管编号，在后续管理中形成清晰的追溯链条； |
|  | ◆支持从HIS系统直接提取捐献者基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等，接收时自动校验样本信息与医嘱一致性，可实现对多次入库捐献者进行自动识别，鉴别是否为同一捐献者，并在登记界面显示同一捐献者的不同批次标本号； |
|  | ◆支持接收时自动生成接收清单，系统支持根据采血条码登记样本源信息并可智能区分出标本类型及自动生成标本号，支持生成最大号或匹配预登号二种登记模式；支持接收时样本状态自动更改，样本检查无误后状态变为“已接收”，检查有误则状态标记为“异常”；支持灵活选择接收标本编码规则，根据不同需求进行配置； |
|  | ◆支持分装任务自动分配/人工选择冻存位，支持可视化定位；系统支持设定定位规则：不定位、主定位和副定位。（定位规则可自行定义，如根据样本类型或项目编号+样本类型定位)；样本分装制备过程中可根据定位规则自动定位到冰箱中具体的位置，并将样本信息自动绑定位置信息，定位过程支持可视化展示冰箱盒子内部结构；样本若无需根据定位绑定盒子位置，也可选择不定位，由人工进行冰箱位置选择，手动绑定盒子位置信息； |
|  | ◆支持根据样本属性自动推荐存储位置，并可视化展示；支持扫码入库，并具备样本类型检查、分管号检查、漏号检查的功能，可直接图形化入库；可根据接收的样本属性自动匹配符合该批样本存放的盒子内部视图结构。支持手动选择样本存储的首个存储位置后进行扫码接收，根据扫描的样本管信息顺序在盒子中排放，接收过程支持检查样本管是否缺失患者基本信息、样本编号、样本类型，检查样本编号是否重复等信息，检查无误后可自动绑定位置信息入库，检查有误后则不予入库； |
|  | ◆支持多条件组合查询，可按需筛选样本，并实现快速批量出库；可实现根据登记日期、采集日期、收到日期、库类型、标本类型、样本类型、项目名称、姓名、年龄、住院号、门诊号、病人编号、队列编号、标本号等近20多种查询条件进行样本信息的查询，且支持查询条件进行组合查询，便于快速搜索出样本；根据查询出的样本信息可批量加入到购物车中，支持一次性加入购物车，也可分批加入购物车，然后统一生成出库单号；支持每管样本分配多实验方案并自动按项目拆分出库单据； |
|  | ◆支持通过扫码精确定位样本，支持整板扫描进行出库复核与记录；支持根据扫描样本管二维码自动展示样本管的实际存储位置；支持对接整板扫描仪核对出库样本是否与实际出库样本一致，保证出库样本的准确性； |
|  | ◆冻融次数自动累计并预警； |
|  | ◆支持自定义空间架构，实现灵活配置不同温度及不同容器的空间分区与结构；系统可由操作人员自定义空间结构，可定义常温（切片柜、石蜡柜)、4℃冰箱、-20℃冰箱、-80℃冰箱、-150℃冰箱、液氮罐等不同存储容器、不同冻存管配套冻存盒及冻存架对应的空间分区及结构；系统能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构，并可提供具体到每一样本的概括性说明； |
|  | ◆支持传染病预警功能，自动整合检验结果，实时提示HIV、梅毒、乙肝等高传染性样本，保障操作安全； |
|  | ◆支持样本质量与时效预警功能，实现冻融次数、剩余量、有效期及末管提示等预警功能； |
|  | ◆质控结果一键导出PDF报告，支持在线PDF手写圈阅与留痕，并可导出圈阅留痕记录（不支持加载任何第三方控件等)，可实现形态质控信息录入，如细胞总百分比、肿瘤细胞核比、坏死组织百分比等信息录入，并最终将其形态质控报告形式打印； |
|  | ◆系统须具备全流程时间节点追溯功能，严格记录样本从采集、运输、接收、处理到入库的每个环节时间戳、操作人、IP、操作内容等所有关键操作日志记录，并符合国家互联互通标准化成熟度测评要求； |
|  | ◆支持以图形化时间轴方式（如横向时间轴、竖向时间轴、左右时间轴)直观展示各流程节点，便于监控效率与发现问题； |
|  | ◆支持实时显示各院区、各设备库存总量与使用率； |

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本库信息系统建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分办法，评标小组严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐中标候选人。项目采用百分制，评审保留至小数点后两位，具体评分细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗 标评审 | 是否客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 12 | / | / |
| 2 | 技术分(主观分) | 下列(2.1-2.4)评分项属于暗标评审项，各投标人(供应商)提供评审材料(含样品)中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 24 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目建设方案 | 评审小组根据投标人编制的生物样本库管理系统方案(包括：建设背景、现状分析、需求分析、建设目标、建设依据、建设原则、总体规划、分阶段建设内容、技术路线、主要功能、信息安全、建设成效、特色功能、具体功能、安全与合规性要求、效益分析等)进行综合评审。 (1)项目技术方案内容完整、可扩展性、易用性强的，得7分； (2)项目技术方案内容一般、可扩展性、易用性一般的，得4分； (3)项目技术方案内容较少、可扩展性、易用性较弱的，得1分； (4)不提供不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评审小组根据投标人编制的项目实施方案(包括：项目实施进度计划、项目实施组织、系统测试管理方案、项目风险识别与控制、质量保障措施、项目管理方案、项目团队管理、项目验收计划等)进行综合评审。 (1)项目实施方案内容完整、进度计划安排可行性强的，得7分； (2)项目实施方案内容完整程度一般、进度计划安排可行性一般的，得4分； (3)项目实施方案内容完整程度较低、进度计划安排可行性较弱的，得1分； (4)不提供不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.3 | 培训方案 | 评审小组根据投标人编制的培训方案(包括：培训目标、培训原则、培训对象、培训形式、培训准备、培训考核、培训记录、培训内容、培训团队、培训签到表等)进行综合评审。 - 培训方案详细具体，计划性完备、可行性强的得5分； - 培训方案详细具体程度一般，计划性与可行性一般得3分； - 不提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务管理 体系方案 | 评审小组根据投标人编制的售后服务管理体 系方案(包括：售后服务内容、服务人员、服务机制、响应时间、故障排除时间、技术支持服务、巡检服务、售后咨询等)进行综合评审。 (1)售后服务方案完整性高、可行性强、完全满足需求的得5分； (2)售后服务方案完整性一般、可行性一般、较好满足需求的得3分； (3)售后服务方案不够完整，可行性较低，不能满足需求的得1分； (4)不提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分(客观分) |  | 0 | 64 | 否 | 是 |
| 3.1 | 企业资质 | 投标人或投标的软件产品制造商须提供有效期内的以下资质证书： 1.具有ISO9001质量管理体系认证； 2.具有GB/T 27922-2011售后服务认证证书； 3.具有ISO27001信息安全管理体系认证证书； 4.具有ISO20000信息技术服务管理体采认证证书； 以上证书每提供一个得1分，最高4分。未提供不得分。 评审材料：须提供有效证书复印件加盖投标人或投标产品制造商公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.2 | 软件著作权 | 投标人或投标产品制造商具有与本项目内容相关的样本库系统软件著作权证书的，且软件著作权名称包含“样本库管理”、 “样本库APP管理”、“样本库临床数据接口”、“知情同意书管理”等相关描述的。每提供一类软件著作权证书得2分，最高得8分。未提供不得分。 评审材料：投标人或投标产品制造商必须拥有原始取得的知识产权，软件著作权证书必须在开标前取得，所登记注册的软件名称可以相似，但必须功能相同，著作权名称不同的，由评委判定，内容重复的软件著作权只计1次得分。 评审材料：需提供证书复印件并加盖投标人或投标产品制造商公章。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.3 | 服务能力 | 提供投标人或投标产品制造商自 2022 年1月以来类似本项目样本库系统建设案例，每提供一个案例得2分，最高得6分。未提供不得分。 评审材料：须提供项目合同关键页作为证明材料并加盖投标人或投标产品制造商公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 实施团队要求1 | 项目负责人(项目经理): 提供投标人或投标产品制造商为本项目投入1名项目负责人，要求其具有一定的生物样本库系统相关实施经验、具有本科及以上学历、且具有高级工程师及以上证书的得3分，不提供不得分。 评审材料：项目经理须为投标人或投标产品制造商正式员工，提供其缴纳的招标前近三个月中任意一个月的社保证明； 生物样本库系统相关实施经验需提供类似项目实施经验证明； 须提供由人力资源和社会保障部（或省人事厅)颁发的高级或以上工程师证书（电子信息工程类)，提供相应证书扫描件或复印件； 以上证明材料均需加盖投标人或投标产品制造商公章，缺项或未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.5 | 实施团队要求2 | 除项目负责人(项目经理)外其他团队人员 ： 提供投标人或投标产品制造商为本项目配备项目组成员中，具有项目管理专业人员能力等级证书、售后服务管理师证书等相关证书的，每提供一个证书得3分，最高得6分 评审材料：项目团队成员须为投标人或投标产品制造商正式员工，提供有效人员证书复印件并加盖公章及近3 个月内的任意1个月在投标人或投标产品制造商工作的社保证明并加盖投标人或投标产品制造商公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 技术偏离 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中第四章-技术要求-软件功能要求响应程度打分，所投产品全部满足招标文件软件功能要求的得13分。其中▲项需要提供软件功能截图并加盖投标人公章，否则不得分，标注▲每有一项无法提供截图即为负偏离扣1分，扣完为止；非▲项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 13 | 否 | 是 |
| 3.7 | 系统演示视频 文件 | 演示要求共16项，◆项须提供系统演示视频证明满足相关功能。提供真实系统功能演示视频，完全满足要求的，◆项每有一项得1.5分，最高得24分。 未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的或素材或提供的视频内容与演示要求不符的演示项目不得分。 评审材料：本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*,avi,投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M,所有文件总共不得大于300M)。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内 。 | 0 | 24 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

（一)软件分项报价表

| 序号 | 系统/设备名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样本全流程管理 | 样本采集 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  | 样本接收 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 样本处理/分装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 样本入库 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  | 样本出库 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  | 样本还库 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | 样本销毁 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 |  | 样本库安全管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 多院区联合管理 | 院区字典 |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 |  | 组织权限隔离 |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 |  | 跨院区调拨 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 知情同意书管理 | 模板管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 |  | 高拍仪拍照 |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 |  | 条码打印 |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 |  | 撤销/再同意 |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 多系统接口 | 系统接口 |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 自动化设备对接 | 对接要求 |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 质控与审计 | 质量控制 |  | 1 | 套 |  |  |
| 19 |  | 审计追踪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 数字孪生大屏 | 实时库存 |  | 1 | 套 |  |  |
| 21 |  | 样本动态 |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 |  | 设备状态 |  | 1 | 套 |  |  |
| 23 | APP移动端 | 扫码入库 |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 |  | 拍照上传 |  | 1 | 套 |  |  |
| 25 |  | 即时提醒 |  | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 权限与安全 | 角色权限 |  | 1 | 套 |  |  |
| 27 |  | 数据脱敏 |  | 1 | 套 |  |  |
| 28 |  | 备份恢复 |  | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 统计报表 | 综合数据查询与分析 |  | 1 | 套 |  |  |
| 30 |  | 统计与可视化功能 |  | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 扩展接口预留 | 科研管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 32 |  | 仪器预约 |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 |  | 环境监控 |  | 1 | 套 |  |  |
| 软件投标总报价（人民币：元) |  |  |  |  |  |  |  |

（二)硬件分项报价表

| 序号 | 内容 | 品牌（若有) | 规格型号（若有) | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节点服务器 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 存储服务器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 交换机 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 交互智能平板 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 硬件投标总报价（人民币：元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三)总报价表

| 软件投标总报价（元) | 硬件投标总报价（元) | 总报价（元) |
| --- | --- | --- |

1.投标报价包含与本项目相关的所有费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费等，所有费用均计入投标报价中)。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

服务期限或者交付期：

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模板编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号和苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；4）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；5）评标委员会（评审小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。