维保要求

	序号
	设备名称
	主要设备
	数量
	单位
	维保内容

	一、全镇范围技防升级及瑞安、瑞福家园监控维保清单

	1
	高清摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	331
	套
	1、日常维修：日常故障报修及时响应，满足公安故障率要求（95%），限定时间内修复故障（一般故障8小时修复，重大故障24小时修复）；
2、月度保养：摄像机镜头焦距校正；摄像机角度校正；摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理；
3、季度巡检：每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表；
4、时间响应：全天候人员、车辆响应。

	2
	室外光纤传输箱
	光纤收发器、前端交换机、防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线
	304
	个
	

	3
	云智能设备控制单元
	智能光交换机　
	230
	台
	

	4
	储存
	硬盘、储存设备
	277
	路
	

	5
	24汇聚交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、模块
	12
	台
	

	二、精品街道及重点场所监控维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	27
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	1
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	27
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	三、横林公园、红联公园、黄桥港监控系统维保清单

	1、横林公园

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	58
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	1
	套
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	10
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	1
	台
	

	2、红联公园一期，二期

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	48
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	3
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	2
	台
	

	4
	光纤收发器
	光纤收发器
	12
	对
	

	5
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	3、黄桥港，三观路

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	43
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	3
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	2
	台
	

	4
	光纤收发器
	光纤收发器
	23
	对
	

	5
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	四、外塘河、红联路监控系统维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	16
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	2
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	16
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	五、瑞丰花苑监控系统维保清单

	1、小区主干道路、高空抛物、支路段等视频监控系统

	1
	高清摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	130
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、存储设备
	4
	套
	

	3
	交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、光模块
	19
	台
	

	4
	汇聚箱
	光纤收发器、前端交换机、防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线
	12
	套
	

	5
	立杆
	主杆、横臂、基础
	45
	套
	

	6
	LCD拼接屏
	屏体、支架、解码器
	9
	套
	

	7
	视频综合平台
	视频综合平台、服务器
	1
	套
	

	8
	UPS不间断电源
	主机、电池柜、电池
	1
	套
	

	9
	网络机柜
	机柜
	3
	台
	

	2、地下室停车监控系统

	1
	高清摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	35
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	存储
	硬盘、存储设备
	1
	套
	

	3
	交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、光模块
	6
	台
	

	4
	收发器
	收发器
	6
	对
	

	5
	网络机柜
	网络机柜
	1
	台
	

	6
	防雷PDU
	防雷PDU
	1
	只
	

	3、紧急求助系统+360度高速球机

	1
	紧急求助
	报警主机、分机、报警柱
	2
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	360度高清智能球机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	2
	套
	

	4、小区公共广播系统清单

	1
	广播控制设备
	主机、话筒
	1
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:音柱方向校正;摄像机角度校正，机身防锈处理;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	网络音柱
	音柱
	6
	只
	

	3
	立杆
	主杆、横臂、基础
	4
	套
	

	4
	光电收发器
	收发器、终端盒
	3
	对
	

	5
	网络机柜
	机柜
	1
	台
	

	6
	防雷PDU
	防雷PDU
	1
	只
	

	5、楼道监控系统清单

	1
	监控摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	134
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、存储设备
	2
	套
	

	3
	平台服务器
	平台服务器
	1
	台
	

	4
	交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、光模块
	44
	套
	

	5
	汇聚箱
	光纤收发器、前端交换机、防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线
	11
	套
	

	6
	路由网关
	网关
	1
	台
	

	六、明都超市、中吴大道户外电子屏维保清单

	1
	明都超市、中吴大道户外电子屏
	显示屏及相应配套设施，洲明，户外P4全彩，尺寸：宽11.264*高7.296，净尺寸面积82.18平米
	1
	套
	全年六次例行巡检服务，确保设备稳定运行。在遭遇临时故障时，免费上门维修，维修服务包含人工与辅材费用。

	2
	顺通路与中吴大道交叉口火锅店楼上户外大屏
	显示屏及相应配套设施，强力巨彩，规格：户外P4全彩，尺寸：宽3.84*高7.04，净尺寸面积27.0336平米，
	1
	套
	

	七、市民文化中心、秋白书苑、廉享驿站监控及电子屏维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	38
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。
5、电子屏全年六次例行巡检服务，确保设备稳定运行。在遭遇临时故障时，免费上门维修，维修服务包含人工与辅材费用。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	3
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	38
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	5
	台
	

	5
	市民文化中心小电子屏
	显示屏及相应配套设施
	26
	台
	

	6
	市民文化中心大电子屏
	显示屏及相应配套设施
	12
	台
	

	7
	秋白书苑小电子屏
	显示屏及相应配套设施
	10
	台
	

	8
	秋白书苑大电子屏
	显示屏及相应配套设施
	2
	台
	

	9
	廉享驿站小电子屏
	显示屏及相应配套设施
	8
	台
	

	10
	廉享驿站大电子屏
	显示屏及相应配套设施
	3
	台
	

	八、铁路沿线监控维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	28
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	3
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	28
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	4
	台
	

	九、外塘河、红联路、大运河监控维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	4
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	1
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	4
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	1
	台
	

	序号
	设备名称
	主要设备
	数量
	单位
	维保内容

	一、全镇范围技防升级及瑞安、瑞福家园监控维保清单

	1
	高清摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	331
	套
	1、日常维修：日常故障报修及时响应，满足公安故障率要求（95%），限定时间内修复故障（一般故障8小时修复，重大故障24小时修复）；
2、月度保养：摄像机镜头焦距校正；摄像机角度校正；摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理；
3、季度巡检：每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表；
4、时间响应：全天候人员、车辆响应。

	2
	室外光纤传输箱
	光纤收发器、前端交换机、防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线
	304
	个
	

	3
	云智能设备控制单元
	智能光交换机　
	230
	台
	

	4
	储存
	硬盘、储存设备
	277
	路
	

	5
	24汇聚交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、模块
	12
	台
	

	二、精品街道及重点场所监控维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	27
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	1
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	27
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	三、横林公园、红联公园、黄桥港监控系统维保清单

	1、横林公园

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	58
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	1
	套
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	10
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	1
	台
	

	2、红联公园一期，二期

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	48
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	3
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	2
	台
	

	4
	光纤收发器
	光纤收发器
	12
	对
	

	5
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	3、黄桥港，三观路

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	43
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	3
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	2
	台
	

	4
	光纤收发器
	光纤收发器
	23
	对
	

	5
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	四、外塘河、红联路监控系统维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	16
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	2
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	16
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	2
	台
	

	五、瑞丰花苑监控系统维保清单

	1、小区主干道路、高空抛物、支路段等视频监控系统

	1
	高清摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	130
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、存储设备
	4
	套
	

	3
	交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、光模块
	19
	台
	

	4
	汇聚箱
	光纤收发器、前端交换机、防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线
	12
	套
	

	5
	立杆
	主杆、横臂、基础
	45
	套
	

	6
	LCD拼接屏
	屏体、支架、解码器
	9
	套
	

	7
	视频综合平台
	视频综合平台、服务器
	1
	套
	

	8
	UPS不间断电源
	主机、电池柜、电池
	1
	套
	

	9
	网络机柜
	机柜
	3
	台
	

	2、地下室停车监控系统

	1
	高清摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	35
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	存储
	硬盘、存储设备
	1
	套
	

	3
	交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、光模块
	6
	台
	

	4
	收发器
	收发器
	6
	对
	

	5
	网络机柜
	网络机柜
	1
	台
	

	6
	防雷PDU
	防雷PDU
	1
	只
	

	3、紧急求助系统+360度高速球机

	1
	紧急求助
	报警主机、分机、报警柱
	2
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	360度高清智能球机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	2
	套
	

	4、小区公共广播系统清单

	1
	广播控制设备
	主机、话筒
	1
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:音柱方向校正;摄像机角度校正，机身防锈处理;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	网络音柱
	音柱
	6
	只
	

	3
	立杆
	主杆、横臂、基础
	4
	套
	

	4
	光电收发器
	收发器、终端盒
	3
	对
	

	5
	网络机柜
	机柜
	1
	台
	

	6
	防雷PDU
	防雷PDU
	1
	只
	

	5、楼道监控系统清单

	1
	监控摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	134
	套
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、存储设备
	2
	套
	

	3
	平台服务器
	平台服务器
	1
	台
	

	4
	交换机
	机箱、板卡、引擎、电源、光模块
	44
	套
	

	5
	汇聚箱
	光纤收发器、前端交换机、防雷、设备电源、空开、电源转换器、连接线
	11
	套
	

	6
	路由网关
	网关
	1
	台
	

	六、明都超市、中吴大道户外电子屏维保清单

	1
	明都超市、中吴大道户外电子屏
	显示屏及相应配套设施，洲明，户外P4全彩，尺寸：宽11.264*高7.296，净尺寸面积82.18平米
	1
	套
	全年六次例行巡检服务，确保设备稳定运行。在遭遇临时故障时，免费上门维修，维修服务包含人工与辅材费用。

	2
	顺通路与中吴大道交叉口火锅店楼上户外大屏
	显示屏及相应配套设施，强力巨彩，规格：户外P4全彩，尺寸：宽3.84*高7.04，净尺寸面积27.0336平米，
	1
	套
	

	七、市民文化中心、秋白书苑、廉享驿站监控及电子屏维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	38
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。
5、电子屏全年六次例行巡检服务，确保设备稳定运行。在遭遇临时故障时，免费上门维修，维修服务包含人工与辅材费用。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	3
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	38
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	5
	台
	

	5
	市民文化中心小电子屏
	显示屏及相应配套设施
	26
	台
	

	6
	市民文化中心大电子屏
	显示屏及相应配套设施
	12
	台
	

	7
	秋白书苑小电子屏
	显示屏及相应配套设施
	10
	台
	

	8
	秋白书苑大电子屏
	显示屏及相应配套设施
	2
	台
	

	9
	廉享驿站小电子屏
	显示屏及相应配套设施
	8
	台
	

	10
	廉享驿站大电子屏
	显示屏及相应配套设施
	3
	台
	

	八、铁路沿线监控维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	28
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	3
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	28
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	4
	台
	

	九、外塘河、红联路、大运河监控维保清单

	1
	高清低照度摄像机
	摄像机、镜头、护罩、支架、抱箍
	4
	只
	1、日常维修:日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障;
2、月度保养:摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理;支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障;
3、季度巡检:每季度点位、线路巡检，制定巡检记录表;
4、时间响应:全天候人员、车辆响应。

	2
	硬盘录像机
	硬盘、储存设备
	1
	台
	

	3
	光纤收发器
	光纤收发器
	4
	对
	

	4
	交换机
	机箱、电源、模块
	1
	台
	


