采购清单

1智慧园区平台部分

| 一、驻场运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 | 服务项 | 服务名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  | 服务器运维 | 服务器巡检 | 1.确保各个支持软件及服务的设备正常运行，确保平台运行连续性。 2.平台故障异常的本地化调试处置以及第三方平台的异常反馈。 3.服务器的每日巡查，周期性维护和异常故障的处理。 4.通讯网络本地异常的处理和第三方通讯公司反馈。 5.疑难技术类故障的信息反馈，远程支持。 | 1 | 项 |  |
| 2 |  |  | 服务器运行监测 | 及时、准确掌握服务器的运行状态，并定期进行运行检查，及时进行预防维修，保证服务器的安全、可靠和高效地运行。 | 1 | 项 |  |
| 3 |  |  | 服务器主动检测 | 通过服务器管理监控体系，能够有效地对系统的运行服务器运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。并且，值守人员需对每个监控点的图像进行主动监控，确保监控图像正常。 | 1 | 项 |  |
| 4 |  |  | 服务器故障修复 | 如遇服务器发生故障，无法正常使用，需及时联系设备维修厂家报修，对服务器进行故障修复，并跟进故障修复全流程，完善服务器报修记录和服务器维修记录。故障维修完成之后，运维人员需亲自检查服务器状态，确保其正常运行。 | 1 | 项 |  |
| 5 |  | 平台系统运维 | 权限配置 | 根据不同职能及不同角色，在现有的系统上进行权限配置，如更改账号权限、数据调整等，保证各岗位人员各司其职、各尽其职。 | 1 | 项 |  |
| 6 |  |  | 数据更新 | 与园企人员保持良好沟通，并对园企信息进行校验核对、及时更新智慧园区平台数据信息，保障平台数据的准确性、及时性。 | 1 | 项 |  |
| 7 |  |  | 系统巡查 | 1.确保各个支持软件及服务中间件的正常运行，确保平台运行连续性。 2.平台故障异常的本地化调试处置以及第三方平台的异常反馈。 3.内部设备的每周巡查，周期性维护和异常故障的处理。 4.通讯网络本地异常的处理和第三方通讯公司反馈。 5.疑难技术类故障的信息反馈，远程支持。 | 1 | 项 |  |
| 8 |  |  | 新入驻企业信息与设备接入服务 | 为园区新入驻企业配置专属账号，录入企业基础信息，并完成企业监测设备的信息接入，实现企业与园区管理系统的顺畅对接。 | 1 | 项 |  |
| 9 |  |  | 系统培训 | 为企业和园区的系统使用人员提供专业的系统操作培训，并提供系统帮助材料，包括但不限于系统操作手册、系统操作录屏等。同时，如后期系统进行更新升级，上线了新的功能，运营人员也需要及时对园企系统使用人员进行培训，并提供最新的系统操作手册及录屏，为园企人员使用系统提供坚实服务和保障。 | 1 | 项 |  |
| 10 |  |  | 档案维护 | 平台对于档案管理力求做到一园一档、一企一档，不仅有园区以及每家企业基础信息档案，本平台重点关注的安监、环保等方面信息也分别入档，方便园区、企业以及相关监管部门及时查询相关信息。值守人员需及时更新维护园区和企业的档案信息，保证档案信息的准确性。 | 1 | 项 |  |
| 11 |  |  | 数据资产管理 | 资产管理主要实现对园区资产登记、变更、调拨、维护和查询等管理，运营人员需对资产生命周期各个环节进行动态跟踪，并定期对设备资产盘点，实现对固定资产价值的管理。 | 1 | 项 |  |
| 12 |  |  | 应用巡检报修 | 资产盘点登记完成之后，运营人员需对应用及数据资产进行定期/不定期巡检，制定巡检计划，包含巡检区域、检查点、检查项目、巡检时间、巡检周期等内容，然后按照计划对资产设备进行巡检，巡检完成之后生成巡检报告，对巡检结果进行登记和管理。 | 1 | 项 |  |
| 13 |  |  | 运营报告 | 驻场负责人负责整个服务项目的组织协调团队管理工作，定期出具运营报告并向园区领导汇报平台运行状况。 | 1 | 项 |  |
| 14 |  | 业务系统平台运营服务 | 安全生产 | 1.报警闭环管理：实时监控储罐参数、可燃/有毒气体超限报警，系统自动推送信息至企业负责人、安全管理人员及园区安全监管人员；跟进企业处置反馈，超时未响应则联动安监部门督办，全程跟踪处置结果并进行闭环管理。 2.日常巡检：巡查重大危险源、装卸区、危废仓库等重点区域的视频监控点在线状态与画面情况，发现异常立即反馈企业及监管部门进行及时处置。巡查监测点在线状态，中断即报备维修。 3.数据治理：确保企业双重预防、特殊作业等数据100%准时上传平台，优化校验规则。更新安全包保责任信息等。 | 1 | 项 |  |
| 15 |  |  | 应急值守 | 1事故应急响应：事故发生时，通过智慧平台录入事故源信息，自动启动应急辅助决策模块；推送处置方案至指挥小组，动态汇报风向、监控数据及应急物资清单，全程记录并生成处置报告。 2.值守管理：督促企业安排每日应急值守人员，并及时上报系统；督促企业上传应急预案，管理演练数据。 3.预警响应：发布极端天气预警，协调企业防范风险。 | 1 | 项 |  |
| 16 |  |  | 封闭园区 | 1.车辆智能管控：协助岗亭值守人员填报入园预约信息，核验运单完整性； 2.封闭违章人员名单反馈：协助园区封闭管理人员对超速、违停等告警事件，定期管理调取车辆联系人。 3.危险化学品车辆准入：协助岗亭值守人员核验临时危化车辆纸质材料，关联企业盖章确认后放行。 4.门禁管理：协助封闭值守人员维护道闸、抓拍机等设备，保障白名单车辆无感通行；普通车辆/人员需企业确认并平台审核留痕。 5.违章处理：优化超速统计及黑名单机制，完善运单管理与三维车辆展示。 6.车辆黑白名单监管：通过白名单+黑名单"管理车辆，定期审核准入信息。 | 1 | 项 |  |
| 17 |  |  | 环境保护 | 1.监测与设备在线运维服务​ 实时监控园区内监测点、视频设备及巡查系统的在线状态，确保各类设施稳定运行，为园区运营管理提供持续、可靠的数据与画面支持。 2.环保报警与数据管理服务​ 及时督促企业处理环保报警信息，保障问题快速响应与解决；同时负责补充完善相关环保数据，确保园区环保信息的完整性与准确性。​ | 1 | 项 |  |
| 18 |  |  | 资讯管理 | 1.指令传达：日常通知园区领导工作要求、政策文件至企业，确保信息同步。 2.信息维护：更新园区及企业档案等信息。 3、咨询解答：针对系统平台相关的咨询，运营人员需进行及时并耐心的解答，帮助提问者更好更全面地了解系统平台的主要功能、平台优势及系统操作细节等，若咨询者对系统平台提出了良好的优化建议，运营人员需及时记录，并与产研团队及时沟通，阐述需求，跟进后续需求优化结果。 4、咨询解答：针对园区智慧化建设行业知识的咨询，运营人员需定期对国家、地方以及园区的信息化平台建设要求文件，参与园区信息化项目的前期调研、评估、设计方案评审、技术论证等工作，协助园区给出公正、恰当、专业、权威的评价和建议。 5接待汇报：当面对园区领导、行业专家参观检查时，需做好对来访者的迎送、招待、交谈、讲解、汇报等工作。接待者需向来访者更加了解系统平台主要功能优势的同时，重点汇报展示园企信息化建设的成效，长久助力园区招商和发展。 | 1 | 项 |  |
| 19 | 运营支撑 | 接待汇报 |  | 接待汇报服务 | 项 | 1 |  |
| 20 |  | 咨询解答 |  | 咨询解答服务 | 项 | 1 |  |
| 21 | 支撑体系及管理 | 运行服务工单平台 |  | 主要负责园区的软件、硬件日常的运营运维工作记录管理，登记日常的工作内容及日常平台优化需求，实现现场/远程/专家咨询服务工作成果的管理。对服务进行记录跟进。将工作内容项对应工单，以工时的形式进行换算，作为运维运营服务的具体衡量指标，确保整个项目处于可控状态。 | 12 | 月 |  |
| 22 |  | 资产管理平台 |  | 主要是对智慧平台的软、硬件资产的日常登记管理，包括新增、报废、变更、调拨等内容管理，在此基础上，半年度周期进行设备资产盘点，实现园区对平台资产信息化管理。 | 12 | 月 |  |
| 23 |  | 设备监测平台 |  | 提供一套监管园区机房设备运行状态,园区业务系统运行状态，园区对接企业省市数据连接状态情况，实时监管园区机房、系统、接口传输等软硬件设备系统的运行状态情况。 | 12 | 月 |  |
| 24 |  | 交通费用 |  | 交通费用 | 12 | 月 |  |
| 25 |  | 住宿费用 |  | 住宿费用 | 12 | 月 |  |
| 二、平台二次开发 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 服务项 | 服务名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 平台二次开发 | 数据及需求服务 | 数据挖掘与系统优化支撑 | 远程挖掘分析平台运行数据，形成优化建议并跟踪落地，为平台迭代提供数据依据。 | 1 | 项 |  |
| 2 |  |  | 需求管理全流程支撑 | 远程收集园区各方需求，经分析排序后转化为产品设计方案，同步给研发团队并解答疑问。 | 1 | 项 |  |
| 3 |  |  | 项目进度与上线支撑 | 远程跟踪研发进度，协调解决卡点；参与上线前准备工作，远程支持上线及应急响应。 | 1 | 项 |  |
| 4 |  |  | 数据跟踪与业务反馈支撑 | 上线后远程监控关键数据指标，结合业务反馈分析问题，为后续迭代提供方向。 | 1 | 项 |  |
| 5 |  |  | 培训与现场协作支撑 | 制定线上培训方案并开展培训，远程协助现场人员工作，保障现场工作契合产品设计目标。 | 1 | 项 |  |
| 6 |  |  | 非功能性需求管理 | 聚焦项目需求阶段，远程负责理解和管理软件可维护性、性能、复用性、可靠性、有效性及可测试性等非功能性系统需求。 | 1 | 项 |  |
| 7 |  |  | 需求与设计审查 | 远程审查客户和驻场人员提出的需求，同时确认开发团队提出的设计方案。 | 1 | 项 |  |
| 8 |  |  | 团队组织与文档协助 | 远程组织开发团队成员，定义开发过程；协助需求分析师完成 “用户需求说明书”“需求变更说明书”。 | 1 | 项 |  |
| 9 |  |  | 网络与服务器硬件维护 | 负责远程支撑网络硬件和服务器硬件的维护工作，保障硬件设备的稳定运行。 | 1 | 项 |  |
| 10 |  | 二次开发服务 | 平台软件系统集成开发 | 远程负责对平台软件系统涉及的需集成设备开展集成开发工作。 | 200 | 人天 |  |
| 11 |  |  | 设备二次开发集成 | 完成网络设备、门禁设备、监控系统设备等的二次开发集成工作。 | 100 | 人天 |  |
| 12 |  |  | 全链条开发覆盖 | 负责前端、后端和移动端开发，形成完整的开发支持链条，为软件系统提供全面的开发支撑。 | 10 | 人天 |  |
| 13 |  |  | 全流程开发 | 依据现场客户与驻场人员提出的功能需求，以及产品负责人、架构工程师编制的功能需求说明书，远程参与软件系统的设计、开发、测试等过程。 | 10 | 人天 |  |
| 14 |  |  | 核心代码实现 | 专注于工程中主要功能的代码实现，确保开发成果满足需求规格，为系统功能落地提供关键技术支持。 | 10 | 人天 |  |
| 15 |  |  | 需求理解与多维度测试执行 | 理解产品的功能要求，以此为依据开展测试，检查软件是否存在缺陷，同时测试其稳定性、安全性、易操作性等性能，确保符合使用标准。 | 10 | 人天 |  |
| 16 |  |  | 编制测试相关 文档 | 制定相应的测试规范和测试用例，为测试工作提供明确指引和依据。 | 10 | 人天 |  |
| 17 |  |  | 设备扩展集成 | 针对园区和企业现有的以及建设中的设备设施进行勘察分析，结合设备类型进行接入规划设计与集成接入开发。 | 10 | 人天 |  |
| 18 |  |  | 系统整改优化 | 结合检查督查的问题进行系统整改优化 | 10 | 人天 |  |
| 19 |  |  | 应用数据对接 | 结合运维期间新出企业平台的数据上传规范要求，并且提供详尽数据传输拓扑设计方案，完成企业平台数据对接至园区平台工作 | 50 | 人天 |  |
| 20 |  |  | 应用数据上传 | 结合运维期间新出的数据上传规范要求，并且提供详尽数据传输拓扑设计方案，完成数据上传上级监管平台工作。 | 50 | 人天 |  |

2智能化系统部分

| 序号 | 系统 | 点位 | 维护内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频结构化点位维护 | 197个点位 | 视频结构化系统点位涉及整个临港片区，点位分散，经多期智能化项目建设，目前临港共安装结构化点位197路。 1、每周定期检查设备在线情况； 2：每周定期检查前端设备系统性功能运用； 3：每月定期检查视频监控的镜头情况，如遇不清晰、树枝遮挡、画面模糊，第一时间处理； 4、每月定期检查前端相机电源接口、电源使用、电压等情况； 5、每月定期检查设备箱箱门是否异常打开，设备箱内是否整洁、整齐； 6、每月定期检查相机杆件、抱杆等牢固情况。 | 路 | 197 |
| 2 | 电子围栏点位维护 | 11台报警主机+13公里电子围栏系统 | 电子围栏系统从经七路南首至经七路北首，纬九路从经七路至经九路，海堤路沿路部分区域，共计13公里。 1、每季度定期除草； 2、每周定期检查设备在线情况； 3、每月定期抽查前端设备及终端功能性测试； 4：每季度喷塑围栏锈蚀点检查加固； 5、每月定期检查设备与平台报警之间联动性； 6、每月定期检查钢索的松紧度； 7、每月定期检查喷塑围栏是否有破损及新增开口。 | 公里 | 13 |
| 3 | 视频周界点位维护 | 519个点位 | 视频周界前端采用200万像素声光警戒枪机、400万32倍声光警戒球机等设备进行周界入侵实时报警和二次过滤。摄像机点位部署在经七路、纬九路全线13公里、海堤路、海滨大道沿线声光报警球、旧一期社会面监控、高点监控等 1、每周定期检查设备在线情况； 2：每月定期检查前端设备及终端功能性测试； 3：每月定期检查视频监控的镜头情况，如遇不清晰、树枝遮挡、画面模糊，第一时间处理； 4、每季度定期检查前端相机电源接口、电源使用、电压等情况； 5、每月定期检查设备箱箱门是否异常打开，设备箱内是否整洁、整齐； 6、每季度定期检查相机杆件、抱杆等牢固情况。 | 点位 | 519 |
| 4 | 应急指挥点位维护 | 5个点位 | 应急指挥调度系统由前端紧急会议终端摄像机及指挥中心MCU控制单元、分体高清终端和紧急会议摄像机组成，实现远程指挥调度和应急通话。点位包含指挥中心、消防队、危化品停车场、南北岗亭等 1、每月定期检查，清洁镜头，检查聚焦功能； 2、每月定期测试麦克风灵敏度，防止啸叫； 3、每月定期检查扬声器音质，清理灰尘堵塞‌； 4、 每月定期检查MCU散热系统，检测接口氧化情况； 5、每月定期清理缓存文件，释放存储空间，优化数据处理效率‌。 | 点位 | 5 |
| 5 | 紧急求助点位部署 | 8个点位 | 在临港产业园区3家重点厂区和1个危化品停车场部署了紧急报警柱，并且在企业门卫室和停车场管理室部署紧急报警终端，在指挥中心部署告警管理机，实现厂区二道门、门卫室与指挥中心的紧急可视通话。 1、每月定期检查视频监控的镜头情况，如遇不清晰、画面模糊，第一时间处理； 2、每月定期检查安装牢固度，紧固松动丝； 3、每月检查线缆破损/氧化，紧固端子； 4、每月测试与灌西消防队管理机系统的联动功能。 | 点位 | 8 |
| 6 | 应急广播点位维护 | 66个点位 | 应急广播系统包括话筒、采集器、控制器等设备。本广播系统有分区、全区广播功能及双向对讲功能，能够实现消防联动功能。应急广播66个点位主要分散在园区内主要路口、厂区门口、社区、广场等。 1、每周定期检查设备在线情况； 2、每周定期检查线路连接端子是否氧化或松动； 3、每月定期检查前端广播电源接口、电源使用、电压等情况； 4、每周定期模拟广播：测试语音清晰度及覆盖范围。 |  | 66 |
| 7 | 出入口管控系统点位部署 | 52个点位 | 在临港产业园区东、南、北出入口、中小企业园和3家重点企业部署人员进出管控系统，包含出入口抓拍机9台、车行道闸13套，人行摆闸11套，人脸识别11台。 1、每周定期检查视频监控的镜头情况，如遇不清晰、画面模糊，第一时间处理； 2：每周定期测试雷达防砸功能； 3、每周检查线缆破损/氧化，紧固端子； 4、每周定期抽查前端设备及终端功能性测试 | 点位 | 44 |
| 8 | 道路管控系统点位维护 | 15个点位 | 园区违停点位的布置主要集中在经八路一线，这是园区的核心道路，全线违停，另针对五家复工企业的物流出入口进行重点监控，共布置了违停点位15个。 1、每周定期检查设备在线情况； 2：每周定期抽查前端设备及终端功能性测试； 3：每月定期检查视频监控的镜头情况，如遇不清晰、树枝遮挡、画面模糊，应当第一时间处理； 4、每月定期检查前端相机电源接口、电源使用、电压等情况； 5、每月定期检查设备箱箱门是否异常打开，设备箱内是否整洁、整齐； 6、每月定期检查相机杆件、抱杆等牢固情况。 | 点位 | 15 |
| 9 | 车辆限速及信息发布点位维护 | 28个配套设备 | 车辆测速及信息发布系统前端设备部署在经八路两端，主要针对危化品车辆进行重点测速提示，共布置了测速点位4个，雷达12套，预警显示屏4套，信息发布屏4套测速终端盒4台。 1、每周定期检查设备在线情况； 2：每周定期抽查前端设备及终端功能性测试； 3：每月定期检查视频监控的镜头情况，如遇不清晰、树枝遮挡、画面模糊，应当第一时间处理； 4、每月定期检查前端相机、LED屏电源接口、电源使用、电压等情况； 5、每月定期检查设备箱箱门是否异常打开，设备箱内是否整齐； 6、每月定期检查相机杆件等牢固情况。 | 套 | 28 |
| 10 | 园区卡口点位维护 | 74个点位 | 园区卡口点位部署在园区十字、T字交叉路口，共安装了74台轻卡口抓拍系统，实现重点路段过往车辆抓拍识别与轨迹记录。 1、每周定期检查设备在线情况； 2：每月定期检查视频监控的镜头情况，如遇不清晰、树枝遮挡、画面模糊，应当第一时间处理； 3、每月定期检查前端相机电源接口、电源使用、电压等情况； 4、每月定期检查设备箱箱门是否异常打开，设备箱内是否整齐； 5、每月定期检查相机杆件、抱杆等牢固情况。 | 点位 | 74 |
| 11 | 无线对讲、电子巡更点位维护 | 58台对讲机+8台巡更器+11个巡更点位 | 电子巡更系统通过固定巡更点设备，配备巡更棒实现电子巡更和无线对讲，为园区管理人员提供有效信息。 1、合同周期内负责电子巡更设备、无线对讲设备网络资费、平台租赁费用； 2：每周定期抽查前端设备及终端功能性测试。 | 台 | 77 |
| 12 | 4G一体化定位系统 | 200台执法记录仪+1台服务器 | 4G一体化定位设备系统平台实现所有视频资源的统一管理与视频点播。具备视频调取、录像、录像下载、语音对讲、设备报警、智能报警、地图、视频分享等功能，可以在一张图上标注和显示各监控探头的位置，当突发事件发生时，可以通过点击周围的探头图标来打开此地的视频监控画面，便于远程掌握现场情况。 1、每季度定期充电； 2、每月定期抽查前端设备及终端功能性测试。 | 台 | 200 |
| 13 | 机房及服务器 | 1项 | 机房内包含UPS系统、一体化机柜、精密空调系统、动环系统、综合布线系统、数据交换系统。 1、每周定期清理地面灰尘，每月清洁设备表面及空调滤网，防止积尘影响散热； 2、每月定期检查门窗密封性、排水管道通畅性，重点排查天花板渗漏风险； 3、每月定期检查“机房重地”等警示标识完整性，消防器材的有效性； 4、每季度检测UPS系统主备电切换功能，充放电测试； 5、每季度全面检查电缆老化、端子松动，加强防水处理； 6、每月定期清洁烟感传感器、温湿度传感器、水浸探测器，避免积尘影响灵敏度； 7、每月模拟漏水/烟感场景测试告警功能，更新病毒库及系统补丁； 8、每季度测试网线连通性，更换老化网线； 9、每月定期备份数据交换系统配置文件； | 项 | 1 |
| 14 | 平台及运维 | 1项 | ICC物联网平台、数字化IP网络广播平台、智能巡更管理平台、集群通讯指挥调度平台、网络安全防控平台 1. 硬件维护：包括定期对服务器硬件进行检查、更换故障硬件、清洁服务器内部等。 2. 系统维护：包括操作系统更新、安全补丁更新、文件系统维护等。 3. 数据库维护：包括数据库备份、恢复、优化、性能调整等。 4. 网络维护：包括网络设备的维护、网络拓扑的优化、网络安全的管理等。 5. 应用程序维护：包括应用程序的安装、升级、配置、调整等。 6. 安全管理：包括防火墙配置、入侵检测与防病毒授权、安全审计等。 7. 监控管理：包括服务器性能监控、系统日志管理、异常报警等。 8. 用户管理：包括用户账号的创建、删除、权限管理等。 9. 文件管理：包括文件备份、存储管理、文件权限管理等。 10. 服务管理：包括服务的启动、停止、配置、优化等。 | 项 | 1 |
| 15 | 无人机及反制系统 | 2项 | 灌云临港产业区无人机巡检机场平台，灌云临港产业区无人机反制平台 1、每周定期检查设备在线情况； 2：每月定期检查机场周边情况，如遇杂草、异物遮挡，第一时间处理； 3、每月定期检查设备电源接口、电源使用、电压等情况； 4、每月定期检查无人机、遥控器、喊话器功能性测试以及设备保养、维护。 5、每年续费无人机机场套装保险。 | 项 | 2 |
| 16 | 智慧大屏及会议系统 | 4项 | 2套视频综合平台,2套会议系统 1、每周定期检查视频综合平台在线情况； 2、每周定期抽查前端设备投屏等功能性测试； 3、每周定期检查屏体显控情况； 4、每周定期检查会议系统、麦克风输入、功放输出情况。 | 项 | 4 |
| 17 | 一体化设备 | 30项 | 28套一体化闸口，1套一体化限高架，1套悬浮门 1、每月定期清擦电机，及时清除电机机座外部的灰尘、油泥。 2、每月检查和清擦电机接线端子；检查接线盒接线丝是否松动、烧伤。 3、每月定期检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等、将松动的螺母拧紧。 4、每月定期检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固;皮带及其联结扣是否完好。 5、每月定期检查电机的启动设备，及时清擦外部灰尘、泥垢，擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好。 6、每月定期检查前端一体化设备、上下限位器及终端功能性测试。 7、每季度定期检查轴承；轴承在使用一段时问后应该清洗，更换润滑脂或润滑油。 | 套 | 30 |
| 18 | 暂列金 | 1项 | 用于备品备件的购买与维修，主要用于购买主设备、维修主电源、更换升级等使用 | 项 | 1 |
| 19 | 运营商 | 1项 | 运营商 （电信235个点位） （联通146个点位） 1、每周统计运营商业务在线率，生成故障点位清单，告知运营商及时维修； 2、每季度定期验证运营商动态带宽分配能力和业务感知路由。 | 项 | 381 |

3设备点位分布

| 序号 | 点位名称 | 设备类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新S324-老S324-东结构枪 | 天阙 |
| 2 | 新S324-老S324-南结构枪 | 天阙 |
| 3 | 新S324-老S324-北结构枪 | 天阙 |
| 4 | G228-S324-东结构枪 | 天阙 |
| 5 | G228-S324-西结构枪 | 天阙 |
| 6 | G228-S324-南结构枪1 | 天阙 |
| 7 | G228-S324-南结构枪2 | 天阙 |
| 8 | G228-S324-北结构枪 | 天阙 |
| 9 | G228-经七路-东结构枪 | 天阙 |
| 10 | G228-经七路-西结构枪 | 天阙 |
| 11 | G228-经七路-南结构枪 | 天阙 |
| 12 | G228-经七路-北结构枪1 | 天阙 |
| 13 | G228-经七路-北结构枪2 | 天阙 |
| 14 | G228-老S324-东结构枪 | 天阙 |
| 15 | G228-老S324-西结构枪 | 天阙 |
| 16 | G228-老S324-南结构枪 | 天阙 |
| 17 | G228-老S324-北结构枪 | 天阙 |
| 18 | G228-海滨大道-东结构枪 | 天阙 |
| 19 | G228-海滨大道-西结构枪 | 天阙 |
| 20 | G228-海滨大道-南结构枪 | 天阙 |
| 21 | G228-海滨大道-北结构枪 | 天阙 |
| 22 | S324-纬七路-东结构枪 | 天阙 |
| 23 | S324-纬七路-西结构枪 | 天阙 |
| 24 | S324-纬七路-南结构枪 | 天阙 |
| 25 | S324-纬七路-北结构枪 | 天阙 |
| 26 | S324-纬九路-东结构枪 | 天阙 |
| 27 | S324-纬九路-南结构枪 | 天阙 |
| 28 | S324-纬九路-北结构枪 | 天阙 |
| 29 | 经八路-纬九路-西结构枪 | 天阙 |
| 30 | 经八路-纬九路-南结构枪 | 天阙 |
| 31 | 经八路-纬九路-北结构枪 | 天阙 |
| 32 | 上堤路-新纬六路-东结构枪 | 天阙 |
| 33 | 上堤路-新纬六路-西结构枪 | 天阙 |
| 34 | 上堤路-新纬六路-南结构枪 | 天阙 |
| 35 | 上堤路-新纬六路-北结构枪 | 天阙 |
| 36 | 上堤路-新纬九路-西结构枪 | 天阙 |
| 37 | 上堤路-新纬九路-南结构枪 | 天阙 |
| 38 | 上堤路-新纬九路-北结构枪 | 天阙 |
| 39 | S324-海滨大道-东结构枪 | 天阙 |
| 40 | S324-海滨大道-西结构枪 | 天阙 |
| 41 | S324-海滨大道-南结构枪 | 天阙 |
| 42 | 海滨大道-经八路-东结构枪 | 天阙 |
| 43 | 海滨大道-经八路-西结构枪 | 天阙 |
| 44 | 海滨大道-经八路-南结构枪 | 天阙 |
| 45 | 海滨大道-纬七路-东结构枪 | 天阙 |
| 46 | 海滨大道-纬七路-西结构枪 | 天阙 |
| 47 | 海滨大道-纬七路-南结构枪 | 天阙 |
| 48 | 海滨新城-新纬七路-东结构枪 | 天阙 |
| 49 | 海滨新城-新纬七路-西结构枪 | 天阙 |
| 50 | 海滨新城-新纬七路-南结构枪 | 天阙 |
| 51 | 海滨新城-新纬七路-北结构枪 | 天阙 |
| 52 | 灌西十字街-北结构枪 | 天阙 |
| 53 | 灌西十字街-西结构枪 | 天阙 |
| 54 | 灌西十字街-南结构枪 | 天阙 |
| 55 | 灌西十字街-南球 | 4G球 |
| 56 | 灌西十字街-东结构枪 | 天阙 |
| 57 | 灌西十字街-东球 | 声光报警球 |
| 58 | 上堤路-新纬八路-东结构枪 | 天阙 |
| 59 | 上堤路-新纬八路-西结构枪 | 天阙 |
| 60 | 上堤路-新纬八路-西球 | 4G球 |
| 61 | 上堤路-新纬八路-南结构枪 | 天阙 |
| 62 | 上堤路-新纬八路-北结构枪 | 天阙 |
| 63 | 上堤路-新纬八路-北球 | 4G球 |
| 64 | 经八路-新纬六路-东结构枪 | 天阙 |
| 65 | 经八路-新纬六路-西结构枪 | 天阙 |
| 66 | 经八路-新纬六路-西球 | 4G球 |
| 67 | 经八路-新纬六路-南结构枪 | 天阙 |
| 68 | 经八路-新纬六路-北结构枪 | 天阙 |
| 69 | 经八路-新纬六路-北球 | 声光报警球 |
| 70 | 华能泵房高点 | 无人机反制系统 |
| 71 | 经八路-纬六路高点 | 无人机反制系统 |
| 72 | 经八路-纬四路高点 | 无人机探测系统 |
| 73 | 经八路-纬一路高点 | 无人机反制系统 |
| 74 | 经七纬七 | 星光枪 |
| 75 | 经七路纬一路东向西 | 星光枪 |
| 76 | 经七路纬三路北向南 | 星光枪 |
| 77 | 经七路纬六南路北向南 | 星光枪 |
| 78 | 经七路纬五路北向南 | 星光枪 |
| 79 | 经七路纬六南路南向北 | 星光枪 |
| 80 | 经七路纬六路北向南 | 星光枪 |
| 81 | 经七路纬四路北向南 | 星光枪 |
| 82 | 经九路纬七路东向西 | 星光枪 |
| 83 | 经九路纬五路西向东 | 星光枪 |
| 84 | 经九路纬六北路 | 星光枪 |
| 85 | 经九路纬六南路 | 星光枪 |
| 86 | 经九路纬四路西向东 | 星光枪 |
| 87 | 经八纬二北向南球机 | 球机 |
| 88 | 经八纬六南西向东 | 星光枪 |
| 89 | 经八纬四北向南 | 球机 |
| 90 | 经八纬四南向北 | 球机 |
| 91 | 经八路纬一路南向北 | 星光枪 |
| 92 | 经八路纬六北（东向西） | 星光枪 |
| 93 | 三百弓大气检测站 | 半球 |
| 94 | 灌西武装部器械库1 | 半球 |
| 95 | 灌西武装部器械库2 | 半球 |
| 96 | 灌西盐场大气检测站 | 半球 |
| 97 | 燕尾老闸ITC | 应急广播 |
| 98 | 纬九经八水检测站 | 半球 |
| 99 | 华能泵房 | 高点摄像头 |
| 100 | 华能泵房热成像 | 高点摄像头 |
| 101 | 经七纬八 | 高点摄像头 |
| 102 | 经七纬八热成像 | 高点摄像头 |
| 103 | 海滨学校北门值班室西南角向北（枪） | 结构枪 |
| 104 | 海滨学校北门值班室门前路灯杆向南（枪） | 结构枪 |
| 105 | 新世界门口东北角向西（枪） | 结构枪 |
| 106 | 新世界门口东北角向北（枪） | 结构枪 |
| 107 | 海滨新城东门值班室北墙角向东（枪） | 结构枪 |
| 108 | 海滨新城东门ITC | 应急广播 |
| 109 | 海滨新城南门西侧向南（枪） | 结构枪 |
| 110 | 海滨新城南门ITC | 应急广播 |
| 111 | 海滨新城西门向西（枪） | 结构枪 |
| 112 | 海滨新城西门ITC | 应急广播 |
| 113 | 海滨新城北门朝西侧向北（枪） | 结构枪 |
| 114 | 海滨新城北门ITC | 应急广播 |
| 115 | 时代花园东门南侧电线杆向西（枪） | 结构枪 |
| 116 | 时代花园东门南侧电线杆向西（4G球） | 4G球 |
| 117 | 时代花园东门南侧电线杆ITC | 应急广播 |
| 118 | 时代花园西门南侧向西（枪） | 结构枪 |
| 119 | 时代花园西门南侧向东（枪） | 星光枪 |
| 120 | 时代花园西门ITC | 应急广播 |
| 121 | 时代花园北门西侧向北（枪） | 结构枪 |
| 122 | 时代花园北门ITC | 应急广播 |
| 123 | 海滨新城幼儿园南门东墙向南（枪） | 结构枪 |
| 124 | 宝乐迪路口南侧向西（枪） | 结构枪 |
| 125 | 新区教堂门口东侧向西（枪） | 结构枪 |
| 126 | 新区商业银行门口南侧电线杆向北（枪） | 结构枪 |
| 127 | 燕尾邮政储蓄门口北侧墙面向南（枪） | 结构枪 |
| 128 | 百辰KTV门口北侧立杆向东（枪） | 结构枪 |
| 129 | 百辰KTV北门ITC | 应急广播 |
| 130 | 足之语路口西侧路南向东（枪） | 结构枪 |
| 131 | 名人足浴路口北侧电警杆向南（枪） | 结构枪 |
| 132 | 燕尾港卫生院门口值班室东南墙角向西（枪） | 结构枪 |
| 133 | 越州休闲西侧路口立杆向东（枪） | 结构枪 |
| 134 | 阳光海岸小区门口东侧墙面向南（枪） | 结构枪 |
| 135 | 阳光海岸小区门口ITC | 应急广播 |
| 136 | 燕尾港育才幼儿园对面公厕北墙向西（枪） | 结构枪 |
| 137 | 苏沪超市门口北侧墙面向南（枪） | 结构枪 |
| 138 | 苏沪超市西门ITC | 应急广播 |
| 139 | 燕尾农贸市场巷内东侧墙面向南（枪） | 结构枪 |
| 140 | 燕尾农贸市场南门ITC | 应急广播 |
| 141 | 龙凤泉洗浴路口西侧路南向东（枪） | 结构枪 |
| 142 | 福臻超市门口西侧墙面向东（枪） | 结构枪 |
| 143 | 福臻超市门口西侧ITC | 应急广播 |
| 144 | 灌西小区西门值班室西北角向南（枪） | 结构枪 |
| 145 | 灌西小区西门值班室ITC | 应急广播 |
| 146 | 灌西小区北门东侧绿化带向南（枪） | 结构枪 |
| 147 | 灌西小区北门ITC | 应急广播 |
| 148 | 蓝天家园东门值班室西北角向东（枪） | 结构枪 |
| 149 | 蓝天家园东门值班室ITC | 应急广播 |
| 150 | 华能风电门口东侧路北向西（枪） | 结构枪 |
| 151 | 灌西农贸市场北墙向西（枪） | 结构枪 |
| 152 | 灌西农贸市场西门ITC | 应急广播 |
| 153 | 维也纳KTV门前南侧电线杆向北（枪） | 结构枪 |
| 154 | 灌西医院东门西北角向东（枪） | 结构枪 |
| 155 | 龙凤池洗浴南侧电线杆向北（枪） | 结构枪 |
| 156 | 灌西邮局门口西侧路灯杆向东（枪） | 结构枪 |
| 157 | 灌西邮局北门ITC | 应急广播 |
| 158 | 朱大林浴室对面北墙向北（枪） | 结构枪 |
| 159 | 灯火阑珊KTV门口东侧电线杆向西（枪） | 结构枪 |
| 160 | 灌西原银行路口北侧路灯杆向西（枪） | 结构枪 |
| 161 | 灌西教堂门口北侧电线杆向南（枪） | 结构枪 |
| 162 | 瑶浴阁洗浴门口西侧墙面向东（枪） | 结构枪 |
| 163 | 瑶浴阁洗浴门口西侧墙面向西（枪） | 结构枪 |
| 164 | 今夜星辰KTV门口南侧电线杆向北（枪） | 结构枪 |
| 165 | 华夏豪庭KTV西门龙门架向东（枪） | 结构枪 |
| 166 | （恋丰足疗）灌东驾校门口电线杆向西（枪） | 结构枪 |
| 167 | 金海湾洗浴对面电线杆向东（枪） | 结构枪 |
| 168 | 灌西疫情防控点（枪） | 星光枪 |
| 169 | 三百弓新小区桥头南20米东侧向南（枪） | 结构枪 |
| 170 | 三百弓新小区桥头南20米东侧向北（枪） | 结构枪 |
| 171 | 三百弓疫情防控点 | 星光枪 |
| 172 | 三百弓新小区南西边路口北侧路东向南（枪） | 结构枪 |
| 173 | 三百弓新小区南西边路口ITC | 星光枪 |
| 174 | 三百弓新小区南中间路口北侧路东向南 | 结构枪 |
| 175 | 三百弓新小区南中间路口ITC | 星光枪 |
| 176 | 三百弓新小区米绮路口南侧路东向北 | 结构枪 |
| 177 | 三百弓村委会南200米路口南侧路西向北 | 结构枪 |
| 178 | 三百弓村委会南200米路东侧电线杆向西 | 结构枪 |
| 179 | 三百弓重点点位全景枪 | 星光枪 |
| 180 | 三百弓村委会南侧ITC | 应急广播 |
| 181 | 三百弓村委会南300米路西侧向南 | 结构枪 |
| 182 | 三百弓村委会南大堤路口东侧路北向西 | 结构枪 |
| 183 | 三百弓村委会南大堤路口东侧路北向西（云台观测点） | 结构枪 |
| 184 | 三百弓沂河大堤五农交界处东侧路北向西 | 结构枪 |
| 185 | 三百弓教堂小路与大堤交汇处北侧路东向南 | 结构枪 |
| 186 | 三百弓沂河大堤228桥下西侧路北向东 | 结构枪 |
| 187 | 三百弓教堂南第二排松树交叉路口南侧路西向北 | 结构枪 |
| 188 | 三百弓教堂南侧ITC | 应急广播 |
| 189 | 三百弓教堂路口西侧路北向东 | 结构枪 |
| 190 | 团港最北边小路口（团港海聚新材料支线12号电线杆）向南 | 结构枪 |
| 191 | 燕尾港派出所东丁字路口北侧路东向南 | 结构枪 |
| 192 | 燕尾港派出所东丁字路口东侧路南向西 | 结构枪 |
| 193 | 艾克伦码头入口西侧路南向东 | 结构枪 |
| 194 | 艾克伦码头入口西侧路南向西 | 结构枪 |
| 195 | 渔政办公点对面船舶停靠点西侧路南向东（枪） | 结构枪 |
| 196 | 渔政办公点对面船舶停靠点西侧路南（球） | 全景球 |
| 197 | 虾皮厂ITC | 应急广播 |
| 198 | 经七路、纬七路恒运医药东门北侧向东 | 结构枪 |
| 199 | 经七路、纬七路恒运医药东门北侧向西 | 结构枪 |
| 200 | 纬四路中港精细南门门卫西侧向北 | 结构枪 |
| 201 | 纬三路盛吉化工南门门卫东侧向北 | 结构枪 |
| 202 | 纬三路盛吉化工南门门卫东侧向南 | 结构枪 |
| 203 | 纬五路明盛化工南门门卫西北角向北 | 结构枪 |
| 204 | 纬五路明盛化工南门门卫西北角向南 | 结构枪 |
| 205 | 纬五路明盛化工东门门卫西北角向南 | 结构枪 |
| 206 | 远征化工东门门卫东南角向东 | 结构枪 |
| 207 | 远征化工南门门卫东侧路北绿化带向西 | 结构枪 |
| 208 | 远征化工南门门卫东侧路北绿化带向东 | 结构枪 |
| 209 | 纬二路和利瑞南门门卫墙面东南角向南 | 结构枪 |
| 210 | 纬二路和利瑞南门门卫墙面东南角向北 | 结构枪 |
| 211 | 中小企业园北门入口向南 | 结构枪 |
| 212 | 中小企业园北门入口向北 | 结构枪 |
| 213 | 中小企业园入口 | 车牌抓拍 |
| 214 | 中小企业园出口 | 车牌抓拍 |
| 215 | 中小企业园人脸入口 | 人脸识别 |
| 216 | 中小企业园人脸出口 | 人脸识别 |
| 217 | 中小企业园入口ITC | 应急广播 |
| 218 | 中小企业园北门出口向南 | 结构枪 |
| 219 | 中小企业园北门出口向北 | 结构枪 |
| 220 | 海尼司门口路西向东 | 结构枪 |
| 221 | 中小企业园办公楼路西向东 | 结构枪 |
| 222 | 中小企业园办公楼东北侧向西 | 结构枪 |
| 223 | 中小企业园办公楼东南侧向西 | 结构枪 |
| 224 | 中小企业园审批中心西北角向东 | 结构枪 |
| 225 | 中小企业园审批中心东南角向西 | 结构枪 |
| 226 | 中意航空材料有限公司对面路东向西 | 结构枪 |
| 227 | 中意航空材料有限公司对面路东向东 | 结构枪 |
| 228 | 天骄科技对面路北向东 | 结构枪 |
| 229 | 天骄科技对面路北向西 | 结构枪 |
| 230 | 天骄科技对面路南向北 | 结构枪 |
| 231 | 天骄科技对面路南向南 | 结构枪 |
| 232 | 本元科技东门北侧路北向东 | 结构枪 |
| 233 | 本元科技东门北侧路北向西 | 结构枪 |
| 234 | 博思佳门窗对面路西向北 | 结构枪 |
| 235 | 博思佳门窗对面路西向东 | 结构枪 |
| 236 | 博思佳门窗对面路西向西 | 结构枪 |
| 237 | 杰峰纺织厂房东北角路北电线杆向东 | 结构枪 |
| 238 | 杰峰纺织厂房东北角路北电线杆向西 | 结构枪 |
| 239 | 杰峰纺织厂房东南角向东 | 结构枪 |
| 240 | 杰峰纺织厂房东南角向西 | 结构枪 |
| 241 | 杰峰纺织厂房东南角向北 | 结构枪 |
| 242 | 本元科技厂房东南角路北向东 | 结构枪 |
| 243 | 本元科技厂房东南角路北向西 | 结构枪 |
| 244 | 星钤科技对面路东侧向西 | 结构枪 |
| 245 | 星钤科技厂房东南角路北向东 | 结构枪 |
| 246 | 星钤科技厂房东南角路北向西 | 结构枪 |
| 247 | 中小企业园西门路南向东 | 结构枪 |
| 248 | 中小企业园西门路南向西 | 结构枪 |
| 249 | 中小企业园（灌西一类支线8号电线杆）对面向东 | 结构枪 |
| 250 | 中小企业园（灌西一类支线8号电线杆）对面向西 | 结构枪 |
| 251 | 中小企业园（灌西一类支线8号电线杆）南北路路东向南 | 结构枪 |
| 252 | 中小企业园（灌西一类支线8号电线杆）南北路路东向北 | 结构枪 |
| 253 | 克罗姆矿业东北角路北向东 | 结构枪 |
| 254 | 克罗姆矿业东北角路北向西 | 结构枪 |
| 255 | 克罗姆矿业对面路东向西 | 结构枪 |
| 256 | 克罗姆矿业对面路东向南 | 结构枪 |
| 257 | 克罗姆矿业对面路东向北 | 结构枪 |
| 258 | 新滩闸声光报警球 | 声光报警球 |
| 259 | 专家楼往67号楼路口 | 星光枪 |
| 260 | 专家楼19号楼处 | 星光枪 |
| 261 | 专家楼进口 | 星光枪 |
| 262 | 专家楼31号楼 | 星光枪 |
| 263 | 专家楼东南出口 | 星光枪 |
| 264 | 专家楼南门西向东 | 星光枪 |
| 265 | 专家楼43号楼 | 星光枪 |
| 266 | 专家楼61号楼处 | 星光枪 |
| 267 | 专家楼南门北向南 | 星光枪 |
| 268 | 专家楼西门 | 星光枪 |
| 269 | G228-老324-西全景球 | 全景球 |
| 270 | G228-老324-北全景球 | 全景球 |
| 271 | G228-经七路-西全景球 | 全景球 |
| 272 | G228-经七路-北全景球 | 全景球 |
| 273 | G228-新324-东全景球 | 全景球 |
| 274 | G228-新324-南全景球 | 全景球 |
| 275 | G228-新324ITC | 全景球 |
| 276 | G228-海滨大道-东全景球 | 全景球 |
| 277 | G228-海滨大道-北全景球 | 全景球 |
| 278 | 海滨大道-纬七路-东全景球 | 全景球 |
| 279 | 海滨大道-纬七路-南全景球 | 全景球 |
| 280 | S324-海滨大道-东全景球 | 全景球 |
| 281 | S324-海滨大道-南全景球 | 全景球 |
| 282 | 海滨大道-经八路-南全景球 | 全景球 |
| 283 | 海滨大道-经八路-西全景球 | 全景球 |
| 284 | S324-纬九路-东全景球 | 全景球 |
| 285 | S324-纬九路-北全景球 | 全景球 |
| 286 | S324-纬七路-东全景球 | 全景球 |
| 287 | S324-纬七路-北全景球 | 全景球 |
| 288 | 新S324-老S324-东全景球 | 全景球 |
| 289 | 新S324-老S324-南全景球 | 全景球 |
| 290 | 经八路-纬九路-西全景球 | 全景球 |
| 291 | 经八路-纬九路水站枪 | 全景球 |
| 292 | 经八路-纬九路水闸全景枪 | 全景枪 |
| 293 | 经八路-纬九路-周界枪 | 周界枪 |
| 294 | 经八路-纬九路-北全景球 | 全景球 |
| 295 | 经八路-纬七路-西全景球 | 全景球 |
| 296 | 经八路-纬七路违停球 | 违停球 |
| 297 | 经八路-纬七路西结构枪 | 结构枪 |
| 298 | 经八路-纬七路西结构球 | 结构球 |
| 299 | 经八路-纬七路北结构枪 | 结构枪 |
| 300 | 经八路-纬七路北结构球 | 结构球 |
| 301 | 经八路-纬七路应急广播 | 应急广播 |
| 302 | 经八路-纬七路南结构枪 | 结构枪 |
| 303 | 经八路-纬七路南结构球 | 结构球 |
| 304 | 经八路-纬七路东结构枪 | 结构枪 |
| 305 | 经八路-纬七路东结构球 | 结构球 |
| 306 | 经八路-纬三路违停球 | 违停球 |
| 307 | 经八路-纬三路全景球 | 全景球 |
| 308 | 经八路-纬三路西结构枪 | 结构枪 |
| 309 | 经八路-纬三路西结构球 | 结构球 |
| 310 | 经八路-纬三路北结构枪 | 结构枪 |
| 311 | 经八路-纬三路北结构球 | 结构球 |
| 312 | 经八路-纬三路应急广播 | 应急广播 |
| 313 | 经八路-纬三路南结构枪 | 结构枪 |
| 314 | 经八路-纬三路南结构球 | 结构球 |
| 315 | 经八路-纬三路东结构枪 | 结构枪 |
| 316 | 经八路-纬三路东结构球 | 结构球 |
| 317 | 海滨新城-新纬七路-东全景球 | 全景球 |
| 318 | 海滨新城-新纬七路-南全景球 | 全景球 |
| 319 | 新龙港料场东南角球机 | 全景球 |
| 320 | 新龙港料场东南角枪机 | 结构枪 |
| 321 | 新龙港料场东北角球机 | 全景球 |
| 322 | 新龙港料场东北角枪机 | 结构枪 |
| 323 | 新龙港料场西南角球机 | 全景球 |
| 324 | 新龙港料场西南角枪机 | 结构枪 |
| 325 | 新龙港料场西北角球机 | 全景球 |
| 326 | 新龙港料场西北角枪机 | 结构枪 |
| 327 | 新龙港码头球机 | 全景球 |
| 328 | 新龙港码头枪机 | 结构枪 |
| 329 | 新龙港堆场球机 | 声光报警球 |
| 330 | 新龙港堆场枪机 | 结构枪 |
| 331 | 时代花园1号楼2单元向东 | 4G枪 |
| 332 | 时代花园1号楼2单元向南 | 4G枪 |
| 333 | 海堤路闸口 | 星光枪 |
| 334 | 海堤路泵房 | 星光枪 |
| 335 | 七圩闸声光报警球 | 声光报警球 |
| 336 | 七圩闸全景球 | 全景球 |
| 337 | 三百弓四圩闸（云台观测点） | 火情预警 |
| 338 | 消防特勤站PC | 电脑 |
| 339 | 燕尾港边防派出所PC | 电脑 |
| 340 | 团港大队部 | 半球 |
| 341 | 海滨大道六圩闸声光报警球 | 声光报警球 |
| 342 | 海滨大道灌西闸声光报警球 | 声光报警球 |
| 343 | 海滨大道二湾声光报警球 | 声光报警球 |
| 344 | 石材园全景球 | 全景球 |
| 345 | 石材园结构枪 | 结构枪 |
| 346 | 胜海自来水厂值班室向东 | 4G枪 |
| 347 | 胜海自来水厂值班室向南 | 4G枪 |
| 348 | 胜海自来水厂值班室向北 | 4G枪 |
| 349 | 胜海自来水厂过滤池向南 | 4G枪 |
| 350 | 胜海自来水厂过滤池向西 | 4G枪 |
| 351 | 胜海自来水厂过滤池向北 | 4G枪 |
| 352 | 胜海自来水厂仓库向东 | 4G枪 |
| 353 | 胜海自来水厂仓库向西 | 4G枪 |
| 354 | 胜海自来水厂仓库向北 | 4G枪 |
| 355 | 胜海自来水厂NVR | NVR |
| 356 | 胜海自来水厂泵房向东 | 4G枪 |
| 357 | 胜海自来水厂泵房南 | 4G枪 |
| 358 | 海滨大道观潮台声光报警球 | 声光报警球 |
| 359 | 天展特种纸全景球 | 全景球 |
| 360 | 天展特种纸结构枪 | 结构枪 |
| 361 | 时代花园31号楼2单元向南 | 4G枪 |
| 362 | 时代花园31号楼2单元向北 | 4G枪 |
| 363 | 时代花园6号楼2单元向东 | 4G枪 |
| 364 | 时代花园6号楼2单元向南 | 4G枪 |
| 365 | 海事局监控室电脑 | 电脑 |
| 366 | 团港疫情防控点 | 全景球 |
| 367 | 临港派出所大楼楼顶东北角全景球 | 全景球 |
| 368 | 临港派出所大楼楼顶西南角全景球 | 全景球 |
| 369 | 新纬五路废品中转站-全景球 | 全景球 |
| 370 | 经九路-海提路结构枪 | 结构枪 |
| 371 | 经九路-海提路全景枪 | 全景枪 |
| 372 | 华能热电海堤声光报警球 | 声光报警球 |
| 373 | 上堤路-新纬六路-东球 | 全景球 |
| 374 | 上堤路-新纬六路-南球 | 全景球 |
| 375 | 上堤路-新纬九路-南球 | 全景球 |
| 376 | 上堤路-新纬九路-西球 | 全景球 |
| 377 | 埒子口大桥疫情防控点 | 全景球 |
| 378 | 新建社区疫情防控点 | 4G枪 |
| 379 | 五灌河闸声光报警球 | 声光报警球 |
| 380 | 五灌河闸ITC | 应急广播 |
| 381 | 海堤路-纬五路结构枪1 | 结构枪 |
| 382 | 海堤路-纬五路全景枪 | 全景枪 |
| 383 | 锦程家园出口星光枪 | 星光枪 |
| 384 | 锦程家园入口星光枪 | 星光枪 |
| 385 | 锦程家园ITC | 应急广播 |
| 386 | 六圩闸鱼虾养殖区入口星光枪 | 星光枪 |
| 387 | 六圩闸鱼虾养殖区入口ITC | 应急广播 |
| 388 | 经八路-纬七路南 | 微卡 |
| 389 | 纬三路盛吉违停球 | 违停球 |
| 390 | 经八路-纬三路南 | 微卡 |
| 391 | 临海新材料人大代表工作站 | 半球 |
| 392 | 渔政办公室NVR | NVR |
| 393 | 经九路纬九路北向南 | 全景枪 |
| 394 | 燕尾老闸声光报警球 | 声光报警球 |
| 395 | 燕尾老闸东向东-结构枪 | 结构枪 |
| 396 | 燕尾老闸东向北-结构枪 | 结构枪 |
| 397 | G228-经七路社会面监控 | 声光警戒枪 |
| 398 | G228-经七路一体化限高架-全景枪 | 全景枪 |
| 399 | 明盛报警柱 | 报警柱 |
| 400 | 明盛报警对讲 | 报警按钮 |
| 401 | 明盛周界1 | 周界枪 |
| 402 | 明盛周界2 | 周界枪 |
| 403 | 明盛周界3 | 周界枪 |
| 404 | 明盛周界4 | 周界枪 |
| 405 | 远征报警柱 | 报警柱 |
| 406 | 远征报警对讲 | 报警按钮 |
| 407 | 远征周界1 | 周界枪 |
| 408 | 远征周界2 | 周界枪 |
| 409 | 远征周界3 | 周界枪 |
| 410 | 远征周界4 | 周界枪 |
| 411 | 远征西门全景枪 | 周界枪 |
| 412 | 盛吉报警柱 | 报警柱 |
| 413 | 盛吉报警对讲 | 报警按钮 |
| 414 | 盛吉周界1 | 周界枪 |
| 415 | 盛吉周界2 | 周界枪 |
| 416 | 盛吉周界3 | 周界枪 |
| 417 | 盛吉周界4 | 周界枪 |
| 418 | 中港报警柱 | 报警柱 |
| 419 | 中港报警对讲 | 报警按钮 |
| 420 | 中港周界南门卫东侧向东 | 周界枪 |
| 421 | 中港周界雨水排放口向西 | 周界枪 |
| 422 | 中港周界大气污染向东 | 周界枪 |
| 423 | 中港周界大气污染向西 | 周界枪 |
| 424 | 危化品停车场报警柱 | 报警柱 |
| 425 | 危化品停车场报警对讲 | 报警按钮 |
| 426 | 报警管理机VTS（二期） | 报警主机 |
| 427 | 报警管理机VTS（消防） | 报警主机 |
| 428 | 纬九路纬八路01 | 周界枪 |
| 429 | 纬九路纬八路02 | 周界枪 |
| 430 | 纬九路纬八路03 | 周界枪 |
| 431 | 纬九路纬八路04 | 周界枪 |
| 432 | 纬九路纬八路05 | 周界枪 |
| 433 | 纬九路纬八路06 | 周界枪 |
| 434 | 纬九路纬八路07 | 周界枪 |
| 435 | 纬九路纬八路08 | 周界枪 |
| 436 | 纬九路纬八路09 | 周界枪 |
| 437 | 纬九路纬八路10 | 周界枪 |
| 438 | 纬九路纬八路11 | 周界枪 |
| 439 | 纬九路纬八路12 | 周界枪 |
| 440 | 纬九路纬八路13 | 周界枪 |
| 441 | 纬九路纬八路14 | 周界枪 |
| 442 | 纬九路纬八路15 | 周界枪 |
| 443 | 纬九路纬八路16 | 周界枪 |
| 444 | 纬九路纬八路17 | 周界枪 |
| 445 | 纬八路纬七路01 | 周界枪 |
| 446 | 纬八路纬七路02 | 周界枪 |
| 447 | 报警主机（新增） | 报警主机 |
| 448 | 纬六路纬五路01 | 周界枪 |
| 449 | 纬六路纬五路02 | 周界枪 |
| 450 | 纬六路纬五路03 | 周界枪 |
| 451 | 纬六路纬五路04 | 周界枪 |
| 452 | 纬六路纬五路05 | 周界枪 |
| 453 | 纬六路纬五路06 | 周界枪 |
| 454 | 纬六路纬五路07 | 周界枪 |
| 455 | 纬六路纬五路08 | 周界枪 |
| 456 | 纬六路纬五路09 | 周界枪 |
| 457 | 纬六路纬五路10 | 周界枪 |
| 458 | 纬六路纬五路11 | 周界枪 |
| 459 | 纬六路纬五路12 | 周界枪 |
| 460 | 纬六路纬五路13 | 周界枪 |
| 461 | 纬六路纬五路14 | 周界枪 |
| 462 | 纬六路纬五路15 | 周界枪 |
| 463 | 纬六路纬五路16 | 周界枪 |
| 464 | 纬六路纬五路17 | 周界枪 |
| 465 | 纬六路纬五路18 | 周界枪 |
| 466 | 纬六路纬五路19 | 周界枪 |
| 467 | 纬六路纬五路20 | 周界枪 |
| 468 | 纬六路纬五路21 | 周界枪 |
| 469 | 纬六路纬五路22 | 周界枪 |
| 470 | 纬六路纬五路23 | 周界枪 |
| 471 | 纬六路纬五路24 | 周界枪 |
| 472 | 纬六路纬五路25 | 周界枪 |
| 473 | 纬六路纬五路26 | 周界枪 |
| 474 | 纬六路纬五路27 | 周界枪 |
| 475 | 纬五路纬四路01 | 周界枪 |
| 476 | 纬五路纬四路02 | 周界枪 |
| 477 | 纬五路纬四路03 | 周界枪 |
| 478 | 纬五路纬四路04 | 周界枪 |
| 479 | 纬五路纬四路05 | 周界枪 |
| 480 | 纬五路纬四路06 | 周界枪 |
| 481 | 纬五路纬四路07 | 周界枪 |
| 482 | 纬五路纬四路08 | 周界枪 |
| 483 | 纬五路纬四路09 | 周界枪 |
| 484 | 纬五路纬四路10 | 周界枪 |
| 485 | 纬五路纬四路11 | 周界枪 |
| 486 | 纬五路纬四路12 | 周界枪 |
| 487 | 纬五路纬四路13 | 周界枪 |
| 488 | 纬五路纬四路14 | 周界枪 |
| 489 | 纬五路纬四路15 | 周界枪 |
| 490 | 纬五路纬四路16 | 周界枪 |
| 491 | 纬五路纬四路17 | 周界枪 |
| 492 | 纬五路纬四路18 | 周界枪 |
| 493 | 纬五路纬四路19 | 周界枪 |
| 494 | 纬五路纬四路20 | 周界枪 |
| 495 | 纬五路纬四路21 | 周界枪 |
| 496 | 纬五路纬四路22 | 周界枪 |
| 497 | 纬五路纬四路23 | 周界枪 |
| 498 | 纬五路纬四路24 | 周界枪 |
| 499 | 纬五路纬四路25 | 周界枪 |
| 500 | 纬四路纬三路01 | 周界枪 |
| 501 | 纬四路纬三路02 | 周界枪 |
| 502 | 纬四路纬三路03 | 周界枪 |
| 503 | 纬四路纬三路04 | 周界枪 |
| 504 | 纬四路纬三路05 | 周界枪 |
| 505 | 纬四路纬三路06 | 周界枪 |
| 506 | 纬四路纬三路07 | 周界枪 |
| 507 | 纬四路纬三路08 | 周界枪 |
| 508 | 纬四路纬三路09 | 周界枪 |
| 509 | 纬四路纬三路10 | 周界枪 |
| 510 | 纬四路纬三路11 | 周界枪 |
| 511 | 纬四路纬三路12 | 周界枪 |
| 512 | 纬四路纬三路13 | 周界枪 |
| 513 | 纬四路纬三路14 | 周界枪 |
| 514 | 纬四路纬三路15 | 周界枪 |
| 515 | 纬四路纬三路16 | 周界枪 |
| 516 | 纬四路纬三路17 | 周界枪 |
| 517 | 纬四路纬三路18 | 周界枪 |
| 518 | 纬四路纬三路19 | 周界枪 |
| 519 | 纬四路纬三路20 | 周界枪 |
| 520 | 纬四路纬三路21 | 周界枪 |
| 521 | 纬四路纬三路22 | 周界枪 |
| 522 | 纬四路纬三路23 | 周界枪 |
| 523 | 纬四路纬三路24 | 周界枪 |
| 524 | 纬四路纬三路25 | 周界枪 |
| 525 | 纬四路纬三路26 | 周界枪 |
| 526 | 纬四路纬三路27 | 周界枪 |
| 527 | 纬三路纬二路01 | 周界枪 |
| 528 | 纬三路纬二路02 | 周界枪 |
| 529 | 纬三路纬二路03 | 周界枪 |
| 530 | 纬三路纬二路04 | 周界枪 |
| 531 | 纬三路纬二路05 | 周界枪 |
| 532 | 纬三路纬二路06 | 周界枪 |
| 533 | 纬三路纬二路07 | 周界枪 |
| 534 | 纬三路纬二路08 | 周界枪 |
| 535 | 纬三路纬二路09 | 周界枪 |
| 536 | 纬三路纬二路10 | 周界枪 |
| 537 | 纬三路纬二路11 | 周界枪 |
| 538 | 纬三路纬二路12 | 周界枪 |
| 539 | 纬三路纬二路13 | 周界枪 |
| 540 | 纬三路纬二路14 | 周界枪 |
| 541 | 纬三路纬二路15 | 周界枪 |
| 542 | 纬三路纬二路16 | 周界枪 |
| 543 | 纬三路纬二路17 | 周界枪 |
| 544 | 纬三路纬二路18 | 周界枪 |
| 545 | 纬三路纬二路19 | 周界枪 |
| 546 | 纬三路纬二路20 | 周界枪 |
| 547 | 纬三路纬二路21 | 周界枪 |
| 548 | 纬三路纬二路22 | 周界枪 |
| 549 | 纬三路纬二路23 | 周界枪 |
| 550 | 纬三路纬二路24 | 周界枪 |
| 551 | 纬三路纬二路25 | 周界枪 |
| 552 | 纬三路纬二路26 | 周界枪 |
| 553 | 纬二路纬一路01 | 周界枪 |
| 554 | 纬二路纬一路02 | 周界枪 |
| 555 | 纬二路纬一路03 | 周界枪 |
| 556 | 纬二路纬一路04 | 周界枪 |
| 557 | 纬二路纬一路05 | 周界枪 |
| 558 | 纬二路纬一路06 | 周界枪 |
| 559 | 纬二路纬一路07 | 周界枪 |
| 560 | 纬二路纬一路08 | 周界枪 |
| 561 | 纬二路纬一路09 | 周界枪 |
| 562 | 纬二路纬一路10 | 周界枪 |
| 563 | 纬二路纬一路11 | 周界枪 |
| 564 | 纬二路纬一路12 | 周界枪 |
| 565 | 纬二路纬一路13 | 周界枪 |
| 566 | 纬二路纬一路14 | 周界枪 |
| 567 | 纬二路纬一路15 | 周界枪 |
| 568 | 纬二路纬一路16 | 周界枪 |
| 569 | 纬二路纬一路17 | 周界枪 |
| 570 | 纬二路纬一路18 | 周界枪 |
| 571 | 纬二路纬一路19 | 周界枪 |
| 572 | 纬二路纬一路20 | 周界枪 |
| 573 | 纬二路纬一路21 | 周界枪 |
| 574 | 纬二路纬一路22 | 周界枪 |
| 575 | 纬二路纬一路23 | 周界枪 |
| 576 | 纬二路纬一路24 | 周界枪 |
| 577 | 纬二路纬一路25 | 周界枪 |
| 578 | 纬二路纬一路26 | 周界枪 |
| 579 | 纬二路纬一路27 | 周界枪 |
| 580 | 纬二路纬一路28 | 周界枪 |
| 581 | 纬二路纬一路29 | 周界枪 |
| 582 | 纬二路纬一路30 | 周界枪 |
| 583 | 纬二路纬一路31 | 周界枪 |
| 584 | 纬二路纬一路32 | 周界枪 |
| 585 | 纬二路纬一路33 | 周界枪 |
| 586 | 纬二路纬一路34 | 周界枪 |
| 587 | 纬一路G228国道01 | 周界枪 |
| 588 | 纬一路G228国道02 | 周界枪 |
| 589 | 纬一路G228国道03 | 周界枪 |
| 590 | 纬一路G228国道04 | 周界枪 |
| 591 | 纬一路G228国道05 | 周界枪 |
| 592 | 纬一路G228国道06 | 周界枪 |
| 593 | 纬一路G228国道07 | 周界枪 |
| 594 | 纬一路G228国道08 | 周界枪 |
| 595 | 纬一路G228国道09 | 周界枪 |
| 596 | 纬一路G228国道10 | 周界枪 |
| 597 | 纬一路G228国道11 | 周界枪 |
| 598 | 纬一路G228国道12 | 周界枪 |
| 599 | 纬一路G228国道13 | 周界枪 |
| 600 | 纬一路G228国道14 | 周界枪 |
| 601 | 纬一路G228国道15 | 周界枪 |
| 602 | 纬一路G228国道16 | 周界枪 |
| 603 | 纬一路G228国道17 | 周界枪 |
| 604 | 纬一路G228国道18 | 周界枪 |
| 605 | 纬一路G228国道19 | 周界枪 |
| 606 | 纬一路G228国道20 | 周界枪 |
| 607 | 纬一路G228国道21 | 周界枪 |
| 608 | 纬一路G228国道22 | 周界枪 |
| 609 | 纬一路G228国道23 | 周界枪 |
| 610 | 纬一路G228国道24 | 周界枪 |
| 611 | 纬一路G228国道25 | 周界枪 |
| 612 | 纬一路G228国道26 | 周界枪 |
| 613 | 报警主机（北） | 报警主机 |
| 614 | 报警主机（南） | 报警主机 |
| 615 | 经七路纬九路大气监测站（半球） | 星光枪 |
| 616 | 经七路纬九路大气监测站（枪） | 半球 |
| 617 | 远征东门大气监测站（枪） | 星光枪 |
| 618 | 三威大气监测站（枪） | 星光枪 |
| 619 | 经八路纬五路大气监测站（枪） | 星光枪 |
| 620 | 经九路纬六路水质监测站（枪） | 星光枪 |
| 621 | 经九路纬六路水质监测站（半球） | 半球 |
| 622 | 北岗亭电脑 | 电脑 |
| 623 | 北岗亭双入口左 | 出入口抓拍机 |
| 624 | 北岗亭双入口右 | 出入口抓拍机 |
| 625 | 北岗亭双出口左 | 出入口抓拍机 |
| 626 | 北岗亭双出口右 | 出入口抓拍机 |
| 627 | 人行摆闸：入口 | 人脸识别 |
| 628 | 人行摆闸：出口 | 人脸识别 |
| 629 | 南岗亭电脑 | 电脑 |
| 630 | 南岗亭双入口左 | 出入口抓拍机 |
| 631 | 南岗亭双入口右 | 出入口抓拍机 |
| 632 | 南岗亭双出口左 | 出入口抓拍机 |
| 633 | 南岗亭双出口右 | 出入口抓拍机 |
| 634 | 人行摆闸：出口 | 人脸识别 |
| 635 | 人行摆闸：入口 | 人脸识别 |
| 636 | 远征人行摆闸 | 人脸识别 |
| 637 | 远征入口 | 出入口抓拍机 |
| 638 | 远征出口 | 出入口抓拍机 |
| 639 | 和利瑞人行摆闸 | 人脸识别 |
| 640 | 和利瑞入口 | 出入口抓拍机 |
| 641 | 和利瑞出口 | 出入口抓拍机 |
| 642 | 明盛人行摆闸 | 人脸识别 |
| 643 | 明盛入口 | 出入口抓拍机 |
| 644 | 明盛出口 | 出入口抓拍机 |
| 645 | 经七-G228ITC | 应急广播 |
| 646 | 经七纬一ITC | 应急广播 |
| 647 | 经七纬三ITC | 应急广播 |
| 648 | 经七纬四ITC | 应急广播 |
| 649 | 经七纬五ITC | 应急广播 |
| 650 | 经七纬六ITC | 应急广播 |
| 651 | 经七纬七ITC | 应急广播 |
| 652 | 经七纬八ITC | 应急广播 |
| 653 | 经七纬九ITC | 应急广播 |
| 654 | 南岗亭ITC | 应急广播 |
| 655 | 经八纬一ITC | 应急广播 |
| 656 | 经八纬二ITC | 应急广播 |
| 657 | 经八纬四ITC | 应急广播 |
| 658 | 经八纬五ITC | 应急广播 |
| 659 | 经八纬六ITC | 应急广播 |
| 660 | 经八纬六北路ITC | 应急广播 |
| 661 | 经八纬八ITC | 应急广播 |
| 662 | 经九纬四ITC | 应急广播 |
| 663 | 经九纬五ITC | 应急广播 |
| 664 | 经九纬六北ITC | 应急广播 |
| 665 | 经九纬六南ITC | 应急广播 |
| 666 | 经九纬七ITC | 应急广播 |
| 667 | 海堤纬二ITC | 应急广播 |
| 668 | 海堤纬三ITC | 应急广播 |
| 669 | 海堤纬七ITC | 应急广播 |
| 670 | 远征化工ITC | 应急广播 |
| 671 | 明盛化工ITC | 应急广播 |
| 672 | 中港化工ITC | 应急广播 |
| 673 | 盛吉化工ITC | 应急广播 |
| 674 | 恒贸化工ITC | 应急广播 |
| 675 | 危化品停车场ITC | 应急广播 |
| 676 | 南岗亭视频会议 | 视频会议 |
| 677 | 北岗亭视频会议 | 视频会议 |
| 678 | 北岗亭麦克风 | 网络广播 |
| 679 | 消防特勤站麦克风 | 网络广播 |
| 680 | 危化品停车场视频会议 | 视频会议 |
| 681 | 南岗亭违停球 | 违停球 |
| 682 | 经八纬一违停球 | 违停球 |
| 683 | 经八纬二违停球 | 违停球 |
| 684 | 经八纬四违停球 | 违停球 |
| 685 | 经八纬五违停球 | 违停球 |
| 686 | 经八纬六违停球 | 违停球 |
| 687 | 经八纬八违停球 | 违停球 |
| 688 | 北岗亭违停球 | 违停球 |
| 689 | 远征化工违停球 | 违停球 |
| 690 | 明盛化工违停球 | 违停球 |
| 691 | 中港化工违停球 | 违停球 |
| 692 | 盛吉化工违停球 | 违停球 |
| 693 | 恒贸化工违停球 | 违停球 |
| 694 | 和利瑞化工违停球 | 违停球 |
| 695 | 北岗亭入口车牌抓拍 | 卡口 |
| 696 | 北岗亭出口车牌抓拍 | 卡口 |
| 697 | 南岗亭入口车牌抓拍 | 卡口 |
| 698 | 南岗亭出口车牌抓拍 | 卡口 |
| 699 | 南岗亭出口人脸识别 | 结构枪 |
| 700 | 南岗亭入口人脸识别 | 结构枪 |
| 701 | 北岗亭入口人脸识别 | 结构枪 |
| 702 | 经八纬六西侧向北抓拍 | 卡口 |
| 703 | 经八纬六西侧向北终端盒 | 终端盒 |
| 704 | 经八纬六西侧向北大屏 | 信息发布屏 |
| 705 | 经八纬六东侧向南抓拍 | 卡口 |
| 706 | 经八纬六东侧向南终端盒 | 终端盒 |
| 707 | 经八纬六东侧向南大屏 | 信息发布屏 |
| 708 | 经八纬二违停球 | 违停球 |
| 709 | 经八纬二西终端盒 | 终端盒 |
| 710 | 经八纬二西测速卡口 | 测速卡口 |
| 711 | 经八纬二东终端盒 | 终端盒 |
| 712 | 经八纬二东测速卡口 | 测速卡口 |
| 713 | 纬二路东测速屏 | 信息发布屏 |
| 714 | 纬二路西测速屏 | 信息发布屏 |
| 715 | 海堤路-纬八路 | 结构球 |
| 716 | 海堤路-纬二路-结构枪 | 结构枪 |
| 717 | 海堤路-纬二路-全景枪 | 全景枪 |
| 718 | 海堤路-纬七路-结构枪 | 结构枪 |
| 719 | 海堤路-纬七路-全景枪 | 全景枪 |
| 720 | 海堤路-纬三路-结构枪 | 结构枪 |
| 721 | 海堤路-纬三路-全景枪 | 全景枪 |
| 722 | 经七路北首-结构枪 | 结构枪 |
| 723 | 经七路北首-全景枪 | 全景枪 |
| 724 | 经七路南首-结构枪 | 结构枪 |
| 725 | 经七路南首-全景枪 | 全景枪 |
| 726 | 经八路-纬八路-东微卡 | 微卡 |
| 727 | 经八路-纬八路-东结构球 | 结构球 |
| 728 | 经八路-纬八路-西微卡 | 微卡 |
| 729 | 经八路-纬八路-结构球 | 结构球 |
| 730 | 经八路-纬八路-南微卡 | 微卡 |
| 731 | 经八路-纬八路-南结构球 | 结构球 |
| 732 | 经八路-纬八路-北微卡 | 微卡 |
| 733 | 经八路-纬八路-北结构球 | 结构球 |
| 734 | 经八路-纬二路-东微卡 | 微卡 |
| 735 | 经八路-纬二路-结构球 | 结构球 |
| 736 | 经八路-纬二路-西微卡 | 微卡 |
| 737 | 经八路-纬二路-结构球 | 结构球 |
| 738 | 经八路-纬二路-南微卡 | 微卡 |
| 739 | 经八路-纬二路-南结构球 | 结构球 |
| 740 | 经八路-纬二路-北结构球 | 结构球 |
| 741 | 经八路-纬六北路-东微卡 | 微卡 |
| 742 | 经八路-纬六北路-东结构球 | 结构球 |
| 743 | 经八路-纬六北路-南结构球 | 结构球 |
| 744 | 经八路-纬六北路-北微卡 | 微卡 |
| 745 | 经八路-纬六北路-北结构球 | 结构球 |
| 746 | 经八路-纬六路-西微卡 | 微卡 |
| 747 | 经八路-纬六路-结构球 | 结构球 |
| 748 | 经八路-纬六路-南微卡 | 微卡 |
| 749 | 经八路-纬六路-南结构球 | 结构球 |
| 750 | 经八路-纬六路-北结构球 | 结构球 |
| 751 | 经八路-纬六南路-东微卡 | 微卡 |
| 752 | 经八路-纬六南路-东结构球 | 结构球 |
| 753 | 经八路-纬六南路-南微卡 | 微卡 |
| 754 | 经八路-纬六南路-南结构球 | 结构球 |
| 755 | 经八路-纬六南路-北微卡 | 微卡 |
| 756 | 经八路-纬六南路-北结构球 | 结构球 |
| 757 | 经八路-纬七路-北微卡 | 微卡 |
| 758 | 经八路-纬七路-北结构球 | 结构球 |
| 759 | 经八路-纬三路-北微卡 | 微卡 |
| 760 | 经八路-纬三路-北结构球 | 结构球 |
| 761 | 经八路-纬四路-东微卡 | 微卡 |
| 762 | 经八路-纬四路-东结构球 | 结构球 |
| 763 | 经八路-纬四路-西微卡 | 微卡 |
| 764 | 经八路-纬四路-西结构球 | 结构球 |
| 765 | 经八路-纬四路-南微卡 | 微卡 |
| 766 | 经八路-纬四路-南结构球 | 结构球 |
| 767 | 经八路-纬四路-北微卡 | 微卡 |
| 768 | 经八路-纬四路-北结构球 | 结构球 |
| 769 | 经八路-纬五路-东微卡 | 微卡 |
| 770 | 经八路-纬五路-东结构球 | 结构球 |
| 771 | 经八路-纬五路-西微卡 | 微卡 |
| 772 | 经八路-纬五路-西结构球 | 结构球 |
| 773 | 经八路-纬五路-南微卡 | 微卡 |
| 774 | 经八路-纬五路-南结构球 | 结构球 |
| 775 | 经八路-纬五路-北微卡 | 微卡 |
| 776 | 经八路-纬五路-北结构球 | 结构球 |
| 777 | 经八路-纬一路-北微卡 | 微卡 |
| 778 | 经八路-纬一路-北结构球 | 结构球 |
| 779 | 经九路-纬六北路-西微卡 | 微卡 |
| 780 | 经九路-纬六北路-西结构球 | 结构球 |
| 781 | 经九路-纬六北路-南微卡 | 微卡 |
| 782 | 经九路-纬六北路-南结构球 | 结构球 |
| 783 | 经九路-纬六北路-北微卡 | 微卡 |
| 784 | 经九路-纬六北路-北结构球 | 结构球 |
| 785 | 经九路-纬六南路-西微卡 | 微卡 |
| 786 | 经九路-纬六南路-西结构球 | 结构球 |
| 787 | 经九路-纬六南路-南微卡 | 微卡 |
| 788 | 经九路-纬六南路-南结构球 | 结构球 |
| 789 | 经九路-纬六南路-北微卡 | 微卡 |
| 790 | 经九路-纬六南路-北结构球 | 结构球 |
| 791 | 经九路-纬七路-东微卡 | 微卡 |
| 792 | 经九路-纬七路-东结构球 | 结构球 |
| 793 | 经九路-纬七路-西微卡 | 微卡 |
| 794 | 经九路-纬七路-西结构球 | 结构球 |
| 795 | 经九路-纬七路-南微卡 | 微卡 |
| 796 | 经九路-纬七路-南结构球 | 结构球 |
| 797 | 经九路-纬七路-北微卡 | 微卡 |
| 798 | 经九路-纬七路-北结构球 | 结构球 |
| 799 | 经九路-纬四路-西微卡 | 微卡 |
| 800 | 经九路-纬四路-西结构球 | 结构球 |
| 801 | 经九路-纬四路-南微卡 | 微卡 |
| 802 | 经九路-纬四路-南结构球 | 结构球 |
| 803 | 经九路-纬四路-北微卡 | 微卡 |
| 804 | 经九路-纬四路-北结构球 | 结构球 |
| 805 | 经九路-纬五路-东微卡 | 微卡 |
| 806 | 经九路-纬五路-东结构球 | 结构球 |
| 807 | 经九路-纬五路-西微卡 | 微卡 |
| 808 | 经九路-纬五路-西结构球 | 结构球 |
| 809 | 经九路-纬五路-南微卡 | 微卡 |
| 810 | 经九路-纬五路-南结构球 | 结构球 |
| 811 | 经九路-纬五路-北微卡 | 微卡 |
| 812 | 经九路-纬五路-北结构球 | 结构球 |
| 813 | 经七路-纬八路-东微卡 | 微卡 |
| 814 | 经七路-纬八路-东结构球 | 结构球 |
| 815 | 经七路-纬八路-南微卡 | 微卡 |
| 816 | 经七路-纬八路-南结构球 | 结构球 |
| 817 | 经七路-纬八路-北微卡 | 微卡 |
| 818 | 经七路-纬八路-北结构球 | 结构球 |
| 819 | 经七路-纬二路-东微卡 | 微卡 |
| 820 | 经七路-纬二路-东结构球 | 结构球 |
| 821 | 经七路-纬二路-南结构球 | 结构球 |
| 822 | 经七路-纬二路-北微卡 | 微卡 |
| 823 | 经七路-纬二路-北结构球 | 结构球 |
| 824 | 经七路-纬六路-东微卡 | 微卡 |
| 825 | 经七路-纬六路-东结构球 | 结构球 |
| 826 | 经七路-纬六路-南微卡 | 微卡 |
| 827 | 经七路-纬六路-南结构球 | 结构球 |
| 828 | 经七路-纬六路-北微卡 | 微卡 |
| 829 | 经七路-纬六路-北结构球 | 结构球 |
| 830 | 经七路-纬七路-东微卡 | 微卡 |
| 831 | 经七路-纬七路-东结构球 | 结构球 |
| 832 | 经七路-纬七路-西微卡 | 微卡 |
| 833 | 经七路-纬七路-西结构球 | 结构球 |
| 834 | 经七路-纬七路-南微卡 | 微卡 |
| 835 | 经七路-纬七路-南结构球 | 结构球 |
| 836 | 经七路-纬七路-北微卡 | 微卡 |
| 837 | 经七路-纬七路-北结构球 | 结构球 |
| 838 | 经七路-纬三路-东微卡 | 微卡 |
| 839 | 经七路-纬三路-东结构球 | 结构球 |
| 840 | 经七路-纬三路-南微卡 | 微卡 |
| 841 | 经七路-纬三路-南结构球 | 结构球 |
| 842 | 经七路-纬三路-北微卡 | 微卡 |
| 843 | 经七路-纬三路-北结构球 | 结构球 |
| 844 | 经七路-纬四路-东微卡 | 微卡 |
| 845 | 经七路-纬四路-东结构球 | 结构球 |
| 846 | 经七路-纬四路-南微卡 | 微卡 |
| 847 | 经七路-纬四路-南结构球 | 结构球 |
| 848 | 经七路-纬四路-北微卡 | 微卡 |
| 849 | 经七路-纬四路-北结构球 | 结构球 |
| 850 | 经七路-纬五路-东微卡 | 微卡 |
| 851 | 经七路-纬五路-东结构球 | 结构球 |
| 852 | 经七路-纬五路-南微卡 | 微卡 |
| 853 | 经七路-纬五路-南结构球 | 结构球 |
| 854 | 经七路-纬五路-北微卡 | 微卡 |
| 855 | 经七路-纬五路-北结构球 | 结构球 |
| 856 | 经七路-纬已路-东结构球 | 结构球 |
| 857 | 经七路-纬一路-南微卡 | 微卡 |
| 858 | 经七路-纬一路-南结构球 | 结构球 |
| 859 | 经七路-纬一路-北结构球 | 结构球 |
| 860 | 旧S324周界1 | 周界球 |
| 861 | 旧S324周界2 | 周界球 |
| 862 | 旧S324周界3 | 周界球 |
| 863 | 旧S324周界4 | 周界球 |
| 864 | 旧S324周界5 | 周界球 |
| 865 | 旧S324周界6 | 周界球 |
| 866 | 旧S324周界7 | 周界球 |
| 867 | 旧S324周界8 | 周界球 |
| 868 | 旧S324周界9 | 周界球 |
| 869 | 旧S324周界10 | 周界球 |
| 870 | 旧S324周界11 | 周界球 |
| 871 | 旧S324周界12 | 周界球 |
| 872 | 旧S324周界13 | 周界球 |
| 873 | 旧S324周界14 | 周界球 |
| 874 | 旧S324周界15 | 周界球 |
| 875 | 旧S324周界16 | 周界球 |
| 876 | 旧S324周界17 | 周界球 |
| 877 | 旧S324周界18 | 周界球 |
| 878 | 旧S324周界19 | 周界球 |
| 879 | 旧S324周界20 | 周界球 |
| 880 | 旧S324周界21 | 周界球 |
| 881 | 旧S324周界22 | 周界球 |
| 882 | 旧S324周界23 | 周界球 |
| 883 | 旧S324周界24 | 周界球 |
| 884 | 旧S324周界25 | 周界球 |
| 885 | 旧S324周界26 | 周界球 |
| 886 | 旧S324周界27 | 周界球 |
| 887 | 旧S324周界28 | 周界球 |
| 888 | 旧S324周界29 | 周界球 |
| 889 | 旧S324周界30 | 周界球 |
| 890 | 旧S324周界31 | 周界球 |
| 891 | 旧S324周界32 | 周界球 |
| 892 | 危化品停车场热成像球机 | 热成像 |
| 893 | 纬九路东侧周界01 | 周界枪 |
| 894 | 纬九路东侧周界02 | 周界枪 |
| 895 | 纬九路东侧周界03 | 周界枪 |
| 896 | 纬九路东侧周界04 | 周界枪 |
| 897 | 纬九路东侧周界05 | 周界枪 |
| 898 | 纬九路东侧周界06 | 周界枪 |
| 899 | 纬九路东侧周界07 | 周界枪 |
| 900 | 纬九路东侧周界08 | 周界枪 |
| 901 | 纬九路东侧周界09 | 周界枪 |
| 902 | 纬九路东侧周界10 | 周界枪 |
| 903 | 纬九路东侧周界11 | 周界枪 |
| 904 | 纬九路东侧周界12 | 周界枪 |
| 905 | 纬九路东侧周界13 | 周界枪 |
| 906 | 纬九路东侧周界14 | 周界枪 |
| 907 | 纬九路东侧周界15 | 周界枪 |
| 908 | 纬九路东侧周界16 | 周界枪 |
| 909 | 纬九路东侧周界17 | 周界枪 |
| 910 | 纬九路东侧周界18 | 周界枪 |
| 911 | 纬九路东侧周界19 | 周界枪 |
| 912 | 纬九路东侧周界20 | 周界枪 |
| 913 | 纬九路东侧周界21 | 周界枪 |
| 914 | 纬九路东侧周界22 | 周界枪 |
| 915 | 纬九路东侧周界23 | 周界枪 |
| 916 | 纬九路东侧周界24 | 周界枪 |
| 917 | 纬九路东侧周界25 | 周界枪 |
| 918 | 纬九路东侧周界26 | 周界枪 |
| 919 | 纬九路东侧周界27 | 周界枪 |
| 920 | 天然气东侧高空球 | 全景球 |
| 921 | 天然气入口结构枪 | 结构枪 |
| 922 | 天然气西侧高空球 | 全景球 |
| 923 | 纬九路东侧报警主机 | 报警主机 |
| 924 | 天然气电脑 | 电脑 |
| 925 | 天然气入口抓拍机 | 抓拍机 |
| 926 | 天然气出口抓拍机 | 抓拍机 |
| 927 | 经八路-纬九路-南水闸2 | 全景球 |
| 928 | 经八路-纬四路-北水闸 | 全景枪 |
| 929 | 经八路-纬四路-南水闸 | 全景枪 |
| 930 | 经八路-纬三路-北水闸 | 全景枪 |
| 931 | 经八路-纬一路-南水闸 | 全景枪 |
| 932 | 经九路-纬五路-北水闸 | 全景枪 |
| 933 | 经九路-纬九路-南水闸 | 全景枪 |
| 934 | 纬四路应急门 | 结构球 |
| 935 | G228-经七路一体化限高架 | 全景球 |
| 936 | 嘉澳北围墙周界01 | 周界枪 |
| 937 | 嘉澳北围墙周界02 | 周界枪 |
| 938 | 嘉澳北围墙周界03 | 周界枪 |
| 939 | 嘉澳北围墙周界04 | 周界枪 |
| 940 | 嘉澳北围墙周界05 | 周界枪 |
| 941 | 嘉澳北围墙周界06 | 周界枪 |
| 942 | 嘉澳北围墙周界07 | 周界枪 |
| 943 | 嘉澳北围墙周界08 | 周界枪 |
| 944 | 嘉澳北围墙周界09 | 周界枪 |
| 945 | 嘉澳北围墙周界10 | 周界枪 |
| 946 | 嘉澳北围墙周界11 | 周界枪 |
| 947 | 嘉澳北围墙周界12 | 周界枪 |
| 948 | 嘉澳北围墙周界13 | 周界枪 |
| 949 | 嘉澳北围墙周界14 | 周界枪 |
| 950 | 嘉澳北围墙周界15 | 周界枪 |
| 951 | 嘉澳北围墙周界16 | 周界枪 |
| 952 | 嘉澳北围墙周界17 | 周界枪 |
| 953 | 嘉澳北围墙周界18 | 周界枪 |
| 954 | 嘉澳北围墙周界19 | 周界枪 |
| 955 | 嘉澳北围墙周界20 | 周界枪 |
| 956 | 嘉澳北围墙周界21 | 周界枪 |
| 957 | 嘉澳北围墙周界22 | 周界枪 |
| 958 | 嘉澳北围墙周界23 | 周界枪 |
| 959 | 嘉澳北围墙周界24 | 周界枪 |
| 960 | 嘉澳北围墙周界25 | 周界枪 |
| 961 | 嘉澳北围墙报警主机 | 报警主机 |
| 962 | 海堤路-纬七路声光报警球 | 声光报警球 |
| 963 | 海堤路-纬五路声光报警球 | 声光报警球 |
| 964 | 海堤路-纬三路声光报警球 | 声光报警球 |
| 965 | 海堤路-纬二路声光报警球 | 声光报警球 |
| 966 | 经八路-纬六路-北水闸 | 全景枪 |
| 967 | 经八路-纬六路-南水闸 | 全景枪 |
| 968 | 经八路-纬五路-北水闸 | 全景枪 |
| 969 | 经八路-纬五路-南水闸 | 全景枪 |
| 970 | 经八路-纬三路-南水闸 | 全景枪 |
| 971 | 经八路-纬二路-北水闸 | 全景枪 |
| 972 | 经八路-纬一路-北水闸 | 全景枪 |
| 973 | 海堤路-纬二路-南水闸 | 全景枪 |
| 974 | 违法教育处置点 | 全景枪 |
| 975 | 海堤路-纬二路-北水闸 | 全景枪 |
| 976 | 海堤路-纬三路-南水闸 | 全景枪 |
| 977 | 海堤路-纬三路-北水闸 | 全景枪 |
| 978 | 经九路-纬四路-南水闸 | 全景枪 |
| 979 | 经九路-纬四路-北水闸 | 全景枪 |
| 980 | 经九路-纬五路-南水闸 | 全景枪 |
| 981 | 经九路-纬六南路-南水闸 | 全景枪 |
| 982 | 经九路-纬六南路-北水闸 | 全景枪 |
| 983 | 经九路-纬六北路-南水闸 | 全景枪 |
| 984 | 经九路-纬六北路-北水闸 | 全景枪 |