徐州市民政精神病医院北大门配套项目工程

更正（澄清）内容（二）

- 以下为澄清或者修改的内容:

- 1、原磋商文件中“提交响应文件截止时间”均修改为：2026年02月11日09：30。

- 原磋商文件中“开标时间”均修改为：2026年02月11日09：30。

- 原磋商文件中“线上提交响应文件截止时间”均修改为：2026年02月11日09：30。

- 2、原工程量清单中弱电工程部分的项目特征描述里面：标★的须在投标文件中提供公安部检测报告并加盖原厂公章须在投标文件中提供原厂授权函及售后服务承诺函。

- 现更正（澄清）为：设备必须符合图纸设计要求。

- 原工程量清单中室外排水工程部分

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：详见图纸 |  |  | m3 | 865.97 |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土 2、填方粒径要求：满足设计及甲方要求 3、填方来源、运距:投标方自行考虑，结算时不予调整 |  |  | m3 | 735.67 |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：素上 2、运距：投标方自行考虑，结算时不予调整 |  |  | m3 | 130.3 |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂 2、材质及规格：DNI00 PVC-U排水管 3、连接形式：承插粘结 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  | m | 24.94 |  |  |  |  |
| 5 | 010404001005 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂 |  |  | m3 | 1.89 |  |  |  |  |
| 6 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：175mm厚中粗砂 2、材质及规格：DN150 PVC-U排水管 3、连接形式：承插粘结 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  | m | 5.9 |  |  |  |  |
| 7 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：175mm厚中粗砂 |  |  | m3 | 0.46 |  |  |  |  |
| 8 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm厚中粗砂 2、材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管SN8 3、连接形式：胶圈接口、热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  | m | 256.68 |  |  |  |  |
| 9 | 010404001002 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm厚中粗砂 |  |  | m3 | 25.66 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 040501004004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：250mm厚中粗砂 2、材质及规格：DN300 PE实壁管 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  | m | 285.8 |  |  |  |  |
| 11 | 010404001003 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：250mm厚中粗砂 |  |  | m3 | 42.87 |  |  |  |  |
| 12 | 040501004005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：300mm厚中粗砂 2、材质及规格： DN400 PE实壁管 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  | m | 54.75 |  |  |  |  |
| 13 | 010404001004 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：30mm厚中粗砂 |  |  | m3 | 8.21 |  |  |  |  |
| 14 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层， C20素混凝土基础详见通用详图 2、管座材质： II级钢筋混凝土承插管 3、规格： DN500 4、接口方式：橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  | m | 43 |  |  |  |  |
| 15 | 040504002001 | 1000圆形钢筋 混凝土雨水检查 井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级:200mm厚混凝土基础；200mm厚混凝土侧壁 3、盖板材质、规格: 700预制混凝土井筒 4、井盖、井圈材质及规格：700铸铁井盖及支座 5、包含防坠网 6、具体详见通用详图 |  |  | 座 | 22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 040504009001 | 平蓖式雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：绿色树脂雨水箅子 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：240mm实心砖 4、砂浆强度等级及配合比： M7.5水泥砂浆 |  |  | 座 | 52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |

- 现更正（澄清）为：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：详见图纸 |  | m3 | 865.97 |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土 2、填方粒径要求：满足设计及甲方要求 3、填方来源、运距:投标方自行考虑，结算时不予调整 |  | m3 | 735.67 |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：素上 2、运距：投标方自行考虑，结算时不予调整 |  | m3 | 130.3 |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂—另计 2、材质及规格：DNI00 PVC-U排水管 3、连接形式：承插粘结 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 24.94 |  |  |  |  |
| 5 | 010404001005 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂 |  | m3 | 1.89 |  |  |  |  |
| 6 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：175mm厚中粗砂—另计 2、材质及规格：DN150 PVC-U排水管 3、连接形式：承插粘结 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 5.9 |  |  |  |  |
| 7 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：175mm厚中粗砂 |  | m3 | 0.46 |  |  |  |  |
| 8 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm厚中粗砂—另计 2、材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管SN8 3、连接形式：胶圈接口、热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 256.68 |  |  |  |  |
| 9 | 010404001002 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm厚中粗砂 |  | m3 | 25.66 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 040501004004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：250mm厚中粗砂—另计 2、材质及规格：DN300 PE实壁管 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 285.8 |  |  |  |  |
| 11 | 010404001003 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：250mm厚中粗砂 |  | m3 | 42.87 |  |  |  |  |
| 12 | 040501004005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：300mm厚中粗砂—另计 2、材质及规格： DN400 PE实壁管 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 54.75 |  |  |  |  |
| 13 | 010404001004 | 垫层 | 1、垫层、基础材质及厚度：30mm厚中粗砂 |  | m3 | 8.21 |  |  |  |  |
| 14 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层， C20素混凝土基础详见通用详图 2、管座材质： II级钢筋混凝土承插管 3、规格： DN500 4、接口方式：橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验 |  | m | 43 |  |  |  |  |
| 15 | 040504002001 | 1000圆形钢筋 混凝土雨水检查 井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 2、混凝土强度等级:200mm厚混凝土基础；200mm厚混凝土侧壁 3、盖板材质、规格: 700预制混凝土井筒 4、井盖、井圈材质及规格：700铸铁井盖及支座 5、包含防坠网 6、具体详见通用详图 |  | 座 | 22 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 040504009001 | 平蓖式雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：绿色树脂雨水箅子 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：240mm实心砖 4、砂浆强度等级及配合比： M7.5水泥砂浆 |  | 座 | 52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、其他内容不变，详见更正后的工程量清单。