
工程量清单编制说明

工程名称：扬州市公安局江都分局樊川派出所及樊川中队改造工程
	工程概况
1、建设地点：扬州市江都区樊川镇
2、工程专业：土建、装饰、安装

3、招标范围：扬州市公安局江都分局樊川派出所及樊川中队改造工程；

编制范围
按照甲方提供的图纸，编制范围包括扬州市公安局江都分局樊川派出所及樊川中队改造工程（办公楼改造、接处警大厅改造、樊川中队服务大厅改造、新建宿舍厨房及装饰、外墙改造等）；
编制依据
1、甲方提供的图纸；
2、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、费用定额：《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

4、定额套用:2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；
其他说明
装饰：
所有砂浆按预拌砂浆考虑；

卫生间防水翻边按0.5m考虑，淋浴间翻遍按1.8m考虑；

墙面及顶面乳胶漆考虑2底2面;
办公楼吊顶只考虑一层大厅及卫生间；
卫生间墙砖按300*600mm考虑；
侯问室隔断考虑12mm钢化玻璃贴单向膜，黑钛金不锈钢边框；
窗户全部更换为普通铝合金中空玻璃窗；
拆除按包干价计算，拆除费用为承包方包干费用（包括：本工程需要拆除的所有项目拆除、铲除，地面凿毛、开门洞、清理、垃圾外运等一系列内容）；
装饰和土建工程其他项目费中计取预留金；
土建工程其他项目中计取专业工程暂估价门库改造5万元；
其他内容详见招标工程量清单。

 安装：

配电箱进线暂按20m预留；

给水管道室外计算至室外水表井，排水管道室外按外墙皮1.5m计算；

弱电部分不计算；

其他内容详见招标工程量清单。

土建：

混凝土均按商品混凝土考虑；

砂浆均按预拌砂浆考虑；

模板按照模板含量计算；

阳光房按照展开面积计算；

层高按照3.9米计算，女儿墙按照0.3米计算；

围墙按照3米高计算，基础为混凝土条基+砖条基；

围墙两面粉刷，院内侧考虑刷真石漆；

其他内容详见招标工程量清单。

装饰及电气主要材料
1、业主指定材料品牌见下表

材料名称

品牌范围

备注

墙面砖及地面砖
冠军、诺贝尔、金牌
内墙乳胶漆
立邦、多乐士、嘉宝莉
成品套装门
美心、欧派、森迪
灯具
欧普、雷士、松下
洁具
箭牌、九牧、TOTO
开关、插座
欧普、雷士、施耐德
电线电缆
江扬、远东、宝胜



PAGE  
第 7 页 共 7 页

