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项目名称：徐医附院维修材料类采购项目
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供  应  商：徐州汇桥商贸有限公司
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徐州医科大学附属医院购销合同



合同编号：







购货单位（全称）：徐州医科大学附属医院（以下简称甲方）

供货单位（全称）：徐州汇桥商贸有限公司（以下简称乙方）









签约日期：    年    月     日
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购货单位：徐州医科大学附属医院 （以下简称甲方）
供货单位：徐州汇桥商贸有限公司 （以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等互利、诚实信用、等价有偿的原则，双方物资采购买卖事宜协商一致，订立本合同。
一、供货范围、品名及价格等
乙方为甲方所供产品具体品名、规格型号、单位、单价、厂家等以采购招议标结果为准,明细详见附件 1：物资报价表。
二、交货时间、地点与方式
1、乙方对所供产品应适当备货，确保甲方需要。所有供货均由甲方采购中心下达的采购计划，乙方应在在规定的时间内供货。
2、乙方所供产品必须事先送达甲方库房办理验收入库手续。医院非常规备库材料和非正常上班时间的供货，送货单必须由使用科室主任或负责人签收后再办理入库手续。乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量及包装符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。
三、付款方式
1、按月支付，按每月实际供货量据实结算。
经双方协商一致，选择以下第 （二）  种付款方式：
（一）付款方式一：提交预付款保函的
（1）按月合同价款的百分之三十(30%)，在双方签订合同后 15 天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
（2）剩余合同价款按月支付，每月结束后根据当月实际供货数量据实结算，合同履行第二个月扣除预付款后支付剩余价款，当月合同标的全部交付并验收合格后 15 天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭验收结果按月支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52 号文件要求））
乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票；
（二）付款方式二：不提交预付款保函的
（1）按月合同价款的百分之三十(30%)，在双方签订合同后 15 天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
（2）剩余合同价款按月支付，每月结束后根据当月实际供货数量据实结算，合同履行第二个月扣除预付款后支付剩余价款，当月合同标的全部交付并验收合格后 15 天
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内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭验收结果按月支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52 号文件要求））
乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票；
2、甲方付款前，乙方应向甲方开具合规的符合甲方财务要求的发票，否则，甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款违约责任。
四、违约责任
1、乙方供货时，如未遵守上述约定，甲方有权终止该品种的采购并有权终止本供货协议；
2、如导致甲方被国家相关行政部门查处，乙方须承担相关法律和经济责任并承担由此给甲方造成的经济损失，甲方将有权从应付货款中扣除。
3、若乙方逾期供货给甲方造成实际经济损失，则乙方应承担赔偿责任。
4、甲方或者第三方在使用乙方供应产品过程中，因产品质量问题造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。甲方因此而承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿并有权从应付货款中扣除，应付货款不足以赔偿甲方的，乙方应继续赔偿。
五、合同有效期
本合同自双方签字盖章后成立，合同有效期限为 2026 年 1 月 16 日- 2027 年 1 月15 日。
六、本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决，经协商仍无法解决的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）乙方：  徐州汇桥商贸有限公司    （盖章）
法定代表人：                       法定代表人：             
委托代表人：                        委托代表人：               
开户银行：中国农业银行徐州淮海路支行 开户银行：中国民生银行股份有限公司徐州
经济开发区支行  
帐    号：10230101040002600          帐    号： 161919838         
日    期：          年     月    日  日    期：          年      月    日
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附件 1：物资报价表（列明具体品名、规格型号、单位、单价、厂家等信息）
附件 2：医疗卫生机构廉洁购销合同
物资报价表
	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	1
	节能灯管
	佛山
	T8-18W
	根
	3.98
	佛山
	

	2
	LED 灯管
	佛山
	T8-16W
	根
	10.09
	佛山
	

	3
	LED 灯管
	佛山
	T8-7W
	根
	6.23
	佛山
	

	4
	LED 灯管
	佛山
	T8-18W
	根
	7.12
	佛山
	

	5
	双管防爆灯
	正泰
	双管防爆
	个
	152.64
	正泰
	

	6
	LED 防爆灯
	正泰
	防爆
	个
	87.15
	正泰
	

	7
	T8 微波雷达 LED 灯
	佛山
	1200mm
	套
	76.27
	佛山
	

	8
	一体灯
	佛山
	8W
	个
	14.91
	佛山
	

	9
	一体灯
	佛山
	T5*16W
	套
	16.60
	佛山
	

	10
	一体灯线接头
	佛山
	T5/T8
	个
	1.88
	佛山
	

	11
	灯泡
	佛山
	3W
	个
	4.81
	佛山
	

	12
	灯泡
	佛山
	5W
	个
	6.81
	佛山
	

	13
	灯泡
	佛山
	9W
	个
	6.19
	佛山
	

	14
	灯泡
	佛山
	10W
	个
	6.23
	佛山
	

	15
	灯泡
	佛山
	11W
	个
	8.92
	佛山
	

	16
	灯盘
	佛山
	12W
	个
	6.47
	佛山
	

	17
	灯盘
	佛山
	13W
	个
	10.30
	佛山
	

	18
	灯泡
	佛山
	40W
	个
	40.67
	佛山
	

	19
	灯泡
	佛山
	13W
	个
	7.43
	佛山
	

	20
	灯泡
	佛山
	节能台灯 14W
	个
	17.80
	佛山
	

	21
	射灯
	正泰
	100W
	套
	116.20
	正泰
	

	22
	LED 射灯
	正泰
	30W
	套
	1012.60
	正泰
	

	23
	灯头
	正泰
	悬挂式E27
	个
	1.20
	正泰
	

	24
	灯头
	正泰
	瓷螺旋
	个
	1.49
	正泰
	

	25
	双头灯
	佛山
	GT100
	套
	178.87
	佛山
	

	26
	LED 灯盘
	佛山
	18W
	个
	18.26
	佛山
	

	27
	吸顶灯
	三雄极光
	12W
	个
	10.91
	三雄极光
	

	28
	吸顶灯
	三雄极光
	（带罩）25W
	套
	49.80
	三雄极光
	

	29
	声控吸顶灯
	三雄极光
	13W
	套
	48.14
	三雄极光
	

	30
	象鼻灯
	三雄极光
	4 寸 30W
	个
	45.65
	三雄极光
	

	31
	筒灯
	三雄极光
	12W
	个
	26.89
	三雄极光
	

	32
	应急筒灯
	三雄极光
	5W 3 寸
	个
	31.13
	三雄极光
	

	33
	平面灯电源
	飞阁
	200mm*1200mm
	个
	36.11
	飞阁
	

	34
	LED 净化灯
	飞阁
	1200mm*300mm
	套
	240.70
	飞阁
	

	35
	LED 净化灯
	飞阁
	1220*360mm
	套
	240.70
	飞阁
	

	36
	LED 净化灯
	飞阁
	1300*450mm
	套
	348.60
	飞阁
	





5



[image: ]XYFY20  60    6  0  08

	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	37
	LED 平板灯
	三雄极光
	300mm*600mm
	套
	156.87
	三雄极光
	

	38
	LED 平版灯
	三雄极光
	600mm*600mm
	套
	191.73
	三雄极光
	

	39
	LED 平板灯
	三雄极光
	300mm*1200mm
	套
	218.29
	三雄极光
	

	40
	LED 平板灯
	三雄极光
	600mm*1200mm
	套
	369.35
	三雄极光
	

	41
	LED 平板灯
	三雄极光
	1195mm*595mm
	套
	368.52
	三雄极光
	

	42
	LED 平板灯
	三雄极光
	1200mm*200mm
	套
	190.90
	三雄极光
	

	43
	LED 平板灯（微波
雷达）
	佛山
	1200mm*200mm
	套
	215.80
	佛山
	

	44
	LED 三色灯
	飞阁
	E27-7W
	只
	9.55
	飞阁
	

	45
	LED 超薄平板灯
	飞阁
	595mm*595mm
	套
	182.19
	飞阁
	

	46
	LED 超薄平板灯
	飞阁
	300mm*300mm
	套
	97.11
	飞阁
	

	47
	LED 平板办公灯
	飞阁
	300mm*1200mm
	套
	212.48
	飞阁
	

	48
	TCL 应急面板灯
	飞阁
	600mm*600mm
	套
	180.94
	飞阁
	

	49
	LED 灯条及光源
	飞阁
	31cm
	套
	29.05
	飞阁
	

	50
	地灯
	飞阁
	170mm*70mm
	个
	43.16
	飞阁
	

	51
	LED 洁净灯
	飞阁
	900mm*300mm
	套
	199.20
	飞阁
	

	52
	LED 洁净灯
	飞阁
	620mm*340mm
	套
	181.77
	飞阁
	

	53
	LED 洁净灯
	飞阁
	600mm*600mm
	套
	195.05
	飞阁
	

	54
	LED 洁净灯
	飞阁
	390mm*1300mm-48w
	套
	294.65
	飞阁
	

	55
	LED 洁净灯
	飞阁
	370mm*1300mm
	套
	294.65
	飞阁
	

	56
	LED 洁净灯
	飞阁
	220mm*1000mm
	套
	244.85
	飞阁
	

	57
	LED 洁净灯
	飞阁
	1250mm*450mm
	套
	348.60
	飞阁
	

	58
	LED 洁净灯
	飞阁
	直角 1200mm*300mm
	套
	240.70
	飞阁
	

	59
	平行线
	正泰
	RVB2*1mm²
	100 米
	199.20
	正泰
	

	60
	独股线
	正泰
	1*1.5mm²
	100 米
	126.99
	正泰
	

	61
	独股线
	正泰
	1*2.5mm²
	卷
	161.85
	正泰
	

	62
	独股线
	正泰
	1*4mm²
	100 米
	321.21
	正泰
	

	63
	独股线
	正泰
	1*6mm²
	100 米
	483.89
	正泰
	

	64
	护套线
	正泰
	2*1mm²
	100 米
	162.68
	正泰
	

	65
	护套线
	正泰
	2*1.5mm²
	100 米
	343.87
	正泰
	

	66
	护套线
	正泰
	2*2.5mm²
	100 米
	464.80
	正泰
	

	67
	护套线
	正泰
	2*4mm²
	100 米
	711.97
	正泰
	

	68
	护套线
	正泰
	2*6mm²
	100 米
	990.19
	正泰
	

	69
	护套线
	正泰
	3*1.5mm²
	100 米
	462.31
	正泰
	

	70
	护套线
	正泰
	3*2.5mm²
	100 米
	634.95
	正泰
	

	71
	护套线
	正泰
	3*4mm²
	100 米
	1012.72
	正泰
	

	72
	护套线
	正泰
	3*6mm²
	卷
	1162.00
	正泰
	

	73
	电缆
	正泰
	RVV4*1mm²
	卷
	470.59
	正泰
	

	74
	电缆
	正泰
	ZC-YJV 5*4mm²
	米
	20.67
	正泰
	

	75
	电缆
	正泰
	ZC-YJV5*6mm²
	米
	28.64
	正泰
	

	76
	电缆
	正泰
	ZC-YJV3*10mm²
	米
	26.39
	正泰
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	77
	电缆
	正泰
	ZCYJV4*10mm²+1*6mm²
	米
	40.26
	正泰
	

	78
	电缆
	正泰
	
	米
	35.90
	正泰
	

	79
	电缆
	正泰
	
	米
	53.95
	正泰
	

	80
	电缆
	正泰
	ZC-               6mm²
	米
	69.72
	正泰
	

	81
	软芯电缆
	正泰
	
	米
	6.56
	正泰
	

	82
	电缆
	正泰
	
	米
	24.24
	正泰
	

	83
	二插头
	德力西
	10A
	个
	2.20
	德力西
	

	84
	三插头
	德力西
	10A
	个
	2.61
	德力西
	

	85
	三插头
	德力西
	16A
	个
	3.80
	德力西
	

	86
	三孔插座
	德力西
	16A
	个
	5.98
	德力西
	

	87
	三孔插座
	德力西
	10A
	个
	5.81
	德力西
	

	88
	五孔插座
	德力西
	10A
	个
	6.87
	德力西
	

	89
	六孔插座
	德力西
	10A
	个
	4.86
	德力西
	

	90
	六孔插座
	德力西
	86 型
	个
	22.58
	德力西
	

	91
	错位六孔插座
	德力西
	86 型
	个
	23.66
	德力西
	

	92
	一开五孔插座
	德力西
	一开双控五孔
	只
	7.05
	德力西
	

	93
	地插
	德力西
	DCT-F120
	个
	91.01
	德力西
	

	94
	防水盒
	德力西
	86 型
	个
	6.57
	德力西
	

	95
	明盒
	德力西
	86 型
	个
	2.81
	德力西
	

	96
	不锈钢插座锁盒
	德力西
	120*120
	个
	36.94
	德力西
	

	97
	菱形修复器
	德力西
	86 型
	个
	1.83
	德力西
	

	98
	单联开关
	德力西
	86 型
	个
	5.23
	德力西
	

	99
	双联开关
	德力西
	双控
	个
	7.89
	德力西
	

	100
	双联开关
	德力西
	10A
	个
	7.10
	德力西
	

	101
	四孔插座
	德力西
	10A
	个
	7.30
	德力西
	

	102
	四联开关
	德力西
	10A
	个
	12.04
	德力西
	

	103
	三联开关
	德力西
	86 型
	个
	8.01
	德力西
	

	104
	三联双控开关
	德力西
	10A
	个
	9.96
	德力西
	

	105
	单开防爆
	正泰
	单开防爆
	个
	47.31
	正泰
	

	106
	双开防爆
	正泰
	双开防爆
	个
	56.44
	正泰
	

	107
	空气开关
	德力西
	1P-16A
	个
	6.72
	德力西
	

	108
	空气开关
	德力西
	1P-63A
	个
	6.46
	德力西
	

	109
	空气开关
	德力西
	2P-16A
	个
	9.69
	德力西
	

	110
	空气开关
	德力西
	2P-20A
	个
	13.42
	德力西
	

	111
	空气开关
	德力西
	2P-25A
	个
	13.42
	德力西
	

	112
	空气开关
	德力西
	2P-40A
	个
	15.36
	德力西
	

	113
	空气开关
	德力西
	2P-63A
	个
	16.43
	德力西
	

	114
	空气开关
	德力西
	3P-16A
	个
	17.28
	德力西
	

	115
	空气开关
	德力西
	9AN 3P-C20A
	只
	79.75
	德力西
	

	116
	空气开关
	德力西
	9AN 3P-C32A
	只
	87.79
	德力西
	

	117
	空气开关
	德力西
	3P-32A
	个
	20.58
	德力西
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	118
	空气开关
	德力西
	9AN 3P-C40A
	只
	98.68
	德力西
	

	119
	新型断路器
	德力西
	9AH 3P D100A
	只
	329.10
	德力西
	

	120
	空气开关
	德力西
	9AN 3P-C63A
	只
	126.43
	德力西
	

	121
	空气开关
	德力西
	3P-40A
	个
	18.47
	德力西
	

	122
	空气开关
	德力西
	3P-63A
	个
	20.92
	德力西
	

	123
	空气开关
	德力西
	4P-20A
	个
	25.15
	德力西
	

	124
	空气开关
	德力西
	4P-25A
	个
	23.90
	德力西
	

	125
	空气开关
	德力西
	9AN 4P-C25A
	只
	118.69
	德力西
	

	126
	空气开关
	德力西
	4P-32A
	只
	25.15
	德力西
	

	127
	空气开关
	德力西
	9AN 4P-C32A
	只
	113.83
	德力西
	

	128
	空气开关
	德力西
	4P-40A
	个
	25.40
	德力西
	

	129
	空气开关
	德力西
	9AN 4P-C40A
	只
	132.73
	德力西
	

	130
	空气开关
	德力西
	4P-63A
	个
	31.96
	德力西
	

	131
	空气开关
	德力西
	9AN 4P-C63A
	只
	170.57
	德力西
	

	132
	空气开关
	德力西
	4P 100A
	个
	78.34
	德力西
	

	133
	漏电开关
	德力西
	2P-16A
	个
	26.15
	德力西
	

	134
	漏电开关
	德力西
	2P-25A
	个
	26.15
	德力西
	

	135
	漏电开关
	德力西
	9RN 2P 25A
	只
	143.44
	德力西
	

	136
	漏电开关
	德力西
	2P-32A
	个
	21.66
	德力西
	

	137
	漏电开关
	德力西
	2P-20A
	个
	25.56
	德力西
	

	138
	漏电开关
	德力西
	2P-40A
	个
	25.41
	德力西
	

	139
	漏电开关
	德力西
	3P+N  C32
	个
	46.48
	德力西
	

	140
	漏电开关
	德力西
	4P-20A
	个
	51.46
	德力西
	

	141
	漏电开关
	德力西
	4P-32A
	个
	51.46
	德力西
	

	142
	时控器
	正泰
	KG316T
	个
	45.52
	正泰
	

	143
	时控器（光控）
	正泰
	KG316T
	个
	114.40
	正泰
	

	144
	断路器
	正泰
	250S/3300 250
	个
	222.65
	正泰
	

	145
	断路器
	正泰
	225A-CDM1-225L/330
	个
	198.07
	正泰
	

	146
	塑壳断路器
	正泰
	CM3-400L/3300  315A
	个
	2443.94
	正泰
	

	147
	塑壳断路器
	正泰
	nese60e 系列 100A
	个
	325.43
	正泰
	

	148
	交流接触器 220V
	正泰
	LC1N1810M5N
	只
	57.29
	正泰
	

	149
	辅助触点
	正泰
	2N+2NC
	只
	19.90
	正泰
	

	150
	继电器
	正泰
	240VAC 5A
	个
	10.17
	正泰
	

	151
	中间继电器底座
	正泰
	14 脚
	个
	3.30
	正泰
	

	152
	中间继电器 22V14脚
	正泰
	CDZ9L-54P
	个
	9.44
	正泰
	

	153
	复合式接触器
	正泰
	TEF1-80
	个
	1081.08
	正泰
	

	154
	继电器
	正泰
	AC24V5A
	个
	21.58
	正泰
	

	155
	熔断器
	正泰
	F2AL250V
	个
	0.17
	正泰
	

	156
	开关电源
	正泰
	400W 12V
	个
	78.46
	正泰
	

	157
	指示灯
	正泰
	红色
	个
	5.64
	正泰
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	158
	指示灯
	正泰
	绿色
	个
	5.64
	正泰
	

	159
	三相电流表
	正泰
	PMV300
	个
	1369.50
	正泰
	

	160
	高压多功能表
	正泰
	PD2041
	个
	740.36
	正泰
	

	161
	高压带电显示装置
	正泰
	DXN-Q
	个
	653.21
	正泰
	

	162
	多功能电力仪表
	正泰
	AC3X380V/220V5A
	个
	386.27
	正泰
	

	163
	高压柜分合闸开关
	正泰
	GY-801
	个
	36.77
	正泰
	

	164
	低压柜分合闸旋钮
	正泰
	DY270
	个
	7.56
	正泰
	

	165
	变压器风机
	正泰
	CFZ/DBF-4
	个
	701.35
	正泰
	

	166
	直流电源模块
	正泰
	24V/20A
	个
	118.73
	正泰
	

	167
	浪涌保护器
	正泰
	4P-40A
	个
	136.95
	正泰
	

	168
	换气扇
	佛山
	300mm*300mm 窗式
	个
	84.18
	佛山
	

	169
	换气扇
	佛山
	350mm*350mm
	个
	122.84
	佛山
	

	170
	换气扇
	佛山
	300mm*300mm 吊顶
	个
	107.90
	佛山
	

	171
	线槽板
	公元
	2.5cm
	根
	3.67
	公元
	

	172
	线槽板
	公元
	3cm
	根
	4.13
	公元
	

	173
	线槽板
	公元
	4cm
	根
	6.62
	公元
	

	174
	线槽板
	公元
	3cm 铝
	根
	15.77
	公元
	

	175
	线槽板
	公元
	5cm 铝
	根
	20.75
	公元
	

	176
	线槽板
	公元
	5cm
	块
	7.47
	公元
	

	177
	线槽板
	公元
	8cm
	根
	11.62
	公元
	

	178
	线槽板
	公元
	10cm
	根
	13.28
	公元
	

	179
	减速带
	翔皓
	100*12cm
	根
	22.22
	翔皓
	

	180
	减速带
	翔皓
	100*15cm
	米
	30.99
	翔皓
	

	181
	减速带
	翔皓
	500*350*50
	米
	153.55
	翔皓
	

	182
	线卡
	九工
	10mm
	盒
	2.49
	九工
	

	183
	线卡
	九工
	70-83
	个
	1.83
	九工
	

	184
	穿线管
	联塑
	PVC25 穿线软管
	米
	5.64
	联塑
	

	185
	穿线管
	联塑
	4 分
	根
	1.00
	联塑
	

	186
	黄腊管
	联塑
	DN14
	根
	1.15
	联塑
	

	187
	免钉胶
	高立德
	强力
	瓶
	7.63
	高立德
	

	188
	免钉胶
	高立德
	300ml
	瓶
	7.63
	高立德
	

	189
	玻璃胶
	高立德
	300ml
	瓶
	12.45
	高立德
	

	190
	结构胶
	高立德
	590ml
	支
	14.94
	高立德
	

	191
	焊接剂
	高立德
	50g
	个
	3.93
	高立德
	

	192
	电工胶带
	舒适
	PVC
	卷
	2.08
	舒适
	

	193
	胶带
	舒适
	加厚反光警示，黑黄
	卷
	14.94
	舒适
	

	194
	接线端子
	德力西
	PTC2-2
	个
	1.25
	德力西
	

	195
	膨胀丝
	九工
	M6
	个
	0.11
	九工
	

	196
	塑料膨胀
	九工
	DN6
	个
	0.22
	九工
	

	197
	塑料膨胀
	九工
	8#
	包
	2.91
	九工
	

	198
	塑料膨胀
	九工
	8#
	个
	0.25
	九工
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	199
	内六角螺丝
	九工
	6#
	个
	0.08
	九工
	

	200
	塑料扎带
	正泰
	4mm*25cm
	包
	20.75
	正泰
	

	201
	压线鼻子
	正泰
	50mm²
	个
	4.61
	正泰
	

	202
	压线鼻子
	正泰
	25mm²
	个
	2.66
	正泰
	

	203
	铜开口鼻子
	正泰
	6mm²
	个
	0.33
	正泰
	

	204
	铜鸭嘴鼻子
	正泰
	6mm²
	个
	0.48
	正泰
	

	205
	带孔铜鼻子
	正泰
	10mm²
	个
	2.31
	正泰
	

	206
	鸭嘴铜鼻子
	正泰
	10mm²
	个
	0.81
	正泰
	

	207
	鸭嘴铜鼻子
	正泰
	35mm²
	个
	1.98
	正泰
	

	208
	鸭嘴铜鼻子
	正泰
	50mm²
	个
	2.20
	正泰
	

	209
	明装配电箱
	正泰
	PZ30-4 路
	个
	31.35
	正泰
	

	210
	明装配电箱
	正泰
	PZ30-8 路
	个
	61.42
	正泰
	

	211
	明装配电箱
	正泰
	PZ30-6 路
	个
	53.74
	正泰
	

	212
	明装配电箱
	正泰
	PZ30-10 路
	个
	61.84
	正泰
	

	213
	明装配电箱
	正泰
	PZ30-12 路
	个
	78.85
	正泰
	

	214
	明装配电箱
	正泰
	2*20 路
	个
	78.85
	正泰
	

	215
	明装配电箱
	正泰
	2*15 路
	个
	107.07
	正泰
	

	216
	配电箱锁
	正泰
	DL480
	套
	14.94
	正泰
	

	217
	滑铁
	正泰
	100CM
	根
	6.64
	正泰
	

	218
	验电器
	德力西
	10KV
	个
	182.60
	德力西
	

	219
	试电笔
	德力西
	62505
	个
	4.94
	德力西
	

	220
	数显电笔
	德力西
	AC12-300V
	个
	33.20
	德力西
	

	221
	验电器电池
	德力西
	LR44 9V
	节
	2.49
	德力西
	

	222
	不锈钢开孔器
	方大
	25mm
	个
	9.96
	方大
	

	223
	直钻头
	方大
	6mm
	个
	3.98
	方大
	

	224
	直钻头
	方大
	5.2mm
	个
	3.48
	方大
	

	225
	直钻头
	方大
	4.2mm
	个
	2.32
	方大
	

	226
	瓷砖钻头
	方大
	8#
	个
	3.92
	方大
	

	227
	瓷砖钻头
	方大
	6#
	个
	2.69
	方大
	

	228
	绝缘护套
	正泰
	V-10
	包
	29.05
	正泰
	

	229
	开孔器
	方大
	6#
	个
	22.41
	方大
	

	230
	螺丝刀
	易克
	十字
	个
	5.44
	易克
	

	231
	人字梯
	易克
	1.5 米
	个
	309.59
	易克
	

	232
	胶枪
	易克
	结构
	个
	24.90
	易克
	

	233
	玻璃胶枪
	易克
	9 寸
	个
	31.13
	易克
	

	234
	螺丝刀
	易克
	平口
	把
	6.81
	易克
	

	235
	塑料膨胀
	九工
	6#
	包
	2.84
	九工
	

	236
	尖咀钳
	易克
	6 寸
	把
	21.58
	易克
	

	237
	斜口钳
	易克
	6 寸
	把
	22.37
	易克
	

	238
	绝缘螺丝刀
	易克
	平口
	把
	11.58
	易克
	

	239
	绝缘螺丝刀
	易克
	十字
	把
	11.62
	易克
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	240
	不锈钢钻头
	方大
	3mm 1*10
	盒
	20.71
	方大
	

	241
	活头扳手
	易克
	12 寸
	只
	37.16
	易克
	

	242
	螺丝
	隆世
	8*3.5
	套
	0.17
	隆世
	

	243
	螺丝
	隆世
	8*5.5
	套
	0.23
	隆世
	

	244
	瓷砖钻头
	方大
	6#
	个
	3.36
	方大
	

	245
	瓷砖钻头
	方大
	8#
	个
	4.77
	方大
	

	246
	批头
	方大
	H1/4
	个
	3.72
	方大
	

	247
	数字钳形表
	正泰
	KJ219
	个
	243.71
	正泰
	

	248
	头灯
	正泰
	LH-9-20W
	个
	28.44
	正泰
	

	249
	马桶
	白特
	开孔40 公分
	个
	401.72
	白特
	

	250
	水龙头
	美化
	单联
	个
	136.12
	美化
	

	251
	水龙头
	箭牌
	箭牌延时
	个
	215.80
	箭牌
	

	252
	水龙头
	汇益
	感应
	个
	321.21
	汇益
	

	253
	电子眼
	汇益
	5 眼
	个
	99.60
	汇益
	

	254
	电子眼
	汇益
	小便池
	个
	99.60
	汇益
	

	255
	水龙头
	汇益
	高脖
	个
	91.30
	汇益
	

	256
	洗手池电子眼
	汇益
	5 眼
	个
	97.94
	汇益
	

	257
	感应小冲
	汇益
	A108-2A
	套
	650.72
	汇益
	

	258
	小便感应器电磁阀
	汇益
	Y6612
	个
	99.60
	汇益
	

	259
	大便器电磁阀
	汇益
	Y610C
	个
	97.94
	汇益
	

	260
	电子眼
	汇益
	Y618A
	个
	95.45
	汇益
	

	261
	立柱式方盆
	白特
	60*48*80
	个
	220.78
	白特
	

	262
	马桶
	白特
	FT3.0-6.0L
	个
	415.00
	白特
	

	263
	台下盆
	箭牌
	箭牌 A418B
	个
	315.40
	箭牌
	

	264
	脚踏阀
	箭牌
	A87873C
	套
	291.33
	箭牌
	

	265
	立式脚踏阀
	箭牌
	LT500/A3-32MM
	个
	206.67
	箭牌
	

	266
	冲便感应器
	箭牌
	感应器挂墙上
	个
	232.40
	箭牌
	

	267
	陶瓷小便斗感应器
	白特
	A7-3666A
	套
	174.30
	白特
	

	268
	洗手盆
	白特
	51*37*19
	个
	224.93
	白特
	

	269
	立式洗手盆
	箭牌
	AP304E
	套
	464.80
	箭牌
	

	270
	残疾人小便池扶手
	扬子
	（120*600）cm
	个
	195.05
	扬子
	

	271
	高脖双联龙头
	美化
	2414
	个
	204.18
	美化
	

	272
	四孔电子眼洗手池
	汇益
	汇益4 眼
	个
	107.90
	汇益
	

	273
	小便感应器
	汇益
	369AB
	套
	194.22
	汇益
	

	274
	把手
	扬子
	150cm 玻璃门
	副
	91.30
	扬子
	

	275
	多层木工板
	华林
	2440*1220
	张
	173.47
	华林
	

	276
	热熔机
	佳源
	DN32
	套
	124.50
	佳源
	

	277
	防火门锁体
	钥玛
	RK6070M
	个
	83.00
	钥玛
	

	278
	PVC 胶
	高立德
	1*24
	箱
	112.88
	高立德
	

	279
	油漆（白）
	标杆
	15 公斤
	桶
	166.00
	标杆
	

	280
	手动套丝机
	虎牌
	4 分-1.2 寸
	套
	107.90
	虎牌
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	281
	污水泵
	泰福
	220V 750W
	台
	498.00
	泰福
	

	282
	浮球阀
	秀辉
	DN40
	个
	102.09
	秀辉
	

	283
	浮球阀
	秀辉
	DN50
	个
	112.05
	秀辉
	

	284
	不锈钢截止阀
	以他法
	DN50
	个
	192.56
	以他法
	

	285
	清洗机高压管
	洁泥卡
	DN20
	根
	112.05
	洁泥卡
	

	286
	防火门锁体
	钥玛
	80003
	个
	107.07
	钥玛
	

	287
	不锈钢井盖
	健晖
	900MM*900MM
	个
	175.13
	健晖
	

	288
	不锈钢井盖
	健晖
	700MM*700MM
	个
	174.30
	健晖
	

	289
	铸铁圆形井盖
	健晖
	460MM
	个
	130.31
	健晖
	

	290
	闭门器
	钥玛
	BQ/180
	套
	149.40
	钥玛
	

	291
	125 中控轮
	钥玛
	125 单面中控
	个
	124.50
	钥玛
	

	292
	玻璃门锁
	钥玛
	096-4
	个
	153.55
	钥玛
	

	293
	手枪钻
	东城
	J17-FF09
	把
	156.87
	东城
	

	294
	四轮推车
	迅弛
	155*70
	个
	605.90
	迅弛
	

	295
	茶炉溢流管
	宝龙
	67cm
	根
	109.56
	宝龙
	

	296
	风机盘管
	三森
	HFCF06
	台
	1826.00
	三森
	

	297
	风机盘管
	三森
	MCW400VC
	台
	2656.00
	三森
	

	298
	风机盘管
	三森
	MCW700VC
	台
	3486.00
	三森
	

	299
	风机盘管
	三森
	MCW600VC
	台
	3278.50
	三森
	

	300
	风机盘管
	三森
	97cm*15 左进水
	台
	581.00
	三森
	

	301
	风机盘管
	三森
	97cm*15 右进水
	台
	581.00
	三森
	

	302
	风机盘管
	三森
	170-1360*130
	台
	830.00
	三森
	

	303
	风机盘管控制面板
	三森
	SKFL-50
	台
	107.90
	三森
	

	304
	立柜式水温空调显示板
	三森
	SKFL-50 专用
	台
	176.79
	三森
	

	305
	风机盘管电机
	三森
	YDSK110-40-4
	台
	390.10
	三森
	

	306
	风机盘管电机
	三森
	YSK54-4AC4
	台
	423.30
	三森
	

	307
	风机盘管电机
	三森
	YSK41-4F4
	台
	406.70
	三森
	

	308
	小型全自动增压泵
	泰福
	220V 扬程 8.5
	台
	390.10
	泰福
	

	309
	红外线测温枪
	正泰
	（-20-+390）度
	把
	112.05
	正泰
	

	310
	切割机
	东城
	FF04-150
	台
	307.10
	东城
	

	311
	镀锌管
	正大
	DN80
	米
	302.95
	正大
	

	312
	热镀锌管
	正大
	DN20*2.75
	米
	53.95
	正大
	

	313
	热镀锌管
	正大
	DN32*3.25
	米
	112.05
	正大
	

	314
	热镀锌管
	正大
	DN25*3.25
	米
	91.30
	正大
	

	315
	无缝钢管
	磐金
	100
	米
	489.70
	磐金
	

	316
	无缝钢管
	磐金
	80
	米
	415.00
	磐金
	

	317
	无缝钢管
	磐金
	70
	米
	348.60
	磐金
	

	318
	无缝钢管
	磐金
	50
	米
	297.14
	磐金
	

	319
	无缝钢管
	磐金
	40
	米
	205.01
	磐金
	

	320
	不锈钢波纹管
	玉环
	6 分 20cm
	根
	28.22
	玉环
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	321
	不锈钢波纹管
	玉环
	6 分 30cm
	根
	30.71
	玉环
	

	322
	不锈钢波纹管
	玉环
	DN20*10
	根
	24.90
	玉环
	

	323
	不锈钢波纹管
	玉环
	DN32*25cm
	根
	47.31
	玉环
	

	324
	铝塑管
	富亿
	6 分
	米
	7.47
	富亿
	

	325
	PVC 蛇纹软管
	富亿
	6*25mm
	米
	5.81
	富亿
	

	326
	加厚铝箔通风管
	三森
	150mm
	米
	5.81
	三森
	

	327
	橡胶保温管
	华美
	32
	米
	12.20
	华美
	

	328
	橡胶保温管
	华美
	40
	米
	12.20
	华美
	

	329
	橡胶保温管
	华美
	50
	米
	15.11
	华美
	

	330
	橡胶保温管
	华美
	70
	米
	17.43
	华美
	

	331
	橡胶保温管
	华美
	80
	米
	19.92
	华美
	

	332
	橡胶保温管
	华美
	100
	米
	22.83
	华美
	

	333
	橡塑保温管
	华美
	20
	米
	9.13
	华美
	

	334
	橡塑保温管
	华美
	25
	米
	10.71
	华美
	

	335
	微量排气阀
	以他法
	DN25
	个
	236.55
	以他法
	

	336
	铸钢法兰蝶阀
	良工
	DN100-16C
	个
	1062.40
	良工
	

	337
	Y 型铸钢过滤器
	以他法
	DN300-25C
	个
	3071.00
	以他法
	

	338
	铸钢截止阀
	以他法
	DN200
	个
	3486.00
	以他法
	

	339
	铸钢蝶阀
	以他法
	DN100-16
	个
	622.50
	以他法
	

	340
	铸钢蝶阀
	以他法
	DN65
	个
	473.10
	以他法
	

	341
	蝶阀铸钢
	以他法
	DN50
	个
	390.10
	以他法
	

	342
	铸钢法兰止回阀
	良工
	DN50
	个
	456.50
	良工
	

	343
	铜球阀
	玉环
	DN20
	个
	20.75
	玉环
	

	344
	空调 Y 型过滤器
	玉环
	20
	个
	24.90
	玉环
	

	345
	铜球阀
	玉环
	6 分
	个
	19.51
	玉环
	

	346
	铜球阀
	玉环
	DN32*7cm
	个
	45.65
	玉环
	

	347
	钢板哈夫节
	冠霖
	DN20
	个
	15.77
	冠霖
	

	348
	焊接弯头
	建支
	DN80
	个
	20.75
	建支
	

	349
	法兰片（国际）
	建支
	DN150-16C
	片
	43.58
	建支
	

	350
	铜补芯
	建支
	DN25-20
	个
	7.47
	建支
	

	351
	镀锌内丝弯头
	建支
	20
	个
	3.82
	建支
	

	352
	镀锌内丝直接
	建支
	20
	个
	3.32
	建支
	

	353
	镀锌外丝直接
	建支
	20
	个
	3.32
	建支
	

	354
	外丝直接
	建支
	DN20
	个
	9.55
	建支
	

	355
	PPR 变径
	联塑
	25-20
	个
	4.32
	联塑
	

	356
	PPR 变径
	联塑
	32-25（规格 1）
	个
	5.81
	联塑
	

	357
	PPR 变径
	联塑
	32-25（规格 2）
	个
	7.47
	联塑
	

	358
	内丝直接
	建支
	DN20
	个
	6.64
	建支
	

	359
	活接
	建支
	DN40
	个
	18.26
	建支
	

	360
	活接
	建支
	DN32
	个
	13.70
	建支
	

	361
	活接
	建支
	DN25
	个
	9.55
	建支
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	362
	不锈钢活接
	建支
	DN20
	个
	8.30
	建支
	

	363
	水箱宝塔接头
	建支
	20mm*16mm
	个
	9.96
	建支
	

	364
	螺丝
	隆世
	DN16*65
	个
	1.49
	隆世
	

	365
	螺丝
	隆世
	DN16*70
	个
	1.49
	隆世
	

	366
	螺丝
	隆世
	DN22*120
	个
	5.15
	隆世
	

	367
	螺丝
	隆世
	DN27*90
	个
	8.72
	隆世
	

	368
	钢垫
	顺天
	DN300
	个
	11.21
	顺天
	

	369
	钢垫
	顺天
	DN100
	个
	4.15
	顺天
	

	370
	钢垫
	顺天
	DN65
	个
	2.49
	顺天
	

	371
	钢垫
	顺天
	DN50（规格 1）
	个
	2.49
	顺天
	

	372
	钢垫
	顺天
	DN50（规格 2）
	个
	2.49
	顺天
	

	373
	钢垫
	顺天
	DN350
	个
	14.94
	顺天
	

	374
	高强螺丝
	隆世
	DN16*60
	个
	1.66
	隆世
	

	375
	8.8 级高强度螺丝
	隆世
	M20*90
	个
	3.32
	隆世
	

	376
	8.8 级高强度螺丝
	隆世
	M16*80
	个
	2.08
	隆世
	

	377
	8.8 级高强度螺丝
	隆世
	M30*120
	个
	10.79
	隆世
	

	378
	8.8 级高强度螺丝
	隆世
	M16*70
	个
	1.83
	隆世
	

	379
	燕尾丝
	宜祥
	M4.8*20
	个
	38.18
	宜祥
	

	380
	燕尾丝
	宜祥
	M4.8*30
	个
	38.18
	宜祥
	

	381
	十沉头自攻螺丝
	隆世
	3cm
	个
	19.09
	隆世
	

	382
	拉铆钉
	宜祥
	M4*11
	个
	18.68
	宜祥
	

	383
	抱箍
	金达
	65.16kg
	个
	78.85
	金达
	

	384
	不锈钢管箍
	金达
	DN32
	个
	3.32
	金达
	

	385
	不锈钢管箍
	金达
	86-91
	个
	6.64
	金达
	

	386
	不锈钢管箍
	金达
	48-51
	个
	4.32
	金达
	

	387
	不锈钢管箍
	金达
	60-63
	个
	5.73
	金达
	

	388
	不锈钢管箍
	金达
	36-39
	个
	3.98
	金达
	

	389
	强力不锈钢喉箍
	金达
	74-79mm
	个
	4.98
	金达
	

	390
	不锈钢卡箍
	金达
	52-76mm
	个
	2.49
	金达
	

	391
	不锈钢喉箍
	金达
	18-32mm
	个
	1.66
	金达
	

	392
	不锈钢喉箍
	金达
	21-38mm
	个
	1.66
	金达
	

	393
	不锈钢喉箍
	金达
	27-51mm
	个
	1.66
	金达
	

	394
	不锈钢喉箍
	金达
	40-63mm
	个
	1.66
	金达
	

	395
	不锈钢喉箍
	金达
	52-82mm
	个
	2.49
	金达
	

	396
	不锈钢喉箍
	金达
	78-101mm
	个
	2.49
	金达
	

	397
	不锈钢喉箍
	金达
	21-44mm
	个
	1.66
	金达
	

	398
	四氟垫圈
	华瑞
	外径 28mm
	个
	1.49
	华瑞
	

	399
	黄油喷漆
	虎扑
	450ml
	瓶
	18.26
	虎扑
	

	400
	不锈钢波纹管打波
器
	方大
	6 分
	台
	43.99
	方大
	

	401
	不锈钢波纹管割刀
	方大
	6 分
	把
	44.82
	方大
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	402
	生料带
	丰顺
	1*20 米
	卷
	1.66
	丰顺
	

	403
	绝缘胶带
	丰顺
	1*20cm
	卷
	2.32
	丰顺
	

	404
	电容
	正泰
	2.5
	个
	4.81
	正泰
	

	405
	黑宽扎带
	丰顺
	3.5cm
	根
	3.32
	丰顺
	

	406
	硅胶板
	华瑞
	5mm
	㎡
	273.90
	华瑞
	

	407
	硅胶板
	华瑞
	10mm
	㎡
	381.80
	华瑞
	

	408
	直钻头
	方大
	5.2mm
	个
	3.49
	方大
	

	409
	直钻头
	方大
	4.2mm
	个
	2.32
	方大
	

	410
	直钻头
	方大
	6mm
	个
	3.98
	方大
	

	411
	不锈钢开孔器
	方大
	25
	个
	14.11
	方大
	

	412
	不锈钢开孔器
	方大
	20
	个
	14.94
	方大
	

	413
	管钳
	方大
	18 寸
	把
	33.20
	方大
	

	414
	切割片
	金泰隆
	DN100
	片
	2.49
	金泰隆
	

	415
	切割片
	金泰隆
	DN150
	片
	4.98
	金泰隆
	

	416
	工程用插盘带线
	正泰
	4000w-15m
	卷
	160.19
	正泰
	

	417
	法兰碳钢软连接
	嵩源
	DN350/PN25
	个
	2241.00
	嵩源
	

	418
	除锈剂
	虎扑
	523ml
	瓶
	10.79
	虎扑
	

	419
	铁丝
	富阳
	2mm
	kg
	23.24
	富阳
	

	420
	铝合金金属压条
	富阳
	0.9mm*2cm
	米
	107.90
	富阳
	

	421
	四氟乙烯垫圈
	华瑞
	2*28mm
	个
	99.60
	华瑞
	

	422
	保温胶带
	丰顺
	4cm
	卷
	3.32
	丰顺
	

	423
	宽胶带
	丰顺
	5cm-50m
	卷
	4.98
	丰顺
	

	424
	新型水暖密封带
	丰顺
	1*18
	卷
	6.64
	丰顺
	

	425
	电缆线
	正泰
	RVV4*1
	米
	473.10
	正泰
	

	426
	台阶踏步（铁）
	富阳
	606061
	个
	481.40
	富阳
	

	427
	美工刀
	易克
	18mm
	把
	1.43
	易克
	

	428
	胶手套
	登升
	线胶
	副
	2.08
	登升
	

	429
	铆钉枪
	易克
	双把 14
	把
	23.24
	易克
	

	430
	空气过滤器板式
	三森
	59.5*59.5
	个
	64.74
	三森
	

	431
	空气过滤器板式
	三森
	59.5-39
	个
	63.08
	三森
	

	432
	风机盘管电机风轮
	三森
	轴 DN14
	个
	29.88
	三森
	

	433
	风机盘管电机风轮
	三森
	轴 DN12
	个
	29.88
	三森
	

	434
	空调开关
	三森
	NEW7-E304
	个
	24.90
	三森
	

	435
	铝盖板
	华夫
	600*600
	块
	19.09
	华夫
	

	436
	帆布软连接
	三森
	970mm*150mm
	个
	9.96
	三森
	

	437
	帆布软连接
	三森
	400mm*400mm
	个
	9.96
	三森
	

	438
	帆布软连接
	三森
	1200mm*200mm
	个
	9.96
	三森
	

	439
	井字型空调出风口
	三森
	490*490
	个
	47.31
	三森
	

	440
	井字型空调出风口
	三森
	420*420（规格 1）
	个
	40.67
	三森
	

	441
	井字型空调出风口
	三森
	420*420（规格 2）
	个
	40.67
	三森
	

	442
	井字型空调出风口
	三森
	355*355（规格 1）
	个
	47.31
	三森
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	序号
	物品名称
	品牌
	物品名称
	单位
	单价（元）
	生产
厂家
	备 注

	443
	井字型空调出风口
	三森
	355*355（规格 2）
	个
	29.88
	三森
	

	444
	空调板式过滤器
	三森
	59.5*39
	个
	62.25
	三森
	

	445
	空调板式过滤器
	三森
	59.5*59.5
	个
	66.40
	三森
	

	446
	空调出风口固定连接件
	三森
	360*360
	个
	16.60
	三森
	

	447
	钢丝钳
	方大
	60CrV
	把
	34.86
	方大
	

	448
	圆形顶喷
	美化
	4 寸
	个
	24.90
	美化
	



备注：（1）马桶类马桶盖为缓降式马桶盖；
（2）不锈钢管道材质应为 SUS304 不锈钢。
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附件 2
医疗卫生机构廉洁购销合同：
购货单位：徐州医科大学附属医院（以下简称甲方）
供货单位： 徐州汇桥商贸有限公司  （以下简称乙方）
合同签署地点：江苏省徐州市
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检验检测试剂、其他物资等货物、服务、工程类项目。
二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给子的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情況。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定   王慧    作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50 号）相关规定处理。
八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，从签订之日起生效。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）   乙方： 徐州汇桥商贸有限公司   （盖章）
法定代表人：                          法定代表人：                         日    期：         年     月    日       日    期：       年    月    日
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