苏州工业园区政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320591-SZJX-C2026-0005

采 购 人：苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心

采购内容：金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务

苏州捷信招投标咨询有限公司

二〇二六年二月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务 |
| 2 | 响应有效期：自响应截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标保证金：本项目不收取磋商保证金。 |
| 4 | 响应文件：本项目采用网上提交电子响应文件，不接受纸质投标文件。成交后7天内，成交供应商提交三份纸质响应文件至采购人处。 |
| 5 | 提交响应文件接收截止时间：2026年 2月26 日14:00整（北京时间） 开启时间：2026年 2月 26日14:00整（北京时间） 开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 递交方式：响应文件网上递交 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 6 | 履约保证金：成交金额的5%。（可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购[2023]150号）要求的电子履约保函） |
| 7 | 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。 |
| 8 | 按差额定率累进法计算收取，成交人在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%的。不满叁仟，按照叁仟元整收取。 成交服务费账户名：苏州捷信招投标咨询有限公司 账号：543058195260，开户银行：中国银行苏州南园支行 |
| 9 | 苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681110 |

总目录

第一章 磋商邀请

第二章 磋商响应文件格式

第三章 采购内容

第四章 合同主要条款

第五章 评审办法

第六章 附件

第一章 磋商邀请

项目概况

金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务（JSZC-320591-SZJX-C2026-0005）的潜在供应商可在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载磋商文件，并于2026年  2月  26日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZJX-C2026-0005

项目名称：金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币 贰佰零伍万元整（小写：2050000.00元）

最高限价：人民币 贰佰零伍万元整（小写：2050000.00元）

二、采购需求

1、服务内容：金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务。

2、服务履行地点：苏州工业园区。

3、服务期限（合同履约期限）：24个月（实际进场日期以采购人书面通知为准）。

三、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

注：本项目不接受联合体参与响应，不得转包、分包本项目。

四、获取磋商文件

1、时间：自磋商公告发布之日起至五个工作日（北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统自行下载磋商文件

3、售价：0元。

五、提交响应文件截止时间

1、响应文件接收截止时间：2026年  2月  26日14点00分（北京时间）。

2、开启时间：2026年  2月  26日14点00分（北京时间）

3、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限

自本公告发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目及其他相关的采购活动。

4、CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

5、依法获取磋商文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载磋商文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

未依照磋商公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取磋商文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、本公告同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布。

8、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标（采购）文件，但截止日期之后下载的招标（采购）文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

9、如不同投标文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

10、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

11、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

12、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

13、本项目支持政府采购合同信用融资。

14、政府采购监督电话：0512-66681110。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心

单位地址：江苏省苏州市苏州工业园区苏茜路46号

联系人：赵永春

联系电话：0512-69996346

2.采购代理机构信息

名 称：苏州捷信招投标咨询有限公司

地址：苏州市南园北路118号天和商务大厦6-206

联系人：汪业超（项目负责人）、丁亚萍、张瑾

联系方式：0512-65200361

第二章 磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的磋商响应文件格式 ，除注明允许修改的文件外，响应单位均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系              （响应人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名+身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （采购人名称）组织实施的编号为              号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

## 2、投标（响应）函

投标（响应）函

苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心：

我们收到贵方             号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

我们愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成该项目所有服务管理内容所需的报价包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、燃料费、耗材、通讯、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部磋商文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起九十天。

5、我们愿意提供磋商采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

8、我们同意并接受采购人在磋商文件、签约合同以及未来合同履行过程中设定的所有日常考核及综合考核制度，并无条件接受及承担因考核不达标或不合格产生的一切责任及后果。

9、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

11、如果我们成交，我们愿意按磋商文件的规定支付代理服务费和履约保证金。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对磋商文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

邮箱：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

## 3、响应报价一览表 （总报价）

响应报价一览表 （总报价）

项目编号：

| 项目名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
| 金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务 | 小写： （元人民币） |
| 响应总报价大写金额 |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

4、响应报价明细表

响应报价明细表（第一次报价）

自拟

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

## 5、商务和技术要求偏离表

商务和技术要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应单位应对照磋商文件要求，响应单位响应情况与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与磋商文件要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

6、与其他单位存在控股、管理关系情况表。

供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与供应商存在直接股权关系 |  |  |  | 与供应商存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业（填写“是”或 “否”） | 是否直接控股（填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业（填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：

1、本表仅须填写与供应商存在直接股权、管理关系的企业情况。供应商应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为供应商声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指供应商与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

7、针对本项目投入专业技术（服务）人员情况一览表

（1）针对本项目投入专业技术（服务）人员情况一览表

项目编号：             号

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

（2）项目经理情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证码 |  |  |  | 出生年月 |  |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 6 | 工作简历： |  |  |  |  |  |
| 7 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺：该项目经理在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：按采购文件要求提供相关证明材料。

8、针对本项目投入配套设备清单

针对本项目投入配套设备清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 产权属性 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 9、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 合同（项目）名称 | 合同金额 | 合同期（履约起止日期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

2、需提供的材料详见磋商文件第五章评审办法的要求。

10、资格证明文件

### （1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本单位所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

### （2）企业情况表

企业情况表

项目编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

11、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心：

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

13、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致： 苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心 ：

本单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现本公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，本公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 第三章 采购内容

受苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心的委托，苏州捷信招投标咨询有限公司就金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商响应。

一、项目编号：JSZC-320591-SZJX-C2026-0005

二、项目名称：金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务

三、采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

四、预算金额：人民币 贰佰零伍万元整（小写：2050000.00元）

最高限价：人民币 贰佰零伍万元整（小写：2050000.00元）

五、服务期限（合同履约期限）：24个月（实际进场日期以采购人书面通知为准）。

六、本项目的服务内容与要求

（一）维保要求：

1、维保范围：金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务，包括整机、零备件及易损件（包含中心本部、兆佳巷分中心及10家社区卫生服务站）。详见附件设备清单。本项目维保设备包含但不限于附件所列设备清单。鉴于各部门近期若出现设备新增的情况，成交后供应商须与采购人再次核对设备清单，所有费用包含在本次报价中。同时合同期内，采购方新增（除CT、DR）医疗设备的运维服务也由成交方提供，采购人不再支付额外费用。

2、安排专职驻场工程师一名（提供培训证书），驻场工程师负责医疗设备的巡检、保养及日常维修等工作。为保证服务及时性，供应商还须配备不少于2名工程师，根据采购方需求临时调用，保障在项目当地及时上门服务，

3、提供驻场工程师外的其他工程师的无限次上门维修服务，维修人员的工时费、差旅费等全部支出和费用均已包含在合同价款内，采购方无需另行支付。

4、保证所保设备（除急救设备和急用设备外）全年工作日的开机率达到95%，，每超过1天则维保期往后顺延3天。

5、在合同期内因故障而需更换的备件及易损件，不受数量限制。易损件包括球管、探头、袖带、血氧指夹、光源、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池、纯水机耗材、预防接种门诊及口腔科检验科UPS电池、空气过滤器等。

6、大型设备（如CT、DR、超声）更换配件须保证原厂配件。

7、接到采购方报修后，供应商在一小时内响应，具体到场维修时间与科室沟通后确定，保证维修的及时性。

8、评估及报废处理原则：对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，供应商应提交纸质申请，由设备管理部门查正同意后，方可办理报废。

9、协助采购方跟进新设备的安装，验收等工作。

10、在维保服务期内，若发生因供应商医疗设备维保不当从而导致的医疗事故，相关一切责任将由供应商承担，与采购人无关。

（二）设备巡检保养细则

1、保养要求：医疗设备按分类及实际使用情况对各类设备保养周期计划。

按照保养计划对设备进行保养。对于急救类、生命支持类以及万元以上其他医疗设备的维修、保养、巡查记录存档。

2、协助计量检测（包含强检与非强检）：建立强检计划，并设定提醒周期、需要强检的设备进行规范的送检，或者协助外联系强检机构上门检测、协助采购方将检测报告归档保存。

3、对于重要生命支持类（例如除颤，呼吸机，监护，电刀）等设备，在例行保养、巡检（至少每月一次）和维修后记录在案签字后归档。

4、巡检要求，重点科室（如口腔科）需每周巡检，有问题及时处理，其余重点设备如：CT、DR、超声、胃肠镜每月一次巡检，且巡检后需要科室签字确认并存档，其他科室设备执行每月一次巡检。

5、对设备维修历史数据及发生的情况进行统计分析，根据预测有针对性的对负责的设备做出相关零备件安全库存。

6、根据运维计划每季度提供服务报告给采购人管理层，年度结束提供年度维修综合报告。

7、按照采购人管理要求协助统计分析采购人需要的报告数据。

（三）其他要求：

为保证设备维保有序进行,供应商须配备一套成熟管理软件，管理软件需包含以下功能：

1、基础信息管理：记录设备的基本信息如生产厂家、型号、序列号，设备开始使用时间、使用科室等详细信息。

2、信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。

3、监管管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督。

4、强检管理：具备在医疗设备强检前自动产生预警,为设备的强检提供管理 。

5、维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理,并纪录设备维修中的各类的信息,包括故障情况,维修备件,时间节点等,并可通过系统对维修效率等进行分析。

6、设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

7、设备巡检：实现设备的日常巡检管理，并能产生相应的提示和报表分析。

8、设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检，并提供移动端的信息推送。

9、报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：开机率、维修时间等。

七、综合说明

1、各供应商须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

2、供应商所投本项目服务中产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

3、供应商所响应服务的产品应能够至少达到以上技术要求，同时必须明确详细技术参数及性能说明。供应商所响应的产品必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于招标文件的要求。

4、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同非实质性响应。

5、本项目报价为综合报价，报价包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、燃料费、耗材、通讯、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、合同价款及付款方式、履约保证金：详见第四章合同条款。

八、需要落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

（一）本项目非专门面向中小企业。

（二）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

（三）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（四）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（五）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

（六）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（七）残疾人福利性单位：

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

- 监狱企业：根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（九）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（十）信用记录：供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

## 九、响应文件的组成及要求：

（一）文件组成（部分格式见第二章）

1、响应文件（报价、资格及技术部分）：

1.1响应报价一览表 （总报价）

1.2响应报价明细表

1.3资格审查响应文件

1.3.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期的财务审计报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

1.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

1.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

1.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（格式见第二章）

1.3.6中小企业声明函（如有）（格式见第二章），未提供视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

1.3.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第二章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

1.3.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上1.3.1—1.3.5项是资格审查要求必须提供的材料，否则响应无效。

1.4符合性审查响应文件

1.4.1投标（响应）函（格式见第二章）；

1.4.2关于资格文件的声明函（格式见第二章）；

1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

1.4.4供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权）；

1.4.5《供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》（格式见第二章）；

1.4.6《商务和技术要求偏离表》（格式见第二章）；

1.4.7《针对本项目投入专业技术（服务）人员情况一览表》（格式见第二章）；

1.4.8《服务实施方案》；

1.4.9采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

以上1.4.1—1.4.9为符合性审查必须提供的资料，否则响应无效。

1.5综合评审文件

1.5.1评分标准中所涉及到针对本项目的各项服务实施方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等（部分格式见第二章）。

注：①制作电子响应文件时请与电子响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的响应文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

②电子响应文件应在响应文件要求处加盖CA电子公章。若未按要求制作的磋商响应文件将被拒绝。

③供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

④如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

⑤磋商供应商必须提交上述1.1—1.4款规定的资料。否则，磋商响应文件将被视为因未实质性响应磋商文件要求而被拒绝。

2、电子响应文件的编制与递交

2.1电子响应文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

2.2电子响应文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传，未按要求成功上传的响应文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的磋商文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

2.3响应文件未按照响应文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

2.4联合体投标：如采购公告中允许联合体响应，联合体响应的响应文件制作上传操作如下：

第一步：在响应文件中上传联合体响应协议书。（注：联合响应协议书须盖有联合体各方实体公章或电子章，否则响应无效。）

第二步；在响应文件中，由联合体中的牵头人制作响应文件。

2.5如响应文件制作机器码信息一致，视为不同供应商使用同一台电脑编制响应文件，响应无效。

## 十、磋商程序：

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商填写有关承诺及第二次报价，除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

## 十一、质疑：

1、质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

2、供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。

4、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对磋商文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5、接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

7、质疑递交地点：

联系地址：苏州市姑苏区南园北路118号天和大厦6-206

电话：0512-65200361

联系人：王慧

## 十二、项目的终止：

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

## 十三、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：

采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

十四、履约保证金：

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

1、中标（成交）的供应商应按前附表的规定提交履约保证金。

2、在中标（成交）通知书发出的七天内，中标（成交）单位（联合体形式中标的，须为联合体的牵头人）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（如选择保函，履约保函的金额、担保方式等实质性内容需满足招标文件附件《履约保函》的要求，否则采购人不予认可，由此带来的后果均由中标单位承担）等非现金形式提交履约保证金。

3、中标（成交）单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）单位或者重新开展政府采购活动。

4、履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，中标（成交）方配合采购人和新中标（成交）单位办理移交手续，由采购人签发《政府采购履约验收书》后退还。如中标（成交）方对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

十五、其它要求：

1、成交通知书

（1）确定出成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以电子形式通知成交的供应商其响应被接受。

（2）成交通知书将成为合同的组成部分。

（3）采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

（4）请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2、代理服务费

（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

（2）成交单位如果未按规定缴纳代理服务费，磋商采购人将保留诉讼的权利。

十六、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上通知为准。

- 第四章  合同主要条款

金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务

政府采购合同书

合同编号：

甲方（采购人）：苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供应商）：

地址：

联系人：

手机号码：

依据甲方委托苏州捷信招投标咨询有限公司进行本项目政府采购XXX号的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.甲方向乙方采购 金鸡湖社区卫生服务中心医疗设备运维服务。

2.下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 成交通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格与支付

1.合同价格按此次成交金额执行，合同总金额为人民币                 整，投标报价中的全部货物和服务的投标报价包括完成该项工作所需的整机保修包含人工及所有备件及易损件，设备提供人工叫修、定期保养、零备件更换、软件升级及管理服务，含所有更换的零备件费用、调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：在政府采购合同签订生效后，甲乙方按照季度结算费用。乙方在每季度提供日常巡查及维修记录、季度运维计划服务报告和对应的季度服务发票，甲方在收到以上材料后支付对应的每季度服务款项。

每季度服务款项=成交金额/8个季度-对应的季度考核扣款。

A、合格发票。

B、《政府采购合同履行验收报告》。

3.支付方式：银行转账等。

三、标的物的一般条款

1.完整物权

乙方应能保证所提供相关服务及备品的知识产权和所提供技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

2.对服务提出异议的时间和办法

2.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

2.2 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.伴随服务

3.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

3.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

3.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具。

3.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

3.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

3.2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

四、服务期限、地点：

1.服务期限：24个月（实际进场日期以采购人书面通知为准）。

2.服务地点：甲方指定地点。

五、其他要求：

在维保服务期内，若发生因乙方医疗设备维保不当从而导致的医疗事故，相关一切责任将由乙方承担，与甲方无关。

六、售后服务：

接到采购方报修后，供应商在一小时内响应，具体到场维修时间与科室沟通后确定，保证维修的及时性。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任

2.1在维保服务期内，甲方一旦发现乙方履行合同期间有弄虚作假、偷工减料、怠工误工、服务态度恶劣等行为，第一次甲方有权扣除合同年度金额的10％作为处罚并给予口头警告，第二次甲方有权扣除合同年度金额的15％作为处罚并给予严重警告，同时乙方须向甲方递交一份书面整改承诺，第三次甲方有权终止该单位服务资格，甲方不支付任何费用给乙方，并追究其违约责任。

2.2在维保服务期内，若发生因乙方医疗设备维保不当或备用设备未能及时到位从而影响甲方正常工作，导致医疗安全事故及医疗纠纷，相关一切责任将由乙方承担，与甲方无关。甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金。

3.不可抗力

3.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退出的，并按合同规定的货币将款项退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

2.4如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

3.甲方提出索赔的书面材料应报相关部门备案。乙方同意的索赔方案应报相关部门审核。

九、合同的解除和转让

1.合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

2.1合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章可生效。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

1.合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府监管部门一份。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

- 第五章 评审办法

一、竞争性磋商成交原则：

1、本项目采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名成交候选人。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。得分且响应报价相同的，提供优先采购产品证书更多的响应人优先成交（如属优先采购产品），否则由磋商小组组织以抽签方式确定优先选取顺序。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

# （一）价格基准分：20分

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格，为有效响应报价。超财政预算的响应报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分=（评标基准价/有效响应报价）×20%×100

注：根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）对设备巡检维护及管理方案能力比较（46分）

1、日常维修保养方案（12分）：

至少包含维修保养计划，维修实施步骤，设备检测，配件维修更换等方案：方案精细、详尽，科学可行，操作性强得12分；方案较为完整，操作性较强得9分；方案不够完整，操作性较差得6分；无具体描述不得分。

2、服务管理制度（10分）：

至少包含人员管理制度，设备维保规程规范制度，维修零配件、易耗品配备存储及使用制度等：制度规范详尽精细，与项目切合度高，可行性强得10分；制度规范较为完整，可行性较强得6分；制度规范不够完整，可行性较差得4分；无具体描述不得分。

3、针对本项目制定的突发事件的应急措施比较（要与采购人的实际情况结合）（10分）：

至少包含应急突发事件的应急预案，应急保障措施，可能发生的应急事件处理方式分析：方案详尽、精细，措施得当，可行性强得10分；方案较为完整，可行性较强得6分；方案不够完整，可行性较差得4分；无具体描述不得分。

4、安全管理方案比较（8分）：

针对本项目提供的安全管理方案、安全检查、安全教育、安全训练等方案进行综合比较打分：方案详尽、精细，措施得当，可行性强得8分；方案较为完整，可行性较强得5分；方案不够完整，可行性较差得3分；无具体描述不得分。

5、对采购方人员的培训方案比较（6分）：

包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。培训方案详细具体，可行性高的得6分；培训方案较为详细具体，可行性较高的得4分；培训方案不够详细具体，可行性较低的得2分；无具体内容的不得分。

（三）服务能力、服务团队比较（26分）

1、常用零配件、易耗品配备情况（6分）：常用零配件、易耗品配备齐全、充足，能确保满足重点科室（放射、超声、急救设备、手术室等）维保需要的得6分；常用零配件、易耗品配备较齐全、基本满足临床科室维保需要的得4分；常用零配件、易耗品配备不足、不能满足临床科室维保需要的得2分。（提供常用零配件和易耗品的清单，未提供清单的不得分）

2、供应商提供的医疗设备管理软件功能能够完全满足采购需求的得9分，有一项不满足扣1分，扣完为止。(提供软件著作权证书或功能截图等证明材料并盖供应商公章，未提供不得分)。

3、供应商提供24小时免费400或其他免费维修服务热线电话，提供在线技术咨询和维修诊断的得1分。

4、重要设备如放射设备、超声设备、输注设备、压力容器设备、生命急救类等需各配备1名经过正规培训的工程师，每有一个得1分，最高5分。提供每个专职设备服务工程师基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保业绩）及经培训证明及由供应商为其缴纳的近一个月社保证明材料。

5、供应商具有有效期内的医疗器械质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书得1分，最高5分。（提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台相关证书截图扫描件，否则不得分）

（四）履约能力比较（8分）

1、提供自2022年1月1日至今承接的类似项目经验，每提供一份合同得2分，最高8分。（提供合同扫描件）。

第六章 附件

附件1、银行履约保函

_________________      ：

鉴于，_________________公司（成交人、保函申请人）参加了____________项目（招标项目编号：______________，下称“本项目”）投标并成交，其承诺将严格按照招投标文件以及与贵司签订的《________________》（下称“合同”）履行义务，并向我行申请开具担保总金额为合同金额____%的履约保函作为对贵司的履约担保。

我行应保函申请人申请，向贵司（采购人、保函受益人）提供履约担保如下：

我行在此不可撤销且无条件地向贵司承诺，我行为保函申请人向贵司承担支付不超过人民币_____________元（大写：                     元）的担保责任（担保总金额），即：在收到贵司关于阐述_______________________公司违约（违约情形、违约次数不限）和/或对贵司造成任何损失的书面通知后五个工作日内，即按照贵司书面通知中的索赔金额向贵司做出同等金额支付。

在索赔金额总和不超过上述担保总金额的情况下，贵司有权基于保函申请人的违约或过错情况，分次、分情形向我行发出要求承担担保责任的书面通知。

我行承诺在收到贵司的上述通知后五个工作日内即予支付，无需贵司出具违约和/或损失证明，亦无需与保函申请人联系确认。

本担保为见索即付保函，我行放弃贵司应首先向保函申请人主张书面通知所述金额再向我行提出支付要求的权利。

合同项下的任何条件、条款发生任何修改、补充或被撤销、解除或提前终止的，我行承担的本保函项下的担保责任不变，前述关于合同的有关变化也无须通知我行。

本保函一经开具即持续有效且不可撤销，有效期自本保函开具之日起至合同有效期届满后九十（90）日。

担保银行：

法定代表人或其授权的代理人：

（职务）

（姓名）

（签章）

日期：      年     月     日

附件2、设备清单：

| 固定资产名称 | 规格型号 | 开始使用日期 | 使用部门 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姿势矫正镜 | KD-JZJ-01康达） | 2022.01.13 | 办公室 | 1 |
|  |  |  | 办公室 汇总 | 1 |
| 彩色超声诊断系统 | 飞利浦Affiniti70 | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 彩色超声诊断系统 | 飞利浦Affiniti70 | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1201 | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 超声科 | 1 |
| 治疗车 |  | 2017-08-24 | 超声科 | 1 |
|  |  |  | 超声科 汇总 | 11 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 城邦 | 1 |
| 电子针疗仪 |  | 2015-08-14 | 城邦 | 1 |
| 空气压缩式雾化泵 | 鱼跃 | 2019.09.26 | 城邦 | 1 |
| 脉搏血氧饱和度仪器 | PC-66B | 2020.11.20 | 城邦 | 1 |
| 抢救车 |  | 2013-11-30 | 城邦 | 1 |
| 神灯 |  | 2016-12-31 | 城邦 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 城邦 | 1 |
| 心电图机 |  | 2013-11-30 | 城邦 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 城邦 | 1 |
| 医用冰箱（260L) |  | 2015-12-17 | 城邦 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 城邦 | 1 |
| 针灸床 |  | 2015-08-14 | 城邦 | 1 |
| 诊疗床 | 润发 | 2019.09.26 | 城邦 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-11-30 | 城邦 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-11-30 | 城邦 | 1 |
| 振荡器（西林瓶） | 东吴医用WZR-D952A | 2022.01.13 | 城邦 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 城邦 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2020.11.30 | 城邦 | 1 |
| 治疗车 |  | 2013-11-30 | 城邦 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 城邦 | 1 |
|  |  |  | 城邦 汇总 | 20 |
| AED | 光电AED-3100 | 2022.01.13 | 东沙湖 | 1 |
| PT床 |  | 2015-08-14 | 东沙湖 | 1 |
| PT凳 |  | 2015-08-14 | 东沙湖 | 1 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 东沙湖 | 1 |
| 艾灸床 | 人形 | 2022.01.13 | 东沙湖 | 1 |
| 超声波骨密度仪 |  | 2018.12.07 | 东沙湖 | 1 |
| 电子针疗仪 | 华佗SDZ-Ⅲ | 2024.01.26 | 东沙湖 | 1 |
| 电子针疗仪 |  | 2017-10-31 | 东沙湖 | 1 |
| 电子针疗仪 |  | 2014-12-22 | 东沙湖 | 1 |
| 儿童电脑评价仪 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 儿童多功能体检床 |  | 2011-08-04 | 东沙湖 | 1 |
| 肺功能检测仪 |  | 2018.12.07 | 东沙湖 | 1 |
| 高能红外光治疗仪 |  | 2018.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线灯治疗仪 | 仙鹤CQ-67 | 2024.01.26 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线灯治疗仪 | 仙鹤CQ-67 | 2024.01.26 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线灯治疗仪 | 仙鹤CQ-67 | 2024.01.26 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 华伦 | 2019.09.26 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 华伦 | 2019.09.26 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 华伦 | 2019.09.26 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 恒明HM-HW-L1 | 2022.01.13 | 东沙湖 | 1 |
| 红外线治疗仪 | 四川恒明HM/hw-L1 | 2020.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 家庭医生巡诊包 |  | 2018.12.19 | 东沙湖 | 1 |
| 家庭医生巡诊包 |  | 2018.12.19 | 东沙湖 | 1 |
| 家庭医生巡诊包 |  | 2018.12.19 | 东沙湖 | 1 |
| 家庭医生巡诊包 |  | 2018.12.19 | 东沙湖 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 东沙湖 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 颈椎牵引床 | 日新RXPC-500D | 2020.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 轮椅 | H062鱼跃 | 2022.01.13 | 东沙湖 | 1 |
| 抢救车 | CR2001(680*420*920) | 2021.05.31 | 东沙湖 | 1 |
| 数字化门诊专用留观机 |  | 2020.02.29 | 东沙湖 | 1 |
| 数字化门诊专用取号机 |  | 2020.02.29 | 东沙湖 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 伟伦VS100 | 2023.02.28 | 东沙湖 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 东沙湖 | 1 |
| 心电图机 |  | 2013-11-21 | 东沙湖 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 东沙湖 | 1 |
| 心脑血管系统状态监测仪 |  | 2018.12.07 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冰箱 | 青岛海尔HYC-391 | 2020.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-10-31 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-10-31 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冰箱（360L) |  | 2015-12-17 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 中科美菱YC-395L | 2019.04.30 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 中科美菱YC-395L | 2019.04.30 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冷藏冰箱(50L接种台） | 海尔、HYC-68A | 2025.03.25 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冷藏冰箱(50L接种台） | 海尔、HYC-68A | 2025.03.25 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冷藏冰箱(50L接种台） | 海尔、HYC-68A | 2025.03.25 | 东沙湖 | 1 |
| 医用冷冻冰箱 | 中科美菱DW-YL270 | 2019.04.30 | 东沙湖 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 东沙湖 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 东沙湖 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 婴幼儿智能体检仪 | 康娃WS-RTG-1G | 2023.02.28 | 东沙湖 | 1 |
| 幼儿智能体检仪 | 康娃、WS-RT-2U | 2025.03.25 | 东沙湖 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 东沙湖 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 东沙湖 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 东沙湖 | 1 |
| 针灸床 |  | 2015-08-14 | 东沙湖 | 1 |
| 针灸床 |  | 2015-08-14 | 东沙湖 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2012-12-31 | 东沙湖 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 东沙湖 | 1 |
| 制氧机 |  | 2023.04.28 | 东沙湖 | 1 |
| 中医针灸按摩床 |  | 2014-12-22 | 东沙湖 | 1 |
| 中医针灸按摩床 |  | 2014-12-22 | 东沙湖 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 东沙湖 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 东沙湖 | 1 |
| 姿势矫正镜 |  | 2014-12-22 | 东沙湖 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 申光ZXC-11 | 2022.01.13 | 东沙湖 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 东沙湖 | 1 |
| 自助体检机 |  | 2018.12.07 | 东沙湖 | 1 |
|  |  |  | 东沙湖 汇总 | 75 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 耳鼻喉内窥镜硬管镜 | 益柯达YKD-9001 | 2025.04.10 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 耳鼻喉综合治疗仪 | ENT2210B白云蓝天 | 2022.01.13 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 听力筛查仪 | Natus580-ax2191 | 2022.01.13 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 吸引器 | 斯曼峰YX9320 | 2022.01.13 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 医用不锈钢无菌储物柜 | 欧鹏、op-BX004 | 2025.03.25 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 音叉（听力检测） | 128HZ、256HZ、512HZ（国产） | 2022.01.13 | 耳鼻咽喉科 | 1 |
|  |  |  | 耳鼻咽喉科 汇总 | 7 |
| 病历车（有把手） | 润发YB032 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 病历车（有把手） | 润发YB032 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 成人体重秤 | 苏宏RCS-200 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 电动气垫病床 | 易瑞康、EMB9 | 2025.03.25 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 电动气垫病床 | 易瑞康、EMB9 | 2025.03.25 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 滚筒洗衣机 | 美的MG100V11D | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 护理车 | 润发YB067 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 口服药发药车 | 润发YB066-1 | 2024.01.26 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 美的(Midea)冰箱 | 190升双门小型家用 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 微量推注泵 | 麦科田SYS-50 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 无创呼吸机 | 斯百瑞/ST-30H | 2025.03.25 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 吸引器 | 斯曼峰YX9320 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 小冰箱 | 奥克斯BC-50 | 2021.06.04 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1207 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 二病区（老年病区） | 1 |
| 自动体外除颤仪 | 迈瑞C2 | 2022.12.01 | 二病区（老年病区） | 1 |
|  |  |  | 二病区（老年病区） 汇总 | 61 |
| 多层螺旋CT | GE/Optima/GT520 | 2021.12.31 | 放射科 | 1 |
| 高压静脉推注泵（放射科增强造影用） | 圣诺SinoPower-s （单针筒） | 2022.01.13 | 放射科 | 1 |
| 海尔 BCD-190WDCO 冰箱 | 家用双门190升 | 2022.01.13 | 放射科 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 放射科 | 1 |
| 数字化X线诊断设备（立柱式单板DR） | GE/Brivo/XR316 | 2021.12.31 | 放射科 | 1 |
| 数字化医用X射线摄影系统（双板多功能悬吊DR) | GE/Optima/XR646 HD | 2021.12.31 | 放射科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 放射科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 放射科 | 1 |
|  |  |  | 放射科 汇总 | 8 |
| TDP神灯 |  | 2014-12-22 | 凤凰城 | 1 |
| 按摩床 | 润发YY104 | 2020.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 按摩床 | 润发YY104 | 2020.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 按摩床 | 润发YY104 | 2020.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2020.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2011-08-04 | 凤凰城 | 1 |
| 红外线治疗仪 | 四川恒明HM/hw-L1 | 2020.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 冷光单孔手术灯 |  | 2011-12-05 | 凤凰城 | 1 |
| 抢救车 |  | 2012-12-31 | 凤凰城 | 1 |
| 十二导联心电图机 | SE-1200 Pro | 2025.04.10 | 凤凰城 | 1 |
| 血红蛋白仪 |  | 2011-12-05 | 凤凰城 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 凤凰城 | 1 |
| 医用冷冻冰箱 | 中科美菱DW-YL270 | 2019.04.30 | 凤凰城 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 针灸床 | 润发YY103 | 2020.11.30 | 凤凰城 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2011-08-04 | 凤凰城 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2011-08-04 | 凤凰城 | 1 |
| 制氧机 |  | 2023.04.28 | 凤凰城 | 1 |
| 治疗车 |  | 2012-12-31 | 凤凰城 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 凤凰城 | 1 |
|  |  |  | 凤凰城 汇总 | 21 |
| 产科检查床 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 产科检查床 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 多普勒胎心诊断仪 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 全自动血压计 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 手术推车 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 胎心监护仪 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 胎心监护仪 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车 |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） |  | 2017-08-24 | 妇产科 | 1 |
|  |  |  | 妇产科 汇总 | 16 |
| 电动人工流产负压吸引器 | 斯曼峰LX-3 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 电动人流手术床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 脚踏人工流产负压吸引器 | 斯曼峰TX-1 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 盆底肌康复仪（核心产品） | 苏州好博HB-PME4 | 2024.01.26 | 妇科 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 外科专用洗手池 | 润发2人位 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 无菌柜 | 润发YB073-1 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 移动式无影灯 | 汇丰YD01-5 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） | 润发YB068 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） | 润发YB068 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） | 润发YB068 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
| 治疗车（带柜体） | 润发YB068 | 2022.01.13 | 妇科 | 1 |
|  |  |  | 妇科 汇总 | 32 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 妇女保健科 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 妇女保健科 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 妇女保健科 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 妇女保健科 | 1 |
|  |  |  | 妇女保健科 汇总 | 4 |
| AED | 光电AED-3100 | 2022.01.13 | 湖东 | 1 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 湖东 | 1 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2020.11.30 | 湖东 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2013-11-21 | 湖东 | 1 |
| 红外线治疗仪 | 四川恒明HM/hw-L1 | 2020.11.30 | 湖东 | 1 |
| 红外线治疗仪 | 四川恒明HM/hw-L1 | 2020.11.30 | 湖东 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 湖东 | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 湖东 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 湖东 | 1 |
| 冷藏冰箱380升 | 海尔HYC-392型 | 2021.05.20 | 湖东 | 1 |
| 冷藏小冰箱 |  | 2013-11-21 | 湖东 | 1 |
| 冷藏小冰箱 |  | 2013-11-21 | 湖东 | 1 |
| 冷藏小冰箱 |  | 2013-11-21 | 湖东 | 1 |
| 冷柜 |  | 2013-12-20 | 湖东 | 1 |
| 轮椅 | H062鱼跃 | 2022.01.13 | 湖东 | 1 |
| 轮椅 | 互邦、HBG25 | 2025.03.25 | 湖东 | 1 |
| 脉搏血氧饱和度仪器 | PC-66B | 2020.11.20 | 湖东 | 1 |
| 牵引床 |  | 2014-12-22 | 湖东 | 1 |
| 牵引治疗椅 |  | 2014-12-22 | 湖东 | 1 |
| 抢救车 | CR2001(680*420*920) | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
| 抢救车 | CR2001(680*420*920) | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
| 抢救床 |  | 2011-08-04 | 湖东 | 1 |
| 十二导联心电图机 | SE-1200 Pro | 2025.04.10 | 湖东 | 1 |
| 视力筛查仪 |  | 2011-12-01 | 湖东 | 1 |
| 数字化门诊专用留观机 |  | 2020.02.29 | 湖东 | 1 |
| 数字化门诊专用取号机 |  | 2020.02.29 | 湖东 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 微清VS-PLUS | 2024.01.26 | 湖东 | 1 |
| 温针电针综合治疗仪 |  | 2018.11.30 | 湖东 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 湖东 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 湖东 | 1 |
| 心电监护仪 | 理邦IM60 | 2020.07.31 | 湖东 | 1 |
| 心电图机 |  | 2011-08-04 | 湖东 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 湖东 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 湖东 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-06-30 | 湖东 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-12-31 | 湖东 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-12-31 | 湖东 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-12-31 | 湖东 | 1 |
| 医用冰箱（冷冻） |  | 2018.11.30 | 湖东 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 湖东 | 1 |
| 移动输液架 | 跃进、IVS-II | 2025.03.25 | 湖东 | 1 |
| 移动输液架 | 跃进、IVS-II | 2025.03.25 | 湖东 | 1 |
| 移动输液架 | 跃进、IVS-II | 2025.03.25 | 湖东 | 1 |
| 移动输液架 | 跃进、IVS-II | 2025.03.25 | 湖东 | 1 |
| 婴幼儿智能体检仪 |  | 2015-08-14 | 湖东 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 湖东 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 湖东 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 湖东 | 1 |
| 针灸床 | 润发YY103 | 2020.11.30 | 湖东 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-12-20 | 湖东 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-12-20 | 湖东 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-12-20 | 湖东 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-12-20 | 湖东 | 1 |
| 治疗车 |  | 2009-04-01 | 湖东 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 湖东 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 湖东 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 湖东 | 1 |
| 中医针灸按摩床 |  | 2014-12-22 | 湖东 | 1 |
| 中医针灸按摩床 |  | 2014-12-22 | 湖东 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 湖东 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖东 | 1 |
|  |  |  | 湖东 汇总 | 66 |
| 电动吸引器 | 斯曼峰 | 2019.09.26 | 湖西 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 湖西 | 1 |
| 儿童电脑评价仪 |  | 2010-08-31 | 湖西 | 1 |
| 儿童多功能体检床 |  | 2011-08-04 | 湖西 | 1 |
| 空气压缩式雾化泵 | 鱼跃 | 2019.09.26 | 湖西 | 1 |
| 抢救车 |  | 2007-08-01 | 湖西 | 1 |
| 抢救床 |  | 2011-08-04 | 湖西 | 1 |
| 十二导联心电图机 | SE-1200 Pro | 2025.04.10 | 湖西 | 1 |
| 推拿床 |  | 2018.11.30 | 湖西 | 1 |
| 温针电针综合治疗仪 |  | 2018.11.30 | 湖西 | 1 |
| 温针电针综合治疗仪 |  | 2018.11.30 | 湖西 | 1 |
| 温针电针综合治疗仪 |  | 2018.11.30 | 湖西 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 湖西 | 1 |
| 心电图机 |  | 2011-08-04 | 湖西 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 湖西 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 湖西 | 1 |
| 针灸床 |  | 2017-10-31 | 湖西 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2007-08-01 | 湖西 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2007-08-01 | 湖西 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2007-08-01 | 湖西 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2007-08-01 | 湖西 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2011-08-04 | 湖西 | 1 |
| 振荡器（西林瓶） | 东吴医用WZR-D953A | 2022.01.13 | 湖西 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 湖西 | 1 |
| 治疗车 |  | 2007-08-01 | 湖西 | 1 |
| 治疗车 |  | 2007-08-01 | 湖西 | 1 |
| 紫外线消毒车 | ZXC-II | 2020.03.31 | 湖西 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖西 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 湖西 | 1 |
|  |  |  | 湖西 汇总 | 29 |
| 37度恒温水浴箱 | 跃进HSWS-600 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 电解质分析仪 | 买迪卡EasyLytePLUS | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 高压蒸汽灭菌器 | 新华LMQ.C-100E | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 高压蒸汽灭菌器 | 新华LMQ.C-100E | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 离心机 | 中科中佳SC-3616 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 离心机 | 中科中佳SC-3616 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 落地96孔离心机带脱盖 | 白洋/BY-L600型 | 2025.03.25 | 检验科 | 1 |
| 酶标仪 | 雷杜RT-6100 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 美的(Midea)冰箱 | 190升双门小型家用 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 尿液分析系统 | 优利特URIT1280+URIT1600 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 普通加样枪 | 大龙Toppette | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 普通显微镜 | 奥林巴斯CX23LEDRFS1C | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 普通显微镜 | 奥林巴斯CX23LEDRFS1C | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 全自动生化仪 | 迈瑞BS-2000M | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 生物安全柜 | 博科BSC-1100ǁA2-X | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 糖化血红蛋白仪 | 迈瑞H50 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 五分类血球仪 | 迈瑞BC-6800Plus | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 洗板机 | 雷杜RT-3900 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 细菌性阴道炎检测仪 | 丽拓LTS-V800 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 血凝仪 | 赛科希德SF8100 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 血气分析仪 | 理邦115 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 医用冰箱（冷冻） |  | 2018.11.30 | 检验科 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔、HYC-310A | 2025.03.25 | 检验科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 检验科 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 检验科 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 检验科 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 检验科 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 检验科 | 1 |
|  |  |  | 检验科 汇总 | 35 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 景城 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 儿童身高坐高体重秤（机械） |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 柜式药具发放机 | DX04-S-4 | 2022.06.30 | 景城 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 华伦 | 2019.09.26 | 景城 | 1 |
| 计免儿保数字化门诊软件系统（留观机、取号机） |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 家庭医生巡诊包 |  | 2018.12.19 | 景城 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 景城 | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 景城 | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 景城 | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 景城 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 景城 | 1 |
| 冷藏冰箱380升 | 海尔HYC-391型 | 2021.05.20 | 景城 | 1 |
| 冷藏箱 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 冷藏箱 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 冷藏箱 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 冷光单孔手术灯 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 脉搏血氧饱和度仪器 | PC-66B | 2020.11.20 | 景城 | 1 |
| 抢救车 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 抢救车 |  | 2017-10-31 | 景城 | 1 |
| 全自动血压计（便携式） | 欧姆龙U30 | 2019.09.26 | 景城 | 1 |
| 全自动血压计（便携式） | 欧姆龙U30 | 2019.09.26 | 景城 | 1 |
| 视力筛查仪 |  | 2018.11.30 | 景城 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 微清VS-PLUS | 2024.01.26 | 景城 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 景城 | 1 |
| 心电图机（12导） |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 血糖仪 | 强生 | 2019.09.26 | 景城 | 1 |
| 血糖仪 | 强生 | 2019.09.26 | 景城 | 1 |
| 药用电子振荡器 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 医用冰箱 | 青岛海尔HYC-391 | 2020.11.30 | 景城 | 1 |
| 医用冰箱（260L） |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-06-30 | 景城 | 1 |
| 医用冰箱（390L） |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 医用冰箱（390L） |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 医用冰箱（冷冻） |  | 2018.11.30 | 景城 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 中科美菱YC-395L | 2019.04.30 | 景城 | 1 |
| 医用冷藏箱 | 海尔HYC-360 | 2024.01.26 | 景城 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 景城 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 婴幼儿只能体检仪 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 幼儿智能体检仪 | 康娃、WS-RT-2U | 2025.03.25 | 景城 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 景城 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 景城 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 景城 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2018.09.30 | 景城 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2007-08-01 | 景城 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 景城 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 景城 | 1 |
| 治疗车 |  | 2016-12-31 | 景城 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 景城 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 景城 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 景城 | 1 |
|  |  |  | 景城 汇总 | 64 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 科技城 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2011-08-04 | 科技城 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 科技城 | 1 |
| 经皮测黄疸仪 | 南理工 | 2019.09.26 | 科技城 | 1 |
| 空气压缩式雾化泵 | 鱼跃 | 2019.09.26 | 科技城 | 1 |
| 冷藏冰箱380升 | 海尔HYC-394型 | 2021.05.20 | 科技城 | 1 |
| 脉搏血氧饱和度仪器 | PC-66B | 2020.11.20 | 科技城 | 1 |
| 抢救车 | CR2001(680*420*920) | 2021.05.31 | 科技城 | 1 |
| 数字化预防接种门诊取号机 | PDJ220A-D | 2025.03.01 | 科技城 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 伟伦VS100 | 2023.02.28 | 科技城 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 科技城 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 科技城 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 科技城 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 科技城 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 科技城 | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1208 | 2022.01.17 | 科技城 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 科技城 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 科技城 | 1 |
| 医用冰箱 |  | 2015-08-14 | 科技城 | 1 |
| 医用冰箱（冷藏） |  | 2018.11.30 | 科技城 | 1 |
| 医用冰箱（冷冻） |  | 2018.11.30 | 科技城 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 中科美菱YC-395L | 2019.04.30 | 科技城 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-410 | 2023.02.28 | 科技城 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 科技城 | 1 |
| 婴幼儿智能体检仪 |  | 2013-12-20 | 科技城 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 科技城 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 科技城 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 科技城 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2011-08-04 | 科技城 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2011-08-04 | 科技城 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 科技城 | 1 |
| 治疗车 |  | 2011-12-05 | 科技城 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 科技城 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 科技城 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 科技城 | 1 |
|  |  |  | 科技城 汇总 | 35 |
| LED手术无影灯 | 迈瑞HyLED600 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 超声波震荡清洁机 | 科卫CLEAN-03 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 带光源放大镜 | 精工台式 | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速弯机 | 西诺德T4 ContraAngle Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 低速涡轮手机套装 | 西诺德Straight/ContraAngEe Pck | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 封口机 | 蓝野100型 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 高速涡轮手机 | 西诺德T4 Racer | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 根管机括马达（口腔马达预备机） | 登士柏X-SMART | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 根管机括马达（口腔马达预备机） | 登士柏X-SMART | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 根管机括马达（口腔马达预备机） | 登士柏X-SMART | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 根管热牙胶充填机 | 卡瓦Elements | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 根管预备机 | 6080220E-xtreme | 2025.08.01 | 口腔科 | 1 |
| 根管预备机 | 6080221E-xtreme | 2025.08.01 | 口腔科 | 1 |
| 根管预备机-机头 | 小机头6036100E-xtreme | 2025.08.01 | 口腔科 | 1 |
| 根管预备机-机头 | 小机头6036101E-xtreme | 2025.08.01 | 口腔科 | 1 |
| 根管长度测量仪 | 登士柏PROPEX日 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 根管长度测量仪 | 登士柏PROPEX日 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 根管长度测量仪 | 登士柏PROPEX日 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 光固化灯（八颗牙） | 八颗牙CuringPen | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 光固化灯（八颗牙） | 八颗牙CuringPen | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 光固化灯（八颗牙） | 八颗牙CuringPen | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 护士椅 | 置安208-A | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 护士椅 | 置安208-A | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 洁牙手柄 | E.M.S.Electro MedicalSystems | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 洁牙手柄 | E.M.S.Electro MedicalSystems | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 洁牙手柄 | E.M.S.Electro MedicalSystems | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 洁牙手柄 | E.M.S.Electro MedicalSystems | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 净水系统 | 施格德DUWS-S4 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 净水系统 | 施格德DUWS-S4 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 净水系统 | 施格德DUWS-S4 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 净水系统 | 施格德DUWS-S4 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 净水系统 | 施格德DUWS-S4 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 净水系统 | 施格德DUWS-S4 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 空气压缩机 | 江苏岱洛AT320/100 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 口腔负压抽吸机 | 江苏岱洛AT320/100 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 卡瓦Kavo OP 3D Vision | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 口腔微型纯水机 | 新华XHKS-300G | 2023.05.28 | 口腔科 | 1 |
| 口腔种植器械基础套装 | 玛克瑞 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 口腔种植器械基础套装 | 玛克瑞 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 马达机括手柄 | 登士柏X-SMART16：1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 喷砂手柄 | EMS/AIR-FLOW MASTER（PIEZON） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 喷砂手柄 | EMS/AIR-FLOW MASTER（PIEZON） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 气枪 | 精工 | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 生物检测仪 | 新华KS-0301 | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 手机注油机 | 卡瓦QUATTROcare PLUS 2124A | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 水枪 | 精工 | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 斯曼峰电动吸引器 | YX932D | 2022.08.13 | 口腔科 | 1 |
| 斯曼峰电动吸引器 | YX932D | 2022.08.13 | 口腔科 | 1 |
| 外科专用洗手池 | 润发(2人位） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 无菌柜 | 润发YB073-1 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 无痛超声治疗仪（口腔牙周治疗器） | EMS/AIR-FLOW MASTER（PIEZON） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 消毒炉 | 新华24L | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 小冰箱 | 奥克斯BC-50 | 2021.06.04 | 口腔科 | 1 |
| 牙科牙模机 | 科卫常用规格 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙科综合治疗椅 | 置安ZA208一A | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙科综合治疗椅 | 置安ZA208一A | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙科综合治疗椅 | 置安ZA208一A | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙科综合治疗椅 | 置安ZA208一A | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙科综合治疗椅 | 置安ZA208一A | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙科综合治疗椅 | 置安ZA208一A | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙片宝 | 卡瓦ALOPEX | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 牙片机（口腔×射线机） | 卡瓦FOCUS | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机（45 度仰角高速涡轮拔 牙手机） | NSK（Ti-Max ×450） | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 仰角拔牙手机牙手机） | 西诺ADE-4 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 医用不锈钢无菌储物柜 | 欧鹏、op-BX004 | 2025.03.25 | 口腔科 | 1 |
| 医用干燥柜 | 精宏、DHG-9030A | 2025.03.25 | 口腔科 | 1 |
| 医用清洗剂 | 蓝野Q5-32 | 2022.06.30 | 口腔科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 蒸气灭菌器（45L） | 新华Most-T | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 正畸专用相机 | 佳能EOS6DMarkII | 2025.04.10 | 口腔科 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 种植机 | 卡瓦EXPERTsurg LUX | 2022.01.13 | 口腔科 | 1 |
| 种植手机 | 卡瓦昕动 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
| 种植手机 | 卡瓦昕动 | 2022.12.01 | 口腔科 | 1 |
|  |  |  | 口腔科 汇总 | 181 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 邻瑞 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 邻瑞 | 1 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 邻瑞 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 红外线额温枪 |  | 2018.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 红外线额温抢 | 华盛昌 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 红外线额温抢 | 华盛昌 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 邻瑞 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 颈椎牵引椅 | 日新YZ-02 | 2020.07.31 | 邻瑞 | 1 |
| 空气压缩式雾化泵 | 鱼跃 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 冷藏冰箱 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 邻瑞 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 邻瑞 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 冷光手术灯 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 抢救车 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 全自动血压计（便携式） | 欧姆龙U30 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 全自动血压计（便携式） | 欧姆龙U30 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 全自动血压计（便携式） | 欧姆龙U30 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 数字化门诊专用留观机 |  | 2020.02.29 | 邻瑞 | 1 |
| 数字化门诊专用取号机 |  | 2020.02.29 | 邻瑞 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 微清VS-PLUS | 2024.01.26 | 邻瑞 | 1 |
| 体温表甩降器 |  | 2018.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 洗衣机 | 海尔G1009928B12G | 2020.07.31 | 邻瑞 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 邻瑞 | 1 |
| 心电图机 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 邻瑞 | 1 |
| 氧气推车 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 医用冰箱（-20℃） |  | 2017-10-31 | 邻瑞 | 1 |
| 医用冰箱（冷藏） |  | 2018.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔、HYC-310A | 2025.03.25 | 邻瑞 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 邻瑞 | 1 |
| 仪器车 |  | 2017-10-31 | 邻瑞 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 婴幼儿职能体检仪 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 婴幼儿智能体检仪 |  | 2018.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-11-19 | 邻瑞 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 邻瑞 | 1 |
| 治疗车 |  | 2011-12-05 | 邻瑞 | 1 |
| 智能分类存储小冰箱 |  | 2020.03.31 | 邻瑞 | 0 |
| 智能分类存储小冰箱 |  | 2020.03.31 | 邻瑞 | 0 |
| 智能分类存储小冰箱 |  | 2020.03.31 | 邻瑞 | 0 |
| 智能医用疫苗冷藏箱 | 海尔 | 2020.03.31 | 邻瑞 | 0 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 邻瑞 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 邻瑞 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 邻瑞 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 邻瑞 | 1 |
|  |  |  | 邻瑞 汇总 | 52 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2020.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2020.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2020.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2020.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 玲珑湾 | 1 |
| 红外线治疗仪 | 四川恒明HM/hw-L1 | 2020.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 红外线治疗仪 | 四川恒明HM/hw-L1 | 2020.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 牵引床 | 日新RXPC-500D | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 抢救车 |  | 2009-11-30 | 玲珑湾 | 1 |
| 抢救车 |  | 2011-12-05 | 玲珑湾 | 1 |
| 十二导联心电图机 | SE-1200 Pro | 2025.04.10 | 玲珑湾 | 1 |
| 体温表甩降器 |  | 2018.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 温针电针综合治疗仪 |  | 2018.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 玲珑湾 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 玲珑湾 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 玲珑湾 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔HYC-410 | 2022.01.13 | 玲珑湾 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 玲珑湾 | 1 |
| 仪器车 |  | 2011-12-05 | 玲珑湾 | 1 |
| 针灸床 |  | 2017-10-31 | 玲珑湾 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-12-20 | 玲珑湾 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2013-12-20 | 玲珑湾 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 玲珑湾 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 治疗车 |  | 2009-12-31 | 玲珑湾 | 1 |
| 治疗车 |  | 2009-12-31 | 玲珑湾 | 1 |
| 治疗车 |  | 2009-12-31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 玲珑湾 | 1 |
| 中医治疗设备 | 低频电子脉冲治疗仪 | 2020.12.09 | 玲珑湾 | 1 |
|  |  |  | 玲珑湾 汇总 | 41 |
| 安妮模型（不含小型显示屏） | QCPR 124-01650CN | 2025.06.13 | 门诊 | 1 |
| 安妮模型（不含小型显示屏） | QCPR 124-01650CN | 2025.06.13 | 门诊 | 1 |
| 轮椅 | H062鱼跃 | 2022.01.13 | 门诊 | 1 |
| 轮椅 | H062鱼跃 | 2022.01.13 | 门诊 | 1 |
| 轮椅 | H062鱼跃 | 2022.01.13 | 门诊 | 1 |
| 轮椅 | H062鱼跃 | 2022.01.13 | 门诊 | 1 |
|  |  |  | 门诊 汇总 | 6 |
| 超高清电子结肠镜 | CF-H2902 | 2022.09.13 | 内镜室 | 1 |
| 电子胃镜系统 | 奥林巴斯CV-290/CLV-290SL/LMD-2765/GIF | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 护理车 | 润发YB067 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 麻醉机（含麻醉监护） | GE Aelite NXT(B125) | 2023.04.28 | 内镜室 | 1 |
| 内镜清洗工作站 | 杭州迈尔NQG-2000 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 酸性氧化电位水生成装置 | 圣太科SUNTECH-1000 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 碳13幽门螺 | 海得威 | 2023.02.28 | 内镜室 | 1 |
| 胃肠镜可移动检查床 | 润发YY114 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 胃肠镜可移动检查床 | 润发YY114 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 无菌柜 | 润发YB073-1 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 吸引器 | 斯曼峰YX9320 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 氧气瓶 | 40L | 2022.04.22 | 内镜室 | 1 |
| 氧气瓶 | 40L | 2022.04.22 | 内镜室 | 1 |
| 移动平车 | 润发YY113 | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 内镜室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 内镜室 | 1 |
|  |  |  | 内镜室 汇总 | 27 |
| 便携式睡眠呼吸监测仪 | 神踪/PSM-R | 2025.03.25 | 内科门诊 | 1 |
| 成人体重秤 | 苏宏RCS-200 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 动态心电图仪 | 理邦SE2012 | 2025.04.10 | 内科门诊 | 1 |
| 动态心电图仪 | 理邦SE2012 | 2025.04.10 | 内科门诊 | 1 |
| 动态血压仪 | 理邦SA10 | 2025.04.10 | 内科门诊 | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 胰岛素泵 | 美敦力/MMT-1805 | 2025.03.25 | 内科门诊 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 内科门诊 | 1 |
|  |  |  | 内科门诊 汇总 | 27 |
| 冰箱 | BCD-537WDPR | 2020.08.31 | 其他 | 1 |
| 冰箱 | 长虹美菱BCD-552WPC | 2022.02.19 | 其他 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 其他 | 1 |
|  |  |  | 其他 汇总 | 3 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 鹅颈灯 | 戚墅堰QSFGD-1 | 2023.02.28 | 全科（外科） | 1 |
| 高频电刀 | 沪通GD350-B5 | 2023.02.28 | 全科（外科） | 1 |
| 手术床 | 康盛KSD8802 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 外科专用洗手池 | 润发2人位 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 无菌柜 | 润发YB073-1 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 无影灯 | 迈瑞HyLED760 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1203 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 全科（外科） | 1 |
|  |  |  | 全科（外科） 汇总 | 17 |
| 便携式心电图机 | 理邦E-SE-301 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 病历车（有把手） | 润发YB032 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 病历车（有把手） | 润发YB032 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 病历车（有把手） | 润发YB032 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 病历车（有把手） | 润发YB032 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 晨间护理车 | 润发YB035 | 2024.01.26 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 除颤仪 | 光电TBC-5600 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 电动气垫病床 | 易瑞康、EMB9 | 2025.03.25 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 电动气垫病床 | 易瑞康、EMB9 | 2025.03.25 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 滚筒洗衣机 | 美的MG100V11D | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 护理车 | 润发YB067 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 口服药发药车 | 润发YB066-1 | 2024.01.26 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立式红外线测温仪 | 携住科技U-CAM-CWB2 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立式红外线测温仪 | 携住科技U-CAM-CWB2 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 立式红外线测温仪 | 携住科技U-CAM-CWB2 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 美的(Midea)冰箱 | 190升双门小型家用 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 抢救车 | 润发YB067 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 全科诊疗设备 | 伟伦四合一 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 全科诊疗设备 | 伟伦四合一 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 体温表甩降器 | 东吴医用T2000 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 体温表甩降器 | 东吴医用T2000 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 体温表甩降器 | 东吴医用T2000 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 微量推注泵 | 麦科田SYS-50 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 微量推注泵 | 麦科田SYS-50 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 医用分子制氧机 | 大金医疗DN5JCL型 | 2023.01.17 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 医用分子制氧机 | 大金医疗DN6JCL型 | 2023.01.17 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 医用分子制氧机 | 大金医疗DN7JCL型 | 2023.01.17 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 医用分子制氧机 | 大金医疗DN8JCL型 | 2023.01.17 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 医用分子制氧机 | 大金医疗DN9JCL型 | 2023.01.17 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 医用分子制氧机 | 大金医疗DN10JCL型 | 2023.01.17 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 振荡器（西林瓶） | 东吴医用WZR-D954A | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 制氧机 | 大金LiteTEC-5A | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 制氧机 | 大金LiteTEC-5A | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 制氧机 | 大金LiteTEC-5A | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 制氧机 | 大金LiteTEC-5A | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 制氧机 | 大金LiteTEC-5A | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II | 2023.02.28 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 自动体外除颤仪 | 迈瑞C2 | 2022.12.01 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 自动体外除颤仪 | 迈瑞C2 | 2022.12.01 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
| 自动体外除颤仪 | 迈瑞C2 | 2022.12.01 | 三病区（安宁疗护） | 1 |
|  |  |  | 三病区（安宁疗护） 汇总 | 168 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 多参数监护模拟仪 | 全科医生GD/J115 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 多媒体人体针灸穴交互数字平台 | 全科医生GD/ST42M | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 多种心电图电脑模拟人 | 全科医生GD/ZXD190 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 高级电脑孕妇检查模型 | 全科医生GD/FW2 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 高级妇科训练模型 | 全科医生GD/F30P | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 高级护理人 | 全科医生GD/H120A | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 高级婴儿护理人模型 | 全科医生GD/FT13 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 高级直肠指诊检查模型 | 全科医生GD/LV39 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 高级智能训练模人 | 全科医生GD/H1200.100 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 高智能数字化成人综合急救模拟人 | 全科医生GD/ACLS8000C教师机 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 高智能数字网络化体格检查教学模拟人 | 全科医生GD/TCZ9900B（教师机） | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 观片灯 | 跃进GT-B 双屏 | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 静脉输液手臂 | 全科医生GD/HS2 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 模拟心脏除颤仪 | 全科医生GD/J880 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 全功能护理训练模拟人（女性） | 弘联GD/H120B | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 数字遥控式电脑腹部触诊模拟人 | 全科医生GD/Z980A | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 外科综合技能训练组合模型 | 全科医生GD/LV10 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 心肺复苏模拟人 | 弘联GD/CPR10300-AED | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 婴儿心肺复苏模拟人 | 弘联GD/CPR10150 | 2022.01.13 | 实训基地 | 1 |
| 针刺训练模块 | 全科医生GD/00010H | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 针灸头部训练模型 | 全科医生GD/C00019 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 针灸臀部训练模型 | 全科医生GD/C00020 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 针灸训练手臂模型 | 全科医生GD/C00018 | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
| 诊疗床 |  | 2017-08-24 | 实训基地 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 实训基地 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 实训基地 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 实训基地 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 实训基地 | 1 |
| 自动体外除颤仪(训练专用) | 全科医生HeartSave AED Trainer | 2023.04.28 | 实训基地 | 1 |
|  |  |  | 实训基地 汇总 | 33 |
| 除颤仪 | 光电TBC-5600 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 吊塔 | 迈瑞HyPort B30(双臂单柱) | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 儿童输液椅 | 诗烨单人位 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 负压吸引流量表（设备带） | 登月DY-FYYL-F | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 海尔 BCD-190WDCO 冰箱 | 家用双门190升 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 护理车 | 润发YB067 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 急救床 |  | 2017-08-24 | 输液室 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 空气压缩式雾化泵 | 鱼跃 | 2019.09.26 | 输液室 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 德国PARIGmbH通用型PARI TurboBOY | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 德国PARIGmbH通用型PARI TurboBOY | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 德国PARIGmbH通用型PARI TurboBOY | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 德国PARIGmbH通用型PARI TurboBOY | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 抢救床 | 八乐梦KK728E | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 全自动智能血压仪 | 脉搏波、RBP7000 | 2025.03.25 | 输液室 | 1 |
| 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 输液椅 | 雅悠重力后仰款 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 体温表甩降器 | 东吴医用T2000 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 微量推注泵 | 麦科田SYS-50 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 吸引器 | 斯曼峰YX9320 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 洗胃机 | 同业SC-II | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1202 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（设备带） | 登月DY-A1 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 氧气瓶 | 40L | 2022.04.22 | 输液室 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 振荡器（西林瓶） | 东吴医用WZR-D951A | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2024.01.26 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2024.01.26 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2024.01.26 | 输液室 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2024.01.26 | 输液室 | 1 |
| 紫外线消毒车 | ZXC-II | 2020.03.31 | 输液室 | 1 |
| 紫外线消毒车 | ZXC-II | 2020.03.31 | 输液室 | 1 |
|  |  |  | 输液室 汇总 | 98 |
| 彩超 |  | 2017-12-31 | 体检中心 | 1 |
| 彩超检查床 |  | 2017-08-24 | 体检中心 | 1 |
| 额镜 | 直径80mm（远燕） | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 妇科检查床 |  | 2017-08-24 | 体检中心 | 1 |
| 妇科检查床 |  | 2017-08-24 | 体检中心 | 1 |
| 身高体重一体机 | 双佳SK-L06-B | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1205 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1206 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 医用全自动只能血压计 | 欧姆龙HBP-9030 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 制氧机 | 大金LiteTEC-5A | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 体检中心 | 1 |
|  |  |  | 体检中心 汇总 | 16 |
| 电脑验光及角膜曲率仪 | CRK-8800P | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 非接触眼压计 | 索维SW-5000 | 2024.01.26 | 眼科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 眼科 | 1 |
| 裂隙灯 | Y25J（六六视觉） | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 裂隙灯显微镜 | Y25J | 2023.06.28 | 眼科 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 视力表灯箱 | SLD-II 5米（跃进） | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 视力表灯箱 | SLD-II 5米（跃进） | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 手持性眼底镜 | 六六YZ11D | 2025.04.10 | 眼科 | 1 |
| 眼底镜 | KJ8B康捷 | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 眼底照相机 | 索维SW-8800 | 2024.01.26 | 眼科 | 1 |
| 眼用雾化机 | 执鼎Neptune-M01 | 2025.04.10 | 眼科 | 1 |
| 验光镜片箱 | 266A型 | 2024.05.01 | 眼科 | 1 |
| 验光镜片箱 | 华辉SPP232 | 2025.04.10 | 眼科 | 1 |
| 医用不锈钢无菌储物柜 | 欧鹏、op-BX004 | 2025.03.25 | 眼科 | 1 |
| 移动检查冷光源手术灯 | 汇丰、500S LED | 2025.03.25 | 眼科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 眼科 | 1 |
|  |  |  | 眼科 汇总 | 19 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 双向调剂台药盘架 | 兰桂定制 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔HYC-391 | 2022.01.13 | 药房 | 1 |
|  |  |  | 药房 汇总 | 24 |
| 晨间护理车 | 润发YB035 | 2024.01.26 | 一病区（康复病区） | 1 |
| 电动气垫病床 | 易瑞康、EMB9 | 2025.03.25 | 一病区（康复病区） | 1 |
| 电动气垫病床 | 易瑞康、EMB9 | 2025.03.25 | 一病区（康复病区） | 1 |
| 滚筒洗衣机 | 美的MG100V11D | 2022.01.13 | 一病区（康复病区） | 1 |
| 口服药发药车 | 润发YB066-1 | 2024.01.26 | 一病区（康复病区） | 1 |
|  |  |  | 一病区（康复病区） 汇总 | 5 |
| 动脉硬化检测 | 欧姆龙/HBP-8000 | 2025.03.25 | 医教科 | 1 |
| 儿童肺功能检测仪 | 耶格 | 2019.09.26 | 医教科 | 1 |
| 可调式OT桌 | KD-OTZ康达 | 2022.01.13 | 医教科 | 1 |
| 身高体重检测仪 | 欧姆龙/HNH-318 | 2025.03.25 | 医教科 | 1 |
| 医用全自动血压计 | 欧姆龙/HBP-9030 | 2025.03.25 | 医教科 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 医教科 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 医教科 | 1 |
|  |  |  | 医教科 汇总 | 7 |
| AED | 光电AED-3100 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 预防保健科 | 1 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 预防保健科 | 1 |
| UPS主机 | SUA30001CH | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 臂式血压计 | 鱼跃、YE900 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 臂式血压计 | 鱼跃、YE900 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 便捷式肺功能检测仪 | X1(带定标桶) | 2021.06.05 | 预防保健科 | 1 |
| 便携式肺功能仪 |  | 2018.11.30 | 预防保健科 | 1 |
| 超声骨密度仪 | 科进 | 2022.08.13 | 预防保健科 | 1 |
| 电脑验光仪 | 法里奥FR-710 | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 动脉硬化检测仪 | 四川宇峰 | 2022.08.13 | 预防保健科 | 1 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 额温枪 | 倍尔康JXB-178 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 儿童电脑评价仪 |  | 2013-11-19 | 预防保健科 | 1 |
| 儿童电子身高体重秤 | 康娃WS-RT-2U | 2023.02.28 | 预防保健科 | 1 |
| 儿童骨密度检测仪 | 科进/OSTEOKJ7000+ | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2011-08-04 | 预防保健科 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2013-11-30 | 预防保健科 | 1 |
| 肺功能测试仪 | 安徽电子FGC-A+ | 2022.08.13 | 预防保健科 | 1 |
| 柜式药具发放机 | DX04-S-4 | 2022.06.30 | 预防保健科 | 1 |
| 脊柱弯曲测量仪器 | 健升、ART-2 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 预防保健科 | 1 |
| 接种台小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2021.04.21 | 预防保健科 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 预防保健科 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 预防保健科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 预防保健科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 预防保健科 | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2023.02.28 | 预防保健科 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 德国PARIGmbH通用型PARI TurboBOY | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 髋关节超声机器（辅助装置） | 足步欢 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 冷藏冰箱380升 | 海尔HYC-390型 | 2021.05.20 | 预防保健科 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 预防保健科 | 1 |
| 轮椅 | 互邦、HBG25 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 轮椅 | 互邦、HBG25 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 脉搏血氧饱和度仪器 | PC-66B | 2020.11.20 | 预防保健科 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 全自动智能血压仪 | 脉搏波、RBP7000 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 三分类血液分析仪 |  | 2016-12-31 | 预防保健科 | 1 |
| 身高体重测量仪 | 领康、LK-T1016 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 数字化预防接种门诊系统（取号机、留观机） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 伟伦VS100 | 2023.02.28 | 预防保健科 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 美沃V100 | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 听力筛查仪 | 麦力声MA01 | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 吸引器 | 斯曼峰YX9320 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 小冰箱 | 奥克斯BC-50 | 2021.06.04 | 预防保健科 | 1 |
| 小冰箱 | 奥克斯BC-50 | 2021.06.04 | 预防保健科 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 预防保健科 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 预防保健科 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 预防保健科 | 1 |
| 小冰箱 |  | 2017-12-31 | 预防保健科 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 心电图机十二导联 | 理邦E-SE-1204 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 氧流量表（氧气瓶） | 登月DY-C | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 氧气瓶 | 40L | 2022.04.22 | 预防保健科 | 1 |
| 液晶视力表 | 益视优K238AZ | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 液晶视力表 | 益视优K238AZ | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 液晶视力表 | 益视优K238AZ | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 液晶视力表 | 益视优K238AZ | 2025.04.10 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冰箱 |  | 2015-08-14 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冰箱（-20℃） |  | 2017-10-31 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冰箱（360L) |  | 2015-12-17 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冰箱（冷藏） |  | 2018.11.30 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 中科美菱YC-395L | 2019.04.30 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔、HYC-310A | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冷藏冰箱(50L接种台） | 海尔、HYC-85GD | 2025.03.25 | 预防保健科 | 1 |
| 医用冷藏箱 | 海尔HYC-360 | 2024.01.26 | 预防保健科 | 1 |
| 移动平车 | 润发YY113 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 婴幼儿智能体检仪 | 康娃WS-RTG-1G | 2023.02.28 | 预防保健科 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件）（询问诊） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件）（知情同意书） |  | 2020.02.29 | 预防保健科 | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 预防保健科 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 预防保健科 | 1 |
| 自助体检机 | GHC50 | 2022.08.13 | 预防保健科 | 1 |
| 自助体检机健康管理系统（硬件） | 盖睿 | 2022.08.13 | 预防保健科 | 1 |
|  |  |  | 预防保健科 汇总 | 94 |
| AED | 光电AED-3100 | 2022.01.13 | 月亮湾 | 1 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.11.21 | 月亮湾 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 月亮湾 | 1 |
| 电子针疗仪 | 龙城 | 2019.09.26 | 月亮湾 | 1 |
| 多功能监护仪 | 迈瑞EPM-10 | 2022.01.13 | 月亮湾 | 1 |
| 儿童经皮测黄疸仪 | 南理工JH20-1BA | 2020.11.30 | 月亮湾 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 儿童智能体检仪 |  | 2017-10-31 | 月亮湾 | 1 |
| 柜式药具发放机 | DX04-S-4 | 2022.06.30 | 月亮湾 | 1 |
| 红外线额温抢 | 华盛昌 | 2019.09.26 | 月亮湾 | 1 |
| 红外线理疗灯 |  | 2018.09.30 | 月亮湾 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 月亮湾 | 1 |
| 空气压缩式雾化泵 | 鱼跃 | 2019.09.26 | 月亮湾 | 1 |
| 冷藏冰箱 |  | 2013-12-20 | 月亮湾 | 1 |
| 冷藏箱（小） |  | 2011-12-05 | 月亮湾 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 月亮湾 | 1 |
| 冷藏小冰箱 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 冷藏小冰箱 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 冷藏小冰箱 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 脉搏血氧饱和度仪器 | PC-66B | 2020.11.20 | 月亮湾 | 1 |
| 数字化预防接种门诊信息系统（取号机、留观机） |  | 2020.02.29 | 月亮湾 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 美沃V100 | 2025.04.10 | 月亮湾 | 1 |
| 小五分类全自动血液分析仪（核心产品） | 迈克/F 560 | 2025.03.25 | 月亮湾 | 1 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 氧气流量表 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 氧气流量表 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 氧气流量表 |  | 2017-10-31 | 月亮湾 | 1 |
| 氧气推车 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 月亮湾 | 1 |
| 医用冰箱（-20℃） |  | 2017-10-31 | 月亮湾 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-06-30 | 月亮湾 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 中科美菱YC-395L | 2019.04.30 | 月亮湾 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 海尔、HYC-310A | 2025.03.25 | 月亮湾 | 1 |
| 幼儿智能体检仪 | 康娃、WS-RT-2U | 2025.03.25 | 月亮湾 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 月亮湾 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 月亮湾 | 1 |
| 诊察床 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 制氧机 |  | 2018.11.30 | 月亮湾 | 1 |
| 治疗车 |  | 2015-12-17 | 月亮湾 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 月亮湾 | 1 |
| 紫外线消毒灯 | 华益ZXCII | 2021.05.31 | 月亮湾 | 1 |
|  |  |  | 月亮湾 汇总 | 41 |
| 心电监护仪 |  | 2018.11.30 | 孕产妇建卡 | 1 |
|  |  |  | 孕产妇建卡 汇总 | 1 |
| 12导同步心电图机 |  | 2017-08-24 | 兆佳巷 | 1 |
| 儿童身高体重秤 |  | 2017-10-31 | 兆佳巷 | 1 |
| 儿童诊疗床 |  | 2017-10-31 | 兆佳巷 | 1 |
| 冷光单孔手术灯 |  | 2011-12-05 | 兆佳巷 | 1 |
| 氧气流量表 |  | 2014-12-22 | 兆佳巷 | 1 |
| 氧气推车 |  | 2011-12-05 | 兆佳巷 | 1 |
| 医用冰箱 |  | 2015-08-14 | 兆佳巷 | 1 |
| 医用冰箱 |  | 2015-08-14 | 兆佳巷 | 1 |
| 医用冰箱 |  | 2015-08-14 | 兆佳巷 | 1 |
| 医用冰箱（-20℃） |  | 2017-10-31 | 兆佳巷 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-06-30 | 兆佳巷 | 1 |
| 医用冰箱（2-8℃） |  | 2017-12-31 | 兆佳巷 | 1 |
|  |  |  | 兆佳巷 汇总 | 12 |
| OT综合训练工作台 | 康达KD-OTT | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| PT凳 | 康达KD-PTD-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| PT训练床（钢制） | 康达KD-PTC | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| TDP神灯 | 神鸟CQ-BS8 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| UPS及配套电池 | HT1106XL | 2019.09.25 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 艾灸床 | 1900*800*620mm（国产） | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 按摩床 | 润发YY104 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 按摩床 | 润发YY104 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 便携式肺功能仪 |  | 2018.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 不间断电源（UPS） | 英威腾 | 2020.06.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | Affiniti70 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 超声骨密度仪 | OSTEOKJ7000 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 超声检查床 | 南京五顷 WQ-J1 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 成人电子体重秤 | 苏宏RCS-200 | 2023.02.28 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 除颤仪 | 飞利浦 Effcia DFM100 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 单人站立架 | 康达KD-ZLJ-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电脑中频治疗仪 | 北京奔奥BA2008-III | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电针仪 | 华佗SDZ-III | 2023.02.28 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 动脉硬化检测仪 | YF/XGYD-2000B | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 动态训练系统 | 钱璟O-MCB-03 | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 额镜 | 直径80mm（远燕） | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 儿童升高体重秤（3-7） | 武汉康娃WS-RT-2U | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 肺功能检测仪 | FGC-A+ | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 妇科检查床 | 康盛KSD8802G | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 个人剂量仪 | FJ-2000 | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 柜式药具发放机 | DX04-S-4 | 2022.06.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 海尔冰箱 |  | 2018.09.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 红外线额温抢 | 华盛昌 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 红外线额温抢 | 华盛昌 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 恒明HM-HW-L1 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 恒明HM-HW-L1 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 红外线理疗灯 | 恒明HM-HW-L1 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 红外线治疗仪 | 四川恒明HM/hw-L1 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 滑轮吊环训练器 | 康达KD-HLD-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 踝关节矫正板 | 康达KD-JZB | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 肩梯 | 康达KD-JTI | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 检眼镜 | 六六YZ6E | 2025.04.10 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 经皮黄疸测定仪 |  | 2018.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 榉木20件 | 20件 | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 可调式砂磨板及附件 | 康达KD-SMB-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 欧姆龙NE-C28 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 欧姆龙NE-C28 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 空气压缩雾化泵 | 欧姆龙NE-C28 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 肋木 | 康达KD-LMU-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏冰箱380升 | 海尔HYC-393型 | 2021.05.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.04.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 离心机 | 中科中佳SC-3612 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 立灯 | 汇丰YD01-I | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 裂隙灯 | Y25J（六六视觉） | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 淋浴座椅 | 康达KD-LYY-02 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 轮式肩关节旋转运动器 | 康达KD-JXZ-02 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 轮椅 | 鱼跃H062 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 轮椅 | 鱼跃H062 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 脉搏血氧饱和度仪器 | PC-66B | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 蒙台梭利夹珠子 | FHR6006-11 | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 尿常规检测仪 | 迪瑞MT-N600 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 平行杠及附件（可调、含矫正版） | 康达KD-PXG-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 普通显微镜 | 奥林巴斯 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 牵引床 | 日新RXPC-500D | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB037 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 抢救车 | 润发YB037 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 抢救床 | 润发YY113 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 全自动血压计（便携式） | 欧姆龙U30 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 全自动血压计（便携式） | 欧姆龙U30 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 认知训练卡片 | 华瑞康复HR-RZKP-01 | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 上下肢主被动训练器 | 泽普医疗ZEPU-K2000A | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 神灯 | 华佗TDP12-DL | 2023.02.28 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 神灯 | 华佗TDP12-DL | 2023.02.28 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 神灯 | 华佗TDP12-DL | 2023.02.28 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 神灯 | 华佗TDP12-DL | 2023.02.28 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 生物安全柜 | 鑫贝/BSC-1100II A2-X | 2025.03.25 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 手功能组合训练箱 | 康达KD-SZX-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 数字化预防接种门诊系统（取号机、留观机） |  | 2020.02.29 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 双轮助行器 | 康达KD-ZHQ-03 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 双目视力筛查仪 | 微清VS-PLUS | 2024.01.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 双向训练阶梯 | 康达KD-FTI-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 胎心监护仪 | 理邦F6 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 体温表甩降器 | 爱林T2000 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 吸引器 | 斯曼峰 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 小冰箱 | 奥克斯BC-50 | 2021.06.04 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 小冰箱 | 奥克斯BC-50 | 2021.06.04 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 小冰箱 | 奥克斯BC-50 | 2021.06.04 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 心电图机（带蓄电池） | 北京福田FX-8322 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 心电图机（带蓄电池） | 北京福田FX-8322 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 血球仪（五分类） | 迈瑞BC-6800 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔HYC-410 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 医用冰箱 | 海尔HYC-410 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 医用冷藏冰箱 | 中科美菱YC-395L | 2019.04.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 医用冷冻冰箱 | 中科美菱DW-YL270 | 2019.04.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 医用雾化器 | 欧姆龙 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II（30w*2 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 音叉（听力检测） | 128HZ、256HZ、512HZ（国产） | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 音叉（听力检测） | 128HZ、256HZ、512HZ（国产） | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 婴幼儿智能体检仪 | 康娃 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 婴幼儿智能体检仪 | 康娃WS-RTG-1G | 2023.02.28 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 幼儿智能体检仪 | 康娃、WS-RT-2U | 2025.03.25 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 语言能力评估训练卡片 | 康禾KH-YPK | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2020.02.29 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2021.04.01 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2021.04.01 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 预防接种电子核签系统（硬件） |  | 2021.04.01 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 针灸床 | 润发YY103 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 诊查床 | 润发YY103 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 直接数字平板X线成像系统（DR） | DuraDiagnost F30 | 2020.05.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 制氧机 | 大金 LiteTEC-5A | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 制氧机 | 大金 LiteTEC-5A | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 治疗车 | YB022 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医电针仪 | 华佗牌SDZ-III | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医红外线治疗仪 | 恒明医疗 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中医治疗床 | 润发YY104 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 中远距离眼睛式助视器 | 璟亦诚 | 2020.11.20 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 姿势矫正镜 | 康达KD-JZJ-01 | 2020.11.30 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线灯 | 上海跃进KXD-II | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 跃进 | 2019.09.26 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 申光ZXC-12 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 紫外线消毒车 | 申光ZXC-13 | 2022.01.13 | 兆佳巷分中心 | 1 |
| 自助体检机 | 盖瑞GHC50 | 2020.07.31 | 兆佳巷分中心 | 1 |
|  |  |  | 兆佳巷分中心 汇总 | 185 |
| 心电图推车 |  | 2015-12-18 | 中医科 | 1 |
|  |  |  | 中医科 汇总 | 1 |
| OT综合训练工作台（套） | KD-OTT（康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| PT凳 | KD-PTD-01（康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| PT凳 | KD-PTD-01（康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| PT凳 | KD-PTD-01（康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 电动起立床 | KD-ZLC-01A康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 滑轮吊环训练器 | KD-HLD-01康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 踝关节矫正板 | KD-JZB康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 肩梯 | KD-JTI康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 检前安全评估仪 | 宽乐 KM-BM100S | 2024.05.01 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 颈腰椎牵引床 | PXPC-5000（日新） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 可调式砂磨板及附件（上肢活动和肌力） | KD-SMB-01康达 | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 空气压力波治疗仪 | HB920C（好博） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 肋木 | KD-LMU-01康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 平行杠及附件 | KD-PTI-01康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 平行杠及附件（可调、含矫正板） | KD-PXG-01康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 人体成分分析仪 | 华东原 DBA-210 | 2024.05.01 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 上下肢主被动训练器 | ZEPU-K2000A泽普） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 上下肢主被动训练器 | ZEPU-K2000A泽普） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 上肢综合训练四件组合 | KD-GXQ-01（康达） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 神经肌肉电刺激治疗仪 | HB-SJ3（好博） | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 双轮助行器 | KD-ZHQ-03康达 | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 四角拐 | KD-924康达 | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 腋杖 | KD-925L康达 | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 腋杖 | KD-925L康达 | 2022.01.13 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 运动促进健康管理系统（硬件） | 宽乐 V1.0 | 2024.05.01 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 智能磁控车 | 智奇 HG-HRUG150T | 2024.05.01 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 智能跑步机 | 智奇 HG-HRTM185T | 2024.05.01 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
| 自动体外除颤仪 | 迈瑞C2 | 2022.12.01 | 中医科（康复科门诊） | 1 |
|  |  |  | 中医科（康复科门诊） 汇总 | 28 |
| PT训练床（钢制） | KD-PTC（康达） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 艾灸床 | 1900*800*620mm（国产） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电动PT床 | KD-PTC-02（康达） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电脑中频治疗仪 | BA2008-III（奔奥） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电针仪 | SDZ-III（苏州医疗用品厂） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 电子血压计 | 欧姆龙HEM-8720J | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 多体位治疗床 | B-DZC-01A | 2022.10.26 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 护理车 | 润发YB067 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 护理车 | 润发YB067 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 颈椎牵引椅 | 日新YZ-02 | 2020.11.30 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 空气消毒机 | 新华YKX.J-Y-600 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 抢救车 | 润发YB069 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 体外冲击波疼痛治疗仪 |  | 2018.11.30 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 移动紫外线消毒车 | 跃进ZXC-II(30W*2) | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 远红外治疗仪 | HM-HM-L1（四川恒明） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 诊疗床 | 润发YY103 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 治疗车 | 润发YB022 | 2023.02.28 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医按摩床（针灸、推拿） | YY104（润发） | 2022.01.13 | 中医科（疼痛科） | 1 |
| 中医治疗设备 | 中药熏蒸机HB4000 | 2020.12.08 | 中医科（疼痛科） | 1 |
|  |  |  | 中医科（疼痛科） 汇总 | 60 |
| 冷藏小冰箱 | 海尔BC-50EN | 2019.11.30 | 综合科其他 | 1 |
|  |  |  | 综合科其他 汇总 | 1 |
| 氧气瓶 | 40L | 2022.04.22 | 总务科 | 1 |
|  |  |  | 总务科 汇总 | 1 |
|  |  |  | 总计 | 1633 |

注：本项目维保设备包含但不限于以上设备清单。鉴于各部门近期若出现设备新增的情况，成交后供应商须与采购人再次核对设备清单，所有费用包含在本次报价中。同时合同期内，采购方新增（除CT、DR）医疗设备的运维服务也由成交方提供，采购人不再支付额外费用。

附件3:

医疗设备运维服务季度考核表

| 采购方考核部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 考核大项 | 项目分类 | 评分权重 | 考核得分 | 备注 |
| 基本情况 | 服务态度 | 10分 |  |  |
|  | 服务响应时间 | 10分 |  |  |
|  | 沟通效率 | 8分 |  |  |
| 设备巡检 | 覆盖率 | 10分 |  |  |
|  | 时效性 | 10分 |  |  |
| 设备维修 | 维修时长 | 10分 |  |  |
|  | 复修率 | 10分 |  |  |
|  | 维修后使用情况 | 6分 |  |  |
| 设备保养 | 覆盖率 | 10分 |  |  |
|  | 时效性 | 10分 |  |  |
| 台账支持 | 各项记录、签字 | 6分 |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |
| 其他建议事项：（任何一项扣除2分及以上者，请简述） |  |  |  |  |
| 考核人签字： 日 期： 被考核人签字： 日 期： |  |  |  |  |

注：项目考核总分为100分。甲方每季度考核一次，若考核分数≥90分，甲方足额支付当季度服务费；若90分＞考核分数≥80分的，甲方扣除当季度服务费的1%；若80分＞考核分数≥70分的，扣除当季度服务费的3%；若考核分数低于70分，甲方有权拒绝支付该季度费用并单方面终止采购合同。

（全文完）