[image: image8.jpg]


                                           认真 高效 廉洁

竞争性磋商文件
[image: image4.jpg]N BTSN

SUNING CONSULTING




、
项目编号：JSZC-320100-SNZX-C2026-0007

项目名称：紫金山实验室F楼2楼改造工程

采购类别：工程类
采购人：紫金山实验室

代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年二月

目录

第一章 竞争性磋商邀请
3
第二章 竞争性磋商须知
9
23

第三章 评标标准

27

第四章 采购需求

40

第五章 合同主要条款及格式

71

第六章 附件




第一章 竞争性磋邀请

	项目概况

紫金山实验室F楼2楼改造工程 JSZC-320100-SNZX-C2026-0007 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统获取采购文件，并于2026-2-28 09:30 （北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-SNZX-C2026-0007
项目名称：紫金山实验室F楼2楼改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币216.9万元

最高限价：人民币215.465895万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

采购需求:本项工程位于无线谷F栋，主要承载电磁李生项目组人员的日常科学实验、学术研讨及交流等功能。为实现上述功能，拟对无线谷F栋2层区域进行重新布局并装修改造，功能区主要划分为公共科研区、交流讨论区、研讨室、研发调试间、办公室、茶水间等。项目分为五部分：（1）装饰工程（2）智能化、综合布线（3）消防改造（4）暖通改造（5）隔音处理工程；具体详见磋商文件第四章及工程量清单。
合同履行期限（工期）：合同签订后90个日历天施工完成并验收合格。
本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖公章，自然人的身份证复印件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的审计报告复印件加盖公章或投标截止时间前六个月内（2025年8月至2026年1月）至少一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件并加盖公章，或投标截止时间前六个月内（2025年8月至2026年1月）银行出具的资信证明复印件并加盖公章，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函复印件加盖公章，成立不满一个月的无须提供）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（2025年8月至2026年1月）至少一个月缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据采购需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件）
（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商资质：具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。（提供有效证书复印件加盖公章）

2、项目负责人资质类别和等级：具有有效的注册建造师证建筑工程二级（含）以上资质及安全生产考核合格证书（B证）；具有与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（2025年08月-2026年01月）任意一个月投标申请人为其缴纳的完整的社保缴费证明（需明确缴费险种、缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。（提供有效证书、有效劳动合同、有效社保证明材料复印件并加盖电子公章）

3、项目负责人未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。（提供承诺书加盖公章，如查实供应商虚假承诺，按弄虚作假处理。注：①项目负责人未变更的，以合同工程通过完工验收或竣工验收为准；②项目负责人是变更后无在建工程的，须原合同工期已满且自项目主管部门同意变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工或未开工超过150天，且经建设单位同意、相应主管部门核准并已经办理变更手续；③在建工程认定按照苏建规字〔2017〕1号文规定执行。）

4、资格审查时，若供应商或项目负责人是被红牌、黄牌警示的单位和责任人，并在警示期内，将作资格审查不通过处理（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源采购代理网上发布的信息为准）。

5、根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕6号）、《省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查时由磋商小组对各供应商的资质动态情况进行核查，供应商在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不通过处理（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 

地点：江苏政府采购网苏采云系统 

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年2月28日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2026年2月28日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并加盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的， 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请； 

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原公告平台发布的信息更正公告。

6、根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。

7.根据省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告（〔2023〕26号）要求，自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照。旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。各供应商须提供二级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，证书应当在使用有效期限内。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。

8、本项目不组织现场考察或答疑；供应商自行勘察，在现场踏勘过程中所发生的一切费用及责任事故均由供应商自行负责。

9、本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注关于本项目的信息更正公告。

10、其他要求详见竞争性磋商文件。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：紫金山实验室

地址：南京市江宁区秣周东路9号B1栋

联系人：陈主任

联系方式：025-57917082

2、采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山路99号1212室

联系人：聂工

联系方式：025-84205129

3、项目联系方式

项目联系人：聂工

联系电话：025-84205129

第二章 竞争性磋商须知

供应商须知前附表

	序号
	项目
	具体内容

	1
	项目名称
	紫金山实验室F楼2楼改造工程

	2
	采购方式
	竞争性磋商

	3
	项目编号
	JSZC-320100-SNZX-C2026-0007

	4
	分包
	无

	5
	采购人
	名称：紫金山实验室

联系人：陈主任

联系方式：025-57917082

	6
	采购代理机构
	名称：南京苏宁工程咨询有限公司

联系人：聂工

联系方式：025-84205129

	7
	最高限价
	215.465895万元，超出此最高限价的报价作无效响应处理。

	8
	磋商保证金
	无

	9
	磋商文件获取
	详见竞争性磋商公告

	10
	勘察现场
	供应商自行勘察，在现场踏勘过程中所发生的一切费用及责任事故均由供应商自行负责。

	11
	响应文件接收
	响应文件提交截止时间：2026年2月28日09点30分（北京时间）

响应文件接收地点：“苏采云”系统

	12
	解密要求
	首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

	13
	磋商时间及地址
	时间：2026年2月28日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统

	14
	响应文件完整性
	不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

	15
	响应文件有效期
	供应商提交响应文件截止之日起90天

	16
	关于联合体磋商
	本项目不接受联合体磋商

	17
	申请人的资格要求
	详见第一章竞争性磋商公告

	18
	磋商文件的澄清或者修改
	1、供应商首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构经采购人认可后可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在首次提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

2、供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

3、需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体操作方式见《操作手册》。

	19
	不见面交易响应文件制作提交说明
	1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
http：//czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

	20
	报价须知
	本项目采用固定单价方式。

注：

1、结算时如发生结算送审资料漏、缺少项目，都将视为供应商的优惠让利行为，不予核增。

2、本项目根据清单进行报价，投标报价应包括采购文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调、施工图深化设计费（如有）以及根据本竞争性磋商文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。

3、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的市场风险和价格因素，一旦成交，单价将确定，不予调整。

4、高（中）考、节假日、市内举行重大活动以及省、市各级领导对工地现场进行视察期间或采购人视情况所需的其它时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，供应商均应予以服从，并按要求作出必要的配合。如因此降低供应商的工效，采购人不向供应商增加费用支出，此项费用已经包含在综合单价中，结算时不予调整。

5、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，作出考量一并考虑在投标报价中，结算时不予调整。

	21
	创建文明工地的约定
	本项目采购人不要求创建市级及以上文明工地，如供应商自行创建的，所增加的费用自理。

	22
	图纸
	本项目图纸已上传百度网盘，各供应商自行下载。

链接: https://pan.baidu.com/s/1r1D8qQInTI1sIkoanUK1Lg 提取码: 1999


一、总则
1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称“磋商”）方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购代理和采购人不收取磋商文件工本费。

4.3 招标代理费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的62%支付给代理机构，该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，必须在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标服务费，后期采购人不单独列支。

专家评审费暂按1000元/人*5人估算，按实例支付，项目评审时由代理机构先行垫付，最终成交供应商支付，该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取成交通知书前向招标代理机构支付。

无论是否将上述费用在报价中列明，均视为已含在总价中，税费自理。
5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 附件

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件等部分。（具体要求详见第六章 附件，其中加“*”或“★”目录不得有缺失或无效）

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.1.2.1条规定做无效响应处理。

17.3 采购代理可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密；如因供应商自身原因造成的电子响应文件未在规定时间内解密成功的，按照本磋商文件第二章第24.1.2.1条规定做无效响应处理。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表（如有）和有关方面的专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

22.4 采购代理和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.1.1响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表内容为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十八条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定或未在规定时间内做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

24.1.1.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被列为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

24.1.2.1响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1） 未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（2） 投标总价高于采购预算金额或者最高限价的；

（3） 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（4） 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6） 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7） 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（8） 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9） 没有逐一说明投标产品技术参数或服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（10） 不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11） 服务承诺或付款条件未响应招标要求的，或未响应采购文件实质性要求的；

（12） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13） 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务或工程）质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14） 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（15） 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（16） 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（17） 供应商改变采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

（18） 改变采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；（若有）

（19） 改变采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；（若有）

（20） 不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.3.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及磋商小组联系。
25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

（4）在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（5）如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

（6）供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人等候代理机构或磋商小组的联系。
25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.1.4 除项目扩大了施工范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上最终报价不得高于上一轮报价。
25.2 评审方法：

本项目作为通感一体化双紧缩厂的科研办公配套工程，是保障核心科研工作开展的重要载体，对标科研办公场景的专业建设标准，在空间功能布局、工艺技术应用、设施配套完善等方面均提出高规格要求，需兼顾科研办公的专业性、功能性与实用性，从设计到施工全流程均需严格把控建设品质，以匹配国家实验室的科研工作定位，高标准建设要求对施工全过程的技术把控、质量管控提出严苛挑战。

项目现场施工阶段噪音值超80分贝，而建成后科研办公室需实现45分贝以下的低噪音环境，噪音降幅超40%，降噪要求极为严苛。施工现场与办公区域空间衔接紧密，需通过多重隔音降噪工艺的组合应用，攻克现场高噪音源隔离、建筑声学优化、隔音材料选型与施工等一系列难题，施工技术复杂度高、工艺把控难度大，对现场施工组织与技术实施提出极高要求。

紫金山实验室F楼改造工程施工时需实现多系统的无缝对接，集成难度极高。该项目智能化施工需要对接紫金山实验室核心网络，涉及实验数据等敏感信息，装修需构建物理安全+网络安全+应急安全的三级防护体系，技术要求严格且合规性门槛高。

同时本工程的施工地点在无线谷F楼，与紫金山实验室双紧缩场同处一处，多方交叉施工，要求供应商具备精细化进度管理能力，文明施工尤为重要。

根据宁财购〔2022〕409号“关于规范和加强小型建设工程政府采购管理的通知”的文件（第二条第3款）精神及专家组论证意见，本项目拟采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低排序；得分、报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取。

评审标准：见磋商文件第三章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

（1） 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3） 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

（4） 除本磋商文件第二章第25.1.2条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

（5） 法律法规规定的其他应当终止情形。

如出现上述（3）或（4）情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理将在原招标公告发布媒介发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
（1） 提供虚假材料谋取成交；

（2） 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

（3） 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通；

（4） 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现；

（5） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，采购代理将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32. 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

（1） 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3） 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33. 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34. 供应商提出质疑应提交《质疑函》原件至代理机构，采购代理《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向采购代理提出，由采购代理负责答复。
36. 以下情形的质疑不予受理：

（1） 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

（2） 超出政府采购法定期限的质疑；

（3） 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4） 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5） 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

（6） 法律法规规定的其他不予受理情形。

37. 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38. 促进中小企业发展

38.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.4 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章 评标标准
根据宁财购〔2022〕409号“关于规范和加强小型建设工程政府采购管理的通知”的文件（第二条第3款）精神及专家组论证意见，本项目拟采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低排序；得分、报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取。

	序号
	评审

因素
	评审细则
	分值
	分值类型

	一、价格（50分）

	1.1
	价格分
	供应商的价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且投标价格最低的响应性报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算响应性报价得分=(评标基准价／响应性报价)×50（小数点保留两位）

本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，具体详见第二章24.3要求。
	50
	客观分

	二、技术（45分）

	2.1
	总体概述
	根据供应商提供的项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等进行评分：

实施总体方案表述的清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性强的得6分；

实施总体方案表述较为清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性较强的得3分；

实施总体方案表述不太清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性不强的得1分；

没有不得分。
	6
	主观分

	2.2
	项目工程施工方案及质量保证措施
	根据供应商提供的施工方案和施工质量控制措施科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性强等进行评分：

施工方案和质量保证措施科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性强的得6分；

施工方案和质量保证措施较为科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性较强的得3分；

施工方案和质量保证措施不太科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性不强的得1分；

没有不得分。
	6
	主观分

	2.3
	项目工期安排
	根据供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行性进行评分：

进度计划和进度保证措施清晰、完整、合理得6分；

进度计划和进度保证措施较为清晰、完整、合理得3分；

进度计划和进度保证措施不太清晰、完整、合理得1分；

没有不得分。
	6
	主观分

	2.4
	施工重点及难点描述
	根据供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等进行评分：

针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）科学、可行、全面、针对性强的得6分；

重难点描述较为科学、可行、全面、针对性较强的得3分；

不太科学、可行、全面、针对性不强的得1分；

没有不得分。
	6
	主观分

	
	
	本项目噪音处理为关键难点问题，施工完成后满足国家标准多人办公室允许噪声级≤45dB供应商根据现场实际情况进行分析并提供优化施工方案，针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等进行评分：

针对噪音处理的方案优化、难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）科学、可行、全面、针对性强的得9分；

较为科学、可行、全面、针对性较强的得6分；

不太科学、可行、全面、针对性不强的得3分；

没有不得分。
	9
	主观分

	2.5
	安全文明施工及环境保护措施项目
	根据供应商提供针对本项目安全文明施工及环境保护采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、以及操作规程科学性等进行评分：

安全文明施工及环境保护措施方案规范、全面、合理、可靠、科学且针对性强的得6分；

安全文明施工及环境保护措施方案较为规范、全面、合理、可靠、科学且针对性较强的得3分；

安全文明施工及环境保护措施方案不太规范、全面、合理、可靠、科学且针对性不强的得1分；

没有不得分。
	6
	主观分

	2.6
	施工期间应急处理预案措施
	根据供应商提供针对本项目应急处理预案的合理性、实操性等内容进行评分：

应急处理预案全面合理科学、列举预案措施详细的得6分；

应急处理预案较全面较合理较科学得3分；

应急处理预案内容缺失或预案内容不具有实操性的得1分；

没有不得分。
	6
	主观分

	三、类似业绩（3分）

	3.1
	类似

业绩
	自2022年1月1日（含）以来，企业承担过且已完成类似公共建筑室内装修改造工程业绩的，得1.5分/个，满分3分。

（须提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明复印件加盖公章，三者缺一不可；时间以竣工验收时间为准；所提供的证明材料必须能够反映相关数据和内容，否则视作未提供；项目负责人业绩与企业业绩不可兼得）
	3
	客观分

	四、履约能力（2分）

	4.1
	项目负责人
	项目负责人具有建设工程类中级及以上职称得1分，其余不得分。

（提供有效职称证书、有效劳动合同以及社保机构出具近半年（2025年08月-2026年01月）内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位,且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，三者缺一不可）
	1
	客观分

	4.2
	项目组成员（不含项目负责人）
	拟派项目团队成员中，具有特种作业操作证（作业类别：电工作业）的得0.5分；（提供有效证书、有效劳动合同以及社保机构出具近半年（2025年08月-2026年01月）内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位,且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），三者缺一不可）
	0.5
	客观分

	
	
	拟派项目团队成员中，技术负责人具有建设工程类中级及以上职称得0.5分；（上述人员提供有效证书、有效劳动合同以及社保机构出具近半年（2025年08月-2026年01月）内任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位,且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），三者缺一不可；上述拟投入人员每人、每岗仅以最高分数计取一次）
	0.5
	客观分


说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除；供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，供应商需按照采购文件的要求提供有效的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位证明文件。

（2）本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章后为依据（要求提供原件核查的除外）。

5、所有实质性要求不得负偏离。

6、磋商小组不保证有效报价最低的供应商成交。如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

7、项目组成员、项目负责人，每人每岗仅以最高分数计取一次。
第四章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：紫金山实验室F楼2楼改造工程

2、项目背景：本项工程位于无线谷F栋，主要承载电磁李生项目组人员的日常科学实验、学术研讨及交流等功能。为实现上述功能，拟对无线谷F栋2层区域进行重新布局并装修改造，功能区主要划分为公共科研区、交流讨论区、研讨室、研发调试间、办公室、茶水间等。项目分为五部分：（1）装饰工程（2）智能化、综合布线（3）消防改造（4）暖通改造（5）隔音处理工程。

二、合同履行期限（工期）：合同签订后90个日历天施工完成并验收合格。

三、建设内容：紫金山实验室F楼2楼改造工程，具体要求详见竞争性磋商文件、图纸和工程量清单。

四、采购要求

供应商须按磋商文件及相关附件（如图纸、工程量清单、报价说明等）具体要求执行。

★（一）工程量清单

1.工程量清单说明 

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章“技术规范及要求 ”的有关规定。 

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。 

1.5 本工程质量创建目标及按质论价费用计取标准：

工程类别：建筑工程；

创建目标：无；

计税方法：一般计税；

计取标准：详见工程量清单（另附）。 

2.投标报价说明及要求 

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.2 项目根据清单进行报价，投标报价应包括采购文件所确定的采购范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、脚手架费用、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费、临时设施、现场安全文明、环境保护、管理费、福利费、高温补贴费、加班费、赶工措施费、利润、税金、环境检测费用、招标代理费用以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用，上述费用均已包含在投标报价中，供应商现场勘查时应仔细核对施工内容，谨慎考虑报价。

2.3供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，固定单价不变。供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2.4经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
2.5 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 

2.6 暂列金额、暂估价的数量及拟用子目的说明：工程量清单及暂估价、暂列金额及甲供材料价格：

（1）与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量一致（措施项目增项除外）； 

（2）与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致。

3.主要材料、设备选用表

	序号
	名称
	推荐品牌、生产厂家或同档次产品
	备注

	1
	水泥、水泥砂浆
	海螺、中联、华新
	

	2
	涂料、乳胶漆
	多乐士、立邦、三棵树
	

	3
	地砖
	威狮、马可波罗、欧蓝月
	

	4
	钢筋
	宏泰、永钢、马长江
	

	5
	铝板
	德泊亭、卡玛洛、汇隆
	

	6
	石膏板
	泰山、龙牌、可耐福牌
	

	7
	轻钢龙骨
	泰山、振宁、鸿诚亿龙
	

	8
	铝合金型材
	南山、广东凤铝、明铝
	

	9
	陶瓷静电地板
	汇丽、森迈、向利
	

	10
	方管
	正大、友发、国强
	

	11
	pvc地胶
	丽圣、吉拉迪诺、现代
	

	12
	电缆、电线
	江南电缆、远东电缆、上上电缆
	

	13
	开关插座
	施耐德、罗格朗、西门子
	

	14
	六类非屏蔽网络线
	海康威视、普天天纪、安普
	

	15
	HDMI 2.1光纤信号线
	绿联、秋叶原、毕亚兹
	

	16
	照明灯具、灯带
	雷士、鸿雁、欧普
	

	17
	配电箱内部开关元器件
	ABB、施耐德、西门子
	

	18
	桥架（钢制桥架）
	鑫一申捷、塞隆、凯晟
	

	19
	JDG管及管件
	鑫一申捷、坤亿、泰瑞安
	

	20
	镀锌钢板、型材
	江苏湖光、浙江金洲、天津友发
	

	21
	B1级橡塑保温
	华美、阿乐斯、金威
	

	22
	水晶头、跳线、配线架、理线架、模块、尾纤等智能化材料
	山泽、安普、普天
	

	23
	钢化玻璃
	信义、耀皮、代高
	

	24
	吸音板
	声博士、浙江方信，贝洛斯
	


★供应商在投标时承诺使用采购人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。供应商拟采用推荐品牌以外的同档次产品时，必须满足上表中的工艺和品牌要求，并报采购人同意。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

成交后材料进场前监理单位根据《主要工作量清单》、《装饰主要材料选用表（如有）》安排材料进场。出现推荐品牌之外或材料贴牌、以次充好的情况，采购人有权要求供应商更换，费用由供应商承担。

2.5★投标工程量清单，必须使用清单计价软件导出的投标报价表格，工程量清单报价的扉页(或导出的清单表格指定页面)加盖本单位造价人员的执业章及签字。
（二）项目建设遵循标准

1、标准规范
（1）关于开展紫金山实验室专家论证会相关材料；
（2）现场勘查收集到的各种相关资料；
（3）国家、地方等现行的相关设计规范、规程及标准:
《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011；
《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010；
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；
《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB51204-2016；
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；
《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；
上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 
2、大楼建设单位提供的基础数据和相关文件:包含项目建筑、装修、机电、弱电竣工图纸、联系单等。
3、平面图
[image: image1.png]]
= El i
w0 L E
i
0w 5w g s n e 100 3. I
1] N N 1 17 1 il
R sz o b i o
e





紫金山实验室F楼2楼改造工程平面布置图

★4、功能、性能、配置要求

	本小项下技术要求的指标必须满足，有一条不满足视为无效投标。
本项功能、性能、配置要求中所有技术要求除明确要求提供技术参数证明材料外，可提供承诺书，承诺使用产品满足“功能、性能、配置要求”中技术要求。



	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	一、 装饰安装工程

	1
	系统要求
	本次装修范围包括紫金山实验室F楼2楼改造工程环境内：本项工程位于无线谷F栋，主要承载电磁李生项目组人员的日常科学实验、学术研讨及交流等功能。为实现上述功能，拟对无线谷F栋2层区域进行重新布局并装修改造，功能区主要划分为公共科研区、交流讨论区、研讨室、研发调试间、办公室、茶水间等。项目分为五部分：（1）装饰工程（2）智能化、综合布线（3）消防改造（4）暖通改造（5）隔音处理工程。实际工作量见附件清单。

[image: image2.png]]
= El i
w0 L E
i
0w 5w g s n e 100 3. I
1] N N 1 17 1 il
R sz o b i o
e





施工区域

★1、所有材料不低于以下要求：供应商承诺：在实施阶段使用材料的参照附件“工程量清单”“装饰主要材料选用表（如有）”对于品牌与规格的要求，定制化产品在使用前需准备小样与业主进行确认（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	
	
	★2、整体区域供电要求搭建过程中配置独立电箱及配套电缆，电缆长度根据现场情况敷设。搭建服务满足楼层用电安全规范，供应商须按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	
	
	★3、所有设备供电，做到各区域独立供电。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	
	
	★4、搭建过程中试验场使用的金属桥架厚度不得低于1.5mm,配电箱铁皮厚度不得低于1.5mm（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	
	
	★5、实验室地面找平采用PVC地胶铺设，地面标高0m。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	
	
	★6、开放办公室，主体采用断桥铝隔断，门采用断桥铝门，房顶采用微孔铝板、陶铝微孔吸音板，部分侧墙采用厚石膏板。办公区配置有插座，包括供电插座，信息插座等。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	
	
	★7、开放办公室墙体需重新装修，墙面、混凝土立柱陶铝微孔吸音板。办公室墙体配置有插座，包括供电插座，信息插座等。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	
	
	★8、施工单位应遵守紫金山实验室有关文明施工的要求和制度，按要求卸货、堆放施工材料并及时清运垃圾，保护园区及施工现场主要道路、出入口、材料堆放场、办公场所、电梯、楼梯、仓库、厕所等区域；严格遵守施工时间，避免在办公时间内进行噪音施工，做好与园区内其他单位的协调沟通工作，不引起其他办公人员的投诉和纠纷（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	二、 综合布线

	1
	基本要求
	1、要求技术交流区墙、地面预留网络、HDMI光纤信号线。

2、施工范围内壁挂电视、拼接屏预留网络、HDMI光纤。

3、地面预留HDMI线缆+网线（地插），面板即插即用，标签完整。

★4、所有线缆接口齐全、线路连通，布线合理。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	2
	其他要求
	1、网络点采用六类非屏蔽网络线

提供第三方测试材料：供应商须承诺在材料进场前向采购人提供第三方权威检测机构的信道测试报告；

2、电视信息点：HDMI 2.1光纤信号线

★供应商须承诺：如成交，在材料进场前向采购人提供上述材料的第三方权威检测机构的信道测试报告。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

★3、供应商承诺综合布线施工全程严格遵循网络安全物理防护规范，布线路径避开强电磁干扰源、公共区域等风险点位，核心办公区域布线采用金属管、金属桥架等刚性防护措施；线缆敷设严格区分内网与外网物理链路，实现物理隔离，杜绝跨网数据泄露风险，施工工艺符合网络安全物理防护要求（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
★4、供应商承诺施工及运维过程中，对知悉的甲方网络拓扑、布线方案、数据信息等商业秘密和技术秘密严格保密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露，敏感资料妥善保管，项目结束后按甲方要求移交或销毁相关施工资料（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	3
	参考图片
	暂无内容

	三、风管改造

	1
	系统要求
	★本次空调改造包括施工范围内空调末端管道安装、线路安装等，分为出风管道和回风管道两路。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	四、施工保障

	1
	基本要求
	★消防改造符合国家标准（《建筑设计防火规范》GB50016-2014），相关过程材料缜密清晰并整理成册；中标供应商应当遵守消防法规、国家消防技术标准，对建设工程消防设计、服务质量和安全负责，确保竣工消防验收合格。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
★负责施工图设计的设计单位须在中标供应商对装饰环境的现场强弱电搭建前完成用电量计算，计算结果与采购人确认无误后交中标供应商组织施工，供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	2
	其他要求
	★（1）除网线、光纤外，现场施工过程所使用配管、配线、电箱、插座、桥架等必须符合国家规范标准，供应商提供相关证明彩页并加盖公章，并承诺在材料进场前提供产品的检测报告或认证证书。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
★（2）本项目噪音处理须严格按照图纸要求施工，验收时办公区域室内环境噪音需达到45分贝以下的控制标准，各项声学指标满足《民用建筑隔声设计规范》《声环境质量标准》等现行规范，且需提供专业检测机构出具的噪音检测合格报告。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。


5、实施要求

	序号
	名称
	采购要求

	1
	成果保障
	★（1）要求成交人在成交公示后、服务进场前，参与由采购人组织的项目启动会，再次明确工作分工与项目节点，严格遵循会议成果中明确的实施要求并签订相应承诺书；项目执行过程中，成交人应坚持结果导向，与其他实施方积极配合。过程中碰到工作范围交叉、实施主体模糊的情况，应服从采购人安排，不得推卸责任、消极怠工。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
对于投标过程中供应商使用材料即为项目开展过程中实际使用材料，评审过程中若发现供应商投标价格明显低于市场价，磋商小组有权启动澄清程序并按相关规定处理。

	2
	项目实施控制措施
	★不低于以下要求：
(1)进度控制，编制施工总进度计划，如发现项目建设进度可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。
(2)质量控制，依据国家法律、法规、标准以及本项目有关的竞争性磋商文件、响应文件、合同、设计方案、实施细则等文件，运用先进的质量控制工具和控制方法，采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，规划、控制服务质量。及时发现存在与潜在的质量问题，组织质量事故处理，跟踪项目在质保期内的运行状况，做好售后服务。
(3)安全管理，贯彻执行、严格遵守国家安全生产方针政策、法律法规和管理制度，编制完善的安全生产组织措施和技术措施，加强管理和施工人员的安全教育 和培训，加强施工现场安全隐患排查和处置，加强对施工用水、用电、动火的监管，杜绝违章指挥、违章作业，做到安全、文明施工。
(4)合同管理，在领取成交通知书后，应当及时与采购人协商签订采购合同；严格执行采购合同，与采购人加强沟通协调，就合同条款尽量达成一致理解，并采取简便、快捷的方式妥善处理和管控分歧；如项目实施过程中确需变更部分建设内容的，及时、妥善做好合同变更事宜。
(5)信息安全管理，建立完善的信息安全管理制度、数据备份制度，建立信息安全管理工作目标和管理流程，进行信息安全事故的调查与处理，运用ISO17799标准，提高项目整体的信息安全水平。
(6)项目文档管理，及时完成各阶段设计文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的收集、整理、归档、移交工作，确保本项目各类文件、资料传递的规范化、制度化，管理的科学化、规范化。
（提供包含上述内容的承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	3
	人员要求
	不低于以下要求：合同履行过程中，开工时和施工过程中未经采购人许可不得擅自变更项目负责人。供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目负责人的，视为项目负责人不在场。若有擅自变更，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金为合同价的10%.（提供包含上述内容的承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。


6、服务要求

	序号
	名称
	采购要求

	1
	质量保证
	★成交供应商承诺为本项目提供二年（含）以上质保（自验收合格之日起进入质保期），要求提供的服务质量应当符合响应文件的约定（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

	2
	售后服务
	针对供应商所提供的售后服务方案，方案包括但不限于:服务标准、服务流程、服务内容、响应时间、保障措施。


五、质量要求：符合国家质量验收标准。

1、成交供应商的施工质量应符合国家质量验收标准。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，成交供应商需于采购人告知之日起三日内免费维修完毕。经修补后依然达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，采购人有权雇用其他的承包人修复本工程，使之能够验收合格，所发生的一切费用及由此给采购人造成的经济损失均由成交供应商承担。若为不合格工程，成交供应商应承担由此造成的一切损失，并按合同总价的10%支付违约金。

2、工程使用的所有材料，本项目主要材料，除满足设计要求、规范要求及国家、地方、行业有关规范要求外，其外观、颜色、纹理、光泽、花纹、外形尺寸等须经采购人、现场监理单位认可。以上材料的采购前，须提交小样经设计师及采购人、现场监理单位认可后方可进场，如果实际采购和安装的材料与封样不符，采购人有权要求成交供应商更换，损失由成交供应商承担，并由成交供应商承担一切责任。如发生所供材料与封样不符，采购人有权拒用，成交供应商提供的施工材料、产品的质量符合国家行业规定及相关环保要求（投标时提供符合上述要求的承诺书并编入响应文件中，格式自拟。否则作无效响应处理）。

★六、项目负责人必须满足下列条件（提供无在建承诺书，并由企业法定代表人、项目负责人手写签名并加盖企业公章后生效，格式自拟）
a.项目负责人无在建。

b.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（包括但不限于以下情况: 

1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

 2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）

c.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

d.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

e.本项目不接受供应商拟派项目负责人同时任个体工商户（个体经济组织）经营者。

f、项目负责人每天不少于6小时，每周不少于6个日历日在本工程现场工作；如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于30小时，则视为供应商违约，应按2000元/次支付违约金，且采购人有权就此行为向有关部门和单位举报和投诉，并要求供应商更换项目负责人。

g、未经采购人同意不得擅自更换项目负责人，确需更换的，不得降低相应的资格条件，并履行相关变更手续，并由采购人核验用工关系。若有擅自变更，发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金为合同价的10%。
七、技术负责人及施工人员（包含施工员、质量员、安全员、资料员等）必须常驻现场，每周不少于5个工作日，每日不少于8小时。如缺席一日，每人每次罚款1000元，上不封顶，采购人有权从任意一期支付的工程款中直接扣除。

八、采购人特别约定

1、本工程不集中踏勘，但各供应商需自行踏勘。供应商应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、响应性报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。 

2、承包人必须保证施工场地与市政道路和施工场地内的道路畅通，并自行解决好与四邻的交通、环卫和施工噪音等问题，所需费用综合考虑在响应性报价中，结算时不调整。

3、承包人应充分勘察施工现场，施工时，加强对施工区域内现有物品、设备及消防设施的成品保护，不得有任何损坏，否则，按上述物品或设备原件的2倍赔付给采购人，成品保护所需费用含在响应性报价中，结算时不再调整。

4、承包商须采取措施保证施工时不得影响采购人和相邻单位的正常办公，施工现场不提供食宿条件，需供应商在场外另行安排，所需费用含在响应性报价中，结算时不调整。

5、由于本项目工期要求较紧，各供应商在竞争性磋商文件要求的工期期限内，可根据企业自身情况，合理组织施工，确保安全施工，尽量缩短工期，为确保本工程如期完成所需的赶工措施费由供应商在响应性报价中自行考虑，结算时不另调整。

6、采购人所提供的工程量清单仅作为统一投标报价基础的参考，各供应商现场勘查时应仔细核对施工内容，报价需谨慎考虑。

7、为确保整体工期的开展，供应商一旦中标，在采购人发出开工令后必须按合同约定的工期完成，否则，采购人将对中标人进行工期延误的罚款，详见合同条款。

8、项目实施中，如民工工资得不到支付保证时，发包人有权要求承包人提供拖欠民工工资单并从应支付给承包人的款项中扣留此部分费用直接支付给民工，如发生承包人的民工上访、集会、追讨工资等严重影响发包人信誉事件的，发包人将从承包人合同价中扣除2万元的作为处罚。

9、本约定作为合同的附件。

九、安全要求

1、供应商遵守国家、地方现行工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准实行文明施工管理，并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查。

2、供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

3、供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。

4、供应商在施工期间严格遵守采购人的相关工作规定。

5、其他安全要求具体详见合同条款。

十、供应商自购材料，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相关现行技术规范要求。报价时考虑各种因素，材料进场前经采购方或监理方签字认可后方能进场，否则不予认可。

十一、施工垃圾清运管理应严格遵守《南京市建筑垃圾管理办法》
1、成交供应商须严格按照"工完场清"原则，对施工过程中产生的建筑垃圾、废弃材料等做到日产日清，不得在现场堆放超过24小时。

2、垃圾清运须由具备资质的单位处理，运输车辆应采取密闭措施，防止遗撒、扬尘，并运至政府指定的消纳场所，严禁随意倾倒。

3、若因垃圾未及时清理导致场地污染、安全隐患或行政处罚的，乙方应承担全部整改费用及甲方因此遭受的损失。

十二、维保要求

1、在质保期内，成交供应商应负责修复工程质量缺陷，并承担因成交供应商的责任而发生的相应费用。质量保修范围包括合同内所有项目的施工和设备的质量保修。具体保修的内容按中华人民共和国国务院 279 号《建设工程质量管理条例》执行。其他维保要求具体详见合同条款。

十三、付款方式：详见施工合同相应条款。

十四、其他约定：当竣工结算审计的核减率超过 5%时，其审计费用全部由施工单位承担，由建设单位从应付工程款中扣除；当竣工结算审计的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计费用由建设单位承担。审计费用的计算按江苏省物价局关于工程造价咨询服务收费标准的相关规定执行。
特别说明：本章所有内容均为实质性要求均须投标供应商响应，不接受任意一项负偏离（负偏离作无效标处理）。
控制价编制说明

	一、工程概况

1、工程地点：本工程位于南京市江宁区；
2、施工面积：约1500平方米。
二、工程招标范围：紫金山实验室F楼2楼改造工程装饰、水电安装等。

三、控制价编制依据
1、图纸采用建设单位提供的《紫金山实验室F楼2楼改造工程》--施工图（装饰、给排水、电气等），出图日期：2026.01.06；

2、清单执行建设部颁发的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

3、定额执行2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、2009年版《江苏省房屋修缮工程计价》及2014年《江苏省建设工程费用定额》、《营改增后计价调整的通知》；

4、人工费按苏建函价【2025】273号文件及其附件中南京市人工工资指导价；

5、材料价格执行南京市信息价（2025年12月）及市场询价。

6、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的以参考施工图为准。

四、编制说明

1、本工程为改造装饰工程；

2、本项目清单项目特征所描述的砂浆、砼未注明时，均为预拌，强度按常规计；

3、项目特征有不详之处，做法按规范做法，结算时不再调整；

4、根据设计回复，空调风管采用复合玻纤消音风管，复合风管不需要做保温；

5、空调机房内的机电安装工程(除设备电源、照明和空调自控系统外)不在本次编制范围

五、有关费用计取：详清单列表。

六、招标人自行采购的材料：详见招标文件。

七、暂列金额：详见暂列金额明细表。

八、本工程不创建文明工地文件。

九、控制价详招标控制价文件。


清单编制总说明

工程名称：紫金山实验室F楼2楼改造工程
	一、工程概况：

1、本工程为紫金山实验室F楼2楼改造工程。

2、建设地点：南京市江宁区。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。 

二、工程招标范围：

图纸范围内紫金山实验室F楼2楼改造工程、水电安装等项目。

三、工程量清单编制依据：

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；。

2、建设单位提供的《紫金山实验室F楼2楼改造工程》-施工图（装饰、给排水、电气等），出图日期：2026.01.06。

3、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及现行有关文件。

4、《江苏省建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建函价【2016】154号文、【2020】-382号文。

5、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

四、编制说明：

1、本工程为改造装饰工程；

2、本项目清单项目特征所描述的砂浆、砼未注明时，均为预拌，强度按常规计；

3、设计图纸做法不详之处，做法按规范做法计入。

五、其他需要说明的情况：

1、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸主要工艺施工技术说明及计价规范中注明的工程内容，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；承包人在报价时须充分考虑“主要工艺”和“工程内容”而产生的费用，计入相应的报价中；

2、投标人可根据施工组织设计采用的方案调整措施项目清单的内容，投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中；

3、投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境(尤其施工用水的接入点；施工用电的接火点位置)，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内；

4、根据设计回复，空调风管采用复合玻纤消音风管，复合风管不需要做保温；

5、空调机房内的机电安装工程(除设备电源、照明照明和空调自控系统外)不在本次招标范围

六、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1、工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；

2、施工所使用的材料满足设计及规范要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货；投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人指定产品。

3、主要材料品牌：详见装修材料品牌。

七、本工程暂列金额、暂估价：详招标文件。

八、本工程不创建文明工地。


第五章 合同主要条款及格式

建设工程施工合同

（示范文本）

[image: image5.jpg]N BTSN

SUNING CONSULTING




住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                    

承包人（全称）：       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                 

2.工程地点：南京市 
3.工程立项批准文号：已批准。

4.资金来源：已落实。

5.招标内容：              。
6.工程承包范围：            。
二、合同工期
计划开工日期：2026年  月  日
计划竣工日期：2026年  月  日
工期总日历天数：       日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合国家现行质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）              （¥             元）；
其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）         （¥             元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）     （¥             元）；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）      （¥             元）；
（4）暂列金额：人民币（大写）              （¥             元）。
2.合同价格形式：单价合同。

五、项目负责人
承包人项目负责人： 。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于 2026 年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在        签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                        承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地  址：                            地  址：

第二部分  通用条款

按照建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）通用条款执行。

第三部分  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；本工程磋商文件、招标澄清及答疑文件、招标过程中双方来往的其他书面文件（含工程量清单及编制说明）；本合同通用条款；国家标准、规范及相关技术资料； 施工图纸；投标文件及附件；工程报价文件或预算书和其他合同文件。

上述合同组成文件中如有不一致之处，按技术标准高、要求严的条款执行。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名    称： ；

资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人自行踏勘考虑住宿场地及材料堆放场地，其他符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括： 。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》、《中华人民共和国消费税暂行条例及实施细则》、《中华人民共和国营业税暂行条例及实施细则》《江苏省建筑市场管理条例》及建设部、工程所在地颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称，没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称，没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。包括但不限于磋商文件中的技术规范，如在本合同生效后相关的标准规范已更新，则以更新的版本为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

现行国家、行业地方标准和技术规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）明确双方权利、义务的纪要、协议；（4）开工前的图纸会审纪要（省及南京市新规定）；（5）本合同专用条款；（6）施工图纸；（7）磋商文件（含工程量清单、答疑文件）；（8）投标书文件及其相关澄清、承诺说明；（9）本合同通用条款；（10）标准、规范及有关技术文件、技术要求；在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签定合同后七个工作日内，承包人书面申请，发包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套，承包方若需要增加图纸套数的，发包方可代为复制，复制费用由承包方承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按发包人要求进场后五日内提供施工组织设计、材料使用计划、施工进度计划和项目部组成人员名单等及其他发包人所需材料。
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，承包人应对图纸及其相关材料进行认真审阅，对现场进行详细踏勘，对图纸中的问题以及施工中有可能存在的问题应详尽提出，由发包人给予答复。若图纸会审和设计交底时未提出，施工前也未发现，施工后发现问题的，其返工费用由承包人自行承担，承包人应在施工现场准备一套完整的施工图纸，供会议、检查之用，专人保管。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：  。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得将施工图纸等材料提供给第三方或移作它用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：仅限于此工程项目，此外，除署名权外的著作权，其他知识产权均归发包人享有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：姓    名：/；身份证号：/；

职    务：/；联系电话：/；

电子信箱：/；通信地址：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使权利和履行义务。职权如下：主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。以上职权实施时必须以书面文件发出指令，涉及造价变化、分包单位确定、竣工验收等重要指令，必须加盖发包人公章。任何口述通知不立即生效，承包人应在接获口述通知后3日内向发包人书面（加盖公章）请求确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地以中标人投标前实地踏勘的场地条件为准。承包人应自行到工地勘察以充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响响应性报价之情况。中标后，承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  。

发包人是否提供支付担保： 。

发包人提供支付担保的形式： 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照国家法律规定和当地建设工程档案管理要求编制竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人的要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：按发包人的要求。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式另附电子光盘（含全部竣工资料内容扫描件）。内容必须真实、准确，与工程实际符合。

（6）承包人应履行的其他义务：

 1、承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作，并承担由此引起的相关费用。发包人在日常工程建设过程中，有权对工程进度、质量、安全等进行抽查、检查、监督等，承包人应积极配合发包人的这些活动，并提供一切便利条件。

2、承包人具体管理范围，包含但不限于：对于自身承包范围内的工程，参加图纸会审、设计交底；编制及实施《施工组织设计》；组织进场施工；施工进度及其他事项的协调；施工技术问题的处理和管理；施工过程的质量管理；施工过程的安全管理；施工过程的治安管理；施工现场标准化文明管理及成品保护；施工现场及材料管理；与当地政府机构的联络；并落实当地政府的法令、规定；满足发包人在施工过程中各项合理要求；施工技术、质量以及其他各类资料文件的收集汇编；竣工图的编制及审核；质量验收协调配合工作；编制施工总结及工程使用说明；交付使用后的工程质量回访以及返修保养等。

3、其他义务届时双方另行约定。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：姓    名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：本工程项目负责人，代表承包人处理执行合同中的一切重大事宜，包括合同的实施、变更调整、核定造价、违约处罚等，对执行合同负主要责任。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目负责人每天不少于6小时，每周不少于6个日历日在本工程现场工作，离开现场需征得发包人的项目负责人同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：逾期未提交的，发包人将认为此项目经理为不称职的项目经理，有权要求承包人按发包人提供的标准予以更换并要求承包人承担由此造成的一切损失。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标文件所载明的项目经理必须常驻现场，不得擅自离开施工现场。如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于30小时，则视为供应商违约，应按2000元/次支付违约金，且采购人有权就此行为向有关部门和单位举报和投诉，并要求供应商更换项目负责人。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：投标文件中明确的项目经理不得擅自变更，开工时和施工过程中未经发包人许可不得擅自变更。承包人未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目经理的，视为项目经理不在场。若有擅自变更，发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金为合同价的10%.

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目经理。项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉等综合能力不得低于被替换人员，如承包人无正当理由拒绝更换项目经理，发包人有权解除与承包人签署的施工合同，合同解除，应由承包人承担违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后28内，向发包人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应对其主要施工管理人员进行有效的管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人主要施工管理人员的，承包人应予以撤换，否则1次罚款500元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人投标文件所载明技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要施工管理人员不得擅自更换，如擅自更换，发包人每发现1次，罚款1000元；超过5次，视为违约，发包人有权终止合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标文件所载明的主要施工管理人员必须常驻现场，不得擅自离开施工现场，否则发包人每发现1次，罚款500元；超过5次，视为违约，发包人有权终止合同。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权终止合同，一切损失由承包人承担。

主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：无
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人对其承包的所有工程内容负责成品保护，并不得损坏其它承包人所承担的施工内容。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：         。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2 监理人员

总监理工程师：姓    名：/；职    务：/；

监理工程师执业资格证书号：/；

联系电话：/；电子信箱：/；

通信地址：/；关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：必须符合现行国家有关验收标准。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程检查前24小时书面通知。

发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程安全生产、文明施工必须符合相关文件规定，对文明工地标准不作要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：/。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：主要技术经济指标、工程概况、各项资源需求量计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：一周内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：一周内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：一周内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：一周内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前两周承包人须以书面形式向发包人要求提供其所需的水准点与坐标控制点、标高、轴线、坐标及其他有关资料。水准点和坐标控制点交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因延误，工期相应顺延。承包人应在情况发生后1天内，就延误的工期以书面报告向发包方提出。如未在1日内提出延期要求，视为承包人对顺延工期无要求。发包方在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期。上述工期顺延的情况，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
凡由于承包人造成的工期延误（不可抗力除外），工期不能顺延，不得增加任何费用。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按通用条款执行；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，保管费用包含在本次响应性报价中，供应商自行考虑。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备:

1、由承包人采购的材料设备的质量、功能、参数、指标、性能等要素均须符合图纸设计要求和国家现行的产品质量标准的规定，须为原厂正牌优质产品，承包人须在材料设备进场前向发包人提供质量保证书原件和出厂合格证原件，若为进口产品还需要提供海关或商检部门出具的原产地证明。严禁使用不合格和过期材料，否则由此产生的一切责任由承包人自负。承包人应该对各种材料设备按规范、规定进行检查、检验，不得将不符合要求的材料设备用于工程；无论发包人是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人应负的所有工程质量责任；

2、承包人采购的材料设备应在市场主流品牌或厂家中选择、询价、经发包人同意后，方可使用；

3、发包人有权要求承包人更换不合格的产品，并由承包人承担由此引起的诸如质量、安全、工期、价格上涨和索赔等一切后果。发包人如对承包人采购的材料设备质量有疑问时，有权对进场材料设备进行质量复检。复检不合格承包人承担相应的检测费用，同时将复检不合格的材料设备立即清退出现场；

4、本工程所用材料必须满足设计图纸和规范的要求且是同类材料中优质环保的产品；

5、其他未尽事宜届时由双方协商。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程之任何材料的品质，在使用前十天必须得到发包人认可或批准。在施工前，承包人须提供各有关材料的样本作认可之用。发包人对任何样本之认可或批准，并不免除承包人对工程质量应付的责任和义务。承包人须提供发包人认可或批准的样本在工地，以便发包人核对作为以后验收工程的标准。

如承包人提供的材料样品未达到清单、图纸、磋商文件及发包人要求的，承包人不得强行施工，否则该项已施工的工程量发包人有权不予以确认，费用在结算时扣除，延误的工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施由承包人负责，费用含在合同总价中，结算时不作任何调整。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1通用条款中规定的变更范围、工程设计变更、现场签证及发包人另行委托的零星工程施工；
2施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更图纸设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延；

3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的调换，须经发包人批准方可实施。未经批准擅自更改或调换时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿业主的有关损失，延误的工期不予顺延；

4工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行；

5因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将工程量和价款变更的申请报告提交发包人代表核准，如出现逾期不报将不接收，视同优惠，任何后补签证的请求将被发包人拒绝；

6办理签证时，变更、签证结算费用文件编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。 一份签证单上只能申报一项内容，同时签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间。签证单必须编号，无编号的签证不予办理，不作为结算的依据；

7承包人按照发包人的要求办理签证单，手续齐全的签证单原件作为结算依据，复印件无效；

8所有变更及签证产生的费用均在竣工结算中办理。 
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1.承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

2. 承包人在双方确定变更后7天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

3.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不作调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

合同价格包含的风险范围：本合同价款采用固定单价的方式。该价格是工程量清单范围内所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商技术标中提出的所有工程内容及措施的费用，其应包括但不限于劳务、材料、施工机械设备、管理、安装、缺陷修补、建筑垃圾清运费、临时设施费、质检、施工过程中对天然气管线、文物、树木、市政管线的保护费、维护、交通、利润、安全文明施工费、设计费、招标代理服务费、结算审计费、监理费、税金和合同中包含的供应商所承担的全部风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。该合同价款也已经充分考虑了图纸可能存在的差错漏项，图纸中未体现但根据国家有关标准或规范要求应该完成的工程费用，以及现场条件不能完全满足施工要求而对其完善所发生的费用。

风险费用的计算方法：一律不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：▲调整因素：

⑴发包人批准的设计变更；

⑵施工合同条款约定或工程量清单范围之外其他可以调整的因素。

▲调整方法：

1、设计变更、变动后的子目或漏项的综合单价，按以下办法调整：

⑴工程量清单中已有工作内容和价格组成相同于变更子目或单项的综合单价时，按合同已有综合单价执行；

⑵工程量清单中只有工作内容和价格组成类似于变更子目或单项的综合单价时，可以参照类似综合单价，由双方协商调整后确定变更的综合单价；

⑶工程量清单中没有工作内容和价格组成相同或类似于变更子目或单项的综合单价时，由承包人按投标时的计价标准及投标费率编制变更综合单价报送发包人确定。

（4）合同价格调整

在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

（1）合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

（2）合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；

（3）一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；

（4）合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 按合同价的30% 。

预付款支付期限：施工单位进场后一周内     。

预付款扣回的方式：   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用条款执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用条款执行。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
（1）合同签订后七个工作日内支付合同金额的30%。 

（2）施工结束，完成交付及培训工作后七个工作日内支付合同金额的40%。 

（3）施工结束，维护保障服务开启30天内提交合格的见证性资料，经审计后，中标供应商开具全额增值税专用发票后，采购人支付至审计价的100%（发包人付款前会根据施工现场安全文明，有无质量或安全事故，进度提前或滞后，施工期的配合程度等综合考虑付款时间且不构成违约）。 

（4）支付至审计价100%时，承包人须提前5个工作日按发包人要求将工程项目最终结算价的3%的款项汇入发包人指定账户作为项目质保金，逾期汇入项目质保金的，发包人有权相应顺延付款日期且无需承担违约责任。工程质保期起算两年后无质量问题，承包人提出书面申请，发包人在接到书面申请十个工作日内无息返还承包人3%质量保证金。

（5）发包人支付给承包人的工程预付款及进度款，承包人只能用本工程有关的劳力、材料、机械等费用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程预付款及进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权立即停止付款。

在达到相应的付款节点后，承包人应提出付款申请，写明收款账号，并开具等额发票（注：在工程决算审计完成后，承包人应开齐对应审定价的全额发票），经发包人审核无误后支付。否则发包人有权暂停支付。

采购人有权根据工程进度调整进度款付款的比例。

（6）当竣工结算审计的核减率超过 5%时，其审计费用全部由施工单位承担，由建设单位从应付工程款中扣除；当竣工结算审计的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计费用由建设单位承担。审计费用的计算按江苏省物价局关于工程造价咨询服务收费标准的相关规定执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人的具体要求执行   。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据发包人的具体要求执行 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/          。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用条款执行，发包人另有规定的按照发包人要求执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按照通用条款执行，发包人另有规定的按照发包人要求执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按照通用条款执行，发包人另有规定的按照发包人要求执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/                 。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/                       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按照通用条款执行，发包人另有规定的按照发包人要求执行。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行，发包人另有规定的按照发包人要求执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照合同约定工期 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：合同工期每延迟一天，承包人需承担合同价格 0.5%的违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按照通用条款执行 。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 产生的相关费用由承包人承担 。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后30日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按照发包人的要求。

竣工付款申请单应包括的内容：按照发包人的要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按照发包人的要求。

发包人完成竣工付款的期限：按照发包人的要求。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：1、承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按通用条款第20条〔争议解决〕的约定办理 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按照发包人的要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按照发包人的要求。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照发包人的要求。

（2）发包人完成支付的期限：按照发包人的要求。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起满两年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：支付至审计价100%时，承包人须提前5个工作日按发包人要求将工程项目最终结算价的3%的款项汇入发包人指定账户作为项目质保金，逾期汇入项目质保金的，发包人有权相应顺延付款日期且无需承担违约责任。。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）/%的工程款；

（3）其他方式:支付至审计价100%时，承包人须提前5个工作日按发包人要求将工程项目最终结算价的3%的款项汇入发包人指定账户作为项目质保金，逾期汇入项目质保金的，发包人有权相应顺延付款日期且无需承担违约责任。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:支付至审计价100%时，承包人须提前5个工作日按发包人要求将工程项目最终结算价的3%的款项汇入发包人指定账户作为项目质保金，逾期汇入项目质保金的，发包人有权相应顺延付款日期且无需承担违约责任。

关于质量保证金的补充约定：工程质保期起算两年后无质量问题，承包人提出书面申请，发包人在接到书面申请十个工作日内无息返还承包人3%质量保证金。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：
1、主体工程为设计使用年限；

2、防水工程保修期限为5年。
3、其他项目保修期限为 2年。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

1、承包人应当在接到保修通知后8个小时响应，24小时内到达现场，48小时内组织修复。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,由此产生保修费在加收5%的保管费后从质量保修金内扣除。

2、在质保期满后，如发生损坏等质量问题时，承包人仍需做好售后服务工作，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。承包人可收取相应的材料及服务的费用。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。

（7）其他：双方协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。发包人对任何参加建设的施工人员（不论该人是受雇于承包人或其分包人）的意外或伤亡，皆不负任何法律上责任，也不承担赔偿义务。承包人对进入施工现场人员的意外伤害负全部责任，须承担与本工程有关或在本工程施工期间发生的或因本工程施工导致的人身伤亡及财产损坏、损失、索偿或诉讼等法律责任，并保障发包人免负任何有关的索偿要求、诉讼责任及其费用的支出，费用含在合同总价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为本工程投保建筑工程一切险和职工工伤保险，费用含在合同总价中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按发包人要求。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不提交。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款：双方另行商议。

附件

合同协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：不拖欠民工工资承诺函

附件3：安全生产承诺书

附件4：廉政责任书
附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：按国家现行规定。                                                                                                      

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：         承包人（公章）： 
地  址：       地  址： 
法定代表人（签字）：         法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：  
电  话：     电  话：
传  真：     传  真：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账 号：
邮政编码：       邮政编码：   
附件2：

不拖欠民工工资承诺函

发包人（全称）：

对于贵单位与我公司就                    （工程全称）施工签订的施工合同，我公司承诺如下：
一、根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司本项目施工的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。
二、对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。

三、若在本项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。

本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。

                                              承包人（公章）

                                              法定代表人（签字或签章）：

                                              经办人（签字）：

                                              日期：

附件3：
安全生产承诺书

                             （工程全称），一旦由我方承做，我方承诺对工地现场的一切人员、设备的安全承担责任。施工过程中，我司将为所属员工提供必须的安全防护设备，并进行安全教育，避免相关安全事故的发生。在施工过程中发生的人员安全及财产损害等均由我方负责处理，并承担由此带来的一切后果及责任，相关经济及法律责任与甲方无关。
同时，执行《安全事故处理原则》所有条款，甲方有权从向我方支付的工程款中扣除违约金。不足金额部分甲方有讼诉权利。我方承担包含但不限于医药费、护理费、营养费、误工费、抚恤费、抚养费、住宿费、差旅费丧葬费等各类支付给伤亡人员家属的所有费用，并由我方与伤亡人员家属签订赔偿责任书。

    承包人（公章）

                                            法定代表人（签字或签章）：

                                            经办人（签字）：

                                            日期：

附件4：
廉政责任书

甲方（全称）：                    

乙方（全称）：                     

甲、乙双方于            年   月签署了                   （工程全称）施工合同，为加强工程项目建设期间的阳光合作，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

甲方责任

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关阳光合作管理的各项制度和规定。

2、甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5、对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

乙方责任

1、乙方应保证乙方人员了解甲方有关阳光合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间阳光合作管理执行情况的监督。

4、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计监察部或甲方总经理举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，甲方将向乙方出示黄牌，并在甲方内部通报。除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利10%，并对乙方知情不报人员进行相应处罚。一年内连续出现2次及以上类似情况，甲方将向乙方出示红牌，甲方有权暂停或终止与乙方的合作。

5、如因乙方人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处，甲方将向乙方直接出示红牌，甲方有权取消或终止工程合同的履行，暂停或终止与乙方的合作，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

6、甲方接受乙方实名或匿名投诉，保证为投诉者的信息保密，常设举报部门及电话：

7、本协议与双方签定的本合同具有同等法律效力。

发包人（公章）：                               承包人（公章）

法定代表人（签字或签章）：                     法定代表人（签字或签章）：

经办人（签字）：                               经办人（签字）：

日期：                                         日期：

第六章 附件
（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）
年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

一、竞争性磋商申请及声明.................................X

二、法定代表人授权书.....................................X

三、报价表...............................................X

四、已标价工程量清单.....................................X

五、技术条款偏离表.......................................X

六、商务要求响应及偏离表.................................X

七、拟参与本项目人员一览表...............................X

八、供应商类似业绩情况表.................................X

九、企业声明函...........................................X

十、无重大违法记录声明...................................X

十一、资格资信证明文件...................................X

十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书.........X

十三、供应商提供的其他资料...............................X

★一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：                    

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.按竞争性磋商要求，我们的投标报价详见《磋商报价表》。

3.我方承诺本项目的工期为       天,工程质量符合  国家质量验收标准    。

4.如果我方成交，将派出            作为项目负责人。

5.我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：
电   话：
传   真：
开户银行：
账    号：

供应商授权代表姓名：（签字或盖章）

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：  年  月  日

★二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名、职务）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：
日    期：2026年 月 日

★附：（1）法定代表人有效身份证正反面复印件加盖电子公章

（2）授权委托人有效身份证正反面复印件加盖电子公章

（3）社保机构出具的近半年（2025年08月-2026年01月）任意一个月供应商为授权委托人缴纳的完整的社保缴费证明（需明确缴费险种、缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。

★三、报价表

磋商报价表（第1轮）
项目名称：                                         项目编号：

	磋商报价
	大写：人民币            

小写：人民币         元
	备注

	合同履行期限

（工期）
	合同签订后    个日历天施工完成并验收合格。
	

	项目负责人
	姓名：         
	

	是否小微企业             
	  £是  £  否
	证明材料详见X页，如有

	是否属于监狱企业
	 £是  £  否
	证明材料详见X页，如有

	是否属于残疾人福利性单位
	 £是  £  否
	证明材料详见X页，如有


供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

说明：

★1、本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

出现上述任意一种情况的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

详见财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》。
★2、供应商第1轮报价超过本项目最高限价的作无效标处理。

★四、已标价工程量清单

已标价工程量清单

（如无法获取工程量清单请及时与代理公司联系）

★注：1、此报价表必须提供，其他价格表，请供应商根据采购文件中工程量清单进行组价并详列，且按规定的工程量清单计价规范格式提供。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致，否则视为无效投标。

2、投标工程量清单，必须使用清单计价软件导出的投标报价表格，工程量清单报价的扉页(或导出的清单表格指定页面)加盖本单位造价人员的执业章及签字（未加盖本单位造价人员的执业章或未签字的，视为无效投标）。
供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

五、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的技术条款
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

七、拟参与本项目人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	主要管理人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	技术负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专业技术人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…专业负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…专业负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	电工

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按磋商文件要求及评标标准的要求，提供人员证书等，附后。

2、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

八、 供应商类似业绩情况表（及证明材料）

供应商类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	服务内容
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按磋商文件要求及评标标准的要求，提供业绩证明材料等，附后。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

★九、企业声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的投标单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督；供应商填写时，务必填写真实数据。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下，或资产总额300万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加 （单位名称）采购编号为          项目的采购活动，工程服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

 属于监狱供应商的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件）

备注：成交供应商为监狱供应商的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

★十、资格资信证明文件

请按第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求，逐条填写
附件一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位 （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  （ 如有 ）

主要专业技术能力有：   （ 如有 ）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月
附件二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

紫金山实验室、南京苏宁工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月
★十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效；供应商需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印并由法定代表人手写签名后方为有效）

20  年 月 日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采 购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。 如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日


注：供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由釆购人或釆购代理机构发出中标（成交） 通知书。

不适用信用承诺的情形参见南京市《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔 2021〕5号）。
十二、供应商提供的其他资料

承诺书1

紫金山实验室：

我单位拟参与的（项目名称），现针对采购需求作出承诺如下：
1、我单位在投标时承诺使用采购人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。供应商拟采用推荐品牌以外的同档次产品时，必须满足上表中的工艺和品牌要求，并报采购人同意。

2、我单位在实施阶段使用材料的参照附件“工程量清单”“装饰主要材料选用表（如有）”对于品牌与规格的要求，定制化产品在使用前需准备小样与业主进行确认。

3、整体区域供电要求搭建过程中配置独立电箱及配套电缆，电缆长度根据现场情况敷设。搭建服务满足楼层用电安全规范，我单位须按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。

4、所有设备供电，做到各区域独立供电。我单位严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。

5、搭建过程中试验场使用的金属桥架厚度不低于1.5mm,配电箱铁皮厚度不低于1.5mm。

6、实验室地面找平采用PVC地胶铺设，地面标高0m。我单位须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。

7、开放办公室，主体采用断桥铝隔断，门采用断桥铝门，房顶采用微孔铝板、陶铝微孔吸音板，部分侧墙采用厚石膏板。办公区配置有插座，包括供电插座，信息插座等。我单位须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。

8、开放办公室墙体需重新装修，墙面、混凝土立柱陶铝微孔吸音板。办公室墙体配置有插座，包括供电插座，信息插座等。我单位须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。

9、我单位应遵守紫金山实验室有关文明施工的要求和制度，按要求卸货、堆放施工材料并及时清运垃圾，保护园区及施工现场主要道路、出入口、材料堆放场、办公场所、电梯、楼梯、仓库、厕所等区域；严格遵守施工时间，避免在办公时间内进行噪音施工，做好与园区内其他单位的协调沟通工作，不引起其他办公人员的投诉和纠纷。

10、我单位承诺，所有线缆接口齐全、线路连通，布线合理。
11、我单位承诺，电视信息点：HDMI 2.1光纤信号线。

12、我单位承诺，在材料进场前向采购人提供第三方权威检测机构的信道测试报告。

13、我单位承诺，如成交本项目，在材料进场前向采购人提供上述材料的第三方权威检测机构的信道测试报告。

14、我单位承诺，综合布线施工全程严格遵循网络安全物理防护规范，布线路径避开强电磁干扰源、公共区域等风险点位，核心办公区域布线采用金属管、金属桥架等刚性防护措施；线缆敷设严格区分内网与外网物理链路，实现物理隔离，杜绝跨网数据泄露风险，施工工艺符合网络安全物理防护要求。

15、我单位承诺，施工及运维过程中，对知悉的甲方网络拓扑、布线方案、数据信息等商业秘密和技术秘密严格保密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露，敏感资料妥善保管，项目结束后按甲方要求移交或销毁相关施工资料。
16、我单位承诺，本次空调改造包括施工范围内空调末端管道安装、线路安装等，分为出风管道和回风管道两路。我单位须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。
17、我单位承诺，消防改造符合国家标准（《建筑设计防火规范》GB50016-2014），相关过程材料缜密清晰并整理成册；我单位应当遵守消防法规、国家消防技术标准，对建设工程消防设计、服务质量和安全负责，确保竣工消防验收合格。

18、负责施工图设计的设计单位须在我单位对装饰环境的现场强弱电搭建前完成用电量计算，计算结果与采购人确认无误后交我单位组织施工，我单位须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。
19、除网线、光纤外，现场施工过程所使用配管、配线、电箱、插座、桥架等必须符合国家规范标准，我单位提供相关证明彩页并加盖公章，并承诺在材料进场前提供产品的检测报告或认证证书。

20、本项目噪音处理须严格按照图纸要求施工，验收时办公区域室内环境噪音需达到45分贝以下的控制标准，各项声学指标满足《民用建筑隔声设计规范》《声环境质量标准》等现行规范，且需提供专业检测机构出具的噪音检测合格报告。
21、我单位在成交公示后、服务进场前，参与由采购人组织的项目启动会，再次明确工作分工与项目节点，严格遵循会议成果中明确的实施要求并签订相应承诺书；项目执行过程中，我单位应坚持结果导向，与其他实施方积极配合。过程中碰到工作范围交叉、实施主体模糊的情况，应服从采购人安排，不得推卸责任、消极怠工。
22、项目实施控制措施，我单位承诺不低于以下要求：
（1）进度控制，编制施工总进度计划，如发现项目建设进度可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。
（2）质量控制，依据国家法律、法规、标准以及本项目有关的竞争性磋商文件、响应文件、合同、设计方案、实施细则等文件，运用先进的质量控制工具和控制方法，采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，规划、控制服务质量。及时发现存在与潜在的质量问题，组织质量事故处理，跟踪项目在质保期内的运行状况，做好售后服务。
（3）安全管理，贯彻执行、严格遵守国家安全生产方针政策、法律法规和管理制度，编制完善的安全生产组织措施和技术措施，加强管理和施工人员的安全教育 和培训，加强施工现场安全隐患排查和处置，加强对施工用水、用电、动火的监管，杜绝违章指挥、违章作业，做到安全、文明施工。
（4）合同管理，在领取成交通知书后，应当及时与采购人协商签订采购合同；严格执行采购合同，与采购人加强沟通协调，就合同条款尽量达成一致理解，并采取简便、快捷的方式妥善处理和管控分歧；如项目实施过程中确需变更部分建设内容的，及时、妥善做好合同变更事宜。
（5）信息安全管理，建立完善的信息安全管理制度、数据备份制度，建立信息安全管理工作目标和管理流程，进行信息安全事故的调查与处理，运用ISO17799标准，提高项目整体的信息安全水平。
（6）项目文档管理，及时完成各阶段设计文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的收集、整理、归档、移交工作，确保本项目各类文件、资料传递的规范化、制度化，管理的科学化、规范化。
23、人员要求，我单位承诺合同履行过程中，开工时和施工过程中未经采购人许可不得擅自变更项目负责人。我单位未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目负责人的，视为项目负责人不在场。若有擅自变更，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，我单位向采购人支付违约金为合同价的10%。
24、质量保证：我单位商承诺为本项目提供二年（含）以上质保（自验收合格之日起进入质保期），要求提供的服务质量应当符合响应文件的约定。
承诺人：（加盖公章）

年月日

承诺书2

紫金山实验室：

我单位拟参与的（项目名称），现作出承诺如下：
1、拟投入项目负责人必须满足下列条件：

a.项目负责人无在建。

b.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（包括但不限于以下情况:1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险； 2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）

c.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

d.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

e.本项目不接受供应商拟派项目负责人同时任个体工商户（个体经济组织）经营者。

f、项目负责人每天不少于6小时，每周不少于6个日历日在本工程现场工作；如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于30小时，则视为供应商违约，应按2000元/次支付违约金，且采购人有权就此行为向有关部门和单位举报和投诉，并要求供应商更换项目负责人。

g、未经采购人同意不得擅自更换项目负责人，确需更换的，不得降低相应的资格条件，并履行相关变更手续，并由采购人核验用工关系。若有擅自变更，发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金为合同价的10%。

承诺人：（加盖公章）

法定代表人：（手写签名）

项目负责人：（手写签名）

（注：无在建承诺书需由企业法定代表人、项目负责人手写签名并加盖企业公章后生效；未加盖公章或法定代表人未手写签名或项目负责人未手写签名的，视为未提供）

采购需求响应偏离对照表表

	序号
	名称
	功能、性能、配置要求
	是否偏离
	证明材料页码

	一、 装饰安装工程
	
	

	1
	系统要求
	本次装修范围包括紫金山实验室F楼2楼改造工程环境内：本项工程位于无线谷F栋，主要承载电磁李生项目组人员的日常科学实验、学术研讨及交流等功能。为实现上述功能，拟对无线谷F栋2层区域进行重新布局并装修改造，功能区主要划分为公共科研区、交流讨论区、研讨室、研发调试间、办公室、茶水间等。项目分为五部分：（1）装饰工程（2）智能化、综合布线（3）消防改造（4）暖通改造（5）隔音处理工程。实际工作量见附件清单。

[image: image3.png]]
= El i
w0 L E
i
0w 5w g s n e 100 3. I
1] N N 1 17 1 il
R sz o b i o
e





施工区域

★1、所有材料不低于以下要求：供应商承诺：在实施阶段使用材料的参照附件“工程量清单”“装饰主要材料选用表（如有）”对于品牌与规格的要求，定制化产品在使用前需准备小样与业主进行确认（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	
	
	★2、整体区域供电要求搭建过程中配置独立电箱及配套电缆，电缆长度根据现场情况敷设。搭建服务满足楼层用电安全规范，供应商须按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	
	
	★3、所有设备供电，做到各区域独立供电。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	
	
	★4、搭建过程中试验场使用的金属桥架厚度不得低于1.5mm,配电箱铁皮厚度不得低于1.5mm（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	
	
	★5、实验室地面找平采用PVC地胶铺设，地面标高0m。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	
	
	★6、开放办公室，主体采用断桥铝隔断，门采用断桥铝门，房顶采用微孔铝板、陶铝微孔吸音板，部分侧墙采用厚石膏板。办公区配置有插座，包括供电插座，信息插座等。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	
	
	★7、开放办公室墙体需重新装修，墙面、混凝土立柱陶铝微孔吸音板。办公室墙体配置有插座，包括供电插座，信息插座等。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	
	
	★8、施工单位应遵守紫金山实验室有关文明施工的要求和制度，按要求卸货、堆放施工材料并及时清运垃圾，保护园区及施工现场主要道路、出入口、材料堆放场、办公场所、电梯、楼梯、仓库、厕所等区域；严格遵守施工时间，避免在办公时间内进行噪音施工，做好与园区内其他单位的协调沟通工作，不引起其他办公人员的投诉和纠纷（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	二、 综合布线
	
	

	1
	基本要求
	1、要求技术交流区墙、地面预留网络、HDMI光纤信号线。

2、施工范围内壁挂电视、拼接屏预留网络、HDMI光纤。

3、地面预留HDMI线缆+网线（地插），面板即插即用，标签完整。

★4、所有线缆接口齐全、线路连通，布线合理。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	2
	其他要求
	1、网络点采用六类非屏蔽网络线

提供第三方测试材料：供应商须承诺在材料进场前向采购人提供第三方权威检测机构的信道测试报告；

2、电视信息点：HDMI 2.1光纤信号线

★供应商须承诺：如成交，在材料进场前向采购人提供上述材料的第三方权威检测机构的信道测试报告。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。

★3、供应商承诺综合布线施工全程严格遵循网络安全物理防护规范，布线路径避开强电磁干扰源、公共区域等风险点位，核心办公区域布线采用金属管、金属桥架等刚性防护措施；线缆敷设严格区分内网与外网物理链路，实现物理隔离，杜绝跨网数据泄露风险，施工工艺符合网络安全物理防护要求（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
★4、供应商承诺施工及运维过程中，对知悉的甲方网络拓扑、布线方案、数据信息等商业秘密和技术秘密严格保密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露，敏感资料妥善保管，项目结束后按甲方要求移交或销毁相关施工资料（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	3
	参考图片
	暂无内容
	
	

	三、风管改造
	
	

	1
	系统要求
	★本次空调改造包括施工范围内空调末端管道安装、线路安装等，分为出风管道和回风管道两路。供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	四、施工保障
	
	

	1
	基本要求
	★消防改造符合国家标准（《建筑设计防火规范》GB50016-2014），相关过程材料缜密清晰并整理成册；中标供应商应当遵守消防法规、国家消防技术标准，对建设工程消防设计、服务质量和安全负责，确保竣工消防验收合格。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
★负责施工图设计的设计单位须在中标供应商对装饰环境的现场强弱电搭建前完成用电量计算，计算结果与采购人确认无误后交中标供应商组织施工，供应商须严格按图施工且施工质量符合国家、行业等验收标准。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	

	2
	其他要求
	★（1）除网线、光纤外，现场施工过程所使用配管、配线、电箱、插座、桥架等必须符合国家规范标准，供应商提供相关证明彩页并加盖公章，并承诺在材料进场前提供产品的检测报告或认证证书。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
★（2）本项目噪音处理须严格按照图纸要求施工，验收时办公区域室内环境噪音需达到45分贝以下的控制标准，各项声学指标满足《民用建筑隔声设计规范》《声环境质量标准》等现行规范，且需提供专业检测机构出具的噪音检测合格报告。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟；如提供的承诺书内容缺失或存在评审歧义，视为未提供）。
	
	


制定











[image: image6.jpg]N BTSN

SUNING CONSULTING






[image: image7.jpg]N BTSN

SUNING CONSULTING




[image: image8.jpg]