采  购　文　件

项目名称：溧阳市昆仑街道智慧消防采购及安装项目（二次）

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0001

溧阳市政府采购中心

2026年01月

# 总  目  录

- 采购公告……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标程序、评标方法与评标标准…………

- 投标文件格式………………………………

第一章  采购公告

项目概况

溧阳市昆仑街道智慧消防采购及安装项目采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2026年 02月 10 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0001

2.项目名称：溧阳市昆仑街道智慧消防采购及安装项目（二次）

3.预算金额：350万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为350万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

5.采购需求（简介）：为全面提升消防安全水平，切实增强居民的安全感，本次项目将围绕完善消防基础设施、构建智能化消防管理体系、丰富物联网感知手段、搭建逐级推送制度、强化社区治理能力等关键任务展开。（内容详见采购文件第四章）。

6.合同履行期限：合同签订之日起 180日历天交货并完成调试，如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标供应商须承担由此对采购人造成的损失。

7.本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年 02 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

采购公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会

地址：溧阳市昆仑街道

联系人：杨先生

联系方式：13915852210

2.溧阳市政府采购中心信息

地　址：溧阳市琴园路8号

相关联系人：吕先生

电  　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注溧阳市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对采购文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反映能力等。

13.2.2 投标人需根据采购文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高投标限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高投标限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国网站和中国政府采购网”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

第三章  合同文本

采购合同

项目名称：

签订合同地点：溧阳市

合同签订时间：    年   月   日

溧阳市昆仑街道智慧消防采购及安装项目采购合同

| 采购人： （以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

签订时间：

签订地点：溧阳市

一、按照《中华人民共和国民法典》等法规规定，结合本项目具情况，双方达成如下协议。

1.项目名称：溧阳市昆仑街道智慧消防采购及安装项目

2.项目地点：甲方指定

3.合同价款：

1)	金额（大写）：     （人民币）¥:    元。 具体详见分项报价表。

2）合同总价应包括招标文件所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及人工费、材料费、辅材费、主材费、设备费、机械费、管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

二、合同文件：

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，一旦合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释：

1、合同及补充协议

2、中标通知书

3、投标申请及声明

4、招标文件及其补充文件

5、投标文件

双方商定确认的补充协议为本合同组成文件。

三、适用法律、标准及规范：

乙方使用上述以外的标准时，应加以说明，乙方应清楚说明并提交用于替代的标准或规范、明显的差异点要说明。当所用的标准和实施规则等效于或优于技术标准的，该标准才可能为甲方接受。

四、质量保证：

1、乙方应严格按照合同约定及投标文件规定进行供货，安装，系统调试，配合验收、交付、培训、质保和维保等服务，并对其质量负责。

2、乙方负责供应的材料设备，其品牌、规格型号等必须与投标一致，严禁擅自更改、不得以次充好，并提供产品说明书，检测报告和合格证。设备性能及技术指标应达到投标文件约定及国家、省、市现行的相关质量验收标准。

3、甲方有权对材料设备在进场时按规定比例抽检，检测合格的费用由甲方承担，不合格的由乙方承担，同时承担由此造成的损失。

4、甲乙双方对材料设备质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5、若发现乙方有材料品牌、规格型号与投标文件中不符，每一项承担违约金 2万元（违约金从当期应付款项中扣除），并要求无条件更换，同时承担由此造成的损失和相关责任。

6、如经过相关权威检测机构检测，乙方所供货物达不到投标所报设备的各项参数指标，每一项承担违约金 1 万元（违约金从当期应付款项中扣除），并要求无条件更换，同时承担由此造成的损失和相关责任。如乙方所供货物不符合国家或地方的相关规定、规范导致项目未能通过验收，承担违约金为合同金额的10%（违约金从当期应付款项中扣除），并按要求无条件返工合格，同时承担由此造成的损失和相关责任。

7、所有材料如有弄虚作假的，承担由此造成的损失和相关责任。

五、供货期：合同签订之日起 180日历天交货并完成调试，如不能如期供货，甲方有权终止合同，乙方须承担由此对甲方造成的损失。

六、验收：

1、货物、材料到场后乙方应会同甲方对货物、材料进行开箱查验及外观验收。此过程中如有缺货、错装、损坏或技术问题，乙方应承担退货的全部责任。到场的设备包装如有水渍、撞痕、裂痕、表面不均等情况，将不予接收。

2、货物在安装完毕后，乙方要对产品的性能进行调试，并会同甲方及相关单位按验收规范进行系统的验收。

3、甲方及相关单位应在乙方提交验收申请之日起30日内组织验收，逾期验收的，视为验收合格。

七、结算及付款期限：

中标单价在合同实施期间固定不变，数量按实结算。产品型号、参数等若发生变化，其综合单价根据供应商投标报价的价格由甲方和中标方协商确定。

（1）合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；

（2）全部设备运至甲方指定地点，且经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的70%；

（3）设备完成全部集成和验收后，经甲方确认无质量问题后，甲方向乙方支付至合同金额的80%。

（4）经审计完成后支付至审定金额的97%。

（5）剩余3%在质保结束后一次性支付。

乙方应在甲方每次付款前开具同等金额的、符合国家规定的发票。最终结算以实际收货量结算，数量增减部分在结算时由甲方确定。投标时若相同部件有多个报价，在结算时增补的按最低价执行，减少的按最高价执行。

八、产品供应、安装期间，机械、人身安全由乙方负责。货物送至现场由各方共同验收签字。

九、保修及售后服务：

1、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。本项目的质量保修期为 3年。

2、保修期内因乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从项目验收合格之日算起 。

3、在保修期内，接到使用方故障通知后在 2 小时内到现场排除故障及时修复，如不能及时修复，甲方有权自行派人进行修复，所需费用从乙方质保金中扣除。

4、在质量保证期内，如果设备的任何部件在同一月内故障超过 2 次，除应得到及时的免费维修和更换外，该部件的质保期将被延长一个月。

十、其它约定事项：

1、设备进场前，需提供拟进场设备品牌、型号及技术参数与招标要求对比表，须由监理单位确认，若有品牌、技术参数未能满足招标文件要求，甲方有权不接受作退场处理，乙方除按甲方要求重新提供符合要求的设备外，还需支付每次5万元的违约金；退场超过3次，甲方有权解除合同，同时追究投标人因此造成的损失。

正式进场安装前，需同步提供所有设备的购置合同原件及检验报告等相关资料（附购置清单）。外观及安装位置须经各方共同认可。

2、乙方如不能按甲方要求的期限内（以甲方书面通知为准）供应足量合格的中标产品至甲方指定的地点。如因乙方原因造成延误，每延误一天承担违约金2000元（违约金从当期应付款项中扣除），同时承担由此造成的损失和相关责任。累计超过15日时甲方有权单方面解除合同，乙方还须赔偿因此而造成甲方的一切经济损失。

3、甲方保留对本次招标的各规格产品的数量增减、规格调整和对某一规格产品取消采购的权利，乙方应无条件服从。

4、过程中，甲方可能因功能调整、清单漏项等原因增加列名外的工作内容，乙方应无条件服从甲方指令，不得以价格、条件等原因拖延或拒绝；乙方拖延执行的，按工期延误支付违约金；拒不执行的，甲方有权解除合同，同时向乙方追究由此造成的损失。增项的价款计算按相关规定执行，乙方不得要求甲方事先确定价格。

5、乙方承诺：在价款按合同约定支付到位的情况下，乙方应确保材料供应款的支付到位，承担因材料供应款不到位而引发的一切责任。

6、由于乙方原因，导致材料检测等相关检测未通过，材料及复验费由乙方承担。

7、货物安装质量、进度、投资、安全文明、资料等，乙方必须服从、配合甲方的管理。由于乙方原因而影响整体项目的进度和评优，乙方须承担相应的责任，并根据甲方制定的管理办法给予相应的处罚。

8、因乙方原因引起的工期延误，则乙方承担500元/天的违约金。

9、因乙方原因使得监理人发出停工令，则乙方承担2000元/天的违约金。

10、乙方如不服从、配合甲方、监理人的管理，第一次警告若不整改经确认后每次乙方需向甲方支付违约金500元、仍不整改则每次乙方需向甲方支付违约金1000元。

11、以上所涉及的违约金，结算时从价款中直接扣除。

12、甲方推荐品牌材料、设备, 投标人设备、材料进场时经3次确认不符合要求，甲方有权指定品牌及型号，投标价格不作调整且合同工期不顺延。

13、本项目的进度必须满足建设方进度安排且不影响其它项目的进度，否则建设方有权按招标文件中的相关条款进行处罚，情节严重的建设方有权终止合同。

14、乙方须无条件服从甲方的管理制度、财务制度等。

15、甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的0.5%的标准向乙方支付违约金，如果逾期累计超过90天，乙方有权单方解除合同，并要求甲方承担合同总额20%的违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权继续追偿。

16、甲方签署本合同后，无故终止或解除合同的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担合同总额 20%的违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权继续追偿。

17、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的，每逾期一日，甲方应按合同总金额的0.5%向乙方支付违约金，并承担乙方由此造成的相关损失。

18、本合同如有争议，应友好协商解决。协商不成的，向溧阳市人民法院提起诉讼。

19、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

20、一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

21、本合同正本一式捌份，甲、乙双方各执叁份，采购代理机构执贰份。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 采购需求

- 采购清单

| 消防系统-采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要设备技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.工作原理：光电式 2.保护面积：60平方米～120平方米（具体参考GB50116-2013） 3.通讯方式：4G 4.报警类型：烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除报警、故障报警（低电量故障、网络故障、迷宫污染故障、本底值学习故障、电路失效故障、PSM休眠异常故障） 5.报警音量：80dB@3m(A计权) 6.报警方式：声、光报警 7.工作温度：–10℃～+55℃ 8.工作湿度：.≤95%RH（无凝结） 9.▲方位性：方位比值≤1.1 （需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 10.▲一致性：一致性比值≤1.3 （需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 11.▲设备应能将软件版本号，硬件版本号、协议版本号、设备型号、电池电压、电池电量、信号强度、物理小区位置信息cell ID、烟雾浓度、灵敏度、重发次数、红光本底值、红光采样值、蓝光本底值、蓝光采样值、温度值、湿度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度、湿度传感器故障、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程管理平台（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 含3年流量费 | 只 | 270 | 核心产品 |
| 2 | 图像型独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.通讯方式：以太网、4G 2.指示灯：设备应具备状态指示灯，可反应设备正常、报警等不同状态 3.保护面积：30平方米～60平方米，具体请参考GB 50116-2013 4.报警方式：声、光报警 5.摄像机部分：为保证图像清晰度，设备像素不应小于400万； 6.工作温度：-10℃～+55℃ 7.工作湿度：＜95％ 8.▲消防检验报告 产品应符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告（需提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告） ▲消防CCC证书 产品应取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的强制性产品认证证书（3C认证）。（提供产品3C认证证书复印件） 9.▲红外消音 产品具有红外消音功能，能够响应普通红外遥控器任一按键的操作，对报警音实现消音（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 10.供电方式 产品主电源应支持DC12V和POE两种方式供电。 11.▲温度报警 当环境温度值达到报警域值时，设备应能发出声、光报警信号，并将报警信号发送至管理平台、联动报警输出、录像、发邮件的抓图。温度报警值应能在-20~120度内自定义设定。录像延时时间和报警延时时间可自定义设置。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 12.▲拆除报警 设备拆除时应能将报警信息传输至管理平台（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 13.报警输出 设备应具有两个报警输入接口。支持常见开和常闭两种类型报警源。 14.▲湿度报警 环境的湿度值达到报警阈值，设备应能发出声、光报警信号，并将报警信号发送至管理平台、联动报警输出、录像、发邮件和抓图。湿度报警值应能在5-95%RH内自定义设定。录像延时时间和报警延时时间可自定义设置（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 15.▲智能检测 设备在布防时间内监测到报警目标区域中出现消防灭火器丢失、消防疏散通道占用、消防物品搬移、火焰、人员离岗报警、人员打电话、人员玩手机，设备能够发出报警提示语音，并能将报警信号发送值管理平台、联动录像、联动报警输出、联动抓图和联动发送邮件（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持报警2进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE两种供电方式，方便工程安装 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持全网通4G模块（电信、移动、联通），含3年流量费 | 只 | 6 |  |
| 3 | 4G手动报警按钮 | 1.通讯方式 4G 2.报警方式 手动按钮、开关量输出 3.指示灯 红绿双色工作指示灯 4.工作电压 DC3.0V 5.工作电流 监视电流：≤120uA；报警电流：≤35mA 6.电池寿命 5年 7.使用环境 室内 8.工作温度 （-10~55）℃ 9.工作湿度 ≤95%RH无凝露 10.报警音量 75~115dB@3m(A计权) 11.外壳材料 ABS工程塑料 12.尺 寸 106.5*157.5*27.0mm 13.安装方式 壁挂安装 14.执行标准 GB19880-2005 15.认证标志 3C认证 16.含3年流量费 | 只 | 6 |  |
| 4 | 4G广播声光报警器 | 1、通讯方式 4G 2、工作电压 DC 12V 3、防护等级 IP54 4、重量 0.92Kg 5、安装方式 壁挂安装 6、声级 110dB 7、音 调 消防音+文字播报 8、发光方式 频闪 9、示警方式 声光报警 10、 额定功率 8W 11.含3年流量费 | 只 | 6 |  |
| 5 | 插墙式电源适配器 | 输入：AC100V~240V 输出：DC12V1A 颜色：白色 输出线长3m 接线端子规格：Φ5.5×Φ2.1×10-国标 | 只 | 6 |  |
| 6 | 2x2液晶显示系统 | 1.支持不低于1920*1080高清显示； 2.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入； 3.支持画面和OSD菜单180度翻转功能； 4.内置拼接功能； 5.配套红外控制盒实现大屏一键开关机功能； 6.可视角度：水平 178°，垂直 178°； 7.亮度≥500cd/m²； 8.双边拼缝≤1mm 9.具有CCC认证。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 底座支架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 8 | 解码器 | 1.基于ATCA架构设计，采用大容量高速 FPGA 阵列和 PCI-E 数字总线路由交换技术架构，实现了所有业务卡槽位的输入板卡与输出板卡的混插方式； 2.支持多种视频信号接入模式，支持视频解码、大屏控制、图像拼接、融合、漫游、回显功能，支持小间距LED自定义分辨率等； 3.制式 PAL/NTSC自适应 4.总线 PCI-E总线 5.画面分割 支持1、2、4、9、16和M×N分割；单屏32窗，显示32路不同信号源 6.解码能力 整机支持160路1080p，40路800万，60路500万，20路1200万 7.视频接口 DVI；HDMI；BNC；RJ45 接口数量，最多80个 8.信号格式 DVI-I；DVI-D；HDMI；CVBS；HD-SDI；3G-SDI；HDCVI | 台 | 1 |  |
| 9 | 云服务器及安全组件 | 1)弹性云服务器 :X86计算 ¦ 内存优化型 ¦ am7.4xlarge.8 ¦ 16核 ¦ 128GiB; AlmaLinux ¦ AlmaLinux 9.0 64bit; 通用型SSD ¦ 1024GB; 全动态BGP ¦ 独享 ¦ 按带宽计费 ¦ 5Mbit/s; 2)云防火墙 :标准版;扩展防护流量峰值:5Mbit/s; 3）企业主机安全 ：企业版； 4）Web应用防火墙 ：标准版 5）DDoS防护：保底防护带宽10Gbit/s;业务带宽100Mbit/s;防护域名数50个; 6）1年使用期 | 套 | 1 |  |
| 10 | 管理服务器 | 类型：台式工作站 处理器：Intel i9 内存容量：32GB 机箱规格：塔式 显存：其他 硬盘转速：其他硬盘容量：500GB-1TB Raid卡缓存 含显示器 | 套 | 1 |  |
| 11 | 音箱 | 真限制的输出功率：2W+2W 额定声频率响应范围：80Hz-19KHz 噪声声级：小于等于25dB(A) 输入：5V 1A | 套 | 1 |  |
| 12 | 路由器 | 1.电口速率 1Gbps 2.业务端口/槽位描述 2个WAN口（1个WAN口支持切换为LAN）3个LAN口(2个LAN口支持切换为WAN)调试端口 1*UBS2.0 3.供电方式 内置电源:100-240V AC,50/60Hz 功耗 满载功耗：10W，管理型； 4.性能要求：MTBF 50000小时 VLAN数 64 动态ARP数量 1024 静态ARP数量 512 5.安全特性： 支持ARP扫描支持对本机DHCP分配的地址进行ARP自动绑定禁止ARP学习ARP合法性检查ARP防护ARP检测防止WAN口Ping防止碎片包防止TearDrop防止Land攻击防止Syn Flood防止UDP flood防止ICMP Flood防止Smurf攻击防止WinNuke攻击防止TCP SYN扫描防止UDP扫描防止IP Spoofing防止Fraggle攻击防止ICMP不可达报文攻击防止超大ICMP攻击防止TCP NULL扫描防止TCP Stealth FIN扫描防止TCP Xmas Tree扫描防止ICMP重定向报文攻击防止带源路由选项的IP攻击防止带路由记录选项的IP攻击防止TCP flag攻击支持启用基于静态路由的报 | 台 | 1 |  |
| 13 | 汇聚交换机 | 二层网管交换机； 交换容量：336 Gbps，包转发率：108 Mpps； 24个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 服务器机柜 | 规格：高*宽*深:2055mm*600mm*800mm（42U） 颜色：RAL9004 黑色 配置：3块层板，2组4个风扇，1个8位10A电源 承载：静载 800KG(带支架) 防护等级：IP20 主要材料: 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板。其余：SPCC 优质冷轧板； 核心技术参数 规格：高×宽×深：2055mm×600mm×800mm（42U） 颜色：RAL9004 黑色 配置：3块层板，2组4个风扇，1个8位10A电源 承载：静载 800kg（带支架） 防护等级：IP20 主要材料: 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板。其余：SPCC 优质冷轧板； | 台 | 1 |  |
| 15 | 商铺物联网管理平台 | 1.具有支持查看运营单位运营值守情况，支持展示今日上报火警、告警，发现真实火警，发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页；支持在地图上展示接入的单位分布情况，单位设备报警时对应单位图标以红色图标进行提醒，点击单位可查看单位的基础信息、今日报警数、未确认报警数、设备总数、设备故障数、设备离线数、探测器总数、探测器故障数、视频监控、分系统展示设备； 2.具有街道商铺扫码自主巡查、上报检查情况，形成记录日志，便于查询； 3.支持报警弹窗，查看报警详细信息，可联动视频、图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能。 支持地图默认中心点设置，地图缩放级别设置（5-19级），地图类型选择（平面图和卫星图）； 支持恢复到默认中心点；支持全屏展示大屏； 支持近7天报警按照趋势图展示； 4.对街道各区域内具备展示设备报警记录，并进行处理记录，可批量处理；可按关键字、时间、处理进度进行精确查询、综合查询等功能。报警日志支持消警状态和确认状态分别进行跟进，默认为未消警、未确认状态，设备复位或报警消除后，报警日志变更为消警状态；支持对报警进行处理，处理后报警日志变更为确认状态；支持报警日志的批量导出； 支持列表展示相同设备的相同报警今日未确认报警，当日报警，总报警数； 支持从全部报警和今日报警两个维度统计已确认、未确认和确认中的报警；支持查看报警处理流程、短信推送记录、电话推送记录、设备报警记录、通话记录； 支持通过平台外接座机，一键拨打座机； 支持通话录音并进行云端存储，便于事后追溯；具有设备的故障日志记录，可进行故障跟踪处理； 5.支持查看设备的报警信息（包括平台接收时间，设备原始记录时间，消警状态，场所负责人，报警类型等）； 6.设备运维：支持查看设备的在/离线统计情况，包括在线、离线和未激活状态设备数量； 支持查看近7天和近30天的设备离线率、设备故障率、探测器故障率、视频通道故障率趋势； 支持查看设备离线数量Top5的单位名称和离线设备数量； 7.运营报告：支持按周、月查看运营单位的运营报告；支持运营报告的预览和下载。报告内容包含报警情况、火警情况及故障情况；运营总览模块包含火警、告警、设备离线次数、设备故障次数、探测器故障次数、视频通道故障次数。报警所属系统分布，报警类型TOP5，报警趋势图，故障所属系统分布，故障类型TOP5，故障趋势图。 8.小程序或APP功能：支持查看设备基本信息。支持设置电话和短信推送。支持删除设备。支持对设备进行消音等下发操作。支持展示设备模拟量和在/离线状态。支持管理设备分组，包括分组的新增、修改和删除。支持将设备关联到不同的分组。设备绑定，支持通过设备序列号、分享安全码绑定消防NB设备。公众号推送，企业用户关注指定公众号，并绑定手机号，支持触发报警后，在公众号查看报警通知。维保处理，支持新增、删除应急维修单；支持接单、线下沟通、抵达、处置；待处理、处理中应急维修单支持转派维保人员；支持查看不同状态下的应急维修单：待处理、处理中、待审批、已完成；支持按照单位、时间范围等搜索； 9.支持查看故障设备所属系统分布； 支持查看故障数量Top5的故障类型。 10.对接要求：系统须要和昆仑街道社会治理指挥平台、溧阳高新区城市运行管理平台及昆仑街道社区消防治理平台做对接，数据和上述平台实时交互，满足数据治理要求。 11.系统功能架构应支持模块化分类，可根据项目实际需求自由调整。系统应支持Unix/Linux部署，同时支持Windows；系统应支持Data House 数据分析以及数据监控系统支持消息中间件Rabbit MQ并可扩展到消息中间件Kafka、缓存中间件应支持Redis，系统应支持LB，并可自定义策略 12.备注：该平台为区域性管理平台，网格化管理，具有扩展性，可接入商铺数量不少于1500家。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 监控中心摄像机 | 1.400万火焰检测离岗检测双光变焦防暴半球网络摄像机 2.传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 3.像素：400万； 4.最大分辨率：2688×1520； 5.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 6.最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）； 7.补光灯：2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 8.镜头类型：电动变焦； 9.镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 10.镜头光圈：F1.6； 11.视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； 12.立体行为分析：支持； 13.玩手机检测：支持； 14.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； | 台 | 1 |  |
| 17 | 工业级千兆单模单纤SFP光模块 | 光纤类型 单模单纤 光接口类型 LC 性能参数 速率 1Gbps 波长 1310nm 发送；1550nm 接收 传输距离 20km 常规参数 储存温度 -40℃～+85℃ 工作湿度 5%～95%（非凝结） 工作温度 -40℃～+85℃ 光口最大速率 1000Mbps | 只 | 4 |  |
| 18 | 光纤跳线 | 单模LC 1.5M | 条 | 4 |  |
| 19 | 理线器 | 1U | 只 | 3 |  |
| 20 | RJ45跳线 | 非屏蔽六类 2M | 根 | 5 |  |
| 21 | UPS不间断电源主机 | 3KVA | 台 | 1 |  |
| 22 | 电池 | 12V100AH | 节 | 16 |  |
| 23 | 电池柜 | A16配套 | 套 | 1 |  |
| 24 | 监控中心强弱电及简易装修 | 1.简易装修：墙面乳胶漆翻新、地面铺设防静电地板、顶面吊顶翻新 2.包含操作台、桌椅等办公家具； 3.提供强电电源布置； 4.弱电布线； | 项 | 1 |  |
| 25 | 无线防爆压力传感器 | 外壳材质：铸铝 接头材质：304L不锈钢 膜片材质：316L不锈钢 防爆等级：ExdIICT4/T5/T6 Gb 测量介质：油、水、气体或与316不锈钢兼容介质 防水等级：优于IP66 输出形式：无线通讯(NB-IoT、LORa、LORa WAN、4G) 供电电池：3.6V支持电池电源双供电（电池可更换） 量程范围：-0.1~200MPa 数据传输速率：300bps~5.4Kbps 最大发送功率：25db 接收灵敏度：-150dbm 检测周期：每秒3次（可调） 上报限期：1分钟~24小时(可调) 准确度等级：0.5%FS 迟滞性与可重复性：±0.1FS 长期稳定性：±0.1%FS 零点漂移：±0.03%FS 环境温度：-30~70℃ 介质温度：-20~80℃ 过载压力：200% 功耗：最大工作电流<150mA，休眠电流≤25μA 最长连续工作时间：52560小时(出厂默认参数) 备注：含3年流量费 | 块 | 81 |  |
| 26 | 智能消火栓监测终端 | 1.接口及接口类型：1个Uart串口 2.天线接口：标准IPEX天线接口，特性阻抗50欧 3.SIM/UIM卡接口：标准的翻盖式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡 4.电池供电：内置电源，锂电池供电，供电时间3-5年 5.标准电源：DC 3.6V 18000mAH(闷盖) DC 3.6V 18000mAH(法兰) 6.供电范围：DC 3~4V 7.支持网络：NB-IoT/LoraWAN 8.外壳：ABS塑料上盖+铝铸外壳，保护等级IP67（闷盖） 9.尼龙+玻纤,防护等级IP68（法兰） 10.外形尺寸：闷盖≥Φ153mm (不包括天线) 法兰≥Φ220mm 11.工作温度：-35~+75ºC（-31~+167℉） 12.储存温度：-40~+85ºC（-40~+185℉） 13.相对湿度：95%(无凝结) 14.闷盖配件：橡胶垫圈 15.法兰配置：法兰橡胶垫圈X2，法兰固定螺栓螺母*9 | 块 | 9 |  |
| 27 | 无线防爆燃气监测设备 | 检测原理 催化燃烧式 传感器寿命 3 年（典型值） 检测气体 甲烷、丙烷 采样方式 自然扩散型 检测量程 (3~100)%LEL 低限报警值 20%LEL 示值误差 ±5%FS 高限报警值 50%LEL 显示方式 数码管显示+LED状态指示灯 响应时间 <30s(T90) 额定电压 220V AC 功耗 ≤5W 工作电压范围 (127~253)V AC 报警音 >80dB 输出方式 2组继电器输出：可设为无源开关量输出；继电器2还可设为有源输出。 无源触点容量 继电器1和2： 3A/250V AC 3A/30V DC 有源触点容量 继电器2：12V或24V，设置为脉冲时1000uF电容放电，设置为电平时I≤50mA 使用环境 室外使用型（IP66） 防护等级 IP66 防爆标志 Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 工作环境 温度：-40℃～+70℃ 湿度：≤93%RH（无凝露） 大气压力：（86~106）KPa 外壳材质 铸造铝合金、防爆玻璃 探测器净重 1.4kg 连接螺纹 G3/4或G1/2 螺纹 备注：含3年流量费 | 个 | 7 |  |
| 28 | 无线防爆温度传感设备 | 外壳材质：铸铝 接头材质：304L不锈钢 膜片材质：316L不锈钢 防爆等级：ExdIICT4/T5/T6 Gb 测量介质：油、水、气体或与316不锈钢兼容介质 防水等级：优于IP66 输出形式：无线通讯(NB-IoT、LORa、LORa WAN、4G) 供电电池：3.6V支持电池电源双供电（电池可更换） 量程范围：-200~850°C 数据传输速率：300bps~5.4Kbps 最大发送功率：25db 接收灵敏度：-150dbm 检测周期：每秒3次（可调） 上报限期：1分钟~24小时(可调) 准确度等级：0.5%FS 迟滞性与可重复性：±0.1FS 长期稳定性：±0.1%FS 零点漂移：±0.03%FS 环境温度：-30~70℃ 功耗：最大工作电流<150mA，休眠电流≤25μA 最长连续工作时间：52560小时(出厂默认参数) 备注：含3年流量费 | 块 | 6 |  |
| 29 | 无线防爆液位传感器 | 外壳材质：铸铝 接头材质：304L不锈钢 膜片材质：316L不锈钢 防爆等级：ExdIICT4/T5/T6 Gb 测量介质：油、水、气体或与316不锈钢兼容介质 防水等级：优于IP66 输出形式：无线通讯(NB-IoT、LORa、LORa WAN、4G) 供电电池：3.6V支持电池电源双供电（电池可更换） 量程范围：0~500米 数据传输速率：300bps~5.4Kbps 最大发送功率：25db 接收灵敏度：-150dbm 检测周期：每秒3次（可调） 上报限期：1分钟~24小时(可调) 准确度等级：0.5%FS 迟滞性与可重复性：±0.1FS 长期稳定性：±0.1%FS 零点漂移：±0.03%FS 环境温度：-30~70℃ 介质温度：-20~80℃ 过载压力：200% 功耗：最大工作电流<150mA，休眠电流≤25μA 最长连续工作时间：52560小时(出厂默认参数) 备注：含3年流量费 | 块 | 6 |  |
| 30 | 主机采传装置 | 1.WAN接口：≥1个10/100/1000M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 2.LAN接口:≥1个10/100/1000M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 3.接口及接口类型：2路RS232接口，2路RS485接口，1路26PIN并口，1路CAN接口，1路TF卡 4.传输接口：≥1路WAN口，1路LAN口，1路wifi，1路全网通4G 5.标准电源：DC 12V/1.5A 供电范围：DC5V～36V 6.外壳：金属 7.外形尺寸：≥163*104mm*35.2 mm (不包括天线和安装件) 8.可解析市场上主流品牌火灾报警控制器（特别型号支持定制） 9.工作温度：-35~+75ºC (-31~+167°F) 10.储存温度：-40~+85ºC (-40~+185°F) 11.相对湿度：95%(无凝结) 12.支持报警主机型号：支持主流厂家的报警主机； 备注：含3年流量费 | 块 | 8 |  |
| 31 | 智能充电控制器 | 须经4G网络接入云平台，可以同时控制十路开关，用于给电动自行车、电动三轮车共享安全智能充电。每台设备支持独立供电，其中任意路可以支持2200W输出，整机最大输出功率10KW，支持手机扫码和NFC刷卡支付 1.1 ▲ 产品具有高耐压能力，短时间可承受300V交流电不损坏。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 1.2 平台支持编辑多个时间段计费模板，可根据尖峰平谷定制收费方案 1.3 用户扫描设备或充电口上的二维码必须选择充电口编号、充电金额进行付款充电 1.4 平台支持针对片区进行充电自停设置，并支持配置预支付金额和最低消费功能 1.5 平台支持针对片区进行消费退费设置，并支持配置扫码、实体卡和虚拟卡是否启用消费退费规则及最低消费功能 1.6 充电桩支持扫码、刷卡充电；扫码支付方式包括支付宝、微信、虚拟卡储值卡、虚拟卡包月卡 1.7 提现账号可以为支付宝或银行卡，提现周期支持T+1、T+7、M+1 1.8 如果充电电路断开，充电设施应能自动切断输出，即使再次连接也不应继续输出电能，除非用户重新确认充电（提供相关检测报告） 1.9 泄漏电流不超过0.25mA 1.10 防护等级：IP54 备注：含3年流量费 | 套 | 6 |  |
| 32 | 智能充电桩插座（暗装） | 86型暗装五孔插座 尺寸： 86*86*33.2mm 重量： 0.08KG 带编号" | 只 | 60 |  |
| 33 | 智能充电桩插座防雨罩（暗装） | "86型暗装插座防雨罩 尺寸： 102*98*100mm 重量： 0.12KG | 只 | 60 |  |
| 34 | 4G手动报警按钮 | 1.通讯方式 4G 2.报警方式 手动按钮、开关量输出 3.指示灯 红绿双色工作指示灯 4.工作电压 DC3.0V 5.工作电流 监视电流：≤120uA；报警电流：≤35mA 6.电池寿命 5年 7.使用环境 室内 8.工作温度 （-10~55）℃ 9.工作湿度 ≤95%RH无凝露 10.报警音量 75~115dB@3m(A计权) 11.外壳材料 ABS工程塑料 12.尺 寸 106.5*157.5*27.0mm 13.安装方式 壁挂安装 14.执行标准 GB19880-2005 15.认证标志 3C认证 16.含3年流量费 | 只 | 6 |  |
| 35 | 4G广播声光报警器 | 1、通讯方式 4G 2、工作电压 DC 12V 3、防护等级 IP54 4、重量 0.92Kg 5、安装方式 壁挂安装 6、声级 110dB 7、音 调 消防音+文字播报 8、发光方式 频闪 9、示警方式 声光报警 10、 额定功率 8W 11.含3年流量费 | 只 | 6 |  |
| 36 | 插墙式电源适配器 | 输入：AC100V~240V 输出：DC12V1A 颜色：白色 输出线长3m 接线端子规格：Φ5.5×Φ2.1×10-国标 | 只 | 6 |  |
| 37 | 电瓶车入户监控 | 传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：256GB； 报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 供电方式：DC12V ▲进行重启操作后，无需重新配置楼层信息，监控画面可正确显示当前楼层；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲正常使用过程中，可修改IP地址，修改完成后无需重启即可生效；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持电瓶车（电动自行车、电动摩托车）检测，检测到电瓶车（电动自行车、电动摩托车）后，可发出声光告警，并推送至平台，声光告警支持设置播放次数、音量，闪烁告警灯可设置为常亮和闪烁2种模式，闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲设备内置继电器,可通过干节点报警输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 53 |  |
| 38 | 室外消防救援通道监测警示装置 | 工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 扫描方式：逐行扫描； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）; 30m（暖光视频监控距离）; 10m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（暖光灯）;4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头接口：φ14； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：100°～30°；垂直：54°～18°；对角：108°～35°； 光圈控制：固定光圈； 近摄距：0.8m； 智能编码：H.264：支持; H.265：支持； 视频帧率：50Hz 主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps）; 60Hz 主码流（2688×1520@30fps），辅码流（704×480@30fps）;； 视频码率：H.264：3Kbps ~ 20480KbpsH.265：3Kbps ~ 20480Kbps； 日夜转换：ICR自动切换； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；消防通道占用；疏散通道占用；烟火检测； 网络接口：1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） | 台 | 30 |  |
| 39 | 专用支架 | 配套 | 个 | 30 |  |
| 40 | 4M立杆 | 高度4M，国产优质，304不锈钢材质 | 套 | 30 |  |
| 41 | 热成像一体化摄像机 | 探测器像素：120×90； 热成像镜头焦距：1.2mm； 可见光像素：400万； 可见光镜头焦距：4mm； 供电方式：DC12V/POE； 工作温度：-40～+60℃； 防护等级：IP67 1.设备应具备双色指示灯，正常工作时绿色闪烁，报警时红色常亮。指示灯在500lx照度下正前方3米可见 2.夜晚天气无遮挡，补光灯开启，可识别距离设备20m处的人体（1.7m x 0.5m)轮廓 3.可见光视频图像：2688 x 1520;热成像视频图像：1280 x 720 4.可对监控画面中火点目标进行自动跟踪和标注；开启火点跟踪定位功能后，当监控画面中出现明显火源目标，可自动进行框选提示并定位 5.可通过web界面设置火情报警灵敏度，灵敏度具有10级可调 6.天气晴朗无遮挡，可以对距离样机20m处火焰目标（0.2m x 0.2m）进行检测，并给出报警提示 7.冷热点报警温度范围可设置为0℃到200℃；热成像视频图像温度单位可设置为摄氏度、华氏度 8.在IE浏览器下，点击热成像视频图像画面上的任意一点，样机可将该点的探测温度叠加在监控画面中 9.当冷热点探测温度达到报警阈值时，样机应能发出声、光报警信号，样机应能发出声、光报警信号，并将报警信息发送至管理平台，可联动报警输出、录像、发送邮件和抓图 10.报警温度范围可设置为-10℃到200℃；热成像视频图像温度单位可设置为摄氏度、华氏度 | 个 | 50 |  |
| 42 | 定制支架 |  | 个 | 50 |  |
| 43 | 云服务器及安全组件 | 1)弹性云服务器 :X86计算 ¦ 内存优化型 ¦ am7.4xlarge.8 ¦ 16核 ¦ 128GiB; AlmaLinux ¦ AlmaLinux 9.0 64bit; 通用型SSD ¦ 1024GB; 全动态BGP ¦ 独享 ¦ 按带宽计费 ¦ 5Mbit/s; 2)云防火墙 :标准版;扩展防护流量峰值:5Mbit/s; 3）企业主机安全 ：企业版； 4）Web应用防火墙 ：标准版 5）DDoS防护：保底防护带宽10Gbit/s;业务带宽100Mbit/s;防护域名数50个; 6）1年使用期 | 套 | 1 |  |
| 44 | 小区综合安全管理平台 | 1.三维建模和处理：根据街道大致样貌进行BIM模型制作，并对模型进行轻量化处理、编号、贴图、分组、添加灯光等操作； 2.安防管理：实现智慧安防管理，可以实现调动视频监控、管理门禁打卡、安防入侵报警、电子巡检路线记录管理等功能 3.网格管理：平台通过指挥中心集中管理查询信息，同时各区域网格化管理，提供各网格管理人员名单、区域各项数据，并提供数据分析管理数据、生成报表，平台针对集中管理记录抽查数据，提升效率。 4.报警管理：平台会实时接收报警信息并弹窗提醒，可以对火警、设备故障、液位异常、环境异常等情况做出反馈。 5.预警管理：平台根据接收数据智能分析统计重点关注的区域，并显示该区域具体信息，对长期处于高温高压的区域实时监测、高亮显示。 6.维修维保：对街道各区域内的维保情况进行查看和管理，可以录入维保计划、查看维保工单、管理维保工作人员、提醒未完成的维保工作。 7.电瓶车监测：管理街道各区域内所有的电瓶车充电桩，对所有充电桩都可以搜索查询使用情况和详细信息，每个设备也都有自己的电子身份证。对于楼道入口设置电瓶车入口监测，对电瓶车入楼现象实时监控、报警。 8.消防通道监测：管理街道各小区内所有的消防通道，对所有消防通道都可以搜索查询使用情况和详细信息，实时调取消防通道 9.卷帘门监测：可以实施监测街道小区内卷帘门的运行情况 10.热成像监控：管理街道各区域内停车棚内热成像监控，对所有监控内容可实时调取，每个监控器也都有自己的电子身份证。 11.设备报警：平台会接收设备的实时数据并在规定范围内发出报警信息并弹窗提醒，可实时查看当前报警信息，链接设备信息查看当前情况做出反馈，可以查看历史报警信息以及处理工单。 12.智能疏散：管理街道各区域内水源、消防通道等资源，在警情发生时生成智能疏散路线，可以根据条件查询历史疏散路线，同时提供附近资源位置信息并在智能地图上显示，可以快速联系附近相关单位。 13.消防设备设施管理：管理街道各区域内所有的消防设备，对所有消防设备都可以搜索查询详细信息，每个设备也都有自己的电子身份证。 14.应急管理：可实现应急预案管理、现场处置流程调度及消防标准规范标准信息快速调阅;可实现场景消防演练预制 15.数据共享：平台对接各大省级市级系统，通过云总线的方式获取接处警系统内针对该灾情的各类火场文书，按照时间轴顺序进行滚动刷新显示，对于各个接口提供的数据进行分析展示。 16.其他配套服务：平台配套手机APP开发、数据接入、系统运维以及平时维保或工作人员对辖区内进行消防运行检查上报至平台 17.对接要求：系统须要和昆仑街道社会治理指挥平台、溧阳高新区城市运行管理平台及昆仑街道社区消防治理平台做对接，数据和上述平台实时交互，满足数据治理要求。 系统功能架构应支持模块化分类，可根据项目实际需求自由调整。系统应支持Unix/Linux部署，同时支持Windows；系统应支持Data House 数据分析以及数据监控系统支持消息中间件Rabbit MQ并可扩展到消息中间件Kafka、缓存中间件应支持Redis，系统应支持LB，并可自定义策略。 18.备注：该平台为区域性管理平台，网格化管理，具有扩展性，可接入小区数量不少于50家。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 管理主机 | 类型：台式工作站 处理器：Intel i9 内存容量：32GB 机箱规格：塔式 显存：其他 硬盘转速：其他硬盘容量：500GB-1TB Raid卡缓存 含显示器 | 套 | 1 |  |
| 46 | 工业级千兆单模单纤SFP光模块 | 光纤类型 单模单纤 光接口类型 LC 性能参数 速率 1Gbps 波长 1310nm 发送；1550nm 接收 传输距离 20km 常规参数 储存温度 -40℃～+85℃ 工作湿度 5%～95%（非凝结） 工作温度 -40℃～+85℃ 光口最大速率 1000Mbps | 只 | 4 |  |
| 47 | 光纤跳线 | 单模LC 1.5M | 条 | 4 |  |
| 48 | 理线器 | 1U | 只 | 3 |  |
| 49 | RJ45跳线 | 非屏蔽六类 2M | 根 | 5 |  |
| 50 | 24口交换机 | 二层网管交换机； 交换容量：336 Gbps，包转发率：108 Mpps； 24个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 6 |  |
| 51 | 室外管线预埋 | 室外管井砌筑、预埋管、超五类网络线及摄像机电源线 | 项 | 1 |  |
| 52 | 固定IP20M宽带租赁费3年 | 供小区及商铺使用 | 月 | 36 |  |
| 53 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |

注：★1、本项目的核心产品为独立式光电感烟火灾探测报警器。投标人投标时核心产品的品牌应一致，否则作无效投标处理。

二、商务要求

1. 服务期限和地点

供货期限：合同签订之日起 180日历天交货并完成调试，如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标供应商须承担由此对采购人造成的损失。

服务地点：采购人指定地点。未送货前货物的堆放地点由中标供应商自行解决并承担场地费用。

- 结算及付款期限：

中标单价在合同实施期间固定不变，数量按实结算。产品型号、参数等若发生变化，其综合单价根据供应商投标报价的价格由采购人和中标方协商确定。

（1）合同签订后30日内，采购人向中标供应商支付合同金额的30%作为预付款；

（2）全部设备运至采购人指定地点，且经采购人验收合格后，采购人向中标供应商支付至合同金额的70%；

（3）设备完成全部集成和验收后，经采购人确认无质量问题后，采购人向中标供应商支付至合同金额的80%。

（4）经审计完成后支付至审定金额的97%。

（5）剩余3%在质保结束后一次性支付。

注：供应商应在采购人每次付款前开具同等金额的、符合国家规定的发票。最终结算以实际收货量结算，数量增减部分在结算时由采购人确定。投标时若相同部件有多个报价，在结算时增补的按最低价执行，减少的按最高价执行。

三、保修及售后服务：

1、供应商应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。本项目的质量保修期为 3年。

2、保修期内因供应商原因导致甲方损失的，供应商应承担赔偿责任。保修期从项目验收合格之日算起 。

3、在保修期内，接到使用方故障通知后在 2 小时内到现场排除故障及时修复，如不能及时修复，采购人有权自行派人进行修复，所需费用从乙方质保金中扣除。

4、在质量保证期内，如果设备的任何部件在同一月内故障超过 2 次，除应得到及时的免费维修和更换外，该部件的质保期将被延长一个月。

四、技术要求：

1、设备进场前，需提供拟进场设备品牌、型号及技术参数与招标要求对比表，须由监理单位确认，若有品牌、技术参数未能满足招标文件要求，采购人有权不接受作退场处理，供应商除按采购人要求重新提供符合要求的设备外，还需支付每次5万元的违约金；退场超过3次，采购人方有权解除合同，同时追究投标人因此造成的损失。

2、正式进场安装前，需同步提供所有设备的购置合同原件及检验报告等相关资料（附购置清单）。外观及安装位置须经各方共同认可。

★3、供应商投标时须按实填写《采购需求偏离表》，中标后，若发现供应商未按要求供货或货物有除上表外的其他负偏离，采购人有权单方面终止合同。

★4、须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））文件要求，投标时须提供相应承诺书（格式自拟）。

# 第五章  评标程序、评标方法和评标标准

- 评标程序

## 1）资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

## 2）符合性审查程序

## 2  投标文件的符合性审查

## 2.1  评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

## 2.2  评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法人授权书 | 按采购文件要求提供投标函、法人授权书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、项目最高限价、相应控制单价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第四章《采购需求》中★号条款要求的 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 采购文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信货物、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 15 | 分项报价表 | 投标时提供了分项报价表且不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 16 | 核心产品 | 供应商投标的核心产品的品牌一致的； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

二、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足文件要求且报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终投标价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 17 |  |  |
| 2.1 | 供货方案 | 6 | 由评标委员会根据供应商提供的采购及供货计划进行评审。 - 备货充足，送货进度控制、保证措施全面详实、安排合理得当的得6分； - 备货较为充足，送货进度控制措施基本全面、安排基本合理的得4分； 3、备货量一般，送货进度控制措施片面考虑不当的得2分； 4、备货量一般，送货进度控制及保证措施可行性差的得1分； 5、未提供不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 质量保证措施 | 6 | 由评标委员会根据供应商提供的质量保证措施进行评审。 1、质量保证措施科学详尽、可行性高、针对性强的得6分； 2、质量保证措施较科学、可行性较高、针对性较强的得4分； 3、质量保证措施基本详尽、基本可行针对性一般的得2分； 4、质量保证措施一般，针对性较差的得1分； 5、未提供不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 5 | 由评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、配套的管理制度及技术力量配备、备品备件库等）进行评审。 1、售后服务方案具体，可操作性强的，得5分； 2、售后服务方案较具体，可操作性较强的，得4分； 3、售后服务方案较一般，可操作性一般的，得2分； 4、售后服务方案较差的，得1分； 5、未提供不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 | 53 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 4 | 投标人具有软件安全开发服务二级资质证书的，得2分；具有软件安全开发服务一级资质证书的，得4分，最高得4分。 | 注：提供相关证明文件原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 项目组成员 | 6 | 1、项目的项目负责人，具备以下证书：具注册消防工程师的，得2分；具有注册安全工程师证书的，得2分；具有注册信息安全专业人员证书的，得2分。本项最高得6分。 | 提供相关人员连续近6个月的社保证明，以及资格证书证明文件。以上均提供扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3 | 2、项目技术负责人具有CISP注册安全治理专业人员证书的得1分；具有国产操作系统高级应用专项培训证书的得1分；具有弱电系统工程师的得1分。本项最高得3分。 | 提供相关人员连续近6个月的社保证明，以及资格证书证明文件。以上均提供扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 3、项目成员具有弱电系统集成项目经理证书的得1分；具有网络工程师证书的得1分。本项最高得2分。 | 提供相关人员连续近6个月的社保证明，以及资格证书证明文件。以上均提供扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 4、项目成员具有信息安全保障人员认证证书的得1分；具有通信、电子与智能化工程施工员证书的得1分。本项最高得2分。 | 提供相关人员连续近6个月的社保证明，以及资格证书证明文件。以上均提供扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
| 3.3 | 技术参数 | 32 | “▲”技术指标若出现负偏离，每项扣2分，扣完为止；技术条款中明确要求提供的技术支持资料（如检测报告、相关证书、截图等），未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 | 注：须在投标文件附件《技术参数偏离表》中填写，否则不得分。 |
| 3.4 | 类似业绩 | 4 | 供应商自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似信息化设备采购项目的，每有一个得2分，本项最高得4分。 | 注：提供中标通知书及合同原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 注：1、本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标人自行提供，评审专家根据投标人提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标人自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。本项目评分细则中需要提供的相关证明材料，中标人在评审结束后3个工作日内提供原件由采购人核查。

  - 2、提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，评标委员会采用随机抽取的方式确定同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的货物和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要货物和主要专业技术能力：

主要货物有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函（实质性格式）

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）（实质性格式）

小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 数量 | 设备及材料单价（元） | 系统集成服务费单价（元） | 全费用合价（元） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 技术要求响应及偏离表（实质性格式）

技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：

1. 除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 商务要求响应及偏离表（实质性格式）

商务要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：

1. 除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。