公 开 招 标 文 件

项目名称： 武进区国家教育考试标准化考点运维升级服务

项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2026-0002

采 购 人：常州市武进区教师管理服务中心

采购代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受 常州市武进区教师管理服务中心（采购单位）的委托，常州亿楷源工程咨询有限公司就 武进区国家教育考试标准化考点运维升级服务进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于 2026年3月9日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZYK-G2026-0002

2.项目名称：武进区国家教育考试标准化考点运维升级服务

3.项目预算金额：550万元/三年

4.项目最高限价：550万元/三年

5.采购需求：根据省教育厅进一步加强国家教育考试标准化考点建设工作的通知，及常州市武进区教育考试院建设要求，为区级指挥中心以及13个标准化考点学校，提供设备安装、运维升级服务。服务内容包括但不限于摄像头、存储服务器、安检门、信号屏蔽仪、考务通、智能巡检和金属探测仪等设备的安装、升级建设及后期维护。服务延续时间为三年。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是。

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2026年3月9日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区教师管理服务中心

地址：常州市武进区区政府3号楼6楼

联系人：杨主任

联系方式：0519-86571061

2、常州亿楷源工程咨询有限公司信息

地址：常州市武进区延政西路6号宏图大厦3楼

联系人：眭工

联系方式：0519-86663133，15951206180

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 £货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年2月 13日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（782681719@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-86663133； 通讯地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州亿楷源工程咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以预算金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元0.8%，500万元（含）-1000万元的0.45%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |
| 15 | 履约保证金 | ■免收 □/，由采购人自行收取 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州亿楷源工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区宏图大厦3楼招标代理部；

联系电话：0519-86663133；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

33.9为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人（单位负责人）身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 第一章《投标邀请》 | 根据要求提供 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》，详见附件格式 |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函） |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。） |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分20分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=基准价／最后投标报价×20 | 20 |  |
| 主观分 | 2.1、运维服务方案:投标人应提供详细的运维升级服务方案，方案应包含对区考试院以及考点学校的运维服务方案、保障方案。 （1）方案科学完善、合理性好，可操作性高，适配标准化考点运维要求，得7分； （2）方案较为完整，合理性较好，可操作性较高，得4分； （3）方案完整性一般，合理性一般，可操作性一般，得1分； （4）方案不完整，技术路线科学合理性差，可操作差，不得分。 | ### 7 |  |
|  | 2.2、现有系统对接方案:投标人应提供与现有系统的对接方案，方案应包括现有系统的描述、对接实施过程和对接质量保证。 （1）对接方案完整，对现有系统描述准确，对接实施过程和对接质量保证科学合理，具有可操作性，得7分； （2）对接方案完整性一般、对现有系统描述流于表面，对接实施过程和对接质量保证的可操作性一般，得5分； （3）对接方案完整性较差，对现有系统描述与实际相差较大，对接实施过程和对接质量保证的可操作性较差，得3分。 未提供方案、方案要点要缺失、抄袭痕迹明显或明显与本项目无关的均不得分。 | ### 7 |  |
|  | 2.3、应急响应方案:根据项目考试保障的特点，制定详细的应急响应方案。方案中应针对本项目建立应急响应小组并有明确职责分工，对设备或网络故障，有详细的解决方案及操作流程。 （1）方案完整性高，针对本项目设置应急响应小组，并且人员职责明确、分工合理，对设备或网络故障有详细有效的解决方案及操作流程，得7分； （2）方案完整一般，应急响应小组职责和分工未针对本项目设置，对设备或网络故障的解决方案及操作流程流于形式，得5分； （3）方案不完整，应急响应小组人员分工不明确，缺乏对设备或网络故障的有效解决方案，得3分。 未提供方案、方案要点要缺失、抄袭痕迹明显或明显与本项目无关的均不得分。 | 7 |  |
| 客观分 | 3.1、响应程度：招标文件中带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣1分，扣完为止。 | ### 18 | 投标文件需按要求出具相关证明材料原件扫描件，否则视为负偏离，未提供或者未按要求提供不得分，如虚假应标，一经发现作无效投标处理。 |
|  | 3.2、项目业绩：投标人自2023年2月1日以来（以合同签订时间为准）与标准化考点保障服务相关项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。 | 6 | （1）投标文件中须提供有效的项目合同及验收报告（或结算发票）扫描件，否则不得分。 （2）纯设备供应业绩不得分。 未提供或者未按要求提供不得分。 |
|  | 3.3、投标人具有： 1.ISO9001/19001质量管理体系认证证书； 2.ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书； 3.信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级证书（或ISO27001认证证书）； 以上每提供一种证书得2分，满分6分。 提供有效的证书扫描件。 | ### 6 | 投标文件中提供证书原件扫描件，未提供或者未按要求提供不得分。 |
|  | 3.4、团队成员具有信息系统项目管理师的得2分，具有系统规划与管理师证书的得2分，具有通信工程师（互联网技术）的得2分，具有高级网络规划设计师证书的得2分，注册渗透测试专家（CISP-PTS）证书的得2分；本项最高得10分。 - 一人多证的按一个证书得分。 | 10 | 投标文件中提供证书原件扫描件，提供投标人为其缴纳的2025年11-2026年1月中任意一个月的社保证明的原件扫描件；未提供或者未按要求提供不得分。 |
|  | - 3.5、现场保障：承诺在省、市、区考试院明确要求使用标准化考场的重要考试期间，向全区所有考点派驻现场技术保障服务人员，每个考点至少3人。每增加1人，得2.5分。 | 5 | 提供承诺函（自拟格式），不提供或未按要求提供不得分。 |
|  | - 3.6、运维延保：承诺免费延长1年服务期，最高得3分，不提供不得分。 | 3 | 提供承诺函（自拟格式），不提供不得分。 |
|  | - 3.7、产品演示1：演示智能安检门功能： - （1）分别演示在电子产品探测模式下，对金属皮带扣、钥匙通过安检门时不报警。 - （2）分别演示在电子产品探测模式下，对手机、移动硬盘、电脑、照相机通过安检门时，能实时报警。 - 全部演示成功得2分，有任意一个未演示、演示不符合要求或使用PPT等非真实系统方式进行演示，本项不得分。 | 2 | 提供演示视频，未提供或者未按要求提供不得分。 |
|  | - 3.8、产品演示2：演示以下智能巡检巡查功能： - 1、具备总览看板功能：汇总展示所选考试计划的各项业务数据，包括审核员处理情况、标记违规数据、考生入场率、考场异常告警统计和异常行为类型统计；并支持按场次查看；完全满足的得1分，否则不得分。 - 2、具备考试计划管理功能：实现对AI行为分析任务的管理，包括考试信息配置、监考考场选择、审核员选择以及监考任务分配；完全满足的得1分，否则不得分。 - 3、支持启用/关闭具体行为分析功能、自定义配置相应的告警等级，告警等级包含红色和橙色，还可为不同告警等级配置差异化处理方式。完全满足的得1分，否则不得分。 - 4、具备保密室智能巡检展示功能：支持统计展示抽检机构的当前人数和报警事件数，可按行为类型（如携带外出、玩手机、打电话、睡觉）分类呈现与筛选查询；支持对选定的计划数据以报表的形式汇总展示，具备报表一键导出功能。完全满足的得1分，否则不得分。 - 全部演示成功得4分，有任意一个未演示、演示不符合要求或使用PPT等非真实系统方式进行演示，本项不得分。 | 4 | 提供演示视频，未提供或者未按要求提供不得分。 |
|  | - 3.9、产品演示3：决策指挥系统功能： - 1、支持新增考试类型、考试类型代码、考试计划名称、考试计划代码。 - 2、支持考情综合、身份验证、智能安检、试卷流转、灾害预警等各个场景的自定义功能配置。 - 3、考点视频巡查：可按照市、区县、考点各级辖区查看各个考场及有关功能室的实时监控信息，提供通过考点名称、编号、标识码搜索考场。可提前设置考场摄像头轮巡队列，按照轮巡队列进行滚动查看。可定制单个播放窗口的轮巡和播放操作（暂停轮巡、替换播放窗口、上一个、下一个）。 - 4、按照市各级辖区查看各个保密室的实时监控信息，提供通过保密室名称、标识码搜索保密室。 - 5、支持查看保密室的值守人员信息、负责人信息。 - 每成功演示一项得1分，共5分。未演示、演示不符合要求或使用PPT等非真实系统方式进行演示的，均不得分。 | 5 | 提供演示视频，未提供或者未按要求提供不得分。 |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第五章    采购需求

一、采购标的

1．项目名称：武进区国家教育考试标准化考点运维升级服务

2．预算金额：550万元

3．最高限价：550万元

4．采购项目概况（简介）：根据省教育厅进一步加强国家教育考试标准化考点建设工作的通知，及常州市武进区教育考试院建设要求，为区级指挥中心以及13个标准化考点学校，提供设备安装、运维升级服务。服务内容包括但不限于摄像头、存储服务器、安检门、信号屏蔽仪、考务通、智能巡检和金属探测仪等设备的安装、升级建设及后期维护。服务延续时间为三年。

三、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州市武进区教师管理服务中心 |
| 2 | 合同签订 | 1. 中标人应当在中标通知书发出之日起十日内完成合同签订。 2. 中标公告发布后五个工作日内，中标供应商应将采购文件中要求投标时提供的检测报告及相关证明材料复印件，加盖所投品牌原厂鲜章后（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）送达采购人处，若提交的材料不符合要求的，应在三个工作日内进行补正。采购人按以下流程进行核查： （1）查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。。 （2）验证。扫描检测报告中带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。 （3）协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并到得协查结果。 如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。 （1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。 （2）逾期未补正或补正仍不符合要求的； （3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标响应不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。 补正内容不能超出投标文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。 |
| 3 | 工期要求 | 2026年4月15日前完成软硬件设备部署、调试和对接工作，武进区教师管理服务中心将择时对部署、调试和对接工作进行核查，核查合格之日为本项目服务起始时间。 |
| 4 | 合同履约期限 | 自设备核查合格之日起三年，承诺延长服务期限的另行约定。 |
| 4 | 服务地点 | 常州市武进教育考试院及各考点学校。 |
| 5 | 培训要求 | 至少以半年为周期，对区级、学校等各级系统操作人员进行培训，使考点人员能熟练使用标考相关软件及设备。考前需根据考点需求，组织开展标准化考点相关业务培训。所有培训须有培训记录、有效果反馈。 |
| 6 | 验收要求及付款条件 | 1. 每场考试时，各考点学校严格按照采购文件要求，对中标供应商提供的服务质量进行考核。每场考试后，由各考点学校填写《标准化考点运维服务考点考核评分表》，并将评分表上交至区考试院。 2. 每年度服务结束后，由区考试院负责汇总各考点全年考核分数，得出考核综合得分（小数部分四舍五入），按如下方式付款： （1）年度考核综合得分90分以上全额支付当年款项。 （2）年度考核综合得分75-89分支付当年款项的70%。 （3）年度考核综合得分60-74分支付当年款项的40%。 （4）年度考核综合得分60分以下不予支付当年款项，并追究相关法律责任。 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后，支付中标金额的20%；项目施工验收后支付中标金额的30%；服务期满1年支付中标金额的 20%；服务期满2年支付中标金额的20%；服务期满3年，合同全部履约完毕（包含承诺延长服务的时间），一次性支付余款。 |
| 8 | 其他要求 | 1. 凡采购文件要求提供第三方检测报告的，投标时必须提供投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式，格式详见附件），未提供的视作未实质性响应。 2. 中标供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式叁份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质投标文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

四、项目要求

（一）项目概况

本项目针对常州市武进区国家教育考试标准化考点，提供符合标准化考点要求软硬件设备并负责集成安装、日常运维及考试保障等服务。服务范围涵盖2018年常州市国家教育考试标准化考点专网集成服务外包项目中的常州市武进教育考试院指挥中心（以下简称“区指挥中心”）、武进区各学校考点考场及新增考点考场。

当前区指挥中心于2018年建设，包括视频终端、拼接显示屏、分结点SIP路由、媒体分发服务器、管理平台软件、UPS等软硬件设备，由中标方提供设备的安装、调试、保养维修及重大考试现场保障服务。

本次招标服务服务内容包括但不限于管理平台软件、核心交换机、SIP路由和媒体分发服务器、网络音视频解码器、拾音器、存储硬盘、摄像机、网络时钟、考务通、UPS等软硬件设备的安装、调试、保养维修及重大考试现场保障服务。

★本次招标服务，提供的硬件设备及软件系统（除中考考点外），必须与“江苏省国家教育考试综合管理系统”对接，要求能同步考务数据，考点、区县、地市、省四级专网网络畅通，保证视频流正常实时传输、画面稳定（码流2M-4M）（提供承诺函）。

★投标供应商承诺按《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（以下简称《国考视频标准》）要求提供用于本项目的设施设备，若《国考视频标准》中未提及的，应符合相关国家标准和行业标准（提供承诺函）。

★新建初中考点标考系统需无缝对接至常州市综合考务管理平台，对接费由中标供应商承担。（提供承诺函）

（二）履行本项目所需设备

1. 考点设备

（1）现有及新增考点设备清单见附件，新增设备规格参数要求如下

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1，设备性能：交换能力≥2.4Tbps，包转发速率≥660Mpps；（官网最小值为准） 2，基本要求：国产化芯片自主可控，≥28个千兆电口，≥8个万兆光口，≥1个业务扩展槽；配置双电源,双风扇. 3，可靠性 ：支持RSTP，MSTP；支持ERPS功能，支持RRPP功能。 4，虚拟化 ：支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，支持跨框链路聚合M-LAG 5，路由特性：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持PTP时钟同步。 |
| 2 | 接入交换机 | 1,设备性能:交换能力≥672Gbps ，包转发速率≥126Mpps（官网最小值为准） 2,基本要求:≥24个千兆电口，≥4个千兆光口;无风扇静音设计 3,路由:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由; 4,可靠性:支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink，收敛时间≤50mss; |
| 3 | 防火墙 | 1,产品架构:采用非X86多核架构 2,性能要求:所投产品防火墙吞吐量≥2G，并发连接数≥100万。 3,硬件要求:单台配置千兆以太网电接口≥5个,千兆光口≥2个，自带15个 SSL VPN授权，链路负载不限制链路数量 4,部署模式:实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 5,路由实现:实现静态路由、策略路由、等价路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS、RIPv2等路由协议。 6,VPN:实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能;支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。 |
| 4 | 考务管理机 | 不低于以下配置：CPU性能相当于Intel Core i5/8G内存 /1T 7200转SATA/DVD蓝光刻录(16倍速）/集成显卡/10/100/1000以太网口/光电鼠标 标准键盘/19英寸宽屏显示器/立式机箱。 |
| 5 | 网络音视频解码器 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持2路HDMI信号输入接口； 3.支持4路HDMI信号输出接口； 4.支持1个3.5mm口音频输出； 5.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 6.支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W /3200W视频解码； 7.支持通过串口控制屏幕开关； 8.最大支持2路3200W@25fps/7路1200W@25fps/10路800W@25fps/14路600W@25fps/18路500W @25fps/28路300W@25fps/36路1080P@30fps/144路D1@30fps同时解码； 9.Web页面支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M*N自由分割（M*N<=36）； 10.HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720, 1024x768五种显示分辨率； 11.HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率，HDMI1支持3840x2160，30帧，HDMI2支持3840x2160，60帧； 12.支持预案轮巡； 13.支持底色选择； 14.支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； 15.支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 16.支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 17. ▲开窗图层功能检查：每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层最大可达38层(底图+36层开窗+字符)。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 18. ▲系统兼容性检查：设备控制可兼容鸿蒙、麒麟操作系统。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 19.▲平台控制功能检查：设备支持挂载到平台(需支持视频上墙功能)并被平台访问控制。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 20.▲硬恢复功能检查：连续按三下电源键，可以初始化密码；连续按五下电源键，可以恢复默认配置。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） |
| 6 | SIP服务器（含媒体分发服务器） | 1. 所投产品符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、符合GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求； 2. 设备支持国产嵌入式CPU、单颗CPU核心数≥8核，支持开源操作系统等； 3. 设备具备多张网卡，根据不同的网络环境可选择单线路或多线路的接入方式，支持网络链路聚合功能； 4.支持标准SIP2.0； 5.支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 6.支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在600Mbps以上（千兆网络条件下）； 7. ▲支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章）； 8.支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 9. ▲支持管理本地摄像机，实时刷新摄像机视频截图、图像质量、OSD标签、在线状态等信息（提供公安部颁发的有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章）； 10.支持核心数据库的备份； 11.采用基于B/S架构的管理模式； 12.支持查看系统内设备的在线信息； 13.支持SIP向上级的主动注册与多级注册管理； 14.支持IPV4/IPV6、UDP、TCP、SIP、SSH、RTSP、NTP、RTP、RTCP 等网络协议； 15.支持媒体流分发，支持点播、组播、广播； 16.视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种，转发需支持PS、TS流封装； 17.支持通过web端无需安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像 18. ▲支持查看上级当前拉流通道，将上级当前拉流通道列表加入上墙准备列表实现一键上墙。支持将巡检截图自动筛选高清图像并提供二次人工优选高品质图像为截图优选列表，通过一键上墙快速显示到大屏。支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏，实现重点特殊考场通道的快捷显示。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章）； 19.支持网络拥塞控制等功能； 20.支持视频路由控制； 21. ▲支持手机 APP登录巡查管理平台；支持跨平台(Android/windows)播放本级、下级实时视频图像;（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章）； 22. ▲支持与综合考务平台提供数据接口，包括提供设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章）； 23.支持图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现； 24.支持生成设备清单报表； 25.支持查看上级实时拉流列表，并支持一键上墙上级拉流列表； 26.支持远程运维功能； 27.支持外接USB设备，支持≥2个 RJ-45 千兆以太网口； 28.产品性能：CPU处理器性能相当于Intel四核主频3.0GHz及以上，内存≥16G DDR4； |
| 7 | 网上巡查管理软件 | 1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2. 状态展示：实时码流信息、实时通道信息、实时录像状态、实时音频状态、系统时间、资源占用显示等； 3. 常规列表：非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表； 4. 订制列表：支持手动自定义列表，可更改已添加通道的OSD标签； 5. 静态列表：可根据历史记录，快速调取巡查列表； 6. 搜索功能：对其展开的节点列表可以进行模糊搜索、精准定位； 7. 视频预览功能：支持本地多窗口实时预览，支持本地录像抓图； 8. 智能传输：根据前端与后端网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输； 9. 本级中心可根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像； 10. 根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像。 11.场景预案：支持按分屏模式进行设置场景预案、保存预案，调用预案； 12. 超时锁屏：支持超时屏幕自动锁屏，以增加帐号安全性和隐私性； |
| 8 | 摄像头 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2. 采用高性能两百万像素1/3英寸或以上CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3. 可输出200万（1920×1080）@25fps； 4. 支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 5. 支持通过回访功能中按智能分析行为检索； 6.最大红外监控距离30米； 7. 支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离≥50米（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章）； 8.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9. 支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出； 10. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11. 支持在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置4个区域； 12. 支持多类报警：无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、非法访问、安全异常、外部报警等； 13. ▲在IE浏览器下,具有感兴趣区域(ROI)设置选项，可设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章）； 14.支持插拔128G SD卡； 15.支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送； 16.支持IP66防护等级； 17. ▲可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和存储的图片（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） |
| 9 | NVR存储(含硬盘，单位：路) | 1.符合JY/T-KS-JS-2017-1国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版) 2.在WEB客户端可一键开启视频 预览画面。 3. ▲可接入H264 、H264B、H264H、SmartH.264 、H265、SmartH.265、MPEG4、SVAC编码格式的网络摄像机，支持开启网络摄像机的智能编码模式。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 4.设备支持主辅屏其中HDMI1和VGA1同源、HIDMI2和VGA2 同源、可设置HDMI1/VGA1HDMI2/VGA2HDMI 3HDMI4接口四异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏最大支持172个分屏预览。用户可自定义画面分屏。 5.添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的50%以下。 6. ▲支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 7.支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包括网络摄像机通道名称、日期、时间:时间格式年月日、月日年、日月年可选;叠加位置可设置。支持自定义标题叠加，叠加最多5行225个字节，每行叠加最多22个字符:可设置字符显示位置。 8.可对同一型号的网络摄像机进行远程批量升级，可对网络摄像机进行校时，并查看网络摄像机版本信息。 9.可在界面上对摄像机的主码流和子码流的图像分辨率、视频编码格式、编码策略、码率类型、视频质量、帧率、码率、码率上限模式、码率上限、字符叠加、抓图进行设置，并支持将摄像机的参数配置到其他通道。 10.支持重要录像片段秒级检索，支持人员、车辆、人体等活动目标进行秒级检索。 11. ▲可根据通道码流值、已知硬盘容量等信息，计算可以获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小。（提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 12.支持关键数据加锁和归档，加锁后的录像文件不可被删除和覆盖，解锁后可覆盖。 13.磁盘阵列(Raid)工作模式分为自适应同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，控制磁盘阵列Raid)同步速度，默认自适应模式。 14. ▲当硬盘出现分区故障或硬盘故障时，录像可切换到功能正常的下一分区或下一硬盘进行存储。(提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 15.设备支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出厂设置并正常启动。 16. ▲支持通过浏览器设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后。可给出相应的提示信息；支持用户操作时，涉及到服务器内敏感数据的信令交互。采用数字信封技术加密传输；支持码流采用AES256加密传输，或支持码流采用TLS通道加密传输；系统后台配置数据、账户信息和密钥数据均采用AES256加密技术存储；(提供公安部颁发的具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） |
| 10 | 拾音器 | 灵敏度：-33dB； 频率范围：20Hz-20kHz； 输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB； 信噪比：80dB （1米40 dB音源）40dB （10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa； 具有80平方米的拾音面积 |
| 11 | 网络时钟终端 | 接口：RJ45； 传输协议：标准NTP协议； 具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us； 可壁挂方式安装，也可吊装 |
| 12 | 全频段屏蔽仪 | 1.可以屏蔽对讲机频段U段和V段，对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和WIFI/蓝牙信号，采用直接阻断方式； 2.工作频率范围内任意多个信号可并发阻断； 3.支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现集中、分组、单台设备的远程开关控制。可远程对工作模块进行开关控制。 4.根据考试计划自动进入工作模式，非考试计划时间停止工作； 5.屏蔽终端应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露； ▲6.前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等正常/异常状态。 （提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） 7.电源接口与网络接口设计在机箱背面，减少人为破坏风险，保障产品可用性。 8.隐蔽式天线阵列设计；具有扩展槽位，便于硬件升级扩展；数据接口RJ45，支持与管理平台组网； 9.可集中供电管理，也可单独开关控制；可挂墙安装使用，也可立于桌面使用； 可向管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息； 10.符合国家电磁环境控制限值(GB8702-2014)标准； 11.符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准； ▲12.MTBF≥3000小时；（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件并加盖供应商公章） |
| 13 | 75寸电视 | 75寸，4K高清 |
| 14 | UPS | 保证机房标准化考场设备断电情况下2小时内供电正常。 |
| 15 | 双链路裸光纤租赁服务 | 带宽不低于1000M，双路由保证可用性 |

★（3）上述清单中的设备由中标供应商提供，需按照数量要求安装至各考点，做好定期维护维修，并备足相关备品备件（提供承诺函）。

★（4）上述清单中列出的采购数量为最低要求，投标供应商必须承诺在服务期间，提供满足考场数量和考试要求的设备（提供承诺函）。

2. 区指挥中心设备：

★（1）投标供应商必须承诺在服务期间，根据实际情况增加区指挥中心相关设备数量，增加的设备产权在服务结束后归武进教育考试院（以下简称“区考试院”）所有（提供承诺函）。

（2）区县级指挥中心现有设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4路网络音视频解码器 | 佳发 | 台 | 1 |
| 2 | 网上巡查管理软件 | 佳发JF-WR | 台 | 1 |
| 3 | SIP服务器 | 佳发 JF-SVW6100 | 台 | 1 |
| 4 | 媒体分发服务器 | 佳发 JF-SVW6100 | 台 | 1 |
| 5 | 定焦广角摄像机 | 佳发 JF-NC302RP | 台 | 4 |
| 6 | 全向拾音器 | 快鱼 | 台 | 1 |
| 7 | NVR存储设备（8路） | 佳发JF-VER008K | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘 | 希捷 | 台 | 2 |

（3）需为区指挥中心提供的设备清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | ≥10KVA,保证断电情况下2小时内机房设备供电正常。 | 台 | 1 |
| 2 | 终端 | 1.要求自带摄像头，其性能可以达到视频会议终端支持的最高要求，可充分发挥视频会议终端性能，包括但不限于分辨率等。 2.架构：采用嵌入式操作系统，非Windows系统；非PC架构，非工控机架构，摄像头及主机分体式结构。 3.协议：多媒体框架协议：支持多种线路类型，支持H.323/SIP协议标准，支持IP接入速率128Kbps-6Mbps。视频编解码协议：支持H.263、H.264、H.264 HighProfile、H.264 SVC视频图像编码协议，图像格式支持图像格式支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧、4CIF， CIF，本次要求配置对称1080P 60帧编解码能力。 4.双流性能 支持标准H.239协议的双流收发，主流视频图像和辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。 5.网络适应性 应具有良好的网络适应性，支持丢包恢复功能，在IP网络发生20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿。在IP网络发生70%丢包时仍能保持音频通讯畅通。 6.接口信息 最少具有2路高清输入接口和2路高清输出接口，高清接口支持HDMI或者DVI接口或 3G-SDI接口及HDCI接口，可同时支持在2个显示屏上分别显示近端、远端及双流画面；至少3路音频输入能力和2路音频输出能力。提供产品背板接口说明图。 7.支持省指挥中心维护管理平台进行统一维护管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 试卷运送车载终端 | 1. 定位技术：北斗/GPS双模导航定位。 2. 工作模式：单BD2 B1工作模式，可以同时支持12颗以上的BD2 B1卫星；单GPS L1工作模式，可以同时支持12颗GPS L1卫星；BD2 B1/GPS L1混合工作模式，可以同时支持12颗以上的BD2 B1卫星和12颗GPS L1卫星。 3. 冷启动时间：≤35S。 4. 热启动时间：≤2S。 5. 重新捕获时间：≤2S。 6. 定位精度：≤5.0m(水平)，≤10.0m(高程)。 7. 速度精度：≤1.0m/s。 8. 灵 敏 度：-159dBm。 9. 接口数量： （1）ACC输入：1路。 （2）紧急按钮-输入：1路。 （3）通用输入口：3路（可接传感器、门磁等）。 （4）录音：1路。 （5）断油断电输出：1路。 （6）继电器控制输出：1路（通用，两个端口）。 （7）电平输出：1路。 （8）手柄或调度屏：1路。 （9）串口摄像头：1路（可扩展至4路）。 （10）USB：1路。 （11）CAN：1路。 10. 电压范围：9～36VDC。 11. 工作电流：小于300mA@12V。 12. 工作温度：-20℃～70℃。 | 台 | 5 |

3. 集中管用设备清单：本清单中的硬件设备由中标供应商提供并集中管理，考试需要时下发至各考点使用，考试结束后统一收回保管。软件系统为区考试院开通使用权限，保障考试时正常使用。下表中的数量为参考数量，★中标供应商应按考试时所需的实际数量配足配齐金属探测仪、智能安检门和身份证识别仪(考务通)，并提前至少一天进行安装调试（提供承诺函）。

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 单位 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属探测仪 | 手持式金属探测仪需满足相关国家标准，具备声音报警及供振动报警功能，以适应不同环境需求，同时具备较好的抗干扰能力，保证使用时稳定可靠。 | 个 | 300 |
| 2 | 智能安检门 | 见“3.1智能安检门功能要求” | 套 | 90 |
| 3 | 身份证识别仪(考务通) | 内置声光语音提示刷卡（读取二代证信息）、拍照以及身份验证软件；系统能与综合考务系统对接，将验证数据实时上传至考务平台，可在考务平台查看验证结果、入场进度、验证情况等信息。 | 台 | 276 |

3.1智能安检门功能要求

（1）智能安检门需满足《通过式金属探测门通用技术规范》（GB15210-2018），可检出手机、智能手表（手环）、无线耳机等通信设备，能有效过滤日常金属物品（钥匙、皮带扣、眼镜、文具等），同时保证考生通行效率。安检门需具备联网功能，能将报警数据统计等传输至上级管理平台，并与市级、省级、国家教育考试综合管理平台对接。安检门同时需配套足够数量的手机存储柜，供考生在考试期间存放通信工具。

★（2）每次考试需将安检门运送至各考点，每个安检门需至少配备一名技术人员现场保障（提供承诺函）。

（3）所有安检门均应在标准化考场监控范围之内。

（4）设备参数要求。

| 序号 | 服务名称 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能安检门 | 1.结构布局： （1）设有操作面板。 ▲（2）在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示屏（（提供照片）。 （3）设有报警信息指示装置。 2.智能安检门应至少具有电子产品探测模式与电子产品加违禁品探测模式。 ▲3.在电子产品探测模式下，智能安检门应能对皮带扣、钥匙等此类日常金属物品不报警,但当探测到手机、移动硬盘、电脑、照相机等电子产品时，应实时报警（提供演示视频）。 4.智能安检门在电子产品探测模式下进行这两项功能性能测试时，探测灵敏度应保持不变： （1）正常着装小金属误报率性能测试； （2）电子产品探测功能性能测试。 ▲5.正常着装小金属误报率性能测试与电子产品探测功能性能测试：人员以标准姿势通过智能安检门时，正常着装上的金属纽扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等小金属通过时系统应不报警，误报率应≤5%；（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB15210-2018）。与此同时，对智能手机的检出率应≥98%。 6.当通过人员携带手机通过智能安检门时，设备能够实时图文显示手机藏匿的手机藏匿于身体的前面或后面、以及藏匿时的姿态：屏幕平行于地面，屏幕平行于门板，屏幕垂直于门板与地面等。 7.当手机紧贴着门头机箱下沿中间处通过、置于地面通过时，智能安检门都能探测到，并声光报警。 8.当手机以各种姿态（不限于屏幕平行于地面，屏幕平行于门板，屏幕垂直于门板与地面）藏匿于身上任何部位，均不会漏检。 9.设备断电重启时，智能安检门的手机与违禁品探测功能恢复正常工作所需要的时间不得超过30秒（以延误不超过10人测算）。 10.在电子产品加违禁品探测模式下，智能安检门也可以探测到刀枪、马口铁罐等其他违禁金属，并报警。 11.对测试人以极慢的速度(时间可根据用户要求设定，例如 6 秒)，通过时智能安检门依然报警。 12.智能安检门配置≥10英寸液晶触摸功能屏，能够显示通过人数、报警人数、报警物品类别、报警物品所在人体虚拟区位、通过的金属物品在交变电磁场中的相位信息等。在安装时，无需连接电脑进行远程调试。 13.智能安检门能进行基础数据的采集和标定。标定完成后，在各区位进行数据采集，显示的数值偏差应小于±5度。 14.抗干扰能力：设备并排且外沿间距为20cm时，设备均能正常独立工作，互不干扰；智能安检门探测性能不受地面0.1m以下的金属结构影响。 ▲15.计数功能：智能安检门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次,并能复位清零。（提供设备照片或功能截图） ▲16.智能安检门应具有不少于15个探测区位（或防区）。（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB15210-2018） |
| 2 | 通道型雨棚 | 刮风、下雨天气等会对外露的智能安检门构成影响检测、甚至倾斜，危害考生与工作人员安全，所以需要配备通道型雨棚，长度不少于3米、宽度不少于3米，全封闭用于考生入场，遮风挡雨防晒。 |
| 3 | 手机存储柜 | ★1.单个手机存储柜配备不低于200门（提供承诺函）。 2.手机存储柜需放室外使用，柜顶应配套安装雨棚。 ★3.手机存储柜应配备可用于地面固定的地角（提供设备照片）。 ▲4.每个柜门配备两把钥匙，柜门和钥匙需有标签一一对应，所有柜门之间钥匙标签不得重复（提供设备照片）。 5.钥匙应配备手环方便考生佩戴在手腕。 |

4. 平台系统：

（1）智能巡检巡查系统（一体化软硬件）

需对在考试保障期间对所有考场进行全天候不间断监控，确保考试过程透明，基于AI算法自动识别考生异常行为（如离座、交头接耳、手机作弊等），并快速响应。智能巡检系统支持考场与市、区指挥中心之间的实时通信，便于应急处置与统一指挥（采用省-市--区-校多级指挥模式）。保障疑似违纪的视频、音频数据的传输和存储完整性。应根据区考试院要求，按考试考场数足量配备巡查设备。

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能行为分析 | 1.支持手动获取上级下发的考试计划，新建考试计划，一键调用已配置考试计划模板。 2.支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式。 3.支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式。 4.支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装。 5.支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制。 6.支持启用/关闭具体行为分析功能、自定义配置相应的告警等级，告警等级包含红色和橙色，还可为不同告警等级配置差异化处理方式。（提供演示视频） 7.支持列表查看本级自建、上级下发考试计划，可按年度、考试名称搜索考试计划，查看考试计划详情，涵盖诸多相关信息。 8.采用基于B/S架构的管理模式，通过WEB浏览器访问管理平台； 9.能实现系统核心数据库的备份。 ★10.支持巡查事务功能，包括考试计划管理、机构或设备注册情况查看（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 ★11.智能分析并发能力：支持最大60路视频流的行为智能分析（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 12.支持查看告警记录关联的多方面详细信息，可对告警行为进行多种操作，查看异常行为的审核过程。 ▲13.支持不少于6种考生行为智能监测：包括考生多人停止作答、考生举手、考生站立、考生两人或多人交头接耳、多人向同一方向偏头、个人或多人考后继续作答（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 ▲14.支持数据导出，并可根据实际需求选择导出的数据包含图片、包含视频，满足多样化的报表需求（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 ▲15.支持两种审核应用模式，即网页端审核、客户端审核。支持对考试计划进行编辑、查看、删除以及状态管理，如强制结束、终止审核（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 16.支持本级平台向上级管理平台主动注册，实现行为分析业务与数据的级联互通。支持按多维度对异常告警数据进行列表统计展示、快捷定位查询，查看相关告警详情，还支持一键导出统计数据与关联的图片、视频片段。 ▲17.支持考试计划管理：实现对AI行为分析任务的管理，包括考试信息配置、监考考场选择、审核员选择以及监考任务分配。（提供演示视频） 18.视频审核：实现对AI自动识别的告警事件的人工复核；复核支持初审和复审；支持分场次、类型、审核状态、考场名称、告警等级筛选告警事件。 ▲19.总览看板：汇总展示所选考试计划的各项业务数据，包括审核员处理情况、标记违规数据、考生入场率、考场异常告警统计和异常行为类型统计；并支持按场次查看（提供演示视频）。 20.支持查看考试计划对应的告警记录，并可按多种条件快捷搜索，还支持查看考务规范监测情况等信息。 |
| 2 | 智能保密室分析平台 | 1.系统架构：操作界面支持跨平台兼容，可适配多种主流浏览器（如Chrome、IE)。 2.SIP功能： （1）支持标准SIP2.0:支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位，支持SIP URI组、用户、树形列表管理，支持SIP URI地址解析，SIP连接、认证状态实时追踪。支持SIP向上级的主动注册及同时向多个上级同时注册管理，流媒体支持主动/被动注册方式。 （2）支持SIP信令直传控制、IP终端访问呼叫过程控制、SIP终端远程访问权限控制功能，提供设备和用户认证功能，建立SIP网关间的信任关系，统一管理接入的SIP终端。 （3）具有SIP信令转发，支持管理客户端、存储设备、前端设备、行为分析服务器的SIPURI映射，能响应SIP终端的注册及访问权限进行控制。 3.转发功能： （1）支持媒体流分发、汇聚，支持多级转发级联，支持点播、组播、广播。 （2）支持640mbps高清视频流转发。 （3）支持根据需要，调整取流为主码流或辅码流：支持根据网络情况，自动调整码流和分辦率。 4.支持NAT穿越控制。 ▲5.第三方接入能力：支持接入基于GB/T28181协议或0NVIF协议的第三方设备（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 6.设备功能查看：支持查看保密室安装设备的基本信息，如设备名称、IP地址、在网状态、安装区域等。支持设置设备的安装区城，查看实时预览视频验证监视图像的有效性。 ▲7.人员信息采集：支持对人员基础信息（如姓名、身份证号、联系方式、职务）和生物信息（如人像等）进行录入和采集。支持多种途径添加人员信息，如手动新增、批量导入；具备信息同步更新功能：可一键导出人员信息。（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 8.时钟同步：支持以NTP服务器（时间服务器）为时间源对本服务器进行自动校时；支持本服务器作为时间源，对全网设备提供时间同步功能。 ★9.智能分析并发能力：支持对60路保密室并发视频流进行人数异常和行为异常的智能分析（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 10.用户管理与角色管理：支持新增角色信息，如角色名称、角色状态、角色权限、角色成员等；支持单个或批量删除角色信息，单个或批量移除角色成员信息；支持单个或批量删除用户信息，单个或批量重置用户密码。 11.资源查看功能：支持列表概览本级所有设备资源的基本信息，如设备名称、IP地址、在网状态等关键信息；支持查看资源详情，如存储设备的基本信息、通道信息、CPU使用率、内存使用率、硬盘空间，服务器设备的SIP信息、转发服务等信息，客户端的控制权限等信息。 12.安全防护：支持硬件安全加密狗防护，防止软件被非法进入和使用。 13.运行状态可视化功能。 14.智能抽检功能： （1）支持对本级或下级的通道创建针对试卷室或值班室的人数清点任务和行为监测任务（如携带外出、玩手机、打电话、睡觉），包括配置任务执行时间、监测方式(轮巡或实时)、审核方式（统一审核或自行审核）、是否开启相应监测类型、设定报警阅值、指定监测范围等。 （2）支持查看抽检任务的基本信息，如任务开始时间、任务状态、监测通道数量等，可查看任务详情。支持直观呈現当前选定任务的分析状态，可手动停止分析，支持查看分析失败的日志记录。 ▲15.抽检数据统计（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）： （1）支持统计展示抽检机构的当前人数和报警事件数，可按行为类型（如携带外出、玩手机、打电话、睡觉）分类呈现与筛选查询。（提供演示视频）。 （2）支持查看抽检报警基本信息，可对报警事件进行单个或批量处理；支持查看报警（处理）详情，且能在报警图片中准确框选出识别到的人员及显示对应的行为名称。 （3）支持查看全局及本级发生的抽检报警统计数据，直观统计展示各机构发生的异常报警数，可查看详细统计数据，支持展示各类异常的报警分布占比情况。 16.报表下载：支持对选定值守计划启用保密室的各类上报（如报警、定时上报、回放上报、自主上报）数据以报表的形式汇总展示，具备报表一键导出功能。（提供演示视频）。 17.存储服务器管理：支持一键同步通道信息、一键刷新通道列表或已同步通道的OSD，具备同步状态实时检测功能；支持查看存储服务器关联通道发生的告警记录，可查看告警详情，支持对告警记录进行单个或批量确认、删除，具备一键导出告警记录功能。 18.支持看板方案管理：针对自主模式和抽检模式同时应用的用户，可按需配置看板方案，实现方案关联和统一维度的数据展示。 19.集中管控：支持上级统一管理所辖区域内所有保密室数据，也可分级自行管理本级数据。 20.对接考务：提供标准的数据接口，实现与教育考试综合管理平台对接，为其提供保密室业务数据。 |
| 3 | 智能综合管理 | 1.支持对机构的管理，实现码表导入、为考点授权注册信息。 2.支持对考试计划的管理，实现计划配置、计划下发考点。 3.支持用户管理，完成用户账号生成、角色权限配置。 ★4.支持在数据总览看板提供可视化电子地图，并展示所选地图区域的数据；地图可自动切换并显示各区域的统计数据，包括考点数、考场数、入场率、告警数、标记违规(初审/复审)快速反映各区域相关情况；支持地图下钻(可下钻至考点)快速查看所辖范围内的相关数据（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 ★5.支持提供多维度业务数据总览看板，按考试计划对考试期间产生的业务数据进行汇总展示，实时更新所辖范围内的告警数据、入场率数据和统计数据，帮助操作人员快速、直观地了解考试动态，实现信息总览；支持切换考试计划，可实时查看各考试计划的基本信息，包括场次信息、场次状态等。支持按场次统计并展示数据。支持展示异常告警总数(含红色告警数、橙色告警数)、标记违规事件数(含初审标记、复审标记)（提供具有CMA标志的第三方检测报告原件的扫描件，检测依据为：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》）。 6.支持查看考点上报的告警数据，可通过场次、判定结果、行为类型、考场名称四个维度进行数据筛选。 7.支持考试异常告警事件的统计，可根据告警行为统计、按场次统计、按考点统计三个维度进行统计，可根据需要导出报表。 |

（2）智能运维系统

可对全区标准化考点相关设备（包括摄像头、录像存储服务器、信号屏蔽仪、网络时钟等）进行远程运维，可以实时显示设备性能状况。区指挥中心及学校可实时查看设备巡检结果。

（3）智慧招考决策指挥平台

区指挥中心平台需具备考试数据展示功能，可实时显示所有考点及考场信息、考生入场签到情况、考场实时图像、疑似作弊告警等内容。

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧招考决策指挥平台 | 1. 管理后台 ▲(1)支持新增考试类型、考试类型代码、考试计划名称、考试计划代码（提供功能演示）。 (2)支持配置菜单顺序、菜单是否展示、系统展示名称、数据接入方式、市/区县各级名称修改。 ▲(3)支持考情综合、身份验证、智能安检、试卷流转、灾害预警等各个场景的自定义功能配置（提供功能演示）。 (4)支持导入安检设备数据、修改、删除。导入模板下载，可通过机构、设备名称、序列号查询数据。 ▲(5)支持配置MONGODB数据源配置，同步互联互通系统考试计划、考试场次、考试科目、机构信息。（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 (6)支持统计考试的考生数据、考点数据、考场数据、保密室数据。（提供软件系截图，截图须清晰展示各功能界面） (7)支持用户独立权限、功能控制。 (8)支持对接数据中心，完成数据同步和存储。 2. 考情总览 (1)机构、场所、设备、人员、考生等基础资源数据统计。 ▲(2)作弊防控、身份验证等过程数据总览图表展示（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 (3)考生、考点等关键数据地图、图表可视化呈现；支撑逐级向下钻取查看下级数据。 3. 作弊防控 (1)可疑信号分布、作弊态势、在线情况地图呈现； (2)设备在线统计分析； (3)可疑信号频段分布统计； (4)可疑信号实时列表、离线机构信息列表。 4. 身份验证 ▲(1)入场率地图和图表呈现（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 ▲(2)入场进度统计、验证结果统计分析（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 (3)验证详情分析统计分析。 5. 灾害预警 (1)支持实时天气展示、7天天气预报； (2)支持气象预警信息轮播及考点影响数统计； (3)支持近期地震信息展示及考点影响数统计； 6. 试卷跟踪 (1)提供试卷流转资源情况统计； (2)提供试卷流转数量统计； ▲(3)提供试卷押运实时任务人员、车辆、试卷信息、轨迹跟踪、视频监控（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 ▲7. 考点巡查（提供演示） 考点视频巡查：可按照市、区县、考点各级辖区查看各个考场及有关功能室的实时监控信息，提供通过考点名称、编号、标识码搜索考场。可提前设置考场摄像头轮巡队列，按照轮巡队列进行滚动查看。可定制单个播放窗口的轮巡和播放操作（暂停轮巡、替换播放窗口、上一个、下一个）。 8. 智能安检 ▲(1)辖区安检设备展示；辖区安检结果展示；安检报警分类；夹带位置分布展示；夹带物品分类；地图展示； 考试信息展示；考点信息展示（提供软件截图，截图须清晰展示各功能界面）。 (2)考生人数，男女考生占比； (3)考场数量展示，入场安检通道数量展示、安检门设备运行状态展示；安检通道的视频展示；考点安检结果、安检不通过考生分类展示、 安检趋势统计、夹带位置分布最多支持36个人体区位、夹带物品分类占比、人员安检列表。 ▲9. 保密室网上巡检（提供演示视频） 提按照市各级辖区查看各个保密室的实时监控信息，提供通过保密室名称、标识码搜索保密室。支持查看保密室的值守人员信息、负责人信息。 |

★（三）服务要求（以下所有服务要求均为实质性要求，不接受负偏离，提供承诺函）

1. 区指挥中心：

（1）对接省、市、区相互之间视频会议系统，实现三级级联会议，会议期间不得出现设备故障、网络中断等影响会议系统正常使用的情况。

（2）省、市、区、考点之间网络互联互通，需提供双链路热备，确保在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现网络故障等影响标准化考点正常使用的情况。

（3）保密室摄像头需满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017）》中的音视频控制传输协议（SIP 协议）中关于录像、检索、回放和下载要求，确保图像清晰无死角，区考试院可统一管理，进行录像查询、回放等操作。在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现死机、视频中断、录像中断、存储卡损坏等影响正常使用的情况。

（4）保密室门禁需符合国家相关标准，确保安全性和有效性，包括身份识别、监控记录等功能。在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现死机、重启等影响正常使用的情况。

（5）试卷运送北斗车载终端，对押运卷车辆进行实时跟踪和管理，设备数量需满足区考试院实际需求，具备定位、录像、签到等实时管理功能，可与管理平台联动。在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现无法定位、无法录像等影响正常使用的情况。

2.考点学校：

（1）考点与区级或市指挥中心之间网络互联互通，需提供双链路热备，确保在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现网络故障等影响标准化考点正常使用的情况。

（2）考点摄像头需满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017）》中的音视频控制传输协议（SIP 协议）中关于录像、检索、回放和下载要求，确保整个考点相关重要场所（考场、试卷保管室、考务室、监控室、播音室等）全覆盖、无死角。在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现死机、视频中断、录像中断、存储卡损坏等影响正常使用的情况。

（3）考点拾音器需提供考场实时录音功能，声音清晰无干扰，能全面覆盖考场。在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现录音中断、录音丢失等影响正常使用的情况。

（4）考点网络时钟需提供准确的网络时间，实时校时，显示清晰且无反光。在一个考试周期（7*24小时）内里，不得出现死机、无显示、时间错误等影响正常使用的情况。

（5）考点考务通设备需具备身份证识别、人脸比对等验证方式，支持省考试院下发的不同考试模式及考生数据，支持高考体检信息识别功能。考务通电池使用时间需大于8小时，保证一日一充即可满足考试全天使用要求。考务通相关业务件日常操作无卡顿，考试签到数据需实时上传至省考试院服务器，

（6）考点信号屏蔽仪应符合工信厅、教育厅、司法厅相关文件的功能需求，可屏蔽通信运营商的全部2G、3G、4G、5G手机信号，以及其它信号种类：对讲机U段、对讲机V段、WIFI、蓝牙、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具（作弊用橡皮擦、手表、格尺、看字笔、眼镜探头等）。应配有智能控制系统的平台，可跨地市、多单位、远程联网统一集中控制；可支持远程控制设备开关；支持远程监测设备运行状态；支持定时计划、分组计划开启、关闭设备等功能；支持信号屏蔽仪的运行状态实时反馈，自动报警出现故障的屏蔽器；支持开关控制、支持7*24小时，连续工作，性能稳定；支持手动查询、自动查询，故障屏蔽仪报警，支持日志查询状态浏览，支持数据备份，恢复权限划分等。

（7）考点金属探测仪应满足相关国家标准，具备声音报警及供振动报警功能。在一个考试周期（7*24小时）内里，如出现无法报警或误报等故障，应提供足够数量的备件及时更换，不影响考生入场检查。

（8）考点UPS需保障停电后机房核心设备2小时以上不间断供电，定期进行电池检查与维护，包括检查电池外观、端电压、连接是否松动等，并定期进行放电测试，及时发现并更换老化或失效的电池。

（9）各考点与区考试院，区考试院与市考试院之间通过裸光纤互联组成标考专网，并与省考试院实现互联互通，要求单点双路由，至少保证1000M带宽。

3. 保障要求

3.1 提供设备保障服务

（1）保证摄像机安装到指定位置，考场监控不能有死角，考点重要场所不能有遗漏。

（2）需提供满足各项考试需求的足够数量考务通、安检门、金属探测仪等移动设备，并提供足够数量的备件，安排专人在考试周期内及时更换故障设备。

（3）确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，区指挥中心及考点的关键设备（包括会议系统、大屏、摄像头、拾音器、考务通、屏蔽仪等）不得出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象，考试周期内提供关键设备的备品备件。

（4）至少以半年为周期，对区级、学校等各级系统操作人员进行培训，使考点人员能熟练使用标考相关软件及设备。

3.2 提供考试保障服务

针对单次考试，由区考试院每年向中标单位提供考试安排表，区考试院在考前二周向中标单位提出标准化考点保障要求，中标单位要提供如下保障服务。

考前：

（1）提前二周向无管委报备屏蔽仪启用情况。

（2）提前一周向区教育考试院提供保障方案。

（3）提前一周检查涉考考点网络运行情况，确保网络正常。

（4）提前一周检查涉考考点网上巡查系统，确保每个考场互联互通，并且存储正常，并协助考点为考场进行标识。

（5）提前一周检查涉考考点监控机房、网络时钟设备，确保考点监控中心设备、授时系统正常。

（6）提前一周将涉考考点的屏蔽设备（侦测服务器、管理服务器、阻断终端）调试到位。

（7）提前三天检查、调试涉考考点的考务通、安检门、金属探测仪，送至考点后按考点要求安装、摆放到位。

考中：

（1）在区级考试院及每个涉考考点均安排至少3名的技术人员进行运维保障（若区考试院另有要求的，以其要求为准）。

（2）确保标准化考点系统应急维修的备件充足。

（3）对考务通进行网络、数据及充电保障。

（4）协助考点进行信号屏蔽设备的开启与关闭管理。

考后：

（1）对考务通、安检门、金属探测仪等设备进行检查回收。

（2）协助考点完成考试录像、违纪录像的上传上报工作，做好数据备份。

（3）考点根据中标单位服务情况进行量化评估，填写标考服务考核表，交至区考试院留存。区考试院汇总考点上交的考核表，每年进行一次年度考核，作为下一年度继续履行合同的依据。（移到考核要求）

3.3 提供日常保障服务

（1）中标单位制定日常巡检及运维计划并向区考试院备案。

（2）中标单位负责标准化考试系统的日常管理与定期巡检，确保设备完整无缺并且不受人为损坏。

（3）中标单位协助县区招办调试并使用视频会议系统，实现省市区县多级互联会议。

（4）服务期间，考点学校发生改造搬迁等情况需拆装、迁移设备，中标单位需协助学校进行拆装和迁移，并将设备变动情况上报区考试院，根据区考试院的批复进行施工。

3.4服务范围

中标单位对高考、中考、职教高考、研究生考试、成人高考、自学考试、教师资格证考试、公共英语考试等省、市、区考试院明确要求使用标准化考场的重要考试进行保障。

3.5 考点及区考试院标考建设服务

（1）总体要求

用于本项目的相关设备必须遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》所规定的各项技术要求，并按照教育部有关要求配置、更新、升级。

考点的网上巡查系统需对接到常州市国家教育考试标准化考点网上巡查系统（目前市指挥中心使用佳发品牌产品）。需确保下级网上巡查平台正常向上一级传输音视频图像，确保网上巡查的功能均能实现，确保上传的视频图像中的OSD（摄像机通道标签）标签能正常显示，并能清晰解码到上级监控系统。

（2）设备提供与质量保证。

中标人提供的相关设备必须遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》所规定的各项技术要求，并按照教育部有关要求配置、更新、升级。在《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》以外的设备需满足相应的国家标准。

（四）其他事项

★1. 中标供应商必须根据武进教育考试院要求，每学期对各考点设备和线路进行巡检，巡检结束出具巡检报告（提供承诺函）。

★2. 根据巡检结果，及时对相关设备进行更换或维修，以满足最新的考试需求，涉及设备更换、升级等行为，必须报区考试院备案后方可进行（提供承诺函）。

★3. 设备维修或更换需学校在工单上签字，并将工单复印件加盖中标供应商公章后交区教育考试院备案（提供承诺函）。

4. 中标供应商应及时提供完成服务相对应的配套软件、设备、辅材、安装调试、培训和售后等工作。

五、演示

按评标方法与评标标准中的演示要求，通过视频方式演示相关功能，不接受PPT等非真实系统方式进行演示。上传的视频单个文件不得大于50M，要求使用常见视频格式，视频画面和声音清晰可辨，能准确表达演示内容。因视频无法播放、画面模糊不清或声音难以听清导致的扣分及其他后果，由响应供应商自行承担。总演示时长不得超过20分钟。

六、验收

- 每场考试时，各考点学校严格按照采购文件要求，对中标供应商提供的服务质量进行考核。每场考试后，由各考点学校填写《标准化考点运维服务考点考核评分表》，并将评分表上交至武进教育考试院。

2. 每年度服务结束后，由武进教育考试院负责汇总各考点全年考核分数，计算得出考核综合得分。

标准化考点运维服务考点考核评分表

| 考核项目 | 序号 | 评分要求与标准 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标考 设备 | 1 | 摄像头画面无死角，图像清晰。考试期间每发现1处死角或图像模糊、故障扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 拾音器录音清晰，无杂音。考试期间每发现1处无法录音或声音模糊扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 3 | SIP服务器、流媒体服务器、编解码器、NVR等核心设备运行正常，配置正确。考试期间每有1类设备发生故障扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 4 | 网络时钟文字显示清晰，时间正确。考试期间每发现1处显示故障或时间错误扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 5 | 考点所有相关设备（摄像头、服务器、考务终端等）时间同步，误差在±2秒内。考试期间每发现1处不同步扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 6 | 视频画面的OSD按要求修改正确。考试期间每发现1处未修改或信息错误扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 7 | 考务通提前下载考试数据，确保每场考试电量充足。考试期间如有考务通因故障影响入场检验使用，每发现1例扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 8 | 安检门和手机柜按考试院要求数量安装到位，设备通电且功能正常。如有设备故障影响考生安检按时入场，每处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 9 | 按考试院要求数量，为考点提供金属探测仪。考试期间金属探测仪因故障无法满足考点要求扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 10 | 若考试启用考场智能巡查，系统配置需到位，功能可用；至少考前一天为考点视频巡查员创建并分配操作用户。未及时完成扣3分，未启用则不扣分。 | 3 |  |  |
| 标考 服务 | 1 | 服务方考前一周完成所有考点设备检查，损坏设备在2日内维修或更换完毕，考试结束后向考试院提供维修及设备更换清单。未按时完成检查扣2分，维修超时扣2分，未按要求提供报告扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 对考点非考试期反映的故障，能及时回复、详细记录，并在下次巡检或考前两周内解决，记录报备市院。响应不及时、未按期解决，每例扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 3 | 每个考点考试期间配备足够数量的技术保障人员（高考、中考不少于3人，其他国家性考试不少于2人），人员全程在岗。发现1例考点保障人员数量不足或无故脱岗，扣2分。 | 6 |  |  |
|  | 4 | 考试期间发生设备或网络故障时，驻点人员能迅速解决问题。不影响当场考试不扣分；下场考试前及时修复，每起扣2分；故障处理不及时影响下一场考试，每起扣5分；造成考试延误等严重后果，每起扣10分。 | 10 |  |  |
|  | 5 | 考试结束后完整备份当次考试视频录像数据，并按规定格式、路径及时上传至考试院服务器。备份或上传不完整、不及时，每例扣2分。无法提供省考试院抽查录像，扣10分。 | 10 |  |  |
|  | 6 | 若启用考场智能巡查，能协助考点准确保存、筛选违纪视频/图片，并按要求完成上报。违纪数据遗漏或上报错误，每例扣2分，无法提供违纪视频扣10分；未启用则不扣分。 | 10 |  |  |
|  | 7 | 根据考点需求，组织开展标准化考点相关业务培训，培训有记录、有效果反馈。培训不满足需求或效果不佳扣4分。 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

考核说明：

1. 考核表评分应基于事实证据，扣分点需明确记录具体事由，每一小项分数扣完为止。

2. 如存在以下三种情况，考试院将在考核总分中扣除相应分数，扣完为止:

(1)派驻运维人员发生任何与考试相关的失泄密事件，每次扣50分，并依法依规追究相关人员责任。

(2)考试期间发生设备或网络故障，处理不及时造成考试延误等严重后果，每次扣50分。

(3)无法按考试院要求提供考试抽查录像或违纪视频，每次扣50分。

七、现有设备及新增设备清单

| 序号 | 设备名称 | 现有设备型号 | 数量合计 | 武进教育考试院（原有） | 江苏省前黄高级中学（原有） | 江苏省前黄高级中学国际分校（原有） | 江苏省武进高级中学（原有） | 常州高级职业技术学校（原有） | 原有合计 | 设备名称 | 常州市武进第二高级中学（新增） | 西太湖外国语学校（新增） | 东龙实验初级中学（新增） | 科教城初级中学（新增） | 海湖实验学校（新增） | 西园实验初级中学（新增） | 阳湖实验学校（新增） | 常州市武进区庙桥初级中学 | 新增合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | H3C S-5130-34C-HI | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 核心交换机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 接入交换机 | H3C S5130-28F-EI | 72 | 0 | 5 | 5 | 6 | 12 | 28 | 接入交换机 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 3 | 防火墙 | 天融信 TG-42016--FW | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 防火墙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 综合教务移动终端Pad | 联想 TB-X704N | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 综合教务移动终端Pad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 考务管理机 | 清华同方超越500-60860 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 考务管理机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 网络音视频解码器 | 佳发 JF-PVW2000 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 网络音视频解码器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | SIP服务器（含媒体分发服务器） | 佳发 JF-SVW6100 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SIP服务器（含媒体分发服务器） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 网上巡查管理软件 | 佳发 JF-WR | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 网上巡查管理软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | 摄像头 | 佳发 JF-NC302RP | 1252 | 0 | 88 | 90 | 91 | 224 | 493 | 摄像头 | 82 | 40 | 26 | 27 | 26 | 30 | 35 | 24 | 290 |
| 10 | NVR存储(含硬盘，单位：路) | 佳发 JF-VER016K | 1252 | 0 | 88 | 90 | 91 | 224 | 493 | NVR存储(含硬盘，单位：路) | 82 | 40 | 26 | 27 | 26 | 30 | 35 | 24 | 290 |
| 11 | 拾音器 | 艾力特 KO-205 | 1162 | 0 | 81 | 83 | 85 | 214 | 463 | 拾音器 | 76 | 36 | 22 | 23 | 22 | 26 | 31 | 20 | 256 |
| 12 | 网络时钟终端 | 星网 XW-NTC-3900 | 1156 | 0 | 81 | 83 | 85 | 214 | 463 | 网络时钟终端 | 76 | 35 | 21 | 22 | 21 | 25 | 30 | 19 | 249 |
| 13 | 侦测服务器 | 佳发 JF-RSSD0600 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 侦测服务器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 侦测阻断管理服务器 | 佳发 JF-RSSM0700 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 侦测阻断管理服务器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 侦测阻断器 | 佳发 JF-RSST0600 | 900 | 0 | 78 | 80 | 82 | 210 | 450 | 侦测阻断器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 全频段屏蔽仪 | 佳发 JF-RSST0461 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全频段屏蔽仪 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 17 | 70寸电视 | 康佳 LED70G8000UE | 60 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 75寸电视 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 18 | UPS | 雷诺士 Reros-3K | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | 双链路裸光纤租赁服务 |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 双链路裸光纤租赁服务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |

注：
1、现有设备产权归中国电信股份有限公司江苏分公司所有。
2、招标数量指本次招标服务所需最少数量，中标供应商应根据考场保障实际情况动态增加。

- 拟签订的合同文本

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市武进区教师管理服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

1.7工期要求：2026年4月15日前完成软硬件设备部署、调试和对接工作，武进区教师管理服务中心将择时对部署、调试和对接工作进行核查，核查合格之日为本项目服务起始时间。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3培训要求：至少以半年为周期，对区级、学校等各级系统操作人员进行培训，使考点人员能熟练使用标考相关软件及设备。考前需根据考点需求，组织开展标准化考点相关业务培训。所有培训须有培训记录、有效果反馈。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

服务期限及付款

（1）服务期限：自验收合格之日起  个月。

（2）由常州市武进区教师管理服务中心按合同支付各自所涉及款项。

（3）合同签订后，支付中标金额的20%；项目施工验收后支付中标金额的30%；服务期满1年支付中标金额的 20%；服务期满2年支付中标金额的20%；服务期满3年，合同全部履约完毕（包含承诺延长服务的时间），一次性支付余款。（根据考核情况支付）

（4）每年度服务结束后，由区考试院负责汇总各考点全年考核分数，得出考核综合得分（小数部分四舍五入），按如下方式付款：

（1）年度考核综合得分90分以上全额支付当年款项。

（2）年度考核综合得分75-89分支付当年款项的70%。

（3）年度考核综合得分60-74分支付当年款项的40%。

（4）年度考核综合得分60分以下不予支付当年款项，并追究相关法律责任。

（5）如甲方原因，合同需提前终止，则一次性支付合同所有剩余款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。每场考试时，各考点学校严格按照采购文件要求，对乙方提供的服务质量进行考核。每场考试后，由各考点学校填写《标准化考点运维服务考点考核评分表》，并将评分表上交至区考试院。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人（单位负责人）或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

见证方：

招标代理机构：常州亿楷源工程咨询有限公司（盖章）

日期：   年  月  日

附件1：

标准化考点运维服务考点考核评分表

| 考核项目 | 序号 | 评分要求与标准 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标考 设备 | 1 | 摄像头画面无死角，图像清晰。考试期间每发现1处死角或图像模糊、故障扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 拾音器录音清晰，无杂音。考试期间每发现1处无法录音或声音模糊扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 3 | SIP服务器、流媒体服务器、编解码器、NVR等核心设备运行正常，配置正确。考试期间每有1类设备发生故障扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 4 | 网络时钟文字显示清晰，时间正确。考试期间每发现1处显示故障或时间错误扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 5 | 考点所有相关设备（摄像头、服务器、考务终端等）时间同步，误差在±2秒内。考试期间每发现1处不同步扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 6 | 视频画面的OSD按要求修改正确。考试期间每发现1处未修改或信息错误扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 7 | 考务通提前下载考试数据，确保每场考试电量充足。考试期间如有考务通因故障影响入场检验使用，每发现1例扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 8 | 安检门和手机柜按考试院要求数量安装到位，设备通电且功能正常。如有设备故障影响考生安检按时入场，每处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 9 | 按考试院要求数量，为考点提供金属探测仪。考试期间金属探测仪因故障无法满足考点要求扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 10 | 若考试启用考场智能巡查，系统配置需到位，功能可用；至少考前一天为考点视频巡查员创建并分配操作用户。未及时完成扣3分，未启用则不扣分。 | 3 |  |  |
| 标考 服务 | 1 | 服务方考前一周完成所有考点设备检查，损坏设备在2日内维修或更换完毕，考试结束后向考试院提供维修及设备更换清单。未按时完成检查扣2分，维修超时扣2分，未按要求提供报告扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 对考点非考试期反映的故障，能及时回复、详细记录，并在下次巡检或考前两周内解决，记录报备市院。响应不及时、未按期解决，每例扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 3 | 每个考点考试期间配备足够数量的技术保障人员（高考、中考不少于3人，其他国家性考试不少于2人），人员全程在岗。发现1例考点保障人员数量不足或无故脱岗，扣2分。 | 6 |  |  |
|  | 4 | 考试期间发生设备或网络故障时，驻点人员能迅速解决问题。不影响当场考试不扣分；下场考试前及时修复，每起扣2分；故障处理不及时影响下一场考试，每起扣5分；造成考试延误等严重后果，每起扣10分。 | 10 |  |  |
|  | 5 | 考试结束后完整备份当次考试视频录像数据，并按规定格式、路径及时上传至考试院服务器。备份或上传不完整、不及时，每例扣2分。无法提供省考试院抽查录像，扣10分。 | 10 |  |  |
|  | 6 | 若启用考场智能巡查，能协助考点准确保存、筛选违纪视频/图片，并按要求完成上报。违纪数据遗漏或上报错误，每例扣2分，无法提供违纪视频扣10分；未启用则不扣分。 | 10 |  |  |
|  | 7 | 根据考点需求，组织开展标准化考点相关业务培训，培训有记录、有效果反馈。培训不满足需求或效果不佳扣4分。 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

考核说明：

1. 考核表评分应基于事实证据，扣分点需明确记录具体事由，每一小项分数扣完为止。

2. 如存在以下三种情况，考试院将在考核总分中扣除相应分数，扣完为止:

(1)派驻运维人员发生任何与考试相关的失泄密事件，每次扣50分，并依法依规追究相关人员责任。

(2)考试期间发生设备或网络故障，处理不及时造成考试延误等严重后果，每次扣50分。

(3)无法按考试院要求提供考试抽查录像或违纪视频，每次扣50分。

附件2：拟投入设备清单

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *开标一览表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *合同条款偏离表、采购需求偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

# 三、报价明细表（实质性格式）

（格式一，适用于设备采购）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

（格式二，适用于服务类项目）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子章）

日  期:

## 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人（单位负责人）身份证号码：

法定代表人（单位负责人）联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人（单位负责人）第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为       ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（（单位负责人））（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（单位负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州亿楷源工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十二、投标函（实质性格式）

致：常州亿楷源工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

# 十三、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：                    项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

# 十四、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________

| 对本项目采购需求偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

- 投标人关于检测报告合规性的承诺函

- （本承诺书须加盖投标人公章，随投标文件一并提交）

致： 	   （采购人/采购代理机构）

我单位（投标人全称：   	，统一社会信用代码：    	）就参与贵单位组织的“ 	”项目（项目编号： 	）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：

- 检测报告真实性

我单位提交的以下检测报告:

1. 报告编号： 	;

2. 报告编号： 	;

......

系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。

- 检测机构资质有效性

以下出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》：

1. 机构名称：             ，CMA证书编号：           ；

2. 机构名称：             ，CMA证书编号：           ；

......

且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。

- 材料一致性

所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。

- 法律责任承担

如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标无效或中标无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

日期：    年      月     日

十六、承诺函（实质性格式）

承  诺  函

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________________

本公司针对本项目作出如下承诺：

1. 承诺我公司为本项目提供的硬件设备及软件系统，能与“江苏省国家教育考试综合管理系统”对接，能同步考务数据，考点、区县、地市、省四级专网网络畅通，保证视频流正常实时传输、画面稳定（码流2M-4M）。

2. 承诺按《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（以下简称《国考视频标准》）要求提供用于本项目的设施设备，若《国考视频标准》中未提及的，应符合相关国家标准，若无国家标准，则应符合行业标准。

3. 承诺附件清单中的设备由我公司提供，并按照数量要求安装至各考点，做好定期维护维修，备足相关备品备件。

4.承诺新建初中考点标考系统需无缝对接至常州市综合考务管理平台，对接费由中标供应商承担。

5. 我公司明白附件清单中列出的采购数量为最低要求，承诺在服务期间，提供满足考场数量和考试要求的设备。

6. 承诺在服务期间，根据实际情况增加指挥中心相关设备数量，增加的设备产权在服务结束后归常州市武进区教师管理服务中心所有。

7. 承诺按考试时所需的实际数量配足配齐金属探测仪、智能安检门和身份证识别仪(考务通)，并至少提前一天完成安装调试。

8. 承诺每次考试需将安检门运送至各考点，每个安检门需至少配备一名技术人员现场保障。

9. 承诺提供单个手机存储柜配备不低于200门。

10. 承诺满足“（三）服务要求”中所有内容。

11. 承诺根据常州市武进区教师管理服务中心要求，每学期对各考点设备和线路进行巡检，巡检结束出具巡检报告。

12. 承诺根据巡检结果，及时对相关设备进行更换或维修，以满足最新的考试需求。涉及设备更换、升级等行为，必须报市（区）考试院备案后方可进行。

13. 承诺设备维修或更换需学校在工单上签字，并将工单复印件加盖我公司公章后交常州市武进区教师管理服务中心备案。

投标人名称（加盖公章）：____________

### 日期：_____年______月______日

### 十七、新增考点的设备清单（实质性格式）

新增考点的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备品牌及型号 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考点设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 接入交换机 | 台 | 18 |  |  |
| 3 | 防火墙 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 考务管理机 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 网络音视频解码器 | 个 | 8 |  |  |
| 6 | SIP服务器（含媒体分发服务器） | 台 | 8 |  |  |
| 7 | 网上巡查管理软件 | 套 | 8 |  |  |
| 8 | 摄像头 | 个 | 290 |  |  |
| 9 | NVR存储 | 路 | 290 |  |  |
| 10 | 拾音器 | 个 | 256 |  |  |
| 11 | 网络时钟终端 | 个 | 249 |  |  |
| 12 | 全频段屏蔽仪 | 台 | 72 |  |  |
| 13 | 75寸电视 | 台 | 32 |  |  |
| 14 | UPS | 台 | 8 |  |  |
| 15 | 双链路裸光纤租赁服务 | 项 | 8 |  |  |
| 集中管用设备 |  |  |  |  |  |
| 16 | 金属探测仪 | 个 | 300 |  |  |
| 17 | 智能安检门 | 套 | 90 |  |  |
| 18 | 身份证识别仪(考务通) | 台 | 276 |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 十八、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日