
连云港市政府采购

招标文件

标段名称：环管处渗滤液第三方运行（专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320700-HRGJ-G2026-0001
采   购   人：连云港市环境卫生管理处

采购代理机构：华瑞国际工程咨询集团有限公司

2026年02月

目  录

1第一章 投标邀请


5第二章  投标人须知


20第三章  政府采购合同格式


26第四章  投标文件格式


44第五章  合同专用条款表


45第六章  项目需求


第七章 评标办法
55


第一章 投标邀请

	项目概况

环管处渗滤液第三方运行（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于 2026年 02 月 28 日9时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320700-HRGJ-G2026-0001
标段名称：环管处渗滤液第三方运行（专门面向中小企业）
预算金额：1333万元

最高限价：达标出水综合单价166.25元/吨，投标报价超过最高限价的视为无效标。

采购需求：为确保钓鱼山封场渗滤液达标处理，避免环境污染事件发生。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB 16889-2024）等相关文件要求，我单位拟采购连云港市环境卫生管理处2026-2027年度渗滤液处理站第三方运维，服务期限24个月，计划达标出水约8万吨。具体详细内容见本招标文件第六章。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

服务期：运营服务期限为自合同签订之日起至达标出水总量上限为止，总服务期限不超过2年。（非中标人原因不能正常运营的，运营期相应顺延）。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》并上传至电子响应文件中，详见采购文件。
3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；（备注：各投标人通过信用中国、中国政府采购网，对信用记录情况进行查询，将查询结果页面截图放入电子投标文件中。）
5.法律法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：2026年02月06日至2026年 02月 13日23:59:59止（北京时间）

2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件（后缀名为“.kedt”）-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2026年 02月 28 日上午9:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2026年 02 月28日上午9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市环境卫生管理处
地    址：江苏省连云港市海州区狮树公路
联系方式：李工

2.采购代理机构信息

名    称：华瑞国际工程咨询集团有限公司

地    址：连云港市海州区海连东路9号商务大厦15楼

联系方式：朱国锐、15251212583

3.项目联系方式

项目联系人：李工
电      话：85381550

八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

第二章  投标人须知

一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。 

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程中应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、华瑞国际工程咨询集团有限公司（以下简称代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；
（8）采购文件（交易文件）下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

16.1 本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）。

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告、税收证明、社保证明请上传相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按规定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自定。

18.4 评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

四、投标文件及样品的提交

20.投标文件的递交、修改和撤回

20.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2.投标截止时间

20.2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

20.2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.3投标文件的拒收

20.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.4投标文件的撤回和修改

20.4.1 投标文件的撤回

（1） 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2） 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.4.2 投标文件的修改

（1）投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.4 评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留：是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）投标文件的澄清

评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23.5政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评审委员会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
23.6 评标过程的保密

23.6.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.6.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.6.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.评标原则、评标办法

28.1评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32.履约验收

32.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

32.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

32.2 中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

33. 政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。 

七、其他事项

34. 采购代理服务费

34.1本项目的招标代理服务费按计价招办【2002】1980号文规定的35%收取费用，由中标人在领取中标通知书时一次性支付；以上投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。评审费按实际发生计取由招标人支付。

35. 解释权

35.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

36. 有关事宜

36.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

八、政策功能

37.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号），本项目专门面向中小企业采购。

38.（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办 法》的通知（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

（2）参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

供应商提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小微企业声明函》（详见“投标文件格式”）。

供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见“投标文件格式”）。

供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
九、支持绿色发展

    39.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》 (财库 (2019) 18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 (财库 (2019) 19 号) 等有关规定采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

41.为推广使用低挥发性有机化合物产品，根据《关于加强政府绿色采购有关事项的通知》要求，在政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。

十、政府采购需求标准

42.本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  政府采购合同格式
连 云 港 市 政 府 采 购

                    合同

合同编号：

采购人：

中标人：
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同
甲方：连云港市环境卫生管理处
乙方：_________
甲、乙双方根据      年   月  日环管处渗滤液第三方运行项目（标段编号：        ）公开招标采购的结果，签订本合同。
一、采购标的

1.1 服务内容：      。
1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。
1.4 补充条款：      。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

收取时采用：
6.1 乙方交纳　　　　　　作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。
不收取时采用：

6.1本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 

八、服务期
8.1 服务期      年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。   

9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
十、合同款支付

10.1 付款方式：                  。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3 乙方在甲方付款前，乙方须向甲方开具等额发票给甲方，乙方应对开具的发票合规性负责，如乙方开具的发票是无效、虚假、无法抵扣、滞留发票等的，乙方应负责赔偿甲方因为乙方开具不合规发票造成的一切损失，包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金及法律费用。乙方未按照上述约定提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行合同项下义务，且甲方有权要求乙方重新开具合法有效的发票。
十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执两份。

18.4 甲方享有基于公共利益需要或维护法定权益需要可单方变更、终止合同的权利。
甲方：                                  乙方：                     

地址：                                  地址：                     

法定代表人：                            法定代表人：               

委托代理人：                            委托代理人：           

电话：                                  电话：                     

传真：                                  传真：                     

签订日期：      年  月  日

第四章  投标文件格式

投 标 文 件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址： 

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

格式1、响应函

响应函

致：连云港市环境卫生管理处

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 　　

投标人公章： 

日期： 

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。
格式2、开标一览表
开标一览表

标段编号： 

标段名称：环管处渗滤液第三方运行
	项目名称
	达标出水综合单价
	达标出水总量
	项目总费用

	渗滤液处理站第三方运行服务
	
	
	


注：达标出水综合单价大于166.25元/吨作废标处理。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式3、报价明细表
报价明细表

标段编号：

标段名称：环管处渗滤液第三方运行 
单位：元

	序号
	产品、服务名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项

合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

价格构成或报价要求：

1、供应商根据项目需求提供报价明细表。

2、此表可以根据需要自行增减行数。

格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】
我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式5、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。
格式6、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

 …… 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日
填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。
格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式9、法定代表人授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
法定代表人授权委托书

连云港市环境卫生管理处：
本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关环管处渗滤液第三方运行（标段编号：                     ）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日
格式10、商务条款偏离表
商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	项号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式11、服务承诺书
服务承诺书

（请按“项目需求”要求的服务及内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表

	姓  名
	本项目拟任

职  务
	技术

职称
	年龄
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、项目需求响应
项目需求响应

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日
投标人认为所需的其他材料

第五章  合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

	条款号
	内容

	6.1
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	8.1
	服务期：运营服务期限为自合同签订之日起至达标出水总量上限为止，总服务期限不超过2年。（非中标人原因不能正常运营的，运营期相应顺延）。

	9
	9.1 交付期：每个交付节点满足项目需求或采购人要求。   

9.2 交付方式：现场交付。

9.3 交付地点：采购人指定地点。

	10.1
	付款方式：项目运营服务费每3个月支付一次，按运营期内实际达标处理出水量向供应商支付实际发生费用，当次结算款=供应商投标单价*当次实际达标出水量，合同期内项目总支付费用不超过1333万元。

采购人支付运营费前，供应商须提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理转帐支付手续。

	15
	违约责任：

具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。


第六章  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
一、项目背景

为持续高效解决钓鱼山封场项目渗滤液处理，确保各场站环保达标，避免环境污染事件发生。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB 16889-2024）等相关文件要求，我单位拟采购连云港市环境卫生管理处2026-2027年度渗滤液处理站第三方运维，服务期限24个月，计划达标出水约8万吨。

二、项目需求

2.1我单位现有渗滤液处理设施情况
钓鱼山封场渗滤液站位于钓鱼山填埋场，该场站为项目处理现场，要求通过第三方运行单位自带成套渗滤液处理设备，结合场地现有设施，将渗滤液处理站工艺调整为“生化+深度处理”，出水能力不少于110吨/日（雨季等特殊情况下出水能力需达到300吨/日，具体情况需供应商现场踏勘，自行负责），实现渗滤液全量处理，处理后水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2024）中表4标准排入污水管网。现场自有渗滤液设备处理工艺为两级DTRO（24根膜柱），处理规模为50吨/天；拟将原有设施转为应急处理设施。重要提醒各投标供应商钓鱼山雨季水量可达300吨/天，供应商必须充分考虑设备冗余处理能力，以满足现场实际需要。

2.2设计进水水质
钓鱼山封场调节池中约有3000立方米渗滤液浓缩液需供应商进场后尽快将该调节池降至安全液位以内，供应商应自行勘查现场，调节池水质、水量具体以投标单位现场勘查、估算、取样、检测为准，供应商应结合现场踏勘结果进行设计并承担相关风险。
2.3设计出水水质

项目全量化处理后出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4排放限制要求，进入污水管网。

2.4工艺路线选择

本项目中钓鱼山封场渗滤液处理由供应商自带设施设备进行渗滤液处理，工艺路线：“生化+高级氧化”为主体工艺路线的全量化处理系统，要求工艺抗水质冲击负荷能力强，不得产生浓缩液。

供应商可对钓鱼山封场渗滤液处理站进行适当利旧，供应商须完善安全、环保等措施。本项目产生的污泥等固废产物，由供应商自行按规范处置，相关一切费用由供应商承担。
2.5可用地情况

项目用地请供应商自行勘查现场，并确定自带设备的摆放位置，相关用地硬化等由供应商自行解决。

2.6现场池体与设备情况

2.6.1原有构筑物设施

	原有建构筑物表

	序号
	原有构筑物名称
	规格参数（L×B×H）
	单位
	数量
	材质
	结构型式

	1
	沉淀池
	2.4m×3.8m×5.0m
	座
	1
	钢砼
	地上

	2
	A池1#
	4m×3.8m×5.0m
	座
	1
	钢砼
	地上

	3
	A池2#
	4m×3.8m×5.0m
	座
	1
	钢砼
	地上

	4
	A池3#
	4m×3.8m×5.0m
	座
	1
	钢砼
	地上

	5
	A池4#
	1.6m×4.8m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	6
	O池1#
	1.8m×4.8m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	7
	O池2#
	1.8m×4.8m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	8
	O池3#
	3.3m×4.8m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	9
	O池4#
	3.3m×4.8m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	10
	O池5#
	3.3m×4.8m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	11
	沉淀池
	2.2m×2.2m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	12
	水池1#
	1.3m×2.2m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上

	13
	水池2#
	1.3m×2.2m×4.5m
	座
	1
	钢砼
	地上


备注：原有构筑物分两座，均为地上结构，高度分别为地上5.0m和地上4.5m。

2.6.2原有设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	风机
	Q=5.92m3/h，6m，N=11kw
	2
	台

	2
	两级DTRO设备
	50吨/天
	1
	套


备注：因设施年限已久，设备使用状态由供应商自行勘察。

2.7 可用变压器容量情况

项目现场有210kVA变压器一台，供应商应根据实际情况进行增容，相关费用由供应商承担，原变压器由供应商自行处理，增容后的变压器及相关配套设施归采购人所有。

2.8 在线监测设备升级改造

原在线检测设备适配GB16889-2008表2排放标准，2025年钓鱼山封场排污许可证变更，渗滤液出水排放标准同步更新为GB16889-2024表4标准，为满足新排放标准供应商需对现场原在线监测设备（COD、总磷在线监测）进行升级改造，使其能够正常运行且符合环保要求，供应商需现场勘查并自行测算相关费用（我单位前期经咨询相关费用约8万元，仅供参考），并折算至投标报价中，拆除下的旧设备供应商自行处置，升级后的新设备产权归采购人所有。

2.9现场改造调试

★本项目渗滤液改造调试期设定为75个日历天。在改造调试期间，中标供应商需承担渗滤液应急处置工作。若供应商未能按期完成改造调试任务（全量化初期出水能力66吨/日），采购人有权解除合同（采购人将以书面通知形式告知中标供应商），同时采购人无需支付已产生的渗滤液处理费用，且因供应商未按期完成任务所引发的一切后果均由供应商承担，采购人保留向供应商追究相关责任的权利。（需提供承诺函，格式自拟，否则投标无效）
服务要求及其他

2.1服务要求：总体要求为保证钓鱼山出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4标准限值，符合环保相关要求。

2.1.1项目运行要求

（1）在整个运营期间内运行方须确保运行期内调节池日常水位不得超过警戒水位，即调节池水量三分之一。

（2）在整个运营期内中标供应商应自行承担费用和风险，包括实施该项目所必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件、保存适当库存量的零件与设备、清除和处理维修所产生的废料。费用由中标供应商负责，包含水、电、药品费、检修更换设备配件、安全警示标识和人工费等。

必须始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理污水使之达到出水标准。

认真做好日常检测，中标供应商应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。

（3）中标供应商应使本项目场区环境保持良好、干净、整洁的状态。

（4）中标供应商上岗操作人员必须能掌握设备使用性能及正确的操作方法。

（5）采购人可自行或委托监理单位对中标供应商日常运营管理进行监督检查，中标供应商不得以任何借口阻挠正常的监督检查。

（6）合同运行期结束后，中标供应商必须确保所有渗滤液处理设备设施完好，且能正常运转。

2.1.2运行与维护方案

（1）中标供应商应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》。

（2）中标供应商提交的《运行与维护方案》应包括但不限于以下基本内容：

项目运营管理方案

运行班组组织结构与人员组成（含内部管理规章制度）

系统运行质量保证措施和方案

系统维护保养措施和方案

出水检测与报告制度建设方案

系统故障及突发事件应对措施和方案

（3）中标供应商必须建立各方面应急预案，包括出现水浸、停水、停电、安全生产事故等。

2.1.3技术管理及培训要求

（1）运行中的技术管理

中标供应商必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

中标供应商必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

中标供应商必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

中标供应商必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档。总结运行经验，指导运营工作。

（2）技术培训

渗滤液处理中心是否能成功运行，除设计的合理性外，更重要的是管理的科学性与合理性。因此在渗滤液处理场在交付运营的同时，中标供应商应对运行人员的管理，技术进行培训。培训内容包括：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。

2.1.4环境保护要求

渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，造成二次污染，应该进行防范和引起注意。

2.1.5服务方案

中标供应商依据招标内容及服务要求提供切实可行的服务方案（含管理规定、守则、工作标准、负责人职责、意外事故处理预案等管理制度、为保证正常运行供应商应配备足够的人力和物力等。）

2.1.6设备运行维护要求

（1）在服务期间，中标人应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和污水处理惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理渗滤液使之达到以上出水标准。

（2）环境监测部门将对出水进行实时监测。同时，每季度采购人将委托具有水质检测资格的第三方进行排放水的水质检测。检测的具体时间由采购人安排，并提前通知中标人。

（3）采购人可自行或委托监理单位对中标人日常运营管理进行监督检查，中标人不得以任何借口阻挠正常的监督检查，相关费用由采购人承担。

（4）中标人应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制并执行本项目的《运行与维护方案》，其内容应包括以下基本内容：

①运行班组组织结构与人员组成；

②运行质量保证措施；

③内部管理规章制度；

④材料更换与设备检修；

⑤出水监测与报告制度。

（5）中标人应制定并实施各类操作规程及设备保养规程，包括但不限于：设备运行操作规程、各工种生产及安全操作规程及维护保养规程、应急预案等。

（6）中标人应编制并执行各项管理制度，包括但不限于：站内人员管理制度、消防管理制度、巡查制度和技术档案管理制度。

（7）中标人应编制并执行详细的设备运行计划和设备维护、维修计划。

（8）中标人应执行定期报告制度，包括但不限于年报、季报、月报和周报制度；报告内容包括运行情况、设备运行现状情况、维修和保养情况、药品使用情况、电能使用情况。

（9）渗滤液处理运营所需的药品及易耗品的使用和储备，中标人应该自行考虑，并建立相应管理制度，所需费用由中标人自行承担。渗滤液处理过程中使用的主要消耗药品及时添加，不可为降低运营成本而延迟或拒绝添加所需药品，如因以上原因导致渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人可委托第三方实施采购药品或易耗品进行添加，费用由中标人承担，同时，采购人按合同约定作出相关处理

5.2.7应急演练的要求

（1）中标人应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报采购人备案，并按要求定期进行应急预案演练；中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

（2）在服务期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立相应的排班制度。中标人要建立24小时值班制度，保持通信渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

（3）应急培训演练应满足《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）和《生活垃圾渗沥液处理技术标准》CJJ/T 150-2023的要求。

2.1.8资料台账的要求

（1）为确保渗滤液处理系统的安全生产，中标人除了健全必要的组织机构进行行政、生产管理外，还必须从以下几方面加强技术上的管理，包括：

①及时分析、整理、汇总各项生产运行记录，并设立运行技术档案；

②对项目投入相关设备的维护、保养记录工作，并存档保管；

③建立管理信息系统，定期总结运行经验，确保安全、优质地生产运行。

（2）中标人应负责系统设备的日常运行记录，并向采购人提交记录报告。

（3）中标人应建立药剂的购买、使用、存放的台账记录。

（4）中标人应做好安全检查记录和应急预演记录。

（5）中标人应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测渗滤液处理厂出水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。

（6）服务期内，中标人每月5日前应向采购人提供上月生产运营报告、财务报告和环境监测报告等资料。

2.1.9安全生产要求

（1）生产安全

①生产过程安全卫生管理应符合GB/T 12801的规定，坚持预防为主，确保运行安全，避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故。

②应具有完备的运行安全管理规章制度和运行安全操作规程，严格实施，建立操作规程培训与考核制度。

③应为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，操作人员应按规定使用安全防护及劳保用品，并为渗滤液处理点所有工作人员的社会保障、医疗保险、责任保险。

④启动电气设备、维修机械设备时应遵守CJJ 93-2011 中3.3.6和3.3.7的相关规定；

⑤定期对全场进行安全检查，并提供上级主管部门或安全专业监察部门的安全检查记录。

⑥高空作业时要戴好安全带，以免发生意外；

⑦进入现场人员严禁抽烟；

（2）消防安全

①场区内消防措施应符合相关规定，场区内应设置明显防火标志，严禁携带火种车辆进入作业区。

②应对易聚积沼气的区域进行监测，当建构筑物内甲烷浓度≥1.25%时要进行强制通风，异常情况及时报告处理，并在相应的地点严禁明火出现。

③应做好防火、防爆、防雷电等安全措施，遵守CJJ 17-2004 的相关规定。

④劳动安全与职业卫生要求

⑤中标人应该按照劳动安全与职业卫生工作应坚持预防为主的方针和防治结合的原则，采取有效措施，消除或者减少有害生产人员安全和健康的因素，创造良好的劳动条件。

⑥中标人应建立健全劳动安全与职业卫生管理机制，确定专（兼）职管理人员，管理该项目的劳动安全和卫生工作。应对新招收的人员进行健康检查，凡患有职业禁忌症的，不得从事与该禁忌症相关的有害作业；定期组织全体人员进行体检和复查工作；定期组织安全隐患的排查工作。

⑦中标人应按照国家现行相关标准的规定开展渗滤液处理站的劳动安全和职业卫生的防治工作。

⑧中标人应定期检查渗滤液处理点的劳动安全与职业卫生的防治工作。

⑨生产过程中有害因素控制应符合国家现行相关标准的规定。出现超过国家安全或卫生标准的，应制定治理计划，限期达标。治理计划及达标状况应按规定履行呈报程序并存档。

⑩中标人应将渗滤液处理站有害因素监控数据、生产事故记录情况及时报告采购人和当地安全监察部门；应将人员健康检查结果和职业性伤害的发生情况及时报告当地卫生防疫机构。遇有职业性严重伤害、中毒死亡或三人以上急性职业中毒情况的，以及重大安全事故造成严重伤亡情况的，应立即上报，并采取有效应对措施。

⑪作业人员不得独自到存在安全隐患场所进行作业，应佩戴安全防护用品、采取有效措施预防或对隐患进行安全处理之后方可进入。

⑫中标人应做好卫生清洁和免疫预防工作。工作结束后，各类人员应及时更换和清理工作服，将自己的日常服装、工作服装和个人的防护用品、设备分开存放。

⑬中标人应统一管理和配备工作服装与个人劳动防护用品、设备。各岗位作业人员应根据需要配备不同的劳动保护用品、设备，并按照要求正确使用和保管好劳动保护用品、设备。

2.1.10其他要求

（1）中标人必须全面配合采购人协调或处理由于渗滤液所带来的与周边单位（或居民）的各种问题。

（2）除非有外界不可抗力因素影响，渗滤液处理服务为24小时无间断服务，未经批准，中标人不得擅自停止，否则采购人将责令中标人限期改正，或者依法采取有效措施督促中标人履行义务。中标人擅自停止服务24小时以上，或严重影响到社会公共利益和安全的，采购人有权接管渗滤液处理厂点上的一切设备，并按违约条款追究中标人责任，由此产生的一切后果由中标人负责。

（3）中标人应按适用法律法规和合理的商业标准以及谨慎污水处理服务的惯例，认真而有效地处理其业务与事务，保证其服务符合采购人提出的项目要求，向采购人提交反映其经营情况的财务报表，并保证其真实性。

（4）所有职工必须依照法律规定购买社会保障、医疗保险、责任保险。中标人应责成其承保人或代理人向采购人提供保险证明书。如果发生保险项下的事故，中标人应在24小时内通知采购人，并随后向采购人提供从任何承保人处收到的相关报告副本。中标人须对从事渗滤液处理工作有关的职员进行技术培训，经培训合格后方可上岗，员工培训重点如下：

①提高项目执行及管理人员的业务水平，熟悉设计图纸、了解工艺流程及有关设备的性能，以保证项目的顺利执行；

②项目管理的财务人员应进行专业培训，以提高工程项目的执行能力；

③生产管理的操作人员应进行上岗前的专业技术培训，以提高管理和操作水平，确保项目建成后能正常运行。

（5）中标人应按照中华人民共和国及其政府部门颁布的法律和法规缴纳所有相关税费。

2.2其他要求

（1）中标人进行与渗滤液处理相关其他运营工作，包括设备的渗滤液预处理设施、渗滤液设备操作系统及相关软件、污水实验室等与渗滤液处理运行相关项目的运行。渗滤液设备安装处、组合池、调节池膜面、调节池周边环境等公共设施管理工作、环境卫生的保持和保洁工作由供应商负责，需定期进行清扫保洁，及时进行除草、消杀等工作。在中标人运营期间应配专职资料员按采购人要求负责运营台账、培训台账、安全台账、化验台账等相关资料。

★（2）因未达标排放而造成污染事故，造成相关部门罚款以及给采购人或第三方造成损失等，应由中标供应商负责（需提供承诺函，格式自拟，否则投标无效）。

（3）服务期满后，现有渗滤液处理设备必须所有功能能够正常开启并连续稳定达标出水运行1周。中标人的应急设备和配套相关物资、管线可撤走（无法撤走管线不能损坏），撤除费用由中标人承担并由中标人恢复场地原貌；同时供应商应与下一服务单位做好交接工作，若未能顺利交接将影响进度款支付。
2.3 服务标准：按采购人及相关法律规章制度要求，及时、按量完成渗滤液处理。

★2.4人员配备要求：设备运营维护人员不低于6名。
二、商务条款

1.本项目包含的各项内容均需上门服务，成交后不允许分包或转包。

★2.服务期限：运营服务期限为自合同签订之日起至达标出水总量上限为止，总服务期限不超过2年。（非中标人原因不能正常运营的，运营期相应顺延）。
3.服务范围：钓鱼山封场

3．服务标准：按采购人及相关法律规章制度要求，及时、按量完成渗滤液处理。

★4.付款方式：1、项目运营服务费每3个月支付一次，按运营期内实际达标处理出水量向供应商支付实际发生费用，当次结算款=供应商投标单价*当次实际达标出水量，合同期内项目总支付费用不超过1333万元。

2、采购人支付运营费前，中标人须提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理转账支付手续。本项目所涉及费用均以人民币结算。
5.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。
三、报价要求

本项目预算为1333万元，达标出水控制价为166.25元/吨，超出控制、单价作废标处理。供应商可以进行现场勘查，结合现场实际情况进行报综合单价及对应处理总水量；综合单价包含但不限于以下内容：

1、设施设备维护运行费、购置费、运输费、应急设备转场费、人员工资、安装调试费、物料耗材费、运营费、电力增容费、钓鱼山在线监测升级费、水电费（以钓鱼山封场户头电表计量）、钓鱼山监控维修与完善、泥渣清理及装车费、相关税费等涉及各项服务内容的所有费用。

2、所有试剂（包括药剂、硫酸等）及水质化验设备；

3、流量计的安装（流量计为管道流量计，产权归采购人所有），并提供所安装流量计的计量准确性检测报告，安装范围包括且不限于：①渗滤液进水②渗滤液处理达标排放口，其他流量计供应商自行考虑增设；

4、渗滤液处理过程中产生的危险废物处理费用由供应商承担，采购人配合协调。

5、项目院内环境卫生（必须及时除草）。

四、其他要求

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
第七章 评标办法
一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术分：90分
	评审因素
	评审标准

	安装实施与工程建设方案（6分）
	根据供应商提供的安装实施与工程建设方案，考察其是否包含设施设备建设施工流程、安装进度计划，设备进场与验收、安装布局规划、设备调试等。

安装实施与工程建设方案贴合项目需求，条理清晰，阐述完整的，得4.1-6分；

安装实施与工程建设方案较贴合项目需求，条理较清晰，阐述较完整的的得2.1-4分；

安装实施与工程建设方案简单粗糙，与项目需求存在偏差，条理不够清晰，阐述不详细的得0-2分；

有缺项或未提供方案的不得分。

	运维服务体系与实施方案（6分）
	根据供应商提供的运维服务体系与实施方案，考察其是否包含运营管理制度、设备运维管理方案、水质监测方案、现场文明服务、巡回检查制度、维保检查及维修设备等方面。

运维服务体系与实施方案贴合项目需求，条理清晰，阐述完整的，组织操作性强的得4.1-6分；

运维服务体系与实施方案较贴合项目需求，条理较清晰，阐述较完整，组织操作性较强的得2.1-4分；

运维服务体系与实施方案简单粗糙，与项目需求存在偏差，条理不够清晰，阐述不详细，组织操作性差的得0-2分；

有缺项或未提供方案的不得分。

	渗滤液处置的重点、难点（6分）


	根据供应商提供的渗滤液处置的重点、难点考察其是否包含废水处理的难点、可能出现的问题及解决办法、运营难点分析及对策、特殊运营状况、工艺管理难点等方面。
渗滤液处置的重点、难点切实可行，安排合理的，得4.1-6分；

渗滤液处置的重点、难点基本可行的，安排基本合理的得2.1-4分；

渗滤液处置的重点、难点不可行的，安排不合理得0-2分；

有缺项或未提供方案的不得分。

	质量保证措施（6分）


	根据供应商提供的质量保证措施，考察其是否包含运维组织设计的质量保证措施、整个项目的质量保证体系、质量管理体系流程控制制度、投诉处置流程、质量控制措施、质量管理制度、运维监测部分、水样化验监测等方面。

1、质量保证措施全面满足采购人要求、措施详细具体的得4.1-6分；
2、质量保证措施满足采购人要求、措施较详细的得2.1-4分；
3、质量保证措施有偏差、质量保证措施有遗漏的得0-2分。
未提供不得分。
有缺项或未提供方案的不得分。

	安全保证措施（6分）
	根据供应商提供的安全保证措施，考察其是否包含安全防护制度、安全防护措施、安全生产体系、安全保障组织机构图、安全保障检查程序图、环保保护及文明运维措施等方面。

方案切实可行的，保障措施完善的得4.1-6分；

方案基本可行的，保障措施能基本完善得2.1-4分；

方案不可行的，保障措施缺失严重的得0-2分；

有缺项或未提供方案的不得分。

	药剂与物资管理方案（5分）
	根据供应商提供的药剂与物资管理方案，考察其是否包含药剂与物资采购管理、入库验收与存储管理、使用与消耗管理、废弃物处理管理等方面。

药剂与物资管理方案贴合项目需求，条理清晰，阐述完整的得3.1-5分；

药剂与物资管理方案较贴合项目需求，条理较清晰，阐述较完整，组织操作性较强的得1.1-3分；

药剂与物资管理方案简单粗糙，与项目需求存在偏差，条理不够清晰，阐述不详细的得0-2分；

有缺项或未提供方案的不得分。

	风险管理与应急预案（5分）
	根据供应商提供的风险管理与应急预案，考察其是否包含应急预案（意外事故等突发情况、自然灾害等突发情况、火灾事故、设备系统故障、水质超标条件下、水量超标条件下等）、应急计划等方面。

风险管理与应急预案满足采购人要求、措施较详细、风险管控较有力的得3.1-5分；

风险管理与应急预案基本满足采购人要求、有基本质量保证措施、有基本风险管控方案的得1.1-3分；

风险管理与应急预案有偏差、质量保证措施有遗漏、风险管控方案有遗漏的得0-1分；

有缺项或未提供方案的不得分。

	合理化建议（5分）
	提供针对本项目运维的合理化建议。

建议条理较清晰，阐述完整的，组织操作性强的得3.1-5分；

建议条理较清晰，阐述较完整，组织操作性较强的得1.1-3分；

建议简单粗糙，与项目需求存在偏差，条理不够清晰，阐述不详细，组织操作性差的得0-1分；

有缺项或未提供方案的不得分。

	项目配备人员（16）
	项目负责人具有环境类高级及以上工程师职称的得4分；具有环境类中级工程师职称的得2分；不提供相关证书不得分。本项最高得4分。

2、设备建设期现场负责人具有市政公用工程或机电工程二级及以上注册建造师及安全生产考核合格证书（B类）的得3分；本项最高得3分。

3、其他运营人员具有污废水处理工证、安全员证、电工证，每提供一个证书得3分，本项最高得9分。

注：1、须提供上述人员相关证书、劳动合同原件扫描件以及2025年7月以来投标人为其缴纳的任意1个月的社保证明材料的扫描件并加盖公章,否则不予认可。若为退休人员则需要提供退休证明及劳动合同)，否则不得分。

2、上述所有人员不得重复，不得一人身兼多职。

	管理体系

（9分）
	1、投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，每有一个得3分；本项最多得9分。

注：上述须提供相应证书（有效期内）扫描件且提供国家认监委网站查询截图上传至响应文件中，否则不得分。(查询地址：http://www.cnca.gov.cn/)。

	业绩

（20分）
	投标人提供2020年1月1日（以合同签订日期为准）以后渗滤液运营或应急等能体现渗滤液处理相关项目或污（废）水项目运维业绩，每提供一个得4分；满分20分。

注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准。


34

