竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目名称：药品检验实训室建设项目

项目编号：JSZC-321200-HQGC-C2026-0006

采 购 人：泰州职业技术学院

采购代理：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

2026年1月

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 参加磋商的供应商须知	7

第三章 合同条款及格式	25

第四章 项目需求	26

第五章 评审方法和评审标准	31

第六章 响应文件的组成和格式	36

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

药品检验实训室建设项目JSZC-321200-HQGC-C2026-0006采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年2月12日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-HQGC-C2026-0006

项目名称：药品检验实训室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：142.3万元人民币（采购包1：92.5万元；采购包2：49.8万元）

最高限价：同各分包的预算金额

采购需求：具体详见磋商文件采购需求

采购包1：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外光谱仪防潮箱 | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 色谱柱 | 2 | 根 | 否 |
| 3 | 色谱柱保护柱 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 8 | 套 | 否 |
| 5 | 目视旋光仪 | 15 | 台 | 否 |
| 6 | 大容量冰箱 | 2 | 台 | 否 |
| 7 | 手套培养箱 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 空气压缩机 | 2 | 台 | 否 |
| 9 | 空压机 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 数控超声波清洗器 | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 高速分散机 | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 斯托默粘度计 | 1 | 台 | 否 |
| 14 | 不锈钢粉碎机 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 数显阿贝折射仪 | 10 | 台 | 否 |
| 16 | 卡尔费休水分测定仪 | 3 | 台 | 否 |
| 17 | 真空搅拌脱泡机 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 溶出仪 | 4 | 台 | 否 |
| 19 | 甲醇乙醇测定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 电热套 | 48 | 台 | 否 |
| 21 | 烘箱 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 油浴锅 | 20 | 台 | 否 |
| 23 | pH计 | 20 | 台 | 否 |
| 24 | 压片机 | 1 | 套 | 否 |

采购包2：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 红外光谱仪 | 1 | 套 | 是 |

采购包1、包2合同履行期限：采购人发出进场通知后60天内完成交货，90天内完成安装、调试。因供货方自身原因引起的交付期拖延，每拖延一天扣罚设备总款项的1‰。

免费质保期要求：1年

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 采购包1

- 1、本项目为非专门面向中小微企业的项目。

- 2、本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目对小型、微型企业享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））。

- 3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

- 4、本项目实施本国产品标准及相关政策

- 4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见磋商文件“第五章 评标方法及评标标准”。

- 4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 采购包2:

- 1、本项目为非专门面向中小微企业的项目。

- 2、本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））。

- 3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

- 4、本项目实施本国产品标准及相关政策

- 4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见磋商文件“第五章 评标方法及评标标准”。

- 4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 本项目的特定资格要求：

- 采购包1

- 1.供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3.未被采购人列入黑名单的供应商。

- 采购包2：

- 1.供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3.未被采购人列入黑名单的供应商。

4.本条针对接受进口产品的货物:液相色谱仪、红外光谱仪。本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)对于采用进口产品响应的供应商，必须提供所有进口产品的下列授权文件之一(原件扫描或复印件):①该设备制造商出具的授权函；②制造商的国内子公司或办事处出具的授权函；③制造商对授权的区域代理商出具的授权函及该区域代理商出具的授权函；④供应商取得的产品代理证书。

三、获取采购文件

时间:自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

获取方式：江苏政府采购网“苏采云”系统内免费下载

四、响应文件提交

截止时间：2026年2月12日9时00分（北京时间）。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026年2月12日9时00分（北京时间）。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 无。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.项目联系人信息

名    称：泰州职业技术学院智能制药与化工新材料学院

地址：泰州市医药高新区天星路8号

联系人：刘老师

电话：15189900862

2.采购人信息

名    称：泰州职业技术学院

地址：泰州市医药高新区天星路8号

联系人：潘先生

联系方式：0523-86662746

3.采购代理机构信息

名    称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

地 址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼西侧

联系人：闵女士

联系方式：0523-86933620

4.监督电话

名  称：泰州职业技术学院纪委办

地  址：泰州市医药高新区天星路8号

联系方式：孙老师0523-86664025

第二章 参加磋商的供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于药品检验实训室建设项目。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏华强工程投资管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费参考计价格[2002]1980 号文和发改价格[2011]534 号文件规定收费标准的 51.33%计取，上述费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取成交通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即视为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的解释

磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准等）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
    3.2磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按第六章 响应文件的组成和格式要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应将要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标文件），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件进行加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.15供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.21供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

7.1.22不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.23开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.25不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形：

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（招标控制价）的；

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.8组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

7.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的；

7.2.10未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。）；

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不做增补。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

九、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

十、履约保证金

1.履约保证金金额：中标价的5%；

2.履约保证金缴纳时间：成交单位须在发出成交通知书后7日内缴纳履约保证金；

3.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式汇至采购人指定账户。

4.履约保证金退还时间：项目完成经验收合格后，30日内，无息退还全额履约保证金。

十一、质疑提出和处理

格式请在江苏政府采购网“下载中心——有关质疑资料”下载

（一）质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2.下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适用法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责收集相关佐证材料等工作。

（二）《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2.对符合质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

（三）质疑处理

1.质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门对相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁止参加本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情况在泰州市政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

4.无佐证材料的举报做违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

5.投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，做违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

6.《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在泰州市政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

7.质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十二、其他事项说明：

采购项目需要落实的政府采购相关法律法规及政策：

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》

4.政府采购促进中小企业发展办法的通知——财库〔2020〕46号

5.《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号

6.根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

7.节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件执行。

8.需求标准

本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，应当按财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件需求标准执行。

9.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

10.中标、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。

- 合同条款及格式

# 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式六份，采购单位四份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，在法定工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的合同款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第四章。

八、项目款的支付不计息。

（参考文本）

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：泰州职业技术学院 （签订合同前称采购人） 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价5%的履约保证金至采购人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：以 （支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金）形式提交； 电子履约保函和履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。若供应商以电子履约保函（保险）形式递交的，可登录江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。平台技术服务公司联系电话：025-52817676，电子履约保函（保险）平台服务电话：400-680-0040。 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 政府采购履约资金扶持政策：成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。 |
| 3 | 合同履行期限：采购人发出进场通知后60天内完成交货，90天内完成安装、调试。因供货方自身原因引起的交付期拖延，每拖延一天扣罚设备总款项的1‰。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 要求的备品备件有：所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。 |
| 6 | 质保期（自验收合格之日起开始计算）免费质保期要求：1年。 |
| 7 | 付款方式：合同签订生效一周内预付合同金额的30%，项目完成经验收合格付至合同价的100%。 |
| 8 | 合同价格和分项价格：固定不变。 |
| 9 | 成交供应商。不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理，采购人有权撤销合同并拒付货款，且成交供应商。还要承担给采购人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰州 |

采购合同（参考文本）

（合同编号： ）

采购人：            （以下称甲方）  住所地：

供应商：          （以下称乙方）   住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

供货一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币           （大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购              号的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格响应表；

- 有关投标承诺、服务承诺；

- 中标或成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件；

- 本次采购 文件。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。车辆验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：交货和验收

1.乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物。交货地点由甲方指定，乙方应当在_________（期间）前将货物交付甲方。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量以及使用性能是否符合要求等。

4.乙方应将所提供车辆用户手册、原厂保修卡、随车资料及配件、随车工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在到货后    个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的   个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条：伴随服务／售后服务

1.免费质保期要求：  年。

乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在15个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方做如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到车辆使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第八条：履约保证金

货物送达甲方指定地点并经验收合格后，履约保证金      元整无息退还。

第九条：货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.合同签订生效一周内预付合同金额的30%，项目完成经验收合格付至合同价的100%。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

第十条：违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。

2.如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金，作为乙方应向甲方支付的违约金，且甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

3. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，按本条第2项执行。

4.乙方所交付的货物型号、规格不符合采购文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，按本条第2项执行。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2项处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，且甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

第十一条：合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条：争议的解决

1.因车辆的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条：合同生效及其他

- 1.本合同自签订之日起生效。

- 2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。

甲方（采购人）：  （盖章）              乙方（供应商）：  （盖章）

法定代表人（委托代理人）：               法定代表人（委托代理人）：

电话：                                  电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

单位地址：                              单位地址：

日期：    年  月   日

- 项目需求

- 采购需求及技术参数

泰州职业技术学院药品检验实训室建设项目聚焦药学类专业实践教学设备扩建，拟通过系统性采购高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外-可见分光光度计、红外光谱仪等大型分析仪器，以及台式高速离心机、高速分散机、斯托默粘度计、不锈钢粉碎机、数显阿贝折射仪、卡尔费休水分测定仪等小型分析仪器，构建覆盖药品质量检测全流程的现代化实训平台。项目旨在强化学生对药品检验技术、仪器分析、中药制剂检验技术等核心课程的实操能力。采购设备均对标《中国药典》（现行版）及国际通行的药品检验规范，确保实验数据精准可靠。项目要求供应商提供全流程技术支持，包括设备安装调试、人员培训及质保期内维保服务，并承诺配合学院开展实训课程设计，助力区域医药产业技术人才培养与技术创新。

- 采购包1，最高限价：92.6万元。

采购包1技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外光谱仪防潮箱 | 1 | 套 | 1、湿度范围：20%-50% 2、产品承重：≥125KG 3、产品体积：≥251L 4、产品颜色：白色+灰色拼 ★5、除湿单元：半导体电子除湿 6、噪音：静音 无噪音 ★7、尺寸：L≥900*W≥900*H≥600（mm）外，L≥800*W≥800*H≥420（mm）内（提供证明图纸） 8、除湿单元：3套（内部三套），不同电路控制，互不影响。 9、材质：冷压钢板（静电喷涂） 10、电源：220v 11、功率：≥60W |
| 2 | 色谱柱 | 2 | 根 | C18，5um，4.6x150mm |
| 3 | 色谱柱保护柱 | 1 | 套 | C18, 5um, 4.0x10mm |
| 4 | 紫外分光光度计 | 8 | 套 | ★1、测光方式：比例双光束、双检测器 2、波长范围:190.0～1100.0nm 3、波长准确性:±0.3nm 4、波长重复性:≤0.2nm 5、光谱带宽:≤2nm ★6、杂散光: ≤ 0.01%T(220nm NaI,360nm NaNO2) - 漂移:±0.0005Abs/h(500nm,预热1h) 8、噪声:±0.0005Abs(500nm) ★9、光源：氙灯，光源寿命长（光源质保5年） 10、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏，内置专业操作软件。 ★11、标配专业分析软件，可连接电脑，可实现定量测量、光谱扫描、多波长、动力学、时间扫描等功能，扫描图谱可以进行三维转换、求谱面积、加减谱线、求导等运算；标准曲线有测量、系数输入法、OD值输入三种定量法；可根据不同用户的实际实验需求，自定义个性化测量方法；光谱扫描可通过设定扫描次数、时间间隔后实现1-99次自动扫描。 - ★12、主机包含有性能验证功能，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能，方便用户进行仪器性能验证。 13、仪器样品池内的底部，设计有漏液孔，可以不小心洒落的液体可通过该孔自动流出 14、主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳 ★15、标配自动五联架，可放10-100mm不同光程比色皿。配适配工作站一套 |
| 5 | 目视旋光仪 | 15 | 台 | 1、采用目视瞄准，手动测量的方法，使用简便。 2、测量模式：旋光度 3、仪器光源：WXG-4：钠光灯 4、工作波长：589nm(钠D光谱) 5、测量范围：±180° 6、度盘格值：1° 7、度盘游标读数值：0.05° 8、放大镜放大倍数：4× 9、试管长度：100mm/200mm普通型 10、电源：220V±22V,50Hz±1Hz 11、仪器尺寸：≥435mm×≥135mm×≥320mm 12、仪器净重：钠灯/≥5kg |
| 6 | 大容量冰箱 | 2 | 台 | 1、总容积：600L及以上 2、制冷方式：风冷 3、门款式：对开门 4、冷藏室容积≥295L 5、冷冻室容积≥325L |
| 7 | 手套培养箱 | 1 | 台 | 1、手套箱功能：密闭循环；手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧；自动控制再生；除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制； 箱体压力控制；手套箱内压力通过PLC自动控制,工作压力+/-1500pa内可以自由设定，超出+/-1500pa系统自动保护；真空泵自动控制；真空泵要求在系统需要时自动开启； 2、集成有封闭的箱体（带有倾斜的操作面安全玻璃单面视窗）、过渡舱、循环净化单元、PLC控制及触摸屏操作系统、真空系统、显示系统、支架（联体）等 3、箱体：材料：304不锈钢，厚度3mm内表面：不锈钢拉丝处理外表面：喷漆，白色；内部尺寸：设备总尺寸：≥1935L×≥760W×≥1800Hmm，工作仓尺寸：≥1220L×≥760W×≥900Hmm；材质：SUS304不锈钢，厚度：≥3mm。密闭性：泄漏率≤0.001Vol%/h。 透明钢化玻璃窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8mm。 手套口：材料为阳极氧化铝，O型圈密封，直径220mm， 手套：丁基橡胶，厚度0.4mm，直径8”长度32”。 过滤器：规格0.3微米，安装于箱体内的净化气体进、出口处各一个 4、箱体照明：无紫外线白色光，安装在每块玻璃窗前上方节能、发热量小、亮度高。 接口：备用接口4个，DN40KF材质：SUS304不锈钢；卡盘式快装接口，使用气体或液体能方便、安全地进入箱体内。 电源接口：1个（220V）位于手套箱工作仓内，为用电设备提供电源。在手套箱里面安装一个电源排插，有三组孔位，。每一组孔位有二线和三线两种擦口。 脚踏开关：控制箱体的气体补充和排空，安置于箱体下方,微调工作舱内压力。 手套箱机架：碳钢喷塑，一体式；配活动脚轮和可升降支撑脚；可转移手套箱。 真空表：机械式表盘显示，测量过渡舱和工具过渡舱的真空度。 5、大过渡舱位于箱体右侧；直径≥385mm×≥600mm材质：SUS304不锈钢； 密闭性：泄漏率≤0.001Vol%/h。 滑动托盘，304不锈钢舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度10mm，竖直操作，带提升机构。压力表：模拟显示，电磁阀触摸屏自动操作 6、小过渡舱尺寸：直径150mm，长度300mm，进入手套箱部分长度100mm材料：304不锈钢表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）舱门：双门。压力表：模拟显示，手动阀手动操作 7、气体净化循环系统净化柱：功能：气体密闭，除水、除氧(循环能力90m3/h)；容器材料：304不锈钢 净化材料：铜触媒：4kg分子筛：6.0kg净化能力：除氧：60L除水：2Kg,水氧指标：小于0.1ppm（空箱） 循环系统：工作气体：氮气、氩气循环能力：集成风机流量90m3/h 再生:操作：PLC自动控制再生过程。再生气体：工作气体与氢气混合气体， 阀门:主阀：DN40KF，电气动角阀。控制阀：电磁阀(黄铜) 8、控制系统：功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。 8.1、压力控制：控制箱体、过渡舱的压力工作压力+/-1500pa内可以自由设定，超出+/-1500pa系统自动保护； 8.2、脚踏板：控制箱体压力，方便操作升压和降压 8.3、显示系统：采用西门子PLC触摸屏PT177，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 9、真空泵流量8m3/h，极限真空度≤2x10-1pa。可手动或通过PLC启动，流量8m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa ★10、在标准状况下，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，并空箱运转下，水氧指标小于0.1ppm，箱体泄漏率≤0.001Vol%/h，产品符合密封性一级要求。 11、泄漏率: ≤0.001Vol%/h |
| 8 | 空气压缩机 | 2 | 台 | 1、排气量：152-40L/min 2、排气压力：0.1～0.8MPa 3、电压频率Volt./Hz：220V50Hz 4、功率W：≥750W 5、转速Speed(R.P.M)：1450 6、运行噪声dB(A)40：53±2 7、储气罐Tank(Lt)：≥25 8、毛重G.W(KG)：≥100 9、净重G.W(KG)：≥80 10、外形尺寸L×W×Hmm：≥580×≥740×≥815 |
| 9 | 空压机 | 1 | 台 | 1、排气量：460-120L/min 2、排气压力：0.1～0.8MPa 3、电压频率Volt./Hz：220V50Hz 4、功率HP/W：3.0HP2200W 5、转速Speed(R.P.M)：1450 6、运行噪声dB(A)40：55±3 7、储气罐Tank(Lt)：≥120 8、毛重G.W(KG)：≥236 9、净重G.W(KG)：≥210 10、外形尺寸L×W×Hmm≥1200*≥922*≥1075 11、压力露点℃：-20℃ 12、再生气量损耗：10%-15% |
| 10 | 数控超声波清洗器 | 1 | 台 | 1、容量：≥30L 2、外形尺寸：≥531*≥326*≥435mm 3、内槽尺寸：≥500*≥300*≥200mm 4、超声频率：40kHz 5、超声功率：≥800W 6、超声功率可调范围：40%-100% 7、加热功率：≥800W 8、温度设定范围：室温-80℃ 9、工作时间可调：1-480min 10、液位显示、保护：有 11、其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源 |
| 11 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | - 最高转速:≥16000r/min 2、转速精度:±20r/min 3、最大离心力:≥20920*g 4、最大容量:4*100ml 5、微机控制交流变频电机 6、定时范围:1~99min59s 7、整机噪音:＜55dB 8、电源:AC220V55Hz5A 9、外形尺寸:≥390*≥330*≥320mm(长宽高) - 10、配置:角转子12*10ml(转速:≥12000r/min,离心力:≥12000*g) |
| 12 | 高速分散机 | 1 | 台 | 1、电动机功率：550W 2、变频器调速范围：0～7500r/min 3、升降行程：200mm 4、外形尺寸：450×420×550mm 5、使用电源：220V50Hz 6、主机重量：33kg |
| 13 | 斯托默粘度计 | 1 | 台 | 1、显示方式：液晶显示 2、测量范围：40.2KU-141.0KU(KU值)、32g-1099g(负荷值)、27mpa.s(cP)-5250mpa.s(cP)0℃-100℃（同时测量和显示四个参数） 3、测量准确度：满量程的1.5% 4、测量重复性：满量程的1.5% 5、搅拌轴转速：200r/min±1r/min 6、容器容量：大约500ml 7、功率：10W |
| 14 | 不锈钢粉碎机 | 1 | 台 | 1、304不锈钢粉碎机，粉碎程度30-300目 |
| 15 | 数显阿贝折射仪 | 10 | 台 | 1、采用目视瞄准，光学度盘读数，温度数显，简单可靠。基座采用不锈钢材质，棱镜采用硬质玻璃，不易磨损。 2、内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量。 3、测量范围(nD)：1.3000~1.7000；(Brix)：0%-95% 4、准确度(nD)：±0.0003(估计读数) 5、平均色散示值：±0.0005 6、温度显示：数字温度计 7、观察方式：双目 8、仪器尺寸：≥160mm×≥140mm×≥100mm 9、仪器净重：≥3kg |
| 16 | 卡尔费休水分测定仪 | 3 | 台 | 1、全封闭系统，滴定杯、溶剂瓶、试剂瓶均配有干燥管，管路接头及密封件均采用耐腐蚀材料，避免环境水分的渗入，避免有毒试剂外溢 2、按键操作仪器可进行计量管清洗、定量馈液、吸溶剂、排废液、自动滴定等功能；适用各品牌卡尔-费休试剂，实现自动更换溶剂和排出废液 3、状态灯指示仪器的是否在工作和是否就绪，滴定曲线动态显示，标定、测样和检定结果自动保存 4、滴定过程中根据滴定杯内的含水量自动调节馈液速度，实时显示馈液体积，馈液速度和电极信号，测定简便、迅速、准确。高精度计量管在满足滴定精度的同时，还能保证极低的故障率，可满足长时间连续不间断的工作环境 5、仪器运行平稳，噪音小，仪器测量结果格式符合GLP/GMP要求 技术参数 1、测定方法：卡尔费休容量法 2、测定结果数据存储:100条 3、水分含量测定范围：0.001∽100.00%（10ppm-100%） 4、检测电极：双铂片电极 5、计量管体积：20mL 6、相对标准偏差：RSD≤0.5%（20mg H20） 7、检测方式：自动检测、固定时长检测 8、阀门及管路材质：双向三通电磁驱动控制阀，防腐材料管路及密封接头 ★9、测量分辨率：小于等于1PPM ★10、电压可调范围：0～120mV 11、样品检测时间：几十秒到几分钟 12、方法存储：5个 13、水分滴定的线性相关系数：≥0.998 14、辅助设置：自动吸溶剂排废液，废液瓶溢出警示，滴定延时，终点延时，检定辅助 ★15、采样电流精度：0.1uA 16、使用环境湿度：≤80% 动态显示，测量结果自动记忆（提供产品实物图片佐证） 标准配置：全自动卡尔费水分测定仪主机1台；全封闭安全滴定池组件 1套；防腐蚀外壳双铂电极 1支；连接液路管全套；试剂瓶盖及干燥管套件（含分子筛、干燥剂等）1套；20ml高精度计量管组件 1套；玻璃注射器，微量注样针及备用消耗品包 1套； |
| 17 | 真空搅拌脱泡机 | 1 | 台 | 1、最大搅拌量：2000ml,2*1000g 2、工作方式：真空/自传/公转/非接触式 ★3、公转速度：200-2500rpm+人工可调,精度±5rpm(异步电机) ★4、自转速度：无级可调转速,精度±5rpm(伺服电机) ★5、设定之间：0-300SX5(共5个阶段)，精度1S 6、连续运转时间：30mins ★7、密封腔体：一次铸模成型 8、存储程序：≥10组 9、真空度：低于-100kpa 10、工作环境：10-35℃，35-80%RH 11、外形尺寸：L≥800mm*W≥770mm*H≥870mm 12、主机重量：≥300KG 13、真空设置：独立开关/带延时控制功能/可人工设定 14、自检功能：不平衡超限自动报警提醒 15、安全保护：故障自动停止/运转自动上锁/开盖停机 |
| 18 | 溶出仪 | 4 | 台 | - 实现同时或选择间隔时间的方式进行投取样，保证溶出时间的一致和准确，安装8个篮杆或桨杆，可安装8个185mm高度高精度溶出杯 2、溶出时间和进度实时显示 3、投样与取样均有动态图及声音提示 ★4、摆动幅度≤1.0mm、轴偏差≤3.0mm - 5、定时预热功能，并呈现倒计时显示 6、超低、超高温报警及二次过热保护功能 7、可选用小杯法配件进行药典第三法小杯法实验 ★8、转杆与溶出杯轴偏差：测量的最大值与最小值之差均不得超出3.0mm。 9、调速范围：25－250转/分 10、转速分辨率：1转/分 ★11、稳速误差：≤±4％ 12、调温范围：5℃（室温）－45℃ 13、温度分辨率：≤0.1℃ 14、控温误差：≤±0.3℃ 15、数据传输间隔时间：30秒 16、工作噪声：＜60dB 17、工作环境：温度5－37℃，相对湿度≤80％ |
| 19 | 甲醇乙醇测定仪 | 1 | 台 | 1、智能横流:光源自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象 2、充电器:12V充电器 3、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示 4、光源:超高亮发光二极管 5、打印机:串口5V打印 6、波长配置:标准412NM 7、USB接口:USB2.0 8、检测下限:0.02g/100ml 9、检测范围:0.00~0.20g/100ml 10、吸光度值范围:0.000~4.000A 11、重复性:士0.1%(A) 12、重复性误差:吸光度(A)<0.003 13、稳定性:光电漂移(A)±0.002(3分钟) 14、吸光度准确度:士2.0% 15、线性误差:士1.0% |
| 20 | 电热套 | 48 | 台 | 1、输入电源：220V 2、频率：50HZ 3、功率W：250 4、显示方式：电压表 5、最大可放置烧瓶ml：500 6、温控范围：环境温度-380(°C) 8、净重：1.6kg 9、产品尺寸：≥200mm*≥165mm |
| 21 | 烘箱 | 1 | 台 | 1、电源电压：AC220V50HZ 2、控温范围：RT+10～250℃ 3、恒温波动度：±1.0℃ 4、温度分辨率：≤0.1℃ 5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 6、工作环境温度：+5～40℃ 7、输入功率：≥2050W 8、容积：≥136L 9、内胆尺寸（mm）W×D×H：≥550×≥450×≥550 10、外形尺寸（mm）W×D×H：≥840×≥580×≥730 11、载物托架（标配）：≥2块 12、定时范围：0~9999min |
| 22 | 油浴锅 | 20 | 台 | 1、特征：智能型 2、搅拌容量：≥2000ml（最大） 3、搅拌速度：0-2600（无极调速） 4、加热温度：-400℃（室温） 5、控温方式：智能自动 6、工作电压：220V/50Hz 7、整机尺寸：≥250mm*≥235mm*≥250mm |
| 23 | pH计 | 20 | 台 | ★1、测量范围：pH：-2.00~20.00;mV：-2000~2000V；温度：-5~105℃ 2、分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV；温度：0.1℃ ★3、精度：pH：±0.01pH；mV：±1mV；温度：±0.2℃ 4、4.3英寸LCD显示屏，一键操作实现快速精确测量。 ★5、线性/分段2种校准模式，具备自动校准、缓冲液识别功能，可进行5点校准，4组预定义缓冲液组； 6、电极状态可显示，随时提醒电极使用情况并具有自动/手动温度补偿，提高测量的精确度； 7、储存容量：20000组数据； 8、通过pH软件许可连接RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑 9、三合一专用电极：pH范围：0-14，温度范围：0-80℃，塑壳，BNC/Cinch接口(NTC30kΩ)及1m电缆 |
| 24 | 压片机 | 1 | 套 | 小型油压机（2吨），7mm压片模具，样品固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，50克KBr粉末 |

- 采购包2，最高限价：49.8万元。

采购包2招标设备清单和技术参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | 1 | 套 | 1系统控制： 1.1仪器面板：支持，标配彩色液晶触控屏，GUI操作界面 1.2工作站：支持，GUI操作界面 1.3移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面 ★1.4系统控制与扩展能力：系统应具备集成控制能力，能通过单一工作站软件统一控制并实时监控所有系统模块（包括输液泵、自动进样器、柱温箱、检测器等）。系统硬件架构应支持灵活扩展，可同时连接的物理模块数量不少于4个（例如：可实现双泵、自动进样器、柱温箱及双检测器的同时连接与控制），并确保多模块同步运行时的数据通讯稳定与时序精确。 ★1.5 信号输入与系统集成能力：为满足未来功能拓展与外部设备联用需求（如连接额外的检测器、馏分收集器、或作为其他仪器的前端等），系统主机应提供不少于2路独立的模拟信号输入接口（或具备同等扩展能力的数字通讯接口），用于接收和处理外部信号。 2 输液泵 ★2.1脱气单元：不少于5路，包含4路流动相和1路清洗液 2.2泵类型：并联双柱塞 ★2.3泵腔体积：< 10uL，减小压力脉动且减小延迟体积 2.4脉动：< 0.15MPa（1.0mL/min，10MPa，水） ★2.5流速范围：0.0001～10 mL/min 2.6流速重现性：<0.065%RSD 或 <0.02minSD，其中较大值 2.7梯度：4元梯度 2.8梯度范围：0～100%（0.1% 步进） 2.9梯度程序：20步 2.10梯度准确度：±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件） 2.11梯度重现性：±0.13%（1mL/min，10MPa，指定条件） 2.12最大耐压：不小于49MPa 2.13标配物理双泵头以便于维护 2.14无需阻尼器即可实现系统压力稳定：减小延迟体积 3 自动进样器 3.1进样方式：全量进样（无样品损失） 3.2最大耐压：不小于49MPa 3.3进样准确度：±1.5%（50uL，N=6） 3.4进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL） 3.5进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL） RSD <0.25% （2.0-4.9uL） RSD <0.5% （1.0-1.9uL） RSD <1.0% （0.5-0.9uL） 3.6交叉污染: ≦ 0.0025% (典型值) ★3.7进样周期：最小14sec（5uL） ★3.8样品数量： 不小于210位（1.5mL） 3.9进样线性：>0.9995（1～100uL，指定条件） 3.10标配前处理功能：支持样品转移，添加，稀释 4 柱温箱 4.1标配制冷和加热功能： ★4.2采用强制空气循环式，使得色谱柱加热更均匀 4.3容量：可放置5根色谱和梯度混合器、柱切换阀等 4.4控温范围：室温-10～85℃ 5 紫外检测器 ★5.1波长范围：190～650nm 5.2噪音：±2.8×10-6AU（250nm，响应 2sec，空池） 5.3漂移：100×10-6AU/h（250nm） 5.4双波长检测：支持 5.5比例色谱：支持 5.6 标配双重温度控制功能，即光学系统的温度和流通池的温度均可主动设定和控制，从而保证了基线的稳定，有效避免室温波动对灵敏度的影响，获得高度精确的数据。 6扩展性 6.1可灵活扩展同品牌示差折光、同品牌蒸发光散射等检测器 6.2可升级为双流路系统 ★6.3可拓展选配有机物检测专用耗材及方法包，实现有机物特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上。 7、色谱工作站 7.1 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。 7.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理； 8、配置要求： 8.1物理双泵头四元梯度泵一套 8.2五路在线脱气单元一套 8.3专用混合器一套 8.4紫外检测器一套 8.5柱温箱一套（同时具备制冷和加热功能） 8.6自动进样器一套 8.7专用附件包一套 8.8原厂控制软件一套 8.9低压梯度单元一套 8.10适配工作站一套 |
| 2 | 红外光谱仪 | 1 | 套 | ★1. 分辨率：不低于0.25cm-1。用户可根据测试需要，在0.25cm-1——16cm-1之间对光谱分辨率自由设置。 ★2. 信噪比：不低于55000:1（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫） 3. 等效峰-峰值噪声≤7.89×10-6Abs（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫） 4. 光谱范围：7800~350cm-1 5. 波数重复性精度：±0.0025cm-1 ★6. 光源：高强度长寿命SiN陶瓷光源 7. 30°角入射迈克尔逊干涉仪，能量利用率高 8. 线性导轨动镜驱动机构，可实现高精度大载荷的直线往复运动 9. 高级动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直 10. 分束器：中红外镀锗双面防潮镀层KBr分束器 ★11. 激光器：高单色性高稳定He-Ne激光器，波长和功率长期稳定。 ★12. 检测器：半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，标配内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性 13．检测器封装采用永久防潮的KRS-5光学窗片，确保不会因受潮导致检测器损坏 14. 可升级到双检测器，仪器内部可同时安装两个检测器，软件选择，自动切换 15. 可升级高速扫描功能，实现每秒钟20张完整光谱（7800~350cm-1）的高速扫描 16. 样品室光学窗片采用新型的特氟龙镀层KBr光学窗片，既保证长期可靠的防潮性能，也同时保证相对高的光通量。 17. 仪器有外在明显的湿度指示灯（硬件）和湿度指示剂实时监控湿度，并在软件中有湿度实时指示 18. 软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定、再解析、简单宏程序、IR Pilot向导式软件模块等 19. 自动分析助手：包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序（混合物分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数）；食品添加剂鉴别程序；纯度判定程序（相似度计算） ★20. IR Pilot向导式软件模块：提供23个标准应用的工作流，只需简单选择分析目的和所用附件，不用设置任何参数，即可实现一键测量 21. 定量模块：可以用峰高、峰面积、峰比率等建立多点标准曲线定量；计算得到的浓度可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定；可进行CLS多变量统计分析建模；可升级PLS多变量统计分析建模 22. 光度测定模块：可直接自动读取指定峰位的峰高、峰面积、峰比率数值；读取值可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定 23. 光谱检索功能：可基于光谱检索，也可基于峰检索、文本检索或组合检索；用户可自建库（支持中文路径）；可使用用户自建谱库，也可使用Sadtler谱库、S.T. Japan等第三方商品谱库 24. 软件配备11200张以上的标准谱库，有正版授权的USB加密锁。包括溶剂、药品、食品添加剂、农业化学品、污染物、聚合物、有机化合物、无机物等多种标准谱库，其中聚合物谱图不少于1800张 25. 可升级时间程序测定模块：可以按照设定的时间间隔连续扫描光谱，并按照用户指定的峰高、峰面积、峰比率、浓度等生成时间序列数据 ★26. 数据格式兼容性：可以直接打开至少三家主流红外光谱仪厂家标准格式的原始光谱数据文件；可以导入导出通用光谱格式JCAMP（*.dx，*.jdx）文件，以及纯文本格式ASCII（*.txt，*.asc）文件，以方便打开其他程序得到的光谱原始数据或在第三方软件上直接导入使用 27．软件支持附件自动识别和参数自动优化功能 ★28.为方便未来拓展兼容多种红外附件，样品室尺寸不小于200(W)×225(D)×170(H) mm ★29. 可联用红外显微镜实现小至10μm的微小样品和微区的显微红外分析，软件控制自动切换光路，并可拓展选配印迹测试附件 30. 可联用热分析仪（TGA或STA），实现TG-IR实时在线联用分析（热红联用） ★31. 可以使用EDX-FTIR联用分析软件进行EDXRF（能量色散X射线荧光光谱仪）光谱和FTIR光谱数据的综合联用分析，即用同一个软件可对FTIR数据和EDXRF数据进行直接联用综合分析并给出分析结果 32. 适配工作站一套 |

二、采购需求相关要求

1.供应商交货时必须同时提供操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

2.供应商所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责（如因装备质量缺陷等问题导致人员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）。

3.供应商要充分考虑知识产权问题，由于采购人在其本国使用成交供应商设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行政程序索赔等由成交供应商承担，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）均由成交供应商承担。

三、供货及质保期限

1.采购人发出进场通知后60天内完成交货，90天内完成安装、调试。因供货方自身原因引起的交付期拖延，每拖延一天扣罚设备总款项的1‰。

2.交货地点：由采购人指定。

3.质保期：免费质保期要求：1年（自验收合格之日起开始计算）；

四、质量与验收

1.成交供应商应按照本采购文件及采购合同的有关规定提供合格产品；

2.货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。成交供应商对质量问题负责包修、包换和包退，因此发生的费用由成交供应商自行承担；

3.成交供应商应提前通知采购人设备送达指定地点的时间，采购人根据相关约定进行验收；

4.验收标准：依据合同、协议、采购文件、投标文件、承诺及约定的相关标准。

5.发生故障时，成交供应商应及时响应采购人需求。

五、付款条件

- 合同签订生效一周内预付合同金额的30%，项目完成经验收合格付至合同价的100%。

- 六、售后服务要求

- 1.成交供应商应提供客户服务和现场服务。除驻场服务外，应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

（1）故障响应。成交供应商在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，4小时内恢复正常。

（2）热线服务。成交供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

2.投标供应商应具备相关的售后服务体系，承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

3.项目服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；供应商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作。

以上提到的所有采购需求及技术服务为本建设项目的基本需求。供应商应根据自身经验及专业视角对以上内容进行合理的增补，保证建设内容能够满足项目目标要求。

- 七、供应商若非投标产品原厂家的，成交后签订合同前须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

- 评审方法和评审标准

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共5人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，并对个人的评审意见承担法律责任。

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审步骤

第一阶段：采购人代表对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：磋商小组与通过符合性审查的供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入商务技术响应文件评审。

第四阶段：系统商务技术响应文件评审结束后，进入最后报价环节，供应商在系统规定的时间内完成最终报价后，磋商小组对响应报价的供应商进行价格部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

五、磋商评定结果的方法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7.确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先成交。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）。

8.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

采购包一 评审标准

| 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 满足采购文件要求且最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分50分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100 (投标价得分以四舍五入方法计算到小数点后两位) | 50分 |
| 技术分 | 技术指标响应性（30分）：完全响应采购文件得30分。技术指标“★”为重要指标每有一项负偏离扣1分，其他指标每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止（缺项和漏项视为负偏离）。技术参数须提供相关证明材料,应在《技术参数响应及偏离表》后附相关证明材料（技术参数指标须提供含有生产制造厂家公章的书面报告或技术性能说明的复印件，不能提供不得分），并注明页码。如技术参数中要求提供相关证明材料的而投标人未提供相关证明材料或相关证明材料不全或无法辨认的视为负偏离。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的或投标人中标后所供货物技术参数达不到投标时承诺的技术参数，采购人有权拒绝接收其货物并向采购人所在地财政部门汇报，由此造成一切损失由中标人自行承担，并追究相关责任。 | 30分 |
| 项目实施方案分 | 根据各供应商提供的实施服务方案（包括但不限于供货方案、安装调试方案、组织实施方案、人员配备情况、验收方案等内容）进行评审。 ①科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； ②较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的3分； ④有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得2分； ⑤有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； ⑥未提供不得分。 | 5分 |
| 售后服务方案分 | 根据售后服务方案（包括但不限于售后服务制度、内容、维护响应计划、服务网点、服务人员等内容）进行评审。 ①科学、严密、合理，描述详细、具有针对性且提供本地化服务、快速响应的得5分； ②科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分； ③较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分； ④基本合理、描述一般、存在可操作性的2分； ⑤有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分； ⑥未提供不得分。 | 5分 |
| 质保期后维修服务承诺 | 投标供应商承诺在质保期过后，终身维修，对于产品维修只收取基本材料备件费，不收取工时费的，得2分（需提供满足要求的承诺函盖章原件）；未按要求承诺的不得分。 | 2分 |
| 主要材料备件价格 | 列出主要材料备件价格，备件齐全且价格合理的，得2分，备件缺漏或者价格不合理的得1分，未提供不得分。 | 2分 |
| 质保分 | 在原有质保一年的基础上，增加一年质保加2分，本项最高得分6分 注：提供原厂质保服务，附承诺函 | 6分 |

采购包二 评审标准

| 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 满足采购文件要求且最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法计算到小数点后两位) | 30分 |
| 技术分 | 技术指标响应性（50分）：完全响应采购文件得50分。技术指标“★”为重要指标每有一项负偏离扣1分，其他指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止（缺项和漏项视为负偏离）。技术参数须提供相关证明材料,应在《技术参数响应及偏离表》后附相关证明材料（技术参数指标须提供含有生产制造厂家公章的书面报告或技术性能说明的复印件，不能提供不得分），并注明页码。如技术参数中要求提供相关证明材料的而投标人未提供相关证明材料或相关证明材料不全或无法辨认的视为负偏离。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的或投标人中标后所供货物技术参数达不到投标时承诺的技术参数，采购人有权拒绝接收其货物并向采购人所在地财政部门汇报，由此造成一切损失由中标人自行承担，并追究相关责任。 | 50分 |
| 项目实施方案分 | 根据各供应商提供的实施服务方案（包括但不限于供货方案、安装调试方案、组织实施方案、人员配备情况、验收方案等内容）进行评审。 ①科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； ②较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分； ③基本合理、描述一般、存在可操作性的3分； ④有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得2分； ⑤有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分； ⑥未提供不得分。 | 5分 |
| 售后服务方案分 | 根据售后服务方案（包括但不限于售后服务制度、内容、维护响应计划、服务网点、服务人员等内容）进行评审。 ①科学、严密、合理，描述详细、具有针对性且提供本地化服务、快速响应的得5分； ②科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分； ③较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分； ④基本合理、描述一般、存在可操作性的2分； ⑤有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分； ⑥未提供不得分。 | 5分 |
| 质保期后维修服务承诺 | 投标供应商承诺在质保期过后，终身维修，对于产品维修只收取基本材料备件费，不收取工时费的，得2分（需提供满足要求的承诺函盖章原件）；未按要求承诺的不得分。 | 2分 |
| 主要材料备件价格 | 列出主要材料备件价格，备件齐全且价格合理的，得2分，备件缺漏或者价格不合理的得1分，未提供不得分。 | 2分 |
| 质保分 | 在原有质保一年的基础上，增加一年质保加2分，本项最高得分6分。 注：提供原厂质保服务，附承诺函 | 6分 |

注：1.上述响应文件中，证书或证明或业绩必须提供复印件或扫描件（加盖供应商公章），如发现弄虚作假的，将按照本采购文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据采购文件载明的方法进行评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

3.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4、说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、采购本国产品的支持政策

2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.5投标人需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.6投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.7评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3、根据财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

4、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

六、成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

当成交商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。

七、公告成交结果及发放成交通知书

1.自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

2.公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第六章 响应文件格式

一、资格审查文件

1.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

2.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有）；

3.响应人营业执照复印件；

4.供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

5.供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

6.提供供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的所在地社保机构出具的社保缴费证明材料，成立不满一年的投标人无需提供社保缴费证明材料，但需提供书面情况说明及相关凭证；

7.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

8.诚信承诺书；

9.供应商未被列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询证明材料；

10.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。11.关于符合本国产品标准的声明函；

注：上述1—9中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效响应文件处理。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查文件

1.竞争性磋商响应函（格式参见第六章）；

2.报价明细表；

3.供应商情况表；

4.技术商务条款响应正负偏离表（格式参见第六章）；

5.第四章项目需求中要求提供的材料；

6.项目组成人员表；

7.供应商认为需要提交的其他资料。

三、商务技术文件

1.评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

四、报价响应文件

1.磋商响应报价表（开标一览表）；

2.二次报价将在开标系统内填写。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价－最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

封面

药品检验实训室建设项目

响  应 文 件

项目编号：

采购包:

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二〇二五年  月  日

附件：

##### 1.法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：            职务：               手机（必填）：                   系：     （响应供应商名称）            的法定代表人。

特此证明

磋商响应人（盖法人章）：

日   期：        年      月      日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

2.法定代表人授权书

本授权书声明：      （供应商名称）授权              （被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人：（签字或盖章）_______________________

授权单位名称（盖章）：_________________________________

地址：_____________________________________

日期：     年  月  日

附：授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司、分支机构等依法无须设置法定代表人职务的单位（仅当采购文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

##### 4.诚信承诺书

（采购人名称）：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1.我单位参与本项目投标，提交的磋商响应文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在成交结果公示结束后3天内领取中标通知书。

8.中标后，我单位将按照磋商文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照磋商文件规定以及响应文件中承诺的相关事项向采购人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被采购人列入政府采购黑名单1—3年，愿意接受采购人和监管部门的其他处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

5.售后承诺（格式自拟）

致：泰州职业技术学院

我公司承诺：                。

投标人名称（单位公章）：

日    期：

6.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1. [标的名称]  ，属于制造业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业  ；

2. [标的名称]  ，属于     ；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商名称（盖章）：

日  期：

7.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

9.节能产品认证证书

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

10.环境标志产品认证证书

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

11.《关于符合本国产品标准的声明函》（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

12.磋商响应函

致：      （采购人名称）

根据贵方的         号磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名和职务）代表我方（供应商的名称），全权处理药品检验实训室建设项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

13.技术条款响应及偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

- 1.响应人提交的响应文件应对技术条款逐条填列在偏离表中。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

14.商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

15.项目组成人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

16.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 17.磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

注：1.磋商报价（以人民币计价）应包括采购文件所确定的采购范围内相应需求清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必需的材料、劳务、机械与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

- 响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写完成二次报价，并按苏采云系统要求提交二次报价表。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

18.技术说明与服务方案

19.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

20.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）