编制说明

一、基本情况

工程名称：樊川镇纪樊路迁建项目附属工程

工程地点：扬州市江都区樊川镇

工程概况：市政工程

二、编制依据

1、现场勘察结果及甲方要求；

2、《市政工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、《江苏省市政工程费用定额》（2014）；

4、人工工资按苏建函价[2025]273号文件调整；

5、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（扬建工[2016]14号）；

6、扬州市安全生产、文明施工的相关规定。

三、编制说明

1、材料价格执行《扬州工程造价管理》（2026年1月）材料指导价价格；指导价缺省部分市场询价；

2、管理费及利润：按三类工程计取；

3、措施项目费：计取了基本费1.5%，增加费0.4%，扬尘污染防治增加费0.31%，夜间施工费0.1%，冬雨季施工0.2%，已完工程及设备保护0.01%，临时设施1.65%，建筑工人实名制费用0.03%，只会工地费用0.03%；规费按规定计算；税率：按增值税一般计税计算，税金按9%计取；

4、工程土壤按二类土考虑；

5、项目混凝土按商品砼考虑；

6、基本工程情况：

陆巷村：喇叭口3处， 朱庄组道路扩宽183m*1.3m，U型渠改暗管（PE60）183m,4个砌筑井d700，朱家组拆建节水渠150m，路灯60盏， 朱夏组拆建道路260m*2.5m 修补道路100m2；

大同村：喇叭口1处， 新安组拆建道路（镶路：（79.1*1.7）；停车场（1.7+2.5）*112）， 新安组路排水涵（60管133m，40管8.4m，分水井4座，购土回填），预制盖板49.9*1*0.18m，“停车让行”交标一块、沿路绿化（大叶女贞）， 祭祖路-新建∅60钢筋砼管（24m），排水渠4.5m， 墓葬区祭祖路新建道路179.3m*2.5m；步道75.8*1.2m，新安组路灯安装40盏（LED灯头80W）；

其他周边道路改造：沥青铺装，栽植绿篱H=3.5M塔柏围挡，新樊川镇东风河路扩建工程。

7、根据项目预算情况，建议在预算价基础上下浮8%左右作为招标控制价。

江苏志诚工程咨询管理有限公司