招　标　文　件

| 项目名称 | ： | 2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次） |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-G2026-0006 |

（货物类项目，否专门面向中小企业）

| 招标人 | ： | 宿迁市产品质量监督检验所 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2026年3月26日 |

总  目  录

第一章  投标邀请	02

第二章  投标人须知	06

第三章  政府采购合同	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	185

第六章  投标文件格式	190

# 第一章 投标邀请

受[宿迁市产品质量监督检验所]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次）]([JSZC-321300-SCYH-G2026-0006])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次）JSZC-321300-SCYH-G2026-0006招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”获取招标文件，并于2026-4-20-09:30（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2026-0006

2.项目名称：2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次）

3.预算金额：135万元

4.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高单价限价见清单，超过最高单价限价将做无效标处理。

5.采购需求（简介）：2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次），详细内容见第四章采购需求。

6.合同履行期限：一年(具体起始时间以合同签订时间为准)

7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：供应商具有有效的《危险化学品经营许可证》。

### 三、获取招标文件

1.时间：2026年3月30日09：00至2026年4月3日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月20日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：宿迁市产品质量监督检验所

地址：宿迁市经济技术开发区发展大道889号

联系人：刘军

联系方式：13515290090

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花、刘良琼

联系方式：0527-88880320/13951535711

### 八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

### 一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2招标人支付，具体方式及标准为：按照代理合同约定标准支付招标代理服务费。注：数字人民币为支付方式之一。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

### 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

#### 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标投标人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或招标人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

注:本项目为苏采云系统电子标。经评标委员会评审为无效标、被废标供应商经苏采云系统发送“告知函”，后续将不再向无效标、被废标供应商发放纸质版无效标通知书。

### 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收

联系部门：宿迁市产品质量监督检验所/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：13515290090/0527-88880320

通讯地址：宿迁市经济技术开发区发展大道889号/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与招标人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

### 34、验收及付款

34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；

进度款：按照实际使用情况每季度结算一次款项（首次季度款支付时扣除已支付的合同预付款）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

关于采购投标人合法权益补偿救济机制：在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，招标人依据实际情况对投标人进行补偿救济。

# 第三章合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次）

项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2026-0006

甲方：（买方）宿迁市产品质量监督检验所

乙方：（卖方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

- 乙方向甲方提供总价值为    元整（元）的标的货物和服务。

标的清单

标的清单另附。

二、交货时间、地点

（一）合同履行期限：一年(具体起始时间以合同签订时间为准)

（二）交货地点：甲方指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、产品的包装、运输方式及费用

1、由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。

5、产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。

6、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

五、验收

（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，验收时间由甲方确定，并出具验收报告。

六、付款方式

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；

进度款：按照实际使用情况每季度结算一次款项（首次季度款支付时扣除已支付的合同预付款）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

七、售后服务要求

1、自接到招标人报修通知起，中标单位在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1-3日内派人到现场并解决问题。

2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

八、其他要求

1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。

2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。

3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%/日支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除;延期超过10日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即宿迁市产品质量监督检验所。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即     。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

十九、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十一、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十二、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国政府采购法》”、“《中华人民共和国民法典》”规定提交调解和仲裁。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第四章采购需求

项目属性：货物类项目

本项目接受（接受/不接受）进口产品。

采购标的所属行业

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溴酸根 | 工业 |
| 2 | 枸橼酸 | 工业 |
| 3 | 甲硝唑 | 工业 |
| 4 | 苯甲酸 山梨酸 糖精钠 安赛蜜混合溶液标准物质 | 工业 |
| 5 | 阿维菌素 | 工业 |
| 6 | 霜霉威（自由碱） | 工业 |
| 7 | 唑虫酰胺 | 工业 |
| 8 | 丙酮中丁硫克百威溶液标准物质 | 工业 |
| 9 | 四种四环素类混标 | 工业 |
| 10 | 23种磺胺混标(GB/T 21316-2007) | 工业 |
| 11 | 水中双乙酸钠溶液 | 工业 |
| 12 | 林可霉素 | 工业 |
| 13 | 2种氘代磺胺药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 工业 |
| 14 | 有效霉素(井冈霉素) | 工业 |
| 15 | 火锅食品混标(DB 31/2010—2012) | 工业 |
| 16 | 腈苯唑 | 工业 |
| 17 | 洛硝哒唑 | 工业 |
| 18 | β-胡萝卜素 | 工业 |
| 19 | 烟酰胺 | 工业 |
| 20 | 羟基异丙硝唑-D3 | 工业 |
| 21 | 辛硫磷 | 工业 |
| 22 | 丙环唑 | 工业 |
| 23 | 甲霜灵 | 工业 |
| 24 | 噻虫嗪 | 工业 |
| 25 | 食用色素8种混合溶液标准物质，日落黄 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 亮蓝 赤鲜红 诱惑红 新红 | 工业 |
| 26 | 甲醇中五氯苯酚钠标准溶液(GB23200.92-2016) | 工业 |
| 27 | 6-苄腺嘌呤 | 工业 |
| 28 | 赭曲霉毒素A | 工业 |
| 29 | 啶酰菌胺 | 工业 |
| 30 | 维生素B3 | 工业 |
| 31 | 青藤碱 | 工业 |
| 32 | 乙基香兰素 | 工业 |
| 33 | 纳他霉素 | 工业 |
| 34 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | 工业 |
| 35 | 4种硝基呋喃类代谢物内标混(GB31656.13) | 工业 |
| 36 | 4种硝基呋喃类代谢物混标(GB31656.13) | 工业 |
| 37 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 工业 |
| 38 | 玉米赤霉烯酮（玉米烯酮） | 工业 |
| 39 | 三聚氰胺 | 工业 |
| 40 | 牛磺酸 | 工业 |
| 41 | 罗丹明B（碱性玫瑰精B） 氯化物 | 工业 |
| 42 | 尼卡巴嗪 | 工业 |
| 43 | 火锅食品内标混标(DB 31/2010-2012，BJS 201802) | 工业 |
| 44 | 金刚烷胺-D15 | 工业 |
| 45 | 无色（隐性）孔雀石绿 | 工业 |
| 46 | 氯霉素-D5 | 工业 |
| 47 | 富马酸二甲酯 | 工业 |
| 48 | 阿斯巴甜 | 工业 |
| 49 | 脱氢乙酸 | 工业 |
| 50 | 丙酸(C3:0) | 工业 |
| 51 | 5种糖类混标(GB5009.8-2016) | 工业 |
| 52 | 17种磺胺药物混标：标准参照《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 工业 |
| 53 | 11种降压药物混标 | 工业 |
| 54 | 吡虫啉 | 工业 |
| 55 | 三氯蔗糖 | 工业 |
| 56 | 甜菊糖 | 工业 |
| 57 | 对苯二甲酸 | 工业 |
| 58 | 邻苯二甲酸 | 工业 |
| 59 | 食品中添加剂（GB14758-2010和GB5009.139-2014） | 工业 |
| 60 | 酸性橙 II（CI 15510） | 工业 |
| 61 | 苯甲酸 | 工业 |
| 62 | 山梨酸 | 工业 |
| 63 | 阿力甜 | 工业 |
| 64 | 金刚乙胺盐酸盐 | 工业 |
| 65 | 地塞米松 | 工业 |
| 66 | 安赛蜜 | 工业 |
| 67 | 西布曲明 | 工业 |
| 68 | 芬氟拉明 | 工业 |
| 69 | 酚酞(SN/T 3866-2014) | 工业 |
| 70 | 沙丁胺醇-D3 | 工业 |
| 71 | 恩诺沙星-[D5] | 工业 |
| 72 | 诺氟沙星-[D5] | 工业 |
| 73 | 亚砷酸根溶液标准物质(三价砷) | 工业 |
| 74 | 砷酸根溶液标准物质(五价砷) | 工业 |
| 75 | 砷（As）标准溶液 | 工业 |
| 76 | 汞（Hg）标准溶液 | 工业 |
| 77 | 镉（Cd）标准溶液 | 工业 |
| 78 | 铅（Pb）标准溶液 | 工业 |
| 79 | 铬（Cr）标准溶液 | 工业 |
| 80 | 铜（Cu）标准溶液 | 工业 |
| 81 | 铁（Fe）标准溶液 | 工业 |
| 82 | 锌（Zn）标准溶液 | 工业 |
| 83 | 钙（Ca）标准溶液 | 工业 |
| 84 | 钠（Na）标准溶液 | 工业 |
| 85 | 钾（K）标准溶液 | 工业 |
| 86 | 镁（Mg）标准溶液 | 工业 |
| 87 | 铝（Al）标准溶液 | 工业 |
| 88 | 钛（Ti）标准溶液 | 工业 |
| 89 | 镍（Ni）标准溶液 | 工业 |
| 90 | 银（Ag）标准溶液 | 工业 |
| 91 | 锑（Sb）标准溶液 | 工业 |
| 92 | 硒（Se）标准溶液 | 工业 |
| 93 | 锡（Sn）标准溶液 | 工业 |
| 94 | 乐果 | 工业 |
| 95 | 马拉硫磷 | 工业 |
| 96 | 叔丁基对苯二酚（TBHQ） | 工业 |
| 97 | 丁草胺 | 工业 |
| 98 | 三氯杀螨醇 | 工业 |
| 99 | 乙二醇 | 工业 |
| 100 | β-氯氰菊酯/高效氯氰菊酯（异构体混合物） | 工业 |
| 101 | 氯氟氰菊酯 | 工业 |
| 102 | 高效氯氟氰菊酯 | 工业 |
| 103 | 三唑磷 | 工业 |
| 104 | 乙螨唑 | 工业 |
| 105 | 甲胺磷 | 工业 |
| 106 | 氧化乐果 | 工业 |
| 107 | 甲拌磷 | 工业 |
| 108 | 敌敌畏 | 工业 |
| 109 | 甲基异柳磷 | 工业 |
| 110 | 久效磷 | 工业 |
| 111 | 三唑酮 | 工业 |
| 112 | 苯醚甲环唑 | 工业 |
| 113 | 水胺硫磷 | 工业 |
| 114 | 甲醇中己唑醇 | 工业 |
| 115 | 甲基对硫磷 | 工业 |
| 116 | 硫环磷 | 工业 |
| 117 | 白酒色谱分析标准物质(混标)+内标 | 工业 |
| 118 | 氯唑磷 | 工业 |
| 119 | 2-乙基丁酸 | 工业 |
| 120 | 溴氰菊酯 | 工业 |
| 121 | 1，2-丙二醇 | 工业 |
| 122 | 毒死蜱 | 工业 |
| 123 | 18种邻苯二甲酸酯混标(烟草行业适用) | 工业 |
| 124 | 磷胺 | 工业 |
| 125 | N-亚硝基二甲胺 | 工业 |
| 126 | 3种抗氧化剂混标（BHA，BHT，TBHQ）(GB/T 23373-2009) | 工业 |
| 127 | 烯草酮 | 工业 |
| 128 | 异狄氏剂 | 工业 |
| 129 | 灭蚁灵 | 工业 |
| 130 | γ-六六六（林丹） | 工业 |
| 131 | 克菌丹 | 工业 |
| 132 | 喹硫磷 | 工业 |
| 133 | 稻丰散 | 工业 |
| 134 | 亚胺硫磷 | 工业 |
| 135 | 甲基嘧啶磷 | 工业 |
| 136 | 丙草胺 | 工业 |
| 137 | 3-氯-1，2-丙二醇标准溶液 | 工业 |
| 138 | 4种对羟基苯甲酸酯类混标（GB 5009.31） | 工业 |
| 139 | 甲醇中异丙甲草胺 | 工业 |
| 140 | 联苯菊酯（氟氯菊酯） | 工业 |
| 141 | 氨基甲酸乙酯 | 工业 |
| 142 | 胡椒基丁醚（增效醚） | 工业 |
| 143 | 敌百虫（三氯松） | 工业 |
| 144 | 异丙威 | 工业 |
| 145 | 氯菊酯（顺反异构体） | 工业 |
| 146 | 内吸磷（OS） | 工业 |
| 147 | 灭线磷 | 工业 |
| 148 | 治螟磷 | 工业 |
| 149 | 嘧霉胺 | 工业 |
| 150 | 戊唑醇 | 工业 |
| 151 | 外环氧七氯B | 工业 |
| 152 | 二十碳四烯酸(顺-5,8,11,14)(C20:4) | 工业 |
| 153 | 亚油酸 | 工业 |
| 154 | 氟环唑 | 工业 |
| 155 | 1，4-二恶烷 | 工业 |
| 156 | 甲醇 | 工业 |
| 157 | 抑霉唑 | 工业 |
| 158 | 百菌清 | 工业 |
| 159 | 1，4-丁二醇 | 工业 |
| 160 | 1，3-丁二烯 | 工业 |
| 161 | 正十二烷 | 工业 |
| 162 | 七氟丁酸酐溶液 | 工业 |
| 163 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 164 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 165 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 166 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 167 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 168 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 169 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 170 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 工业 |
| 171 | 硝酸银滴定溶液标准物质，c(AgNO3)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 172 | 硫酸银溶液标准物质 | 工业 |
| 173 | 水中氰成分分析标准物质 | 工业 |
| 174 | EDTA二钠滴定溶液标准物质，c(EDTA)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 175 | 水质浊度标准物质 | 工业 |
| 176 | 甲醇中氯化苦（三氯硝基甲烷）标准溶液 | 工业 |
| 177 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质，c(Na2S2O3)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 178 | 亚铁氰化钾标准溶液 | 工业 |
| 179 | 标样所磷酸盐磷，分析校准用标准样品 | 工业 |
| 180 | 磷（P）标准溶液 | 工业 |
| 181 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质，c(NaOH)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 182 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质，c(NaOH)=0.5mol/L (0.5N) | 工业 |
| 183 | 硼砂 | 工业 |
| 184 | 亚硝酸根（亚硝酸盐）（NO2-）标准溶液 | 工业 |
| 185 | 硝酸根(硝酸盐)（NO3-）标准溶液 | 工业 |
| 186 | 硫酸根(硫酸盐)（SO42-）标准溶液 | 工业 |
| 187 | 六价铬（Cr（Ⅵ））标准溶液 | 工业 |
| 188 | 氟离子(氟化物)（F-）标准溶液 | 工业 |
| 189 | 偏硅酸标准溶液(以SiO32-计)，介质:0.05%碳酸钠(Na2CO3) | 工业 |
| 190 | 硼（B）标准溶液 | 工业 |
| 191 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 工业 |
| 192 | 氨氮（NH3-N）标准溶液 | 工业 |
| 193 | 草酸标准滴定溶液，c(1/2H2C2O4)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 194 | KMnO4滴定溶液标准物质，c(1/5KMnO4)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 195 | 甲醛标准溶液 标准品 | 工业 |
| 196 | 己酸 | 工业 |
| 197 | 3-羟基克百威（3-羟基呋喃丹） | 工业 |
| 198 | 得灭克亚砜（涕灭威亚砜） | 工业 |
| 199 | 甲拌磷砜 | 工业 |
| 200 | 甲拌磷亚砜 | 工业 |
| 201 | 硝酸银滴定溶液标准物质，c(AgNO3)=0.05mol/L (0.05N) | 工业 |
| 202 | 氯离子(氯化物)（Cl-）标准溶液 | 工业 |
| 203 | 水泥细度和比表面积标准样成分分析标准样品 | 工业 |
| 204 | X射线荧光分析用水泥系列11个 | 工业 |
| 205 | 水泥混凝土氯离子成分分析标准样品 | 工业 |
| 206 | 氧化镁溶液标准物质 | 工业 |
| 207 | 甲醛 | 工业 |
| 208 | 甲醇中甲苯标准溶液 | 工业 |
| 209 | 对二甲苯 | 工业 |
| 210 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 工业 |
| 211 | 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) | 工业 |
| 212 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 工业 |
| 213 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 工业 |
| 214 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | 工业 |
| 215 | 苯甲酸苄酯 | 工业 |
| 216 | 24种偶氮染料混标 | 工业 |
| 217 | 磷酸根（磷酸盐）（PO43-）标准溶液 | 工业 |
| 218 | LAS溶液(十二烷基苯磺酸钠) 标准品 | 工业 |
| 219 | 碘标准滴定溶液，c(1/2I2)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 220 | H2SO4滴定溶液标准物质，c(1/2H2SO4)=0.1mol/L (0.1N) | 工业 |
| 221 | 锰（Mn）标准溶液 | 工业 |
| 222 | [13C17]-黄曲霉毒素B2 | 工业 |
| 223 | [13C17]-黄曲霉毒素G1 | 工业 |
| 224 | [13C17]-黄曲霉毒素G2 | 工业 |
| 225 | [13C17]-黄曲霉毒素M1 | 工业 |
| 226 | 1,2-二氯苯-[D4] | 工业 |
| 227 | 1,2-二溴丙烷 | 工业 |
| 228 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 工业 |
| 229 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 工业 |
| 230 | 10种氨基甲酸酯类农药及其代谢物(NYT 761) | 工业 |
| 231 | 2，4-二甲基苯胺 | 工业 |
| 232 | 2，6-二叔丁基对甲酚（BHT） | 工业 |
| 233 | 20种喹诺酮类药物混标(GB31657.2-2021) | 工业 |
| 234 | 25种元素混标 | 工业 |
| 235 | 37种脂肪酸甘油三酯混标(GB5009.168-2016) | 工业 |
| 236 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 工业 |
| 237 | 39种农药混标(GB23200.121-2021，第一组) | 工业 |
| 238 | 41种农药混标(GB23200.121-2021，第九组) | 工业 |
| 239 | 41种农药混标(GB23200.121-2021，第七组) | 工业 |
| 240 | 42种农药混标v2(GB23200.121-2021，第五组) | 工业 |
| 241 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第八组) | 工业 |
| 242 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第二组) | 工业 |
| 243 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第四组) | 工业 |
| 244 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 工业 |
| 245 | 4-溴氟苯 | 工业 |
| 246 | 4种苏丹红混标(GB/T19681) | 工业 |
| 247 | 4种香兰素和香豆素内标混标(GB5009.284-2021) | 工业 |
| 248 | 7种药物混标 | 工业 |
| 249 | DL-β-生育酚（消旋混合物），DL-β-维生素E | 工业 |
| 250 | D-γ-生育酚 | 工业 |
| 251 | L-肉碱(左旋肉碱) | 工业 |
| 252 | SEM-[13C,15N2]盐酸盐 | 工业 |
| 253 | T-2毒素 | 工业 |
| 254 | β-苯乙醇 | 工业 |
| 255 | δ-生育酚 | 工业 |
| 256 | 氨基脲盐酸盐 | 工业 |
| 257 | 倍硫磷 | 工业 |
| 258 | 倍硫磷砜（砜化倍硫磷） | 工业 |
| 259 | 倍硫磷亚砜 | 工业 |
| 260 | 苯甲羟肟酸 | 工业 |
| 261 | 标样所氟、氯与硫酸根混合20ml水质标样 | 工业 |
| 262 | 铂钴色度标准溶液 | 工业 |
| 263 | 赤霉酸（赤霉素A3） | 工业 |
| 264 | 次磷酸钠一水合物 | 工业 |
| 265 | 地塞米松 | 工业 |
| 266 | 丁醚脲 | 工业 |
| 267 | 蒽醌 | 工业 |
| 268 | 蒽醌-[D8] | 工业 |
| 269 | 二氯乙酸 | 工业 |
| 270 | 二溴一氯甲烷 | 工业 |
| 271 | 呋虫胺 | 工业 |
| 272 | 氟胺氰菊酯（异构体混合物） | 工业 |
| 273 | 氟苯尼考（氟甲砜霉素） | 工业 |
| 274 | 氟苯尼考胺-[D3] | 工业 |
| 275 | 氟虫腈硫化物（氟虫腈亚砜，氟虫腈硫醚） | 工业 |
| 276 | 氟虫腈-脱亚硫酰基(氟甲腈) | 工业 |
| 277 | 铬（Cr）标准溶液 | 工业 |
| 278 | 果汁中敌敌畏标准物质 | 工业 |
| 279 | 环丙沙星-D8 | 工业 |
| 280 | 环丙唑醇 | 工业 |
| 281 | 黄曲霉毒素B1 | 工业 |
| 282 | 黄曲霉毒素B1-[13C17] | 工业 |
| 283 | 黄曲霉毒素B2 | 工业 |
| 284 | 黄曲霉毒素G1 | 工业 |
| 285 | 黄曲霉毒素M1 | 工业 |
| 286 | 磺基氟虫腈（氟虫腈砜） | 工业 |
| 287 | 肌醇 | 工业 |
| 288 | 己酸乙酯(C6:0) | 工业 |
| 289 | 甲醇中3种抗生素混标溶液 | 工业 |
| 290 | 甲醇中3种农药和兽药混标溶液（SNT 2538-2010） | 工业 |
| 291 | 甲醇中丁硫克百威溶液标准样品 | 工业 |
| 292 | 甲醇中环唑醇（环丙唑醇） | 工业 |
| 293 | 甲醇中碱性嫩黄O溶液 | 工业 |
| 294 | 甲醇中维生素B12-13C7溶液 | 工业 |
| 295 | 甲醇中盐酸氯丙嗪-D6 | 工业 |
| 296 | 甲砜霉素-[D3] | 工业 |
| 297 | 甲基叔丁基醚 | 工业 |
| 298 | 甲醛 标准品 | 工业 |
| 299 | 甲硝唑-[D3] | 工业 |
| 300 | 间苯二酚 | 工业 |
| 301 | 金刚烷胺-[D15] | 工业 |
| 302 | 莱克多巴胺-d6盐酸盐（以莱克多巴胺-d6计） | 工业 |
| 303 | 利巴韦林 | 工业 |
| 304 | 硫氰酸铵容量分析用溶液标准物质 | 工业 |
| 305 | 六号溶剂 | 工业 |
| 306 | 芦丁 | 工业 |
| 307 | 芦丁标准品 | 工业 |
| 308 | 罗硝唑（洛硝哒唑） | 工业 |
| 309 | 氯化胆碱-1，1，2，2-[D4] | 工业 |
| 310 | 尿素 | 工业 |
| 311 | 诺氟沙星-[D5] | 工业 |
| 312 | 偶氮二甲酰胺 | 工业 |
| 313 | 羟基甲硝唑 | 工业 |
| 314 | 氢化可的松-D3(GB/T 21981-2008) | 工业 |
| 315 | 氰霜唑 | 工业 |
| 316 | 塞曼特罗（西马特罗） | 工业 |
| 317 | 噻虫嗪 | 工业 |
| 318 | 噻唑磷 | 工业 |
| 319 | 三环唑 | 工业 |
| 320 | 三环唑(介质：丙酮) | 工业 |
| 321 | 三聚硫氰酸三钠盐水合物 | 工业 |
| 322 | 三氯杀螨醇 | 工业 |
| 323 | 三氯乙酸 | 工业 |
| 324 | 三溴甲烷（含乙醇稳定剂） | 工业 |
| 325 | 双乙酸钠(GB5009.277-2016) | 工业 |
| 326 | 特布他林-[D9] | 工业 |
| 327 | 外环氧七氯B | 工业 |
| 328 | 维生素B12（腈钴胺） | 工业 |
| 329 | 维生素B6（吡哆醇盐酸盐）（以功能物质计） | 工业 |
| 330 | 维生素C | 工业 |
| 331 | 维生素D2 | 工业 |
| 332 | 维生素D3 | 工业 |
| 333 | 维生素K1-[D7] | 工业 |
| 334 | 香兰素 | 工业 |
| 335 | 叶黄素 | 工业 |
| 336 | 乙草胺 | 工业 |
| 337 | 乙醇中维生素D3-(6，19，19-d3)溶液 | 工业 |
| 338 | 乙基香兰素 | 工业 |
| 339 | 乙腈中13种降糖药物混标(BJS201710部分) | 工业 |
| 340 | 乙腈中2种孔雀石绿内标混标溶液 | 工业 |
| 341 | 乙腈中4种苏丹红混标溶液 | 工业 |
| 342 | 异丙甲草胺（屠锈胺） | 工业 |
| 343 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 工业 |
| 344 | 正己烷中狄氏剂标准溶液 | 工业 |
| 345 | 乙基麦芽酚 | 工业 |
| 346 | 甜菊糖苷 | 工业 |
| 347 | 13种降糖药物混标 见证书First Standard | 工业 |
| 348 | 洛硝达唑 | 工业 |
| 349 | 苏丹红1234 | 工业 |
| 350 | 阴离子合成洗涤剂 | 工业 |
| 351 | 胆碱酒石酸氢盐 | 工业 |
| 352 | 氟离子计、氟离子电极 | 工业 |
| 353 | 细沙分离漏斗 | 工业 |
| 354 | 四氯化碳 | 工业 |
| 355 | 维生素 B2 | 工业 |
| 356 | 硫化钠 | 工业 |
| 357 | 对硝基苯酚 | 工业 |
| 358 | 带盖塑料瓶 | 工业 |
| 359 | 标准砂（ISO） | 工业 |
| 360 | 十字夹 | 工业 |
| 361 | 塑料量杯 | 工业 |
| 362 | 棉绳 | 工业 |
| 363 | Synergi fushion RP C18 | 工业 |
| 364 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 工业 |
| 365 | 3，3’，5，5’-四甲基联苯溶液（C16H2ON2) | 工业 |
| 366 | 广口三角瓶 | 工业 |
| 367 | 称量瓶 | 工业 |
| 368 | Atlantis Premier BEH Z-HILIC Column | 工业 |
| 369 | PP熔喷纤维滤芯（三级水滤芯） | 工业 |
| 370 | 烧结活性炭棒滤芯10（三级水滤芯） | 工业 |
| 371 | RO100GDP膜（三级水滤芯） | 工业 |
| 372 | 5升带盖高硼硅玻璃瓶 | 工业 |
| 373 | 41种农药混标（第三组）GB 23200.121-2021 | 工业 |
| 374 | 42种农药混标v2（第六组）GB 23200.121-2021 | 工业 |
| 375 | 固相萃取小柱 | 工业 |
| 376 | Major Mix IMS/Tof Calibration Kit | 工业 |
| 377 | 顶空进样瓶 | 工业 |
| 378 | 顶空进样瓶瓶盖 | 工业 |
| 379 | 石墨垫片 | 工业 |
| 380 | 石墨垫片 | 工业 |
| 381 | 衬管 | 工业 |
| 382 | 对䏴基酚（NO2C6H4OH) | 工业 |
| 383 | 麝香草酚(CH3)(C3H7))(C6H3OH) | 工业 |
| 384 | 标准筛 | 工业 |
| 385 | 标准筛 | 工业 |
| 386 | 标准筛 | 工业 |
| 387 | 标准筛 | 工业 |
| 388 | 标准筛 | 工业 |
| 389 | 标准筛 | 工业 |
| 390 | 六水合硫酸亚铁铵 | 工业 |
| 391 | 西地那非液体标样溶于甲醇1mL | 工业 |
| 392 | 消泡剂 | 工业 |
| 393 | 麦角硫因CAS：497-30-3 | 工业 |
| 394 | a-葡萄糖酶CAS：9001-42-7 | 工业 |
| 395 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 工业 |
| 396 | 酸性橙II | 工业 |
| 397 | 苯甲酸（C6H5COOH） | 工业 |
| 398 | 糖精钠 | 工业 |
| 399 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林混标 | 工业 |
| 400 | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 | 工业 |
| 401 | QuEChERS 离心管：内含300 mg无水硫酸镁和100 mg C18 | 工业 |
| 402 | 3-氯-1,2丙二醇 | 工业 |
| 403 | 七氯、艾氏剂、狄试剂混标 | 工业 |
| 404 | 灭草松 | 工业 |
| 405 | 五氯酚 | 工业 |
| 406 | 6号溶剂 | 工业 |
| 407 | 三级水泵 | 工业 |
| 408 | 移液枪头 | 工业 |
| 409 | 移液枪头 | 工业 |
| 410 | 硫酸标准滴定溶液 | 工业 |
| 411 | 盐酸标准滴定溶液 | 工业 |
| 412 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 工业 |
| 413 | 砝码 | 工业 |
| 414 | 平板玻璃 | 工业 |
| 415 | 条块 | 工业 |
| 416 | 压缩夹具 | 工业 |
| 417 | 进样针 | 工业 |
| 418 | 一级水滤芯 | 工业 |
| 419 | 果胶酶（液体） | 工业 |
| 420 | Hypersil GOLD™ SAX HPLC 色谱柱 | 工业 |
| 421 | OPA稀释溶液 | 工业 |
| 422 | 邻苯二甲醛（C8H6O2） OPA | 工业 |
| 423 | 巯基乙醇 | 工业 |
| 424 | 硫酸铵试剂 | 工业 |
| 425 | 13C7-展青霉素同位素内标 | 工业 |
| 426 | 环己基氨基磺酸钠-D4同位素内标 | 工业 |
| 427 | 水中11种色素混（符合GB5009.35-2023） | 工业 |
| 428 | 荧光增白剂220(标准物质) | 工业 |
| 429 | 白色脱脂纱布块 | 工业 |
| 430 | 试验过滤用玻璃棉 | 工业 |
| 431 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 工业 |
| 432 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 工业 |
| 433 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 工业 |
| 434 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 工业 |
| 435 | 苯酚标准溶液 | 工业 |
| 436 | 硫代硫酸钠容量分析用标准滴定溶液 | 工业 |
| 437 | 溴容量分析用标准滴定溶液 | 工业 |
| 438 | 4-氨基安替吡啉 | 工业 |
| 439 | 色谱柱 | 工业 |
| 440 | 猫源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 441 | 干冰 | 工业 |
| 442 | 色谱柱 | 工业 |
| 443 | 色谱柱:高效水相体积排阻(SEC)凝胶色谱柱,以亲水性球形多孔聚甲基丙烯酸酯型高聚物作为填料,孔径小于 20 nm,柱长 300 mm,内径 7.8 mm,粒径7μm | 工业 |
| 444 | 磨口三角烧瓶 | 工业 |
| 445 | 样品瓶架2ml进样瓶架50孔 | 工业 |
| 446 | Atlantis T3 C18 色谱柱 | 工业 |
| 447 | 薄层层析板 | 工业 |
| 448 | 薄层层析板 | 工业 |
| 449 | 薄层色谱板 | 工业 |
| 450 | 微量进样器（平头） | 工业 |
| 451 | 粗纤维检测专用滤袋 | 工业 |
| 452 | 氢氧化钾标准溶液 | 工业 |
| 453 | 硫酸标准溶液 | 工业 |
| 454 | 饮料中安赛蜜、阿斯巴甜的测定 | 工业 |
| 455 | 真核生物18s核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 456 | 电导率标准溶液 | 工业 |
| 457 | 电导率标准溶液 | 工业 |
| 458 | 电导率标准溶液 | 工业 |
| 459 | 二苯氨基脲 | 工业 |
| 460 | 麿口三角瓶 | 工业 |
| 461 | 塑料瓶 | 工业 |
| 462 | 擦镜纸 | 工业 |
| 463 | 平板计数琼脂培养基PCA | 工业 |
| 464 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 工业 |
| 465 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)) | 工业 |
| 466 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 工业 |
| 467 | 磷酸盐缓冲液 | 工业 |
| 468 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 工业 |
| 469 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB) | 工业 |
| 470 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂(碘液2ml*5支+煌绿1ml*5支) | 工业 |
| 471 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 工业 |
| 472 | 亚硫酸铋琼脂(BS)(基础+指示剂) | 工业 |
| 473 | HE琼脂培养基 | 工业 |
| 474 | 沙门氏菌显色培养基 | 工业 |
| 475 | 赖氨酸脱羧酶 | 工业 |
| 476 | 氨基酸脱羧酶对照 | 工业 |
| 477 | 氰化钾生长试验管 (KCN) | 工业 |
| 478 | 尿素 | 工业 |
| 479 | 靛基质试剂 | 工业 |
| 480 | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | 工业 |
| 481 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 工业 |
| 482 | 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂 | 工业 |
| 483 | 麦康凯琼脂培养基 | 工业 |
| 484 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 (XLD) | 工业 |
| 485 | 志贺氏菌显色培养基 | 工业 |
| 486 | 营养琼脂 | 工业 |
| 487 | 半固体琼脂 | 工业 |
| 488 | 志贺氏菌生化鉴定试剂盒 | 工业 |
| 489 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡GP卡 | 工业 |
| 490 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡GN卡 | 工业 |
| 491 | 营养肉汤 | 工业 |
| 492 | 肠道菌增菌肉汤(EE) | 工业 |
| 493 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | 工业 |
| 494 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 工业 |
| 495 | 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基) | 工业 |
| 496 | 蛋白胨水培养基(靛基质培养基、色氨酸肉汤) | 工业 |
| 497 | 3％氯化钠碱性蛋白胨水 BR 250g | 工业 |
| 498 | TCBS琼脂(硫代硫酸钠、柠檬酸钠、胆盐、蔗糖琼脂) | 工业 |
| 499 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 250g | 工业 |
| 500 | 3％氯化钠三糖铁琼脂 BR 250g | 工业 |
| 501 | 无盐胨水(弧菌科鉴定管) | 工业 |
| 502 | 6%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) | 工业 |
| 503 | 8%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) | 工业 |
| 504 | 10%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) | 工业 |
| 505 | EasyID副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 工业 |
| 506 | Bolton肉汤(含羊血和抗生素) | 工业 |
| 507 | 改良CCD平板 | 工业 |
| 508 | 哥伦比亚血平板 9cm*20个/盒 | 工业 |
| 509 | 布氏肉汤 | 工业 |
| 510 | Skirrow琼脂 | 工业 |
| 511 | 吲哚乙酸酯水解试验试纸 | 工业 |
| 512 | 3%过氧化氢酶试剂 | 工业 |
| 513 | 弯曲菌显色培养基 | 工业 |
| 514 | 7.5%氯化钠肉汤培养基 BR 250g | 工业 |
| 515 | Baird-Parker琼脂基础 | 工业 |
| 516 | 5mL卵黄亚碲酸钾增菌液 | 工业 |
| 517 | 脑心浸出液肉汤BHI | 工业 |
| 518 | 冻干血浆 | 工业 |
| 519 | 血平板 | 工业 |
| 520 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基 (胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤基础) TSB | 工业 |
| 521 | 冻干草酸钾兔血浆 | 工业 |
| 522 | 庖肉培养基基础 | 工业 |
| 523 | 庖肉牛肉粒 | 工业 |
| 524 | 含胰蛋白胨酶的胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏（TPGYT）肉汤基础 | 工业 |
| 525 | 卵黄琼脂培养基基础 | 工业 |
| 526 | 明胶-磷酸盐缓冲液 | 工业 |
| 527 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)(添加抗生素) | 工业 |
| 528 | 孟加拉红培养基(虎红琼脂) | 工业 |
| 529 | 胰酪胨大豆酵母浸膏肉汤(TSB-YE) (EB增菌液基础) | 工业 |
| 530 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) | 工业 |
| 531 | 李氏增菌肉汤(LB1，LB2)基础 | 工业 |
| 532 | 李氏增菌肉汤LB1配套试剂 | 工业 |
| 533 | 李氏增菌肉汤LB2配套试剂 | 工业 |
| 534 | 李斯特氏菌显色培养基 | 工业 |
| 535 | 缓冲葡萄糖蛋白胨水培养基(MR-VP培养基） | 工业 |
| 536 | 木糖 | 工业 |
| 537 | 鼠李糖 | 工业 |
| 538 | PALCAM琼脂基础 | 工业 |
| 539 | PALCAM琼脂配套试剂 | 工业 |
| 540 | 双歧杆菌琼脂培养基 (BBL) 250g | 工业 |
| 541 | PYG液体培养基基础 | 工业 |
| 542 | MRS培养基（改良MRS培养基基础） | 工业 |
| 543 | 改良MRS培养基配套试剂 (莫匹罗星锂盐+半胱氨酸盐酸盐) | 工业 |
| 544 | MC培养基 | 工业 |
| 545 | 改良EC新生霉素增菌肉汤基础 BR 250g | 工业 |
| 546 | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础 BR250g | 工业 |
| 547 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤 | 工业 |
| 548 | 大肠杆菌O157显色培养基 | 工业 |
| 549 | EC肉汤 | 工业 |
| 550 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂 | 工业 |
| 551 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础(MLST) | 工业 |
| 552 | 阪崎肠杆菌显色培养基(DFI) | 工业 |
| 553 | 胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA) (大豆酪蛋白琼脂培养基) | 工业 |
| 554 | EasyID克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)生化鉴定试剂盒 | 工业 |
| 555 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤 (EE肉汤)(肠杆菌科检验) | 工业 |
| 556 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 工业 |
| 557 | KF链球菌琼脂培养基 | 工业 |
| 558 | 假单胞菌琼脂培养基 (CN琼脂) (已添加萘啶酸) | 工业 |
| 559 | 金氏B培养基 | 工业 |
| 560 | 乙酰胺肉汤 | 工业 |
| 561 | 绿脓菌素测定用培养基 (PDP) (药典) BR250g | 工业 |
| 562 | 氧化酶试剂 (50测试/瓶) | 工业 |
| 563 | 钠氏试剂 (乙酰胺肉汤配套试剂) | 工业 |
| 564 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础 (SPS) | 工业 |
| 565 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂配套试剂 | 工业 |
| 566 | 液体硫乙醇酸盐培养基 (FT) (需氧、厌氧菌培养基) | 工业 |
| 567 | 动力－硝酸盐培养基(A法) | 工业 |
| 568 | 缓冲动力－硝酸盐培养基 | 工业 |
| 569 | 含铁牛奶培养基 | 工业 |
| 570 | 硝酸盐还原试剂(甲液：对氨基苯磺酸)(乙液：甲萘胺) | 工业 |
| 571 | 乳糖蛋白胨培养液 | 工业 |
| 572 | EC-MUG培养基 | 工业 |
| 573 | 氯硝胺18%甘油(DG18)琼脂 | 工业 |
| 574 | 卵磷脂-吐温80营养琼脂 | 工业 |
| 575 | 0.5%无菌TTC溶液 | 工业 |
| 576 | 双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基 | 工业 |
| 577 | SCDLP液体培养基 | 工业 |
| 578 | 明胶培养基(营养明胶) | 工业 |
| 579 | 硝酸盐蛋白胨水培养基 | 工业 |
| 580 | 甘露醇发酵培养基 | 工业 |
| 581 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 工业 |
| 582 | MRS肉汤 | 工业 |
| 583 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP) | 工业 |
| 584 | 胰酪胨大豆羊血(TSSB)琼脂基础 | 工业 |
| 585 | 革兰氏染色液 | 工业 |
| 586 | 甘油 | 工业 |
| 587 | 无菌液体石蜡 | 工业 |
| 588 | 亚碲酸钾 (山梨醇麦康凯培养基配套试剂) | 工业 |
| 589 | 多粘菌素B (MYP及胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤配套试剂) | 工业 |
| 590 | 萘啶酸(CN琼脂配套试剂) | 工业 |
| 591 | 50%卵黄液 | 工业 |
| 592 | TCBS琼脂培养基(平板) | 工业 |
| 593 | 生理盐水 | 工业 |
| 594 | 蛋白胨水 | 工业 |
| 595 | 乳酸杆菌肉汤培养基 | 工业 |
| 596 | 乳酸杆菌琼脂 | 工业 |
| 597 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 工业 |
| 598 | 马铃薯葡萄糖半固体琼脂 | 工业 |
| 599 | 高盐察氏培养基 | 工业 |
| 600 | 沙氏葡萄糖液体培养基 (颗粒型) (20版药典) | 工业 |
| 601 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB) | 工业 |
| 602 | 叶酸测定用培养基成品化培养 | 工业 |
| 603 | 万古霉素 (改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂) | 工业 |
| 604 | 郝氏载玻片 | 工业 |
| 605 | 血液DNA提取试剂盒 | 工业 |
| 606 | 动物源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 工业 |
| 607 | 致泻大肠埃希氏菌5重PCR试剂盒 | 工业 |
| 608 | 胃蛋白酶（猪源） | 工业 |
| 609 | 高温灭菌生物指示芽孢条 | 工业 |
| 610 | 氧气指示剂 | 工业 |
| 611 | 3.5L厌氧产气袋 | 工业 |
| 612 | 一次性无菌培养皿 | 工业 |
| 613 | 一次性塑料涂布棒 | 工业 |
| 614 | 一次性接种环（独立包装） | 工业 |
| 615 | 无菌取样勺 | 工业 |
| 616 | BZJZ标准菌株 | 工业 |
| 617 | 均质袋 (采样袋) | 工业 |
| 618 | 叶酸检测国标即用型套装 | 工业 |
| 619 | 维生素B12检测国标即用型套装 | 工业 |
| 620 | 生物素检测国标即用型套装 | 工业 |
| 621 | 泛酸检测国标即用型套装 | 工业 |
| 622 | 一次性无菌试管 | 工业 |
| 623 | 叶酸微孔法即用型试剂盒 | 工业 |
| 624 | 鹅源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 625 | 狗动物源性荧光定量pcr测试剂盒 | 工业 |
| 626 | 鸡源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 627 | 牛源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 628 | 鸭源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 629 | 羊源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 630 | 猪源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 631 | CaMboV35S实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 632 | EPSPS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 633 | NOS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 634 | PAT实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 635 | 大豆内源基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 636 | 蜡样芽孢杆菌生化试剂盒 | 工业 |
| 637 | 驴动物源性荧光定量pcr测试剂盒 | 工业 |
| 638 | 马动物源性荧光定量pcr测试剂盒 | 工业 |
| 639 | 磁珠法血液病毒DNA提取试剂盒 | 工业 |
| 640 | 植物DNA提取试剂盒 | 工业 |
| 641 | 厌氧指示剂 | 工业 |
| 642 | 蒸汽灭菌生物指示剂 | 工业 |
| 643 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 工业 |
| 644 | 冻存管 | 工业 |
| 645 | 冻存管冷冻管盒 | 工业 |
| 646 | 沙门氏菌属O多价A-F诊断血清 | 工业 |
| 647 | 沙门氏菌多价H血清 | 工业 |
| 648 | 水质 (粪) 大肠菌群快速检验纸片-I | 工业 |
| 649 | HANDY PLATE菌落总数检测片 | 工业 |
| 650 | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63301 | 工业 |
| 651 | 产气荚膜梭菌 ATCC13124 | 工业 |
| 652 | 酿酒酵母 ATCC9763 | 工业 |
| 653 | 鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 | 工业 |
| 654 | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572 | 工业 |
| 655 | 金黄色葡萄球菌 ATCC25923 | 工业 |
| 656 | 副溶血性弧菌 ATCC17802 | 工业 |
| 657 | 马红球菌 ATCC6939 | 工业 |
| 658 | 伊氏李斯特氏菌 ATCC19119 | 工业 |
| 659 | 斯氏李斯特氏菌 ATCC35967 | 工业 |
| 660 | (冻干) 英诺克李斯特菌ATCC33090 | 工业 |
| 661 | 单核增生李斯特氏菌GDMCC 1.2408 | 工业 |
| 662 | 恶臭假单胞菌FSCC (T) 206574 (等效于CMCC(B)10283) | 工业 |
| 663 | 铜绿假单胞菌FSCC (T) 206127 (等效于CMCC(B)10282) | 工业 |
| 664 | 粪肠球菌(粪链球菌)ATCC29212 | 工业 |
| 665 | 鼠李糖乳杆菌 ATCC7469 | 工业 |
| 666 | 十二水硫酸高铁铵 | 工业 |
| 667 | 乙苯 | 工业 |
| 668 | 二苯基偶氮碳酰肼 | 工业 |
| 669 | 硫氰酸铵(NH4SCN) | 工业 |
| 670 | 氯化锶，六水 | 工业 |
| 671 | 氯化钡二水 | 工业 |
| 672 | 氢氟酸 | 工业 |
| 673 | 二苯碳酰二肼 | 工业 |
| 674 | 冰乙酸 | 工业 |
| 675 | 磷酸 | 工业 |
| 676 | 甲酸 | 工业 |
| 677 | 氨水 | 工业 |
| 678 | 三乙醇胺 | 工业 |
| 679 | 无水乙醇 | 工业 |
| 680 | 丙三醇 | 工业 |
| 681 | 乙二醇 | 工业 |
| 682 | 无水煤油 | 工业 |
| 683 | 乙酸 | 工业 |
| 684 | 氢氧化钠 | 工业 |
| 685 | 无水碳酸钠 | 工业 |
| 686 | 氯化铵 | 工业 |
| 687 | 焦硫酸钾 | 工业 |
| 688 | 无水硼砂 | 工业 |
| 689 | 高碘酸钾 | 工业 |
| 690 | 氢氧化钾 | 工业 |
| 691 | 氧化镁 | 工业 |
| 692 | 三氧化二铁 | 工业 |
| 693 | 二水合氯化钡 | 工业 |
| 694 | 乙酸铅三水 | 工业 |
| 695 | 无水乙醇 | 工业 |
| 696 | 无水氯化钠 | 工业 |
| 697 | 乙酸乙酯 | 工业 |
| 698 | 环己烷 | 工业 |
| 699 | 正庚烷 | 工业 |
| 700 | 叔戊醇 | 工业 |
| 701 | 抗坏血酸 | 工业 |
| 702 | 二硫化碳 | 工业 |
| 703 | 磷酸二氢铵 | 工业 |
| 704 | 盐酸羟胺 | 工业 |
| 705 | 抗坏血酸 | 工业 |
| 706 | 邻苯二甲酸氢钾 | 工业 |
| 707 | 无水碳酸钠 | 工业 |
| 708 | 氯化钠 | 工业 |
| 709 | 冰乙酸 | 工业 |
| 710 | 磷酸二氢钠，无水 | 工业 |
| 711 | 磷酸氢二钠，十二水 | 工业 |
| 712 | 无水乙醇 | 工业 |
| 713 | 过硫酸钾 | 工业 |
| 714 | 1-氨基-2萘酚-4-磺酸 | 工业 |
| 715 | 乙二胺四乙酸钠 | 工业 |
| 716 | 异烟酸 | 工业 |
| 717 | 磷酸二氢钠，二水 | 工业 |
| 718 | 无水磷酸二氢钾 | 工业 |
| 719 | 四水酒石酸钾钠 | 工业 |
| 720 | 硫酸铜 | 工业 |
| 721 | 异丙醇 | 工业 |
| 722 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | 工业 |
| 723 | 碳酸氢钾 | 工业 |
| 724 | 三水合乙酸钠 | 工业 |
| 725 | 三水合磷酸二氢钾 | 工业 |
| 726 | 七水合硫酸镁 | 工业 |
| 727 | 七水合硫酸亚铁 | 工业 |
| 728 | 一水合硫酸锰 | 工业 |
| 729 | 三羟甲基氨基甲烷 | 工业 |
| 730 | D(+)-葡萄糖，一水 | 工业 |
| 731 | 无水乙酸钠 | 工业 |
| 732 | 氧化锌 | 工业 |
| 733 | 无水硫酸钠 | 工业 |
| 734 | 三乙醇胺 | 工业 |
| 735 | 氯化铵 | 工业 |
| 736 | 铬黑T | 工业 |
| 737 | 铬酸钾 | 工业 |
| 738 | 碳酸钙 | 工业 |
| 739 | 碳酸钾 | 工业 |
| 740 | 四水合钼酸铵 | 工业 |
| 741 | 氯化钙 | 工业 |
| 742 | 六水氯化镁 | 工业 |
| 743 | 碳酸钠 | 工业 |
| 744 | 烷基苯磺酸钠 | 工业 |
| 745 | 乙氧基化烷基硫酸钠 | 工业 |
| 746 | 尿素(分析纯) | 工业 |
| 747 | 氯化钾 | 工业 |
| 748 | 十二烷基磺酸钠 | 工业 |
| 749 | 磷酸氢二钠十二水合物 | 工业 |
| 750 | 磷酸氢二钠二水合物 | 工业 |
| 751 | 磷酸二氢钠二水合物 | 工业 |
| 752 | 无水亚硫酸钠 | 工业 |
| 753 | 四苯硼钠 | 工业 |
| 754 | 柠檬酸钠 | 工业 |
| 755 | 喹啉 | 工业 |
| 756 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | 工业 |
| 757 | 乙酸铅，三水 | 工业 |
| 758 | 酚酞 | 工业 |
| 759 | 过氧化氢酶 | 工业 |
| 760 | 卡尔费休试剂 | 工业 |
| 761 | 碳酸氢钠 | 工业 |
| 762 | 海砂 | 工业 |
| 763 | 无水磷酸氢二钠 | 工业 |
| 764 | 甲基红钠 | 工业 |
| 765 | 乙酸 | 工业 |
| 766 | 碘酸钾 | 工业 |
| 767 | 三氯化铁，无水 | 工业 |
| 768 | N,N-二乙基对苯二胺 | 工业 |
| 769 | 硫酸亚铁铵，六水 | 工业 |
| 770 | 磷酸氢二铵 | 工业 |
| 771 | 甲酸铵 | 工业 |
| 772 | 磷酸氢二钾，无水 | 工业 |
| 773 | 抗坏血酸 | 工业 |
| 774 | AHMT | 工业 |
| 775 | 高碘酸钾 | 工业 |
| 776 | 乙酸钠 | 工业 |
| 777 | 可溶性淀粉酶制剂分析专用 | 工业 |
| 778 | 磷酸 | 工业 |
| 779 | 无水柠檬酸 | 工业 |
| 780 | 偏钒酸铵 | 工业 |
| 781 | 甲酸 | 工业 |
| 782 | 无砷锌粒 | 工业 |
| 783 | 硫酸钠 | 工业 |
| 784 | 无水乙酸锌 | 工业 |
| 785 | 亚铁氰化钾 | 工业 |
| 786 | 亚硝酸钠 | 工业 |
| 787 | 硝酸铝，九水 | 工业 |
| 788 | 氯化镁，六水 | 工业 |
| 789 | 四甲基氢氧化铵溶液 | 工业 |
| 790 | 氢氧化钠 | 工业 |
| 791 | 酒石酸 | 工业 |
| 792 | 草酸钠 | 工业 |
| 793 | 吡唑啉酮 | 工业 |
| 794 | 次甲基蓝 | 工业 |
| 795 | 靛蓝 | 工业 |
| 796 | 二磺酸钠 | 工业 |
| 797 | 苯酚红 | 工业 |
| 798 | 95%乙醇 | 工业 |
| 799 | 甲基红 | 工业 |
| 800 | 甲基橙 | 工业 |
| 801 | 盐酸-萘-乙二胺 | 工业 |
| 802 | 石油醚30℃~60℃ | 工业 |
| 803 | 无水对氨基苯磺酸 | 工业 |
| 804 | 氯化钴 | 工业 |
| 805 | 乙酸铵 | 工业 |
| 806 | 氯铂酸钾 | 工业 |
| 807 | 亚硫酸氢钠 | 工业 |
| 808 | 碱性品红 | 工业 |
| 809 | 四硼酸钠，十水 | 工业 |
| 810 | 氯化亚锡 | 工业 |
| 811 | 甲醛溶液 | 工业 |
| 812 | 二甲基甲酰胺 | 工业 |
| 813 | 枸橼酸铁铵 | 工业 |
| 814 | 单宁酸溶液 | 工业 |
| 815 | 氨溶液 | 工业 |
| 816 | 硫酸肼 | 工业 |
| 817 | 钨酸钠 | 工业 |
| 818 | 碘化汞 | 工业 |
| 819 | 七水合硫酸锌 | 工业 |
| 820 | 淀粉酶(活力≥1.5U/mg) | 工业 |
| 821 | 四丁基溴化铵 | 工业 |
| 822 | 三氯化铁六水 | 工业 |
| 823 | 三氯乙酸 | 工业 |
| 824 | 二甲基亚砜 | 工业 |
| 825 | 氨水 | 工业 |
| 826 | 硅藻土80-120目 | 工业 |
| 827 | 氯化钠 | 工业 |
| 828 | 1,10-菲啰啉，一水 | 工业 |
| 829 | 半水合酒石酸氧锑钾 | 工业 |
| 830 | 变色酸(4,5-二羟基萘-2,7二磺酸钠盐) | 工业 |
| 831 | 硫酸钾 | 工业 |
| 832 | 钼酸铵 | 工业 |
| 833 | 钼酸钠 | 工业 |
| 834 | 七水合钼酸铵 | 工业 |
| 835 | 石油醚60℃~90℃ | 工业 |
| 836 | 石油醚90℃~120℃ | 工业 |
| 837 | 抗坏血酸 | 工业 |
| 838 | 异辛烷 | 工业 |
| 839 | 正庚烷 | 工业 |
| 840 | 硅油 | 工业 |
| 841 | 异丙醇 | 工业 |
| 842 | 无水硫酸镁 | 工业 |
| 843 | 无水硫酸钠 | 工业 |
| 844 | 甲酸铵 | 工业 |
| 845 | 乙酸铵 | 工业 |
| 846 | 甲醇 | 工业 |
| 847 | 乙腈 | 工业 |
| 848 | 二氯甲烷 | 工业 |
| 849 | 正己烷 | 工业 |
| 850 | 乙酸乙酯 | 工业 |
| 851 | 乙酸锌 | 工业 |
| 852 | 亚铁氰化钾 | 工业 |
| 853 | 氢氧化钾 | 工业 |
| 854 | 碘化钾 | 工业 |
| 855 | 氧化镁 | 工业 |
| 856 | 三乙胺 | 工业 |
| 857 | 液体石蜡 | 工业 |
| 858 | 甘油 | 工业 |
| 859 | 乙基苯 | 工业 |
| 860 | 乙酰丙酮 | 工业 |
| 861 | 二氯甲烷 | 工业 |
| 862 | 硼酸 | 工业 |
| 863 | 碘 | 工业 |
| 864 | 溴化钾 | 工业 |
| 865 | 可溶性淀粉 | 工业 |
| 866 | 变色硅胶 | 工业 |
| 867 | 苯 | 工业 |
| 868 | 溴甲酚绿(分析纯) | 工业 |
| 869 | 甲基红(分析纯) | 工业 |
| 870 | 甲基橙(分析纯) | 工业 |
| 871 | 苯(色谱纯) | 工业 |
| 872 | 间二甲苯(色谱纯) | 工业 |
| 873 | 对二甲苯 | 工业 |
| 874 | 邻二甲苯 | 工业 |
| 875 | 正十四烷 | 工业 |
| 876 | 甲苯二异氰酸酯(色谱纯) | 工业 |
| 877 | 1,2-二氯乙烷 | 工业 |
| 878 | 1,1,2-三氯乙烷 | 工业 |
| 879 | 三氯乙烯 | 工业 |
| 880 | 无水N，N-二甲基甲酰胺(分析 | 工业 |
| 881 | 乙酸丁酯(分析纯) | 工业 |
| 882 | 液状石蜡 | 工业 |
| 883 | 氯化钠 | 工业 |
| 884 | 双甲酮(化学纯) | 工业 |
| 885 | 甲醇 | 工业 |
| 886 | 连二亚硫酸钠 | 工业 |
| 887 | 叔丁基甲醚(分析纯) | 工业 |
| 888 | 乙腈 | 工业 |
| 889 | 柠檬酸盐缓冲液(分析纯) | 工业 |
| 890 | L-组氨酸盐酸盐-水合物 | 工业 |
| 891 | 萘-d8(分析纯) | 工业 |
| 892 | 2,4,5-三氯苯胺 | 工业 |
| 893 | 蒽-d10(分析纯) | 工业 |
| 894 | 十二烷基磺酸钠(分析纯) | 工业 |
| 895 | 凡士林 | 工业 |
| 896 | 乙酸正丁酯 | 工业 |
| 897 | 叔戊醇 | 工业 |
| 898 | 氯胺T | 工业 |
| 899 | 乙酸 | 工业 |
| 900 | D（+）-葡萄糖，无水 | 工业 |
| 901 | 五水合硫代硫酸钠 | 工业 |
| 902 | 乙酸正戊酯 | 工业 |
| 903 | 邻苯二甲酸氢钾 | 工业 |
| 904 | 氧化镁 | 工业 |
| 905 | 吡啶 | 工业 |
| 906 | 二乙氨基二硫代甲酸银 | 工业 |
| 907 | 正己烷 | 工业 |
| 908 | 氧化铝 | 工业 |
| 909 | 甲酸 | 工业 |
| 910 | 辛烷磺酸钠 | 工业 |
| 911 | 三乙胺 | 工业 |
| 912 | 对异丙基甲苯 | 工业 |
| 913 | 苯甲酸苄酯 | 工业 |
| 914 | 1-溴萘 | 工业 |
| 915 | 己酸乙酯 | 工业 |
| 916 | 乳酸乙酯 | 工业 |
| 917 | 丁酸乙酯 | 工业 |
| 918 | 己酸 | 工业 |
| 919 | 丁酸 | 工业 |
| 920 | 乳酸 | 工业 |
| 921 | 丙酸乙酯 | 工业 |
| 922 | 正丙醇 | 工业 |
| 923 | 异丁醇 | 工业 |
| 924 | 异戊醇 | 工业 |
| 925 | 2-乙基丁酸 | 工业 |
| 926 | 二甲亚砜C2H6SO | 工业 |
| 927 | 2-硝基苯甲醛（2-NP） | 工业 |
| 928 | 姜黄色素 | 工业 |
| 929 | 2-乙基-1，3-己二醇 | 工业 |
| 930 | 甲醇 | 工业 |
| 931 | 乙腈 | 工业 |
| 932 | 水相聚醚砜针式滤器 | 工业 |
| 933 | 水相聚醚砜针式滤器 | 工业 |
| 934 | 有机相尼龙针式滤器 | 工业 |
| 935 | PTFE针式滤器 | 工业 |
| 936 | 抽滤瓶（溶剂过滤装置） | 工业 |
| 937 | 抽滤瓶（溶剂过滤装置） | 工业 |
| 938 | Oasis PRiME HLB固相萃取小柱 | 工业 |
| 939 | 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 | 工业 |
| 940 | Oasis MCX阳离子交换柱 | 工业 |
| 941 | 氨基阴离子固相交换萃取柱 | 工业 |
| 942 | 中性氧化铝SPE小柱 | 工业 |
| 943 | 苯并芘净化柱(MIP-BAP) | 工业 |
| 944 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 工业 |
| 945 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 工业 |
| 946 | 呕吐毒素免疫亲和（脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱） | 工业 |
| 947 | Poly-sery固相萃取柱 | 工业 |
| 948 | SI固相萃取柱 | 工业 |
| 949 | HyperSepRetain-CX固相萃取柱 | 工业 |
| 950 | SDR苏丹红专用SPE小柱 | 工业 |
| 951 | C18固相萃取柱 | 工业 |
| 952 | 展青霉素固相净化柱 | 工业 |
| 953 | Poly-sery HLB SPE固相萃取柱 | 工业 |
| 954 | 水系微孔滤膜 | 工业 |
| 955 | 水系微孔滤膜 | 工业 |
| 956 | 有机系微孔滤膜 | 工业 |
| 957 | 有机系微孔滤膜 | 工业 |
| 958 | SPE净化柱 | 工业 |
| 959 | SPE净化柱 | 工业 |
| 960 | 单道可调移液枪 | 工业 |
| 961 | 单道可调移液枪 | 工业 |
| 962 | 单道可调移液枪 | 工业 |
| 963 | 移液枪头(与枪配套) | 工业 |
| 964 | 移液枪头(与枪配套) | 工业 |
| 965 | 移液枪头(与枪配套) | 工业 |
| 966 | 邻苯二甲酸氢钾 | 工业 |
| 967 | 混合磷酸盐(磷酸二氢钾、磷酸氢二钠) | 工业 |
| 968 | 四硼酸钠十水合物 | 工业 |
| 969 | 2mL无针注射器 | 工业 |
| 970 | 玻璃纤维滤纸 | 工业 |
| 971 | 定量滤纸 | 工业 |
| 972 | 定性滤纸 | 工业 |
| 973 | 一次性移液管 | 工业 |
| 974 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 975 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 976 | PH试纸 | 工业 |
| 977 | 一次性无菌注射器 | 工业 |
| 978 | 有机玻璃离心管架 | 工业 |
| 979 | 比色管 | 工业 |
| 980 | 有机相滤头 | 工业 |
| 981 | 称量纸 | 工业 |
| 982 | 称量纸 | 工业 |
| 983 | 称量纸 | 工业 |
| 984 | 称量纸 | 工业 |
| 985 | 溴化汞试纸 | 工业 |
| 986 | 锥形瓶(配橡皮塞) | 工业 |
| 987 | 表面玻璃(大号漏斗上用) | 工业 |
| 988 | 加长隔热手套 | 工业 |
| 989 | 橡胶管 | 工业 |
| 990 | 万用可调电炉 | 工业 |
| 991 | 洗耳球 | 工业 |
| 992 | 洗耳球 | 工业 |
| 993 | 洗耳球 | 工业 |
| 994 | 一次性蓝色丁腈手套 | 工业 |
| 995 | 一次性蓝色丁腈手套 | 工业 |
| 996 | 医用剪刀(尖头) | 工业 |
| 997 | 水浴锅 | 工业 |
| 998 | 水浴锅 | 工业 |
| 999 | 50μL进样针 | 工业 |
| 1000 | G4坩埚漏斗抽滤套 | 工业 |
| 1001 | 玻璃蒸发皿 | 工业 |
| 1002 | 不锈钢双头称量勺 | 工业 |
| 1003 | 防沸珠 | 工业 |
| 1004 | 废液桶 | 工业 |
| 1005 | 高速万能粉碎机 | 工业 |
| 1006 | 高真空油脂 | 工业 |
| 1007 | 各类洗瓶用毛刷 | 工业 |
| 1008 | 挥发分坩埚 | 工业 |
| 1009 | 挥发分坩埚架 | 工业 |
| 1010 | 滤膜抽滤器(含过滤杯、砂芯过滤头、三角集液瓶、固定夹 | 工业 |
| 1011 | 试管架 | 工业 |
| 1012 | 手术刀片 | 工业 |
| 1013 | 塑料一次性吸管 | 工业 |
| 1014 | 索氏抽提器 | 工业 |
| 1015 | 污布 | 工业 |
| 1016 | 污布 | 工业 |
| 1017 | 污布 | 工业 |
| 1018 | 污布 | 工业 |
| 1019 | 洗瓶 | 工业 |
| 1020 | 圆形坩埚 | 工业 |
| 1021 | 医用无粉乳胶手套 | 工业 |
| 1022 | 医用剪刀 | 工业 |
| 1023 | 医用脱脂棉球 | 工业 |
| 1024 | 荧光定量PCR反应管8连管(配盖） | 工业 |
| 1025 | 荧光定量PCR反应管96管(配盖） | 工业 |
| 1026 | EP管 | 工业 |
| 1027 | EP管 | 工业 |
| 1028 | 紫外强度指示卡 | 工业 |
| 1029 | 镊子 | 工业 |
| 1030 | 微孔火棉胶滤膜 | 工业 |
| 1031 | 无菌滤膜 | 工业 |
| 1032 | 蒸汽灭菌化学指示卡 | 工业 |
| 1033 | 医疗废物包装袋(可高压灭 | 工业 |
| 1034 | 活性炭口罩 | 工业 |
| 1035 | 一次性医用口罩 | 工业 |
| 1036 | 一次性PE手套 | 工业 |
| 1037 | 移液枪头(与枪配套) | 工业 |
| 1038 | 洗瓶 | 工业 |
| 1039 | 金属筛 | 工业 |
| 1040 | 5A分子筛 | 工业 |
| 1041 | 试管刷 | 工业 |
| 1042 | 试管刷 | 工业 |
| 1043 | 试管刷 | 工业 |
| 1044 | 软毛刷 | 工业 |
| 1045 | 硬质尼龙毛刷 | 工业 |
| 1046 | 定性滤纸 | 工业 |
| 1047 | 移液管架 | 工业 |
| 1048 | 石英比色皿 | 工业 |
| 1049 | 石英比色皿 | 工业 |
| 1050 | 石英比色皿 | 工业 |
| 1051 | 套式恒温器 | 工业 |
| 1052 | 硅胶管 | 工业 |
| 1053 | 密度计 | 工业 |
| 1054 | AB胶 | 工业 |
| 1055 | 砂纸 | 工业 |
| 1056 | 砂纸 | 工业 |
| 1057 | 砂纸 | 工业 |
| 1058 | 砂纸 | 工业 |
| 1059 | 氧化铝耐水细砂纸 | 工业 |
| 1060 | 提取柱(玻璃柱或聚丙烯柱) | 工业 |
| 1061 | 提取柱(玻璃柱或聚丙烯柱) | 工业 |
| 1062 | 有机相微孔滤膜(聚四氟乙烯) | 工业 |
| 1063 | 微量注射器 | 工业 |
| 1064 | 抽提纸筒(纤维素) | 工业 |
| 1065 | 固相萃取柱(SPE) | 工业 |
| 1066 | 一次性橡胶手套 | 工业 |
| 1067 | 一次性橡胶手套 | 工业 |
| 1068 | 耐高温手套 | 工业 |
| 1069 | 真空泵 | 工业 |
| 1070 | 不锈钢托盘 | 工业 |
| 1071 | 不锈钢托盘 | 工业 |
| 1072 | 50ml带螺旋盖离心管 | 工业 |
| 1073 | 瓶口分液器 | 工业 |
| 1074 | 瓶口分液器 | 工业 |
| 1075 | 瓶口分液器 | 工业 |
| 1076 | 具塞锥形瓶 | 工业 |
| 1077 | 玻璃棒 | 工业 |
| 1078 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1079 | 刻度吸管 | 工业 |
| 1080 | 刻度吸管 | 工业 |
| 1081 | 刻度吸管 | 工业 |
| 1082 | 刻度吸管 | 工业 |
| 1083 | 刻度吸管 | 工业 |
| 1084 | 刻度吸管 | 工业 |
| 1085 | 刻度吸管 | 工业 |
| 1086 | 量筒 | 工业 |
| 1087 | 量筒 | 工业 |
| 1088 | 量筒 | 工业 |
| 1089 | 量筒 | 工业 |
| 1090 | 量筒 | 工业 |
| 1091 | 量筒 | 工业 |
| 1092 | 漏斗 | 工业 |
| 1093 | 漏斗 | 工业 |
| 1094 | 漏斗 | 工业 |
| 1095 | 容量瓶 | 工业 |
| 1096 | 容量瓶 | 工业 |
| 1097 | 容量瓶 | 工业 |
| 1098 | 容量瓶 | 工业 |
| 1099 | 容量瓶 | 工业 |
| 1100 | 容量瓶 | 工业 |
| 1101 | 容量瓶 | 工业 |
| 1102 | 容量瓶 | 工业 |
| 1103 | 容量瓶 | 工业 |
| 1104 | 容量瓶 | 工业 |
| 1105 | 凯氏定氮蒸馏套 | 工业 |
| 1106 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1107 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1108 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1109 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1110 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1111 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1112 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1113 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1114 | 磨口具塞三角瓶 | 工业 |
| 1115 | 25ml塑料具塞比色管架 | 工业 |
| 1116 | 25ml塑料具塞比色管 | 工业 |
| 1117 | 50ml比色管架 | 工业 |
| 1118 | 10ml具塞比色管 | 工业 |
| 1119 | 10ml比色管架 | 工业 |
| 1120 | 25ml具塞比色管 | 工业 |
| 1121 | 25ml比色管架 | 工业 |
| 1122 | 锥形瓶 | 工业 |
| 1123 | 锥形瓶 | 工业 |
| 1124 | 一次性胶头滴管 | 工业 |
| 1125 | 称量瓶 | 工业 |
| 1126 | 自封袋 | 工业 |
| 1127 | 温度计 | 工业 |
| 1128 | 酒精计 | 工业 |
| 1129 | 磁力搅拌器转子 | 工业 |
| 1130 | 滴定管(酸、碱共用) | 工业 |
| 1131 | 滴定管(酸、碱共用) | 工业 |
| 1132 | 滴定管(酸、碱共用) | 工业 |
| 1133 | 雷磁PH电极 | 工业 |
| 1134 | 具塞刻度量筒 | 工业 |
| 1135 | 坩埚 | 工业 |
| 1136 | 碘量瓶 | 工业 |
| 1137 | 圆底烧瓶 | 工业 |
| 1138 | 玻璃纤维过滤器 | 工业 |
| 1139 | 滴定架 | 工业 |
| 1140 | 蝴蝶夹 | 工业 |
| 1141 | 废液桶 | 工业 |
| 1142 | 塑料漏斗 | 工业 |
| 1143 | 凯氏定氮弯管 | 工业 |
| 1144 | 凯氏定氮接收瓶 | 工业 |
| 1145 | 二氧化硫蒸馏装置 | 工业 |
| 1146 | 黄曲霉毒素B1试剂盒 | 工业 |
| 1147 | 黄曲霉毒素M1试剂盒 | 工业 |
| 1148 | 指示剂瓶(棕色) | 工业 |
| 1149 | PH计缓冲溶液 | 工业 |
| 1150 | 天平小毛刷 | 工业 |
| 1151 | 把柄加长刷子 | 工业 |
| 1152 | 全氮装置 | 工业 |
| 1153 | 凯氏定氮瓶 | 工业 |
| 1154 | 坩埚 | 工业 |
| 1155 | 石棉网 | 工业 |
| 1156 | 锥形瓶(配备弹孔橡皮塞、玻 | 工业 |
| 1157 | GRADE923硅胶 | 工业 |
| 1158 | 玻璃珠 | 工业 |
| 1159 | 蒸馏瓶 | 工业 |
| 1160 | 砂芯漏斗 | 工业 |
| 1161 | 龙头瓶 | 工业 |
| 1162 | 不锈钢称量勺 | 工业 |
| 1163 | 苦味酸试纸 | 工业 |
| 1164 | 温度计 | 工业 |
| 1165 | 干燥器 | 工业 |
| 1166 | 蒸发皿 | 工业 |
| 1167 | 圆底蒸馏烧瓶 | 工业 |
| 1168 | 平底蒸馏烧瓶(包含蛇形冷凝 | 工业 |
| 1169 | 密度瓶(带温度计) | 工业 |
| 1170 | 铁架台(配夹子) | 工业 |
| 1171 | 球形冷凝管(24/29) | 工业 |
| 1172 | G4玻璃坩埚沙芯漏斗 | 工业 |
| 1173 | 蒸发皿 | 工业 |
| 1174 | 干燥器 | 工业 |
| 1175 | 干燥器 | 工业 |
| 1176 | PH计电极 | 工业 |
| 1177 | 称量瓶 | 工业 |
| 1178 | 滴定管(聚四氟活塞) | 工业 |
| 1179 | 滴定管(聚四氟活塞) | 工业 |
| 1180 | 氟离子选择电极 | 工业 |
| 1181 | 棕色标准溶液试剂瓶 | 工业 |
| 1182 | 25ml比色管 | 工业 |
| 1183 | 瓷坩埚(带盖子) | 工业 |
| 1184 | 玻璃表面皿 | 工业 |
| 1185 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1186 | 玻璃表面皿 | 工业 |
| 1187 | 聚乙烯量筒 | 工业 |
| 1188 | 玻璃漏斗 | 工业 |
| 1189 | 玻璃搅拌棒 | 工业 |
| 1190 | 定量滤纸 | 工业 |
| 1191 | 毛刷 | 工业 |
| 1192 | 玻璃砂芯漏斗 | 工业 |
| 1193 | 橡皮塞 | 工业 |
| 1194 | 棕色容量瓶 | 工业 |
| 1195 | 平头玻璃棒 | 工业 |
| 1196 | 聚四氟乙烯烧杯 | 工业 |
| 1197 | 试管刷 | 工业 |
| 1198 | 50ml离心管架 | 工业 |
| 1199 | 锥形瓶 | 工业 |
| 1200 | 比色管 | 工业 |
| 1201 | 比色管 | 工业 |
| 1202 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1203 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1204 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1205 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1206 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1207 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1208 | 玻璃烧杯 | 工业 |
| 1209 | 玻璃量筒 | 工业 |
| 1210 | 玻璃量筒 | 工业 |
| 1211 | 玻璃量筒 | 工业 |
| 1212 | 玻璃量筒 | 工业 |
| 1213 | 玻璃量筒 | 工业 |
| 1214 | 玻璃量筒 | 工业 |
| 1215 | 容量瓶 | 工业 |
| 1216 | 棕色容量瓶 | 工业 |
| 1217 | 棕色细口瓶 | 工业 |
| 1218 | 碘量瓶 | 工业 |
| 1219 | 碘价瓶 | 工业 |
| 1220 | 带塞三角烧瓶 | 工业 |
| 1221 | 带塞三角烧瓶 | 工业 |
| 1222 | 棕色酸式滴定管 | 工业 |
| 1223 | 棕色碱式滴定管 | 工业 |
| 1224 | 棕色碱式滴定管 | 工业 |
| 1225 | 棕色碱式滴定管 | 工业 |
| 1226 | 试管 | 工业 |
| 1227 | 试管 | 工业 |
| 1228 | 玻璃表面皿 | 工业 |
| 1229 | 结晶皿 | 工业 |
| 1230 | 蒸发皿 | 工业 |
| 1231 | 玻璃培养皿 | 工业 |
| 1232 | 滴管 | 工业 |
| 1233 | 滴瓶 | 工业 |
| 1234 | 滴瓶 | 工业 |
| 1235 | 棕色试剂瓶 | 工业 |
| 1236 | 干燥器 | 工业 |
| 1237 | 干燥器 | 工业 |
| 1238 | 干燥器 | 工业 |
| 1239 | 圆底烧瓶 | 工业 |
| 1240 | 蒸馏烧瓶 | 工业 |
| 1241 | 平底短颈烧瓶 | 工业 |
| 1242 | 圆底短颈烧瓶 | 工业 |
| 1243 | 长颈平底烧瓶 | 工业 |
| 1244 | 冷凝管 | 工业 |
| 1245 | 单口蒸馏烧瓶 | 工业 |
| 1246 | 玻璃研钵 | 工业 |
| 1247 | 孔眼滴管(有刻度) | 工业 |
| 1248 | 2号玻璃漏斗式滤器 | 工业 |
| 1249 | XBridgeC18色谱柱(配件) | 工业 |
| 1250 | T3色谱柱 | 工业 |
| 1251 | 色谱柱 | 工业 |
| 1252 | C18HSST3色谱柱 | 工业 |
| 1253 | 色谱柱保护柱柱芯 | 工业 |
| 1254 | 氨基色谱柱 | 工业 |
| 1255 | 色谱柱 | 工业 |
| 1256 | 9-425进样瓶 | 工业 |
| 1257 | 进样瓶盖9-425一字开口 | 工业 |
| 1258 | 离子色谱进样瓶(配套戴安离子色谱IC1500) | 工业 |
| 1259 | 离子色谱进样瓶盖(配套戴安离子色谱IC1500) | 工业 |
| 1260 | 色谱柱保护柱柱套 | 工业 |
| 1261 | AthenaBST-C18色谱柱 | 工业 |
| 1262 | 进样瓶(配未开口瓶盖) | 工业 |
| 1263 | 进样针 | 工业 |
| 1264 | 超高惰性衬管 | 工业 |
| 1265 | 气质灯丝 | 工业 |
| 1266 | 进样针 | 工业 |
| 1267 | 顶空进样瓶(配盖) | 工业 |
| 1268 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1269 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1270 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1271 | 气质联用仪色谱柱 | 工业 |
| 1272 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1273 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1274 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1275 | 密封垫圈 | 工业 |
| 1276 | O形圈 | 工业 |
| 1277 | 石墨炉原子吸收石墨管 | 工业 |
| 1278 | 石墨炉原子吸收进样杯 | 工业 |
| 1279 | 原子吸收铅空心阴极灯 | 工业 |
| 1280 | 原子荧光锑空心阴极灯 | 工业 |
| 1281 | 原子荧光锡空心阴极灯 | 工业 |
| 1282 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1283 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1284 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1285 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1286 | 气相色谱柱 | 工业 |
| 1287 | 洗瓶 | 工业 |
| 1288 | 冰盒 | 工业 |
| 1289 | 冷凝管夹 | 工业 |
| 1290 | 品酒杯 | 工业 |
| 1291 | 带盖螺口尖底塑料离心管 | 工业 |
| 1292 | 一次性称量勺 | 工业 |
| 1293 | 一次性塑料吸管 | 工业 |
| 1294 | 一次性塑料吸管 | 工业 |
| 1295 | 一次性塑料手套 | 工业 |
| 1296 | 微孔滤头 | 工业 |
| 1297 | 一次性无针注射器 | 工业 |
| 1298 | 坩埚钳 | 工业 |
| 1299 | 坩埚钳 | 工业 |
| 1300 | 可调式电热板 | 工业 |
| 1301 | 铅氮元素无编码空心阴极灯 | 工业 |
| 1302 | 白酒专用柱(毛细管柱) | 工业 |
| 1303 | 9-425盖垫 | 工业 |
| 1304 | 聚四氟乙烯消解罐 | 工业 |
| 1305 | 气相色谱进样针 | 工业 |
| 1306 | 三级水机滤芯 | 工业 |
| 1307 | 三级水机滤芯 | 工业 |
| 1308 | 三级水机滤芯 | 工业 |
| 1309 | 三级水滤膜 | 工业 |
| 1310 | 三级水滤膜 | 工业 |
| 1311 | 固相萃取柱 | 工业 |
| 1312 | 白酒专用气相色谱柱 | 工业 |
| 1313 | 低型烧杯 | 工业 |
| 1314 | 砂布条 | 工业 |
| 1315 | 研磨轮 | 工业 |
| 1316 | 木质漏斗架 | 工业 |
| 1317 | 胶头玻璃棒 | 工业 |
| 1318 | 进样口衬管 | 工业 |
| 1319 | UPLC BEH C18色谱柱 | 工业 |
| 1320 | 封口膜 | 工业 |
| 1321 | 带滤芯1mL移液器枪头 | 工业 |
| 1322 | 自封袋 | 工业 |
| 1323 | 有机玻璃漏斗架 | 工业 |
| 1324 | 流动相试剂瓶 | 工业 |
| 1325 | 移液管(胖肚) | 工业 |
| 1326 | 吸收瓶 | 工业 |
| 1327 | 氙灯灯管 | 工业 |
| 1328 | 加湿罐 | 工业 |
| 1329 | 前置过滤器 | 工业 |
| 1330 | 金刚砂 | 工业 |
| 1331 | 水浴锅 | 工业 |
| 1332 | 水浴锅 | 工业 |
| 1333 | 千分尺 | 工业 |
| 1334 | 游标卡尺 | 工业 |
| 1335 | 100ml棕色存储瓶（带盖） | 工业 |
| 1336 | 60ml棕色存储瓶（带盖） | 工业 |
| 1337 | 40ml棕色存储瓶（带盖） | 工业 |
| 1338 | 10ml棕色存储瓶（带盖） | 工业 |
| 1339 | 不锈钢均质袋架 | 工业 |
| 1340 | 45ml圆柱形玻璃瓶 | 工业 |
| 1341 | 进样口衬管 | 工业 |
| 1342 | 润滑油低温动力黏度标准油 | 工业 |
| 1343 | 润滑油低温动力黏度标准油 | 工业 |
| 1344 | 润滑油低温动力黏度标准油 | 工业 |
| 1345 | 冰箱温度计 | 工业 |
| 1346 | 玻璃充氮蒸馏器（配：电热套、气体流量计） | 工业 |
| 1347 | 氧气透过量标准物质 | 工业 |
| 1348 | 水蒸气透过量标准物质 | 工业 |
| 1349 | C18色谱柱 | 工业 |
| 1350 | 红皮头 | 工业 |
| 1351 | 大锯片 | 工业 |
| 1352 | Whatman 玻璃微纤维滤纸 | 工业 |
| 1353 | 15ml氮吹试管 | 工业 |
| 1354 | PEEK接头 | 工业 |
| 1355 | 不锈钢接头 | 工业 |
| 1356 | 塑料烧杯 | 工业 |
| 1357 | 塑料比色管 | 工业 |
| 1358 | 无尘纸 | 工业 |
| 1359 | 无水偏重亚硫酸钠 | 工业 |
| 1360 | 500mL带盖塑料瓶 | 工业 |
| 1361 | 500mL直口三角烧瓶+硅胶塞 | 工业 |
| 1362 | 玻璃消解管（与普利泰科PT-60配套） | 工业 |
| 1363 | 四氟消解管（与普利泰科PT-60配套） | 工业 |
| 1364 | 四氟回流漏斗（与普利泰科PT-60配套） | 工业 |
| 1365 | 蒸馏水屈臣氏 | 工业 |
| 1366 | 环标刻度吸管 | 工业 |
| 1367 | PH计电极保护液 | 工业 |
| 1368 | 在线色谱柱过滤组件 | 工业 |
| 1369 | 瓷方舟 | 工业 |
| 1370 | 瓷质带盖挥发分坩埚 | 工业 |
| 1371 | 坩埚架 | 工业 |
| 1372 | 玻璃坩埚漏斗 | 工业 |
| 1373 | 辣根过氧化物酶标记的羊抗小鼠IgG | 工业 |
| 1374 | 单组分TMB显色液（通用无色） | 工业 |
| 1375 | 黄曲霉毒素B1抗原 | 工业 |
| 1376 | 黄曲霉毒素B1抗体 | 工业 |
| 1377 | 赭曲霉毒素A抗原 | 工业 |
| 1378 | 赭曲霉毒素A抗体 | 工业 |
| 1379 | 玉米赤霉烯酮抗原 | 工业 |
| 1380 | 玉米赤霉烯酮抗体 | 工业 |
| 1381 | BL520B 特超敏ECL化学发光底物 | 工业 |
| 1382 | Parafilm封口膜 | 工业 |
| 1383 | 对硝基苯磷酸二钠PNPP CAS:4264-83-9 | 工业 |
| 1384 | 鼠伤寒沙门氏菌 CMCC(B) 50115 | 工业 |
| 1385 | 鲁米诺 CAS:521-31-3 | 工业 |
| 1386 | 维生素C（抗坏血酸） | 工业 |
| 1387 | 藤黄微球菌 CMCC28001 一代磁珠菌种 | 工业 |
| 1388 | 铜绿假单胞菌 ATCC9027 | 工业 |
| 1389 | 乙型溶血性链球菌 CMCC32210 一代磁珠菌种 | 工业 |
| 1390 | 无水硫酸铜 7758-98-7 99％沪试AR分析纯 | 工业 |
| 1391 | 吲哚乙酸酯 | 工业 |
| 1392 | 敌敌畏标准溶液 | 工业 |
| 1393 | 敌百虫标准溶液 | 工业 |
| 1394 | 乙酰胆碱酯酶 | 工业 |
| 1395 | 脂肪酶 | 工业 |
| 1396 | 镓铟合金（4:1） | 工业 |
| 1397 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 工业 |
| 1398 | 正己醇 | 工业 |
| 1399 | 四甲基联苯胺 二盐酸盐(TMB HCL) | 工业 |
| 1400 | 30nm AuNPs 30纳米胶体金 | 工业 |
| 1401 | APS-5 9-(4-氯苯基硫代磷酰氧亚甲基)-10-甲基二氢吖啶二钠盐 | 工业 |
| 1402 | 伊氏李斯特氏菌 CICC 21663 | 工业 |
| 1403 | 氨苄西林储存液 | 工业 |
| 1404 | 磨口三角瓶 | 工业 |
| 1405 | 无菌生理盐水 | 工业 |
| 1406 | 千分尺75-100mm（含校准证书） | 工业 |
| 1407 | 切割垫板,带胶 | 工业 |
| 1408 | 割垫板，双面可用，加厚耐用（A4） | 工业 |
| 1409 | 铝箔皿,直径60mm±5mm | 工业 |
| 1410 | 硫酸铁铵指示液,80g/L（8%） | 工业 |
| 1411 | 耐高温石英棉,耐温≥1000℃石英玻璃纤维棉(φ3μm-5μm) | 工业 |
| 1412 | 石油具支蒸馏瓶,高硼硅玻璃、125ml、圆润瓶口，瓶颈内径17mm，外径20mm，颈长14.5cm，支管角度约70°、球外径7cm | 工业 |
| 1413 | 液化石油气残留物玻璃离心管 | 工业 |
| 1414 | 一次性注射器,1ml，不带针 | 工业 |
| 1415 | 耐高温碗型瓷珠,9*9小孔4mm | 工业 |
| 1416 | O型橡胶密封圈 | 工业 |
| 1417 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 工业 |
| 1418 | 组胺标准品 | 工业 |
| 1419 | 改良月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤Mlst-vm | 工业 |
| 1420 | 万古霉素 | 工业 |
| 1421 | 克罗诺杆菌显色培养基 | 工业 |
| 1422 | 5升带盖高硼硅玻璃瓶 | 工业 |
| 1423 | 10升带盖高硼硅玻璃瓶 | 工业 |
| 1424 | 运动粘度标准油 | 工业 |
| 1425 | 气相色谱用氧气捕集阱 | 工业 |
| 1426 | 气相色谱用水分捕集阱（分子筛） | 工业 |
| 1427 | 亚氨基二乙酸型树脂固相萃取柱 | 工业 |
| 1428 | 硝酸钠溶液 | 工业 |
| 1429 | 具塞分液漏斗 | 工业 |
| 1430 | 分液漏斗架 | 工业 |
| 1431 | 广口试剂瓶 | 工业 |
| 1432 | 广口试剂瓶 | 工业 |
| 1433 | 容量瓶（棕色） | 工业 |
| 1434 | 气相色谱镀金分流平板（含垫圈） | 工业 |
| 1435 | 超滤膜滤芯1个,PP棉滤芯1个，颗粒活性炭滤芯2个 | 工业 |
| 1436 | 气相色谱捕集井 | 工业 |
| 1437 | 管路 | 工业 |
| 1438 | 样品瓶架2ml进样瓶架50孔 | 工业 |
| 1439 | 亚洲款舒适型防化学护目镜（透明镜片，防雾涂层) | 工业 |
| 1440 | 单向空气阀 0010 | 工业 |
| 1441 | 11色素混标 | 工业 |
| 1442 | 磨口广口玻璃瓶 | 工业 |
| 1443 | 磨口广口玻璃瓶 | 工业 |
| 1444 | 不锈钢盘 | 工业 |
| 1445 | Bottom-of-the-Bottl溶剂过滤器 | 工业 |
| 1446 | 无水乙醇 | 工业 |
| 1447 | 顶空进样瓶 | 工业 |
| 1448 | 顶空进样盖 | 工业 |
| 1449 | 4种对羟基苯甲酸酯类混标 | 工业 |
| 1450 | 固相萃取套装 | 工业 |
| 1451 | 固相萃取套装 | 工业 |
| 1452 | 铝胶带 | 工业 |
| 1453 | 玻璃纤维滤纸 | 工业 |
| 1454 | 电炉 | 工业 |
| 1455 | 移液枪 | 工业 |
| 1456 | 定氮蒸馏装置 | 工业 |
| 1457 | 洗瓶 | 工业 |
| 1458 | 酒精计 | 工业 |
| 1459 | N.N-二甲基乙酰胺 | 工业 |
| 1460 | 酒精计 | 工业 |
| 1461 | 氧气透过量标准膜 | 工业 |
| 1462 | 氧气透过量标准膜 | 工业 |
| 1463 | 水蒸气透过量标准膜 | 工业 |
| 1464 | 水蒸气透过量标准膜 | 工业 |
| 1465 | 双面刀片 | 工业 |
| 1466 | 肥料定氮蒸馏玻璃套装 | 工业 |
| 1467 | 空压机气管 | 工业 |
| 1468 | 气管快捷头 | 工业 |
| 1469 | 21V无刷锂电组合工具箱 | 工业 |
| 1470 | 无菌平板 | 工业 |
| 1471 | 医用无粉无菌手套 | 工业 |
| 1472 | 商品化植物DNA提取试剂盒 | 工业 |
| 1473 | 大豆内源基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1474 | CaMboV35S实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1475 | NOS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1476 | PAT实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1477 | EPSPS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1478 | 藕内参基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1479 | 藕基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1480 | TTB | 工业 |
| 1481 | TTB配套试剂 | 工业 |
| 1482 | DG18 | 工业 |
| 1483 | BS | 工业 |
| 1484 | HE | 工业 |
| 1485 | 沙门氏菌显色培养基 | 工业 |
| 1486 | VRBA | 工业 |
| 1487 | 绿脓杆菌测定用培养基 | 工业 |
| 1488 | 牛源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1489 | 真核生物18s核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1490 | 水中氟化物0.918μg/mL | 工业 |
| 1491 | 水中氟化物11.7μg/mL | 工业 |
| 1492 | 氯酸钠（NaClO3）标准品 | 工业 |
| 1493 | 高氯酸钠(NaClO4)标准品 | 工业 |
| 1494 | 氯酸盐同位素内标（以18O3-氯酸根计） | 工业 |
| 1495 | 高氯酸盐同位素内标（以18O4-氯酸根计） | 工业 |
| 1496 | 水中氰化物标样 | 工业 |
| 1497 | 甲苯二胺 | 工业 |
| 1498 | 分液器 | 工业 |
| 1499 | 塑料离心管 | 工业 |
| 1500 | 苯乙烯（二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质） | 工业 |
| 1501 | 乙苯（二硫化碳中乙苯溶液标准物质） | 工业 |
| 1502 | 1.3-丁二烯（N,N二甲基甲酰胺中丁二烯溶液标准物质） | 工业 |
| 1503 | 精密Ph试纸 | 工业 |
| 1504 | 红油 | 工业 |
| 1505 | 高真空油脂 | 工业 |
| 1506 | 不锈钢清理钢丝刷 | 工业 |
| 1507 | 合金钢剪刀 | 工业 |
| 1508 | 工业级斜嘴水口钳 | 工业 |
| 1509 | 丁醚脲 | 工业 |
| 1510 | 纳他霉素 | 工业 |
| 1511 | 苯并（a）芘 | 工业 |
| 1512 | LAEQ-461511 Athena ZSJ-C18 液相色谱柱 | 工业 |
| 1513 | LAEQ-462511 Athena ZSJ-C18 液相色谱柱 | 工业 |
| 1514 | LAEQ-462572 Athena C18-WP 液相色谱柱 | 工业 |
| 1515 | Poly-sery固相萃取柱 | 工业 |
| 1516 | 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 | 工业 |
| 1517 | 碘化钾 | 工业 |
| 1518 | 硝酸钠 | 工业 |
| 1519 | 气相色谱毛细管柱 | 工业 |
| 1520 | 甲醇5点浓度曲线 | 工业 |
| 1521 | 白酒色谱分析/混合标准物质 | 工业 |
| 1522 | 白酒色谱分析/乙酸&己酸标准物质 | 工业 |
| 1523 | 无菌接种针 | 工业 |
| 1524 | 血平板 | 工业 |
| 1525 | 医用垃圾袋 | 工业 |
| 1526 | 原子吸收进样杯 | 工业 |
| 1527 | 磷标准溶液 | 工业 |
| 1528 | 铅标准溶液 | 工业 |
| 1529 | 13C17-3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素内标 | 工业 |
| 1530 | 20mL带15mL刻度线试管 | 工业 |
| 1531 | HLB固相萃取柱 | 工业 |
| 1532 | Poly-sery固相萃取柱 | 工业 |
| 1533 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 | 工业 |
| 1534 | UPLC 柱前过滤片 | 工业 |
| 1535 | 3.3’.5.5’-四甲基联苯胺 | 工业 |
| 1536 | 多氯联苯标样 | 工业 |
| 1537 | 多氯联苯内标PCB | 工业 |
| 1538 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺-D6标准溶液 | 工业 |
| 1539 | N亚硝基二甲胺 | 工业 |
| 1540 | 七氯 | 工业 |
| 1541 | 无水乙醇 | 工业 |
| 1542 | 正庚烷 | 工业 |
| 1543 | 氟虫腈 | 工业 |
| 1544 | 石油醚 | 工业 |
| 1545 | 六水合氯化钴（CoCl2•6H2O) | 工业 |
| 1546 | 一次性无菌口罩 | 工业 |
| 1547 | 不锈钢酒精灯 | 工业 |
| 1548 | 辛烷磺酸钠试剂 | 工业 |
| 1549 | 4种硝基呋喃代谢物衍生物混标 | 工业 |
| 1550 | 甲醇中喹乙醇 | 工业 |
| 1551 | 3种β-受体激动剂混标(克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇 | 工业 |
| 1552 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 | 工业 |
| 1553 | Athena C18-WP液相色谱柱 | 工业 |
| 1554 | Poly-sery固相萃取柱 | 工业 |
| 1555 | 固相萃取套装 | 工业 |
| 1556 | 植物源性食品中208种农药残留混标 | 工业 |
| 1557 | 白酒混标（内标为2-乙基丁酸） | 工业 |
| 1558 | 安捷伦超高惰性衬管 | 工业 |
| 1559 | 安捷伦分流衬管 | 工业 |
| 1560 | 丙三醇（甘油） | 工业 |
| 1561 | 无水乙醇75% | 工业 |
| 1562 | 无水乙醇≥99.7% | 工业 |
| 1563 | 葡萄糖鉴别试纸 | 工业 |
| 1564 | 蔗糖 | 工业 |
| 1565 | 咪鲜胺标准品 | 工业 |
| 1566 | 吡啶盐酸盐 | 工业 |
| 1567 | 助滤剂硅藻土545 | 工业 |
| 1568 | 2998预防性维护套件 氘灯ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 Performance Maintenance Kit | 工业 |
| 1569 | 靛蓝二磺酸钠 | 工业 |
| 1570 | 葡萄糖标准物质 | 工业 |
| 1571 | 乳糖标准物质 | 工业 |
| 1572 | 志贺氏菌属（O抗原）诊断血清 | 工业 |
| 1573 | 7种白兰地高级醇混标 | 工业 |
| 1574 | 氯酸盐、亚氯酸盐混合溶液标准物质 | 工业 |
| 1575 | 矢车菊素-3-O葡萄糖苷 | 工业 |
| 1576 | 双歧杆菌标准菌株 | 工业 |
| 1577 | 双歧杆菌计数检测标准物质 | 工业 |
| 1578 | GN卡 | 工业 |
| 1579 | 2，6-二氯靛酚（2，6-二氯靛酚钠盐，C12H6Cl2NNaO2) | 工业 |
| 1580 | 白陶土（或高岭土）：对抗坏血酸无吸附性 | 工业 |
| 1581 | L(+)-抗坏血酸标准品（C6H8O6):纯度≥99% | 工业 |
| 1582 | 硼标准物质 | 工业 |
| 1583 | 没食子酸丙酯：纯度≥98%或没食子酸丙酯标准物质(50ug/mL) | 工业 |
| 1584 | 没食子酸丙酯标准物质（PG）标准溶液 | 工业 |
| 1585 | 无水亚硫酸钠 | 工业 |
| 1586 | 对苯二酚 | 工业 |
| 1587 | 钼酸铵 | 工业 |
| 1588 | 硫酸肼 | 工业 |
| 1589 | 氯化亚锡 | 工业 |
| 1590 | 磷标准溶液 | 工业 |
| 1591 | 离子色谱进样瓶盖安装工具（安谱） | 工业 |
| 1592 | 14种喹诺酮标准品 | 工业 |
| 1593 | 甲醇中妥曲珠利-D3标准溶液 | 工业 |
| 1594 | 柠檬酸标准品 | 工业 |
| 1595 | Waters UPLC 柱前过滤片 | 工业 |
| 1596 | SDA培养基 | 工业 |
| 1597 | ICP分析用6种元素内标 | 工业 |
| 1598 | 氰戊菊酯 | 工业 |
| 1599 | 进样针 | 工业 |
| 1600 | 安捷伦进样针 | 工业 |
| 1601 | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 (含50ml离心管)，50/盒 | 工业 |
| 1602 | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 (含50ml离心管)，50/盒 | 工业 |
| 1603 | 50ml离心管(尖底蓝盖) | 工业 |
| 1604 | 50ml离心管(尖底蓝盖) | 工业 |
| 1605 | 15ml净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒 | 工业 |
| 1606 | 15ml净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒 | 工业 |
| 1607 | 15ml净化管(尖底蓝盖) | 工业 |
| 1608 | Dionex EGC III KOH淋洗液(配套戴安离子色谱ICS-1500) | 工业 |
| 1609 | 甲醇5点浓度曲线（含内标物） | 工业 |
| 1610 | 白酒甲醇5点曲线溶液（含内标） | 工业 |
| 1611 | 活性炭 | 工业 |
| 1612 | 安捷伦分流衬管 | 工业 |
| 1613 | 植物乳杆菌 | 工业 |
| 1614 | 干酪乳杆菌 | 工业 |
| 1615 | 德氏乳杆菌保加利亚种 | 工业 |
| 1616 | 嗜酸乳杆菌 | 工业 |
| 1617 | 罗伊氏乳杆菌 | 工业 |
| 1618 | 嗜热链球菌 | 工业 |
| 1619 | 乳杆菌生化鉴定盒 | 工业 |
| 1620 | 嗜热乳酸链球菌生化鉴定盒 | 工业 |
| 1621 | 烟酸 | 工业 |
| 1622 | 烟酸测定用培养基 | 工业 |
| 1623 | 烟酸微孔板法即用型试剂盒 | 工业 |
| 1624 | 厌氧包 | 工业 |
| 1625 | 极性端基封尾的醚联苯基固定相色谱柱（或相当者） | 工业 |
| 1626 | 肝素亲和柱 | 工业 |
| 1627 | Athena C4液相色谱柱 | 工业 |
| 1628 | 牛乳铁蛋白标准品(CAS号:146897-68-9) | 工业 |
| 1629 | 磷酸 | 工业 |
| 1630 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4) | 工业 |
| 1631 | 磷酸二氢钾试剂(CAS号:7778-77-0) | 工业 |
| 1632 | 偏苯三甲酸标准品(CAS 号:528-44-9) | 工业 |
| 1633 | 间苯二甲酸标准品(CAS 号:121-91-5) | 工业 |
| 1634 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮标准品C7H5NOS | 工业 |
| 1635 | 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮标准品C4H5NOS | 工业 |
| 1636 | 5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮标准品C4H4ClNOS | 工业 |
| 1637 | 四氢呋喃C4H8O | 工业 |
| 1638 | 谷氨酸钠试剂CAS号：142-47-2 | 工业 |
| 1639 | 碳酸氢钠试剂 | 工业 |
| 1640 | 丹磺酰氯试剂CAS号：605-65-2 | 工业 |
| 1641 | Waters 进样针 | 工业 |
| 1642 | 组胺盐酸盐标准品CAS号：56-92-8 | 工业 |
| 1643 | 1,7-二氨基庚烷内标标准品CAS号：646-19-5 | 工业 |
| 1644 | 2mL塑料内插管9-425平底 | 工业 |
| 1645 | 纽甜标准品 | 工业 |
| 1646 | 纽甜CAS：165450-17-9 | 工业 |
| 1647 | 纽甜标准品 | 工业 |
| 1648 | 喹噁啉-2-羧酸-D4 | 工业 |
| 1649 | 喹乙醇 | 工业 |
| 1650 | 地美硝唑 | 工业 |
| 1651 | 金刚烷胺 | 工业 |
| 1652 | 氯霉素等4种酰胺醇类抗生素混标 | 工业 |
| 1653 | 乙腈中29种农药混标 | 工业 |
| 1654 | RVS | 工业 |
| 1655 | 4-甲基咪唑标准品 | 工业 |
| 1656 | 中文：3种甲基咪唑混标GB 5009.282英文：乙腈中1-甲基咪唑、2-甲基咪唑、4-甲基咪唑混标 Mix-3 100μg/mL in Acetonitrile | 工业 |
| 1657 | 4种氯丙醇混标标准品 | 工业 |
| 1658 | 4种氯丙醇内标混标溶液 | 工业 |
| 1659 | 10寸烧结活性炭滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） | 工业 |
| 1660 | 10寸颗粒活性炭滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） | 工业 |
| 1661 | 10寸PP滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） | 工业 |
| 1662 | 200 GPD RO膜（仪器型号Adventure-20RO ） | 工业 |
| 1663 | 超纯化柱（550mL）/根（仪器型号Adventure-20RO ） | 工业 |
| 1664 | 车用柴油闭口闪点测定 | 工业 |
| 1665 | 菌落总数 | 工业 |
| 1666 | 绝缘材料导热系数参比板 | 工业 |
| 1667 | 乳酸菌 | 工业 |
| 1668 | 霉菌和酵母菌 | 工业 |
| 1669 | 水分蒸馏玻璃组合 | 工业 |
| 1670 | 加热套 | 工业 |
| 1671 | 加热套 | 工业 |
| 1672 | 电加热套 | 工业 |
| 1673 | 氢氧化钠标准溶液 | 工业 |
| 1674 | 盐酸羟胺标准溶液 | 工业 |
| 1675 | 500黑曾单位铂钴色标标准溶液 | 工业 |
| 1676 | 靛蓝二磺酸钠 | 工业 |
| 1677 | 偏重亚硫酸钾 | 工业 |
| 1678 | 圆孔筛 | 工业 |
| 1679 | 圆孔筛 | 工业 |
| 1680 | 圆孔筛 | 工业 |
| 1681 | 金属网筛 | 工业 |
| 1682 | 金属网筛 | 工业 |
| 1683 | EDTA标准滴定溶液 | 工业 |
| 1684 | 甲醇：水=1：1中草甘膦 | 工业 |
| 1685 | 甲醇中草甘膦同位素 | 工业 |
| 1686 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 | 工业 |
| 1687 | 甲醇中吡唑醚菌酯标准品 | 工业 |
| 1688 | 700000254，PerformancePLUS™ 单向阀阀芯（Waters） | 工业 |
| 1689 | 移液枪 | 工业 |
| 1690 | 甜蜜素标准品 | 工业 |
| 1691 | 玻璃分液漏斗 | 工业 |
| 1692 | 台式Ph计 | 工业 |
| 1693 | 三氯甲烷四氯化碳混标 | 工业 |
| 1694 | 六六六滴滴涕混标 | 工业 |
| 1695 | 丙二醇标准品 | 工业 |
| 1696 | N-二甲基亚硝胺标准品 | 工业 |
| 1697 | V06S 通用去色素试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂R01.109、净化剂R02.105及振子包 R108，共25 套) R01.109 提取试剂包 R02.105EN DSK 通用去色素净化试剂包QuEChERSDispersive Kits“铝塑封装” | 工业 |
| 1698 | 溶剂油 | 工业 |
| 1699 | 液氮 | 工业 |
| 1700 | 钴标准溶液 | 工业 |
| 1701 | 广口带盖玻璃试剂瓶 | 工业 |
| 1702 | 安琪酵母或K1酵母 | 工业 |
| 1703 | 食品级焦亚硫酸钾 | 工业 |
| 1704 | 果胶酶 | 工业 |
| 1705 | 没食子酸 | 工业 |
| 1706 | 福林酚试剂（1molL） | 工业 |
| 1707 | 3,5-二硝基水杨酸 | 工业 |
| 1708 | 蔗糖 | 工业 |
| 1709 | 明胶 | 工业 |
| 1710 | 明胶 | 工业 |
| 1711 | 皂土 | 工业 |
| 1712 | 壳聚糖 | 工业 |
| 1713 | 考马斯亮蓝G-250 | 工业 |
| 1714 | 牛血清白蛋白 | 工业 |
| 1715 | 5英寸三级小型果酒精密膜过滤器（附整副配套滤芯） | 工业 |
| 1716 | 圆底烧瓶 | 工业 |
| 1717 | 一次性移液管 | 工业 |
| 1718 | 一次性移液管 | 工业 |
| 1719 | 一次性移液管 | 工业 |
| 1720 | 纱布过滤袋 | 工业 |
| 1721 | 离心管 | 工业 |
| 1722 | 卡扣玻璃瓶 | 工业 |
| 1723 | 棕色玻璃样品瓶 | 工业 |
| 1724 | 一次性试饮杯子 | 工业 |
| 1725 | 自动电位滴定仪 | 工业 |
| 1726 | 控温发酵罐36L | 工业 |
| 1727 | 恒温磁力搅拌器 | 工业 |
| 1728 | 果肉分离榨汁机 | 工业 |
| 1729 | 电导率仪+校正液 | 工业 |
| 1730 | 50ml附温度计的密度瓶 | 工业 |
| 1731 | 全玻璃蒸馏装置 | 工业 |
| 1732 | 带水封发酵瓶 | 工业 |
| 1733 | 石英比色皿 | 工业 |
| 1734 | 表皮葡萄球菌 | 工业 |
| 1735 | 巴氏吸管 | 工业 |
| 1736 | 进样口隔垫红色 | 工业 |
| 1737 | 一次性医用防护服 | 工业 |
| 1738 | 直行冷凝管 | 工业 |
| 1739 | 植物源性食品中208种农药残留混标 | 工业 |
| 1740 | 16种白酒混标 | 工业 |
| 1741 | 菊酯类胶体金法检测卡 | 工业 |
| 1742 | 毒死蜱胶体金法检测卡 | 工业 |
| 1743 | 兽盐酸克伦特罗胶体金法检测卡 | 工业 |
| 1744 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 工业 |
| 1745 | 罂粟壳胶体金法检测卡 | 工业 |
| 1746 | 二甲硅油 | 工业 |
| 1747 | 碳酸氢钠标准溶液 | 工业 |
| 1748 | 二氧化硫蒸馏瓶 | 工业 |
| 1749 | 石墨化炭黑(GCB) 固相萃取柱 | 工业 |
| 1750 | 5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸)(C14 H8 N 2 O 8 S 2 ) | 工业 |
| 1751 | N-2-羟乙基哌嗪- N-2-乙烷磺酸(C8H18N2O4S) | 工业 |
| 1752 | 乙酰辅酶 A（Acet lCoA） | 工业 |
| 1753 | 乙酰肉碱转移酶（CAT） | 工业 |
| 1754 | Fraser增菌肉汤 | 工业 |
| 1755 | FB1增菌肉汤配套试剂 | 工业 |
| 1756 | FB2增菌肉汤配套试剂 | 工业 |
| 1757 | 胰蛋白胨胆盐X-葡糖醛酸苷（TBX）琼脂 | 工业 |
| 1758 | 钼标准溶液 | 工业 |
| 1759 | 甲基汞标准溶液 | 工业 |
| 1760 | 谱育科技EXPEC 790S超级微波消解管 | 工业 |
| 1761 | 11种西地那非类药物混标 | 工业 |
| 1762 | 7种对羟基苯甲酸酯类混标 | 工业 |
| 1763 | 左旋肉碱同位素内标:左旋肉碱-d3 CAS号:350818-62-1 | 工业 |
| 1764 | a-胡萝卜素(CAS号:7488-99-5) | 工业 |
| 1765 | 2,4-二硝基苯肼(C6H6N4O4) | 工业 |
| 1766 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 工业 |
| 1767 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 工业 |
| 1768 | 13C15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 工业 |
| 1769 | 乙腈中3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17溶液 | 工业 |
| 1770 | 固相萃取柱（聚苯乙烯/二乙烯苯亲水亲脂平衡型填料） | 工业 |
| 1771 | 磷酸氢二铵 | 工业 |
| 1772 | 固相萃取柱（聚苯乙烯吡咯烷酮聚合物填料） | 工业 |
| 1773 | 20mL带刻度试管配氮吹仪使用 | 工业 |
| 1774 | 平底烧瓶夹具标配件 | 工业 |
| 1775 | （LCMS QC Reference Standard LCMS质量控制标准品） | 工业 |
| 1776 | 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚试剂(C15H24O,BHT) | 工业 |
| 1777 | α-生育酚标准品 | 工业 |
| 1778 | γ-生育酚标准品 | 工业 |
| 1779 | β-生育酚标准品 | 工业 |
| 1780 | 维生素D2-D3溶液标准品 | 工业 |
| 1781 | 维生素D3-D3溶液标准品 | 工业 |
| 1782 | 维生素A（维生素A）标准品 | 工业 |
| 1783 | 0.01mol/L盐酸中维生素B1(盐酸硫胺素)标准溶液 | 工业 |
| 1784 | 3种维生素B6混标(GB5009.154-2023) | 工业 |
| 1785 | 维生素B6（吡哆胺二盐酸盐）-D3 | 工业 |
| 1786 | 维生素B6（吡哆醛）-D3 | 工业 |
| 1787 | 三水亚铁氰化钾 | 工业 |
| 1788 | 氯乙烯 | 工业 |
| 1789 | 1,1-二氯乙烯 | 工业 |
| 1790 | 1,1-二氯乙烷 | 工业 |
| 1791 | 异丁醇 | 工业 |
| 1792 | 异戊醇 | 工业 |
| 1793 | N,N-二甲基甲酰胺 | 工业 |
| 1794 | 19种邻苯二甲酸酯类化合物混标 | 工业 |
| 1795 | 白酒混标 | 工业 |
| 1796 | 七氟丁酰基咪唑(C7H3F7N2O,CAS号32477-35-3):纯度≥97% | 工业 |
| 1797 | 除虫脲标准溶液 | 工业 |
| 1798 | γ-环状糊精标准品(C6H10O5)8 | 工业 |
| 1799 | α-环状糊精标准品(C6H10O5)6 | 工业 |
| 1800 | 一水合乙酸铜 | 工业 |
| 1801 | 甲基叔丁基醚 | 工业 |
| 1802 | 油酸标准品（C18H34O2） | 工业 |
| 1803 | 固相萃取装置：配隔膜真空泵 | 工业 |
| 1804 | 40mL胖肚吸管 | 工业 |
| 1805 | 硫酸镍（NiSO4·7H2O） | 工业 |
| 1806 | 荧光增白剂溶液 | 工业 |
| 1807 | 精制牛油 | 工业 |
| 1808 | 精制猪油:食用猪油(GB/T8937); | 工业 |
| 1809 | 精制植物油:大豆油(GB/T1535) | 工业 |
| 1810 | 单硬脂酸甘油酯(40%); | 工业 |
| 1811 | 显微镜用载玻片 | 工业 |
| 1812 | 标准餐具洗涤剂 | 工业 |
| 1813 | 餐洗玻片支架套装（含搅拌棒） | 工业 |
| 1814 | 硫酸透明度套装 | 工业 |
| 1815 | 塞尺(缝隙规) | 工业 |
| 1816 | 罗丹明B | 工业 |
| 1817 | 甲基蓝 | 工业 |
| 1818 | 氯甲酸丁酯(C5H9ClO2) | 工业 |
| 1819 | L-丙酰胺-β-萘胺(C13H14N2O) | 工业 |
| 1820 | 三水合磷酸氢二钾(K2HPO4·3H2O) | 工业 |
| 1821 | 甲醇中14种喹诺酮混标溶液 | 工业 |
| 1822 | 乙腈中克伦特罗-D9 | 工业 |
| 1823 | 水中甜蜜素-D4溶液 | 工业 |
| 1824 | 19种磺胺类药物混标(GB31658.17-2021) | 工业 |
| 1825 | 甲醇中氯丙嗪 | 工业 |
| 1826 | 氟虫腈及其3种代谢物混标(GB23200.115) | 工业 |
| 1827 | 橡皮管 | 工业 |
| 1828 | 沙子 | 工业 |
| 1829 | 硫酸铁铵 | 工业 |
| 1830 | 水泥熟料成分分析 | 工业 |
| 1831 | 涂料中苯系物混合标准物质 | 工业 |
| 1832 | 邻苯二甲酸标准物质 | 工业 |
| 1833 | 半圆锉刀 | 工业 |
| 1834 | 半圆锉刀 | 工业 |
| 1835 | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） | 工业 |
| 1836 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 工业 |
| 1837 | 石油醚 | 工业 |
| 1838 | 18种多环芳烃混合标准溶液 | 工业 |
| 1839 | 叔丁基甲醚 | 工业 |
| 1840 | 24种芳香胺混合标准溶液 | 工业 |
| 1841 | 聚丙烯提取柱 | 工业 |
| 1842 | 多溴联苯标准溶液 | 工业 |
| 1843 | 6 种有机磷阻燃剂标准溶液 | 工业 |
| 1844 | 半球形手指探棒 | 工业 |
| 1845 | 半球形手指探棒 | 工业 |
| 1846 | 半球形手指探棒 | 工业 |
| 1847 | 食品中添加剂（咖啡因） | 工业 |
| 1848 | 甲醇中倍他米松标准溶液 | 工业 |
| 1849 | 水中氨甲基膦酸（AMPA）溶液 | 工业 |
| 1850 | 点火线圈 | 工业 |
| 1851 | 磷酸氢钠 | 工业 |
| 1852 | FB基础 | 工业 |
| 1853 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 工业 |
| 1854 | 商品化组织DNA提取试剂盒 | 工业 |
| 1855 | 红薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1856 | 木薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1857 | 马铃薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 工业 |
| 1858 | 黑色硝化纤维素过滤膜 | 工业 |
| 1859 | 缓冲酵母浸膏琼脂培养基（BCYE） | 工业 |
| 1860 | GVPC培养基与配套试剂 | 工业 |
| 1861 | KCl固体 | 工业 |
| 1862 | KOH | 工业 |
| 1863 | 缓冲酵母浸膏琼脂培养基（BCYE-Cys）配套试剂 | 工业 |
| 1864 | 盐酸标准溶液 | 工业 |
| 1865 | 1000mL二氧化硫蒸馏瓶中连接气体弯管 | 工业 |
| 1866 | 蒸馏瓶＋配套导气管 | 工业 |
| 1867 | 组胺标准物质 | 工业 |
| 1868 | 水中氨基磺酸溶液 | 工业 |
| 1869 | 硼酸标准溶液 | 工业 |
| 1870 | 多溴二苯醚标准溶液 | 工业 |
| 1871 | 甲醇中藏花素和藏花酸混标/GB 5009.149-2016 | 工业 |
| 1872 | 甲醇中4-氯苯氧乙酸(对氯苯氧乙酸)CAS号：122-88-3 | 工业 |
| 1873 | 甲醇中6-苄腺嘌呤CAS号：1214-39-7 | 工业 |
| 1874 | 甲醇:甲酸铵溶液=9:1中番泻苷A&番泻苷B混标/BJS 201917 | 工业 |
| 1875 | 脱乙酰比沙可啶 | 工业 |
| 1876 | 双醋酚丁 | 工业 |
| 1877 | 内标/甲醇中丙烯酰胺-13C3 | 工业 |
| 1878 | 甲醇中丙烯酰胺 | 工业 |
| 1879 | 甲醇中4种减肥药物混标（酚酞、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明） | 工业 |
| 1880 | 标准物质木糖醇CAS号:82-99-0 | 工业 |
| 1881 | 标准物质山梨糖醇CAS 号:50-70-4 | 工业 |
| 1882 | 标准物质麦芽糖醇CAS号:585-88-6 | 工业 |
| 1883 | 标准物质赤藓糖醇CAS号:149-32-6 | 工业 |
| 1884 | 氯丙醇脂肪酸酯和缩水甘油酯混标 | 工业 |
| 1885 | 同位素内标混标 | 工业 |
| 1886 | 反式脂肪酸甲酯混标 | 工业 |
| 1887 | 质谱样本预处理试剂 | 工业 |
| 1888 | 革兰氏阳性菌鉴定卡 | 工业 |
| 1889 | 氮气减压阀 | 工业 |
| 1890 | 白酒甲醇5点曲线溶液（含内标） | 工业 |
| 1891 | 邻苯二甲酸二正丁酯DBP | 工业 |
| 1892 | 固相萃取柱 | 工业 |
| 1893 | 甜蜜素标样 | 工业 |
| 1894 | 甲醇标准品 | 工业 |
| 1895 | 脱氢乙酸 | 工业 |
| 1896 | 带1-20μL滤芯移液器枪头 | 工业 |
| 1897 | 带0.5-10μL滤芯移液器枪头 | 工业 |
| 1898 | 磨口抽滤瓶 | 工业 |
| 1899 | 甲醇中三种辣椒素混标（天然辣椒素：404-86-4；合成辣椒素：2444-46-4；二氢辣椒素：19408-84-5） | 工业 |
| 1900 | 多环芳烃标准溶液（含苯并[a]芘:50-32-8；苯并[a]蒽:56-55-3、苯并[b]荧蒽:205-99-2、䓛：218-01-9；） | 工业 |
| 1901 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 工业 |
| 1902 | PAH C18反向键合固定相色谱柱 | 工业 |
| 1903 | PAEs检测玻璃萃取管（纯油基质A套餐净化管） | 工业 |
| 1904 | 溴化钠 | 工业 |
| 1905 | 苯基硼酸 | 工业 |
| 1906 | 4mL螺纹口样品瓶 | 工业 |
| 1907 | 异辛烷 | 工业 |
| 1908 | 一水硫酸氢钠 | 工业 |
| 1909 | QUECHERS dSPE EMR - | 工业 |
| 1910 | Polish Tube-NaCI/MgSO4,50/PK | 工业 |
| 1911 | QUECHERS Extract Pouch,Original | 工业 |
| 1912 | 气相色谱柱CP7489 | 工业 |
| 1913 | DBP、DEHP混合内标（D4-DBP、D4-DEHP） | 工业 |
| 1914 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 工业 |
| 1915 | 超惰性分流衬管 | 工业 |
| 1916 | 标准物质/丙酮中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP)混标 | 工业 |
| 1917 | 离心机适配器套管转子离心50ml转15ml | 工业 |
| 1918 | 缩二脲标准物质溶液（介质水） | 工业 |
| 1919 | 尿素 | 工业 |
| 1920 | 923硅胶 | 工业 |
| 1921 | UOP荧光指示剂染色硅胶 | 工业 |
| 1922 | 高温密封绳 | 工业 |
| 1923 | 塑料油抽 | 工业 |
| 1924 | 苯和甲苯校正标样 | 工业 |
| 1925 | 汽油中12组分醇醚（含氧化合物）校正标样 | 工业 |
| 1926 | 变色酸（二钠盐） | 工业 |
| 1927 | 防毒面具防甲醛防护有机气体等多种气体（6200+6006 七件套） | 工业 |
| 1928 | 搅拌转子（直筒圆柱形） | 工业 |
| 1929 | 护目镜 | 工业 |
| 1930 | 七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O) | 工业 |
| 1931 | 250ml凯氏定氮瓶架子（耐酸碱） | 工业 |
| 1932 | DBP、DEHP、DINP混标 | 工业 |
| 1933 | 一次性塑料衬管 | 工业 |

一、项目概况

本次采购内容为宿迁市产品质量监督检验所试剂耗材采购，项目总预算为135万元，最高单价限价见清单，超过最高单价限价将做无效标处理。

二、合同履行期限、地点及要求

1、合同履行期限：一年(具体起始时间以合同签订时间为准)。

2、进度要求：中标人接到招标人的供货通知后，2周内将货物送到招标人指定的地点；进口耗材的产品供货期为30日历天。

3、供货地点：招标人指定地点。

4、质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

三、付款方式

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付；

进度款：按照实际使用情况每季度结算一次款项（首次季度款支付时扣除已支付的合同预付款）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

- 采购清单及要求（核心产品：套式恒温器）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 是否属于进口产品 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴酸根 | 1000μg/ml于H2O(水)，50ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 2 | 枸橼酸 | 200mg | 瓶 | 200 |  | 标准品 |
| 3 | 甲硝唑 | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 50 |  | 标准品 |
| 4 | 苯甲酸 山梨酸 糖精钠 安赛蜜混合溶液标准物质 | 1000ug/mL溶于H2O，10mL | 瓶 | 180 |  | 标准品 |
| 5 | 阿维菌素 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 32 |  | 标准品 |
| 6 | 霜霉威（自由碱） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 32 |  | 标准品 |
| 7 | 唑虫酰胺 | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 36.4 |  | 标准品 |
| 8 | 丙酮中丁硫克百威溶液标准物质 | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 9 | 四种四环素类混标 | 100ug/mL in Methanol，4x1mL | 瓶 | 240 |  | 标准品 |
| 10 | 23种磺胺混标(GB/T 21316-2007) | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 1189.1 |  | 标准品 |
| 11 | 水中双乙酸钠溶液 | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 75 |  | 标准品 |
| 12 | 林可霉素 | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 13 | 2种氘代磺胺药物混标(农业部1077号公告-1-2008) | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 390 |  | 标准品 |
| 14 | 有效霉素(井冈霉素) | 250mg/瓶 | 瓶 | 640 |  | 标准品 |
| 15 | 火锅食品混标(DB 31/2010—2012) | 10-50mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 1288 |  | 标准品 |
| 16 | 腈苯唑 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 17 | 洛硝哒唑 | 100mg/瓶 | 瓶 | 104 |  | 标准品 |
| 18 | β-胡萝卜素 | 20mg/瓶 | 瓶 | 124 |  | 标准品 |
| 19 | 烟酰胺 | 250mg/瓶 | 瓶 | 254 |  | 标准品 |
| 20 | 羟基异丙硝唑-D3 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 190 |  | 标准品 |
| 21 | 辛硫磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 184 |  | 标准品 |
| 22 | 丙环唑 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 23 | 甲霜灵 | 1000mg/L于正己烷，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 24 | 噻虫嗪 | 50mg/瓶 | 瓶 | 205.8 |  | 标准品 |
| 25 | 食用色素8种混合溶液标准物质，日落黄 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 亮蓝 赤鲜红 诱惑红 新红 | 各500μg/mL溶于H2O，5mL | 瓶 | 550 |  | 标准品 |
| 26 | 甲醇中五氯苯酚钠标准溶液(GB23200.92-2016) | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 62 |  | 标准品 |
| 27 | 6-苄腺嘌呤 | 100mg | 瓶 | 161.6 |  | 标准品 |
| 28 | 赭曲霉毒素A | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 495 |  | 标准品 |
| 29 | 啶酰菌胺 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  | 标准品 |
| 30 | 维生素B3 | 200mg/瓶 | 瓶 | 180.5 |  | 标准品 |
| 31 | 青藤碱 | 20mg/瓶 | 瓶 | 93 |  | 标准品 |
| 32 | 乙基香兰素 | 100mg/瓶 | 瓶 | 93 |  | 标准品 |
| 33 | 纳他霉素 | 50mg/瓶 | 瓶 | 216.85 |  | 标准品 |
| 34 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | 250mg/瓶 | 瓶 | 150 |  | 标准品 |
| 35 | 4种硝基呋喃类代谢物内标混(GB31656.13) | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 1424 |  | 标准品 |
| 36 | 4种硝基呋喃类代谢物混标(GB31656.13) | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 308 |  | 标准品 |
| 37 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 867.5 |  | 标准品 |
| 38 | 玉米赤霉烯酮（玉米烯酮） | 50mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 342 |  | 标准品 |
| 39 | 三聚氰胺 | 250mg | 瓶 | 121.3 |  | 标准品 |
| 40 | 牛磺酸 | 1g/瓶 | 瓶 | 274 |  | 标准品 |
| 41 | 罗丹明B（碱性玫瑰精B） 氯化物 | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 41 |  | 标准品 |
| 42 | 尼卡巴嗪 | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 43 | 火锅食品内标混标(DB 31/2010-2012，BJS 201802) | 20mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 609 |  | 标准品 |
| 44 | 金刚烷胺-D15 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 651 |  | 标准品 |
| 45 | 无色（隐性）孔雀石绿 | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 47 |  | 标准品 |
| 46 | 氯霉素-D5 | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 551 |  | 标准品 |
| 47 | 富马酸二甲酯 | 250mg/瓶 | 瓶 | 216 |  | 标准品 |
| 48 | 阿斯巴甜 | 250mg/瓶 | 瓶 | 277 |  | 标准品 |
| 49 | 脱氢乙酸 | 1g/瓶 | 瓶 | 115 |  | 标准品 |
| 50 | 丙酸(C3:0) | 1g/瓶 | 瓶 | 116.1 |  | 标准品 |
| 51 | 5种糖类混标(GB5009.8-2016) | 20000mg/L于水，10ml | 瓶 | 619 |  | 标准品 |
| 52 | 17种磺胺药物混标：标准参照《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 848 |  | 标准品 |
| 53 | 11种降压药物混标 | 100ppm，1ml | 瓶 | 970 |  | 标准品 |
| 54 | 吡虫啉 | 100ug/ml，1ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 55 | 三氯蔗糖 | 100mg/瓶 | 瓶 | 88 |  | 标准品 |
| 56 | 甜菊糖 | 20mg/瓶 | 瓶 | 84 |  | 标准品 |
| 57 | 对苯二甲酸 | 250mg/瓶 | 瓶 | 133 |  | 标准品 |
| 58 | 邻苯二甲酸 | 250mg/瓶 | 瓶 | 110.9 |  | 标准品 |
| 59 | 食品中添加剂（GB14758-2010和GB5009.139-2014） | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 104.4 |  | 标准品 |
| 60 | 酸性橙 II（CI 15510） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 90 |  | 标准品 |
| 61 | 苯甲酸 | 20mg/瓶 | 瓶 | 71.25 |  | 标准品 |
| 62 | 山梨酸 | 250mg/瓶 | 瓶 | 89.45 |  | 标准品 |
| 63 | 阿力甜 | 100mg/瓶 | 瓶 | 369 |  | 标准品 |
| 64 | 金刚乙胺盐酸盐 | 100mg/瓶 | 瓶 | 490.5 |  | 标准品 |
| 65 | 地塞米松 | 200mg/瓶 | 瓶 | 172 |  | 标准品 |
| 66 | 安赛蜜 | 250mg/瓶 | 瓶 | 350 |  | 标准品 |
| 67 | 西布曲明 | 25mg/瓶 | 瓶 | 519 |  | 标准品 |
| 68 | 芬氟拉明 | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 256.5 |  | 标准品 |
| 69 | 酚酞(SN/T 3866-2014) | 100mg/瓶 | 瓶 | 94 |  | 标准品 |
| 70 | 沙丁胺醇-D3 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 220 |  | 标准品 |
| 71 | 恩诺沙星-[D5] | 10mg/瓶 | 瓶 | 832 |  | 标准品 |
| 72 | 诺氟沙星-[D5] | 10mg/瓶 | 瓶 | 990 |  | 标准品 |
| 73 | 亚砷酸根溶液标准物质(三价砷) | 2mL/瓶 | 瓶 | 394 |  | 标准品 |
| 74 | 砷酸根溶液标准物质(五价砷) | 2mL/瓶 | 瓶 | 394 |  | 标准品 |
| 75 | 砷（As）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 76 | 汞（Hg）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 77 | 镉（Cd）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 78 | 铅（Pb）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 67.2 |  | 标准品 |
| 79 | 铬（Cr）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HCl，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 80 | 铜（Cu）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 81 | 铁（Fe）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 82 | 锌（Zn）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 83 | 钙（Ca）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 84 | 钠（Na）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 85 | 钾（K）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，水，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 86 | 镁（Mg）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 87 | 铝（Al）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 88 | 钛（Ti）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3 and tr. HF，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 89 | 镍（Ni）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 90 | 银（Ag）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 91 | 锑（Sb）标准溶液 | 1000μg/ml溶于4.0 mol/L HCl ，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 92 | 硒（Se）标准溶液 | 1000μg/ml溶于2.0 mol/L HNO3 ，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 93 | 锡（Sn）标准溶液 | 1000ug/ml溶于盐酸 ，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 94 | 乐果 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 66 |  | 标准品 |
| 95 | 马拉硫磷 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 96 | 叔丁基对苯二酚（TBHQ） | 1000mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 98.55 |  | 标准品 |
| 97 | 丁草胺 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 55 |  | 标准品 |
| 98 | 三氯杀螨醇 | 1000mg/L于正己烷，1.2ml | 瓶 | 71.5 |  | 标准品 |
| 99 | 乙二醇 | 1000mg/L于甲醇，2ml | 瓶 | 62 |  | 标准品 |
| 100 | β-氯氰菊酯/高效氯氰菊酯（异构体混合物） | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 73 |  | 标准品 |
| 101 | 氯氟氰菊酯 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 102 | 高效氯氟氰菊酯 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 103 | 三唑磷 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 104 | 乙螨唑 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 105 | 甲胺磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 106 | 氧化乐果 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 107 | 甲拌磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 108 | 敌敌畏 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 109 | 甲基异柳磷 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 110 | 久效磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 111 | 三唑酮 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 112 | 苯醚甲环唑 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 113 | 水胺硫磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 114 | 甲醇中己唑醇 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 115 | 甲基对硫磷 | 1000mg/L于乙醇，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 116 | 硫环磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 117 | 白酒色谱分析标准物质(混标)+内标 | 2ml+5ml | 瓶 | 385 |  | 标准品 |
| 118 | 氯唑磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 119 | 2-乙基丁酸 | 250mg | 瓶 | 121 |  | 标准品 |
| 120 | 溴氰菊酯 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 121 | 1，2-丙二醇 | 1g | 瓶 | 185.65 |  | 标准品 |
| 122 | 毒死蜱 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 123 | 18种邻苯二甲酸酯混标(烟草行业适用) | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 432 |  | 标准品 |
| 124 | 磷胺 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 60 |  | 标准品 |
| 125 | N-亚硝基二甲胺 | 1000mg/L于二氯甲烷，1ml | 瓶 | 85 |  | 标准品 |
| 126 | 3种抗氧化剂混标（BHA，BHT，TBHQ）(GB/T 23373-2009) | 1000mg/L于乙酸乙酯:环己烷(1:1)，1ml | 瓶 | 258.8 |  | 标准品 |
| 127 | 烯草酮 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 42 |  | 标准品 |
| 128 | 异狄氏剂 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 129 | 灭蚁灵 | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 60 |  | 标准品 |
| 130 | γ-六六六（林丹） | 1000mg/L二甲苯，1ml | 瓶 | 55 |  | 标准品 |
| 131 | 克菌丹 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 132 | 喹硫磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 133 | 稻丰散 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 134 | 亚胺硫磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 135 | 甲基嘧啶磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 60 |  | 标准品 |
| 136 | 丙草胺 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 137 | 3-氯-1，2-丙二醇标准溶液 | 1000ug/ml，基体：乙酸乙酯，2mL | 瓶 | 115 |  | 标准品 |
| 138 | 4种对羟基苯甲酸酯类混标（GB 5009.31） | 1000mg/L于甲醇，2ml | 瓶 | 190 |  | 标准品 |
| 139 | 甲醇中异丙甲草胺 | 1000ug/mL，1mL | 瓶 | 75 |  | 标准品 |
| 140 | 联苯菊酯（氟氯菊酯） | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 141 | 氨基甲酸乙酯 | 1000mg/L于乙醇，1.2mL | 瓶 | 64.5 |  | 标准品 |
| 142 | 胡椒基丁醚（增效醚） | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 104 |  | 标准品 |
| 143 | 敌百虫（三氯松） | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 144 | 异丙威 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 145 | 氯菊酯（顺反异构体） | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 49.5 |  | 标准品 |
| 146 | 内吸磷（OS） | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 147 | 灭线磷 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 148 | 治螟磷 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 149 | 嘧霉胺 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 150 | 戊唑醇 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 151 | 外环氧七氯B | 1000mg/L于异辛烷，1ml | 瓶 | 64.25 |  | 标准品 |
| 152 | 二十碳四烯酸(顺-5,8,11,14)(C20:4) | 100mg/瓶 | 瓶 | 415 |  | 标准品 |
| 153 | 亚油酸 | 100mg/瓶 | 瓶 | 126.75 |  | 标准品 |
| 154 | 氟环唑 | 100mg/瓶 | 瓶 | 105 |  | 标准品 |
| 155 | 1，4-二恶烷 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 72 |  | 标准品 |
| 156 | 甲醇 | 2000mg/L于水，1ml | 瓶 | 30.8 |  | 标准品 |
| 157 | 抑霉唑 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 158 | 百菌清 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 74.25 |  | 标准品 |
| 159 | 1，4-丁二醇 | 1g/瓶 | 瓶 | 138 |  | 标准品 |
| 160 | 1，3-丁二烯 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 192.5 |  | 标准品 |
| 161 | 正十二烷 | 1g/瓶 | 瓶 | 166.4 |  | 标准品 |
| 162 | 七氟丁酸酐溶液 | 1000ppm， 1ml | 瓶 | 150 |  | 标准品 |
| 163 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 1mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  | 标准品 |
| 164 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 3mg/L，10支/盒 | 瓶 | 160 |  | 标准品 |
| 165 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 5mg/L，10支/盒 | 瓶 | 160 |  | 标准品 |
| 166 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 10mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  | 标准品 |
| 167 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 30mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  | 标准品 |
| 168 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 50mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  | 标准品 |
| 169 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 100mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  | 标准品 |
| 170 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 | 300mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  | 标准品 |
| 171 | 硝酸银滴定溶液标准物质，c(AgNO3)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 142 |  | 标准品 |
| 172 | 硫酸银溶液标准物质 | 1mol/L，50mL | 瓶 | 240 |  | 标准品 |
| 173 | 水中氰成分分析标准物质 | 50μg/mL溶于0.1mol/L NaOH，40mL | 瓶 | 99 |  | 标准品 |
| 174 | EDTA二钠滴定溶液标准物质，c(EDTA)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 76 |  | 标准品 |
| 175 | 水质浊度标准物质 | 90mL/瓶，400NTU | 瓶 | 120 |  | 标准品 |
| 176 | 甲醇中氯化苦（三氯硝基甲烷）标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 44 |  | 标准品 |
| 177 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质，c(Na2S2O3)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 51.04 |  | 标准品 |
| 178 | 亚铁氰化钾标准溶液 | 100mL，1000ug/mL | 瓶 | 140 |  | 标准品 |
| 179 | 标样所磷酸盐磷，分析校准用标准样品 | 500mg/L，20ml | 瓶 | 45 |  | 标准品 |
| 180 | 磷（P）标准溶液 | 100μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 98 |  | 标准品 |
| 181 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质，c(NaOH)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 51.04 |  | 标准品 |
| 182 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质，c(NaOH)=0.5mol/L (0.5N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 83.75 |  | 标准品 |
| 183 | 硼砂 | 100mg/瓶 | 瓶 | 234.4 |  | 标准品 |
| 184 | 亚硝酸根（亚硝酸盐）（NO2-）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 40 |  | 标准品 |
| 185 | 硝酸根(硝酸盐)（NO3-）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 45.5 |  | 标准品 |
| 186 | 硫酸根(硫酸盐)（SO42-）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 42 |  | 标准品 |
| 187 | 六价铬（Cr（Ⅵ））标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O（含K+），50mL | 瓶 | 45.5 |  | 标准品 |
| 188 | 氟离子(氟化物)（F-）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 45.5 |  | 标准品 |
| 189 | 偏硅酸标准溶液(以SiO32-计)，介质:0.05%碳酸钠(Na2CO3) | 1000mg/L ,50ml | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 190 | 硼（B）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 56 |  | 标准品 |
| 191 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 1000mg/L，20ml | 瓶 | 50 |  | 标准品 |
| 192 | 氨氮（NH3-N）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 50 |  | 标准品 |
| 193 | 草酸标准滴定溶液，c(1/2H2C2O4)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 92.51 |  | 标准品 |
| 194 | KMnO4滴定溶液标准物质，c(1/5KMnO4)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 57.42 |  | 标准品 |
| 195 | 甲醛标准溶液 标准品 | 1000 mg/L于水（HPLC Grade），1ml | 瓶 | 100 |  | 标准品 |
| 196 | 己酸 | 250mg | 瓶 | 66 |  | 标准品 |
| 197 | 3-羟基克百威（3-羟基呋喃丹） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 55 |  | 标准品 |
| 198 | 得灭克亚砜（涕灭威亚砜） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  | 标准品 |
| 199 | 甲拌磷砜 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 200 | 甲拌磷亚砜 | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 201 | 硝酸银滴定溶液标准物质，c(AgNO3)=0.05mol/L (0.05N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 219 |  | 标准品 |
| 202 | 氯离子(氯化物)（Cl-）标准溶液 | 1000ug/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 203 | 水泥细度和比表面积标准样成分分析标准样品 | 28g/瓶 | 瓶 | 135 |  | 标准品 |
| 204 | X射线荧光分析用水泥系列11个 | 20g*11 | 瓶 | 4800 |  | 标准品 |
| 205 | 水泥混凝土氯离子成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 瓶 | 750 |  | 标准品 |
| 206 | 氧化镁溶液标准物质 | 500ug/mL，50mL | 瓶 | 60 |  | 标准品 |
| 207 | 甲醛 | 10000mg/L于水，1ml | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 208 | 甲醇中甲苯标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 27.3 |  | 标准品 |
| 209 | 对二甲苯 | 1000mg/L于二硫化碳，2ml | 瓶 | 24 |  | 标准品 |
| 210 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 500mg/瓶 | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 211 | 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) | 500mg/瓶 | 瓶 | 100 |  | 标准品 |
| 212 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 250mg/瓶 | 瓶 | 110 |  | 标准品 |
| 213 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 250mg/瓶 | 瓶 | 110 |  | 标准品 |
| 214 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | 100mg/瓶 | 瓶 | 302.5 |  | 标准品 |
| 215 | 苯甲酸苄酯 | 500mg/瓶 | 瓶 | 198.65 |  | 标准品 |
| 216 | 24种偶氮染料混标 | 300mg/L于乙腈：甲醇（70：30），1ml | 瓶 | 786 |  | 标准品 |
| 217 | 磷酸根（磷酸盐）（PO43-）标准溶液 | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 75 |  | 标准品 |
| 218 | LAS溶液(十二烷基苯磺酸钠) 标准品 | 1000mg/L于水，100 ml | 瓶 | 110 |  | 标准品 |
| 219 | 碘标准滴定溶液，c(1/2I2)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 113 |  | 标准品 |
| 220 | H2SO4滴定溶液标准物质，c(1/2H2SO4)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml/瓶 | 瓶 | 84 |  | 标准品 |
| 221 | 锰（Mn）标准溶液 | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 49 |  | 标准品 |
| 222 | [13C17]-黄曲霉毒素B2 | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4909 |  | 标准品 |
| 223 | [13C17]-黄曲霉毒素G1 | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4909 |  | 标准品 |
| 224 | [13C17]-黄曲霉毒素G2 | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4909 |  | 标准品 |
| 225 | [13C17]-黄曲霉毒素M1 | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4950 |  | 标准品 |
| 226 | 1,2-二氯苯-[D4] | 100mg/瓶 | 瓶 | 225.6 |  | 标准品 |
| 227 | 1,2-二溴丙烷 | 250mg/瓶 | 瓶 | 96 |  | 标准品 |
| 228 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 250mg/瓶 | 瓶 | 96 |  | 标准品 |
| 229 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 10mg/瓶 | 瓶 | 210 |  | 标准品 |
| 230 | 10种氨基甲酸酯类农药及其代谢物(NYT 761) | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 1189.2 |  | 标准品 |
| 231 | 2，4-二甲基苯胺 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 52.5 |  | 标准品 |
| 232 | 2，6-二叔丁基对甲酚（BHT） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 22 |  | 标准品 |
| 233 | 20种喹诺酮类药物混标(GB31657.2-2021) | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 404 |  | 标准品 |
| 234 | 25种元素混标 | 100ug/mL，100ml | 瓶 | 1372 |  | 标准品 |
| 235 | 37种脂肪酸甘油三酯混标(GB5009.168-2016) | 不同浓度于甲苯，1.2ml | 瓶 | 4125 |  | 标准品 |
| 236 | 37种脂肪酸甲酯混标 | 不同浓度于异辛烷，总计10mg/ml，1ml | 瓶 | 355.5 |  | 标准品 |
| 237 | 39种农药混标(GB23200.121-2021，第一组) | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 425 |  | 标准品 |
| 238 | 41种农药混标(GB23200.121-2021，第九组) | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 925 |  | 标准品 |
| 239 | 41种农药混标(GB23200.121-2021，第七组) | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 575 |  | 标准品 |
| 240 | 42种农药混标v2(GB23200.121-2021，第五组) | 50mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 1325 |  | 标准品 |
| 241 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第八组) | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 800 |  | 标准品 |
| 242 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第二组) | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 375 |  | 标准品 |
| 243 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第四组) | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 525 |  | 标准品 |
| 244 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 100mg/瓶 | 瓶 | 88 |  | 标准品 |
| 245 | 4-溴氟苯 | 2000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 66 |  | 标准品 |
| 246 | 4种苏丹红混标(GB/T19681) | 100mg/L于正己烷，1.2ml | 瓶 | 135 |  | 标准品 |
| 247 | 4种香兰素和香豆素内标混标(GB5009.284-2021) | 100mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液，1.2ml | 瓶 | 1280 |  | 标准品 |
| 248 | 7种药物混标 | 100μg/mL溶于甲醇，1ml | 瓶 | 1260 |  | 标准品 |
| 249 | DL-β-生育酚（消旋混合物），DL-β-维生素E | 500mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 800 |  | 标准品 |
| 250 | D-γ-生育酚 | 10mg/瓶 | 瓶 | 229.2 |  | 标准品 |
| 251 | L-肉碱(左旋肉碱) | 20mg/瓶 | 瓶 | 72 |  | 标准品 |
| 252 | SEM-[13C,15N2]盐酸盐 | 10mg/瓶 | 瓶 | 1650 |  | 标准品 |
| 253 | T-2毒素 | 100mg/L于乙腈，2ml | 瓶 | 440 |  | 标准品 |
| 254 | β-苯乙醇 | 500mg/L于乙醇，5ml | 瓶 | 27.5 |  | 标准品 |
| 255 | δ-生育酚 | 100mg/瓶 | 瓶 | 144 |  | 标准品 |
| 256 | 氨基脲盐酸盐 | 100mg/瓶 | 瓶 | 180 |  | 标准品 |
| 257 | 倍硫磷 | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 19.25 |  | 标准品 |
| 258 | 倍硫磷砜（砜化倍硫磷） | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 55 |  | 标准品 |
| 259 | 倍硫磷亚砜 | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 49.5 |  | 标准品 |
| 260 | 苯甲羟肟酸 | 100mg | 瓶 | 156 |  | 标准品 |
| 261 | 标样所氟、氯与硫酸根混合20ml水质标样 | 氟：6.59mg/L氯:11.9mg/L硫酸根:29.9mg/L,20ml | 瓶 | 78 |  | 标准品 |
| 262 | 铂钴色度标准溶液 | 500 Hazen，20mL | 瓶 | 86 |  | 标准品 |
| 263 | 赤霉酸（赤霉素A3） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  | 标准品 |
| 264 | 次磷酸钠一水合物 | 1g/瓶 | 瓶 | 258 |  | 标准品 |
| 265 | 地塞米松 | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 35 |  | 标准品 |
| 266 | 丁醚脲 | 100mg/瓶 | 瓶 | 168 |  | 标准品 |
| 267 | 蒽醌 | 250mg/瓶 | 瓶 | 196.2 |  | 标准品 |
| 268 | 蒽醌-[D8] | 100mg/L于甲苯，1.2ml | 瓶 | 330 |  | 标准品 |
| 269 | 二氯乙酸 | 1g/瓶 | 瓶 | 99 |  | 标准品 |
| 270 | 二溴一氯甲烷 | 1g/瓶 | 瓶 | 166.8 |  | 标准品 |
| 271 | 呋虫胺 | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 52.5 |  | 标准品 |
| 272 | 氟胺氰菊酯（异构体混合物） | 100mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 19.25 |  | 标准品 |
| 273 | 氟苯尼考（氟甲砜霉素） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 66 |  | 标准品 |
| 274 | 氟苯尼考胺-[D3] | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 245 |  | 标准品 |
| 275 | 氟虫腈硫化物（氟虫腈亚砜，氟虫腈硫醚） | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 55 |  | 标准品 |
| 276 | 氟虫腈-脱亚硫酰基(氟甲腈) | 10mg/瓶 | 瓶 | 954 |  | 标准品 |
| 277 | 铬（Cr）标准溶液 | 100μg/ml溶于H2O，含K+，50mL | 瓶 | 68.6 |  | 标准品 |
| 278 | 果汁中敌敌畏标准物质 | 100mL/瓶 | 瓶 | 800 |  | 标准品 |
| 279 | 环丙沙星-D8 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 220 |  | 标准品 |
| 280 | 环丙唑醇 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 281 | 黄曲霉毒素B1 | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 682.5 |  | 标准品 |
| 282 | 黄曲霉毒素B1-[13C17] | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4100 |  | 标准品 |
| 283 | 黄曲霉毒素B2 | 25mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 288.75 |  | 标准品 |
| 284 | 黄曲霉毒素G1 | 25mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 337.5 |  | 标准品 |
| 285 | 黄曲霉毒素M1 | 10mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 330 |  | 标准品 |
| 286 | 磺基氟虫腈（氟虫腈砜） | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 19.25 |  | 标准品 |
| 287 | 肌醇 | 250mg/瓶 | 瓶 | 234 |  | 标准品 |
| 288 | 己酸乙酯(C6:0) | 100mg/瓶 | 瓶 | 97.2 |  | 标准品 |
| 289 | 甲醇中3种抗生素混标溶液 | 100μg/mL，1ml | 瓶 | 280 |  | 标准品 |
| 290 | 甲醇中3种农药和兽药混标溶液（SNT 2538-2010） | 100μg/mL，1mL | 瓶 | 350 |  | 标准品 |
| 291 | 甲醇中丁硫克百威溶液标准样品 | 100ug/mL，1mL | 瓶 | 78.4 |  | 标准品 |
| 292 | 甲醇中环唑醇（环丙唑醇） | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 98 |  | 标准品 |
| 293 | 甲醇中碱性嫩黄O溶液 | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 112 |  | 标准品 |
| 294 | 甲醇中维生素B12-13C7溶液 | 0.1μg/mL，1ml | 瓶 | 6200 |  | 标准品 |
| 295 | 甲醇中盐酸氯丙嗪-D6 | 100ppm，1ML | 瓶 | 84 |  | 标准品 |
| 296 | 甲砜霉素-[D3] | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 473 |  | 标准品 |
| 297 | 甲基叔丁基醚 | 1g/瓶 | 瓶 | 36 |  | 标准品 |
| 298 | 甲醛 标准品 | 100 mg/L于水，1ml | 瓶 | 125.3 |  | 标准品 |
| 299 | 甲硝唑-[D3] | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 121 |  | 标准品 |
| 300 | 间苯二酚 | 1000mg/L于甲醇，2ml | 瓶 | 33 |  | 标准品 |
| 301 | 金刚烷胺-[D15] | 5mg/瓶 | 瓶 | 1500 |  | 标准品 |
| 302 | 莱克多巴胺-d6盐酸盐（以莱克多巴胺-d6计） | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 400 |  | 标准品 |
| 303 | 利巴韦林 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 35 |  | 标准品 |
| 304 | 硫氰酸铵容量分析用溶液标准物质 | 0.05mol/l，500ml | 瓶 | 160 |  | 标准品 |
| 305 | 六号溶剂 | 5mL/支.顶空瓶， 10mg/mL | 瓶 | 330 |  | 标准品 |
| 306 | 芦丁 | 20mg/瓶 | 瓶 | 189 |  | 标准品 |
| 307 | 芦丁标准品 | 100mg/瓶 | 瓶 | 546 |  | 标准品 |
| 308 | 罗硝唑（洛硝哒唑） | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 33 |  | 标准品 |
| 309 | 氯化胆碱-1，1，2，2-[D4] | 50mg/瓶 | 瓶 | 745 |  | 标准品 |
| 310 | 尿素 | 50mg/瓶 | 瓶 | 114 |  | 标准品 |
| 311 | 诺氟沙星-[D5] | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 325 |  | 标准品 |
| 312 | 偶氮二甲酰胺 | 1g/瓶 | 瓶 | 132 |  | 标准品 |
| 313 | 羟基甲硝唑 | 10mg/瓶 | 瓶 | 556.5 |  | 标准品 |
| 314 | 氢化可的松-D3(GB/T 21981-2008) | 10mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 220 |  | 标准品 |
| 315 | 氰霜唑 | 1000mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 82.5 |  | 标准品 |
| 316 | 塞曼特罗（西马特罗） | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 317 | 噻虫嗪 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 52.5 |  | 标准品 |
| 318 | 噻唑磷 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  | 标准品 |
| 319 | 三环唑 | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  | 标准品 |
| 320 | 三环唑(介质：丙酮) | 1000ug/mL，1mL | 瓶 | 291.2 |  | 标准品 |
| 321 | 三聚硫氰酸三钠盐水合物 | 500mg/瓶 | 瓶 | 220 |  | 标准品 |
| 322 | 三氯杀螨醇 | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 19.25 |  | 标准品 |
| 323 | 三氯乙酸 | 250mg/瓶 | 瓶 | 123 |  | 标准品 |
| 324 | 三溴甲烷（含乙醇稳定剂） | 1g/瓶 | 瓶 | 110 |  | 标准品 |
| 325 | 双乙酸钠(GB5009.277-2016) | 250mg/瓶 | 瓶 | 189.6 |  | 标准品 |
| 326 | 特布他林-[D9] | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 289 |  | 标准品 |
| 327 | 外环氧七氯B | 10mg/瓶 | 瓶 | 345 |  | 标准品 |
| 328 | 维生素B12（腈钴胺） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 26 |  | 标准品 |
| 329 | 维生素B6（吡哆醇盐酸盐）（以功能物质计） | 1000mg/L于0.1mol/L盐酸水溶液，1.2ml | 瓶 | 99 |  | 标准品 |
| 330 | 维生素C | 250mg/瓶 | 瓶 | 108 |  | 标准品 |
| 331 | 维生素D2 | 250mg/瓶 | 瓶 | 132 |  | 标准品 |
| 332 | 维生素D3 | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 51 |  | 标准品 |
| 333 | 维生素K1-[D7] | 1mg/瓶 | 瓶 | 1980 |  | 标准品 |
| 334 | 香兰素 | 250mg/瓶 | 瓶 | 96 |  | 标准品 |
| 335 | 叶黄素 | 10mg/瓶 | 瓶 | 720 |  | 标准品 |
| 336 | 乙草胺 | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 19.25 |  | 标准品 |
| 337 | 乙醇中维生素D3-(6，19，19-d3)溶液 | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 2940 |  | 标准品 |
| 338 | 乙基香兰素 | 1g/瓶 | 瓶 | 210 |  | 标准品 |
| 339 | 乙腈中13种降糖药物混标(BJS201710部分) | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 302.5 |  | 标准品 |
| 340 | 乙腈中2种孔雀石绿内标混标溶液 | 100ppm，1ml | 瓶 | 574 |  | 标准品 |
| 341 | 乙腈中4种苏丹红混标溶液 | 100μg/mL,1ml | 瓶 | 210 |  | 标准品 |
| 342 | 异丙甲草胺（屠锈胺） | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  | 标准品 |
| 343 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 1000ug/mL（以十二烷基苯磺酸钠计），20mL | 瓶 | 45 |  | 标准品 |
| 344 | 正己烷中狄氏剂标准溶液 | 100mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 19.25 |  | 标准品 |
| 345 | 乙基麦芽酚 | 100mg/支 | 支 | 100.8 |  | 标准品 |
| 346 | 甜菊糖苷 | 20mg/支 | 支 | 98.4 |  | 标准品 |
| 347 | 13种降糖药物混标 见证书First Standard | 100ug/ml于乙腈 | 支 | 482.5 |  | 标准品 |
| 348 | 洛硝达唑 | 100mg/L于甲醇1.2ml | 支 | 33 |  | 标准品 |
| 349 | 苏丹红1234 | 100mg/L于正己烷1.2ml | 支 | 135 |  | 标准品 |
| 350 | 阴离子合成洗涤剂 |  | 瓶 | 45 |  | 标准品 |
| 351 | 胆碱酒石酸氢盐 | 1g/瓶 | 支 | 82.2 |  | 标准品 |
| 352 | 氟离子计、氟离子电极 | PXSJ-270F主机，PF-2-01型氟电极，232-01参比电极，温度电极，搅拌器，多功能电极架等 | 台 | 3900 |  | 试剂耗材 |
| 353 | 细沙分离漏斗 | 200mm*95mm | 只 | 35 |  | 试剂耗材 |
| 354 | 四氯化碳 | 500mL/瓶 | 瓶 | 168 |  | 试剂耗材 |
| 355 | 维生素 B2 | 250mg/L | 瓶 | 132 |  | 标准品 |
| 356 | 硫化钠 | AR 500g | 瓶 | 26 |  | 试剂耗材 |
| 357 | 对硝基苯酚 | GC99%,25g | 瓶 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 358 | 带盖塑料瓶 | 500ml | 个 | 100 |  | 试剂耗材 |
| 359 | 标准砂（ISO） | 16小袋/袋 | 袋 | 265 |  | 试剂耗材 |
| 360 | 十字夹 | 特大 | 个 | 14 |  | 试剂耗材 |
| 361 | 塑料量杯 | 1000ml | 个 | 6 |  | 试剂耗材 |
| 362 | 棉绳 | 6mm*50米 | 卷 | 25 |  | 试剂耗材 |
| 363 | Synergi fushion RP C18 | 150 x 4.6 mm，i.d. 4 μm | 根 | 5499 |  | 试剂耗材 |
| 364 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 75 |  | 试剂耗材 |
| 365 | 3，3’，5，5’-四甲基联苯溶液（C16H2ON2) | 100g/瓶 | 瓶 | 340 |  | 试剂耗材 |
| 366 | 广口三角瓶 | 250mL | 只 | 6.2 |  | 试剂耗材 |
| 367 | 称量瓶 | 直径4.5 | 只 | 5.5 |  | 试剂耗材 |
| 368 | Atlantis Premier BEH Z-HILIC Column | 5µm,4.6mm,250 mm | 根 | 7200 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 369 | PP熔喷纤维滤芯（三级水滤芯） | 10寸 ，5um，10 | 根 | 54.5 |  | 试剂耗材 |
| 370 | 烧结活性炭棒滤芯10（三级水滤芯） | CBC-10,10 | 根 | 77.5 |  | 试剂耗材 |
| 371 | RO100GDP膜（三级水滤芯） | 100GDP | 根 | 674.5 |  | 试剂耗材 |
| 372 | 5升带盖高硼硅玻璃瓶 | 5升 | 个 | 196 |  | 试剂耗材 |
| 373 | 41种农药混标（第三组）GB 23200.121-2021 | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 415.5 |  | 标准品 |
| 374 | 42种农药混标v2（第六组）GB 23200.121-2021 | 50-150mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 913.9 |  | 标准品 |
| 375 | 固相萃取小柱 | (200mg 6CC）30个/盒 | 盒 | 1800 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 376 | Major Mix IMS/Tof Calibration Kit | Major Mix IMS/Tof Calibration Kit | 盒 | 2200 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 377 | 顶空进样瓶 | 20ml（每箱100个） | 箱 | 508 |  | 试剂耗材 |
| 378 | 顶空进样瓶瓶盖 | 20ml配套，10包/箱 | 箱 | 430 |  | 试剂耗材 |
| 379 | 石墨垫片 | 0.32col 10/PK | 个 | 500 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 380 | 石墨垫片 | 0.25col 10/PK | 个 | 340 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 381 | 衬管 | 4mm | 个 | 405 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 382 | 对䏴基酚（NO2C6H4OH) | 100g瓶 | 瓶 | 40 |  | 试剂耗材 |
| 383 | 麝香草酚(CH3)(C3H7))(C6H3OH) | 100g/瓶 | 瓶 | 58 |  | 试剂耗材 |
| 384 | 标准筛 | 孔径0.3mm标准铜筛 | 个 | 75.9 |  | 试剂耗材 |
| 385 | 标准筛 | 孔径1mm | 个 | 50.6 |  | 试剂耗材 |
| 386 | 标准筛 | 孔径2mm | 个 | 50.6 |  | 试剂耗材 |
| 387 | 标准筛 | 孔径5mm | 个 | 63.25 |  | 试剂耗材 |
| 388 | 标准筛 | 孔眼2.8mm×2.8mm不锈钢丝织成直径1mm | 个 | 75.9 |  | 试剂耗材 |
| 389 | 标准筛 | 孔眼0.85mm×0.85mm不锈钢丝织成直径0.5mm | 个 | 75.9 |  | 试剂耗材 |
| 390 | 六水合硫酸亚铁铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 18.6 |  | 试剂耗材 |
| 391 | 西地那非液体标样溶于甲醇1mL | 1000ug/mL | 瓶 | 150 |  | 标准品 |
| 392 | 消泡剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 23 |  | 试剂耗材 |
| 393 | 麦角硫因CAS：497-30-3 | 5g/瓶 | 瓶 | 3139.5 |  | 标准品 |
| 394 | a-葡萄糖酶CAS：9001-42-7 | 100 units | 瓶 | 741.75 |  | 标准品 |
| 395 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 200ug/mL | 盒 | 583.2 |  | 标准品 |
| 396 | 酸性橙II | 1000mg/L | 盒 | 115 |  | 标准品 |
| 397 | 苯甲酸（C6H5COOH） | 1g | 支 | 230 |  | 标准品 |
| 398 | 糖精钠 | 100mg | 支 | 287.5 |  | 标准品 |
| 399 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林混标 | 100ug/mL | 支 | 230 |  | 标准品 |
| 400 | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 | 30U/60U/mL | 支 | 762 |  | 标准品 |
| 401 | QuEChERS 离心管：内含300 mg无水硫酸镁和100 mg C18 | 50袋/盒 | 盒 | 108 |  | 试剂耗材 |
| 402 | 3-氯-1,2丙二醇 | 1支 | 支 | 57.5 |  | 标准品 |
| 403 | 七氯、艾氏剂、狄试剂混标 | 1支 | 支 | 189.7 |  | 标准品 |
| 404 | 灭草松 | 1支 | 支 | 50 |  | 标准品 |
| 405 | 五氯酚 | 1支 | 支 | 50 |  | 标准品 |
| 406 | 6号溶剂 | 1支 | 支 | 368 |  | 标准品 |
| 407 | 三级水泵 | 电压：24VDC 进水压力：0psi工作流量≥1.5LPM(115psi)工作电流≤2.3A(115psi)封堵压力135±15psi封堵电流≤3.2A | 个 | 1035 |  | 试剂耗材 |
| 408 | 移液枪头 | 10μl，1000支/袋 | 袋 | 253 |  | 试剂耗材 |
| 409 | 移液枪头 | 20μl，1000支/袋 | 袋 | 299 |  | 试剂耗材 |
| 410 | 硫酸标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 65 |  | 试剂耗材 |
| 411 | 盐酸标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 63.5 |  | 试剂耗材 |
| 412 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 65 |  | 试剂耗材 |
| 413 | 砝码 | 3kg/个 | 个 | 322 |  | 试剂耗材 |
| 414 | 平板玻璃 | 1张/个 | 张 | 26 |  | 试剂耗材 |
| 415 | 条块 | 1块/个 | 块 | 8 |  | 试剂耗材 |
| 416 | 压缩夹具 | 2个/套(上夹具和下夹具) | 套 | 3800 |  | 试剂耗材 |
| 417 | 进样针 | Sample Needle Kit,15µL(H-Class) - ACQUITY UPLC H-Class Series | 个 | 6770 |  | 试剂耗材 |
| 418 | 一级水滤芯 | 除有机物组合柱反渗透和蒸馏进水 | 个 | 6150 |  | 试剂耗材 |
| 419 | 果胶酶（液体） | 除有机物组合柱反渗透和蒸馏进水 | 瓶 | 165 |  | 试剂耗材 |
| 420 | Hypersil GOLD™ SAX HPLC 色谱柱 | 150mm*4.6mm*5.0μm | 根 | 4065 |  | 试剂耗材 |
| 421 | OPA稀释溶液 | 950mL/瓶 | 瓶 | 1450 |  | 试剂耗材 |
| 422 | 邻苯二甲醛（C8H6O2） OPA | Pickering (cat.NO 0120)符合标准NY/T 761-2008 第三部分 | 瓶 | 1580 |  | 试剂耗材 |
| 423 | 巯基乙醇 | Pickering(cat.NO3700-2000)符合标准NY/T 761-2008 第三部分 | 瓶 | 1850 |  | 试剂耗材 |
| 424 | 硫酸铵试剂 | 色谱纯500g/瓶 | 瓶 | 165 |  | 试剂耗材 |
| 425 | 13C7-展青霉素同位素内标 | 标准品25μg/mL | 瓶 | 2850 |  | 试剂耗材 |
| 426 | 环己基氨基磺酸钠-D4同位素内标 | 标准品100ug/mL | 瓶 | 290 |  | 试剂耗材 |
| 427 | 水中11种色素混（符合GB5009.35-2023） | 1000μg/mL | 瓶 | 185 |  | 试剂耗材 |
| 428 | 荧光增白剂220(标准物质) | 10mg/瓶 | 瓶 | 72 |  | 试剂耗材 |
| 429 | 白色脱脂纱布块 | 100块/包 | 包 | 16 |  | 试剂耗材 |
| 430 | 试验过滤用玻璃棉 | 100克/包 | 包 | 60.2 |  | 试剂耗材 |
| 431 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 304直圆头20cm | 把 | 15 |  | 试剂耗材 |
| 432 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 304弯圆头18cm | 把 | 15 |  | 试剂耗材 |
| 433 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 304直尖头20cm | 把 | 22 |  | 试剂耗材 |
| 434 | 试验用高弹性不锈钢镊子 | 304弯尖头18cm | 把 | 22 |  | 试剂耗材 |
| 435 | 苯酚标准溶液 | ≥10ml/瓶 | 瓶 | 36 |  | 试剂耗材 |
| 436 | 硫代硫酸钠容量分析用标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 90 |  | 试剂耗材 |
| 437 | 溴容量分析用标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 120 |  | 试剂耗材 |
| 438 | 4-氨基安替吡啉 | 10g/瓶 | 瓶 | 74.4 |  | 试剂耗材 |
| 439 | 色谱柱 | 毛细管柱（聚乙二醇固定相），30m*0.25mm*0.25um | 只 | 5843.4 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 440 | 猫源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 25μl×50次 | 盒 | 2016 |  | 微生物 |
| 441 | 干冰 | 5kg/箱 | 箱 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 442 | 色谱柱 | 30m*250μm*0.25μm | 个 | 5994 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 443 | 色谱柱:高效水相体积排阻(SEC)凝胶色谱柱,以亲水性球形多孔聚甲基丙烯酸酯型高聚物作为填料,孔径小于 20 nm,柱长 300 mm,内径 7.8 mm,粒径7μm | 孔径小于 20 nm,柱长 300 mm,内径 7.8 mm,粒径7μm | 根 | 14950 |  | 试剂耗材 |
| 444 | 磨口三角烧瓶 | 250ML | 只 | 38 |  | 试剂耗材 |
| 445 | 样品瓶架2ml进样瓶架50孔 | 2ml,50孔 | 个 | 10 |  | 试剂耗材 |
| 446 | Atlantis T3 C18 色谱柱 | 4.6*250mm 5μm | 个 | 6741 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 447 | 薄层层析板 | 涂有0.25MM厚度的Merk硅胶60或其他等效物质 | 盒 | 1550 |  | 试剂耗材 |
| 448 | 薄层层析板 | 涂有0.2MM厚度的C18烷基修饰的硅胶60或其他等效物质 | 盒 | 4820 |  | 试剂耗材 |
| 449 | 薄层色谱板 | 硅胶60 尺寸20CM X 20CM 涂层厚度约为0.25MM | 盒 | 400 |  | 试剂耗材 |
| 450 | 微量进样器（平头） | 10ml/10ul | 个 | 31.5 |  | 试剂耗材 |
| 451 | 粗纤维检测专用滤袋 | 专用纤维分析滤袋 | 盒 | 780 |  | 试剂耗材 |
| 452 | 氢氧化钾标准溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 68 |  | 试剂耗材 |
| 453 | 硫酸标准溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 57 |  | 试剂耗材 |
| 454 | 饮料中安赛蜜、阿斯巴甜的测定 | 50ml/瓶 | 瓶 | 780 |  | 试剂耗材 |
| 455 | 真核生物18s核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 25μl×48T | 盒 | 2254 |  | 微生物 |
| 456 | 电导率标准溶液 | 84us/cm | 个 | 115 |  | 试剂耗材 |
| 457 | 电导率标准溶液 | 1413us/cm | 个 | 115 |  | 试剂耗材 |
| 458 | 电导率标准溶液 | 12.88ms/cm | 个 | 115 |  | 试剂耗材 |
| 459 | 二苯氨基脲 | AR 25g/瓶 | 瓶 | 103 |  | 试剂耗材 |
| 460 | 麿口三角瓶 | 500mL | 个 | 26.6 |  | 试剂耗材 |
| 461 | 塑料瓶 | 1L | 个 | 7 |  | 试剂耗材 |
| 462 | 擦镜纸 | 50张*10本/盒 | 盒 | 14.5 |  | 试剂耗材 |
| 463 | 平板计数琼脂培养基PCA | 250g/瓶 | 瓶 | 148.12 |  | 微生物 |
| 464 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g/瓶 | 瓶 | 131.192 |  | 微生物 |
| 465 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)) | 250g/瓶 | 瓶 | 116.38 |  | 微生物 |
| 466 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 250g/瓶 | 瓶 | 248.63 |  | 微生物 |
| 467 | 磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 89.93 |  | 微生物 |
| 468 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 250g/瓶 | 瓶 | 89.93 |  | 微生物 |
| 469 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB) | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  | 微生物 |
| 470 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂(碘液2ml*5支+煌绿1ml*5支) | 2×5支/盒 | 盒 | 36.3975 |  | 微生物 |
| 471 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 250g/瓶 | 瓶 | 338.56 |  | 微生物 |
| 472 | 亚硫酸铋琼脂(BS)(基础+指示剂) | 250g/瓶 | 瓶 | 156.904 |  | 微生物 |
| 473 | HE琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 201.02 |  | 微生物 |
| 474 | 沙门氏菌显色培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 526.7 |  | 微生物 |
| 475 | 赖氨酸脱羧酶 | 20支/盒 | 盒 | 40.204 |  | 微生物 |
| 476 | 氨基酸脱羧酶对照 | 20支/盒 | 盒 | 40.204 |  | 微生物 |
| 477 | 氰化钾生长试验管 (KCN) | 20支/盒 | 盒 | 121.877 |  | 微生物 |
| 478 | 尿素 | 10支/盒 | 盒 | 40.6295 |  | 微生物 |
| 479 | 靛基质试剂 | 10ml/支（每盒1支） | 盒 | 33.35 |  | 微生物 |
| 480 | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | 13种*10测试 | 盒 | 296.24 |  | 微生物 |
| 481 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 129.5015 |  | 微生物 |
| 482 | 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂 | 新生霉素125ug/支，10支/盒 | 盒 | 39.1 |  | 微生物 |
| 483 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 118.496 |  | 微生物 |
| 484 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 (XLD) | 250g/瓶 | 瓶 | 391.8855 |  | 微生物 |
| 485 | 志贺氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 624.22 |  | 微生物 |
| 486 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 118.496 |  | 微生物 |
| 487 | 半固体琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 142.1975 |  | 微生物 |
| 488 | 志贺氏菌生化鉴定试剂盒 | 17种×5测试 | 盒 | 201.02 |  | 微生物 |
| 489 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡GP卡 | 20片/盒 | 盒 | 1269.6 | 进口产品 | 微生物 |
| 490 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡GN卡 | 20片/盒 | 盒 | 1269.6 | 进口产品 | 微生物 |
| 491 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 105.8 |  | 微生物 |
| 492 | 肠道菌增菌肉汤(EE) | 250g/瓶 | 瓶 | 246.307 |  | 微生物 |
| 493 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 | 瓶 | 139.656 |  | 微生物 |
| 494 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 100.51 |  | 微生物 |
| 495 | 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基) | 250g/瓶 | 瓶 | 78.292 |  | 微生物 |
| 496 | 蛋白胨水培养基(靛基质培养基、色氨酸肉汤) | 100g/瓶 | 瓶 | 84.64 |  | 微生物 |
| 497 | 3％氯化钠碱性蛋白胨水 BR 250g | 250g/瓶 | 瓶 | 84.64 |  | 微生物 |
| 498 | TCBS琼脂(硫代硫酸钠、柠檬酸钠、胆盐、蔗糖琼脂) | BR250g | 盒 | 132.043 |  | 微生物 |
| 499 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 250g | 250g/瓶 | 瓶 | 122.728 |  | 微生物 |
| 500 | 3％氯化钠三糖铁琼脂 BR 250g | 250g/瓶 | 瓶 | 110.032 |  | 微生物 |
| 501 | 无盐胨水(弧菌科鉴定管) | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  | 微生物 |
| 502 | 6%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  | 微生物 |
| 503 | 8%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  | 微生物 |
| 504 | 10%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  | 微生物 |
| 505 | EasyID副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 5 测试/盒 | 盒 | 209.76 |  | 微生物 |
| 506 | Bolton肉汤(含羊血和抗生素) | 225ml×6瓶/盒 | 盒 | 283.866 |  | 微生物 |
| 507 | 改良CCD平板 | 90mm×20个/盒 | 盒 | 176.0535 |  | 微生物 |
| 508 | 哥伦比亚血平板 9cm*20个/盒 | 9cm*20个 | 个 | 107.4905 |  | 微生物 |
| 509 | 布氏肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  | 微生物 |
| 510 | Skirrow琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 152.352 |  | 微生物 |
| 511 | 吲哚乙酸酯水解试验试纸 | 20片/瓶 | 盒 | 50.6 |  | 微生物 |
| 512 | 3%过氧化氢酶试剂 | 10支/盒 | 盒 | 36.1675 |  | 微生物 |
| 513 | 弯曲菌显色培养基 | 1000ml（51.2g） | 瓶 | 1380 |  | 微生物 |
| 514 | 7.5%氯化钠肉汤培养基 BR 250g | 250g/瓶 | 瓶 | 84.64 |  | 微生物 |
| 515 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 280.163 |  | 微生物 |
| 516 | 5mL卵黄亚碲酸钾增菌液 | 5mL*5支/盒 | 盒 | 39.7785 |  | 微生物 |
| 517 | 脑心浸出液肉汤BHI | 250g | 瓶 | 236.992 |  | 微生物 |
| 518 | 冻干血浆 | 0.5ml×10支/盒 | 盒 | 90.5625 |  | 微生物 |
| 519 | 血平板 | 9cm*20套/盒 | 套 | 97.336 |  | 微生物 |
| 520 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基 (胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤基础) TSB | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  | 微生物 |
| 521 | 冻干草酸钾兔血浆 | 0.2*10支 | 盒 | 123.05 |  | 微生物 |
| 522 | 庖肉培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 111.7225 |  | 微生物 |
| 523 | 庖肉牛肉粒 | 100g/瓶 | 瓶 | 167.5895 |  | 微生物 |
| 524 | 含胰蛋白胨酶的胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏（TPGYT）肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 88.32 |  | 微生物 |
| 525 | 卵黄琼脂培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 122.728 |  | 微生物 |
| 526 | 明胶-磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 98.325 |  | 微生物 |
| 527 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)(添加抗生素) | 250g/瓶 | 瓶 | 190.44 |  | 微生物 |
| 528 | 孟加拉红培养基(虎红琼脂) | 250g/瓶 | 瓶 | 140.507 |  | 微生物 |
| 529 | 胰酪胨大豆酵母浸膏肉汤(TSB-YE) (EB增菌液基础) | 250g/瓶 | 瓶 | 141.588 |  | 微生物 |
| 530 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) | 250g/瓶 | 瓶 | 141.3465 |  | 微生物 |
| 531 | 李氏增菌肉汤(LB1，LB2)基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 447.741 |  | 微生物 |
| 532 | 李氏增菌肉汤LB1配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 48.07 |  | 微生物 |
| 533 | 李氏增菌肉汤LB2配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 53.5325 |  | 微生物 |
| 534 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 723.672 |  | 微生物 |
| 535 | 缓冲葡萄糖蛋白胨水培养基(MR-VP培养基） | 250g/瓶 | 瓶 | 83.03 |  | 微生物 |
| 536 | 木糖 | 20支/盒 | 盒 | 36.3975 |  | 微生物 |
| 537 | 鼠李糖 | 20支/盒 | 盒 | 55.867 |  | 微生物 |
| 538 | PALCAM琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 469.752 |  | 微生物 |
| 539 | PALCAM琼脂配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 62.629 |  | 微生物 |
| 540 | 双歧杆菌琼脂培养基 (BBL) 250g | 250g/瓶 | 瓶 | 156.584 |  | 微生物 |
| 541 | PYG液体培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 201.4455 |  | 微生物 |
| 542 | MRS培养基（改良MRS培养基基础） | 250g/瓶 | 瓶 | 250.24 |  | 微生物 |
| 543 | 改良MRS培养基配套试剂 (莫匹罗星锂盐+半胱氨酸盐酸盐) | 2*5支/盒 | 盒 | 118.496 |  | 微生物 |
| 544 | MC培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 130.68 |  | 微生物 |
| 545 | 改良EC新生霉素增菌肉汤基础 BR 250g | 250g/瓶 | 瓶 | 162.5065 |  | 微生物 |
| 546 | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础 BR250g | 250g/瓶 | 瓶 | 335.179 |  | 微生物 |
| 547 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤 | 100g/瓶 | 瓶 | 644.115 |  | 微生物 |
| 548 | 大肠杆菌O157显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 666.54 |  | 微生物 |
| 549 | EC肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  | 微生物 |
| 550 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂 | 100g/瓶 | 瓶 | 620.4135 |  | 微生物 |
| 551 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础(MLST) | 250g/瓶 | 瓶 | 118.496 |  | 微生物 |
| 552 | 阪崎肠杆菌显色培养基(DFI) | 1000ml/瓶 | 瓶 | 702.512 |  | 微生物 |
| 553 | 胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA) (大豆酪蛋白琼脂培养基) | 250g/瓶 | 瓶 | 156.584 |  | 微生物 |
| 554 | EasyID克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)生化鉴定试剂盒 | 4种*10测试 | 盒 | 266.8 |  | 微生物 |
| 555 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤 (EE肉汤)(肠杆菌科检验) | 250g/瓶 | 瓶 | 266.8 |  | 微生物 |
| 556 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 250g/瓶 | 瓶 | 131.192 |  | 微生物 |
| 557 | KF链球菌琼脂培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 187.45 |  | 微生物 |
| 558 | 假单胞菌琼脂培养基 (CN琼脂) (已添加萘啶酸) | 250g/瓶 | 瓶 | 400.2 |  | 微生物 |
| 559 | 金氏B培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 300.472 |  | 微生物 |
| 560 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒 | 盒 | 45.701 |  | 微生物 |
| 561 | 绿脓菌素测定用培养基 (PDP) (药典) BR250g | 250g/瓶 | 瓶 | 111.7225 |  | 微生物 |
| 562 | 氧化酶试剂 (50测试/瓶) | 50测试 | 瓶 | 69 |  | 微生物 |
| 563 | 钠氏试剂 (乙酰胺肉汤配套试剂) | 10ml/盒 | 盒 | 35.65 |  | 微生物 |
| 564 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础 (SPS) | 250g/瓶 | 瓶 | 154.8935 |  | 微生物 |
| 565 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂配套试剂 | 2×5支/盒 | 盒 | 56.35 |  | 微生物 |
| 566 | 液体硫乙醇酸盐培养基 (FT) (需氧、厌氧菌培养基) | 250g/瓶 | 瓶 | 145.5785 |  | 微生物 |
| 567 | 动力－硝酸盐培养基(A法) | 250g/瓶 | 瓶 | 154.8935 |  | 微生物 |
| 568 | 缓冲动力－硝酸盐培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 201.4455 |  | 微生物 |
| 569 | 含铁牛奶培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 154.8935 |  | 微生物 |
| 570 | 硝酸盐还原试剂(甲液：对氨基苯磺酸)(乙液：甲萘胺) | 10ml×2支/盒 | 盒 | 28.773 |  | 微生物 |
| 571 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 瓶 | 89.723 |  | 微生物 |
| 572 | EC-MUG培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 413.885 |  | 微生物 |
| 573 | 氯硝胺18%甘油(DG18)琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 194.35 |  | 微生物 |
| 574 | 卵磷脂-吐温80营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 145.5785 |  | 微生物 |
| 575 | 0.5%无菌TTC溶液 | 2ml×10支/盒 | 盒 | 39.1 |  | 微生物 |
| 576 | 双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 109.25 |  | 微生物 |
| 577 | SCDLP液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 121.877 |  | 微生物 |
| 578 | 明胶培养基(营养明胶) | 100g/瓶 | 瓶 | 85.1 |  | 微生物 |
| 579 | 硝酸盐蛋白胨水培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 89.723 |  | 微生物 |
| 580 | 甘露醇发酵培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 146.05 |  | 微生物 |
| 581 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 100g/瓶 | 瓶 | 126.96 |  | 微生物 |
| 582 | MRS肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 230.2185 |  | 微生物 |
| 583 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP) | 250g/瓶 | 瓶 | 156.4 |  | 微生物 |
| 584 | 胰酪胨大豆羊血(TSSB)琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 210.1625 |  | 微生物 |
| 585 | 革兰氏染色液 | 10ml×4支/盒 | 盒 | 54.74 |  | 微生物 |
| 586 | 甘油 | 1ml×10支/盒 | 盒 | 38.87 |  | 微生物 |
| 587 | 无菌液体石蜡 | 10ml/盒 | 盒 | 33.235 |  | 微生物 |
| 588 | 亚碲酸钾 (山梨醇麦康凯培养基配套试剂) | 1.25mg*10支 | 盒 | 39.7785 |  | 微生物 |
| 589 | 多粘菌素B (MYP及胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤配套试剂) | 10000IU×10支/盒 | 盒 | 156.4 |  | 微生物 |
| 590 | 萘啶酸(CN琼脂配套试剂) | 1.5mg/支*10 | 盒 | 47.74 |  | 微生物 |
| 591 | 50%卵黄液 | 5ml*5支/盒 | 盒 | 78.2 |  | 微生物 |
| 592 | TCBS琼脂培养基(平板) | 90mm×20个/盒 | 盒 | 117.3 |  | 微生物 |
| 593 | 生理盐水 | 225ml/瓶 | 瓶 | 9.775 |  | 微生物 |
| 594 | 蛋白胨水 | 20支/盒 | 盒 | 48.3 |  | 微生物 |
| 595 | 乳酸杆菌肉汤培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 259.555 |  | 微生物 |
| 596 | 乳酸杆菌琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 223.1 |  | 微生物 |
| 597 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 100g/瓶 | 瓶 | 171.35 |  | 微生物 |
| 598 | 马铃薯葡萄糖半固体琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 190.44 |  | 微生物 |
| 599 | 高盐察氏培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 129.145 |  | 微生物 |
| 600 | 沙氏葡萄糖液体培养基 (颗粒型) (20版药典) | 250g/瓶 | 瓶 | 152.95 |  | 微生物 |
| 601 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB) | 90mm×20个/盒 | 盒 | 124.2 |  | 微生物 |
| 602 | 叶酸测定用培养基成品化培养 | 250g/瓶 | 瓶 | 1517.425 |  | 微生物 |
| 603 | 万古霉素 (改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂) | 1mg/支×10 | 盒 | 142.6 |  | 微生物 |
| 604 | 郝氏载玻片 | 具有标准计测室的特质玻片 | 套 | 2200 |  | 微生物 |
| 605 | 血液DNA提取试剂盒 | 96份/盒，含消化液 | 套 | 1587 |  | 微生物 |
| 606 | 动物源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T | 盒 | 1015.68 |  | 微生物 |
| 607 | 致泻大肠埃希氏菌5重PCR试剂盒 | 24T | 盒 | 7001.2 |  | 微生物 |
| 608 | 胃蛋白酶（猪源） | 100g，1：3000 | 瓶 | 271.4 |  | 微生物 |
| 609 | 高温灭菌生物指示芽孢条 | 100条/包 | 包 | 920 |  | 微生物 |
| 610 | 氧气指示剂 | 10只/包 | 包 | 73.6 |  | 微生物 |
| 611 | 3.5L厌氧产气袋 | 10只/包 | 包 | 230 |  | 微生物 |
| 612 | 一次性无菌培养皿 | 90mm，500只/箱 | 箱 | 322 |  | 微生物 |
| 613 | 一次性塑料涂布棒 | 100个/盒 | 盒 | 55.2 |  | 微生物 |
| 614 | 一次性接种环（独立包装） | 10ul或1ul，1支/包，100支/盒 | 盒 | 55.2 |  | 微生物 |
| 615 | 无菌取样勺 | 无菌独立包装，5mL×150支/包 | 包 | 161 |  | 微生物 |
| 616 | BZJZ标准菌株 | 冻干粉，有相应证书 | 瓶 | 380 |  | 微生物 |
| 617 | 均质袋 (采样袋) | 20*32.5cm ，100个/盒 | 盒 | 118 |  | 微生物 |
| 618 | 叶酸检测国标即用型套装 | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  | 微生物 |
| 619 | 维生素B12检测国标即用型套装 | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  | 微生物 |
| 620 | 生物素检测国标即用型套装 | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  | 微生物 |
| 621 | 泛酸检测国标即用型套装 | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  | 微生物 |
| 622 | 一次性无菌试管 | 50支/盒 | 盒 | 315 |  | 微生物 |
| 623 | 叶酸微孔法即用型试剂盒 | 96×3次/盒 | 盒 | 5500 |  | 微生物 |
| 624 | 鹅源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合GB/T38164-2019要求，25μl×50次 | 盒 | 1955 |  | 微生物 |
| 625 | 狗动物源性荧光定量pcr测试剂盒 | 成品化培养基48T(探针法)50T | 盒 | 1955 |  | 微生物 |
| 626 | 鸡源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合GB/T38164-2019要求，25μl×50次 | 盒 | 1955 |  | 微生物 |
| 627 | 牛源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 25μl×50次 | 盒 | 2093 |  | 微生物 |
| 628 | 鸭源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合GB/T38164-2019要求，25μl×50次 | 盒 | 2248.25 |  | 微生物 |
| 629 | 羊源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 25μl×50次 | 盒 | 2093 |  | 微生物 |
| 630 | 猪源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 25μl×50次 | 盒 | 2093 |  | 微生物 |
| 631 | CaMboV35S实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  | 微生物 |
| 632 | EPSPS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  | 微生物 |
| 633 | NOS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  | 微生物 |
| 634 | PAT实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  | 微生物 |
| 635 | 大豆内源基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  | 微生物 |
| 636 | 蜡样芽孢杆菌生化试剂盒 | 10/盒 | 盒 | 345.345 |  | 微生物 |
| 637 | 驴动物源性荧光定量pcr测试剂盒 | 48T(探针法) | 盒 | 3450 |  | 微生物 |
| 638 | 马动物源性荧光定量pcr测试剂盒 | 48T(探针法)马鹿，规格50T | 盒 | 2760 |  | 微生物 |
| 639 | 磁珠法血液病毒DNA提取试剂盒 | 96份/盒 | 盒 | 1380 |  | 微生物 |
| 640 | 植物DNA提取试剂盒 | 96份/盒 | 盒 | 2200 |  | 微生物 |
| 641 | 厌氧指示剂 | 10片/包 | 包 | 84.64 |  | 微生物 |
| 642 | 蒸汽灭菌生物指示剂 | 100支/盒 | 盒 | 2300 |  | 微生物 |
| 643 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 24mmX55m | 卷 | 86.25 |  | 微生物 |
| 644 | 冻存管 | 2ml,可-80℃冷冻保存，50支/包 | 包 | 54.05 |  | 微生物 |
| 645 | 冻存管冷冻管盒 | 2ml,可-80℃冷冻保存，20格/盒 | 盒 | 4.6 |  | 微生物 |
| 646 | 沙门氏菌属O多价A-F诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 632.5 |  | 微生物 |
| 647 | 沙门氏菌多价H血清 | 1ml/2ml/瓶 | 瓶 | 632.5 |  | 微生物 |
| 648 | 水质 (粪) 大肠菌群快速检验纸片-I | 10份/盒 (15袋/份) | 盒 | 160 |  | 微生物 |
| 649 | HANDY PLATE菌落总数检测片 | 20片/袋 | 袋 | 140 |  | 微生物 |
| 650 | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63301 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 651 | 产气荚膜梭菌 ATCC13124 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 652 | 酿酒酵母 ATCC9763 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 653 | 鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 654 | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 655 | 金黄色葡萄球菌 ATCC25923 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 656 | 副溶血性弧菌 ATCC17802 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 657 | 马红球菌 ATCC6939 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 658 | 伊氏李斯特氏菌 ATCC19119 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 659 | 斯氏李斯特氏菌 ATCC35967 | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 660 | (冻干) 英诺克李斯特菌ATCC33090 | 冻干粉 | 支 | 380 |  | 微生物 |
| 661 | 单核增生李斯特氏菌GDMCC 1.2408 | 冻干粉 | 支 | 380 |  | 微生物 |
| 662 | 恶臭假单胞菌FSCC (T) 206574 (等效于CMCC(B)10283) | 冻干粉 | 支 | 380 |  | 微生物 |
| 663 | 铜绿假单胞菌FSCC (T) 206127 (等效于CMCC(B)10282) | 冻干粉 | 株 | 380 |  | 微生物 |
| 664 | 粪肠球菌(粪链球菌)ATCC29212 | 冻干 | 株 | 381 |  | 微生物 |
| 665 | 鼠李糖乳杆菌 ATCC7469 | 冻干 | 株 | 690 |  | 微生物 |
| 666 | 十二水硫酸高铁铵 | AR 500g | 瓶 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 667 | 乙苯 | 色谱纯级≥99.5%，500mL/瓶 | 支 | 55.7 |  | 试剂耗材 |
| 668 | 二苯基偶氮碳酰肼 | AR 25g/瓶 40% | 瓶 | 94 |  | 试剂耗材 |
| 669 | 硫氰酸铵(NH4SCN) | 优级纯，99.99%，500G | 瓶 | 653 |  | 试剂耗材 |
| 670 | 氯化锶，六水 | AR 500G | 瓶 | 56.7 |  | 试剂耗材 |
| 671 | 氯化钡二水 | 优级纯 500g | 瓶 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 672 | 氢氟酸 | 优级纯 500ml | 瓶 | 20 |  | 试剂耗材 |
| 673 | 二苯碳酰二肼 | 优级纯>98.0%，25g | 瓶 | 124.3 |  | 试剂耗材 |
| 674 | 冰乙酸 | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 18 |  | 试剂耗材 |
| 675 | 磷酸 | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 42.1 |  | 试剂耗材 |
| 676 | 甲酸 | 优级纯，≥99.5%，5ml | 瓶 | 39 |  | 试剂耗材 |
| 677 | 氨水 | 优级纯500ml/瓶 | 瓶 | 10.8 |  | 试剂耗材 |
| 678 | 三乙醇胺 | 优级纯≥99.0%(GC)500ml | 瓶 | 62 |  | 试剂耗材 |
| 679 | 无水乙醇 | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 16.9 |  | 试剂耗材 |
| 680 | 丙三醇 | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 55.7 |  | 试剂耗材 |
| 681 | 乙二醇 | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 50.7 |  | 试剂耗材 |
| 682 | 无水煤油 | 优级纯250ml | 瓶 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 683 | 乙酸 | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 18 |  | 试剂耗材 |
| 684 | 氢氧化钠 | 优级纯500G | 瓶 | 14 |  | 试剂耗材 |
| 685 | 无水碳酸钠 | 优级纯500G | 瓶 | 36.6 |  | 试剂耗材 |
| 686 | 氯化铵 | 优级纯500G | 瓶 | 20.79 |  | 试剂耗材 |
| 687 | 焦硫酸钾 | 优级纯500G | 瓶 | 256.7 |  | 试剂耗材 |
| 688 | 无水硼砂 | 优级纯500G | 瓶 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 689 | 高碘酸钾 | 优级纯25g | 瓶 | 92 |  | 试剂耗材 |
| 690 | 氢氧化钾 | 优级纯500G | 瓶 | 22.6 |  | 试剂耗材 |
| 691 | 氧化镁 | 光谱纯10G | 瓶 | 70 |  | 试剂耗材 |
| 692 | 三氧化二铁 | 光谱纯25g | 瓶 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 693 | 二水合氯化钡 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 16.5 |  | 试剂耗材 |
| 694 | 乙酸铅三水 | AR500g | 瓶 | 55 |  | 试剂耗材 |
| 695 | 无水乙醇 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 20.8 |  | 试剂耗材 |
| 696 | 无水氯化钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 697 | 乙酸乙酯 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 698 | 环己烷 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 699 | 正庚烷 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 20.8 |  | 试剂耗材 |
| 700 | 叔戊醇 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 65.6 |  | 试剂耗材 |
| 701 | 抗坏血酸 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 77 |  | 试剂耗材 |
| 702 | 二硫化碳 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 48 |  | 试剂耗材 |
| 703 | 磷酸二氢铵 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 704 | 盐酸羟胺 | 分析纯100g/瓶 | 瓶 | 19.8 |  | 试剂耗材 |
| 705 | 抗坏血酸 | 分析纯25g/瓶 | 瓶 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 706 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂100g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 707 | 无水碳酸钠 | 基准试剂100g/瓶 | 瓶 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 708 | 氯化钠 | AR 500G | 瓶 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 709 | 冰乙酸 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 13.8 |  | 试剂耗材 |
| 710 | 磷酸二氢钠，无水 | 分析纯500g | 瓶 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 711 | 磷酸氢二钠，十二水 | 优级纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 712 | 无水乙醇 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 713 | 过硫酸钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 32.6 |  | 试剂耗材 |
| 714 | 1-氨基-2萘酚-4-磺酸 | 分析纯25g | 瓶 | 96 |  | 试剂耗材 |
| 715 | 乙二胺四乙酸钠 | AR 500g | 瓶 | 48.7 |  | 试剂耗材 |
| 716 | 异烟酸 | AR 100g | 瓶 | 52.7 |  | 试剂耗材 |
| 717 | 磷酸二氢钠，二水 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 718 | 无水磷酸二氢钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 26.8 |  | 试剂耗材 |
| 719 | 四水酒石酸钾钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 39.8 |  | 试剂耗材 |
| 720 | 硫酸铜 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 721 | 异丙醇 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 722 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | 色谱纯 50g | 瓶 | 180 |  | 试剂耗材 |
| 723 | 碳酸氢钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 27.5 |  | 试剂耗材 |
| 724 | 三水合乙酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 725 | 三水合磷酸二氢钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 726 | 七水合硫酸镁 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 727 | 七水合硫酸亚铁 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 728 | 一水合硫酸锰 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 729 | 三羟甲基氨基甲烷 | 分析纯100g/瓶 | 瓶 | 70.6 |  | 试剂耗材 |
| 730 | D(+)-葡萄糖，一水 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 731 | 无水乙酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 732 | 氧化锌 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 32.8 |  | 试剂耗材 |
| 733 | 无水硫酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 734 | 三乙醇胺 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 735 | 氯化铵 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 736 | 铬黑T | 指示剂 25g/瓶 | 瓶 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 737 | 铬酸钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 61.6 |  | 试剂耗材 |
| 738 | 碳酸钙 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 16.9 |  | 试剂耗材 |
| 739 | 碳酸钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 740 | 四水合钼酸铵 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 194 |  | 试剂耗材 |
| 741 | 氯化钙 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.6 |  | 试剂耗材 |
| 742 | 六水氯化镁 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 743 | 碳酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 744 | 烷基苯磺酸钠 | AR250g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 745 | 乙氧基化烷基硫酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 910.9 |  | 试剂耗材 |
| 746 | 尿素(分析纯) | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 747 | 氯化钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 16.9 |  | 试剂耗材 |
| 748 | 十二烷基磺酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 103.4 |  | 试剂耗材 |
| 749 | 磷酸氢二钠十二水合物 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 20.8 |  | 试剂耗材 |
| 750 | 磷酸氢二钠二水合物 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 751 | 磷酸二氢钠二水合物 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 24.2 |  | 试剂耗材 |
| 752 | 无水亚硫酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 753 | 四苯硼钠 | AR 10g/瓶 | 瓶 | 45.7 |  | 试剂耗材 |
| 754 | 柠檬酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 20 |  | 试剂耗材 |
| 755 | 喹啉 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 97.5 |  | 试剂耗材 |
| 756 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | 分析纯 250g/瓶 | 瓶 | 26 |  | 试剂耗材 |
| 757 | 乙酸铅，三水 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 33.8 |  | 试剂耗材 |
| 758 | 酚酞 | 指示剂 25g/瓶 | 瓶 | 14.4 |  | 试剂耗材 |
| 759 | 过氧化氢酶 | 25g/瓶，≥200,000unit/g | 瓶 | 277.6 |  | 试剂耗材 |
| 760 | 卡尔费休试剂 | AR(KLF-06,无吡啶）500ml/瓶 | 瓶 | 102.4 |  | 试剂耗材 |
| 761 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 762 | 海砂 | 化学纯，粒度0.65mm~0.85mm,二氧化硅含量为99％ | 瓶 | 28.8 |  | 试剂耗材 |
| 763 | 无水磷酸氢二钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 42 |  | 试剂耗材 |
| 764 | 甲基红钠 | ind 25g/瓶 | 瓶 | 95 |  | 试剂耗材 |
| 765 | 乙酸 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 766 | 碘酸钾 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 266.6 |  | 试剂耗材 |
| 767 | 三氯化铁，无水 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 768 | N,N-二乙基对苯二胺 | 分析纯 25g/瓶 | 瓶 | 628 |  | 试剂耗材 |
| 769 | 硫酸亚铁铵，六水 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 16.9 |  | 试剂耗材 |
| 770 | 磷酸氢二铵 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 771 | 甲酸铵 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 64.6 |  | 试剂耗材 |
| 772 | 磷酸氢二钾，无水 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 773 | 抗坏血酸 | AR 100g/瓶 | 瓶 | 20 |  | 试剂耗材 |
| 774 | AHMT | 分析纯 1g | 瓶 | 57.7 |  | 试剂耗材 |
| 775 | 高碘酸钾 | 分析纯100g/瓶 | 瓶 | 119.4 |  | 试剂耗材 |
| 776 | 乙酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 777 | 可溶性淀粉酶制剂分析专用 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 38 |  | 试剂耗材 |
| 778 | 磷酸 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 28.9 |  | 试剂耗材 |
| 779 | 无水柠檬酸 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 16.9 |  | 试剂耗材 |
| 780 | 偏钒酸铵 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 106 |  | 试剂耗材 |
| 781 | 甲酸 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 23.8 |  | 试剂耗材 |
| 782 | 无砷锌粒 | AR 500g | 瓶 | 58.3 |  | 试剂耗材 |
| 783 | 硫酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.7 |  | 试剂耗材 |
| 784 | 无水乙酸锌 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 785 | 亚铁氰化钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 55.7 |  | 试剂耗材 |
| 786 | 亚硝酸钠 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 18 |  | 试剂耗材 |
| 787 | 硝酸铝，九水 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 36.8 |  | 试剂耗材 |
| 788 | 氯化镁，六水 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 789 | 四甲基氢氧化铵溶液 | 25%水溶液 50g | 瓶 | 67.6 |  | 试剂耗材 |
| 790 | 氢氧化钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.2 |  | 试剂耗材 |
| 791 | 酒石酸 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 43 |  | 试剂耗材 |
| 792 | 草酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 30.6 |  | 试剂耗材 |
| 793 | 吡唑啉酮 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 185 |  | 试剂耗材 |
| 794 | 次甲基蓝 | 指示剂 25g | 瓶 | 45.7 |  | 试剂耗材 |
| 795 | 靛蓝 | AR 25g | 瓶 | 27.8 |  | 试剂耗材 |
| 796 | 二磺酸钠 | 指示剂 25g | 瓶 | 52 |  | 试剂耗材 |
| 797 | 苯酚红 | 指示剂 25g | 瓶 | 57.7 |  | 试剂耗材 |
| 798 | 95%乙醇 | AR 500ML | 瓶 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 799 | 甲基红 | 指示剂 25g | 瓶 | 41 |  | 试剂耗材 |
| 800 | 甲基橙 | 指示剂 25g | 瓶 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 801 | 盐酸-萘-乙二胺 | AR 5g | 瓶 | 70 |  | 试剂耗材 |
| 802 | 石油醚30℃~60℃ | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 803 | 无水对氨基苯磺酸 | AR 100g | 瓶 | 21.4 |  | 试剂耗材 |
| 804 | 氯化钴 | 分析纯5g | 瓶 | 39.8 |  | 试剂耗材 |
| 805 | 乙酸铵 | AR 500g | 瓶 | 20.2 |  | 试剂耗材 |
| 806 | 氯铂酸钾 | 分析纯 1g/瓶 | 瓶 | 345.6 |  | 试剂耗材 |
| 807 | 亚硫酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 20 |  | 试剂耗材 |
| 808 | 碱性品红 | 指示剂 25g | 瓶 | 30.8 |  | 试剂耗材 |
| 809 | 四硼酸钠，十水 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 810 | 氯化亚锡 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 198 |  | 试剂耗材 |
| 811 | 甲醛溶液 | 36%-38%，AR500ml | 瓶 | 7.2 |  | 试剂耗材 |
| 812 | 二甲基甲酰胺 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 22.4 |  | 试剂耗材 |
| 813 | 枸橼酸铁铵 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 83.79 |  | 试剂耗材 |
| 814 | 单宁酸溶液 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 295.5 |  | 试剂耗材 |
| 815 | 氨溶液 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 8.6 |  | 试剂耗材 |
| 816 | 硫酸肼 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 88.9 |  | 试剂耗材 |
| 817 | 钨酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 278.9 |  | 试剂耗材 |
| 818 | 碘化汞 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 240 |  | 试剂耗材 |
| 819 | 七水合硫酸锌 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 20.4 |  | 试剂耗材 |
| 820 | 淀粉酶(活力≥1.5U/mg) | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 204 |  | 试剂耗材 |
| 821 | 四丁基溴化铵 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 115 |  | 试剂耗材 |
| 822 | 三氯化铁六水 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 29.7 |  | 试剂耗材 |
| 823 | 三氯乙酸 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 74.81 |  | 试剂耗材 |
| 824 | 二甲基亚砜 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 54.7 |  | 试剂耗材 |
| 825 | 氨水 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 8.6 |  | 试剂耗材 |
| 826 | 硅藻土80-120目 | CP 1kg | 瓶 | 42 |  | 试剂耗材 |
| 827 | 氯化钠 | 优级纯500g/瓶 | 瓶 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 828 | 1,10-菲啰啉，一水 | AR 5g | 瓶 | 25 |  | 试剂耗材 |
| 829 | 半水合酒石酸氧锑钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 163 |  | 试剂耗材 |
| 830 | 变色酸(4,5-二羟基萘-2,7二磺酸钠盐) | AR500g/瓶 | 瓶 | 54 |  | 试剂耗材 |
| 831 | 硫酸钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 22.8 |  | 试剂耗材 |
| 832 | 钼酸铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 209.5 |  | 试剂耗材 |
| 833 | 钼酸钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 221.8 |  | 试剂耗材 |
| 834 | 七水合钼酸铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 172 |  | 试剂耗材 |
| 835 | 石油醚60℃~90℃ | AR500ml/瓶 | 瓶 | 16.9 |  | 试剂耗材 |
| 836 | 石油醚90℃~120℃ | AR500ml/瓶 | 瓶 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 837 | 抗坏血酸 | AR50g/瓶 | 瓶 | 17.6 |  | 试剂耗材 |
| 838 | 异辛烷 | HPLC农残级4L/瓶(附带批次检验数据包括含量、杂质含量、密度等) | 瓶 | 1125.3 |  | 试剂耗材 |
| 839 | 正庚烷 | HPLC农残级4L/瓶(附带批次检验数据包括含量、杂质含量、密度等) | 瓶 | 861.6 |  | 试剂耗材 |
| 840 | 硅油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 126.3 |  | 试剂耗材 |
| 841 | 异丙醇 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 349.6 |  | 试剂耗材 |
| 842 | 无水硫酸镁 | GR 500g | 瓶 | 48 |  | 试剂耗材 |
| 843 | 无水硫酸钠 | GR 500g | 瓶 | 11.7 |  | 试剂耗材 |
| 844 | 甲酸铵 | HPLC 500g | 瓶 | 2835.7 |  | 试剂耗材 |
| 845 | 乙酸铵 | HPLC 500g | 瓶 | 72 |  | 试剂耗材 |
| 846 | 甲醇 | HPLC 4L/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 422.4 |  | 试剂耗材 |
| 847 | 乙腈 | HPLC 4L/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 864 |  | 试剂耗材 |
| 848 | 二氯甲烷 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 479.9 |  | 试剂耗材 |
| 849 | 正己烷 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 438.9 |  | 试剂耗材 |
| 850 | 乙酸乙酯 | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 199.6 |  | 试剂耗材 |
| 851 | 乙酸锌 | GR 500g/瓶 | 瓶 | 41.7 |  | 试剂耗材 |
| 852 | 亚铁氰化钾 | GR 500g/瓶 | 瓶 | 62.6 |  | 试剂耗材 |
| 853 | 氢氧化钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 854 | 碘化钾 | GR 500g/瓶 | 瓶 | 495.5 |  | 试剂耗材 |
| 855 | 氧化镁 | GR 500g/瓶 | 瓶 | 53.2 |  | 试剂耗材 |
| 856 | 三乙胺 | AR 500mL/瓶 | 瓶 | 28 |  | 试剂耗材 |
| 857 | 液体石蜡 | AR 500mL/瓶 | 瓶 | 28.8 |  | 试剂耗材 |
| 858 | 甘油 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 21.6 |  | 试剂耗材 |
| 859 | 乙基苯 | 色谱纯级5ml/瓶 | 瓶 | 60 |  | 试剂耗材 |
| 860 | 乙酰丙酮 | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 52 |  | 试剂耗材 |
| 861 | 二氯甲烷 | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 862 | 硼酸 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 19.6 |  | 试剂耗材 |
| 863 | 碘 | 分析纯250g/瓶 | 瓶 | 243.7 |  | 试剂耗材 |
| 864 | 溴化钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 69 |  | 试剂耗材 |
| 865 | 可溶性淀粉 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 32.8 |  | 试剂耗材 |
| 866 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 867 | 苯 | 分析纯，经过无水氯化钙500mL | 瓶 | 26 |  | 试剂耗材 |
| 868 | 溴甲酚绿(分析纯) | 25g/瓶 | 瓶 | 67 |  | 试剂耗材 |
| 869 | 甲基红(分析纯) | 25g/瓶 | 瓶 | 40.9 |  | 试剂耗材 |
| 870 | 甲基橙(分析纯) | 25g/瓶 | 瓶 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 871 | 苯(色谱纯) | 500ml/瓶 | 瓶 | 68.6 |  | 试剂耗材 |
| 872 | 间二甲苯(色谱纯) | 500ml/瓶 | 瓶 | 47.7 |  | 试剂耗材 |
| 873 | 对二甲苯 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 64 |  | 试剂耗材 |
| 874 | 邻二甲苯 | 色谱纯25ml/瓶 | 瓶 | 62 |  | 试剂耗材 |
| 875 | 正十四烷 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 57 |  | 试剂耗材 |
| 876 | 甲苯二异氰酸酯(色谱纯) | 500g/瓶 | 瓶 | 129.9 |  | 试剂耗材 |
| 877 | 1,2-二氯乙烷 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 57 |  | 试剂耗材 |
| 878 | 1,1,2-三氯乙烷 | 色谱纯5g/瓶 | 瓶 | 87 |  | 试剂耗材 |
| 879 | 三氯乙烯 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 59.7 |  | 试剂耗材 |
| 880 | 无水N，N-二甲基甲酰胺(分析 | 500ml/瓶 | 瓶 | 22.4 |  | 试剂耗材 |
| 881 | 乙酸丁酯(分析纯) | 500ml/瓶 | 瓶 | 23.6 |  | 试剂耗材 |
| 882 | 液状石蜡 | 医用级，液体 | kg | 108 |  | 试剂耗材 |
| 883 | 氯化钠 | 化学纯500g/瓶 | 瓶 | 6.9 |  | 试剂耗材 |
| 884 | 双甲酮(化学纯) | 50g/瓶 | 瓶 | 45.89 |  | 试剂耗材 |
| 885 | 甲醇 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 886 | 连二亚硫酸钠 | AR（沪试），500G | 瓶 | 21 |  | 试剂耗材 |
| 887 | 叔丁基甲醚(分析纯) | 500ml/瓶 | 瓶 | 22.8 |  | 试剂耗材 |
| 888 | 乙腈 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 889 | 柠檬酸盐缓冲液(分析纯) | 250ml/瓶 | 瓶 | 232.8 |  | 试剂耗材 |
| 890 | L-组氨酸盐酸盐-水合物 | 分析纯 25g/瓶 | 瓶 | 36.8 |  | 试剂耗材 |
| 891 | 萘-d8(分析纯) | 250mg/瓶 | 瓶 | 134 |  | 试剂耗材 |
| 892 | 2,4,5-三氯苯胺 | AR50g/瓶 | 瓶 | 61.6 |  | 试剂耗材 |
| 893 | 蒽-d10(分析纯) | 100mg/瓶 | 瓶 | 471.9 |  | 试剂耗材 |
| 894 | 十二烷基磺酸钠(分析纯) | 250g/瓶 | 瓶 | 138.3 |  | 试剂耗材 |
| 895 | 凡士林 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 896 | 乙酸正丁酯 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 49 |  | 试剂耗材 |
| 897 | 叔戊醇 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 48.8 |  | 试剂耗材 |
| 898 | 氯胺T | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 90.5 |  | 试剂耗材 |
| 899 | 乙酸 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 900 | D（+）-葡萄糖，无水 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 14 |  | 试剂耗材 |
| 901 | 五水合硫代硫酸钠 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 902 | 乙酸正戊酯 | 色谱纯 5ml/瓶 | 瓶 | 40.9 |  | 试剂耗材 |
| 903 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 904 | 氧化镁 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 28.6 |  | 试剂耗材 |
| 905 | 吡啶 | AR 500ML/瓶 | 瓶 | 58.7 |  | 试剂耗材 |
| 906 | 二乙氨基二硫代甲酸银 | AR 5g/瓶 | 瓶 | 105.4 |  | 试剂耗材 |
| 907 | 正己烷 | AR 500ML/瓶 | 瓶 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 908 | 氧化铝 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 18.7 |  | 试剂耗材 |
| 909 | 甲酸 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 394 |  | 试剂耗材 |
| 910 | 辛烷磺酸钠 | 分析纯25g/瓶 | 瓶 | 120 |  | 试剂耗材 |
| 911 | 三乙胺 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 184 |  | 试剂耗材 |
| 912 | 对异丙基甲苯 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 913 | 苯甲酸苄酯 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 56.7 |  | 试剂耗材 |
| 914 | 1-溴萘 | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 322 |  | 试剂耗材 |
| 915 | 己酸乙酯 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 58.7 |  | 试剂耗材 |
| 916 | 乳酸乙酯 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 87.5 |  | 试剂耗材 |
| 917 | 丁酸乙酯 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 64.7 |  | 试剂耗材 |
| 918 | 己酸 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 68.6 |  | 试剂耗材 |
| 919 | 丁酸 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 67.6 |  | 试剂耗材 |
| 920 | 乳酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 28.8 |  | 试剂耗材 |
| 921 | 丙酸乙酯 | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 47.7 |  | 试剂耗材 |
| 922 | 正丙醇 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 61.6 |  | 试剂耗材 |
| 923 | 异丁醇 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 63.6 |  | 试剂耗材 |
| 924 | 异戊醇 | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 88.5 |  | 试剂耗材 |
| 925 | 2-乙基丁酸 | 99%，25ml/瓶 | 瓶 | 78 |  | 试剂耗材 |
| 926 | 二甲亚砜C2H6SO | >99.8% 500ml/瓶 | 瓶 | 64.84 |  | 试剂耗材 |
| 927 | 2-硝基苯甲醛（2-NP） | 25g/瓶，含量99% | 瓶 | 52 |  | 试剂耗材 |
| 928 | 姜黄色素 | 分析纯5g/瓶 | 瓶 | 33 |  | 试剂耗材 |
| 929 | 2-乙基-1，3-己二醇 | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 226 |  | 试剂耗材 |
| 930 | 甲醇 | 质谱级，2.5L/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 2277 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 931 | 乙腈 | 质谱级，2.5L/瓶 | 瓶 | 2632.7 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 932 | 水相聚醚砜针式滤器 | 水系PES 直径13mm*0.22um，100只/罐 | 罐 | 39.8 |  | 试剂耗材 |
| 933 | 水相聚醚砜针式滤器 | 水系PES 直径25mm*0.45mm,100只/罐 | 罐 | 59.7 |  | 试剂耗材 |
| 934 | 有机相尼龙针式滤器 | 13mm*0.22um，100只/罐 | 罐 | 39.8 |  | 试剂耗材 |
| 935 | PTFE针式滤器 | 13mm*0.22um，100只/罐 | 罐 | 39.8 |  | 试剂耗材 |
| 936 | 抽滤瓶（溶剂过滤装置） | 1000mL | 个 | 199 |  | 试剂耗材 |
| 937 | 抽滤瓶（溶剂过滤装置） | 2000mL | 个 | 278.6 |  | 试剂耗材 |
| 938 | Oasis PRiME HLB固相萃取小柱 | 200mg 6CC，30个/盒 | 盒 | 1832.75 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 939 | 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 | 150mg/6mL | 盒 | 527.3 |  | 试剂耗材 |
| 940 | Oasis MCX阳离子交换柱 | 60mg、3mL，100/pk | 盒 | 3028.74 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 941 | 氨基阴离子固相交换萃取柱 | 500mg、3mL，55-105 µm, 50/pk | 盒 | 1002.2 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 942 | 中性氧化铝SPE小柱 | 2g，6mL， 50-300 µm, 20/pk | 盒 | 866.14 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 943 | 苯并芘净化柱(MIP-BAP) | 500mg,6mL | 盒 | 566 |  | 试剂耗材 |
| 944 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25T | 盒 | 1492.5 |  | 试剂耗材 |
| 945 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 25T | 盒 | 1492.5 |  | 试剂耗材 |
| 946 | 呕吐毒素免疫亲和（脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱） | 25T | 盒 | 1492.5 |  | 试剂耗材 |
| 947 | Poly-sery固相萃取柱 | 150mg 6mL 30个/盒 | 盒 | 470 |  | 试剂耗材 |
| 948 | SI固相萃取柱 | 200mg、3mL 50个/盒 | 盒 | 942.87 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 949 | HyperSepRetain-CX固相萃取柱 | 60mg、3mL 50个/盒 | 盒 | 996.23 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 950 | SDR苏丹红专用SPE小柱 | 500mg,6ml，30个/盒 | 盒 | 828 |  | 试剂耗材 |
| 951 | C18固相萃取柱 | 6ml 500mg，30个/盒 | 盒 | 342 |  | 试剂耗材 |
| 952 | 展青霉素固相净化柱 | 25个/盒 | 盒 | 1691 |  | 试剂耗材 |
| 953 | Poly-sery HLB SPE固相萃取柱 | 200mg 3ml | 盒 | 975 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 954 | 水系微孔滤膜 | 0.45um,50mm，100片 | 包 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 955 | 水系微孔滤膜 | 0.22um,47mm，100片 | 包 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 956 | 有机系微孔滤膜 | 0.45um,50mm，100片 | 包 | 64.6 |  | 试剂耗材 |
| 957 | 有机系微孔滤膜 | 0.22um,47mm，100片 | 包 | 64.6 |  | 试剂耗材 |
| 958 | SPE净化柱 | SA/Silica复合填料玻璃柱(500mg/500mg,6mL 30/Pk) | 盒 | 1180 |  | 试剂耗材 |
| 959 | SPE净化柱 | 弗罗里硅净化柱(1000mg,6mL 50-200 µm, 30/pk) | 盒 | 689.75 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 960 | 单道可调移液枪 | 1000-10000 µl | 支 | 1690 |  | 试剂耗材 |
| 961 | 单道可调移液枪 | 500-5000 µl | 支 | 1641 |  | 试剂耗材 |
| 962 | 单道可调移液枪 | 100-1000 µl | 支 | 1670 |  | 试剂耗材 |
| 963 | 移液枪头(与枪配套) | 10ml，100 个/包 | 包 | 365 |  | 试剂耗材 |
| 964 | 移液枪头(与枪配套) | 5ml，100 个/包 | 包 | 150 |  | 试剂耗材 |
| 965 | 移液枪头(与枪配套) | 1ml， 500 个/包 | 包 | 238.8 |  | 试剂耗材 |
| 966 | 邻苯二甲酸氢钾 | pH4.00(25℃)pH缓冲剂 | 袋 | 4 |  | 试剂耗材 |
| 967 | 混合磷酸盐(磷酸二氢钾、磷酸氢二钠) | pH6.86(25℃)pH缓冲剂 | 袋 | 4 |  | 试剂耗材 |
| 968 | 四硼酸钠十水合物 | pH9.18(25℃)pH缓冲剂 | 袋 | 4 |  | 试剂耗材 |
| 969 | 2mL无针注射器 | 100支/包 | 包 | 27.8 |  | 试剂耗材 |
| 970 | 玻璃纤维滤纸 | 110mm（每盒100张） | 盒 | 945 |  | 试剂耗材 |
| 971 | 定量滤纸 | 中速12.5 50盒/箱 | 箱 | 1791 |  | 试剂耗材 |
| 972 | 定性滤纸 | 中速12.5 50盒/箱 | 箱 | 676.6 |  | 试剂耗材 |
| 973 | 一次性移液管 | 1mL，50支/包 | 包 | 51.7 |  | 试剂耗材 |
| 974 | 移液管(胖肚) | 10mL | 只 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 975 | 移液管(胖肚) | 15mL | 只 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 976 | PH试纸 | 范围1~14 | 盒 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 977 | 一次性无菌注射器 | 5mL，100支/包 | 包 | 49.7 |  | 试剂耗材 |
| 978 | 有机玻璃离心管架 | 100ml，8孔 | 个 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 979 | 比色管 | 50ml | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 980 | 有机相滤头 | 0.45μm×25mm 100个/盒 | 盒 | 64.5 |  | 试剂耗材 |
| 981 | 称量纸 | 15*15(cm) | 袋 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 982 | 称量纸 | 100×100mm | 包 | 6.9 |  | 试剂耗材 |
| 983 | 称量纸 | 90×90mm | 包 | 6.5 |  | 试剂耗材 |
| 984 | 称量纸 | 75×75mm | 包 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 985 | 溴化汞试纸 | 25条/瓶 | 盒 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 986 | 锥形瓶(配橡皮塞) | 1000ml | 个 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 987 | 表面玻璃(大号漏斗上用) | 100mm | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 988 | 加长隔热手套 | 33cm 耐高温300℃ | 副 | 37.8 |  | 试剂耗材 |
| 989 | 橡胶管 | 6mm内径 | 米 | 6.9 |  | 试剂耗材 |
| 990 | 万用可调电炉 | 约2kW | 只 | 142 |  | 试剂耗材 |
| 991 | 洗耳球 | 大号 | 个 | 4.8 |  | 试剂耗材 |
| 992 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 4.5 |  | 试剂耗材 |
| 993 | 洗耳球 | 小号 | 个 | 3.98 |  | 试剂耗材 |
| 994 | 一次性蓝色丁腈手套 | 大号 | 盒 | 31 |  | 试剂耗材 |
| 995 | 一次性蓝色丁腈手套 | 中号 | 盒 | 31 |  | 试剂耗材 |
| 996 | 医用剪刀(尖头) | 18cm直 | 把 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 997 | 水浴锅 | 8孔(单排) | 台 | 1650 |  | 试剂耗材 |
| 998 | 水浴锅 | 8孔(双排) | 台 | 1350 |  | 试剂耗材 |
| 999 | 50μL进样针 | 50μL | 支 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 1000 | G4坩埚漏斗抽滤套 | 含真空泵、缓冲瓶、连接管、分层橡胶塞 | 套 | 1293.5 |  | 试剂耗材 |
| 1001 | 玻璃蒸发皿 | 100ml | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1002 | 不锈钢双头称量勺 | 20cm | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1003 | 防沸珠 | 2-3mm(500g/袋） | 袋 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 1004 | 废液桶 | 25L | 个 | 37.8 |  | 试剂耗材 |
| 1005 | 高速万能粉碎机 | 砂石矿物质用460w24000r/min，整机重约3kg | 台 | 547 |  | 试剂耗材 |
| 1006 | 高真空油脂 | 150g/支 | 支 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 1007 | 各类洗瓶用毛刷 | 各50 | 根 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1008 | 挥发分坩埚 | 35ml | 只 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1009 | 挥发分坩埚架 | 镍坩埚架，6孔*30ml | 只 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 1010 | 滤膜抽滤器(含过滤杯、砂芯过滤头、三角集液瓶、固定夹 | 300ml杯/1L瓶 | 个 | 447.7 |  | 试剂耗材 |
| 1011 | 试管架 | 50ml，约10孔 | 个 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 1012 | 手术刀片 | 100片/袋 | 包 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 1013 | 塑料一次性吸管 | 3ml（100支/包） | 包 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1014 | 索氏抽提器 | 球形脂肪抽出器 | 套 | 134 |  | 试剂耗材 |
| 1015 | 污布 | JB-00 | 包 | 1293.5 |  | 试剂耗材 |
| 1016 | 污布 | JB-01 | 包 | 1592 |  | 试剂耗材 |
| 1017 | 污布 | JB-02 | 包 | 1592 |  | 试剂耗材 |
| 1018 | 污布 | JB-03 | 包 | 1592 |  | 试剂耗材 |
| 1019 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1020 | 圆形坩埚 | 50ml | 只 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1021 | 医用无粉乳胶手套 | 无菌小号和中号，50副/包 | 包 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 1022 | 医用剪刀 | 18cm尖 | 把 | 23.8 |  | 试剂耗材 |
| 1023 | 医用脱脂棉球 | 500g/包 | 包 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 1024 | 荧光定量PCR反应管8连管(配盖） | 0.2ml | 盒 | 646.7 |  | 试剂耗材 |
| 1025 | 荧光定量PCR反应管96管(配盖） | 0.2ml | 盒 | 646.7 |  | 试剂耗材 |
| 1026 | EP管 | 1.5ml×500/盒 | 盒 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 1027 | EP管 | 2ml×500/盒 | 盒 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 1028 | 紫外强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 95.5 |  | 试剂耗材 |
| 1029 | 镊子 | 14cm，直径 | 把 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1030 | 微孔火棉胶滤膜 | Φ35mm孔径0.65-0.80μm 200张/盒 | 盒 | 54.7 |  | 试剂耗材 |
| 1031 | 无菌滤膜 | 直径47mm,微孔径0.45μm 200张/盒 | 盒 | 378 |  | 试剂耗材 |
| 1032 | 蒸汽灭菌化学指示卡 | 200条/盒 | 盒 | 33.8 |  | 试剂耗材 |
| 1033 | 医疗废物包装袋(可高压灭 | 100只/包 | 包 | 159 |  | 试剂耗材 |
| 1034 | 活性炭口罩 | 50只/盒 | 盒 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 1035 | 一次性医用口罩 | 无菌，独立包装，50只/盒 | 盒 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 1036 | 一次性PE手套 | 100个/袋 | 袋 | 5.97 |  | 试剂耗材 |
| 1037 | 移液枪头(与枪配套) | 200uL，1000pcs/袋 | 袋 | 218.9 |  | 试剂耗材 |
| 1038 | 洗瓶 | 100mL | 只 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 1039 | 金属筛 | 孔径0.5mm | 只 | 44.7 |  | 试剂耗材 |
| 1040 | 5A分子筛 | 2-3 mm,干燥剂用(沃凯) | 瓶 | 157.2 |  | 试剂耗材 |
| 1041 | 试管刷 | 大号 | 只 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1042 | 试管刷 | 中号 | 只 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1043 | 试管刷 | 小号 | 只 | 1 |  | 试剂耗材 |
| 1044 | 软毛刷 | 中号 | 只 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1045 | 硬质尼龙毛刷 | 中号 | 只 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1046 | 定性滤纸 | 12.5cm快速 50盒/箱 | 箱 | 676.6 |  | 试剂耗材 |
| 1047 | 移液管架 | 圆盘，28孔 | 个 | 44.7 |  | 试剂耗材 |
| 1048 | 石英比色皿 | 5mm | 个 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1049 | 石英比色皿 | 10mm | 个 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 1050 | 石英比色皿 | 50mm | 个 | 49.7 |  | 试剂耗材 |
| 1051 | 套式恒温器 | 可加热1000mL圆底烧瓶，调温范围50-200℃ | 个 | 179 |  | 试剂耗材 |
| 1052 | 硅胶管 | 6*9 | 米 | 4.8 |  | 试剂耗材 |
| 1053 | 密度计 | 精度0.001g/cm3 | 只 | 27.8 |  | 试剂耗材 |
| 1054 | AB胶 | 40g，双组分 | 组 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 1055 | 砂纸 | 12.7mm×165mm，AP180/3 | 盒 | 73.6 |  | 试剂耗材 |
| 1056 | 砂纸 | 40cm×40cm，400目 | 张 | 84.5 |  | 试剂耗材 |
| 1057 | 砂纸 | 40cm×40cm，100目 | 张 | 84.5 |  | 试剂耗材 |
| 1058 | 砂纸 | 2m×2m，100目 | 张 | 84.5 |  | 试剂耗材 |
| 1059 | 氧化铝耐水细砂纸 | 600目 | 张 | 84.5 |  | 试剂耗材 |
| 1060 | 提取柱(玻璃柱或聚丙烯柱) | 20cm*2.5cm内径，能控制流速 | 只 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1061 | 提取柱(玻璃柱或聚丙烯柱) | 内径25-30mm，长140-150mm | 只 | 39.8 |  | 试剂耗材 |
| 1062 | 有机相微孔滤膜(聚四氟乙烯) | 孔径0.45µm，100片/盒 | 盒 | 64.6 |  | 试剂耗材 |
| 1063 | 微量注射器 | 气相尖头50UL | 只 | 25.8 |  | 试剂耗材 |
| 1064 | 抽提纸筒(纤维素) | 20*45mm | 只 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 1065 | 固相萃取柱(SPE) | 1g二氧化硅胶体/6mL，30支/盒 | 只 | 99.5 |  | 试剂耗材 |
| 1066 | 一次性橡胶手套 | 大号，100只/盒 | 盒 | 57.7 |  | 试剂耗材 |
| 1067 | 一次性橡胶手套 | 中号，100只/盒 | 盒 | 57.7 |  | 试剂耗材 |
| 1068 | 耐高温手套 | 500℃ | 副 | 57.7 |  | 试剂耗材 |
| 1069 | 真空泵 | 2XZ-0.5 | 个 | 1177.8 |  | 试剂耗材 |
| 1070 | 不锈钢托盘 | 36*27*2（cm） | 个 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1071 | 不锈钢托盘 | 32*22*2（cm） | 个 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1072 | 50ml带螺旋盖离心管 | 50mL 10支/包 | 包 | 642.98 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1073 | 瓶口分液器 | 1-10mL,有机型，带阀 | 个 | 3482.5 |  | 试剂耗材 |
| 1074 | 瓶口分液器 | 2.5-25mL,有机型，带阀 | 个 | 4129.25 |  | 试剂耗材 |
| 1075 | 瓶口分液器 | 5-50mL,有机型，带阀 | 个 | 4228.7 |  | 试剂耗材 |
| 1076 | 具塞锥形瓶 | 100mL | 个 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1077 | 玻璃棒 | 6MM*300MM | 支 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1078 | 移液管(胖肚) | 40ml | 支 | 19.5 |  | 试剂耗材 |
| 1079 | 刻度吸管 | 10ml | 支 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1080 | 刻度吸管 | 1ml | 支 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1081 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1082 | 刻度吸管 | 25ml | 支 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1083 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1084 | 刻度吸管 | 20ml | 支 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1085 | 刻度吸管 | 50ml | 支 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 1086 | 量筒 | 1000ml | 个 | 45.7 |  | 试剂耗材 |
| 1087 | 量筒 | 100mL | 个 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1088 | 量筒 | 250ml | 个 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1089 | 量筒 | 500ml | 个 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 1090 | 量筒 | 50mL | 个 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 1091 | 量筒 | 25mL | 个 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1092 | 漏斗 | 大号 | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1093 | 漏斗 | 中号 | 个 | 3.9 |  | 试剂耗材 |
| 1094 | 漏斗 | 小号 | 个 | 3.9 |  | 试剂耗材 |
| 1095 | 容量瓶 | 10mL | 个 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1096 | 容量瓶 | 20mL | 个 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1097 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 10.9 |  | 试剂耗材 |
| 1098 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1099 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1100 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 26.8 |  | 试剂耗材 |
| 1101 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1102 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 43.7 |  | 试剂耗材 |
| 1103 | 容量瓶 | 200ml | 个 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1104 | 容量瓶 | 2000ml | 个 | 71.6 |  | 试剂耗材 |
| 1105 | 凯氏定氮蒸馏套 | 含蒸馏瓶、蒸馏弯管(磨口半球形)、冷凝管、接收瓶、铁架台、升降台 | 套 | 218.9 |  | 试剂耗材 |
| 1106 | 玻璃烧杯 | 2000ml | 个 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 1107 | 玻璃烧杯 | 1000ml | 个 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1108 | 玻璃烧杯 | 500ml | 个 | 7.96 |  | 试剂耗材 |
| 1109 | 玻璃烧杯 | 250ml | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1110 | 玻璃烧杯 | 200ml | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1111 | 玻璃烧杯 | 100ml | 个 | 2.9 |  | 试剂耗材 |
| 1112 | 玻璃烧杯 | 50ml | 个 | 2.9 |  | 试剂耗材 |
| 1113 | 玻璃烧杯 | 25ml | 个 | 2.9 |  | 试剂耗材 |
| 1114 | 磨口具塞三角瓶 | 250ml | 个 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1115 | 25ml塑料具塞比色管架 | 30孔 | 个 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 1116 | 25ml塑料具塞比色管 | 10个/盒 | 个 | 9.95 |  | 试剂耗材 |
| 1117 | 50ml比色管架 | 12孔 | 个 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1118 | 10ml具塞比色管 | 12支/盒 | 盒 | 41.7 |  | 试剂耗材 |
| 1119 | 10ml比色管架 | 3*10孔，孔径16mm，有机玻璃 | 个 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 1120 | 25ml具塞比色管 | 10个/盒 | 盒 | 51.7 |  | 试剂耗材 |
| 1121 | 25ml比色管架 | 6孔 | 个 | 27.8 |  | 试剂耗材 |
| 1122 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1123 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1124 | 一次性胶头滴管 | 3ml | 包 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1125 | 称量瓶 | 扁形50*30 | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1126 | 自封袋 | 大号10*20cm，20丝，100个/包 | 包 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1127 | 温度计 | 0℃~100℃(0.1℃) | 支 | 43.7 |  | 试剂耗材 |
| 1128 | 酒精计 | 0-100精度0.1 | 套 | 746 |  | 试剂耗材 |
| 1129 | 磁力搅拌器转子 | 中号 | 个 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1130 | 滴定管(酸、碱共用) | 10mL | 根 | 85.5 |  | 试剂耗材 |
| 1131 | 滴定管(酸、碱共用) | 20mL | 根 | 91.5 |  | 试剂耗材 |
| 1132 | 滴定管(酸、碱共用) | 50mL | 根 | 101.4 |  | 试剂耗材 |
| 1133 | 雷磁PH电极 | E-201F | 个 | 89.5 |  | 试剂耗材 |
| 1134 | 具塞刻度量筒 | 100mL | 个 | 20.8 |  | 试剂耗材 |
| 1135 | 坩埚 | 150ml | 个 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 1136 | 碘量瓶 | 250mL | 只 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 1137 | 圆底烧瓶 | 1000mL | 只 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 1138 | 玻璃纤维过滤器 | GF8/G3，直径70mm-100mm | 只 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1139 | 滴定架 | 大理石滴定台，15*30cm | 个 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1140 | 蝴蝶夹 | 铝 | 个 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 1141 | 废液桶 | 50L | 个 | 47.7 |  | 试剂耗材 |
| 1142 | 塑料漏斗 | 9cm | 个 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 1143 | 凯氏定氮弯管 | 磨口球型 | 只 | 84.5 |  | 试剂耗材 |
| 1144 | 凯氏定氮接收瓶 | 双球型 | 只 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 1145 | 二氧化硫蒸馏装置 | 1000ml | 套 | 199 |  | 试剂耗材 |
| 1146 | 黄曲霉毒素B1试剂盒 | 96T | 盒 | 920 |  | 微生物 |
| 1147 | 黄曲霉毒素M1试剂盒 | 96T | 盒 | 920 |  | 微生物 |
| 1148 | 指示剂瓶(棕色) | 100mL | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1149 | PH计缓冲溶液 | 5套/包 | 套 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1150 | 天平小毛刷 | 中号 | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1151 | 把柄加长刷子 | 量筒用 | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1152 | 全氮装置 | 1000ml（每套含蒸馏烧瓶，带漏斗蒸馏弯头、冷凝管、双球形接收瓶） | 套 | 378 |  | 试剂耗材 |
| 1153 | 凯氏定氮瓶 | 250mL | 个 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1154 | 坩埚 | 石英制 直径5cm | 个 | 69.6 |  | 试剂耗材 |
| 1155 | 石棉网 | 包边 15*15cm | 个 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1156 | 锥形瓶(配备弹孔橡皮塞、玻 | 50mL | 个 | 11.94 |  | 试剂耗材 |
| 1157 | GRADE923硅胶 | 1000g/瓶 | 瓶 | 2338 |  | 试剂耗材 |
| 1158 | 玻璃珠 | 2-3MM 2KG/袋 | 袋 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1159 | 蒸馏瓶 | GG-17(500mL) | 个 | 54.7 |  | 试剂耗材 |
| 1160 | 砂芯漏斗 | 100ml/G1-G5 | 个 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 1161 | 龙头瓶 | 5L/个 | 个 | 163 |  | 试剂耗材 |
| 1162 | 不锈钢称量勺 | 20cm | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1163 | 苦味酸试纸 | 直径11cm | 盒 | 547.2 |  | 试剂耗材 |
| 1164 | 温度计 | 0℃~50℃(0.1℃) | 支 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 1165 | 干燥器 | 210MM | 个 | 54.7 |  | 试剂耗材 |
| 1166 | 蒸发皿 | 100mL | 个 | 6.9 |  | 试剂耗材 |
| 1167 | 圆底蒸馏烧瓶 | 500ml | 个 | 21.8 |  | 试剂耗材 |
| 1168 | 平底蒸馏烧瓶(包含蛇形冷凝 | 500ml | 套 | 67.6 |  | 试剂耗材 |
| 1169 | 密度瓶(带温度计) | 25ml | 个 | 67.6 |  | 试剂耗材 |
| 1170 | 铁架台(配夹子) | 铁架台15.5*21.5cm，优质电镀十字夹 双顶丝 大号 | 套 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1171 | 球形冷凝管(24/29) | 400mm | 根 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1172 | G4玻璃坩埚沙芯漏斗 | 30ml/G4 | 个 | 13.9 |  | 试剂耗材 |
| 1173 | 蒸发皿 | 200mL | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1174 | 干燥器 | 30cm | 个 | 124.3 |  | 试剂耗材 |
| 1175 | 干燥器 | 35cm | 个 | 253.7 |  | 试剂耗材 |
| 1176 | PH计电极 | E-201-C | 个 | 84.5 |  | 试剂耗材 |
| 1177 | 称量瓶 | 70×35 | 个 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1178 | 滴定管(聚四氟活塞) | 10ml | 支 | 99.5 |  | 试剂耗材 |
| 1179 | 滴定管(聚四氟活塞) | 50ml | 支 | 119.4 |  | 试剂耗材 |
| 1180 | 氟离子选择电极 | PF-2-01 | 个 | 983 |  | 试剂耗材 |
| 1181 | 棕色标准溶液试剂瓶 | 250mL | 个 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1182 | 25ml比色管 | 12只/盒 | 盒 | 87.5 |  | 试剂耗材 |
| 1183 | 瓷坩埚(带盖子) | 50mL | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1184 | 玻璃表面皿 | 200mL烧杯配套 | 个 | 3.9 |  | 试剂耗材 |
| 1185 | 玻璃烧杯 | 400mL | 个 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1186 | 玻璃表面皿 | 400mL烧杯配套 | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1187 | 聚乙烯量筒 | 25mL | 个 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1188 | 玻璃漏斗 | 60MM | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1189 | 玻璃搅拌棒 | 6MM*300MM | 个 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1190 | 定量滤纸 | 慢速,12.5cm,50盒/箱 | 箱 | 1791 |  | 试剂耗材 |
| 1191 | 毛刷 | 中号 | 个 | 4 |  | 试剂耗材 |
| 1192 | 玻璃砂芯漏斗 | G4 | 个 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1193 | 橡皮塞 | 配套250ml锥形瓶用两孔(5个)、Φ20、25、32、50各6个，Φ75、90各3个 | 个 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1194 | 棕色容量瓶 | 250ml | 个 | 29.8 |  | 试剂耗材 |
| 1195 | 平头玻璃棒 | 7MM*400MM | 根 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1196 | 聚四氟乙烯烧杯 | 加厚，100ml | 个 | 44.7 |  | 试剂耗材 |
| 1197 | 试管刷 | 50ml,中号 | 个 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1198 | 50ml离心管架 | 50ml*10孔，有机玻璃 | 个 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 1199 | 锥形瓶 | 150mL | 只 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1200 | 比色管 | 100mL | 只 | 10.9 |  | 试剂耗材 |
| 1201 | 比色管 | 25mL | 只 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1202 | 移液管(胖肚) | 50mL | 只 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 1203 | 移液管(胖肚) | 25mL | 只 | 15.9 |  | 试剂耗材 |
| 1204 | 移液管(胖肚) | 20mL | 只 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1205 | 移液管(胖肚) | 5mL | 只 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1206 | 移液管(胖肚) | 2mL | 只 | 10.9 |  | 试剂耗材 |
| 1207 | 移液管(胖肚) | 1mL | 只 | 10.9 |  | 试剂耗材 |
| 1208 | 玻璃烧杯 | 150mL | 只 | 3.9 |  | 试剂耗材 |
| 1209 | 玻璃量筒 | 10mL | 只 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1210 | 玻璃量筒 | 25mL | 只 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1211 | 玻璃量筒 | 50mL | 只 | 9.9 |  | 试剂耗材 |
| 1212 | 玻璃量筒 | 100mL | 只 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1213 | 玻璃量筒 | 200mL | 只 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1214 | 玻璃量筒 | 500mL | 只 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1215 | 容量瓶 | 5mL | 只 | 10.9 |  | 试剂耗材 |
| 1216 | 棕色容量瓶 | 1000mL | 只 | 51.7 |  | 试剂耗材 |
| 1217 | 棕色细口瓶 | 1000mL | 只 | 14.9 |  | 试剂耗材 |
| 1218 | 碘量瓶 | 500mL | 只 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 1219 | 碘价瓶 | 500mL | 只 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1220 | 带塞三角烧瓶 | 50mL | 只 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1221 | 带塞三角烧瓶 | 100mL | 只 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1222 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 支 | 61.6 |  | 试剂耗材 |
| 1223 | 棕色碱式滴定管 | 50mL | 支 | 52.7 |  | 试剂耗材 |
| 1224 | 棕色碱式滴定管 | 25mL | 支 | 35.8 |  | 试剂耗材 |
| 1225 | 棕色碱式滴定管 | 10mL | 支 | 32.8 |  | 试剂耗材 |
| 1226 | 试管 | 内径16mm，长150mm | 只 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1227 | 试管 | 内径25mm，长150mm | 只 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1228 | 玻璃表面皿 | 直径40mm | 只 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1229 | 结晶皿 | 直径12.7mm | 只 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 1230 | 蒸发皿 | 400mL | 只 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1231 | 玻璃培养皿 | 外径(40±2)mm，高(25±2)mm，经磨边处理，无翻边 | 只 | 7.9 |  | 试剂耗材 |
| 1232 | 滴管 | 3ml | 支 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1233 | 滴瓶 | 30mL | 只 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1234 | 滴瓶 | 60mL | 只 | 6.9 |  | 试剂耗材 |
| 1235 | 棕色试剂瓶 | 1L | 只 | 12.9 |  | 试剂耗材 |
| 1236 | 干燥器 | (9-11)L（每套1个干燥器+盖子+隔层板） | 套 | 77.6 |  | 试剂耗材 |
| 1237 | 干燥器 | 容量500mL，含硅胶 | 套 | 74.6 |  | 试剂耗材 |
| 1238 | 干燥器 | 直径20cm-24cm（每套1个干燥器+盖子+隔层板） | 套 | 84.5 |  | 试剂耗材 |
| 1239 | 圆底烧瓶 | 150mL | 只 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1240 | 蒸馏烧瓶 | 1000mL | 只 | 33.8 |  | 试剂耗材 |
| 1241 | 平底短颈烧瓶 | 1000mL | 只 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 1242 | 圆底短颈烧瓶 | 1000mL | 只 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 1243 | 长颈平底烧瓶 | 2000mL | 只 | 54.7 |  | 试剂耗材 |
| 1244 | 冷凝管 | 60cm | 根 | 61.6 |  | 试剂耗材 |
| 1245 | 单口蒸馏烧瓶 | 500mL | 只 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1246 | 玻璃研钵 | 直径10cm-12cm（每套1个干燥器+盖子+隔层板） | 套 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 1247 | 孔眼滴管(有刻度) | 10mL | 只 | 8.9 |  | 试剂耗材 |
| 1248 | 2号玻璃漏斗式滤器 | 砂芯过滤漏斗G2 100ML | 只 | 19.9 |  | 试剂耗材 |
| 1249 | XBridgeC18色谱柱(配件) | 150*4.6mm、5μm | 根 | 6989.28 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1250 | T3色谱柱 | 150*4.6mm、3μm | 根 | 5934.08 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1251 | 色谱柱 | 150*4.6mm、5μm | 根 | 4095.34 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1252 | C18HSST3色谱柱 | (2.1x100mm,1.8µm) | 根 | 7997.01 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1253 | 色谱柱保护柱柱芯 | 3/袋 | 袋 | 3282.65 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1254 | 氨基色谱柱 | 柱长250mm,内径4.6mm,膜厚5μm | 根 | 2381.3 |  | 试剂耗材 |
| 1255 | 色谱柱 | 250*4.6mm、5μm | 根 | 4309.3 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1256 | 9-425进样瓶 | 100只/盒 | 盒 | 25 |  | 试剂耗材 |
| 1257 | 进样瓶盖9-425一字开口 | 100/袋 | 盒 | 25 |  | 试剂耗材 |
| 1258 | 离子色谱进样瓶(配套戴安离子色谱IC1500) | 250/包 | 包 | 556.5 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1259 | 离子色谱进样瓶盖(配套戴安离子色谱IC1500) | 250/包 | 包 | 1703.1 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1260 | 色谱柱保护柱柱套 | 1/PK | 袋 | 1738.62 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1261 | AthenaBST-C18色谱柱 | 150*4.6mm、5μm | 根 | 3209.8 |  | 试剂耗材 |
| 1262 | 进样瓶(配未开口瓶盖) | 1.5ml,100个/盒 | 盒 | 530.76 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1263 | 进样针 | 6根/盒 | 盒 | 2495.6 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1264 | 超高惰性衬管 | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，25/包 | 包 | 7288.27 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1265 | 气质灯丝 | 1个/盒 | 盒 | 1499.74 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1266 | 进样针 | 2根/盒 | 盒 | 642.7 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1267 | 顶空进样瓶(配盖) | 20ml,100个/盒 | 盒 | 912.02 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1268 | 气相色谱柱 | HP-5柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5476.09 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1269 | 气相色谱柱 | HP-1柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5476.09 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1270 | 气相色谱柱 | DB-1701柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5551.24 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1271 | 气质联用仪色谱柱 | HP-5MSUI，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 8531.62 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1272 | 气相色谱柱 | PEG-20柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 6337.46 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1273 | 气相色谱柱 | FFAP柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5746.62 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1274 | 气相色谱柱 | HP-INNOWax色谱柱30m，0.32mm，0.5um | 根 | 5746.62 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1275 | 密封垫圈 | 石墨密封垫圈，短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm色谱柱，10/包 | 包 | 518.1 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1276 | O形圈 | 进样口衬管O形圈，不粘连氟碳，10/包 | 包 | 150.29 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1277 | 石墨炉原子吸收石墨管 | 10个/盒 | 盒 | 4051.5 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1278 | 石墨炉原子吸收进样杯 | 2mL，1000个/包 | 包 | 951.57 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1279 | 原子吸收铅空心阴极灯 | 铅（PB）单元素无编码空心阴极灯 | 个 | 2577.87 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1280 | 原子荧光锑空心阴极灯 | HAF-2 | 个 | 796 |  | 试剂耗材 |
| 1281 | 原子荧光锡空心阴极灯 | HAF-2 | 个 | 796 |  | 试剂耗材 |
| 1282 | 气相色谱柱 | Lowox/10m/0.53mm/液膜10μm | 根 | 19492.61 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1283 | 气相色谱柱 | 三氧化二铝/30m/0.53mm/液膜15μm | 根 | 5834 |  | 试剂耗材 |
| 1284 | 气相色谱柱 | TCEP微填充柱 | 根 | 7832 |  | 试剂耗材 |
| 1285 | 气相色谱柱 | WCOT甲基硅酮色谱柱30m/0.53mm/2.3μm/交联甲基硅酮 | 根 | 4815.9 |  | 试剂耗材 |
| 1286 | 气相色谱柱 | 弹性石英毛细管柱50m/0.25mm/0.3μm/FFAP | 根 | 7132 |  | 试剂耗材 |
| 1287 | 洗瓶 | 250ml | 个 | 11.9 |  | 试剂耗材 |
| 1288 | 冰盒 | 可重复使用 | 个 | 4.9 |  | 试剂耗材 |
| 1289 | 冷凝管夹 | 28cm | 个 | 13.5 |  | 试剂耗材 |
| 1290 | 品酒杯 | 50ml国标 | 个 | 19 |  | 试剂耗材 |
| 1291 | 带盖螺口尖底塑料离心管 | 50ml | 个 | 1 |  | 试剂耗材 |
| 1292 | 一次性称量勺 | 128*25*13mm,50个/包 | 包 | 13 |  | 试剂耗材 |
| 1293 | 一次性塑料吸管 | 3ml，100个/包 | 包 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1294 | 一次性塑料吸管 | 5ml，100个/包 | 包 | 9 |  | 试剂耗材 |
| 1295 | 一次性塑料手套 | 100只/包 | 包 | 5.9 |  | 试剂耗材 |
| 1296 | 微孔滤头 | 0.45μm水系（每盒100个） | 盒 | 39.8 |  | 试剂耗材 |
| 1297 | 一次性无针注射器 | 2ml，≥100个/包 | 包 | 37.8 |  | 试剂耗材 |
| 1298 | 坩埚钳 | 60cm | 个 | 34.8 |  | 试剂耗材 |
| 1299 | 坩埚钳 | 20cm | 个 | 24.8 |  | 试剂耗材 |
| 1300 | 可调式电热板 | 40*60cm | 个 | 2189 |  | 试剂耗材 |
| 1301 | 铅氮元素无编码空心阴极灯 | 240duo仪器配套 | 个 | 2577.87 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1302 | 白酒专用柱(毛细管柱) | 30m×0.32mm×0.5μm | 个 | 5850.6 |  | 试剂耗材 |
| 1303 | 9-425盖垫 | 100只/包 | 包 | 68.6 |  | 试剂耗材 |
| 1304 | 聚四氟乙烯消解罐 | 50ml | 个 | 250 |  | 试剂耗材 |
| 1305 | 气相色谱进样针 | 10µl/只，手动进样针，10µL，固定式针头斜面针尖 | 只 | 294.25 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1306 | 三级水机滤芯 | 5µmPP深层滤芯 | 个 | 52.3 |  | 试剂耗材 |
| 1307 | 三级水机滤芯 | KDF复合滤芯 | 个 | 34 |  | 试剂耗材 |
| 1308 | 三级水机滤芯 | 精密活性炭滤膜 | 个 | 485 |  | 试剂耗材 |
| 1309 | 三级水滤膜 | 一级RO膜：200GPDRO膜 | 个 | 650 |  | 试剂耗材 |
| 1310 | 三级水滤膜 | 二级RO膜：100GPDRO膜 | 个 | 1250 |  | 试剂耗材 |
| 1311 | 固相萃取柱 | 60mg，3mL，30个/盒 | 盒 | 3028.74 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1312 | 白酒专用气相色谱柱 | 25m*0.32m*1.0um | 根 | 2307.5 |  | 试剂耗材 |
| 1313 | 低型烧杯 | 3000ML | 只 | 31.8 |  | 试剂耗材 |
| 1314 | 砂布条 | AP180/3,12.7mmX165mm，GB/17657-2013 | 盒 | 95 |  | 试剂耗材 |
| 1315 | 研磨轮 | 51.6X12.7MM | 只 | 40 |  | 试剂耗材 |
| 1316 | 木质漏斗架 | 6孔 | 套 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1317 | 胶头玻璃棒 | 直径6*200MM | 只 | 5 |  | 试剂耗材 |
| 1318 | 进样口衬管 | 5只/包 | 包 | 1681.96 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1319 | UPLC BEH C18色谱柱 | 2.1*100mm 1.7μm | 个 | 7997.01 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1320 | 封口膜 | PM996,4X125ft | 盒 | 280 |  | 试剂耗材 |
| 1321 | 带滤芯1mL移液器枪头 | 适用于艾本德、热电移液枪，1000支/盒 | 盒 | 420.1 |  | 试剂耗材 |
| 1322 | 自封袋 | 大号，12丝，40cm×60cm，500只/包 | 包 | 110 |  | 试剂耗材 |
| 1323 | 有机玻璃漏斗架 | 4孔，加宽加厚 | 只 | 93 |  | 试剂耗材 |
| 1324 | 流动相试剂瓶 | 1000mL | 只 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1325 | 移液管(胖肚) | 100mL | 只 | 26 |  | 试剂耗材 |
| 1326 | 吸收瓶 | 100mL | 只 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1327 | 氙灯灯管 | 风冷，3kW | 根 | 1500 |  | 试剂耗材 |
| 1328 | 加湿罐 | 13.0kg/h | 个 | 350 |  | 试剂耗材 |
| 1329 | 前置过滤器 | 10寸 | 个 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1330 | 金刚砂 | 粒径45μm-75μm，240目 | KG | 35 |  | 试剂耗材 |
| 1331 | 水浴锅 | 4孔 | 台 | 1200 |  | 试剂耗材 |
| 1332 | 水浴锅 | 单孔 | 台 | 700 |  | 试剂耗材 |
| 1333 | 千分尺 | 0-25mm，精度0.01mm | 把 | 400 |  | 试剂耗材 |
| 1334 | 游标卡尺 | 0-200mm，精度0.01mm | 把 | 300 |  | 试剂耗材 |
| 1335 | 100ml棕色存储瓶（带盖） | 100mL，99个/盒 | 只 | 1000 |  | 试剂耗材 |
| 1336 | 60ml棕色存储瓶（带盖） | 60mL，100个/盒 | 盒 | 900 |  | 试剂耗材 |
| 1337 | 40ml棕色存储瓶（带盖） | 40mL，100个/盒 | 盒 | 700 |  | 试剂耗材 |
| 1338 | 10ml棕色存储瓶（带盖） | 10mL，100个/盒 | 盒 | 350 |  | 试剂耗材 |
| 1339 | 不锈钢均质袋架 | 10格 | 个 | 180 |  | 试剂耗材 |
| 1340 | 45ml圆柱形玻璃瓶 | 瓶口及瓶身内径31.5±0.5瓶口外径38.5±0.25瓶身壁厚1.25±0.25瓶高120±1（单位：mm） | 只 | 100 |  | 试剂耗材 |
| 1341 | 进样口衬管 | Liner 4mm ID LPD（每盒5个） | 盒 | 419.23 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1342 | 润滑油低温动力黏度标准油 | CL190，500ml/瓶 | 瓶 | 2100 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1343 | 润滑油低温动力黏度标准油 | CL250，500ml/瓶 | 瓶 | 2100 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1344 | 润滑油低温动力黏度标准油 | CL320，500ml/瓶 | 瓶 | 2100 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1345 | 冰箱温度计 | 温度范围：-30℃~20℃ | 只 | 12 |  | 试剂耗材 |
| 1346 | 玻璃充氮蒸馏器（配：电热套、气体流量计） | 1000mL | 套 | 800 |  | 试剂耗材 |
| 1347 | 氧气透过量标准物质 | 配套济南兰光VAC-V2设备使用 | 盒 | 5500 |  | 试剂耗材 |
| 1348 | 水蒸气透过量标准物质 | 配套济南兰光W3/060设备使用 | 盒 | 5500 |  | 试剂耗材 |
| 1349 | C18色谱柱 | 4.6*250mm,5μm | 根 | 5175 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1350 | 红皮头 | 500个/包 | 包 | 180 |  | 试剂耗材 |
| 1351 | 大锯片 | LU2B 1100 300*3.2/2.2*30 Z72HW | 片 | 450 |  | 试剂耗材 |
| 1352 | Whatman 玻璃微纤维滤纸 | 110mm，50/盒 | 盒 | 945 |  | 试剂耗材 |
| 1353 | 15ml氮吹试管 | 15ml，100个/包 | 包 | 1500 |  | 试剂耗材 |
| 1354 | PEEK接头 | 1个/包 | 包 | 100.5 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1355 | 不锈钢接头 | 5个/包 | 包 | 966.6 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1356 | 塑料烧杯 | 150mL | 只 | 10 |  | 试剂耗材 |
| 1357 | 塑料比色管 | 50mL | 只 | 6 |  | 试剂耗材 |
| 1358 | 无尘纸 | 280张/盒 | 盒 | 15 |  | 试剂耗材 |
| 1359 | 无水偏重亚硫酸钠 | AR 500g | 瓶 | 31 |  | 试剂耗材 |
| 1360 | 500mL带盖塑料瓶 | 500mL，可高压灭菌 | 只 | 10 |  | 试剂耗材 |
| 1361 | 500mL直口三角烧瓶+硅胶塞 | 500mL，直口带塞子 | 套 | 18 |  | 试剂耗材 |
| 1362 | 玻璃消解管（与普利泰科PT-60配套） | 50ml | 只 | 91 |  | 试剂耗材 |
| 1363 | 四氟消解管（与普利泰科PT-60配套） | 50ml | 只 | 400 |  | 试剂耗材 |
| 1364 | 四氟回流漏斗（与普利泰科PT-60配套） | 配套50ml消解管 | 只 | 183 |  | 试剂耗材 |
| 1365 | 蒸馏水屈臣氏 | 4.5L*4/箱 | 箱 | 90 |  | 试剂耗材 |
| 1366 | 环标刻度吸管 | 0.1ml | 支 | 12.8 |  | 试剂耗材 |
| 1367 | PH计电极保护液 | 100ml | 瓶 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1368 | 在线色谱柱过滤组件 | Kit,ACQUITY Column IN-Line Filter | 套 | 2238.53 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1369 | 瓷方舟 | 45*22*14mm | 个 | 3.5 |  | 试剂耗材 |
| 1370 | 瓷质带盖挥发分坩埚 | 上直径33mm，底直径18mm，高40mm，盖直径35mm | 个 | 8.97 |  | 试剂耗材 |
| 1371 | 坩埚架 | 镍铬丝30ml*6孔 | 个 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1372 | 玻璃坩埚漏斗 | G4，30ml | 个 | 6.5 |  | 试剂耗材 |
| 1373 | 辣根过氧化物酶标记的羊抗小鼠IgG | 1mL |  | 900 |  | 微生物 |
| 1374 | 单组分TMB显色液（通用无色） | 500mL |  | 350 |  | 试剂耗材 |
| 1375 | 黄曲霉毒素B1抗原 | 1mg |  | 850 |  | 微生物 |
| 1376 | 黄曲霉毒素B1抗体 | 1mg |  | 3150 |  | 微生物 |
| 1377 | 赭曲霉毒素A抗原 | 1mg |  | 850 |  | 微生物 |
| 1378 | 赭曲霉毒素A抗体 | 1mg |  | 3150 |  | 微生物 |
| 1379 | 玉米赤霉烯酮抗原 | 1mg |  | 850 |  | 微生物 |
| 1380 | 玉米赤霉烯酮抗体 | 1mg |  | 3150 |  | 微生物 |
| 1381 | BL520B 特超敏ECL化学发光底物 | 500ml |  | 1350 |  | 微生物 |
| 1382 | Parafilm封口膜 | 1盒 |  | 135 |  | 试剂耗材 |
| 1383 | 对硝基苯磷酸二钠PNPP CAS:4264-83-9 | 2g |  | 190 |  | 试剂耗材 |
| 1384 | 鼠伤寒沙门氏菌 CMCC(B) 50115 | 1株 |  | 528 |  | 微生物 |
| 1385 | 鲁米诺 CAS:521-31-3 | 25g |  | 175 |  | 试剂耗材 |
| 1386 | 维生素C（抗坏血酸） | 100g |  | 121 |  | 试剂耗材 |
| 1387 | 藤黄微球菌 CMCC28001 一代磁珠菌种 | 1管 |  | 250 |  | 微生物 |
| 1388 | 铜绿假单胞菌 ATCC9027 | 1株 |  | 500 |  | 微生物 |
| 1389 | 乙型溶血性链球菌 CMCC32210 一代磁珠菌种 | 1管 |  | 200 |  | 微生物 |
| 1390 | 无水硫酸铜 7758-98-7 99％沪试AR分析纯 | 500g |  | 60 |  | 试剂耗材 |
| 1391 | 吲哚乙酸酯 | 1g |  | 300.9 |  | 试剂耗材 |
| 1392 | 敌敌畏标准溶液 | 270 |  | 270 |  | 标准品 |
| 1393 | 敌百虫标准溶液 | 250 |  | 250 |  | 标准品 |
| 1394 | 乙酰胆碱酯酶 | 25mg |  | 115 |  | 试剂耗材 |
| 1395 | 脂肪酶 | 10g |  | 126 |  | 试剂耗材 |
| 1396 | 镓铟合金（4:1） | 100g |  | 1350 |  | 试剂耗材 |
| 1397 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g |  | 72 |  | 试剂耗材 |
| 1398 | 正己醇 | 500mL |  | 87 |  | 试剂耗材 |
| 1399 | 四甲基联苯胺 二盐酸盐(TMB HCL) | 1g |  | 110 |  | 试剂耗材 |
| 1400 | 30nm AuNPs 30纳米胶体金 | 10ml |  | 150 |  | 试剂耗材 |
| 1401 | APS-5 9-(4-氯苯基硫代磷酰氧亚甲基)-10-甲基二氢吖啶二钠盐 | 500mg |  | 6160 |  | 试剂耗材 |
| 1402 | 伊氏李斯特氏菌 CICC 21663 | 1株 |  | 1080 |  | 微生物 |
| 1403 | 氨苄西林储存液 | 10mL |  | 110 |  | 微生物 |
| 1404 | 磨口三角瓶 | 500mL | 个 | 26.6 |  | 试剂耗材 |
| 1405 | 无菌生理盐水 | 500毫升 | 瓶 | 21.38 |  | 试剂耗材 |
| 1406 | 千分尺75-100mm（含校准证书） | 0.001mm | 把 | 553.8 |  | 试剂耗材 |
| 1407 | 切割垫板,带胶 | A3 | 张 | 38.5 |  | 试剂耗材 |
| 1408 | 割垫板，双面可用，加厚耐用（A4） | 22cm×30cm | 张 | 18 |  | 试剂耗材 |
| 1409 | 铝箔皿,直径60mm±5mm | 100只/盒 | 盒 | 48 |  | 试剂耗材 |
| 1410 | 硫酸铁铵指示液,80g/L（8%） | 100ml/瓶 | 瓶 | 88.75 |  | 试剂耗材 |
| 1411 | 耐高温石英棉,耐温≥1000℃石英玻璃纤维棉(φ3μm-5μm) | 10g/袋 | 袋 | 180 |  | 试剂耗材 |
| 1412 | 石油具支蒸馏瓶,高硼硅玻璃、125ml、圆润瓶口，瓶颈内径17mm，外径20mm，颈长14.5cm，支管角度约70°、球外径7cm | 现有瓶身带“晶”字 | 只 | 40.68 |  | 试剂耗材 |
| 1413 | 液化石油气残留物玻璃离心管 | 100ml/支 | 支 | 66 |  | 试剂耗材 |
| 1414 | 一次性注射器,1ml，不带针 | 100支/包 | 包 | 39 |  | 试剂耗材 |
| 1415 | 耐高温碗型瓷珠,9*9小孔4mm | 0.5kg/包 | 包 | 36 |  | 试剂耗材 |
| 1416 | O型橡胶密封圈 | 外径24.5mm，内径19.6mm，线径2.5mm | 个 | 10 |  | 试剂耗材 |
| 1417 | 邻苯二甲酸二丁酯 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 39.5 |  | 试剂耗材 |
| 1418 | 组胺标准品 | 1mg/mL | 瓶 | 48 |  | 标准品 |
| 1419 | 改良月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤Mlst-vm | 成品化培养基，250g/瓶 | 瓶 | 110.2 |  | 微生物 |
| 1420 | 万古霉素 | 改良月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤配套试剂 | 盒 | 120 |  | 微生物 |
| 1421 | 克罗诺杆菌显色培养基 | 成品化培养基，1L/瓶 | 瓶 | 551.28 |  | 微生物 |
| 1422 | 5升带盖高硼硅玻璃瓶 | 可121℃高压灭菌，符合GL45瓶盖规格，5升 | 个 | 258 |  | 试剂耗材 |
| 1423 | 10升带盖高硼硅玻璃瓶 | 可121℃高压灭菌，符合GL45瓶盖规格,10升 | 个 | 356 |  | 试剂耗材 |
| 1424 | 运动粘度标准油 | N100；CANNON，500ml/瓶 | 瓶 | 1560 |  | 标准品 |
| 1425 | 气相色谱用氧气捕集阱 | 适配珀金埃尔默(PE)气相色谱型号Clarus680；Clarus 690 | 支 | 3750 |  | 试剂耗材 |
| 1426 | 气相色谱用水分捕集阱（分子筛） | 适配珀金埃尔默(PE)气相色谱型号Clarus 680；Clarus 690 | 支 | 3060 |  | 试剂耗材 |
| 1427 | 亚氨基二乙酸型树脂固相萃取柱 | 每盒30个 | 盒 | 1248 |  | 试剂耗材 |
| 1428 | 硝酸钠溶液 |  | 瓶 | 460 |  | 试剂耗材 |
| 1429 | 具塞分液漏斗 | 60mL | 个 | 24 |  | 试剂耗材 |
| 1430 | 分液漏斗架 | 10孔 | 个 | 82 |  | 试剂耗材 |
| 1431 | 广口试剂瓶 | 带橡胶塞，250mL | 只 | 21.4 |  | 试剂耗材 |
| 1432 | 广口试剂瓶 | 带橡胶塞，500mL | 只 | 24.4 |  | 试剂耗材 |
| 1433 | 容量瓶（棕色） | 500mL | 个 | 59 |  | 试剂耗材 |
| 1434 | 气相色谱镀金分流平板（含垫圈） | 配套使用 | 个 | 3570 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1435 | 超滤膜滤芯1个,PP棉滤芯1个，颗粒活性炭滤芯2个 | SRZ-20/SRZ-2L-L3型 | 套 | 295 |  | 试剂耗材 |
| 1436 | 气相色谱捕集井 | 配套使用 | 个 | 1480 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1437 | 管路 | 从GPV到单向阀的管路货号WAT270986 | 个 | 624.6 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1438 | 样品瓶架2ml进样瓶架50孔 | 50孔 | 个 | 60 |  | 试剂耗材 |
| 1439 | 亚洲款舒适型防化学护目镜（透明镜片，防雾涂层) | 配套使用 | 个 | 19 |  | 试剂耗材 |
| 1440 | 单向空气阀 0010 | 货号201-0010MT，10/包 | 包 | 2663 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1441 | 11色素混标 | 配套使用 | 个 | 288 |  | 标准品 |
| 1442 | 磨口广口玻璃瓶 | 500ml | 个 | 11 |  | 试剂耗材 |
| 1443 | 磨口广口玻璃瓶 | 1000ml | 个 | 16.2 |  | 试剂耗材 |
| 1444 | 不锈钢盘 | 不锈钢盘500长x 450宽x20高(mm) | 个 | 29 |  | 试剂耗材 |
| 1445 | Bottom-of-the-Bottl溶剂过滤器 |  | 个 | 276.2 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1446 | 无水乙醇 | CP,500ml/瓶20瓶/箱 | 箱 | 338 |  | 试剂耗材 |
| 1447 | 顶空进样瓶 | 10mL | 盒 | 36 |  | 试剂耗材 |
| 1448 | 顶空进样盖 | （与进样瓶配套） | 袋 | 60 |  | 试剂耗材 |
| 1449 | 4种对羟基苯甲酸酯类混标 | 1001mg/L | 个 | 120 |  | 标准品 |
| 1450 | 固相萃取套装 | V06S 通用去色素试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂R01.109、净化剂R02.105及振子包 R108，共25 套)R01.109 提取试剂包 R02.105EN DSK 通用去色素净化试剂包QuEChERSDispersive Kits“铝塑封装”,25套/盒 | 箱 | 1265 |  | 试剂耗材 |
| 1451 | 固相萃取套装 | V03S标准试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂 R01.109、净化剂 R02.102及振子包 R108，共 25 套)R01.109 提取试剂包 R02.102EN DSK标准净化试剂包QEChERSDispersive Kits“铝塑封装”,25套/盒 | 箱 | 920 |  | 试剂耗材 |
| 1452 | 铝胶带 | 宽度50mm，6mm*50mm*20M | 卷 | 10.5 |  | 试剂耗材 |
| 1453 | 玻璃纤维滤纸 | 110mm，50/盒 | 盒 | 945 |  | 试剂耗材 |
| 1454 | 电炉 | 2kW | 个 | 112 |  | 试剂耗材 |
| 1455 | 移液枪 | 10mL | 个 | 1395 |  | 试剂耗材 |
| 1456 | 定氮蒸馏装置 | 500ml,球型 | 套 | 770 |  | 试剂耗材 |
| 1457 | 洗瓶 | 500mL | 个 | 35 |  | 试剂耗材 |
| 1458 | 酒精计 | 40~50 | 支 | 49.5 |  | 试剂耗材 |
| 1459 | N.N-二甲基乙酰胺 | AR 500ml | 瓶 | 35 |  | 试剂耗材 |
| 1460 | 酒精计 | 30~40 | 支 | 49.5 |  | 试剂耗材 |
| 1461 | 氧气透过量标准膜 | （中阻隔500）,15cm×15cm | 片 | 680 |  | 标准品 |
| 1462 | 氧气透过量标准膜 | （高阻隔20）,15cm×15cm | 片 | 680 |  | 标准品 |
| 1463 | 水蒸气透过量标准膜 | （中阻隔3）,15cm×15cm | 片 | 750 |  | 标准品 |
| 1464 | 水蒸气透过量标准膜 | （低阻隔7）,15cm×15cm | 片 | 750 |  | 标准品 |
| 1465 | 双面刀片 | 老式剃须刀片（100片/盒）,21.7mm×42.6mm | 盒 | 17 |  | 试剂耗材 |
| 1466 | 肥料定氮蒸馏玻璃套装 | 含1000ml蒸馏瓶，滴液漏斗蒸馏弯管、冷凝管、接收瓶 | 套 | 245 |  | 试剂耗材 |
| 1467 | 空压机气管 | φ6mm | 米 | 2.5 |  | 试剂耗材 |
| 1468 | 气管快捷头 | φ6转φ6,10个/袋 | 袋 | 5 |  | 试剂耗材 |
| 1469 | 21V无刷锂电组合工具箱 | 可参考德力西、博世、东成、绿林等工具箱内组合 | 套 | 445 |  | 试剂耗材 |
| 1470 | 无菌平板 | 无菌,500个/箱 | 箱 | 250 |  | 微生物 |
| 1471 | 医用无粉无菌手套 | 无菌,中号 | 盒 | 32 |  | 试剂耗材 |
| 1472 | 商品化植物DNA提取试剂盒 | 96次/盒 | 盒 | 1750 |  | 微生物 |
| 1473 | 大豆内源基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  | 微生物 |
| 1474 | CaMboV35S实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  | 微生物 |
| 1475 | NOS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  | 微生物 |
| 1476 | PAT实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  | 微生物 |
| 1477 | EPSPS实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  | 微生物 |
| 1478 | 藕内参基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T5522.4-2023,96次 | 盒 | 3250 |  | 微生物 |
| 1479 | 藕基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T5522.4-2023,96次 | 盒 | 3250 |  | 微生物 |
| 1480 | TTB | 四硫磺钠煌绿增菌液TTB,250g/瓶 | 瓶 | 97.3 |  | 微生物 |
| 1481 | TTB配套试剂 | 四硫磺钠煌绿增菌液配套试剂,2*5支 | 盒 | 30.1 |  | 微生物 |
| 1482 | DG18 | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 148.4 |  | 微生物 |
| 1483 | BS | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 125.3 |  | 微生物 |
| 1484 | HE | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 171.5 |  | 微生物 |
| 1485 | 沙门氏菌显色培养基 | 成品化培养基,1L/瓶 | 瓶 | 412.3 |  | 微生物 |
| 1486 | VRBA | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 114.1 |  | 微生物 |
| 1487 | 绿脓杆菌测定用培养基 | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 93.1 |  | 微生物 |
| 1488 | 牛源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合GB/T38164-2019要求,25μl×48次 | 盒 | 1950 |  | 微生物 |
| 1489 | 真核生物18s核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合GB/T38164-2019要求,25μl×48T | 盒 | 1950 |  | 微生物 |
| 1490 | 水中氟化物0.918μg/mL | 20mL | 个 | 30 |  | 标准品 |
| 1491 | 水中氟化物11.7μg/mL | 20mL | 个 | 30 |  | 标准品 |
| 1492 | 氯酸钠（NaClO3）标准品 | CAS号：7775-09-9,纯度≥99% | 个 | 110 |  | 标准品 |
| 1493 | 高氯酸钠(NaClO4)标准品 | CAS号：7601-89-0,纯度≥99% | 个 | 1780 |  | 标准品 |
| 1494 | 氯酸盐同位素内标（以18O3-氯酸根计） | 符合GB5009.291-2023,100μg/mL | 个 | 863 |  | 标准品 |
| 1495 | 高氯酸盐同位素内标（以18O4-氯酸根计） | 符合GB5009.291-2023,100μg/mL | 个 | 2660 |  | 标准品 |
| 1496 | 水中氰化物标样 | 50ug/mL | 瓶 | 135 |  | 标准品 |
| 1497 | 甲苯二胺 | 1000μg/mL | 个 | 158 |  | 试剂耗材 |
| 1498 | 分液器 | 2-10ml | 个 | 280 |  | 试剂耗材 |
| 1499 | 塑料离心管 | 50ml带刻度圆底 | 个 | 0.65 |  | 试剂耗材 |
| 1500 | 苯乙烯（二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质） | 1002mg/L,2ml | 个 | 45.6 |  | 标准品 |
| 1501 | 乙苯（二硫化碳中乙苯溶液标准物质） | 1000mg/L,2ml | 个 | 45.6 |  | 标准品 |
| 1502 | 1.3-丁二烯（N,N二甲基甲酰胺中丁二烯溶液标准物质） | 100mg/L,1.2ml | 个 | 103.2 |  | 标准品 |
| 1503 | 精密Ph试纸 | 6.4-8.0 | 个 | 1.8 |  | 试剂耗材 |
| 1504 | 红油 | ≥20ml/瓶 | 瓶 | 180 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1505 | 高真空油脂 | 申玻3号,40g/盒 | 盒 | 25.5 |  | 试剂耗材 |
| 1506 | 不锈钢清理钢丝刷 | 木柄/耐热材质手柄，平面刷，8排20行高密度。 | 把 | 16 |  | 试剂耗材 |
| 1507 | 合金钢剪刀 | 形状直头 材质工具钢 全长150（mm） 手柄材质TPR, | 把 | 61.4 |  | 试剂耗材 |
| 1508 | 工业级斜嘴水口钳 | 加强级7寸：86004595类别：斜嘴钳, | 把 | 36.5 |  | 试剂耗材 |
| 1509 | 丁醚脲 | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 个 | 38 |  | 标准品 |
| 1510 | 纳他霉素 | 100mg | 个 | 125 |  | 微生物 |
| 1511 | 苯并（a）芘 | 100mg/L于甲醇 | 个 | 13.5 |  | 标准品 |
| 1512 | LAEQ-461511 Athena ZSJ-C18 液相色谱柱 | 4.6×150mm,5μm | 个 | 1720 |  | 试剂耗材 |
| 1513 | LAEQ-462511 Athena ZSJ-C18 液相色谱柱 | 4.6×250mm，5μm | 个 | 1820 |  | 试剂耗材 |
| 1514 | LAEQ-462572 Athena C18-WP 液相色谱柱 | 4.6×250mm,5μm | 个 | 2000 |  | 试剂耗材 |
| 1515 | Poly-sery固相萃取柱 | 150mg/6mL，符合5009.35 | 盒 | 470 |  | 试剂耗材 |
| 1516 | 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 | 150mg,6ml | 盒 | 527.3 |  | 试剂耗材 |
| 1517 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 322 |  | 试剂耗材 |
| 1518 | 硝酸钠 | 1g | 瓶 | 600 |  | 试剂耗材 |
| 1519 | 气相色谱毛细管柱 | CP97723A、CP-wax57 CB 50m*0.25mm*0.2um | 只 | 8325 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1520 | 甲醇5点浓度曲线 | GB5009.266，5ml/5支/盒 | 盒 | 520 |  | 标准品 |
| 1521 | 白酒色谱分析/混合标准物质 | 曲线浓度 | 组 | 350 |  | 标准品 |
| 1522 | 白酒色谱分析/乙酸&己酸标准物质 | 曲线浓度 | 组 | 137 |  | 标准品 |
| 1523 | 无菌接种针 | 无菌，100袋/包 | 包 | 18.4 |  | 试剂耗材 |
| 1524 | 血平板 | 成品化培养基,20个/盒 | 个 | 6 |  | 微生物 |
| 1525 | 医用垃圾袋 | 可高压灭菌，加厚型,50个/包/100个/包 | 包 | 84 |  | 试剂耗材 |
| 1526 | 原子吸收进样杯 | 1000个/包 | 包 | 951 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1527 | 磷标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 48 |  | 标准品 |
| 1528 | 铅标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 48 |  | 标准品 |
| 1529 | 13C17-3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素内标 | 纯度≥99%,25ug/mL | 支 | 2800 |  | 标准品 |
| 1530 | 20mL带15mL刻度线试管 | 货号1002-001-18,20mL带15mL刻度线 | 个 | 12 |  | 试剂耗材 |
| 1531 | HLB固相萃取柱 | ,6mL 200mg | 盒 | 365 |  | 试剂耗材 |
| 1532 | Poly-sery固相萃取柱 | 符合5009.35-2023,150mg/6mL | 盒 | 428 |  | 试剂耗材 |
| 1533 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 | 100ug/mL | 支 | 149 |  | 标准品 |
| 1534 | UPLC 柱前过滤片 | 货号289002078 （0.2μm 2.1mm）, 5个/袋 | 袋 | 1220 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1535 | 3.3’.5.5’-四甲基联苯胺 | C16H20N2,500g/瓶 | 瓶 | 4200 |  | 试剂耗材 |
| 1536 | 多氯联苯标样 | 溶于异辛烷,100ug/mL | 个 | 355 |  | 标准品 |
| 1537 | 多氯联苯内标PCB | 溶于异辛烷,100ug/ml | 个 | 125 |  | 标准品 |
| 1538 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺-D6标准溶液 | 1001mg/L | 个 | 495 |  | 标准品 |
| 1539 | N亚硝基二甲胺 | 溶于甲醇,997.0μg/mL | 个 | 81 |  | 标准品 |
| 1540 | 七氯 | 1000mg/L | 个 | 115 |  | 标准品 |
| 1541 | 无水乙醇 | HPLC,4L/瓶 | 箱 | 650 |  | 试剂耗材 |
| 1542 | 正庚烷 | hplc,4L/瓶 | 箱 | 2160 |  | 试剂耗材 |
| 1543 | 氟虫腈 | 98.50% | 个 | 201 |  | 试剂耗材 |
| 1544 | 石油醚 | 30-60,500ML/瓶 | 瓶 | 17.9 |  | 试剂耗材 |
| 1545 | 六水合氯化钴（CoCl2•6H2O) | AR,100g | 瓶 | 54.9 |  | 试剂耗材 |
| 1546 | 一次性无菌口罩 | 独立包装,50个/盒 | 盒 | 17.8 |  | 试剂耗材 |
| 1547 | 不锈钢酒精灯 | 400ml | 个 | 33.9 |  | 试剂耗材 |
| 1548 | 辛烷磺酸钠试剂 | 色谱纯,100g | 瓶 | 1576.96 |  | 试剂耗材 |
| 1549 | 4种硝基呋喃代谢物衍生物混标 | 100μg/mL | 瓶 | 2300 |  | 标准品 |
| 1550 | 甲醇中喹乙醇 | 100μg/mL | 瓶 | 72 |  | 标准品 |
| 1551 | 3种β-受体激动剂混标(克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇 | 100μg/mL | 瓶 | 360 |  | 标准品 |
| 1552 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 | 100μg/mL | 瓶 | 312 |  | 标准品 |
| 1553 | Athena C18-WP液相色谱柱 | 4.6*150mm*5μm | 个 | 1758.35 |  | 试剂耗材 |
| 1554 | Poly-sery固相萃取柱 | 符合5009.35-2023,150mg/6mL | 盒 | 465 |  | 试剂耗材 |
| 1555 | 固相萃取套装 | V03S标准试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂 R01.109、净化剂 R02.102及振子包 R108，共 25 套)R01.109 提取试剂包R02.102EN DSK标准净化试剂包QEChERSDispersive Kits“铝塑封装”,25套/箱 | 箱 | 920 |  | 试剂耗材 |
| 1556 | 植物源性食品中208种农药残留混标 | 1000μg/mL,溶于正己烷丙酮或者乙酸乙酯 | 个 | 5118 |  | 标准品 |
| 1557 | 白酒混标（内标为2-乙基丁酸） | 内标为2-乙基丁酸，16组分 | 个 | 787 |  | 标准品 |
| 1558 | 安捷伦超高惰性衬管 | 5190-2293 | 个 | 318 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1559 | 安捷伦分流衬管 | 5183-4647 | 个 | 350 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1560 | 丙三醇（甘油） | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 37 |  | 试剂耗材 |
| 1561 | 无水乙醇75% | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 28 |  | 试剂耗材 |
| 1562 | 无水乙醇≥99.7% | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 12 |  | 试剂耗材 |
| 1563 | 葡萄糖鉴别试纸 | 常规 | 包 | 63 |  | 试剂耗材 |
| 1564 | 蔗糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 35 |  | 试剂耗材 |
| 1565 | 咪鲜胺标准品 | 溶于丙酮：纯度大于99.0%,1000μg/ml | 个 | 132 |  | 标准品 |
| 1566 | 吡啶盐酸盐 | 常规 | 个 | 49 |  | 试剂耗材 |
| 1567 | 助滤剂硅藻土545 | 常规 | 个 | 98.4 |  | 试剂耗材 |
| 1568 | 2998预防性维护套件 氘灯ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 Performance Maintenance Kit | 货号201000281,液相仪器氘灯 | 个 | 5500 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1569 | 靛蓝二磺酸钠 | 指示剂,25g/瓶 | 瓶 | 102.6 |  | 试剂耗材 |
| 1570 | 葡萄糖标准物质 | 纯度≥99%（CAS号：50-99-7）,1g/瓶 | 瓶 | 120 |  | 标准品 |
| 1571 | 乳糖标准物质 | 纯度≥99%（CAS号：63-42-3）,1g/瓶 | 瓶 | 192 |  | 标准品 |
| 1572 | 志贺氏菌属（O抗原）诊断血清 | 成品化培养基 | 套 | 2745.6 |  | 微生物 |
| 1573 | 7种白兰地高级醇混标 | 均为10000mg/L，符合GB/T 1185602-2023 | 个 | 850.8 |  | 标准品 |
| 1574 | 氯酸盐、亚氯酸盐混合溶液标准物质 | 1000ug/mL50mL,50ml | 瓶 | 172.8 |  | 标准品 |
| 1575 | 矢车菊素-3-O葡萄糖苷 | 20mg | 瓶 | 1512 |  | 试剂耗材 |
| 1576 | 双歧杆菌标准菌株 | 成品化培养基 | 瓶 | 672 |  | 微生物 |
| 1577 | 双歧杆菌计数检测标准物质 | 成品化培养基 | 盒 | 882 |  | 微生物 |
| 1578 | GN卡 | 常规 | 盒 | 1152 | 进口产品 | 微生物 |
| 1579 | 2，6-二氯靛酚（2，6-二氯靛酚钠盐，C12H6Cl2NNaO2) | 分析纯,25g/瓶 | 瓶 | 546.6 |  | 试剂耗材 |
| 1580 | 白陶土（或高岭土）：对抗坏血酸无吸附性 | 500g/瓶 | 瓶 | 20 |  | 试剂耗材 |
| 1581 | L(+)-抗坏血酸标准品（C6H8O6):纯度≥99% | 1g/瓶 | 瓶 | 185 |  | 标准品 |
| 1582 | 硼标准物质 | 1000ug/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 36 |  | 标准品 |
| 1583 | 没食子酸丙酯：纯度≥98%或没食子酸丙酯标准物质(50ug/mL) | 100mL/瓶 | 瓶 | 60 |  | 标准品 |
| 1584 | 没食子酸丙酯标准物质（PG）标准溶液 | 1.0mg/L,1.0mL/瓶 | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 1585 | 无水亚硫酸钠 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 25.6 |  | 试剂耗材 |
| 1586 | 对苯二酚 | 分析纯,50g/瓶 | 瓶 | 21.2 |  | 试剂耗材 |
| 1587 | 钼酸铵 | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 87.6 |  | 试剂耗材 |
| 1588 | 硫酸肼 | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 23.6 |  | 试剂耗材 |
| 1589 | 氯化亚锡 | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 74.2 |  | 试剂耗材 |
| 1590 | 磷标准溶液 | 10mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 18 |  | 标准品 |
| 1591 | 离子色谱进样瓶盖安装工具（安谱） | VHEQ-DF05-IT | 个 | 230 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1592 | 14种喹诺酮标准品 | 100μg/mL | 个 | 370 |  | 标准品 |
| 1593 | 甲醇中妥曲珠利-D3标准溶液 | 100μg/mL | 个 | 220 |  | 标准品 |
| 1594 | 柠檬酸标准品 | 纯度：99.7% | 个 | 80 |  | 标准品 |
| 1595 | Waters UPLC 柱前过滤片 | （0.2μm 2.1mm）,5个/袋 | 袋 | 1220 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1596 | SDA培养基 | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 125 |  | 微生物 |
| 1597 | ICP分析用6种元素内标 | 100ug/mL,100mL/瓶 | 瓶 | 745 |  | 标准品 |
| 1598 | 氰戊菊酯 | 标准品,1000mg/L | 个 | 33 |  | 标准品 |
| 1599 | 进样针 | 1支/1盒,10μL | 盒 | 528 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1600 | 安捷伦进样针 | 9301-0714,10μl | 支 | 418 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1601 | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 (含50ml离心管)，50/盒 | 50/盒 | 盒 | 440 |  | 试剂耗材 |
| 1602 | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 (含50ml离心管)，50/盒 | 50/盒 | 盒 | 450 |  | 试剂耗材 |
| 1603 | 50ml离心管(尖底蓝盖) | 50/盒 | 盒 | 112 |  | 试剂耗材 |
| 1604 | 50ml离心管(尖底蓝盖) | 50/盒 | 盒 | 120 |  | 试剂耗材 |
| 1605 | 15ml净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒 | 50/盒 | 盒 | 850 |  | 试剂耗材 |
| 1606 | 15ml净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒 | 50/盒 | 盒 | 850 |  | 试剂耗材 |
| 1607 | 15ml净化管(尖底蓝盖) | 50/盒 | 盒 | 185 |  | 试剂耗材 |
| 1608 | Dionex EGC III KOH淋洗液(配套戴安离子色谱ICS-1500) | Serial No 210432341019, | 个 | 20810 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1609 | 甲醇5点浓度曲线（含内标物） | GB5009.266, | 盒 | 230 |  | 标准品 |
| 1610 | 白酒甲醇5点曲线溶液（含内标） |  | 组 | 200 |  | 标准品 |
| 1611 | 活性炭 | 1-5mm长柱形, | 瓶 | 140 |  | 试剂耗材 |
| 1612 | 安捷伦分流衬管 | 5190-2295, | 只 | 478 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1613 | 植物乳杆菌 | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 742 |  | 微生物 |
| 1614 | 干酪乳杆菌 | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 452 |  | 微生物 |
| 1615 | 德氏乳杆菌保加利亚种 | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 540 |  | 微生物 |
| 1616 | 嗜酸乳杆菌 | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 626 |  | 微生物 |
| 1617 | 罗伊氏乳杆菌 | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 652 |  | 微生物 |
| 1618 | 嗜热链球菌 | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 470 |  | 微生物 |
| 1619 | 乳杆菌生化鉴定盒 | 成品化培养基,8种×10次/套 | 盒 | 230 |  | 微生物 |
| 1620 | 嗜热乳酸链球菌生化鉴定盒 | 成品化培养基,7种×10次/套 | 盒 | 198 |  | 微生物 |
| 1621 | 烟酸 | 标准物质，纯度≥98%, | 盒 | 45 |  | 标准品 |
| 1622 | 烟酸测定用培养基 | 成品化培养基, | 瓶 | 522 |  | 微生物 |
| 1623 | 烟酸微孔板法即用型试剂盒 | 成品化培养基, | 瓶 | 4650 |  | 微生物 |
| 1624 | 厌氧包 | 成品化培养基,10个/包 | 包 | 210 |  | 微生物 |
| 1625 | 极性端基封尾的醚联苯基固定相色谱柱（或相当者） | 符合标准SN/T5320-2021,(250mm x4.6mm.4 μm)，00G-4336-E0 Synergi 4u Polar-RP 80A,New Column 250 x 4.6 mm Phenomenex | 根 | 6390 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1626 | 肝素亲和柱 | 6mL，30个/盒 | 盒 | 1356 |  | 试剂耗材 |
| 1627 | Athena C4液相色谱柱 | 4.6*150,5μm, 300A | 根 | 1707 |  | 试剂耗材 |
| 1628 | 牛乳铁蛋白标准品(CAS号:146897-68-9) | 纯度≥95%，铁含量≤35 mg/100g,100mg | 瓶 | 249 |  | 标准品 |
| 1629 | 磷酸 | HPLC浓度85-90%,500mL | 瓶 | 175 |  | 试剂耗材 |
| 1630 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4) | HPLC,250g | 瓶 | 170 |  | 试剂耗材 |
| 1631 | 磷酸二氢钾试剂(CAS号:7778-77-0) | HPLC,250g | 瓶 | 350 |  | 试剂耗材 |
| 1632 | 偏苯三甲酸标准品(CAS 号:528-44-9) | 纯度≥99.0%,250mg | 瓶 | 215 |  | 标准品 |
| 1633 | 间苯二甲酸标准品(CAS 号:121-91-5) | 纯度≥99.0%,250mg | 瓶 | 175 |  | 标准品 |
| 1634 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮标准品C7H5NOS | CAS号:2634-33-5):纯度≥95%,100mg | 瓶 | 180 |  | 标准品 |
| 1635 | 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮标准品C4H5NOS | CAS号:2682-20-4):纯度≥95%,100mg | 瓶 | 264 |  | 标准品 |
| 1636 | 5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮标准品C4H4ClNOS | 纯度≥95%,10mg | 瓶 | 240 |  | 标准品 |
| 1637 | 四氢呋喃C4H8O | HPLC,500mL | 瓶 | 132 |  | 试剂耗材 |
| 1638 | 谷氨酸钠试剂CAS号：142-47-2 | 100g | 个 | 38 |  | 试剂耗材 |
| 1639 | 碳酸氢钠试剂 | 100g | 个 | 47 |  | 试剂耗材 |
| 1640 | 丹磺酰氯试剂CAS号：605-65-2 | 纯度＞98%,5g | 个 | 230 |  | 试剂耗材 |
| 1641 | Waters 进样针 | Graphical Parts Locator -Sample Needle Kit, 15µL, | 个 | 6355 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1642 | 组胺盐酸盐标准品CAS号：56-92-8 | 纯度＞98%,1g | 个 | 290 |  | 标准品 |
| 1643 | 1,7-二氨基庚烷内标标准品CAS号：646-19-5 | 纯度＞98%,1g | 个 | 260 |  | 标准品 |
| 1644 | 2mL塑料内插管9-425平底 | 1000个/袋 | 袋 | 20 |  | 试剂耗材 |
| 1645 | 纽甜标准品 | 100mg | 瓶 | 255 |  | 标准品 |
| 1646 | 纽甜CAS：165450-17-9 | 纯度99.3%,100mg | 个 | 150 |  | 标准品 |
| 1647 | 纽甜标准品 | 1000mg/L溶于水 | 瓶 | 45 |  | 标准品 |
| 1648 | 喹噁啉-2-羧酸-D4 | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 210 |  | 标准品 |
| 1649 | 喹乙醇 | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 35 |  | 标准品 |
| 1650 | 地美硝唑 | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 30 |  | 标准品 |
| 1651 | 金刚烷胺 | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 40 |  | 标准品 |
| 1652 | 氯霉素等4种酰胺醇类抗生素混标 | 安谱CDAA-M-530089-AZ,1.2mL | 瓶 | 344 |  | 标准品 |
| 1653 | 乙腈中29种农药混标 | 安谱CDAA-M-490634-JA,1.2ml | 瓶 | 1092 |  | 标准品 |
| 1654 | RVS | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 118 |  | 微生物 |
| 1655 | 4-甲基咪唑标准品 | 100mg | 个 | 75 |  | 标准品 |
| 1656 | 中文：3种甲基咪唑混标GB 5009.282英文：乙腈中1-甲基咪唑、2-甲基咪唑、4-甲基咪唑混标 Mix-3 100μg/mL in Acetonitrile | 100μg/mL溶于乙腈 1.0mL | 个 | 150 |  | 标准品 |
| 1657 | 4种氯丙醇混标标准品 | 溶于乙酸乙酯，符合GB 5009.191-2024,1000ug/ml | 个 | 395 |  | 标准品 |
| 1658 | 4种氯丙醇内标混标溶液 | 溶于乙酸乙酯,符合GB 5009.191-2024,1000ug/ml | 个 | 635 |  | 标准品 |
| 1659 | 10寸烧结活性炭滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） | AD-10CTO | 个 | 96 |  | 试剂耗材 |
| 1660 | 10寸颗粒活性炭滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） | AD-10UDF | 个 | 96 |  | 试剂耗材 |
| 1661 | 10寸PP滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） | AD-10PP | 个 | 55 |  | 试剂耗材 |
| 1662 | 200 GPD RO膜（仪器型号Adventure-20RO ） | EX-RO-200GPD | 个 | 980 |  | 试剂耗材 |
| 1663 | 超纯化柱（550mL）/根（仪器型号Adventure-20RO ） | EX(AD)-UP-T33 | 个 | 312 |  | 试剂耗材 |
| 1664 | 车用柴油闭口闪点测定 | GB/T 261-2021,规格不少于100ml，70℃左右，国家计量GBW(E)110047闭口闪点标准物质 | 瓶 | 576 |  | 标准品 |
| 1665 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022,CICC FTQC-02-01菌落总数质控样品B0722 | 瓶 | 700 |  | 标准品 |
| 1666 | 绝缘材料导热系数参比板 | GB/T 10294-2008,GSB02-3062-2021 300mm*300mm 厚度25-27mm | 块 | 3600 |  | 标准品 |
| 1667 | 乳酸菌 | GB 4789.35-2023,CICC FTQC-35-01乳酸菌计数质控样品B0322 | 瓶 | 700 |  | 标准品 |
| 1668 | 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15-2016,CICC FTQC-15-01霉菌和酵母菌计数质控样品B0262 | 瓶 | 700 |  | 标准品 |
| 1669 | 水分蒸馏玻璃组合 | 符合GB/T260，500ml蒸馏瓶，10ml精密接收器分度0.03ml,500ml/套 | 套 | 150 |  | 试剂耗材 |
| 1670 | 加热套 | 温度可控0-380℃,容量500ml | 个 | 234 |  | 试剂耗材 |
| 1671 | 加热套 | 温度可控0-380℃,容量1000ml | 个 | 290 |  | 试剂耗材 |
| 1672 | 电加热套 | 1000mL | 个 | 195 |  | 试剂耗材 |
| 1673 | 氢氧化钠标准溶液 | 3.5 mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 63.6 |  | 标准品 |
| 1674 | 盐酸羟胺标准溶液 | 2 mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 182 |  | 标准品 |
| 1675 | 500黑曾单位铂钴色标标准溶液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 228 |  | 标准品 |
| 1676 | 靛蓝二磺酸钠 | 分析纯,250g/瓶 | 瓶 | 256 |  | 试剂耗材 |
| 1677 | 偏重亚硫酸钾 | 分析纯,250g/瓶 | 瓶 | 46.8 |  | 试剂耗材 |
| 1678 | 圆孔筛 | 圆孔直径1.2mm,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1679 | 圆孔筛 | 圆孔CQ20号筛,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1680 | 圆孔筛 | 圆孔CQ10号筛,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1681 | 金属网筛 | 圆孔直径160μm,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1682 | 金属网筛 | 圆孔直径500μm,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1683 | EDTA标准滴定溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 58 |  | 标准品 |
| 1684 | 甲醇：水=1：1中草甘膦 | 100μg/mL | 瓶 | 35 |  | 标准品 |
| 1685 | 甲醇中草甘膦同位素 | 100μg/mL | 瓶 | 120 |  | 标准品 |
| 1686 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 | 100μg/mL | 瓶 | 116 |  | 标准品 |
| 1687 | 甲醇中吡唑醚菌酯标准品 | 1000mg/L | 瓶 | 30 |  | 标准品 |
| 1688 | 700000254，PerformancePLUS™ 单向阀阀芯（Waters） | 用于Waters e2695液相泵的泵头, | 个 | 1400 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1689 | 移液枪 | 5-50μL | 个 | 1300 |  | 试剂耗材 |
| 1690 | 甜蜜素标准品 |  | 个 | 65 |  | 标准品 |
| 1691 | 玻璃分液漏斗 | 60ml玻璃活塞, | 个 | 22 |  | 试剂耗材 |
| 1692 | 台式Ph计 | 0-14ph,仪器级别0.1 | 个 | 1715 |  | 试剂耗材 |
| 1693 | 三氯甲烷四氯化碳混标 | 1000.0μg/mL溶于甲醇 | 个 | 90 |  | 标准品 |
| 1694 | 六六六滴滴涕混标 | 50μg/ml | 个 | 150 |  | 标准品 |
| 1695 | 丙二醇标准品 |  | 个 | 180 |  | 标准品 |
| 1696 | N-二甲基亚硝胺标准品 |  | 个 | 410 |  | 标准品 |
| 1697 | V06S 通用去色素试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂R01.109、净化剂R02.105及振子包 R108，共25 套) R01.109 提取试剂包 R02.105EN DSK 通用去色素净化试剂包QuEChERSDispersive Kits“铝塑封装” | 固相萃取套装配套，仪器使用,25套/盒 | 盒 | 1320 |  | 试剂耗材 |
| 1698 | 溶剂油 | NY-120,GB 1922。,500mL | 瓶 | 125 |  | 试剂耗材 |
| 1699 | 液氮 | 2L | 瓶 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1700 | 钴标准溶液 | 1000μg/mL,50ML | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 1701 | 广口带盖玻璃试剂瓶 | 10L | 个 | 195 |  | 试剂耗材 |
| 1702 | 安琪酵母或K1酵母 | 食品级,500g/瓶 | 瓶 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1703 | 食品级焦亚硫酸钾 | 食品级,500g/瓶 | 瓶 | 40 |  | 试剂耗材 |
| 1704 | 果胶酶 | 食品级,500g/瓶 | 瓶 | 70 |  | 试剂耗材 |
| 1705 | 没食子酸 | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1706 | 福林酚试剂（1molL） | 分析纯,500ml/瓶 | 瓶 | 300 |  | 试剂耗材 |
| 1707 | 3,5-二硝基水杨酸 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 490 |  | 试剂耗材 |
| 1708 | 蔗糖 | 食品级,4kg/瓶 | 瓶 | 120 |  | 试剂耗材 |
| 1709 | 明胶 | 食品级,100g/瓶 | 瓶 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1710 | 明胶 | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 16 |  | 试剂耗材 |
| 1711 | 皂土 | 食品级,100g/瓶 | 瓶 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1712 | 壳聚糖 | 食品级,50g/瓶 | 瓶 | 35 |  | 试剂耗材 |
| 1713 | 考马斯亮蓝G-250 | 分析纯,10g/瓶 | 瓶 | 100 |  | 试剂耗材 |
| 1714 | 牛血清白蛋白 | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 450 |  | 试剂耗材 |
| 1715 | 5英寸三级小型果酒精密膜过滤器（附整副配套滤芯） | 0.22μm或0.45μm | 台 | 490 |  | 试剂耗材 |
| 1716 | 圆底烧瓶 | 2L | 个 | 40 |  | 试剂耗材 |
| 1717 | 一次性移液管 | 5mL | 支 | 0.3 |  | 试剂耗材 |
| 1718 | 一次性移液管 | 10mL | 支 | 0.6 |  | 试剂耗材 |
| 1719 | 一次性移液管 | 25mL | 支 | 8 |  | 试剂耗材 |
| 1720 | 纱布过滤袋 | 常规 | 个 | 4 |  | 试剂耗材 |
| 1721 | 离心管 | 10mL（每包100个） | 包 | 18 |  | 试剂耗材 |
| 1722 | 卡扣玻璃瓶 | 500mL | 个 | 8 |  | 试剂耗材 |
| 1723 | 棕色玻璃样品瓶 | 40mL | 个 | 2 |  | 试剂耗材 |
| 1724 | 一次性试饮杯子 | 食品级,30ml | 个 | 0.06 |  | 试剂耗材 |
| 1725 | 自动电位滴定仪 | ZD-2A | 台 | 2800 |  | 试剂耗材 |
| 1726 | 控温发酵罐36L | 304不锈钢 | 个 | 490 |  | 试剂耗材 |
| 1727 | 恒温磁力搅拌器 | 81-2 型 | 台 | 620 |  | 试剂耗材 |
| 1728 | 果肉分离榨汁机 | YW-YZJ01 | 台 | 400 |  | 试剂耗材 |
| 1729 | 电导率仪+校正液 | CT-3031L | 台 | 280 |  | 试剂耗材 |
| 1730 | 50ml附温度计的密度瓶 | 校准精度为0.001 ml、±0.1℃ | 个 | 65 |  | 试剂耗材 |
| 1731 | 全玻璃蒸馏装置 | 配套 | 套 | 580 |  | 试剂耗材 |
| 1732 | 带水封发酵瓶 | 5L | 个 | 60 |  | 试剂耗材 |
| 1733 | 石英比色皿 | 10mm | 个 | 35 |  | 试剂耗材 |
| 1734 | 表皮葡萄球菌 | 0代标准菌株，冻干粉，带证书,CICC 10294 | 支 | 1020 |  | 微生物 |
| 1735 | 巴氏吸管 | 5ml,100个/包 | 袋 | 8 |  | 试剂耗材 |
| 1736 | 进样口隔垫红色 | 5183-4757,50/包 | 包 | 834 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1737 | 一次性医用防护服 | 分体式,大号 | 件 | 11 |  | 试剂耗材 |
| 1738 | 直行冷凝管 | 常规 | 根 | 65 |  | 试剂耗材 |
| 1739 | 植物源性食品中208种农药残留混标 | 1000μg/mL，符合gb 23200.113, | 个 | 4000 |  | 标准品 |
| 1740 | 16种白酒混标 | 内标为叔戊醇和乙酸正戊酯, | 个 | 700 |  | 标准品 |
| 1741 | 菊酯类胶体金法检测卡 | 20卡/盒 | 盒 | 200 |  | 试剂耗材 |
| 1742 | 毒死蜱胶体金法检测卡 | 20卡/盒 | 盒 | 200 |  | 试剂耗材 |
| 1743 | 兽盐酸克伦特罗胶体金法检测卡 | 20卡/盒 | 盒 | 100 |  | 试剂耗材 |
| 1744 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 200 |  | 试剂耗材 |
| 1745 | 罂粟壳胶体金法检测卡 | 20次/盒 | 盒 | 200 |  | 试剂耗材 |
| 1746 | 二甲硅油 | 分析纯,1L/瓶 | 瓶 | 290 |  | 试剂耗材 |
| 1747 | 碳酸氢钠标准溶液 | 1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 86 |  | 标准品 |
| 1748 | 二氧化硫蒸馏瓶 | 1000mL | 个 | 55 |  | 试剂耗材 |
| 1749 | 石墨化炭黑(GCB) 固相萃取柱 | 300 mg，6 mL | 根 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1750 | 5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸)(C14 H8 N 2 O 8 S 2 ) | 1g/瓶 | 瓶 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1751 | N-2-羟乙基哌嗪- N-2-乙烷磺酸(C8H18N2O4S) | 25g/瓶 | 瓶 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1752 | 乙酰辅酶 A（Acet lCoA） | 纯度≥85%,5mg | 瓶 | 510 |  | 微生物 |
| 1753 | 乙酰肉碱转移酶（CAT） | 1mg | 瓶 | 1350 |  | 微生物 |
| 1754 | Fraser增菌肉汤 | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 410 |  | 微生物 |
| 1755 | FB1增菌肉汤配套试剂 | 成品化培养基,10支/盒 | 盒 | 45 |  | 微生物 |
| 1756 | FB2增菌肉汤配套试剂 | 成品化培养基,10支/盒 | 盒 | 52 |  | 微生物 |
| 1757 | 胰蛋白胨胆盐X-葡糖醛酸苷（TBX）琼脂 | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 1550 |  | 微生物 |
| 1758 | 钼标准溶液 | 1000μg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 70 |  | 标准品 |
| 1759 | 甲基汞标准溶液 | 1000μg/mL,2mL/瓶 | 瓶 | 230 |  | 标准品 |
| 1760 | 谱育科技EXPEC 790S超级微波消解管 | 石英玻璃,15mL、50根/盒 | 盒 | 1120 |  | 试剂耗材 |
| 1761 | 11种西地那非类药物混标 | 100μg/mL | 瓶 | 750 |  | 标准品 |
| 1762 | 7种对羟基苯甲酸酯类混标 | CDAA-M-399134-AD-2ML,1000mg/L；2ml | 支 | 250 |  | 标准品 |
| 1763 | 左旋肉碱同位素内标:左旋肉碱-d3 CAS号:350818-62-1 | 纯度≥95%,10mg | 瓶 | 370 |  | 标准品 |
| 1764 | a-胡萝卜素(CAS号:7488-99-5) | 纯度≥95%,1mg | 瓶 | 1050 |  | 试剂耗材 |
| 1765 | 2,4-二硝基苯肼(C6H6N4O4) | 25g | 瓶 | 95 |  | 试剂耗材 |
| 1766 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 100mg/L | 瓶 | 230 |  | 标准品 |
| 1767 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 100mg/L | 瓶 | 230 |  | 标准品 |
| 1768 | 13C15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 25mg/L | 瓶 | 1450 |  | 标准品 |
| 1769 | 乙腈中3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17溶液 | 25mg/L | 瓶 | 2080 |  | 标准品 |
| 1770 | 固相萃取柱（聚苯乙烯/二乙烯苯亲水亲脂平衡型填料） | 符合GB 5009.120-2025,500mg/6mL、30个/盒 | 盒 | 580 |  | 试剂耗材 |
| 1771 | 磷酸氢二铵 | HPLC,50g | 瓶 | 135 |  | 试剂耗材 |
| 1772 | 固相萃取柱（聚苯乙烯吡咯烷酮聚合物填料） | 符合GB 5009.247-2025,500mg/6mL、30个/盒 | 盒 | 580 |  | 试剂耗材 |
| 1773 | 20mL带刻度试管配氮吹仪使用 | 刻度1mL、5mL、10mL、15mL, | 个 | 1050 |  | 试剂耗材 |
| 1774 | 平底烧瓶夹具标配件 | 20010053 | 个 | 190 |  | 试剂耗材 |
| 1775 | （LCMS QC Reference Standard LCMS质量控制标准品） | 配套 | 个 | 1850 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1776 | 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚试剂(C15H24O,BHT) | CAS:128-37-0 分析纯,1kg | 瓶 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1777 | α-生育酚标准品 | 500mg；1瓶 | 瓶 | 160 |  | 标准品 |
| 1778 | γ-生育酚标准品 | 10mg；1瓶 | 瓶 | 200 |  | 标准品 |
| 1779 | β-生育酚标准品 | 10mg | 瓶 | 750 |  | 标准品 |
| 1780 | 维生素D2-D3溶液标准品 | 100μg/mL | 瓶 | 875 |  | 标准品 |
| 1781 | 维生素D3-D3溶液标准品 | 100μg/mL | 瓶 | 800 |  | 标准品 |
| 1782 | 维生素A（维生素A）标准品 | 50mg；1瓶 | 瓶 | 350 |  | 标准品 |
| 1783 | 0.01mol/L盐酸中维生素B1(盐酸硫胺素)标准溶液 | 500mg/L于0.01mol/L盐酸溶液（硫胺素计）,1.2ml | 瓶 | 160 |  | 标准品 |
| 1784 | 3种维生素B6混标(GB5009.154-2023) | 50mg/L于0.1mol/L盐酸水溶液，1.2ml | 瓶 | 170 |  | 标准品 |
| 1785 | 维生素B6（吡哆胺二盐酸盐）-D3 | 100mg/L于0.1mol/L盐酸，1.2ml | 瓶 | 1230 |  | 标准品 |
| 1786 | 维生素B6（吡哆醛）-D3 | 100mg/L于0.1mol/L盐酸，1.2ml | 瓶 | 935 |  | 标准品 |
| 1787 | 三水亚铁氰化钾 | 优级纯,500g | 瓶 | 130 |  | 标准品 |
| 1788 | 氯乙烯 | 1000mg/L | 瓶 | 120 |  | 标准品 |
| 1789 | 1,1-二氯乙烯 | CAS号:75-35-4,纯度≥99.5% | 瓶 | 130 |  | 试剂耗材 |
| 1790 | 1,1-二氯乙烷 | CAS号:75-34-3,纯度≥98.7% | 瓶 | 210 |  | 试剂耗材 |
| 1791 | 异丁醇 | 色谱纯,4L | 瓶 | 650 |  | 试剂耗材 |
| 1792 | 异戊醇 | 色谱纯,2.5L | 瓶 | 320 |  | 试剂耗材 |
| 1793 | N,N-二甲基甲酰胺 | 色谱纯,4L | 瓶 | 280 |  | 试剂耗材 |
| 1794 | 19种邻苯二甲酸酯类化合物混标 | 符合国标31604.30-2025, | 瓶 | 435 |  | 标准品 |
| 1795 | 白酒混标 |  | 瓶 | 180 |  | 标准品 |
| 1796 | 七氟丁酰基咪唑(C7H3F7N2O,CAS号32477-35-3):纯度≥97% | 5g/瓶，用于GC衍生化 | 个 | 550 |  | 试剂耗材 |
| 1797 | 除虫脲标准溶液 | 100μg/mL溶于甲醇 1.0mL | 个 | 50 |  | 标准品 |
| 1798 | γ-环状糊精标准品(C6H10O5)8 | 纯度≥98%,100mg | 个 | 160 |  | 标准品 |
| 1799 | α-环状糊精标准品(C6H10O5)6 | 纯度≥98%,100mg | 个 | 60 |  | 标准品 |
| 1800 | 一水合乙酸铜 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 65 |  | 试剂耗材 |
| 1801 | 甲基叔丁基醚 | AR,500ml/瓶 | 瓶 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1802 | 油酸标准品（C18H34O2） | 纯度≥98%,10g | 瓶 | 1000 |  | 标准品 |
| 1803 | 固相萃取装置：配隔膜真空泵 | 配套 | 套 | 2700 |  | 试剂耗材 |
| 1804 | 40mL胖肚吸管 | 常规 | 根 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1805 | 硫酸镍（NiSO4·7H2O） | AR,25g | 瓶 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1806 | 荧光增白剂溶液 | 符合GB/T30798-2014要求，20mg/L,500ml | 瓶 | 365 |  | 标准品 |
| 1807 | 精制牛油 | 非精炼牛油,500g/瓶 | 瓶 | 25 |  | 试剂耗材 |
| 1808 | 精制猪油:食用猪油(GB/T8937); | CAS：61789-99-9,1000g/瓶 | 瓶 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1809 | 精制植物油:大豆油(GB/T1535) | CAS：8001-22-7,1L | 瓶 | 40 |  | 试剂耗材 |
| 1810 | 单硬脂酸甘油酯(40%); | CAS：123-94-4,1000g/瓶 | 瓶 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1811 | 显微镜用载玻片 | 2mm×76mm×26mm,2mm×76mm×26mm/片 | 片 | 0.15 |  | 试剂耗材 |
| 1812 | 标准餐具洗涤剂 | 符合GB/T9985-2022,500g/瓶，日化 | 瓶 | 180 |  | 标准品 |
| 1813 | 餐洗玻片支架套装（含搅拌棒） | 日化 | 套 | 7000 |  | 试剂耗材 |
| 1814 | 硫酸透明度套装 | 包含玻璃透视管、方格色板、光源、详见GB 534-2024标准5.9.1条款,200mm组合套装 | 套 | 1100 |  | 试剂耗材 |
| 1815 | 塞尺(缝隙规) | 0.02-1.00mm,32片/套 | 套 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1816 | 罗丹明B | AR,CAS：81-88-9,25g/瓶 | 瓶 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1817 | 甲基蓝 | BS,CAS：28983-56-4,25g/瓶 | 瓶 | 25 |  | 试剂耗材 |
| 1818 | 氯甲酸丁酯(C5H9ClO2) | 纯度98.00%,100g | 瓶 | 70 |  | 试剂耗材 |
| 1819 | L-丙酰胺-β-萘胺(C13H14N2O) | CAS号为720-82-1,1g | 个 | 760 |  | 试剂耗材 |
| 1820 | 三水合磷酸氢二钾(K2HPO4·3H2O) | AR,100g | 个 | 40 |  | 试剂耗材 |
| 1821 | 甲醇中14种喹诺酮混标溶液 | 100ug/mL | 个 | 400 |  | 标准品 |
| 1822 | 乙腈中克伦特罗-D9 | 100mg/L | 个 | 100 |  | 标准品 |
| 1823 | 水中甜蜜素-D4溶液 | 100.5μg/mL | 瓶 | 200 |  | 标准品 |
| 1824 | 19种磺胺类药物混标(GB31658.17-2021) | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 680 |  | 标准品 |
| 1825 | 甲醇中氯丙嗪 | 1000μg/mL | 瓶 | 60 |  | 标准品 |
| 1826 | 氟虫腈及其3种代谢物混标(GB23200.115) | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 300 |  | 标准品 |
| 1827 | 橡皮管 | 常规 | 米 | 130 |  | 试剂耗材 |
| 1828 | 沙子 | (ISO标准砂),21.6KG(有分小包)/袋 | 袋 | 310 |  | 试剂耗材 |
| 1829 | 硫酸铁铵 | 500g,1瓶 | 瓶 | 72 |  | 试剂耗材 |
| 1830 | 水泥熟料成分分析 | ＞0.03, | 瓶 | 380 |  | 试剂耗材 |
| 1831 | 涂料中苯系物混合标准物质 | 乙酸乙酯中6种苯系物混合溶液标准物质（套标）BWQ8616-2016,2mL*4只 | 套 | 420 |  | 标准品 |
| 1832 | 邻苯二甲酸标准物质 | 正己烷中7种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质编号：BWQ8142-2016,1.2ml/只 | 只 | 340 |  | 标准品 |
| 1833 | 半圆锉刀 | 粗齿,10寸 | 把 | 18 |  | 试剂耗材 |
| 1834 | 半圆锉刀 | 细齿,10寸 | 把 | 20 |  | 试剂耗材 |
| 1835 | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） | 标准物质（有证书），纯度不低于 95%,500mg/瓶 | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 1836 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 标准物质（有证书），纯度不低于 95%,1g/瓶 | 瓶 | 160 |  | 标准品 |
| 1837 | 石油醚 | 色谱纯,500mL/瓶 | 瓶 | 113 |  | 试剂耗材 |
| 1838 | 18种多环芳烃混合标准溶液 | 标准物质（有证书），1000mg/L,1mL/支，安谱 18种多环芳烃混标(ZEK 01.4-08/GB36246-2018/GB/T40971-2021) RM 1000mg/L于二氯 甲烷，1ml 1支 | 支 | 360 |  | 标准品 |
| 1839 | 叔丁基甲醚 | 色谱纯,500mL/瓶 | 瓶 | 83 |  | 试剂耗材 |
| 1840 | 24种芳香胺混合标准溶液 | 标准物质（有证书），300mg/L,1mL/支 | 支 | 576 |  | 标准品 |
| 1841 | 聚丙烯提取柱 | 末端装有多孔的颗粒状硅藻土,内径25mm~30mm，长140mm~150mm | 只 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1842 | 多溴联苯标准溶液 | 标准物质（有证书），100μg/mL,1mL/支 | 支 | 990 |  | 标准品 |
| 1843 | 6 种有机磷阻燃剂标准溶液 | 标准物质（有证书），50mg/L-1000mg/L,1.2mL/支 | 支 | 243 |  | 标准品 |
| 1844 | 半球形手指探棒 | -0.1~0mm,直径7mm | 根 | 142 |  | 试剂耗材 |
| 1845 | 半球形手指探棒 | 0~+0.1mm,直径12mm | 根 | 142 |  | 试剂耗材 |
| 1846 | 半球形手指探棒 | 0~+0.1mm,直径18mm | 根 | 142 |  | 试剂耗材 |
| 1847 | 食品中添加剂（咖啡因） | ANPEL CDAA-S-280918-AD,1000mg/L | 个 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1848 | 甲醇中倍他米松标准溶液 | 100μg/mL | 瓶 | 30 |  | 标准品 |
| 1849 | 水中氨甲基膦酸（AMPA）溶液 | 100μg/mL | 瓶 | 35 |  | 标准品 |
| 1850 | 点火线圈 | 气相安捷伦配套 | 个 | 680 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1851 | 磷酸氢钠 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 90 |  | 试剂耗材 |
| 1852 | FB基础 | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 385 |  | 微生物 |
| 1853 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 成品化培养基,100支/盒 | 盒 | 1900 |  | 微生物 |
| 1854 | 商品化组织DNA提取试剂盒 | 96次/盒 | 盒 | 1850 |  | 微生物 |
| 1855 | 红薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T5522.1-2023,96次 | 盒 | 3250 |  | 微生物 |
| 1856 | 木薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T5522.2-2023,96次 | 盒 | 3250 |  | 微生物 |
| 1857 | 马铃薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 | 符合SN/T5522.3-2023,96次 | 盒 | 3250 |  | 微生物 |
| 1858 | 黑色硝化纤维素过滤膜 | 直径47mm~50mm，孔径0.45μm。 | 盒 | 300 |  | 微生物 |
| 1859 | 缓冲酵母浸膏琼脂培养基（BCYE） | 成品化培养基 | 瓶 | 150 |  | 微生物 |
| 1860 | GVPC培养基与配套试剂 | 成品化培养基 | 瓶 | 2400 |  | 微生物 |
| 1861 | KCl固体 | 500g/瓶 | 瓶 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1862 | KOH | 1mol/L AR,500ml/瓶 | 瓶 | 50 |  | 试剂耗材 |
| 1863 | 缓冲酵母浸膏琼脂培养基（BCYE-Cys）配套试剂 | 成品化培养基 | 瓶 | 2200 |  | 微生物 |
| 1864 | 盐酸标准溶液 | 4mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 1865 | 1000mL二氧化硫蒸馏瓶中连接气体弯管 | 24/29 | 根 | 40 |  | 试剂耗材 |
| 1866 | 蒸馏瓶＋配套导气管 | 1000mL蒸馏瓶,8个蒸馏瓶，13个导气管, | 组 | 150 |  | 试剂耗材 |
| 1867 | 组胺标准物质 | 1000mg/L,1mL/瓶，共5mL | 瓶 | 50 |  | 标准品 |
| 1868 | 水中氨基磺酸溶液 | 100μg/mL,1.0mL/瓶 | 瓶 | 65 |  | 标准品 |
| 1869 | 硼酸标准溶液 | 1000μg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 40 |  | 标准品 |
| 1870 | 多溴二苯醚标准溶液 | 标准物质（有证书），100μg/mL,1mL/支 | 支 | 5900 |  | 标准品 |
| 1871 | 甲醇中藏花素和藏花酸混标/GB 5009.149-2016 | 藏花素：500μg/mL 、藏花酸：100μg/mL；2mL | 瓶 | 550 |  | 标准品 |
| 1872 | 甲醇中4-氯苯氧乙酸(对氯苯氧乙酸)CAS号：122-88-3 | 1000μg/mL | 瓶 | 25 |  | 标准品 |
| 1873 | 甲醇中6-苄腺嘌呤CAS号：1214-39-7 |  | 瓶 | 32 |  | 标准品 |
| 1874 | 甲醇:甲酸铵溶液=9:1中番泻苷A&番泻苷B混标/BJS 201917 | 100µg/mL、1mL | 瓶 | 250 |  | 标准品 |
| 1875 | 脱乙酰比沙可啶 | 符合标准BJS 202209,100μg/mL | 瓶 | 80 |  | 标准品 |
| 1876 | 双醋酚丁 | 符合标准BJS 202209,100μg/mL | 瓶 | 50 |  | 标准品 |
| 1877 | 内标/甲醇中丙烯酰胺-13C3 | 1000.0μg/mL | 瓶 | 660 |  | 标准品 |
| 1878 | 甲醇中丙烯酰胺 | 1000.0μg/mL | 瓶 | 50 |  | 标准品 |
| 1879 | 甲醇中4种减肥药物混标（酚酞、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明） | 100mg/L | 瓶 | 203 |  | 标准品 |
| 1880 | 标准物质木糖醇CAS号:82-99-0 | 纯度≥99%,500mg | 瓶 | 125 |  | 标准品 |
| 1881 | 标准物质山梨糖醇CAS 号:50-70-4 | 纯度≥99%,500mg | 瓶 | 130 |  | 标准品 |
| 1882 | 标准物质麦芽糖醇CAS号:585-88-6 | 纯度≥99%,100mg | 瓶 | 75 |  | 标准品 |
| 1883 | 标准物质赤藓糖醇CAS号:149-32-6 | 纯度≥99%,100mg | 瓶 | 50 |  | 标准品 |
| 1884 | 氯丙醇脂肪酸酯和缩水甘油酯混标 | 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯、2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯、缩水甘油棕榈酸酯,50μg/mL | 瓶 | 1560 |  | 标准品 |
| 1885 | 同位素内标混标 | 13C3-3-MCPDE、 D5-2-MCPDE、D5-GE,10μg/mL | 瓶 | 280 |  | 标准品 |
| 1886 | 反式脂肪酸甲酯混标 | CAS:10030-74-7；2777-58-4；2462-84-2；6198-58-9；69119-90-0；7439-44-3；2566-97-4；20221-26-5；20221-27-6；14202-25-6；52717-35-8；14201-98-0；52717-33-6；37929-05-8；14202-26-7；52717-34-7,100mg/mL | 套 | 1045 |  | 标准品 |
| 1887 | 质谱样本预处理试剂 | 适用于安图生物微生物质谱automs-2000,100测试/盒 | 盒 | 1200 |  | 试剂耗材 |
| 1888 | 革兰氏阳性菌鉴定卡 | 适用于安图生物微生物药敏鉴定仪automic-i600（只测鉴定试剂不需要药敏试剂）,20测试/盒 | 盒 | 1100 |  | 试剂耗材 |
| 1889 | 氮气减压阀 | 分压0-2.5mpa, | 只 | 200 |  | 试剂耗材 |
| 1890 | 白酒甲醇5点曲线溶液（含内标） | 配套 | 组 | 200 |  | 标准品 |
| 1891 | 邻苯二甲酸二正丁酯DBP | 1000μg/mL | 个 | 20 |  | 标准品 |
| 1892 | 固相萃取柱 | PSA/Silica复合填料玻璃柱（1000mg,6ml),30支/盒 | 盒 | 650 |  | 试剂耗材 |
| 1893 | 甜蜜素标样 | 0.99,50g | 个 | 2160 |  | 标准品 |
| 1894 | 甲醇标准品 | 分析标准品（99.9%）,2mL | 个 | 212 |  | 标准品 |
| 1895 | 脱氢乙酸 | 纯度99.9% | 个 | 45 |  | 试剂耗材 |
| 1896 | 带1-20μL滤芯移液器枪头 | 适用于艾本德移液枪,960支/中箱 | 袋 | 130 |  | 试剂耗材 |
| 1897 | 带0.5-10μL滤芯移液器枪头 | 适用于艾本德移液枪,960支/中箱 | 袋 | 130 |  | 试剂耗材 |
| 1898 | 磨口抽滤瓶 | 2000mL | 套 | 350 |  | 试剂耗材 |
| 1899 | 甲醇中三种辣椒素混标（天然辣椒素：404-86-4；合成辣椒素：2444-46-4；二氢辣椒素：19408-84-5） | 纯度≥98%,100μg/mL | 个 | 125 |  | 标准品 |
| 1900 | 多环芳烃标准溶液（含苯并[a]芘:50-32-8；苯并[a]蒽:56-55-3、苯并[b]荧蒽:205-99-2、䓛：218-01-9；） | 符合5009.265-2021第二法使用要求,200μg/mL | 个 | 490 |  | 标准品 |
| 1901 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 500mg,3mL | 盒 | 260 |  | 试剂耗材 |
| 1902 | PAH C18反向键合固定相色谱柱 | 柱长250nm,内径4.6mm,粒径5μm，安捷伦 | 根 | 5700 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1903 | PAEs检测玻璃萃取管（纯油基质A套餐净化管） | SBEQ-CA8645-glass,1.0g,12mL螺盖试管，100支/盒 | 盒 | 2050 |  | 试剂耗材 |
| 1904 | 溴化钠 | ≥99.5%,500g/瓶 | 瓶 | 140 |  | 试剂耗材 |
| 1905 | 苯基硼酸 | ≥97%,100g/瓶 | 瓶 | 100 |  | 试剂耗材 |
| 1906 | 4mL螺纹口样品瓶 | 4mL | 盒 | 30 |  | 试剂耗材 |
| 1907 | 异辛烷 | 色谱纯,500mL/瓶 | 瓶 | 200 |  | 试剂耗材 |
| 1908 | 一水硫酸氢钠 | 色谱纯,500g/瓶 | 瓶 | 280 |  | 试剂耗材 |
| 1909 | QUECHERS dSPE EMR - | 配套 | 盒 | 2180 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1910 | Polish Tube-NaCI/MgSO4,50/PK | 配套 | 盒 | 612 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1911 | QUECHERS Extract Pouch,Original | 5g | 包 | 1350 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1912 | 气相色谱柱CP7489 | 100m,0.25mm,0.2μm | 根 | 16200 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1913 | DBP、DEHP混合内标（D4-DBP、D4-DEHP） | 100μg/mL | 个 | 810 |  | 标准品 |
| 1914 | 37种脂肪酸甲酯混标 | GB5009.168-2016附录A | 支 | 1350 |  | 标准品 |
| 1915 | 超惰性分流衬管 | 5190-2295 | 盒 | 520 | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1916 | 标准物质/丙酮中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP)混标 | 4000μg/mL，1mL | 支 | 450 |  | 标准品 |
| 1917 | 离心机适配器套管转子离心50ml转15ml | 配套 | 个 | 62 |  | 试剂耗材 |
| 1918 | 缩二脲标准物质溶液（介质水） | 0.8mg/ml（800μg/ml）,500ml/瓶 | 瓶 | 100 |  | 标准品 |
| 1919 | 尿素 | 高纯≥99.999%,100g/瓶 | 瓶 | 230 |  | 试剂耗材 |
| 1920 | 923硅胶 | 符合GB/T11132、ASTM D1319;100-200目,500g/瓶 | 瓶 | 1650 |  | 试剂耗材 |
| 1921 | UOP荧光指示剂染色硅胶 | 符合GB/T11132、ASTM D1319,20g/瓶 | 瓶 | 8200 |  | 试剂耗材 |
| 1922 | 高温密封绳 | 型号：SKY2301-13，配套上海神开十六烷值测定仪手轮活塞,2根/包 | 包 | 230 |  | 试剂耗材 |
| 1923 | 塑料油抽 | 小号：直管长×软管长：400×560mm,小号 | 个 | 13 |  | 试剂耗材 |
| 1924 | 苯和甲苯校正标样 | FJ-3；内标丁酮,5梯度/盒 | 盒 | 2800 |  | 标准品 |
| 1925 | 汽油中12组分醇醚（含氧化合物）校正标样 | YJ-2；内标DME,5梯度/盒 | 盒 | 2800 |  | 标准品 |
| 1926 | 变色酸（二钠盐） | AR,CAS：5808-22-0,25g/瓶 | 瓶 | 120 |  | 试剂耗材 |
| 1927 | 防毒面具防甲醛防护有机气体等多种气体（6200+6006 七件套） | 3M | 个 | 332 |  | 试剂耗材 |
| 1928 | 搅拌转子（直筒圆柱形） | 20*6cm | 个 | 3 |  | 试剂耗材 |
| 1929 | 护目镜 | 化学/生物防护 | 个 | 42 |  | 试剂耗材 |
| 1930 | 七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O) | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 454 |  | 试剂耗材 |
| 1931 | 250ml凯氏定氮瓶架子（耐酸碱） | 6孔 | 个 | 115 |  | 试剂耗材 |
| 1932 | DBP、DEHP、DINP混标 | 1000μg/mL | 个 | 560 |  | 标准品 |
| 1933 | 一次性塑料衬管 | 与2ml进样瓶配套,每包1000个 | 包 | 25 |  | 试剂耗材 |
| 1934 | 相关要求 | ▲所有“标准品”要求为CRM一级标准物质 |  |  |  |  |

★1、所有“试剂耗材”技术参数不接受负偏离，否则作无效标处理。

★2、供应商须根据附件“投标报价明细表”填写投标报价明细表，未按要求报价的作无效标处理。

五、报价要求

1、投标人中标后采购单位采购价按照最终中标单价*实际数量计算，不再调整。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

六、供货要求

1、中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为两年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

2、供方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在8小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

七、验收要求

1、投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

2、若因中标人原因造成无法验收通过的，招标人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

3、合同履行期满，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及验收申请单，招标人收到验收申请后3个工作日内组织验收，验收合格后付清余款。

八、项目整体实施要求

投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、人员管理和突发事件处置方案等。

1、项目实施方案：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行阐述，并建立明确的实施方案流程。

2、质量保障措施：投标人应在投标文件中提出详细的质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

3、进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响供货。

4、人员管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场配送人员管理要求，配送人员必须严格遵守招标人规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入现场。

九、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2政府采购需求标准

1.2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

2、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

5、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

# 第五章评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。

注：评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 26.00 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中“四、采购清单及要求”所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得满分。★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。▲为重要参数（一个序号的“规格”完整内容为一“项”）每有一项得1.19分；其余参数（一个序号的“规格”完整内容为一“项”）每有一项（共827项）负偏离扣0.03分，扣完为止。投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订的日期为准），具有类似耗材业绩的，每提供一个有效业绩得3分，本项最高得12分。注：须提供业绩合同电子件并加盖投标人公章，业绩合同主要内容、标的、数量等需清晰可见，不提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 8.00 | 投标人根据招标文件“第四章-八、项目整体实施要求 ”制定项目实施方案，评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 质量保障措施 | 8.00 | 投标人根据招标文件“第四章-八、项目整体实施要求 ”制定项目质量保障方案，评标委员会根据投标人提供的项目质量保障方案进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |
|  | 人员管理 | 8.00 | 投标人根据招标文件“第四章-八、项目整体实施要求 ”制定项目人员管理方案，评标委员会根据投标人提供的项目人员管理方案进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |
| 其他 | 供货后续服务 | 8.00 | 投标人根据招标文件“第四章-六、供货要求”制定项目供货后续服务，评标委员会根据投标人提供的项目供货后续服务进行打分，优于采购需求的，得8分；满足采购需求的，得6分；方案有缺陷但承诺后期能够实现采购需求的得4分；方案不完善、不合理的得2分；其它情况或没有内容的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4、6

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

- 投标声明及承诺函

- 投标人基本信息

- 法人授权书

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 中小（微）企业声明函

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-SCYH-G2026-0006 的 2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次） 项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SCYH-G2026-0006号2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该_2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次）_采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

日期：

四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次）

招标编号：

投标总报价

小写：（人民币：元）

合同履行期限：

质量要求：

年   月   日

五、投标报价明细表

投标报价明细表另附

备注：1.投标报价采用总承包方式，每项单价不得超过最高限价，投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

六、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的（2026年宿迁市质检所试剂耗材采购项目（三次））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：___年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。