附件：投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌.型号.产地 | 规格 | 单位 | 最高单价限价（元） | 报价（元） | 是否属于进口产品 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴酸根 |  | 1000μg/ml于H2O(水)，50ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 2 | 枸橼酸 |  | 200mg | 瓶 | 200 |  |  | 标准品 |
| 3 | 甲硝唑 |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 50 |  |  | 标准品 |
| 4 | 苯甲酸 山梨酸 糖精钠 安赛蜜混合溶液标准物质 |  | 1000ug/mL溶于H2O，10mL | 瓶 | 180 |  |  | 标准品 |
| 5 | 阿维菌素 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 32 |  |  | 标准品 |
| 6 | 霜霉威（自由碱） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 32 |  |  | 标准品 |
| 7 | 唑虫酰胺 |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 36.4 |  |  | 标准品 |
| 8 | 丙酮中丁硫克百威溶液标准物质 |  | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 9 | 四种四环素类混标 |  | 100ug/mL in Methanol，4x1mL | 瓶 | 240 |  |  | 标准品 |
| 10 | 23种磺胺混标(GB/T 21316-2007) |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 1189.1 |  |  | 标准品 |
| 11 | 水中双乙酸钠溶液 |  | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 75 |  |  | 标准品 |
| 12 | 林可霉素 |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 13 | 2种氘代磺胺药物混标(农业农村部1077号公告-1-2008) |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 390 |  |  | 标准品 |
| 14 | 有效霉素(井冈霉素) |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 640 |  |  | 标准品 |
| 15 | 火锅食品混标(DB 31/2010—2012) |  | 10-50mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 1288 |  |  | 标准品 |
| 16 | 腈苯唑 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 17 | 洛硝哒唑 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 104 |  |  | 标准品 |
| 18 | β-胡萝卜素 |  | 20mg/瓶 | 瓶 | 124 |  |  | 标准品 |
| 19 | 烟酰胺 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 254 |  |  | 标准品 |
| 20 | 羟基异丙硝唑-D3 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 190 |  |  | 标准品 |
| 21 | 辛硫磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 184 |  |  | 标准品 |
| 22 | 丙环唑 |  | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 23 | 甲霜灵 |  | 1000mg/L于正己烷，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 24 | 噻虫嗪 |  | 50mg/瓶 | 瓶 | 205.8 |  |  | 标准品 |
| 25 | 食用色素8种混合溶液标准物质，日落黄 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 亮蓝 赤鲜红 诱惑红 新红 |  | 各500μg/mL溶于H2O，5mL | 瓶 | 550 |  |  | 标准品 |
| 26 | 甲醇中五氯苯酚钠标准溶液(GB23200.92-2016) |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 62 |  |  | 标准品 |
| 27 | 6-苄氨基嘌呤 |  | 100mg | 瓶 | 161.6 |  |  | 标准品 |
| 28 | 赭曲霉毒素A |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 495 |  |  | 标准品 |
| 29 | 啶酰菌胺 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  |  | 标准品 |
| 30 | 维生素B3 |  | 200mg/瓶 | 瓶 | 180.5 |  |  | 标准品 |
| 31 | 青藤碱 |  | 20mg/瓶 | 瓶 | 93 |  |  | 标准品 |
| 32 | 乙基香兰素 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 93 |  |  | 标准品 |
| 33 | 纳他霉素 |  | 50mg/瓶 | 瓶 | 216.85 |  |  | 标准品 |
| 34 | 乙二胺四乙酸二钠盐 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 150 |  |  | 标准品 |
| 35 | 4种硝基呋喃类代谢物内标混标(农业农村部783号公告-1-2006，GB31656.13) |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 1424 |  |  | 标准品 |
| 36 | 4种硝基呋喃类代谢物混标(农业农村部783号公告-1-2006,GB31656.13) |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 308 |  |  | 标准品 |
| 37 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |  | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 867.5 |  |  | 标准品 |
| 38 | 玉米赤霉烯酮（玉米烯酮） |  | 50mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 342 |  |  | 标准品 |
| 39 | 三聚氰胺 |  | 250mg | 瓶 | 121.3 |  |  | 标准品 |
| 40 | 牛磺酸 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 274 |  |  | 标准品 |
| 41 | 罗丹明B（碱性玫瑰精B） 氯化物 |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 41 |  |  | 标准品 |
| 42 | 尼卡巴嗪 |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 43 | 火锅食品内标混标(DB 31/2010-2012，BJS 201802) |  | 20mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 609 |  |  | 标准品 |
| 44 | 金刚烷胺-D15 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 651 |  |  | 标准品 |
| 45 | 无色（隐性）孔雀石绿 |  | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 47 |  |  | 标准品 |
| 46 | 氯霉素-D5 |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 551 |  |  | 标准品 |
| 47 | 富马酸二甲酯 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 216 |  |  | 标准品 |
| 48 | 阿斯巴甜 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 277 |  |  | 标准品 |
| 49 | 脱氢乙酸 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 115 |  |  | 标准品 |
| 50 | 丙酸(C3:0) |  | 1g/瓶 | 瓶 | 116.1 |  |  | 标准品 |
| 51 | 5种糖类混标(GB5009.8-2016) |  | 20000mg/L于水，10ml | 瓶 | 619 |  |  | 标准品 |
| 52 | 17种磺胺药物混标(农业农村部1077号公告-1-2008) |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 848 |  |  | 标准品 |
| 53 | 11种降压药物混标 |  | 100ppm，1ml | 瓶 | 970 |  |  | 标准品 |
| 54 | 吡虫啉 |  | 100ug/ml，1ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 55 | 三氯蔗糖 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 88 |  |  | 标准品 |
| 56 | 甜菊糖 |  | 20mg/瓶 | 瓶 | 84 |  |  | 标准品 |
| 57 | 对苯二甲酸 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 133 |  |  | 标准品 |
| 58 | 邻苯二甲酸 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 110.9 |  |  | 标准品 |
| 59 | 食品中添加剂（GB14758-2010和GB5009.139-2014） |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 104.4 |  |  | 标准品 |
| 60 | 酸性橙 II（CI 15510） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 90 |  |  | 标准品 |
| 61 | 苯甲酸 |  | 20mg/瓶 | 瓶 | 71.25 |  |  | 标准品 |
| 62 | 山梨酸 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 89.45 |  |  | 标准品 |
| 63 | 阿力甜 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 369 |  |  | 标准品 |
| 64 | 金刚乙胺盐酸盐 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 490.5 |  |  | 标准品 |
| 65 | 地塞米松 |  | 200mg/瓶 | 瓶 | 172 |  |  | 标准品 |
| 66 | 安赛蜜 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 350 |  |  | 标准品 |
| 67 | 西布曲明 |  | 25mg/瓶 | 瓶 | 519 |  |  | 标准品 |
| 68 | 芬氟拉明 |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 256.5 |  |  | 标准品 |
| 69 | 酚酞(SN/T 3866-2014) |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 94 |  |  | 标准品 |
| 70 | 沙丁胺醇-D3 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 220 |  |  | 标准品 |
| 71 | 恩诺沙星-[D5] |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 832 |  |  | 标准品 |
| 72 | 诺氟沙星-[D5] |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 990 |  |  | 标准品 |
| 73 | 亚砷酸根溶液标准物质(三价砷) |  | 2mL/瓶 | 瓶 | 394 |  |  | 标准品 |
| 74 | 砷酸根溶液标准物质(五价砷) |  | 2mL/瓶 | 瓶 | 394 |  |  | 标准品 |
| 75 | 砷（As）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 76 | 汞（Hg）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 77 | 镉（Cd）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 78 | 铅（Pb）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 67.2 |  |  | 标准品 |
| 79 | 铬（Cr）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HCl，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 80 | 铜（Cu）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 81 | 铁（Fe）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 82 | 锌（Zn）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 83 | 钙（Ca）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 84 | 钠（Na）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 85 | 钾（K）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，水，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 86 | 镁（Mg）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 87 | 铝（Al）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 88 | 钛（Ti）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3 and tr. HF，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 89 | 镍（Ni）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 90 | 银（Ag）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 91 | 锑（Sb）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于4.0 mol/L HCl ，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 92 | 硒（Se）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于2.0 mol/L HNO3 ，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 93 | 锡（Sn）标准溶液 |  | 1000ug/ml溶于盐酸 ，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 94 | 乐果 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 66 |  |  | 标准品 |
| 95 | 马拉硫磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 96 | 叔丁基对苯二酚（TBHQ） |  | 1000mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 98.55 |  |  | 标准品 |
| 97 | 丁草胺 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 55 |  |  | 标准品 |
| 98 | 三氯杀螨醇 |  | 1000mg/L于正己烷，1.2ml | 瓶 | 71.5 |  |  | 标准品 |
| 99 | 乙二醇 |  | 1000mg/L于甲醇，2ml | 瓶 | 62 |  |  | 标准品 |
| 100 | β-氯氰菊酯/高效氯氰菊酯（异构体混合物） |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 73 |  |  | 标准品 |
| 101 | 氯氟氰菊酯 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 102 | 高效氯氟氰菊酯 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 103 | 三唑磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 104 | 乙螨唑 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 105 | 甲胺磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 106 | 氧化乐果 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 107 | 甲拌磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 108 | 敌敌畏 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 109 | 甲基异柳磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 110 | 久效磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 111 | 三唑酮 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 112 | 苯醚甲环唑 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 113 | 水胺硫磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 114 | 甲醇中己唑醇 |  | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 115 | 甲基对硫磷 |  | 1000mg/L于乙醇，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 116 | 硫环磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 117 | 白酒色谱分析标准物质(混标)+内标 |  | 2ml+5ml | 瓶 | 385 |  |  | 标准品 |
| 118 | 氯唑磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 119 | 2-乙基丁酸 |  | 250mg | 瓶 | 121 |  |  | 标准品 |
| 120 | 溴氰菊酯 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 121 | 1，2-丙二醇 |  | 1g | 瓶 | 185.65 |  |  | 标准品 |
| 122 | 毒死蜱 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 123 | 18种邻苯二甲酸酯混标(烟草行业适用) |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 432 |  |  | 标准品 |
| 124 | 磷胺 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 60 |  |  | 标准品 |
| 125 | N-亚硝基二甲胺 |  | 1000mg/L于二氯甲烷，1ml | 瓶 | 85 |  |  | 标准品 |
| 126 | 3种抗氧化剂混标（BHA，BHT，TBHQ）(GB/T 23373-2009) |  | 1000mg/L于乙酸乙酯:环己烷(1:1)，1ml | 瓶 | 258.8 |  |  | 标准品 |
| 127 | 烯草酮 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 42 |  |  | 标准品 |
| 128 | 异狄氏剂 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 129 | 灭蚁灵 |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 60 |  |  | 标准品 |
| 130 | γ-六六六（林丹） |  | 1000mg/L于甲苯，1ml | 瓶 | 55 |  |  | 标准品 |
| 131 | 克菌丹 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 132 | 喹硫磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 133 | 稻丰散 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 134 | 亚胺硫磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 135 | 甲基嘧啶磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 60 |  |  | 标准品 |
| 136 | 丙草胺 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 137 | 3-氯-1，2-丙二醇标准溶液 |  | 1000ug/ml，基体：乙酸乙酯，2mL | 瓶 | 115 |  |  | 标准品 |
| 138 | 4种对羟基苯甲酸酯类混标（GB 5009.31） |  | 1000mg/L于甲醇，2ml | 瓶 | 190 |  |  | 标准品 |
| 139 | 甲醇中异丙甲草胺 |  | 1000ug/mL，1mL | 瓶 | 75 |  |  | 标准品 |
| 140 | 联苯菊酯（氟氯菊酯） |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 141 | 氨基甲酸乙酯 |  | 1000mg/L于乙醇，1.2mL | 瓶 | 64.5 |  |  | 标准品 |
| 142 | 胡椒基丁醚（增效醚） |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 104 |  |  | 标准品 |
| 143 | 敌百虫（三氯松） |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 144 | 异丙威 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 145 | 氯菊酯（顺反异构体） |  | 1000mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 49.5 |  |  | 标准品 |
| 146 | 内吸磷（OS） |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 147 | 灭线磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 148 | 治螟磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 149 | 嘧霉胺 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 150 | 戊唑醇 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 151 | 外环氧七氯B |  | 1000mg/L于异辛烷，1ml | 瓶 | 64.25 |  |  | 标准品 |
| 152 | 二十碳四烯酸(顺-5,8,11,14)(C20:4) |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 415 |  |  | 标准品 |
| 153 | 亚油酸 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 126.75 |  |  | 标准品 |
| 154 | 氟环唑 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 105 |  |  | 标准品 |
| 155 | 1，4-二恶烷 |  | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 72 |  |  | 标准品 |
| 156 | 甲醇 |  | 2000mg/L于水，1ml | 瓶 | 30.8 |  |  | 标准品 |
| 157 | 抑霉唑 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 158 | 百菌清 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 74.25 |  |  | 标准品 |
| 159 | 1，4-丁二醇 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 138 |  |  | 标准品 |
| 160 | 1，3-丁二烯 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 192.5 |  |  | 标准品 |
| 161 | 正十二烷 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 166.4 |  |  | 标准品 |
| 162 | 七氟丁酸酐溶液 |  | 1000ppm， 1ml | 瓶 | 150 |  |  | 标准品 |
| 163 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 1mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  |  | 标准品 |
| 164 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 3mg/L，10支/盒 | 瓶 | 160 |  |  | 标准品 |
| 165 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 5mg/L，10支/盒 | 瓶 | 160 |  |  | 标准品 |
| 166 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 10mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  |  | 标准品 |
| 167 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 30mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  |  | 标准品 |
| 168 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 50mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  |  | 标准品 |
| 169 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 100mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  |  | 标准品 |
| 170 | 汽柴油、液化气硫含量检测标样 |  | 300mg/L，10支/盒 | 盒 | 160 |  |  | 标准品 |
| 171 | 硝酸银滴定溶液标准物质，c(AgNO3)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 142 |  |  | 标准品 |
| 172 | 硫酸银溶液标准物质 |  | 1mol/L，50mL | 瓶 | 240 |  |  | 标准品 |
| 173 | 水中氰成分分析标准物质 |  | 50μg/mL溶于0.1mol/L NaOH，40mL | 瓶 | 99 |  |  | 标准品 |
| 174 | EDTA二钠滴定溶液标准物质，c(EDTA)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 76 |  |  | 标准品 |
| 175 | 水质浊度标准物质 |  | 90mL/瓶，400NTU | 瓶 | 120 |  |  | 标准品 |
| 176 | 甲醇中氯化苦（三氯硝基甲烷）标准溶液 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 44 |  |  | 标准品 |
| 177 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质，c(Na2S2O3)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 51.04 |  |  | 标准品 |
| 178 | 亚铁氰化钾标准溶液 |  | 100mL，1000ug/mL | 瓶 | 140 |  |  | 标准品 |
| 179 | 标样所磷酸盐磷，分析校准用标准样品 |  | 500mg/L，20ml | 瓶 | 45 |  |  | 标准品 |
| 180 | 磷（P）标准溶液 |  | 100μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 98 |  |  | 标准品 |
| 181 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质，c(NaOH)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 51.04 |  |  | 标准品 |
| 182 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质，c(NaOH)=0.5mol/L (0.5N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 83.75 |  |  | 标准品 |
| 183 | 硼砂 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 234.4 |  |  | 标准品 |
| 184 | 亚硝酸根（亚硝酸盐）（NO2-）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 40 |  |  | 标准品 |
| 185 | 硝酸根(硝酸盐)（NO3-）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 45.5 |  |  | 标准品 |
| 186 | 硫酸根(硫酸盐)（SO42-）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 42 |  |  | 标准品 |
| 187 | 六价铬（Cr（Ⅵ））标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O（含K+），50mL | 瓶 | 45.5 |  |  | 标准品 |
| 188 | 氟离子(氟化物)（F-）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 45.5 |  |  | 标准品 |
| 189 | 偏硅酸标准溶液(以SiO32-计)，介质:0.05%碳酸钠(Na2CO3) |  | 1000mg/L ,50ml | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 190 | 硼（B）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 56 |  |  | 标准品 |
| 191 | 水中挥发酚成分分析标准物质 |  | 1000mg/L，20ml | 瓶 | 50 |  |  | 标准品 |
| 192 | 氨氮（NH3-N）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 50 |  |  | 标准品 |
| 193 | 草酸标准滴定溶液，c(1/2H2C2O4)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 92.51 |  |  | 标准品 |
| 194 | KMnO4滴定溶液标准物质，c(1/5KMnO4)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 57.42 |  |  | 标准品 |
| 195 | 甲醛标准溶液 标准品 |  | 1000 mg/L于水（HPLC Grade），1ml | 瓶 | 100 |  |  | 标准品 |
| 196 | 己酸 |  | 250mg | 瓶 | 66 |  |  | 标准品 |
| 197 | 3-羟基克百威（3-羟基呋喃丹） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 55 |  |  | 标准品 |
| 198 | 得灭克亚砜（涕灭威亚砜） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  |  | 标准品 |
| 199 | 甲拌磷砜 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 200 | 甲拌磷亚砜 |  | 1000mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 201 | 硝酸银滴定溶液标准物质，c(AgNO3)=0.05mol/L (0.05N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 219 |  |  | 标准品 |
| 202 | 氯离子(氯化物)（Cl-）标准溶液 |  | 1000ug/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 203 | 水泥细度和比表面积标准样成分分析标准样品 |  | 28g/瓶 | 瓶 | 135 |  |  | 标准品 |
| 204 | X射线荧光分析用水泥系列11个 |  | 20g*11 | 瓶 | 4800 |  |  | 标准品 |
| 205 | 水泥混凝土氯离子成分分析标准样品 |  | 20g/瓶 | 瓶 | 750 |  |  | 标准品 |
| 206 | 氧化镁溶液标准物质 |  | 500ug/mL，50mL | 瓶 | 60 |  |  | 标准品 |
| 207 | 甲醛 |  | 10000mg/L于水，1ml | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 208 | 甲醇中甲苯标准溶液 |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 27.3 |  |  | 标准品 |
| 209 | 对二甲苯 |  | 1000mg/L于二硫化碳，2ml | 瓶 | 24 |  |  | 标准品 |
| 210 | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | 500mg/瓶 | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 211 | 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) |  | 500mg/瓶 | 瓶 | 100 |  |  | 标准品 |
| 212 | 邻苯二甲酸二正辛酯 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 110 |  |  | 标准品 |
| 213 | 邻苯二甲酸二异壬酯 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 110 |  |  | 标准品 |
| 214 | 邻苯二甲酸二异癸酯 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 302.5 |  |  | 标准品 |
| 215 | 苯甲酸苄酯 |  | 500mg/瓶 | 瓶 | 198.65 |  |  | 标准品 |
| 216 | 24种偶氮染料混标 |  | 300mg/L于乙腈：甲醇（70：30），1ml | 瓶 | 786 |  |  | 标准品 |
| 217 | 磷酸根（磷酸盐）（PO43-）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于H2O，50mL | 瓶 | 75 |  |  | 标准品 |
| 218 | LAS溶液(十二烷基苯磺酸钠) 标准品 |  | 1000mg/L于水，100 ml | 瓶 | 110 |  |  | 标准品 |
| 219 | 碘标准滴定溶液，c(1/2I2)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 113 |  |  | 标准品 |
| 220 | H2SO4滴定溶液标准物质，c(1/2H2SO4)=0.1mol/L (0.1N) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 84 |  |  | 标准品 |
| 221 | 锰（Mn）标准溶液 |  | 1000μg/ml溶于1.0 mol/L HNO3，50mL | 瓶 | 49 |  |  | 标准品 |
| 222 | [13C17]-黄曲霉毒素B2 |  | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4909 |  |  | 标准品 |
| 223 | [13C17]-黄曲霉毒素G1 |  | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4909 |  |  | 标准品 |
| 224 | [13C17]-黄曲霉毒素G2 |  | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4909 |  |  | 标准品 |
| 225 | [13C17]-黄曲霉毒素M1 |  | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4950 |  |  | 标准品 |
| 226 | 1,2-二氯苯-[D4] |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 225.6 |  |  | 标准品 |
| 227 | 1,2-二溴丙烷 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 96 |  |  | 标准品 |
| 228 | 1,3-二氯-2-丙醇 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 96 |  |  | 标准品 |
| 229 | 10-羟基-2-癸烯酸 |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 210 |  |  | 标准品 |
| 230 | 10种氨基甲酸酯类农药及其代谢物(NYT 761) |  | 1000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 1189.2 |  |  | 标准品 |
| 231 | 2，4-二甲基苯胺 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 52.5 |  |  | 标准品 |
| 232 | 2，6-二叔丁基对甲酚（BHT） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 22 |  |  | 标准品 |
| 233 | 20种喹诺酮类药物混标(GB31657.2-2021) |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 404 |  |  | 标准品 |
| 234 | 25种元素混标 |  | 100ug/mL，100ml | 瓶 | 1372 |  |  | 标准品 |
| 235 | 37种脂肪酸甘油三酯混标(GB5009.168-2016) |  | 不同浓度于甲苯，1.2ml | 瓶 | 4125 |  |  | 标准品 |
| 236 | 37种脂肪酸甲酯混标 |  | 不同浓度于异辛烷，总计10mg/ml，1ml | 瓶 | 355.5 |  |  | 标准品 |
| 237 | 39种农药混标(GB23200.121-2021，第一组) |  | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 425 |  |  | 标准品 |
| 238 | 41种农药混标(GB23200.121-2021，第九组) |  | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 925 |  |  | 标准品 |
| 239 | 41种农药混标(GB23200.121-2021，第七组) |  | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 575 |  |  | 标准品 |
| 240 | 42种农药混标v2(GB23200.121-2021，第五组) |  | 50mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 1325 |  |  | 标准品 |
| 241 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第八组) |  | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 800 |  |  | 标准品 |
| 242 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第二组) |  | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 375 |  |  | 标准品 |
| 243 | 43种农药混标(GB23200.121-2021，第四组) |  | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 525 |  |  | 标准品 |
| 244 | 4-氯苯氧乙酸钠 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 88 |  |  | 标准品 |
| 245 | 4-溴氟苯 |  | 2000mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 66 |  |  | 标准品 |
| 246 | 4种苏丹红混标(GB/T19681) |  | 100mg/L于正己烷，1.2ml | 瓶 | 135 |  |  | 标准品 |
| 247 | 4种香兰素和香豆素内标混标(GB5009.284-2021) |  | 100mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液，1.2ml | 瓶 | 1280 |  |  | 标准品 |
| 248 | 7种药物混标 |  | 100μg/mL溶于甲醇，1ml | 瓶 | 1260 |  |  | 标准品 |
| 249 | DL-β-生育酚（消旋混合物），DL-β-维生素E |  | 500mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 800 |  |  | 标准品 |
| 250 | D-γ-生育酚 |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 229.2 |  |  | 标准品 |
| 251 | L-肉碱(左旋肉碱) |  | 20mg/瓶 | 瓶 | 72 |  |  | 标准品 |
| 252 | SEM-[13C,15N2]盐酸盐 |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 1650 |  |  | 标准品 |
| 253 | T-2毒素 |  | 100mg/L于乙腈，2ml | 瓶 | 440 |  |  | 标准品 |
| 254 | β-苯乙醇 |  | 500mg/L于乙醇，5ml | 瓶 | 27.5 |  |  | 标准品 |
| 255 | δ-生育酚 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 144 |  |  | 标准品 |
| 256 | 氨基脲盐酸盐 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 180 |  |  | 标准品 |
| 257 | 倍硫磷 |  | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 19.25 |  |  | 标准品 |
| 258 | 倍硫磷砜（砜化倍硫磷） |  | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 55 |  |  | 标准品 |
| 259 | 倍硫磷亚砜 |  | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 49.5 |  |  | 标准品 |
| 260 | 苯甲羟肟酸 |  | 100mg | 瓶 | 156 |  |  | 标准品 |
| 261 | 标样所氟、氯与硫酸根混合20ml水质标样 |  | 氟：6.59mg/L氯:11.9mg/L硫酸根:29.9mg/L,20ml | 瓶 | 78 |  |  | 标准品 |
| 262 | 铂钴色度标准溶液 |  | 500 Hazen，20mL | 瓶 | 86 |  |  | 标准品 |
| 263 | 赤霉酸（赤霉素A3） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  |  | 标准品 |
| 264 | 次磷酸钠一水合物 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 258 |  |  | 标准品 |
| 265 | 地塞米松 |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 35 |  |  | 标准品 |
| 266 | 丁醚脲 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 168 |  |  | 标准品 |
| 267 | 蒽醌 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 196.2 |  |  | 标准品 |
| 268 | 蒽醌-[D8] |  | 100mg/L于甲苯，1.2ml | 瓶 | 330 |  |  | 标准品 |
| 269 | 二氯乙酸 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 99 |  |  | 标准品 |
| 270 | 二溴一氯甲烷 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 166.8 |  |  | 标准品 |
| 271 | 呋虫胺 |  | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 52.5 |  |  | 标准品 |
| 272 | 氟胺氰菊酯（异构体混合物） |  | 100mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 19.25 |  |  | 标准品 |
| 273 | 氟苯尼考（氟甲砜霉素） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 66 |  |  | 标准品 |
| 274 | 氟苯尼考胺-[D3] |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 245 |  |  | 标准品 |
| 275 | 氟虫腈硫化物（氟虫腈亚砜，氟虫腈硫醚） |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 55 |  |  | 标准品 |
| 276 | 氟虫腈-脱亚硫酰基(氟甲腈) |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 954 |  |  | 标准品 |
| 277 | 铬（Cr）标准溶液 |  | 100μg/ml溶于H2O，含K+，50mL | 瓶 | 68.6 |  |  | 标准品 |
| 278 | 果汁中敌敌畏标准物质 |  | 100mL/瓶 | 瓶 | 800 |  |  | 标准品 |
| 279 | 环丙沙星-D8 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 220 |  |  | 标准品 |
| 280 | 环丙唑醇 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 281 | 黄曲霉毒素B1 |  | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 682.5 |  |  | 标准品 |
| 282 | 黄曲霉毒素B1-[13C17] |  | 0.5mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 4100 |  |  | 标准品 |
| 283 | 黄曲霉毒素B2 |  | 25mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 288.75 |  |  | 标准品 |
| 284 | 黄曲霉毒素G1 |  | 25mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 337.5 |  |  | 标准品 |
| 285 | 黄曲霉毒素M1 |  | 10mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 330 |  |  | 标准品 |
| 286 | 磺基氟虫腈（氟虫腈砜） |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 19.25 |  |  | 标准品 |
| 287 | 肌醇 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 234 |  |  | 标准品 |
| 288 | 己酸乙酯(C6:0) |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 97.2 |  |  | 标准品 |
| 289 | 甲醇中3种抗生素混标溶液 |  | 100μg/mL，1ml | 瓶 | 280 |  |  | 标准品 |
| 290 | 甲醇中3种农药和兽药混标溶液（SNT 2538-2010） |  | 100μg/mL，1mL | 瓶 | 350 |  |  | 标准品 |
| 291 | 甲醇中丁硫克百威溶液标准样品 |  | 100ug/mL，1mL | 瓶 | 78.4 |  |  | 标准品 |
| 292 | 甲醇中环唑醇（环丙唑醇） |  | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 98 |  |  | 标准品 |
| 293 | 甲醇中碱性嫩黄O溶液 |  | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 112 |  |  | 标准品 |
| 294 | 甲醇中维生素B12-13C7溶液 |  | 0.1μg/mL，1ml | 瓶 | 6200 |  |  | 标准品 |
| 295 | 甲醇中盐酸氯丙嗪-D6 |  | 100ppm，1ML | 瓶 | 84 |  |  | 标准品 |
| 296 | 甲砜霉素-[D3] |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 473 |  |  | 标准品 |
| 297 | 甲基叔丁基醚 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 36 |  |  | 标准品 |
| 298 | 甲醛 标准品 |  | 100 mg/L于水，1ml | 瓶 | 125.3 |  |  | 标准品 |
| 299 | 甲硝唑-[D3] |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 121 |  |  | 标准品 |
| 300 | 间苯二酚 |  | 1000mg/L于甲醇，2ml | 瓶 | 33 |  |  | 标准品 |
| 301 | 金刚烷胺-[D15] |  | 5mg/瓶 | 瓶 | 1500 |  |  | 标准品 |
| 302 | 莱克多巴胺-d6盐酸盐（以莱克多巴胺-d6计） |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 400 |  |  | 标准品 |
| 303 | 利巴韦林 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 35 |  |  | 标准品 |
| 304 | 硫氰酸铵容量分析用溶液标准物质 |  | 0.05mol/l，500ml | 瓶 | 160 |  |  | 标准品 |
| 305 | 六号溶剂 |  | 5mL/支.顶空瓶， 10mg/mL | 瓶 | 330 |  |  | 标准品 |
| 306 | 芦丁 |  | 20mg/瓶 | 瓶 | 189 |  |  | 标准品 |
| 307 | 芦丁标准品 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 546 |  |  | 标准品 |
| 308 | 罗硝唑（洛硝哒唑） |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 33 |  |  | 标准品 |
| 309 | 氯化胆碱-1，1，2，2-[D4] |  | 50mg/瓶 | 瓶 | 745 |  |  | 标准品 |
| 310 | 尿素 |  | 50mg/瓶 | 瓶 | 114 |  |  | 标准品 |
| 311 | 诺氟沙星-[D5] |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 325 |  |  | 标准品 |
| 312 | 偶氮二甲酰胺 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 132 |  |  | 标准品 |
| 313 | 羟基甲硝唑 |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 556.5 |  |  | 标准品 |
| 314 | 氢化可的松-D3(GB/T 21981-2008) |  | 10mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 220 |  |  | 标准品 |
| 315 | 氰霜唑 |  | 1000mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 82.5 |  |  | 标准品 |
| 316 | 塞曼特罗（西马特罗） |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 317 | 噻虫嗪 |  | 1000mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 52.5 |  |  | 标准品 |
| 318 | 噻唑磷 |  | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 瓶 | 77 |  |  | 标准品 |
| 319 | 三环唑 |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  |  | 标准品 |
| 320 | 三环唑(介质：丙酮) |  | 1000ug/mL，1mL | 瓶 | 291.2 |  |  | 标准品 |
| 321 | 三聚硫氰酸三钠盐水合物 |  | 500mg/瓶 | 瓶 | 220 |  |  | 标准品 |
| 322 | 三氯杀螨醇 |  | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 19.25 |  |  | 标准品 |
| 323 | 三氯乙酸 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 123 |  |  | 标准品 |
| 324 | 三溴甲烷（含乙醇稳定剂） |  | 1g/瓶 | 瓶 | 110 |  |  | 标准品 |
| 325 | 双乙酸钠(GB5009.277-2016) |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 189.6 |  |  | 标准品 |
| 326 | 特布他林-[D9] |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 289 |  |  | 标准品 |
| 327 | 外环氧七氯B |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 345 |  |  | 标准品 |
| 328 | 维生素B12（腈钴胺） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 26 |  |  | 标准品 |
| 329 | 维生素B6（吡哆醇盐酸盐）（以功能物质计） |  | 1000mg/L于0.1mol/L盐酸水溶液，1.2ml | 瓶 | 99 |  |  | 标准品 |
| 330 | 维生素C |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 108 |  |  | 标准品 |
| 331 | 维生素D2 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 132 |  |  | 标准品 |
| 332 | 维生素D3 |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 51 |  |  | 标准品 |
| 333 | 维生素K1-[D7] |  | 1mg/瓶 | 瓶 | 1980 |  |  | 标准品 |
| 334 | 香兰素 |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 96 |  |  | 标准品 |
| 335 | 叶黄素 |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 720 |  |  | 标准品 |
| 336 | 乙草胺 |  | 100mg/L于丙酮，1ml | 瓶 | 19.25 |  |  | 标准品 |
| 337 | 乙醇中维生素D3-(6，19，19-d3)溶液 |  | 100ug/mL，1ml | 瓶 | 2940 |  |  | 标准品 |
| 338 | 乙基香兰素 |  | 1g/瓶 | 瓶 | 210 |  |  | 标准品 |
| 339 | 乙腈中13种降糖药物混标(BJS201710部分) |  | 100mg/L于乙腈，1ml | 瓶 | 302.5 |  |  | 标准品 |
| 340 | 乙腈中2种孔雀石绿内标混标溶液 |  | 100ppm，1ml | 瓶 | 574 |  |  | 标准品 |
| 341 | 乙腈中4种苏丹红混标溶液 |  | 100μg/mL,1ml | 瓶 | 210 |  |  | 标准品 |
| 342 | 异丙甲草胺（屠锈胺） |  | 100mg/L于甲醇，1ml | 瓶 | 30.8 |  |  | 标准品 |
| 343 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 |  | 1000ug/mL（以十二烷基苯磺酸钠计），20mL | 瓶 | 45 |  |  | 标准品 |
| 344 | 正己烷中狄氏剂标准溶液 |  | 100mg/L于正己烷，1ml | 瓶 | 19.25 |  |  | 标准品 |
| 345 | 乙基麦芽酚 |  | 100mg/支 | 支 | 100.8 |  |  | 标准品 |
| 346 | 甜菊糖苷 |  | 20mg/支 | 支 | 98.4 |  |  | 标准品 |
| 347 | 13种降糖药物混标 见证书First Standard |  | 100ug/ml于乙腈 | 支 | 482.5 |  |  | 标准品 |
| 348 | 洛硝达唑 |  | 100mg/L于甲醇1.2ml | 支 | 33 |  |  | 标准品 |
| 349 | 苏丹红1234 |  | 100mg/L于正己烷1.2ml | 支 | 135 |  |  | 标准品 |
| 350 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | 瓶 | 45 |  |  | 标准品 |
| 351 | 胆碱酒石酸氢盐 |  | 1g/瓶 | 支 | 82.2 |  |  | 标准品 |
| 352 | 氟离子计、氟离子电极 |  | PXSJ-270F主机，PF-2-01型氟电极，232-01参比电极，温度电极，搅拌器，多功能电极架等 | 台 | 3900 |  |  | 试剂耗材 |
| 353 | 细沙分离漏斗 |  | 200mm*95mm | 只 | 35 |  |  | 试剂耗材 |
| 354 | 四氯化碳 |  | 500mL/瓶 | 瓶 | 168 |  |  | 试剂耗材 |
| 355 | 维生素 B2 |  | 250mg/L | 瓶 | 132 |  |  | 标准品 |
| 356 | 硫化钠 |  | AR 500g | 瓶 | 26 |  |  | 试剂耗材 |
| 357 | 对硝基苯酚 |  | GC99%,25g | 瓶 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 358 | 带盖塑料瓶 |  | 500ml | 个 | 100 |  |  | 试剂耗材 |
| 359 | 标准砂（ISO） |  | 16小袋/袋 | 袋 | 265 |  |  | 试剂耗材 |
| 360 | 十字夹 |  | 特大 | 个 | 14 |  |  | 试剂耗材 |
| 361 | 塑料量杯 |  | 1000ml | 个 | 6 |  |  | 试剂耗材 |
| 362 | 棉绳 |  | 6mm*50米 | 卷 | 25 |  |  | 试剂耗材 |
| 363 | Synergi fushion RP C18 |  | 150 x 4.6 mm，i.d. 4 μm | 根 | 5499 |  |  | 试剂耗材 |
| 364 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 75 |  |  | 试剂耗材 |
| 365 | 3，3’，5，5’-四甲基联苯溶液（C16H2ON2) |  | 100g/瓶 | 瓶 | 340 |  |  | 试剂耗材 |
| 366 | 广口三角瓶 |  | 250mL | 只 | 6.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 367 | 称量瓶 |  | 直径4.5 | 只 | 5.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 368 | Atlantis Premier BEH Z-HILIC Column |  | 5µm,4.6mm,250 mm | 根 | 7200 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 369 | PP熔喷纤维滤芯（三级水滤芯） |  | 10寸 ，5um，10 | 根 | 54.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 370 | 烧结活性炭棒滤芯10（三级水滤芯） |  | CBC-10,10 | 根 | 77.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 371 | RO100GDP膜（三级水滤芯） |  | 100GDP | 根 | 674.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 372 | 5升带盖高硼硅玻璃瓶 |  | 5升 | 个 | 196 |  |  | 试剂耗材 |
| 373 | 41种农药混标（第三组）GB 23200.121-2021 |  | 50mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 415.5 |  |  | 标准品 |
| 374 | 42种农药混标v2（第六组）GB 23200.121-2021 |  | 50-150mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 913.9 |  |  | 标准品 |
| 375 | 固相萃取小柱 |  | (200mg 6CC）30个/盒 | 盒 | 1800 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 376 | Major Mix IMS/Tof Calibration Kit |  | Major Mix IMS/Tof Calibration Kit | 盒 | 2200 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 377 | 顶空进样瓶 |  | 20ml（每箱100个） | 箱 | 508 |  |  | 试剂耗材 |
| 378 | 顶空进样瓶瓶盖 |  | 20ml配套，10包/箱 | 箱 | 430 |  |  | 试剂耗材 |
| 379 | 石墨垫片 |  | 0.32col 10/PK | 个 | 500 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 380 | 石墨垫片 |  | 0.25col 10/PK | 个 | 340 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 381 | 衬管 |  | 4mm | 个 | 405 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 382 | 对䏴基酚（NO2C6H4OH) |  | 100g瓶 | 瓶 | 40 |  |  | 试剂耗材 |
| 383 | 麝香草酚(CH3)(C3H7))(C6H3OH) |  | 100g/瓶 | 瓶 | 58 |  |  | 试剂耗材 |
| 384 | 标准筛 |  | 孔径0.3mm标准铜筛 | 个 | 75.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 385 | 标准筛 |  | 孔径1mm | 个 | 50.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 386 | 标准筛 |  | 孔径2mm | 个 | 50.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 387 | 标准筛 |  | 孔径5mm | 个 | 63.25 |  |  | 试剂耗材 |
| 388 | 标准筛 |  | 孔眼2.8mm×2.8mm不锈钢丝织成直径1mm | 个 | 75.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 389 | 标准筛 |  | 孔眼0.85mm×0.85mm不锈钢丝织成直径0.5mm | 个 | 75.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 390 | 六水合硫酸亚铁铵 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 18.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 391 | 西地那非液体标样溶于甲醇1mL |  | 1000ug/mL | 瓶 | 150 |  |  | 标准品 |
| 392 | 消泡剂 |  | 500mL/瓶 | 瓶 | 23 |  |  | 试剂耗材 |
| 393 | 麦角硫因CAS：497-30-3 |  | 5g/瓶 | 瓶 | 3139.5 |  |  | 标准品 |
| 394 | a-葡萄糖酶CAS：9001-42-7 |  | 100 units | 瓶 | 741.75 |  |  | 标准品 |
| 395 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |  | 200ug/mL | 盒 | 583.2 |  |  | 标准品 |
| 396 | 酸性橙II |  | 1000mg/L | 盒 | 115 |  |  | 标准品 |
| 397 | 苯甲酸（C6H5COOH） |  | 1g | 支 | 230 |  |  | 标准品 |
| 398 | 糖精钠 |  | 100mg | 支 | 287.5 |  |  | 标准品 |
| 399 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林混标 |  | 100ug/mL | 支 | 230 |  |  | 标准品 |
| 400 | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 |  | 30U/60U/mL | 支 | 762 |  |  | 标准品 |
| 401 | QuEChERS 离心管：内含300 mg无水硫酸镁和100 mg C18 |  | 50袋/盒 | 盒 | 108 |  |  | 试剂耗材 |
| 402 | 3-氯-1,2丙二醇 |  | 1支 | 支 | 57.5 |  |  | 标准品 |
| 403 | 七氯、艾氏剂、狄试剂混标 |  | 1支 | 支 | 189.7 |  |  | 标准品 |
| 404 | 灭草松 |  | 1支 | 支 | 50 |  |  | 标准品 |
| 405 | 五氯酚 |  | 1支 | 支 | 50 |  |  | 标准品 |
| 406 | 6号溶剂 |  | 1支 | 支 | 368 |  |  | 标准品 |
| 407 | 三级水泵 |  | 电压：24VDC 进水压力：0psi工作流量≥1.5LPM(115psi)工作电流≤2.3A(115psi)封堵压力135±15psi封堵电流≤3.2A | 个 | 1035 |  |  | 试剂耗材 |
| 408 | 移液枪头 |  | 10μl，1000支/袋 | 袋 | 253 |  |  | 试剂耗材 |
| 409 | 移液枪头 |  | 20μl，1000支/袋 | 袋 | 299 |  |  | 试剂耗材 |
| 410 | 硫酸标准滴定溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 65 |  |  | 试剂耗材 |
| 411 | 盐酸标准滴定溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 63.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 412 | 高锰酸钾标准滴定溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 65 |  |  | 试剂耗材 |
| 413 | 砝码 |  | 3kg/个 | 个 | 322 |  |  | 试剂耗材 |
| 414 | 平板玻璃 |  | 1张/个 | 张 | 26 |  |  | 试剂耗材 |
| 415 | 条块 |  | 1块/个 | 块 | 8 |  |  | 试剂耗材 |
| 416 | 压缩夹具 |  | 2个/套(上夹具和下夹具) | 套 | 3800 |  |  | 试剂耗材 |
| 417 | 进样针 |  | Sample Needle Kit,15µL(H-Class) - ACQUITY UPLC H-Class Series | 个 | 6770 |  |  | 试剂耗材 |
| 418 | 一级水滤芯 |  | 除有机物组合柱反渗透和蒸馏进水 | 个 | 6150 |  |  | 试剂耗材 |
| 419 | 果胶酶（液体） |  | 除有机物组合柱反渗透和蒸馏进水 | 瓶 | 165 |  |  | 试剂耗材 |
| 420 | Hypersil GOLD™ SAX HPLC 色谱柱 |  | 150mm*4.6mm*5.0μm | 根 | 4065 |  |  | 试剂耗材 |
| 421 | OPA稀释溶液 |  | 950mL/瓶 | 瓶 | 1450 |  |  | 试剂耗材 |
| 422 | 邻苯二甲醛（C8H6O2） OPA |  | Pickering (cat.NO 0120)符合标准NY/T 761-2008 第三部分 | 瓶 | 1580 |  |  | 试剂耗材 |
| 423 | 巯基乙醇 |  | Pickering(cat.NO3700-2000)符合标准NY/T 761-2008 第三部分 | 瓶 | 1850 |  |  | 试剂耗材 |
| 424 | 硫酸铵试剂 |  | 色谱纯500g/瓶 | 瓶 | 165 |  |  | 试剂耗材 |
| 425 | 13C7-展青霉素同位素内标 |  | 标准品25μg/mL | 瓶 | 2850 |  |  | 试剂耗材 |
| 426 | 环己基氨基磺酸钠-D4同位素内标 |  | 标准品100ug/mL | 瓶 | 290 |  |  | 试剂耗材 |
| 427 | 水中11种色素混（符合GB5009.35-2023） |  | 1000μg/mL | 瓶 | 185 |  |  | 试剂耗材 |
| 428 | 荧光增白剂220(标准物质) |  | 10mg/瓶 | 瓶 | 72 |  |  | 试剂耗材 |
| 429 | 白色脱脂纱布块 |  | 100块/包 | 包 | 16 |  |  | 试剂耗材 |
| 430 | 试验过滤用玻璃棉 |  | 100克/包 | 包 | 60.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 431 | 试验用高弹性不锈钢镊子 |  | 304直圆头20cm | 把 | 15 |  |  | 试剂耗材 |
| 432 | 试验用高弹性不锈钢镊子 |  | 304弯圆头18cm | 把 | 15 |  |  | 试剂耗材 |
| 433 | 试验用高弹性不锈钢镊子 |  | 304直尖头20cm | 把 | 22 |  |  | 试剂耗材 |
| 434 | 试验用高弹性不锈钢镊子 |  | 304弯尖头18cm | 把 | 22 |  |  | 试剂耗材 |
| 435 | 苯酚标准溶液 |  | ≥10ml/瓶 | 瓶 | 36 |  |  | 试剂耗材 |
| 436 | 硫代硫酸钠容量分析用标准滴定溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 90 |  |  | 试剂耗材 |
| 437 | 溴容量分析用标准滴定溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 120 |  |  | 试剂耗材 |
| 438 | 4-氨基安替吡啉 |  | 10g/瓶 | 瓶 | 74.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 439 | 色谱柱 |  | 毛细管柱（聚乙二醇固定相），30m*0.25mm*0.25um | 只 | 5843.4 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 440 | 猫源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 25μl×50次 | 盒 | 2016 |  |  | 微生物 |
| 441 | 干冰 |  | 5kg/箱 | 箱 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 442 | 色谱柱 |  | 30m*250μm*0.25μm | 个 | 5994 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 443 | 色谱柱:高效水相体积排阻(SEC)凝胶色谱柱,以亲水性球形多孔聚甲基丙烯酸酯型高聚物作为填料,孔径小于 20 nm,柱长 300 mm,内径 7.8 mm,粒径7μm |  | 孔径小于 20 nm,柱长 300 mm,内径 7.8 mm,粒径7μm | 根 | 14950 |  |  | 试剂耗材 |
| 444 | 磨口三角烧瓶 |  | 250ML | 只 | 38 |  |  | 试剂耗材 |
| 445 | 样品瓶架2ml进样瓶架50孔 |  | 2ml,50孔 | 个 | 10 |  |  | 试剂耗材 |
| 446 | Atlantis T3 C18 色谱柱 |  | 4.6*250mm 5μm | 个 | 6741 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 447 | 薄层层析板 |  | 涂有0.25MM厚度的Merk硅胶60或其他等效物质 | 盒 | 1550 |  |  | 试剂耗材 |
| 448 | 薄层层析板 |  | 涂有0.2MM厚度的C18烷基修饰的硅胶60或其他等效物质 | 盒 | 4820 |  |  | 试剂耗材 |
| 449 | 薄层色谱板 |  | 硅胶60 尺寸20CM X 20CM 涂层厚度约为0.25MM | 盒 | 400 |  |  | 试剂耗材 |
| 450 | 微量进样器（平头） |  | 10ml/10ul | 个 | 31.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 451 | 粗纤维检测专用滤袋 |  | 专用纤维分析滤袋 | 盒 | 780 |  |  | 试剂耗材 |
| 452 | 氢氧化钾标准溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 68 |  |  | 试剂耗材 |
| 453 | 硫酸标准溶液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 57 |  |  | 试剂耗材 |
| 454 | 饮料中安赛蜜、阿斯巴甜的测定 |  | 50ml/瓶 | 瓶 | 780 |  |  | 试剂耗材 |
| 455 | 真核生物18s核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 25μl×48T | 盒 | 2254 |  |  | 微生物 |
| 456 | 电导率标准溶液 |  | 84us/cm | 个 | 115 |  |  | 试剂耗材 |
| 457 | 电导率标准溶液 |  | 1413us/cm | 个 | 115 |  |  | 试剂耗材 |
| 458 | 电导率标准溶液 |  | 12.88ms/cm | 个 | 115 |  |  | 试剂耗材 |
| 459 | 二苯氨基脲 |  | AR 25g/瓶 | 瓶 | 103 |  |  | 试剂耗材 |
| 460 | 麿口三角瓶 |  | 500mL | 个 | 26.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 461 | 塑料瓶 |  | 1L | 个 | 7 |  |  | 试剂耗材 |
| 462 | 擦镜纸 |  | 50张*10本/盒 | 盒 | 14.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 463 | 平板计数琼脂培养基PCA |  | 250g/瓶 | 瓶 | 148.12 |  |  | 微生物 |
| 464 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 131.192 |  |  | 微生物 |
| 465 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 116.38 |  |  | 微生物 |
| 466 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 248.63 |  |  | 微生物 |
| 467 | 磷酸盐缓冲液 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 89.93 |  |  | 微生物 |
| 468 | 缓冲蛋白胨水(BPW) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 89.93 |  |  | 微生物 |
| 469 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  |  | 微生物 |
| 470 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂(碘液2ml*5支+煌绿1ml*5支) |  | 2×5支/盒 | 盒 | 36.3975 |  |  | 微生物 |
| 471 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 338.56 |  |  | 微生物 |
| 472 | 亚硫酸铋琼脂(BS)(基础+指示剂) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 156.904 |  |  | 微生物 |
| 473 | HE琼脂培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 201.02 |  |  | 微生物 |
| 474 | 沙门氏菌显色培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 526.7 |  |  | 微生物 |
| 475 | 赖氨酸脱羧酶 |  | 20支/盒 | 盒 | 40.204 |  |  | 微生物 |
| 476 | 氨基酸脱羧酶对照 |  | 20支/盒 | 盒 | 40.204 |  |  | 微生物 |
| 477 | 氰化钾生长试验管 (KCN) |  | 20支/盒 | 盒 | 121.877 |  |  | 微生物 |
| 478 | 尿素 |  | 10支/盒 | 盒 | 40.6295 |  |  | 微生物 |
| 479 | 靛基质试剂 |  | 10ml/支（每盒1支） | 盒 | 33.35 |  |  | 微生物 |
| 480 | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 |  | 13种*10测试 | 盒 | 296.24 |  |  | 微生物 |
| 481 | 志贺氏菌增菌肉汤 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 129.5015 |  |  | 微生物 |
| 482 | 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂 |  | 新生霉素125ug/支，10支/盒 | 盒 | 39.1 |  |  | 微生物 |
| 483 | 麦康凯琼脂培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 118.496 |  |  | 微生物 |
| 484 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 (XLD) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 391.8855 |  |  | 微生物 |
| 485 | 志贺氏菌显色培养基 |  | 1000ml/瓶 | 瓶 | 624.22 |  |  | 微生物 |
| 486 | 营养琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 118.496 |  |  | 微生物 |
| 487 | 半固体琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 142.1975 |  |  | 微生物 |
| 488 | 志贺氏菌生化鉴定试剂盒 |  | 17种×5测试 | 盒 | 201.02 |  |  | 微生物 |
| 489 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡GP卡 |  | 20片/盒 | 盒 | 1269.6 |  | 进口产品 | 微生物 |
| 490 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡GN卡 |  | 20片/盒 | 盒 | 1269.6 |  | 进口产品 | 微生物 |
| 491 | 营养肉汤 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 105.8 |  |  | 微生物 |
| 492 | 肠道菌增菌肉汤(EE) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 246.307 |  |  | 微生物 |
| 493 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 139.656 |  |  | 微生物 |
| 494 | 乳糖胆盐发酵培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 100.51 |  |  | 微生物 |
| 495 | 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 78.292 |  |  | 微生物 |
| 496 | 蛋白胨水培养基(靛基质培养基、色氨酸肉汤) |  | 100g/瓶 | 瓶 | 84.64 |  |  | 微生物 |
| 497 | 3％氯化钠碱性蛋白胨水 BR 250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 84.64 |  |  | 微生物 |
| 498 | TCBS琼脂(硫代硫酸钠、柠檬酸钠、胆盐、蔗糖琼脂) |  | BR250g | 盒 | 132.043 |  |  | 微生物 |
| 499 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 122.728 |  |  | 微生物 |
| 500 | 3％氯化钠三糖铁琼脂 BR 250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 110.032 |  |  | 微生物 |
| 501 | 无盐胨水(弧菌科鉴定管) |  | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  |  | 微生物 |
| 502 | 6%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) |  | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  |  | 微生物 |
| 503 | 8%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) |  | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  |  | 微生物 |
| 504 | 10%NaCl胨水(弧菌科鉴定管) |  | 20支/盒 | 盒 | 35.5465 |  |  | 微生物 |
| 505 | EasyID副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 |  | 5 测试/盒 | 盒 | 209.76 |  |  | 微生物 |
| 506 | Bolton肉汤(含羊血和抗生素) |  | 225ml×6瓶/盒 | 盒 | 283.866 |  |  | 微生物 |
| 507 | 改良CCD平板 |  | 90mm×20个/盒 | 盒 | 176.0535 |  |  | 微生物 |
| 508 | 哥伦比亚血平板 9cm*20个/盒 |  | 9cm*20个 | 个 | 107.4905 |  |  | 微生物 |
| 509 | 布氏肉汤 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  |  | 微生物 |
| 510 | Skirrow琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 152.352 |  |  | 微生物 |
| 511 | 吲哚乙酸脂水解试验试纸 |  | 20片/瓶 | 盒 | 50.6 |  |  | 微生物 |
| 512 | 3%过氧化氢酶试剂 |  | 10支/盒 | 盒 | 36.1675 |  |  | 微生物 |
| 513 | 弯曲菌显色培养基 |  | 1000ml（51.2g） | 瓶 | 1380 |  |  | 微生物 |
| 514 | 7.5%氯化钠肉汤培养基 BR 250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 84.64 |  |  | 微生物 |
| 515 | Baird-Parker琼脂基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 280.163 |  |  | 微生物 |
| 516 | 5mL卵黄亚碲酸钾增菌液 |  | 5mL*5支/盒 | 盒 | 39.7785 |  |  | 微生物 |
| 517 | 脑心浸出液肉汤BHI |  | 250g | 瓶 | 236.992 |  |  | 微生物 |
| 518 | 冻干血浆 |  | 0.5ml×10支/盒 | 盒 | 90.5625 |  |  | 微生物 |
| 519 | 血平板 |  | 9cm*20套/盒 | 套 | 97.336 |  |  | 微生物 |
| 520 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基 (胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤基础) TSB |  | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  |  | 微生物 |
| 521 | 冻干草酸钾兔血浆 |  | 0.2*10支 | 盒 | 123.05 |  |  | 微生物 |
| 522 | 庖肉培养基基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 111.7225 |  |  | 微生物 |
| 523 | 庖肉牛肉粒 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 167.5895 |  |  | 微生物 |
| 524 | 含胰蛋白胨酶的胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏（TPGYT）肉汤基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 88.32 |  |  | 微生物 |
| 525 | 卵黄琼脂培养基基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 122.728 |  |  | 微生物 |
| 526 | 明胶-磷酸盐缓冲液 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 98.325 |  |  | 微生物 |
| 527 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)(添加抗生素) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 190.44 |  |  | 微生物 |
| 528 | 孟加拉红培养基(虎红琼脂) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 140.507 |  |  | 微生物 |
| 529 | 胰酪胨大豆酵母浸膏肉汤(TSB-YE) (EB增菌液基础) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 141.588 |  |  | 微生物 |
| 530 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 141.3465 |  |  | 微生物 |
| 531 | 李氏增菌肉汤(LB1，LB2)基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 447.741 |  |  | 微生物 |
| 532 | 李氏增菌肉汤LB1配套试剂 |  | 10支/盒 | 盒 | 48.07 |  |  | 微生物 |
| 533 | 李氏增菌肉汤LB2配套试剂 |  | 10支/盒 | 盒 | 53.5325 |  |  | 微生物 |
| 534 | 李斯特氏菌显色培养基 |  | 1000ml/瓶 | 瓶 | 723.672 |  |  | 微生物 |
| 535 | 缓冲葡萄糖蛋白胨水培养基(MR-VP培养基） |  | 250g/瓶 | 瓶 | 83.03 |  |  | 微生物 |
| 536 | 木糖 |  | 20支/盒 | 盒 | 36.3975 |  |  | 微生物 |
| 537 | 鼠李糖 |  | 20支/盒 | 盒 | 55.867 |  |  | 微生物 |
| 538 | PALCAM琼脂基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 469.752 |  |  | 微生物 |
| 539 | PALCAM琼脂配套试剂 |  | 10支/盒 | 盒 | 62.629 |  |  | 微生物 |
| 540 | 双歧杆菌琼脂培养基 (BBL) 250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 156.584 |  |  | 微生物 |
| 541 | PYG液体培养基基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 201.4455 |  |  | 微生物 |
| 542 | MRS培养基（改良MRS培养基基础） |  | 250g/瓶 | 瓶 | 250.24 |  |  | 微生物 |
| 543 | 改良MRS培养基配套试剂 (莫匹罗星锂盐+半胱氨酸盐酸盐) |  | 2*5支/盒 | 盒 | 118.496 |  |  | 微生物 |
| 544 | MC培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 130.68 |  |  | 微生物 |
| 545 | 改良EC新生霉素增菌肉汤基础 BR 250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 162.5065 |  |  | 微生物 |
| 546 | 改良山梨醇麦康凯琼脂基础 BR250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 335.179 |  |  | 微生物 |
| 547 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 644.115 |  |  | 微生物 |
| 548 | 大肠杆菌O157显色培养基 |  | 1000ml/瓶 | 瓶 | 666.54 |  |  | 微生物 |
| 549 | EC肉汤 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 117.645 |  |  | 微生物 |
| 550 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 620.4135 |  |  | 微生物 |
| 551 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础(MLST) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 118.496 |  |  | 微生物 |
| 552 | 阪崎肠杆菌显色培养基(DFI) |  | 1000ml/瓶 | 瓶 | 702.512 |  |  | 微生物 |
| 553 | 胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA) (大豆酪蛋白琼脂培养基) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 156.584 |  |  | 微生物 |
| 554 | EasyID克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)生化鉴定试剂盒 |  | 4种*10测试 | 盒 | 266.8 |  |  | 微生物 |
| 555 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤 (EE肉汤)(肠杆菌科检验) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 266.8 |  |  | 微生物 |
| 556 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 131.192 |  |  | 微生物 |
| 557 | KF链球菌琼脂培养基 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 187.45 |  |  | 微生物 |
| 558 | 假单胞菌琼脂培养基 (CN琼脂) (已添加萘啶酸) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 400.2 |  |  | 微生物 |
| 559 | 金氏B培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 300.472 |  |  | 微生物 |
| 560 | 乙酰胺肉汤 |  | 20支/盒 | 盒 | 45.701 |  |  | 微生物 |
| 561 | 绿脓菌素测定用培养基 (PDP) (药典) BR250g |  | 250g/瓶 | 瓶 | 111.7225 |  |  | 微生物 |
| 562 | 氧化酶试剂 (50测试/瓶) |  | 50测试 | 瓶 | 69 |  |  | 微生物 |
| 563 | 钠氏试剂 (乙酰胺肉汤配套试剂) |  | 10ml/盒 | 盒 | 35.65 |  |  | 微生物 |
| 564 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础 (SPS) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 154.8935 |  |  | 微生物 |
| 565 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂配套试剂 |  | 2×5支/盒 | 盒 | 56.35 |  |  | 微生物 |
| 566 | 液体硫乙醇酸盐培养基 (FT) (需氧、厌氧菌培养基) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 145.5785 |  |  | 微生物 |
| 567 | 动力－硝酸盐培养基(A法) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 154.8935 |  |  | 微生物 |
| 568 | 缓冲动力－硝酸盐培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 201.4455 |  |  | 微生物 |
| 569 | 含铁牛奶培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 154.8935 |  |  | 微生物 |
| 570 | 硝酸盐还原试剂(甲液：对氨基苯磺酸)(乙液：甲萘胺) |  | 10ml×2支/盒 | 盒 | 28.773 |  |  | 微生物 |
| 571 | 乳糖蛋白胨培养液 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 89.723 |  |  | 微生物 |
| 572 | EC-MUG培养基 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 413.885 |  |  | 微生物 |
| 573 | 氯硝胺18%甘油(DG18)琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 194.35 |  |  | 微生物 |
| 574 | 卵磷脂-吐温80营养琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 145.5785 |  |  | 微生物 |
| 575 | 0.5%无菌TTC溶液 |  | 2ml×10支/盒 | 盒 | 39.1 |  |  | 微生物 |
| 576 | 双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 109.25 |  |  | 微生物 |
| 577 | SCDLP液体培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 121.877 |  |  | 微生物 |
| 578 | 明胶培养基(营养明胶) |  | 100g/瓶 | 瓶 | 85.1 |  |  | 微生物 |
| 579 | 硝酸盐蛋白胨水培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 89.723 |  |  | 微生物 |
| 580 | 甘露醇发酵培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 146.05 |  |  | 微生物 |
| 581 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 126.96 |  |  | 微生物 |
| 582 | MRS肉汤 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 230.2185 |  |  | 微生物 |
| 583 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 156.4 |  |  | 微生物 |
| 584 | 胰酪胨大豆羊血(TSSB)琼脂基础 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 210.1625 |  |  | 微生物 |
| 585 | 革兰氏染色液 |  | 10ml×4支/盒 | 盒 | 54.74 |  |  | 微生物 |
| 586 | 甘油 |  | 1ml×10支/盒 | 盒 | 38.87 |  |  | 微生物 |
| 587 | 无菌液体石蜡 |  | 10ml/盒 | 盒 | 33.235 |  |  | 微生物 |
| 588 | 亚碲酸钾 (山梨醇麦康凯培养基配套试剂) |  | 1.25mg*10支 | 盒 | 39.7785 |  |  | 微生物 |
| 589 | 多粘菌素B (MYP及胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤配套试剂) |  | 10000IU×10支/盒 | 盒 | 156.4 |  |  | 微生物 |
| 590 | 萘啶酸(CN琼脂配套试剂) |  | 1.5mg/支*10 | 盒 | 47.74 |  |  | 微生物 |
| 591 | 50%卵黄液 |  | 5ml*5支/盒 | 盒 | 78.2 |  |  | 微生物 |
| 592 | TCBS琼脂培养基(平板) |  | 90mm×20个/盒 | 盒 | 117.3 |  |  | 微生物 |
| 593 | 生理盐水 |  | 225ml/瓶 | 瓶 | 9.775 |  |  | 微生物 |
| 594 | 蛋白胨水 |  | 20支/盒 | 盒 | 48.3 |  |  | 微生物 |
| 595 | 乳酸杆菌肉汤培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 259.555 |  |  | 微生物 |
| 596 | 乳酸杆菌琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 223.1 |  |  | 微生物 |
| 597 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) |  | 100g/瓶 | 瓶 | 171.35 |  |  | 微生物 |
| 598 | 马铃薯葡萄糖半固体琼脂 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 190.44 |  |  | 微生物 |
| 599 | 高盐察氏培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 129.145 |  |  | 微生物 |
| 600 | 沙氏葡萄糖液体培养基 (颗粒型) (20版药典) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 152.95 |  |  | 微生物 |
| 601 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB) |  | 90mm×20个/盒 | 盒 | 124.2 |  |  | 微生物 |
| 602 | 叶酸测定用培养基成品化培养 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 1517.425 |  |  | 微生物 |
| 603 | 万古霉素 (改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂) |  | 1mg/支×10 | 盒 | 142.6 |  |  | 微生物 |
| 604 | 郝氏载玻片 |  | 具有标准计测室的特质玻片 | 套 | 2200 |  |  | 微生物 |
| 605 | 血液DNA提取试剂盒 |  | 96份/盒，含消化液 | 套 | 1587 |  |  | 微生物 |
| 606 | 动物源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） |  | 24T | 盒 | 1015.68 |  |  | 微生物 |
| 607 | 致泻大肠埃希氏菌5重PCR试剂盒 |  | 24T | 盒 | 7001.2 |  |  | 微生物 |
| 608 | 胃蛋白酶（猪源） |  | 100g，1：3000 | 瓶 | 271.4 |  |  | 微生物 |
| 609 | 高温灭菌生物指示芽孢条 |  | 100条/包 | 包 | 920 |  |  | 微生物 |
| 610 | 氧气指示剂 |  | 10只/包 | 包 | 73.6 |  |  | 微生物 |
| 611 | 3.5L厌氧产气袋 |  | 10只/包 | 包 | 230 |  |  | 微生物 |
| 612 | 一次性无菌培养皿 |  | 90mm，500只/箱 | 箱 | 322 |  |  | 微生物 |
| 613 | 一次性塑料涂布棒 |  | 100个/盒 | 盒 | 55.2 |  |  | 微生物 |
| 614 | 一次性接种环（独立包装） |  | 10ul或1ul，1支/包，100支/盒 | 盒 | 55.2 |  |  | 微生物 |
| 615 | 无菌取样勺 |  | 无菌独立包装，5mL×150支/包 | 包 | 161 |  |  | 微生物 |
| 616 | BZJZ标准菌株 |  | 冻干粉，有相应证书 | 瓶 | 380 |  |  | 微生物 |
| 617 | 均质袋 (采样袋) |  | 20*32.5cm ，100个/盒 | 盒 | 118 |  |  | 微生物 |
| 618 | 叶酸检测国标即用型套装 |  | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  |  | 微生物 |
| 619 | 维生素B12检测国标即用型套装 |  | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  |  | 微生物 |
| 620 | 生物素检测国标即用型套装 |  | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  |  | 微生物 |
| 621 | 泛酸检测国标即用型套装 |  | 50×2次/盒 | 盒 | 5500 |  |  | 微生物 |
| 622 | 一次性无菌试管 |  | 50支/盒 | 盒 | 315 |  |  | 微生物 |
| 623 | 叶酸微孔法即用型试剂盒 |  | 96×3次/盒 | 盒 | 5500 |  |  | 微生物 |
| 624 | 鹅源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合GB/T38164-2019要求，25μl×50次 | 盒 | 1955 |  |  | 微生物 |
| 625 | 狗动物源性荧光定量pcr测试剂盒 |  | 成品化培养基48T(探针法)50T | 盒 | 1955 |  |  | 微生物 |
| 626 | 鸡源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合GB/T38164-2019要求，25μl×50次 | 盒 | 1955 |  |  | 微生物 |
| 627 | 牛源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 25μl×50次 | 盒 | 2093 |  |  | 微生物 |
| 628 | 鸭源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合GB/T38164-2019要求，25μl×50次 | 盒 | 2248.25 |  |  | 微生物 |
| 629 | 羊源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 25μl×50次 | 盒 | 2093 |  |  | 微生物 |
| 630 | 猪源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 25μl×50次 | 盒 | 2093 |  |  | 微生物 |
| 631 | CaMboV35S实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  |  | 微生物 |
| 632 | EPSPS实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  |  | 微生物 |
| 633 | NOS实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  |  | 微生物 |
| 634 | PAT实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  |  | 微生物 |
| 635 | 大豆内源基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010，5OμL×48次 | 盒 | 2793 |  |  | 微生物 |
| 636 | 蜡样芽孢杆菌生化试剂盒 |  | 10/盒 | 盒 | 345.345 |  |  | 微生物 |
| 637 | 驴动物源性荧光定量pcr测试剂盒 |  | 48T(探针法) | 盒 | 3450 |  |  | 微生物 |
| 638 | 马动物源性荧光定量pcr测试剂盒 |  | 48T(探针法)马鹿，规格50T | 盒 | 2760 |  |  | 微生物 |
| 639 | 磁珠法血液病毒DNA提取试剂盒 |  | 96份/盒 | 盒 | 1380 |  |  | 微生物 |
| 640 | 植物DNA提取试剂盒 |  | 96份/盒 | 盒 | 2200 |  |  | 微生物 |
| 641 | 厌氧指示剂 |  | 10片/包 | 包 | 84.64 |  |  | 微生物 |
| 642 | 蒸汽灭菌生物指示剂 |  | 100支/盒 | 盒 | 2300 |  |  | 微生物 |
| 643 | 蒸汽灭菌指示胶带 |  | 24mmX55m | 卷 | 86.25 |  |  | 微生物 |
| 644 | 冻存管 |  | 2ml,可-80℃冷冻保存，50支/包 | 包 | 54.05 |  |  | 微生物 |
| 645 | 冻存管冷冻管盒 |  | 2ml,可-80℃冷冻保存，20格/盒 | 盒 | 4.6 |  |  | 微生物 |
| 646 | 沙门氏菌属O多价A-F诊断血清 |  | 1ml/瓶 | 瓶 | 632.5 |  |  | 微生物 |
| 647 | 沙门氏菌多价H血清 |  | 1ml/2ml/瓶 | 瓶 | 632.5 |  |  | 微生物 |
| 648 | 水质 (粪) 大肠菌群快速检验纸片-I |  | 10份/盒 (15袋/份) | 盒 | 160 |  |  | 微生物 |
| 649 | HANDY PLATE菌落总数检测片 |  | 20片/袋 | 袋 | 140 |  |  | 微生物 |
| 650 | 蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63301 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 651 | 产气荚膜梭菌 ATCC13124 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 652 | 酿酒酵母 ATCC9763 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 653 | 鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 654 | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 655 | 金黄色葡萄球菌 ATCC25923 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 656 | 副溶血性弧菌 ATCC17802 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 657 | 马红球菌 ATCC6939 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 658 | 伊氏李斯特氏菌 ATCC19119 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 659 | 斯氏李斯特氏菌 ATCC35967 |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 660 | (冻干) 英诺克李斯特菌ATCC33090 |  | 冻干粉 | 支 | 380 |  |  | 微生物 |
| 661 | 单核增生李斯特氏菌GDMCC 1.2408 |  | 冻干粉 | 支 | 380 |  |  | 微生物 |
| 662 | 恶臭假单胞菌FSCC (T) 206574 (等效于CMCC(B)10283) |  | 冻干粉 | 支 | 380 |  |  | 微生物 |
| 663 | 铜绿假单胞菌FSCC (T) 206127 (等效于CMCC(B)10282) |  | 冻干粉 | 株 | 380 |  |  | 微生物 |
| 664 | 粪肠球菌(粪链球菌)ATCC29212 |  | 冻干 | 株 | 381 |  |  | 微生物 |
| 665 | 鼠李糖乳杆菌 ATCC7469 |  | 冻干 | 株 | 690 |  |  | 微生物 |
| 666 | 十二水硫酸高铁铵 |  | AR 500g | 瓶 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 667 | 乙苯 |  | 色谱纯级≥99.5%，500mL/瓶 | 支 | 55.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 668 | 二苯基偶氮碳酰肼 |  | AR 25g/瓶 40% | 瓶 | 94 |  |  | 试剂耗材 |
| 669 | 硫氰酸铵(NH4SCN) |  | 优级纯，99.99%，500G | 瓶 | 653 |  |  | 试剂耗材 |
| 670 | 氯化锶，六水 |  | AR 500G | 瓶 | 56.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 671 | 氯化钡二水 |  | 优级纯 500g | 瓶 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 672 | 氢氟酸 |  | 优级纯 500ml | 瓶 | 20 |  |  | 试剂耗材 |
| 673 | 二苯碳酰二肼 |  | 优级纯>98.0%，25g | 瓶 | 124.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 674 | 冰乙酸 |  | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 18 |  |  | 试剂耗材 |
| 675 | 磷酸 |  | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 42.1 |  |  | 试剂耗材 |
| 676 | 甲酸 |  | 优级纯，≥99.5%，5ml | 瓶 | 39 |  |  | 试剂耗材 |
| 677 | 氨水 |  | 优级纯500ml/瓶 | 瓶 | 10.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 678 | 三乙醇胺 |  | 优级纯≥99.0%(GC)500ml | 瓶 | 62 |  |  | 试剂耗材 |
| 679 | 无水乙醇 |  | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 16.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 680 | 丙三醇 |  | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 55.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 681 | 乙二醇 |  | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 50.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 682 | 无水煤油 |  | 优级纯250ml | 瓶 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 683 | 乙酸 |  | 优级纯500mL/瓶 | 瓶 | 18 |  |  | 试剂耗材 |
| 684 | 氢氧化钠 |  | 优级纯500G | 瓶 | 14 |  |  | 试剂耗材 |
| 685 | 无水碳酸钠 |  | 优级纯500G | 瓶 | 36.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 686 | 氯化铵 |  | 优级纯500G | 瓶 | 20.79 |  |  | 试剂耗材 |
| 687 | 焦硫酸钾 |  | 优级纯500G | 瓶 | 256.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 688 | 无水硼砂 |  | 优级纯500G | 瓶 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 689 | 高碘酸钾 |  | 优级纯25g | 瓶 | 92 |  |  | 试剂耗材 |
| 690 | 氢氧化钾 |  | 优级纯500G | 瓶 | 22.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 691 | 氧化镁 |  | 光谱纯10G | 瓶 | 70 |  |  | 试剂耗材 |
| 692 | 三氧化二铁 |  | 光谱纯25g | 瓶 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 693 | 二水合氯化钡 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 16.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 694 | 乙酸铅三水 |  | AR500g | 瓶 | 55 |  |  | 试剂耗材 |
| 695 | 无水乙醇 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 20.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 696 | 无水氯化钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 697 | 乙酸乙酯 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 698 | 环己烷 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 699 | 正庚烷 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 20.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 700 | 叔戊醇 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 65.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 701 | 抗坏血酸 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 77 |  |  | 试剂耗材 |
| 702 | 二硫化碳 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 48 |  |  | 试剂耗材 |
| 703 | 磷酸二氢铵 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 704 | 盐酸羟胺 |  | 分析纯100g/瓶 | 瓶 | 19.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 705 | 抗坏血酸 |  | 分析纯25g/瓶 | 瓶 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 706 | 邻苯二甲酸氢钾 |  | 基准试剂100g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 707 | 无水碳酸钠 |  | 基准试剂100g/瓶 | 瓶 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 708 | 氯化钠 |  | AR 500G | 瓶 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 709 | 冰乙酸 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 13.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 710 | 磷酸二氢钠，无水 |  | 分析纯500g | 瓶 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 711 | 磷酸氢二钠，十二水 |  | 优级纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 712 | 无水乙醇 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 713 | 过硫酸钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 32.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 714 | 1-氨基-2萘酚-4-磺酸 |  | 分析纯25g | 瓶 | 96 |  |  | 试剂耗材 |
| 715 | 乙二胺四乙酸钠 |  | AR 500g | 瓶 | 48.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 716 | 异烟酸 |  | AR 100g | 瓶 | 52.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 717 | 磷酸二氢钠，二水 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 718 | 无水磷酸二氢钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 26.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 719 | 四水酒石酸钾钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 39.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 720 | 硫酸铜 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 721 | 异丙醇 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 722 | 乙二胺四乙酸二钠盐 |  | 色谱纯 50g | 瓶 | 180 |  |  | 试剂耗材 |
| 723 | 碳酸氢钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 27.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 724 | 三水合乙酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 725 | 三水合磷酸二氢钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 726 | 七水合硫酸镁 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 727 | 七水合硫酸亚铁 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 728 | 一水合硫酸锰 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 729 | 三羟甲基氨基甲烷 |  | 分析纯100g/瓶 | 瓶 | 70.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 730 | D(+)-葡萄糖，一水 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 731 | 无水乙酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 732 | 氧化锌 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 32.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 733 | 无水硫酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 734 | 三乙醇胺 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 735 | 氯化铵 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 736 | 铬黑T |  | 指示剂 25g/瓶 | 瓶 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 737 | 铬酸钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 61.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 738 | 碳酸钙 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 16.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 739 | 碳酸钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 740 | 四水合钼酸铵 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 194 |  |  | 试剂耗材 |
| 741 | 氯化钙 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 742 | 六水氯化镁 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 743 | 碳酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 744 | 烷基苯磺酸钠 |  | AR250g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 745 | 乙氧基化烷基硫酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 910.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 746 | 尿素(分析纯) |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 747 | 氯化钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 16.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 748 | 十二烷基磺酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 103.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 749 | 磷酸氢二钠十二水合物 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 20.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 750 | 磷酸氢二钠二水合物 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 751 | 磷酸二氢钠二水合物 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 24.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 752 | 无水亚硫酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 753 | 四苯硼钠 |  | AR 10g/瓶 | 瓶 | 45.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 754 | 柠檬酸钠 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 试剂耗材 |
| 755 | 喹啉 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 97.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 756 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) |  | 分析纯 250g/瓶 | 瓶 | 26 |  |  | 试剂耗材 |
| 757 | 乙酸铅，三水 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 33.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 758 | 酚酞 |  | 指示剂 25g/瓶 | 瓶 | 14.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 759 | 过氧化氢酶 |  | 25g/瓶，≥200,000unit/g | 瓶 | 277.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 760 | 卡尔费休试剂 |  | AR(KLF-06,无吡啶）500ml/瓶 | 瓶 | 102.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 761 | 碳酸氢钠 |  | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 762 | 海砂 |  | 化学纯，粒度0.65mm~0.85mm,二氧化硅含量为99％ | 瓶 | 28.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 763 | 无水磷酸氢二钠 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 42 |  |  | 试剂耗材 |
| 764 | 甲基红钠 |  | ind 25g/瓶 | 瓶 | 95 |  |  | 试剂耗材 |
| 765 | 乙酸 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 766 | 碘酸钾 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 266.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 767 | 三氯化铁，无水 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 768 | N,N-二乙基对苯二胺 |  | 分析纯 25g/瓶 | 瓶 | 628 |  |  | 试剂耗材 |
| 769 | 硫酸亚铁铵，六水 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 16.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 770 | 磷酸氢二铵 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 771 | 甲酸铵 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 64.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 772 | 磷酸氢二钾，无水 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 773 | 抗坏血酸 |  | AR 100g/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 试剂耗材 |
| 774 | AHMT |  | 分析纯 1g | 瓶 | 57.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 775 | 高碘酸钾 |  | 分析纯100g/瓶 | 瓶 | 119.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 776 | 乙酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 777 | 可溶性淀粉酶制剂分析专用 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 38 |  |  | 试剂耗材 |
| 778 | 磷酸 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 28.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 779 | 无水柠檬酸 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 16.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 780 | 偏钒酸铵 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 106 |  |  | 试剂耗材 |
| 781 | 甲酸 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 23.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 782 | 无砷锌粒 |  | AR 500g | 瓶 | 58.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 783 | 硫酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 784 | 无水乙酸锌 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 785 | 亚铁氰化钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 55.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 786 | 亚硝酸钠 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 18 |  |  | 试剂耗材 |
| 787 | 硝酸铝，九水 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 36.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 788 | 氯化镁，六水 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 789 | 四甲基氢氧化铵溶液 |  | 25%水溶液 50g | 瓶 | 67.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 790 | 氢氧化钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 11.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 791 | 酒石酸 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 43 |  |  | 试剂耗材 |
| 792 | 草酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 30.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 793 | 吡唑啉酮 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 185 |  |  | 试剂耗材 |
| 794 | 次甲基蓝 |  | 指示剂 25g | 瓶 | 45.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 795 | 靛蓝 |  | AR 25g | 瓶 | 27.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 796 | 二磺酸钠 |  | 指示剂 25g | 瓶 | 52 |  |  | 试剂耗材 |
| 797 | 苯酚红 |  | 指示剂 25g | 瓶 | 57.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 798 | 95%乙醇 |  | AR 500ML | 瓶 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 799 | 甲基红 |  | 指示剂 25g | 瓶 | 41 |  |  | 试剂耗材 |
| 800 | 甲基橙 |  | 指示剂 25g | 瓶 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 801 | 盐酸-萘-乙二胺 |  | AR 5g | 瓶 | 70 |  |  | 试剂耗材 |
| 802 | 石油醚30℃~60℃ |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 803 | 无水对氨基苯磺酸 |  | AR 100g | 瓶 | 21.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 804 | 氯化钴 |  | 分析纯5g | 瓶 | 39.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 805 | 乙酸铵 |  | AR 500g | 瓶 | 20.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 806 | 氯铂酸钾 |  | 分析纯 1g/瓶 | 瓶 | 345.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 807 | 亚硫酸氢钠 |  | AR 500g | 瓶 | 20 |  |  | 试剂耗材 |
| 808 | 碱性品红 |  | 指示剂 25g | 瓶 | 30.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 809 | 四硼酸钠，十水 |  | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 810 | 氯化亚锡 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 198 |  |  | 试剂耗材 |
| 811 | 甲醛溶液 |  | 36%-38%，AR500ml | 瓶 | 7.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 812 | 二甲基甲酰胺 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 22.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 813 | 枸橼酸铁铵 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 83.79 |  |  | 试剂耗材 |
| 814 | 单宁酸溶液 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 295.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 815 | 氨溶液 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 8.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 816 | 硫酸肼 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 88.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 817 | 钨酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 278.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 818 | 碘化汞 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 240 |  |  | 试剂耗材 |
| 819 | 七水合硫酸锌 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 20.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 820 | 淀粉酶(活力≥1.5U/mg) |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 204 |  |  | 试剂耗材 |
| 821 | 四丁基溴化铵 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 115 |  |  | 试剂耗材 |
| 822 | 三氯化铁六水 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 29.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 823 | 三氯乙酸 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 74.81 |  |  | 试剂耗材 |
| 824 | 二甲基亚砜 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 54.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 825 | 氨水 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 8.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 826 | 硅藻土80-120目 |  | CP 1kg | 瓶 | 42 |  |  | 试剂耗材 |
| 827 | 氯化钠 |  | 优级纯500g/瓶 | 瓶 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 828 | 1,10-菲啰啉，一水 |  | AR 5g | 瓶 | 25 |  |  | 试剂耗材 |
| 829 | 半水合酒石酸氧锑钾 |  | AR500g/瓶 | 瓶 | 163 |  |  | 试剂耗材 |
| 830 | 变色酸(4,5-二羟基萘-2,7二磺酸钠盐) |  | AR500g/瓶 | 瓶 | 54 |  |  | 试剂耗材 |
| 831 | 硫酸钾 |  | AR500g/瓶 | 瓶 | 22.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 832 | 钼酸铵 |  | AR500g/瓶 | 瓶 | 209.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 833 | 钼酸钠 |  | AR500g/瓶 | 瓶 | 221.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 834 | 七水合钼酸铵 |  | AR500g/瓶 | 瓶 | 172 |  |  | 试剂耗材 |
| 835 | 石油醚60℃~90℃ |  | AR500ml/瓶 | 瓶 | 16.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 836 | 石油醚90℃~120℃ |  | AR500ml/瓶 | 瓶 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 837 | 抗坏血酸 |  | AR50g/瓶 | 瓶 | 17.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 838 | 异辛烷 |  | HPLC农残级4L/瓶(附带批次检验数据包括含量、杂质含量、密度等) | 瓶 | 1125.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 839 | 正庚烷 |  | HPLC农残级4L/瓶(附带批次检验数据包括含量、杂质含量、密度等) | 瓶 | 861.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 840 | 硅油 |  | 500mL/瓶 | 瓶 | 126.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 841 | 异丙醇 |  | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 349.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 842 | 无水硫酸镁 |  | GR 500g | 瓶 | 48 |  |  | 试剂耗材 |
| 843 | 无水硫酸钠 |  | GR 500g | 瓶 | 11.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 844 | 甲酸铵 |  | HPLC 500g | 瓶 | 2835.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 845 | 乙酸铵 |  | HPLC 500g | 瓶 | 72 |  |  | 试剂耗材 |
| 846 | 甲醇 |  | HPLC 4L/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 422.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 847 | 乙腈 |  | HPLC 4L/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 864 |  |  | 试剂耗材 |
| 848 | 二氯甲烷 |  | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 479.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 849 | 正己烷 |  | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 438.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 850 | 乙酸乙酯 |  | HPLC 4L/瓶 | 瓶 | 199.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 851 | 乙酸锌 |  | GR 500g/瓶 | 瓶 | 41.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 852 | 亚铁氰化钾 |  | GR 500g/瓶 | 瓶 | 62.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 853 | 氢氧化钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 854 | 碘化钾 |  | GR 500g/瓶 | 瓶 | 495.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 855 | 氧化镁 |  | GR 500g/瓶 | 瓶 | 53.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 856 | 三乙胺 |  | AR 500mL/瓶 | 瓶 | 28 |  |  | 试剂耗材 |
| 857 | 液体石蜡 |  | AR 500mL/瓶 | 瓶 | 28.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 858 | 甘油 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 21.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 859 | 乙基苯 |  | 色谱纯级5ml/瓶 | 瓶 | 60 |  |  | 试剂耗材 |
| 860 | 乙酰丙酮 |  | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 52 |  |  | 试剂耗材 |
| 861 | 二氯甲烷 |  | 分析纯500mL/瓶 | 瓶 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 862 | 硼酸 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 19.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 863 | 碘 |  | 分析纯250g/瓶 | 瓶 | 243.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 864 | 溴化钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 69 |  |  | 试剂耗材 |
| 865 | 可溶性淀粉 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 32.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 866 | 变色硅胶 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 867 | 苯 |  | 分析纯，经过无水氯化钙500mL | 瓶 | 26 |  |  | 试剂耗材 |
| 868 | 溴甲酚绿(分析纯) |  | 25g/瓶 | 瓶 | 67 |  |  | 试剂耗材 |
| 869 | 甲基红(分析纯) |  | 25g/瓶 | 瓶 | 40.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 870 | 甲基橙(分析纯) |  | 25g/瓶 | 瓶 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 871 | 苯(色谱纯) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 68.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 872 | 间二甲苯(色谱纯) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 47.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 873 | 对二甲苯 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 64 |  |  | 试剂耗材 |
| 874 | 邻二甲苯 |  | 色谱纯25ml/瓶 | 瓶 | 62 |  |  | 试剂耗材 |
| 875 | 正十四烷 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 57 |  |  | 试剂耗材 |
| 876 | 甲苯二异氰酸酯(色谱纯) |  | 500g/瓶 | 瓶 | 129.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 877 | 1,2-二氯乙烷 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 57 |  |  | 试剂耗材 |
| 878 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 色谱纯5g/瓶 | 瓶 | 87 |  |  | 试剂耗材 |
| 879 | 三氯乙烯 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 59.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 880 | 无水N，N-二甲基甲酰胺(分析 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 22.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 881 | 乙酸丁酯(分析纯) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 23.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 882 | 石蜡油 |  | 医用级，液体 | kg | 108 |  |  | 试剂耗材 |
| 883 | 氯化钠 |  | 化学纯500g/瓶 | 瓶 | 6.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 884 | 双甲酮(化学纯) |  | 50g/瓶 | 瓶 | 45.89 |  |  | 试剂耗材 |
| 885 | 甲醇 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 886 | 连二亚硫酸钠 |  | AR（沪试），500G | 瓶 | 21 |  |  | 试剂耗材 |
| 887 | 叔丁基甲醚(分析纯) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 22.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 888 | 乙腈 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 889 | 柠檬酸盐缓冲液(分析纯) |  | 250ml/瓶 | 瓶 | 232.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 890 | L-组氨酸盐酸盐-水合物 |  | 分析纯 25g/瓶 | 瓶 | 36.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 891 | 萘-d8(分析纯) |  | 250mg/瓶 | 瓶 | 134 |  |  | 试剂耗材 |
| 892 | 2,4,5-三氯苯胺 |  | AR50g/瓶 | 瓶 | 61.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 893 | 蒽-d10(分析纯) |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 471.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 894 | 十二烷基磺酸钠(分析纯) |  | 250g/瓶 | 瓶 | 138.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 895 | 凡士林 |  | AR 500g/瓶 | 瓶 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 896 | 乙酸正丁酯 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 49 |  |  | 试剂耗材 |
| 897 | 叔戊醇 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 48.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 898 | 氯胺T |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 90.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 899 | 乙酸 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 900 | D（+）-葡萄糖，无水 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 14 |  |  | 试剂耗材 |
| 901 | 五水合硫代硫酸钠 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 902 | 乙酸正戊酯 |  | 色谱纯 5ml/瓶 | 瓶 | 40.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 903 | 邻苯二甲酸氢钾 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 904 | 氧化镁 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 28.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 905 | 吡啶 |  | AR 500ML/瓶 | 瓶 | 58.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 906 | 二乙氨基二硫代甲酸银 |  | AR 5g/瓶 | 瓶 | 105.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 907 | 正己烷 |  | AR 500ML/瓶 | 瓶 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 908 | 氧化铝 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 18.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 909 | 甲酸 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 394 |  |  | 试剂耗材 |
| 910 | 辛烷磺酸钠 |  | 分析纯25g/瓶 | 瓶 | 120 |  |  | 试剂耗材 |
| 911 | 三乙胺 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 184 |  |  | 试剂耗材 |
| 912 | 对异丙基甲苯 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 913 | 苯甲酸苄酯 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 56.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 914 | 1-溴萘 |  | 分析纯500g/瓶 | 瓶 | 322 |  |  | 试剂耗材 |
| 915 | 己酸乙酯 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 58.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 916 | 乳酸乙酯 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 87.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 917 | 丁酸乙酯 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 64.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 918 | 己酸 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 68.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 919 | 丁酸 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 67.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 920 | 乳酸 |  | AR500ml/瓶 | 瓶 | 28.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 921 | 丙酸乙酯 |  | 色谱纯5ml/瓶 | 瓶 | 47.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 922 | 正丙醇 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 61.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 923 | 异丁醇 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 63.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 924 | 异戊醇 |  | 色谱纯500ml/瓶 | 瓶 | 88.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 925 | 2-乙基丁酸 |  | 99%，25ml/瓶 | 瓶 | 78 |  |  | 试剂耗材 |
| 926 | 二甲亚砜C2H6SO |  | >99.8% 500ml/瓶 | 瓶 | 64.84 |  |  | 试剂耗材 |
| 927 | 2-硝基苯甲醛（2-NP） |  | 25g/瓶，含量99% | 瓶 | 52 |  |  | 试剂耗材 |
| 928 | 姜黄色素 |  | 分析纯5g/瓶 | 瓶 | 33 |  |  | 试剂耗材 |
| 929 | 2-乙基-1，3-己二醇 |  | 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 226 |  |  | 试剂耗材 |
| 930 | 甲醇 |  | 质谱级，2.5L/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 2277 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 931 | 乙腈 |  | 质谱级，2.5L/瓶 | 瓶 | 2632.7 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 932 | 水相聚醚砜针式滤器 |  | 水系PES 直径13mm*0.22um，100只/罐 | 罐 | 39.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 933 | 水相聚醚砜针式滤器 |  | 水系PES 直径25mm*0.45mm,100只/罐 | 罐 | 59.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 934 | 有机相尼龙针式滤器 |  | 13mm*0.22um，100只/罐 | 罐 | 39.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 935 | PTFE针式滤器 |  | 13mm*0.22um，100只/罐 | 罐 | 39.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 936 | 抽滤瓶（溶剂过滤装置） |  | 1000mL | 个 | 199 |  |  | 试剂耗材 |
| 937 | 抽滤瓶（溶剂过滤装置） |  | 2000mL | 个 | 278.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 938 | Oasis PRiME HLB固相萃取小柱 |  | 200mg 6CC，30个/盒 | 盒 | 1832.75 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 939 | 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 |  | 150mg/6mL | 盒 | 527.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 940 | Oasis MCX阳离子交换柱 |  | 60mg、3mL，100/pk | 盒 | 3028.74 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 941 | 氨基阴离子固相交换萃取柱 |  | 500mg、3mL，55-105 µm, 50/pk | 盒 | 1002.2 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 942 | 中性氧化铝SPE小柱 |  | 2g，6mL， 50-300 µm, 20/pk | 盒 | 866.14 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 943 | 苯并芘净化柱(MIP-BAP) |  | 500mg,6mL | 盒 | 566 |  |  | 试剂耗材 |
| 944 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 |  | 25T | 盒 | 1492.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 945 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 |  | 25T | 盒 | 1492.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 946 | 呕吐毒素免疫亲和（脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱） |  | 25T | 盒 | 1492.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 947 | Poly-sery固相萃取柱 |  | 150mg 6mL 30个/盒 | 盒 | 470 |  |  | 试剂耗材 |
| 948 | SI固相萃取柱 |  | 200mg、3mL 50个/盒 | 盒 | 942.87 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 949 | HyperSepRetain-CX固相萃取柱 |  | 60mg、3mL 50个/盒 | 盒 | 996.23 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 950 | SDR苏丹红专用SPE小柱 |  | 500mg,6ml，30个/盒 | 盒 | 828 |  |  | 试剂耗材 |
| 951 | C18固相萃取柱 |  | 6ml 500mg，30个/盒 | 盒 | 342 |  |  | 试剂耗材 |
| 952 | 展青霉素固相净化柱 |  | 25个/盒 | 盒 | 1691 |  |  | 试剂耗材 |
| 953 | Poly-sery HLB SPE固相萃取柱 |  | 200mg 3ml | 盒 | 975 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 954 | 水系微孔滤膜 |  | 0.45um,50mm，100片 | 包 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 955 | 水系微孔滤膜 |  | 0.22um,47mm，100片 | 包 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 956 | 有机系微孔滤膜 |  | 0.45um,50mm，100片 | 包 | 64.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 957 | 有机系微孔滤膜 |  | 0.22um,47mm，100片 | 包 | 64.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 958 | SPE净化柱 |  | SA/Silica复合填料玻璃柱(500mg/500mg,6mL 30/Pk) | 盒 | 1180 |  |  | 试剂耗材 |
| 959 | SPE净化柱 |  | 弗罗里硅净化柱(1000mg,6mL 50-200 µm, 30/pk) | 盒 | 689.75 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 960 | 单道可调移液枪 |  | 1000-10000 µl | 支 | 1690 |  |  | 试剂耗材 |
| 961 | 单道可调移液枪 |  | 500-5000 µl | 支 | 1641 |  |  | 试剂耗材 |
| 962 | 单道可调移液枪 |  | 100-1000 µl | 支 | 1670 |  |  | 试剂耗材 |
| 963 | 移液枪头(与枪配套) |  | 10ml，100 个/包 | 包 | 365 |  |  | 试剂耗材 |
| 964 | 移液枪头(与枪配套) |  | 5ml，100 个/包 | 包 | 150 |  |  | 试剂耗材 |
| 965 | 移液枪头(与枪配套) |  | 1ml， 500 个/包 | 包 | 238.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 966 | 邻苯二甲酸氢钾 |  | pH4.00(25℃)pH缓冲剂 | 袋 | 4 |  |  | 试剂耗材 |
| 967 | 混合磷酸盐(磷酸二氢钾、磷酸氢二钠) |  | pH6.86(25℃)pH缓冲剂 | 袋 | 4 |  |  | 试剂耗材 |
| 968 | 四硼酸钠十水合物 |  | pH9.18(25℃)pH缓冲剂 | 袋 | 4 |  |  | 试剂耗材 |
| 969 | 2mL无针注射器 |  | 100支/包 | 包 | 27.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 970 | 玻璃纤维滤纸 |  | 110mm（每盒100张） | 盒 | 945 |  |  | 试剂耗材 |
| 971 | 定量滤纸 |  | 中速12.5 50盒/箱 | 箱 | 1791 |  |  | 试剂耗材 |
| 972 | 定性滤纸 |  | 中速12.5 50盒/箱 | 箱 | 676.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 973 | 一次性移液管 |  | 1mL，50支/包 | 包 | 51.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 974 | 移液管(胖肚) |  | 10mL | 只 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 975 | 移液管(胖肚) |  | 15mL | 只 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 976 | PH试纸 |  | 范围1~14 | 盒 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 977 | 一次性无菌注射器 |  | 5mL，100支/包 | 包 | 49.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 978 | 有机玻璃离心管架 |  | 100ml，8孔 | 个 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 979 | 比色管 |  | 50ml | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 980 | 有机相滤头 |  | 0.45μm×25mm 100个/盒 | 盒 | 64.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 981 | 称量纸 |  | 15*15(cm) | 袋 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 982 | 称量纸 |  | 100×100mm | 包 | 6.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 983 | 称量纸 |  | 90×90mm | 包 | 6.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 984 | 称量纸 |  | 75×75mm | 包 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 985 | 溴化汞试纸 |  | 25条/瓶 | 盒 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 986 | 锥形瓶(配橡皮塞) |  | 1000ml | 个 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 987 | 表面玻璃(大号漏斗上用) |  | 100mm | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 988 | 加长隔热手套 |  | 33cm 耐高温300℃ | 副 | 37.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 989 | 橡胶管 |  | 6mm内径 | 米 | 6.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 990 | 万用可调电炉 |  | 约2kW | 只 | 142 |  |  | 试剂耗材 |
| 991 | 洗耳球 |  | 大号 | 个 | 4.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 992 | 洗耳球 |  | 中号 | 个 | 4.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 993 | 洗耳球 |  | 小号 | 个 | 3.98 |  |  | 试剂耗材 |
| 994 | 一次性蓝色丁腈手套 |  | 大号 | 盒 | 31 |  |  | 试剂耗材 |
| 995 | 一次性蓝色丁腈手套 |  | 中号 | 盒 | 31 |  |  | 试剂耗材 |
| 996 | 医用剪刀(尖头) |  | 18cm直 | 把 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 997 | 水浴锅 |  | 8孔(单排) | 台 | 1650 |  |  | 试剂耗材 |
| 998 | 水浴锅 |  | 8孔(双排) | 台 | 1350 |  |  | 试剂耗材 |
| 999 | 50μL进样针 |  | 50μL | 支 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1000 | G4坩埚漏斗抽滤套 |  | 含真空泵、缓冲瓶、连接管、分层橡胶塞 | 套 | 1293.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1001 | 玻璃蒸发皿 |  | 100ml | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1002 | 不锈钢双头称量勺 |  | 20cm | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1003 | 防沸珠 |  | 2-3mm(500g/袋） | 袋 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1004 | 废液桶 |  | 25L | 个 | 37.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1005 | 高速万能粉碎机 |  | 砂石矿物质用460w24000r/min，整机重约3kg | 台 | 547 |  |  | 试剂耗材 |
| 1006 | 高真空油脂 |  | 150g/支 | 支 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1007 | 各类洗瓶用毛刷 |  | 各50 | 根 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1008 | 挥发分坩埚 |  | 35ml | 只 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1009 | 挥发分坩埚架 |  | 镍坩埚架，6孔*30ml | 只 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1010 | 滤膜抽滤器(含过滤杯、砂芯过滤头、三角集液瓶、固定夹 |  | 300ml杯/1L瓶 | 个 | 447.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1011 | 试管架 |  | 50ml，约10孔 | 个 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1012 | 手术刀片 |  | 100片/袋 | 包 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1013 | 塑料一次性吸管 |  | 3ml（100支/包） | 包 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1014 | 索氏抽提器 |  | 球形脂肪抽出器 | 套 | 134 |  |  | 试剂耗材 |
| 1015 | 污布 |  | JB-00 | 包 | 1293.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1016 | 污布 |  | JB-01 | 包 | 1592 |  |  | 试剂耗材 |
| 1017 | 污布 |  | JB-02 | 包 | 1592 |  |  | 试剂耗材 |
| 1018 | 污布 |  | JB-03 | 包 | 1592 |  |  | 试剂耗材 |
| 1019 | 洗瓶 |  | 500ml | 个 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1020 | 圆形坩埚 |  | 50ml | 只 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1021 | 医用无粉乳胶手套 |  | 无菌小号和中号，50副/包 | 包 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1022 | 医用剪刀 |  | 18cm尖 | 把 | 23.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1023 | 医用脱脂棉球 |  | 500g/包 | 包 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1024 | 荧光定量PCR反应管8连管(配盖） |  | 0.2ml | 盒 | 646.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1025 | 荧光定量PCR反应管96管(配盖） |  | 0.2ml | 盒 | 646.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1026 | EP管 |  | 1.5ml×500/盒 | 盒 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1027 | EP管 |  | 2ml×500/盒 | 盒 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1028 | 紫外强度指示卡 |  | 100片/盒 | 盒 | 95.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1029 | 镊子 |  | 14cm，直尖 | 把 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1030 | 微孔火棉胶滤膜 |  | Φ35mm孔径0.65-0.80μm 200张/盒 | 盒 | 54.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1031 | 无菌滤膜 |  | 直径47mm,微孔径0.45μm 200张/盒 | 盒 | 378 |  |  | 试剂耗材 |
| 1032 | 蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 200条/盒 | 盒 | 33.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1033 | 医疗废物包装袋(可高压灭 |  | 100只/包 | 包 | 159 |  |  | 试剂耗材 |
| 1034 | 活性炭口罩 |  | 50只/盒 | 盒 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1035 | 一次性医用口罩 |  | 无菌，独立包装，50只/盒 | 盒 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1036 | 一次性PE手套 |  | 100个/袋 | 袋 | 5.97 |  |  | 试剂耗材 |
| 1037 | 移液枪头(与枪配套) |  | 200uL，1000pcs/袋 | 袋 | 218.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1038 | 洗瓶 |  | 100mL | 只 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1039 | 金属筛 |  | 孔径0.5mm | 只 | 44.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1040 | 5A分子筛 |  | 2-3 mm,干燥剂用(沃凯) | 瓶 | 157.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1041 | 试管刷 |  | 大号 | 只 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1042 | 试管刷 |  | 中号 | 只 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1043 | 试管刷 |  | 小号 | 只 | 1 |  |  | 试剂耗材 |
| 1044 | 软毛刷 |  | 中号 | 只 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1045 | 硬质尼龙毛刷 |  | 中号 | 只 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1046 | 定性滤纸 |  | 12.5cm快速 50盒/箱 | 箱 | 676.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1047 | 移液管架 |  | 圆盘，28孔 | 个 | 44.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1048 | 石英比色皿 |  | 5mm | 个 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1049 | 石英比色皿 |  | 10mm | 个 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1050 | 石英比色皿 |  | 50mm | 个 | 49.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1051 | 套式恒温器 |  | 可加热1000mL圆底烧瓶，调温范围50-200℃ | 个 | 179 |  |  | 试剂耗材 |
| 1052 | 硅胶管 |  | 6*9 | 米 | 4.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1053 | 密度计 |  | 精度0.001g/cm3 | 只 | 27.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1054 | AB胶 |  | 40g，双组分 | 组 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1055 | 砂纸 |  | 12.7mm×165mm，AP180/3 | 盒 | 73.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1056 | 砂纸 |  | 40cm×40cm，400目 | 张 | 84.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1057 | 砂纸 |  | 40cm×40cm，100目 | 张 | 84.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1058 | 砂纸 |  | 2m×2m，100目 | 张 | 84.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1059 | 氧化铝耐水细砂纸 |  | 600目 | 张 | 84.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1060 | 提取柱(玻璃柱或聚丙烯柱) |  | 20cm*2.5cm内径，能控制流速 | 只 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1061 | 提取柱(玻璃柱或聚丙烯柱) |  | 内径25-30mm，长140-150mm | 只 | 39.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1062 | 有机相微孔滤膜(聚四氟乙烯) |  | 孔径0.45µm，100片/盒 | 盒 | 64.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1063 | 微量注射器 |  | 气相尖头50UL | 只 | 25.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1064 | 抽提纸筒(纤维素) |  | 20*45mm | 只 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1065 | 固相萃取柱(SPE) |  | 1g二氧化硅胶体/6mL，30支/盒 | 只 | 99.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1066 | 一次性橡胶手套 |  | 大号，100只/盒 | 盒 | 57.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1067 | 一次性橡胶手套 |  | 中号，100只/盒 | 盒 | 57.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1068 | 耐高温手套 |  | 500℃ | 副 | 57.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1069 | 真空泵 |  | 2XZ-0.5 | 个 | 1177.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1070 | 不锈钢托盘 |  | 36*27*2（cm） | 个 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1071 | 不锈钢托盘 |  | 32*22*2（cm） | 个 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1072 | 50ml带螺旋盖离心管 |  | 50mL 10支/包 | 包 | 642.98 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1073 | 瓶口分液器 |  | 1-10mL,有机型，带阀 | 个 | 3482.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1074 | 瓶口分液器 |  | 2.5-25mL,有机型，带阀 | 个 | 4129.25 |  |  | 试剂耗材 |
| 1075 | 瓶口分液器 |  | 5-50mL,有机型，带阀 | 个 | 4228.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1076 | 具塞锥形瓶 |  | 100mL | 个 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1077 | 玻璃棒 |  | 6MM*300MM | 支 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1078 | 移液管(胖肚) |  | 40ml | 支 | 19.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1079 | 刻度吸管 |  | 10ml | 支 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1080 | 刻度吸管 |  | 1ml | 支 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1081 | 刻度吸管 |  | 2ml | 支 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1082 | 刻度吸管 |  | 25ml | 支 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1083 | 刻度吸管 |  | 5ml | 支 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1084 | 刻度吸管 |  | 20ml | 支 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1085 | 刻度吸管 |  | 50ml | 支 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1086 | 量筒 |  | 1000ml | 个 | 45.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1087 | 量筒 |  | 100mL | 个 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1088 | 量筒 |  | 250ml | 个 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1089 | 量筒 |  | 500ml | 个 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1090 | 量筒 |  | 50mL | 个 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1091 | 量筒 |  | 25mL | 个 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1092 | 漏斗 |  | 大号 | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1093 | 漏斗 |  | 中号 | 个 | 3.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1094 | 漏斗 |  | 小号 | 个 | 3.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1095 | 容量瓶 |  | 10mL | 个 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1096 | 容量瓶 |  | 20mL | 个 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1097 | 容量瓶 |  | 25ml | 个 | 10.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1098 | 容量瓶 |  | 50ml | 个 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1099 | 容量瓶 |  | 100ml | 个 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1100 | 容量瓶 |  | 250ml | 个 | 26.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1101 | 容量瓶 |  | 500ml | 个 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1102 | 容量瓶 |  | 1000ml | 个 | 43.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1103 | 容量瓶 |  | 200ml | 个 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1104 | 容量瓶 |  | 2000ml | 个 | 71.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1105 | 凯氏定氮蒸馏套 |  | 含蒸馏瓶、蒸馏弯管(磨口半球形)、冷凝管、接收瓶、铁架台、升降台 | 套 | 218.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1106 | 玻璃烧杯 |  | 2000ml | 个 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1107 | 玻璃烧杯 |  | 1000ml | 个 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1108 | 玻璃烧杯 |  | 500ml | 个 | 7.96 |  |  | 试剂耗材 |
| 1109 | 玻璃烧杯 |  | 250ml | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1110 | 玻璃烧杯 |  | 200ml | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1111 | 玻璃烧杯 |  | 100ml | 个 | 2.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1112 | 玻璃烧杯 |  | 50ml | 个 | 2.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1113 | 玻璃烧杯 |  | 25ml | 个 | 2.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1114 | 磨口具塞三角瓶 |  | 250ml | 个 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1115 | 25ml塑料具塞比色管架 |  | 30孔 | 个 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1116 | 25ml塑料具塞比色管 |  | 10个/盒 | 个 | 9.95 |  |  | 试剂耗材 |
| 1117 | 50ml比色管架 |  | 12孔 | 个 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1118 | 10ml具塞比色管 |  | 12支/盒 | 盒 | 41.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1119 | 10ml比色管架 |  | 3*10孔，孔径16mm，有机玻璃 | 个 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1120 | 25ml具塞比色管 |  | 10个/盒 | 盒 | 51.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1121 | 25ml比色管架 |  | 6孔 | 个 | 27.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1122 | 锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1123 | 锥形瓶 |  | 500mL | 个 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1124 | 一次性胶头滴管 |  | 3ml | 包 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1125 | 称量瓶 |  | 扁形50*30 | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1126 | 自封袋 |  | 大号10*20cm，20丝，100个/包 | 包 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1127 | 温度计 |  | 0℃~100℃(0.1℃) | 支 | 43.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1128 | 酒精计 |  | 0-100精度0.1 | 套 | 746 |  |  | 试剂耗材 |
| 1129 | 磁力搅拌器转子 |  | 中号 | 个 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1130 | 滴定管(酸、碱共用) |  | 10mL | 根 | 85.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1131 | 滴定管(酸、碱共用) |  | 20mL | 根 | 91.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1132 | 滴定管(酸、碱共用) |  | 50mL | 根 | 101.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1133 | 雷磁PH电极 |  | E-201F | 个 | 89.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1134 | 具塞刻度量筒 |  | 100mL | 个 | 20.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1135 | 坩埚 |  | 150ml | 个 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1136 | 碘量瓶 |  | 250mL | 只 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1137 | 圆底烧瓶 |  | 1000mL | 只 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1138 | 玻璃纤维过滤器 |  | GF8/G3，直径70mm-100mm | 只 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1139 | 滴定架 |  | 大理石滴定台，15*30cm | 个 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1140 | 蝴蝶夹 |  | 铝 | 个 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1141 | 废液桶 |  | 50L | 个 | 47.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1142 | 塑料漏斗 |  | 9cm | 个 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1143 | 凯氏定氮弯管 |  | 磨口球型 | 只 | 84.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1144 | 凯氏定氮接收瓶 |  | 双球型 | 只 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1145 | 二氧化硫蒸馏装置 |  | 1000ml | 套 | 199 |  |  | 试剂耗材 |
| 1146 | 黄曲霉毒素B1试剂盒 |  | 96T | 盒 | 920 |  |  | 微生物 |
| 1147 | 黄曲霉毒素M1试剂盒 |  | 96T | 盒 | 920 |  |  | 微生物 |
| 1148 | 指示剂瓶(棕色) |  | 100mL | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1149 | PH计缓冲溶液 |  | 5套/包 | 套 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1150 | 天平小毛刷 |  | 中号 | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1151 | 把柄加长刷子 |  | 量筒用 | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1152 | 全氮装置 |  | 1000ml（每套含蒸馏烧瓶，带漏斗蒸馏弯头、冷凝管、双球形接收瓶） | 套 | 378 |  |  | 试剂耗材 |
| 1153 | 凯氏定氮瓶 |  | 250mL | 个 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1154 | 坩埚 |  | 石英制 直径5cm | 个 | 69.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1155 | 石棉网 |  | 包边 15*15cm | 个 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1156 | 锥形瓶(配备弹孔橡皮塞、玻 |  | 50mL | 个 | 11.94 |  |  | 试剂耗材 |
| 1157 | GRADE923硅胶 |  | 1000g/瓶 | 瓶 | 2338 |  |  | 试剂耗材 |
| 1158 | 玻璃珠 |  | 2-3MM 2KG/袋 | 袋 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1159 | 蒸馏瓶 |  | GG-17(500mL) | 个 | 54.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1160 | 砂芯漏斗 |  | 100ml/G1-G5 | 个 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1161 | 龙头瓶 |  | 5L/个 | 个 | 163 |  |  | 试剂耗材 |
| 1162 | 不锈钢称量勺 |  | 20cm | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1163 | 苦味酸试纸 |  | 直径11cm | 盒 | 547.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1164 | 温度计 |  | 0℃~50℃(0.1℃) | 支 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1165 | 干燥器 |  | 210MM | 个 | 54.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1166 | 蒸发皿 |  | 100mL | 个 | 6.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1167 | 圆底蒸馏烧瓶 |  | 500ml | 个 | 21.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1168 | 平底蒸馏烧瓶(包含蛇形冷凝 |  | 500ml | 套 | 67.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1169 | 密度瓶(带温度计) |  | 25ml | 个 | 67.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1170 | 铁架台(配夹子) |  | 铁架台15.5*21.5cm，优质电镀十字夹 双顶丝 大号 | 套 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1171 | 球形冷凝管(24/29) |  | 400mm | 根 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1172 | G4玻璃坩埚沙芯漏斗 |  | 30ml/G4 | 个 | 13.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1173 | 蒸发皿 |  | 200mL | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1174 | 干燥器 |  | 30cm | 个 | 124.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 1175 | 干燥器 |  | 35cm | 个 | 253.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1176 | PH计电极 |  | E-201-C | 个 | 84.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1177 | 称量瓶 |  | 70×35 | 个 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1178 | 滴定管(聚四氟活塞) |  | 10ml | 支 | 99.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1179 | 滴定管(聚四氟活塞) |  | 50ml | 支 | 119.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1180 | 氟离子选择电极 |  | PF-2-01 | 个 | 983 |  |  | 试剂耗材 |
| 1181 | 棕色标准溶液试剂瓶 |  | 250mL | 个 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1182 | 25ml比色管 |  | 12只/盒 | 盒 | 87.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1183 | 瓷坩埚(带盖子) |  | 50mL | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1184 | 玻璃表面皿 |  | 200mL烧杯配套 | 个 | 3.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1185 | 玻璃烧杯 |  | 400mL | 个 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1186 | 玻璃表面皿 |  | 400mL烧杯配套 | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1187 | 聚乙烯量筒 |  | 25mL | 个 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1188 | 玻璃漏斗 |  | 60MM | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1189 | 玻璃搅拌棒 |  | 6MM*300MM | 个 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1190 | 定量滤纸 |  | 慢速,12.5cm,50盒/箱 | 箱 | 1791 |  |  | 试剂耗材 |
| 1191 | 毛刷 |  | 中号 | 个 | 4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1192 | 玻璃砂芯漏斗 |  | G4 | 个 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1193 | 橡皮塞 |  | 配套250ml锥形瓶用两孔(5个)、Φ20、25、32、50各6个，Φ75、90各3个 | 个 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1194 | 棕色容量瓶 |  | 250ml | 个 | 29.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1195 | 平头玻璃棒 |  | 7MM*400MM | 根 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1196 | 聚四氟乙烯烧杯 |  | 加厚，100ml | 个 | 44.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1197 | 试管刷 |  | 50ml,中号 | 个 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1198 | 50ml离心管架 |  | 50ml*10孔，有机玻璃 | 个 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1199 | 锥形瓶 |  | 150mL | 只 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1200 | 比色管 |  | 100mL | 只 | 10.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1201 | 比色管 |  | 25mL | 只 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1202 | 移液管(胖肚) |  | 50mL | 只 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1203 | 移液管(胖肚) |  | 25mL | 只 | 15.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1204 | 移液管(胖肚) |  | 20mL | 只 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1205 | 移液管(胖肚) |  | 5mL | 只 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1206 | 移液管(胖肚) |  | 2mL | 只 | 10.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1207 | 移液管(胖肚) |  | 1mL | 只 | 10.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1208 | 玻璃烧杯 |  | 150mL | 只 | 3.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1209 | 玻璃量筒 |  | 10mL | 只 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1210 | 玻璃量筒 |  | 25mL | 只 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1211 | 玻璃量筒 |  | 50mL | 只 | 9.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1212 | 玻璃量筒 |  | 100mL | 只 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1213 | 玻璃量筒 |  | 200mL | 只 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1214 | 玻璃量筒 |  | 500mL | 只 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1215 | 容量瓶 |  | 5mL | 只 | 10.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1216 | 棕色容量瓶 |  | 1000mL | 只 | 51.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1217 | 棕色细口瓶 |  | 1000mL | 只 | 14.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1218 | 碘量瓶 |  | 500mL | 只 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1219 | 碘价瓶 |  | 500mL | 只 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1220 | 带塞三角烧瓶 |  | 50mL | 只 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1221 | 带塞三角烧瓶 |  | 100mL | 只 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1222 | 棕色酸式滴定管 |  | 50mL | 支 | 61.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1223 | 棕色碱式滴定管 |  | 50mL | 支 | 52.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1224 | 棕色碱式滴定管 |  | 25mL | 支 | 35.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1225 | 棕色碱式滴定管 |  | 10mL | 支 | 32.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1226 | 试管 |  | 内径16mm，长150mm | 只 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1227 | 试管 |  | 内径25mm，长150mm | 只 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1228 | 玻璃表面皿 |  | 直径40mm | 只 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1229 | 结晶皿 |  | 直径12.7mm | 只 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1230 | 蒸发皿 |  | 400mL | 只 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1231 | 玻璃培养皿 |  | 外径(40±2)mm，高(25±2)mm，经磨边处理，无翻边 | 只 | 7.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1232 | 滴管 |  | 3ml | 支 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1233 | 滴瓶 |  | 30mL | 只 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1234 | 滴瓶 |  | 60mL | 只 | 6.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1235 | 棕色试剂瓶 |  | 1L | 只 | 12.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1236 | 干燥器 |  | (9-11)L（每套1个干燥器+盖子+隔层板） | 套 | 77.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1237 | 干燥器 |  | 容量500mL，含硅胶 | 套 | 74.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1238 | 干燥器 |  | 直径20cm-24cm（每套1个干燥器+盖子+隔层板） | 套 | 84.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1239 | 圆底烧瓶 |  | 150mL | 只 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1240 | 蒸馏烧瓶 |  | 1000mL | 只 | 33.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1241 | 平底短颈烧瓶 |  | 1000mL | 只 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1242 | 圆底短颈烧瓶 |  | 1000mL | 只 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1243 | 长颈平底烧瓶 |  | 2000mL | 只 | 54.7 |  |  | 试剂耗材 |
| 1244 | 冷凝管 |  | 60cm | 根 | 61.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1245 | 单口蒸馏烧瓶 |  | 500mL | 只 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1246 | 玻璃研钵 |  | 直径10cm-12cm（每套1个干燥器+盖子+隔层板） | 套 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1247 | 孔眼滴管(有刻度) |  | 10mL | 只 | 8.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1248 | 2号玻璃漏斗式滤器 |  | 砂芯过滤漏斗G2 100ML | 只 | 19.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1249 | XBridgeC18色谱柱(配件) |  | 150*4.6mm、5μm | 根 | 6989.28 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1250 | T3色谱柱 |  | 150*4.6mm、3μm | 根 | 5934.08 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1251 | 色谱柱 |  | 150*4.6mm、5μm | 根 | 4095.34 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1252 | C18HSST3色谱柱 |  | (2.1x100mm,1.8µm) | 根 | 7997.01 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1253 | 色谱柱保护柱柱芯 |  | 3/袋 | 袋 | 3282.65 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1254 | 氨基色谱柱 |  | 柱长250mm,内径4.6mm,膜厚5μm | 根 | 2381.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 1255 | 色谱柱 |  | 250*4.6mm、5μm | 根 | 4309.3 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1256 | 9-425进样瓶 |  | 100只/盒 | 盒 | 25 |  |  | 试剂耗材 |
| 1257 | 进样瓶盖9-425一字开口 |  | 100/袋 | 盒 | 25 |  |  | 试剂耗材 |
| 1258 | 离子色谱进样瓶(配套戴安离子色谱IC1500) |  | 250/包 | 包 | 556.5 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1259 | 离子色谱进样瓶盖(配套戴安离子色谱IC1500) |  | 250/包 | 包 | 1703.1 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1260 | 色谱柱保护柱柱套 |  | 1/PK | 袋 | 1738.62 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1261 | AthenaBST-C18色谱柱 |  | 150*4.6mm、5μm | 根 | 3209.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1262 | 进样瓶(配未开口瓶盖) |  | 1.5ml,100个/盒 | 盒 | 530.76 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1263 | 进样针 |  | 6根/盒 | 盒 | 2495.6 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1264 | 超高惰性衬管 |  | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，25/包 | 包 | 7288.27 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1265 | 气质灯丝 |  | 1个/盒 | 盒 | 1499.74 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1266 | 进样针 |  | 2根/盒 | 盒 | 642.7 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1267 | 顶空进样瓶(配盖) |  | 20ml,100个/盒 | 盒 | 912.02 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1268 | 气相色谱柱 |  | HP-5柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5476.09 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1269 | 气相色谱柱 |  | HP-1柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5476.09 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1270 | 气相色谱柱 |  | DB-1701柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5551.24 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1271 | 气质联用仪色谱柱 |  | HP-5MSUI，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 8531.62 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1272 | 气相色谱柱 |  | PEG-20柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 6337.46 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1273 | 气相色谱柱 |  | FFAP柱，30m，0.32mm，0.25μm，7英寸柱架 | 根 | 5746.62 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1274 | 气相色谱柱 |  | HP-INNOWax色谱柱30m，0.32mm，0.5um | 根 | 5746.62 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1275 | 密封垫圈 |  | 石墨密封垫圈，短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm色谱柱，10/包 | 包 | 518.1 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1276 | O形圈 |  | 进样口衬管O形圈，不粘连氟碳，10/包 | 包 | 150.29 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1277 | 石墨炉原子吸收石墨管 |  | 10个/盒 | 盒 | 4051.5 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1278 | 石墨炉原子吸收进样杯 |  | 2mL，1000个/包 | 包 | 951.57 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1279 | 原子吸收铅空心阴极灯 |  | 铅（PB）单元素无编码空心阴极灯 | 个 | 2577.87 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1280 | 原子荧光锑空心阴极灯 |  | HAF-2 | 个 | 796 |  |  | 试剂耗材 |
| 1281 | 原子荧光锡空心阴极灯 |  | HAF-2 | 个 | 796 |  |  | 试剂耗材 |
| 1282 | 气相色谱柱 |  | Lowox/10m/0.53mm/液膜10μm | 根 | 19492.61 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1283 | 气相色谱柱 |  | 三氧化二铝/30m/0.53mm/液膜15μm | 根 | 5834 |  |  | 试剂耗材 |
| 1284 | 气相色谱柱 |  | TCEP微填充柱 | 根 | 7832 |  |  | 试剂耗材 |
| 1285 | 气相色谱柱 |  | WCOT甲基硅酮色谱柱30m/0.53mm/2.3μm/交联甲基硅酮 | 根 | 4815.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1286 | 气相色谱柱 |  | 弹性石英毛细管柱50m/0.25mm/0.3μm/FFAP | 根 | 7132 |  |  | 试剂耗材 |
| 1287 | 洗瓶 |  | 250ml | 个 | 11.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1288 | 冰盒 |  | 可重复使用 | 个 | 4.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1289 | 冷凝管夹 |  | 28cm | 个 | 13.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1290 | 品酒杯 |  | 50ml国标 | 个 | 19 |  |  | 试剂耗材 |
| 1291 | 带盖螺口尖底塑料离心管 |  | 50ml | 个 | 1 |  |  | 试剂耗材 |
| 1292 | 一次性称量勺 |  | 128*25*13mm,50个/包 | 包 | 13 |  |  | 试剂耗材 |
| 1293 | 一次性塑料吸管 |  | 3ml，100个/包 | 包 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1294 | 一次性塑料吸管 |  | 5ml，100个/包 | 包 | 9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1295 | 一次性塑料手套 |  | 100只/包 | 包 | 5.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1296 | 微孔滤头 |  | 0.45μm水系（每盒100个） | 盒 | 39.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1297 | 一次性无针注射器 |  | 2ml，≥100个/包 | 包 | 37.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1298 | 坩埚钳 |  | 60cm | 个 | 34.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1299 | 坩埚钳 |  | 20cm | 个 | 24.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1300 | 可调式电热板 |  | 40*60cm | 个 | 2189 |  |  | 试剂耗材 |
| 1301 | 铅氮元素无编码空心阴极灯 |  | 240duo仪器配套 | 个 | 2577.87 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1302 | 白酒专用柱(毛细管柱) |  | 30m×0.32mm×0.5μm | 个 | 5850.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1303 | 9-425盖垫 |  | 100只/包 | 包 | 68.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1304 | 聚四氟乙烯消解罐 |  | 50ml | 个 | 250 |  |  | 试剂耗材 |
| 1305 | 气相色谱进样针 |  | 10µl/只，手动进样针，10µL，固定式针头斜面针尖 | 只 | 294.25 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1306 | 三级水机滤芯 |  | 5µmPP深层滤芯 | 个 | 52.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 1307 | 三级水机滤芯 |  | KDF复合滤芯 | 个 | 34 |  |  | 试剂耗材 |
| 1308 | 三级水机滤芯 |  | 精密活性炭滤膜 | 个 | 485 |  |  | 试剂耗材 |
| 1309 | 三级水滤膜 |  | 一级RO膜：200GPDRO膜 | 个 | 650 |  |  | 试剂耗材 |
| 1310 | 三级水滤膜 |  | 二级RO膜：100GPDRO膜 | 个 | 1250 |  |  | 试剂耗材 |
| 1311 | 固相萃取柱 |  | 60mg，3mL，30个/盒 | 盒 | 3028.74 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1312 | 白酒专用气相色谱柱 |  | 25m*0.32m*1.0um | 根 | 2307.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1313 | 低型烧杯 |  | 3000ML | 只 | 31.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1314 | 砂布条 |  | AP180/3,12.7mmX165mm，GB/17657-2013 | 盒 | 95 |  |  | 试剂耗材 |
| 1315 | 研磨轮 |  | 51.6X12.7MM | 只 | 40 |  |  | 试剂耗材 |
| 1316 | 木质漏斗架 |  | 6孔 | 套 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1317 | 胶头玻璃棒 |  | 直径6*200MM | 只 | 5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1318 | 进样口衬管 |  | 5只/包 | 包 | 1681.96 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1319 | UPLC BEH C18色谱柱 |  | 2.1*100mm 1.7μm | 个 | 7997.01 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1320 | 封口膜 |  | PM996,4X125ft | 盒 | 280 |  |  | 试剂耗材 |
| 1321 | 带滤芯1mL移液器枪头 |  | 适用于艾本德、热电移液枪，1000支/盒 | 盒 | 420.1 |  |  | 试剂耗材 |
| 1322 | 自封袋 |  | 大号，12丝，40cm×60cm，500只/包 | 包 | 110 |  |  | 试剂耗材 |
| 1323 | 有机玻璃漏斗架 |  | 4孔，加宽加厚 | 只 | 93 |  |  | 试剂耗材 |
| 1324 | 流动相试剂瓶 |  | 1000mL | 只 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1325 | 移液管(胖肚) |  | 100mL | 只 | 26 |  |  | 试剂耗材 |
| 1326 | 吸收瓶 |  | 100mL | 只 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1327 | 氙灯灯管 |  | 风冷，3kW | 根 | 1500 |  |  | 试剂耗材 |
| 1328 | 加湿罐 |  | 13.0kg/h | 个 | 350 |  |  | 试剂耗材 |
| 1329 | 前置过滤器 |  | 10寸 | 个 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1330 | 金刚砂 |  | 粒径45μm-75μm，240目 | KG | 35 |  |  | 试剂耗材 |
| 1331 | 水浴锅 |  | 4孔 | 台 | 1200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1332 | 水浴锅 |  | 单孔 | 台 | 700 |  |  | 试剂耗材 |
| 1333 | 千分尺 |  | 0-25mm，精度0.01mm | 把 | 400 |  |  | 试剂耗材 |
| 1334 | 游标卡尺 |  | 0-200mm，精度0.01mm | 把 | 300 |  |  | 试剂耗材 |
| 1335 | 100ml棕色存储瓶（带盖） |  | 100mL，99个/盒 | 只 | 1000 |  |  | 试剂耗材 |
| 1336 | 60ml棕色存储瓶（带盖） |  | 60mL，100个/盒 | 盒 | 900 |  |  | 试剂耗材 |
| 1337 | 40ml棕色存储瓶（带盖） |  | 40mL，100个/盒 | 盒 | 700 |  |  | 试剂耗材 |
| 1338 | 10ml棕色存储瓶（带盖） |  | 10mL，100个/盒 | 盒 | 350 |  |  | 试剂耗材 |
| 1339 | 不锈钢均质袋架 |  | 10格 | 个 | 180 |  |  | 试剂耗材 |
| 1340 | 45ml圆柱形玻璃瓶 |  | 瓶口及瓶身内径31.5±0.5瓶口外径38.5±0.25瓶身壁厚1.25±0.25瓶高120±1（单位：mm） | 只 | 100 |  |  | 试剂耗材 |
| 1341 | 进样口衬管 |  | Liner 4mm ID LPD（每盒5个） | 盒 | 419.23 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1342 | 润滑油低温动力黏度标准油 |  | CL190，500ml/瓶 | 瓶 | 2100 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1343 | 润滑油低温动力黏度标准油 |  | CL250，500ml/瓶 | 瓶 | 2100 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1344 | 润滑油低温动力黏度标准油 |  | CL320，500ml/瓶 | 瓶 | 2100 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1345 | 冰箱温度计 |  | 温度范围：-30℃~20℃ | 只 | 12 |  |  | 试剂耗材 |
| 1346 | 玻璃充氮蒸馏器（配：电热套、气体流量计） |  | 1000mL | 套 | 800 |  |  | 试剂耗材 |
| 1347 | 氧气透过量标准物质 |  | 配套济南兰光VAC-V2设备使用 | 盒 | 5500 |  |  | 试剂耗材 |
| 1348 | 水蒸气透过量标准物质 |  | 配套济南兰光W3/060设备使用 | 盒 | 5500 |  |  | 试剂耗材 |
| 1349 | C18色谱柱 |  | 4.6*250mm,5μm | 根 | 5175 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1350 | 红皮头 |  | 500个/包 | 包 | 180 |  |  | 试剂耗材 |
| 1351 | 大锯片 |  | LU2B 1100 300*3.2/2.2*30 Z72HW | 片 | 450 |  |  | 试剂耗材 |
| 1352 | Whatman 玻璃微纤维滤纸 |  | 110mm，50/盒 | 盒 | 945 |  |  | 试剂耗材 |
| 1353 | 15ml氮吹试管 |  | 15ml，100个/包 | 包 | 1500 |  |  | 试剂耗材 |
| 1354 | PEEK接头 |  | 1个/包 | 包 | 100.5 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1355 | 不锈钢接头 |  | 5个/包 | 包 | 966.6 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1356 | 塑料烧杯 |  | 150mL | 只 | 10 |  |  | 试剂耗材 |
| 1357 | 塑料比色管 |  | 50mL | 只 | 6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1358 | 无尘纸 |  | 280张/盒 | 盒 | 15 |  |  | 试剂耗材 |
| 1359 | 无水偏重亚硫酸钠 |  | AR 500g | 瓶 | 31 |  |  | 试剂耗材 |
| 1360 | 500mL带盖塑料瓶 |  | 500mL，可高压灭菌 | 只 | 10 |  |  | 试剂耗材 |
| 1361 | 500mL直口三角烧瓶+硅胶塞 |  | 500mL，直口带塞子 | 套 | 18 |  |  | 试剂耗材 |
| 1362 | 玻璃消解管（与普利泰科PT-60配套） |  | 50ml | 只 | 91 |  |  | 试剂耗材 |
| 1363 | 四氟消解管（与普利泰科PT-60配套） |  | 50ml | 只 | 400 |  |  | 试剂耗材 |
| 1364 | 四氟回流漏斗（与普利泰科PT-60配套） |  | 配套50ml消解管 | 只 | 183 |  |  | 试剂耗材 |
| 1365 | 蒸馏水屈臣氏 |  | 4.5L*4/箱 | 箱 | 90 |  |  | 试剂耗材 |
| 1366 | 环标刻度吸管 |  | 0.1ml | 支 | 12.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1367 | PH计电极保护液 |  | 100ml | 瓶 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1368 | 在线色谱柱过滤组件 |  | Kit,ACQUITY Column IN-Line Filter | 套 | 2238.53 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1369 | 瓷方舟 |  | 45*22*14mm | 个 | 3.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1370 | 瓷质带盖挥发分坩埚 |  | 上直径33mm，底直径18mm，高40mm，盖直径35mm | 个 | 8.97 |  |  | 试剂耗材 |
| 1371 | 坩埚架 |  | 镍铬丝30ml*6孔 | 个 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1372 | 玻璃坩埚漏斗 |  | G4，30ml | 个 | 6.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1373 | 辣根过氧化物酶标记的羊抗小鼠IgG |  | 1mL |  | 900 |  |  | 微生物 |
| 1374 | 单组分TMB显色液（通用无色） |  | 500mL |  | 350 |  |  | 试剂耗材 |
| 1375 | 黄曲霉毒素B1抗原 |  | 1mg |  | 850 |  |  | 微生物 |
| 1376 | 黄曲霉毒素B1抗体 |  | 1mg |  | 3150 |  |  | 微生物 |
| 1377 | 赭曲霉毒素A抗原 |  | 1mg |  | 850 |  |  | 微生物 |
| 1378 | 赭曲霉毒素A抗体 |  | 1mg |  | 3150 |  |  | 微生物 |
| 1379 | 玉米赤霉烯酮抗原 |  | 1mg |  | 850 |  |  | 微生物 |
| 1380 | 玉米赤霉烯酮抗体 |  | 1mg |  | 3150 |  |  | 微生物 |
| 1381 | BL520B 特超敏ECL化学发光底物 |  | 500ml |  | 1350 |  |  | 微生物 |
| 1382 | Parafilm封口膜 |  | 1盒 |  | 135 |  |  | 试剂耗材 |
| 1383 | 对硝基苯磷酸二钠PNPP CAS:4264-83-9 |  | 2g |  | 190 |  |  | 试剂耗材 |
| 1384 | 鼠伤寒沙门氏菌 CMCC(B) 50115 |  | 1株 |  | 528 |  |  | 微生物 |
| 1385 | 鲁米诺 CAS:521-31-3 |  | 25g |  | 175 |  |  | 试剂耗材 |
| 1386 | 维生素C（抗坏血酸） |  | 100g |  | 121 |  |  | 试剂耗材 |
| 1387 | 藤黄微球菌 CMCC28001 一代磁珠菌种 |  | 1管 |  | 250 |  |  | 微生物 |
| 1388 | 铜绿假单胞菌 ATCC9027 |  | 1株 |  | 500 |  |  | 微生物 |
| 1389 | 乙型溶血性链球菌 CMCC32210 一代磁珠菌种 |  | 1管 |  | 200 |  |  | 微生物 |
| 1390 | 无水硫酸铜 7758-98-7 99％沪试AR分析纯 |  | 500g |  | 60 |  |  | 试剂耗材 |
| 1391 | 吲哚乙酸酯 |  | 1g |  | 300.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1392 | 敌敌畏标准溶液 |  | 270 |  | 270 |  |  | 标准品 |
| 1393 | 敌百虫标准溶液 |  | 250 |  | 250 |  |  | 标准品 |
| 1394 | 乙酰胆碱酯酶 |  | 25mg |  | 115 |  |  | 试剂耗材 |
| 1395 | 脂肪酶 |  | 10g |  | 126 |  |  | 试剂耗材 |
| 1396 | 镓铟合金（4:1） |  | 100g |  | 1350 |  |  | 试剂耗材 |
| 1397 | 聚乙烯吡咯烷酮 |  | 100g |  | 72 |  |  | 试剂耗材 |
| 1398 | 正己醇 |  | 500mL |  | 87 |  |  | 试剂耗材 |
| 1399 | 四甲基联苯胺 二盐酸盐(TMB HCL) |  | 1g |  | 110 |  |  | 试剂耗材 |
| 1400 | 30nm AuNPs 30纳米胶体金 |  | 10ml |  | 150 |  |  | 试剂耗材 |
| 1401 | APS-5 9-(4-氯苯基硫代磷酰氧亚甲基)-10-甲基二氢吖啶二钠盐 |  | 500mg |  | 6160 |  |  | 试剂耗材 |
| 1402 | 伊氏李斯特氏菌 CICC 21663 |  | 1株 |  | 1080 |  |  | 微生物 |
| 1403 | 氨苄西林储存液 |  | 10mL |  | 110 |  |  | 微生物 |
| 1404 | 磨口三角瓶 |  | 500mL | 个 | 26.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1405 | 无菌生理盐水 |  | 500毫升 | 瓶 | 21.38 |  |  | 试剂耗材 |
| 1406 | 千分尺75-100mm（含校准证书） |  | 0.001mm | 把 | 553.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1407 | 切割垫板,带胶 |  | A3 | 张 | 38.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1408 | 割垫板，双面可用，加厚耐用（A4） |  | 22cm×30cm | 张 | 18 |  |  | 试剂耗材 |
| 1409 | 铝箔皿,直径60mm±5mm |  | 100只/盒 | 盒 | 48 |  |  | 试剂耗材 |
| 1410 | 硫酸铁铵指示液,80g/L（8%） |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 88.75 |  |  | 试剂耗材 |
| 1411 | 耐高温石英棉,耐温≥1000℃石英玻璃纤维棉(φ3μm-5μm) |  | 10g/袋 | 袋 | 180 |  |  | 试剂耗材 |
| 1412 | 石油具支蒸馏瓶,高硼硅玻璃、125ml、圆润瓶口，瓶颈内径17mm，外径20mm，颈长14.5cm，支管角度约70°、球外径7cm |  | 现有瓶身带“晶”字 | 只 | 40.68 |  |  | 试剂耗材 |
| 1413 | 液化石油气残留物玻璃离心管 |  | 100ml/支 | 支 | 66 |  |  | 试剂耗材 |
| 1414 | 一次性注射器,1ml，不带针 |  | 100支/包 | 包 | 39 |  |  | 试剂耗材 |
| 1415 | 耐高温碗型瓷珠,9*9小孔4mm |  | 0.5kg/包 | 包 | 36 |  |  | 试剂耗材 |
| 1416 | O型橡胶密封圈 |  | 外径24.5mm，内径19.6mm，线径2.5mm | 个 | 10 |  |  | 试剂耗材 |
| 1417 | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 39.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1418 | 组胺标准品 |  | 1mg/mL | 瓶 | 48 |  |  | 标准品 |
| 1419 | 改良月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤Mlst-vm |  | 成品化培养基，250g/瓶 | 瓶 | 110.2 |  |  | 微生物 |
| 1420 | 万古霉素 |  | 改良月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤配套试剂 | 盒 | 120 |  |  | 微生物 |
| 1421 | 克罗诺杆菌显色培养基 |  | 成品化培养基，1L/瓶 | 瓶 | 551.28 |  |  | 微生物 |
| 1422 | 5升带盖高硼硅玻璃瓶 |  | 可121℃高压灭菌，符合GL45瓶盖规格，5升 | 个 | 258 |  |  | 试剂耗材 |
| 1423 | 10升带盖高硼硅玻璃瓶 |  | 可121℃高压灭菌，符合GL45瓶盖规格,10升 | 个 | 356 |  |  | 试剂耗材 |
| 1424 | 运动粘度标准油 |  | N100；CANNON，500ml/瓶 | 瓶 | 1560 |  |  | 标准品 |
| 1425 | 气相色谱用氧气捕集阱 |  | 适配珀金埃尔默(PE)气相色谱型号Clarus680；Clarus 690 | 支 | 3750 |  |  | 试剂耗材 |
| 1426 | 气相色谱用水分捕集阱（分子筛） |  | 适配珀金埃尔默(PE)气相色谱型号Clarus 680；Clarus 690 | 支 | 3060 |  |  | 试剂耗材 |
| 1427 | 亚氨基二乙酸型树脂固相萃取柱 |  | 每盒30个 | 盒 | 1248 |  |  | 试剂耗材 |
| 1428 | 硝酸钯溶液 |  |  | 瓶 | 460 |  |  | 试剂耗材 |
| 1429 | 具塞分液漏斗 |  | 60mL | 个 | 24 |  |  | 试剂耗材 |
| 1430 | 分液漏斗架 |  | 10孔 | 个 | 82 |  |  | 试剂耗材 |
| 1431 | 广口试剂瓶 |  | 带橡胶塞，250mL | 只 | 21.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1432 | 广口试剂瓶 |  | 带橡胶塞，500mL | 只 | 24.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1433 | 容量瓶（棕色） |  | 500mL | 个 | 59 |  |  | 试剂耗材 |
| 1434 | 气相色谱镀金分流平板（含垫圈） |  | 配套使用 | 个 | 3570 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1435 | 超滤膜滤芯1个,PP棉滤芯1个，颗粒活性炭滤芯2个 |  | SRZ-20/SRZ-2L-L3型 | 套 | 295 |  |  | 试剂耗材 |
| 1436 | 气相色谱捕集井 |  | 配套使用 | 个 | 1480 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1437 | 管路 |  | 从GPV到单向阀的管路货号WAT270986 | 个 | 624.6 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1438 | 样品瓶架2ml进样瓶架50孔 |  | 50孔 | 个 | 60 |  |  | 试剂耗材 |
| 1439 | 亚洲款舒适型防化学护目镜（透明镜片，防雾涂层) |  | 配套使用 | 个 | 19 |  |  | 试剂耗材 |
| 1440 | 单向空气阀 0010 |  | 货号201-0010MT，10/包 | 包 | 2663 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1441 | 11色素混标 |  | 配套使用 | 个 | 288 |  |  | 标准品 |
| 1442 | 磨口广口玻璃瓶 |  | 500ml | 个 | 11 |  |  | 试剂耗材 |
| 1443 | 磨口广口玻璃瓶 |  | 1000ml | 个 | 16.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1444 | 不锈钢盘 |  | 不锈钢盘500长x 450宽x20高(mm) | 个 | 29 |  |  | 试剂耗材 |
| 1445 | Bottom-of-the-Bottl溶剂过滤器 |  |  | 个 | 276.2 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1446 | 无水乙醇 |  | CP,500ml/瓶20瓶/箱 | 箱 | 338 |  |  | 试剂耗材 |
| 1447 | 顶空进样瓶 |  | 10mL | 盒 | 36 |  |  | 试剂耗材 |
| 1448 | 顶空进样盖 |  | （与进样瓶配套） | 袋 | 60 |  |  | 试剂耗材 |
| 1449 | 4种对羟基苯甲酸酯类混标 |  | 1001mg/L | 个 | 120 |  |  | 标准品 |
| 1450 | 固相萃取套装 |  | V06S 通用去色素试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂R01.109、净化剂R02.105及振子包 R108，共25 套)R01.109 提取试剂包 R02.105EN DSK 通用去色素净化试剂包QuEChERSDispersive Kits“铝塑封装”,25套/盒 | 箱 | 1265 |  |  | 试剂耗材 |
| 1451 | 固相萃取套装 |  | V03S标准试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂 R01.109、净化剂 R02.102及振子包 R108，共 25 套)R01.109 提取试剂包 R02.102EN DSK标准净化试剂包QEChERSDispersive Kits“铝塑封装”,25套/盒 | 箱 | 920 |  |  | 试剂耗材 |
| 1452 | 铝胶带 |  | 宽度50mm，6mm*50mm*20M | 卷 | 10.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1453 | 玻璃纤维滤纸 |  | 110mm，50/盒 | 盒 | 945 |  |  | 试剂耗材 |
| 1454 | 电炉 |  | 2kW | 个 | 112 |  |  | 试剂耗材 |
| 1455 | 移液枪 |  | 10mL | 个 | 1395 |  |  | 试剂耗材 |
| 1456 | 定氮蒸馏装置 |  | 500ml,球型 | 套 | 770 |  |  | 试剂耗材 |
| 1457 | 洗瓶 |  | 500mL | 个 | 35 |  |  | 试剂耗材 |
| 1458 | 酒精计 |  | 40~50 | 支 | 49.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1459 | N.N-二甲基乙酰胺 |  | AR 500ml | 瓶 | 35 |  |  | 试剂耗材 |
| 1460 | 酒精计 |  | 30~40 | 支 | 49.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1461 | 氧气透过量标准膜 |  | （中阻隔500）,15cm×15cm | 片 | 680 |  |  | 标准品 |
| 1462 | 氧气透过量标准膜 |  | （高阻隔20）,15cm×15cm | 片 | 680 |  |  | 标准品 |
| 1463 | 水蒸气透过量标准膜 |  | （中阻隔3）,15cm×15cm | 片 | 750 |  |  | 标准品 |
| 1464 | 水蒸气透过量标准膜 |  | （低阻隔7）,15cm×15cm | 片 | 750 |  |  | 标准品 |
| 1465 | 双面刀片 |  | 老式剃须刀片（100片/盒）,21.7mm×42.6mm | 盒 | 17 |  |  | 试剂耗材 |
| 1466 | 肥料定氮蒸馏玻璃套装 |  | 含1000ml蒸馏瓶，滴液漏斗蒸馏弯管、冷凝管、接收瓶 | 套 | 245 |  |  | 试剂耗材 |
| 1467 | 空压机气管 |  | φ6mm | 米 | 2.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1468 | 气管快捷头 |  | φ6转φ6,10个/袋 | 袋 | 5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1469 | 21V无刷锂电组合工具箱 |  | 可参考德力西、博世、东成、绿林等工具箱内组合 | 套 | 445 |  |  | 试剂耗材 |
| 1470 | 无菌平板 |  | 无菌,500个/箱 | 箱 | 250 |  |  | 微生物 |
| 1471 | 医用无粉无菌手套 |  | 无菌,中号 | 盒 | 32 |  |  | 试剂耗材 |
| 1472 | 商品化植物DNA提取试剂盒 |  | 96次/盒 | 盒 | 1750 |  |  | 微生物 |
| 1473 | 大豆内源基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  |  | 微生物 |
| 1474 | CaMboV35S实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  |  | 微生物 |
| 1475 | NOS实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  |  | 微生物 |
| 1476 | PAT实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  |  | 微生物 |
| 1477 | EPSPS实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T1202-2010,48次 | 盒 | 2000 |  |  | 微生物 |
| 1478 | 藕内参基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T5522.4-2023,96次 | 盒 | 3250 |  |  | 微生物 |
| 1479 | 藕基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T5522.4-2023,96次 | 盒 | 3250 |  |  | 微生物 |
| 1480 | TTB |  | 四硫磺钠煌绿增菌液TTB,250g/瓶 | 瓶 | 97.3 |  |  | 微生物 |
| 1481 | TTB配套试剂 |  | 四硫磺钠煌绿增菌液配套试剂,2*5支 | 盒 | 30.1 |  |  | 微生物 |
| 1482 | DG18 |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 148.4 |  |  | 微生物 |
| 1483 | BS |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 125.3 |  |  | 微生物 |
| 1484 | HE |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 171.5 |  |  | 微生物 |
| 1485 | 沙门氏菌显色培养基 |  | 成品化培养基,1L/瓶 | 瓶 | 412.3 |  |  | 微生物 |
| 1486 | VRBA |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 114.1 |  |  | 微生物 |
| 1487 | 绿脓杆菌测定用培养基 |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 93.1 |  |  | 微生物 |
| 1488 | 牛源性成分实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合GB/T38164-2019要求,25μl×48次 | 盒 | 1950 |  |  | 微生物 |
| 1489 | 真核生物18s核酸实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合GB/T38164-2019要求,25μl×48T | 盒 | 1950 |  |  | 微生物 |
| 1490 | 水中氟化物0.918μg/mL |  | 20mL | 个 | 30 |  |  | 标准品 |
| 1491 | 水中氟化物11.7μg/mL |  | 20mL | 个 | 30 |  |  | 标准品 |
| 1492 | 氯酸钠（NaClO3）标准品 |  | CAS号：7775-09-9,纯度≥99% | 个 | 110 |  |  | 标准品 |
| 1493 | 高氯酸钠(NaClO4)标准品 |  | CAS号：7601-89-0,纯度≥99% | 个 | 1780 |  |  | 标准品 |
| 1494 | 氯酸盐同位素内标（以18O3-氯酸根计） |  | 符合GB5009.291-2023,100μg/mL | 个 | 863 |  |  | 标准品 |
| 1495 | 高氯酸盐同位素内标（以18O4-氯酸根计） |  | 符合GB5009.291-2023,100μg/mL | 个 | 2660 |  |  | 标准品 |
| 1496 | 水中氰化物标样 |  | 50ug/mL | 瓶 | 135 |  |  | 标准品 |
| 1497 | 甲苯二胺 |  | 1000μg/mL | 个 | 158 |  |  | 试剂耗材 |
| 1498 | 分液器 |  | 2-10ml | 个 | 280 |  |  | 试剂耗材 |
| 1499 | 塑料离心管 |  | 50ml带刻度圆底 | 个 | 0.65 |  |  | 试剂耗材 |
| 1500 | 苯乙烯（二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质） |  | 1002mg/L,2ml | 个 | 45.6 |  |  | 标准品 |
| 1501 | 乙苯（二硫化碳中乙苯溶液标准物质） |  | 1000mg/L,2ml | 个 | 45.6 |  |  | 标准品 |
| 1502 | 1.3-丁二烯（N,N二甲基甲酰胺中丁二烯溶液标准物质） |  | 100mg/L,1.2ml | 个 | 103.2 |  |  | 标准品 |
| 1503 | 精密Ph试纸 |  | 6.4-8.0 | 个 | 1.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1504 | 红油 |  | ≥20ml/瓶 | 瓶 | 180 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1505 | 高真空油脂 |  | 申玻3号,40g/盒 | 盒 | 25.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1506 | 不锈钢清理钢丝刷 |  | 木柄/耐热材质手柄，平面刷，8排20行高密度。 | 把 | 16 |  |  | 试剂耗材 |
| 1507 | 合金钢剪刀 |  | 形状直头 材质工具钢 全长150（mm） 手柄材质TPR, | 把 | 61.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1508 | 工业级斜嘴水口钳 |  | 加强级7寸：86004595类别：斜嘴钳, | 把 | 36.5 |  |  | 试剂耗材 |
| 1509 | 丁醚脲 |  | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 个 | 38 |  |  | 标准品 |
| 1510 | 纳他霉素 |  | 100mg | 个 | 125 |  |  | 微生物 |
| 1511 | 苯并（a）芘 |  | 100mg/L于甲醇 | 个 | 13.5 |  |  | 标准品 |
| 1512 | LAEQ-461511 Athena ZSJ-C18 液相色谱柱 |  | 4.6×150mm,5μm | 个 | 1720 |  |  | 试剂耗材 |
| 1513 | LAEQ-462511 Athena ZSJ-C18 液相色谱柱 |  | 4.6×250mm，5μm | 个 | 1820 |  |  | 试剂耗材 |
| 1514 | LAEQ-462572 Athena C18-WP 液相色谱柱 |  | 4.6×250mm,5μm | 个 | 2000 |  |  | 试剂耗材 |
| 1515 | Poly-sery固相萃取柱 |  | 150mg/6mL，符合5009.35 | 盒 | 470 |  |  | 试剂耗材 |
| 1516 | 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 |  | 150mg,6ml | 盒 | 527.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 1517 | 碘化钾 |  | AR 500g/瓶 | 瓶 | 322 |  |  | 试剂耗材 |
| 1518 | 硝酸钯 |  | 1g | 瓶 | 600 |  |  | 试剂耗材 |
| 1519 | 气相色谱毛细管柱 |  | CP97723A、CP-wax57 CB 50m*0.25mm*0.2um | 只 | 8325 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1520 | 甲醇5点浓度曲线 |  | GB5009.266，5ml/5支/盒 | 盒 | 520 |  |  | 标准品 |
| 1521 | 白酒色谱分析/混合标准物质 |  | 曲线浓度 | 组 | 350 |  |  | 标准品 |
| 1522 | 白酒色谱分析/乙酸&己酸标准物质 |  | 曲线浓度 | 组 | 137 |  |  | 标准品 |
| 1523 | 无菌接种针 |  | 无菌，100袋/包 | 包 | 18.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1524 | 血平板 |  | 成品化培养基,20个/盒 | 个 | 6 |  |  | 微生物 |
| 1525 | 医用垃圾袋 |  | 可高压灭菌，加厚型,50个/包/100个/包 | 包 | 84 |  |  | 试剂耗材 |
| 1526 | 原子吸收进样杯 |  | 1000个/包 | 包 | 951 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1527 | 磷标准溶液 |  | 50mL/瓶 | 瓶 | 48 |  |  | 标准品 |
| 1528 | 铅标准溶液 |  | 50mL/瓶 | 瓶 | 48 |  |  | 标准品 |
| 1529 | 13C17-3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素内标 |  | 纯度≥99%,25ug/mL | 支 | 2800 |  |  | 标准品 |
| 1530 | 20mL带15mL刻度线试管 |  | 货号1002-001-18,20mL带15mL刻度线 | 个 | 12 |  |  | 试剂耗材 |
| 1531 | HLB固相萃取柱 |  | ,6mL 200mg | 盒 | 365 |  |  | 试剂耗材 |
| 1532 | Poly-sery固相萃取柱 |  | 符合5009.35-2023,150mg/6mL | 盒 | 428 |  |  | 试剂耗材 |
| 1533 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 |  | 100ug/mL | 支 | 149 |  |  | 标准品 |
| 1534 | UPLC 柱前过滤片 |  | 货号289002078 （0.2μm 2.1mm）, 5个/袋 | 袋 | 1220 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1535 | 3.3’.5.5’-四甲基联苯胺 |  | C16H20N2,500g/瓶 | 瓶 | 4200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1536 | 多氯联苯标样 |  | 溶于异辛烷,100ug/mL | 个 | 355 |  |  | 标准品 |
| 1537 | 多氯联苯内标PCB |  | 溶于异辛烷,100ug/ml | 个 | 125 |  |  | 标准品 |
| 1538 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺-D6标准溶液 |  | 1001mg/L | 个 | 495 |  |  | 标准品 |
| 1539 | N亚硝基二甲胺 |  | 溶于甲醇,997.0μg/mL | 个 | 81 |  |  | 标准品 |
| 1540 | 七氯 |  | 1000mg/L | 个 | 115 |  |  | 标准品 |
| 1541 | 无水乙醇 |  | HPLC,4L/瓶 | 箱 | 650 |  |  | 试剂耗材 |
| 1542 | 正庚烷 |  | hplc,4L/瓶 | 箱 | 2160 |  |  | 试剂耗材 |
| 1543 | 氟虫腈 |  | 98.50% | 个 | 201 |  |  | 试剂耗材 |
| 1544 | 石油醚 |  | 30-60,500ML/瓶 | 瓶 | 17.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1545 | 六水合氯化钴（CoCl2•6H2O) |  | AR,100g | 瓶 | 54.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1546 | 一次性无菌口罩 |  | 独立包装,50个/盒 | 盒 | 17.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1547 | 不锈钢酒精灯 |  | 400ml | 个 | 33.9 |  |  | 试剂耗材 |
| 1548 | 辛烷磺酸钠试剂 |  | 色谱纯,100g | 瓶 | 1576.96 |  |  | 试剂耗材 |
| 1549 | 4种硝基呋喃代谢物衍生物混标 |  | 100μg/mL | 瓶 | 2300 |  |  | 标准品 |
| 1550 | 甲醇中喹乙醇 |  | 100μg/mL | 瓶 | 72 |  |  | 标准品 |
| 1551 | 3种β-受体激动剂混标(克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇 |  | 100μg/mL | 瓶 | 360 |  |  | 标准品 |
| 1552 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 |  | 100μg/mL | 瓶 | 312 |  |  | 标准品 |
| 1553 | Athena C18-WP液相色谱柱 |  | 4.6*150mm*5μm | 个 | 1758.35 |  |  | 试剂耗材 |
| 1554 | Poly-sery固相萃取柱 |  | 符合5009.35-2023,150mg/6mL | 盒 | 465 |  |  | 试剂耗材 |
| 1555 | 固相萃取套装 |  | V03S标准试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂 R01.109、净化剂 R02.102及振子包 R108，共 25 套)R01.109 提取试剂包R02.102EN DSK标准净化试剂包QEChERSDispersive Kits“铝塑封装”,25套/箱 | 箱 | 920 |  |  | 试剂耗材 |
| 1556 | 植物源性食品中208种农药残留混标 |  | 1000μg/mL,溶于正己烷丙酮或者乙酸乙酯 | 个 | 5118 |  |  | 标准品 |
| 1557 | 白酒混标（内标为2-乙基丁酸） |  | 内标为2-乙基丁酸，16组分 | 个 | 787 |  |  | 标准品 |
| 1558 | 安捷伦超高惰性衬管 |  | 5190-2293 | 个 | 318 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1559 | 安捷伦分流衬管 |  | 5183-4647 | 个 | 350 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1560 | 丙三醇（甘油） |  | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 37 |  |  | 试剂耗材 |
| 1561 | 无水乙醇75% |  | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 28 |  |  | 试剂耗材 |
| 1562 | 无水乙醇≥99.7% |  | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 12 |  |  | 试剂耗材 |
| 1563 | 葡萄糖鉴别试纸 |  | 常规 | 包 | 63 |  |  | 试剂耗材 |
| 1564 | 蔗糖 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 35 |  |  | 试剂耗材 |
| 1565 | 咪鲜胺标准品 |  | 溶于丙酮：纯度大于99.0%,1000μg/ml | 个 | 132 |  |  | 标准品 |
| 1566 | 吡啶盐酸盐 |  | 常规 | 个 | 49 |  |  | 试剂耗材 |
| 1567 | 助滤剂硅藻土545 |  | 常规 | 个 | 98.4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1568 | 2998预防性维护套件 氘灯ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 Performance Maintenance Kit |  | 货号201000281,液相仪器氘灯 | 个 | 5500 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1569 | 靛蓝二磺酸钠 |  | 指示剂,25g/瓶 | 瓶 | 102.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1570 | 葡萄糖标准物质 |  | 纯度≥99%（CAS号：50-99-7）,1g/瓶 | 瓶 | 120 |  |  | 标准品 |
| 1571 | 乳糖标准物质 |  | 纯度≥99%（CAS号：63-42-3）,1g/瓶 | 瓶 | 192 |  |  | 标准品 |
| 1572 | 志贺氏菌属（O抗原）诊断血清 |  | 成品化培养基 | 套 | 2745.6 |  |  | 微生物 |
| 1573 | 7种白兰地高级醇混标 |  | 均为10000mg/L，符合GB/T 1185602-2023 | 个 | 850.8 |  |  | 标准品 |
| 1574 | 氯酸盐、亚氯酸盐混合溶液标准物质 |  | 1000ug/mL50mL,50ml | 瓶 | 172.8 |  |  | 标准品 |
| 1575 | 矢车菊素-3-O葡萄糖苷 |  | 20mg | 瓶 | 1512 |  |  | 试剂耗材 |
| 1576 | 双歧杆菌标准菌株 |  | 成品化培养基 | 瓶 | 672 |  |  | 微生物 |
| 1577 | 双歧杆菌计数检测标准物质 |  | 成品化培养基 | 盒 | 882 |  |  | 微生物 |
| 1578 | GN卡 |  | 常规 | 盒 | 1152 |  | 进口产品 | 微生物 |
| 1579 | 2，6-二氯靛酚（2，6-二氯靛酚钠盐，C12H6Cl2NNaO2) |  | 分析纯,25g/瓶 | 瓶 | 546.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1580 | 白陶土（或高岭土）：对抗坏血酸无吸附性 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |  | 试剂耗材 |
| 1581 | L(+)-抗坏血酸标准品（C6H8O6):纯度≥99% |  | 1g/瓶 | 瓶 | 185 |  |  | 标准品 |
| 1582 | 硼标准物质 |  | 1000ug/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 36 |  |  | 标准品 |
| 1583 | 没食子酸丙酯：纯度≥98%或没食子酸丙酯标准物质(50ug/mL) |  | 100mL/瓶 | 瓶 | 60 |  |  | 标准品 |
| 1584 | 没食子酸丙酯标准物质（PG）标准溶液 |  | 1.0mg/L,1.0mL/瓶 | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 1585 | 无水亚硫酸钠 |  | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 25.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1586 | 对苯二酚 |  | 分析纯,50g/瓶 | 瓶 | 21.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1587 | 钼酸铵 |  | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 87.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1588 | 硫酸肼 |  | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 23.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1589 | 氯化亚锡 |  | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 74.2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1590 | 磷标准溶液 |  | 10mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 18 |  |  | 标准品 |
| 1591 | 离子色谱进样瓶盖安装工具（安谱） |  | VHEQ-DF05-IT | 个 | 230 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1592 | 14种喹诺酮标准品 |  | 100μg/mL | 个 | 370 |  |  | 标准品 |
| 1593 | 甲醇中妥曲珠利-D3标准溶液 |  | 100μg/mL | 个 | 220 |  |  | 标准品 |
| 1594 | 柠檬酸标准品 |  | 纯度：99.7% | 个 | 80 |  |  | 标准品 |
| 1595 | Waters UPLC 柱前过滤片 |  | （0.2μm 2.1mm）,5个/袋 | 袋 | 1220 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1596 | SDA培养基 |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 125 |  |  | 微生物 |
| 1597 | ICP分析用6种元素内标 |  | 100ug/mL,100mL/瓶 | 瓶 | 745 |  |  | 标准品 |
| 1598 | 氰戊菊酯 |  | 标准品,1000mg/L | 个 | 33 |  |  | 标准品 |
| 1599 | 进样针 |  | 1支/1盒,10μL | 盒 | 528 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1600 | 安捷伦进样针 |  | 9301-0714,10μl | 支 | 418 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1601 | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 (含50ml离心管)，50/盒 |  | 50/盒 | 盒 | 440 |  |  | 试剂耗材 |
| 1602 | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 (含50ml离心管)，50/盒 |  | 50/盒 | 盒 | 450 |  |  | 试剂耗材 |
| 1603 | 50ml离心管(尖底蓝盖) |  | 50/盒 | 盒 | 112 |  |  | 试剂耗材 |
| 1604 | 50ml离心管(尖底蓝盖) |  | 50/盒 | 盒 | 120 |  |  | 试剂耗材 |
| 1605 | 15ml净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒 |  | 50/盒 | 盒 | 850 |  |  | 试剂耗材 |
| 1606 | 15ml净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒 |  | 50/盒 | 盒 | 850 |  |  | 试剂耗材 |
| 1607 | 15ml净化管(尖底蓝盖) |  | 50/盒 | 盒 | 185 |  |  | 试剂耗材 |
| 1608 | Dionex EGC III KOH淋洗液(配套戴安离子色谱ICS-1500) |  | Serial No 210432341019, | 个 | 20810 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1609 | 甲醇5点浓度曲线（含内标物） |  | GB5009.266, | 盒 | 230 |  |  | 标准品 |
| 1610 | 白酒甲醇5点曲线溶液（含内标） |  |  | 组 | 200 |  |  | 标准品 |
| 1611 | 活性炭 |  | 1-5mm长柱形, | 瓶 | 140 |  |  | 试剂耗材 |
| 1612 | 安捷伦分流衬管 |  | 5190-2295, | 只 | 478 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1613 | 植物乳杆菌 |  | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 742 |  |  | 微生物 |
| 1614 | 干酪乳杆菌 |  | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 452 |  |  | 微生物 |
| 1615 | 德氏乳杆菌保加利亚种 |  | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 540 |  |  | 微生物 |
| 1616 | 嗜酸乳杆菌 |  | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 626 |  |  | 微生物 |
| 1617 | 罗伊氏乳杆菌 |  | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 652 |  |  | 微生物 |
| 1618 | 嗜热链球菌 |  | 标准物质,1支/盒 | 盒 | 470 |  |  | 微生物 |
| 1619 | 乳杆菌生化鉴定盒 |  | 成品化培养基,8种×10次/套 | 盒 | 230 |  |  | 微生物 |
| 1620 | 嗜热乳酸链球菌生化鉴定盒 |  | 成品化培养基,7种×10次/套 | 盒 | 198 |  |  | 微生物 |
| 1621 | 烟酸 |  | 标准物质，纯度≥98%, | 盒 | 45 |  |  | 标准品 |
| 1622 | 烟酸测定用培养基 |  | 成品化培养基, | 瓶 | 522 |  |  | 微生物 |
| 1623 | 烟酸微孔板法即用型试剂盒 |  | 成品化培养基, | 瓶 | 4650 |  |  | 微生物 |
| 1624 | 厌氧包 |  | 成品化培养基,10个/包 | 包 | 210 |  |  | 微生物 |
| 1625 | 极性端基封尾的醚联苯基固定相色谱柱（或相当者） |  | 符合标准SN/T5320-2021,(250mm x4.6mm.4 μm)，00G-4336-E0 Synergi 4u Polar-RP 80A,New Column 250 x 4.6 mm Phenomenex | 根 | 6390 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1626 | 肝素亲和柱 |  | 6mL，30个/盒 | 盒 | 1356 |  |  | 试剂耗材 |
| 1627 | Athena C4液相色谱柱 |  | 4.6*150,5μm, 300A | 根 | 1707 |  |  | 试剂耗材 |
| 1628 | 牛乳铁蛋白标准品(CAS号:146897-68-9) |  | 纯度≥95%，铁含量≤35 mg/100g,100mg | 瓶 | 249 |  |  | 标准品 |
| 1629 | 磷酸 |  | HPLC浓度85-90%,500mL | 瓶 | 175 |  |  | 试剂耗材 |
| 1630 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4) |  | HPLC,250g | 瓶 | 170 |  |  | 试剂耗材 |
| 1631 | 磷酸二氢钾试剂(CAS号:7778-77-0) |  | HPLC,250g | 瓶 | 350 |  |  | 试剂耗材 |
| 1632 | 偏苯三甲酸标准品(CAS 号:528-44-9) |  | 纯度≥99.0%,250mg | 瓶 | 215 |  |  | 标准品 |
| 1633 | 间苯二甲酸标准品(CAS 号:121-91-5) |  | 纯度≥99.0%,250mg | 瓶 | 175 |  |  | 标准品 |
| 1634 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮标准品C7H5NOS |  | CAS号:2634-33-5):纯度≥95%,100mg | 瓶 | 180 |  |  | 标准品 |
| 1635 | 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮标准品C4H5NOS |  | CAS号:2682-20-4):纯度≥95%,100mg | 瓶 | 264 |  |  | 标准品 |
| 1636 | 5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮标准品C4H4ClNOS |  | 纯度≥95%,10mg | 瓶 | 240 |  |  | 标准品 |
| 1637 | 四氢呋喃C4H8O |  | HPLC,500mL | 瓶 | 132 |  |  | 试剂耗材 |
| 1638 | 谷氨酸钠试剂CAS号：142-47-2 |  | 100g | 个 | 38 |  |  | 试剂耗材 |
| 1639 | 碳酸氢钠试剂 |  | 100g | 个 | 47 |  |  | 试剂耗材 |
| 1640 | 丹磺酰氯试剂CAS号：605-65-2 |  | 纯度＞98%,5g | 个 | 230 |  |  | 试剂耗材 |
| 1641 | Waters 进样针 |  | Graphical Parts Locator -Sample Needle Kit, 15µL, | 个 | 6355 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1642 | 组胺盐酸盐标准品CAS号：56-92-8 |  | 纯度＞98%,1g | 个 | 290 |  |  | 标准品 |
| 1643 | 1,7-二氨基庚烷内标标准品CAS号：646-19-5 |  | 纯度＞98%,1g | 个 | 260 |  |  | 标准品 |
| 1644 | 2mL塑料内插管9-425平底 |  | 1000个/袋 | 袋 | 20 |  |  | 试剂耗材 |
| 1645 | 纽甜标准品 |  | 100mg | 瓶 | 255 |  |  | 标准品 |
| 1646 | 纽甜CAS：165450-17-9 |  | 纯度99.3%,100mg | 个 | 150 |  |  | 标准品 |
| 1647 | 纽甜标准品 |  | 1000mg/L溶于水 | 瓶 | 45 |  |  | 标准品 |
| 1648 | 喹噁啉-2-羧酸-D4 |  | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 210 |  |  | 标准品 |
| 1649 | 喹乙醇 |  | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 35 |  |  | 标准品 |
| 1650 | 地美硝唑 |  | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 30 |  |  | 标准品 |
| 1651 | 金刚烷胺 |  | 100μg/mL,1mL | 瓶 | 40 |  |  | 标准品 |
| 1652 | 氯霉素等4种酰胺醇类抗生素混标 |  | 安谱CDAA-M-530089-AZ,1.2mL | 瓶 | 344 |  |  | 标准品 |
| 1653 | 乙腈中29种农药混标 |  | 安谱CDAA-M-490634-JA,1.2ml | 瓶 | 1092 |  |  | 标准品 |
| 1654 | RVS |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 118 |  |  | 微生物 |
| 1655 | 4-甲基咪唑标准品 |  | 100mg | 个 | 75 |  |  | 标准品 |
| 1656 | 中文：3种甲基咪唑混标GB 5009.282英文：乙腈中1-甲基咪唑、2-甲基咪唑、4-甲基咪唑混标 Mix-3 100μg/mL in Acetonitrile |  | 100μg/mL溶于乙腈 1.0mL | 个 | 150 |  |  | 标准品 |
| 1657 | 4种氯丙醇混标标准品 |  | 溶于乙酸乙酯，符合GB 5009.191-2024,1000ug/ml | 个 | 395 |  |  | 标准品 |
| 1658 | 4种氯丙醇内标混标溶液 |  | 溶于乙酸乙酯,符合GB 5009.191-2024,1000ug/ml | 个 | 635 |  |  | 标准品 |
| 1659 | 10寸烧结活性炭滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） |  | AD-10CTO | 个 | 96 |  |  | 试剂耗材 |
| 1660 | 10寸颗粒活性炭滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） |  | AD-10UDF | 个 | 96 |  |  | 试剂耗材 |
| 1661 | 10寸PP滤芯（仪器型号Adventure-20RO ） |  | AD-10PP | 个 | 55 |  |  | 试剂耗材 |
| 1662 | 200 GPD RO膜（仪器型号Adventure-20RO ） |  | EX-RO-200GPD | 个 | 980 |  |  | 试剂耗材 |
| 1663 | 超纯化柱（550mL）/根（仪器型号Adventure-20RO ） |  | EX(AD)-UP-T33 | 个 | 312 |  |  | 试剂耗材 |
| 1664 | 车用柴油闭口闪点测定 |  | GB/T 261-2021,规格不少于100ml，70℃左右，国家计量GBW(E)110047闭口闪点标准物质 | 瓶 | 576 |  |  | 标准品 |
| 1665 | 菌落总数 |  | GB 4789.2-2022,CICC FTQC-02-01菌落总数质控样品B0722 | 瓶 | 700 |  |  | 标准品 |
| 1666 | 绝缘材料导热系数参比板 |  | GB/T 10294-2008,GSB02-3062-2021 300mm*300mm 厚度25-27mm | 块 | 3600 |  |  | 标准品 |
| 1667 | 乳酸菌 |  | GB 4789.35-2023,CICC FTQC-35-01乳酸菌计数质控样品B0322 | 瓶 | 700 |  |  | 标准品 |
| 1668 | 霉菌和酵母菌 |  | GB 4789.15-2016,CICC FTQC-15-01霉菌和酵母菌计数质控样品B0262 | 瓶 | 700 |  |  | 标准品 |
| 1669 | 水分蒸馏玻璃组合 |  | 符合GB/T260，500ml蒸馏瓶，10ml精密接收器分度0.03ml,500ml/套 | 套 | 150 |  |  | 试剂耗材 |
| 1670 | 加热套 |  | 温度可控0-380℃,容量500ml | 个 | 234 |  |  | 试剂耗材 |
| 1671 | 加热套 |  | 温度可控0-380℃,容量1000ml | 个 | 290 |  |  | 试剂耗材 |
| 1672 | 电加热套 |  | 1000mL | 个 | 195 |  |  | 试剂耗材 |
| 1673 | 氢氧化钠标准溶液 |  | 3.5 mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 63.6 |  |  | 标准品 |
| 1674 | 盐酸羟胺标准溶液 |  | 2 mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 182 |  |  | 标准品 |
| 1675 | 500黑曾单位铂钴色标标准溶液 |  | 100mL/瓶 | 瓶 | 228 |  |  | 标准品 |
| 1676 | 靛蓝二磺酸钠 |  | 分析纯,250g/瓶 | 瓶 | 256 |  |  | 试剂耗材 |
| 1677 | 偏重亚硫酸钾 |  | 分析纯,250g/瓶 | 瓶 | 46.8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1678 | 圆孔筛 |  | 圆孔直径1.2mm,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1679 | 圆孔筛 |  | 圆孔CQ20号筛,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1680 | 圆孔筛 |  | 圆孔CQ10号筛,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1681 | 金属网筛 |  | 圆孔直径160μm,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1682 | 金属网筛 |  | 圆孔直径500μm,筛直径15-20cm | 个 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1683 | EDTA标准滴定溶液 |  | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 58 |  |  | 标准品 |
| 1684 | 甲醇：水=1：1中草甘膦 |  | 100μg/mL | 瓶 | 35 |  |  | 标准品 |
| 1685 | 甲醇中草甘膦同位素 |  | 100μg/mL | 瓶 | 120 |  |  | 标准品 |
| 1686 | 尼卡巴嗪代谢物-D8 |  | 100μg/mL | 瓶 | 116 |  |  | 标准品 |
| 1687 | 甲醇中吡唑醚菌酯标准品 |  | 1000mg/L | 瓶 | 30 |  |  | 标准品 |
| 1688 | 700000254，PerformancePLUS™ 单向阀阀芯（Waters） |  | 用于Waters e2695液相泵的泵头, | 个 | 1400 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1689 | 移液枪 |  | 5-50μL | 个 | 1300 |  |  | 试剂耗材 |
| 1690 | 甜蜜素标准品 |  |  | 个 | 65 |  |  | 标准品 |
| 1691 | 玻璃分液漏斗 |  | 60ml玻璃活塞, | 个 | 22 |  |  | 试剂耗材 |
| 1692 | 台式Ph计 |  | 0-14ph,仪器级别0.1 | 个 | 1715 |  |  | 试剂耗材 |
| 1693 | 三氯甲烷四氯化碳混标 |  | 1000.0μg/mL溶于甲醇 | 个 | 90 |  |  | 标准品 |
| 1694 | 六六六滴滴涕混标 |  | 50μg/ml | 个 | 150 |  |  | 标准品 |
| 1695 | 丙二醇标准品 |  |  | 个 | 180 |  |  | 标准品 |
| 1696 | N-二甲基亚硝胺标准品 |  |  | 个 | 410 |  |  | 标准品 |
| 1697 | V06S 通用去色素试剂盒EN“分散固相萃取(dSPE)整合套装一盒”(含提取剂R01.109、净化剂R02.105及振子包 R108，共25 套) R01.109 提取试剂包 R02.105EN DSK 通用去色素净化试剂包QuEChERSDispersive Kits“铝塑封装” |  | 固相萃取套装配套，仪器使用,25套/盒 | 盒 | 1320 |  |  | 试剂耗材 |
| 1698 | 溶剂油 |  | NY-120,GB 1922。,500mL | 瓶 | 125 |  |  | 试剂耗材 |
| 1699 | 液氮 |  | 2L | 瓶 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1700 | 钴标准溶液 |  | 1000μg/mL,50ML | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 1701 | 广口带盖玻璃试剂瓶 |  | 10L | 个 | 195 |  |  | 试剂耗材 |
| 1702 | 安琪酵母或K1酵母 |  | 食品级,500g/瓶 | 瓶 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1703 | 食品级焦亚硫酸钾 |  | 食品级,500g/瓶 | 瓶 | 40 |  |  | 试剂耗材 |
| 1704 | 果胶酶 |  | 食品级,500g/瓶 | 瓶 | 70 |  |  | 试剂耗材 |
| 1705 | 没食子酸 |  | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1706 | 福林酚试剂（1molL） |  | 分析纯,500ml/瓶 | 瓶 | 300 |  |  | 试剂耗材 |
| 1707 | 3,5-二硝基水杨酸 |  | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 490 |  |  | 试剂耗材 |
| 1708 | 蔗糖 |  | 食品级,4kg/瓶 | 瓶 | 120 |  |  | 试剂耗材 |
| 1709 | 明胶 |  | 食品级,100g/瓶 | 瓶 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1710 | 明胶 |  | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 16 |  |  | 试剂耗材 |
| 1711 | 皂土 |  | 食品级,100g/瓶 | 瓶 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1712 | 壳聚糖 |  | 食品级,50g/瓶 | 瓶 | 35 |  |  | 试剂耗材 |
| 1713 | 考马斯亮蓝G-250 |  | 分析纯,10g/瓶 | 瓶 | 100 |  |  | 试剂耗材 |
| 1714 | 牛血清白蛋白 |  | 分析纯,100g/瓶 | 瓶 | 450 |  |  | 试剂耗材 |
| 1715 | 5英寸三级小型果酒精密膜过滤器（附整副配套滤芯） |  | 0.22μm或0.45μm | 台 | 490 |  |  | 试剂耗材 |
| 1716 | 圆底烧瓶 |  | 2L | 个 | 40 |  |  | 试剂耗材 |
| 1717 | 一次性移液管 |  | 5mL | 支 | 0.3 |  |  | 试剂耗材 |
| 1718 | 一次性移液管 |  | 10mL | 支 | 0.6 |  |  | 试剂耗材 |
| 1719 | 一次性移液管 |  | 25mL | 支 | 8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1720 | 纱布过滤袋 |  | 常规 | 个 | 4 |  |  | 试剂耗材 |
| 1721 | 离心管 |  | 10mL（每包100个） | 包 | 18 |  |  | 试剂耗材 |
| 1722 | 卡扣玻璃瓶 |  | 500mL | 个 | 8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1723 | 棕色玻璃样品瓶 |  | 40mL | 个 | 2 |  |  | 试剂耗材 |
| 1724 | 一次性试饮杯子 |  | 食品级,30ml | 个 | 0.06 |  |  | 试剂耗材 |
| 1725 | 自动电位滴定仪 |  | ZD-2A | 台 | 2800 |  |  | 试剂耗材 |
| 1726 | 控温发酵罐36L |  | 304不锈钢 | 个 | 490 |  |  | 试剂耗材 |
| 1727 | 恒温磁力搅拌器 |  | 81-2 型 | 台 | 620 |  |  | 试剂耗材 |
| 1728 | 果肉分离榨汁机 |  | YW-YZJ01 | 台 | 400 |  |  | 试剂耗材 |
| 1729 | 电导率仪+校正液 |  | CT-3031L | 台 | 280 |  |  | 试剂耗材 |
| 1730 | 50ml附温度计的密度瓶 |  | 校准精度为0.001 ml、±0.1℃ | 个 | 65 |  |  | 试剂耗材 |
| 1731 | 全玻璃蒸馏装置 |  | 配套 | 套 | 580 |  |  | 试剂耗材 |
| 1732 | 带水封发酵瓶 |  | 5L | 个 | 60 |  |  | 试剂耗材 |
| 1733 | 石英比色皿 |  | 10mm | 个 | 35 |  |  | 试剂耗材 |
| 1734 | 表皮葡萄球菌 |  | 0代标准菌株，冻干粉，带证书,CICC 10294 | 支 | 1020 |  |  | 微生物 |
| 1735 | 巴氏吸管 |  | 5ml,100个/包 | 袋 | 8 |  |  | 试剂耗材 |
| 1736 | 进样口隔垫红色 |  | 5183-4757,50/包 | 包 | 834 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1737 | 一次性医用防护服 |  | 分体式,大号 | 件 | 11 |  |  | 试剂耗材 |
| 1738 | 直行冷凝管 |  | 常规 | 根 | 65 |  |  | 试剂耗材 |
| 1739 | 植物源性食品中208种农药残留混标 |  | 1000μg/mL，符合gb 23200.113, | 个 | 4000 |  |  | 标准品 |
| 1740 | 16种白酒混标 |  | 内标为叔戊醇和乙酸正戊酯, | 个 | 700 |  |  | 标准品 |
| 1741 | 菊酯类胶体金法检测卡 |  | 20卡/盒 | 盒 | 200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1742 | 毒死蜱胶体金法检测卡 |  | 20卡/盒 | 盒 | 200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1743 | 兽盐酸克伦特罗胶体金法检测卡 |  | 20卡/盒 | 盒 | 100 |  |  | 试剂耗材 |
| 1744 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 |  | 100次/盒 | 盒 | 200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1745 | 罂粟壳胶体金法检测卡 |  | 20次/盒 | 盒 | 200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1746 | 二甲基硅油 |  | 分析纯,1L/瓶 | 瓶 | 290 |  |  | 试剂耗材 |
| 1747 | 碳酸氢钠标准溶液 |  | 1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 86 |  |  | 标准品 |
| 1748 | 二氧化硫蒸馏瓶 |  | 1000mL | 个 | 55 |  |  | 试剂耗材 |
| 1749 | 石墨化炭黑(GCB) 固相萃取柱 |  | 300 mg，6 mL | 根 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1750 | 5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸)(C14 H8 N 2 O 8 S 2 ) |  | 1g/瓶 | 瓶 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1751 | N-2-羟乙基哌嗪- N-2-乙烷磺酸(C8H18N2O4S) |  | 25g/瓶 | 瓶 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1752 | 乙酰辅酶 A（Acet lCoA） |  | 纯度≥85%,5mg | 瓶 | 510 |  |  | 微生物 |
| 1753 | 乙酰肉碱转移酶（CAT） |  | 1mg | 瓶 | 1350 |  |  | 微生物 |
| 1754 | Fraser增菌肉汤 |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 410 |  |  | 微生物 |
| 1755 | FB1增菌肉汤配套试剂 |  | 成品化培养基,10支/盒 | 盒 | 45 |  |  | 微生物 |
| 1756 | FB2增菌肉汤配套试剂 |  | 成品化培养基,10支/盒 | 盒 | 52 |  |  | 微生物 |
| 1757 | 胰蛋白胨胆盐X-葡糖醛酸苷（TBX）琼脂 |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 1550 |  |  | 微生物 |
| 1758 | 钼标准溶液 |  | 1000μg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 70 |  |  | 标准品 |
| 1759 | 甲基汞标准溶液 |  | 1000μg/mL,2mL/瓶 | 瓶 | 230 |  |  | 标准品 |
| 1760 | 谱育科技EXPEC 790S超级微波消解管 |  | 石英玻璃,15mL、50根/盒 | 盒 | 1120 |  |  | 试剂耗材 |
| 1761 | 11种西地那非类药物混标 |  | 100μg/mL | 瓶 | 750 |  |  | 标准品 |
| 1762 | 7种对羟基苯甲酸酯类混标 |  | CDAA-M-399134-AD-2ML,1000mg/L；2ml | 支 | 250 |  |  | 标准品 |
| 1763 | 左旋肉碱同位素内标:左旋肉碱-d3 CAS号:350818-62-1 |  | 纯度≥95%,10mg | 瓶 | 370 |  |  | 标准品 |
| 1764 | a-胡萝卜素(CAS号:7488-99-5) |  | 纯度≥95%,1mg | 瓶 | 1050 |  |  | 试剂耗材 |
| 1765 | 2,4-二硝基苯肼(C6H6N4O4) |  | 25g | 瓶 | 95 |  |  | 试剂耗材 |
| 1766 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |  | 100mg/L | 瓶 | 230 |  |  | 标准品 |
| 1767 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |  | 100mg/L | 瓶 | 230 |  |  | 标准品 |
| 1768 | 13C15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |  | 25mg/L | 瓶 | 1450 |  |  | 标准品 |
| 1769 | 乙腈中3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17溶液 |  | 25mg/L | 瓶 | 2080 |  |  | 标准品 |
| 1770 | 固相萃取柱（聚苯乙烯/二乙烯苯亲水亲脂平衡型填料） |  | 符合GB 5009.120-2025,500mg/6mL、30个/盒 | 盒 | 580 |  |  | 试剂耗材 |
| 1771 | 磷酸氢二铵 |  | HPLC,50g | 瓶 | 135 |  |  | 试剂耗材 |
| 1772 | 固相萃取柱（聚苯乙烯吡咯烷酮聚合物填料） |  | 符合GB 5009.247-2025,500mg/6mL、30个/盒 | 盒 | 580 |  |  | 试剂耗材 |
| 1773 | 20mL带刻度试管配氮吹仪使用 |  | 刻度1mL、5mL、10mL、15mL, | 个 | 1050 |  |  | 试剂耗材 |
| 1774 | 平底烧瓶夹具标配件 |  | 20010053 | 个 | 190 |  |  | 试剂耗材 |
| 1775 | （LCMS QC Reference Standard LCMS质量控制标准品） |  | 配套 | 个 | 1850 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1776 | 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚试剂(C15H24O,BHT) |  | CAS:128-37-0 分析纯,1kg | 瓶 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1777 | α-生育酚标准品 |  | 500mg；1瓶 | 瓶 | 160 |  |  | 标准品 |
| 1778 | γ-生育酚标准品 |  | 10mg；1瓶 | 瓶 | 200 |  |  | 标准品 |
| 1779 | β-生育酚标准品 |  | 10mg | 瓶 | 750 |  |  | 标准品 |
| 1780 | 维生素D2-D3溶液标准品 |  | 100μg/mL | 瓶 | 875 |  |  | 标准品 |
| 1781 | 维生素D3-D3溶液标准品 |  | 100μg/mL | 瓶 | 800 |  |  | 标准品 |
| 1782 | 维生素A（视黄醇）标准品 |  | 50mg；1瓶 | 瓶 | 350 |  |  | 标准品 |
| 1783 | 0.01mol/L盐酸中维生素B1(盐酸硫胺素)标准溶液 |  | 500mg/L于0.01mol/L盐酸溶液（硫胺素计）,1.2ml | 瓶 | 160 |  |  | 标准品 |
| 1784 | 3种维生素B6混标(GB5009.154-2023) |  | 50mg/L于0.1mol/L盐酸水溶液，1.2ml | 瓶 | 170 |  |  | 标准品 |
| 1785 | 维生素B6（吡哆胺二盐酸盐）-D3 |  | 100mg/L于0.1mol/L盐酸，1.2ml | 瓶 | 1230 |  |  | 标准品 |
| 1786 | 维生素B6（吡哆醛）-D3 |  | 100mg/L于0.1mol/L盐酸，1.2ml | 瓶 | 935 |  |  | 标准品 |
| 1787 | 三水亚铁氰化钾 |  | 优级纯,500g | 瓶 | 130 |  |  | 标准品 |
| 1788 | 氯乙烯 |  | 1000mg/L | 瓶 | 120 |  |  | 标准品 |
| 1789 | 1,1-二氯乙烯 |  | CAS号:75-35-4,纯度≥99.5% | 瓶 | 130 |  |  | 试剂耗材 |
| 1790 | 1,1-二氯乙烷 |  | CAS号:75-34-3,纯度≥98.7% | 瓶 | 210 |  |  | 试剂耗材 |
| 1791 | 异丁醇 |  | 色谱纯,4L | 瓶 | 650 |  |  | 试剂耗材 |
| 1792 | 异戊醇 |  | 色谱纯,2.5L | 瓶 | 320 |  |  | 试剂耗材 |
| 1793 | N,N-二甲基甲酰胺 |  | 色谱纯,4L | 瓶 | 280 |  |  | 试剂耗材 |
| 1794 | 19种邻苯二甲酸酯类化合物混标 |  | 符合国标31604.30-2025, | 瓶 | 435 |  |  | 标准品 |
| 1795 | 白酒混标 |  |  | 瓶 | 180 |  |  | 标准品 |
| 1796 | 七氟丁酰基咪唑(C7H3F7N2O,CAS号32477-35-3):纯度≥97% |  | 5g/瓶，用于GC衍生化 | 个 | 550 |  |  | 试剂耗材 |
| 1797 | 除虫脲标准溶液 |  | 100μg/mL溶于甲醇 1.0mL | 个 | 50 |  |  | 标准品 |
| 1798 | γ-环状糊精标准品(C6H10O5)8 |  | 纯度≥98%,100mg | 个 | 160 |  |  | 标准品 |
| 1799 | α-环状糊精标准品(C6H10O5)6 |  | 纯度≥98%,100mg | 个 | 60 |  |  | 标准品 |
| 1800 | 一水合乙酸铜 |  | AR,500g/瓶 | 瓶 | 65 |  |  | 试剂耗材 |
| 1801 | 甲基叔丁基醚 |  | AR,500ml/瓶 | 瓶 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1802 | 油酸标准品（C18H34O2） |  | 纯度≥98%,10g | 瓶 | 1000 |  |  | 标准品 |
| 1803 | 固相萃取装置：配隔膜真空泵 |  | 配套 | 套 | 2700 |  |  | 试剂耗材 |
| 1804 | 40mL胖肚吸管 |  | 常规 | 根 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1805 | 硫酸镍（NiSO4·7H2O） |  | AR,25g | 瓶 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1806 | 荧光增白剂溶液 |  | 符合GB/T30798-2014要求，20mg/L,500ml | 瓶 | 365 |  |  | 标准品 |
| 1807 | 精制牛油 |  | 非精炼牛油,500g/瓶 | 瓶 | 25 |  |  | 试剂耗材 |
| 1808 | 精制猪油:食用猪油(GB/T8937); |  | CAS：61789-99-9,1000g/瓶 | 瓶 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1809 | 精制植物油:大豆油(GB/T1535) |  | CAS：8001-22-7,1L | 瓶 | 40 |  |  | 试剂耗材 |
| 1810 | 单硬脂酸甘油酯(40%); |  | CAS：123-94-4,1000g/瓶 | 瓶 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1811 | 显微镜用载玻片 |  | 2mm×76mm×26mm,2mm×76mm×26mm/片 | 片 | 0.15 |  |  | 试剂耗材 |
| 1812 | 标准餐具洗涤剂 |  | 符合GB/T9985-2022,500g/瓶，日化 | 瓶 | 180 |  |  | 标准品 |
| 1813 | 餐洗玻片支架套装（含搅拌棒） |  | 日化 | 套 | 7000 |  |  | 试剂耗材 |
| 1814 | 硫酸透明度套装 |  | 包含玻璃透视管、方格色板、光源、详见GB 534-2024标准5.9.1条款,200mm组合套装 | 套 | 1100 |  |  | 试剂耗材 |
| 1815 | 塞尺(缝隙规) |  | 0.02-1.00mm,32片/套 | 套 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1816 | 罗丹明B |  | AR,CAS：81-88-9,25g/瓶 | 瓶 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1817 | 甲基蓝 |  | BS,CAS：28983-56-4,25g/瓶 | 瓶 | 25 |  |  | 试剂耗材 |
| 1818 | 氯甲酸丁酯(C5H9ClO2) |  | 纯度98.00%,100g | 瓶 | 70 |  |  | 试剂耗材 |
| 1819 | L-丙酰胺-β-萘胺(C13H14N2O) |  | CAS号为720-82-1,1g | 个 | 760 |  |  | 试剂耗材 |
| 1820 | 三水合磷酸氢二钾(K2HPO4·3H2O) |  | AR,100g | 个 | 40 |  |  | 试剂耗材 |
| 1821 | 甲醇中14种喹诺酮混标溶液 |  | 100ug/mL | 个 | 400 |  |  | 标准品 |
| 1822 | 乙腈中克伦特罗-D9 |  | 100mg/L | 个 | 100 |  |  | 标准品 |
| 1823 | 水中甜蜜素-D4溶液 |  | 100.5μg/mL | 瓶 | 200 |  |  | 标准品 |
| 1824 | 19种磺胺类药物混标(GB31658.17-2021) |  | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 瓶 | 680 |  |  | 标准品 |
| 1825 | 甲醇中氯丙嗪 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 60 |  |  | 标准品 |
| 1826 | 氟虫腈及其3种代谢物混标(GB23200.115) |  | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 瓶 | 300 |  |  | 标准品 |
| 1827 | 橡皮管 |  | 常规 | 米 | 130 |  |  | 试剂耗材 |
| 1828 | 沙子 |  | (ISO标准砂),21.6KG(有分小包)/袋 | 袋 | 310 |  |  | 试剂耗材 |
| 1829 | 硫酸铁铵 |  | 500g,1瓶 | 瓶 | 72 |  |  | 试剂耗材 |
| 1830 | 水泥熟料成分分析 |  | ＞0.03, | 瓶 | 380 |  |  | 试剂耗材 |
| 1831 | 涂料中苯系物混合标准物质 |  | 乙酸乙酯中6种苯系物混合溶液标准物质（套标）BWQ8616-2016,2mL*4只 | 套 | 420 |  |  | 标准品 |
| 1832 | 邻苯二甲酸标准物质 |  | 正己烷中7种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质编号：BWQ8142-2016,1.2ml/只 | 只 | 340 |  |  | 标准品 |
| 1833 | 半圆锉刀 |  | 粗齿,10寸 | 把 | 18 |  |  | 试剂耗材 |
| 1834 | 半圆锉刀 |  | 细齿,10寸 | 把 | 20 |  |  | 试剂耗材 |
| 1835 | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） |  | 标准物质（有证书），纯度不低于 95%,500mg/瓶 | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 1836 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) |  | 标准物质（有证书），纯度不低于 95%,1g/瓶 | 瓶 | 160 |  |  | 标准品 |
| 1837 | 石油醚 |  | 色谱纯,500mL/瓶 | 瓶 | 113 |  |  | 试剂耗材 |
| 1838 | 18种多环芳烃混合标准溶液 |  | 标准物质（有证书），1000mg/L,1mL/支，安谱 18种多环芳烃混标(ZEK 01.4-08/GB36246-2018/GB/T40971-2021) RM 1000mg/L于二氯 甲烷，1ml 1支 | 支 | 360 |  |  | 标准品 |
| 1839 | 叔丁基甲醚 |  | 色谱纯,500mL/瓶 | 瓶 | 83 |  |  | 试剂耗材 |
| 1840 | 24种芳香胺混合标准溶液 |  | 标准物质（有证书），300mg/L,1mL/支 | 支 | 576 |  |  | 标准品 |
| 1841 | 聚丙烯提取柱 |  | 末端装有多孔的颗粒状硅藻土,内径25mm~30mm，长140mm~150mm | 只 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1842 | 多溴联苯标准溶液 |  | 标准物质（有证书），100μg/mL,1mL/支 | 支 | 990 |  |  | 标准品 |
| 1843 | 6 种有机磷阻燃剂标准溶液 |  | 标准物质（有证书），50mg/L-1000mg/L,1.2mL/支 | 支 | 243 |  |  | 标准品 |
| 1844 | 半球形手指探棒 |  | -0.1~0mm,直径7mm | 根 | 142 |  |  | 试剂耗材 |
| 1845 | 半球形手指探棒 |  | 0~+0.1mm,直径12mm | 根 | 142 |  |  | 试剂耗材 |
| 1846 | 半球形手指探棒 |  | 0~+0.1mm,直径18mm | 根 | 142 |  |  | 试剂耗材 |
| 1847 | 食品中添加剂（咖啡因） |  | ANPEL CDAA-S-280918-AD,1000mg/L | 个 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1848 | 甲醇中倍他米松标准溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 30 |  |  | 标准品 |
| 1849 | 水中氨甲基膦酸（AMPA）溶液 |  | 100μg/mL | 瓶 | 35 |  |  | 标准品 |
| 1850 | 点火线圈 |  | 气相安捷伦配套 | 个 | 680 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1851 | 磷酸氢钠 |  | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 90 |  |  | 试剂耗材 |
| 1852 | FB基础 |  | 成品化培养基,250g/瓶 | 瓶 | 385 |  |  | 微生物 |
| 1853 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 |  | 成品化培养基,100支/盒 | 盒 | 1900 |  |  | 微生物 |
| 1854 | 商品化组织DNA提取试剂盒 |  | 96次/盒 | 盒 | 1850 |  |  | 微生物 |
| 1855 | 红薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T5522.1-2023,96次 | 盒 | 3250 |  |  | 微生物 |
| 1856 | 木薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T5522.2-2023,96次 | 盒 | 3250 |  |  | 微生物 |
| 1857 | 马铃薯基因实时荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 符合SN/T5522.3-2023,96次 | 盒 | 3250 |  |  | 微生物 |
| 1858 | 黑色硝化纤维素过滤膜 |  | 直径47mm~50mm，孔径0.45μm。 | 盒 | 300 |  |  | 微生物 |
| 1859 | 缓冲酵母浸膏琼脂培养基（BCYE） |  | 成品化培养基 | 瓶 | 150 |  |  | 微生物 |
| 1860 | GVPC培养基与配套试剂 |  | 成品化培养基 | 瓶 | 2400 |  |  | 微生物 |
| 1861 | KCl固体 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1862 | KOH |  | 1mol/L AR,500ml/瓶 | 瓶 | 50 |  |  | 试剂耗材 |
| 1863 | 缓冲酵母浸膏琼脂培养基（BCYE-Cys）配套试剂 |  | 成品化培养基 | 瓶 | 2200 |  |  | 微生物 |
| 1864 | 盐酸标准溶液 |  | 4mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 1865 | 1000mL二氧化硫蒸馏瓶中连接气体弯管 |  | 24/29 | 根 | 40 |  |  | 试剂耗材 |
| 1866 | 蒸馏瓶＋配套导气管 |  | 1000mL蒸馏瓶,8个蒸馏瓶，13个导气管, | 组 | 150 |  |  | 试剂耗材 |
| 1867 | 组胺标准物质 |  | 1000mg/L,1mL/瓶，共5mL | 瓶 | 50 |  |  | 标准品 |
| 1868 | 水中氨基磺酸溶液 |  | 100μg/mL,1.0mL/瓶 | 瓶 | 65 |  |  | 标准品 |
| 1869 | 硼酸标准溶液 |  | 1000μg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 40 |  |  | 标准品 |
| 1870 | 多溴二苯醚标准溶液 |  | 标准物质（有证书），100μg/mL,1mL/支 | 支 | 5900 |  |  | 标准品 |
| 1871 | 甲醇中藏花素和藏花酸混标/GB 5009.149-2016 |  | 藏花素：500μg/mL 、藏花酸：100μg/mL；2mL | 瓶 | 550 |  |  | 标准品 |
| 1872 | 甲醇中4-氯苯氧乙酸(对氯苯氧乙酸)CAS号：122-88-3 |  | 1000μg/mL | 瓶 | 25 |  |  | 标准品 |
| 1873 | 甲醇中6-苄氨基嘌呤CAS号：1214-39-7 |  |  | 瓶 | 32 |  |  | 标准品 |
| 1874 | 甲醇:甲酸铵溶液=9:1中番泻苷A&番泻苷B混标/BJS 201917 |  | 100µg/mL、1mL | 瓶 | 250 |  |  | 标准品 |
| 1875 | 脱乙酰比沙可啶 |  | 符合标准BJS 202209,100μg/mL | 瓶 | 80 |  |  | 标准品 |
| 1876 | 双醋酚丁 |  | 符合标准BJS 202209,100μg/mL | 瓶 | 50 |  |  | 标准品 |
| 1877 | 内标/甲醇中丙烯酰胺-13C3 |  | 1000.0μg/mL | 瓶 | 660 |  |  | 标准品 |
| 1878 | 甲醇中丙烯酰胺 |  | 1000.0μg/mL | 瓶 | 50 |  |  | 标准品 |
| 1879 | 甲醇中4种减肥药物混标（酚酞、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明） |  | 100mg/L | 瓶 | 203 |  |  | 标准品 |
| 1880 | 标准物质木糖醇CAS号:82-99-0 |  | 纯度≥99%,500mg | 瓶 | 125 |  |  | 标准品 |
| 1881 | 标准物质山梨糖醇CAS 号:50-70-4 |  | 纯度≥99%,500mg | 瓶 | 130 |  |  | 标准品 |
| 1882 | 标准物质麦芽糖醇CAS号:585-88-6 |  | 纯度≥99%,100mg | 瓶 | 75 |  |  | 标准品 |
| 1883 | 标准物质赤藓糖醇CAS号:149-32-6 |  | 纯度≥99%,100mg | 瓶 | 50 |  |  | 标准品 |
| 1884 | 氯丙醇脂肪酸酯和缩水甘油酯混标 |  | 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯、2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯、缩水甘油棕榈酸酯,50μg/mL | 瓶 | 1560 |  |  | 标准品 |
| 1885 | 同位素内标混标 |  | 13C3-3-MCPDE、 D5-2-MCPDE、D5-GE,10μg/mL | 瓶 | 280 |  |  | 标准品 |
| 1886 | 反式脂肪酸甲酯混标 |  | CAS:10030-74-7；2777-58-4；2462-84-2；6198-58-9；69119-90-0；7439-44-3；2566-97-4；20221-26-5；20221-27-6；14202-25-6；52717-35-8；14201-98-0；52717-33-6；37929-05-8；14202-26-7；52717-34-7,100mg/mL | 套 | 1045 |  |  | 标准品 |
| 1887 | 质谱样本预处理试剂 |  | 适用于安图生物微生物质谱automs-2000,100测试/盒 | 盒 | 1200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1888 | 革兰氏阳性菌鉴定卡 |  | 适用于安图生物微生物药敏鉴定仪automic-i600（只测鉴定试剂不需要药敏试剂）,20测试/盒 | 盒 | 1100 |  |  | 试剂耗材 |
| 1889 | 氮气减压阀 |  | 分压0-2.5mpa, | 只 | 200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1890 | 白酒甲醇5点曲线溶液（含内标） |  | 配套 | 组 | 200 |  |  | 标准品 |
| 1891 | 邻苯二甲酸二正丁酯DBP |  | 1000μg/mL | 个 | 20 |  |  | 标准品 |
| 1892 | 固相萃取柱 |  | PSA/Silica复合填料玻璃柱（1000mg,6ml),30支/盒 | 盒 | 650 |  |  | 试剂耗材 |
| 1893 | 甜蜜素标样 |  | 0.99,50g | 个 | 2160 |  |  | 标准品 |
| 1894 | 甲醇标准品 |  | 分析标准品（99.9%）,2mL | 个 | 212 |  |  | 标准品 |
| 1895 | 脱氢乙酸 |  | 纯度99.9% | 个 | 45 |  |  | 试剂耗材 |
| 1896 | 带1-20μL滤芯移液器枪头 |  | 适用于艾本德移液枪,960支/中箱 | 袋 | 130 |  |  | 试剂耗材 |
| 1897 | 带0.5-10μL滤芯移液器枪头 |  | 适用于艾本德移液枪,960支/中箱 | 袋 | 130 |  |  | 试剂耗材 |
| 1898 | 磨口抽滤瓶 |  | 2000mL | 套 | 350 |  |  | 试剂耗材 |
| 1899 | 甲醇中三种辣椒素混标（天然辣椒素：404-86-4；合成辣椒素：2444-46-4；二氢辣椒素：19408-84-5） |  | 纯度≥98%,100μg/mL | 个 | 125 |  |  | 标准品 |
| 1900 | 多环芳烃标准溶液（含苯并[a]芘:50-32-8；苯并[a]蒽:56-55-3、苯并[b]荧蒽:205-99-2、䓛：218-01-9；） |  | 符合5009.265-2021第二法使用要求,200μg/mL | 个 | 490 |  |  | 标准品 |
| 1901 | 弗罗里硅土固相萃取柱 |  | 500mg,3mL | 盒 | 260 |  |  | 试剂耗材 |
| 1902 | PAH C18反向键合固定相色谱柱 |  | 柱长250nm,内径4.6mm,粒径5μm，安捷伦 | 根 | 5700 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1903 | PAEs检测玻璃萃取管（纯油基质A套餐净化管） |  | SBEQ-CA8645-glass,1.0g,12mL螺盖试管，100支/盒 | 盒 | 2050 |  |  | 试剂耗材 |
| 1904 | 溴化钠 |  | ≥99.5%,500g/瓶 | 瓶 | 140 |  |  | 试剂耗材 |
| 1905 | 苯基硼酸 |  | ≥97%,100g/瓶 | 瓶 | 100 |  |  | 试剂耗材 |
| 1906 | 4mL螺纹口样品瓶 |  | 4mL | 盒 | 30 |  |  | 试剂耗材 |
| 1907 | 异辛烷 |  | 色谱纯,500mL/瓶 | 瓶 | 200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1908 | 一水硫酸氢钠 |  | 色谱纯,500g/瓶 | 瓶 | 280 |  |  | 试剂耗材 |
| 1909 | QUECHERS dSPE EMR - |  | 配套 | 盒 | 2180 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1910 | Polish Tube-NaCI/MgSO4,50/PK |  | 配套 | 盒 | 612 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1911 | QUECHERS Extract Pouch,Original |  | 5g | 包 | 1350 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1912 | 气相色谱柱CP7489 |  | 100m,0.25mm,0.2μm | 根 | 16200 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1913 | DBP、DEHP混合内标（D4-DBP、D4-DEHP） |  | 100μg/mL | 个 | 810 |  |  | 标准品 |
| 1914 | 37种脂肪酸甲酯混标 |  |  | 支 | 1350 |  |  | 标准品 |
| 1915 | 超惰性分流衬管 |  | 5190-2295 | 盒 | 520 |  | 进口产品 | 试剂耗材 |
| 1916 | 标准物质/丙酮中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP)混标 |  | 4000μg/mL，1mL | 支 | 450 |  |  | 标准品 |
| 1917 | 离心机适配器套管转子离心50ml转15ml |  | 配套 | 个 | 62 |  |  | 试剂耗材 |
| 1918 | 缩二脲标准物质溶液（介质水） |  | 0.8mg/ml（800μg/ml）,500ml/瓶 | 瓶 | 100 |  |  | 标准品 |
| 1919 | 尿素 |  | 高纯≥99.999%,100g/瓶 | 瓶 | 230 |  |  | 试剂耗材 |
| 1920 | 923硅胶 |  | 符合GB/T11132、ASTM D1319;100-200目,500g/瓶 | 瓶 | 1650 |  |  | 试剂耗材 |
| 1921 | UOP荧光指示剂染色硅胶 |  | 符合GB/T11132、ASTM D1319,20g/瓶 | 瓶 | 8200 |  |  | 试剂耗材 |
| 1922 | 高温密封绳 |  | 型号：SKY2301-13，配套上海神开十六烷值测定仪手轮活塞,2根/包 | 包 | 230 |  |  | 试剂耗材 |
| 1923 | 塑料油抽 |  | 小号：直管长×软管长：400×560mm,小号 | 个 | 13 |  |  | 试剂耗材 |
| 1924 | 苯和甲苯校正标样 |  | FJ-3；内标丁酮,5梯度/盒 | 盒 | 2800 |  |  | 标准品 |
| 1925 | 汽油中12组分醇醚（含氧化合物）校正标样 |  | YJ-2；内标DME,5梯度/盒 | 盒 | 2800 |  |  | 标准品 |
| 1926 | 变色酸（二钠盐） |  | AR,CAS：5808-22-0,25g/瓶 | 瓶 | 120 |  |  | 试剂耗材 |
| 1927 | 防毒面具防甲醛防护有机气体等多种气体（6200+6006 七件套） |  | 3M | 个 | 332 |  |  | 试剂耗材 |
| 1928 | 搅拌转子（直筒圆柱形） |  | 20*6cm | 个 | 3 |  |  | 试剂耗材 |
| 1929 | 护目镜 |  | 化学/生物防护 | 个 | 42 |  |  | 试剂耗材 |
| 1930 | 七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O) |  | 优级纯，500g/瓶 | 瓶 | 454 |  |  | 试剂耗材 |
| 1931 | 250ml凯氏定氮瓶架子（耐酸碱） |  | 6孔 | 个 | 115 |  |  | 试剂耗材 |
| 1932 | DBP、DEHP、DINP混标 |  | 1000μg/mL | 个 | 560 |  |  | 标准品 |
| 1933 | 一次性塑料衬管 |  | 与2ml进样瓶配套,每包1000个 | 包 | 25 |  |  | 试剂耗材 |
| 1934 | 相关要求 |  | ▲所有“标准品”要求为CIM一级标准物质 |  |  |  |  |  |
|  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，每项单价不得超过最高限价，投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装时辅材、调试、接入、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。