采购需求

一、工程概况

1、本工程为丹徒区检察院“未成年人司法办案专区建设项目”，包含装修工程、安装工程、智能化设备工程，属于检察机关基础设施建设的一部分，以确保检察院正常履行法律监督职能，提供必要的工作环境和条件。

2、项目建设单位：镇江市丹徒区人民检察院。

3、主要工作内容：拆除部分房间墙体等结构及装修，并清运拆除垃圾；块料楼地面、金属踢脚线、内墙涂料及吊顶等装修工程；强、弱电及智能化工程；未考虑空调设备费用，连廊防水施工费用已计在专业工程暂估价内。

二、工程量清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2016年营改增后调整），截止2025年10月底以前镇江市相关工程造价计价文件。

2、人工执行苏建函价（2025）273号文件；税改文件苏建函价2019_178号文。

3、本清单以镇江市丹徒区人民检察院局部改造、装修、安装施工内容编制。

4、工程类别及取费标准分别按修缮建筑工程、单独装饰工程、安装三类工程计取，管理费和利润由投标人结合工程具体情况、企业管理水平自主确定。

5、工程不可竞争费费率如下表（%）：

| 工程项目 | 社会保险费 | 住房公积金 | 环境保护税 | 税金 | 现场安全文明施工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本费 | 增加费 | 扬尘污染防治增加费 |
| 装修工程 | 2.4 | 0.42 | 0.1 | 9 | 1.7 | / | 0.22 |
| 安装工程 | 2.4 | 0.42 | 0.1 | 9 | 1.5 | / | 0.21 |
| 智能化设备工程 | 2.4 | 0.42 | 0.1 | 9 | 1.5 | / | 0.21 |

不计安全文明施工费增加费、不计环境保护税。

三、材料价格取定

材料价格参见2025年第10期镇江市工程造价信息，信息价上没有的材料价格结合市场价与市场波动因素综合考虑；智能化设备价格通过市场询价确定，请投标方自行报价。

四、措施项目费

各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加相关费用。

五、其他

1、说明与设计图纸有矛盾的，暂以清单描述为准，但应满足施工规范的相关要求。本工程的工程量为暂估量，竣工结算时按实调整。

2、连廊及拆除改造维修、修补暂估6万；连廊柱与原有墙体处理等修补暂估2万；安装利旧维修 、翻新1.5万。

六、工程作品：

具体详见图纸和清单特征说明。

七、服务要求

1、供应商须在响应磋商文件前进行现场踏勘。

2、本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。

3、成交供应商的项目经理必须每天要在现场全面负责本项目的施工。

4、在免费质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。

5、双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，成交供应商可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，但工期也予顺延。须按采购人要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。

6、由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。

7、工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认成交供应商竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。

8、本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿采购人损失。

9、对采购人发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，成交供应商在接到采购人书面通知后三天内组织整改。逾期采购人将组织整改，一切费用由成交供应商承担。

10、成交供应商在履行合同过程中，一切事故的责任由成交供应商自行承担。

11、供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供免费质保五年（请具体注明子项质保年限），从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。

12、通过验收后5个工作日内成交供应商必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，采购人委托清运，费用由成交供应商承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

13、本次采购的办案区监控设备必须无缝接入现有办案区系统，视频会议设备必须无缝接入全省检察机关视频会议系统，并要求投标方出具书面承诺函且制造商针对此项目出具原厂质保承诺函。

14、采购人有权要求中标单位在中标后3天内提供设备进行测试。测试不通过的，中标结果作废。

八、安全施工要求

1、工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工 程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。

2、施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

3、同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。

4、现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

5、一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

6、不应在拆落的模板上行走，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

7、在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收且保留甲供材的权利。

8、质量要求：符合国家、江苏省相关规范、标准，满足采购人使用需求，达到本项目甲方各项要求及工程质量达到国家规范标准要求。

9、供应商对该工程所使用的全部材料及工程质量负责，工程的质量保修期应按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，请具体注明子项质保年限。从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 48 小时内到位维修。

九、施工环境保护

1、严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。

2、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施 工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

3、施工期间要定期清扫、洒水， 以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

4、施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

5、对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22  时～次日 6 时）施工。

十、实施方案要求

1、投标人中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。投标人需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保质保量的完成投标所提供应用系统的研发、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

2、投标人应选用具有一定的项目管理能力、计算机技术技能及安全保密意识的人员担任项目经理，项目组成员也应具有相应的能力、技能及安全保密意识，通过组织协调与本项目相适应的人员对本项目系统进行联调实施，确保项目的顺利完成。系统部署安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。

3、中标单位须签订保密协议，承诺在项目实施中凡涉及档案数据管理、保存、迁移等相关工作时须严格遵守档案数据安全保密相关规定。

十一、售后服务方案要求

1、投标人中标后需充分了解项目培训需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的培训方案，培训方案包括但不限于培训方式、培训人员安排、培训内容、培训计划安排等方面内容。其中培训内容需涵盖本次项目所建设的系统的操作、运维管理等方面内容，通过培训确保本项目所建设的应用系统用户方相关人员能够熟练操作使用系统，并对系统进行日常维护

2、服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为8小时，小型故障恢复时间为12个小时，严重故障恢复时间为48小时内，并及时有效的提供解决方案。

3、服务期内，对采购单位提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如以上方式无法解决问题，乙方需在8小时内到场服务。如不到场，采购单位有权自行处理，相关费用由投标人负责。

投标人需提供定期回访服务。

4、本项目免费维保期3年，自验收合格之日起计。

5、升级保障方案要求

投标人中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定切实可行的升级保障方案，确保升级过程的顺利进行，并最大程度地减少对业务或系统的潜在影响，包括制定相应的升级保障管理措施，以及制定项目各阶段升级保障与控制措施等，对本项目的升级建设工作进行总体管控与保障。

十二、售后服务及质保

1、质保期限（自交货并验收合格之日起计）：项目要求整体质保三年，根据供应商实际承诺的质保年限提供上门服务及全免费质保等售后服务。

2、售后服务要求：在免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商在24小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，采购人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。成交供应商超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商无条件给予全套更新或退货。

十三、工期及服务地点

1、工期：90日历天（根据采购人最终定稿时间计算），采购人签订合同后90日历天内完成交货、安装、调试并具备验收条件。若成交供应商未按照合同约定时间交货、安装、调试的，每推迟一天罚1000元。

2、服务地点：镇江市丹徒区人民检察院，具体由采购人指定。

十四、项目验收

1、采购人依法组织履约验收工作。

2、采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。

十五、报价费用说明：

本项目固定总价报价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计与实施及由此引起所需的各项应有费用、税金等，以及为完成上述内容所必须的附属设施、临时设施、材料、劳务及所需的全部费用。

十六、付款方式

1、合同签订后采购人自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%（如乙方不需支付此项费用的，甲方可不支付，本项费用连同后期一并支付）；

2、项目完毕并经验收合格后自收到发票后10个工作日内付至合同价的70%；

3、项目完毕并经验收合格且向采购人提供完整的验收资料后收到发票后10个工作日内付至审计价的90%；

4、一年后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付清合同尾款。

十七、其他要求

在本项目实施过程中，成交供应商需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。