
 
单一来源采购文件
项目名称：常州市城区污水处理运营服务
项目编号：JSZC-320400-JZCG-D2026-0062              
（全流程电子化，适用苏采云系统、非专门面向中小企业）                
 
 
 
 
 
 
 
常州市政府采购中心
2026年03月10日
                        
 
总  目  录
 
第1章 单一来源采购邀请…………………………
第2章 供应商须知…………………………………  
第3章 合同文本……………………………………
第4章 采购需求……………………………………
第5章 响应文件格式………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一章  单一来源采购邀请
受[常州市排水管理处的委托，常州市政府采购中心就[常州市城区污水处理运营服务]([JSZC-320400-JZCG-D2026-0062])项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-D2026-0062
2.项目名称：常州市城区污水处理运营服务
3.预算金额：141881800元，最高限价:1.15元/m3
4.采购需求（简介）：常州市城区污水处理运营服务主要服务内容包括但不限于：负责常州市主城区城北、戚墅堰、江边三座污水处理厂，排水处管辖范围的市政污水主干管和支管，部分污水提升泵站，尾水湿地，污泥处置等厂、站、网、湿、泥的全链条运营管理，完成污水收集、处理设施的运营、养护、维修、大修等服务工作，并实现达标排放。（详细内容见本采购文件第四章）
5.合同履行期限：自2026年4月1日起至2026年12月31日止。
二、合格单一来源供应商资格要求
（一）通用资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体参与单一来源采购活动
（二）本项目的特定资格要求
无
三、提交响应文件截止时间
投标文件接收截止时间（北京时间）。
四、本次单一来源采购联系方式
1.采购人信息
名 称：常州市排水管理处
地址：常州市飞龙东路116号
联系人：王先生
联系方式：采购包1联系人电话:85570873
2.常州市政府采购中心信息
地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
采购文件相关联系人：马樱                
电  　话：0519-85588166
开标评审相关联系人：卢先生             
电  　话：0519-85588157
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210
五、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588127,0519-85588177，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 本次单一来源采购不收取保证金。
 
第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。
2、合格的供应商
2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。
2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、相关费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
 
二、采购文件
6、采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）单一来源采购邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（6）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知采购中心。采购中心将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。
8、采购文件的修改
8.1 在截止时间前，采购中心可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。
8.2采购中心有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。
8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件的编制
9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。
11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件
    11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。
11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。
12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、单一来源响应函
15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。
16、单一来源采购有效期
16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购中心规定的响应文件接收截止之日后六十（60）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。
17、有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
18、电子响应文件的递交
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
五、响应文件的解密与评审
22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
23、单一来源谈判小组
   23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。
24、单一来源谈判过程的保密与公正
24.1谈判小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。
25、评审及谈判过程中的澄清
25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。
谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应采购文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。
26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。
27、单一来源谈判及成交原则
27.1单一来源谈判
27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。
27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。
27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。
 27.2成交原则
谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。
27.3单一来源谈判终止情形处理
出现下列情形之一的，采购中心将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
 27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
 27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；
27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；
27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。
六、成交
28、确定成交供应商
28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。
28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
成交供应商被取消成交资格后，采购中心有权重新组织采购。
29、质疑处理
29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。
29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
 
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于） 
33.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.7正版软件
33.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
33.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 33.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章  合同文本
以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。
常州市政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：JSZC-320400-JZCG-D2026-0062
甲方：（买方）常州市排水管理处
乙方：（卖方）常州市城市排水有限公司
   甲、乙双方根据常州市政府采购中心 常州市城区污水处理运营服务 项目单一来源采购的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：常州市城区污水处理运营服务
1.2标的质量：乙方在服务期限内应负责：常州市主城区城北、戚墅堰、江边三座污水处理厂，排水处管辖范围的市政污水主干管和支管，部分污水提升泵站，尾水湿地，污泥处置等厂、站、网、湿、泥的全链条运营管理，完成污水收集、处理设施的运营、养护、维修、大修等服务工作，并实现达标排放，具体项目详见单一来源采购文件。
1.3标的数量（规模）：常州市城北、戚墅堰、江边三座污水处理厂，常州市钟楼区、天宁区、新北区内市排水处管辖范围内的市政污水主干管、支管，部分污水提升泵站，尾水湿地，污泥处置以及相应设施设备
1.4履行时间（期限）：本合同自2026年4月1日起生效，至2026年12月31日截止。
1.5履行地点：常州市钟楼区、天宁区、新北区。
1.6履行方式：乙方应按单一来源采购文件要求提供下列服务。
（1）达标排放
乙方应按照谨慎运营惯例处理全部进入污水处理厂的污水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A及2026年3月1日起执行的相关修改单要求、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），2026年3月28日后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）限值。如国家标准或行业标准、江苏省标准对此有更新或补充或新颁布标准，应执行并达到该等新的标准。戚墅堰污水处理厂、江边污水处理厂还需满足回用工业企业的水质要求。
（2）污泥处置
乙方应对污泥处置妥善处理处置，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），处置需通过合法合规的方式委托有资质的第三方机构进行处置。
（3）管网维护
乙方应按照《城镇排水与泵站管渠运行、维护及安全技术标准》等相关技术标准，做好对污水管网、泵站及其附属设施日常巡视、运行、维护等工作，确保设施设备运行正常。污水主干管、支管、检查井等设施引发的问题，需负责及时妥善开展应急抢修。
（4）环境监测
污水处理厂监测项目可以建立化验室进行监测产生数据，也可以委托社会化检测机构进行监测产生数据，并确保监测数据的质量。
（5）湿地运维
乙方应做好江边污水厂的厂内人工湿地、新龙生态林湿地、厂外生态安全缓冲区的水生植物管理，做好河道控导设施的日常和汛期运行管理。
（6）设备维修
乙方应做好各类设施设备的运行维护及维修工作，确保正常生产。
（7）生产安全
乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现安全事故或者突发事件后应立即采取防护措施、组织抢修，并及时通报甲方，尽快恢复生产与服务。在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，减少事故对公众的影响。
（8）社会服务
服务单位应做好污水收集处理设施运行维护有关热线投诉的处置工作。
（9）信息报送
乙方在运营服务过程中，应履行信息报送职责：
①.按规定及时向行业主管部门报送信息，包括但不限于：全国排污许可证管理信息平台、生态环境部统计业务系统、重点排污单位自动监控与基础数据库系统、江苏企业“环保脸谱”（一企一档）、全国城镇污水处理管理信息平台、江苏省城镇污水处理信息管理系统 （江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统）。
②.按甲方要求及时报送信息，包括但不限于：污水处理厂运行报表（含日报、月报、年报）、化验报表、污泥处置信息、成本分析、水质水量分析及其他专题信息。
（10）其他要求按单一来源采购文件要求执行。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：              （￥    元）人民币或其他币种。

2.2本项目采用综合单价形式，污水处理服务费成交单价为      元/m3。
2.3本项目的合同价格包括完成全部服务内容所需的人工、劳保、维修保养、坏损设备更换、安装调试、吊装、备品备件的采购、装卸运输、更换零部件、管线、辅材及专业技术服务等所发生的一切费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。
三、甲乙双方权利义务
3.1甲方的权利
（1）甲方及其代表有权在任何时候进入项目现场对服务情况进行监督检查，甲方有权要求乙方提交与生产、经营有关的报表、报告和资料且予以保密，不得向任何第三人泄露（政府相关管理机构行使行政职权的除外）。对乙方违反本合同要求的行为，有权进行核查，并要求乙方整改。
（2）甲方有权根据相关法律法规和技术标准，修改、细化服务要求与考核实施细则，相关文件经书面形式送达乙方后，构成本合同不可分割的一部分。
（3）当乙方的服务质量未能满足合同要求时，甲方有权要求乙方采取增加人员数量、调换不合格人员、安排人员参加必要的技能培训等措施。
（4）如乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务质量不达标，造成城区污水处理无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如乙方拒不支付，甲方有权在应付服务费用中进行扣除。
（5）甲方有义务根据本协议的规定向乙方支付污水处理服务费。
（6）临时接管。在服务期限内，如果发生乙方违约事件且产生严重影响本合同履行的情况，则甲方或其指定机构有权接管项目设施，替代乙方运行，乙方应予以配合。在甲方或其指定机构接管运行期间，甲方停止向乙方支付服务费。
3.2甲方的义务
（1）甲方应将服务范围、服务内容、工作量及相关技术信息告知乙方。
（2）甲方应为乙方服务提供必要的现场交底、信息支持等。
（3）甲方有义务根据合同规定向乙方支付污水处理服务费。
（4）如甲方因工作需要、重大政策变化等原因导致服务内容、范围或时间发生重大变更，甲方应提前通知乙方，双方可就变更内容协商并签订补充协议。
3.3乙方的权利
（1）乙方有权利按合同规定获取污水处理服务费。
（2）乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付相应的费用。
（3）如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，由乙方承担第三方提供服务的费用。
（4）乙方有权拒绝甲方提出的违背法律法规、技术规范、安全作业规定的指令和要求。
（5）由于源头排水户超标排放，导致污水处理厂进水水质不符合国家和省、市有关规定，或者超过污水处理厂设计进水水质标准时，乙方应采取必要措施及时调控运行工艺，努力化解不利影响。若最终造成出水水质超标，经调查情况属实，乙方切实履行调控义务的，经甲方同意可免除乙方相关责任。
3.4乙方的义务
（1）审慎运营原则：在整个服务期限内，乙方应始终根据本合同规定并按照谨慎运营惯例管理、运行和维护项目设施，自行承担责任和风险，确保项目设施的安全、高效、稳定运行。
（2）密切沟通联系：乙方在履行服务时，发现设施设备存在潜在缺陷、运行存在风险时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。
（3）保密义务：乙方应对服务过程中获知的甲方所有技术资料、业务数据、工作秘密及其他未公开信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本合同以外的目的。服务终止后，应按甲方要求归还或销毁所有涉密资料。
（4）接受监管义务：乙方应随时接受并配合甲方及其委托的第三方机构的监督检查，按要求提供相关资料和记录，并配合相关监管部门对合同执行情况的监督。
（5）安全文明：乙方在提供服务时，必须严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产、文明施工、环境保护的法律法规、规定和要求，采取必要措施保障作业安全、交通安全和环境整洁。
（6）数据安全：乙方应确保所有自身工作及与甲方交互数据的保密性、完整性和可用性。不得泄露、篡改、损毁相关数据。服务结束后，应按甲方要求移交或销毁所有数据副本。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1分期付款：计量及计价方式如下
（1）计量方式：
本项目以三座污水处理厂出水流量计的计量值，作为合同计量数值。
（2）污水处理服务费的计价方式
污水处理服务费=水量×污水处理服务费成交单价；
（3）每月支付上月水量计量得出的污水处理运营服务费，合同考核产生的扣减金额在当期应付服务费中进行扣除。

（4）满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

乙方指定收款账号为：
账户开户银行：
账户开户名称：
账户账号：
（5）本项目无预付款。
8.2鉴于本项目城市安全运维的公益性，甲乙双方都应共同承担该责任，在合同周期内乙方应尽最大可能处理污水。如按8.1款计算的污水处理服务费超过合同价款时，甲方应承担不超过本合同价100万元以内部分的服务费，乙方应完整履行本合同周期内约定的服务行为。
8.3运营考核：
甲方对乙方的运营服务进行考核，具体如下。
（1）污水处理厂出水水质考核：以厂为单位，污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群指数等指标，被行政机关及其授权单位通报超标的，每次扣除应付服务费5万元。甲方随机检测（瞬时样）超标的，每次扣除应付服务费2万元。
（2）安全生产考核：乙方在运营服务过程中，因自身责任原因发生安全生产事故的，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故等级，扣除相应服务费用：
发生一般事故的，扣除应付服务费10万元；
发生较大事故的，扣除应付服务费20万元；
发生重大事故的，扣除应付服务费50万元；
发生特别重大事故的，扣除应付服务费200万元。
（3）信息报送考核：未及时报送行业主管部门信息的，每发生一次扣除应付服务费2万元；未及时报送甲方信息或报送信息有误的，每发生一次扣除应付服务费1万元。
（4）任务考核：对行业主管部门及甲方指令性任务不予执行，或执行不到位的，每发生一次扣除应付服务费2万元。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1除非因对方原因、不可抗力或免责事项所致，一方未履行本合同项下义务，构成实质性违约。
11.2一方构成实质性违约，在收到对方书面通知之日起九十天内未能补救，且经双方协商仍未得到解决，则受影响方有权提出终止本合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.4因不可抗力影响造成的污水处理厂出水水质超标，不纳入考核。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决或者提请本项目的上级行政主管部门进行调解。若协商或调解无效，争议解决方式为向常州仲裁委员会申请仲裁。

13.2争议发生后，除甲乙双方均同意终止合同外，各方均应继续履行合同，否则视为违约。
十四、合同生效及其它
14.1合同经双方盖章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
	甲  方：常州市排水管理处
（盖章）
	乙  方：常州市城市排水有限公司
（盖章）

	法定代表人：
日期：
	法定代表人：
日期：

	
	


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章 采购需求
一、采购标的
1.项目名称：常州市城区污水处理运营服务 
2.预算金额：14188.18万元
3.最高限价：（1.15元/m3）
4.采购项目概况（简介）：主要服务内容包括但不限于：负责常州市主城区城北、戚墅堰、江边三座污水处理厂，排水处管辖范围的市政污水主干管和支管，部分污水提升泵站，尾水湿地，污泥处置等厂、站、网、湿、泥的全链条运营管理，完成污水收集、处理设施的运营、养护、维修、大修等服务工作，并实现达标排放。 
5.合同履行期限：2026年4月1日起至2026年12月31日止。
6.是/否接受联合体投标：否；
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10.本项目的特定资格要求：无
11.项目类别：服务类
 
二、商务要求
1. 实施的期限和范围

服务期限：自2026年4月1日起至2026年12月31日止。
服务范围：（1）常州市城北、戚墅堰、江边三座污水处理厂的运营、维护、维修、大修等；（2）常州市钟楼区、天宁区、新北区内市排水处管辖范围内的市政污水主干管、支管，部分污水提升泵站，尾水湿地，污泥处置以及相应设施设备的运行、维护、应急抢修等。
2. 付款条件（进度和方式）
本项目为分期付款，计量、计价方式如下：

（1）计量方式：
本项目以三座污水处理厂出水流量计的计量值，作为合同计量数值。
（2）污水处理服务费的计价方式
污水处理服务费=水量×污水处理服务费成交单价；
（3）每月支付上月水量计量得出的污水处理运营服务费，合同考核产生的扣减金额在当期应付服务费中进行扣除。

（4）满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

乙方指定收款账号为：
账户开户银行：
账户开户名称：
账户账号：
（5）本项目无预付款。
 
3. 包装和运输
无
 
4. 售后服务（质保期等）
 乙方在服务期内按招标文件要求提供服务。
5. 保险
无
 
三、技术要求
（一）服务内容
1、常州市城北、戚墅堰、江边三座污水处理厂的运营、维护、维修、大修等；
2、常州市钟楼区、天宁区、新北区内市排水处管辖范围内的市政污水主干管、支管，部分污水提升泵站，尾水湿地，污泥处置以及相应设施设备的运行、维护、应急抢修等；
（二）服务范围内设施现状
1、污水处理厂基本情况
城北、戚墅堰和江边三座污水处理厂目前设计处理能力共计54.5万m3/日，2025年度处理污水15976万m3（日均43.77万m3），处理绝干污泥量24919吨，具体情况如下：
城北污水处理厂位于建东路8号，一期工程于1997年建设，目前设计处理能力为15万m3/日，2025年处理污水5230m3。工艺情况：二级处理工艺为AAO活性污泥法，深度处理工艺为反硝化深床滤池，尾水消毒工艺为次氯酸钠消毒。
戚墅堰污水处理厂位于梅港东路沿塘村300号，一期工程于2002年建设，目前设计处理能力9.5万m3/日，2025年处理污水3007万m3。目前工艺情况：二级处理工艺为微孔曝气氧化沟，深度处理工艺为加砂沉淀池+V型滤池工艺，尾水消毒工艺为次氯酸钠消毒。2026年完成提标改造后，设计处理能力调整为9万m3/日，深度处理工艺的V型滤池调整为反硝化深床滤池。
江边污水处理厂位于长江北路1201号，三期工程于2012年建成，四期工程于2020年建成，现状规模30万m3/日。目前江边污水处理厂五期工程在建规模20万m3/日，建成后江边厂三四五期运行规模合计50万m3/日，2025年处理污水7739万m3。工艺情况：江边三四期的二级处理工艺为倒置AAO（MUCT）工艺，消毒工艺为次氯酸钠消毒；五期的二级处理工艺为AAO+AO（五段式Bardenpho工艺），深度处理工艺为反硝化深床滤池，消毒工艺为臭氧消毒、过硫酸氢钾消毒。江边污水厂污水资源化利用采用超滤+反渗透组合工艺，最大产能4万m3/日，通过再生水管网供应周边工业用户。江边污水处理厂经五期工程扩建及提标改造后，将作为污泥减量及资源化利用基地，接纳城北、戚墅堰两座污水处理厂离心脱水后的污泥，通过厌氧消化、板框污泥脱水后，外运进行干化焚烧处置。
表1-1  三座污水处理厂基本情况
	名称
	设计处理能力
（万m3/日）
	设计年污水处理量（万m3）
	2025年处理污水量
（万m3）

	城北污水处理厂
	15
	5475
	5230

	戚墅堰污水处理厂
	9.5
	3467.5
	3007

	江边污水处理厂
	30
	10950
	7739

	合计
	54.5
	19892.5
	15976


目前三座污水厂尾水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），2026年3月28日《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）要求。
2、污水及中水管网基本情况
污水管网包含常州市钟楼区、天宁区、新北区市排水处管辖范围内的市政污水主干管、支管1252km，五一路泵站等污水泵站。
中水回用管网包括：一是江边污水处理厂中水管，长江路方向经高铁新城能源站至高铁公园以DN1200为主的管网约16.5km，龙江路方向至新龙生态林以DN1000为主的管网约9.4km，往国能常州发电厂方向以DN800为主的管网约3.4km，超滤及反渗透膜产水供应周边工业企业的管网各类管径总长约13.2km，惠家塘泵站膜处理设施隔墙供应周边工业企业；二是戚墅堰污水处理厂中水管，供应中天钢铁集团管网以DN1000为主约2km。
3、尾水湿地基本情况
江边污水厂尾水湿地修复项目于2020年正式运行，位于江边污水厂内。人工湿地进水接自江边污水厂处理后尾水，水量为4万m3/日，来水先进入水平潜流人工湿地进行处理，后进入表面流人工湿地处理，最终用于再生水回用。
江边污水处理厂至新龙生态林段再生水管线已于“常州市再生水(中水)利用二期工程项目”建设时建成，包括再生水（中水）泵站、再生水输水系统、湿地生态净化系统，再生水利用量约为8.0万m3/日。
江边污水处理厂五期工程以“生态优先，尊重自然”的原则，对江边污水处理厂周边主要河道（澡港河、省庄河、肖龙港、丰收河、友谊河、祁连河和S338河）进行生态化改造。在保证河道原有行洪排涝功能的基础上，通过完善河道水生植物的种植与合理布置曝气增氧设备，将整个河道打造成水体净化空间，充分开发利用河道的水体净化能力。同时在部分河道交叉处设置钢坝闸，保证河道流向可控和生态缓冲功能的充分利用。
4、污泥处置基本情况
城北污水厂、戚墅堰污水厂污泥采用离心脱水机处理污泥，并运输至江边污水厂用于污泥厌氧消化和进一步板框脱水。江边污水厂作为污泥减量及资源化利用基地，接纳城北、戚墅堰两座污水处理厂离心脱水后的污泥，会同江边污水厂厂内所有污水处理设施产生的污泥，通过厌氧消化、板框污泥脱水等方式进行污泥减量处理，最终外运进行干化焚烧处置。当江边污泥减量设施无法接纳外来污泥时，城北、戚墅堰两座污水处理厂的污泥需直接送往污泥处置单位进行处置。当江边污水厂板框污泥脱水车间无法使用时，启用原有离心脱水机进行处置。
（三）服务质量要求
1.污水处理厂
服务单位应按照谨慎运营惯例处理全部进入污水处理厂的污水，实现达标排放。
（1）进水水质
考虑到本项目厂网统一由服务单位维护，当进水水质出现波动，或者超过污水处理厂设计进水水质标准时，服务单位仍应持续稳定运营污水处理厂，并结合实际立即启动污水管网排查与修复机制。
（2）出水水质主要指标情况
出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A及2026年3月1日起执行的相关修改单要求、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），2026年3月28日后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）限值。如国家、行业或江苏省标准对此有更新、补充、新颁布标准的，应执行并达到新标准的要求。戚墅堰污水处理厂、江边污水处理厂还需满足工业企业回用水的水质要求。
（3）污泥处置
污泥处置应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。服务单位负责将本项目中产生的污泥通过离心（板框）的方式进行浓缩、脱水后，通过合法合规的方式委托有资质的第三方机构进行处置。
服务单位需与有资质的第三方处置单位签署污泥处置协议，明确双方职责、权力及义务，建立相关工作机制和污泥应急处置预案，确保污泥全量、合法、安全处置。
（4）大气污染物、噪音
大气污染物应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级标准，噪音应执行《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）中二类标准，2026年3月28日后按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）限值执行。如国家、行业、江苏省地方标准对此有更新、补充、新颁布标准，应执行并达到新标准的要求。
（5）环保监测
根据《生态环境监测条例》、《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ 1083-2020）、《排污许可证申请与核发水处理》（HJ 978-2018）的规定，企事业单位应该建立健全监测数据质量管理制度，企事业单位及其负责人对监测数据的真实性、准确性负责。污水处理厂监测项目可以建立化验室进行监测产生数据，也可以委托社会化检测机构进行监测产生数据，两者数据均要保证监测质量。相关监测费用在服务费内包含。
2.管网（泵站）运行要求
服务单位应按照《城镇排水与泵站管渠运行、维护及安全技术标准》等相关技术标准，做好对各类管网、污水泵站及其附属设施日常巡视、运行、维护等工作，确保设施设备运行正常。服务单位应建立运行管理制度，并严格执行。污水主干管、支管、检查井等设施引发的问题，须及时妥善开展应急抢修。
3. 尾水湿地运行要求
（1）水生植物管理
江边污水厂的厂内人工湿地、新龙生态林湿地、厂外生态安全缓冲区的水生植物管理要求如下：
①.应加强对植物生长的管理，对生长较好区的植被保育，对长势较差区的植被补植，及时清理人工湿地内落叶、杂物、垃圾等漂浮物，对所有植被在枯萎期进行收割，对所有植被进行病虫害的防治。
②.通过水位变化、定时收割等保障沉水、漂浮、浮叶、挺水等不同水生植物的生长。
③.对于分蘖能力较强的水生植物，应根据植株的密度及时分株；对同一水面栽植的各类植物，应定期疏除繁殖速度过快的种类，防止因植株密度过高影响其他植物的生长；浮叶植物叶片相互遮盖时，应适当疏除。
④.收割的植物统一进行无害化或资源化利用，不得任意遗弃在周边区域。
（2）生态安全缓冲区控导工程运行要求
为保证生态安全缓冲区内的水位和水质，在缓冲区与周边交接处设置钢坝闸作为河道控导装置。日常调度原则为常立挡水，设置末端抽排水泵将控导区内经过生态安全缓冲区净化的水抽往澡港河，汛期高液位时降闸排水。
（四）污水管网运维要求
污水管网按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009及采购方的要求实施。按照科学、按需养护模式开展管网运维，通过养护巡查、排查调查等方法，发现管网淤积、水位异常等各类缺陷问题。负责将管养范围内清淤养护产生的通沟污泥运输至指定站点处置。
（五）设施设备大修
在本项目服务期内，服务单位应根据项目的实际需要实施污水厂、污水管网、泵站、尾水湿地等设施设备大修，以保证正常运营。
（六）安全生产
服务单位应保障生产、服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现安全事故或者突发事件，服务单位应立即采取防护措施、组织抢修，并及时通报采购方。在事故影响期间，服务单位应采取各种应急措施进行补救，减少事故对公众的影响。
（七）社会服务
服务单位应做好对污水收集处理设施运维有关热线投诉的处置工作，确保热线及时受理、办结。
（八）信息报送
乙方在运营服务过程中，应履行信息报送职责：
①.按规定及时向行业主管部门报送信息，包括但不限于：全国排污许可证管理信息平台、生态环境部统计业务系统、重点排污单位自动监控与基础数据库系统、江苏企业“环保脸谱”（一企一档）、全国城镇污水处理管理信息平台、江苏省城镇污水处理信息管理系统 （江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统）。
②.按甲方要求及时报送信息，包括但不限于：污水处理厂运行报表（含日报、月报、年报）、化验报表、污泥处置信息、成本分析、水质水量分析及其他专题信息。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五章  响应文件格式 
 
响  应  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
     供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
     日      期 ：               
 
 
 
响应文件主要格式目录
 
一、供应商资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法人授权书
四、响应函
五、投标分项报价表
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、供应商资格声明函
 
供应商资格声明函
 
致：常州市政府采购中心
（采购人名称）
 
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
 
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
 
 
                                            供应商：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：年   月日
 
 
 
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
二、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 
 
 
三、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
四、单一来源响应函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***    号采购文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。
据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、分项报价表（服务类）
项目名称：
招标编号：
	序号
	服务名称
	服务内容
	报价单价
	最高限制单价

	1
	常州市城区污水处理运营服务
	常州市主城区城北、戚墅堰、江边三座污水处理厂，排水处管辖范围的市政污水主干管和支管，部分污水提升泵站，尾水湿地，污泥处置等厂、站、网、湿、泥的全链条运营管理，完成污水收集、处理设施的运营、养护、维修、大修等服务工作，并实现达标排放 
	    元/m3
	不得高于1.15元/m3


服务期限或者交付期： 2026年4月1日起至2026年12月31日   
 
备注： 报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写报价明细表的，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
八、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）
 
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	
	
	

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	
	
	

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	
	
	


 
 
 
 
 
1
１

